## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-59_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-59_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-59_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-59_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-59_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-59_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-59_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-59_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-59_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-59_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-59_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-59_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-59_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-59_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-59_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-59_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-59_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-59_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-59_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-59_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-59_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-59_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-59_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-59_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-59_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-59_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-59_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-59_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-59_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-59_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-59_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-59_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-59_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-59_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-59_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-59_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-59_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-59_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-59_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-59_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-59_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-59_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-59_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-59_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-59_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-59_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-59_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-59_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-59_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-59_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-59_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-59_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-59_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-59_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-59_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-59_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-59_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-59_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-59_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-59_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-59_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-59_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-59_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-59_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-59_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-59_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-59_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-59_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-59_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-59_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-59_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-59_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-59_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-59_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-59_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-59_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-59_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-59_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-59_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-59_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-59_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-59_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-59_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-59_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-59_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-59_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-59_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-59_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-59_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-59_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-59_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-59_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-59_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-59_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-59_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-59_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-59_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-59_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-59_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-59_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-59_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-59_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-59_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-59_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-59_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-59_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-59_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-59_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-59_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-59_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-59_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-59_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-59_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-59_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-59_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-59_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-59_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-59_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_355-59_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_355-59_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_355-59_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_355-59_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_355-59_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_355-59_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_355-59_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_355-59_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_355-59_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_355-59_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_355-59_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_355-59_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_355-59_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_355-59_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_355-59_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_355-59_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_355-59_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_355-59_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_355-59_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_355-59_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_355-59_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_355-59_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_355-59_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_355-59_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_355-59_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_355-59_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_355-59_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_608_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-59_0_4_load_0 | 0 | 0.011898 | 0.0029818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-59_0_4_load_1 | 1 | 0.0030522 | 0.00076496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-59_0_4_load_2 | 2 | 0.0043195 | 0.0010826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-59_0_4_load_3 | 3 | 0.0012691 | 0.00031806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-59_0_4_load_4 | 4 | 0.0025703 | 0.00064417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-59_0_4_load_5 | 5 | 0.0023577 | 0.00059091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-59_0_4_load_6 | 6 | 0.001878 | 0.00047067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-59_0_4_load_7 | 7 | 0.0012096 | 0.00030315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-59_0_4_load_13 | 8 | 0.0029635 | 0.00074272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-59_0_4_load_10 | 9 | 0.001505 | 0.00037719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-59_0_4_load_8 | 10 | 0.0026555 | 0.00066553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-59_0_4_load_36 | 11 | 0.0016933 | 0.00042438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-59_0_4_load_11 | 12 | 0.0050773 | 0.0012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-59_0_4_load_14 | 14 | 0.0058575 | 0.001468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-59_0_4_load_15 | 15 | 0.0046209 | 0.0011581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-59_0_4_load_17 | 17 | 0.0035966 | 0.0009014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-59_0_4_load_18 | 18 | 0.0093256 | 0.0023372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-59_0_4_load_19 | 19 | 0.010268 | 0.0025735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-59_0_4_load_12 | 20 | 0.0030557 | 0.00076584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-59_0_4_load_20 | 21 | 0.0020843 | 0.00052237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-59_0_4_load_37 | 23 | 0.0029762 | 0.0007459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-59_0_4_load_22 | 24 | 0.0024806 | 0.00062169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-59_0_4_load_25 | 26 | 0.022336 | 0.0055979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-59_0_4_load_23 | 27 | 0.0024411 | 0.0006118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-59_0_4_load_30 | 28 | 0.0074844 | 0.0018758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-59_0_4_load_31 | 29 | 0.013547 | 0.0033952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-59_0_4_load_26 | 30 | 0.006108 | 0.0015308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-59_0_4_load_64 | 31 | 0.0029501 | 0.00073936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-59_0_4_load_65 | 32 | 0.0025529 | 0.00063983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-59_0_4_load_24 | 33 | 0.0023485 | 0.0005886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-59_0_4_load_53 | 35 | 0.0030817 | 0.00077235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-59_0_4_load_49 | 36 | 0.0022174 | 0.00055573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-59_0_4_load_27 | 37 | 0.0068601 | 0.0017193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-59_0_4_load_28 | 38 | 0.0019179 | 0.00048066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-59_0_4_load_34 | 39 | 0.0028167 | 0.00070593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-59_0_4_load_32 | 40 | 0.015799 | 0.0039595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-59_0_4_load_35 | 41 | 0.0046493 | 0.0011652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-59_0_4_load_59 | 43 | 0.0042473 | 0.0010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-59_0_4_load_40 | 44 | 0.0016745 | 0.00041967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-59_0_4_load_41 | 45 | 0.0039023 | 0.00097802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-59_0_4_load_38 | 46 | 0.002929 | 0.00073407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-59_0_4_load_39 | 47 | 0.0017222 | 0.00043163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-59_0_4_load_56 | 50 | 0.0063439 | 0.0015899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-59_0_4_load_47 | 51 | 0.0030155 | 0.00075575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-59_0_4_load_45 | 52 | 0.002997 | 0.00075113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-59_0_4_load_42 | 53 | 0.0078041 | 0.0019559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-59_0_4_load_43 | 54 | 0.008241 | 0.0020654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-59_0_4_load_44 | 55 | 0.010251 | 0.0025692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-59_0_4_load_46 | 56 | 0.007978 | 0.0019995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-59_0_4_load_74 | 58 | 0.0032972 | 0.00082635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-59_0_4_load_50 | 59 | 0.0039972 | 0.0010018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-59_0_4_load_52 | 60 | 0.003802 | 0.00095287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-59_0_4_load_54 | 61 | 0.0063889 | 0.0016012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-59_0_4_load_55 | 62 | 0.0030012 | 0.00075218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-59_0_4_load_71 | 63 | 0.0028452 | 0.00071306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-59_0_4_load_92 | 64 | 0.0021095 | 0.00052869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-59_0_4_load_72 | 65 | 0.0038746 | 0.00097106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-59_0_4_load_93 | 66 | 0.0032437 | 0.00081294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-59_0_4_load_62 | 67 | 0.002551 | 0.00063935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-59_0_4_load_63 | 68 | 0.00175 | 0.00043858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-59_0_4_load_109 | 71 | 0.003435 | 0.00086089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-59_0_4_load_75 | 72 | 0.0028964 | 0.0007259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-59_0_4_load_110 | 73 | 0.0076673 | 0.0019216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-59_0_4_load_106 | 74 | 0.0027774 | 0.00069608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-59_0_4_load_111 | 75 | 0.0034763 | 0.00087124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-59_0_4_load_145 | 77 | 0.0045184 | 0.0011324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-59_0_4_load_143 | 78 | 0.0062119 | 0.0015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-59_0_4_load_68 | 79 | 0.0027409 | 0.00068693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-59_0_4_load_66 | 80 | 0.0030075 | 0.00075375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-59_0_4_load_69 | 82 | 0.0019727 | 0.00049442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-59_0_4_load_70 | 83 | 0.0032066 | 0.00080365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-59_0_4_load_77 | 84 | 0.0016839 | 0.00042202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-59_0_4_load_78 | 85 | 0.0019919 | 0.00049921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-59_0_4_load_118 | 86 | 0.003159 | 0.00079173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-59_0_4_load_73 | 87 | 0.007758 | 0.0019443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-59_0_4_load_80 | 89 | 0.0031265 | 0.00078358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-59_0_4_load_146 | 90 | 0.01578 | 0.0039548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-59_0_4_load_116 | 91 | 0.0025464 | 0.0006382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-59_0_4_load_141 | 93 | 0.0045321 | 0.0011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-59_0_4_load_81 | 95 | 0.004714 | 0.0011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-59_0_4_load_94 | 96 | 0.0037882 | 0.00094941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-59_0_4_load_95 | 97 | 0.0030651 | 0.00076819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-59_0_4_load_82 | 98 | 0.0019057 | 0.0004776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-59_0_4_load_83 | 99 | 0.0036886 | 0.00092446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-59_0_4_load_84 | 100 | 0.0023851 | 0.00059777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-59_0_4_load_85 | 101 | 0.0029394 | 0.00073668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-59_0_4_load_86 | 102 | 0.0027822 | 0.00069728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-59_0_4_load_103 | 103 | 0.0031207 | 0.00078212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-59_0_4_load_104 | 104 | 0.0022522 | 0.00056445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-59_0_4_load_87 | 105 | 0.003199 | 0.00080174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-59_0_4_load_88 | 106 | 0.0037994 | 0.00095221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-59_0_4_load_90 | 107 | 0.003083 | 0.00077268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-59_0_4_load_91 | 108 | 0.0033366 | 0.00083623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-59_0_4_load_108 | 109 | 0.0028636 | 0.00071769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-59_0_4_load_102 | 110 | 0.0029524 | 0.00073993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_355-59_0_4_load_105 | 111 | 0.002093 | 0.00052455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_355-59_0_4_load_96 | 112 | 0.0031336 | 0.00078535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_355-59_0_4_load_97 | 113 | 0.0033938 | 0.00085057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_355-59_0_4_load_98 | 114 | 0.0034716 | 0.00087007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_355-59_0_4_load_99 | 115 | 0.0039725 | 0.00099559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_355-59_0_4_load_100 | 116 | 0.0032731 | 0.00082031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_355-59_0_4_load_101 | 117 | 0.002409 | 0.00060374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_355-59_0_4_load_147 | 118 | 0.016649 | 0.0041727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_355-59_0_4_load_112 | 119 | 0.0043661 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_355-59_0_4_load_115 | 120 | 0.0022415 | 0.00056177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_355-59_0_4_load_117 | 121 | 0.0027099 | 0.00067917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_355-59_0_4_load_119 | 122 | 0.0055248 | 0.0013846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_355-59_0_4_load_120 | 123 | 0.0037419 | 0.0009378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_355-59_0_4_load_121 | 124 | 0.0024559 | 0.00061551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_355-59_0_4_load_133 | 125 | 0.0031365 | 0.00078608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_355-59_0_4_load_122 | 126 | 0.0018677 | 0.00046809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_355-59_0_4_load_123 | 127 | 0.0029243 | 0.0007329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_355-59_0_4_load_124 | 128 | 0.0022594 | 0.00056627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_355-59_0_4_load_125 | 129 | 0.0022143 | 0.00055495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_355-59_0_4_load_126 | 130 | 0.003547 | 0.00088897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_355-59_0_4_load_142 | 132 | 0.0018036 | 0.00045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_355-59_0_4_load_136 | 133 | 0.002284 | 0.00057241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_355-59_0_4_load_127 | 134 | 0.0021568 | 0.00054054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_355-59_0_4_load_128 | 135 | 0.0045631 | 0.0011436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_355-59_0_4_load_129 | 136 | 0.0018124 | 0.00045423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_355-59_0_4_load_130 | 137 | 0.0041731 | 0.0010459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_355-59_0_4_load_131 | 138 | 0.0014232 | 0.00035668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_355-59_0_4_load_132 | 139 | 0.0024775 | 0.00062091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_355-59_0_4_load_138 | 140 | 0.0032215 | 0.00080738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_355-59_0_4_load_139 | 141 | 0.0049719 | 0.0012461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_355-59_0_4_load_134 | 142 | 0.0049335 | 0.0012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_355-59_0_4_load_135 | 143 | 0.0020249 | 0.0005075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_355-59_0_4_load_140 | 144 | 0.0036862 | 0.00092385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-59_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0058602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_355-59_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_355-59_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_355-59_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00038048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_355-59_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_355-59_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.01929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-59_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_355-59_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-59_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0023307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_355-59_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0088993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_355-59_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.011897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_355-59_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.016765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_355-59_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_355-59_0_4_line_13 |  | 11 | 23 | 0.0036016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_355-59_0_4_line_14 |  | 12 | 20 | 0.0039538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-59_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.016598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_355-59_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.019273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_355-59_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.05217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-59_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.025911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-59_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0087502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_355-59_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.011871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_355-59_0_4_line_21 |  | 17 | 24 | 0.021216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_355-59_0_4_line_22 |  | 18 | 25 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_355-59_0_4_line_23 |  | 19 | 26 | 0.0064024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_355-59_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.021047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_355-59_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_355-59_0_4_line_26 |  | 22 | 31 | 0.027593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_355-59_0_4_line_27 |  | 23 | 46 | 0.0089118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-59_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0082578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_355-59_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.04327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_355-59_0_4_line_30 |  | 25 | 29 | 0.0059938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_355-59_0_4_line_31 |  | 26 | 30 | 0.027282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_355-59_0_4_line_32 |  | 27 | 33 | 0.017038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_355-59_0_4_line_33 |  | 29 | 42 | 0.011916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_355-59_0_4_line_34 |  | 30 | 37 | 0.00084272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_355-59_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_355-59_0_4_line_36 |  | 32 | 80 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-59_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0048116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-59_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.034353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_355-59_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0029291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_355-59_0_4_line_40 |  | 35 | 62 | 0.0019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_355-59_0_4_line_41 |  | 36 | 59 | 0.017105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_355-59_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.012749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_355-59_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0074921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_355-59_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.025873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_355-59_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0020341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_355-59_0_4_line_46 |  | 41 | 44 | 0.016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_355-59_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-59_0_4_line_48 |  | 43 | 69 | 0.038774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_355-59_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.00054379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_355-59_0_4_line_50 |  | 45 | 51 | 0.0046991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_355-59_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.020172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-59_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_355-59_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.016603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_355-59_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.015099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-59_0_4_line_55 |  | 49 | 67 | 0.027639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_355-59_0_4_line_56 |  | 49 | 68 | 0.0096269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_355-59_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0053538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_355-59_0_4_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0070485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_355-59_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_355-59_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.046191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_355-59_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.031568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_355-59_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.010429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_355-59_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.010842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_355-59_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.007511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_355-59_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.029411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_355-59_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0085789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_355-59_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.010509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-59_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.024351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_355-59_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.022868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_355-59_0_4_line_70 |  | 65 | 87 | 0.0068168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_355-59_0_4_line_71 |  | 66 | 111 | 0.02075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_355-59_0_4_line_72 |  | 68 | 72 | 0.0059886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_355-59_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.027538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-59_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.018591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_355-59_0_4_line_75 |  | 70 | 73 | 0.023542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_355-59_0_4_line_76 |  | 70 | 74 | 0.0019871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_355-59_0_4_line_77 |  | 71 | 75 | 0.0024063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-59_0_4_line_78 |  | 72 | 79 | 0.011951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-59_0_4_line_79 |  | 73 | 118 | 0.0073591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-59_0_4_line_80 |  | 74 | 117 | 0.0053955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-59_0_4_line_81 |  | 75 | 90 | 0.014525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-59_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0095988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-59_0_4_line_83 |  | 76 | 78 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-59_0_4_line_84 |  | 77 | 90 | 0.031269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-59_0_4_line_85 |  | 78 | 93 | 0.0025557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-59_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.013901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-59_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.02477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_355-59_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.022207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-59_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0072636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-59_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.0072762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-59_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-59_0_4_line_92 |  | 86 | 94 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-59_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0094068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_355-59_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.018146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_355-59_0_4_line_95 |  | 89 | 95 | 0.020207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_355-59_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.013522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_355-59_0_4_line_97 |  | 92 | 120 | 0.0083399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-59_0_4_line_98 |  | 92 | 119 | 0.0024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-59_0_4_line_99 |  | 93 | 144 | 0.023268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_355-59_0_4_line_100 |  | 94 | 121 | 0.033524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-59_0_4_line_101 |  | 94 | 119 | 0.018815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_355-59_0_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.01586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_355-59_0_4_line_103 |  | 96 | 97 | 0.018621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-59_0_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.0084049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-59_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.012744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-59_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.022444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-59_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0052724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_355-59_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.029948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_355-59_0_4_line_109 |  | 103 | 104 | 0.0022608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-59_0_4_line_110 |  | 104 | 111 | 0.0078362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_355-59_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.019412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-59_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-59_0_4_line_113 |  | 107 | 108 | 0.019882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-59_0_4_line_114 |  | 108 | 109 | 0.001159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_355-59_0_4_line_115 |  | 109 | 110 | 0.0087989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-59_0_4_line_116 |  | 110 | 116 | 0.019833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_355-59_0_4_line_117 |  | 112 | 113 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_355-59_0_4_line_118 |  | 112 | 114 | 0.0099959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_355-59_0_4_line_119 |  | 113 | 115 | 0.0077917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_355-59_0_4_line_120 |  | 114 | 116 | 0.001706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_355-59_0_4_line_121 |  | 115 | 117 | 0.0079434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_355-59_0_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.011195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_355-59_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.00071788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_355-59_0_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0063234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_355-59_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0089043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_355-59_0_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_355-59_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0074118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_355-59_0_4_line_128 |  | 127 | 128 | 0.011835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_355-59_0_4_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0082295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_355-59_0_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_355-59_0_4_line_131 |  | 130 | 131 | 0.0024785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_355-59_0_4_line_132 |  | 131 | 132 | 0.022377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_355-59_0_4_line_133 |  | 131 | 133 | 0.023032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_355-59_0_4_line_134 |  | 133 | 142 | 0.010786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_355-59_0_4_line_135 |  | 134 | 135 | 0.0084676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_355-59_0_4_line_136 |  | 134 | 136 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_355-59_0_4_line_137 |  | 135 | 137 | 0.013152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_355-59_0_4_line_138 |  | 136 | 138 | 0.0015376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_355-59_0_4_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0063884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_355-59_0_4_line_140 |  | 139 | 140 | 0.015418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_355-59_0_4_line_141 |  | 140 | 141 | 0.0042648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_355-59_0_4_line_142 |  | 141 | 144 | 0.0055561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_355-59_0_4_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0082072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-59_0_4_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2598211.6303 | 1197646.5328 | 2598214.3983 | 1197651.6981
1 | 2598211.6303 | 1197646.5328 | 2598199.512 | 1197623.9186
2 | 2598220.7317 | 1197675.6258 | 2598220.9499 | 1197667.299 | 2598216.6588 | 1197655.9165 | 2598214.3983 | 1197651.6981
3 | 2598199.3323 | 1197623.5832 | 2598199.512 | 1197623.9186
4 | 2598220.7317 | 1197675.6258 | 2598206.3801 | 1197680.7935
5 | 2598220.7317 | 1197675.6258 | 2598220.4757 | 1197685.0864 | 2598218.8037 | 1197694.7695
6 | 2598199.3323 | 1197623.5832 | 2598193.2456 | 1197612.2247
7 | 2598206.3801 | 1197680.7935 | 2598187.1737 | 1197687.7094 | 2598186.5666 | 1197687.8636
8 | 2598218.8037 | 1197694.7695 | 2598218.4071 | 1197697.0662
9 | 2598193.2456 | 1197612.2247 | 2598189.0421 | 1197604.3806
10 | 2598175.0355 | 1197690.7926 | 2598186.5666 | 1197687.8636
11 | 2598218.4071 | 1197697.0662 | 2598215.5545 | 1197713.587
12 | 2598181.4993 | 1197588.9585 | 2598184.4411 | 1197595.7946 | 2598189.0421 | 1197604.3806
13 | 2598175.0355 | 1197690.7926 | 2598175.0355 | 1197690.7926 | 2598171.4372 | 1197690.9468
14 | 2598214.8817 | 1197717.4831 | 2598215.5545 | 1197713.587
15 | 2598181.4993 | 1197588.9585 | 2598177.8106 | 1197580.3885 | 2598172.7554 | 1197575.1671
16 | 2598181.4993 | 1197588.9585 | 2598165.247 | 1197599.3172
17 | 2598226.835 | 1197562.9194 | 2598181.4993 | 1197588.9585
18 | 2598172.7554 | 1197575.1671 | 2598154.7319 | 1197556.5511
19 | 2598157.8681 | 1197604.0202 | 2598165.247 | 1197599.3172
20 | 2598226.835 | 1197562.9194 | 2598221.4501 | 1197552.3402
21 | 2598139.9745 | 1197541.3086 | 2598154.7319 | 1197556.5511
22 | 2598146.5277 | 1197611.2482 | 2598157.8681 | 1197604.0202
23 | 2598221.4501 | 1197552.3402 | 2598218.5459 | 1197546.6344
24 | 2598214.8817 | 1197717.4831 | 2598214.7819 | 1197718.0613 | 2598211.1143 | 1197738.1902
25 | 2598209.0572 | 1197749.4799 | 2598211.1143 | 1197738.1902
26 | 2598209.0572 | 1197749.4799 | 2598182.0513 | 1197755.1408
27 | 2598171.4372 | 1197690.9468 | 2598162.5336 | 1197691.3283
28 | 2598139.9745 | 1197541.3086 | 2598134.2305 | 1197535.3758
29 | 2598119.7934 | 1197577.7391 | 2598123.9623 | 1197587.1872 | 2598146.5277 | 1197611.2482
30 | 2598146.5277 | 1197611.2482 | 2598141.3368 | 1197614.245
31 | 2598207.4733 | 1197522.5134 | 2598211.2422 | 1197527.5609 | 2598210.7331 | 1197531.2853 | 2598218.5459 | 1197546.6344
32 | 2598122.0872 | 1197523.4253 | 2598133.8457 | 1197534.9784 | 2598134.2305 | 1197535.3758
33 | 2598131.0175 | 1197620.2025 | 2598141.3368 | 1197614.245
34 | 2598206.969 | 1197521.8381 | 2598207.4733 | 1197522.5134
35 | 2598160.3138 | 1197759.6974 | 2598182.0513 | 1197755.1408
36 | 2598160.3138 | 1197759.6974 | 2598145.7513 | 1197762.7499
37 | 2598118.6551 | 1197520.0531 | 2598122.0872 | 1197523.4253
38 | 2598118.6551 | 1197520.0531 | 2598084.3469 | 1197518.3067
39 | 2598118.6551 | 1197520.0531 | 2598116.6192 | 1197517.9472
40 | 2598082.3842 | 1197518.2068 | 2598084.3469 | 1197518.3067
41 | 2598104.7306 | 1197505.6496 | 2598116.6192 | 1197517.9472
42 | 2598199.3414 | 1197511.6228 | 2598206.969 | 1197521.8381
43 | 2598199.3414 | 1197511.6228 | 2598194.27 | 1197506.1081
44 | 2598199.3414 | 1197511.6228 | 2598222.6158 | 1197500.3224
45 | 2598194.27 | 1197506.1081 | 2598192.8931 | 1197504.6109
46 | 2598181.6594 | 1197492.3953 | 2598192.8931 | 1197504.6109
47 | 2598131.0175 | 1197620.2025 | 2598115.3138 | 1197619.2515 | 2598112.3983 | 1197618.7701
48 | 2598074.187 | 1197612.2392 | 2598076.6775 | 1197612.872 | 2598112.3983 | 1197618.7701
49 | 2598181.6594 | 1197492.3953 | 2598181.2913 | 1197491.995
50 | 2598178.1105 | 1197488.5362 | 2598181.2913 | 1197491.995
51 | 2598142.3802 | 1197692.1919 | 2598162.5336 | 1197691.3283
52 | 2598130.0739 | 1197692.7192 | 2598142.3802 | 1197692.1919
53 | 2598129.8585 | 1197709.317 | 2598130.0739 | 1197692.7192
54 | 2598130.0739 | 1197692.7192 | 2598129.8186 | 1197677.6228
55 | 2598129.8585 | 1197709.317 | 2598110.1108 | 1197707.4336 | 2598103.0138 | 1197704.1934
56 | 2598129.8585 | 1197709.317 | 2598130.2494 | 1197718.936
57 | 2598174.4865 | 1197484.5954 | 2598178.1105 | 1197488.5362
58 | 2598174.4865 | 1197484.5954 | 2598169.7153 | 1197479.4072
59 | 2598161.2426 | 1197470.1939 | 2598169.7153 | 1197479.4072
60 | 2598161.2426 | 1197470.1939 | 2598154.9336 | 1197463.3334 | 2598148.7168 | 1197456.3428 | 2598146.2716 | 1197454.7094 | 2598128.1901 | 1197450.1461 | 2598123.9543 | 1197446.0009 | 2598123.9543 | 1197446.0009
61 | 2598110.6569 | 1197417.4942 | 2598120.3122 | 1197440.7215 | 2598123.9543 | 1197446.0009
62 | 2598106.6538 | 1197407.864 | 2598110.6569 | 1197417.4942
63 | 2598106.6538 | 1197407.864 | 2598104.7871 | 1197405.5523 | 2598100.178 | 1197399.1727
64 | 2598104.7306 | 1197505.6496 | 2598100.6376 | 1197501.4158 | 2598099.5292 | 1197500.2314
65 | 2598099.5292 | 1197500.2314 | 2598079.4327 | 1197478.7578
66 | 2598079.4327 | 1197478.7578 | 2598075.946 | 1197475.0322 | 2598073.8782 | 1197472.2378
67 | 2598082.3842 | 1197518.2068 | 2598075.6938 | 1197517.8662 | 2598071.8945 | 1197517.5869
68 | 2598059.3936 | 1197452.6635 | 2598073.8782 | 1197472.2378
69 | 2598049.1754 | 1197515.1644 | 2598057.7811 | 1197516.5493 | 2598071.8945 | 1197517.5869
70 | 2598055.3387 | 1197447.1838 | 2598059.3936 | 1197452.6635
71 | 2598028.8099 | 1197511.267 | 2598036.273 | 1197513.0881 | 2598049.1754 | 1197515.1644
72 | 2598130.4927 | 1197724.9196 | 2598130.2494 | 1197718.936
73 | 2598047.9786 | 1197603.5545 | 2598074.187 | 1197612.2392
74 | 2598074.187 | 1197612.2392 | 2598070.7351 | 1197629.0271 | 2598070.8 | 1197630.4775
75 | 2598047.9786 | 1197603.5545 | 2598050.2442 | 1197591.9698 | 2598059.435 | 1197584.669
76 | 2598047.9786 | 1197603.5545 | 2598046.0994 | 1197602.9088
77 | 2598070.9074 | 1197632.8814 | 2598070.8 | 1197630.4775
78 | 2598130.4927 | 1197724.9196 | 2598130.978 | 1197736.8609
79 | 2598065.1974 | 1197580.0917 | 2598059.435 | 1197584.669
80 | 2598046.0994 | 1197602.9088 | 2598040.9967 | 1197601.1555
81 | 2598070.9074 | 1197632.8814 | 2598071.5562 | 1197647.3921
82 | 2598067.2975 | 1197688.0375 | 2598068.2977 | 1197678.4909
83 | 2598067.2975 | 1197688.0375 | 2598047.9579 | 1197679.3228
84 | 2598068.2977 | 1197678.4909 | 2598071.5562 | 1197647.3921 | 2598071.5562 | 1197647.3921
85 | 2598047.9579 | 1197679.3228 | 2598045.6279 | 1197678.2729
86 | 2598132.1462 | 1197765.6018 | 2598145.7513 | 1197762.7499
87 | 2598132.1462 | 1197765.6018 | 2598132.6262 | 1197790.3667
88 | 2598132.1462 | 1197765.6018 | 2598116.6173 | 1197762.5052 | 2598110.4131 | 1197761.0492
89 | 2598132.7669 | 1197797.629 | 2598132.6262 | 1197790.3667
90 | 2598110.4131 | 1197761.0492 | 2598103.3294 | 1197759.3867
91 | 2598085.9106 | 1197755.2986 | 2598103.3294 | 1197759.3867
92 | 2598073.7618 | 1197752.4474 | 2598085.9106 | 1197755.2986
93 | 2598049.7432 | 1197439.6221 | 2598055.3387 | 1197447.1838
94 | 2598049.7432 | 1197439.6221 | 2598032.3567 | 1197434.4271
95 | 2598012.9955 | 1197428.6421 | 2598032.3567 | 1197434.4271
96 | 2598053.1221 | 1197747.3739 | 2598056.2642 | 1197734.2216
97 | 2598053.1221 | 1197747.3739 | 2598045.0099 | 1197745.4387
98 | 2598053.1221 | 1197747.3739 | 2598055.4904 | 1197747.956
99 | 2598024.4605 | 1197668.6113 | 2598045.6279 | 1197678.2729 | 2598045.6279 | 1197678.2729
100 | 2598073.7618 | 1197752.4474 | 2598065.9238 | 1197785.0425
101 | 2598073.7618 | 1197752.4474 | 2598055.4904 | 1197747.956
102 | 2597997.9973 | 1197423.533 | 2598004.1804 | 1197426.0083 | 2598012.9955 | 1197428.6421
103 | 2597997.9973 | 1197423.533 | 2597980.7102 | 1197416.6125
104 | 2597952.3987 | 1197486.2269 | 2597949.1081 | 1197484.9256 | 2597944.6248 | 1197483.033
105 | 2597952.3987 | 1197486.2269 | 2597964.2496 | 1197490.9131
106 | 2597964.2496 | 1197490.9131 | 2597969.6127 | 1197493.0338 | 2597985.313 | 1197498.6572
107 | 2597990.2767 | 1197500.4351 | 2597985.313 | 1197498.6572
108 | 2597990.2767 | 1197500.4351 | 2597990.574 | 1197500.5416 | 2598012.2965 | 1197507.2376 | 2598019.0007 | 1197508.8735
109 | 2598021.1971 | 1197509.4094 | 2598019.0007 | 1197508.8735
110 | 2598021.1971 | 1197509.4094 | 2598028.8099 | 1197511.267
111 | 2597936.5777 | 1197562.6932 | 2597954.6227 | 1197569.8491
112 | 2597955.6823 | 1197570.2693 | 2597954.6227 | 1197569.8491
113 | 2597955.6823 | 1197570.2693 | 2597974.1637 | 1197577.5983
114 | 2597974.1637 | 1197577.5983 | 2597975.2412 | 1197578.0255
115 | 2597983.4204 | 1197581.2691 | 2597975.2412 | 1197578.0255
116 | 2597983.4204 | 1197581.2691 | 2597985.3704 | 1197582.0424 | 2598002.1437 | 1197587.8056
117 | 2598013.2105 | 1197591.6082 | 2598026.1155 | 1197596.0424
118 | 2598003.7571 | 1197588.36 | 2598013.2105 | 1197591.6082
119 | 2598033.4844 | 1197598.5743 | 2598026.1155 | 1197596.0424
120 | 2598003.7571 | 1197588.36 | 2598002.1437 | 1197587.8056
121 | 2598040.9967 | 1197601.1555 | 2598033.4844 | 1197598.5743
122 | 2598034.1206 | 1197742.841 | 2598045.0099 | 1197745.4387
123 | 2598065.7559 | 1197785.7405 | 2598065.9238 | 1197785.0425
124 | 2598034.1206 | 1197742.841 | 2598027.9698 | 1197741.3738
125 | 2598063.6741 | 1197794.398 | 2598065.7559 | 1197785.7405
126 | 2598027.9698 | 1197741.3738 | 2598013.4979 | 1197737.9215
127 | 2598006.2933 | 1197736.1818 | 2598008.3547 | 1197736.6946 | 2598013.4979 | 1197737.9215
128 | 2598006.2933 | 1197736.1818 | 2597994.8085 | 1197733.3248
129 | 2597986.8224 | 1197731.3382 | 2597994.8085 | 1197733.3248
130 | 2597986.8224 | 1197731.3382 | 2597976.7538 | 1197728.8336
131 | 2597974.3486 | 1197728.2352 | 2597976.7538 | 1197728.8336
132 | 2597974.3486 | 1197728.2352 | 2597968.507 | 1197726.781 | 2597952.6091 | 1197722.9338
133 | 2597974.3486 | 1197728.2352 | 2597969.5486 | 1197750.7614
134 | 2597967.3007 | 1197761.3109 | 2597967.3007 | 1197761.3109 | 2597969.5486 | 1197750.7614
135 | 2597971.8992 | 1197650.7408 | 2597971.1532 | 1197650.5172 | 2597963.7292 | 1197648.5169
136 | 2597993.3978 | 1197657.2056 | 2597984.7104 | 1197654.5812 | 2597971.8992 | 1197650.7408
137 | 2597963.7292 | 1197648.5169 | 2597951.0303 | 1197645.0955
138 | 2597993.3978 | 1197657.2056 | 2597994.8697 | 1197657.6503
139 | 2597994.8697 | 1197657.6503 | 2598000.9852 | 1197659.4977
140 | 2598000.9852 | 1197659.4977 | 2598011.3601 | 1197662.6318 | 2598015.5263 | 1197664.5334
141 | 2598015.5263 | 1197664.5334 | 2598019.4061 | 1197666.3043
142 | 2598024.4605 | 1197668.6113 | 2598019.4061 | 1197666.3043
143 | 2597967.3007 | 1197761.3109 | 2597959.3432 | 1197759.302

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598211.6303 | 1197646.5328
1 | 2598214.3983 | 1197651.6981
2 | 2598199.512 | 1197623.9186
3 | 2598220.7317 | 1197675.6258
4 | 2598199.3323 | 1197623.5832
5 | 2598206.3801 | 1197680.7935
6 | 2598218.8037 | 1197694.7695
7 | 2598193.2456 | 1197612.2247
8 | 2598186.5666 | 1197687.8636
9 | 2598218.4071 | 1197697.0662
10 | 2598189.0421 | 1197604.3806
11 | 2598175.0355 | 1197690.7926
12 | 2598215.5545 | 1197713.587
13 | 2598181.4993 | 1197588.9585
14 | 2598172.7554 | 1197575.1671
15 | 2598165.247 | 1197599.3172
16 | 2598226.835 | 1197562.9194
17 | 2598154.7319 | 1197556.5511
18 | 2598157.8681 | 1197604.0202
19 | 2598221.4501 | 1197552.3402
20 | 2598214.8817 | 1197717.4831
21 | 2598211.1143 | 1197738.1902
22 | 2598209.0572 | 1197749.4799
23 | 2598171.4372 | 1197690.9468
24 | 2598139.9745 | 1197541.3086
25 | 2598146.5277 | 1197611.2482
26 | 2598218.5459 | 1197546.6344
27 | 2598134.2305 | 1197535.3758
28 | 2598119.7934 | 1197577.7391
29 | 2598141.3368 | 1197614.245
30 | 2598207.4733 | 1197522.5134
31 | 2598182.0513 | 1197755.1408
32 | 2598160.3138 | 1197759.6974
33 | 2598122.0872 | 1197523.4253
34 | 2598118.655 | 1197520.0531
35 | 2598084.3469 | 1197518.3067
36 | 2598116.6192 | 1197517.9472
37 | 2598206.969 | 1197521.8381
38 | 2598199.3414 | 1197511.6228
39 | 2598194.27 | 1197506.1081
40 | 2598222.6158 | 1197500.3224
41 | 2598192.8931 | 1197504.6109
42 | 2598131.0175 | 1197620.2025
43 | 2598112.3983 | 1197618.7701
44 | 2598181.6594 | 1197492.3953
45 | 2598181.2913 | 1197491.995
46 | 2598162.5336 | 1197691.3283
47 | 2598142.3802 | 1197692.1919
48 | 2598130.0739 | 1197692.7192
49 | 2598129.8585 | 1197709.317
50 | 2598129.8186 | 1197677.6228
51 | 2598178.1105 | 1197488.5362
52 | 2598174.4865 | 1197484.5954
53 | 2598161.2426 | 1197470.1939
54 | 2598169.7153 | 1197479.4072
55 | 2598123.9543 | 1197446.0009
56 | 2598110.6569 | 1197417.4942
57 | 2598106.6538 | 1197407.864
58 | 2598100.178 | 1197399.1727
59 | 2598104.7306 | 1197505.6496
60 | 2598099.5292 | 1197500.2314
61 | 2598079.4327 | 1197478.7578
62 | 2598082.3842 | 1197518.2068
63 | 2598073.8782 | 1197472.2378
64 | 2598071.8945 | 1197517.5869
65 | 2598059.3936 | 1197452.6635
66 | 2598049.1753 | 1197515.1644
67 | 2598103.0138 | 1197704.1934
68 | 2598130.2494 | 1197718.936
69 | 2598074.187 | 1197612.2392
70 | 2598047.9786 | 1197603.5545
71 | 2598070.8 | 1197630.4775
72 | 2598130.4927 | 1197724.9196
73 | 2598059.435 | 1197584.669
74 | 2598046.0994 | 1197602.9088
75 | 2598070.9074 | 1197632.8814
76 | 2598067.2975 | 1197688.0375
77 | 2598068.2977 | 1197678.4909
78 | 2598047.9579 | 1197679.3228
79 | 2598130.978 | 1197736.8609
80 | 2598145.7513 | 1197762.7499
81 | 2598132.1462 | 1197765.6018
82 | 2598132.6262 | 1197790.3667
83 | 2598110.4131 | 1197761.0492
84 | 2598132.7669 | 1197797.629
85 | 2598103.3294 | 1197759.3867
86 | 2598085.9106 | 1197755.2986
87 | 2598055.3387 | 1197447.1838
88 | 2598049.7432 | 1197439.6221
89 | 2598032.3567 | 1197434.4271
90 | 2598071.5562 | 1197647.3921
91 | 2598056.2642 | 1197734.2216
92 | 2598053.1221 | 1197747.3739
93 | 2598045.6279 | 1197678.2729
94 | 2598073.7618 | 1197752.4474
95 | 2598012.9955 | 1197428.6421
96 | 2597997.9973 | 1197423.533
97 | 2597980.7102 | 1197416.6125
98 | 2597952.3987 | 1197486.2269
99 | 2597944.6248 | 1197483.033
100 | 2597964.2496 | 1197490.9131
101 | 2597985.313 | 1197498.6572
102 | 2597990.2767 | 1197500.4351
103 | 2598019.0007 | 1197508.8735
104 | 2598021.1971 | 1197509.4094
105 | 2597936.5777 | 1197562.6932
106 | 2597954.6227 | 1197569.8491
107 | 2597955.6823 | 1197570.2693
108 | 2597974.1637 | 1197577.5983
109 | 2597975.2412 | 1197578.0255
110 | 2597983.4204 | 1197581.2691
111 | 2598028.8099 | 1197511.267
112 | 2598013.2105 | 1197591.6082
113 | 2598026.1155 | 1197596.0424
114 | 2598003.7571 | 1197588.36
115 | 2598033.4844 | 1197598.5743
116 | 2598002.1437 | 1197587.8056
117 | 2598040.9967 | 1197601.1555
118 | 2598065.1974 | 1197580.0917
119 | 2598055.4904 | 1197747.956
120 | 2598045.0099 | 1197745.4387
121 | 2598065.9238 | 1197785.0425
122 | 2598034.1206 | 1197742.841
123 | 2598065.7559 | 1197785.7405
124 | 2598027.9698 | 1197741.3738
125 | 2598063.6741 | 1197794.398
126 | 2598013.4979 | 1197737.9215
127 | 2598006.2933 | 1197736.1818
128 | 2597994.8085 | 1197733.3248
129 | 2597986.8224 | 1197731.3382
130 | 2597976.7538 | 1197728.8336
131 | 2597974.3486 | 1197728.2352
132 | 2597952.6091 | 1197722.9338
133 | 2597969.5486 | 1197750.7614
134 | 2597971.8992 | 1197650.7408
135 | 2597963.7292 | 1197648.5169
136 | 2597993.3978 | 1197657.2056
137 | 2597951.0303 | 1197645.0955
138 | 2597994.8697 | 1197657.6503
139 | 2598000.9852 | 1197659.4977
140 | 2598015.5263 | 1197664.5334
141 | 2598019.4061 | 1197666.3043
142 | 2597967.3007 | 1197761.3109
143 | 2597959.3432 | 1197759.302
144 | 2598024.4605 | 1197668.6113
145 | 2598146.5277 | 1197611.2482

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1