## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_356-6_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_356-6_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_356-6_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_356-6_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_356-6_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_356-6_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_356-6_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_356-6_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_356-6_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_356-6_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_356-6_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_356-6_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_356-6_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_356-6_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_356-6_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_356-6_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_356-6_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_356-6_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_356-6_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_356-6_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_356-6_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_356-6_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_356-6_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_356-6_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_356-6_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_356-6_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_356-6_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_356-6_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_356-6_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_356-6_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_356-6_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_356-6_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_356-6_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_356-6_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_356-6_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_356-6_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_356-6_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_356-6_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_356-6_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_356-6_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_356-6_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_356-6_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_356-6_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_356-6_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_356-6_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_356-6_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_356-6_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_356-6_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_356-6_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_356-6_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_356-6_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_356-6_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_356-6_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_356-6_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_356-6_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_356-6_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_356-6_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_356-6_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_356-6_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_356-6_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_356-6_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_356-6_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_356-6_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_356-6_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_356-6_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_356-6_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_356-6_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_356-6_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_356-6_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_356-6_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_356-6_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_356-6_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_356-6_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_356-6_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_356-6_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_356-6_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_356-6_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_356-6_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_356-6_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_356-6_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_356-6_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_356-6_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_356-6_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_356-6_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_356-6_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_356-6_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_356-6_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_356-6_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_356-6_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_356-6_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_356-6_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_356-6_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_356-6_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_356-6_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_356-6_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_356-6_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_356-6_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_356-6_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_356-6_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_356-6_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_356-6_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_356-6_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_356-6_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_356-6_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_356-6_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_356-6_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_356-6_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_356-6_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_356-6_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_356-6_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_356-6_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_356-6_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_356-6_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_356-6_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_356-6_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_356-6_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_356-6_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_356-6_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_356-6_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_356-6_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_356-6_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_356-6_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_592_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_356-6_0_7_load_0 | 0 | 0.0024144 | 0.0006051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_356-6_0_7_load_1 | 1 | 0.00267 | 0.00066917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_356-6_0_7_load_2 | 2 | 0.0075981 | 0.0019043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_356-6_0_7_load_3 | 3 | 0.0040483 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_356-6_0_7_load_4 | 4 | 0.0018559 | 0.00046513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_356-6_0_7_load_32 | 6 | 0.0020786 | 0.00052096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_356-6_0_7_load_124 | 7 | 0.0018359 | 0.00046013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_356-6_0_7_load_33 | 9 | 0.003564 | 0.00089323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_356-6_0_7_load_5 | 10 | 0.0060987 | 0.0015285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_356-6_0_7_load_6 | 11 | 0.0068535 | 0.0017177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_356-6_0_7_load_7 | 12 | 0.0048812 | 0.0012233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_356-6_0_7_load_8 | 13 | 0.0038741 | 0.00097094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_356-6_0_7_load_9 | 14 | 0.0017523 | 0.00043917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_356-6_0_7_load_39 | 15 | 0.0041145 | 0.0010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_356-6_0_7_load_10 | 18 | 0.0052236 | 0.0013091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_356-6_0_7_load_45 | 19 | 0.0053015 | 0.0013287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_356-6_0_7_load_11 | 20 | 0.0088706 | 0.0022232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_356-6_0_7_load_13 | 21 | 0.0051615 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_356-6_0_7_load_121 | 23 | 0.0030774 | 0.00077127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_356-6_0_7_load_19 | 24 | 0.0075324 | 0.0018878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_356-6_0_7_load_15 | 25 | 0.0082335 | 0.0020635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_356-6_0_7_load_122 | 26 | 0.0097898 | 0.0024535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_356-6_0_7_load_16 | 27 | 0.012629 | 0.003165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_356-6_0_7_load_18 | 28 | 0.0064592 | 0.0016188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_356-6_0_7_load_47 | 29 | 0.0082174 | 0.0020595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_356-6_0_7_load_53 | 30 | 0.00825 | 0.0020676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_356-6_0_7_load_48 | 31 | 0.0025015 | 0.00062695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_356-6_0_7_load_30 | 32 | 0.01134 | 0.0028421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_356-6_0_7_load_20 | 33 | 0.0038592 | 0.00096721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_356-6_0_7_load_21 | 34 | 0.0031303 | 0.00078452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_356-6_0_7_load_24 | 37 | 0.0028483 | 0.00071385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_356-6_0_7_load_25 | 38 | 0.0031686 | 0.00079412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_356-6_0_7_load_29 | 39 | 0.0037419 | 0.0009378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_356-6_0_7_load_26 | 40 | 0.006109 | 0.0015311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_356-6_0_7_load_117 | 42 | 0.0037787 | 0.00094702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_356-6_0_7_load_54 | 45 | 0.0037751 | 0.00094612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_356-6_0_7_load_118 | 46 | 0.0017863 | 0.00044769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_356-6_0_7_load_50 | 48 | 0.0058998 | 0.0014786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_356-6_0_7_load_51 | 49 | 0.0051523 | 0.0012913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_356-6_0_7_load_41 | 50 | 0.003405 | 0.00085338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_356-6_0_7_load_115 | 51 | 0.0044022 | 0.0011033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_356-6_0_7_load_72 | 52 | 0.0035514 | 0.00089008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_356-6_0_7_load_55 | 53 | 0.00398 | 0.00099749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_356-6_0_7_load_119 | 54 | 0.0039757 | 0.00099641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_356-6_0_7_load_71 | 55 | 0.008401 | 0.0021055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_356-6_0_7_load_37 | 56 | 0.0097573 | 0.0024454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_356-6_0_7_load_35 | 57 | 0.0051967 | 0.0013024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_356-6_0_7_load_34 | 58 | 0.0083892 | 0.0021025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_356-6_0_7_load_36 | 59 | 0.0025245 | 0.0006327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_356-6_0_7_load_38 | 60 | 0.0024134 | 0.00060485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_356-6_0_7_load_49 | 61 | 0.0026744 | 0.00067026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_356-6_0_7_load_40 | 62 | 0.0041122 | 0.0010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_356-6_0_7_load_42 | 63 | 0.004462 | 0.0011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_356-6_0_7_load_44 | 64 | 0.0028103 | 0.00070432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_356-6_0_7_load_113 | 65 | 0.0028068 | 0.00070345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_356-6_0_7_load_95 | 66 | 0.0076825 | 0.0019254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_356-6_0_7_load_105 | 67 | 0.0044872 | 0.0011246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_356-6_0_7_load_102 | 70 | 0.0012783 | 0.00032037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_356-6_0_7_load_56 | 71 | 0.0075152 | 0.0018835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_356-6_0_7_load_57 | 72 | 0.004101 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_356-6_0_7_load_63 | 73 | 0.014857 | 0.0037235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_356-6_0_7_load_64 | 74 | 0.0032029 | 0.00080272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_356-6_0_7_load_58 | 75 | 0.0058494 | 0.001466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_356-6_0_7_load_59 | 76 | 0.0019998 | 0.00050119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_356-6_0_7_load_60 | 77 | 0.001998 | 0.00050074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_356-6_0_7_load_61 | 78 | 0.0017582 | 0.00044066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_356-6_0_7_load_88 | 81 | 0.0092472 | 0.0023176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_356-6_0_7_load_65 | 82 | 0.0041828 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_356-6_0_7_load_66 | 83 | 0.002589 | 0.00064887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_356-6_0_7_load_67 | 84 | 0.010163 | 0.0025471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_356-6_0_7_load_68 | 85 | 0.0025997 | 0.00065153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_356-6_0_7_load_69 | 86 | 0.0051797 | 0.0012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_356-6_0_7_load_70 | 87 | 0.0032684 | 0.00081913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_356-6_0_7_load_79 | 89 | 0.006118 | 0.0015333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_356-6_0_7_load_73 | 90 | 0.0083991 | 0.002105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_356-6_0_7_load_74 | 91 | 0.0032937 | 0.00082547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_356-6_0_7_load_76 | 93 | 0.0059965 | 0.0015029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_356-6_0_7_load_77 | 94 | 0.005571 | 0.0013962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_356-6_0_7_load_116 | 95 | 0.0022727 | 0.00056959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_356-6_0_7_load_81 | 96 | 0.020862 | 0.0052285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_356-6_0_7_load_82 | 97 | 0.01776 | 0.0044511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_356-6_0_7_load_83 | 98 | 0.011495 | 0.0028809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_356-6_0_7_load_84 | 99 | 0.017419 | 0.0043656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_356-6_0_7_load_85 | 100 | 0.0042342 | 0.0010612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_356-6_0_7_load_86 | 101 | 0.0042955 | 0.0010765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_356-6_0_7_load_90 | 102 | 0.0046466 | 0.0011645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_356-6_0_7_load_91 | 103 | 0.0082478 | 0.0020671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_356-6_0_7_load_97 | 105 | 0.00088273 | 0.00022123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_356-6_0_7_load_94 | 106 | 0.0050654 | 0.0012695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_356-6_0_7_load_104 | 107 | 0.0076837 | 0.0019257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_356-6_0_7_load_96 | 108 | 0.0019967 | 0.00050043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_356-6_0_7_load_106 | 109 | 0.0058011 | 0.0014539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_356-6_0_7_load_98 | 110 | 0.0054663 | 0.00137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_356-6_0_7_load_99 | 111 | 0.0032327 | 0.00081018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_356-6_0_7_load_101 | 113 | 0.0032068 | 0.0008037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_356-6_0_7_load_109 | 117 | 0.0013617 | 0.00034127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_356-6_0_7_load_123 | 118 | 0.0038623 | 0.00096798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_356-6_0_7_load_111 | 119 | 0.002809 | 0.00070401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_356-6_0_7_load_114 | 120 | 0.011271 | 0.0028249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_356-6_0_7_load_120 | 121 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_356-6_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_356-6_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_356-6_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0068414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_356-6_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_356-6_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_356-6_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_356-6_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.069779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_356-6_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.008206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_356-6_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.029275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_356-6_0_7_line_9 |  | 8 | 19 | 0.028359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_356-6_0_7_line_10 |  | 9 | 56 | 0.0043009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_356-6_0_7_line_11 |  | 10 | 11 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_356-6_0_7_line_12 |  | 10 | 12 | 0.015365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_356-6_0_7_line_13 |  | 11 | 13 | 0.015737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_356-6_0_7_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0076889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_356-6_0_7_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0037503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_356-6_0_7_line_16 |  | 15 | 19 | 0.013676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_356-6_0_7_line_17 |  | 16 | 17 | 0.023758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_356-6_0_7_line_18 |  | 16 | 18 | 0.015327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_356-6_0_7_line_19 |  | 17 | 22 | 0.032381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_356-6_0_7_line_20 |  | 17 | 23 | 0.0099511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_356-6_0_7_line_21 |  | 18 | 20 | 0.003467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_356-6_0_7_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0060887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_356-6_0_7_line_23 |  | 22 | 24 | 0.009029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_356-6_0_7_line_24 |  | 22 | 25 | 0.015541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_356-6_0_7_line_25 |  | 23 | 26 | 0.023298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_356-6_0_7_line_26 |  | 24 | 30 | 0.0061319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_356-6_0_7_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0070033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_356-6_0_7_line_28 |  | 27 | 28 | 0.012886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_356-6_0_7_line_29 |  | 28 | 29 | 0.011236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_356-6_0_7_line_30 |  | 29 | 31 | 0.010631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_356-6_0_7_line_31 |  | 30 | 32 | 0.0069113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_356-6_0_7_line_32 |  | 31 | 61 | 0.0034756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_356-6_0_7_line_33 |  | 32 | 47 | 0.030122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_356-6_0_7_line_34 |  | 33 | 34 | 0.022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_356-6_0_7_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0082518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_356-6_0_7_line_36 |  | 34 | 36 | 0.03058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_356-6_0_7_line_37 |  | 35 | 37 | 0.018536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_356-6_0_7_line_38 |  | 35 | 38 | 0.027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_356-6_0_7_line_39 |  | 36 | 39 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_356-6_0_7_line_40 |  | 36 | 40 | 0.0059851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_356-6_0_7_line_41 |  | 37 | 41 | 0.02924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_356-6_0_7_line_42 |  | 38 | 42 | 0.026602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_356-6_0_7_line_43 |  | 39 | 46 | 0.022183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_356-6_0_7_line_44 |  | 40 | 47 | 0.032708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_356-6_0_7_line_45 |  | 41 | 48 | 0.054493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_356-6_0_7_line_46 |  | 41 | 49 | 0.021578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_356-6_0_7_line_47 |  | 41 | 50 | 0.018821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_356-6_0_7_line_48 |  | 42 | 51 | 0.026907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_356-6_0_7_line_49 |  | 43 | 44 | 0.011423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_356-6_0_7_line_50 |  | 43 | 45 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_356-6_0_7_line_51 |  | 44 | 52 | 0.027599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_356-6_0_7_line_52 |  | 44 | 47 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_356-6_0_7_line_53 |  | 45 | 53 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_356-6_0_7_line_54 |  | 46 | 54 | 0.020883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_356-6_0_7_line_55 |  | 48 | 66 | 0.0056493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_356-6_0_7_line_56 |  | 49 | 67 | 0.027734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_356-6_0_7_line_57 |  | 50 | 62 | 0.031057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_356-6_0_7_line_58 |  | 51 | 95 | 0.022932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_356-6_0_7_line_59 |  | 52 | 55 | 0.0071826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_356-6_0_7_line_60 |  | 53 | 71 | 0.0079162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_356-6_0_7_line_61 |  | 54 | 121 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_356-6_0_7_line_62 |  | 55 | 78 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_356-6_0_7_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0025389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_356-6_0_7_line_64 |  | 57 | 58 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_356-6_0_7_line_65 |  | 58 | 59 | 0.001906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_356-6_0_7_line_66 |  | 59 | 60 | 0.002669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_356-6_0_7_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0079798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_356-6_0_7_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0096463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_356-6_0_7_line_69 |  | 63 | 64 | 0.029644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_356-6_0_7_line_70 |  | 64 | 65 | 0.008993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_356-6_0_7_line_71 |  | 65 | 68 | 0.0099423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_356-6_0_7_line_72 |  | 66 | 69 | 0.038793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_356-6_0_7_line_73 |  | 67 | 70 | 0.01078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_356-6_0_7_line_74 |  | 68 | 120 | 0.020722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_356-6_0_7_line_75 |  | 68 | 119 | 0.010114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_356-6_0_7_line_76 |  | 69 | 107 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_356-6_0_7_line_77 |  | 69 | 103 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_356-6_0_7_line_78 |  | 70 | 112 | 0.033385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_356-6_0_7_line_79 |  | 71 | 72 | 0.015593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_356-6_0_7_line_80 |  | 72 | 73 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_356-6_0_7_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0033862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_356-6_0_7_line_82 |  | 74 | 82 | 0.0099745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_356-6_0_7_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_356-6_0_7_line_84 |  | 75 | 77 | 0.0041242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_356-6_0_7_line_85 |  | 76 | 78 | 0.014011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_356-6_0_7_line_86 |  | 77 | 79 | 0.0044429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_356-6_0_7_line_87 |  | 79 | 80 | 0.015668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_356-6_0_7_line_88 |  | 80 | 81 | 0.015588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_356-6_0_7_line_89 |  | 81 | 99 | 0.027173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_356-6_0_7_line_90 |  | 82 | 83 | 0.020999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_356-6_0_7_line_91 |  | 83 | 84 | 0.0067081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_356-6_0_7_line_92 |  | 84 | 85 | 0.002515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_356-6_0_7_line_93 |  | 85 | 86 | 0.025162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_356-6_0_7_line_94 |  | 86 | 87 | 0.0066459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_356-6_0_7_line_95 |  | 87 | 88 | 0.01532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_356-6_0_7_line_96 |  | 88 | 89 | 0.0058178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_356-6_0_7_line_97 |  | 90 | 91 | 0.022829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_356-6_0_7_line_98 |  | 90 | 92 | 0.0073059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_356-6_0_7_line_99 |  | 91 | 93 | 0.0028813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_356-6_0_7_line_100 |  | 92 | 94 | 0.011222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_356-6_0_7_line_101 |  | 93 | 95 | 0.0038365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_356-6_0_7_line_102 |  | 96 | 97 | 0.031036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_356-6_0_7_line_103 |  | 96 | 98 | 0.029618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_356-6_0_7_line_104 |  | 97 | 99 | 0.032398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_356-6_0_7_line_105 |  | 98 | 100 | 0.028659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_356-6_0_7_line_106 |  | 100 | 101 | 0.01205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_356-6_0_7_line_107 |  | 102 | 103 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_356-6_0_7_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0097487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_356-6_0_7_line_109 |  | 103 | 105 | 0.056877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_356-6_0_7_line_110 |  | 104 | 106 | 0.01783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_356-6_0_7_line_111 |  | 105 | 108 | 0.014038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_356-6_0_7_line_112 |  | 107 | 109 | 0.0032398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_356-6_0_7_line_113 |  | 109 | 114 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_356-6_0_7_line_114 |  | 110 | 111 | 0.0097992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_356-6_0_7_line_115 |  | 110 | 112 | 0.012884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_356-6_0_7_line_116 |  | 111 | 113 | 0.018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_356-6_0_7_line_117 |  | 114 | 115 | 0.02129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_356-6_0_7_line_118 |  | 115 | 116 | 0.030334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_356-6_0_7_line_119 |  | 115 | 117 | 0.045074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_356-6_0_7_line_120 |  | 116 | 118 | 0.027062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_356-6_0_7_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2602795.0484 | 1197609.7419 | 2602794.649 | 1197602.9537 | 2602794.6339 | 1197585.8445 | 2602794.8012 | 1197584.7154
1 | 2602796.2928 | 1197623.7617 | 2602795.5936 | 1197619.0071 | 2602795.0484 | 1197609.7419
2 | 2602795.8039 | 1197577.9479 | 2602794.8012 | 1197584.7154
3 | 2602798.7484 | 1197636.8429 | 2602797.4688 | 1197631.7592 | 2602796.2928 | 1197623.7617
4 | 2602803.4234 | 1197550.363 | 2602796.7041 | 1197571.8714 | 2602795.8039 | 1197577.9479
5 | 2602798.7484 | 1197636.8429 | 2602800.0154 | 1197641.8769 | 2602802.3649 | 1197650.0934 | 2602806.4494 | 1197661.1901 | 2602806.765 | 1197661.9423
6 | 2602798.7484 | 1197636.8429 | 2602732.7618 | 1197659.5337
7 | 2602803.4234 | 1197550.363 | 2602805.0607 | 1197550.4971 | 2602806.683 | 1197550.2088 | 2602808.1836 | 1197549.5203 | 2602809.4559 | 1197548.487 | 2602810.4161 | 1197547.1534
8 | 2602806.765 | 1197661.9423 | 2602809.2489 | 1197667.8616 | 2602810.611 | 1197670.0967 | 2602812.2629 | 1197671.6316 | 2602814.3263 | 1197672.622 | 2602816.4508 | 1197673.0566 | 2602819.0021 | 1197672.9021 | 2602821.8658 | 1197672.392 | 2602829.5451 | 1197669.9385
9 | 2602810.4161 | 1197547.1534 | 2602836.4245 | 1197558.4573
10 | 2602833.642 | 1197668.6295 | 2602829.5451 | 1197669.9385
11 | 2602873.6312 | 1197574.4008 | 2602887.0682 | 1197579.8731 | 2602887.4225 | 1197580.0036
12 | 2602859.4585 | 1197568.4686 | 2602865.3143 | 1197571.0137 | 2602873.6312 | 1197574.4008
13 | 2602902.1893 | 1197585.4435 | 2602887.4225 | 1197580.0036
14 | 2602859.4585 | 1197568.4686 | 2602852.4069 | 1197565.4038
15 | 2602848.9674 | 1197563.9089 | 2602852.4069 | 1197565.4038
16 | 2602848.9674 | 1197563.9089 | 2602836.4245 | 1197558.4573
17 | 2602931.7478 | 1197599.2713 | 2602932.9652 | 1197601.4286 | 2602933.779 | 1197603.6746 | 2602934.3948 | 1197606.0095 | 2602934.5839 | 1197608.6443 | 2602934.4457 | 1197611.0567 | 2602933.435 | 1197622.4289
18 | 2602931.7478 | 1197599.2713 | 2602943.8037 | 1197589.8066
19 | 2602930.5865 | 1197654.6781 | 2602933.435 | 1197622.4289
20 | 2602933.435 | 1197622.4289 | 2602927.7235 | 1197621.8814 | 2602923.5211 | 1197621.5774
21 | 2602946.5307 | 1197587.6657 | 2602943.8037 | 1197589.8066
22 | 2602951.3198 | 1197583.9058 | 2602946.5307 | 1197587.6657
23 | 2602930.5865 | 1197654.6781 | 2602939.6084 | 1197655.0363
24 | 2602930.5865 | 1197654.6781 | 2602915.0456 | 1197654.787
25 | 2602904.4015 | 1197612.0206 | 2602903.5708 | 1197613.2209 | 2602905.3602 | 1197613.8332 | 2602906.3271 | 1197614.4451 | 2602907.9107 | 1197615.413 | 2602909.9589 | 1197616.2811 | 2602911.8926 | 1197617.6049 | 2602914.6032 | 1197618.9736 | 2602917.3061 | 1197620.1978 | 2602920.3216 | 1197620.9107 | 2602922.7735 | 1197621.5233 | 2602923.5211 | 1197621.5774
26 | 2602945.7322 | 1197655.3245 | 2602945.0406 | 1197655.252 | 2602939.6084 | 1197655.0363
27 | 2602908.0558 | 1197655.2007 | 2602914.2586 | 1197654.7925 | 2602915.0456 | 1197654.787
28 | 2602895.2156 | 1197656.2494 | 2602900.0018 | 1197655.7307 | 2602908.0558 | 1197655.2007
29 | 2602884.0593 | 1197657.5706 | 2602886.8262 | 1197657.1586 | 2602895.2156 | 1197656.2494
30 | 2602884.0593 | 1197657.5706 | 2602873.544 | 1197659.1365
31 | 2602952.6058 | 1197656.0456 | 2602945.7322 | 1197655.3245
32 | 2602870.1137 | 1197659.6918 | 2602871.1979 | 1197659.4858 | 2602873.544 | 1197659.1365
33 | 2602982.11 | 1197661.9624 | 2602967.5127 | 1197658.4089 | 2602955.7933 | 1197656.38 | 2602952.6058 | 1197656.0456
34 | 2603008.5556 | 1197600.7722 | 2603014.2795 | 1197578.935
35 | 2603016.3717 | 1197570.9529 | 2603014.2795 | 1197578.935
36 | 2603001.2025 | 1197630.4327 | 2603001.6611 | 1197627.0755 | 2603008.5556 | 1197600.7722
37 | 2603016.3717 | 1197570.9529 | 2603021.7109 | 1197553.2025
38 | 2603016.3717 | 1197570.9529 | 2603042.8702 | 1197579.1229
39 | 2603001.2025 | 1197630.4327 | 2603020.1781 | 1197635.1969
40 | 2603001.2025 | 1197630.4327 | 2602996.1442 | 1197633.6319
41 | 2603030.1331 | 1197525.202 | 2603021.7109 | 1197553.2025
42 | 2603042.8702 | 1197579.1229 | 2603068.2917 | 1197586.9609
43 | 2603041.6937 | 1197640.5988 | 2603020.1781 | 1197635.1969
44 | 2602982.11 | 1197661.9624 | 2602985.3468 | 1197645.9888 | 2602996.1442 | 1197633.6319
45 | 2603030.1331 | 1197525.202 | 2603045.7385 | 1197472.9908
46 | 2603030.1331 | 1197525.202 | 2603050.5878 | 1197532.0744
47 | 2603030.1331 | 1197525.202 | 2603012.0846 | 1197519.8647
48 | 2603094.0039 | 1197594.8885 | 2603068.2917 | 1197586.9609
49 | 2602995.0702 | 1197665.2705 | 2603006.1723 | 1197668.0885
50 | 2603006.1723 | 1197668.0885 | 2603012.4543 | 1197669.6924 | 2603017.6282 | 1197670.8576
51 | 2602995.0702 | 1197665.2705 | 2602988.7204 | 1197692.1294
52 | 2602995.0702 | 1197665.2705 | 2602982.11 | 1197661.9624
53 | 2603017.6282 | 1197670.8576 | 2603041.1103 | 1197676.1455
54 | 2603041.6937 | 1197640.5988 | 2603061.9479 | 1197645.684
55 | 2603045.7385 | 1197472.9908 | 2603047.3563 | 1197467.5781
56 | 2603050.5878 | 1197532.0744 | 2603076.8773 | 1197540.9073
57 | 2602982.3023 | 1197511.0577 | 2603012.0846 | 1197519.8647
58 | 2603094.0039 | 1197594.8885 | 2603094.489 | 1197595.038 | 2603115.8364 | 1197601.904
59 | 2602987.0679 | 1197699.1193 | 2602988.7204 | 1197692.1294
60 | 2603041.1103 | 1197676.1455 | 2603048.8331 | 1197677.8846
61 | 2603061.9479 | 1197645.684 | 2603072.94 | 1197648.4438
62 | 2602987.0679 | 1197699.1193 | 2602983.5109 | 1197714.1653
63 | 2602833.642 | 1197668.6295 | 2602836.0605 | 1197667.8569
64 | 2602857.7862 | 1197662.0681 | 2602849.758 | 1197663.8226 | 2602843.8247 | 1197665.3762 | 2602836.0605 | 1197667.8569
65 | 2602857.7862 | 1197662.0681 | 2602858.9966 | 1197661.8036 | 2602859.6519 | 1197661.6791
66 | 2602859.6519 | 1197661.6791 | 2602862.2741 | 1197661.181
67 | 2602870.1137 | 1197659.6918 | 2602862.2741 | 1197661.181
68 | 2602982.3023 | 1197511.0577 | 2602973.052 | 1197508.3222
69 | 2602944.6248 | 1197499.9159 | 2602973.052 | 1197508.3222
70 | 2602936.001 | 1197497.3657 | 2602944.6248 | 1197499.9159
71 | 2602926.4669 | 1197494.5463 | 2602936.001 | 1197497.3657
72 | 2603058.4654 | 1197430.41 | 2603047.3563 | 1197467.5781
73 | 2603076.8773 | 1197540.9073 | 2603087.0955 | 1197544.3405
74 | 2602918.9866 | 1197513.8753 | 2602926.4669 | 1197494.5463
75 | 2602926.4669 | 1197494.5463 | 2602917.4135 | 1197490.038
76 | 2603058.4654 | 1197430.41 | 2603039.7909 | 1197422.7958
77 | 2603058.4654 | 1197430.41 | 2603073.527 | 1197435.7537 | 2603077.0112 | 1197437.163
78 | 2603118.7425 | 1197554.9735 | 2603087.0955 | 1197544.3405
79 | 2603063.9717 | 1197681.6189 | 2603051.1447 | 1197678.4051 | 2603048.8331 | 1197677.8846
80 | 2603063.9717 | 1197681.6189 | 2603080.7995 | 1197685.835
81 | 2603080.7995 | 1197685.835 | 2603084.0842 | 1197686.658
82 | 2603093.7597 | 1197689.0822 | 2603084.0842 | 1197686.658
83 | 2602979.8864 | 1197729.4965 | 2602980.2873 | 1197727.8009
84 | 2602979.8864 | 1197729.4965 | 2602978.9376 | 1197733.5101 | 2602978.9376 | 1197733.5101
85 | 2602980.2873 | 1197727.8009 | 2602983.5109 | 1197714.1653
86 | 2602978.4252 | 1197737.9233 | 2602978.9376 | 1197733.5101
87 | 2602986.1866 | 1197751.0563 | 2602981.8631 | 1197746.8631 | 2602979.5501 | 1197742.5485 | 2602978.4252 | 1197737.9233
88 | 2602986.1866 | 1197751.0563 | 2602990.6179 | 1197752.9928 | 2603000.9708 | 1197755.8947
89 | 2603027.1352 | 1197763.2283 | 2603000.9708 | 1197755.8947
90 | 2603093.7597 | 1197689.0822 | 2603114.1288 | 1197694.1856
91 | 2603120.6357 | 1197695.8159 | 2603114.1288 | 1197694.1856
92 | 2603123.0753 | 1197696.4271 | 2603120.6357 | 1197695.8159
93 | 2603123.0753 | 1197696.4271 | 2603147.4829 | 1197702.5423
94 | 2603153.9295 | 1197704.1575 | 2603147.4829 | 1197702.5423
95 | 2603168.7898 | 1197707.8807 | 2603153.9295 | 1197704.1575
96 | 2603168.7898 | 1197707.8807 | 2603174.4793 | 1197709.0958
97 | 2603143.9643 | 1197610.9507 | 2603122.2316 | 1197603.9609
98 | 2603150.9193 | 1197613.1876 | 2603143.9643 | 1197610.9507
99 | 2603119.4886 | 1197603.0786 | 2603122.2316 | 1197603.9609
100 | 2603150.9193 | 1197613.1876 | 2603154.8869 | 1197602.6906
101 | 2603115.8364 | 1197601.904 | 2603119.4886 | 1197603.0786
102 | 2603088.4824 | 1197779.3421 | 2603058.3837 | 1197771.7724
103 | 2603088.4824 | 1197779.3421 | 2603117.2056 | 1197786.5658
104 | 2603027.1352 | 1197763.2283 | 2603050.9315 | 1197769.8983 | 2603058.3837 | 1197771.7724
105 | 2603144.9987 | 1197793.5556 | 2603117.2056 | 1197786.5658
106 | 2603144.9987 | 1197793.5556 | 2603156.685 | 1197796.4947
107 | 2603086.533 | 1197441.0142 | 2603077.0112 | 1197437.163
108 | 2603095.5704 | 1197444.6696 | 2603086.533 | 1197441.0142
109 | 2603077.0112 | 1197437.163 | 2603089.8065 | 1197381.7443
110 | 2603095.5704 | 1197444.6696 | 2603112.1204 | 1197451.3045
111 | 2603089.8065 | 1197381.7443 | 2603103.2668 | 1197385.7316
112 | 2603036.7909 | 1197421.5725 | 2603039.7909 | 1197422.7958
113 | 2603019.8379 | 1197414.6602 | 2603036.7909 | 1197421.5725
114 | 2603126.3535 | 1197533.6048 | 2603123.0656 | 1197542.8359
115 | 2603118.7425 | 1197554.9735 | 2603123.0656 | 1197542.8359
116 | 2603132.6383 | 1197515.9598 | 2603126.3535 | 1197533.6048
117 | 2603019.8379 | 1197414.6602 | 2603010.8988 | 1197410.5314 | 2603000.7342 | 1197405.168
118 | 2602974.3982 | 1197389.9915 | 2602987.943 | 1197398.0468 | 2603000.7342 | 1197405.168
119 | 2603000.7342 | 1197405.168 | 2603016.1658 | 1197370.6683 | 2603016.9821 | 1197367.945 | 2603017.2571 | 1197366.222 | 2603017.1667 | 1197364.3432 | 2603017.0554 | 1197363.5394
120 | 2602962.9472 | 1197414.5212 | 2602974.3982 | 1197389.9915

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602795.0484 | 1197609.7419
1 | 2602794.8012 | 1197584.7154
2 | 2602796.2928 | 1197623.7617
3 | 2602795.8039 | 1197577.9479
4 | 2602798.7484 | 1197636.8429
5 | 2602803.4234 | 1197550.363
6 | 2602806.765 | 1197661.9423
7 | 2602732.7618 | 1197659.5337
8 | 2602810.4161 | 1197547.1534
9 | 2602829.5451 | 1197669.9385
10 | 2602873.6312 | 1197574.4008
11 | 2602887.4225 | 1197580.0036
12 | 2602859.4585 | 1197568.4686
13 | 2602902.1893 | 1197585.4435
14 | 2602852.4069 | 1197565.4038
15 | 2602848.9674 | 1197563.9089
16 | 2602931.7478 | 1197599.2713
17 | 2602933.435 | 1197622.4289
18 | 2602943.8037 | 1197589.8065
19 | 2602836.4245 | 1197558.4573
20 | 2602946.5307 | 1197587.6657
21 | 2602951.3198 | 1197583.9058
22 | 2602930.5865 | 1197654.6781
23 | 2602923.5211 | 1197621.5774
24 | 2602939.6084 | 1197655.0363
25 | 2602915.0456 | 1197654.787
26 | 2602904.4015 | 1197612.0206
27 | 2602908.0558 | 1197655.2007
28 | 2602895.2156 | 1197656.2494
29 | 2602884.0593 | 1197657.5706
30 | 2602945.7322 | 1197655.3245
31 | 2602873.544 | 1197659.1365
32 | 2602952.6058 | 1197656.0456
33 | 2603014.2795 | 1197578.935
34 | 2603008.5556 | 1197600.7722
35 | 2603016.3717 | 1197570.9529
36 | 2603001.2025 | 1197630.4327
37 | 2603021.7109 | 1197553.2025
38 | 2603042.8702 | 1197579.1229
39 | 2603020.1781 | 1197635.1969
40 | 2602996.1442 | 1197633.6319
41 | 2603030.1331 | 1197525.202
42 | 2603068.2917 | 1197586.9609
43 | 2603006.1723 | 1197668.0885
44 | 2602995.0702 | 1197665.2705
45 | 2603017.6282 | 1197670.8576
46 | 2603041.6937 | 1197640.5988
47 | 2602982.11 | 1197661.9624
48 | 2603045.7385 | 1197472.9908
49 | 2603050.5878 | 1197532.0744
50 | 2603012.0846 | 1197519.8647
51 | 2603094.0039 | 1197594.8885
52 | 2602988.7204 | 1197692.1294
53 | 2603041.1103 | 1197676.1455
54 | 2603061.9479 | 1197645.684
55 | 2602987.0679 | 1197699.1193
56 | 2602833.642 | 1197668.6295
57 | 2602836.0605 | 1197667.8569
58 | 2602857.7862 | 1197662.0681
59 | 2602859.6519 | 1197661.6791
60 | 2602862.2741 | 1197661.181
61 | 2602870.1137 | 1197659.6918
62 | 2602982.3023 | 1197511.0577
63 | 2602973.052 | 1197508.3222
64 | 2602944.6248 | 1197499.9159
65 | 2602936.001 | 1197497.3657
66 | 2603047.3563 | 1197467.5781
67 | 2603076.8773 | 1197540.9073
68 | 2602926.4669 | 1197494.5463
69 | 2603058.4654 | 1197430.41
70 | 2603087.0955 | 1197544.3405
71 | 2603048.8331 | 1197677.8846
72 | 2603063.9717 | 1197681.6189
73 | 2603080.7995 | 1197685.835
74 | 2603084.0842 | 1197686.658
75 | 2602979.8864 | 1197729.4965
76 | 2602980.2873 | 1197727.8009
77 | 2602978.9376 | 1197733.5101
78 | 2602983.5109 | 1197714.1653
79 | 2602978.4252 | 1197737.9233
80 | 2602986.1866 | 1197751.0563
81 | 2603000.9708 | 1197755.8947
82 | 2603093.7597 | 1197689.0822
83 | 2603114.1288 | 1197694.1856
84 | 2603120.6357 | 1197695.8159
85 | 2603123.0753 | 1197696.4271
86 | 2603147.4829 | 1197702.5423
87 | 2603153.9295 | 1197704.1575
88 | 2603168.7898 | 1197707.8807
89 | 2603174.4793 | 1197709.0958
90 | 2603143.9643 | 1197610.9507
91 | 2603122.2316 | 1197603.9609
92 | 2603150.9193 | 1197613.1876
93 | 2603119.4886 | 1197603.0786
94 | 2603154.8869 | 1197602.6906
95 | 2603115.8364 | 1197601.904
96 | 2603088.4824 | 1197779.3421
97 | 2603058.3837 | 1197771.7724
98 | 2603117.2056 | 1197786.5658
99 | 2603027.1352 | 1197763.2283
100 | 2603144.9987 | 1197793.5556
101 | 2603156.685 | 1197796.4947
102 | 2603086.533 | 1197441.0142
103 | 2603077.0112 | 1197437.163
104 | 2603095.5704 | 1197444.6696
105 | 2603089.8065 | 1197381.7443
106 | 2603112.1204 | 1197451.3045
107 | 2603039.7909 | 1197422.7958
108 | 2603103.2668 | 1197385.7316
109 | 2603036.7909 | 1197421.5725
110 | 2603123.0656 | 1197542.8359
111 | 2603126.3535 | 1197533.6048
112 | 2603118.7425 | 1197554.9735
113 | 2603132.6383 | 1197515.9598
114 | 2603019.8379 | 1197414.6602
115 | 2603000.7342 | 1197405.168
116 | 2602974.3982 | 1197389.9915
117 | 2603017.0554 | 1197363.5394
118 | 2602962.9472 | 1197414.5212
119 | 2602917.4135 | 1197490.038
120 | 2602918.9866 | 1197513.8753
121 | 2603072.94 | 1197648.4438
122 | 2603006.1723 | 1197668.0885

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1