## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_358-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_358-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_358-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_358-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_358-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_358-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_358-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_358-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_358-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_358-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_358-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_358-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_358-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_358-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_358-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_358-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_358-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_358-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_358-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_358-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_358-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_358-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_358-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_358-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_358-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_358-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_358-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_358-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_358-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_358-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_358-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_358-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_358-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_358-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_358-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_358-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_358-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_358-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_358-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_358-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_358-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_358-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_358-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_358-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_358-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_358-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_358-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_358-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_358-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_358-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_358-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_358-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_358-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_358-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_358-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_358-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_358-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_358-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_358-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_358-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_358-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_358-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_358-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_358-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_358-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_358-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_358-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_358-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_358-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_358-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_358-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_358-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_358-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_358-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_358-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_358-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_358-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_358-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_358-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_358-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_358-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_358-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_358-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_358-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_358-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_358-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_358-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_358-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_358-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_358-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_358-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_358-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_358-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_358-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_358-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_358-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_358-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_358-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_358-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_358-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_358-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_358-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_358-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_358-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_358-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_358-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_358-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_358-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_358-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_358-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_358-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_358-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_358-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_358-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_358-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_358-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_358-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_358-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_358-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_358-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_599_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_358-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0019217 | 0.00048162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_358-7_0_4_load_1 | 1 | 0.010588 | 0.0026536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_358-7_0_4_load_2 | 2 | 0.0022163 | 0.00055547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_358-7_0_4_load_78 | 3 | 0.0021366 | 0.00053548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_358-7_0_4_load_77 | 4 | 0.024652 | 0.0061784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_358-7_0_4_load_121 | 5 | 0.010959 | 0.0027465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_358-7_0_4_load_80 | 6 | 0.0057062 | 0.0014301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_358-7_0_4_load_85 | 7 | 0.0015306 | 0.00038361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_358-7_0_4_load_60 | 8 | 0.0020563 | 0.00051536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_358-7_0_4_load_61 | 9 | 0.0016592 | 0.00041585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_358-7_0_4_load_62 | 10 | 0.016724 | 0.0041915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_358-7_0_4_load_71 | 11 | 0.0035382 | 0.00088675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_358-7_0_4_load_74 | 12 | 0.0024781 | 0.00062107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_358-7_0_4_load_81 | 13 | 0.0013297 | 0.00033325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_358-7_0_4_load_73 | 14 | 0.0021704 | 0.00054396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_358-7_0_4_load_3 | 15 | 0.01174 | 0.0029423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_358-7_0_4_load_4 | 16 | 0.011495 | 0.0028809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_358-7_0_4_load_7 | 18 | 0.012835 | 0.0032167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_358-7_0_4_load_8 | 19 | 0.014082 | 0.0035292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_358-7_0_4_load_45 | 21 | 0.0094489 | 0.0023681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_358-7_0_4_load_24 | 22 | 0.003774 | 0.00094587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_358-7_0_4_load_12 | 24 | 0.010795 | 0.0027054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_358-7_0_4_load_9 | 26 | 0.014378 | 0.0036036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_358-7_0_4_load_112 | 28 | 0.0032653 | 0.00081836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_358-7_0_4_load_13 | 29 | 0.0046573 | 0.0011672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_358-7_0_4_load_14 | 30 | 0.0012835 | 0.00032169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_358-7_0_4_load_16 | 32 | 0.0041441 | 0.0010386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_358-7_0_4_load_17 | 33 | 0.0051718 | 0.0012962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_358-7_0_4_load_18 | 34 | 0.0048316 | 0.0012109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_358-7_0_4_load_27 | 35 | 0.0047975 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_358-7_0_4_load_28 | 37 | 0.0046929 | 0.0011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_358-7_0_4_load_41 | 38 | 0.00091545 | 0.00022943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_358-7_0_4_load_39 | 39 | 0.003108 | 0.00077893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_358-7_0_4_load_19 | 40 | 0.0024634 | 0.00061739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_358-7_0_4_load_20 | 41 | 0.0091277 | 0.0022876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_358-7_0_4_load_22 | 42 | 0.0058177 | 0.001458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_358-7_0_4_load_23 | 43 | 0.01242 | 0.0031128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_358-7_0_4_load_25 | 45 | 0.012679 | 0.0031775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_358-7_0_4_load_49 | 46 | 0.0080069 | 0.0020067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_358-7_0_4_load_26 | 48 | 0.0090191 | 0.0022604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_358-7_0_4_load_34 | 49 | 0.0075254 | 0.001886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_358-7_0_4_load_35 | 50 | 0.0072447 | 0.0018157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_358-7_0_4_load_29 | 52 | 0.0073176 | 0.001834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_358-7_0_4_load_30 | 53 | 0.0059836 | 0.0014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_358-7_0_4_load_31 | 54 | 0.0051933 | 0.0013016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_358-7_0_4_load_33 | 56 | 0.0082736 | 0.0020736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_358-7_0_4_load_83 | 57 | 0.0055105 | 0.0013811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_358-7_0_4_load_36 | 59 | 0.0015158 | 0.0003799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_358-7_0_4_load_37 | 60 | 0.0021957 | 0.00055029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_358-7_0_4_load_38 | 61 | 0.0021907 | 0.00054904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_358-7_0_4_load_93 | 62 | 0.0025593 | 0.00064141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_358-7_0_4_load_97 | 63 | 0.0017017 | 0.00042648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_358-7_0_4_load_120 | 64 | 0.0018085 | 0.00045326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_358-7_0_4_load_95 | 65 | 0.001597 | 0.00040025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_358-7_0_4_load_79 | 66 | 0.00255 | 0.0006391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_358-7_0_4_load_66 | 67 | 0.0059873 | 0.0015006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_358-7_0_4_load_65 | 68 | 0.0091329 | 0.0022889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_358-7_0_4_load_76 | 69 | 0.002256 | 0.00056542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_358-7_0_4_load_64 | 70 | 0.0021443 | 0.0005374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_358-7_0_4_load_50 | 71 | 0.0019503 | 0.00048878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_358-7_0_4_load_51 | 72 | 0.001818 | 0.00045563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_358-7_0_4_load_52 | 73 | 0.0019589 | 0.00049096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_358-7_0_4_load_53 | 74 | 0.0018683 | 0.00046824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_358-7_0_4_load_54 | 75 | 0.0010169 | 0.00025485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_358-7_0_4_load_109 | 76 | 0.0023084 | 0.00057854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_358-7_0_4_load_111 | 77 | 0.0022488 | 0.00056361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_358-7_0_4_load_107 | 78 | 0.0022673 | 0.00056824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_358-7_0_4_load_108 | 79 | 0.0021917 | 0.0005493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_358-7_0_4_load_69 | 80 | 0.000915 | 0.00022932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_358-7_0_4_load_119 | 81 | 0.0023559 | 0.00059044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_358-7_0_4_load_110 | 82 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_358-7_0_4_load_118 | 83 | 0.0022242 | 0.00055743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_358-7_0_4_load_67 | 84 | 0.00099707 | 0.00024989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_358-7_0_4_load_55 | 85 | 0.0052585 | 0.0013179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_358-7_0_4_load_56 | 86 | 0.0040334 | 0.0010109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_358-7_0_4_load_57 | 87 | 0.003513 | 0.00088044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_358-7_0_4_load_58 | 88 | 0.0022232 | 0.0005572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_358-7_0_4_load_59 | 89 | 0.0024402 | 0.00061158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_358-7_0_4_load_75 | 90 | 0.0034782 | 0.00087173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_358-7_0_4_load_72 | 91 | 0.0020293 | 0.00050858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_358-7_0_4_load_86 | 92 | 0.0022436 | 0.00056231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_358-7_0_4_load_63 | 93 | 0.0025871 | 0.0006484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_358-7_0_4_load_82 | 94 | 0.0021297 | 0.00053374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_358-7_0_4_load_68 | 95 | 0.00095062 | 0.00023825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_358-7_0_4_load_70 | 96 | 0.00093821 | 0.00023514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_358-7_0_4_load_84 | 97 | 0.00098704 | 0.00024738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_358-7_0_4_load_87 | 98 | 0.0022031 | 0.00055216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_358-7_0_4_load_102 | 99 | 0.0022452 | 0.00056269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_358-7_0_4_load_103 | 100 | 0.0022031 | 0.00055216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_358-7_0_4_load_104 | 101 | 0.0022122 | 0.00055442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_358-7_0_4_load_105 | 102 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_358-7_0_4_load_106 | 103 | 0.002252 | 0.0005644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_358-7_0_4_load_113 | 104 | 0.0022348 | 0.00056008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_358-7_0_4_load_91 | 105 | 0.0022529 | 0.00056464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_358-7_0_4_load_88 | 106 | 0.0038859 | 0.00097389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_358-7_0_4_load_89 | 107 | 0.0022122 | 0.00055442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_358-7_0_4_load_92 | 109 | 0.0022037 | 0.00055229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_358-7_0_4_load_114 | 110 | 0.0022433 | 0.00056223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_358-7_0_4_load_115 | 111 | 0.0022265 | 0.00055801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_358-7_0_4_load_94 | 112 | 0.0018432 | 0.00046195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_358-7_0_4_load_96 | 113 | 0.0016765 | 0.00042018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_358-7_0_4_load_98 | 114 | 0.001789 | 0.00044836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_358-7_0_4_load_101 | 115 | 0.0018064 | 0.00045273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_358-7_0_4_load_100 | 116 | 0.0016089 | 0.00040324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_358-7_0_4_load_99 | 117 | 0.001822 | 0.00045663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_358-7_0_4_load_117 | 118 | 0.0022538 | 0.00056486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_358-7_0_4_load_116 | 119 | 0.0022117 | 0.00055429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_358-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.064135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_358-7_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_358-7_0_4_line_2 |  | 2 | 7 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_358-7_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0010533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_358-7_0_4_line_4 |  | 4 | 69 | 0.0088226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_358-7_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.017237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_358-7_0_4_line_6 |  | 6 | 55 | 0.01763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_358-7_0_4_line_7 |  | 7 | 11 | 0.081997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_358-7_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_358-7_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.021417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_358-7_0_4_line_10 |  | 9 | 93 | 0.006231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_358-7_0_4_line_11 |  | 10 | 70 | 1.4345e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_358-7_0_4_line_12 |  | 11 | 14 | 0.0028461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_358-7_0_4_line_13 |  | 11 | 91 | 0.0026525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_358-7_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.00055213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_358-7_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.017309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_358-7_0_4_line_16 |  | 13 | 94 | 0.00059875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_358-7_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_358-7_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.036783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_358-7_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_358-7_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.047824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_358-7_0_4_line_21 |  | 19 | 23 | 0.01991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_358-7_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.036687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_358-7_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.010291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_358-7_0_4_line_24 |  | 21 | 24 | 0.018175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_358-7_0_4_line_25 |  | 22 | 25 | 0.029153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_358-7_0_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.045786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_358-7_0_4_line_27 |  | 24 | 27 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_358-7_0_4_line_28 |  | 25 | 43 | 0.016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_358-7_0_4_line_29 |  | 25 | 40 | 0.0034766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_358-7_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.048008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_358-7_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.013765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_358-7_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0047972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_358-7_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.031476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_358-7_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_358-7_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_358-7_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.0053522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_358-7_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.051949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_358-7_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_358-7_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_358-7_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.015293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_358-7_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.030207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_358-7_0_4_line_42 |  | 37 | 47 | 0.012946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_358-7_0_4_line_43 |  | 38 | 62 | 0.0082974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_358-7_0_4_line_44 |  | 39 | 61 | 0.0047535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_358-7_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.028549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_358-7_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_358-7_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.018273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_358-7_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.023933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_358-7_0_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.035008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_358-7_0_4_line_50 |  | 44 | 47 | 0.027555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_358-7_0_4_line_51 |  | 45 | 48 | 0.021552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_358-7_0_4_line_52 |  | 46 | 55 | 0.013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_358-7_0_4_line_53 |  | 47 | 51 | 0.010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_358-7_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.00058822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_358-7_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_358-7_0_4_line_56 |  | 51 | 63 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_358-7_0_4_line_57 |  | 51 | 64 | 0.0070901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_358-7_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.015361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_358-7_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.0046743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_358-7_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_358-7_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0092558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_358-7_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0070018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_358-7_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.018561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_358-7_0_4_line_64 |  | 58 | 67 | 0.0068924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_358-7_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.024395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_358-7_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.023378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_358-7_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.0050685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_358-7_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.0033493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_358-7_0_4_line_69 |  | 65 | 112 | 0.0052993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_358-7_0_4_line_70 |  | 66 | 74 | 0.0088446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_358-7_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.006689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_358-7_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.021207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_358-7_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.005806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_358-7_0_4_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0058698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_358-7_0_4_line_75 |  | 72 | 74 | 0.0058248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_358-7_0_4_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0059341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_358-7_0_4_line_77 |  | 74 | 79 | 0.057215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_358-7_0_4_line_78 |  | 75 | 80 | 0.021655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_358-7_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0057688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_358-7_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0053727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_358-7_0_4_line_81 |  | 77 | 81 | 0.005826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_358-7_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0046012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_358-7_0_4_line_83 |  | 79 | 82 | 0.0066713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_358-7_0_4_line_84 |  | 80 | 84 | 0.0056824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_358-7_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0033928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_358-7_0_4_line_86 |  | 83 | 103 | 0.00014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_358-7_0_4_line_87 |  | 84 | 95 | 0.0059102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_358-7_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0038193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_358-7_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.00054619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_358-7_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.010246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_358-7_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_358-7_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.00039476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_358-7_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.0037669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_358-7_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.0016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_358-7_0_4_line_95 |  | 92 | 98 | 0.0019954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_358-7_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0020117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_358-7_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0057648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_358-7_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0058757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_358-7_0_4_line_99 |  | 98 | 104 | 0.0024252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_358-7_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.00085792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_358-7_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0090447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_358-7_0_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_358-7_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.0078926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_358-7_0_4_line_104 |  | 102 | 118 | 0.000864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_358-7_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.0020043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_358-7_0_4_line_106 |  | 105 | 107 | 0.0019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_358-7_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.011358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_358-7_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.0013903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_358-7_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0050942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_358-7_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.00085938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_358-7_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.00086374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_358-7_0_4_line_112 |  | 111 | 119 | 0.0048079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_358-7_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0053907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_358-7_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.005297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_358-7_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0055209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_358-7_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0052211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_358-7_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.005292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_358-7_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0008579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_358-7_0_4_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2606972.6259 | 1200960.484 | 2606917.3523 | 1200993.0133
1 | 2606992.905 | 1200946.7209 | 2606988.325 | 1200949.108 | 2606973.9807 | 1200959.4747 | 2606972.6259 | 1200960.484
2 | 2607010.6741 | 1200938.1234 | 2607005.3087 | 1200940.2562 | 2606992.905 | 1200946.7209
3 | 2606908.9098 | 1200871.3425 | 2606909.9594 | 1200871.255
4 | 2606918.7515 | 1200870.5215 | 2606909.9594 | 1200871.255
5 | 2606994.8752 | 1200794.3322 | 2606989.0253 | 1200778.1184
6 | 2606983.7929 | 1200761.3016 | 2606985.983 | 1200769.6864 | 2606989.0253 | 1200778.1184
7 | 2606991.4388 | 1200858.4149 | 2607010.6741 | 1200938.1234
8 | 2606961.0396 | 1200865.2899 | 2606962.6405 | 1200864.9905
9 | 2606961.0396 | 1200865.2899 | 2606951.1921 | 1200867.132 | 2606939.8645 | 1200868.3996
10 | 2606968.7653 | 1200863.8447 | 2606962.6405 | 1200864.9905
11 | 2606939.8502 | 1200868.4012 | 2606939.8645 | 1200868.3996
12 | 2606991.4388 | 1200858.4149 | 2606988.6741 | 1200859.0908
13 | 2606991.4388 | 1200858.4149 | 2606994.0154 | 1200857.7849
14 | 2606971.3243 | 1200863.3327 | 2606971.8606 | 1200863.2015
15 | 2606971.8606 | 1200863.2015 | 2606988.6741 | 1200859.0908
16 | 2606970.7427 | 1200863.4749 | 2606970.7427 | 1200863.4749 | 2606971.3243 | 1200863.3327
17 | 2606933.478 | 1200672.7436 | 2606953.7554 | 1200668.2425
18 | 2606897.5691 | 1200680.7146 | 2606933.478 | 1200672.7436
19 | 2606897.5691 | 1200680.7146 | 2606900.9889 | 1200700.636
20 | 2606897.5691 | 1200680.7146 | 2606893.085 | 1200654.8289 | 2606889.7105 | 1200633.5419
21 | 2606886.5932 | 1200613.8772 | 2606889.7105 | 1200633.5419
22 | 2607000.8033 | 1200657.7989 | 2606988.7255 | 1200623.1566
23 | 2607000.8033 | 1200657.7989 | 2607004.4761 | 1200667.4126
24 | 2606982.7421 | 1200605.9949 | 2606988.7255 | 1200623.1566
25 | 2607014.8803 | 1200694.6462 | 2607004.4761 | 1200667.4126
26 | 2606886.5932 | 1200613.8772 | 2606897.0775 | 1200611.4323 | 2606923.4212 | 1200605.5593 | 2606931.2126 | 1200603.615
27 | 2606977.5656 | 1200591.1473 | 2606982.7421 | 1200605.9949
28 | 2607014.8803 | 1200694.6462 | 2606998.6855 | 1200699.6702
29 | 2607014.8803 | 1200694.6462 | 2607016.1372 | 1200697.8877
30 | 2606977.5656 | 1200591.1473 | 2606953.4433 | 1200598.0676 | 2606931.2126 | 1200603.615
31 | 2606977.5656 | 1200591.1473 | 2606967.225 | 1200582.0618
32 | 2607153.0425 | 1200701.7381 | 2607154.1059 | 1200697.0602
33 | 2607150.3244 | 1200732.2032 | 2607148.055 | 1200726.7198 | 2607148.0586 | 1200723.6626 | 2607153.0425 | 1200701.7381
34 | 2607154.1059 | 1200697.0602 | 2607154.2105 | 1200696.5998 | 2607155.0377 | 1200692.3318 | 2607154.4274 | 1200687.0393 | 2607152.8036 | 1200682.7573 | 2607150.1615 | 1200677.3207
35 | 2607150.3244 | 1200732.2032 | 2607141.7887 | 1200734.7612 | 2607135.9947 | 1200735.76
36 | 2607150.3244 | 1200732.2032 | 2607155.2638 | 1200730.1421
37 | 2607084.8005 | 1200744.5858 | 2607135.9947 | 1200735.76
38 | 2607166.4768 | 1200725.4632 | 2607155.2638 | 1200730.1421
39 | 2607084.8005 | 1200744.5858 | 2607071.7236 | 1200746.8402
40 | 2607166.4768 | 1200725.4632 | 2607180.2101 | 1200730.3155 | 2607180.9031 | 1200730.5362
41 | 2607166.4768 | 1200725.4632 | 2607186.9275 | 1200714.2593 | 2607192.2045 | 1200709.8322
42 | 2607058.9495 | 1200748.938 | 2607065.8926 | 1200747.8455 | 2607071.7236 | 1200746.8402
43 | 2607188.809 | 1200733.0548 | 2607180.9031 | 1200730.5362
44 | 2607192.2045 | 1200709.8322 | 2607195.8461 | 1200706.7771
45 | 2607025.1122 | 1200724.9532 | 2607021.1943 | 1200710.929 | 2607016.1372 | 1200697.8877
46 | 2607025.1122 | 1200724.9532 | 2607028.3211 | 1200736.44
47 | 2607031.8533 | 1200754.3537 | 2607029.3277 | 1200740.043 | 2607028.3211 | 1200736.44
48 | 2606975.8271 | 1200706.7613 | 2606998.6855 | 1200699.6702
49 | 2607031.8533 | 1200754.3537 | 2607019.2915 | 1200756.5847 | 2606997.2357 | 1200759.5154
50 | 2607058.9495 | 1200748.938 | 2607031.8533 | 1200754.3537
51 | 2606975.8271 | 1200706.7613 | 2606955.2428 | 1200713.147
52 | 2606983.7929 | 1200761.3016 | 2606997.2357 | 1200759.5154
53 | 2607059.5154 | 1200759.6777 | 2607058.9495 | 1200748.938
54 | 2606954.681 | 1200713.3213 | 2606955.2428 | 1200713.147
55 | 2606939.7258 | 1200717.9608 | 2606954.681 | 1200713.3213
56 | 2607059.5154 | 1200759.6777 | 2607044.6341 | 1200764.8918
57 | 2607059.5154 | 1200759.6777 | 2607060.6298 | 1200763.5033 | 2607062.1185 | 1200766.2288 | 2607062.1185 | 1200766.2288
58 | 2606963.2 | 1200764.4118 | 2606959.9796 | 1200764.8982 | 2606947.9581 | 1200766.31
59 | 2606943.3156 | 1200766.8552 | 2606947.9581 | 1200766.31
60 | 2606983.7929 | 1200761.3016 | 2606963.2 | 1200764.4118
61 | 2606934.123 | 1200767.9348 | 2606943.3156 | 1200766.8552
62 | 2606934.123 | 1200767.9348 | 2606927.169 | 1200768.7514 | 2606927.169 | 1200768.7514
63 | 2606908.6785 | 1200770.3644 | 2606927.169 | 1200768.7514
64 | 2606908.6785 | 1200770.3644 | 2606901.7899 | 1200770.5912
65 | 2607212.2732 | 1200690.2009 | 2607216.0989 | 1200686.0345 | 2607227.5974 | 1200671.2387
66 | 2607212.2732 | 1200690.2009 | 2607201.0995 | 1200702.3698 | 2607195.8461 | 1200706.7771
67 | 2607039.8508 | 1200766.5678 | 2607044.6341 | 1200764.8918
68 | 2607065.4676 | 1200766.266 | 2607065.4676 | 1200766.266 | 2607062.1185 | 1200766.2288
69 | 2607034.8496 | 1200768.3202 | 2607039.8508 | 1200766.5678
70 | 2607073.9148 | 1200763.6639 | 2607070.5614 | 1200764.8601 | 2607065.4676 | 1200766.266
71 | 2606895.1023 | 1200770.7147 | 2606900.1913 | 1200770.6438 | 2606901.7899 | 1200770.5912
72 | 2606918.7515 | 1200870.5215 | 2606927.1976 | 1200869.817 | 2606939.8502 | 1200868.4012
73 | 2607084.8695 | 1200759.7562 | 2607079.401 | 1200761.7069
74 | 2607084.8695 | 1200759.7562 | 2607090.398 | 1200757.7841
75 | 2607079.401 | 1200761.7069 | 2607073.9148 | 1200763.6639
76 | 2607090.398 | 1200757.7841 | 2607095.9872 | 1200755.7904
77 | 2607073.9148 | 1200763.6639 | 2607092.9308 | 1200817.6259
78 | 2607117.2345 | 1200755.0923 | 2607114.7426 | 1200755.6738 | 2607100.3507 | 1200754.2338 | 2607095.9872 | 1200755.7904
79 | 2607102.8746 | 1200816.8753 | 2607108.635 | 1200816.5637
80 | 2607097.5121 | 1200817.1978 | 2607098.3356 | 1200817.1209 | 2607102.8746 | 1200816.8753
81 | 2607108.635 | 1200816.5637 | 2607114.4525 | 1200816.2489
82 | 2607097.5121 | 1200817.1978 | 2607092.9308 | 1200817.6259
83 | 2607087.4085 | 1200820.9768 | 2607090.1746 | 1200818.3342 | 2607092.9308 | 1200817.6259 | 2607092.9308 | 1200817.6259
84 | 2607122.7683 | 1200753.801 | 2607117.2345 | 1200755.0923
85 | 2607085.4243 | 1200823.7289 | 2607087.4085 | 1200820.9768 | 2607087.4085 | 1200820.9768
86 | 2607085.4243 | 1200823.7289 | 2607085.3415 | 1200823.8437
87 | 2607122.7683 | 1200753.801 | 2607128.5238 | 1200752.458
88 | 2607012.1312 | 1200853.3558 | 2607015.8413 | 1200852.4487
89 | 2607011.6007 | 1200853.4855 | 2607012.1312 | 1200853.3558
90 | 2607015.8413 | 1200852.4487 | 2607023.2846 | 1200850.6289 | 2607025.8376 | 1200850.2361
91 | 2606997.6746 | 1200856.8903 | 2607011.6007 | 1200853.4855
92 | 2607025.8376 | 1200850.2361 | 2607026.2278 | 1200850.176
93 | 2606994.0154 | 1200857.7849 | 2606997.6746 | 1200856.8903
94 | 2607026.2278 | 1200850.176 | 2607027.8195 | 1200849.9311
95 | 2607027.8195 | 1200849.9311 | 2607029.7917 | 1200849.6277
96 | 2606968.7653 | 1200863.8447 | 2606970.7427 | 1200863.4749
97 | 2607128.5238 | 1200752.458 | 2607134.1378 | 1200751.148
98 | 2607134.1378 | 1200751.148 | 2607139.8598 | 1200749.8128
99 | 2607029.7917 | 1200849.6277 | 2607032.1888 | 1200849.2589
100 | 2607073.1659 | 1200835.1824 | 2607072.3901 | 1200835.5486
101 | 2607073.1659 | 1200835.1824 | 2607074.8413 | 1200834.3915 | 2607078.8254 | 1200831.6502 | 2607080.5708 | 1200830.0678
102 | 2607060.812 | 1200841.0142 | 2607072.3901 | 1200835.5486
103 | 2607080.5708 | 1200830.0678 | 2607082.1933 | 1200828.597 | 2607084.5495 | 1200824.9422 | 2607085.3415 | 1200823.8437
104 | 2607060.812 | 1200841.0142 | 2607060.0307 | 1200841.3831
105 | 2607032.1888 | 1200849.2589 | 2607034.1698 | 1200848.9541
106 | 2607036.1423 | 1200848.6506 | 2607034.1698 | 1200848.9541
107 | 2607047.368 | 1200846.9234 | 2607036.1423 | 1200848.6506
108 | 2607048.7421 | 1200846.712 | 2607047.368 | 1200846.9234
109 | 2607048.7421 | 1200846.712 | 2607053.3489 | 1200844.5373
110 | 2607054.126 | 1200844.1705 | 2607053.3489 | 1200844.5373
111 | 2607054.9071 | 1200843.8017 | 2607054.126 | 1200844.1705
112 | 2607059.2549 | 1200841.7493 | 2607054.9071 | 1200843.8017
113 | 2607034.8496 | 1200768.3202 | 2607029.7621 | 1200770.1027
114 | 2607024.7631 | 1200771.8543 | 2607029.7621 | 1200770.1027
115 | 2607024.7631 | 1200771.8543 | 2607019.5527 | 1200773.6799
116 | 2607019.5527 | 1200773.6799 | 2607014.6253 | 1200775.4063
117 | 2607009.6311 | 1200777.1562 | 2607014.6253 | 1200775.4063
118 | 2607060.0307 | 1200841.3831 | 2607059.2549 | 1200841.7493

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606917.3523 | 1200993.0133
1 | 2606972.6259 | 1200960.484
2 | 2606992.905 | 1200946.7209
3 | 2606908.9098 | 1200871.3425
4 | 2606909.9594 | 1200871.255
5 | 2606994.8752 | 1200794.3322
6 | 2606989.0253 | 1200778.1184
7 | 2607010.6741 | 1200938.1234
8 | 2606961.0396 | 1200865.2899
9 | 2606962.6405 | 1200864.9905
10 | 2606939.8645 | 1200868.3996
11 | 2606991.4388 | 1200858.4149
12 | 2606971.8606 | 1200863.2015
13 | 2606971.3243 | 1200863.3327
14 | 2606988.6741 | 1200859.0908
15 | 2606933.478 | 1200672.7436
16 | 2606953.7554 | 1200668.2425
17 | 2606897.5691 | 1200680.7146
18 | 2606900.9889 | 1200700.636
19 | 2606889.7105 | 1200633.5419
20 | 2607000.8033 | 1200657.7989
21 | 2606988.7255 | 1200623.1566
22 | 2607004.4761 | 1200667.4126
23 | 2606886.5932 | 1200613.8772
24 | 2606982.7421 | 1200605.9949
25 | 2607014.8803 | 1200694.6462
26 | 2606931.2126 | 1200603.615
27 | 2606977.5656 | 1200591.1473
28 | 2606967.225 | 1200582.0618
29 | 2607153.0425 | 1200701.7381
30 | 2607154.1059 | 1200697.0602
31 | 2607150.3244 | 1200732.2032
32 | 2607150.1615 | 1200677.3207
33 | 2607135.9947 | 1200735.76
34 | 2607155.2638 | 1200730.1421
35 | 2607084.8005 | 1200744.5858
36 | 2607166.4768 | 1200725.4632
37 | 2607071.7236 | 1200746.8402
38 | 2607180.9031 | 1200730.5362
39 | 2607192.2045 | 1200709.8322
40 | 2607016.1372 | 1200697.8877
41 | 2607025.1122 | 1200724.9532
42 | 2607028.3211 | 1200736.44
43 | 2606998.6855 | 1200699.6702
44 | 2607031.8533 | 1200754.3537
45 | 2606975.8271 | 1200706.7613
46 | 2606997.2357 | 1200759.5154
47 | 2607058.9495 | 1200748.938
48 | 2606955.2428 | 1200713.147
49 | 2606954.681 | 1200713.3213
50 | 2606939.7258 | 1200717.9608
51 | 2607059.5154 | 1200759.6777
52 | 2606947.9581 | 1200766.31
53 | 2606963.2 | 1200764.4118
54 | 2606943.3156 | 1200766.8552
55 | 2606983.7929 | 1200761.3016
56 | 2606934.123 | 1200767.9348
57 | 2606927.169 | 1200768.7514
58 | 2606908.6785 | 1200770.3644
59 | 2607212.2732 | 1200690.2009
60 | 2607227.5974 | 1200671.2387
61 | 2607195.8461 | 1200706.7771
62 | 2607188.809 | 1200733.0548
63 | 2607044.6341 | 1200764.8918
64 | 2607062.1185 | 1200766.2288
65 | 2607039.8508 | 1200766.5678
66 | 2607065.4676 | 1200766.266
67 | 2606901.7899 | 1200770.5912
68 | 2606895.1023 | 1200770.7147
69 | 2606918.7515 | 1200870.5215
70 | 2606939.8502 | 1200868.4012
71 | 2607084.8695 | 1200759.7562
72 | 2607079.401 | 1200761.7069
73 | 2607090.398 | 1200757.7841
74 | 2607073.9148 | 1200763.6639
75 | 2607095.9872 | 1200755.7904
76 | 2607102.8746 | 1200816.8753
77 | 2607108.635 | 1200816.5637
78 | 2607097.5121 | 1200817.1978
79 | 2607092.9308 | 1200817.6259
80 | 2607117.2345 | 1200755.0923
81 | 2607114.4525 | 1200816.2489
82 | 2607087.4085 | 1200820.9768
83 | 2607085.4243 | 1200823.7289
84 | 2607122.7683 | 1200753.801
85 | 2607012.1312 | 1200853.3558
86 | 2607015.8413 | 1200852.4487
87 | 2607011.6007 | 1200853.4855
88 | 2607025.8376 | 1200850.2361
89 | 2606997.6746 | 1200856.8903
90 | 2607026.2278 | 1200850.176
91 | 2606994.0154 | 1200857.7849
92 | 2607027.8195 | 1200849.9311
93 | 2606968.7653 | 1200863.8447
94 | 2606970.7427 | 1200863.4749
95 | 2607128.5238 | 1200752.458
96 | 2607134.1378 | 1200751.148
97 | 2607139.8598 | 1200749.8128
98 | 2607029.7917 | 1200849.6277
99 | 2607073.1659 | 1200835.1824
100 | 2607072.3901 | 1200835.5486
101 | 2607080.5708 | 1200830.0678
102 | 2607060.812 | 1200841.0142
103 | 2607085.3415 | 1200823.8437
104 | 2607032.1888 | 1200849.2589
105 | 2607034.1698 | 1200848.9541
106 | 2607047.368 | 1200846.9234
107 | 2607036.1423 | 1200848.6506
108 | 2607048.7421 | 1200846.712
109 | 2607053.3489 | 1200844.5373
110 | 2607054.126 | 1200844.1705
111 | 2607054.9071 | 1200843.8017
112 | 2607034.8496 | 1200768.3202
113 | 2607029.7621 | 1200770.1027
114 | 2607024.7631 | 1200771.8543
115 | 2607019.5527 | 1200773.6799
116 | 2607014.6253 | 1200775.4063
117 | 2607009.6311 | 1200777.1562
118 | 2607060.0307 | 1200841.3831
119 | 2607059.2549 | 1200841.7493
120 | 2606983.7929 | 1200761.3016

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1