## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_359-4_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_359-4_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_359-4_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_359-4_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_359-4_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_359-4_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_359-4_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_359-4_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_359-4_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_359-4_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_359-4_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_359-4_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_359-4_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_359-4_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_359-4_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_359-4_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_359-4_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_359-4_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_359-4_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_359-4_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_359-4_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_359-4_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_359-4_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_359-4_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_359-4_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_359-4_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_359-4_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_359-4_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_359-4_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_359-4_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_359-4_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_359-4_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_359-4_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_359-4_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_359-4_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_359-4_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_359-4_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_359-4_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_359-4_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_359-4_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_359-4_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_359-4_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_359-4_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_359-4_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_359-4_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_359-4_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_359-4_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_359-4_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_359-4_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_359-4_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_359-4_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_359-4_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_359-4_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_359-4_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_359-4_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_359-4_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_359-4_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_359-4_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_359-4_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_359-4_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_359-4_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_359-4_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_359-4_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_359-4_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_359-4_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_359-4_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_359-4_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_359-4_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_359-4_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_359-4_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_359-4_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_359-4_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_359-4_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_359-4_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_359-4_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_359-4_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_359-4_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_359-4_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_359-4_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_359-4_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_359-4_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_359-4_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_359-4_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_359-4_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_359-4_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_359-4_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_359-4_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_359-4_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_359-4_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_359-4_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_359-4_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_359-4_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_359-4_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_359-4_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_359-4_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_359-4_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_359-4_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_359-4_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_359-4_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_359-4_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_359-4_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_359-4_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_359-4_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_359-4_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_359-4_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_359-4_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_359-4_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_359-4_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_359-4_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_359-4_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_359-4_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_359-4_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_359-4_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_359-4_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_359-4_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_359-4_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_359-4_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_92_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_359-4_0_7_load_0 | 0 | 0.0026534 | 0.000665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_359-4_0_7_load_1 | 1 | 0.0022093 | 0.00055369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_359-4_0_7_load_2 | 2 | 0.0022388 | 0.00056109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_359-4_0_7_load_3 | 3 | 0.0019618 | 0.00049167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_359-4_0_7_load_4 | 4 | 0.0020057 | 0.00050269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_359-4_0_7_load_6 | 6 | 0.0018978 | 0.00047564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_359-4_0_7_load_17 | 7 | 0.0022535 | 0.00056479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_359-4_0_7_load_18 | 8 | 0.0020753 | 0.00052011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_359-4_0_7_load_7 | 9 | 0.0019288 | 0.00048341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_359-4_0_7_load_19 | 10 | 0.003219 | 0.00080675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_359-4_0_7_load_33 | 12 | 0.0041277 | 0.0010345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_359-4_0_7_load_8 | 15 | 0.0010963 | 0.00027476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_359-4_0_7_load_9 | 16 | 0.0011383 | 0.00028529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_359-4_0_7_load_10 | 17 | 0.0010834 | 0.00027153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_359-4_0_7_load_11 | 18 | 0.0017107 | 0.00042875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_359-4_0_7_load_12 | 19 | 0.0010976 | 0.00027508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_359-4_0_7_load_32 | 20 | 0.0035769 | 0.00089646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_359-4_0_7_load_14 | 23 | 0.00080334 | 0.00020134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_359-4_0_7_load_31 | 24 | 0.0015818 | 0.00039643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_359-4_0_7_load_30 | 25 | 0.0010966 | 0.00027484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_359-4_0_7_load_15 | 26 | 0.006794 | 0.0017027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_359-4_0_7_load_37 | 27 | 0.00074698 | 0.00018721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_359-4_0_7_load_16 | 29 | 0.0086386 | 0.002165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_359-4_0_7_load_117 | 30 | 0.0045248 | 0.001134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_359-4_0_7_load_118 | 31 | 0.0026685 | 0.0006688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_359-4_0_7_load_38 | 33 | 0.0023086 | 0.0005786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_359-4_0_7_load_39 | 34 | 0.0037142 | 0.00093086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_359-4_0_7_load_25 | 36 | 0.003229 | 0.00080928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_359-4_0_7_load_40 | 37 | 0.0019476 | 0.00048811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_359-4_0_7_load_26 | 39 | 0.01407 | 0.0035264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_359-4_0_7_load_24 | 40 | 0.0035904 | 0.00089984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_359-4_0_7_load_87 | 41 | 0.0086235 | 0.0021612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_359-4_0_7_load_28 | 42 | 0.0030419 | 0.00076238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_359-4_0_7_load_46 | 46 | 0.0031364 | 0.00078604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_359-4_0_7_load_36 | 47 | 0.0045276 | 0.0011347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_359-4_0_7_load_112 | 48 | 0.010703 | 0.0026825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_359-4_0_7_load_41 | 49 | 0.027979 | 0.0070123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_359-4_0_7_load_42 | 50 | 0.0049038 | 0.001229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_359-4_0_7_load_45 | 53 | 0.013835 | 0.0034674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_359-4_0_7_load_49 | 55 | 0.0083332 | 0.0020885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_359-4_0_7_load_55 | 57 | 0.006125 | 0.0015351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_359-4_0_7_load_51 | 58 | 0.024891 | 0.0062382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_359-4_0_7_load_76 | 59 | 0.047023 | 0.011785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_359-4_0_7_load_74 | 62 | 0.019662 | 0.0049277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_359-4_0_7_load_120 | 63 | 0.021418 | 0.005368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_359-4_0_7_load_54 | 65 | 0.010947 | 0.0027436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_359-4_0_7_load_56 | 66 | 0.015299 | 0.0038342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_359-4_0_7_load_57 | 67 | 0.005318 | 0.0013328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_359-4_0_7_load_62 | 68 | 0.004756 | 0.001192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_359-4_0_7_load_59 | 69 | 0.0024435 | 0.0006124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_359-4_0_7_load_113 | 70 | 0.0022095 | 0.00055375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_359-4_0_7_load_60 | 71 | 0.0046836 | 0.0011738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_359-4_0_7_load_88 | 72 | 0.0071624 | 0.0017951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_359-4_0_7_load_71 | 75 | 0.0078365 | 0.001964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_359-4_0_7_load_82 | 76 | 0.0079634 | 0.0019958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_359-4_0_7_load_114 | 77 | 0.0021091 | 0.00052859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_359-4_0_7_load_63 | 78 | 0.0049884 | 0.0012502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_359-4_0_7_load_64 | 79 | 0.0028574 | 0.00071613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_359-4_0_7_load_66 | 81 | 0.011077 | 0.0027762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_359-4_0_7_load_68 | 83 | 0.008187 | 0.0020519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_359-4_0_7_load_69 | 84 | 0.0084426 | 0.0021159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_359-4_0_7_load_99 | 87 | 0.011492 | 0.0028802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_359-4_0_7_load_100 | 88 | 0.0074364 | 0.0018637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_359-4_0_7_load_116 | 89 | 0.0027344 | 0.00068532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_359-4_0_7_load_103 | 90 | 0.036543 | 0.0091587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_359-4_0_7_load_73 | 91 | 0.013023 | 0.0032638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_359-4_0_7_load_78 | 94 | 0.0006782 | 0.00016997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_359-4_0_7_load_80 | 96 | 0.0051372 | 0.0012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_359-4_0_7_load_101 | 98 | 0.0012606 | 0.00031594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_359-4_0_7_load_108 | 99 | 0.0010772 | 0.00026996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_359-4_0_7_load_94 | 100 | 0.0021608 | 0.00054154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_359-4_0_7_load_96 | 101 | 0.0045882 | 0.0011499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_359-4_0_7_load_109 | 103 | 0.00067394 | 0.0001689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_359-4_0_7_load_95 | 105 | 0.0058177 | 0.001458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_359-4_0_7_load_83 | 106 | 0.0084038 | 0.0021062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_359-4_0_7_load_85 | 107 | 0.0049403 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_359-4_0_7_load_90 | 110 | 0.0094912 | 0.0023787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_359-4_0_7_load_97 | 112 | 0.0030139 | 0.00075535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_359-4_0_7_load_107 | 113 | 0.0094957 | 0.0023799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_359-4_0_7_load_105 | 114 | 0.044016 | 0.011031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_359-4_0_7_load_106 | 116 | 0.0049404 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_359-4_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0059227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_359-4_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0035375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_359-4_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_359-4_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_359-4_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0061813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_359-4_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0013013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_359-4_0_7_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_359-4_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0054174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_359-4_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0012719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_359-4_0_7_line_9 |  | 7 | 10 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_359-4_0_7_line_10 |  | 8 | 11 | 0.018555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_359-4_0_7_line_11 |  | 9 | 12 | 0.037442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_359-4_0_7_line_12 |  | 10 | 32 | 0.02641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_359-4_0_7_line_13 |  | 11 | 33 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_359-4_0_7_line_14 |  | 11 | 34 | 0.018149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_359-4_0_7_line_15 |  | 12 | 13 | 0.037125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_359-4_0_7_line_16 |  | 13 | 14 | 0.051667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_359-4_0_7_line_17 |  | 14 | 47 | 0.009276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_359-4_0_7_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0063262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_359-4_0_7_line_19 |  | 15 | 17 | 0.04701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_359-4_0_7_line_20 |  | 16 | 18 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_359-4_0_7_line_21 |  | 17 | 19 | 0.00059551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_359-4_0_7_line_22 |  | 18 | 22 | 0.027424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_359-4_0_7_line_23 |  | 19 | 23 | 0.0010569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_359-4_0_7_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0072987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_359-4_0_7_line_25 |  | 21 | 28 | 0.012719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_359-4_0_7_line_26 |  | 21 | 40 | 0.0065318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_359-4_0_7_line_27 |  | 22 | 26 | 0.11407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_359-4_0_7_line_28 |  | 23 | 27 | 0.0028275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_359-4_0_7_line_29 |  | 24 | 25 | 0.0091289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_359-4_0_7_line_30 |  | 25 | 27 | 0.028042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_359-4_0_7_line_31 |  | 25 | 28 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_359-4_0_7_line_32 |  | 26 | 29 | 0.0098539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_359-4_0_7_line_33 |  | 28 | 35 | 0.025232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_359-4_0_7_line_34 |  | 30 | 31 | 0.010647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_359-4_0_7_line_35 |  | 31 | 109 | 0.036233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_359-4_0_7_line_36 |  | 32 | 35 | 0.014328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_359-4_0_7_line_37 |  | 33 | 36 | 0.0099085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_359-4_0_7_line_38 |  | 34 | 37 | 0.0074944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_359-4_0_7_line_39 |  | 36 | 38 | 0.021006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_359-4_0_7_line_40 |  | 37 | 48 | 0.0093248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_359-4_0_7_line_41 |  | 38 | 39 | 0.016371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_359-4_0_7_line_42 |  | 39 | 41 | 0.0064948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_359-4_0_7_line_43 |  | 41 | 44 | 0.02336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_359-4_0_7_line_44 |  | 42 | 43 | 0.0067479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_359-4_0_7_line_45 |  | 43 | 45 | 0.055757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_359-4_0_7_line_46 |  | 43 | 46 | 0.069089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_359-4_0_7_line_47 |  | 44 | 72 | 0.017185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_359-4_0_7_line_48 |  | 44 | 60 | 0.027829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_359-4_0_7_line_49 |  | 45 | 63 | 0.004025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_359-4_0_7_line_50 |  | 46 | 51 | 0.047471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_359-4_0_7_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0090254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_359-4_0_7_line_52 |  | 49 | 51 | 0.024304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_359-4_0_7_line_53 |  | 50 | 52 | 0.028084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_359-4_0_7_line_54 |  | 51 | 53 | 0.021539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_359-4_0_7_line_55 |  | 52 | 54 | 0.013131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_359-4_0_7_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0052518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_359-4_0_7_line_57 |  | 54 | 58 | 0.0066877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_359-4_0_7_line_58 |  | 54 | 56 | 0.010222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_359-4_0_7_line_59 |  | 55 | 59 | 0.0043989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_359-4_0_7_line_60 |  | 56 | 57 | 0.003091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_359-4_0_7_line_61 |  | 57 | 60 | 0.012361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_359-4_0_7_line_62 |  | 58 | 61 | 0.010049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_359-4_0_7_line_63 |  | 59 | 62 | 0.020478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_359-4_0_7_line_64 |  | 61 | 64 | 0.036752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_359-4_0_7_line_65 |  | 61 | 65 | 0.0073924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_359-4_0_7_line_66 |  | 62 | 91 | 0.011985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_359-4_0_7_line_67 |  | 64 | 66 | 0.020113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_359-4_0_7_line_68 |  | 64 | 67 | 0.012193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_359-4_0_7_line_69 |  | 66 | 68 | 0.0072252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_359-4_0_7_line_70 |  | 67 | 69 | 0.0038952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_359-4_0_7_line_71 |  | 68 | 70 | 0.0029689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_359-4_0_7_line_72 |  | 69 | 71 | 0.015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_359-4_0_7_line_73 |  | 70 | 77 | 0.028824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_359-4_0_7_line_74 |  | 71 | 73 | 0.020446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_359-4_0_7_line_75 |  | 73 | 74 | 0.031114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_359-4_0_7_line_76 |  | 74 | 75 | 0.042343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_359-4_0_7_line_77 |  | 74 | 76 | 0.01555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_359-4_0_7_line_78 |  | 75 | 82 | 0.020367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_359-4_0_7_line_79 |  | 76 | 106 | 0.029578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_359-4_0_7_line_80 |  | 78 | 79 | 0.014033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_359-4_0_7_line_81 |  | 78 | 80 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_359-4_0_7_line_82 |  | 79 | 81 | 0.025774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_359-4_0_7_line_83 |  | 80 | 82 | 0.034253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_359-4_0_7_line_84 |  | 80 | 83 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_359-4_0_7_line_85 |  | 81 | 84 | 0.012633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_359-4_0_7_line_86 |  | 82 | 85 | 0.040979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_359-4_0_7_line_87 |  | 85 | 86 | 0.042218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_359-4_0_7_line_88 |  | 85 | 87 | 0.031379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_359-4_0_7_line_89 |  | 85 | 88 | 0.016849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_359-4_0_7_line_90 |  | 86 | 89 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_359-4_0_7_line_91 |  | 88 | 90 | 0.053497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_359-4_0_7_line_92 |  | 91 | 92 | 0.024232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_359-4_0_7_line_93 |  | 92 | 93 | 0.02523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_359-4_0_7_line_94 |  | 92 | 94 | 0.02899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_359-4_0_7_line_95 |  | 93 | 95 | 0.011816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_359-4_0_7_line_96 |  | 93 | 96 | 0.024458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_359-4_0_7_line_97 |  | 94 | 97 | 0.0072151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_359-4_0_7_line_98 |  | 95 | 98 | 0.057993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_359-4_0_7_line_99 |  | 96 | 99 | 0.034152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_359-4_0_7_line_100 |  | 97 | 100 | 0.021149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_359-4_0_7_line_101 |  | 97 | 101 | 0.034366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_359-4_0_7_line_102 |  | 98 | 102 | 0.0012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_359-4_0_7_line_103 |  | 99 | 103 | 0.00046495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_359-4_0_7_line_104 |  | 100 | 104 | 0.043741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_359-4_0_7_line_105 |  | 101 | 105 | 0.0081988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_359-4_0_7_line_106 |  | 102 | 115 | 0.018529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_359-4_0_7_line_107 |  | 102 | 114 | 0.033638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_359-4_0_7_line_108 |  | 104 | 111 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_359-4_0_7_line_109 |  | 105 | 112 | 0.015432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_359-4_0_7_line_110 |  | 106 | 107 | 0.011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_359-4_0_7_line_111 |  | 108 | 109 | 0.1414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_359-4_0_7_line_112 |  | 108 | 110 | 0.045064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_359-4_0_7_line_113 |  | 110 | 111 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_359-4_0_7_line_114 |  | 113 | 114 | 0.031362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_359-4_0_7_line_115 |  | 115 | 116 | 0.020837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_359-4_0_7_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 51 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2608437.2671 | 1200212.1905 | 2608433.4678 | 1200216.7342
1 | 2608437.2671 | 1200212.1905 | 2608439.5362 | 1200209.4767
2 | 2608433.4678 | 1200216.7342 | 2608426.0349 | 1200225.6235 | 2608420.7319 | 1200234.5654 | 2608420.1183 | 1200236.8238
3 | 2608450.7444 | 1200196.1602 | 2608444.3352 | 1200203.7374 | 2608439.5362 | 1200209.4767
4 | 2608418.4976 | 1200242.7889 | 2608420.1183 | 1200236.8238
5 | 2608451.5848 | 1200195.1666 | 2608450.7444 | 1200196.1602
6 | 2608418.4976 | 1200242.7889 | 2608406.0433 | 1200239.5506
7 | 2608418.4976 | 1200242.7889 | 2608418.4973 | 1200243.0112 | 2608417.6914 | 1200248.1434
8 | 2608451.5848 | 1200195.1666 | 2608452.4062 | 1200194.1956
9 | 2608393.3339 | 1200236.246 | 2608406.0433 | 1200239.5506
10 | 2608417.2158 | 1200266.6333 | 2608416.9073 | 1200253.1367 | 2608417.6914 | 1200248.1434
11 | 2608452.4062 | 1200194.1956 | 2608483.9541 | 1200214.3615
12 | 2608375.8252 | 1200224.753 | 2608381.5558 | 1200225.8838 | 2608380.2824 | 1200232.8525 | 2608393.3339 | 1200236.246
13 | 2608417.2158 | 1200266.6333 | 2608405.5093 | 1200267.0629
14 | 2608417.2158 | 1200266.6333 | 2608419.6678 | 1200284.6157
15 | 2608516.7347 | 1200231.7877 | 2608483.9541 | 1200214.3615
16 | 2608487.1926 | 1200274.0577 | 2608496.4799 | 1200257.5841 | 2608516.7347 | 1200231.7877
17 | 2608478.1083 | 1200276.0571 | 2608487.1926 | 1200274.0577
18 | 2608350.7861 | 1200136.491 | 2608354.1947 | 1200131.1616
19 | 2608351.0704 | 1200170.8163 | 2608337.9922 | 1200164.1124 | 2608336.0651 | 1200159.5072 | 2608350.7861 | 1200136.491
20 | 2608364.9777 | 1200115.7116 | 2608356.7167 | 1200127.2185 | 2608354.1947 | 1200131.1616
21 | 2608351.6004 | 1200171.0879 | 2608351.0704 | 1200170.8163
22 | 2608380.9713 | 1200093.434 | 2608364.9777 | 1200115.7116
23 | 2608351.6004 | 1200171.0879 | 2608352.5409 | 1200171.57
24 | 2608391.3623 | 1200186.3318 | 2608394.789 | 1200180.022 | 2608394.8564 | 1200179.9246
25 | 2608391.3623 | 1200186.3318 | 2608379.7461 | 1200191.5851
26 | 2608391.3623 | 1200186.3318 | 2608389.2706 | 1200190.5867 | 2608388.5091 | 1200192.2072
27 | 2608380.9713 | 1200093.434 | 2608282.924 | 1200035.1433
28 | 2608355.0571 | 1200172.8598 | 2608352.5409 | 1200171.57
29 | 2608361.6385 | 1200200.9316 | 2608369.7505 | 1200196.7445
30 | 2608369.7505 | 1200196.7445 | 2608355.0571 | 1200172.8598
31 | 2608379.7461 | 1200191.5851 | 2608369.7505 | 1200196.7445
32 | 2608274.5827 | 1200029.8972 | 2608282.924 | 1200035.1433
33 | 2608370.9285 | 1200215.23 | 2608375.2685 | 1200203.5964 | 2608377.4844 | 1200197.6519 | 2608379.7461 | 1200191.5851
34 | 2608108.8907 | 1200072.695 | 2608102.321 | 1200081.0739
35 | 2608076.0514 | 1200105.9243 | 2608098.8859 | 1200085.455 | 2608102.321 | 1200081.0739
36 | 2608375.8252 | 1200224.753 | 2608370.597 | 1200223.7119 | 2608372.1966 | 1200217.5108 | 2608370.9285 | 1200215.23
37 | 2608395.6075 | 1200267.4264 | 2608405.5093 | 1200267.0629
38 | 2608419.6678 | 1200284.6157 | 2608420.6804 | 1200292.0414
39 | 2608374.6154 | 1200268.1969 | 2608395.6075 | 1200267.4264
40 | 2608420.6804 | 1200292.0414 | 2608421.9402 | 1200301.2807 | 2608421.9402 | 1200301.2807
41 | 2608374.6154 | 1200268.1969 | 2608375.2756 | 1200275.146 | 2608375.8409 | 1200279.1379 | 2608376.9582 | 1200284.3787
42 | 2608376.9582 | 1200284.3787 | 2608378.3124 | 1200290.7307
43 | 2608383.017 | 1200313.6108 | 2608381.6492 | 1200306.3828 | 2608378.3124 | 1200290.7307
44 | 2608279.298 | 1200237.9934 | 2608285.8665 | 1200236.4478
45 | 2608233.3203 | 1200226.3908 | 2608232.6947 | 1200232.9713 | 2608232.4785 | 1200235.2055 | 2608279.298 | 1200237.9934
46 | 2608279.298 | 1200237.9934 | 2608286.2071 | 1200295.4004 | 2608287.4606 | 1200306.5981
47 | 2608383.017 | 1200313.6108 | 2608395.8438 | 1200307.9368 | 2608398.9372 | 1200307.2959
48 | 2608379.858 | 1200340.8878 | 2608382.4525 | 1200330.8082 | 2608383.494 | 1200326.3406 | 2608383.9168 | 1200323.3729 | 2608383.9517 | 1200320.2046 | 2608383.5535 | 1200316.4464 | 2608383.017 | 1200313.6108
49 | 2608229.3092 | 1200225.9406 | 2608233.3203 | 1200226.3908
50 | 2608292.7417 | 1200353.7741 | 2608287.4606 | 1200306.5981
51 | 2608316.8742 | 1200350.8974 | 2608325.8402 | 1200349.8636
52 | 2608292.7417 | 1200353.7741 | 2608304.8928 | 1200352.279 | 2608316.8742 | 1200350.8974
53 | 2608353.7901 | 1200349.1115 | 2608347.336 | 1200348.38 | 2608339.762 | 1200348.2583 | 2608325.8402 | 1200349.8636
54 | 2608292.7417 | 1200353.7741 | 2608279.7008 | 1200354.6678 | 2608271.2338 | 1200354.612
55 | 2608365.7946 | 1200354.5089 | 2608353.7901 | 1200349.1115
56 | 2608265.992 | 1200354.2883 | 2608271.1829 | 1200354.6116 | 2608271.2338 | 1200354.612
57 | 2608365.7946 | 1200354.5089 | 2608367.7167 | 1200357.2464 | 2608370.4162 | 1200359.2178
58 | 2608366.2726 | 1200344.6709 | 2608365.0046 | 1200347.8375 | 2608364.84 | 1200351.2391 | 2608365.7946 | 1200354.5089
59 | 2608265.992 | 1200354.2883 | 2608263.5181 | 1200354.1342 | 2608261.6092 | 1200353.9267
60 | 2608366.2726 | 1200344.6709 | 2608368.2627 | 1200342.3058
61 | 2608379.858 | 1200340.8878 | 2608376.9287 | 1200339.8943 | 2608373.8382 | 1200339.8122 | 2608370.8607 | 1200340.6418 | 2608368.2627 | 1200342.3058
62 | 2608380.1144 | 1200359.0423 | 2608376.9614 | 1200360.1719 | 2608373.6119 | 1200360.2228 | 2608370.4162 | 1200359.2178
63 | 2608261.6092 | 1200353.9267 | 2608251.7058 | 1200352.8506 | 2608242.7861 | 1200351.5711 | 2608241.3059 | 1200351.2965
64 | 2608380.1144 | 1200359.0423 | 2608384.4853 | 1200368.8426 | 2608392.309 | 1200386.3963 | 2608395.5053 | 1200392.4151
65 | 2608380.1144 | 1200359.0423 | 2608382.6215 | 1200357.1003 | 2608384.4139 | 1200354.5014 | 2608384.7244 | 1200353.4837
66 | 2608229.5918 | 1200348.7789 | 2608231.1656 | 1200349.1872 | 2608236.5077 | 1200350.4063 | 2608241.3059 | 1200351.2965
67 | 2608395.5053 | 1200392.4151 | 2608401.5599 | 1200390.2668 | 2608415.2303 | 1200390.9751
68 | 2608395.5053 | 1200392.4151 | 2608401.219 | 1200403.186
69 | 2608422.0735 | 1200393.2934 | 2608415.2303 | 1200390.9751
70 | 2608401.219 | 1200403.186 | 2608403.0444 | 1200406.627
71 | 2608422.0735 | 1200393.2934 | 2608424.8855 | 1200394.246 | 2608424.8855 | 1200394.246
72 | 2608410.1946 | 1200420.5395 | 2608406.2405 | 1200412.652 | 2608403.0444 | 1200406.627
73 | 2608451.2168 | 1200402.1594 | 2608445.7538 | 1200402.5908 | 2608436.6045 | 1200402.2444 | 2608424.8855 | 1200394.246
74 | 2608419.3576 | 1200438.8178 | 2608410.1946 | 1200420.5395
75 | 2608419.3576 | 1200438.8178 | 2608408.5177 | 1200444.4946 | 2608391.3414 | 1200452.4971
76 | 2608391.3414 | 1200452.4971 | 2608381.2578 | 1200456.3185 | 2608368.7092 | 1200459.147 | 2608357.0237 | 1200459.9201 | 2608350.0607 | 1200459.3639
77 | 2608391.3414 | 1200452.4971 | 2608394.2288 | 1200461.7061 | 2608396.7325 | 1200467.0478
78 | 2608330.2055 | 1200455.147 | 2608332.5259 | 1200456.0507 | 2608345.8352 | 1200459.0263 | 2608350.0607 | 1200459.3639
79 | 2608396.7325 | 1200467.0478 | 2608409.2855 | 1200493.8295
80 | 2608307.1839 | 1200429.646 | 2608307.1839 | 1200429.646 | 2608300.2935 | 1200419.6756 | 2608299.4638 | 1200417.9512
81 | 2608300.5953 | 1200438.1303 | 2608307.1839 | 1200429.646
82 | 2608293.6576 | 1200393.0639 | 2608296.5362 | 1200411.8662 | 2608299.4638 | 1200417.9512
83 | 2608330.2055 | 1200455.147 | 2608322.3541 | 1200452.1012 | 2608312.9147 | 1200446.9521 | 2608300.5953 | 1200438.1303
84 | 2608300.5953 | 1200438.1303 | 2608296.6499 | 1200434.3117 | 2608290.9968 | 1200426.8666
85 | 2608291.7457 | 1200380.5761 | 2608293.6576 | 1200393.0639
86 | 2608330.2055 | 1200455.147 | 2608295.4417 | 1200476.9997
87 | 2608295.4417 | 1200476.9997 | 2608298.624 | 1200482.1402 | 2608316.1087 | 1200504.2429 | 2608319.7506 | 1200507.3273 | 2608322.7479 | 1200508.6211
88 | 2608295.4417 | 1200476.9997 | 2608293.1333 | 1200478.4529 | 2608283.2207 | 1200485.254 | 2608269.7934 | 1200495.0656
89 | 2608295.4417 | 1200476.9997 | 2608284.8037 | 1200463.934
90 | 2608339.7942 | 1200500.9183 | 2608333.2487 | 1200505.823 | 2608329.6301 | 1200507.9302 | 2608326.1881 | 1200508.9038 | 2608322.7479 | 1200508.6211
91 | 2608251.8898 | 1200421.8915 | 2608252.858 | 1200423.0344 | 2608264.7703 | 1200440.1155 | 2608267.4826 | 1200443.9213 | 2608269.9371 | 1200446.9262 | 2608278.7392 | 1200456.1655 | 2608280.5625 | 1200458.725 | 2608284.8037 | 1200463.934
92 | 2608207.4139 | 1200339.2606 | 2608212.6393 | 1200342.3138 | 2608216.1767 | 1200344.0084 | 2608219.9654 | 1200345.57 | 2608226.2118 | 1200347.902 | 2608229.5918 | 1200348.7789
93 | 2608207.3719 | 1200364.4852 | 2608207.4139 | 1200339.2606
94 | 2608207.4139 | 1200339.2606 | 2608191.8994 | 1200328.756 | 2608183.0775 | 1200323.5303
95 | 2608213.4402 | 1200374.6323 | 2608207.3719 | 1200364.4852
96 | 2608207.3719 | 1200364.4852 | 2608193.4542 | 1200372.1037 | 2608184.8842 | 1200372.7107
97 | 2608176.8698 | 1200319.8531 | 2608183.0775 | 1200323.5303
98 | 2608213.4402 | 1200374.6323 | 2608209.5456 | 1200378.14 | 2608208.3554 | 1200380.1172 | 2608208.0793 | 1200381.6399 | 2608208.3511 | 1200383.2744 | 2608212.0915 | 1200392.34 | 2608213.0826 | 1200396.8549 | 2608213.4283 | 1200400.1349 | 2608213.1946 | 1200404.0255 | 2608212.1696 | 1200407.6817 | 2608210.7953 | 1200410.6925 | 2608208.5075 | 1200413.7355 | 2608205.3907 | 1200416.2659 | 2608202.0615 | 1200418.3069 | 2608195.7613 | 1200420.8141
99 | 2608150.9716 | 1200369.8129 | 2608177.4367 | 1200373.2381 | 2608184.8842 | 1200372.7107
100 | 2608176.8698 | 1200319.8531 | 2608159.1302 | 1200308.3388
101 | 2608176.8698 | 1200319.8531 | 2608183.0419 | 1200309.6893 | 2608193.5877 | 1200296.3409 | 2608196.9498 | 1200292.0348
102 | 2608194.6281 | 1200421.2651 | 2608195.7613 | 1200420.8141
103 | 2608150.9716 | 1200369.8129 | 2608150.5105 | 1200369.7532
104 | 2608122.9402 | 1200283.8274 | 2608125.2136 | 1200285.8204 | 2608133.4117 | 1200291.6457 | 2608159.1302 | 1200308.3388
105 | 2608201.9954 | 1200285.5724 | 2608196.9498 | 1200292.0348
106 | 2608194.6281 | 1200421.2651 | 2608188.8401 | 1200423.3028 | 2608182.4351 | 1200425.6731 | 2608176.9982 | 1200427.0665
107 | 2608194.6281 | 1200421.2651 | 2608196.7889 | 1200427.5825 | 2608198.0721 | 1200429.9633 | 2608205.3427 | 1200440.3455 | 2608212.7604 | 1200449.2405
108 | 2608122.3253 | 1200271.2865 | 2608124.5053 | 1200274.8024 | 2608124.9804 | 1200278.0937 | 2608124.3214 | 1200281.3502 | 2608122.9402 | 1200283.8274
109 | 2608211.4925 | 1200273.4085 | 2608201.9954 | 1200285.5724
110 | 2608414.371 | 1200504.6796 | 2608409.2855 | 1200493.8295
111 | 2608157.5005 | 1200221.5072 | 2608076.0514 | 1200105.9243
112 | 2608157.5005 | 1200221.5072 | 2608131.5228 | 1200258.3303
113 | 2608122.3253 | 1200271.2865 | 2608130.8368 | 1200259.3026 | 2608131.5228 | 1200258.3303
114 | 2608230.0141 | 1200474.464 | 2608223.325 | 1200466.2506 | 2608223.1258 | 1200461.6701 | 2608212.7604 | 1200449.2405
115 | 2608176.9982 | 1200427.0665 | 2608173.2749 | 1200427.8396 | 2608167.0482 | 1200427.8645 | 2608156.2458 | 1200427.5187

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608437.2671 | 1200212.1905
1 | 2608433.4678 | 1200216.7342
2 | 2608439.5362 | 1200209.4767
3 | 2608420.1183 | 1200236.8238
4 | 2608450.7444 | 1200196.1602
5 | 2608418.4976 | 1200242.7889
6 | 2608451.5848 | 1200195.1666
7 | 2608406.0433 | 1200239.5506
8 | 2608417.6914 | 1200248.1434
9 | 2608452.4062 | 1200194.1956
10 | 2608393.3339 | 1200236.246
11 | 2608417.2158 | 1200266.6333
12 | 2608483.9541 | 1200214.3615
13 | 2608516.7347 | 1200231.7877
14 | 2608487.1926 | 1200274.0577
15 | 2608350.7861 | 1200136.491
16 | 2608354.1947 | 1200131.1616
17 | 2608351.0704 | 1200170.8163
18 | 2608364.9777 | 1200115.7116
19 | 2608351.6004 | 1200171.0879
20 | 2608394.8564 | 1200179.9246
21 | 2608391.3623 | 1200186.3318
22 | 2608380.9713 | 1200093.434
23 | 2608352.5409 | 1200171.57
24 | 2608361.6385 | 1200200.9316
25 | 2608369.7505 | 1200196.7445
26 | 2608282.924 | 1200035.1433
27 | 2608355.0571 | 1200172.8598
28 | 2608379.7461 | 1200191.5851
29 | 2608274.5827 | 1200029.8972
30 | 2608108.8907 | 1200072.695
31 | 2608102.321 | 1200081.0739
32 | 2608375.8252 | 1200224.753
33 | 2608405.5093 | 1200267.063
34 | 2608419.6678 | 1200284.6157
35 | 2608370.9285 | 1200215.23
36 | 2608395.6075 | 1200267.4264
37 | 2608420.6804 | 1200292.0414
38 | 2608374.6154 | 1200268.1969
39 | 2608376.9582 | 1200284.3787
40 | 2608388.5091 | 1200192.2072
41 | 2608378.3124 | 1200290.7307
42 | 2608285.8665 | 1200236.4478
43 | 2608279.298 | 1200237.9934
44 | 2608383.017 | 1200313.6108
45 | 2608233.3203 | 1200226.3908
46 | 2608287.4606 | 1200306.5981
47 | 2608478.1083 | 1200276.0571
48 | 2608421.9402 | 1200301.2807
49 | 2608316.8742 | 1200350.8974
50 | 2608325.8402 | 1200349.8636
51 | 2608292.7417 | 1200353.7741
52 | 2608353.7901 | 1200349.1115
53 | 2608271.2338 | 1200354.612
54 | 2608365.7946 | 1200354.5089
55 | 2608265.992 | 1200354.2883
56 | 2608366.2726 | 1200344.6709
57 | 2608368.2627 | 1200342.3057
58 | 2608370.4162 | 1200359.2178
59 | 2608261.6092 | 1200353.9267
60 | 2608379.858 | 1200340.8878
61 | 2608380.1144 | 1200359.0423
62 | 2608241.3059 | 1200351.2965
63 | 2608229.3092 | 1200225.9406
64 | 2608395.5053 | 1200392.4151
65 | 2608384.7244 | 1200353.4837
66 | 2608415.2303 | 1200390.9751
67 | 2608401.219 | 1200403.186
68 | 2608422.0735 | 1200393.2934
69 | 2608403.0444 | 1200406.627
70 | 2608424.8855 | 1200394.246
71 | 2608410.1946 | 1200420.5395
72 | 2608398.9372 | 1200307.2959
73 | 2608419.3576 | 1200438.8178
74 | 2608391.3414 | 1200452.4971
75 | 2608350.0607 | 1200459.3639
76 | 2608396.7325 | 1200467.0478
77 | 2608451.2168 | 1200402.1594
78 | 2608307.1839 | 1200429.646
79 | 2608299.4638 | 1200417.9512
80 | 2608300.5953 | 1200438.1303
81 | 2608293.6576 | 1200393.0639
82 | 2608330.2055 | 1200455.147
83 | 2608290.9968 | 1200426.8666
84 | 2608291.7457 | 1200380.5761
85 | 2608295.4417 | 1200476.9997
86 | 2608322.7479 | 1200508.6211
87 | 2608269.7934 | 1200495.0656
88 | 2608284.8037 | 1200463.934
89 | 2608339.7942 | 1200500.9183
90 | 2608251.8898 | 1200421.8915
91 | 2608229.5918 | 1200348.7789
92 | 2608207.4139 | 1200339.2606
93 | 2608207.3719 | 1200364.4852
94 | 2608183.0775 | 1200323.5303
95 | 2608213.4402 | 1200374.6323
96 | 2608184.8842 | 1200372.7107
97 | 2608176.8698 | 1200319.8531
98 | 2608195.7613 | 1200420.8141
99 | 2608150.9716 | 1200369.8129
100 | 2608159.1302 | 1200308.3388
101 | 2608196.9498 | 1200292.0348
102 | 2608194.6281 | 1200421.2651
103 | 2608150.5105 | 1200369.7532
104 | 2608122.9402 | 1200283.8274
105 | 2608201.9954 | 1200285.5724
106 | 2608409.2855 | 1200493.8295
107 | 2608414.371 | 1200504.6796
108 | 2608157.5005 | 1200221.5072
109 | 2608076.0514 | 1200105.9243
110 | 2608131.5228 | 1200258.3303
111 | 2608122.3253 | 1200271.2865
112 | 2608211.4925 | 1200273.4085
113 | 2608230.0141 | 1200474.464
114 | 2608212.7604 | 1200449.2405
115 | 2608176.9982 | 1200427.0665
116 | 2608156.2458 | 1200427.5187
117 | 2608353.7901 | 1200349.1115

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1