## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_363-33_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_363-33_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_363-33_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_363-33_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_363-33_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_363-33_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_363-33_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_363-33_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_363-33_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_363-33_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_363-33_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_363-33_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_363-33_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_363-33_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_363-33_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_363-33_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_363-33_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_363-33_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_363-33_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_363-33_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_363-33_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_363-33_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_363-33_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_363-33_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_363-33_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_363-33_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_363-33_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_363-33_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_363-33_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_363-33_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_363-33_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_363-33_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_363-33_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_363-33_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_363-33_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_363-33_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_363-33_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_363-33_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_363-33_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_363-33_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_363-33_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_363-33_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_363-33_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_363-33_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_363-33_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_363-33_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_363-33_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_363-33_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_363-33_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_363-33_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_363-33_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_363-33_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_363-33_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_363-33_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_363-33_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_363-33_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_363-33_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_363-33_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_363-33_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_363-33_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_363-33_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_363-33_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_363-33_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_363-33_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_363-33_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_363-33_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_363-33_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_363-33_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_363-33_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_363-33_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_363-33_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_363-33_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_363-33_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_363-33_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_363-33_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_363-33_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_363-33_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_363-33_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_363-33_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_363-33_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_363-33_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_363-33_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_363-33_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_363-33_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_363-33_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_363-33_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_363-33_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_363-33_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_363-33_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_363-33_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_363-33_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_363-33_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_363-33_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_363-33_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_363-33_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_363-33_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_363-33_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_363-33_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_363-33_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_363-33_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_363-33_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_363-33_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_363-33_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_363-33_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_363-33_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_363-33_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_363-33_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_363-33_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_363-33_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_363-33_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_363-33_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_363-33_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_363-33_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_363-33_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_363-33_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_363-33_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_363-33_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_363-33_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_363-33_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_363-33_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_363-33_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_363-33_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_363-33_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_363-33_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_363-33_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_363-33_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_363-33_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_363-33_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_363-33_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_363-33_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_363-33_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_363-33_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_363-33_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_363-33_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_363-33_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_363-33_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_599_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_363-33_0_9_load_0 | 0 | 0.0027364 | 0.00068582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_363-33_0_9_load_1 | 1 | 0.0062376 | 0.0015633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_363-33_0_9_load_2 | 2 | 0.0028395 | 0.00071164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_363-33_0_9_load_4 | 4 | 0.0027966 | 0.00070089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_363-33_0_9_load_46 | 5 | 0.0090098 | 0.0022581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_363-33_0_9_load_5 | 6 | 0.0029497 | 0.00073926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_363-33_0_9_load_106 | 7 | 0.011471 | 0.0028749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_363-33_0_9_load_6 | 8 | 0.021356 | 0.0053523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_363-33_0_9_load_7 | 9 | 0.0026673 | 0.00066849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_363-33_0_9_load_8 | 10 | 0.0061287 | 0.001536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_363-33_0_9_load_9 | 11 | 0.0023805 | 0.0005966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_363-33_0_9_load_27 | 12 | 0.0029043 | 0.00072789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_363-33_0_9_load_25 | 13 | 0.0067016 | 0.0016796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_363-33_0_9_load_10 | 14 | 0.0018619 | 0.00046663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_363-33_0_9_load_11 | 15 | 0.0020709 | 0.00051902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_363-33_0_9_load_12 | 16 | 0.0029073 | 0.00072865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_363-33_0_9_load_88 | 19 | 0.0080688 | 0.0020222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_363-33_0_9_load_36 | 21 | 0.0024496 | 0.00061392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_363-33_0_9_load_70 | 24 | 0.0069883 | 0.0017514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_363-33_0_9_load_61 | 26 | 0.0072159 | 0.0018085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_363-33_0_9_load_84 | 30 | 0.007697 | 0.001929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_363-33_0_9_load_76 | 33 | 0.011218 | 0.0028115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_363-33_0_9_load_78 | 35 | 0.010634 | 0.002665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_363-33_0_9_load_75 | 36 | 0.012854 | 0.0032215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_363-33_0_9_load_15 | 37 | 0.0083662 | 0.0020968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_363-33_0_9_load_97 | 43 | 0.00087858 | 0.00022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_363-33_0_9_load_96 | 44 | 0.0011195 | 0.00028058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_363-33_0_9_load_126 | 45 | 0.0014574 | 0.00036525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_363-33_0_9_load_80 | 46 | 0.010884 | 0.0027277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_363-33_0_9_load_79 | 47 | 0.012303 | 0.0030834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_363-33_0_9_load_140 | 50 | 0.00090511 | 0.00022684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_363-33_0_9_load_89 | 52 | 0.0089767 | 0.0022498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_363-33_0_9_load_23 | 53 | 0.010151 | 0.002544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_363-33_0_9_load_28 | 54 | 0.006556 | 0.0016431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_363-33_0_9_load_29 | 55 | 0.0057699 | 0.0014461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_363-33_0_9_load_31 | 56 | 0.0061048 | 0.00153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_363-33_0_9_load_45 | 57 | 0.0061069 | 0.0015305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_363-33_0_9_load_48 | 58 | 0.0064218 | 0.0016094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_363-33_0_9_load_32 | 59 | 0.0054011 | 0.0013536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_363-33_0_9_load_37 | 61 | 0.0053885 | 0.0013505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_363-33_0_9_load_60 | 64 | 0.0061314 | 0.0015367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_363-33_0_9_load_104 | 65 | 0.005392 | 0.0013514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_363-33_0_9_load_99 | 68 | 0.009822 | 0.0024616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_363-33_0_9_load_44 | 69 | 0.0025471 | 0.00063836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_363-33_0_9_load_39 | 70 | 0.0068037 | 0.0017052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_363-33_0_9_load_102 | 73 | 0.0098455 | 0.0024675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_363-33_0_9_load_98 | 74 | 0.0098345 | 0.0024648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_363-33_0_9_load_42 | 76 | 0.0066517 | 0.0016671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_363-33_0_9_load_47 | 77 | 0.0064066 | 0.0016056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_363-33_0_9_load_73 | 79 | 0.0025718 | 0.00064455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_363-33_0_9_load_74 | 80 | 0.0027681 | 0.00069375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_363-33_0_9_load_49 | 81 | 0.006354 | 0.0015925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_363-33_0_9_load_51 | 82 | 0.020057 | 0.0050268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_363-33_0_9_load_125 | 84 | 0.0080317 | 0.0020129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_363-33_0_9_load_54 | 85 | 0.0088468 | 0.0022172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_363-33_0_9_load_71 | 87 | 0.0077797 | 0.0019498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_363-33_0_9_load_57 | 89 | 0.0052646 | 0.0013194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_363-33_0_9_load_58 | 90 | 0.0056989 | 0.0014283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_363-33_0_9_load_122 | 92 | 0.0053312 | 0.0013361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_363-33_0_9_load_105 | 93 | 0.0023472 | 0.00058826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_363-33_0_9_load_67 | 95 | 0.0021777 | 0.00054579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_363-33_0_9_load_62 | 96 | 0.0070047 | 0.0017556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_363-33_0_9_load_64 | 97 | 0.0088198 | 0.0022105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_363-33_0_9_load_134 | 98 | 0.0085838 | 0.0021513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_363-33_0_9_load_135 | 99 | 0.0090605 | 0.0022708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_363-33_0_9_load_65 | 100 | 0.0018241 | 0.00045717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_363-33_0_9_load_66 | 101 | 0.0020106 | 0.00050391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_363-33_0_9_load_72 | 102 | 0.0081459 | 0.0020416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_363-33_0_9_load_95 | 103 | 0.015983 | 0.0040058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_363-33_0_9_load_137 | 104 | 0.00088828 | 0.00022262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_363-33_0_9_load_93 | 105 | 0.0079884 | 0.0020021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_363-33_0_9_load_90 | 106 | 0.0075559 | 0.0018937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_363-33_0_9_load_83 | 107 | 0.0069453 | 0.0017407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_363-33_0_9_load_139 | 109 | 0.0073143 | 0.0018331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_363-33_0_9_load_138 | 110 | 0.0062373 | 0.0015632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_363-33_0_9_load_136 | 112 | 0.0061064 | 0.0015304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_363-33_0_9_load_101 | 114 | 0.0098513 | 0.002469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_363-33_0_9_load_107 | 115 | 0.0061735 | 0.0015472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_363-33_0_9_load_108 | 116 | 0.0020688 | 0.00051849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_363-33_0_9_load_141 | 119 | 0.01476 | 0.0036991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_363-33_0_9_load_144 | 120 | 0.004223 | 0.0010584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_363-33_0_9_load_112 | 121 | 0.003978 | 0.00099697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_363-33_0_9_load_113 | 122 | 0.0034274 | 0.00085898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_363-33_0_9_load_115 | 124 | 0.0015874 | 0.00039783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_363-33_0_9_load_116 | 125 | 0.01116 | 0.0027969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_363-33_0_9_load_145 | 129 | 0.022476 | 0.005633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_363-33_0_9_load_120 | 130 | 0.0099947 | 0.0025049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_363-33_0_9_load_129 | 131 | 0.0014172 | 0.00035518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_363-33_0_9_load_131 | 132 | 0.010893 | 0.0027301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_363-33_0_9_load_130 | 133 | 0.0061789 | 0.0015486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_363-33_0_9_load_143 | 135 | 0.0039091 | 0.00097971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_363-33_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00099352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_363-33_0_9_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0044268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_363-33_0_9_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_363-33_0_9_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_363-33_0_9_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_363-33_0_9_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0044516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_363-33_0_9_line_6 |  | 5 | 7 | 0.041854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_363-33_0_9_line_7 |  | 6 | 8 | 0.00020912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_363-33_0_9_line_8 |  | 8 | 9 | 0.014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_363-33_0_9_line_9 |  | 9 | 10 | 0.008444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_363-33_0_9_line_10 |  | 10 | 11 | 0.012116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_363-33_0_9_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0039611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_363-33_0_9_line_12 |  | 12 | 13 | 0.021143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_363-33_0_9_line_13 |  | 13 | 23 | 0.027974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_363-33_0_9_line_14 |  | 14 | 15 | 0.0060727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_363-33_0_9_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0021892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_363-33_0_9_line_16 |  | 15 | 17 | 0.018968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_363-33_0_9_line_17 |  | 17 | 18 | 0.049142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_363-33_0_9_line_18 |  | 17 | 19 | 0.015283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_363-33_0_9_line_19 |  | 18 | 26 | 0.024998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_363-33_0_9_line_20 |  | 19 | 27 | 0.027404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_363-33_0_9_line_21 |  | 20 | 21 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_363-33_0_9_line_22 |  | 20 | 22 | 0.029257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_363-33_0_9_line_23 |  | 20 | 23 | 0.014257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_363-33_0_9_line_24 |  | 22 | 24 | 0.01997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_363-33_0_9_line_25 |  | 22 | 25 | 0.035775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_363-33_0_9_line_26 |  | 23 | 53 | 0.014598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_363-33_0_9_line_27 |  | 24 | 87 | 0.01821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_363-33_0_9_line_28 |  | 25 | 83 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_363-33_0_9_line_29 |  | 25 | 81 | 0.018821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_363-33_0_9_line_30 |  | 26 | 96 | 0.015404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_363-33_0_9_line_31 |  | 27 | 107 | 0.010718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_363-33_0_9_line_32 |  | 28 | 29 | 0.026686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_363-33_0_9_line_33 |  | 28 | 30 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_363-33_0_9_line_34 |  | 29 | 105 | 0.024582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_363-33_0_9_line_35 |  | 29 | 51 | 0.003125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_363-33_0_9_line_36 |  | 30 | 107 | 0.00020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_363-33_0_9_line_37 |  | 31 | 32 | 0.026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_363-33_0_9_line_38 |  | 31 | 33 | 0.015604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_363-33_0_9_line_39 |  | 32 | 47 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_363-33_0_9_line_40 |  | 33 | 36 | 0.00033159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_363-33_0_9_line_41 |  | 34 | 35 | 0.028327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_363-33_0_9_line_42 |  | 34 | 36 | 0.015266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_363-33_0_9_line_43 |  | 35 | 103 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_363-33_0_9_line_44 |  | 37 | 38 | 0.013463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_363-33_0_9_line_45 |  | 38 | 42 | 0.023506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_363-33_0_9_line_46 |  | 39 | 40 | 0.006557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_363-33_0_9_line_47 |  | 39 | 41 | 0.031418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_363-33_0_9_line_48 |  | 40 | 43 | 0.022506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_363-33_0_9_line_49 |  | 40 | 44 | 0.014572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_363-33_0_9_line_50 |  | 41 | 45 | 0.041934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_363-33_0_9_line_51 |  | 42 | 46 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_363-33_0_9_line_52 |  | 42 | 44 | 0.026737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_363-33_0_9_line_53 |  | 43 | 48 | 0.0065193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_363-33_0_9_line_54 |  | 45 | 49 | 0.021556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_363-33_0_9_line_55 |  | 46 | 47 | 0.0002363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_363-33_0_9_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0097609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_363-33_0_9_line_57 |  | 49 | 131 | 0.0016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_363-33_0_9_line_58 |  | 50 | 104 | 0.016133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_363-33_0_9_line_59 |  | 51 | 52 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_363-33_0_9_line_60 |  | 52 | 106 | 1.0933e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_363-33_0_9_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0022746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_363-33_0_9_line_62 |  | 55 | 56 | 0.027105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_363-33_0_9_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0028707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_363-33_0_9_line_64 |  | 57 | 58 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_363-33_0_9_line_65 |  | 58 | 77 | 0.0024868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_363-33_0_9_line_66 |  | 59 | 60 | 0.031726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_363-33_0_9_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0085107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_363-33_0_9_line_68 |  | 61 | 65 | 0.021337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_363-33_0_9_line_69 |  | 62 | 63 | 0.006824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_363-33_0_9_line_70 |  | 62 | 64 | 0.012355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_363-33_0_9_line_71 |  | 63 | 69 | 0.035906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_363-33_0_9_line_72 |  | 63 | 70 | 0.022473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_363-33_0_9_line_73 |  | 64 | 71 | 0.029828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_363-33_0_9_line_74 |  | 65 | 72 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_363-33_0_9_line_75 |  | 66 | 67 | 0.028725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_363-33_0_9_line_76 |  | 66 | 68 | 0.008467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_363-33_0_9_line_77 |  | 67 | 73 | 0.0085731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_363-33_0_9_line_78 |  | 68 | 74 | 0.023052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_363-33_0_9_line_79 |  | 69 | 79 | 0.0054911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_363-33_0_9_line_80 |  | 70 | 75 | 0.026269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_363-33_0_9_line_81 |  | 71 | 85 | 0.027525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_363-33_0_9_line_82 |  | 72 | 78 | 0.025419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_363-33_0_9_line_83 |  | 72 | 75 | 0.0065039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_363-33_0_9_line_84 |  | 73 | 114 | 0.02362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_363-33_0_9_line_85 |  | 74 | 78 | 0.011777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_363-33_0_9_line_86 |  | 75 | 76 | 0.01419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_363-33_0_9_line_87 |  | 76 | 77 | 0.015161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_363-33_0_9_line_88 |  | 79 | 80 | 0.016217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_363-33_0_9_line_89 |  | 81 | 82 | 0.012381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_363-33_0_9_line_90 |  | 83 | 84 | 0.033614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_363-33_0_9_line_91 |  | 84 | 86 | 0.025207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_363-33_0_9_line_92 |  | 85 | 88 | 0.023465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_363-33_0_9_line_93 |  | 86 | 94 | 0.028875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_363-33_0_9_line_94 |  | 86 | 90 | 0.002625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_363-33_0_9_line_95 |  | 87 | 102 | 0.003598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_363-33_0_9_line_96 |  | 88 | 89 | 0.030056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_363-33_0_9_line_97 |  | 88 | 90 | 0.041645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_363-33_0_9_line_98 |  | 88 | 91 | 0.033761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_363-33_0_9_line_99 |  | 89 | 92 | 0.0017051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_363-33_0_9_line_100 |  | 91 | 93 | 0.012349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_363-33_0_9_line_101 |  | 93 | 95 | 0.0069552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_363-33_0_9_line_102 |  | 94 | 129 | 0.021047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_363-33_0_9_line_103 |  | 94 | 126 | 0.024516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_363-33_0_9_line_104 |  | 95 | 101 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_363-33_0_9_line_105 |  | 96 | 97 | 0.021012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_363-33_0_9_line_106 |  | 97 | 98 | 0.020125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_363-33_0_9_line_107 |  | 98 | 99 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_363-33_0_9_line_108 |  | 99 | 126 | 0.022008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_363-33_0_9_line_109 |  | 100 | 101 | 0.0061617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_363-33_0_9_line_110 |  | 104 | 111 | 0.0061136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_363-33_0_9_line_111 |  | 106 | 111 | 0.016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_363-33_0_9_line_112 |  | 108 | 109 | 0.037357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_363-33_0_9_line_113 |  | 108 | 110 | 0.019854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_363-33_0_9_line_114 |  | 109 | 113 | 0.037612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_363-33_0_9_line_115 |  | 110 | 112 | 0.016055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_363-33_0_9_line_116 |  | 111 | 112 | 0.025666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_363-33_0_9_line_117 |  | 113 | 120 | 0.024043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_363-33_0_9_line_118 |  | 113 | 118 | 0.032248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_363-33_0_9_line_119 |  | 115 | 116 | 0.034429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_363-33_0_9_line_120 |  | 116 | 117 | 0.03642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_363-33_0_9_line_121 |  | 117 | 118 | 0.030967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_363-33_0_9_line_122 |  | 118 | 119 | 0.049419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_363-33_0_9_line_123 |  | 120 | 135 | 0.0047629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_363-33_0_9_line_124 |  | 121 | 122 | 0.015392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_363-33_0_9_line_125 |  | 121 | 123 | 0.039517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_363-33_0_9_line_126 |  | 122 | 124 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_363-33_0_9_line_127 |  | 123 | 125 | 0.056124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_363-33_0_9_line_128 |  | 123 | 126 | 0.030939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_363-33_0_9_line_129 |  | 125 | 127 | 0.029666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_363-33_0_9_line_130 |  | 127 | 128 | 0.018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_363-33_0_9_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0040974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_363-33_0_9_line_132 |  | 131 | 132 | 0.022472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_363-33_0_9_line_133 |  | 132 | 134 | 0.010414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_363-33_0_9_line_134 |  | 133 | 134 | 0.01854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_363-33_0_9_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2604600.5402 | 1201055.7171 | 2604600.3407 | 1201056.6904
1 | 2604600.5402 | 1201055.7171 | 2604600.9928 | 1201053.5095 | 2604601.7345 | 1201051.4667
2 | 2604601.1184 | 1201078.5342 | 2604599.5381 | 1201074.9089 | 2604598.6194 | 1201071.8398 | 2604598.4088 | 1201068.5601 | 2604598.6933 | 1201064.7249 | 2604600.3407 | 1201056.6904
3 | 2604607.1598 | 1201035.6406 | 2604604.959 | 1201042.5844 | 2604601.7345 | 1201051.4667
4 | 2604601.1184 | 1201078.5342 | 2604602.1434 | 1201081.859 | 2604602.4079 | 1201084.4606 | 2604602.3373 | 1201087.1843 | 2604602.0897 | 1201088.5862
5 | 2604607.1598 | 1201035.6406 | 2604607.904 | 1201033.2928 | 2604608.7253 | 1201031.4816
6 | 2604602.0897 | 1201088.5862 | 2604599.6772 | 1201102.2459 | 2604600.046 | 1201107.6602 | 2604594.0069 | 1201129.3927
7 | 2604608.8116 | 1201031.2912 | 2604608.7253 | 1201031.4816
8 | 2604608.8116 | 1201031.2912 | 2604614.959 | 1201017.7346
9 | 2604618.4463 | 1201010.0443 | 2604614.959 | 1201017.7346
10 | 2604618.4463 | 1201010.0443 | 2604623.4501 | 1200999.0097
11 | 2604625.0859 | 1200995.4022 | 2604623.4501 | 1200999.0097
12 | 2604625.0859 | 1200995.4022 | 2604630.3799 | 1200983.7277 | 2604632.899 | 1200975.7938
13 | 2604639.9512 | 1200948.8607 | 2604639.5127 | 1200954.9636 | 2604632.899 | 1200975.7938
14 | 2604589.5986 | 1200986.1967 | 2604590.7913 | 1200980.2423
15 | 2604589.5986 | 1200986.1967 | 2604589.1686 | 1200988.3433
16 | 2604594.5168 | 1200961.6441 | 2604590.7913 | 1200980.2423
17 | 2604583.0784 | 1200929.4181 | 2604600.8727 | 1200931.0213 | 2604594.5168 | 1200961.6441
18 | 2604594.5168 | 1200961.6441 | 2604579.5667 | 1200958.4725
19 | 2604583.0784 | 1200929.4181 | 2604586.4038 | 1200920.4157 | 2604586.9534 | 1200918.3261 | 2604586.8408 | 1200916.1693 | 2604586.0964 | 1200914.1455 | 2604584.781 | 1200912.4324 | 2604579.037 | 1200908.8595
20 | 2604552.7598 | 1200952.7856 | 2604579.5667 | 1200958.4725
21 | 2604640.9592 | 1200934.6427 | 2604659.6194 | 1200936.3288
22 | 2604640.9592 | 1200934.6427 | 2604619.8162 | 1200932.7366 | 2604622.3642 | 1200925.1233
23 | 2604640.9592 | 1200934.6427 | 2604639.9512 | 1200948.8607
24 | 2604622.3642 | 1200925.1233 | 2604624.3464 | 1200920.8114 | 2604630.8486 | 1200907.045
25 | 2604622.3642 | 1200925.1233 | 2604635.4267 | 1200923.399 | 2604647.0034 | 1200903.9308
26 | 2604639.9512 | 1200948.8607 | 2604633.3854 | 1200955.159 | 2604631.9338 | 1200960.4635
27 | 2604630.8486 | 1200907.045 | 2604634.8444 | 1200898.5853 | 2604639.5912 | 1200891.1109
28 | 2604647.0034 | 1200903.9308 | 2604654.2444 | 1200890.707
29 | 2604647.0034 | 1200903.9308 | 2604665.7203 | 1200905.91
30 | 2604579.037 | 1200908.8595 | 2604586.1184 | 1200895.1797
31 | 2604552.7598 | 1200952.7856 | 2604550.4895 | 1200963.2603
32 | 2604520.7456 | 1200974.1621 | 2604546.9321 | 1200979.6735
33 | 2604546.9321 | 1200979.6735 | 2604550.4454 | 1200963.4638
34 | 2604520.7456 | 1200974.1621 | 2604525.8344 | 1200950.1123
35 | 2604520.7456 | 1200974.1621 | 2604520.0963 | 1200977.2188
36 | 2604550.4454 | 1200963.4638 | 2604550.4895 | 1200963.2603
37 | 2604522.8268 | 1201010.4943 | 2604545.8931 | 1201015.3475 | 2604546.4813 | 1201012.5353
38 | 2604546.4813 | 1201012.5353 | 2604561.7503 | 1201015.7491
39 | 2604522.8268 | 1201010.4943 | 2604519.8388 | 1201024.6111
40 | 2604561.7503 | 1201015.7491 | 2604562.0747 | 1201015.8174
41 | 2604577.013 | 1201018.9617 | 2604570.0241 | 1201046.4125
42 | 2604577.013 | 1201018.9617 | 2604562.0747 | 1201015.8174
43 | 2604566.3332 | 1201060.9096 | 2604570.0241 | 1201046.4125
44 | 2604539.8817 | 1201043.7471 | 2604537.0938 | 1201056.9188
45 | 2604539.8817 | 1201043.7471 | 2604516.8156 | 1201038.894
46 | 2604475.1986 | 1201036.8398 | 2604476.3908 | 1201030.3928
47 | 2604475.1986 | 1201036.8398 | 2604465.2433 | 1201036.5212 | 2604461.0876 | 1201036.3959 | 2604459.3067 | 1201036.339 | 2604454.9531 | 1201036.2024 | 2604443.7039 | 1201035.8384
48 | 2604476.3908 | 1201030.3928 | 2604481.2759 | 1201008.4238
49 | 2604476.3908 | 1201030.3928 | 2604490.6509 | 1201033.3916
50 | 2604443.7039 | 1201035.8384 | 2604433.0845 | 1201027.7485 | 2604431.5032 | 1201025.1237 | 2604431.3608 | 1201022.1553 | 2604436.0814 | 1201000.1065
51 | 2604516.8156 | 1201038.894 | 2604519.7899 | 1201024.8423
52 | 2604516.8156 | 1201038.894 | 2604490.6509 | 1201033.3916
53 | 2604482.691 | 1201002.06 | 2604481.2759 | 1201008.4238
54 | 2604440.5944 | 1200979.0277 | 2604436.0814 | 1201000.1065
55 | 2604519.8388 | 1201024.6111 | 2604519.7899 | 1201024.8423
56 | 2604482.691 | 1201002.06 | 2604484.6664 | 1200992.5011
57 | 2604440.5944 | 1200979.0277 | 2604440.9371 | 1200977.4279
58 | 2604487.9314 | 1200976.7017 | 2604484.6664 | 1200992.5011
59 | 2604520.0963 | 1200977.2188 | 2604505.4084 | 1200974.1298
60 | 2604505.3977 | 1200974.1276 | 2604505.4084 | 1200974.1298
61 | 2604775.4058 | 1200990.3295 | 2604777.6683 | 1200990.5636
62 | 2604775.4058 | 1200990.3295 | 2604773.7041 | 1200990.1534 | 2604751.959 | 1200989.6249 | 2604748.3306 | 1200989.3021
63 | 2604748.3306 | 1200989.3021 | 2604745.4713 | 1200989.0477
64 | 2604733.6471 | 1200987.9327 | 2604736.958 | 1200988.2902 | 2604745.4713 | 1200989.0477
65 | 2604733.6471 | 1200987.9327 | 2604731.1747 | 1200987.6658
66 | 2604658.6282 | 1200980.3697 | 2604661.34 | 1200967.6983 | 2604664.7687 | 1200962.9539 | 2604669.4586 | 1200961.39 | 2604677.4271 | 1200961.5625
67 | 2604658.6282 | 1200980.3697 | 2604664.7772 | 1200981.6418 | 2604666.9613 | 1200982.0993 | 2604666.9613 | 1200982.0993
68 | 2604685.7352 | 1200985.4944 | 2604682.1669 | 1200984.5568 | 2604673.4969 | 1200985.4617 | 2604669.4407 | 1200984.5692 | 2604666.6098 | 1200983.9444 | 2604666.9613 | 1200982.0993
69 | 2604707.1611 | 1200937.3618 | 2604713.1106 | 1200940.7349
70 | 2604707.1611 | 1200937.3618 | 2604709.4694 | 1200934.7733 | 2604710.9028 | 1200931.6172 | 2604711.3241 | 1200928.1823 | 2604711.6199 | 1200926.2448
71 | 2604713.1106 | 1200940.7349 | 2604719.8666 | 1200944.4866 | 2604722.3854 | 1200945.3113 | 2604724.7903 | 1200945.6355 | 2604727.9796 | 1200945.5491 | 2604738.7816 | 1200943.6676 | 2604745.731 | 1200943.4729 | 2604747.7175 | 1200943.6466
72 | 2604713.1106 | 1200940.7349 | 2604708.149 | 1200962.6534
73 | 2604716.1209 | 1200896.758 | 2604711.6199 | 1200926.2448
74 | 2604697.2723 | 1200988.5261 | 2604685.7352 | 1200985.4944
75 | 2604652.9755 | 1201006.7796 | 2604646.9715 | 1201034.8679
76 | 2604652.9755 | 1201006.7796 | 2604657.473 | 1201007.8392 | 2604661.2171 | 1201008.7203 | 2604661.2171 | 1201008.7203
77 | 2604646.9715 | 1201034.8679 | 2604651.5985 | 1201035.7608 | 2604655.3883 | 1201036.4974
78 | 2604680.2734 | 1201010.4613 | 2604679.7266 | 1201010.3243 | 2604672.326 | 1201013.4759 | 2604667.4098 | 1201012.516 | 2604663.0872 | 1201011.6789 | 2604660.6519 | 1201011.2101 | 2604661.2171 | 1201008.7203
79 | 2604747.7175 | 1200943.6466 | 2604753.1877 | 1200944.1248
80 | 2604702.3493 | 1200988.2744 | 2604708.149 | 1200962.6534
81 | 2604716.1209 | 1200896.758 | 2604720.2458 | 1200869.5435
82 | 2604691.6969 | 1201013.3241 | 2604697.2723 | 1200988.5261
83 | 2604702.3493 | 1200988.2744 | 2604702.1122 | 1200989.7639 | 2604697.2723 | 1200988.5261
84 | 2604674.0457 | 1201037.8954 | 2604673.1446 | 1201037.6562 | 2604666.9687 | 1201041.7203 | 2604661.322 | 1201040.6264 | 2604658.0572 | 1201040.0014 | 2604654.8305 | 1201039.3763 | 2604655.3883 | 1201036.4974 | 2604655.3883 | 1201036.4974
85 | 2604691.6969 | 1201013.3241 | 2604680.2734 | 1201010.4613
86 | 2604702.3493 | 1200988.2744 | 2604711.3404 | 1200985.5243 | 2604716.1009 | 1200986.0383
87 | 2604716.1009 | 1200986.0383 | 2604731.1747 | 1200987.6658
88 | 2604769.3428 | 1200945.5369 | 2604753.1877 | 1200944.1248
89 | 2604678.0327 | 1200907.2119 | 2604665.7203 | 1200905.91
90 | 2604654.2444 | 1200890.707 | 2604670.3892 | 1200861.2242
91 | 2604681.2597 | 1200838.5219 | 2604676.3336 | 1200850.3689 | 2604670.3892 | 1200861.2242
92 | 2604724.7534 | 1200846.5377 | 2604721.9891 | 1200858.0418 | 2604720.2458 | 1200869.5435
93 | 2604681.2597 | 1200838.5219 | 2604653.1939 | 1200831.4076
94 | 2604681.2597 | 1200838.5219 | 2604683.8248 | 1200839.0795
95 | 2604641.52 | 1200888.0736 | 2604639.5912 | 1200891.1109
96 | 2604724.7534 | 1200846.5377 | 2604729.5439 | 1200833.1009 | 2604730.6574 | 1200830.2669 | 2604734.3575 | 1200818.07
97 | 2604724.7534 | 1200846.5377 | 2604709.9504 | 1200844.7586 | 2604683.8248 | 1200839.0795
98 | 2604758.2096 | 1200851.7334 | 2604724.7534 | 1200846.5377
99 | 2604734.8525 | 1200816.4383 | 2604734.3575 | 1200818.07
100 | 2604758.2096 | 1200851.7334 | 2604756.8952 | 1200864.0117
101 | 2604756.1548 | 1200870.9274 | 2604756.8952 | 1200864.0117
102 | 2604657.2362 | 1200810.7551 | 2604653.1939 | 1200831.4076
103 | 2604629.6491 | 1200824.3524 | 2604640.5767 | 1200827.8071 | 2604653.1939 | 1200831.4076
104 | 2604756.1548 | 1200870.9274 | 2604754.5425 | 1200885.9886
105 | 2604586.1184 | 1200895.1797 | 2604586.1184 | 1200895.1797 | 2604593.7812 | 1200887.7593 | 2604598.875 | 1200878.7545
106 | 2604598.875 | 1200878.7545 | 2604608.7837 | 1200861.238
107 | 2604608.7837 | 1200861.238 | 2604618.8132 | 1200843.5081
108 | 2604629.6491 | 1200824.3524 | 2604618.8132 | 1200843.5081
109 | 2604753.8866 | 1200892.1153 | 2604754.5425 | 1200885.9886
110 | 2604489.1686 | 1200970.7145 | 2604487.9314 | 1200976.7017
111 | 2604489.1686 | 1200970.7145 | 2604505.3977 | 1200974.1276
112 | 2604503.7506 | 1200911.0265 | 2604498.3798 | 1200907.2539 | 2604474.0637 | 1200893.5507 | 2604471.6006 | 1200892.0533
113 | 2604503.7506 | 1200911.0265 | 2604501.2349 | 1200916.3609 | 2604498.2103 | 1200929.9856
114 | 2604439.4622 | 1200872.514 | 2604471.6006 | 1200892.0533
115 | 2604498.2103 | 1200929.9856 | 2604494.7309 | 1200945.6585
116 | 2604489.1686 | 1200970.7145 | 2604494.7309 | 1200945.6585
117 | 2604439.4622 | 1200872.514 | 2604436.2322 | 1200886.5303 | 2604434.6135 | 1200893.5662 | 2604434.0661 | 1200895.9433
118 | 2604412.1037 | 1200855.3181 | 2604439.4622 | 1200872.514
119 | 2604430.6561 | 1200772.5983 | 2604414.8366 | 1200803.1778
120 | 2604397.4129 | 1200835.1411 | 2604403.8601 | 1200824.3955 | 2604414.8366 | 1200803.1778
121 | 2604397.4129 | 1200835.1411 | 2604406.2604 | 1200841.6955 | 2604416.1884 | 1200848.5953 | 2604412.1037 | 1200855.3181
122 | 2604412.1037 | 1200855.3181 | 2604409.8286 | 1200854.3048 | 2604406.5866 | 1200853.6577 | 2604403.184 | 1200853.9665 | 2604399.697 | 1200855.2869 | 2604397.1306 | 1200857.1749 | 2604394.5634 | 1200860.0413 | 2604392.0868 | 1200863.9638 | 2604390.0967 | 1200868.8428 | 2604387.8386 | 1200875.9339 | 2604386.1514 | 1200882.8475 | 2604385.4391 | 1200887.7728
123 | 2604432.9974 | 1200900.5848 | 2604434.0661 | 1200895.9433
124 | 2604564.0443 | 1200798.5263 | 2604557.924 | 1200795.9829 | 2604549.9544 | 1200792.3368
125 | 2604600.5354 | 1200813.6912 | 2604564.0443 | 1200798.5263
126 | 2604549.9544 | 1200792.3368 | 2604531.2074 | 1200783.7601
127 | 2604600.5354 | 1200813.6912 | 2604618.3579 | 1200788.758 | 2604631.7152 | 1200767.0647
128 | 2604629.6491 | 1200824.3524 | 2604609.2631 | 1200817.3443 | 2604600.5354 | 1200813.6912
129 | 2604646.6484 | 1200741.4431 | 2604643.6678 | 1200747.1994 | 2604634.0192 | 1200763.3229 | 2604631.7152 | 1200767.0647
130 | 2604646.6484 | 1200741.4431 | 2604662.748 | 1200750.0489
131 | 2604662.748 | 1200750.0489 | 2604666.3777 | 1200751.95
132 | 2604445.6446 | 1200955.4546 | 2604440.9371 | 1200977.4279
133 | 2604447.8195 | 1200945.2704 | 2604447.682 | 1200946.004 | 2604446.4524 | 1200951.684 | 2604445.6446 | 1200955.4546
134 | 2604447.8195 | 1200945.2704 | 2604450.7339 | 1200946.3287 | 2604461.5527 | 1200952.5733 | 2604462.0924 | 1200953.4853 | 2604462.282 | 1200954.5304 | 2604462.1335 | 1200955.3426

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604600.5402 | 1201055.7171
1 | 2604600.3407 | 1201056.6904
2 | 2604601.7345 | 1201051.4667
3 | 2604601.1184 | 1201078.5342
4 | 2604607.1598 | 1201035.6406
5 | 2604602.0897 | 1201088.5862
6 | 2604608.7253 | 1201031.4816
7 | 2604594.0069 | 1201129.3927
8 | 2604608.8116 | 1201031.2912
9 | 2604614.959 | 1201017.7346
10 | 2604618.4463 | 1201010.0443
11 | 2604623.4501 | 1200999.0097
12 | 2604625.0859 | 1200995.4022
13 | 2604632.899 | 1200975.7938
14 | 2604589.5986 | 1200986.1967
15 | 2604590.7913 | 1200980.2423
16 | 2604589.1686 | 1200988.3433
17 | 2604594.5168 | 1200961.6441
18 | 2604583.0784 | 1200929.4181
19 | 2604579.5667 | 1200958.4725
20 | 2604640.9592 | 1200934.6427
21 | 2604659.6194 | 1200936.3288
22 | 2604622.3642 | 1200925.1233
23 | 2604639.9512 | 1200948.8607
24 | 2604630.8486 | 1200907.045
25 | 2604647.0034 | 1200903.9308
26 | 2604579.037 | 1200908.8595
27 | 2604552.7598 | 1200952.7856
28 | 2604546.9321 | 1200979.6735
29 | 2604520.7456 | 1200974.1621
30 | 2604550.4454 | 1200963.4638
31 | 2604546.4813 | 1201012.5353
32 | 2604522.8268 | 1201010.4943
33 | 2604561.7503 | 1201015.7491
34 | 2604577.013 | 1201018.9617
35 | 2604570.0241 | 1201046.4125
36 | 2604562.0747 | 1201015.8174
37 | 2604537.0938 | 1201056.9188
38 | 2604539.8817 | 1201043.7471
39 | 2604475.1986 | 1201036.8398
40 | 2604476.3908 | 1201030.3928
41 | 2604443.7039 | 1201035.8384
42 | 2604516.8156 | 1201038.894
43 | 2604481.2759 | 1201008.4238
44 | 2604490.6509 | 1201033.3916
45 | 2604436.0814 | 1201000.1065
46 | 2604519.7899 | 1201024.8423
47 | 2604519.8388 | 1201024.6111
48 | 2604482.691 | 1201002.06
49 | 2604440.5944 | 1200979.0277
50 | 2604484.6664 | 1200992.5011
51 | 2604520.0963 | 1200977.2188
52 | 2604505.4084 | 1200974.1298
53 | 2604631.9338 | 1200960.4635
54 | 2604777.6683 | 1200990.5636
55 | 2604775.4058 | 1200990.3295
56 | 2604748.3306 | 1200989.3021
57 | 2604745.4713 | 1200989.0477
58 | 2604733.6471 | 1200987.9327
59 | 2604677.4271 | 1200961.5625
60 | 2604658.6282 | 1200980.3697
61 | 2604666.9613 | 1200982.0993
62 | 2604707.1611 | 1200937.3618
63 | 2604713.1106 | 1200940.7349
64 | 2604711.6199 | 1200926.2448
65 | 2604685.7352 | 1200985.4944
66 | 2604652.9755 | 1201006.7796
67 | 2604646.9715 | 1201034.8679
68 | 2604661.2171 | 1201008.7203
69 | 2604747.7175 | 1200943.6466
70 | 2604708.149 | 1200962.6534
71 | 2604716.1209 | 1200896.758
72 | 2604697.2723 | 1200988.5261
73 | 2604655.3883 | 1201036.4974
74 | 2604680.2734 | 1201010.4613
75 | 2604702.3493 | 1200988.2744
76 | 2604716.1009 | 1200986.0383
77 | 2604731.1747 | 1200987.6658
78 | 2604691.6969 | 1201013.3241
79 | 2604753.1877 | 1200944.1248
80 | 2604769.3428 | 1200945.5369
81 | 2604665.7203 | 1200905.91
82 | 2604678.0327 | 1200907.2119
83 | 2604654.2444 | 1200890.707
84 | 2604670.3892 | 1200861.2242
85 | 2604720.2458 | 1200869.5435
86 | 2604681.2597 | 1200838.5219
87 | 2604639.5912 | 1200891.1109
88 | 2604724.7534 | 1200846.5377
89 | 2604734.3575 | 1200818.07
90 | 2604683.8248 | 1200839.0795
91 | 2604758.2096 | 1200851.7334
92 | 2604734.8525 | 1200816.4383
93 | 2604756.8952 | 1200864.0117
94 | 2604653.1939 | 1200831.4076
95 | 2604756.1548 | 1200870.9274
96 | 2604586.1184 | 1200895.1797
97 | 2604598.875 | 1200878.7545
98 | 2604608.7837 | 1200861.238
99 | 2604618.8132 | 1200843.5081
100 | 2604753.8866 | 1200892.1153
101 | 2604754.5425 | 1200885.9886
102 | 2604641.52 | 1200888.0736
103 | 2604566.3332 | 1201060.9096
104 | 2604487.9314 | 1200976.7017
105 | 2604525.8344 | 1200950.1123
106 | 2604505.3977 | 1200974.1276
107 | 2604550.4895 | 1200963.2603
108 | 2604503.7506 | 1200911.0265
109 | 2604471.6006 | 1200892.0533
110 | 2604498.2103 | 1200929.9856
111 | 2604489.1686 | 1200970.7145
112 | 2604494.7309 | 1200945.6585
113 | 2604439.4622 | 1200872.514
114 | 2604674.0457 | 1201037.8954
115 | 2604430.6561 | 1200772.5983
116 | 2604414.8366 | 1200803.1778
117 | 2604397.4129 | 1200835.1411
118 | 2604412.1037 | 1200855.3181
119 | 2604385.4391 | 1200887.7728
120 | 2604434.0661 | 1200895.9433
121 | 2604564.0443 | 1200798.5263
122 | 2604549.9544 | 1200792.3368
123 | 2604600.5354 | 1200813.6912
124 | 2604531.2074 | 1200783.7601
125 | 2604631.7152 | 1200767.0647
126 | 2604629.6491 | 1200824.3524
127 | 2604646.6484 | 1200741.4431
128 | 2604662.748 | 1200750.0489
129 | 2604657.2362 | 1200810.7551
130 | 2604666.3777 | 1200751.95
131 | 2604440.9371 | 1200977.4279
132 | 2604445.6446 | 1200955.4546
133 | 2604462.1335 | 1200955.3426
134 | 2604447.8195 | 1200945.2704
135 | 2604432.9974 | 1200900.5848
136 | 2604600.8727 | 1200931.0213

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1