## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_371-114_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_371-114_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_371-114_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_371-114_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_371-114_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_371-114_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_371-114_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_371-114_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_371-114_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_371-114_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_371-114_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_371-114_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_371-114_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_371-114_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_371-114_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_371-114_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_371-114_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_371-114_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_371-114_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_371-114_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_371-114_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_371-114_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_371-114_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_371-114_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_371-114_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_371-114_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_371-114_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_371-114_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_371-114_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_371-114_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_371-114_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_371-114_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_371-114_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_371-114_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_371-114_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_371-114_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_371-114_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_371-114_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_371-114_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_371-114_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_371-114_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_371-114_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_371-114_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_371-114_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_371-114_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_371-114_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_371-114_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_371-114_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_371-114_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_371-114_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_371-114_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_371-114_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_371-114_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_371-114_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_371-114_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_371-114_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_371-114_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_371-114_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_371-114_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_371-114_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_371-114_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_371-114_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_371-114_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_371-114_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_371-114_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_371-114_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_371-114_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_371-114_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_371-114_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_371-114_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_371-114_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_371-114_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_371-114_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_371-114_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_371-114_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_371-114_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_371-114_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_371-114_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_371-114_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_371-114_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_371-114_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_371-114_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_371-114_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_371-114_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_371-114_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_371-114_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_371-114_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_371-114_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_371-114_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_371-114_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_371-114_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_371-114_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_371-114_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_371-114_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_371-114_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_371-114_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_371-114_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_371-114_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_371-114_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_371-114_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_371-114_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_371-114_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_371-114_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_371-114_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_371-114_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_371-114_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_371-114_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_371-114_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_371-114_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_371-114_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_371-114_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_371-114_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_371-114_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_371-114_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_371-114_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_371-114_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_371-114_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_371-114_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_348_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_371-114_0_5_load_0 | 0 | 0.020471 | 0.0051306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_371-114_0_5_load_3 | 3 | 0.00080533 | 0.00020183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_371-114_0_5_load_4 | 4 | 0.0012087 | 0.00030294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_371-114_0_5_load_6 | 6 | 0.011736 | 0.0029413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_371-114_0_5_load_63 | 7 | 0.0013478 | 0.00033778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_371-114_0_5_load_66 | 8 | 0.0024833 | 0.00062237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_371-114_0_5_load_7 | 9 | 0.0027501 | 0.00068924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_371-114_0_5_load_64 | 10 | 0.0012405 | 0.0003109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_371-114_0_5_load_8 | 11 | 0.0052759 | 0.0013223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_371-114_0_5_load_9 | 12 | 0.0087151 | 0.0021842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_371-114_0_5_load_10 | 13 | 0.003121 | 0.00078219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_371-114_0_5_load_11 | 14 | 0.0023109 | 0.00057915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_371-114_0_5_load_12 | 15 | 0.0058671 | 0.0014704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_371-114_0_5_load_35 | 16 | 0.015054 | 0.0037729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_371-114_0_5_load_19 | 17 | 0.0042092 | 0.0010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_371-114_0_5_load_112 | 18 | 0.005612 | 0.0014065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_371-114_0_5_load_34 | 19 | 0.0055544 | 0.0013921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_371-114_0_5_load_110 | 21 | 0.010018 | 0.0025108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_371-114_0_5_load_13 | 22 | 0.0024983 | 0.00062614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_371-114_0_5_load_14 | 23 | 0.0023528 | 0.00058967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_371-114_0_5_load_17 | 25 | 0.0030325 | 0.00076001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_371-114_0_5_load_18 | 26 | 0.0021637 | 0.00054226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_371-114_0_5_load_56 | 29 | 0.0092446 | 0.0023169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_371-114_0_5_load_41 | 30 | 0.0081137 | 0.0020335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_371-114_0_5_load_26 | 32 | 0.011952 | 0.0029956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_371-114_0_5_load_21 | 33 | 0.0026974 | 0.00067602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_371-114_0_5_load_57 | 34 | 0.0073541 | 0.0018431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_371-114_0_5_load_20 | 35 | 0.0035762 | 0.00089629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_371-114_0_5_load_24 | 37 | 0.0041487 | 0.0010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_371-114_0_5_load_58 | 39 | 0.002564 | 0.00064259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_371-114_0_5_load_122 | 41 | 0.0030449 | 0.00076312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_371-114_0_5_load_78 | 43 | 0.0037524 | 0.00094043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_371-114_0_5_load_73 | 44 | 0.0026716 | 0.00066956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_371-114_0_5_load_82 | 45 | 0.003432 | 0.00086015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_371-114_0_5_load_40 | 46 | 0.002933 | 0.00073507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_371-114_0_5_load_60 | 47 | 0.005915 | 0.0014824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_371-114_0_5_load_28 | 48 | 0.0048292 | 0.0012103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_371-114_0_5_load_108 | 49 | 0.0044492 | 0.0011151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_371-114_0_5_load_31 | 51 | 0.020299 | 0.0050874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_371-114_0_5_load_109 | 52 | 0.0047977 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_371-114_0_5_load_38 | 54 | 0.024421 | 0.0061204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_371-114_0_5_load_36 | 55 | 0.0095333 | 0.0023893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_371-114_0_5_load_42 | 56 | 0.0066025 | 0.0016547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_371-114_0_5_load_69 | 58 | 0.0069625 | 0.001745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_371-114_0_5_load_70 | 59 | 0.0058366 | 0.0014628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_371-114_0_5_load_67 | 60 | 0.0022345 | 0.00056001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_371-114_0_5_load_68 | 61 | 0.0036548 | 0.00091597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_371-114_0_5_load_44 | 62 | 0.0010877 | 0.0002726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_371-114_0_5_load_45 | 63 | 0.0069634 | 0.0017452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_371-114_0_5_load_47 | 65 | 0.0073371 | 0.0018388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_371-114_0_5_load_50 | 67 | 0.006866 | 0.0017208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_371-114_0_5_load_84 | 69 | 0.0069881 | 0.0017514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_371-114_0_5_load_49 | 70 | 0.007329 | 0.0018368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_371-114_0_5_load_85 | 71 | 0.0017089 | 0.00042829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_371-114_0_5_load_51 | 72 | 0.0039855 | 0.00099886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_371-114_0_5_load_52 | 73 | 0.0042095 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_371-114_0_5_load_54 | 75 | 0.0017907 | 0.00044879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_371-114_0_5_load_55 | 76 | 0.0038483 | 0.00096447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_371-114_0_5_load_106 | 77 | 0.0038004 | 0.00095247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_371-114_0_5_load_104 | 78 | 0.005353 | 0.0013416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_371-114_0_5_load_72 | 79 | 0.0038896 | 0.00097483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_371-114_0_5_load_61 | 80 | 0.00627 | 0.0015714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_371-114_0_5_load_77 | 83 | 0.011018 | 0.0027614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_371-114_0_5_load_124 | 84 | 0.002046 | 0.00051277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_371-114_0_5_load_92 | 85 | 0.011018 | 0.0027613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_371-114_0_5_load_93 | 86 | 0.0045829 | 0.0011486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_371-114_0_5_load_79 | 87 | 0.0027111 | 0.00067946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_371-114_0_5_load_80 | 88 | 0.0033939 | 0.00085059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_371-114_0_5_load_81 | 89 | 0.0070283 | 0.0017615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_371-114_0_5_load_83 | 90 | 0.0032212 | 0.00080732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_371-114_0_5_load_121 | 91 | 0.0034572 | 0.00086646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_371-114_0_5_load_120 | 92 | 0.0027715 | 0.0006946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_371-114_0_5_load_86 | 93 | 0.0071466 | 0.0017911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_371-114_0_5_load_123 | 94 | 0.003844 | 0.0009634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_371-114_0_5_load_87 | 95 | 0.0070668 | 0.0017711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_371-114_0_5_load_89 | 97 | 0.006989 | 0.0017516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_371-114_0_5_load_90 | 98 | 0.0070927 | 0.0017776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_371-114_0_5_load_91 | 99 | 0.0070026 | 0.001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_371-114_0_5_load_116 | 101 | 0.0070548 | 0.0017681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_371-114_0_5_load_94 | 103 | 0.0033723 | 0.00084519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_371-114_0_5_load_95 | 104 | 0.0045142 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_371-114_0_5_load_96 | 105 | 0.0093898 | 0.0023533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_371-114_0_5_load_99 | 106 | 0.0041519 | 0.0010406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_371-114_0_5_load_100 | 107 | 0.0053256 | 0.0013347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_371-114_0_5_load_101 | 108 | 0.0084908 | 0.002128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_371-114_0_5_load_102 | 109 | 0.0071815 | 0.0017999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_371-114_0_5_load_103 | 110 | 0.005284 | 0.0013243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_371-114_0_5_load_107 | 112 | 0.0052652 | 0.0013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_371-114_0_5_load_113 | 113 | 0.0066526 | 0.0016673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_371-114_0_5_load_105 | 114 | 0.0065514 | 0.0016419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_371-114_0_5_load_117 | 115 | 0.0027661 | 0.00069324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_371-114_0_5_load_118 | 116 | 0.0033643 | 0.00084316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_371-114_0_5_load_119 | 117 | 0.003357 | 0.00084134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_371-114_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_371-114_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.045716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_371-114_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_371-114_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.03241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_371-114_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.008546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_371-114_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.037539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_371-114_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.064797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_371-114_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0079715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_371-114_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.044378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_371-114_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.017086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_371-114_0_5_line_10 |  | 10 | 68 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_371-114_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.036228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_371-114_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_371-114_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0069405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_371-114_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_371-114_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0092018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_371-114_0_5_line_16 |  | 14 | 17 | 0.040275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_371-114_0_5_line_17 |  | 15 | 18 | 0.013456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_371-114_0_5_line_18 |  | 15 | 19 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_371-114_0_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.055875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_371-114_0_5_line_20 |  | 18 | 21 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_371-114_0_5_line_21 |  | 20 | 27 | 0.052666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_371-114_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.021819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_371-114_0_5_line_23 |  | 21 | 51 | 0.011985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_371-114_0_5_line_24 |  | 21 | 54 | 0.03662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_371-114_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.015098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_371-114_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.021124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_371-114_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0021477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_371-114_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_371-114_0_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.013265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_371-114_0_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.0060287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_371-114_0_5_line_31 |  | 27 | 30 | 0.04134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_371-114_0_5_line_32 |  | 27 | 31 | 0.03476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_371-114_0_5_line_33 |  | 28 | 32 | 0.041115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_371-114_0_5_line_34 |  | 28 | 33 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_371-114_0_5_line_35 |  | 29 | 34 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_371-114_0_5_line_36 |  | 30 | 46 | 0.0017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_371-114_0_5_line_37 |  | 31 | 47 | 0.016887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_371-114_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_371-114_0_5_line_39 |  | 34 | 79 | 0.00833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_371-114_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.029359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_371-114_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.043197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_371-114_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.001766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_371-114_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.025895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_371-114_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.002063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_371-114_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_371-114_0_5_line_46 |  | 39 | 42 | 0.032582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_371-114_0_5_line_47 |  | 40 | 43 | 0.021955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_371-114_0_5_line_48 |  | 40 | 44 | 0.039975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_371-114_0_5_line_49 |  | 41 | 45 | 0.017111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_371-114_0_5_line_50 |  | 42 | 61 | 0.029303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_371-114_0_5_line_51 |  | 42 | 68 | 0.002108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_371-114_0_5_line_52 |  | 44 | 81 | 0.0050563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_371-114_0_5_line_53 |  | 45 | 88 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_371-114_0_5_line_54 |  | 47 | 80 | 0.030239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_371-114_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.0091073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_371-114_0_5_line_56 |  | 49 | 52 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_371-114_0_5_line_57 |  | 50 | 51 | 0.01635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_371-114_0_5_line_58 |  | 50 | 52 | 0.0095722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_371-114_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.019878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_371-114_0_5_line_60 |  | 53 | 55 | 0.015516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_371-114_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_371-114_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.024434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_371-114_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.041236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_371-114_0_5_line_64 |  | 57 | 60 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_371-114_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_371-114_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_371-114_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.011385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_371-114_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.016087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_371-114_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.035857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_371-114_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.026821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_371-114_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_371-114_0_5_line_72 |  | 66 | 69 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_371-114_0_5_line_73 |  | 67 | 70 | 0.016143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_371-114_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.00092538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_371-114_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.026826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_371-114_0_5_line_76 |  | 71 | 93 | 0.0045932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_371-114_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_371-114_0_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.055762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_371-114_0_5_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0059876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_371-114_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.035312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_371-114_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_371-114_0_5_line_82 |  | 78 | 114 | 0.010787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_371-114_0_5_line_83 |  | 81 | 82 | 0.002492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_371-114_0_5_line_84 |  | 81 | 83 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_371-114_0_5_line_85 |  | 82 | 84 | 0.025693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_371-114_0_5_line_86 |  | 83 | 85 | 0.017945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_371-114_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.011026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_371-114_0_5_line_88 |  | 86 | 103 | 0.0090231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_371-114_0_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.02837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_371-114_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.010338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_371-114_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_371-114_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0065475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_371-114_0_5_line_93 |  | 91 | 92 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_371-114_0_5_line_94 |  | 92 | 117 | 0.0042386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_371-114_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0096051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_371-114_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0059128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_371-114_0_5_line_97 |  | 95 | 97 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_371-114_0_5_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0013909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_371-114_0_5_line_99 |  | 96 | 99 | 0.004967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_371-114_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.011046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_371-114_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.005087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_371-114_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_371-114_0_5_line_103 |  | 102 | 106 | 0.0031364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_371-114_0_5_line_104 |  | 102 | 105 | 0.026279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_371-114_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.0089461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_371-114_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0071816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_371-114_0_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.0062142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_371-114_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.01962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_371-114_0_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0099784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_371-114_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_371-114_0_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0078587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_371-114_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0039784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_371-114_0_5_line_113 |  | 111 | 113 | 0.012339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_371-114_0_5_line_114 |  | 112 | 114 | 0.0088251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_371-114_0_5_line_115 |  | 115 | 116 | 0.024756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_371-114_0_5_line_116 |  | 116 | 117 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_371-114_0_5_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 82 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2586640.2667 | 1222599.4857 | 2586644.0419 | 1222598.8101 | 2586649.6338 | 1222599.9648 | 2586663.391 | 1222603.4024 | 2586665.6818 | 1222603.6196 | 2586668.2058 | 1222602.9802 | 2586677.9232 | 1222597.3884 | 2586682.4259 | 1222596.4889 | 2586689.0086 | 1222596.4629 | 2586694.3884 | 1222597.7294 | 2586700.6234 | 1222601.5842 | 2586706.3779 | 1222607.597 | 2586719.2828 | 1222630.0478 | 2586720.3076 | 1222632.8084
1 | 2586738.5015 | 1222674.6417 | 2586736.0035 | 1222669.9223 | 2586729.629 | 1222657.9185 | 2586720.3076 | 1222632.8084
2 | 2586640.2667 | 1222599.4857 | 2586635.6102 | 1222588.5517
3 | 2586640.2667 | 1222599.4857 | 2586636.5258 | 1222601.9289 | 2586639.8381 | 1222607.8248 | 2586641.1249 | 1222610.1232 | 2586635.7885 | 1222614.6046 | 2586632.3975 | 1222617.5028 | 2586630.6102 | 1222618.5963 | 2586626.3505 | 1222621.2539
4 | 2586738.5015 | 1222674.6417 | 2586746.7932 | 1222672.4774
5 | 2586738.5015 | 1222674.6417 | 2586730.3764 | 1222676.6944 | 2586724.946 | 1222676.5176 | 2586718.8277 | 1222670.5167 | 2586711.6796 | 1222657.153
6 | 2586635.6102 | 1222588.5517 | 2586621.9989 | 1222556.5909 | 2586617.2477 | 1222548.2857 | 2586612.4531 | 1222540.8923 | 2586610.8283 | 1222536.7157 | 2586609.1592 | 1222529.7154 | 2586609.1592 | 1222529.7154
7 | 2586746.7932 | 1222672.4774 | 2586743.9161 | 1222665.0433
8 | 2586684.1083 | 1222622.8893 | 2586704.5253 | 1222643.7778 | 2586711.6796 | 1222657.153
9 | 2586622.7578 | 1222519.3726 | 2586611.7562 | 1222527.8307 | 2586609.1592 | 1222529.7154
10 | 2586634.0104 | 1222509.0584 | 2586624.6643 | 1222517.9069 | 2586622.7578 | 1222519.3726
11 | 2586684.8783 | 1222326.3702 | 2586681.2067 | 1222324.5226 | 2586669.4924 | 1222319.1903 | 2586664.6122 | 1222317.6004 | 2586658.5568 | 1222316.191 | 2586652.6015 | 1222315.4151 | 2586650.7144 | 1222315.294
12 | 2586684.8783 | 1222326.3702 | 2586689.3006 | 1222328.5957 | 2586700.3784 | 1222334.954
13 | 2586650.7144 | 1222315.294 | 2586646.245 | 1222315.007 | 2586643.7875 | 1222315.1534
14 | 2586716.2498 | 1222344.4834 | 2586700.684 | 1222335.1294 | 2586700.3784 | 1222334.954
15 | 2586700.3784 | 1222334.954 | 2586707.5085 | 1222329.1373
16 | 2586606.7118 | 1222329.4968 | 2586611.3682 | 1222326.3146 | 2586620.1247 | 1222321.5476 | 2586628.657 | 1222318.2375 | 2586634.758 | 1222316.3448 | 2586639.8448 | 1222315.3883 | 2586643.7875 | 1222315.1534
17 | 2586727.7833 | 1222351.4142 | 2586716.2498 | 1222344.4834
18 | 2586716.2498 | 1222344.4834 | 2586725.0177 | 1222339.5942
19 | 2586560.478 | 1222359.4381 | 2586566.2456 | 1222357.7129 | 2586566.6527 | 1222356.6558 | 2586567.8171 | 1222355.0744 | 2586569.6421 | 1222353.8918 | 2586575.4237 | 1222351.6107 | 2586580.8092 | 1222348.6079 | 2586585.4889 | 1222345.4065 | 2586601.3953 | 1222333.13 | 2586606.7118 | 1222329.4968
20 | 2586747.9305 | 1222363.5212 | 2586727.7833 | 1222351.4142
21 | 2586560.478 | 1222359.4381 | 2586556.5369 | 1222360.6255 | 2586554.5258 | 1222363.365 | 2586548.2346 | 1222371.6508 | 2586550.2179 | 1222373.3361 | 2586540.9127 | 1222383.5521 | 2586538.8462 | 1222381.9447 | 2586536.2396 | 1222379.6271 | 2586526.2449 | 1222386.7985
22 | 2586560.478 | 1222359.4381 | 2586565.282 | 1222364.2188 | 2586577.4124 | 1222373.1132
23 | 2586747.9305 | 1222363.5212 | 2586759.4306 | 1222360.1466
24 | 2586747.9305 | 1222363.5212 | 2586765.1556 | 1222331.2048
25 | 2586577.4124 | 1222373.1132 | 2586589.5879 | 1222382.0407
26 | 2586606.6234 | 1222394.5316 | 2586589.5879 | 1222382.0407
27 | 2586606.6234 | 1222394.5316 | 2586608.3889 | 1222395.7546
28 | 2586606.6234 | 1222394.5316 | 2586600.1439 | 1222405.9414
29 | 2586619.2935 | 1222403.308 | 2586608.3889 | 1222395.7546
30 | 2586600.1439 | 1222405.9414 | 2586597.1669 | 1222411.1838
31 | 2586526.2449 | 1222386.7985 | 2586553.6325 | 1222417.7654
32 | 2586526.2449 | 1222386.7985 | 2586518.6133 | 1222389.2617 | 2586503.2754 | 1222411.2205
33 | 2586619.2935 | 1222403.308 | 2586642.9935 | 1222369.6683
34 | 2586619.2935 | 1222403.308 | 2586633.2443 | 1222411.6591 | 2586634.7055 | 1222412.4231
35 | 2586598.3897 | 1222424.5546 | 2586591.7044 | 1222420.8028 | 2586597.1669 | 1222411.1838
36 | 2586554.8229 | 1222419.1114 | 2586553.6325 | 1222417.7654
37 | 2586503.2754 | 1222411.2205 | 2586508.0188 | 1222416.0459 | 2586515.0891 | 1222423.2874
38 | 2586659.9294 | 1222420.8558 | 2586644.6018 | 1222416.8698 | 2586638.6429 | 1222414.4819 | 2586634.7055 | 1222412.4231
39 | 2586605.654 | 1222428.6314 | 2586598.3897 | 1222424.5546
40 | 2586688.0933 | 1222429.0456 | 2586685.4593 | 1222427.9731 | 2586679.1446 | 1222425.8527 | 2586659.9294 | 1222420.8558
41 | 2586688.0933 | 1222429.0456 | 2586682.5221 | 1222433.7497 | 2586675.6182 | 1222439.4019 | 2586652.1377 | 1222452.6958
42 | 2586688.0933 | 1222429.0456 | 2586689.6499 | 1222429.887
43 | 2586652.1377 | 1222452.6958 | 2586640.8833 | 1222476.0171
44 | 2586691.5025 | 1222430.8056 | 2586689.6499 | 1222429.887
45 | 2586689.6499 | 1222429.887 | 2586696.0106 | 1222425.4924 | 2586701.7554 | 1222426.1457
46 | 2586632.619 | 1222507.4717 | 2586637.2099 | 1222488.4836 | 2586637.6972 | 1222485.9922 | 2586638.1709 | 1222484.1901 | 2586639.6825 | 1222478.5056 | 2586640.8833 | 1222476.0171
47 | 2586691.5025 | 1222430.8056 | 2586680.6641 | 1222440.5245 | 2586674.812 | 1222445.107
48 | 2586691.5025 | 1222430.8056 | 2586693.9713 | 1222432.59 | 2586699.4721 | 1222436.9801 | 2586716.1198 | 1222454.2083 | 2586720.1956 | 1222458.5211
49 | 2586701.7554 | 1222426.1457 | 2586702.3373 | 1222426.2119 | 2586713.4156 | 1222428.6996 | 2586718.2072 | 1222430.6437
50 | 2586632.619 | 1222507.4717 | 2586613.3235 | 1222485.4189
51 | 2586632.619 | 1222507.4717 | 2586634.0104 | 1222509.0584
52 | 2586723.6686 | 1222462.196 | 2586720.1956 | 1222458.5211
53 | 2586718.2072 | 1222430.6437 | 2586735.7075 | 1222437.7444
54 | 2586515.0891 | 1222423.2874 | 2586536.2142 | 1222444.924
55 | 2586781.9029 | 1222383.9362 | 2586788.3103 | 1222377.4642
56 | 2586781.9029 | 1222383.9362 | 2586772.0084 | 1222377.9904
57 | 2586773.4679 | 1222368.5301 | 2586759.4306 | 1222360.1466
58 | 2586772.0084 | 1222377.9904 | 2586773.4679 | 1222368.5301
59 | 2586765.1556 | 1222331.2048 | 2586782.2051 | 1222341.506
60 | 2586782.2051 | 1222341.506 | 2586791.2117 | 1222328.8714
61 | 2586600.1059 | 1222470.3126 | 2586591.816 | 1222460.9392
62 | 2586600.1059 | 1222470.3126 | 2586581.0975 | 1222485.7313
63 | 2586600.1059 | 1222470.3126 | 2586580.0644 | 1222464.9104 | 2586572.5284 | 1222459.3465 | 2586561.9576 | 1222455.9212
64 | 2586600.1059 | 1222470.3126 | 2586611.5821 | 1222483.4287
65 | 2586611.5821 | 1222483.4287 | 2586613.3235 | 1222485.4189
66 | 2586679.137 | 1222549.6678 | 2586686.0245 | 1222554.3897 | 2586698.8732 | 1222564.5531
67 | 2586668.4604 | 1222547.7142 | 2586673.2972 | 1222546.9584 | 2586677.1832 | 1222548.3283 | 2586679.137 | 1222549.6678
68 | 2586711.4904 | 1222574.5333 | 2586698.8732 | 1222564.5531
69 | 2586644.6697 | 1222520.83 | 2586668.4604 | 1222547.7142
70 | 2586711.4904 | 1222574.5333 | 2586723.4871 | 1222584.0227 | 2586732.5362 | 1222591.1594
71 | 2586634.0104 | 1222509.0584 | 2586644.6697 | 1222520.83
72 | 2586644.6697 | 1222520.83 | 2586651.9817 | 1222514.5877 | 2586654.2173 | 1222513.8822 | 2586656.4697 | 1222513.8772 | 2586658.8148 | 1222514.5945
73 | 2586745.2117 | 1222601.1562 | 2586732.5362 | 1222591.1594
74 | 2586659.5016 | 1222515.2147 | 2586658.8148 | 1222514.5945 | 2586658.8148 | 1222514.5945
75 | 2586745.2117 | 1222601.1562 | 2586766.2749 | 1222617.7681
76 | 2586662.9105 | 1222518.2932 | 2586659.5016 | 1222515.2147
77 | 2586778.8966 | 1222627.7224 | 2586766.2749 | 1222617.7681
78 | 2586821.048 | 1222639.6258 | 2586818.5166 | 1222643.7116 | 2586817.3263 | 1222643.8476 | 2586815.984 | 1222643.8729 | 2586814.9377 | 1222643.9752 | 2586813.8766 | 1222644.2556 | 2586812.6419 | 1222644.9365 | 2586810.3939 | 1222646.8759 | 2586806.4447 | 1222651.1761 | 2586805.2892 | 1222653.2911 | 2586802.5426 | 1222659.5119 | 2586800.8147 | 1222663.4514 | 2586797.7268 | 1222669.6619 | 2586793.6668 | 1222675.2408 | 2586790.1924 | 1222678.1503 | 2586786.4503 | 1222679.9893
79 | 2586821.048 | 1222639.6258 | 2586824.7076 | 1222638.0945 | 2586826.4253 | 1222637.0303
80 | 2586826.4253 | 1222637.0303 | 2586828.4715 | 1222635.7626 | 2586831.3783 | 1222633.3325 | 2586834.0798 | 1222630.7027 | 2586836.4614 | 1222627.4288 | 2586838.4566 | 1222624.3226 | 2586840.4722 | 1222620.149 | 2586841.8042 | 1222615.4878 | 2586842.5725 | 1222609.7494 | 2586842.4796 | 1222607.4175
81 | 2586840.451 | 1222596.7943 | 2586840.8094 | 1222597.8686 | 2586842.3316 | 1222603.702 | 2586842.4796 | 1222607.4175
82 | 2586840.451 | 1222596.7943 | 2586839.542 | 1222594.0693 | 2586837.1125 | 1222589.4386 | 2586835.5463 | 1222587.2573
83 | 2586723.6686 | 1222462.196 | 2586721.4871 | 1222463.4127
84 | 2586723.6686 | 1222462.196 | 2586725.9131 | 1222465.4262 | 2586732.3601 | 1222476.3508
85 | 2586704.7437 | 1222467.6972 | 2586714.4321 | 1222455.8019 | 2586720.1336 | 1222461.8148 | 2586721.4871 | 1222463.4127
86 | 2586732.3601 | 1222476.3508 | 2586736.0231 | 1222482.5579 | 2586738.8845 | 1222486.9651 | 2586742.2987 | 1222490.9598 | 2586742.4517 | 1222491.1292
87 | 2586749.9916 | 1222499.1718 | 2586745.9784 | 1222495.0317 | 2586742.4517 | 1222491.1292
88 | 2586749.9916 | 1222499.1718 | 2586756.2718 | 1222505.6506
89 | 2586761.9963 | 1222448.4109 | 2586735.7075 | 1222437.7444
90 | 2586761.9963 | 1222448.4109 | 2586771.576 | 1222452.2979
91 | 2586788.9199 | 1222459.3351 | 2586771.576 | 1222452.2979
92 | 2586794.987 | 1222461.7968 | 2586788.9199 | 1222459.3351
93 | 2586794.987 | 1222461.7968 | 2586808.1786 | 1222467.1492
94 | 2586812.1062 | 1222468.7428 | 2586808.1786 | 1222467.1492
95 | 2586670.0391 | 1222524.7307 | 2586662.9105 | 1222518.2932
96 | 2586767.4649 | 1222556.5527 | 2586766.3758 | 1222557.9003 | 2586764.8935 | 1222559.7158 | 2586763.734 | 1222561.1398
97 | 2586754.8349 | 1222562.0397 | 2586759.796 | 1222565.9864 | 2586761.2557 | 1222564.1932 | 2586762.7077 | 1222562.4 | 2586763.734 | 1222561.1398
98 | 2586767.4649 | 1222556.5527 | 2586768.5362 | 1222557.4397
99 | 2586763.6128 | 1222553.4039 | 2586767.4649 | 1222556.5527
100 | 2586775.3878 | 1222548.7749 | 2586773.9131 | 1222550.6459 | 2586772.4309 | 1222552.517 | 2586771.1982 | 1222554.0762 | 2586769.7613 | 1222555.8916 | 2586768.5362 | 1222557.4397
101 | 2586771.2782 | 1222545.7601 | 2586775.3878 | 1222548.7749
102 | 2586785.7873 | 1222536.0998 | 2586775.3878 | 1222548.7749
103 | 2586785.7873 | 1222536.0998 | 2586788.0451 | 1222538.2769
104 | 2586785.7873 | 1222536.0998 | 2586767.4969 | 1222517.2308
105 | 2586756.2718 | 1222505.6506 | 2586762.4984 | 1222512.0742
106 | 2586767.4969 | 1222517.2308 | 2586762.4984 | 1222512.0742
107 | 2586788.0451 | 1222538.2769 | 2586792.5184 | 1222542.5903
108 | 2586792.5184 | 1222542.5903 | 2586798.9814 | 1222548.8222 | 2586806.3492 | 1222556.5007
109 | 2586806.3492 | 1222556.5007 | 2586813.2578 | 1222563.7006
110 | 2586821.4303 | 1222572.2176 | 2586813.2578 | 1222563.7006
111 | 2586826.8714 | 1222577.8881 | 2586821.4303 | 1222572.2176
112 | 2586826.8714 | 1222577.8881 | 2586829.6993 | 1222580.6862
113 | 2586826.8714 | 1222577.8881 | 2586835.717 | 1222569.2854
114 | 2586835.5463 | 1222587.2573 | 2586833.5979 | 1222584.5436 | 2586829.6993 | 1222580.6862
115 | 2586845.1372 | 1222484.7756 | 2586842.5779 | 1222482.62 | 2586832.6077 | 1222477.0612 | 2586823.3458 | 1222473.3032
116 | 2586812.1062 | 1222468.7428 | 2586823.3458 | 1222473.3032

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586720.3076 | 1222632.8084
1 | 2586640.2667 | 1222599.4857
2 | 2586738.5015 | 1222674.6417
3 | 2586635.6102 | 1222588.5517
4 | 2586626.3505 | 1222621.2539
5 | 2586746.7932 | 1222672.4774
6 | 2586711.6796 | 1222657.153
7 | 2586609.1592 | 1222529.7154
8 | 2586743.9161 | 1222665.0433
9 | 2586684.1083 | 1222622.8893
10 | 2586622.7578 | 1222519.3726
11 | 2586684.8783 | 1222326.3702
12 | 2586650.7144 | 1222315.294
13 | 2586700.3784 | 1222334.954
14 | 2586643.7874 | 1222315.1534
15 | 2586716.2498 | 1222344.4834
16 | 2586707.5085 | 1222329.1373
17 | 2586606.7118 | 1222329.4968
18 | 2586727.7833 | 1222351.4142
19 | 2586725.0177 | 1222339.5942
20 | 2586560.478 | 1222359.4381
21 | 2586747.9305 | 1222363.5212
22 | 2586589.5879 | 1222382.0407
23 | 2586577.4124 | 1222373.1132
24 | 2586606.6234 | 1222394.5316
25 | 2586608.3889 | 1222395.7546
26 | 2586600.1439 | 1222405.9414
27 | 2586526.2449 | 1222386.7985
28 | 2586619.2935 | 1222403.308
29 | 2586597.1669 | 1222411.1838
30 | 2586553.6325 | 1222417.7654
31 | 2586503.2754 | 1222411.2205
32 | 2586642.9935 | 1222369.6683
33 | 2586634.7055 | 1222412.4231
34 | 2586598.3897 | 1222424.5546
35 | 2586659.9294 | 1222420.8558
36 | 2586688.0933 | 1222429.0456
37 | 2586652.1377 | 1222452.6958
38 | 2586689.6499 | 1222429.887
39 | 2586640.8833 | 1222476.0171
40 | 2586691.5025 | 1222430.8056
41 | 2586701.7554 | 1222426.1457
42 | 2586632.619 | 1222507.4717
43 | 2586674.812 | 1222445.107
44 | 2586720.1956 | 1222458.5211
45 | 2586718.2072 | 1222430.6437
46 | 2586554.8229 | 1222419.1114
47 | 2586515.0891 | 1222423.2874
48 | 2586788.3103 | 1222377.4642
49 | 2586781.9029 | 1222383.9362
50 | 2586773.4679 | 1222368.5301
51 | 2586759.4306 | 1222360.1466
52 | 2586772.0084 | 1222377.9903
53 | 2586782.2051 | 1222341.506
54 | 2586765.1556 | 1222331.2048
55 | 2586791.2117 | 1222328.8714
56 | 2586591.816 | 1222460.9392
57 | 2586600.1059 | 1222470.3126
58 | 2586581.0975 | 1222485.7313
59 | 2586561.9576 | 1222455.9212
60 | 2586611.5821 | 1222483.4287
61 | 2586613.3235 | 1222485.4189
62 | 2586679.137 | 1222549.6678
63 | 2586698.8732 | 1222564.5531
64 | 2586668.4604 | 1222547.7142
65 | 2586711.4904 | 1222574.5333
66 | 2586644.6697 | 1222520.83
67 | 2586732.5362 | 1222591.1594
68 | 2586634.0104 | 1222509.0584
69 | 2586658.8148 | 1222514.5945
70 | 2586745.2117 | 1222601.1562
71 | 2586659.5016 | 1222515.2147
72 | 2586766.2749 | 1222617.7681
73 | 2586778.8966 | 1222627.7224
74 | 2586821.048 | 1222639.6258
75 | 2586786.4503 | 1222679.9893
76 | 2586826.4253 | 1222637.0303
77 | 2586842.4796 | 1222607.4175
78 | 2586840.451 | 1222596.7943
79 | 2586605.654 | 1222428.6314
80 | 2586536.2142 | 1222444.924
81 | 2586723.6686 | 1222462.196
82 | 2586721.4871 | 1222463.4127
83 | 2586732.3601 | 1222476.3508
84 | 2586704.7437 | 1222467.6972
85 | 2586742.4517 | 1222491.1292
86 | 2586749.9916 | 1222499.1718
87 | 2586761.9963 | 1222448.4109
88 | 2586735.7075 | 1222437.7444
89 | 2586771.576 | 1222452.2979
90 | 2586788.9199 | 1222459.3351
91 | 2586794.987 | 1222461.7968
92 | 2586808.1786 | 1222467.1492
93 | 2586662.9105 | 1222518.2932
94 | 2586670.0391 | 1222524.7307
95 | 2586763.734 | 1222561.1398
96 | 2586767.4649 | 1222556.5527
97 | 2586754.8349 | 1222562.0397
98 | 2586768.5362 | 1222557.4397
99 | 2586763.6128 | 1222553.4039
100 | 2586775.3878 | 1222548.7749
101 | 2586771.2782 | 1222545.7601
102 | 2586785.7873 | 1222536.0998
103 | 2586756.2718 | 1222505.6506
104 | 2586762.4984 | 1222512.0742
105 | 2586767.4969 | 1222517.2308
106 | 2586788.0451 | 1222538.2769
107 | 2586792.5184 | 1222542.5903
108 | 2586806.3492 | 1222556.5007
109 | 2586813.2578 | 1222563.7006
110 | 2586821.4303 | 1222572.2176
111 | 2586826.8713 | 1222577.8881
112 | 2586829.6993 | 1222580.6862
113 | 2586835.717 | 1222569.2854
114 | 2586835.5463 | 1222587.2573
115 | 2586845.1372 | 1222484.7756
116 | 2586823.3458 | 1222473.3032
117 | 2586812.1062 | 1222468.7428
118 | 2586723.6686 | 1222462.196

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1