## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4001-23_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4001-23_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4001-23_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4001-23_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4001-23_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4001-23_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4001-23_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4001-23_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4001-23_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4001-23_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4001-23_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4001-23_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4001-23_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4001-23_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4001-23_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4001-23_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4001-23_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4001-23_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4001-23_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4001-23_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4001-23_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4001-23_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4001-23_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4001-23_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4001-23_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4001-23_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4001-23_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4001-23_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4001-23_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4001-23_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4001-23_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4001-23_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4001-23_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4001-23_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4001-23_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4001-23_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4001-23_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4001-23_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4001-23_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4001-23_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4001-23_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4001-23_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4001-23_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4001-23_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4001-23_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4001-23_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4001-23_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4001-23_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4001-23_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4001-23_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4001-23_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4001-23_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4001-23_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4001-23_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4001-23_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4001-23_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4001-23_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4001-23_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4001-23_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4001-23_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4001-23_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4001-23_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4001-23_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4001-23_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4001-23_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4001-23_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4001-23_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4001-23_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4001-23_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4001-23_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4001-23_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4001-23_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4001-23_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4001-23_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4001-23_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4001-23_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4001-23_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4001-23_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4001-23_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4001-23_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4001-23_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4001-23_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4001-23_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4001-23_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4001-23_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4001-23_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4001-23_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4001-23_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4001-23_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4001-23_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4001-23_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4001-23_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4001-23_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4001-23_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4001-23_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4001-23_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4001-23_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4001-23_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4001-23_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4001-23_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4001-23_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4001-23_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4001-23_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4001-23_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4001-23_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4001-23_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4001-23_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4001-23_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4001-23_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4001-23_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4001-23_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4001-23_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4001-23_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4001-23_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4001-23_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4001-23_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4001-23_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4001-23_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4001-23_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4001-23_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4001-23_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4001-23_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4001-23_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4001-23_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4001-23_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4001-23_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4001-23_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4001-23_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4001-23_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4001-23_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4001-23_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4001-23_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4001-23_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4001-23_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4001-23_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4001-23_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4001-23_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4001-23_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_522_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4001-23_0_6_load_0 | 0 | 0.0081945 | 0.0020537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4001-23_0_6_load_3 | 3 | 0.020238 | 0.005072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4001-23_0_6_load_4 | 4 | 0.0099809 | 0.0025015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4001-23_0_6_load_149 | 6 | 0.047108 | 0.011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4001-23_0_6_load_5 | 7 | 0.0032894 | 0.00082441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4001-23_0_6_load_21 | 8 | 0.0021624 | 0.00054194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4001-23_0_6_load_26 | 10 | 0.0009349 | 0.00023431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4001-23_0_6_load_23 | 11 | 0.0011907 | 0.00029842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4001-23_0_6_load_104 | 16 | 0.0025819 | 0.00064709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4001-23_0_6_load_146 | 17 | 0.0015043 | 0.00037701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4001-23_0_6_load_40 | 19 | 0.0016738 | 0.00041949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4001-23_0_6_load_45 | 20 | 0.0067246 | 0.0016853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4001-23_0_6_load_42 | 21 | 0.01274 | 0.0031931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4001-23_0_6_load_82 | 24 | 0.0028159 | 0.00070573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4001-23_0_6_load_132 | 25 | 0.0042075 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4001-23_0_6_load_131 | 26 | 0.0037358 | 0.00093628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4001-23_0_6_load_77 | 28 | 0.002948 | 0.00073885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4001-23_0_6_load_76 | 29 | 0.0039252 | 0.00098376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4001-23_0_6_load_98 | 30 | 0.0025361 | 0.0006356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4001-23_0_6_load_87 | 32 | 0.0015106 | 0.0003786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4001-23_0_6_load_78 | 34 | 0.0035061 | 0.00087871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4001-23_0_6_load_99 | 35 | 0.0070525 | 0.0017675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4001-23_0_6_load_148 | 36 | 0.02005 | 0.005025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4001-23_0_6_load_22 | 37 | 0.0039691 | 0.00099475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4001-23_0_6_load_102 | 38 | 0.00093028 | 0.00023315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4001-23_0_6_load_24 | 39 | 0.0034514 | 0.00086499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4001-23_0_6_load_116 | 40 | 0.0016493 | 0.00041334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4001-23_0_6_load_115 | 41 | 0.0016503 | 0.00041361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4001-23_0_6_load_145 | 42 | 0.0019165 | 0.00048032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4001-23_0_6_load_144 | 43 | 0.0016727 | 0.00041923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4001-23_0_6_load_35 | 44 | 0.0040842 | 0.0010236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4001-23_0_6_load_43 | 45 | 0.0021833 | 0.00054718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4001-23_0_6_load_83 | 46 | 0.0020291 | 0.00050854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4001-23_0_6_load_41 | 47 | 0.0018903 | 0.00047375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4001-23_0_6_load_79 | 49 | 0.0017667 | 0.00044277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4001-23_0_6_load_92 | 50 | 0.0031604 | 0.00079206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4001-23_0_6_load_124 | 51 | 0.0026949 | 0.0006754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4001-23_0_6_load_49 | 54 | 0.026381 | 0.0066117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4001-23_0_6_load_142 | 56 | 0.0019183 | 0.00048077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4001-23_0_6_load_143 | 57 | 0.0016637 | 0.00041697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4001-23_0_6_load_100 | 59 | 0.0017093 | 0.00042839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4001-23_0_6_load_27 | 60 | 0.0019223 | 0.00048177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4001-23_0_6_load_28 | 61 | 0.0017391 | 0.00043585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4001-23_0_6_load_29 | 62 | 0.0017391 | 0.00043585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4001-23_0_6_load_30 | 63 | 0.0021668 | 0.00054305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4001-23_0_6_load_31 | 64 | 0.0018431 | 0.00046194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4001-23_0_6_load_120 | 65 | 0.0023773 | 0.00059581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4001-23_0_6_load_110 | 66 | 0.0017373 | 0.00043542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4001-23_0_6_load_133 | 67 | 0.0017195 | 0.00043096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4001-23_0_6_load_111 | 68 | 0.0018509 | 0.00046388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4001-23_0_6_load_32 | 69 | 0.0038418 | 0.00096285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4001-23_0_6_load_37 | 70 | 0.0019154 | 0.00048005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4001-23_0_6_load_141 | 71 | 0.0016652 | 0.00041733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4001-23_0_6_load_130 | 72 | 0.0055483 | 0.0013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4001-23_0_6_load_135 | 74 | 0.0055483 | 0.0013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4001-23_0_6_load_44 | 76 | 0.0015344 | 0.00038454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4001-23_0_6_load_88 | 77 | 0.0069052 | 0.0017306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4001-23_0_6_load_89 | 78 | 0.0066632 | 0.00167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4001-23_0_6_load_46 | 79 | 0.01314 | 0.0032931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4001-23_0_6_load_47 | 80 | 0.0035155 | 0.00088106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4001-23_0_6_load_50 | 82 | 0.0065215 | 0.0016345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4001-23_0_6_load_51 | 83 | 0.0033788 | 0.0008468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4001-23_0_6_load_54 | 84 | 0.0075897 | 0.0019022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4001-23_0_6_load_96 | 85 | 0.0055578 | 0.0013929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4001-23_0_6_load_97 | 87 | 0.0031732 | 0.00079527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4001-23_0_6_load_150 | 88 | 0.012096 | 0.0030316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4001-23_0_6_load_95 | 90 | 0.029871 | 0.0074864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4001-23_0_6_load_56 | 91 | 0.0069363 | 0.0017384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4001-23_0_6_load_57 | 92 | 0.0030539 | 0.00076537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4001-23_0_6_load_58 | 93 | 0.019999 | 0.0050121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4001-23_0_6_load_81 | 94 | 0.0013984 | 0.00035048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4001-23_0_6_load_59 | 95 | 0.0093979 | 0.0023553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4001-23_0_6_load_80 | 96 | 0.002645 | 0.00066289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4001-23_0_6_load_64 | 97 | 0.004667 | 0.0011697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4001-23_0_6_load_63 | 98 | 0.0069738 | 0.0017478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4001-23_0_6_load_65 | 99 | 0.0012541 | 0.0003143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4001-23_0_6_load_66 | 100 | 0.0033007 | 0.00082724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4001-23_0_6_load_71 | 102 | 0.001564 | 0.00039198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4001-23_0_6_load_67 | 103 | 0.0044029 | 0.0011035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4001-23_0_6_load_68 | 104 | 0.0015428 | 0.00038665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4001-23_0_6_load_70 | 105 | 0.0016063 | 0.00040259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4001-23_0_6_load_73 | 106 | 0.001604 | 0.00040199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4001-23_0_6_load_72 | 107 | 0.0019678 | 0.00049317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4001-23_0_6_load_74 | 108 | 0.0016064 | 0.00040261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4001-23_0_6_load_75 | 109 | 0.001604 | 0.00040199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4001-23_0_6_load_125 | 111 | 0.0029291 | 0.0007341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4001-23_0_6_load_121 | 112 | 0.002444 | 0.00061254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4001-23_0_6_load_90 | 113 | 0.0073296 | 0.001837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4001-23_0_6_load_91 | 114 | 0.0023178 | 0.00058089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4001-23_0_6_load_93 | 115 | 0.0023198 | 0.00058139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4001-23_0_6_load_147 | 116 | 0.0047488 | 0.0011902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4001-23_0_6_load_122 | 117 | 0.0039153 | 0.00098126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4001-23_0_6_load_101 | 118 | 0.0017086 | 0.00042822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4001-23_0_6_load_103 | 119 | 0.0017164 | 0.00043017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4001-23_0_6_load_113 | 120 | 0.0016434 | 0.00041187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4001-23_0_6_load_114 | 121 | 0.0016503 | 0.00041361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4001-23_0_6_load_105 | 122 | 0.0016581 | 0.00041556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4001-23_0_6_load_106 | 123 | 0.0051147 | 0.0012819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4001-23_0_6_load_107 | 124 | 0.0051572 | 0.0012925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4001-23_0_6_load_109 | 125 | 0.0016565 | 0.00041515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4001-23_0_6_load_128 | 126 | 0.0051006 | 0.0012783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4001-23_0_6_load_119 | 127 | 0.0050899 | 0.0012757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4001-23_0_6_load_127 | 128 | 0.0094088 | 0.0023581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4001-23_0_6_load_118 | 129 | 0.0017237 | 0.000432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4001-23_0_6_load_112 | 130 | 0.001731 | 0.00043382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4001-23_0_6_load_117 | 131 | 0.0051035 | 0.0012791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4001-23_0_6_load_134 | 132 | 0.0023773 | 0.00059581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4001-23_0_6_load_138 | 133 | 0.0016659 | 0.00041752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4001-23_0_6_load_136 | 134 | 0.0016661 | 0.00041757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4001-23_0_6_load_137 | 135 | 0.0019184 | 0.00048079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4001-23_0_6_load_139 | 136 | 0.0016662 | 0.00041758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4001-23_0_6_load_140 | 137 | 0.0019183 | 0.00048077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4001-23_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4001-23_0_6_line_1 |  | 1 | 5 | 0.0079715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4001-23_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.073668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4001-23_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4001-23_0_6_line_4 |  | 3 | 6 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4001-23_0_6_line_5 |  | 5 | 9 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4001-23_0_6_line_6 |  | 5 | 10 | 0.020185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4001-23_0_6_line_7 |  | 5 | 11 | 0.018333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4001-23_0_6_line_8 |  | 6 | 36 | 0.021776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4001-23_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.0096855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4001-23_0_6_line_10 |  | 8 | 37 | 0.014628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4001-23_0_6_line_11 |  | 9 | 17 | 0.01126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4001-23_0_6_line_12 |  | 10 | 38 | 0.0080719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4001-23_0_6_line_13 |  | 11 | 39 | 0.019463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4001-23_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.039862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_4001-23_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0081299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_4001-23_0_6_line_16 |  | 13 | 25 | 0.014023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4001-23_0_6_line_17 |  | 13 | 26 | 0.025719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4001-23_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4001-23_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.036226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4001-23_0_6_line_20 |  | 15 | 20 | 0.029936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4001-23_0_6_line_21 |  | 15 | 21 | 0.022189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4001-23_0_6_line_22 |  | 16 | 37 | 0.01463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4001-23_0_6_line_23 |  | 17 | 18 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4001-23_0_6_line_24 |  | 18 | 19 | 0.020098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4001-23_0_6_line_25 |  | 19 | 44 | 0.0040903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4001-23_0_6_line_26 |  | 20 | 31 | 0.027097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4001-23_0_6_line_27 |  | 21 | 45 | 0.010168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_4001-23_0_6_line_28 |  | 22 | 23 | 0.033027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4001-23_0_6_line_29 |  | 22 | 24 | 0.012797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4001-23_0_6_line_30 |  | 23 | 30 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4001-23_0_6_line_31 |  | 23 | 27 | 0.0092895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4001-23_0_6_line_32 |  | 24 | 46 | 0.031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4001-23_0_6_line_33 |  | 25 | 47 | 0.023396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4001-23_0_6_line_34 |  | 26 | 48 | 0.0089951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4001-23_0_6_line_35 |  | 27 | 28 | 0.018019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4001-23_0_6_line_36 |  | 27 | 29 | 0.036305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4001-23_0_6_line_37 |  | 28 | 49 | 0.0076748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4001-23_0_6_line_38 |  | 31 | 32 | 0.028329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_4001-23_0_6_line_39 |  | 31 | 33 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4001-23_0_6_line_40 |  | 31 | 34 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4001-23_0_6_line_41 |  | 32 | 50 | 0.0053875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4001-23_0_6_line_42 |  | 33 | 35 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4001-23_0_6_line_43 |  | 35 | 51 | 0.012002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4001-23_0_6_line_44 |  | 36 | 116 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4001-23_0_6_line_45 |  | 38 | 59 | 0.0080532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4001-23_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0082093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4001-23_0_6_line_47 |  | 41 | 121 | 0.0082133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4001-23_0_6_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0037507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4001-23_0_6_line_49 |  | 43 | 70 | 0.0048933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4001-23_0_6_line_50 |  | 44 | 58 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4001-23_0_6_line_51 |  | 45 | 76 | 0.01916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4001-23_0_6_line_52 |  | 48 | 126 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4001-23_0_6_line_53 |  | 48 | 123 | 0.018694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4001-23_0_6_line_54 |  | 49 | 109 | 0.006594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4001-23_0_6_line_55 |  | 50 | 113 | 0.0221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4001-23_0_6_line_56 |  | 51 | 117 | 0.014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4001-23_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.006931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4001-23_0_6_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0061948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4001-23_0_6_line_59 |  | 53 | 88 | 0.029963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4001-23_0_6_line_60 |  | 53 | 89 | 0.012472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4001-23_0_6_line_61 |  | 55 | 56 | 0.012889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4001-23_0_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.015478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4001-23_0_6_line_63 |  | 55 | 58 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4001-23_0_6_line_64 |  | 56 | 71 | 0.0042247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4001-23_0_6_line_65 |  | 58 | 70 | 0.013387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4001-23_0_6_line_66 |  | 58 | 69 | 0.018502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4001-23_0_6_line_67 |  | 59 | 118 | 0.0080532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4001-23_0_6_line_68 |  | 60 | 61 | 0.0018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4001-23_0_6_line_69 |  | 60 | 62 | 0.0061631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4001-23_0_6_line_70 |  | 61 | 63 | 0.01755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4001-23_0_6_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0020478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4001-23_0_6_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0067487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4001-23_0_6_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0059796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4001-23_0_6_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0017306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4001-23_0_6_line_75 |  | 66 | 68 | 0.0020697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4001-23_0_6_line_76 |  | 67 | 132 | 0.0080398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4001-23_0_6_line_77 |  | 68 | 130 | 0.0059402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4001-23_0_6_line_78 |  | 71 | 137 | 0.0055457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4001-23_0_6_line_79 |  | 72 | 73 | 0.046688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4001-23_0_6_line_80 |  | 73 | 128 | 0.017902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4001-23_0_6_line_81 |  | 73 | 75 | 0.003697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4001-23_0_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.039891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4001-23_0_6_line_83 |  | 76 | 77 | 0.028297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_4001-23_0_6_line_84 |  | 77 | 78 | 0.02877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_4001-23_0_6_line_85 |  | 78 | 89 | 0.0044137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_4001-23_0_6_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0067197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4001-23_0_6_line_87 |  | 79 | 81 | 0.016321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4001-23_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4001-23_0_6_line_89 |  | 81 | 83 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4001-23_0_6_line_90 |  | 82 | 84 | 0.028266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4001-23_0_6_line_91 |  | 83 | 85 | 0.021248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4001-23_0_6_line_92 |  | 84 | 86 | 0.022966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4001-23_0_6_line_93 |  | 85 | 87 | 0.0035354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4001-23_0_6_line_94 |  | 86 | 91 | 0.003687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4001-23_0_6_line_95 |  | 86 | 92 | 0.020193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4001-23_0_6_line_96 |  | 87 | 115 | 0.016068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4001-23_0_6_line_97 |  | 89 | 90 | 0.047347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4001-23_0_6_line_98 |  | 90 | 116 | 0.013062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4001-23_0_6_line_99 |  | 91 | 93 | 0.030609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4001-23_0_6_line_100 |  | 92 | 94 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4001-23_0_6_line_101 |  | 93 | 95 | 0.020678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4001-23_0_6_line_102 |  | 94 | 96 | 0.01526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4001-23_0_6_line_103 |  | 96 | 102 | 0.0073331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4001-23_0_6_line_104 |  | 97 | 98 | 0.016613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4001-23_0_6_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0053146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4001-23_0_6_line_106 |  | 99 | 100 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4001-23_0_6_line_107 |  | 100 | 101 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4001-23_0_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.017629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4001-23_0_6_line_109 |  | 101 | 103 | 0.0059664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4001-23_0_6_line_110 |  | 103 | 104 | 0.011133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4001-23_0_6_line_111 |  | 104 | 105 | 0.0006114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4001-23_0_6_line_112 |  | 105 | 106 | 0.0065944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4001-23_0_6_line_113 |  | 106 | 107 | 0.0050505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4001-23_0_6_line_114 |  | 107 | 108 | 0.0015425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4001-23_0_6_line_115 |  | 108 | 109 | 0.006594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4001-23_0_6_line_116 |  | 110 | 111 | 0.016921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4001-23_0_6_line_117 |  | 110 | 112 | 0.010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4001-23_0_6_line_118 |  | 112 | 117 | 0.018454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4001-23_0_6_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0036187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4001-23_0_6_line_120 |  | 114 | 115 | 0.0086446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4001-23_0_6_line_121 |  | 118 | 119 | 0.00807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4001-23_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0080534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4001-23_0_6_line_123 |  | 120 | 121 | 0.0081959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4001-23_0_6_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0019194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4001-23_0_6_line_125 |  | 122 | 124 | 0.0062928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4001-23_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0017306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4001-23_0_6_line_127 |  | 125 | 127 | 0.0064061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4001-23_0_6_line_128 |  | 126 | 128 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4001-23_0_6_line_129 |  | 127 | 129 | 0.0017812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4001-23_0_6_line_130 |  | 129 | 131 | 0.0062946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4001-23_0_6_line_131 |  | 130 | 131 | 0.0021353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4001-23_0_6_line_132 |  | 132 | 133 | 0.00042742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4001-23_0_6_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0082164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4001-23_0_6_line_134 |  | 134 | 135 | 0.001125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4001-23_0_6_line_135 |  | 135 | 136 | 0.0070959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4001-23_0_6_line_136 |  | 136 | 137 | 0.0026738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4001-23_0_6_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2645836.9012 | 1249974.5203 | 2645852.3259 | 1249959.6558
1 | 2645836.9012 | 1249974.5203 | 2645833.8199 | 1249977.6097 | 2645831.1588 | 1249980.0463
2 | 2645911.9827 | 1249904.8539 | 2645910.4281 | 1249903.7967 | 2645894.7203 | 1249884.9513 | 2645863.2564 | 1249849.6945
3 | 2645911.9827 | 1249904.8539 | 2645922.5402 | 1249879.0737 | 2645923.8227 | 1249877.8995
4 | 2645852.6607 | 1249837.8214 | 2645863.2564 | 1249849.6945
5 | 2645841.9913 | 1249993.806 | 2645831.1588 | 1249980.0463
6 | 2645831.1588 | 1249980.0463 | 2645817.2545 | 1249965.4139
7 | 2645831.1588 | 1249980.0463 | 2645817.4741 | 1249992.2465
8 | 2645852.6607 | 1249837.8214 | 2645838.1616 | 1249821.5744
9 | 2645799.6949 | 1249935.4429 | 2645793.0162 | 1249928.4284
10 | 2645782.9293 | 1249917.8343 | 2645793.0162 | 1249928.4284
11 | 2645841.9913 | 1249993.806 | 2645833.9896 | 1250001.7284
12 | 2645817.2545 | 1249965.4139 | 2645811.6942 | 1249959.5625
13 | 2645817.4741 | 1249992.2465 | 2645802.9463 | 1250005.1985
14 | 2645711.151 | 1249900.2998 | 2645738.4501 | 1249882.6205 | 2645743.5734 | 1249887.8747
15 | 2645743.5734 | 1249887.8747 | 2645745.7799 | 1249883.6889 | 2645747.8617 | 1249881.0031
16 | 2645711.151 | 1249900.2998 | 2645720.118 | 1249911.0817
17 | 2645711.151 | 1249900.2998 | 2645689.615 | 1249914.3601
18 | 2645743.4957 | 1249871.5297 | 2645747.7828 | 1249874.5871 | 2645747.8617 | 1249881.0031
19 | 2645747.8617 | 1249881.0031 | 2645772.8413 | 1249907.239
20 | 2645743.4957 | 1249871.5297 | 2645739.3203 | 1249868.6734 | 2645734.1397 | 1249870.846 | 2645717.2999 | 1249861.5006
21 | 2645743.4957 | 1249871.5297 | 2645753.1277 | 1249851.5403
22 | 2645772.8413 | 1249907.239 | 2645782.9293 | 1249917.8343
23 | 2645813.2426 | 1250022.2697 | 2645833.9896 | 1250001.7284
24 | 2645813.2426 | 1250022.2697 | 2645798.3887 | 1250035.809
25 | 2645795.3658 | 1250038.5644 | 2645798.3887 | 1250035.809
26 | 2645693.6065 | 1249848.3518 | 2645717.2999 | 1249861.5006
27 | 2645757.536 | 1249842.3771 | 2645755.4415 | 1249846.7384 | 2645753.1277 | 1249851.5403
28 | 2645595.6387 | 1249836.3565 | 2645601.8924 | 1249844.8437 | 2645609.3052 | 1249839.0523 | 2645615.6066 | 1249827.593
29 | 2645595.6387 | 1249836.3565 | 2645584.3813 | 1249842.4428
30 | 2645615.6066 | 1249827.593 | 2645625.7746 | 1249831.7617
31 | 2645615.6066 | 1249827.593 | 2645617.1927 | 1249823.5803 | 2645618.882 | 1249818.9012
32 | 2645584.3813 | 1249842.4428 | 2645556.4757 | 1249857.5296
33 | 2645735.0779 | 1249929.0695 | 2645720.118 | 1249911.0817
34 | 2645682.083 | 1249919.2776 | 2645689.615 | 1249914.3601
35 | 2645618.882 | 1249818.9012 | 2645626.2567 | 1249802.4607
36 | 2645618.882 | 1249818.9012 | 2645586.2077 | 1249803.0768
37 | 2645626.2567 | 1249802.4607 | 2645629.3979 | 1249795.4581
38 | 2645693.6065 | 1249848.3518 | 2645697.9601 | 1249835.9325 | 2645703.1381 | 1249821.6745
39 | 2645683.4886 | 1249855.4231 | 2645686.0138 | 1249852.0069 | 2645690.6269 | 1249853.9104 | 2645693.6065 | 1249848.3518
40 | 2645693.6065 | 1249848.3518 | 2645671.9454 | 1249839.8147
41 | 2645703.1381 | 1249821.6745 | 2645704.9772 | 1249816.6106
42 | 2645683.4886 | 1249855.4231 | 2645679.2245 | 1249861.1274 | 2645674.2845 | 1249864.4867
43 | 2645664.3603 | 1249871.2355 | 2645674.2845 | 1249864.4867
44 | 2645831.1583 | 1249813.7269 | 2645838.1616 | 1249821.5744
45 | 2645806.1468 | 1249953.7246 | 2645811.6942 | 1249959.5625
46 | 2645778.1896 | 1249924.3034 | 2645772.5347 | 1249918.3524
47 | 2645783.8472 | 1249930.2573 | 2645778.1896 | 1249924.3034
48 | 2645797.9019 | 1250060.9866 | 2645800.4028 | 1250063.7818
49 | 2645794.6392 | 1250057.3399 | 2645797.9019 | 1250060.9866
50 | 2645785.7129 | 1250047.363 | 2645795.3658 | 1250038.5644
51 | 2645765.8301 | 1249825.1055 | 2645757.536 | 1249842.3771
52 | 2645682.083 | 1249919.2776 | 2645670.4136 | 1249927.3474
53 | 2645682.083 | 1249919.2776 | 2645693.7106 | 1249933.9148
54 | 2645632.0967 | 1249789.4417 | 2645629.3979 | 1249795.4581
55 | 2645712.5211 | 1249795.8379 | 2645704.9772 | 1249816.6106
56 | 2645664.3603 | 1249871.2355 | 2645652.7657 | 1249879.1201
57 | 2645794.9002 | 1249757.138 | 2645794.7424 | 1249750.2099
58 | 2645794.7424 | 1249750.2099 | 2645791.5343 | 1249746.238 | 2645790.5423 | 1249745.7883
59 | 2645794.9002 | 1249757.138 | 2645801.3749 | 1249761.4131 | 2645815.7237 | 1249778.4132
60 | 2645794.9002 | 1249757.138 | 2645790.6875 | 1249768.8801
61 | 2645772.6408 | 1250033.2748 | 2645764.6239 | 1250023.1829
62 | 2645772.6408 | 1250033.2748 | 2645761.1491 | 1250043.6442
63 | 2645772.6408 | 1250033.2748 | 2645785.7129 | 1250047.363
64 | 2645764.6239 | 1250023.1829 | 2645761.9961 | 1250019.8749
65 | 2645785.7129 | 1250047.363 | 2645794.6392 | 1250057.3399
66 | 2645785.7129 | 1250047.363 | 2645774.6279 | 1250062.1771
67 | 2645806.1468 | 1249953.7246 | 2645800.5994 | 1249947.8867
68 | 2645724.04 | 1249972.0945 | 2645725.2023 | 1249973.5577
69 | 2645724.04 | 1249972.0945 | 2645720.2065 | 1249967.2687
70 | 2645725.2023 | 1249973.5577 | 2645736.1185 | 1249987.2993
71 | 2645718.9327 | 1249965.6653 | 2645720.2065 | 1249967.2687
72 | 2645736.1185 | 1249987.2993 | 2645740.3162 | 1249992.5835
73 | 2645718.9327 | 1249965.6653 | 2645715.2133 | 1249960.9831
74 | 2645740.3162 | 1249992.5835 | 2645741.3926 | 1249993.9386
75 | 2645715.2133 | 1249960.9831 | 2645713.926 | 1249959.3626
76 | 2645741.3926 | 1249993.9386 | 2645746.3935 | 1250000.2338
77 | 2645710.2311 | 1249954.7113 | 2645713.926 | 1249959.3626
78 | 2645758.5466 | 1250015.5326 | 2645761.9961 | 1250019.8749
79 | 2645642.3264 | 1249945.9562 | 2645673.1458 | 1249981.027
80 | 2645642.3264 | 1249945.9562 | 2645647.6253 | 1249943.1062 | 2645657.4006 | 1249936.3462
81 | 2645642.3264 | 1249945.9562 | 2645638.6393 | 1249946.3503
82 | 2645638.6393 | 1249946.3503 | 2645647.7012 | 1249985.1987
83 | 2645765.8301 | 1249825.1055 | 2645770.1504 | 1249816.109 | 2645777.4546 | 1249799.3117
84 | 2645788.9274 | 1249772.9277 | 2645777.4546 | 1249799.3117
85 | 2645790.6875 | 1249768.8801 | 2645788.9274 | 1249772.9277
86 | 2645759.9855 | 1249737.3108 | 2645759.9855 | 1249737.3108 | 2645753.6977 | 1249734.9405
87 | 2645738.4261 | 1249729.1835 | 2645753.6977 | 1249734.9405
88 | 2645738.4261 | 1249729.1835 | 2645722.1906 | 1249719.0225
89 | 2645738.4261 | 1249729.1835 | 2645733.6883 | 1249737.5526 | 2645730.652 | 1249745.9133
90 | 2645698.2302 | 1249704.027 | 2645722.1906 | 1249719.0225
91 | 2645723.3988 | 1249765.8855 | 2645730.652 | 1249745.9133
92 | 2645678.7623 | 1249691.843 | 2645698.2302 | 1249704.027
93 | 2645723.3988 | 1249765.8855 | 2645722.192 | 1249769.2085
94 | 2645678.7623 | 1249691.843 | 2645675.62 | 1249689.9143
95 | 2645678.7623 | 1249691.843 | 2645674.159 | 1249699.4238 | 2645669.2693 | 1249709.6376
96 | 2645722.192 | 1249769.2085 | 2645716.7072 | 1249784.3111
97 | 2645790.6875 | 1249768.8801 | 2645808.1232 | 1249787.9276 | 2645809.2236 | 1249789.148 | 2645822.4613 | 1249803.9815
98 | 2645822.4613 | 1249803.9815 | 2645831.1583 | 1249813.7269
99 | 2645675.62 | 1249689.9143 | 2645649.5328 | 1249673.902
100 | 2645664.8095 | 1249718.9537 | 2645669.2693 | 1249709.6376
101 | 2645649.5328 | 1249673.902 | 2645631.9102 | 1249663.0853
102 | 2645658.2201 | 1249732.7181 | 2645664.8095 | 1249718.9537
103 | 2645655.0537 | 1249739.3323 | 2645658.2201 | 1249732.7181
104 | 2645616.8574 | 1249741.0668 | 2645602.026 | 1249733.583
105 | 2645616.8574 | 1249741.0668 | 2645618.1322 | 1249741.7101 | 2645621.6614 | 1249743.3385
106 | 2645634.6974 | 1249749.3534 | 2645621.6614 | 1249743.3385
107 | 2645647.4413 | 1249755.2336 | 2645634.6974 | 1249749.3534
108 | 2645647.4413 | 1249755.2336 | 2645655.0537 | 1249739.3323
109 | 2645647.4413 | 1249755.2336 | 2645644.9994 | 1249760.6773
110 | 2645644.9994 | 1249760.6773 | 2645640.443 | 1249770.8351
111 | 2645640.443 | 1249770.8351 | 2645640.1927 | 1249771.3929
112 | 2645640.1927 | 1249771.3929 | 2645637.4938 | 1249777.4097
113 | 2645635.4267 | 1249782.0179 | 2645637.4938 | 1249777.4097
114 | 2645635.4267 | 1249782.0179 | 2645634.7954 | 1249783.4252
115 | 2645634.7954 | 1249783.4252 | 2645632.0967 | 1249789.4417
116 | 2645628.8475 | 1249895.385 | 2645622.0598 | 1249879.8852
117 | 2645628.8475 | 1249895.385 | 2645637.506 | 1249889.497
118 | 2645637.506 | 1249889.497 | 2645652.7657 | 1249879.1201
119 | 2645712.5211 | 1249795.8379 | 2645713.7564 | 1249792.4365
120 | 2645713.7564 | 1249792.4365 | 2645716.7072 | 1249784.3111
121 | 2645800.5994 | 1249947.8867 | 2645795.0404 | 1249942.0367
122 | 2645789.4929 | 1249936.1987 | 2645795.0404 | 1249942.0367
123 | 2645783.8472 | 1249930.2573 | 2645789.4929 | 1249936.1987
124 | 2645694.9044 | 1249935.4176 | 2645693.7106 | 1249933.9148
125 | 2645694.9044 | 1249935.4176 | 2645698.8186 | 1249940.3449
126 | 2645699.895 | 1249941.7 | 2645698.8186 | 1249940.3449
127 | 2645699.895 | 1249941.7 | 2645703.8797 | 1249946.716
128 | 2645657.4006 | 1249936.3462 | 2645670.4136 | 1249927.3474
129 | 2645704.9876 | 1249948.1107 | 2645703.8797 | 1249946.716
130 | 2645704.9876 | 1249948.1107 | 2645708.9029 | 1249953.0394
131 | 2645710.2311 | 1249954.7113 | 2645708.9029 | 1249953.0394
132 | 2645746.6593 | 1250000.5685 | 2645746.3935 | 1250000.2338
133 | 2645751.77 | 1250007.002 | 2645746.6593 | 1250000.5685
134 | 2645751.77 | 1250007.002 | 2645752.4698 | 1250007.8828
135 | 2645752.4698 | 1250007.8828 | 2645756.8835 | 1250013.439
136 | 2645758.5466 | 1250015.5326 | 2645756.8835 | 1250013.439

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645852.3259 | 1249959.6558
1 | 2645836.9012 | 1249974.5203
2 | 2645911.9827 | 1249904.8539
3 | 2645863.2564 | 1249849.6945
4 | 2645923.8227 | 1249877.8995
5 | 2645831.1588 | 1249980.0463
6 | 2645852.6607 | 1249837.8214
7 | 2645799.6949 | 1249935.4429
8 | 2645793.0162 | 1249928.4284
9 | 2645841.9913 | 1249993.806
10 | 2645817.2545 | 1249965.4139
11 | 2645817.4741 | 1249992.2465
12 | 2645743.5734 | 1249887.8747
13 | 2645711.151 | 1249900.2998
14 | 2645747.8617 | 1249881.0031
15 | 2645743.4957 | 1249871.5297
16 | 2645772.8413 | 1249907.239
17 | 2645833.9896 | 1250001.7284
18 | 2645813.2426 | 1250022.2697
19 | 2645798.3887 | 1250035.809
20 | 2645717.2999 | 1249861.5006
21 | 2645753.1277 | 1249851.5403
22 | 2645595.6387 | 1249836.3565
23 | 2645615.6066 | 1249827.593
24 | 2645584.3813 | 1249842.4428
25 | 2645720.118 | 1249911.0817
26 | 2645689.615 | 1249914.3601
27 | 2645618.882 | 1249818.9012
28 | 2645626.2567 | 1249802.4607
29 | 2645586.2077 | 1249803.0768
30 | 2645625.7746 | 1249831.7617
31 | 2645693.6065 | 1249848.3518
32 | 2645703.1381 | 1249821.6745
33 | 2645683.4886 | 1249855.4231
34 | 2645671.9454 | 1249839.8147
35 | 2645674.2845 | 1249864.4867
36 | 2645838.1616 | 1249821.5744
37 | 2645782.9293 | 1249917.8343
38 | 2645811.6942 | 1249959.5625
39 | 2645802.9463 | 1250005.1985
40 | 2645772.5347 | 1249918.3524
41 | 2645778.1896 | 1249924.3034
42 | 2645800.4028 | 1250063.7818
43 | 2645797.9019 | 1250060.9866
44 | 2645795.3658 | 1250038.5644
45 | 2645757.536 | 1249842.3771
46 | 2645556.4757 | 1249857.5296
47 | 2645735.0779 | 1249929.0695
48 | 2645682.083 | 1249919.2776
49 | 2645629.3979 | 1249795.4581
50 | 2645704.9772 | 1249816.6106
51 | 2645664.3603 | 1249871.2355
52 | 2645794.7424 | 1249750.2099
53 | 2645794.9002 | 1249757.138
54 | 2645790.5423 | 1249745.7883
55 | 2645772.6408 | 1250033.2748
56 | 2645764.6239 | 1250023.1829
57 | 2645761.1491 | 1250043.6442
58 | 2645785.7129 | 1250047.363
59 | 2645806.1468 | 1249953.7246
60 | 2645724.04 | 1249972.0945
61 | 2645725.2023 | 1249973.5577
62 | 2645720.2065 | 1249967.2687
63 | 2645736.1185 | 1249987.2993
64 | 2645718.9327 | 1249965.6653
65 | 2645740.3162 | 1249992.5835
66 | 2645715.2133 | 1249960.9831
67 | 2645741.3926 | 1249993.9386
68 | 2645713.926 | 1249959.3626
69 | 2645774.6279 | 1250062.1771
70 | 2645794.6392 | 1250057.3399
71 | 2645761.9961 | 1250019.8749
72 | 2645673.1458 | 1249981.027
73 | 2645642.3264 | 1249945.9562
74 | 2645647.7012 | 1249985.1987
75 | 2645638.6393 | 1249946.3503
76 | 2645765.8301 | 1249825.1055
77 | 2645777.4546 | 1249799.3117
78 | 2645788.9274 | 1249772.9277
79 | 2645753.6977 | 1249734.9405
80 | 2645759.9855 | 1249737.3108
81 | 2645738.4261 | 1249729.1835
82 | 2645722.1906 | 1249719.0225
83 | 2645730.652 | 1249745.9133
84 | 2645698.2302 | 1249704.027
85 | 2645723.3988 | 1249765.8855
86 | 2645678.7623 | 1249691.843
87 | 2645722.192 | 1249769.2085
88 | 2645815.7237 | 1249778.4132
89 | 2645790.6875 | 1249768.8801
90 | 2645822.4613 | 1249803.9815
91 | 2645675.62 | 1249689.9143
92 | 2645669.2693 | 1249709.6376
93 | 2645649.5328 | 1249673.902
94 | 2645664.8095 | 1249718.9537
95 | 2645631.9102 | 1249663.0853
96 | 2645658.2201 | 1249732.7181
97 | 2645602.026 | 1249733.583
98 | 2645616.8574 | 1249741.0668
99 | 2645621.6614 | 1249743.3385
100 | 2645634.6974 | 1249749.3534
101 | 2645647.4413 | 1249755.2336
102 | 2645655.0537 | 1249739.3323
103 | 2645644.9994 | 1249760.6773
104 | 2645640.443 | 1249770.8351
105 | 2645640.1927 | 1249771.3929
106 | 2645637.4938 | 1249777.4097
107 | 2645635.4267 | 1249782.0179
108 | 2645634.7954 | 1249783.4252
109 | 2645632.0966 | 1249789.4417
110 | 2645628.8475 | 1249895.385
111 | 2645622.0598 | 1249879.8852
112 | 2645637.506 | 1249889.497
113 | 2645712.5211 | 1249795.8379
114 | 2645713.7564 | 1249792.4365
115 | 2645716.7072 | 1249784.3111
116 | 2645831.1583 | 1249813.7269
117 | 2645652.7657 | 1249879.1201
118 | 2645800.5994 | 1249947.8867
119 | 2645795.0404 | 1249942.0367
120 | 2645789.4929 | 1249936.1987
121 | 2645783.8472 | 1249930.2573
122 | 2645694.9044 | 1249935.4176
123 | 2645693.7106 | 1249933.9148
124 | 2645698.8186 | 1249940.3449
125 | 2645699.895 | 1249941.7
126 | 2645670.4136 | 1249927.3474
127 | 2645703.8797 | 1249946.716
128 | 2645657.4006 | 1249936.3462
129 | 2645704.9876 | 1249948.1107
130 | 2645710.2311 | 1249954.7113
131 | 2645708.9029 | 1249953.0394
132 | 2645746.3935 | 1250000.2338
133 | 2645746.6593 | 1250000.5685
134 | 2645751.77 | 1250007.002
135 | 2645752.4698 | 1250007.8828
136 | 2645756.8835 | 1250013.439
137 | 2645758.5466 | 1250015.5326
138 | 2645743.4957 | 1249871.5297

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1