## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4001-27_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4001-27_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4001-27_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4001-27_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4001-27_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4001-27_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4001-27_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4001-27_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4001-27_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4001-27_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4001-27_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4001-27_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4001-27_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4001-27_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4001-27_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4001-27_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4001-27_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4001-27_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4001-27_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4001-27_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4001-27_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4001-27_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4001-27_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4001-27_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4001-27_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4001-27_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4001-27_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4001-27_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4001-27_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4001-27_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4001-27_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4001-27_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4001-27_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4001-27_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4001-27_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4001-27_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4001-27_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4001-27_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4001-27_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4001-27_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4001-27_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4001-27_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4001-27_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4001-27_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4001-27_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4001-27_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4001-27_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4001-27_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4001-27_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4001-27_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4001-27_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4001-27_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4001-27_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4001-27_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4001-27_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4001-27_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4001-27_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4001-27_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4001-27_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4001-27_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4001-27_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4001-27_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4001-27_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4001-27_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4001-27_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4001-27_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4001-27_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4001-27_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4001-27_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4001-27_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4001-27_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4001-27_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4001-27_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4001-27_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4001-27_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4001-27_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4001-27_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4001-27_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4001-27_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4001-27_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4001-27_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4001-27_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4001-27_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4001-27_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4001-27_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4001-27_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4001-27_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4001-27_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4001-27_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4001-27_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4001-27_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4001-27_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4001-27_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4001-27_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4001-27_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4001-27_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4001-27_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4001-27_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4001-27_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4001-27_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4001-27_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4001-27_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4001-27_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4001-27_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4001-27_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4001-27_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4001-27_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4001-27_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4001-27_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4001-27_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4001-27_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4001-27_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4001-27_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4001-27_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4001-27_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4001-27_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4001-27_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4001-27_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4001-27_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4001-27_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4001-27_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4001-27_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4001-27_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4001-27_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4001-27_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4001-27_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4001-27_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4001-27_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4001-27_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4001-27_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_522_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4001-27_0_3_load_0 | 0 | 0.0039543 | 0.00099104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4001-27_0_3_load_1 | 1 | 0.0010209 | 0.00025586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4001-27_0_3_load_2 | 2 | 0.0018225 | 0.00045676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4001-27_0_3_load_3 | 3 | 0.00057793 | 0.00014484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4001-27_0_3_load_104 | 4 | 0.0026555 | 0.00066553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4001-27_0_3_load_102 | 5 | 0.0024308 | 0.00060922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4001-27_0_3_load_4 | 6 | 0.0081438 | 0.002041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4001-27_0_3_load_119 | 8 | 0.0011283 | 0.00028279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4001-27_0_3_load_6 | 9 | 0.0049272 | 0.0012349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4001-27_0_3_load_24 | 12 | 0.0040795 | 0.0010224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4001-27_0_3_load_11 | 14 | 0.0099956 | 0.0025051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4001-27_0_3_load_9 | 15 | 0.008733 | 0.0021887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4001-27_0_3_load_12 | 17 | 0.004602 | 0.0011534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4001-27_0_3_load_25 | 18 | 0.0016592 | 0.00041584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4001-27_0_3_load_10 | 19 | 0.0018428 | 0.00046186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4001-27_0_3_load_20 | 20 | 0.0067245 | 0.0016853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4001-27_0_3_load_13 | 22 | 0.016288 | 0.0040822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4001-27_0_3_load_14 | 23 | 0.0020911 | 0.00052409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4001-27_0_3_load_15 | 24 | 0.011009 | 0.002759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4001-27_0_3_load_16 | 25 | 0.011021 | 0.0027621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4001-27_0_3_load_17 | 26 | 0.0074548 | 0.0018684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4001-27_0_3_load_18 | 27 | 0.0064017 | 0.0016044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4001-27_0_3_load_23 | 29 | 0.0015181 | 0.00038047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4001-27_0_3_load_63 | 30 | 0.001711 | 0.00042881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4001-27_0_3_load_22 | 31 | 0.0041737 | 0.001046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4001-27_0_3_load_47 | 33 | 0.0045623 | 0.0011434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4001-27_0_3_load_62 | 35 | 0.0073964 | 0.0018537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4001-27_0_3_load_26 | 36 | 0.0049271 | 0.0012349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4001-27_0_3_load_28 | 38 | 0.0029452 | 0.00073814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4001-27_0_3_load_29 | 39 | 0.0032499 | 0.00081451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4001-27_0_3_load_30 | 40 | 0.0068044 | 0.0017053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4001-27_0_3_load_31 | 41 | 0.0024086 | 0.00060365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4001-27_0_3_load_32 | 42 | 0.0014188 | 0.00035559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4001-27_0_3_load_33 | 43 | 0.0033041 | 0.00082809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4001-27_0_3_load_34 | 44 | 0.0018718 | 0.00046912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4001-27_0_3_load_35 | 45 | 0.0032843 | 0.00082312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4001-27_0_3_load_36 | 46 | 0.0018492 | 0.00046345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4001-27_0_3_load_41 | 48 | 0.0021725 | 0.00054448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4001-27_0_3_load_38 | 49 | 0.0020028 | 0.00050195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4001-27_0_3_load_42 | 50 | 0.0023364 | 0.00058555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4001-27_0_3_load_39 | 51 | 0.0019733 | 0.00049455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4001-27_0_3_load_45 | 54 | 0.0016781 | 0.00042057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4001-27_0_3_load_51 | 55 | 0.0012326 | 0.00030892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4001-27_0_3_load_52 | 56 | 0.0042134 | 0.001056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4001-27_0_3_load_50 | 57 | 0.0036285 | 0.00090938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4001-27_0_3_load_53 | 58 | 0.0023112 | 0.00057925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4001-27_0_3_load_49 | 60 | 0.0029809 | 0.00074708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4001-27_0_3_load_92 | 63 | 0.0023287 | 0.00058363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4001-27_0_3_load_54 | 64 | 0.0013041 | 0.00032685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4001-27_0_3_load_100 | 65 | 0.0027273 | 0.00068354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4001-27_0_3_load_55 | 66 | 0.00091305 | 0.00022883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4001-27_0_3_load_56 | 67 | 0.0019243 | 0.00048226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4001-27_0_3_load_57 | 68 | 0.0016008 | 0.00040119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4001-27_0_3_load_60 | 69 | 0.0017891 | 0.0004484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4001-27_0_3_load_58 | 70 | 0.001923 | 0.00048194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4001-27_0_3_load_59 | 71 | 0.0013773 | 0.00034519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4001-27_0_3_load_61 | 72 | 0.0014587 | 0.00036557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4001-27_0_3_load_64 | 73 | 0.0061226 | 0.0015345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4001-27_0_3_load_75 | 77 | 0.00061183 | 0.00015334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4001-27_0_3_load_68 | 78 | 0.00030756 | 7.7083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4001-27_0_3_load_73 | 80 | 0.00021727 | 5.4454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4001-27_0_3_load_71 | 81 | 0.00038466 | 9.6404e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4001-27_0_3_load_76 | 83 | 0.0011403 | 0.00028579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4001-27_0_3_load_77 | 84 | 0.001087 | 0.00027243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4001-27_0_3_load_78 | 85 | 0.00095027 | 0.00023816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4001-27_0_3_load_80 | 87 | 0.00097813 | 0.00024514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4001-27_0_3_load_82 | 89 | 0.0046229 | 0.0011586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4001-27_0_3_load_83 | 90 | 0.0018054 | 0.00045249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4001-27_0_3_load_98 | 92 | 0.003283 | 0.00082281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4001-27_0_3_load_96 | 93 | 0.0023764 | 0.00059558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4001-27_0_3_load_91 | 94 | 0.0092664 | 0.0023224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4001-27_0_3_load_87 | 95 | 0.0021189 | 0.00053105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4001-27_0_3_load_107 | 96 | 0.0026662 | 0.0006682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4001-27_0_3_load_126 | 97 | 0.0011603 | 0.0002908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4001-27_0_3_load_121 | 98 | 0.0011142 | 0.00027924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4001-27_0_3_load_84 | 99 | 0.0016819 | 0.00042151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4001-27_0_3_load_85 | 100 | 0.0049741 | 0.0012466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4001-27_0_3_load_86 | 101 | 0.0038665 | 0.00096905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4001-27_0_3_load_95 | 102 | 0.003064 | 0.0007679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4001-27_0_3_load_93 | 103 | 0.0036297 | 0.00090968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4001-27_0_3_load_88 | 104 | 0.0011184 | 0.00028029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4001-27_0_3_load_90 | 105 | 0.0013035 | 0.00032669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4001-27_0_3_load_127 | 106 | 0.0013978 | 0.00035032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4001-27_0_3_load_128 | 107 | 0.0044034 | 0.0011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4001-27_0_3_load_108 | 108 | 0.0025046 | 0.00062772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4001-27_0_3_load_101 | 109 | 0.0013574 | 0.00034019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4001-27_0_3_load_106 | 112 | 0.0010206 | 0.00025579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4001-27_0_3_load_125 | 113 | 0.00098927 | 0.00024793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4001-27_0_3_load_122 | 114 | 0.001196 | 0.00029975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4001-27_0_3_load_123 | 116 | 0.0012008 | 0.00030094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4001-27_0_3_load_115 | 118 | 0.0017721 | 0.00044413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4001-27_0_3_load_109 | 119 | 0.0011269 | 0.00028243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4001-27_0_3_load_110 | 120 | 0.0014464 | 0.00036251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4001-27_0_3_load_111 | 121 | 0.0011547 | 0.00028939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4001-27_0_3_load_112 | 122 | 0.00046547 | 0.00011666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4001-27_0_3_load_114 | 123 | 0.0013664 | 0.00034245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4001-27_0_3_load_132 | 125 | 0.0017007 | 0.00042624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4001-27_0_3_load_133 | 126 | 0.0020012 | 0.00050154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4001-27_0_3_load_129 | 127 | 0.0012825 | 0.00032143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4001-27_0_3_load_130 | 128 | 0.001286 | 0.0003223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4001-27_0_3_load_131 | 129 | 0.0033204 | 0.00083218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4001-27_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4001-27_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0056182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4001-27_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.013796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4001-27_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.010513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4001-27_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.018955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4001-27_0_3_line_5 |  | 5 | 109 | 0.0038836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4001-27_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.012018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4001-27_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.13847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4001-27_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4001-27_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.050979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4001-27_0_3_line_10 |  | 9 | 12 | 0.00037491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4001-27_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.27705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4001-27_0_3_line_12 |  | 11 | 78 | 0.01245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4001-27_0_3_line_13 |  | 12 | 18 | 0.032577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4001-27_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4001-27_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.013208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4001-27_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.017556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4001-27_0_3_line_17 |  | 15 | 19 | 0.017848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4001-27_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.023551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4001-27_0_3_line_19 |  | 17 | 20 | 0.010037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4001-27_0_3_line_20 |  | 18 | 36 | 0.014768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4001-27_0_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.022485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4001-27_0_3_line_22 |  | 21 | 31 | 0.024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4001-27_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.031389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4001-27_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4001-27_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.01296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4001-27_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.017449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4001-27_0_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.04739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4001-27_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.028236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4001-27_0_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.0059168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4001-27_0_3_line_30 |  | 29 | 30 | 0.0087255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4001-27_0_3_line_31 |  | 30 | 35 | 0.011819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4001-27_0_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.003932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4001-27_0_3_line_33 |  | 32 | 33 | 0.029306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4001-27_0_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.003372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4001-27_0_3_line_35 |  | 34 | 39 | 0.021093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4001-27_0_3_line_36 |  | 35 | 72 | 0.010002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4001-27_0_3_line_37 |  | 36 | 37 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4001-27_0_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.02107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4001-27_0_3_line_39 |  | 37 | 39 | 0.016227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4001-27_0_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.0021915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4001-27_0_3_line_41 |  | 40 | 41 | 0.019572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4001-27_0_3_line_42 |  | 41 | 42 | 0.014424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4001-27_0_3_line_43 |  | 42 | 43 | 0.0045177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4001-27_0_3_line_44 |  | 43 | 44 | 0.0036658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4001-27_0_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4001-27_0_3_line_46 |  | 45 | 46 | 0.00086845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4001-27_0_3_line_47 |  | 46 | 47 | 0.028521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4001-27_0_3_line_48 |  | 47 | 48 | 0.0031639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4001-27_0_3_line_49 |  | 47 | 49 | 0.015596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4001-27_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4001-27_0_3_line_51 |  | 49 | 51 | 0.0026472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4001-27_0_3_line_52 |  | 50 | 52 | 0.023317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4001-27_0_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.003132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4001-27_0_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.01429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4001-27_0_3_line_55 |  | 53 | 55 | 0.052209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4001-27_0_3_line_56 |  | 53 | 56 | 0.020788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4001-27_0_3_line_57 |  | 53 | 57 | 0.021847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4001-27_0_3_line_58 |  | 55 | 58 | 0.0052536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4001-27_0_3_line_59 |  | 56 | 59 | 0.015759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4001-27_0_3_line_60 |  | 57 | 60 | 0.027129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4001-27_0_3_line_61 |  | 58 | 64 | 0.0037745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4001-27_0_3_line_62 |  | 59 | 65 | 0.029463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4001-27_0_3_line_63 |  | 59 | 62 | 0.010629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4001-27_0_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.004649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4001-27_0_3_line_65 |  | 61 | 63 | 0.016365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4001-27_0_3_line_66 |  | 62 | 90 | 0.010856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4001-27_0_3_line_67 |  | 63 | 103 | 0.0041058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4001-27_0_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.01651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4001-27_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0056265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4001-27_0_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0057154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4001-27_0_3_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0048451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4001-27_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0045815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4001-27_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.017264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4001-27_0_3_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0087603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4001-27_0_3_line_75 |  | 73 | 74 | 0.046364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4001-27_0_3_line_76 |  | 74 | 75 | 0.033852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4001-27_0_3_line_77 |  | 75 | 76 | 0.038843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4001-27_0_3_line_78 |  | 76 | 77 | 0.057549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4001-27_0_3_line_79 |  | 77 | 79 | 0.07296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4001-27_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4001-27_0_3_line_81 |  | 79 | 80 | 0.021782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4001-27_0_3_line_82 |  | 80 | 82 | 0.025031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4001-27_0_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.043991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4001-27_0_3_line_84 |  | 83 | 84 | 0.0021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4001-27_0_3_line_85 |  | 83 | 85 | 0.0034247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4001-27_0_3_line_86 |  | 84 | 86 | 0.015694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4001-27_0_3_line_87 |  | 85 | 87 | 0.015763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4001-27_0_3_line_88 |  | 86 | 88 | 0.004875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4001-27_0_3_line_89 |  | 86 | 89 | 0.020304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4001-27_0_3_line_90 |  | 86 | 90 | 0.017672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4001-27_0_3_line_91 |  | 87 | 91 | 0.049839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4001-27_0_3_line_92 |  | 88 | 92 | 0.011959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4001-27_0_3_line_93 |  | 88 | 93 | 0.0071308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4001-27_0_3_line_94 |  | 91 | 94 | 0.045456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4001-27_0_3_line_95 |  | 91 | 95 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4001-27_0_3_line_96 |  | 92 | 96 | 0.018112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4001-27_0_3_line_97 |  | 94 | 106 | 0.027348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4001-27_0_3_line_98 |  | 95 | 104 | 0.0236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4001-27_0_3_line_99 |  | 96 | 108 | 0.020379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4001-27_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.019073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4001-27_0_3_line_101 |  | 98 | 117 | 0.0044979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4001-27_0_3_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0036079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4001-27_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4001-27_0_3_line_104 |  | 101 | 102 | 0.00067221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4001-27_0_3_line_105 |  | 102 | 103 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4001-27_0_3_line_106 |  | 104 | 105 | 0.040374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4001-27_0_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.0093598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4001-27_0_3_line_108 |  | 107 | 127 | 0.0063301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4001-27_0_3_line_109 |  | 108 | 115 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4001-27_0_3_line_110 |  | 109 | 110 | 0.016724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4001-27_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4001-27_0_3_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0055996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4001-27_0_3_line_113 |  | 111 | 113 | 0.0040412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4001-27_0_3_line_114 |  | 111 | 114 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4001-27_0_3_line_115 |  | 112 | 115 | 0.03188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4001-27_0_3_line_116 |  | 114 | 116 | 0.0027964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4001-27_0_3_line_117 |  | 115 | 117 | 0.004371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4001-27_0_3_line_118 |  | 115 | 118 | 0.018418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4001-27_0_3_line_119 |  | 116 | 124 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4001-27_0_3_line_120 |  | 117 | 121 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4001-27_0_3_line_121 |  | 118 | 123 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4001-27_0_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.018432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4001-27_0_3_line_123 |  | 119 | 121 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4001-27_0_3_line_124 |  | 120 | 122 | 0.0071001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4001-27_0_3_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0068887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4001-27_0_3_line_126 |  | 124 | 126 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4001-27_0_3_line_127 |  | 127 | 128 | 0.015976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4001-27_0_3_line_128 |  | 128 | 129 | 0.023428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4001-27_0_3_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2645108.759 | 1248618.027 | 2645096.1838 | 1248613.3021
1 | 2645096.1838 | 1248613.3021 | 2645090.9246 | 1248611.326
2 | 2645090.9246 | 1248611.326 | 2645078.8261 | 1248606.7802 | 2645078.0109 | 1248606.4707
3 | 2645068.1822 | 1248602.7403 | 2645078.0109 | 1248606.4707
4 | 2645068.1822 | 1248602.7403 | 2645050.4609 | 1248596.0141
5 | 2645046.83 | 1248594.636 | 2645050.4609 | 1248596.0141
6 | 2644719.9756 | 1248466.9599 | 2644715.2178 | 1248473.0503 | 2644713.5541 | 1248477.0036
7 | 2644713.5541 | 1248477.0036 | 2644626.5342 | 1248584.713
8 | 2644719.9756 | 1248466.9599 | 2644723.3884 | 1248473.023 | 2644741.2762 | 1248480.0066
9 | 2644655.6154 | 1248626.5598 | 2644649.9858 | 1248618.0673 | 2644638.5852 | 1248600.8367 | 2644631.3108 | 1248591.1644 | 2644626.5342 | 1248584.713
10 | 2644741.6255 | 1248480.1429 | 2644741.2762 | 1248480.0066
11 | 2644655.6154 | 1248626.5598 | 2644744.0346 | 1248889.1242
12 | 2644744.0346 | 1248889.1242 | 2644738.0554 | 1248900.044
13 | 2644741.6255 | 1248480.1429 | 2644771.9714 | 1248491.9902
14 | 2644707.4208 | 1248440.5476 | 2644706.2324 | 1248436.9251 | 2644706.2837 | 1248433.1229 | 2644707.5717 | 1248429.5413 | 2644709.9577 | 1248426.5684 | 2644713.1824 | 1248424.5247 | 2644716.8967 | 1248423.641 | 2644720.6998 | 1248424.0032
15 | 2644707.4208 | 1248440.5476 | 2644702.4829 | 1248442.4672 | 2644695.1208 | 1248439.5746
16 | 2644733.9408 | 1248433.5316 | 2644732.0827 | 1248428.5921 | 2644728.8525 | 1248427.3669 | 2644724.1766 | 1248425.5861 | 2644720.6998 | 1248424.0032
17 | 2644695.1208 | 1248439.5746 | 2644687.538 | 1248436.5952 | 2644691.1003 | 1248427.5717
18 | 2644733.9408 | 1248433.5316 | 2644755.8772 | 1248442.1029
19 | 2644765.2263 | 1248445.756 | 2644755.8772 | 1248442.1029
20 | 2644785.728 | 1248497.3609 | 2644771.9714 | 1248491.9902
21 | 2644786.1697 | 1248453.9393 | 2644765.2263 | 1248445.756
22 | 2644786.1697 | 1248453.9393 | 2644809.2768 | 1248462.8845
23 | 2644758.501 | 1248357.8829 | 2644751.7685 | 1248353.6015 | 2644744.9589 | 1248345.3668 | 2644744.4345 | 1248332.6527
24 | 2644758.501 | 1248357.8829 | 2644777.2828 | 1248369.827 | 2644786.1032 | 1248375.9578
25 | 2644744.4345 | 1248332.6527 | 2644744.3525 | 1248330.6635 | 2644748.4008 | 1248320.4686
26 | 2644800.4307 | 1248385.9164 | 2644786.1032 | 1248375.9578
27 | 2644742.446 | 1248284.0846 | 2644741.4387 | 1248286.4897 | 2644737.1573 | 1248295.4635 | 2644734.2499 | 1248300.4782 | 2644733.8601 | 1248303.0993 | 2644735.2702 | 1248305.367 | 2644736.9945 | 1248307.0255 | 2644744.9415 | 1248312.6448 | 2644746.8062 | 1248313.7151 | 2644750.4182 | 1248315.3879 | 2644748.4008 | 1248320.4686
28 | 2644823.616 | 1248402.0317 | 2644800.4307 | 1248385.9164
29 | 2644823.616 | 1248402.0317 | 2644828.4097 | 1248405.5001
30 | 2644835.4788 | 1248410.6148 | 2644828.4097 | 1248405.5001
31 | 2644845.0548 | 1248417.5431 | 2644835.4788 | 1248410.6148
32 | 2644812.9436 | 1248464.3039 | 2644809.2768 | 1248462.8845
33 | 2644812.9436 | 1248464.3039 | 2644839.8977 | 1248475.8066
34 | 2644811.6213 | 1248467.4071 | 2644812.9436 | 1248464.3039
35 | 2644811.6213 | 1248467.4071 | 2644803.9358 | 1248487.0499
36 | 2644845.0548 | 1248417.5431 | 2644853.1585 | 1248423.4064
37 | 2644798.0233 | 1248502.1611 | 2644785.728 | 1248497.3609
38 | 2644798.0233 | 1248502.1611 | 2644817.4406 | 1248510.3422
39 | 2644798.0233 | 1248502.1611 | 2644803.9358 | 1248487.0499
40 | 2644817.4406 | 1248510.3422 | 2644819.4602 | 1248511.1931
41 | 2644837.4969 | 1248518.7925 | 2644819.4602 | 1248511.1931
42 | 2644837.4969 | 1248518.7925 | 2644850.7894 | 1248524.393
43 | 2644854.9527 | 1248526.1471 | 2644850.7894 | 1248524.393
44 | 2644854.9527 | 1248526.1471 | 2644858.3309 | 1248527.5704
45 | 2644873.2937 | 1248533.8746 | 2644858.3309 | 1248527.5704
46 | 2644873.2937 | 1248533.8746 | 2644874.094 | 1248534.2118
47 | 2644900.3775 | 1248545.2859 | 2644874.094 | 1248534.2118
48 | 2644900.3775 | 1248545.2859 | 2644901.5887 | 1248542.363
49 | 2644900.3775 | 1248545.2859 | 2644894.5398 | 1248559.7478
50 | 2644901.5887 | 1248542.363 | 2644906.0659 | 1248531.558
51 | 2644894.5398 | 1248559.7478 | 2644893.5489 | 1248562.2025
52 | 2644914.9918 | 1248510.0173 | 2644906.0659 | 1248531.558
53 | 2644914.9918 | 1248510.0173 | 2644916.0486 | 1248507.0677
54 | 2644914.9918 | 1248510.0173 | 2644925.2315 | 1248513.9641 | 2644928.3736 | 1248515.0248
55 | 2644916.0486 | 1248507.0677 | 2644926.0141 | 1248481.426 | 2644927.0874 | 1248474.3183 | 2644919.9905 | 1248468.1715 | 2644913.2021 | 1248463.7131
56 | 2644916.0486 | 1248507.0677 | 2644935.8877 | 1248513.2766
57 | 2644916.0486 | 1248507.0677 | 2644904.3727 | 1248503.3213 | 2644895.5572 | 1248499.5593
58 | 2644908.811 | 1248460.8291 | 2644913.2021 | 1248463.7131
59 | 2644950.9278 | 1248517.9836 | 2644935.8877 | 1248513.2766
60 | 2644870.6054 | 1248488.9111 | 2644895.5572 | 1248499.5593
61 | 2644908.811 | 1248460.8291 | 2644905.6561 | 1248458.757
62 | 2644950.9278 | 1248517.9836 | 2644955.5331 | 1248505.1544 | 2644965.2933 | 1248492.6644
63 | 2644961.0976 | 1248521.1739 | 2644954.8903 | 1248519.2256 | 2644950.9278 | 1248517.9836
64 | 2644959.3283 | 1248525.4745 | 2644961.0976 | 1248521.1739
65 | 2644959.3283 | 1248525.4745 | 2644953.0087 | 1248540.5702
66 | 2644961.0976 | 1248521.1739 | 2644971.4579 | 1248524.4174
67 | 2644953.0087 | 1248540.5702 | 2644951.4232 | 1248544.3575
68 | 2644891.8564 | 1248449.6937 | 2644905.6561 | 1248458.757
69 | 2644891.8564 | 1248449.6937 | 2644887.1535 | 1248446.6049
70 | 2644887.1535 | 1248446.6049 | 2644882.3763 | 1248443.4673
71 | 2644882.3763 | 1248443.4673 | 2644878.3265 | 1248440.8075
72 | 2644874.4971 | 1248438.2924 | 2644878.3265 | 1248440.8075
73 | 2644874.4971 | 1248438.2924 | 2644866.2137 | 1248432.8521 | 2644860.2559 | 1248428.5415
74 | 2644860.2559 | 1248428.5415 | 2644853.1585 | 1248423.4064
75 | 2644733.7782 | 1249013.5637 | 2644777.628 | 1249028.6224
76 | 2644701.6734 | 1249002.5477 | 2644733.7782 | 1249013.5637
77 | 2644683.5422 | 1249036.923 | 2644701.6734 | 1249002.5477
78 | 2644683.5422 | 1249036.923 | 2644680.5057 | 1249036.0885 | 2644647.2879 | 1249027.4882 | 2644640.734 | 1249023.4918 | 2644636.3812 | 1249017.9553 | 2644635.1536 | 1249012.7301
79 | 2644653.3319 | 1248942.7991 | 2644653.6245 | 1248953.0637 | 2644652.1664 | 1248958.1895 | 2644648.3527 | 1248969.3128 | 2644643.8443 | 1248981.4314 | 2644639.0469 | 1248994.8488 | 2644635.6773 | 1249006.1532 | 2644635.0205 | 1249012.1634 | 2644635.1536 | 1249012.7301
80 | 2644653.3319 | 1248942.7991 | 2644738.0554 | 1248900.044
81 | 2644653.3319 | 1248942.7991 | 2644632.168 | 1248937.6474
82 | 2644607.8473 | 1248931.7273 | 2644632.168 | 1248937.6474
83 | 2644607.8473 | 1248931.7273 | 2644605.0153 | 1248952.8646 | 2644599.2827 | 1248958.114 | 2644587.1495 | 1248966.7488
84 | 2644993.7477 | 1248512.7598 | 2644992.6751 | 1248514.3977 | 2644992.6171 | 1248514.6016
85 | 2644993.7477 | 1248512.7598 | 2644995.624 | 1248509.8948
86 | 2644988.3228 | 1248529.6971 | 2644992.6171 | 1248514.6016
87 | 2645001.6561 | 1248495.9223 | 2645001.0918 | 1248497.8504 | 2644998.7788 | 1248507.1168 | 2644995.624 | 1248509.8948 | 2644995.624 | 1248509.8948
88 | 2644986.4989 | 1248534.2197 | 2644988.3228 | 1248529.6971
89 | 2644988.3228 | 1248529.6971 | 2645007.656 | 1248535.8998
90 | 2644988.3228 | 1248529.6971 | 2644971.4579 | 1248524.4174
91 | 2644999.8261 | 1248446.7288 | 2644999.4667 | 1248452.2964 | 2645003.5091 | 1248478.8338 | 2645003.8904 | 1248488.2874 | 2645001.6561 | 1248495.9223
92 | 2644986.4989 | 1248534.2197 | 2644997.8818 | 1248537.8879
93 | 2644986.4989 | 1248534.2197 | 2644979.711 | 1248532.0349
94 | 2644999.8261 | 1248446.7288 | 2645009.9879 | 1248450.9976 | 2645026.5496 | 1248457.7166 | 2645042.4635 | 1248462.2998
95 | 2644999.8261 | 1248446.7288 | 2644987.1168 | 1248439.9775
96 | 2644997.8818 | 1248537.8879 | 2645015.1211 | 1248543.4434
97 | 2645042.4635 | 1248462.2998 | 2645047.0893 | 1248463.6321 | 2645069.0064 | 1248468.8673
98 | 2644987.1168 | 1248439.9775 | 2644967.3807 | 1248429.4935 | 2644966.2866 | 1248428.8856
99 | 2645015.1211 | 1248543.4434 | 2645034.5176 | 1248549.6941
100 | 2645049.2813 | 1248549.2543 | 2645031.1201 | 1248543.4277
101 | 2645053.5641 | 1248550.6284 | 2645049.2813 | 1248549.2543
102 | 2644936.621 | 1248579.7159 | 2644938.0143 | 1248576.3879
103 | 2644944.4183 | 1248561.0903 | 2644938.0143 | 1248576.3879
104 | 2644944.4183 | 1248561.0903 | 2644944.6779 | 1248560.4702
105 | 2644944.6779 | 1248560.4702 | 2644951.4232 | 1248544.3575
106 | 2644930.9934 | 1248409.278 | 2644966.2866 | 1248428.8856
107 | 2645069.0064 | 1248468.8673 | 2645070.2144 | 1248469.1558 | 2645078.0896 | 1248471.1257
108 | 2645084.2305 | 1248472.6618 | 2645078.0896 | 1248471.1257
109 | 2645051.4961 | 1248554.482 | 2645040.6664 | 1248551.6756 | 2645034.5176 | 1248549.6941
110 | 2645032.958 | 1248586.307 | 2645035.3173 | 1248589.8384 | 2645041.7893 | 1248592.7228 | 2645046.83 | 1248594.636
111 | 2645019.8506 | 1248602.0625 | 2645029.2538 | 1248588.8473 | 2645032.958 | 1248586.307
112 | 2645032.958 | 1248586.307 | 2645033.9061 | 1248580.7883
113 | 2645019.8506 | 1248602.0625 | 2645017.5089 | 1248605.3561
114 | 2645019.8506 | 1248602.0625 | 2645010.1126 | 1248598.4548
115 | 2645051.4961 | 1248554.482 | 2645049.0556 | 1248559.6447 | 2645044.1804 | 1248568.2134 | 2645038.4809 | 1248573.974 | 2645033.9061 | 1248580.7883
116 | 2645010.1126 | 1248598.4548 | 2645007.4904 | 1248597.4833
117 | 2645051.4961 | 1248554.482 | 2645053.5641 | 1248550.6284
118 | 2645051.4961 | 1248554.482 | 2645069.1283 | 1248559.8043
119 | 2644988.2929 | 1248590.3709 | 2645007.4904 | 1248597.4833
120 | 2645053.5641 | 1248550.6284 | 2645067.8055 | 1248554.9988
121 | 2645088.8055 | 1248565.7382 | 2645083.236 | 1248564.0628 | 2645069.1283 | 1248559.8043
122 | 2645079.2213 | 1248558.502 | 2645096.8422 | 1248563.9094
123 | 2645079.2213 | 1248558.502 | 2645067.8055 | 1248554.9988
124 | 2645103.6299 | 1248565.9924 | 2645096.8422 | 1248563.9094
125 | 2644988.2929 | 1248590.3709 | 2644986.0909 | 1248596.8982
126 | 2644988.2929 | 1248590.3709 | 2644991.2612 | 1248578.9629
127 | 2645084.2305 | 1248472.6618 | 2645099.0957 | 1248476.3801 | 2645099.7301 | 1248476.536
128 | 2645099.7301 | 1248476.536 | 2645120.064 | 1248481.5319 | 2645122.4789 | 1248482.1363

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645108.759 | 1248618.027
1 | 2645096.1838 | 1248613.3021
2 | 2645090.9246 | 1248611.326
3 | 2645078.0109 | 1248606.4707
4 | 2645068.1822 | 1248602.7403
5 | 2645050.4609 | 1248596.0141
6 | 2644713.5541 | 1248477.0036
7 | 2644719.9756 | 1248466.9599
8 | 2644626.5342 | 1248584.713
9 | 2644741.2762 | 1248480.0066
10 | 2644655.6154 | 1248626.5598
11 | 2644744.0346 | 1248889.1242
12 | 2644741.6255 | 1248480.1429
13 | 2644707.4208 | 1248440.5476
14 | 2644720.6998 | 1248424.0032
15 | 2644695.1208 | 1248439.5746
16 | 2644733.9408 | 1248433.5316
17 | 2644755.8772 | 1248442.1029
18 | 2644771.9714 | 1248491.9902
19 | 2644691.1003 | 1248427.5717
20 | 2644765.2263 | 1248445.756
21 | 2644786.1697 | 1248453.9393
22 | 2644758.501 | 1248357.8829
23 | 2644744.4345 | 1248332.6527
24 | 2644786.1032 | 1248375.9578
25 | 2644748.4008 | 1248320.4686
26 | 2644800.4307 | 1248385.9164
27 | 2644742.446 | 1248284.0846
28 | 2644823.616 | 1248402.0317
29 | 2644828.4097 | 1248405.5001
30 | 2644835.4788 | 1248410.6148
31 | 2644809.2768 | 1248462.8845
32 | 2644812.9436 | 1248464.3039
33 | 2644839.8977 | 1248475.8066
34 | 2644811.6213 | 1248467.4071
35 | 2644845.0548 | 1248417.5431
36 | 2644785.728 | 1248497.3609
37 | 2644798.0233 | 1248502.1611
38 | 2644817.4406 | 1248510.3422
39 | 2644803.9358 | 1248487.0499
40 | 2644819.4602 | 1248511.1931
41 | 2644837.4969 | 1248518.7925
42 | 2644850.7894 | 1248524.393
43 | 2644854.9527 | 1248526.1471
44 | 2644858.3309 | 1248527.5704
45 | 2644873.2937 | 1248533.8746
46 | 2644874.094 | 1248534.2118
47 | 2644900.3775 | 1248545.2859
48 | 2644901.5887 | 1248542.363
49 | 2644894.5398 | 1248559.7478
50 | 2644906.0659 | 1248531.558
51 | 2644893.5489 | 1248562.2025
52 | 2644914.9918 | 1248510.0173
53 | 2644916.0486 | 1248507.0677
54 | 2644928.3736 | 1248515.0248
55 | 2644913.2021 | 1248463.7131
56 | 2644935.8877 | 1248513.2766
57 | 2644895.5572 | 1248499.5593
58 | 2644908.811 | 1248460.8291
59 | 2644950.9278 | 1248517.9836
60 | 2644870.6054 | 1248488.9111
61 | 2644959.3283 | 1248525.4745
62 | 2644961.0976 | 1248521.1739
63 | 2644953.0087 | 1248540.5702
64 | 2644905.6561 | 1248458.757
65 | 2644965.2933 | 1248492.6644
66 | 2644891.8564 | 1248449.6937
67 | 2644887.1535 | 1248446.6049
68 | 2644882.3763 | 1248443.4673
69 | 2644878.3265 | 1248440.8075
70 | 2644874.4971 | 1248438.2924
71 | 2644860.2559 | 1248428.5415
72 | 2644853.1585 | 1248423.4064
73 | 2644777.628 | 1249028.6224
74 | 2644733.7782 | 1249013.5637
75 | 2644701.6734 | 1249002.5477
76 | 2644683.5422 | 1249036.923
77 | 2644635.1536 | 1249012.7301
78 | 2644738.0554 | 1248900.044
79 | 2644653.3319 | 1248942.7991
80 | 2644632.168 | 1248937.6474
81 | 2644587.1495 | 1248966.7488
82 | 2644607.8473 | 1248931.7273
83 | 2644993.7477 | 1248512.7598
84 | 2644992.6171 | 1248514.6016
85 | 2644995.624 | 1248509.8948
86 | 2644988.3228 | 1248529.6971
87 | 2645001.6561 | 1248495.9223
88 | 2644986.4989 | 1248534.2197
89 | 2645007.656 | 1248535.8998
90 | 2644971.4579 | 1248524.4174
91 | 2644999.8261 | 1248446.7288
92 | 2644997.8818 | 1248537.8879
93 | 2644979.711 | 1248532.0349
94 | 2645042.4635 | 1248462.2998
95 | 2644987.1168 | 1248439.9775
96 | 2645015.1211 | 1248543.4434
97 | 2645031.1201 | 1248543.4277
98 | 2645049.2813 | 1248549.2543
99 | 2644936.621 | 1248579.7159
100 | 2644938.0143 | 1248576.3879
101 | 2644944.4183 | 1248561.0903
102 | 2644944.6779 | 1248560.4702
103 | 2644951.4232 | 1248544.3575
104 | 2644966.2866 | 1248428.8856
105 | 2644930.9934 | 1248409.278
106 | 2645069.0064 | 1248468.8673
107 | 2645078.0896 | 1248471.1257
108 | 2645034.5176 | 1248549.6941
109 | 2645046.83 | 1248594.636
110 | 2645032.958 | 1248586.307
111 | 2645019.8506 | 1248602.0625
112 | 2645033.9061 | 1248580.7883
113 | 2645017.5089 | 1248605.3561
114 | 2645010.1126 | 1248598.4548
115 | 2645051.4961 | 1248554.482
116 | 2645007.4904 | 1248597.4833
117 | 2645053.5641 | 1248550.6284
118 | 2645069.1283 | 1248559.8043
119 | 2645079.2213 | 1248558.502
120 | 2645096.8422 | 1248563.9094
121 | 2645067.8055 | 1248554.9988
122 | 2645103.6299 | 1248565.9924
123 | 2645088.8055 | 1248565.7382
124 | 2644988.2929 | 1248590.3709
125 | 2644986.0909 | 1248596.8982
126 | 2644991.2612 | 1248578.9629
127 | 2645084.2305 | 1248472.6618
128 | 2645099.7301 | 1248476.536
129 | 2645122.4789 | 1248482.1363
130 | 2644916.0486 | 1248507.0677

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1