## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4001-34_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4001-34_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4001-34_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4001-34_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4001-34_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4001-34_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4001-34_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4001-34_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4001-34_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4001-34_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4001-34_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4001-34_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4001-34_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4001-34_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4001-34_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4001-34_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4001-34_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4001-34_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4001-34_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4001-34_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4001-34_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4001-34_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4001-34_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4001-34_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4001-34_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4001-34_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4001-34_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4001-34_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4001-34_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4001-34_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4001-34_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4001-34_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4001-34_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4001-34_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4001-34_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4001-34_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4001-34_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4001-34_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4001-34_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4001-34_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4001-34_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4001-34_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4001-34_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4001-34_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4001-34_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4001-34_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4001-34_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4001-34_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4001-34_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4001-34_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4001-34_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4001-34_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4001-34_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4001-34_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4001-34_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4001-34_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4001-34_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4001-34_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4001-34_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4001-34_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4001-34_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4001-34_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4001-34_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4001-34_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4001-34_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4001-34_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4001-34_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4001-34_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4001-34_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4001-34_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4001-34_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4001-34_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4001-34_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4001-34_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4001-34_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4001-34_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4001-34_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4001-34_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4001-34_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4001-34_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4001-34_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4001-34_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4001-34_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4001-34_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4001-34_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4001-34_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4001-34_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4001-34_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4001-34_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4001-34_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4001-34_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4001-34_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4001-34_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4001-34_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4001-34_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4001-34_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4001-34_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4001-34_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4001-34_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4001-34_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4001-34_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4001-34_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4001-34_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4001-34_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4001-34_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4001-34_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4001-34_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4001-34_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4001-34_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4001-34_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4001-34_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4001-34_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4001-34_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4001-34_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4001-34_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4001-34_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4001-34_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4001-34_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4001-34_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4001-34_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4001-34_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4001-34_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4001-34_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4001-34_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4001-34_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4001-34_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4001-34_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4001-34_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4001-34_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4001-34_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4001-34_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4001-34_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4001-34_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4001-34_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_301_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4001-34_0_4_load_0 | 0 | 0.022423 | 0.0056197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4001-34_0_4_load_134 | 3 | 0.00098794 | 0.0002476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4001-34_0_4_load_105 | 4 | 0.0011548 | 0.00028942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4001-34_0_4_load_118 | 5 | 0.0018874 | 0.00047302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4001-34_0_4_load_2 | 6 | 0.0043857 | 0.0010992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4001-34_0_4_load_3 | 7 | 0.0008804 | 0.00022065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4001-34_0_4_load_5 | 9 | 0.0013249 | 0.00033205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4001-34_0_4_load_6 | 10 | 0.0053756 | 0.0013472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4001-34_0_4_load_7 | 11 | 0.0018205 | 0.00045626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4001-34_0_4_load_8 | 13 | 0.00092311 | 0.00023135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4001-34_0_4_load_21 | 14 | 0.00095706 | 0.00023986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4001-34_0_4_load_22 | 15 | 0.00091238 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4001-34_0_4_load_19 | 16 | 0.0044062 | 0.0011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4001-34_0_4_load_14 | 18 | 0.01489 | 0.0037317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4001-34_0_4_load_10 | 19 | 0.0059996 | 0.0015036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4001-34_0_4_load_23 | 22 | 0.002858 | 0.00071627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4001-34_0_4_load_140 | 25 | 0.0058953 | 0.0014775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4001-34_0_4_load_138 | 26 | 0.0015792 | 0.00039577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4001-34_0_4_load_136 | 27 | 0.0023408 | 0.00058667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4001-34_0_4_load_15 | 28 | 0.0042045 | 0.0010537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4001-34_0_4_load_16 | 29 | 0.026603 | 0.0066674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4001-34_0_4_load_17 | 30 | 0.0044838 | 0.0011237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4001-34_0_4_load_52 | 34 | 0.0087043 | 0.0021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4001-34_0_4_load_36 | 35 | 0.0040972 | 0.0010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4001-34_0_4_load_39 | 36 | 0.00092707 | 0.00023235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4001-34_0_4_load_40 | 38 | 0.00082566 | 0.00020693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4001-34_0_4_load_27 | 40 | 0.0013 | 0.00032582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4001-34_0_4_load_28 | 41 | 0.0011034 | 0.00027654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4001-34_0_4_load_41 | 43 | 0.0020207 | 0.00050644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4001-34_0_4_load_139 | 44 | 0.0039524 | 0.00099057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4001-34_0_4_load_30 | 47 | 0.0053841 | 0.0013494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4001-34_0_4_load_51 | 48 | 0.0043605 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4001-34_0_4_load_33 | 49 | 0.014535 | 0.0036429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4001-34_0_4_load_63 | 51 | 0.066276 | 0.01661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4001-34_0_4_load_135 | 53 | 0.0097186 | 0.0024357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4001-34_0_4_load_37 | 54 | 0.0024474 | 0.00061336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4001-34_0_4_load_47 | 55 | 0.0030982 | 0.00077647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4001-34_0_4_load_70 | 57 | 0.0023882 | 0.00059854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4001-34_0_4_load_61 | 58 | 0.0020436 | 0.00051218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4001-34_0_4_load_45 | 61 | 0.0066174 | 0.0016585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4001-34_0_4_load_99 | 63 | 0.0036423 | 0.00091285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4001-34_0_4_load_104 | 66 | 0.00047742 | 0.00011965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4001-34_0_4_load_102 | 67 | 0.0014321 | 0.00035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4001-34_0_4_load_132 | 68 | 0.0044043 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4001-34_0_4_load_106 | 70 | 0.0039319 | 0.00098543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4001-34_0_4_load_111 | 72 | 0.003271 | 0.00081978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4001-34_0_4_load_110 | 73 | 0.003004 | 0.00075287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4001-34_0_4_load_133 | 74 | 0.0040185 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4001-34_0_4_load_55 | 75 | 0.004771 | 0.0011957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4001-34_0_4_load_56 | 76 | 0.0020924 | 0.0005244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4001-34_0_4_load_59 | 78 | 0.0016953 | 0.00042489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4001-34_0_4_load_60 | 79 | 0.0034436 | 0.00086306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4001-34_0_4_load_74 | 80 | 0.0031498 | 0.0007894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4001-34_0_4_load_69 | 81 | 0.030533 | 0.0076523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4001-34_0_4_load_64 | 82 | 0.0053571 | 0.0013426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4001-34_0_4_load_65 | 83 | 0.0024722 | 0.00061958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4001-34_0_4_load_66 | 84 | 0.0045263 | 0.0011344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4001-34_0_4_load_67 | 85 | 0.0041012 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4001-34_0_4_load_68 | 86 | 0.0054433 | 0.0013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4001-34_0_4_load_127 | 88 | 0.0053672 | 0.0013452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4001-34_0_4_load_123 | 89 | 0.0059779 | 0.0014982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4001-34_0_4_load_73 | 92 | 0.0052314 | 0.0013111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4001-34_0_4_load_80 | 93 | 0.0088471 | 0.0022173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4001-34_0_4_load_79 | 94 | 0.0041922 | 0.0010507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4001-34_0_4_load_78 | 96 | 0.0034861 | 0.0008737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4001-34_0_4_load_94 | 97 | 0.0047396 | 0.0011878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4001-34_0_4_load_89 | 98 | 0.0017455 | 0.00043747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4001-34_0_4_load_76 | 100 | 0.0046188 | 0.0011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4001-34_0_4_load_77 | 101 | 0.004508 | 0.0011298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4001-34_0_4_load_82 | 103 | 0.0011886 | 0.0002979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4001-34_0_4_load_83 | 106 | 0.0014196 | 0.00035579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4001-34_0_4_load_84 | 107 | 0.0022357 | 0.00056033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4001-34_0_4_load_85 | 108 | 0.0014309 | 0.00035861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4001-34_0_4_load_86 | 109 | 0.0006141 | 0.00015391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4001-34_0_4_load_87 | 110 | 0.0023569 | 0.00059069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4001-34_0_4_load_88 | 111 | 0.0014816 | 0.00037134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4001-34_0_4_load_95 | 112 | 0.0042803 | 0.0010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4001-34_0_4_load_93 | 114 | 0.0068708 | 0.001722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4001-34_0_4_load_131 | 116 | 0.0019938 | 0.00049969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4001-34_0_4_load_130 | 117 | 0.0069174 | 0.0017337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4001-34_0_4_load_98 | 119 | 0.0028411 | 0.00071205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4001-34_0_4_load_121 | 120 | 0.0041725 | 0.0010457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4001-34_0_4_load_116 | 121 | 0.0038224 | 0.00095798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4001-34_0_4_load_112 | 122 | 0.0045801 | 0.0011479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4001-34_0_4_load_107 | 123 | 0.011678 | 0.0029268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4001-34_0_4_load_109 | 124 | 0.0056228 | 0.0014092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4001-34_0_4_load_113 | 125 | 0.0017942 | 0.00044967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4001-34_0_4_load_115 | 126 | 0.0013139 | 0.0003293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4001-34_0_4_load_122 | 127 | 0.0012352 | 0.00030957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4001-34_0_4_load_125 | 128 | 0.0012906 | 0.00032347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4001-34_0_4_load_117 | 129 | 0.0021112 | 0.00052911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4001-34_0_4_load_119 | 130 | 0.0053303 | 0.0013359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4001-34_0_4_load_129 | 131 | 0.0012361 | 0.0003098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4001-34_0_4_load_126 | 132 | 0.017837 | 0.0044703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4001-34_0_4_load_128 | 133 | 0.0051146 | 0.0012818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4001-34_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.053818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4001-34_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.07286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4001-34_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4001-34_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.019377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4001-34_0_4_line_4 |  | 4 | 69 | 0.013946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4001-34_0_4_line_5 |  | 5 | 129 | 0.037602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4001-34_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0037662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4001-34_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.012035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4001-34_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.027891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4001-34_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4001-34_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4001-34_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.019687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4001-34_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.019374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4001-34_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.014361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4001-34_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.034584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4001-34_0_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4001-34_0_4_line_16 |  | 14 | 35 | 0.03314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4001-34_0_4_line_17 |  | 15 | 36 | 0.021088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4001-34_0_4_line_18 |  | 16 | 30 | 0.021847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4001-34_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0080573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4001-34_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.038005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4001-34_0_4_line_21 |  | 18 | 26 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4001-34_0_4_line_22 |  | 19 | 23 | 0.019144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4001-34_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.012939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4001-34_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0083367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4001-34_0_4_line_25 |  | 21 | 26 | 0.014992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4001-34_0_4_line_26 |  | 22 | 39 | 0.017572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4001-34_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.051676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4001-34_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.041176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4001-34_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.040807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4001-34_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.034012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4001-34_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4001-34_0_4_line_32 |  | 31 | 32 | 0.037023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_4001-34_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.023234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_4001-34_0_4_line_34 |  | 31 | 34 | 0.026163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4001-34_0_4_line_35 |  | 32 | 44 | 0.011362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4001-34_0_4_line_36 |  | 32 | 45 | 0.020956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4001-34_0_4_line_37 |  | 33 | 46 | 0.01288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4001-34_0_4_line_38 |  | 33 | 47 | 0.023174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4001-34_0_4_line_39 |  | 34 | 48 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4001-34_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.019257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4001-34_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.02107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4001-34_0_4_line_42 |  | 37 | 54 | 0.035695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4001-34_0_4_line_43 |  | 37 | 49 | 0.023189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4001-34_0_4_line_44 |  | 37 | 52 | 0.006937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4001-34_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.02576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4001-34_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4001-34_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0022834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4001-34_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.014989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4001-34_0_4_line_49 |  | 43 | 59 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4001-34_0_4_line_50 |  | 45 | 57 | 0.028889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4001-34_0_4_line_51 |  | 45 | 58 | 0.024981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4001-34_0_4_line_52 |  | 45 | 50 | 0.026744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4001-34_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4001-34_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0020829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4001-34_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.027036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_4001-34_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.015294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4001-34_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0046808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4001-34_0_4_line_58 |  | 56 | 71 | 0.009427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4001-34_0_4_line_59 |  | 56 | 62 | 0.028958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4001-34_0_4_line_60 |  | 57 | 81 | 0.022703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4001-34_0_4_line_61 |  | 58 | 78 | 0.0059062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4001-34_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.006294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4001-34_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.035007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4001-34_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.035959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4001-34_0_4_line_65 |  | 60 | 63 | 0.021916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4001-34_0_4_line_66 |  | 61 | 64 | 0.026492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4001-34_0_4_line_67 |  | 62 | 68 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4001-34_0_4_line_68 |  | 64 | 69 | 0.030379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4001-34_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.021371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4001-34_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.032605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4001-34_0_4_line_71 |  | 66 | 70 | 0.00079132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4001-34_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.006804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4001-34_0_4_line_73 |  | 68 | 74 | 0.010078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4001-34_0_4_line_74 |  | 70 | 123 | 0.013544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4001-34_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0033074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4001-34_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0021825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4001-34_0_4_line_77 |  | 73 | 124 | 0.0075286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4001-34_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0051411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4001-34_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0067268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4001-34_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4001-34_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.011349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4001-34_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.024213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4001-34_0_4_line_83 |  | 81 | 90 | 0.025693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_4001-34_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.00087134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4001-34_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.017291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4001-34_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0051876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4001-34_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0082208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4001-34_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.02021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4001-34_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.01674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4001-34_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0026144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4001-34_0_4_line_91 |  | 88 | 132 | 0.0079435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4001-34_0_4_line_92 |  | 89 | 97 | 0.022064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4001-34_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_4001-34_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_4001-34_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 0.023384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4001-34_0_4_line_96 |  | 91 | 94 | 0.01489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_4001-34_0_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.020457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_4001-34_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.024831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4001-34_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.016085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4001-34_0_4_line_100 |  | 95 | 98 | 0.039744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4001-34_0_4_line_101 |  | 96 | 100 | 0.0082813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_4001-34_0_4_line_102 |  | 98 | 113 | 0.022567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4001-34_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.013599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_4001-34_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.056049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_4001-34_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.026553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_4001-34_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.033621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4001-34_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.053714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4001-34_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.047207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_4001-34_0_4_line_109 |  | 105 | 119 | 0.00532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_4001-34_0_4_line_110 |  | 105 | 112 | 0.020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4001-34_0_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.032505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4001-34_0_4_line_112 |  | 106 | 108 | 0.014996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4001-34_0_4_line_113 |  | 107 | 109 | 0.0068007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4001-34_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.029574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4001-34_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.015085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4001-34_0_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.0096475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4001-34_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.018242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4001-34_0_4_line_118 |  | 114 | 118 | 0.011126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4001-34_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.023872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4001-34_0_4_line_120 |  | 115 | 117 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4001-34_0_4_line_121 |  | 116 | 119 | 0.028973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_4001-34_0_4_line_122 |  | 117 | 120 | 0.022031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4001-34_0_4_line_123 |  | 118 | 121 | 0.007486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4001-34_0_4_line_124 |  | 118 | 122 | 0.013326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4001-34_0_4_line_125 |  | 120 | 130 | 0.022675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4001-34_0_4_line_126 |  | 122 | 125 | 0.021851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4001-34_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0072396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4001-34_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.020185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4001-34_0_4_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0086143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4001-34_0_4_line_130 |  | 128 | 131 | 0.0098064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4001-34_0_4_line_131 |  | 129 | 130 | 0.024131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4001-34_0_4_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0087284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4001-34_0_4_trafo_135 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2646946.6123 | 1248612.2355 | 2646952.6289 | 1248613.395 | 2646954.4201 | 1248615.0992 | 2646957.2538 | 1248617.7012 | 2646984.3244 | 1248648.987
1 | 2646934.6162 | 1248540.37 | 2646946.6123 | 1248612.2355
2 | 2646934.6162 | 1248540.37 | 2646917.9567 | 1248522.187
3 | 2646907.651 | 1248709.8235 | 2646926.7608 | 1248713.0326
4 | 2646895.2814 | 1248703.7245 | 2646899.5177 | 1248706.5599 | 2646905.0981 | 1248709.3948 | 2646907.651 | 1248709.8235
5 | 2646892.5549 | 1248494.4621 | 2646917.9567 | 1248522.187
6 | 2646702.4808 | 1248760.5663 | 2646698.7618 | 1248759.972
7 | 2646686.8777 | 1248758.073 | 2646698.7618 | 1248759.972
8 | 2646702.4808 | 1248760.5663 | 2646730.0227 | 1248764.9674
9 | 2646686.8777 | 1248758.073 | 2646690.0849 | 1248741.2743
10 | 2646743.2335 | 1248767.0784 | 2646730.0227 | 1248764.9674
11 | 2646693.7768 | 1248721.9363 | 2646690.0849 | 1248741.2743
12 | 2646743.2335 | 1248767.0784 | 2646762.3643 | 1248770.1354
13 | 2646693.7768 | 1248721.9363 | 2646696.1268 | 1248707.7691
14 | 2646693.7768 | 1248721.9363 | 2646727.9203 | 1248727.4369
15 | 2646693.7768 | 1248721.9363 | 2646679.8093 | 1248719.5565
16 | 2646696.1268 | 1248707.7691 | 2646701.5497 | 1248675.0755
17 | 2646727.9203 | 1248727.4369 | 2646748.7396 | 1248730.791
18 | 2646658.2724 | 1248715.8871 | 2646679.8093 | 1248719.5565
19 | 2646805.1266 | 1248795.0963 | 2646813.0196 | 1248796.7152
20 | 2646805.1266 | 1248795.0963 | 2646806.353 | 1248802.3553 | 2646806.5188 | 1248809.0833 | 2646806.3078 | 1248815.7306 | 2646803.2736 | 1248832.7245
21 | 2646817.9118 | 1248783.0238 | 2646816.4479 | 1248791.9057 | 2646813.0196 | 1248796.7152
22 | 2646799.9087 | 1248851.5709 | 2646803.2736 | 1248832.7245
23 | 2646807.4893 | 1248766.4957 | 2646820.3498 | 1248768.2316
24 | 2646807.4893 | 1248766.4957 | 2646808.7037 | 1248758.2479
25 | 2646820.3498 | 1248768.2316 | 2646817.9118 | 1248783.0238
26 | 2646811.2632 | 1248740.8637 | 2646808.7037 | 1248758.2479
27 | 2646799.9087 | 1248851.5709 | 2646797.3655 | 1248865.7382 | 2646794.7424 | 1248868.0301 | 2646790.6908 | 1248869.5437 | 2646786.66 | 1248869.3895 | 2646774.0155 | 1248867.0883 | 2646767.5523 | 1248867.0595 | 2646761.5185 | 1248868.1127
28 | 2646728.1921 | 1248854.3853 | 2646760.3558 | 1248859.4866 | 2646761.5185 | 1248868.1127
29 | 2646728.1921 | 1248854.3853 | 2646692.2011 | 1248835.1535
30 | 2646622.1175 | 1248709.7271 | 2646655.6466 | 1248715.4397
31 | 2646658.2724 | 1248715.8871 | 2646655.6466 | 1248715.4397
32 | 2646628.6029 | 1248645.3722 | 2646653.0533 | 1248617.5124
33 | 2646628.6029 | 1248645.3722 | 2646651.6359 | 1248648.9001
34 | 2646628.6029 | 1248645.3722 | 2646622.0555 | 1248644.4979 | 2646608.9002 | 1248642.749 | 2646602.6789 | 1248641.846
35 | 2646653.0533 | 1248617.5124 | 2646643.1528 | 1248611.8863
36 | 2646666.7777 | 1248601.6429 | 2646653.0533 | 1248617.5124
37 | 2646651.6359 | 1248648.9001 | 2646664.4124 | 1248650.8019
38 | 2646651.6359 | 1248648.9001 | 2646649.6427 | 1248671.9883
39 | 2646584.1857 | 1248639.162 | 2646602.6789 | 1248641.846
40 | 2646704.7008 | 1248656.078 | 2646701.5497 | 1248675.0755
41 | 2646769.5412 | 1248734.1422 | 2646748.7396 | 1248730.791
42 | 2646704.7008 | 1248656.078 | 2646740.2471 | 1248659.3382
43 | 2646704.7008 | 1248656.078 | 2646695.9762 | 1248655.52 | 2646681.688 | 1248653.3842
44 | 2646704.7008 | 1248656.078 | 2646700.645 | 1248650.4423
45 | 2646794.9732 | 1248738.2394 | 2646769.5412 | 1248734.1422
46 | 2646811.2632 | 1248740.8637 | 2646794.9732 | 1248738.2394
47 | 2646818.4592 | 1248700.7157 | 2646818.0563 | 1248702.9633
48 | 2646818.4592 | 1248700.7157 | 2646821.2893 | 1248685.9966
49 | 2646823.294 | 1248675.5703 | 2646821.2893 | 1248685.9966
50 | 2646666.7777 | 1248601.6429 | 2646684.7813 | 1248579.0498
51 | 2646666.7777 | 1248601.6429 | 2646662.9813 | 1248598.5332 | 2646656.2162 | 1248592.6872 | 2646646.9208 | 1248586.5612
52 | 2646666.7777 | 1248601.6429 | 2646669.499 | 1248604.1438 | 2646670.5657 | 1248602.9403 | 2646674.1662 | 1248602.1458 | 2646677.9595 | 1248604.6885 | 2646681.7134 | 1248608.3983 | 2646682.6181 | 1248616.2552
53 | 2646664.4124 | 1248650.8019 | 2646681.688 | 1248653.3842
54 | 2646682.6181 | 1248616.2552 | 2646684.557 | 1248615.4942
55 | 2646700.645 | 1248650.4423 | 2646706.479 | 1248646.0185 | 2646726.0647 | 1248648.2644
56 | 2646755.4767 | 1248660.735 | 2646740.2471 | 1248659.3382
57 | 2646760.138 | 1248661.1625 | 2646755.4767 | 1248660.735
58 | 2646764.162 | 1248652.6329 | 2646760.138 | 1248661.1625
59 | 2646789.06 | 1248663.8145 | 2646760.138 | 1248661.1625
60 | 2646699.0722 | 1248561.409 | 2646689.3443 | 1248573.3237 | 2646684.7813 | 1248579.0498
61 | 2646641.6645 | 1248583.9852 | 2646644.332 | 1248584.8552 | 2646646.9208 | 1248586.5612
62 | 2646823.294 | 1248675.5703 | 2646824.581 | 1248669.4096
63 | 2646823.294 | 1248675.5703 | 2646857.9455 | 1248680.5466
64 | 2646789.06 | 1248663.8145 | 2646794.7539 | 1248664.7156 | 2646824.581 | 1248669.4096
65 | 2646824.581 | 1248669.4096 | 2646846.2652 | 1248672.5882
66 | 2646884.1689 | 1248684.3125 | 2646857.9455 | 1248680.5466
67 | 2646789.06 | 1248663.8145 | 2646786.4768 | 1248678.7879
68 | 2646884.1689 | 1248684.3125 | 2646896.629 | 1248686.101 | 2646894.7677 | 1248698.0277 | 2646895.2814 | 1248703.7245
69 | 2646857.4536 | 1248706.2829 | 2646855.05 | 1248722.8306 | 2646854.3753 | 1248727.4306
70 | 2646857.4536 | 1248706.2829 | 2646873.1133 | 1248708.3079 | 2646881.8789 | 1248703.6741 | 2646888.4367 | 1248705.1269 | 2646888.6159 | 1248705.0902
71 | 2646854.2604 | 1248728.2136 | 2646854.3753 | 1248727.4306
72 | 2646895.2814 | 1248703.7245 | 2646888.6159 | 1248705.0902
73 | 2646784.7633 | 1248688.7196 | 2646786.4768 | 1248678.7879
74 | 2646854.2604 | 1248728.2136 | 2646853.7012 | 1248732.0261 | 2646852.0442 | 1248741.5736
75 | 2646764.162 | 1248652.6329 | 2646765.5975 | 1248649.6533
76 | 2646765.5975 | 1248649.6533 | 2646765.5975 | 1248649.6533 | 2646767.7661 | 1248649.8991
77 | 2646775.2468 | 1248650.7466 | 2646767.7661 | 1248649.8991
78 | 2646615.4613 | 1248576.6086 | 2646610.3773 | 1248575.844
79 | 2646622.1133 | 1248577.609 | 2646615.4613 | 1248576.6086
80 | 2646622.1133 | 1248577.609 | 2646641.6645 | 1248583.9852
81 | 2646622.1133 | 1248577.609 | 2646624.3014 | 1248566.4733
82 | 2646624.3014 | 1248566.4733 | 2646626.8643 | 1248553.4301 | 2646630.4811 | 1248543.1265
83 | 2646715.3216 | 1248541.5068 | 2646699.0722 | 1248561.409
84 | 2646802.6612 | 1248572.9008 | 2646803.274 | 1248573.5203
85 | 2646802.6612 | 1248572.9008 | 2646790.5008 | 1248560.6081
86 | 2646806.9223 | 1248577.2083 | 2646803.274 | 1248573.5203
87 | 2646790.5008 | 1248560.6081 | 2646784.7194 | 1248554.7638
88 | 2646770.5067 | 1248540.3963 | 2646784.7194 | 1248554.7638
89 | 2646770.5067 | 1248540.3963 | 2646758.8385 | 1248552.3991
90 | 2646770.5067 | 1248540.3963 | 2646768.668 | 1248538.5378
91 | 2646753.3015 | 1248558.0949 | 2646758.8385 | 1248552.3991
92 | 2646753.1499 | 1248522.8525 | 2646768.668 | 1248538.5378
93 | 2646715.3216 | 1248541.5068 | 2646708.6727 | 1248536.2509 | 2646699.1599 | 1248533.1739
94 | 2646715.3216 | 1248541.5068 | 2646728.312 | 1248526.7655
95 | 2646715.1218 | 1248516.077 | 2646706.9443 | 1248525.6079 | 2646699.1599 | 1248533.1739
96 | 2646699.1599 | 1248533.1739 | 2646685.5676 | 1248527.0935
97 | 2646741.8369 | 1248511.4176 | 2646728.312 | 1248526.7655
98 | 2646685.5676 | 1248527.0935 | 2646673.8093 | 1248521.8335 | 2646662.5306 | 1248517.884
99 | 2646741.8369 | 1248511.4176 | 2646753.1499 | 1248522.8525
100 | 2646741.8369 | 1248511.4176 | 2646770.5765 | 1248483.9647
101 | 2646654.7147 | 1248515.147 | 2646662.5306 | 1248517.884
102 | 2646786.8947 | 1248468.3771 | 2646770.5765 | 1248483.9647
103 | 2646641.8802 | 1248510.6527 | 2646654.7147 | 1248515.147
104 | 2646641.8802 | 1248510.6527 | 2646661.9196 | 1248472.4623 | 2646668.9772 | 1248461.6402
105 | 2646683.482 | 1248439.3986 | 2646668.9772 | 1248461.6402
106 | 2646683.482 | 1248439.3986 | 2646703.1324 | 1248416.1376 | 2646705.1463 | 1248413.6879
107 | 2646739.497 | 1248372.3946 | 2646723.8936 | 1248390.8841 | 2646705.1463 | 1248413.6879
108 | 2646739.497 | 1248372.3946 | 2646749.6859 | 1248378.8347 | 2646779.8837 | 1248397.0294
109 | 2646779.8837 | 1248397.0294 | 2646784.5796 | 1248399.5295
110 | 2646779.8837 | 1248397.0294 | 2646775.9041 | 1248402.7797 | 2646767.4533 | 1248408.6281 | 2646765.3759 | 1248410.9863
111 | 2646717.7392 | 1248476.9021 | 2646711.0935 | 1248472.4381 | 2646708.8505 | 1248468.629 | 2646710.2244 | 1248464.8484 | 2646722.134 | 1248454.0803
112 | 2646730.1876 | 1248485.2638 | 2646717.7392 | 1248476.9021
113 | 2646722.134 | 1248454.0803 | 2646727.1785 | 1248449.5193
114 | 2646727.1785 | 1248449.5193 | 2646734.4478 | 1248442.9467 | 2646748.6343 | 1248429.171
115 | 2646748.6343 | 1248429.171 | 2646753.6315 | 1248424.3186 | 2646758.9989 | 1248418.2256
116 | 2646758.9989 | 1248418.2256 | 2646765.3759 | 1248410.9863
117 | 2646786.8947 | 1248468.3771 | 2646799.3839 | 1248481.6739
118 | 2646807.0008 | 1248489.7834 | 2646799.3839 | 1248481.6739
119 | 2646830.0431 | 1248426.2336 | 2646826.9263 | 1248424.0854 | 2646817.9561 | 1248417.2989 | 2646810.1544 | 1248413.1454
120 | 2646830.0431 | 1248426.2336 | 2646846.0525 | 1248443.7071
121 | 2646810.1544 | 1248413.1454 | 2646784.5796 | 1248399.5295
122 | 2646846.0525 | 1248443.7071 | 2646860.9356 | 1248459.9513
123 | 2646807.0008 | 1248489.7834 | 2646801.3962 | 1248494.7648
124 | 2646807.0008 | 1248489.7834 | 2646816.1238 | 1248499.4976
125 | 2646860.9356 | 1248459.9513 | 2646876.2536 | 1248476.6701
126 | 2646816.1238 | 1248499.4976 | 2646831.0825 | 1248515.4255
127 | 2646831.0825 | 1248515.4255 | 2646836.0386 | 1248520.7027
128 | 2646836.0386 | 1248520.7027 | 2646839.7918 | 1248524.699 | 2646850.0289 | 1248535.2516
129 | 2646850.0289 | 1248535.2516 | 2646856.027 | 1248541.4346
130 | 2646856.027 | 1248541.4346 | 2646862.8552 | 1248548.4731
131 | 2646892.5549 | 1248494.4621 | 2646876.2536 | 1248476.6701
132 | 2646747.0671 | 1248551.9861 | 2646753.3015 | 1248558.0949

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646984.3244 | 1248648.987
1 | 2646946.6123 | 1248612.2355
2 | 2646934.6162 | 1248540.37
3 | 2646926.7608 | 1248713.0326
4 | 2646907.651 | 1248709.8235
5 | 2646917.9567 | 1248522.187
6 | 2646698.7618 | 1248759.972
7 | 2646702.4808 | 1248760.5663
8 | 2646686.8777 | 1248758.073
9 | 2646730.0227 | 1248764.9674
10 | 2646690.0849 | 1248741.2743
11 | 2646743.2335 | 1248767.0784
12 | 2646693.7768 | 1248721.9363
13 | 2646762.3643 | 1248770.1354
14 | 2646696.1268 | 1248707.7691
15 | 2646727.9203 | 1248727.4369
16 | 2646679.8093 | 1248719.5565
17 | 2646805.1266 | 1248795.0963
18 | 2646813.0196 | 1248796.7152
19 | 2646803.2736 | 1248832.7245
20 | 2646807.4893 | 1248766.4957
21 | 2646820.3498 | 1248768.2316
22 | 2646808.7037 | 1248758.2479
23 | 2646799.9087 | 1248851.5709
24 | 2646761.5185 | 1248868.1127
25 | 2646728.1921 | 1248854.3853
26 | 2646817.9118 | 1248783.0238
27 | 2646692.2011 | 1248835.1535
28 | 2646655.6466 | 1248715.4397
29 | 2646622.1175 | 1248709.7271
30 | 2646658.2724 | 1248715.8871
31 | 2646628.6029 | 1248645.3722
32 | 2646653.0533 | 1248617.5124
33 | 2646651.6359 | 1248648.9001
34 | 2646602.6789 | 1248641.846
35 | 2646701.5497 | 1248675.0755
36 | 2646748.7396 | 1248730.791
37 | 2646704.7008 | 1248656.078
38 | 2646769.5412 | 1248734.1422
39 | 2646811.2632 | 1248740.8637
40 | 2646794.9732 | 1248738.2394
41 | 2646818.0563 | 1248702.9633
42 | 2646818.4592 | 1248700.7157
43 | 2646821.2893 | 1248685.9966
44 | 2646643.1528 | 1248611.8863
45 | 2646666.7777 | 1248601.6429
46 | 2646664.4124 | 1248650.8019
47 | 2646649.6427 | 1248671.9883
48 | 2646584.1857 | 1248639.162
49 | 2646681.688 | 1248653.3842
50 | 2646682.6181 | 1248616.2552
51 | 2646684.557 | 1248615.4942
52 | 2646700.645 | 1248650.4423
53 | 2646726.0647 | 1248648.2644
54 | 2646740.2471 | 1248659.3382
55 | 2646755.4767 | 1248660.735
56 | 2646760.138 | 1248661.1625
57 | 2646684.7813 | 1248579.0498
58 | 2646646.9208 | 1248586.5612
59 | 2646823.294 | 1248675.5703
60 | 2646824.581 | 1248669.4096
61 | 2646857.9455 | 1248680.5466
62 | 2646789.06 | 1248663.8145
63 | 2646846.2652 | 1248672.5882
64 | 2646884.1689 | 1248684.3125
65 | 2646857.4536 | 1248706.2829
66 | 2646854.3753 | 1248727.4306
67 | 2646888.6158 | 1248705.0902
68 | 2646786.4768 | 1248678.7879
69 | 2646895.2814 | 1248703.7245
70 | 2646854.2604 | 1248728.2136
71 | 2646764.162 | 1248652.6329
72 | 2646765.5975 | 1248649.6533
73 | 2646767.7661 | 1248649.8991
74 | 2646784.7633 | 1248688.7196
75 | 2646615.4613 | 1248576.6086
76 | 2646610.3773 | 1248575.844
77 | 2646622.1133 | 1248577.609
78 | 2646641.6645 | 1248583.9852
79 | 2646624.3014 | 1248566.4733
80 | 2646630.4811 | 1248543.1265
81 | 2646699.0722 | 1248561.409
82 | 2646802.6612 | 1248572.9008
83 | 2646803.274 | 1248573.5203
84 | 2646790.5008 | 1248560.6081
85 | 2646806.9223 | 1248577.2083
86 | 2646784.7194 | 1248554.7638
87 | 2646770.5067 | 1248540.3963
88 | 2646758.8385 | 1248552.3991
89 | 2646768.668 | 1248538.5378
90 | 2646715.3216 | 1248541.5068
91 | 2646699.1599 | 1248533.1739
92 | 2646728.312 | 1248526.7655
93 | 2646715.1218 | 1248516.077
94 | 2646685.5676 | 1248527.0935
95 | 2646741.8369 | 1248511.4176
96 | 2646662.5306 | 1248517.884
97 | 2646753.1499 | 1248522.8525
98 | 2646770.5765 | 1248483.9647
99 | 2646641.8802 | 1248510.6527
100 | 2646654.7147 | 1248515.147
101 | 2646668.9772 | 1248461.6402
102 | 2646683.482 | 1248439.3986
103 | 2646705.1463 | 1248413.6879
104 | 2646739.497 | 1248372.3946
105 | 2646779.8837 | 1248397.0294
106 | 2646717.7392 | 1248476.9021
107 | 2646722.134 | 1248454.0803
108 | 2646730.1876 | 1248485.2638
109 | 2646727.1785 | 1248449.5193
110 | 2646748.6343 | 1248429.171
111 | 2646758.9989 | 1248418.2256
112 | 2646765.3759 | 1248410.9863
113 | 2646786.8947 | 1248468.3771
114 | 2646799.3839 | 1248481.6739
115 | 2646830.0431 | 1248426.2336
116 | 2646810.1544 | 1248413.1454
117 | 2646846.0525 | 1248443.7071
118 | 2646807.0008 | 1248489.7834
119 | 2646784.5796 | 1248399.5295
120 | 2646860.9356 | 1248459.9513
121 | 2646801.3962 | 1248494.7648
122 | 2646816.1238 | 1248499.4976
123 | 2646852.0442 | 1248741.5736
124 | 2646775.2468 | 1248650.7466
125 | 2646831.0825 | 1248515.4255
126 | 2646836.0386 | 1248520.7027
127 | 2646850.0289 | 1248535.2516
128 | 2646856.027 | 1248541.4346
129 | 2646892.5549 | 1248494.4621
130 | 2646876.2536 | 1248476.6701
131 | 2646862.8552 | 1248548.4731
132 | 2646753.3015 | 1248558.0949
133 | 2646747.0671 | 1248551.9861
134 | 2646700.645 | 1248650.4423

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1