## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4001-4_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4001-4_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4001-4_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4001-4_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4001-4_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4001-4_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4001-4_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4001-4_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4001-4_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4001-4_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4001-4_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4001-4_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4001-4_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4001-4_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4001-4_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4001-4_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4001-4_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4001-4_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4001-4_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4001-4_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4001-4_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4001-4_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4001-4_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4001-4_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4001-4_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4001-4_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4001-4_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4001-4_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4001-4_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4001-4_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4001-4_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4001-4_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4001-4_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4001-4_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4001-4_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4001-4_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4001-4_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4001-4_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4001-4_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4001-4_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4001-4_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4001-4_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4001-4_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4001-4_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4001-4_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4001-4_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4001-4_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4001-4_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4001-4_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4001-4_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4001-4_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4001-4_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4001-4_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4001-4_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4001-4_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4001-4_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4001-4_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4001-4_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4001-4_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4001-4_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4001-4_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4001-4_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4001-4_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4001-4_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4001-4_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4001-4_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4001-4_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4001-4_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4001-4_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4001-4_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4001-4_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4001-4_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4001-4_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4001-4_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4001-4_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4001-4_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4001-4_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4001-4_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4001-4_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4001-4_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4001-4_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4001-4_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4001-4_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4001-4_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4001-4_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4001-4_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4001-4_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4001-4_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4001-4_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4001-4_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4001-4_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4001-4_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4001-4_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4001-4_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4001-4_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4001-4_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4001-4_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4001-4_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4001-4_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4001-4_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4001-4_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4001-4_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4001-4_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4001-4_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4001-4_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4001-4_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4001-4_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4001-4_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4001-4_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4001-4_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4001-4_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4001-4_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4001-4_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4001-4_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4001-4_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4001-4_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4001-4_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4001-4_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4001-4_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4001-4_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4001-4_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4001-4_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4001-4_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4001-4_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4001-4_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4001-4_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4001-4_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4001-4_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4001-4_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4001-4_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4001-4_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4001-4_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4001-4_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_301_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4001-4_0_7_load_0 | 0 | 0.0032697 | 0.00081947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4001-4_0_7_load_1 | 1 | 0.0018881 | 0.00047321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4001-4_0_7_load_2 | 2 | 0.00048279 | 0.000121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4001-4_0_7_load_66 | 7 | 0.00085026 | 0.0002131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4001-4_0_7_load_62 | 8 | 0.0010749 | 0.0002694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4001-4_0_7_load_59 | 9 | 0.00078349 | 0.00019636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4001-4_0_7_load_121 | 10 | 0.0030623 | 0.00076748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4001-4_0_7_load_5 | 11 | 0.014603 | 0.0036599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4001-4_0_7_load_8 | 14 | 0.0046074 | 0.0011547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4001-4_0_7_load_10 | 15 | 0.014679 | 0.0036789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4001-4_0_7_load_32 | 17 | 0.012896 | 0.003232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4001-4_0_7_load_13 | 20 | 0.01158 | 0.0029023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4001-4_0_7_load_43 | 22 | 0.025781 | 0.0064614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4001-4_0_7_load_134 | 23 | 0.017264 | 0.0043268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4001-4_0_7_load_16 | 26 | 0.013146 | 0.0032948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4001-4_0_7_load_21 | 29 | 0.0059976 | 0.0015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4001-4_0_7_load_17 | 31 | 0.0023144 | 0.00058004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4001-4_0_7_load_18 | 32 | 0.021308 | 0.0053403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4001-4_0_7_load_70 | 33 | 0.0018233 | 0.00045695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4001-4_0_7_load_54 | 35 | 0.0020134 | 0.00050462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4001-4_0_7_load_139 | 37 | 0.0068468 | 0.001716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4001-4_0_7_load_71 | 38 | 0.001864 | 0.00046716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4001-4_0_7_load_72 | 40 | 0.0012088 | 0.00030296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4001-4_0_7_load_26 | 41 | 0.0021897 | 0.00054878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4001-4_0_7_load_28 | 43 | 0.00096545 | 0.00024197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4001-4_0_7_load_75 | 45 | 0.00097881 | 0.00024531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4001-4_0_7_load_79 | 46 | 0.0085898 | 0.0021528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4001-4_0_7_load_113 | 49 | 0.0089145 | 0.0022342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4001-4_0_7_load_77 | 50 | 0.0015904 | 0.00039858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4001-4_0_7_load_101 | 51 | 0.0037147 | 0.00093099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4001-4_0_7_load_112 | 52 | 0.0012402 | 0.00031082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4001-4_0_7_load_33 | 54 | 0.019326 | 0.0048437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4001-4_0_7_load_37 | 58 | 0.0029349 | 0.00073556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4001-4_0_7_load_42 | 60 | 0.0035933 | 0.00090057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4001-4_0_7_load_39 | 61 | 0.025432 | 0.0063738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4001-4_0_7_load_47 | 63 | 0.0091193 | 0.0022855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4001-4_0_7_load_40 | 64 | 0.0091661 | 0.0022973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4001-4_0_7_load_58 | 65 | 0.0013611 | 0.00034112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4001-4_0_7_load_45 | 66 | 0.0027695 | 0.00069409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4001-4_0_7_load_44 | 67 | 0.0034584 | 0.00086674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4001-4_0_7_load_46 | 68 | 0.0032397 | 0.00081195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4001-4_0_7_load_48 | 69 | 0.0028372 | 0.00071106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4001-4_0_7_load_49 | 70 | 0.0021617 | 0.00054178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4001-4_0_7_load_55 | 71 | 0.00097635 | 0.0002447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4001-4_0_7_load_51 | 72 | 0.0020777 | 0.00052073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4001-4_0_7_load_56 | 73 | 0.0004791 | 0.00012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4001-4_0_7_load_50 | 74 | 0.0038388 | 0.00096209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4001-4_0_7_load_53 | 76 | 0.0022249 | 0.00055762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4001-4_0_7_load_67 | 77 | 0.0022564 | 0.0005655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4001-4_0_7_load_68 | 78 | 0.0017198 | 0.00043101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4001-4_0_7_load_135 | 79 | 0.00075871 | 0.00019015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4001-4_0_7_load_60 | 80 | 0.00067802 | 0.00016993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4001-4_0_7_load_64 | 81 | 0.0046402 | 0.0011629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4001-4_0_7_load_94 | 82 | 0.0010448 | 0.00026186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4001-4_0_7_load_133 | 85 | 0.002042 | 0.00051177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4001-4_0_7_load_107 | 86 | 0.0006471 | 0.00016218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4001-4_0_7_load_74 | 87 | 0.0010692 | 0.00026798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4001-4_0_7_load_88 | 88 | 0.0014352 | 0.0003597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4001-4_0_7_load_89 | 89 | 0.0011008 | 0.00027588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4001-4_0_7_load_76 | 90 | 0.00085432 | 0.00021411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4001-4_0_7_load_80 | 92 | 0.00098507 | 0.00024688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4001-4_0_7_load_81 | 93 | 0.0014789 | 0.00037064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4001-4_0_7_load_82 | 94 | 0.002239 | 0.00056114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4001-4_0_7_load_87 | 95 | 0.0022215 | 0.00055677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4001-4_0_7_load_111 | 96 | 0.00094071 | 0.00023576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4001-4_0_7_load_85 | 97 | 0.00080848 | 0.00020262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4001-4_0_7_load_90 | 98 | 0.0012071 | 0.00030253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4001-4_0_7_load_129 | 100 | 0.0022639 | 0.00056739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4001-4_0_7_load_109 | 101 | 0.0013764 | 0.00034497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4001-4_0_7_load_97 | 102 | 0.0013709 | 0.00034359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4001-4_0_7_load_83 | 103 | 0.001028 | 0.00025764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4001-4_0_7_load_84 | 104 | 0.0012479 | 0.00031276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4001-4_0_7_load_95 | 105 | 0.0019148 | 0.0004799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4001-4_0_7_load_91 | 106 | 0.00096462 | 0.00024176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4001-4_0_7_load_110 | 107 | 0.0032847 | 0.00082323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4001-4_0_7_load_92 | 108 | 0.0010544 | 0.00026426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4001-4_0_7_load_93 | 109 | 0.0011418 | 0.00028617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4001-4_0_7_load_105 | 110 | 0.0010632 | 0.00026646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4001-4_0_7_load_106 | 111 | 0.0009119 | 0.00022854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4001-4_0_7_load_96 | 112 | 0.0011097 | 0.00027813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4001-4_0_7_load_98 | 113 | 0.0012615 | 0.00031617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4001-4_0_7_load_100 | 114 | 0.0019334 | 0.00048456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4001-4_0_7_load_127 | 115 | 0.0011 | 0.0002757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4001-4_0_7_load_115 | 116 | 0.0061283 | 0.0015359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4001-4_0_7_load_108 | 117 | 0.0016514 | 0.00041387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4001-4_0_7_load_128 | 118 | 0.0016765 | 0.00042017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4001-4_0_7_load_130 | 120 | 0.0013164 | 0.00032993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4001-4_0_7_load_119 | 121 | 0.0015475 | 0.00038783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4001-4_0_7_load_117 | 122 | 0.0012477 | 0.00031269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4001-4_0_7_load_114 | 123 | 0.0021776 | 0.00054577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4001-4_0_7_load_116 | 124 | 0.0015062 | 0.00037748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4001-4_0_7_load_118 | 125 | 0.0019277 | 0.00048312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4001-4_0_7_load_120 | 126 | 0.0013171 | 0.0003301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4001-4_0_7_load_132 | 127 | 0.0024355 | 0.0006104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4001-4_0_7_load_123 | 129 | 0.0019167 | 0.00048038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4001-4_0_7_load_124 | 130 | 0.0010646 | 0.00026682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4001-4_0_7_load_125 | 131 | 0.0036405 | 0.0009124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4001-4_0_7_load_126 | 132 | 0.0030851 | 0.0007732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4001-4_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4001-4_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4001-4_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0034212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4001-4_0_7_line_3 |  | 3 | 4 | 0.00974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4001-4_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4001-4_0_7_line_5 |  | 4 | 9 | 0.011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4001-4_0_7_line_6 |  | 5 | 10 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4001-4_0_7_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0027565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4001-4_0_7_line_8 |  | 6 | 8 | 0.019951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4001-4_0_7_line_9 |  | 7 | 73 | 0.015361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_4001-4_0_7_line_10 |  | 8 | 80 | 0.027083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_4001-4_0_7_line_11 |  | 9 | 80 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_4001-4_0_7_line_12 |  | 10 | 83 | 0.029254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_4001-4_0_7_line_13 |  | 11 | 12 | 0.037891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4001-4_0_7_line_14 |  | 11 | 13 | 0.078149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4001-4_0_7_line_15 |  | 12 | 14 | 0.030852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4001-4_0_7_line_16 |  | 13 | 15 | 0.027989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4001-4_0_7_line_17 |  | 13 | 16 | 0.003931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4001-4_0_7_line_18 |  | 14 | 17 | 0.0046157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4001-4_0_7_line_19 |  | 16 | 21 | 0.013991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4001-4_0_7_line_20 |  | 16 | 22 | 0.020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4001-4_0_7_line_21 |  | 18 | 19 | 0.002607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4001-4_0_7_line_22 |  | 18 | 20 | 0.029057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4001-4_0_7_line_23 |  | 19 | 21 | 0.021799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4001-4_0_7_line_24 |  | 19 | 23 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4001-4_0_7_line_25 |  | 23 | 25 | 0.018497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4001-4_0_7_line_26 |  | 24 | 25 | 0.003659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4001-4_0_7_line_27 |  | 24 | 26 | 0.03228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4001-4_0_7_line_28 |  | 25 | 30 | 0.017693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4001-4_0_7_line_29 |  | 26 | 31 | 0.037936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4001-4_0_7_line_30 |  | 27 | 28 | 0.002246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4001-4_0_7_line_31 |  | 27 | 29 | 0.033507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4001-4_0_7_line_32 |  | 28 | 30 | 0.020663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_4001-4_0_7_line_33 |  | 28 | 33 | 0.0087912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_4001-4_0_7_line_34 |  | 29 | 34 | 0.04522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4001-4_0_7_line_35 |  | 30 | 35 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4001-4_0_7_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0099073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4001-4_0_7_line_37 |  | 33 | 38 | 0.018246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4001-4_0_7_line_38 |  | 34 | 36 | 0.02738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4001-4_0_7_line_39 |  | 36 | 37 | 0.01533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4001-4_0_7_line_40 |  | 38 | 39 | 0.010524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_4001-4_0_7_line_41 |  | 39 | 40 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4001-4_0_7_line_42 |  | 40 | 53 | 0.014721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4001-4_0_7_line_43 |  | 41 | 42 | 0.060052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4001-4_0_7_line_44 |  | 42 | 43 | 0.034159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4001-4_0_7_line_45 |  | 42 | 44 | 0.001098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4001-4_0_7_line_46 |  | 43 | 45 | 0.031422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4001-4_0_7_line_47 |  | 44 | 46 | 0.016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4001-4_0_7_line_48 |  | 46 | 50 | 0.03047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4001-4_0_7_line_49 |  | 47 | 48 | 0.020257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4001-4_0_7_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0089091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4001-4_0_7_line_51 |  | 48 | 51 | 0.038373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4001-4_0_7_line_52 |  | 49 | 52 | 0.0067667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4001-4_0_7_line_53 |  | 50 | 90 | 0.004902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4001-4_0_7_line_54 |  | 52 | 123 | 0.023838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4001-4_0_7_line_55 |  | 53 | 87 | 0.013837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_4001-4_0_7_line_56 |  | 54 | 55 | 0.030885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4001-4_0_7_line_57 |  | 54 | 56 | 0.017374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4001-4_0_7_line_58 |  | 55 | 57 | 0.010165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4001-4_0_7_line_59 |  | 55 | 58 | 0.0098629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4001-4_0_7_line_60 |  | 56 | 59 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4001-4_0_7_line_61 |  | 57 | 60 | 0.032192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4001-4_0_7_line_62 |  | 57 | 61 | 0.046963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4001-4_0_7_line_63 |  | 59 | 62 | 0.019523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4001-4_0_7_line_64 |  | 60 | 63 | 0.00023251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4001-4_0_7_line_65 |  | 61 | 64 | 0.0099947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4001-4_0_7_line_66 |  | 62 | 65 | 0.014225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4001-4_0_7_line_67 |  | 63 | 66 | 0.028196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4001-4_0_7_line_68 |  | 65 | 79 | 0.033831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4001-4_0_7_line_69 |  | 66 | 67 | 0.011024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4001-4_0_7_line_70 |  | 67 | 68 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4001-4_0_7_line_71 |  | 68 | 69 | 0.022228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_4001-4_0_7_line_72 |  | 68 | 70 | 0.014781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_4001-4_0_7_line_73 |  | 69 | 71 | 0.013805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_4001-4_0_7_line_74 |  | 70 | 72 | 0.025145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_4001-4_0_7_line_75 |  | 71 | 73 | 0.0089313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4001-4_0_7_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0072802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_4001-4_0_7_line_77 |  | 74 | 75 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_4001-4_0_7_line_78 |  | 75 | 76 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_4001-4_0_7_line_79 |  | 76 | 77 | 0.024984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4001-4_0_7_line_80 |  | 77 | 78 | 0.001235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4001-4_0_7_line_81 |  | 78 | 85 | 0.023009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_4001-4_0_7_line_82 |  | 81 | 82 | 0.0046904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4001-4_0_7_line_83 |  | 82 | 84 | 0.015463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4001-4_0_7_line_84 |  | 83 | 129 | 0.015406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4001-4_0_7_line_85 |  | 83 | 130 | 0.035968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_4001-4_0_7_line_86 |  | 84 | 105 | 0.042246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4001-4_0_7_line_87 |  | 84 | 106 | 0.027853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_4001-4_0_7_line_88 |  | 84 | 104 | 0.015332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_4001-4_0_7_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0033003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_4001-4_0_7_line_90 |  | 86 | 111 | 0.015723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_4001-4_0_7_line_91 |  | 87 | 88 | 0.015895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_4001-4_0_7_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0098502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4001-4_0_7_line_93 |  | 89 | 98 | 0.0098571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_4001-4_0_7_line_94 |  | 90 | 91 | 0.034517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4001-4_0_7_line_95 |  | 91 | 92 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_4001-4_0_7_line_96 |  | 91 | 93 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_4001-4_0_7_line_97 |  | 91 | 94 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4001-4_0_7_line_98 |  | 92 | 95 | 0.00040633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4001-4_0_7_line_99 |  | 93 | 96 | 0.013307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_4001-4_0_7_line_100 |  | 95 | 97 | 0.011058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_4001-4_0_7_line_101 |  | 96 | 98 | 0.0090282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_4001-4_0_7_line_102 |  | 97 | 103 | 0.012916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_4001-4_0_7_line_103 |  | 99 | 100 | 0.016977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4001-4_0_7_line_104 |  | 99 | 101 | 0.019952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4001-4_0_7_line_105 |  | 99 | 102 | 0.017606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4001-4_0_7_line_106 |  | 100 | 116 | 0.018849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4001-4_0_7_line_107 |  | 101 | 117 | 0.00033047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4001-4_0_7_line_108 |  | 102 | 112 | 0.012933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4001-4_0_7_line_109 |  | 103 | 104 | 6.5322e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_4001-4_0_7_line_110 |  | 105 | 107 | 0.0052857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4001-4_0_7_line_111 |  | 106 | 108 | 0.0065845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_4001-4_0_7_line_112 |  | 108 | 109 | 0.017288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_4001-4_0_7_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0038555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_4001-4_0_7_line_114 |  | 110 | 111 | 0.015684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_4001-4_0_7_line_115 |  | 112 | 113 | 0.00059955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4001-4_0_7_line_116 |  | 113 | 114 | 0.004418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4001-4_0_7_line_117 |  | 114 | 115 | 0.013006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4001-4_0_7_line_118 |  | 115 | 118 | 0.0062532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4001-4_0_7_line_119 |  | 116 | 123 | 0.0028686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4001-4_0_7_line_120 |  | 118 | 120 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4001-4_0_7_line_121 |  | 119 | 120 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4001-4_0_7_line_122 |  | 119 | 121 | 0.02387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4001-4_0_7_line_123 |  | 121 | 122 | 0.028926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4001-4_0_7_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0021379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4001-4_0_7_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0028835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4001-4_0_7_line_126 |  | 125 | 126 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4001-4_0_7_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0044896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_4001-4_0_7_line_128 |  | 127 | 128 | 0.023133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_4001-4_0_7_line_129 |  | 128 | 130 | 0.028785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_4001-4_0_7_line_130 |  | 129 | 131 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4001-4_0_7_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4001-4_0_7_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2646397.0936 | 1249946.4343 | 2646406.7825 | 1249966.0122
1 | 2646397.0936 | 1249946.4343 | 2646396.3037 | 1249944.8382 | 2646396.4696 | 1249937.1454 | 2646402.1581 | 1249930.8794
2 | 2646404.4578 | 1249928.3464 | 2646402.1581 | 1249930.8794
3 | 2646412.1523 | 1249922.3469 | 2646404.4578 | 1249928.3464
4 | 2646404.4578 | 1249928.3464 | 2646390.6934 | 1249916.0415
5 | 2646412.1523 | 1249922.3469 | 2646414.3713 | 1249926.267 | 2646419.8038 | 1249931.2268
6 | 2646390.6934 | 1249916.0415 | 2646387.6336 | 1249913.438 | 2646375.7788 | 1249903.1161 | 2646371.0666 | 1249898.1051
7 | 2646471.1215 | 1249978.0796 | 2646473.0519 | 1249980.0474
8 | 2646471.1215 | 1249978.0796 | 2646456.3872 | 1249964.6273
9 | 2646473.0519 | 1249980.0474 | 2646474.694 | 1249981.7212 | 2646483.8074 | 1249991.0142
10 | 2646436.3866 | 1249946.3669 | 2646456.3872 | 1249964.6273
11 | 2646419.8038 | 1249931.2268 | 2646436.3866 | 1249946.3669
12 | 2646351.0263 | 1249876.7938 | 2646371.0666 | 1249898.1051
13 | 2646708.6647 | 1249965.1255 | 2646700.5724 | 1250002.1427
14 | 2646648.9757 | 1250006.8841 | 2646651.9325 | 1250009.1199 | 2646667.3567 | 1250020.4934 | 2646686.882 | 1250029.7089 | 2646691.2594 | 1250028.8983 | 2646694.2405 | 1250027.0983 | 2646698.891 | 1250009.8344 | 2646700.5724 | 1250002.1427
15 | 2646708.6647 | 1249965.1255 | 2646683.3176 | 1249947.5372
16 | 2646648.9757 | 1250006.8841 | 2646663.6224 | 1249983.0335
17 | 2646648.9757 | 1250006.8841 | 2646646.4606 | 1250009.9108
18 | 2646679.5254 | 1249944.9058 | 2646683.3176 | 1249947.5372
19 | 2646635.2176 | 1250001.5389 | 2646646.4606 | 1250009.9108
20 | 2646646.4606 | 1250009.9108 | 2646660.9833 | 1250020.7323 | 2646662.9978 | 1250021.8457
21 | 2646621.091 | 1249984.5053 | 2646619.3994 | 1249986.4933
22 | 2646621.091 | 1249984.5053 | 2646637.9816 | 1249960.8621
23 | 2646635.2176 | 1250001.5389 | 2646625.2376 | 1249991.9206 | 2646619.3994 | 1249986.4933
24 | 2646619.3994 | 1249986.4933 | 2646609.057 | 1249976.8799
25 | 2646596.5634 | 1249963.3649 | 2646600.4832 | 1249968.9105 | 2646609.057 | 1249976.8799
26 | 2646599.3976 | 1249961.0411 | 2646596.5634 | 1249963.3649
27 | 2646599.3976 | 1249961.0411 | 2646620.538 | 1249936.6467
28 | 2646586.3496 | 1249948.8971 | 2646596.5634 | 1249963.3649
29 | 2646620.538 | 1249936.6467 | 2646634.9607 | 1249920.004 | 2646650.0519 | 1249914.9561
30 | 2646577.6109 | 1249929.2374 | 2646576.1405 | 1249930.9381
31 | 2646577.6109 | 1249929.2374 | 2646599.4661 | 1249903.8386
32 | 2646576.1405 | 1249930.9381 | 2646583.5114 | 1249943.0931 | 2646586.3496 | 1249948.8971
33 | 2646576.1405 | 1249930.9381 | 2646571.58 | 1249923.4223
34 | 2646629.2856 | 1249869.8477 | 2646617.8089 | 1249882.5216 | 2646599.4661 | 1249903.8386
35 | 2646586.3496 | 1249948.8971 | 2646577.8476 | 1249957.9711
36 | 2646659.4475 | 1249911.8132 | 2646650.0519 | 1249914.9561
37 | 2646571.58 | 1249923.4223 | 2646567.3685 | 1249916.4817 | 2646563.514 | 1249907.1167
38 | 2646602.9257 | 1249862.758 | 2646609.4223 | 1249863.2093 | 2646629.2856 | 1249869.8477
39 | 2646588.2787 | 1249858.0953 | 2646602.9257 | 1249862.758
40 | 2646559.5086 | 1249897.3849 | 2646563.514 | 1249907.1167
41 | 2646559.5086 | 1249897.3849 | 2646555.1486 | 1249886.8054
42 | 2646550.4909 | 1249872.8531 | 2646553.7301 | 1249883.3634 | 2646555.1486 | 1249886.8054
43 | 2646531.3411 | 1249772.4238 | 2646534.6528 | 1249774.6847 | 2646532.4311 | 1249781.6831 | 2646543.5094 | 1249829.1063
44 | 2646531.3411 | 1249772.4238 | 2646527.8187 | 1249782.592 | 2646533.5189 | 1249805.2852
45 | 2646530.4554 | 1249771.772 | 2646531.3411 | 1249772.4238
46 | 2646541.1738 | 1249835.7601 | 2646533.5189 | 1249805.2852
47 | 2646530.4554 | 1249771.772 | 2646519.6509 | 1249784.4584
48 | 2646519.6509 | 1249784.4584 | 2646499.8948 | 1249807.6553
49 | 2646483.3287 | 1249742.2159 | 2646468.0396 | 1249728.876
50 | 2646483.3287 | 1249742.2159 | 2646477.5599 | 1249749.0051
51 | 2646468.0396 | 1249728.876 | 2646432.3896 | 1249714.6781
52 | 2646473.1784 | 1249754.1616 | 2646477.5599 | 1249749.0051
53 | 2646496.7164 | 1249811.3873 | 2646499.8948 | 1249807.6553
54 | 2646473.1784 | 1249754.1616 | 2646457.7429 | 1249772.3274
55 | 2646550.4909 | 1249872.8531 | 2646537.0382 | 1249876.0923
56 | 2646579.2634 | 1250097.4753 | 2646605.8477 | 1250113.1968
57 | 2646620.8019 | 1250122.0405 | 2646605.8477 | 1250113.1968
58 | 2646579.2634 | 1250097.4753 | 2646571.9206 | 1250090.424
59 | 2646579.2634 | 1250097.4753 | 2646575.3497 | 1250106.5285
60 | 2646620.8019 | 1250122.0405 | 2646605.9256 | 1250129.3396
61 | 2646571.9206 | 1250090.424 | 2646550.4498 | 1250066.4383
62 | 2646571.9206 | 1250090.424 | 2646585.9342 | 1250073.7894 | 2646593.1463 | 1250061.9381 | 2646596.2133 | 1250056.8809 | 2646599.0295 | 1250052.2447
63 | 2646605.9256 | 1250129.3396 | 2646588.3589 | 1250137.963
64 | 2646550.4498 | 1250066.4383 | 2646550.2947 | 1250066.2651
65 | 2646599.0295 | 1250052.2447 | 2646604.2185 | 1250043.7025
66 | 2646588.3589 | 1250137.963 | 2646575.5878 | 1250144.227
67 | 2646550.2947 | 1250066.2651 | 2646531.4888 | 1250045.2564
68 | 2646575.5878 | 1250144.227 | 2646541.8593 | 1250146.8613
69 | 2646524.1362 | 1250037.0427 | 2646531.4888 | 1250045.2564
70 | 2646513.2943 | 1250024.9308 | 2646524.1362 | 1250037.0427
71 | 2646513.2943 | 1250024.9308 | 2646498.9886 | 1250007.9178
72 | 2646513.2943 | 1250024.9308 | 2646523.7906 | 1250014.5245
73 | 2646498.9886 | 1250007.9178 | 2646490.594 | 1249997.9345 | 2646490.0609 | 1249997.391
74 | 2646523.7906 | 1250014.5245 | 2646540.6772 | 1249997.7827 | 2646541.6064 | 1249996.7813
75 | 2646490.0609 | 1249997.391 | 2646483.8074 | 1249991.0142
76 | 2646546.5582 | 1249991.4445 | 2646541.6064 | 1249996.7813
77 | 2646554.2068 | 1249983.2013 | 2646546.5582 | 1249991.4445
78 | 2646554.2068 | 1249983.2013 | 2646543.9156 | 1249974.4729
79 | 2646543.9156 | 1249974.4729 | 2646524.8619 | 1249958.3128
80 | 2646524.8619 | 1249958.3128 | 2646523.92 | 1249957.514
81 | 2646506.3724 | 1249942.6313 | 2646523.92 | 1249957.514
82 | 2646427.5043 | 1249896.0157 | 2646424.4677 | 1249899.5905
83 | 2646437.5148 | 1249884.2308 | 2646427.5043 | 1249896.0157
84 | 2646351.0263 | 1249876.7938 | 2646360.5167 | 1249864.658
85 | 2646351.0263 | 1249876.7938 | 2646336.7332 | 1249861.5941 | 2646327.1208 | 1249849.9447
86 | 2646437.5148 | 1249884.2308 | 2646406.1656 | 1249855.9121
87 | 2646437.5148 | 1249884.2308 | 2646458.7564 | 1249902.2465
88 | 2646437.5148 | 1249884.2308 | 2646447.0245 | 1249872.2046
89 | 2646506.3724 | 1249942.6313 | 2646503.8555 | 1249940.4966
90 | 2646491.8645 | 1249930.3266 | 2646503.8555 | 1249940.4966
91 | 2646521.5165 | 1249875.5237 | 2646531.1277 | 1249877.5154 | 2646537.0382 | 1249876.0923
92 | 2646521.5165 | 1249875.5237 | 2646521.2012 | 1249875.4584 | 2646513.7842 | 1249869.4771
93 | 2646513.7842 | 1249869.4771 | 2646506.1112 | 1249863.2895
94 | 2646474.3361 | 1249837.6655 | 2646496.7164 | 1249811.3873
95 | 2646474.3361 | 1249837.6655 | 2646462.1867 | 1249853.0301
96 | 2646474.3361 | 1249837.6655 | 2646488.725 | 1249849.2689
97 | 2646474.3361 | 1249837.6655 | 2646464.3486 | 1249829.0684
98 | 2646461.9347 | 1249853.3488 | 2646462.1867 | 1249853.0301
99 | 2646499.0834 | 1249857.6221 | 2646488.725 | 1249849.2689
100 | 2646461.9347 | 1249853.3488 | 2646455.0761 | 1249862.0223
101 | 2646499.0834 | 1249857.6221 | 2646506.1112 | 1249863.2895
102 | 2646447.065 | 1249872.1533 | 2646455.0761 | 1249862.0223
103 | 2646432.6871 | 1249801.8151 | 2646443.6802 | 1249788.8774
104 | 2646432.6871 | 1249801.8151 | 2646420.1866 | 1249817.3656
105 | 2646432.6871 | 1249801.8151 | 2646419.5067 | 1249790.142
106 | 2646443.6802 | 1249788.8774 | 2646455.8854 | 1249774.5134
107 | 2646419.9796 | 1249817.6232 | 2646420.1866 | 1249817.3656
108 | 2646409.8247 | 1249781.5671 | 2646419.5067 | 1249790.142
109 | 2646447.0245 | 1249872.2046 | 2646447.065 | 1249872.1533
110 | 2646402.2432 | 1249852.3689 | 2646406.1656 | 1249855.9121
111 | 2646458.7564 | 1249902.2465 | 2646463.778 | 1249906.5055
112 | 2646463.778 | 1249906.5055 | 2646476.9627 | 1249917.6879
113 | 2646479.903 | 1249920.1817 | 2646476.9627 | 1249917.6879
114 | 2646479.903 | 1249920.1817 | 2646491.8645 | 1249930.3266
115 | 2646409.8247 | 1249781.5671 | 2646409.3759 | 1249781.1696
116 | 2646406.0685 | 1249778.2405 | 2646409.3759 | 1249781.1696
117 | 2646406.0685 | 1249778.2405 | 2646396.3323 | 1249769.6176
118 | 2646396.3323 | 1249769.6176 | 2646391.6511 | 1249765.4717
119 | 2646457.7429 | 1249772.3274 | 2646455.8854 | 1249774.5134
120 | 2646379.1335 | 1249754.3856 | 2646391.6511 | 1249765.4717
121 | 2646368.1402 | 1249744.6494 | 2646379.1335 | 1249754.3856
122 | 2646368.1402 | 1249744.6494 | 2646354.2677 | 1249764.0748
123 | 2646337.4573 | 1249787.6142 | 2646354.2677 | 1249764.0748
124 | 2646336.2148 | 1249789.354 | 2646337.4573 | 1249787.6142
125 | 2646336.2148 | 1249789.354 | 2646334.539 | 1249791.7006
126 | 2646324.8536 | 1249805.2629 | 2646334.539 | 1249791.7006
127 | 2646324.8536 | 1249805.2629 | 2646322.2445 | 1249808.9164
128 | 2646308.8004 | 1249827.7419 | 2646322.2445 | 1249808.9164
129 | 2646308.8004 | 1249827.7419 | 2646327.1208 | 1249849.9447
130 | 2646368.9854 | 1249854.0116 | 2646364.1883 | 1249859.963 | 2646360.5167 | 1249864.658
131 | 2646382.9801 | 1249836.6498 | 2646368.9854 | 1249854.0116

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646397.0936 | 1249946.4343
1 | 2646406.7825 | 1249966.0122
2 | 2646402.1581 | 1249930.8794
3 | 2646404.4578 | 1249928.3464
4 | 2646412.1523 | 1249922.3469
5 | 2646390.6934 | 1249916.0415
6 | 2646471.1215 | 1249978.0796
7 | 2646473.0519 | 1249980.0474
8 | 2646456.3872 | 1249964.6273
9 | 2646419.8038 | 1249931.2268
10 | 2646371.0666 | 1249898.1051
11 | 2646700.5724 | 1250002.1427
12 | 2646708.6647 | 1249965.1255
13 | 2646648.9757 | 1250006.8841
14 | 2646683.3176 | 1249947.5372
15 | 2646663.6224 | 1249983.0335
16 | 2646646.4606 | 1250009.9108
17 | 2646679.5254 | 1249944.9058
18 | 2646621.091 | 1249984.5053
19 | 2646619.3994 | 1249986.4933
20 | 2646637.9816 | 1249960.8621
21 | 2646635.2176 | 1250001.5389
22 | 2646662.9978 | 1250021.8457
23 | 2646609.057 | 1249976.8799
24 | 2646599.3976 | 1249961.0411
25 | 2646596.5634 | 1249963.3649
26 | 2646620.538 | 1249936.6467
27 | 2646577.6109 | 1249929.2374
28 | 2646576.1405 | 1249930.9381
29 | 2646599.4661 | 1249903.8386
30 | 2646586.3496 | 1249948.8971
31 | 2646650.0519 | 1249914.9561
32 | 2646659.4475 | 1249911.8132
33 | 2646571.58 | 1249923.4223
34 | 2646629.2856 | 1249869.8477
35 | 2646577.8476 | 1249957.9711
36 | 2646602.9257 | 1249862.758
37 | 2646588.2787 | 1249858.0953
38 | 2646563.514 | 1249907.1167
39 | 2646559.5086 | 1249897.3849
40 | 2646555.1486 | 1249886.8054
41 | 2646543.5094 | 1249829.1063
42 | 2646531.3411 | 1249772.4238
43 | 2646533.5189 | 1249805.2852
44 | 2646530.4554 | 1249771.772
45 | 2646541.1738 | 1249835.7601
46 | 2646519.6509 | 1249784.4584
47 | 2646483.3287 | 1249742.2159
48 | 2646468.0396 | 1249728.876
49 | 2646477.5599 | 1249749.0051
50 | 2646499.8948 | 1249807.6553
51 | 2646432.3896 | 1249714.6781
52 | 2646473.1784 | 1249754.1616
53 | 2646550.4909 | 1249872.8531
54 | 2646605.8477 | 1250113.1968
55 | 2646579.2634 | 1250097.4753
56 | 2646620.8019 | 1250122.0405
57 | 2646571.9206 | 1250090.424
58 | 2646575.3497 | 1250106.5285
59 | 2646605.9256 | 1250129.3396
60 | 2646550.4498 | 1250066.4383
61 | 2646599.0295 | 1250052.2447
62 | 2646588.3589 | 1250137.963
63 | 2646550.2947 | 1250066.2651
64 | 2646604.2185 | 1250043.7025
65 | 2646575.5878 | 1250144.227
66 | 2646531.4888 | 1250045.2564
67 | 2646524.1362 | 1250037.0427
68 | 2646513.2943 | 1250024.9308
69 | 2646498.9886 | 1250007.9178
70 | 2646523.7906 | 1250014.5245
71 | 2646490.0609 | 1249997.391
72 | 2646541.6064 | 1249996.7813
73 | 2646483.8074 | 1249991.0142
74 | 2646546.5582 | 1249991.4445
75 | 2646554.2068 | 1249983.2013
76 | 2646543.9156 | 1249974.4729
77 | 2646524.8619 | 1249958.3128
78 | 2646523.92 | 1249957.514
79 | 2646541.8593 | 1250146.8613
80 | 2646436.3866 | 1249946.3669
81 | 2646424.4677 | 1249899.5905
82 | 2646427.5043 | 1249896.0157
83 | 2646351.0263 | 1249876.7938
84 | 2646437.5148 | 1249884.2308
85 | 2646506.3724 | 1249942.6313
86 | 2646503.8555 | 1249940.4966
87 | 2646537.0382 | 1249876.0923
88 | 2646521.5165 | 1249875.5237
89 | 2646513.7842 | 1249869.4771
90 | 2646496.7164 | 1249811.3873
91 | 2646474.3361 | 1249837.6655
92 | 2646462.1867 | 1249853.0301
93 | 2646488.725 | 1249849.2689
94 | 2646464.3486 | 1249829.0684
95 | 2646461.9347 | 1249853.3488
96 | 2646499.0834 | 1249857.6221
97 | 2646455.0761 | 1249862.0223
98 | 2646506.1112 | 1249863.2895
99 | 2646432.6871 | 1249801.8151
100 | 2646443.6802 | 1249788.8774
101 | 2646420.1866 | 1249817.3656
102 | 2646419.5067 | 1249790.142
103 | 2646447.065 | 1249872.1533
104 | 2646447.0245 | 1249872.2046
105 | 2646406.1656 | 1249855.9121
106 | 2646458.7564 | 1249902.2465
107 | 2646402.2432 | 1249852.3689
108 | 2646463.778 | 1249906.5055
109 | 2646476.9627 | 1249917.6879
110 | 2646479.903 | 1249920.1817
111 | 2646491.8645 | 1249930.3266
112 | 2646409.8247 | 1249781.5671
113 | 2646409.3759 | 1249781.1696
114 | 2646406.0685 | 1249778.2405
115 | 2646396.3323 | 1249769.6176
116 | 2646455.8854 | 1249774.5134
117 | 2646419.9796 | 1249817.6232
118 | 2646391.6511 | 1249765.4717
119 | 2646368.1402 | 1249744.6494
120 | 2646379.1335 | 1249754.3856
121 | 2646354.2677 | 1249764.0748
122 | 2646337.4573 | 1249787.6142
123 | 2646457.7429 | 1249772.3274
124 | 2646336.2148 | 1249789.354
125 | 2646334.539 | 1249791.7006
126 | 2646324.8536 | 1249805.2629
127 | 2646322.2445 | 1249808.9164
128 | 2646308.8004 | 1249827.7419
129 | 2646360.5167 | 1249864.658
130 | 2646327.1208 | 1249849.9447
131 | 2646368.9854 | 1249854.0116
132 | 2646382.9801 | 1249836.6498
133 | 2646577.6109 | 1249929.2374

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1