## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4001-53_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4001-53_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4001-53_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4001-53_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4001-53_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4001-53_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4001-53_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4001-53_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4001-53_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4001-53_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4001-53_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4001-53_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4001-53_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4001-53_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4001-53_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4001-53_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4001-53_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4001-53_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4001-53_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4001-53_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4001-53_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4001-53_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4001-53_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4001-53_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4001-53_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4001-53_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4001-53_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4001-53_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4001-53_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4001-53_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4001-53_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4001-53_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4001-53_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4001-53_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4001-53_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4001-53_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4001-53_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4001-53_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4001-53_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4001-53_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4001-53_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4001-53_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4001-53_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4001-53_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4001-53_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4001-53_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4001-53_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4001-53_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4001-53_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4001-53_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4001-53_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4001-53_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4001-53_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4001-53_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4001-53_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4001-53_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4001-53_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4001-53_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4001-53_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4001-53_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4001-53_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4001-53_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4001-53_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4001-53_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4001-53_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4001-53_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4001-53_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4001-53_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4001-53_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4001-53_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4001-53_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4001-53_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4001-53_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4001-53_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4001-53_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4001-53_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4001-53_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4001-53_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4001-53_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4001-53_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4001-53_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4001-53_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4001-53_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4001-53_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4001-53_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4001-53_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4001-53_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4001-53_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4001-53_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4001-53_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4001-53_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4001-53_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4001-53_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4001-53_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4001-53_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4001-53_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4001-53_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4001-53_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4001-53_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4001-53_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4001-53_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4001-53_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4001-53_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4001-53_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4001-53_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4001-53_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4001-53_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4001-53_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4001-53_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4001-53_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4001-53_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4001-53_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4001-53_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4001-53_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4001-53_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4001-53_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4001-53_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4001-53_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4001-53_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_522_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4001-53_0_6_load_0 | 0 | 0.030773 | 0.0077124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4001-53_0_6_load_127 | 4 | 0.0094065 | 0.0023575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4001-53_0_6_load_47 | 5 | 0.0036693 | 0.00091961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4001-53_0_6_load_44 | 7 | 0.011063 | 0.0027728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4001-53_0_6_load_45 | 8 | 0.011352 | 0.0028451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4001-53_0_6_load_48 | 9 | 0.013681 | 0.0034288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4001-53_0_6_load_138 | 11 | 0.014416 | 0.0036131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4001-53_0_6_load_70 | 13 | 0.0055037 | 0.0013794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4001-53_0_6_load_6 | 14 | 0.0025641 | 0.00064264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4001-53_0_6_load_7 | 15 | 0.00073784 | 0.00018492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4001-53_0_6_load_8 | 16 | 0.0015953 | 0.00039982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4001-53_0_6_load_134 | 20 | 0.0046999 | 0.0011779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4001-53_0_6_load_10 | 22 | 0.0040133 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4001-53_0_6_load_133 | 25 | 0.0011241 | 0.00028172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4001-53_0_6_load_128 | 26 | 0.00058206 | 0.00014588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4001-53_0_6_load_132 | 27 | 0.01153 | 0.0028898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4001-53_0_6_load_110 | 28 | 0.00096538 | 0.00024195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4001-53_0_6_load_16 | 29 | 0.0017419 | 0.00043656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4001-53_0_6_load_17 | 30 | 0.00051599 | 0.00012932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4001-53_0_6_load_61 | 32 | 0.036425 | 0.0091289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4001-53_0_6_load_131 | 34 | 0.0013612 | 0.00034115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4001-53_0_6_load_21 | 35 | 0.0031704 | 0.00079459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4001-53_0_6_load_22 | 36 | 0.0026581 | 0.00066618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4001-53_0_6_load_25 | 39 | 0.0029421 | 0.00073735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4001-53_0_6_load_26 | 40 | 0.0013643 | 0.00034193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4001-53_0_6_load_60 | 41 | 0.0019296 | 0.00048361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4001-53_0_6_load_58 | 42 | 0.0014358 | 0.00035984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4001-53_0_6_load_91 | 43 | 0.0019228 | 0.00048189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4001-53_0_6_load_102 | 44 | 0.00073085 | 0.00018317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4001-53_0_6_load_27 | 45 | 0.00091579 | 0.00022952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4001-53_0_6_load_96 | 47 | 0.0019989 | 0.00050098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4001-53_0_6_load_90 | 49 | 0.0012724 | 0.00031888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4001-53_0_6_load_76 | 50 | 0.0024762 | 0.00062058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4001-53_0_6_load_85 | 52 | 0.0023559 | 0.00059043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4001-53_0_6_load_28 | 53 | 0.0094793 | 0.0023757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4001-53_0_6_load_32 | 56 | 0.0042312 | 0.0010604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4001-53_0_6_load_41 | 57 | 0.0012421 | 0.00031131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4001-53_0_6_load_51 | 60 | 0.0013024 | 0.0003264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4001-53_0_6_load_50 | 61 | 0.0039348 | 0.00098615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4001-53_0_6_load_34 | 62 | 0.0075256 | 0.0018861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4001-53_0_6_load_113 | 66 | 0.0012857 | 0.00032224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4001-53_0_6_load_77 | 67 | 0.0013681 | 0.00034288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4001-53_0_6_load_74 | 68 | 0.0024979 | 0.00062604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4001-53_0_6_load_40 | 69 | 0.0085632 | 0.0021461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4001-53_0_6_load_36 | 70 | 0.0034549 | 0.00086589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4001-53_0_6_load_35 | 72 | 0.0077162 | 0.0019339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4001-53_0_6_load_63 | 74 | 0.0053075 | 0.0013302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4001-53_0_6_load_104 | 76 | 0.00079908 | 0.00020027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4001-53_0_6_load_75 | 77 | 0.0011161 | 0.00027971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4001-53_0_6_load_49 | 78 | 0.0015578 | 0.00039042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4001-53_0_6_load_53 | 80 | 0.0012207 | 0.00030593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4001-53_0_6_load_54 | 81 | 0.0011033 | 0.0002765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4001-53_0_6_load_57 | 82 | 0.0009697 | 0.00024303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4001-53_0_6_load_121 | 83 | 0.0016082 | 0.00040305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4001-53_0_6_load_59 | 84 | 0.001146 | 0.00028721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4001-53_0_6_load_118 | 85 | 0.0011446 | 0.00028686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4001-53_0_6_load_83 | 87 | 0.0019402 | 0.00048627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4001-53_0_6_load_64 | 88 | 0.0024782 | 0.0006211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4001-53_0_6_load_73 | 91 | 0.0055032 | 0.0013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4001-53_0_6_load_125 | 92 | 0.0015234 | 0.00038181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4001-53_0_6_load_103 | 93 | 0.00091362 | 0.00022897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4001-53_0_6_load_78 | 94 | 0.0032105 | 0.00080463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4001-53_0_6_load_84 | 96 | 0.0013634 | 0.0003417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4001-53_0_6_load_120 | 97 | 0.0018455 | 0.00046253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4001-53_0_6_load_116 | 98 | 0.0026766 | 0.00067081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4001-53_0_6_load_98 | 99 | 0.0016492 | 0.00041333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4001-53_0_6_load_97 | 100 | 0.001908 | 0.00047818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4001-53_0_6_load_86 | 101 | 0.002551 | 0.00063935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4001-53_0_6_load_88 | 102 | 0.0014037 | 0.00035181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4001-53_0_6_load_94 | 103 | 0.0012602 | 0.00031583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4001-53_0_6_load_115 | 104 | 0.0011131 | 0.00027896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4001-53_0_6_load_95 | 105 | 0.001323 | 0.00033158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4001-53_0_6_load_109 | 106 | 0.0015706 | 0.00039363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4001-53_0_6_load_92 | 107 | 0.0019421 | 0.00048673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4001-53_0_6_load_93 | 108 | 0.0024001 | 0.00060152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4001-53_0_6_load_99 | 109 | 0.0017976 | 0.00045051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4001-53_0_6_load_100 | 110 | 0.0021652 | 0.00054266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4001-53_0_6_load_136 | 111 | 0.0016592 | 0.00041583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4001-53_0_6_load_106 | 113 | 0.00064318 | 0.0001612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4001-53_0_6_load_108 | 114 | 0.0014618 | 0.00036637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4001-53_0_6_load_114 | 115 | 0.00085784 | 0.000215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4001-53_0_6_load_126 | 116 | 0.0015575 | 0.00039035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4001-53_0_6_load_119 | 117 | 0.0022388 | 0.00056109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4001-53_0_6_load_124 | 118 | 0.0014416 | 0.00036129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4001-53_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4001-53_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.025796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4001-53_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4001-53_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4001-53_0_6_line_4 |  | 3 | 11 | 0.05041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4001-53_0_6_line_5 |  | 3 | 12 | 0.03566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4001-53_0_6_line_6 |  | 3 | 13 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4001-53_0_6_line_7 |  | 5 | 6 | 0.025114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4001-53_0_6_line_8 |  | 6 | 58 | 0.036683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_4001-53_0_6_line_9 |  | 6 | 61 | 0.03306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_4001-53_0_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.002452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4001-53_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4001-53_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.028906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4001-53_0_6_line_13 |  | 10 | 78 | 0.019642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4001-53_0_6_line_14 |  | 12 | 91 | 0.028112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4001-53_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.021756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4001-53_0_6_line_16 |  | 15 | 16 | 0.009895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4001-53_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.012512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4001-53_0_6_line_18 |  | 17 | 18 | 0.078747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4001-53_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.095658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_4001-53_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.049949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4001-53_0_6_line_21 |  | 18 | 21 | 0.022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_4001-53_0_6_line_22 |  | 19 | 28 | 0.025838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_4001-53_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_4001-53_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.026215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4001-53_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.009737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4001-53_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.00033677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_4001-53_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.012719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4001-53_0_6_line_28 |  | 25 | 27 | 0.029484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_4001-53_0_6_line_29 |  | 27 | 33 | 0.033425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_4001-53_0_6_line_30 |  | 28 | 75 | 0.017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_4001-53_0_6_line_31 |  | 29 | 30 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_4001-53_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.023746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_4001-53_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.17894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4001-53_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.044491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_4001-53_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.021232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4001-53_0_6_line_36 |  | 35 | 36 | 0.033162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_4001-53_0_6_line_37 |  | 35 | 37 | 0.025908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_4001-53_0_6_line_38 |  | 36 | 38 | 0.0033074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_4001-53_0_6_line_39 |  | 37 | 39 | 0.011975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4001-53_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.016136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_4001-53_0_6_line_41 |  | 38 | 41 | 0.020537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4001-53_0_6_line_42 |  | 38 | 42 | 0.027617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_4001-53_0_6_line_43 |  | 39 | 43 | 0.019393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4001-53_0_6_line_44 |  | 40 | 44 | 0.015261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_4001-53_0_6_line_45 |  | 41 | 47 | 0.011239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4001-53_0_6_line_46 |  | 42 | 48 | 0.033503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_4001-53_0_6_line_47 |  | 43 | 49 | 0.006628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4001-53_0_6_line_48 |  | 44 | 50 | 0.015086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_4001-53_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.018934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4001-53_0_6_line_50 |  | 46 | 51 | 0.031074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4001-53_0_6_line_51 |  | 46 | 52 | 0.02345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4001-53_0_6_line_52 |  | 47 | 87 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4001-53_0_6_line_53 |  | 48 | 84 | 0.025049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4001-53_0_6_line_54 |  | 48 | 71 | 0.01804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_4001-53_0_6_line_55 |  | 49 | 107 | 0.025173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4001-53_0_6_line_56 |  | 50 | 77 | 0.033453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_4001-53_0_6_line_57 |  | 51 | 104 | 0.0068563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4001-53_0_6_line_58 |  | 52 | 101 | 0.00012045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4001-53_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.03104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4001-53_0_6_line_60 |  | 54 | 55 | 0.02869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_4001-53_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.001029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_4001-53_0_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.011383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4001-53_0_6_line_63 |  | 56 | 58 | 0.033129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_4001-53_0_6_line_64 |  | 57 | 69 | 0.028442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4001-53_0_6_line_65 |  | 58 | 70 | 0.013934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4001-53_0_6_line_66 |  | 58 | 62 | 0.033788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4001-53_0_6_line_67 |  | 59 | 60 | 0.030396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_4001-53_0_6_line_68 |  | 59 | 61 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_4001-53_0_6_line_69 |  | 60 | 71 | 0.016797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_4001-53_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.062685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_4001-53_0_6_line_71 |  | 63 | 65 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_4001-53_0_6_line_72 |  | 63 | 66 | 0.0060424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_4001-53_0_6_line_73 |  | 64 | 67 | 0.031934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4001-53_0_6_line_74 |  | 64 | 68 | 0.016224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_4001-53_0_6_line_75 |  | 65 | 73 | 0.042539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_4001-53_0_6_line_76 |  | 65 | 74 | 0.017956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4001-53_0_6_line_77 |  | 66 | 75 | 0.021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_4001-53_0_6_line_78 |  | 67 | 76 | 0.02633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4001-53_0_6_line_79 |  | 68 | 77 | 0.019824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_4001-53_0_6_line_80 |  | 70 | 72 | 0.0068279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4001-53_0_6_line_81 |  | 71 | 82 | 0.0048993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4001-53_0_6_line_82 |  | 73 | 91 | 0.027232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4001-53_0_6_line_83 |  | 74 | 88 | 0.024096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4001-53_0_6_line_84 |  | 75 | 115 | 0.01581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4001-53_0_6_line_85 |  | 76 | 93 | 0.00082899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4001-53_0_6_line_86 |  | 78 | 79 | 0.013631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4001-53_0_6_line_87 |  | 79 | 80 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4001-53_0_6_line_88 |  | 79 | 81 | 0.003989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4001-53_0_6_line_89 |  | 80 | 83 | 0.02464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4001-53_0_6_line_90 |  | 81 | 82 | 0.026844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4001-53_0_6_line_91 |  | 84 | 85 | 0.029683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4001-53_0_6_line_92 |  | 85 | 86 | 0.012336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4001-53_0_6_line_93 |  | 86 | 117 | 0.023362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4001-53_0_6_line_94 |  | 86 | 98 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4001-53_0_6_line_95 |  | 87 | 95 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4001-53_0_6_line_96 |  | 88 | 89 | 0.026347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4001-53_0_6_line_97 |  | 89 | 90 | 0.015316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4001-53_0_6_line_98 |  | 90 | 92 | 0.032777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4001-53_0_6_line_99 |  | 93 | 112 | 0.024766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4001-53_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4001-53_0_6_line_101 |  | 95 | 96 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4001-53_0_6_line_102 |  | 96 | 97 | 0.002815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4001-53_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0046368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4001-53_0_6_line_104 |  | 100 | 108 | 0.020132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4001-53_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.027191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4001-53_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0047163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4001-53_0_6_line_107 |  | 103 | 105 | 0.024227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4001-53_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.027406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4001-53_0_6_line_109 |  | 105 | 109 | 0.00094729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4001-53_0_6_line_110 |  | 106 | 114 | 0.026361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4001-53_0_6_line_111 |  | 107 | 108 | 0.0007987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4001-53_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.027057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4001-53_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.04981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4001-53_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.032447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4001-53_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4001-53_0_6_line_116 |  | 115 | 116 | 0.020203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4001-53_0_6_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4001-53_0_6_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2646172.4289 | 1247847.5138 | 2646177.5222 | 1247856.793 | 2646182.3027 | 1247867.0785
1 | 2646168.0399 | 1247823.4302 | 2646166.3043 | 1247829.0649 | 2646166.4912 | 1247836.1044 | 2646169.3684 | 1247841.9418 | 2646172.4289 | 1247847.5138
2 | 2646171.7158 | 1247803.312 | 2646171.5715 | 1247808.2586 | 2646169.7988 | 1247817.6956 | 2646168.0399 | 1247823.4302
3 | 2646168.0399 | 1247823.4302 | 2646161.5684 | 1247824.3137 | 2646151.9122 | 1247825.6414
4 | 2646171.7158 | 1247803.312 | 2646219.2806 | 1247786.6155
5 | 2646164.0992 | 1247768.9186 | 2646165.2641 | 1247775.4653 | 2646167.8995 | 1247780.3447 | 2646170.5031 | 1247789.3265 | 2646171.9019 | 1247796.8646 | 2646171.7158 | 1247803.312
6 | 2646171.7158 | 1247803.312 | 2646166.2876 | 1247801.1461 | 2646156.1846 | 1247802.8686
7 | 2646116.3939 | 1247887.1935 | 2646122.2562 | 1247894.7108 | 2646130.7303 | 1247907.7856
8 | 2646089.9023 | 1247861.8373 | 2646108.0853 | 1247878.6343 | 2646116.3939 | 1247887.1935
9 | 2646116.3939 | 1247887.1935 | 2646098.9405 | 1247901.8677 | 2646091.7895 | 1247909.222
10 | 2646114.6844 | 1247942.2103 | 2646112.9106 | 1247943.9031
11 | 2646097.3656 | 1247958.738 | 2646112.9106 | 1247943.9031
12 | 2646097.3656 | 1247958.738 | 2646121.8645 | 1247974.1943
13 | 2646097.3656 | 1247958.738 | 2646092.367 | 1247963.5024 | 2646082.9979 | 1247972.1301
14 | 2646164.0992 | 1247768.9186 | 2646154.0987 | 1247763.2814 | 2646137.8366 | 1247766.7721
15 | 2645913.4984 | 1247697.1366 | 2645934.1198 | 1247690.2034
16 | 2645934.1198 | 1247690.2034 | 2645934.1198 | 1247690.2034 | 2645937.5096 | 1247699.4997
17 | 2645941.7959 | 1247711.2547 | 2645937.5096 | 1247699.4997
18 | 2645941.7959 | 1247711.2547 | 2645952.1146 | 1247707.054 | 2645992.3797 | 1247692.8676 | 2645990.4294 | 1247686.2814 | 2645985.633 | 1247675.6593 | 2645981.2587 | 1247671.0001
19 | 2645981.2587 | 1247671.0001 | 2645985.633 | 1247675.6593 | 2645990.4294 | 1247686.2814 | 2645992.3797 | 1247692.8676 | 2646021.727 | 1247684.1893 | 2646035.6022 | 1247682.985 | 2646042.3855 | 1247679.8911 | 2646059.3941 | 1247671.9845
20 | 2645981.2587 | 1247671.0001 | 2646023.5065 | 1247644.3546
21 | 2645975.1082 | 1247649.9495 | 2645974.454 | 1247652.5017 | 2645975.6499 | 1247660.9277 | 2645981.2587 | 1247671.0001
22 | 2646059.3941 | 1247671.9845 | 2646063.7758 | 1247681.536 | 2646070.0268 | 1247695.533
23 | 2645975.1082 | 1247649.9495 | 2645975.7701 | 1247647.3751 | 2645979.7493 | 1247640.6681 | 2645983.9645 | 1247637.6098
24 | 2645975.1082 | 1247649.9495 | 2645958.5607 | 1247655.8586 | 2645961.022 | 1247664.1453
25 | 2645977.9668 | 1247629.9693 | 2645979.2794 | 1247631.1359 | 2645983.9645 | 1247637.6098
26 | 2645984.2395 | 1247637.4155 | 2645983.9645 | 1247637.6098
27 | 2645977.9668 | 1247629.9693 | 2645966.1144 | 1247634.5838
28 | 2646008.987 | 1247621.3996 | 2645988.9765 | 1247634.0685 | 2645984.2395 | 1247637.4155
29 | 2646038.0197 | 1247605.0627 | 2646029.0875 | 1247608.6736 | 2646008.987 | 1247621.3996
30 | 2646076.0173 | 1247711.7513 | 2646073.9009 | 1247704.2076 | 2646070.0268 | 1247695.533
31 | 2646076.9757 | 1247580.0037 | 2646073.5139 | 1247564.4666 | 2646074.7815 | 1247564.1275
32 | 2646082.14 | 1247603.1817 | 2646076.9757 | 1247580.0037
33 | 2646074.7815 | 1247564.1275 | 2646228.0225 | 1247471.7281
34 | 2646038.0197 | 1247605.0627 | 2646047.8543 | 1247601.9592 | 2646082.14 | 1247603.1817
35 | 2646038.0197 | 1247605.0627 | 2646023.4089 | 1247589.657
36 | 2645988.2351 | 1247899.5733 | 2645976.3685 | 1247883.8491 | 2645968.411 | 1247872.9897
37 | 2645953.0977 | 1247852.092 | 2645968.411 | 1247872.9897
38 | 2645990.2274 | 1247902.2132 | 2645988.2351 | 1247899.5733
39 | 2645953.0977 | 1247852.092 | 2645946.5458 | 1247858.49 | 2645944.9729 | 1247860.8276
40 | 2645953.0977 | 1247852.092 | 2645965.2099 | 1247841.4303
41 | 2645990.2274 | 1247902.2132 | 2645983.6415 | 1247909.1002 | 2645977.3017 | 1247918.0996
42 | 2645990.2274 | 1247902.2132 | 2646007.6652 | 1247922.6065 | 2646008.204 | 1247923.1778
43 | 2645934.1463 | 1247876.9174 | 2645944.9729 | 1247860.8276
44 | 2645965.2099 | 1247841.4303 | 2645967.4843 | 1247839.4283 | 2645976.6665 | 1247831.3478
45 | 2645977.3017 | 1247918.0996 | 2645970.8289 | 1247927.2875
46 | 2646031.1922 | 1247947.5501 | 2646008.204 | 1247923.1778
47 | 2645930.4462 | 1247882.4164 | 2645934.1463 | 1247876.9174
48 | 2645976.6665 | 1247831.3478 | 2645987.9916 | 1247821.3815
49 | 2645912.5361 | 1247805.2356 | 2645920.6251 | 1247812.9367 | 2645925.7313 | 1247818.7869
50 | 2645932.7624 | 1247781.5985 | 2645926.2528 | 1247789.3533 | 2645912.5361 | 1247805.2356
51 | 2645912.5361 | 1247805.2356 | 2645898.1932 | 1247823.7873
52 | 2645959.4968 | 1247943.3734 | 2645970.8289 | 1247927.2875
53 | 2646031.1922 | 1247947.5501 | 2646015.8422 | 1247967.3446
54 | 2646031.1922 | 1247947.5501 | 2646044.5096 | 1247959.7616
55 | 2645930.4462 | 1247882.4164 | 2645916.3931 | 1247903.3013
56 | 2645987.9916 | 1247821.3815 | 2646013.1051 | 1247799.281
57 | 2645932.7624 | 1247781.5985 | 2645937.3691 | 1247776.5204
58 | 2645898.1932 | 1247823.7873 | 2645898.1195 | 1247823.8826
59 | 2646066.6017 | 1247836.9064 | 2646043.5435 | 1247857.6859
60 | 2646055.1592 | 1247810.8001 | 2646059.5023 | 1247823.3533 | 2646062.3962 | 1247830.9364 | 2646066.6017 | 1247836.9064
61 | 2646066.6017 | 1247836.9064 | 2646067.2653 | 1247837.6928
62 | 2646055.1592 | 1247810.8001 | 2646044.9402 | 1247811.8993 | 2646044.1104 | 1247812.6293
63 | 2646089.9023 | 1247861.8373 | 2646076.1876 | 1247848.2662 | 2646067.2653 | 1247837.6928
64 | 2646022.7547 | 1247831.4147 | 2646044.1104 | 1247812.6293
65 | 2646089.9023 | 1247861.8373 | 2646099.496 | 1247851.7322
66 | 2646089.9023 | 1247861.8373 | 2646087.0042 | 1247866.4513 | 2646065.7449 | 1247885.1903
67 | 2646076.4746 | 1247925.0421 | 2646055.8865 | 1247947.4044
68 | 2646076.4746 | 1247925.0421 | 2646077.6627 | 1247923.7504 | 2646091.7895 | 1247909.222
69 | 2646044.5096 | 1247959.7616 | 2646055.8865 | 1247947.4044
70 | 2646042.2034 | 1247779.2117 | 2646055.5821 | 1247780.6498 | 2646065.3777 | 1247766.005 | 2646076.9659 | 1247748.0941 | 2646079.9725 | 1247738.2664
71 | 2646092.8287 | 1247739.9007 | 2646079.9725 | 1247738.2664
72 | 2646079.9725 | 1247738.2664 | 2646080.4754 | 1247734.7791 | 2646080.3343 | 1247732.264
73 | 2646042.2034 | 1247779.2117 | 2646041.3044 | 1247761.7486 | 2646038.4564 | 1247752.1312 | 2646036.8847 | 1247748.003
74 | 2646042.2034 | 1247779.2117 | 2646040.7767 | 1247779.1339 | 2646031.9204 | 1247782.7232 | 2646027.9873 | 1247786.1844
75 | 2646092.8287 | 1247739.9007 | 2646101.2461 | 1247749.0611 | 2646108.4489 | 1247759.0237 | 2646113.6784 | 1247776.0758
76 | 2646092.8287 | 1247739.9007 | 2646098.8168 | 1247734.1767 | 2646107.9568 | 1247731.0122
77 | 2646076.0173 | 1247711.7513 | 2646079.132 | 1247722.0268 | 2646080.0973 | 1247728.0383 | 2646080.3343 | 1247732.264
78 | 2646036.8847 | 1247748.003 | 2646032.8906 | 1247737.5116 | 2646022.9393 | 1247726.1489
79 | 2646027.9873 | 1247786.1844 | 2646013.1051 | 1247799.281
80 | 2646104.1972 | 1247846.7805 | 2646099.496 | 1247851.7322
81 | 2646044.5096 | 1247959.7616 | 2646047.5811 | 1247961.9759 | 2646048.4656 | 1247962.6513
82 | 2646113.6784 | 1247776.0758 | 2646121.3998 | 1247773.7231 | 2646123.2571 | 1247769.9016 | 2646137.8366 | 1247766.7721
83 | 2646107.9568 | 1247731.0122 | 2646120.3206 | 1247730.9082 | 2646131.8626 | 1247728.8064
84 | 2646076.0173 | 1247711.7513 | 2646090.9182 | 1247706.4686
85 | 2646022.9393 | 1247726.1489 | 2646022.3932 | 1247725.5253
86 | 2646072.9709 | 1247981.3637 | 2646082.9979 | 1247972.1301
87 | 2646072.9709 | 1247981.3637 | 2646086.2251 | 1247991.9626 | 2646086.2251 | 1247991.9626
88 | 2646072.9709 | 1247981.3637 | 2646069.8005 | 1247978.9428
89 | 2646107.0728 | 1248005.0962 | 2646086.2251 | 1247991.9626
90 | 2646048.4656 | 1247962.6513 | 2646069.8005 | 1247978.9428
91 | 2645997.9984 | 1247991.0582 | 2646004.1349 | 1247982.4415 | 2646015.8422 | 1247967.3446
92 | 2645990.8424 | 1248001.1065 | 2645997.9984 | 1247991.0582
93 | 2645990.8424 | 1248001.1065 | 2646009.873 | 1248014.6567
94 | 2645990.8424 | 1248001.1065 | 2645983.1708 | 1248011.5129
95 | 2645949.7151 | 1247957.2585 | 2645959.4968 | 1247943.3734
96 | 2646155.7817 | 1247728.4935 | 2646151.506 | 1247731.5511 | 2646145.6245 | 1247732.317 | 2646141.18 | 1247730.8704 | 2646137.3597 | 1247727.8053 | 2646131.8626 | 1247728.8064
97 | 2646158.9299 | 1247714.075 | 2646154.9634 | 1247723.0168 | 2646155.7817 | 1247728.4935
98 | 2646158.9299 | 1247714.075 | 2646161.8536 | 1247702.3009 | 2646160.8721 | 1247691.5972 | 2646158.8178 | 1247681.9164
99 | 2646006.0763 | 1247706.8942 | 2646022.3932 | 1247725.5253
100 | 2645949.7151 | 1247957.2585 | 2645943.4255 | 1247966.1881
101 | 2645949.7151 | 1247957.2585 | 2645961.3742 | 1247965.4191
102 | 2645961.3742 | 1247965.4191 | 2645963.6804 | 1247967.0333
103 | 2645904.6546 | 1247920.6299 | 2645902.0183 | 1247924.4443
104 | 2645904.6546 | 1247920.6299 | 2645907.6205 | 1247916.3386 | 2645915.9472 | 1247903.9639
105 | 2645881.4883 | 1247845.394 | 2645898.1195 | 1247823.8826
106 | 2645881.4883 | 1247845.394 | 2645878.6036 | 1247849.1252
107 | 2645878.6036 | 1247849.1252 | 2645872.8531 | 1247856.563 | 2645865.4429 | 1247869.4041
108 | 2645937.3691 | 1247776.5204 | 2645951.2721 | 1247761.1948 | 2645955.8059 | 1247756.2427
109 | 2645865.4429 | 1247869.4041 | 2645864.9695 | 1247870.2245
110 | 2645955.8059 | 1247756.2427 | 2645973.6065 | 1247736.7999
111 | 2645916.3931 | 1247903.3013 | 2645915.9472 | 1247903.9639
112 | 2645864.9695 | 1247870.2245 | 2645851.4459 | 1247893.6593
113 | 2645851.4459 | 1247893.6593 | 2645811.985 | 1247863.2639
114 | 2646006.0763 | 1247706.8942 | 2646002.5247 | 1247709.1126 | 2645982.0207 | 1247728.56
115 | 2645982.0207 | 1247728.56 | 2645975.4092 | 1247734.8308 | 2645973.6065 | 1247736.7999
116 | 2646109.9598 | 1247699.718 | 2646090.9182 | 1247706.4686
117 | 2646028.5276 | 1248027.939 | 2646009.873 | 1248014.6567

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646182.3027 | 1247867.0785
1 | 2646172.4289 | 1247847.5138
2 | 2646168.0399 | 1247823.4302
3 | 2646171.7158 | 1247803.312
4 | 2646151.9122 | 1247825.6414
5 | 2646130.7303 | 1247907.7856
6 | 2646116.3939 | 1247887.1935
7 | 2646114.6844 | 1247942.2103
8 | 2646112.9106 | 1247943.9031
9 | 2646121.8645 | 1247974.1943
10 | 2646097.3656 | 1247958.738
11 | 2646219.2806 | 1247786.6155
12 | 2646164.0992 | 1247768.9186
13 | 2646156.1846 | 1247802.8686
14 | 2645913.4984 | 1247697.1366
15 | 2645934.1198 | 1247690.2034
16 | 2645937.5096 | 1247699.4997
17 | 2645941.7959 | 1247711.2547
18 | 2645981.2587 | 1247671.0001
19 | 2646059.3941 | 1247671.9845
20 | 2646023.5065 | 1247644.3546
21 | 2645975.1082 | 1247649.9495
22 | 2645961.022 | 1247664.1453
23 | 2645983.9645 | 1247637.6098
24 | 2645977.9668 | 1247629.9694
25 | 2645984.2395 | 1247637.4155
26 | 2645966.1144 | 1247634.5838
27 | 2646008.987 | 1247621.3996
28 | 2646070.0268 | 1247695.533
29 | 2646076.9757 | 1247580.0037
30 | 2646074.7815 | 1247564.1275
31 | 2646082.14 | 1247603.1817
32 | 2646228.0225 | 1247471.7281
33 | 2646038.0197 | 1247605.0627
34 | 2646023.4089 | 1247589.657
35 | 2645968.411 | 1247872.9897
36 | 2645988.2351 | 1247899.5733
37 | 2645953.0977 | 1247852.092
38 | 2645990.2274 | 1247902.2132
39 | 2645944.9729 | 1247860.8276
40 | 2645965.2099 | 1247841.4303
41 | 2645977.3017 | 1247918.0996
42 | 2646008.204 | 1247923.1778
43 | 2645934.1463 | 1247876.9174
44 | 2645976.6665 | 1247831.3478
45 | 2645925.7313 | 1247818.7869
46 | 2645912.5361 | 1247805.2356
47 | 2645970.8289 | 1247927.2875
48 | 2646031.1922 | 1247947.5501
49 | 2645930.4462 | 1247882.4164
50 | 2645987.9916 | 1247821.3815
51 | 2645932.7624 | 1247781.5985
52 | 2645898.1931 | 1247823.7873
53 | 2646043.5435 | 1247857.6859
54 | 2646066.6017 | 1247836.9064
55 | 2646055.1592 | 1247810.8001
56 | 2646067.2653 | 1247837.6928
57 | 2646044.1104 | 1247812.6293
58 | 2646089.9023 | 1247861.8373
59 | 2646076.4746 | 1247925.0421
60 | 2646055.8865 | 1247947.4044
61 | 2646091.7895 | 1247909.222
62 | 2646065.7449 | 1247885.1903
63 | 2646079.9725 | 1247738.2664
64 | 2646042.2034 | 1247779.2117
65 | 2646092.8287 | 1247739.9007
66 | 2646080.3343 | 1247732.264
67 | 2646036.8847 | 1247748.003
68 | 2646027.9873 | 1247786.1844
69 | 2646022.7547 | 1247831.4147
70 | 2646099.496 | 1247851.7322
71 | 2646044.5096 | 1247959.7616
72 | 2646104.1972 | 1247846.7805
73 | 2646113.6784 | 1247776.0758
74 | 2646107.9568 | 1247731.0122
75 | 2646076.0173 | 1247711.7513
76 | 2646022.9393 | 1247726.1489
77 | 2646013.1051 | 1247799.281
78 | 2646082.9979 | 1247972.1301
79 | 2646072.9709 | 1247981.3637
80 | 2646086.2251 | 1247991.9626
81 | 2646069.8005 | 1247978.9428
82 | 2646048.4656 | 1247962.6513
83 | 2646107.0728 | 1248005.0962
84 | 2646015.8422 | 1247967.3446
85 | 2645997.9984 | 1247991.0582
86 | 2645990.8424 | 1248001.1065
87 | 2645959.4968 | 1247943.3734
88 | 2646131.8626 | 1247728.8064
89 | 2646155.7817 | 1247728.4935
90 | 2646158.9299 | 1247714.075
91 | 2646137.8366 | 1247766.7721
92 | 2646158.8178 | 1247681.9164
93 | 2646022.3932 | 1247725.5253
94 | 2645943.4255 | 1247966.1881
95 | 2645949.7151 | 1247957.2585
96 | 2645961.3742 | 1247965.4191
97 | 2645963.6804 | 1247967.0333
98 | 2645983.1708 | 1248011.5129
99 | 2645902.0183 | 1247924.4443
100 | 2645904.6546 | 1247920.6299
101 | 2645898.1195 | 1247823.8826
102 | 2645881.4883 | 1247845.394
103 | 2645878.6036 | 1247849.1252
104 | 2645937.3691 | 1247776.5204
105 | 2645865.4429 | 1247869.4041
106 | 2645955.8059 | 1247756.2427
107 | 2645916.3931 | 1247903.3013
108 | 2645915.9472 | 1247903.9639
109 | 2645864.9695 | 1247870.2245
110 | 2645851.4459 | 1247893.6593
111 | 2645811.985 | 1247863.2639
112 | 2646006.0763 | 1247706.8942
113 | 2645982.0207 | 1247728.56
114 | 2645973.6065 | 1247736.7999
115 | 2646090.9182 | 1247706.4686
116 | 2646109.9598 | 1247699.718
117 | 2646009.873 | 1248014.6567
118 | 2646028.5276 | 1248027.939
119 | 2646066.6017 | 1247836.9064

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1