## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4005-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4005-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4005-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4005-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4005-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4005-5_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4005-5_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4005-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4005-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4005-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4005-5_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4005-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4005-5_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4005-5_0_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4005-5_0_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4005-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4005-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4005-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4005-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4005-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4005-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4005-5_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4005-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4005-5_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4005-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4005-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4005-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4005-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4005-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4005-5_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4005-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4005-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4005-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4005-5_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4005-5_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4005-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4005-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4005-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4005-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4005-5_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4005-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4005-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4005-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4005-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4005-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4005-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4005-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4005-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4005-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4005-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4005-5_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4005-5_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4005-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4005-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4005-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4005-5_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4005-5_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4005-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4005-5_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4005-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4005-5_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4005-5_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4005-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4005-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4005-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4005-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4005-5_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4005-5_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4005-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4005-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4005-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4005-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4005-5_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4005-5_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4005-5_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4005-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4005-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4005-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4005-5_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4005-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4005-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4005-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4005-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4005-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4005-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4005-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4005-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4005-5_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4005-5_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4005-5_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4005-5_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4005-5_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4005-5_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4005-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4005-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4005-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4005-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4005-5_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4005-5_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4005-5_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4005-5_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4005-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4005-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4005-5_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4005-5_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4005-5_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4005-5_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4005-5_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4005-5_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4005-5_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4005-5_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4005-5_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4005-5_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4005-5_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4005-5_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4005-5_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4005-5_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4005-5_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4005-5_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4005-5_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4005-5_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4005-5_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4005-5_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4005-5_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4005-5_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4005-5_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4005-5_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4005-5_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4005-5_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4005-5_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4005-5_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4005-5_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4005-5_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4005-5_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4005-5_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4005-5_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4005-5_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4005-5_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4005-5_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_301_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4005-5_0_3_load_0 | 0 | 0.00024286 | 6.0868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4005-5_0_3_load_3 | 2 | 0.0012807 | 0.00032097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4005-5_0_3_load_6 | 3 | 0.00042296 | 0.000106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4005-5_0_3_load_229 | 5 | 0.0018281 | 0.00045817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4005-5_0_3_load_188 | 6 | 0.00095864 | 0.00024026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4005-5_0_3_load_84 | 7 | 0.0036922 | 0.00092536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4005-5_0_3_load_4 | 9 | 0.00034057 | 8.5354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4005-5_0_3_load_169 | 10 | 0.0016499 | 0.00041351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4005-5_0_3_load_63 | 11 | 0.001821 | 0.00045637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4005-5_0_3_load_269 | 13 | 0.00068971 | 0.00017286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4005-5_0_3_load_268 | 14 | 0.0032047 | 0.00080317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4005-5_0_3_load_44 | 15 | 0.0017356 | 0.00043498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4005-5_0_3_load_45 | 16 | 0.0018777 | 0.0004706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4005-5_0_3_load_46 | 17 | 0.0027468 | 0.00068842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4005-5_0_3_load_47 | 18 | 0.0015585 | 0.00039061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4005-5_0_3_load_48 | 19 | 0.0018436 | 0.00046204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4005-5_0_3_load_117 | 20 | 0.0036003 | 0.00090231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4005-5_0_3_load_140 | 21 | 0.0010766 | 0.00026982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4005-5_0_3_load_133 | 22 | 0.0012014 | 0.00030109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4005-5_0_3_load_139 | 23 | 0.0012208 | 0.00030597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4005-5_0_3_load_49 | 24 | 0.0013128 | 0.00032903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4005-5_0_3_load_50 | 25 | 0.0017402 | 0.00043614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4005-5_0_3_load_52 | 27 | 0.0018216 | 0.00045654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4005-5_0_3_load_53 | 28 | 0.0010781 | 0.00027019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4005-5_0_3_load_230 | 29 | 0.0010834 | 0.00027151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4005-5_0_3_load_90 | 32 | 0.001319 | 0.00033056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4005-5_0_3_load_216 | 33 | 0.00092618 | 0.00023212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4005-5_0_3_load_231 | 34 | 0.0017407 | 0.00043627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4005-5_0_3_load_122 | 36 | 0.0021215 | 0.00053169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4005-5_0_3_load_89 | 37 | 0.0012872 | 0.00032261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4005-5_0_3_load_98 | 38 | 0.00099746 | 0.00024999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4005-5_0_3_load_186 | 39 | 0.0042398 | 0.0010626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4005-5_0_3_load_61 | 40 | 0.0022858 | 0.00057287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4005-5_0_3_load_62 | 41 | 0.0023686 | 0.00059362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4005-5_0_3_load_64 | 42 | 0.0025431 | 0.00063737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4005-5_0_3_load_70 | 44 | 0.0026987 | 0.00067636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4005-5_0_3_load_66 | 45 | 0.0020323 | 0.00050934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4005-5_0_3_load_65 | 46 | 0.0023446 | 0.00058761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4005-5_0_3_load_67 | 47 | 0.0021464 | 0.00053794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4005-5_0_3_load_69 | 48 | 0.00020228 | 5.0696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4005-5_0_3_load_73 | 49 | 0.00022517 | 5.6434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4005-5_0_3_load_270 | 50 | 0.0017694 | 0.00044346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4005-5_0_3_load_71 | 52 | 0.0025438 | 0.00063754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4005-5_0_3_load_74 | 53 | 0.00021081 | 5.2834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4005-5_0_3_load_72 | 54 | 0.0025263 | 0.00063314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4005-5_0_3_load_202 | 55 | 0.0022523 | 0.00056448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4005-5_0_3_load_201 | 56 | 0.0012301 | 0.00030829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4005-5_0_3_load_228 | 58 | 0.0017072 | 0.00042786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4005-5_0_3_load_79 | 59 | 0.00063159 | 0.00015829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4005-5_0_3_load_152 | 60 | 0.0018544 | 0.00046476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4005-5_0_3_load_150 | 61 | 0.0014427 | 0.00036158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4005-5_0_3_load_80 | 62 | 0.0012224 | 0.00030635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4005-5_0_3_load_81 | 63 | 0.0021979 | 0.00055085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4005-5_0_3_load_82 | 64 | 0.0020979 | 0.00052577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4005-5_0_3_load_83 | 65 | 0.0023992 | 0.00060131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4005-5_0_3_load_154 | 66 | 0.001985 | 0.00049749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4005-5_0_3_load_85 | 68 | 0.00090724 | 0.00022738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4005-5_0_3_load_86 | 69 | 0.0015596 | 0.00039088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4005-5_0_3_load_87 | 70 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4005-5_0_3_load_88 | 71 | 0.001698 | 0.00042555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4005-5_0_3_load_241 | 72 | 0.0048258 | 0.0012095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4005-5_0_3_load_136 | 73 | 0.0018836 | 0.00047207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4005-5_0_3_load_137 | 74 | 0.0013323 | 0.00033389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4005-5_0_3_load_92 | 76 | 0.0030488 | 0.0007641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4005-5_0_3_load_93 | 77 | 0.001742 | 0.00043658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4005-5_0_3_load_138 | 78 | 0.0018075 | 0.000453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4005-5_0_3_load_95 | 79 | 0.0016755 | 0.00041991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4005-5_0_3_load_96 | 80 | 0.0019658 | 0.00049269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4005-5_0_3_load_97 | 81 | 0.0038955 | 0.00097629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4005-5_0_3_load_99 | 82 | 0.0019464 | 0.00048782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4005-5_0_3_load_100 | 83 | 0.0017359 | 0.00043505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4005-5_0_3_load_101 | 84 | 0.0020058 | 0.00050271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4005-5_0_3_load_103 | 86 | 0.0019546 | 0.00048987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4005-5_0_3_load_158 | 87 | 0.0026625 | 0.00066728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4005-5_0_3_load_155 | 88 | 0.0019964 | 0.00050034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4005-5_0_3_load_225 | 89 | 0.0021058 | 0.00052775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4005-5_0_3_load_183 | 90 | 0.0020979 | 0.00052578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4005-5_0_3_load_156 | 91 | 0.0032014 | 0.00080233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4005-5_0_3_load_134 | 92 | 0.0019031 | 0.00047697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4005-5_0_3_load_118 | 93 | 0.0010028 | 0.00025133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4005-5_0_3_load_119 | 94 | 0.0059351 | 0.0014875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4005-5_0_3_load_120 | 95 | 0.00066695 | 0.00016715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4005-5_0_3_load_121 | 96 | 0.0043021 | 0.0010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4005-5_0_3_load_232 | 97 | 0.0030152 | 0.00075569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4005-5_0_3_load_209 | 99 | 0.0014272 | 0.00035769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4005-5_0_3_load_130 | 101 | 0.0017322 | 0.00043412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4005-5_0_3_load_131 | 102 | 0.0015734 | 0.00039432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4005-5_0_3_load_132 | 103 | 0.0031391 | 0.00078673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4005-5_0_3_load_170 | 104 | 0.0029959 | 0.00075084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4005-5_0_3_load_135 | 106 | 0.0021111 | 0.0005291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4005-5_0_3_load_238 | 108 | 0.0029842 | 0.0007479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4005-5_0_3_load_226 | 109 | 0.0031967 | 0.00080116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4005-5_0_3_load_237 | 110 | 0.002944 | 0.00073784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4005-5_0_3_load_224 | 112 | 0.002075 | 0.00052005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4005-5_0_3_load_149 | 113 | 0.0012903 | 0.00032338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4005-5_0_3_load_151 | 114 | 0.0017784 | 0.00044572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4005-5_0_3_load_153 | 115 | 0.0022898 | 0.00057387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4005-5_0_3_load_190 | 117 | 0.0018863 | 0.00047276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4005-5_0_3_load_157 | 118 | 0.0026126 | 0.00065478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4005-5_0_3_load_204 | 119 | 0.0014452 | 0.00036221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4005-5_0_3_load_164 | 122 | 0.0075839 | 0.0019007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4005-5_0_3_load_165 | 123 | 0.012356 | 0.0030967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4005-5_0_3_load_180 | 125 | 0.0076581 | 0.0019193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4005-5_0_3_load_187 | 126 | 0.0027554 | 0.00069056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4005-5_0_3_load_189 | 127 | 0.0014969 | 0.00037515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4005-5_0_3_load_185 | 128 | 0.0014412 | 0.00036121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4005-5_0_3_load_235 | 129 | 0.0025716 | 0.00064451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4005-5_0_3_load_184 | 130 | 0.0021674 | 0.0005432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4005-5_0_3_load_200 | 131 | 0.0017686 | 0.00044326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4005-5_0_3_load_191 | 132 | 0.0020102 | 0.00050381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4005-5_0_3_load_205 | 133 | 0.002805 | 0.000703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4005-5_0_3_load_233 | 134 | 0.0039198 | 0.00098239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4005-5_0_3_load_197 | 135 | 0.001417 | 0.00035514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4005-5_0_3_load_198 | 136 | 0.003133 | 0.00078521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4005-5_0_3_load_199 | 137 | 0.0037315 | 0.00093519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4005-5_0_3_load_234 | 138 | 0.0027071 | 0.00067847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 121 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4005-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4005-5_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4005-5_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.21306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4005-5_0_3_line_3 |  | 2 | 8 | 0.020193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4005-5_0_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4005-5_0_3_line_5 |  | 4 | 13 | 0.17806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4005-5_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.051377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4005-5_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.00013006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4005-5_0_3_line_8 |  | 6 | 39 | 0.043873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4005-5_0_3_line_9 |  | 7 | 64 | 0.022731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4005-5_0_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0076328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4005-5_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.026899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4005-5_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.044148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4005-5_0_3_line_13 |  | 11 | 40 | 0.0069309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4005-5_0_3_line_14 |  | 12 | 124 | 0.008421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4005-5_0_3_line_15 |  | 12 | 122 | 0.011598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4005-5_0_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.034627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4005-5_0_3_line_17 |  | 14 | 57 | 0.13573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4005-5_0_3_line_18 |  | 15 | 16 | 0.00073192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4005-5_0_3_line_19 |  | 15 | 17 | 0.015161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4005-5_0_3_line_20 |  | 16 | 18 | 0.02775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4005-5_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0096743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4005-5_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0039034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4005-5_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0034243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4005-5_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.027402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4005-5_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.017868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4005-5_0_3_line_26 |  | 22 | 92 | 0.003211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4005-5_0_3_line_27 |  | 23 | 78 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4005-5_0_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.00067446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4005-5_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4005-5_0_3_line_30 |  | 25 | 27 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4005-5_0_3_line_31 |  | 26 | 28 | 0.03282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4005-5_0_3_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0057894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4005-5_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.022529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4005-5_0_3_line_34 |  | 29 | 34 | 0.0098323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4005-5_0_3_line_35 |  | 30 | 35 | 0.004849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4005-5_0_3_line_36 |  | 30 | 36 | 0.052522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4005-5_0_3_line_37 |  | 31 | 32 | 0.014644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4005-5_0_3_line_38 |  | 31 | 33 | 0.014679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4005-5_0_3_line_39 |  | 32 | 37 | 0.023687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4005-5_0_3_line_40 |  | 33 | 38 | 0.020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4005-5_0_3_line_41 |  | 35 | 99 | 0.01848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4005-5_0_3_line_42 |  | 35 | 58 | 0.016112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4005-5_0_3_line_43 |  | 37 | 75 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4005-5_0_3_line_44 |  | 38 | 80 | 0.0007479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4005-5_0_3_line_45 |  | 39 | 128 | 0.0036307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4005-5_0_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.016338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4005-5_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0096888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4005-5_0_3_line_48 |  | 42 | 43 | 0.017819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4005-5_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.01581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4005-5_0_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0081708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4005-5_0_3_line_51 |  | 44 | 52 | 0.023648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4005-5_0_3_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0088558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4005-5_0_3_line_53 |  | 46 | 47 | 0.013854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4005-5_0_3_line_54 |  | 47 | 48 | 0.016823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4005-5_0_3_line_55 |  | 48 | 49 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4005-5_0_3_line_56 |  | 49 | 53 | 0.019313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4005-5_0_3_line_57 |  | 50 | 51 | 0.028553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4005-5_0_3_line_58 |  | 51 | 100 | 0.028168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4005-5_0_3_line_59 |  | 51 | 124 | 0.026865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4005-5_0_3_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0014922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4005-5_0_3_line_61 |  | 53 | 57 | 0.019495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4005-5_0_3_line_62 |  | 54 | 55 | 0.0061342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4005-5_0_3_line_63 |  | 55 | 56 | 0.023424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4005-5_0_3_line_64 |  | 56 | 127 | 0.001943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4005-5_0_3_line_65 |  | 59 | 60 | 0.025615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4005-5_0_3_line_66 |  | 60 | 61 | 0.023515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4005-5_0_3_line_67 |  | 61 | 113 | 0.008509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4005-5_0_3_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0023409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4005-5_0_3_line_69 |  | 62 | 64 | 0.00022422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4005-5_0_3_line_70 |  | 63 | 65 | 0.019518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4005-5_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.002824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4005-5_0_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.015031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4005-5_0_3_line_73 |  | 67 | 98 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4005-5_0_3_line_74 |  | 67 | 111 | 0.01225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4005-5_0_3_line_75 |  | 68 | 69 | 0.031545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4005-5_0_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.02619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4005-5_0_3_line_77 |  | 69 | 71 | 0.0057191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4005-5_0_3_line_78 |  | 70 | 72 | 0.16923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4005-5_0_3_line_79 |  | 71 | 73 | 0.0023822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4005-5_0_3_line_80 |  | 73 | 74 | 0.0022469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4005-5_0_3_line_81 |  | 74 | 109 | 0.020344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4005-5_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.034878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4005-5_0_3_line_83 |  | 75 | 77 | 0.020134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4005-5_0_3_line_84 |  | 76 | 78 | 0.0038545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4005-5_0_3_line_85 |  | 79 | 80 | 0.019314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4005-5_0_3_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4005-5_0_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0018164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4005-5_0_3_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0074486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4005-5_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.010231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4005-5_0_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0082685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4005-5_0_3_line_91 |  | 85 | 87 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4005-5_0_3_line_92 |  | 85 | 88 | 0.018988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4005-5_0_3_line_93 |  | 86 | 89 | 0.0037317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4005-5_0_3_line_94 |  | 87 | 90 | 0.028535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4005-5_0_3_line_95 |  | 88 | 91 | 0.00096007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4005-5_0_3_line_96 |  | 90 | 121 | 0.015401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4005-5_0_3_line_97 |  | 91 | 118 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4005-5_0_3_line_98 |  | 92 | 106 | 0.02388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4005-5_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4005-5_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.0018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4005-5_0_3_line_101 |  | 94 | 96 | 0.010493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4005-5_0_3_line_102 |  | 96 | 97 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4005-5_0_3_line_103 |  | 97 | 98 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4005-5_0_3_line_104 |  | 99 | 100 | 0.038168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4005-5_0_3_line_105 |  | 100 | 131 | 0.01833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4005-5_0_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.0075829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4005-5_0_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.006149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4005-5_0_3_line_108 |  | 103 | 104 | 0.025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4005-5_0_3_line_109 |  | 104 | 105 | 0.014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4005-5_0_3_line_110 |  | 105 | 107 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4005-5_0_3_line_111 |  | 105 | 116 | 0.009064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4005-5_0_3_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0061583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4005-5_0_3_line_113 |  | 107 | 108 | 0.02447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4005-5_0_3_line_114 |  | 108 | 110 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4005-5_0_3_line_115 |  | 109 | 110 | 0.00043475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4005-5_0_3_line_116 |  | 111 | 112 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4005-5_0_3_line_117 |  | 112 | 129 | 0.024538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4005-5_0_3_line_118 |  | 113 | 114 | 0.027111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4005-5_0_3_line_119 |  | 114 | 115 | 0.037342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4005-5_0_3_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0093385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4005-5_0_3_line_121 |  | 116 | 117 | 0.014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4005-5_0_3_line_122 |  | 117 | 132 | 0.0023054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4005-5_0_3_line_123 |  | 118 | 119 | 0.00018862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4005-5_0_3_line_124 |  | 119 | 120 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4005-5_0_3_line_125 |  | 120 | 133 | 0.013997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4005-5_0_3_line_126 |  | 120 | 132 | 0.0042997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4005-5_0_3_line_127 |  | 121 | 130 | 0.033163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4005-5_0_3_line_128 |  | 121 | 125 | 0.04873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4005-5_0_3_line_129 |  | 122 | 123 | 0.0097492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4005-5_0_3_line_130 |  | 124 | 125 | 0.022315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4005-5_0_3_line_131 |  | 126 | 127 | 0.0051574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4005-5_0_3_line_132 |  | 126 | 128 | 0.027833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4005-5_0_3_line_133 |  | 131 | 136 | 0.0087363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4005-5_0_3_line_134 |  | 133 | 134 | 0.024302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4005-5_0_3_line_135 |  | 134 | 138 | 0.0069187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4005-5_0_3_line_136 |  | 135 | 136 | 0.022545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4005-5_0_3_line_137 |  | 135 | 137 | 0.013408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4005-5_0_3_trafo_181 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 121 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2643954.885 | 1250515.2296 | 2643951.4214 | 1250512.0128 | 2643944.3933 | 1250510.4856
1 | 2643954.885 | 1250515.2296 | 2643960.2148 | 1250504.9844 | 2643965.141 | 1250500.3066 | 2643965.2852 | 1250500.2854
2 | 2643905.7071 | 1250722.5378 | 2643954.885 | 1250515.2296
3 | 2643981.0237 | 1250508.3742 | 2643973.3628 | 1250499.1001 | 2643965.2852 | 1250500.2854
4 | 2643915.3491 | 1250728.703 | 2643909.9188 | 1250727.0839 | 2643906.6023 | 1250723.3791 | 2643905.7071 | 1250722.5378
5 | 2643856.7831 | 1250896.861 | 2643915.3491 | 1250728.703
6 | 2643512.5752 | 1250925.2021 | 2643534.7157 | 1250878.8405
7 | 2643512.5752 | 1250925.2021 | 2643512.5032 | 1250925.3104
8 | 2643534.7157 | 1250878.8405 | 2643536.685 | 1250880.236 | 2643549.8565 | 1250888.4382 | 2643567.5597 | 1250897.2853 | 2643572.5449 | 1250900.891
9 | 2643512.5032 | 1250925.3104 | 2643499.9153 | 1250944.2373
10 | 2643981.0237 | 1250508.3742 | 2643988.5805 | 1250507.2999
11 | 2643595.5104 | 1250997.825 | 2643621.3372 | 1251005.3424
12 | 2643582.9817 | 1251039.806 | 2643591.8093 | 1251019.7462 | 2643595.5104 | 1250997.825
13 | 2643621.3372 | 1251005.3424 | 2643626.1809 | 1251000.385
14 | 2643589.8596 | 1251044.6931 | 2643582.9817 | 1251039.806
15 | 2643582.9817 | 1251039.806 | 2643573.5344 | 1251033.0787
16 | 2643850.0856 | 1250930.8344 | 2643856.7831 | 1250896.861
17 | 2643743.3339 | 1251014.6583 | 2643850.0856 | 1250930.8344
18 | 2643520.775 | 1251230.7322 | 2643521.5064 | 1251230.7593
19 | 2643536.6572 | 1251231.3204 | 2643521.5064 | 1251230.7593
20 | 2643496.4529 | 1251219.274 | 2643512.9641 | 1251230.4429 | 2643520.775 | 1251230.7322
21 | 2643536.6572 | 1251231.3204 | 2643546.3249 | 1251231.6784
22 | 2643493.2198 | 1251217.087 | 2643496.4529 | 1251219.274
23 | 2643549.7469 | 1251231.8052 | 2643546.3249 | 1251231.6784
24 | 2643493.2198 | 1251217.087 | 2643480.1287 | 1251208.2315 | 2643471.5976 | 1251200.3756
25 | 2643549.7469 | 1251231.8052 | 2643553.4086 | 1251231.9408 | 2643565.4498 | 1251234.6533 | 2643567.147 | 1251235.4165
26 | 2643471.5976 | 1251200.3756 | 2643469.2355 | 1251198.2005 | 2643469.2355 | 1251198.2005
27 | 2643583.7918 | 1251243.3116 | 2643581.511 | 1251241.8761 | 2643567.147 | 1251235.4165
28 | 2643649.4481 | 1251155.5395 | 2643648.8336 | 1251155.2616
29 | 2643662.2678 | 1251161.3379 | 2643649.4481 | 1251155.5395
30 | 2643634.3633 | 1251148.7167 | 2643648.8336 | 1251155.2616
31 | 2643662.2678 | 1251161.3379 | 2643676.1554 | 1251131.6005
32 | 2643629.0884 | 1251146.3308 | 2643634.3633 | 1251148.7167
33 | 2643685.6883 | 1251111.1876 | 2643676.1554 | 1251131.6005
34 | 2643629.0884 | 1251146.3308 | 2643620.1299 | 1251142.2789
35 | 2643685.6883 | 1251111.1876 | 2643681.7161 | 1251108.3897
36 | 2643685.6883 | 1251111.1876 | 2643729.4742 | 1251140.1945
37 | 2643640.0047 | 1251212.2195 | 2643633.9498 | 1251225.5528
38 | 2643640.0047 | 1251212.2195 | 2643626.6632 | 1251206.0972
39 | 2643633.9498 | 1251225.5528 | 2643624.1557 | 1251247.1199
40 | 2643608.0474 | 1251197.5545 | 2643626.6632 | 1251206.0972
41 | 2643681.7161 | 1251108.3897 | 2643666.4083 | 1251098.0377
42 | 2643681.7161 | 1251108.3897 | 2643690.4521 | 1251094.8515
43 | 2643616.3826 | 1251264.2365 | 2643624.1557 | 1251247.1199
44 | 2643607.3677 | 1251197.2426 | 2643608.0474 | 1251197.5545
45 | 2643575.4868 | 1250903.0187 | 2643572.5449 | 1250900.891
46 | 2643626.1809 | 1251000.385 | 2643637.599 | 1250988.699
47 | 2643644.3701 | 1250981.769 | 2643637.599 | 1250988.699
48 | 2643656.8234 | 1250969.0234 | 2643644.3701 | 1250981.769
49 | 2643656.8234 | 1250969.0234 | 2643642.6171 | 1250962.0857
50 | 2643656.8234 | 1250969.0234 | 2643664.8837 | 1250970.363
51 | 2643625.0199 | 1250946.4815 | 2643639.8561 | 1250960.7374 | 2643642.6171 | 1250962.0857
52 | 2643673.6196 | 1250971.8149 | 2643664.8837 | 1250970.363
53 | 2643673.6196 | 1250971.8149 | 2643679.8543 | 1250972.8511 | 2643687.1386 | 1250974.7758
54 | 2643703.4035 | 1250979.0732 | 2643703.4035 | 1250979.0732 | 2643687.1386 | 1250974.7758
55 | 2643703.4035 | 1250979.0732 | 2643713.5484 | 1250985.1632 | 2643715.8752 | 1250987.3153
56 | 2643730.0542 | 1251000.4289 | 2643715.8752 | 1250987.3153
57 | 2643611.7922 | 1251060.2982 | 2643622.383 | 1251046.8226 | 2643624.031 | 1251043.3991 | 2643619.4187 | 1251037.3055
58 | 2643634.791 | 1251076.6562 | 2643611.7922 | 1251060.2982
59 | 2643589.8596 | 1251044.6931 | 2643611.7922 | 1251060.2982
60 | 2643625.0199 | 1250946.4815 | 2643623.9439 | 1250945.4476
61 | 2643743.3339 | 1251014.6583 | 2643735.4466 | 1251005.4161 | 2643730.0542 | 1251000.4289
62 | 2643623.9439 | 1250945.4476 | 2643619.5207 | 1250941.1975
63 | 2643602.565 | 1250925.0388 | 2643603.9999 | 1250926.2838 | 2643619.5207 | 1250941.1975
64 | 2643601.0974 | 1250923.7654 | 2643602.565 | 1250925.0388
65 | 2643415.5971 | 1251046.7588 | 2643412.6782 | 1251041.8806 | 2643399.916 | 1251026.5719
66 | 2643415.5971 | 1251046.7588 | 2643416.6675 | 1251048.5477 | 2643427.6854 | 1251066.9284
67 | 2643432.0601 | 1251074.2267 | 2643427.6854 | 1251066.9284
68 | 2643499.7911 | 1250944.424 | 2643498.4947 | 1250946.3732
69 | 2643499.9153 | 1250944.2373 | 2643499.7911 | 1250944.424
70 | 2643487.6859 | 1250962.6251 | 2643498.4947 | 1250946.3732
71 | 2643487.6859 | 1250962.6251 | 2643486.122 | 1250964.9766
72 | 2643477.7983 | 1250977.4919 | 2643486.122 | 1250964.9766
73 | 2643477.7983 | 1250977.4919 | 2643494.7921 | 1250987.3343
74 | 2643477.7983 | 1250977.4919 | 2643467.1782 | 1250971.3322
75 | 2643413.1975 | 1251228.627 | 2643402.9273 | 1251244.8019 | 2643396.1658 | 1251255.1778
76 | 2643381.8655 | 1251277.1189 | 2643390.9352 | 1251263.2044 | 2643396.1658 | 1251255.1778
77 | 2643413.1975 | 1251228.627 | 2643416.0608 | 1251224.1174 | 2643416.2564 | 1251223.7948
78 | 2643381.8655 | 1251277.1189 | 2643291.6698 | 1251420.3096
79 | 2643417.492 | 1251221.7581 | 2643416.2564 | 1251223.7948
80 | 2643417.492 | 1251221.7581 | 2643418.6574 | 1251219.837
81 | 2643429.2091 | 1251202.4434 | 2643418.6574 | 1251219.837
82 | 2643616.3826 | 1251264.2365 | 2643602.2465 | 1251254.9263 | 2643587.054 | 1251245.3647
83 | 2643616.3826 | 1251264.2365 | 2643611.3302 | 1251271.8267 | 2643607.6654 | 1251282.2151
84 | 2643583.7918 | 1251243.3116 | 2643587.054 | 1251245.3647
85 | 2643607.3677 | 1251197.2426 | 2643589.8138 | 1251189.1872
86 | 2643588.319 | 1251188.5012 | 2643589.8138 | 1251189.1872
87 | 2643532.2855 | 1251166.4834 | 2643530.556 | 1251165.9284 | 2643530.556 | 1251165.9284
88 | 2643539.3779 | 1251168.7593 | 2643532.2855 | 1251166.4834
89 | 2643529.7781 | 1251155.7269 | 2643530.556 | 1251165.9284
90 | 2643547.2509 | 1251171.2857 | 2643539.3779 | 1251168.7593
91 | 2643529.7781 | 1251155.7269 | 2643534.7714 | 1251144.3969
92 | 2643529.7781 | 1251155.7269 | 2643511.3865 | 1251151.005
93 | 2643550.8042 | 1251172.4259 | 2643547.2509 | 1251171.2857
94 | 2643534.7714 | 1251144.3969 | 2643546.2793 | 1251118.2856
95 | 2643511.3865 | 1251151.005 | 2643510.4566 | 1251150.7662
96 | 2643552.4906 | 1251104.1922 | 2643546.2793 | 1251118.2856
97 | 2643495.2257 | 1251146.6021 | 2643504.3222 | 1251149.1913 | 2643510.4566 | 1251150.7662
98 | 2643458.2387 | 1251177.0918 | 2643461.7628 | 1251185.9041 | 2643469.2355 | 1251198.2005
99 | 2643484.6442 | 1251028.9546 | 2643484.6442 | 1251028.9546 | 2643476.058 | 1251045.228
100 | 2643475.2064 | 1251046.842 | 2643476.058 | 1251045.228
101 | 2643475.3736 | 1251024.0389 | 2643484.6442 | 1251028.9546
102 | 2643485.8098 | 1251004.3125 | 2643475.3736 | 1251024.0389
103 | 2643494.7921 | 1250987.3343 | 2643485.8098 | 1251004.3125
104 | 2643634.791 | 1251076.6562 | 2643666.4083 | 1251098.0377
105 | 2643634.791 | 1251076.6562 | 2643627.8449 | 1251093.6195
106 | 2643403.1771 | 1251139.1663 | 2643407.1329 | 1251140.4955 | 2643410.3647 | 1251141.5828
107 | 2643416.1927 | 1251143.5435 | 2643410.3647 | 1251141.5828
108 | 2643440.7411 | 1251151.3426 | 2643437.5735 | 1251150.7364 | 2643416.1927 | 1251143.5435
109 | 2643454.7544 | 1251152.4968 | 2643449.6556 | 1251153.0487 | 2643440.7411 | 1251151.3426
110 | 2643454.7544 | 1251152.4968 | 2643455.952 | 1251171.3739
111 | 2643454.7544 | 1251152.4968 | 2643454.3377 | 1251143.4432
112 | 2643455.952 | 1251171.3739 | 2643458.2387 | 1251177.0918
113 | 2643455.952 | 1251171.3739 | 2643450.0335 | 1251178.7244 | 2643440.1152 | 1251190.0214
114 | 2643440.1152 | 1251190.0214 | 2643429.4959 | 1251202.1167
115 | 2643429.4959 | 1251202.1167 | 2643429.2091 | 1251202.4434 | 2643429.2091 | 1251202.4434
116 | 2643467.1782 | 1250971.3322 | 2643459.5775 | 1250985.4778
117 | 2643447.963 | 1251007.0933 | 2643459.5775 | 1250985.4778
118 | 2643444.0921 | 1251098.453 | 2643437.9415 | 1251084.0385 | 2643432.0601 | 1251074.2267
119 | 2643444.0921 | 1251098.453 | 2643451.2908 | 1251115.3241 | 2643453.743 | 1251129.8519 | 2643453.9295 | 1251134.1136
120 | 2643454.3377 | 1251143.4432 | 2643453.9295 | 1251134.1136
121 | 2643454.3377 | 1251143.4432 | 2643469.1291 | 1251141.7804
122 | 2643471.4201 | 1251141.5228 | 2643469.1291 | 1251141.7804
123 | 2643495.2257 | 1251146.6021 | 2643495.0442 | 1251146.5505
124 | 2643475.6929 | 1251141.0425 | 2643495.0442 | 1251146.5505
125 | 2643475.6929 | 1251141.0425 | 2643479.7724 | 1251127.6529
126 | 2643475.6929 | 1251141.0425 | 2643471.4201 | 1251141.5228
127 | 2643552.4906 | 1251104.1922 | 2643521.7112 | 1251091.8473
128 | 2643552.4906 | 1251104.1922 | 2643564.8272 | 1251074.963 | 2643576.1488 | 1251062.2763
129 | 2643565.1502 | 1251028.1114 | 2643572.6949 | 1251032.481 | 2643573.5344 | 1251033.0787
130 | 2643589.8596 | 1251044.6931 | 2643583.2033 | 1251052.783 | 2643577.6814 | 1251060.5588 | 2643576.1488 | 1251062.2763
131 | 2643601.0974 | 1250923.7654 | 2643597.202 | 1250920.3855
132 | 2643575.4868 | 1250903.0187 | 2643585.6994 | 1250910.4052 | 2643597.202 | 1250920.3855
133 | 2643624.5344 | 1251101.7042 | 2643627.8449 | 1251093.6195
134 | 2643479.7724 | 1251127.6529 | 2643486.8552 | 1251104.4061
135 | 2643488.8717 | 1251097.7877 | 2643486.8552 | 1251104.4061
136 | 2643624.5344 | 1251101.7042 | 2643615.9913 | 1251122.5679
137 | 2643610.9107 | 1251134.9756 | 2643615.9913 | 1251122.5679

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643944.3933 | 1250510.4856
1 | 2643954.885 | 1250515.2296
2 | 2643965.2852 | 1250500.2854
3 | 2643905.7071 | 1250722.5378
4 | 2643915.3491 | 1250728.703
5 | 2643512.5752 | 1250925.2021
6 | 2643534.7157 | 1250878.8405
7 | 2643512.5032 | 1250925.3104
8 | 2643981.0237 | 1250508.3742
9 | 2643988.5805 | 1250507.2999
10 | 2643595.5104 | 1250997.825
11 | 2643621.3372 | 1251005.3424
12 | 2643582.9817 | 1251039.806
13 | 2643856.7831 | 1250896.861
14 | 2643850.0856 | 1250930.8344
15 | 2643521.5064 | 1251230.7593
16 | 2643520.775 | 1251230.7322
17 | 2643536.6572 | 1251231.3204
18 | 2643496.453 | 1251219.274
19 | 2643546.3249 | 1251231.6784
20 | 2643493.2198 | 1251217.087
21 | 2643549.7469 | 1251231.8052
22 | 2643471.5976 | 1251200.3756
23 | 2643567.1471 | 1251235.4165
24 | 2643649.4481 | 1251155.5395
25 | 2643648.8336 | 1251155.2616
26 | 2643662.2678 | 1251161.3379
27 | 2643634.3633 | 1251148.7167
28 | 2643676.1554 | 1251131.6005
29 | 2643629.0884 | 1251146.3308
30 | 2643685.6883 | 1251111.1876
31 | 2643640.0047 | 1251212.2195
32 | 2643633.9498 | 1251225.5528
33 | 2643626.6632 | 1251206.0972
34 | 2643620.1299 | 1251142.2789
35 | 2643681.7161 | 1251108.3897
36 | 2643729.4742 | 1251140.1945
37 | 2643624.1557 | 1251247.1199
38 | 2643608.0474 | 1251197.5545
39 | 2643572.5449 | 1250900.891
40 | 2643626.1809 | 1251000.385
41 | 2643637.599 | 1250988.699
42 | 2643644.3701 | 1250981.769
43 | 2643656.8234 | 1250969.0234
44 | 2643642.6171 | 1250962.0857
45 | 2643664.8837 | 1250970.363
46 | 2643673.6196 | 1250971.8149
47 | 2643687.1386 | 1250974.7758
48 | 2643703.4035 | 1250979.0732
49 | 2643715.8752 | 1250987.3153
50 | 2643619.4187 | 1251037.3055
51 | 2643611.7922 | 1251060.2982
52 | 2643625.0199 | 1250946.4815
53 | 2643730.0542 | 1251000.4289
54 | 2643623.9439 | 1250945.4476
55 | 2643619.5207 | 1250941.1975
56 | 2643602.565 | 1250925.0388
57 | 2643743.3339 | 1251014.6583
58 | 2643690.4521 | 1251094.8515
59 | 2643399.916 | 1251026.5719
60 | 2643415.5971 | 1251046.7588
61 | 2643427.6854 | 1251066.9284
62 | 2643499.7911 | 1250944.424
63 | 2643498.4947 | 1250946.3732
64 | 2643499.9153 | 1250944.2373
65 | 2643487.6859 | 1250962.6251
66 | 2643486.122 | 1250964.9766
67 | 2643477.7983 | 1250977.4919
68 | 2643396.1658 | 1251255.1778
69 | 2643413.1975 | 1251228.627
70 | 2643381.8655 | 1251277.1189
71 | 2643416.2564 | 1251223.7948
72 | 2643291.6698 | 1251420.3096
73 | 2643417.492 | 1251221.7581
74 | 2643418.6574 | 1251219.837
75 | 2643616.3826 | 1251264.2365
76 | 2643587.054 | 1251245.3647
77 | 2643607.6654 | 1251282.2151
78 | 2643583.7918 | 1251243.3116
79 | 2643589.8138 | 1251189.1872
80 | 2643607.3677 | 1251197.2426
81 | 2643588.319 | 1251188.5012
82 | 2643532.2855 | 1251166.4834
83 | 2643530.556 | 1251165.9284
84 | 2643539.3779 | 1251168.7593
85 | 2643529.7781 | 1251155.7269
86 | 2643547.2509 | 1251171.2857
87 | 2643534.7714 | 1251144.3969
88 | 2643511.3865 | 1251151.005
89 | 2643550.8042 | 1251172.4259
90 | 2643546.2793 | 1251118.2856
91 | 2643510.4566 | 1251150.7662
92 | 2643469.2355 | 1251198.2005
93 | 2643476.058 | 1251045.228
94 | 2643484.6442 | 1251028.9546
95 | 2643475.2064 | 1251046.842
96 | 2643475.3736 | 1251024.0389
97 | 2643485.8098 | 1251004.3125
98 | 2643494.7921 | 1250987.3343
99 | 2643666.4083 | 1251098.0377
100 | 2643634.791 | 1251076.6562
101 | 2643403.1771 | 1251139.1663
102 | 2643410.3647 | 1251141.5828
103 | 2643416.1927 | 1251143.5435
104 | 2643440.7411 | 1251151.3426
105 | 2643454.7544 | 1251152.4968
106 | 2643458.2387 | 1251177.0918
107 | 2643455.952 | 1251171.3739
108 | 2643440.1152 | 1251190.0214
109 | 2643429.2091 | 1251202.4434
110 | 2643429.4959 | 1251202.1167
111 | 2643467.1782 | 1250971.3322
112 | 2643459.5775 | 1250985.4778
113 | 2643432.0601 | 1251074.2267
114 | 2643444.0921 | 1251098.453
115 | 2643453.9295 | 1251134.1136
116 | 2643454.3377 | 1251143.4432
117 | 2643469.1291 | 1251141.7804
118 | 2643495.2257 | 1251146.6021
119 | 2643495.0442 | 1251146.5505
120 | 2643475.6929 | 1251141.0425
121 | 2643552.4906 | 1251104.1922
122 | 2643573.5344 | 1251033.0787
123 | 2643565.1502 | 1251028.1114
124 | 2643589.8596 | 1251044.6931
125 | 2643576.1488 | 1251062.2763
126 | 2643597.202 | 1250920.3855
127 | 2643601.0974 | 1250923.7654
128 | 2643575.4868 | 1250903.0187
129 | 2643447.963 | 1251007.0933
130 | 2643521.7112 | 1251091.8473
131 | 2643627.8449 | 1251093.6195
132 | 2643471.4201 | 1251141.5228
133 | 2643479.7724 | 1251127.6529
134 | 2643486.8552 | 1251104.4061
135 | 2643615.9913 | 1251122.5679
136 | 2643624.5344 | 1251101.7042
137 | 2643610.9107 | 1251134.9756
138 | 2643488.8717 | 1251097.7877
139 | 2643504.4843 | 1251084.9379

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1