## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4005-5_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4005-5_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4005-5_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4005-5_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4005-5_1_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4005-5_1_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4005-5_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4005-5_1_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4005-5_1_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4005-5_1_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4005-5_1_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4005-5_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4005-5_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4005-5_1_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4005-5_1_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4005-5_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4005-5_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4005-5_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4005-5_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4005-5_1_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4005-5_1_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4005-5_1_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4005-5_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4005-5_1_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4005-5_1_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4005-5_1_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4005-5_1_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4005-5_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4005-5_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4005-5_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4005-5_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4005-5_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4005-5_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4005-5_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4005-5_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4005-5_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4005-5_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4005-5_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4005-5_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4005-5_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4005-5_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4005-5_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4005-5_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4005-5_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4005-5_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4005-5_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4005-5_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4005-5_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4005-5_1_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4005-5_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4005-5_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4005-5_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4005-5_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4005-5_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4005-5_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4005-5_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4005-5_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4005-5_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4005-5_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4005-5_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4005-5_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4005-5_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4005-5_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4005-5_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4005-5_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4005-5_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4005-5_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4005-5_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4005-5_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4005-5_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4005-5_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4005-5_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4005-5_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4005-5_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4005-5_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4005-5_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4005-5_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4005-5_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4005-5_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4005-5_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4005-5_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4005-5_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4005-5_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4005-5_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4005-5_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4005-5_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4005-5_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4005-5_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4005-5_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4005-5_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4005-5_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4005-5_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4005-5_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4005-5_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4005-5_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4005-5_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4005-5_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4005-5_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4005-5_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4005-5_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4005-5_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4005-5_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4005-5_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4005-5_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4005-5_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4005-5_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4005-5_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4005-5_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4005-5_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4005-5_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4005-5_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4005-5_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4005-5_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4005-5_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4005-5_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4005-5_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4005-5_1_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4005-5_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4005-5_1_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4005-5_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4005-5_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4005-5_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4005-5_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4005-5_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4005-5_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4005-5_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4005-5_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4005-5_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_301_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4005-5_1_5_load_8 | 0 | 0.003689 | 0.00092455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4005-5_1_5_load_21 | 5 | 0.0022764 | 0.00057052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4005-5_1_5_load_13 | 6 | 0.0018994 | 0.00047604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4005-5_1_5_load_246 | 9 | 0.00094248 | 0.00023621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4005-5_1_5_load_16 | 10 | 0.00077982 | 0.00019544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4005-5_1_5_load_18 | 13 | 0.0030096 | 0.00075429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4005-5_1_5_load_33 | 16 | 0.00041605 | 0.00010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4005-5_1_5_load_248 | 18 | 0.00084723 | 0.00021234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4005-5_1_5_load_22 | 19 | 0.0027421 | 0.00068723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4005-5_1_5_load_255 | 21 | 0.0029977 | 0.00075128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4005-5_1_5_load_254 | 22 | 0.005078 | 0.0012727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4005-5_1_5_load_26 | 23 | 0.00043721 | 0.00010958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4005-5_1_5_load_27 | 24 | 0.0023508 | 0.00058917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4005-5_1_5_load_28 | 25 | 0.0013279 | 0.00033281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4005-5_1_5_load_29 | 26 | 0.0021797 | 0.00054628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4005-5_1_5_load_30 | 27 | 0.0043814 | 0.0010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4005-5_1_5_load_252 | 29 | 0.0043638 | 0.0010937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4005-5_1_5_load_31 | 30 | 0.00077177 | 0.00019342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4005-5_1_5_load_32 | 31 | 0.00044908 | 0.00011255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4005-5_1_5_load_34 | 32 | 0.00071963 | 0.00018036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4005-5_1_5_load_35 | 33 | 0.0021452 | 0.00053763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4005-5_1_5_load_207 | 34 | 0.0040185 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4005-5_1_5_load_37 | 35 | 0.0025978 | 0.00065107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4005-5_1_5_load_40 | 37 | 0.0023578 | 0.00059092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4005-5_1_5_load_42 | 38 | 0.0030691 | 0.00076918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4005-5_1_5_load_41 | 39 | 0.00088121 | 0.00022085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4005-5_1_5_load_147 | 40 | 0.0022752 | 0.00057023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4005-5_1_5_load_55 | 42 | 0.0023748 | 0.00059519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4005-5_1_5_load_56 | 43 | 0.0013024 | 0.00032641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4005-5_1_5_load_58 | 45 | 0.0015137 | 0.00037937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4005-5_1_5_load_59 | 46 | 0.0015419 | 0.00038643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4005-5_1_5_load_60 | 47 | 0.002244 | 0.0005624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4005-5_1_5_load_227 | 48 | 0.002853 | 0.00071504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4005-5_1_5_load_179 | 49 | 0.001718 | 0.00043056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4005-5_1_5_load_75 | 50 | 0.0012523 | 0.00031385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4005-5_1_5_load_76 | 51 | 0.0021961 | 0.00055039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4005-5_1_5_load_77 | 52 | 0.0030894 | 0.00077428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4005-5_1_5_load_78 | 53 | 0.0011821 | 0.00029626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4005-5_1_5_load_222 | 54 | 0.0014943 | 0.00037451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4005-5_1_5_load_104 | 55 | 0.0018794 | 0.00047101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4005-5_1_5_load_105 | 56 | 0.0017832 | 0.00044692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4005-5_1_5_load_106 | 57 | 0.0018595 | 0.00046603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4005-5_1_5_load_108 | 59 | 0.0018628 | 0.00046687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4005-5_1_5_load_215 | 60 | 0.0039274 | 0.00098431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4005-5_1_5_load_242 | 61 | 0.0039819 | 0.00099796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4005-5_1_5_load_109 | 62 | 0.00099414 | 0.00024916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4005-5_1_5_load_112 | 64 | 0.00076712 | 0.00019226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4005-5_1_5_load_113 | 66 | 0.0014503 | 0.00036347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4005-5_1_5_load_115 | 68 | 0.00093288 | 0.0002338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4005-5_1_5_load_240 | 70 | 0.00064667 | 0.00016207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4005-5_1_5_load_239 | 71 | 0.00087012 | 0.00021807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4005-5_1_5_load_214 | 72 | 0.0017045 | 0.00042718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4005-5_1_5_load_210 | 73 | 0.0016685 | 0.00041816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4005-5_1_5_load_125 | 74 | 0.0011176 | 0.0002801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4005-5_1_5_load_126 | 75 | 0.0013261 | 0.00033236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4005-5_1_5_load_127 | 76 | 0.0015633 | 0.0003918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4005-5_1_5_load_129 | 78 | 0.0011422 | 0.00028625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4005-5_1_5_load_163 | 79 | 0.0011472 | 0.0002875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4005-5_1_5_load_160 | 80 | 0.0015634 | 0.00039182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4005-5_1_5_load_141 | 81 | 0.0013459 | 0.00033731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4005-5_1_5_load_142 | 82 | 0.0011949 | 0.00029947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4005-5_1_5_load_143 | 83 | 0.00059121 | 0.00014817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4005-5_1_5_load_144 | 84 | 0.00085306 | 0.0002138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4005-5_1_5_load_146 | 86 | 0.00085458 | 0.00021418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4005-5_1_5_load_148 | 87 | 0.0013416 | 0.00033623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4005-5_1_5_load_161 | 89 | 0.0013239 | 0.0003318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4005-5_1_5_load_162 | 90 | 0.00523 | 0.0013108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4005-5_1_5_load_174 | 91 | 0.0012785 | 0.00032043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4005-5_1_5_load_175 | 93 | 0.00066107 | 0.00016568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4005-5_1_5_load_176 | 94 | 0.0005735 | 0.00014373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4005-5_1_5_load_178 | 95 | 0.0019842 | 0.00049729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4005-5_1_5_load_195 | 96 | 0.0018901 | 0.00047369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4005-5_1_5_load_196 | 97 | 0.0013888 | 0.00034807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4005-5_1_5_load_203 | 98 | 0.002533 | 0.00063482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4005-5_1_5_load_206 | 99 | 0.0011458 | 0.00028716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4005-5_1_5_load_223 | 100 | 0.001449 | 0.00036315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4005-5_1_5_load_212 | 102 | 0.0018473 | 0.00046297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4005-5_1_5_load_219 | 104 | 0.0019862 | 0.00049779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4005-5_1_5_load_236 | 105 | 0.0018296 | 0.00045854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4005-5_1_5_load_245 | 106 | 0.00047721 | 0.0001196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4005-5_1_5_load_217 | 107 | 0.0011763 | 0.0002948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4005-5_1_5_load_218 | 108 | 0.0011311 | 0.00028349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4005-5_1_5_load_220 | 109 | 0.0010651 | 0.00026693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4005-5_1_5_load_264 | 110 | 0.0010517 | 0.00026359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4005-5_1_5_load_243 | 111 | 0.0019369 | 0.00048544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4005-5_1_5_load_244 | 112 | 0.001498 | 0.00037543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4005-5_1_5_load_266 | 113 | 0.0014442 | 0.00036194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4005-5_1_5_load_247 | 114 | 0.0023606 | 0.00059161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4005-5_1_5_load_249 | 115 | 0.00072259 | 0.0001811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4005-5_1_5_load_256 | 118 | 0.0011196 | 0.00028061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4005-5_1_5_load_263 | 119 | 0.0012388 | 0.00031048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4005-5_1_5_load_253 | 120 | 0.0043634 | 0.0010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4005-5_1_5_load_257 | 121 | 0.0032766 | 0.0008212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4005-5_1_5_load_258 | 122 | 0.0034955 | 0.00087604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4005-5_1_5_load_259 | 123 | 0.0035169 | 0.00088141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4005-5_1_5_load_261 | 125 | 0.0051277 | 0.0012851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4005-5_1_5_load_262 | 126 | 0.0016903 | 0.00042363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4005-5_1_5_load_267 | 127 | 0.0023973 | 0.00060082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4005-5_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4005-5_1_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4005-5_1_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0092764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4005-5_1_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.040909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4005-5_1_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4005-5_1_5_line_5 |  | 4 | 21 | 0.023783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4005-5_1_5_line_6 |  | 4 | 22 | 0.0016108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4005-5_1_5_line_7 |  | 5 | 19 | 0.01228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4005-5_1_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4005-5_1_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.008362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4005-5_1_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.045445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4005-5_1_5_line_11 |  | 9 | 114 | 0.021991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4005-5_1_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4005-5_1_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.038004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4005-5_1_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.01724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4005-5_1_5_line_15 |  | 12 | 16 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4005-5_1_5_line_16 |  | 12 | 17 | 0.070269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_4005-5_1_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4005-5_1_5_line_18 |  | 14 | 20 | 0.010698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4005-5_1_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.023564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4005-5_1_5_line_20 |  | 16 | 30 | 0.016713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_4005-5_1_5_line_21 |  | 17 | 37 | 0.022883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4005-5_1_5_line_22 |  | 17 | 35 | 0.0029321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4005-5_1_5_line_23 |  | 18 | 114 | 0.02364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4005-5_1_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4005-5_1_5_line_25 |  | 21 | 118 | 0.030423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_4005-5_1_5_line_26 |  | 22 | 120 | 0.022153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_4005-5_1_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.022205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_4005-5_1_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.001628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_4005-5_1_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.027991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_4005-5_1_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.027535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_4005-5_1_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.03248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_4005-5_1_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_4005-5_1_5_line_33 |  | 28 | 34 | 0.035347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4005-5_1_5_line_34 |  | 28 | 33 | 0.0041471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4005-5_1_5_line_35 |  | 29 | 120 | 0.021759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4005-5_1_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0034309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4005-5_1_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.03385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4005-5_1_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.025279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_4005-5_1_5_line_39 |  | 34 | 54 | 0.021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4005-5_1_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.015783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_4005-5_1_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.052583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4005-5_1_5_line_42 |  | 38 | 41 | 0.0019212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4005-5_1_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0019036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4005-5_1_5_line_44 |  | 40 | 85 | 0.03023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4005-5_1_5_line_45 |  | 41 | 62 | 0.02385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4005-5_1_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.017426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4005-5_1_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4005-5_1_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0070725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4005-5_1_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.014396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_4005-5_1_5_line_50 |  | 44 | 47 | 0.031566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4005-5_1_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_4005-5_1_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.018821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4005-5_1_5_line_53 |  | 48 | 91 | 0.03773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4005-5_1_5_line_54 |  | 49 | 88 | 0.025385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_4005-5_1_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4005-5_1_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.034011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4005-5_1_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0065798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4005-5_1_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.024562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4005-5_1_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.036206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_4005-5_1_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.0064894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4005-5_1_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4005-5_1_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.0052688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_4005-5_1_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4005-5_1_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_4005-5_1_5_line_65 |  | 60 | 106 | 0.0018604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4005-5_1_5_line_66 |  | 61 | 111 | 0.00088668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_4005-5_1_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.02909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_4005-5_1_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_4005-5_1_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.032084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_4005-5_1_5_line_70 |  | 65 | 109 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_4005-5_1_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.019027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4005-5_1_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.004295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_4005-5_1_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.014019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_4005-5_1_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.008565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4005-5_1_5_line_75 |  | 68 | 71 | 0.015513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4005-5_1_5_line_76 |  | 69 | 72 | 0.024996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4005-5_1_5_line_77 |  | 69 | 73 | 0.010657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_4005-5_1_5_line_78 |  | 71 | 86 | 0.011797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_4005-5_1_5_line_79 |  | 73 | 101 | 0.024549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4005-5_1_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0037557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4005-5_1_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0050811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4005-5_1_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4005-5_1_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.013131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4005-5_1_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.011246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_4005-5_1_5_line_85 |  | 77 | 80 | 0.019687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_4005-5_1_5_line_86 |  | 78 | 81 | 0.0040125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4005-5_1_5_line_87 |  | 79 | 92 | 0.022637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_4005-5_1_5_line_88 |  | 80 | 89 | 0.013357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_4005-5_1_5_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0014513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4005-5_1_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.0098759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_4005-5_1_5_line_91 |  | 83 | 85 | 0.065638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_4005-5_1_5_line_92 |  | 84 | 86 | 0.013888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4005-5_1_5_line_93 |  | 85 | 87 | 0.032038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_4005-5_1_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.0023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_4005-5_1_5_line_95 |  | 88 | 93 | 0.023001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4005-5_1_5_line_96 |  | 89 | 90 | 0.010897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_4005-5_1_5_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0056139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_4005-5_1_5_line_98 |  | 92 | 113 | 0.0028807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4005-5_1_5_line_99 |  | 92 | 127 | 0.039775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4005-5_1_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.00086707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4005-5_1_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.027439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4005-5_1_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0050667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4005-5_1_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.022914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4005-5_1_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.010973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4005-5_1_5_line_105 |  | 98 | 99 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4005-5_1_5_line_106 |  | 99 | 100 | 0.012587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4005-5_1_5_line_107 |  | 100 | 110 | 0.032254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4005-5_1_5_line_108 |  | 101 | 102 | 0.021894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_4005-5_1_5_line_109 |  | 101 | 103 | 0.051727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4005-5_1_5_line_110 |  | 102 | 104 | 0.019232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_4005-5_1_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.032002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4005-5_1_5_line_112 |  | 104 | 107 | 0.0017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_4005-5_1_5_line_113 |  | 107 | 108 | 0.017757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_4005-5_1_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.0099986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_4005-5_1_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0066711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_4005-5_1_5_line_116 |  | 112 | 113 | 0.014323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_4005-5_1_5_line_117 |  | 115 | 116 | 0.035751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4005-5_1_5_line_118 |  | 116 | 117 | 0.033927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4005-5_1_5_line_119 |  | 117 | 118 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_4005-5_1_5_line_120 |  | 117 | 119 | 0.06051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_4005-5_1_5_line_121 |  | 119 | 125 | 0.027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4005-5_1_5_line_122 |  | 121 | 122 | 0.0039793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4005-5_1_5_line_123 |  | 121 | 123 | 0.02147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4005-5_1_5_line_124 |  | 123 | 124 | 0.019432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4005-5_1_5_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0067318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4005-5_1_5_line_126 |  | 124 | 126 | 0.026196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4005-5_1_5_trafo_105 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2643107.3722 | 1250829.266 | 2643107.2964 | 1250864.6004 | 2643105.4935 | 1250865.2917
1 | 2643107.1286 | 1250818.1345 | 2643110.0534 | 1250818.6673 | 2643110.024 | 1250822.7031 | 2643107.3796 | 1250824.0959 | 2643107.3722 | 1250829.266
2 | 2643107.1286 | 1250818.1345 | 2643110.6518 | 1250809.5532
3 | 2643129.8578 | 1250924.7494 | 2643119.1944 | 1250912.03 | 2643112.1921 | 1250913.7914 | 2643121.6402 | 1250899.5505
4 | 2643121.6402 | 1250899.5505 | 2643132.9734 | 1250882.4658 | 2643139.4088 | 1250880.7923
5 | 2643129.8578 | 1250924.7494 | 2643118.2841 | 1250928.2232 | 2643107.4105 | 1250932.5414
6 | 2643129.8578 | 1250924.7494 | 2643131.4006 | 1250924.2863
7 | 2643139.4088 | 1250880.7923 | 2643141.2921 | 1250880.3026 | 2643151.5996 | 1250881.0453
8 | 2643116.8298 | 1250796.0902 | 2643111.6162 | 1250807.2042 | 2643110.6518 | 1250809.5532
9 | 2643120.2218 | 1250788.443 | 2643116.8298 | 1250796.0902
10 | 2643120.2218 | 1250788.443 | 2643153.2802 | 1250802.3039 | 2643162.2269 | 1250805.779
11 | 2643162.2269 | 1250805.779 | 2643182.7258 | 1250813.7413
12 | 2643221.415 | 1250852.3782 | 2643231.846 | 1250858.6584
13 | 2643241.3757 | 1250823.9712 | 2643239.042 | 1250825.1883 | 2643237.2128 | 1250825.5308 | 2643233.858 | 1250824.9615 | 2643221.415 | 1250852.3782
14 | 2643229.1948 | 1250817.5114 | 2643229.273 | 1250819.202 | 2643230.1456 | 1250821.6767 | 2643231.634 | 1250823.5554 | 2643233.858 | 1250824.9615 | 2643237.2128 | 1250825.5308 | 2643239.042 | 1250825.1883 | 2643241.3757 | 1250823.9712
15 | 2643241.3757 | 1250823.9712 | 2643245.2302 | 1250832.6051 | 2643250.8321 | 1250841.8734
16 | 2643241.3757 | 1250823.9712 | 2643271.8194 | 1250760.6394
17 | 2643180.2261 | 1250878.0955 | 2643191.0963 | 1250878.9486
18 | 2643180.2261 | 1250878.0955 | 2643169.529 | 1250877.2616
19 | 2643229.1948 | 1250817.5114 | 2643218.5556 | 1250819.0682 | 2643207.5664 | 1250818.9325 | 2643205.7596 | 1250818.7018
20 | 2643259.4773 | 1250856.1768 | 2643250.8321 | 1250841.8734
21 | 2643271.8194 | 1250760.6394 | 2643271.2775 | 1250751.1068 | 2643270.245 | 1250737.8115
22 | 2643271.8194 | 1250760.6394 | 2643274.7485 | 1250760.5075
23 | 2643182.7258 | 1250813.7413 | 2643185.4276 | 1250814.7907 | 2643196.0209 | 1250817.4585 | 2643205.7596 | 1250818.7018
24 | 2643169.529 | 1250877.2616 | 2643166.1802 | 1250882.096 | 2643151.5996 | 1250881.0453
25 | 2643107.4105 | 1250932.5414 | 2643083.9168 | 1250941.8715 | 2643079.5661 | 1250944.6177
26 | 2643152.6176 | 1250917.9163 | 2643131.4006 | 1250924.2863
27 | 2643221.3694 | 1250903.7479 | 2643230.8509 | 1250902.9811 | 2643243.5285 | 1250903.5919
28 | 2643221.3694 | 1250903.7479 | 2643219.7468 | 1250903.8791
29 | 2643270.7973 | 1250909.0744 | 2643268.8553 | 1250908.1839 | 2643252.3328 | 1250904.0162 | 2643243.5285 | 1250903.5919
30 | 2643219.7468 | 1250903.8791 | 2643201.2148 | 1250905.3779 | 2643192.5218 | 1250907.4768
31 | 2643299.6283 | 1250909.2759 | 2643288.8351 | 1250916.4353 | 2643283.6152 | 1250914.9517 | 2643270.7973 | 1250909.0744
32 | 2643192.5218 | 1250907.4768 | 2643173.5643 | 1250912.0542
33 | 2643299.6283 | 1250909.2759 | 2643309.4434 | 1250921.3223 | 2643312.7949 | 1250925.4274 | 2643322.3891 | 1250936.311
34 | 2643299.6283 | 1250909.2759 | 2643296.9988 | 1250906.069
35 | 2643173.5643 | 1250912.0542 | 2643166.304 | 1250913.8072 | 2643152.6176 | 1250917.9163
36 | 2643259.4773 | 1250856.1768 | 2643261.252 | 1250859.113
37 | 2643280.9705 | 1250886.5211 | 2643268.9768 | 1250871.8937 | 2643261.252 | 1250859.113
38 | 2643280.9705 | 1250886.5211 | 2643296.9988 | 1250906.069
39 | 2643322.3891 | 1250936.311 | 2643336.832 | 1250952.695
40 | 2643290.515 | 1250759.7974 | 2643274.7485 | 1250760.5075
41 | 2643290.515 | 1250759.7974 | 2643294.2432 | 1250752.6532 | 2643306.8807 | 1250740.0258 | 2643323.3898 | 1250725.4254 | 2643327.4735 | 1250723.2642
42 | 2643329.1715 | 1250722.3656 | 2643327.4735 | 1250723.2642
43 | 2643359.9203 | 1250774.2088 | 2643358.0407 | 1250773.9077
44 | 2643389.77 | 1250778.9912 | 2643359.9203 | 1250774.2088
45 | 2643329.1715 | 1250722.3656 | 2643347.4109 | 1250712.7145 | 2643350.2151 | 1250711.1429
46 | 2643488.425 | 1250845.8692 | 2643502.5985 | 1250856.0067
47 | 2643476.4264 | 1250837.2872 | 2643488.425 | 1250845.8692
48 | 2643502.5985 | 1250856.0067 | 2643508.351 | 1250860.1211
49 | 2643476.4264 | 1250837.2872 | 2643468.0449 | 1250848.9921
50 | 2643476.4264 | 1250837.2872 | 2643450.7514 | 1250818.9234
51 | 2643461.4256 | 1250858.2359 | 2643468.0449 | 1250848.9921
52 | 2643435.443 | 1250807.9742 | 2643450.7514 | 1250818.9234
53 | 2643435.3757 | 1250885.5302 | 2643461.4256 | 1250858.2359
54 | 2643423.3277 | 1250786.4418 | 2643424.7263 | 1250794.3796 | 2643435.1505 | 1250807.7649 | 2643435.443 | 1250807.9742
55 | 2643357.2946 | 1250976.1684 | 2643365.0749 | 1250985.3462
56 | 2643387.0663 | 1251011.2903 | 2643369.5547 | 1250990.6306 | 2643365.0749 | 1250985.3462
57 | 2643353.0398 | 1250971.1494 | 2643357.2946 | 1250976.1684
58 | 2643353.0398 | 1250971.1494 | 2643351.4299 | 1250969.2503 | 2643348.3381 | 1250965.7476 | 2643336.832 | 1250952.695
59 | 2643343.6468 | 1250864.2618 | 2643320.51 | 1250841.6272 | 2643317.4993 | 1250839.246
60 | 2643348.2855 | 1250868.7999 | 2643343.6468 | 1250864.2618
61 | 2643308.4348 | 1250832.077 | 2643317.4993 | 1250839.246
62 | 2643348.2855 | 1250868.7999 | 2643352.0517 | 1250872.4844
63 | 2643308.4348 | 1250832.077 | 2643295.8588 | 1250843.63
64 | 2643364.7823 | 1250884.9387 | 2643352.0517 | 1250872.4844
65 | 2643295.8588 | 1250843.63 | 2643294.4888 | 1250844.8886
66 | 2643365.4161 | 1250885.5587 | 2643364.7823 | 1250884.9387
67 | 2643375.5911 | 1250696.921 | 2643350.2151 | 1250711.1429
68 | 2643375.5911 | 1250696.921 | 2643378.5886 | 1250695.868
69 | 2643408.8592 | 1250685.2343 | 2643378.5886 | 1250695.868
70 | 2643408.8592 | 1250685.2343 | 2643419.1336 | 1250683.128
71 | 2643478.1868 | 1250718.7202 | 2643463.3878 | 1250730.6795
72 | 2643478.1868 | 1250718.7202 | 2643475.5547 | 1250715.3208
73 | 2643491.0528 | 1250713.0662 | 2643478.1868 | 1250718.7202
74 | 2643482.1768 | 1250709.8657 | 2643475.5547 | 1250715.3208
75 | 2643475.5547 | 1250715.3208 | 2643463.5883 | 1250725.1929
76 | 2643491.0528 | 1250713.0662 | 2643503.1279 | 1250734.9696
77 | 2643491.0528 | 1250713.0662 | 2643489.662 | 1250702.5008
78 | 2643463.5883 | 1250725.1929 | 2643454.4887 | 1250732.7
79 | 2643488.9614 | 1250678.1607 | 2643487.7138 | 1250687.7024 | 2643489.662 | 1250702.5008
80 | 2643417.8394 | 1250935.3789 | 2643414.8421 | 1250933.1158
81 | 2643421.8945 | 1250938.4406 | 2643417.8394 | 1250935.3789
82 | 2643406.7039 | 1250925.9475 | 2643411.2829 | 1250930.4285 | 2643414.8421 | 1250933.1158
83 | 2643421.8945 | 1250938.4406 | 2643432.3739 | 1250946.3529
84 | 2643406.7039 | 1250925.9475 | 2643398.6647 | 1250918.0838
85 | 2643406.7039 | 1250925.9475 | 2643418.0945 | 1250909.8908
86 | 2643432.3739 | 1250946.3529 | 2643435.5761 | 1250948.7707
87 | 2643382.482 | 1250902.2543 | 2643398.6647 | 1250918.0838
88 | 2643418.0945 | 1250909.8908 | 2643425.8228 | 1250898.9964
89 | 2643436.7344 | 1250949.6452 | 2643435.5761 | 1250948.7707
90 | 2643443.7755 | 1250741.5383 | 2643436.1574 | 1250747.8231
91 | 2643389.77 | 1250778.9912 | 2643399.7708 | 1250766.7005 | 2643409.8786 | 1250752.1758 | 2643417.5373 | 1250745.3494 | 2643430.8703 | 1250752.185 | 2643436.1574 | 1250747.8231
92 | 2643443.7755 | 1250741.5383 | 2643454.4887 | 1250732.7
93 | 2643389.77 | 1250778.9912 | 2643421.0465 | 1250785.9353
94 | 2643423.3277 | 1250786.4418 | 2643421.0465 | 1250785.9353
95 | 2643423.3277 | 1250786.4418 | 2643433.4123 | 1250787.4496 | 2643445.9374 | 1250790.3932
96 | 2643432.1275 | 1250890.1089 | 2643425.8228 | 1250898.9964
97 | 2643432.1275 | 1250890.1089 | 2643435.3757 | 1250885.5302
98 | 2643382.482 | 1250902.2543 | 2643380.4228 | 1250900.2398
99 | 2643406.8514 | 1250870.7669 | 2643382.482 | 1250902.2543
100 | 2643446.7815 | 1250790.5916 | 2643445.9374 | 1250790.3932
101 | 2643473.4931 | 1250796.8692 | 2643446.7815 | 1250790.5916
102 | 2643473.4931 | 1250796.8692 | 2643478.4255 | 1250798.0284
103 | 2643478.4255 | 1250798.0284 | 2643482.6852 | 1250799.0295 | 2643501.0418 | 1250801.6189
104 | 2643511.8047 | 1250803.7546 | 2643501.31 | 1250801.6568 | 2643501.0418 | 1250801.6189
105 | 2643511.8047 | 1250803.7546 | 2643527.6142 | 1250806.9149
106 | 2643539.9566 | 1250809.3821 | 2643527.6142 | 1250806.9149
107 | 2643571.0476 | 1250817.9371 | 2643542.7115 | 1250809.9328 | 2643539.9566 | 1250809.3821
108 | 2643488.9614 | 1250678.1607 | 2643478.3968 | 1250676.7045 | 2643467.1723 | 1250676.3728
109 | 2643540.7162 | 1250678.7519 | 2643516.0986 | 1250680.1055 | 2643495.4765 | 1250679.0646 | 2643488.9614 | 1250678.1607
110 | 2643467.1723 | 1250676.3728 | 2643456.3754 | 1250676.0538 | 2643448.0661 | 1250677.4788
111 | 2643540.7162 | 1250678.7519 | 2643538.3269 | 1250670.0507 | 2643529.0359 | 1250660.6539 | 2643521.5574 | 1250654.3762
112 | 2643446.3644 | 1250677.7706 | 2643448.0661 | 1250677.4788
113 | 2643446.3644 | 1250677.7706 | 2643439.6499 | 1250678.9221 | 2643428.9284 | 1250681.12
114 | 2643428.9284 | 1250681.12 | 2643419.1336 | 1250683.128
115 | 2643370.1847 | 1250890.2239 | 2643365.4161 | 1250885.5587
116 | 2643380.4228 | 1250900.2398 | 2643370.1847 | 1250890.2239
117 | 2643042.7021 | 1250931.81 | 2643072.888 | 1250912.6538
118 | 2643042.7021 | 1250931.81 | 2643044.5578 | 1250935.0812 | 2643047.2794 | 1250937.6138 | 2643051.7536 | 1250939.9367 | 2643054.801 | 1250941.2486 | 2643059.5189 | 1250943.2731 | 2643066.7217 | 1250947.1502 | 2643069.881 | 1250950.7311
119 | 2643069.881 | 1250950.7311 | 2643079.5661 | 1250944.6177
120 | 2643069.881 | 1250950.7311 | 2643095.3962 | 1251005.5983
121 | 2643120.8976 | 1250995.4255 | 2643095.3962 | 1251005.5983
122 | 2643165.1389 | 1250977.7716 | 2643168.8348 | 1250976.2967
123 | 2643165.1389 | 1250977.7716 | 2643145.1981 | 1250985.7292
124 | 2643127.1502 | 1250992.9313 | 2643145.1981 | 1250985.7292
125 | 2643127.1502 | 1250992.9313 | 2643120.8976 | 1250995.4255
126 | 2643127.1502 | 1250992.9313 | 2643129.0541 | 1250995.7915 | 2643131.7866 | 1250999.9142 | 2643134.453 | 1251012.0973 | 2643135.12 | 1251017.398

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643105.4935 | 1250865.2917
1 | 2643107.3722 | 1250829.266
2 | 2643107.1286 | 1250818.1345
3 | 2643121.6402 | 1250899.5505
4 | 2643129.8578 | 1250924.7494
5 | 2643139.4088 | 1250880.7923
6 | 2643110.6518 | 1250809.5532
7 | 2643116.8298 | 1250796.0902
8 | 2643120.2218 | 1250788.443
9 | 2643162.2269 | 1250805.779
10 | 2643231.846 | 1250858.6584
11 | 2643221.415 | 1250852.3782
12 | 2643241.3757 | 1250823.9712
13 | 2643191.0963 | 1250878.9486
14 | 2643180.2261 | 1250878.0955
15 | 2643229.1948 | 1250817.5114
16 | 2643250.8321 | 1250841.8734
17 | 2643271.8194 | 1250760.6394
18 | 2643205.7596 | 1250818.7018
19 | 2643151.5996 | 1250881.0453
20 | 2643169.529 | 1250877.2616
21 | 2643107.4105 | 1250932.5414
22 | 2643131.4006 | 1250924.2863
23 | 2643221.3694 | 1250903.7479
24 | 2643243.5285 | 1250903.5919
25 | 2643219.7468 | 1250903.8791
26 | 2643270.7973 | 1250909.0744
27 | 2643192.5218 | 1250907.4768
28 | 2643299.6283 | 1250909.2759
29 | 2643173.5643 | 1250912.0542
30 | 2643259.4773 | 1250856.1768
31 | 2643261.252 | 1250859.113
32 | 2643280.9705 | 1250886.5211
33 | 2643296.9988 | 1250906.069
34 | 2643322.3891 | 1250936.311
35 | 2643274.7485 | 1250760.5075
36 | 2643290.515 | 1250759.7974
37 | 2643270.245 | 1250737.8115
38 | 2643327.4735 | 1250723.2642
39 | 2643358.0407 | 1250773.9077
40 | 2643359.9203 | 1250774.2088
41 | 2643329.1715 | 1250722.3656
42 | 2643488.425 | 1250845.8692
43 | 2643502.5985 | 1250856.0067
44 | 2643476.4264 | 1250837.2872
45 | 2643508.351 | 1250860.1211
46 | 2643468.0449 | 1250848.9921
47 | 2643450.7514 | 1250818.9234
48 | 2643461.4256 | 1250858.2359
49 | 2643435.443 | 1250807.9742
50 | 2643365.0749 | 1250985.3462
51 | 2643357.2946 | 1250976.1684
52 | 2643387.0663 | 1251011.2903
53 | 2643353.0398 | 1250971.1494
54 | 2643336.832 | 1250952.695
55 | 2643343.6468 | 1250864.2618
56 | 2643317.4993 | 1250839.246
57 | 2643348.2855 | 1250868.7999
58 | 2643308.4348 | 1250832.077
59 | 2643352.0517 | 1250872.4844
60 | 2643295.8588 | 1250843.63
61 | 2643364.7823 | 1250884.9387
62 | 2643350.2151 | 1250711.1429
63 | 2643375.5911 | 1250696.921
64 | 2643378.5886 | 1250695.868
65 | 2643408.8592 | 1250685.2343
66 | 2643463.3878 | 1250730.6795
67 | 2643478.1868 | 1250718.7202
68 | 2643475.5547 | 1250715.3208
69 | 2643491.0528 | 1250713.0662
70 | 2643482.1768 | 1250709.8657
71 | 2643463.5883 | 1250725.1929
72 | 2643503.1279 | 1250734.9696
73 | 2643489.662 | 1250702.5008
74 | 2643417.8394 | 1250935.3789
75 | 2643414.8421 | 1250933.1158
76 | 2643421.8945 | 1250938.4406
77 | 2643406.7039 | 1250925.9475
78 | 2643432.3739 | 1250946.3529
79 | 2643398.6647 | 1250918.0838
80 | 2643418.0945 | 1250909.8908
81 | 2643435.5761 | 1250948.7707
82 | 2643436.7344 | 1250949.6452
83 | 2643436.1574 | 1250747.8231
84 | 2643443.7755 | 1250741.5383
85 | 2643389.77 | 1250778.9912
86 | 2643454.4887 | 1250732.7
87 | 2643421.0465 | 1250785.9353
88 | 2643423.3277 | 1250786.4418
89 | 2643425.8228 | 1250898.9964
90 | 2643432.1275 | 1250890.1089
91 | 2643435.3757 | 1250885.5302
92 | 2643382.482 | 1250902.2543
93 | 2643445.9374 | 1250790.3932
94 | 2643446.7815 | 1250790.5916
95 | 2643473.4931 | 1250796.8692
96 | 2643478.4255 | 1250798.0284
97 | 2643501.0418 | 1250801.6189
98 | 2643511.8047 | 1250803.7546
99 | 2643527.6142 | 1250806.9149
100 | 2643539.9566 | 1250809.3821
101 | 2643488.9614 | 1250678.1607
102 | 2643467.1723 | 1250676.3728
103 | 2643540.7162 | 1250678.7519
104 | 2643448.0661 | 1250677.4788
105 | 2643521.5574 | 1250654.3762
106 | 2643294.4888 | 1250844.8886
107 | 2643446.3644 | 1250677.7706
108 | 2643428.9284 | 1250681.12
109 | 2643419.1336 | 1250683.128
110 | 2643571.0476 | 1250817.9371
111 | 2643365.4161 | 1250885.5587
112 | 2643370.1847 | 1250890.2239
113 | 2643380.4228 | 1250900.2398
114 | 2643182.7258 | 1250813.7413
115 | 2643072.888 | 1250912.6538
116 | 2643042.7021 | 1250931.81
117 | 2643069.881 | 1250950.7311
118 | 2643079.5661 | 1250944.6177
119 | 2643095.3962 | 1251005.5983
120 | 2643152.6176 | 1250917.9163
121 | 2643165.1389 | 1250977.7716
122 | 2643168.8348 | 1250976.2967
123 | 2643145.1981 | 1250985.7292
124 | 2643127.1502 | 1250992.9313
125 | 2643120.8976 | 1250995.4255
126 | 2643135.12 | 1251017.398
127 | 2643406.8514 | 1250870.7669
128 | 2643308.4348 | 1250832.077

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1