## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4006-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4006-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4006-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4006-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4006-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4006-14_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4006-14_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4006-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4006-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4006-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4006-14_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4006-14_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4006-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4006-14_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4006-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4006-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4006-14_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4006-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4006-14_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4006-14_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4006-14_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4006-14_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4006-14_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4006-14_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4006-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4006-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4006-14_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4006-14_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4006-14_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4006-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4006-14_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4006-14_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4006-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4006-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4006-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4006-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4006-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4006-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4006-14_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4006-14_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4006-14_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4006-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4006-14_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4006-14_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4006-14_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4006-14_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4006-14_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4006-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4006-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4006-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4006-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4006-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4006-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4006-14_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4006-14_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4006-14_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4006-14_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4006-14_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4006-14_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4006-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4006-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4006-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4006-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4006-14_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4006-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4006-14_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4006-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4006-14_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4006-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4006-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4006-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4006-14_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4006-14_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4006-14_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4006-14_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4006-14_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4006-14_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4006-14_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4006-14_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4006-14_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4006-14_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4006-14_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4006-14_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4006-14_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4006-14_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4006-14_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4006-14_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4006-14_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4006-14_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4006-14_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4006-14_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4006-14_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4006-14_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4006-14_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4006-14_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4006-14_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4006-14_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4006-14_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4006-14_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4006-14_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4006-14_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4006-14_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4006-14_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4006-14_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4006-14_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4006-14_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4006-14_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4006-14_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4006-14_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4006-14_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4006-14_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4006-14_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4006-14_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4006-14_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4006-14_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4006-14_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4006-14_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4006-14_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4006-14_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4006-14_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4006-14_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4006-14_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4006-14_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4006-14_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4006-14_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4006-14_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4006-14_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_418_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4006-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0065646 | 0.0016452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4006-14_0_4_load_174 | 5 | 0.0057486 | 0.0014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4006-14_0_4_load_172 | 6 | 0.0061336 | 0.0015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4006-14_0_4_load_95 | 9 | 0.0035386 | 0.00088685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4006-14_0_4_load_204 | 11 | 0.0049486 | 0.0012402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4006-14_0_4_load_213 | 13 | 0.0063753 | 0.0015978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4006-14_0_4_load_40 | 15 | 0.0025927 | 0.00064979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4006-14_0_4_load_126 | 16 | 0.0020909 | 0.00052402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4006-14_0_4_load_180 | 18 | 0.0034788 | 0.00087188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4006-14_0_4_load_177 | 19 | 0.015227 | 0.0038163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4006-14_0_4_load_167 | 21 | 0.0054819 | 0.0013739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4006-14_0_4_load_161 | 22 | 0.0018707 | 0.00046884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4006-14_0_4_load_203 | 23 | 0.0013614 | 0.00034119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4006-14_0_4_load_8 | 24 | 0.0012431 | 0.00031156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4006-14_0_4_load_122 | 26 | 0.00093792 | 0.00023506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4006-14_0_4_load_113 | 27 | 0.001225 | 0.00030701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4006-14_0_4_load_123 | 28 | 0.00097334 | 0.00024394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4006-14_0_4_load_108 | 29 | 0.0014267 | 0.00035757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4006-14_0_4_load_111 | 30 | 0.0014272 | 0.0003577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4006-14_0_4_load_124 | 31 | 0.0017748 | 0.00044481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4006-14_0_4_load_34 | 32 | 0.0011765 | 0.00029487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4006-14_0_4_load_94 | 33 | 0.001469 | 0.00036817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4006-14_0_4_load_214 | 38 | 0.002316 | 0.00058045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4006-14_0_4_load_212 | 39 | 0.00062085 | 0.0001556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4006-14_0_4_load_210 | 40 | 0.00096495 | 0.00024184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4006-14_0_4_load_215 | 42 | 0.0010191 | 0.00025541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4006-14_0_4_load_211 | 43 | 0.0010091 | 0.00025291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4006-14_0_4_load_127 | 44 | 0.00068221 | 0.00017098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4006-14_0_4_load_216 | 45 | 0.0021486 | 0.0005385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4006-14_0_4_load_217 | 46 | 0.00071474 | 0.00017913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4006-14_0_4_load_89 | 47 | 0.0016929 | 0.00042429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4006-14_0_4_load_90 | 48 | 0.0018527 | 0.00046432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4006-14_0_4_load_91 | 49 | 0.0014248 | 0.00035709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4006-14_0_4_load_92 | 50 | 0.00056069 | 0.00014052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4006-14_0_4_load_99 | 52 | 0.00094277 | 0.00023628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4006-14_0_4_load_138 | 53 | 0.0085369 | 0.0021396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4006-14_0_4_load_139 | 54 | 0.00084118 | 0.00021082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4006-14_0_4_load_125 | 55 | 0.0016543 | 0.00041461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4006-14_0_4_load_110 | 56 | 0.00066232 | 0.00016599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4006-14_0_4_load_146 | 58 | 0.0011601 | 0.00029074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4006-14_0_4_load_103 | 59 | 0.00091907 | 0.00023034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4006-14_0_4_load_104 | 60 | 0.0015004 | 0.00037603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4006-14_0_4_load_98 | 61 | 0.0013369 | 0.00033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4006-14_0_4_load_196 | 63 | 0.0075777 | 0.0018991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4006-14_0_4_load_100 | 64 | 0.003015 | 0.00075564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4006-14_0_4_load_194 | 65 | 0.0069601 | 0.0017444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4006-14_0_4_load_101 | 66 | 0.0034318 | 0.00086008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4006-14_0_4_load_143 | 67 | 0.0011298 | 0.00028316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4006-14_0_4_load_105 | 68 | 0.0010986 | 0.00027534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4006-14_0_4_load_106 | 69 | 0.0012132 | 0.00030407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4006-14_0_4_load_107 | 70 | 0.0008364 | 0.00020962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4006-14_0_4_load_109 | 71 | 0.0014427 | 0.00036156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4006-14_0_4_load_115 | 72 | 0.0010574 | 0.00026501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4006-14_0_4_load_116 | 73 | 0.0008902 | 0.00022311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4006-14_0_4_load_112 | 74 | 0.00088529 | 0.00022188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4006-14_0_4_load_117 | 75 | 0.0010026 | 0.00025128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4006-14_0_4_load_132 | 76 | 0.0043956 | 0.0011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4006-14_0_4_load_133 | 77 | 0.0018905 | 0.00047381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4006-14_0_4_load_135 | 79 | 0.0021575 | 0.00054071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4006-14_0_4_load_137 | 80 | 0.00093532 | 0.00023441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4006-14_0_4_load_168 | 82 | 0.0036205 | 0.00090738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4006-14_0_4_load_145 | 83 | 0.00067548 | 0.00016929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4006-14_0_4_load_144 | 84 | 0.0014488 | 0.00036311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4006-14_0_4_load_147 | 85 | 0.0016625 | 0.00041665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4006-14_0_4_load_148 | 86 | 0.0017254 | 0.00043242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4006-14_0_4_load_149 | 87 | 0.0013201 | 0.00033085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4006-14_0_4_load_150 | 88 | 0.0019478 | 0.00048816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4006-14_0_4_load_151 | 89 | 0.001502 | 0.00037643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4006-14_0_4_load_169 | 90 | 0.0018919 | 0.00047416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4006-14_0_4_load_160 | 91 | 0.0033656 | 0.0008435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4006-14_0_4_load_158 | 92 | 0.0058684 | 0.0014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4006-14_0_4_load_152 | 93 | 0.0014007 | 0.00035106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4006-14_0_4_load_153 | 94 | 0.0019952 | 0.00050003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4006-14_0_4_load_154 | 95 | 0.00076489 | 0.0001917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4006-14_0_4_load_155 | 96 | 0.0014285 | 0.00035803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4006-14_0_4_load_156 | 97 | 0.0016309 | 0.00040874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4006-14_0_4_load_164 | 98 | 0.0020889 | 0.00052353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4006-14_0_4_load_162 | 99 | 0.001248 | 0.00031279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4006-14_0_4_load_157 | 100 | 0.0036721 | 0.00092033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4006-14_0_4_load_159 | 101 | 0.0025835 | 0.0006475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4006-14_0_4_load_163 | 102 | 0.0024724 | 0.00061965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4006-14_0_4_load_165 | 103 | 0.0020875 | 0.00052318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4006-14_0_4_load_176 | 105 | 0.0034247 | 0.00085832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4006-14_0_4_load_190 | 106 | 0.0034479 | 0.00086413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4006-14_0_4_load_178 | 107 | 0.004417 | 0.001107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4006-14_0_4_load_189 | 108 | 0.0088879 | 0.0022275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4006-14_0_4_load_179 | 110 | 0.0049838 | 0.0012491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4006-14_0_4_load_191 | 113 | 0.0043898 | 0.0011002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4006-14_0_4_load_181 | 114 | 0.01506 | 0.0037745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4006-14_0_4_load_185 | 116 | 0.0090223 | 0.0022612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4006-14_0_4_load_198 | 117 | 0.0032052 | 0.00080329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4006-14_0_4_load_197 | 118 | 0.0016129 | 0.00040424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4006-14_0_4_load_202 | 120 | 0.0024114 | 0.00060436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4006-14_0_4_load_201 | 121 | 0.0071105 | 0.0017821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4006-14_0_4_load_205 | 122 | 0.00040695 | 0.00010199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4006-14_0_4_load_200 | 123 | 0.0031038 | 0.00077788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4006-14_0_4_load_193 | 124 | 0.0031893 | 0.00079931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4006-14_0_4_load_199 | 125 | 0.00024549 | 6.1526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4006-14_0_4_load_206 | 126 | 0.0026729 | 0.0006699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4006-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4006-14_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4006-14_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.026423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4006-14_0_4_line_3 |  | 3 | 10 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4006-14_0_4_line_4 |  | 3 | 11 | 0.0052367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4006-14_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4006-14_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.00075151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4006-14_0_4_line_7 |  | 5 | 12 | 0.0068443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4006-14_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.007563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4006-14_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.013376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4006-14_0_4_line_10 |  | 8 | 16 | 0.034131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4006-14_0_4_line_11 |  | 8 | 14 | 0.056475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4006-14_0_4_line_12 |  | 9 | 17 | 0.034833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4006-14_0_4_line_13 |  | 10 | 18 | 0.032675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4006-14_0_4_line_14 |  | 10 | 19 | 0.026333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4006-14_0_4_line_15 |  | 11 | 23 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4006-14_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.02042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_4006-14_0_4_line_17 |  | 13 | 37 | 0.0071486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_4006-14_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0076124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4006-14_0_4_line_19 |  | 15 | 35 | 0.025517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4006-14_0_4_line_20 |  | 16 | 44 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4006-14_0_4_line_21 |  | 17 | 61 | 0.011358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4006-14_0_4_line_22 |  | 18 | 106 | 0.011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4006-14_0_4_line_23 |  | 19 | 107 | 0.015609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4006-14_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.04634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_4006-14_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_4006-14_0_4_line_26 |  | 21 | 104 | 0.011247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_4006-14_0_4_line_27 |  | 22 | 101 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_4006-14_0_4_line_28 |  | 23 | 62 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4006-14_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4006-14_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4006-14_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.015587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4006-14_0_4_line_32 |  | 25 | 28 | 0.019524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4006-14_0_4_line_33 |  | 26 | 29 | 0.0015372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4006-14_0_4_line_34 |  | 27 | 30 | 0.027162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4006-14_0_4_line_35 |  | 28 | 31 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4006-14_0_4_line_36 |  | 29 | 69 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4006-14_0_4_line_37 |  | 30 | 74 | 0.022003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4006-14_0_4_line_38 |  | 31 | 55 | 0.0085582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4006-14_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.011015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4006-14_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.0042668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4006-14_0_4_line_41 |  | 34 | 59 | 0.035246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4006-14_0_4_line_42 |  | 34 | 60 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4006-14_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.02447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4006-14_0_4_line_44 |  | 36 | 39 | 0.0031486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4006-14_0_4_line_45 |  | 36 | 40 | 0.018697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4006-14_0_4_line_46 |  | 37 | 38 | 0.019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4006-14_0_4_line_47 |  | 38 | 45 | 0.0018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_4006-14_0_4_line_48 |  | 39 | 46 | 0.022127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4006-14_0_4_line_49 |  | 40 | 43 | 0.021986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4006-14_0_4_line_50 |  | 41 | 42 | 0.020965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4006-14_0_4_line_51 |  | 41 | 43 | 0.001328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4006-14_0_4_line_52 |  | 44 | 60 | 0.0053555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4006-14_0_4_line_53 |  | 45 | 79 | 0.024575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4006-14_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.024085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4006-14_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.022732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4006-14_0_4_line_56 |  | 48 | 50 | 0.016377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4006-14_0_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4006-14_0_4_line_58 |  | 50 | 52 | 0.025287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4006-14_0_4_line_59 |  | 51 | 53 | 0.043176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4006-14_0_4_line_60 |  | 51 | 54 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4006-14_0_4_line_61 |  | 51 | 55 | 0.027542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4006-14_0_4_line_62 |  | 52 | 56 | 0.017573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4006-14_0_4_line_63 |  | 53 | 57 | 0.045073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4006-14_0_4_line_64 |  | 54 | 58 | 0.0093422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4006-14_0_4_line_65 |  | 56 | 59 | 0.0027432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4006-14_0_4_line_66 |  | 57 | 78 | 0.041674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4006-14_0_4_line_67 |  | 58 | 83 | 0.012278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4006-14_0_4_line_68 |  | 61 | 64 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4006-14_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0062546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4006-14_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.012012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4006-14_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0044943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4006-14_0_4_line_72 |  | 65 | 124 | 0.0026706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4006-14_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.029646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4006-14_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4006-14_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4006-14_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0026968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4006-14_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.0038588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4006-14_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.01309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4006-14_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.005766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4006-14_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.010947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4006-14_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.019738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_4006-14_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.022445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_4006-14_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_4006-14_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.033999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_4006-14_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.025518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_4006-14_0_4_line_86 |  | 82 | 90 | 0.0027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_4006-14_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.019285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4006-14_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_4006-14_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.01911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_4006-14_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0074232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_4006-14_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.0092515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_4006-14_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.025018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4006-14_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.031627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_4006-14_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_4006-14_0_4_line_95 |  | 92 | 100 | 0.0031218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_4006-14_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0057483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4006-14_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4006-14_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.017142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4006-14_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4006-14_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0033864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4006-14_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.029405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4006-14_0_4_line_102 |  | 99 | 102 | 0.02605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4006-14_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.023522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_4006-14_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.029798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4006-14_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.029916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4006-14_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.013796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4006-14_0_4_line_107 |  | 105 | 108 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4006-14_0_4_line_108 |  | 106 | 113 | 0.018791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4006-14_0_4_line_109 |  | 107 | 110 | 0.016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_4006-14_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.019139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_4006-14_0_4_line_111 |  | 109 | 111 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_4006-14_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.034533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_4006-14_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.011844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4006-14_0_4_line_114 |  | 112 | 116 | 0.015596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4006-14_0_4_line_115 |  | 113 | 119 | 0.0031122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4006-14_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.053327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4006-14_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0032831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4006-14_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.034586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4006-14_0_4_line_119 |  | 118 | 125 | 0.017009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4006-14_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.029785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4006-14_0_4_line_121 |  | 119 | 121 | 0.019508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4006-14_0_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.014512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4006-14_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.018177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4006-14_0_4_line_124 |  | 122 | 126 | 0.015793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4006-14_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0078661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4006-14_0_4_trafo_172 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2650116.8865 | 1245270.8776 | 2650120.3243 | 1245265.4919 | 2650137.6006 | 1245276.9981
1 | 2650116.8865 | 1245270.8776 | 2650112.5142 | 1245276.8669 | 2650116.412 | 1245279.635 | 2650135.0229 | 1245292.8121
2 | 2650135.0229 | 1245292.8121 | 2650137.3273 | 1245308.8978 | 2650143.3475 | 1245317.1097
3 | 2650131.7067 | 1245327.6073 | 2650143.3475 | 1245317.1097
4 | 2650143.3475 | 1245317.1097 | 2650147.2362 | 1245313.6024
5 | 2650057.4396 | 1245259.3572 | 2650041.084 | 1245245.1791
6 | 2650058.0171 | 1245259.8381 | 2650057.4396 | 1245259.3572
7 | 2650035.829 | 1245240.7959 | 2650038.4257 | 1245242.8747 | 2650041.084 | 1245245.1791
8 | 2650103.9012 | 1245211.5506 | 2650098.4171 | 1245216.7744
9 | 2650098.4171 | 1245216.7744 | 2650108.6099 | 1245225.4368
10 | 2650103.9012 | 1245211.5506 | 2650128.5992 | 1245187.9937
11 | 2650103.9012 | 1245211.5506 | 2650097.9661 | 1245203.9843 | 2650081.0503 | 1245200.2946 | 2650070.5884 | 1245194.6248 | 2650064.9057 | 1245185.7932 | 2650065.8117 | 1245178.7072
12 | 2650135.1524 | 1245247.9943 | 2650108.6099 | 1245225.4368
13 | 2650131.7067 | 1245327.6073 | 2650155.2902 | 1245350.2227
14 | 2650131.7067 | 1245327.6073 | 2650121.8843 | 1245338.3871 | 2650113.8425 | 1245346.9525
15 | 2650165.0091 | 1245297.5724 | 2650147.2362 | 1245313.6024
16 | 2650035.829 | 1245240.7959 | 2650019.8865 | 1245228.0365
17 | 2650014.3053 | 1245223.5697 | 2650019.8865 | 1245228.0365
18 | 2650065.8117 | 1245178.7072 | 2650070.4414 | 1245172.6645
19 | 2650050.7526 | 1245156.432 | 2650070.4414 | 1245172.6645
20 | 2650136.5811 | 1245180.3806 | 2650128.5992 | 1245187.9937
21 | 2650135.1524 | 1245247.9943 | 2650143.4008 | 1245240.1863
22 | 2650163.3404 | 1245357.9424 | 2650155.2902 | 1245350.2227
23 | 2650113.8425 | 1245346.9525 | 2650103.1583 | 1245358.3323
24 | 2650057.6184 | 1245331.2845 | 2650021.2204 | 1245359.9659
25 | 2650057.6184 | 1245331.2845 | 2650049.2486 | 1245324.5867
26 | 2650012.3864 | 1245366.927 | 2650021.2204 | 1245359.9659
27 | 2650041.395 | 1245318.3019 | 2650049.2486 | 1245324.5867
28 | 2650178.8261 | 1245285.1104 | 2650165.0091 | 1245297.5724
29 | 2650070.0333 | 1245016.0231 | 2650086.2421 | 1244998.2289
30 | 2650070.0333 | 1245016.0231 | 2650080.7875 | 1245024.974
31 | 2650070.0333 | 1245016.0231 | 2650057.8144 | 1245006.3451
32 | 2650070.0333 | 1245016.0231 | 2650057.0282 | 1245030.5846
33 | 2650081.969 | 1245025.9574 | 2650080.7875 | 1245024.974
34 | 2650057.8144 | 1245006.3451 | 2650048.5374 | 1244998.9972 | 2650036.7451 | 1244989.2054
35 | 2650057.0282 | 1245030.5846 | 2650049.7786 | 1245038.7019
36 | 2650096.4698 | 1245038.0266 | 2650081.969 | 1245025.9574
37 | 2650036.7451 | 1244989.2054 | 2650019.8175 | 1244975.1494
38 | 2650049.7786 | 1245038.7019 | 2650044.0778 | 1245045.085
39 | 2650160.8595 | 1245157.2101 | 2650152.8938 | 1245164.8177
40 | 2650149.8082 | 1245167.7645 | 2650152.8938 | 1245164.8177
41 | 2650149.8082 | 1245167.7645 | 2650122.5961 | 1245145.3642
42 | 2650149.8082 | 1245167.7645 | 2650140.4565 | 1245176.6842
43 | 2650066.4156 | 1245137.596 | 2650050.7526 | 1245156.432
44 | 2650066.4156 | 1245137.596 | 2650068.876 | 1245139.5608
45 | 2650066.4156 | 1245137.596 | 2650051.8062 | 1245125.9285
46 | 2650014.3053 | 1245223.5697 | 2649999.4423 | 1245211.4795
47 | 2649999.4423 | 1245211.4795 | 2649998.0143 | 1245210.3179
48 | 2650086.1664 | 1245153.3685 | 2650068.876 | 1245139.5608
49 | 2650051.8062 | 1245125.9285 | 2650034.6264 | 1245112.2082
50 | 2650033.5887 | 1245111.3795 | 2650017.2071 | 1245098.2968
51 | 2650033.5887 | 1245111.3795 | 2650034.6264 | 1245112.2082
52 | 2650136.5811 | 1245180.3806 | 2650140.4565 | 1245176.6842
53 | 2649998.0143 | 1245210.3179 | 2649978.9498 | 1245194.8101
54 | 2650056.148 | 1245090.6655 | 2650074.7433 | 1245105.9727
55 | 2650056.148 | 1245090.6655 | 2650038.5971 | 1245076.218
56 | 2650074.7433 | 1245105.9727 | 2650087.3874 | 1245116.3811
57 | 2650025.7314 | 1245065.6272 | 2650038.5971 | 1245076.218
58 | 2650106.9105 | 1245132.4521 | 2650087.3874 | 1245116.3811
59 | 2650025.7314 | 1245065.6272 | 2649996.5081 | 1245097.4101
60 | 2650025.7314 | 1245065.6272 | 2650017.8602 | 1245059.3316
61 | 2650025.7314 | 1245065.6272 | 2650044.0778 | 1245045.085
62 | 2650120.4782 | 1245143.6208 | 2650106.9105 | 1245132.4521
63 | 2649966.0007 | 1245130.5897 | 2649996.5081 | 1245097.4101
64 | 2650010.5646 | 1245053.4962 | 2650017.8602 | 1245059.3316
65 | 2650120.4782 | 1245143.6208 | 2650122.5961 | 1245145.3642
66 | 2649966.0007 | 1245130.5897 | 2649937.7338 | 1245161.2834
67 | 2650010.5646 | 1245053.4962 | 2650000.9763 | 1245045.8272
68 | 2650153.6655 | 1245230.4696 | 2650143.4008 | 1245240.1863
69 | 2650178.8261 | 1245285.1104 | 2650183.6361 | 1245281.1123
70 | 2650192.8737 | 1245273.434 | 2650183.6361 | 1245281.1123
71 | 2650153.6655 | 1245230.4696 | 2650156.9294 | 1245227.38
72 | 2650194.9275 | 1245271.7269 | 2650192.8737 | 1245273.434
73 | 2650178.4593 | 1245206.9996 | 2650156.9294 | 1245227.38
74 | 2650097.4185 | 1245038.8162 | 2650096.4698 | 1245038.0266
75 | 2650097.4185 | 1245038.8162 | 2650110.8243 | 1245049.974
76 | 2650110.8243 | 1245049.974 | 2650112.897 | 1245051.6992
77 | 2650115.8629 | 1245054.1677 | 2650112.897 | 1245051.6992
78 | 2650115.8629 | 1245054.1677 | 2650125.9236 | 1245062.5414
79 | 2650130.3554 | 1245066.23 | 2650125.9236 | 1245062.5414
80 | 2649961.5381 | 1245180.6468 | 2649953.0458 | 1245173.7387
81 | 2649937.7338 | 1245161.2834 | 2649953.0458 | 1245173.7387
82 | 2649978.9498 | 1245194.8101 | 2649961.5381 | 1245180.6468
83 | 2649937.7338 | 1245161.2834 | 2649921.6671 | 1245179.0272
84 | 2649898.8469 | 1245204.2295 | 2649921.6671 | 1245179.0272
85 | 2649898.8469 | 1245204.2295 | 2649918.771 | 1245220.1735
86 | 2649920.9202 | 1245221.8934 | 2649918.771 | 1245220.1735
87 | 2649985.9159 | 1245033.7814 | 2650000.9763 | 1245045.8272
88 | 2649957.1467 | 1245250.8832 | 2649946.2495 | 1245242.1628
89 | 2649972.0676 | 1245262.8235 | 2649957.1467 | 1245250.8832
90 | 2649940.4536 | 1245237.5247 | 2649946.2495 | 1245242.1628
91 | 2649972.0676 | 1245262.8235 | 2649979.291 | 1245268.6039
92 | 2649920.9202 | 1245221.8934 | 2649940.4536 | 1245237.5247
93 | 2650003.9843 | 1245288.3644 | 2649979.291 | 1245268.6039
94 | 2650020.5918 | 1245301.6544 | 2650003.9843 | 1245288.3644
95 | 2650020.5918 | 1245301.6544 | 2650023.0293 | 1245303.605
96 | 2649899.034 | 1245282.3237 | 2649903.6406 | 1245285.762
97 | 2649887.2568 | 1245273.5335 | 2649899.034 | 1245282.3237
98 | 2649917.3778 | 1245296.0151 | 2649903.6406 | 1245285.762
99 | 2649887.2568 | 1245273.5335 | 2649877.0108 | 1245265.8862
100 | 2649920.0916 | 1245298.0406 | 2649917.3778 | 1245296.0151
101 | 2649920.0916 | 1245298.0406 | 2649943.6563 | 1245315.6286
102 | 2649943.6563 | 1245315.6286 | 2649964.5323 | 1245331.2099
103 | 2650041.395 | 1245318.3019 | 2650023.0293 | 1245303.605
104 | 2649988.4119 | 1245349.0331 | 2649964.5323 | 1245331.2099
105 | 2650012.3864 | 1245366.927 | 2649988.4119 | 1245349.0331
106 | 2650012.3864 | 1245366.927 | 2650022.7083 | 1245376.08
107 | 2650041.1195 | 1245392.4063 | 2650022.7083 | 1245376.08
108 | 2650163.3404 | 1245357.9424 | 2650171.4202 | 1245365.6905 | 2650175.4767 | 1245372.1135
109 | 2650091.5522 | 1245370.6941 | 2650103.1583 | 1245358.3323
110 | 2650055.439 | 1245405.1043 | 2650041.1195 | 1245392.4063
111 | 2650055.439 | 1245405.1043 | 2650067.9151 | 1245395.8701
112 | 2650067.9151 | 1245395.8701 | 2650091.5522 | 1245370.6941
113 | 2650075.834 | 1245404.6983 | 2650067.9151 | 1245395.8701
114 | 2650075.834 | 1245404.6983 | 2650086.2527 | 1245416.3043
115 | 2650177.1385 | 1245374.7449 | 2650175.4767 | 1245372.1135
116 | 2650088.4459 | 1245418.7475 | 2650124.0655 | 1245458.4337
117 | 2650088.4459 | 1245418.7475 | 2650086.2527 | 1245416.3043
118 | 2650220.2847 | 1245419.3704 | 2650225.1758 | 1245423.7173 | 2650232.3333 | 1245440.3445 | 2650232.8411 | 1245450.2715
119 | 2650220.2847 | 1245419.3704 | 2650207.5714 | 1245408.0716
120 | 2650177.1385 | 1245374.7449 | 2650193.9487 | 1245359.5992 | 2650200.2633 | 1245356.2281
121 | 2650177.1385 | 1245374.7449 | 2650186.1595 | 1245389.0419 | 2650188.1053 | 1245390.7712
122 | 2650213.3467 | 1245350.1987 | 2650213.1794 | 1245350.3779 | 2650207.1729 | 1245353.9628 | 2650200.2633 | 1245356.2281 | 2650200.2633 | 1245356.2281
123 | 2650201.6918 | 1245402.8461 | 2650188.1053 | 1245390.7712
124 | 2650224.1206 | 1245338.6515 | 2650213.3467 | 1245350.1987
125 | 2650201.6918 | 1245402.8461 | 2650207.5714 | 1245408.0716

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650137.6006 | 1245276.9981
1 | 2650116.8865 | 1245270.8776
2 | 2650135.0229 | 1245292.8121
3 | 2650143.3475 | 1245317.1097
4 | 2650057.4396 | 1245259.3572
5 | 2650041.084 | 1245245.1791
6 | 2650058.0171 | 1245259.8381
7 | 2650098.4171 | 1245216.7744
8 | 2650103.9012 | 1245211.5506
9 | 2650108.6098 | 1245225.4368
10 | 2650131.7067 | 1245327.6073
11 | 2650147.2362 | 1245313.6024
12 | 2650035.829 | 1245240.7959
13 | 2650019.8865 | 1245228.0365
14 | 2650065.8117 | 1245178.7072
15 | 2650070.4414 | 1245172.6645
16 | 2650128.5992 | 1245187.9937
17 | 2650135.1524 | 1245247.9943
18 | 2650155.2902 | 1245350.2227
19 | 2650113.8425 | 1245346.9525
20 | 2650057.6184 | 1245331.2845
21 | 2650021.2204 | 1245359.9659
22 | 2650049.2486 | 1245324.5867
23 | 2650165.0091 | 1245297.5724
24 | 2650086.2421 | 1244998.2289
25 | 2650070.0333 | 1245016.0231
26 | 2650080.7875 | 1245024.974
27 | 2650057.8144 | 1245006.3451
28 | 2650057.0282 | 1245030.5846
29 | 2650081.969 | 1245025.9574
30 | 2650036.7451 | 1244989.2054
31 | 2650049.7786 | 1245038.7019
32 | 2650160.8595 | 1245157.2101
33 | 2650152.8938 | 1245164.8177
34 | 2650149.8082 | 1245167.7645
35 | 2650050.7526 | 1245156.432
36 | 2650066.4156 | 1245137.596
37 | 2650014.3053 | 1245223.5697
38 | 2649999.4423 | 1245211.4795
39 | 2650068.876 | 1245139.5608
40 | 2650051.8062 | 1245125.9285
41 | 2650033.5887 | 1245111.3795
42 | 2650017.2071 | 1245098.2968
43 | 2650034.6264 | 1245112.2082
44 | 2650136.5811 | 1245180.3806
45 | 2649998.0143 | 1245210.3179
46 | 2650086.1664 | 1245153.3685
47 | 2650056.148 | 1245090.6655
48 | 2650074.7433 | 1245105.9727
49 | 2650038.5971 | 1245076.218
50 | 2650087.3874 | 1245116.3811
51 | 2650025.7314 | 1245065.6272
52 | 2650106.9105 | 1245132.4521
53 | 2649996.5081 | 1245097.4101
54 | 2650017.8602 | 1245059.3316
55 | 2650044.0778 | 1245045.085
56 | 2650120.4782 | 1245143.6208
57 | 2649966.0007 | 1245130.5897
58 | 2650010.5646 | 1245053.4962
59 | 2650122.5961 | 1245145.3642
60 | 2650140.4565 | 1245176.6842
61 | 2650143.4008 | 1245240.1863
62 | 2650178.8261 | 1245285.1104
63 | 2650183.6361 | 1245281.1123
64 | 2650153.6655 | 1245230.4696
65 | 2650192.8737 | 1245273.434
66 | 2650156.9294 | 1245227.38
67 | 2650178.4593 | 1245206.9996
68 | 2650097.4185 | 1245038.8162
69 | 2650096.4698 | 1245038.0266
70 | 2650110.8243 | 1245049.974
71 | 2650112.897 | 1245051.6992
72 | 2650115.8629 | 1245054.1677
73 | 2650125.9236 | 1245062.5414
74 | 2650019.8175 | 1244975.1494
75 | 2650130.3554 | 1245066.23
76 | 2649953.0458 | 1245173.7387
77 | 2649961.5381 | 1245180.6468
78 | 2649937.7338 | 1245161.2834
79 | 2649978.9498 | 1245194.8101
80 | 2649921.6671 | 1245179.0272
81 | 2649898.8469 | 1245204.2295
82 | 2649918.771 | 1245220.1735
83 | 2650000.9763 | 1245045.8272
84 | 2649985.9159 | 1245033.7814
85 | 2649957.1467 | 1245250.8832
86 | 2649946.2495 | 1245242.1628
87 | 2649972.0676 | 1245262.8235
88 | 2649940.4536 | 1245237.5247
89 | 2649979.291 | 1245268.6039
90 | 2649920.9202 | 1245221.8934
91 | 2650003.9843 | 1245288.3644
92 | 2650020.5918 | 1245301.6544
93 | 2649899.034 | 1245282.3237
94 | 2649903.6406 | 1245285.762
95 | 2649887.2568 | 1245273.5335
96 | 2649917.3778 | 1245296.0151
97 | 2649877.0108 | 1245265.8862
98 | 2649920.0916 | 1245298.0406
99 | 2649943.6563 | 1245315.6286
100 | 2650023.0293 | 1245303.605
101 | 2650041.3949 | 1245318.3019
102 | 2649964.5323 | 1245331.2099
103 | 2649988.4119 | 1245349.0331
104 | 2650012.3864 | 1245366.927
105 | 2650022.7083 | 1245376.08
106 | 2650163.3404 | 1245357.9424
107 | 2650103.1583 | 1245358.3323
108 | 2650041.1195 | 1245392.4063
109 | 2650055.439 | 1245405.1043
110 | 2650091.5522 | 1245370.6941
111 | 2650067.9151 | 1245395.8701
112 | 2650075.834 | 1245404.6983
113 | 2650175.4767 | 1245372.1135
114 | 2650124.0655 | 1245458.4337
115 | 2650088.4459 | 1245418.7475
116 | 2650086.2528 | 1245416.3043
117 | 2650232.8411 | 1245450.2715
118 | 2650220.2847 | 1245419.3704
119 | 2650177.1385 | 1245374.7449
120 | 2650200.2633 | 1245356.2281
121 | 2650188.1053 | 1245390.7712
122 | 2650213.3467 | 1245350.1987
123 | 2650201.6918 | 1245402.8461
124 | 2650194.9275 | 1245271.7269
125 | 2650207.5714 | 1245408.0716
126 | 2650224.1206 | 1245338.6515
127 | 2650057.4396 | 1245259.3572

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1