## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4006-3_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4006-3_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4006-3_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4006-3_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4006-3_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4006-3_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4006-3_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4006-3_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4006-3_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4006-3_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4006-3_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4006-3_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4006-3_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4006-3_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4006-3_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4006-3_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4006-3_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4006-3_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4006-3_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4006-3_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4006-3_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4006-3_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4006-3_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4006-3_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4006-3_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4006-3_1_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4006-3_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4006-3_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4006-3_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4006-3_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4006-3_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4006-3_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4006-3_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4006-3_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4006-3_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4006-3_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4006-3_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4006-3_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4006-3_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4006-3_1_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4006-3_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4006-3_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4006-3_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4006-3_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4006-3_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4006-3_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4006-3_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4006-3_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4006-3_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4006-3_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4006-3_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4006-3_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4006-3_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4006-3_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4006-3_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4006-3_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4006-3_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4006-3_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4006-3_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4006-3_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4006-3_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4006-3_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4006-3_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4006-3_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4006-3_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4006-3_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4006-3_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4006-3_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4006-3_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4006-3_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4006-3_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4006-3_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4006-3_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4006-3_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4006-3_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4006-3_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4006-3_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4006-3_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4006-3_1_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4006-3_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4006-3_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4006-3_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4006-3_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4006-3_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4006-3_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4006-3_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4006-3_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4006-3_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4006-3_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4006-3_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4006-3_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4006-3_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4006-3_1_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4006-3_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4006-3_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4006-3_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4006-3_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4006-3_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4006-3_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4006-3_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4006-3_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4006-3_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4006-3_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4006-3_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4006-3_1_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4006-3_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4006-3_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4006-3_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4006-3_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4006-3_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4006-3_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4006-3_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4006-3_1_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4006-3_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4006-3_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4006-3_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4006-3_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4006-3_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4006-3_1_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4006-3_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4006-3_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4006-3_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4006-3_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4006-3_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4006-3_1_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4006-3_1_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4006-3_1_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4006-3_1_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4006-3_1_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4006-3_1_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4006-3_1_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_418_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4006-3_1_3_load_15 | 0 | 0.0026243 | 0.00065772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4006-3_1_3_load_92 | 1 | 0.0045695 | 0.0011452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4006-3_1_3_load_28 | 2 | 0.001167 | 0.00029248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4006-3_1_3_load_29 | 3 | 0.0020244 | 0.00050737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4006-3_1_3_load_79 | 4 | 0.001401 | 0.00035111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4006-3_1_3_load_57 | 5 | 0.0023023 | 0.00057701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4006-3_1_3_load_52 | 6 | 0.0019277 | 0.00048313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4006-3_1_3_load_53 | 7 | 0.0013767 | 0.00034504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4006-3_1_3_load_54 | 8 | 0.0014219 | 0.00035636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4006-3_1_3_load_55 | 9 | 0.0013363 | 0.00033492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4006-3_1_3_load_75 | 10 | 0.0015179 | 0.00038042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4006-3_1_3_load_76 | 12 | 0.0035619 | 0.00089269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4006-3_1_3_load_93 | 13 | 0.0011569 | 0.00028995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4006-3_1_3_load_77 | 14 | 0.0016722 | 0.00041909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4006-3_1_3_load_78 | 15 | 0.0014814 | 0.00037128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4006-3_1_3_load_80 | 16 | 0.0056512 | 0.0014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4006-3_1_3_load_81 | 17 | 0.0027131 | 0.00067998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4006-3_1_3_load_86 | 18 | 0.0021739 | 0.00054484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4006-3_1_3_load_94 | 19 | 0.0012963 | 0.00032487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4006-3_1_3_load_96 | 21 | 0.0020732 | 0.00051959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4006-3_1_3_load_97 | 22 | 0.0022821 | 0.00057194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4006-3_1_3_load_99 | 23 | 0.0076708 | 0.0019225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4006-3_1_3_load_100 | 24 | 0.0030159 | 0.00075586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4006-3_1_3_load_301 | 25 | 0.0030883 | 0.00077399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4006-3_1_3_load_238 | 26 | 0.0030951 | 0.0007757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4006-3_1_3_load_101 | 27 | 0.0020296 | 0.00050866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4006-3_1_3_load_102 | 28 | 0.0034375 | 0.00086151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4006-3_1_3_load_105 | 31 | 0.0010545 | 0.00026429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4006-3_1_3_load_106 | 32 | 0.0066088 | 0.0016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4006-3_1_3_load_107 | 34 | 0.0030126 | 0.00075504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4006-3_1_3_load_113 | 35 | 0.001048 | 0.00026265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4006-3_1_3_load_109 | 36 | 0.0015024 | 0.00037655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4006-3_1_3_load_110 | 37 | 0.0026608 | 0.00066685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4006-3_1_3_load_111 | 38 | 0.0040375 | 0.0010119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4006-3_1_3_load_284 | 39 | 0.0080215 | 0.0020104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4006-3_1_3_load_179 | 42 | 0.0024318 | 0.00060947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4006-3_1_3_load_188 | 44 | 0.0033445 | 0.00083822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4006-3_1_3_load_146 | 45 | 0.002932 | 0.00073484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4006-3_1_3_load_147 | 46 | 0.0038183 | 0.00095697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4006-3_1_3_load_149 | 48 | 0.002375 | 0.00059522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4006-3_1_3_load_150 | 49 | 0.002408 | 0.00060351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4006-3_1_3_load_151 | 50 | 0.0026225 | 0.00065726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4006-3_1_3_load_160 | 52 | 0.0026246 | 0.00065778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4006-3_1_3_load_161 | 53 | 0.0024214 | 0.00060685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4006-3_1_3_load_162 | 54 | 0.0015044 | 0.00037705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4006-3_1_3_load_163 | 55 | 0.0023088 | 0.00057864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4006-3_1_3_load_181 | 56 | 0.003992 | 0.0010005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4006-3_1_3_load_180 | 57 | 0.0015253 | 0.00038228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4006-3_1_3_load_196 | 58 | 0.0029307 | 0.0007345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4006-3_1_3_load_256 | 59 | 0.003088 | 0.00077393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4006-3_1_3_load_186 | 62 | 0.0011188 | 0.00028041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4006-3_1_3_load_263 | 63 | 0.0011184 | 0.0002803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4006-3_1_3_load_270 | 64 | 0.0022778 | 0.00057088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4006-3_1_3_load_187 | 65 | 0.004408 | 0.0011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4006-3_1_3_load_189 | 66 | 0.0039058 | 0.00097888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4006-3_1_3_load_190 | 67 | 0.0043031 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4006-3_1_3_load_192 | 69 | 0.0018244 | 0.00045724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4006-3_1_3_load_194 | 70 | 0.0016754 | 0.00041989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4006-3_1_3_load_203 | 71 | 0.0014383 | 0.00036046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4006-3_1_3_load_200 | 72 | 0.0054658 | 0.0013699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4006-3_1_3_load_236 | 73 | 0.0013357 | 0.00033477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4006-3_1_3_load_195 | 74 | 0.0016284 | 0.00040811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4006-3_1_3_load_197 | 75 | 0.0010706 | 0.00026832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4006-3_1_3_load_257 | 77 | 0.0012737 | 0.00031923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4006-3_1_3_load_299 | 78 | 0.0012254 | 0.00030712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4006-3_1_3_load_211 | 79 | 0.0013944 | 0.00034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4006-3_1_3_load_241 | 80 | 0.0014377 | 0.00036032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4006-3_1_3_load_213 | 81 | 0.0024149 | 0.00060524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4006-3_1_3_load_243 | 82 | 0.0037368 | 0.00093652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4006-3_1_3_load_215 | 83 | 0.0022653 | 0.00056774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4006-3_1_3_load_219 | 85 | 0.001254 | 0.00031428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4006-3_1_3_load_220 | 86 | 0.00064375 | 0.00016134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4006-3_1_3_load_224 | 87 | 0.002107 | 0.00052806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4006-3_1_3_load_223 | 89 | 0.0026549 | 0.00066539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4006-3_1_3_load_225 | 90 | 0.0023093 | 0.00057876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4006-3_1_3_load_280 | 92 | 0.0027815 | 0.0006971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4006-3_1_3_load_247 | 93 | 0.0013049 | 0.00032704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4006-3_1_3_load_227 | 94 | 0.0033217 | 0.00083249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4006-3_1_3_load_228 | 95 | 0.0017645 | 0.00044222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4006-3_1_3_load_230 | 96 | 0.0038348 | 0.00096109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4006-3_1_3_load_233 | 97 | 0.0036784 | 0.00092189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4006-3_1_3_load_234 | 98 | 0.0023525 | 0.0005896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4006-3_1_3_load_235 | 99 | 0.0026028 | 0.00065231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4006-3_1_3_load_237 | 100 | 0.0025534 | 0.00063995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4006-3_1_3_load_239 | 101 | 0.0041203 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4006-3_1_3_load_240 | 102 | 0.0025209 | 0.0006318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4006-3_1_3_load_242 | 103 | 0.0038594 | 0.00096726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4006-3_1_3_load_283 | 104 | 0.0033063 | 0.00082864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4006-3_1_3_load_244 | 105 | 0.0035038 | 0.00087814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4006-3_1_3_load_245 | 106 | 0.0011461 | 0.00028723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4006-3_1_3_load_248 | 108 | 0.0018592 | 0.00046595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4006-3_1_3_load_249 | 109 | 0.00088586 | 0.00022202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4006-3_1_3_load_262 | 110 | 0.0016986 | 0.00042571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4006-3_1_3_load_278 | 111 | 0.001049 | 0.00026291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4006-3_1_3_load_279 | 112 | 0.0011495 | 0.00028809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4006-3_1_3_load_250 | 113 | 0.0012144 | 0.00030437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4006-3_1_3_load_251 | 114 | 0.0014342 | 0.00035945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4006-3_1_3_load_252 | 115 | 0.0021732 | 0.00054466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4006-3_1_3_load_253 | 116 | 0.00068452 | 0.00017156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4006-3_1_3_load_255 | 117 | 0.0013946 | 0.00034953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4006-3_1_3_load_292 | 118 | 0.0032086 | 0.00080416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4006-3_1_3_load_269 | 119 | 0.0018668 | 0.00046785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4006-3_1_3_load_272 | 120 | 0.0047142 | 0.0011815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4006-3_1_3_load_273 | 121 | 0.0029006 | 0.00072696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4006-3_1_3_load_274 | 122 | 0.0026074 | 0.00065348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4006-3_1_3_load_275 | 123 | 0.0039176 | 0.00098184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4006-3_1_3_load_282 | 124 | 0.0019216 | 0.0004816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4006-3_1_3_load_300 | 125 | 0.00076768 | 0.0001924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4006-3_1_3_load_294 | 126 | 0.00123 | 0.00030827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4006-3_1_3_load_295 | 127 | 0.00084309 | 0.0002113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4006-3_1_3_load_296 | 128 | 0.00098864 | 0.00024778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4006-3_1_3_load_297 | 129 | 0.0010369 | 0.00025988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4006-3_1_3_load_298 | 130 | 0.00071638 | 0.00017954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4006-3_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4006-3_1_3_line_1 |  | 1 | 13 | 0.037006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4006-3_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0077812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4006-3_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4006-3_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.060414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4006-3_1_3_line_5 |  | 4 | 14 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4006-3_1_3_line_6 |  | 5 | 11 | 0.03303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4006-3_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.025757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4006-3_1_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.001052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4006-3_1_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.020724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4006-3_1_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.021995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4006-3_1_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0048758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4006-3_1_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.013993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4006-3_1_3_line_13 |  | 11 | 18 | 0.0039267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4006-3_1_3_line_14 |  | 11 | 17 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4006-3_1_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.042522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4006-3_1_3_line_16 |  | 13 | 20 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4006-3_1_3_line_17 |  | 14 | 15 | 0.020444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4006-3_1_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.034241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4006-3_1_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.024169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4006-3_1_3_line_20 |  | 20 | 81 | 0.0034233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4006-3_1_3_line_21 |  | 20 | 79 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4006-3_1_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.012607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4006-3_1_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.029965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4006-3_1_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.0076557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4006-3_1_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.050567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4006-3_1_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.017826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4006-3_1_3_line_27 |  | 26 | 101 | 0.003792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4006-3_1_3_line_28 |  | 27 | 28 | 0.0073141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4006-3_1_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.035145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4006-3_1_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.021255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4006-3_1_3_line_31 |  | 29 | 31 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4006-3_1_3_line_32 |  | 29 | 32 | 0.031873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4006-3_1_3_line_33 |  | 30 | 33 | 0.023069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4006-3_1_3_line_34 |  | 31 | 34 | 0.031936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4006-3_1_3_line_35 |  | 32 | 35 | 0.035346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4006-3_1_3_line_36 |  | 33 | 41 | 0.017669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4006-3_1_3_line_37 |  | 33 | 115 | 0.0249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4006-3_1_3_line_38 |  | 35 | 43 | 0.030016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4006-3_1_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.028517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4006-3_1_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0079683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4006-3_1_3_line_41 |  | 36 | 39 | 0.035435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4006-3_1_3_line_42 |  | 37 | 40 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4006-3_1_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.031247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4006-3_1_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4006-3_1_3_line_45 |  | 41 | 59 | 0.033127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4006-3_1_3_line_46 |  | 42 | 57 | 0.050282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4006-3_1_3_line_47 |  | 42 | 58 | 0.044846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4006-3_1_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.053049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4006-3_1_3_line_49 |  | 44 | 65 | 0.01003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4006-3_1_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0075794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4006-3_1_3_line_51 |  | 45 | 47 | 0.0040181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4006-3_1_3_line_52 |  | 46 | 48 | 0.013767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4006-3_1_3_line_53 |  | 47 | 49 | 0.042178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4006-3_1_3_line_54 |  | 47 | 50 | 0.015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4006-3_1_3_line_55 |  | 48 | 51 | 0.020154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4006-3_1_3_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4006-3_1_3_line_57 |  | 51 | 72 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4006-3_1_3_line_58 |  | 51 | 68 | 0.028429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4006-3_1_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4006-3_1_3_line_60 |  | 53 | 54 | 0.010648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4006-3_1_3_line_61 |  | 54 | 55 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4006-3_1_3_line_62 |  | 55 | 56 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4006-3_1_3_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0011931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4006-3_1_3_line_64 |  | 58 | 74 | 0.012227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4006-3_1_3_line_65 |  | 59 | 77 | 0.030507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4006-3_1_3_line_66 |  | 60 | 61 | 0.004762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4006-3_1_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.017012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4006-3_1_3_line_68 |  | 61 | 63 | 0.03603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4006-3_1_3_line_69 |  | 61 | 64 | 0.0019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4006-3_1_3_line_70 |  | 63 | 110 | 0.011706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4006-3_1_3_line_71 |  | 64 | 88 | 0.028912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4006-3_1_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.022453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4006-3_1_3_line_73 |  | 66 | 68 | 0.01437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4006-3_1_3_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0021823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4006-3_1_3_line_75 |  | 68 | 70 | 0.013951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4006-3_1_3_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0024851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4006-3_1_3_line_77 |  | 70 | 73 | 0.0011926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4006-3_1_3_line_78 |  | 71 | 80 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4006-3_1_3_line_79 |  | 72 | 79 | 0.026623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4006-3_1_3_line_80 |  | 73 | 100 | 0.024217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4006-3_1_3_line_81 |  | 75 | 76 | 0.041043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4006-3_1_3_line_82 |  | 76 | 77 | 0.01094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4006-3_1_3_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0023279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4006-3_1_3_line_84 |  | 78 | 129 | 0.024212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4006-3_1_3_line_85 |  | 80 | 104 | 0.025634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4006-3_1_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.028365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4006-3_1_3_line_87 |  | 82 | 103 | 0.024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4006-3_1_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.0071797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4006-3_1_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.034522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4006-3_1_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4006-3_1_3_line_91 |  | 85 | 87 | 0.023456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4006-3_1_3_line_92 |  | 86 | 88 | 0.010532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4006-3_1_3_line_93 |  | 87 | 89 | 0.00081845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4006-3_1_3_line_94 |  | 88 | 119 | 0.013105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4006-3_1_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.015904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4006-3_1_3_line_96 |  | 91 | 92 | 0.011173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4006-3_1_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.020388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4006-3_1_3_line_98 |  | 92 | 104 | 0.0031521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4006-3_1_3_line_99 |  | 93 | 106 | 0.0080484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4006-3_1_3_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0060732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4006-3_1_3_line_101 |  | 95 | 96 | 0.024716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4006-3_1_3_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4006-3_1_3_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4006-3_1_3_line_104 |  | 98 | 99 | 0.0062095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4006-3_1_3_line_105 |  | 99 | 100 | 0.0010702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4006-3_1_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4006-3_1_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.011083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4006-3_1_3_line_108 |  | 105 | 106 | 0.02659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4006-3_1_3_line_109 |  | 105 | 107 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4006-3_1_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.038012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4006-3_1_3_line_111 |  | 107 | 109 | 0.035259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4006-3_1_3_line_112 |  | 108 | 110 | 0.027967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4006-3_1_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.0485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4006-3_1_3_line_114 |  | 109 | 112 | 0.048336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4006-3_1_3_line_115 |  | 111 | 123 | 0.057524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4006-3_1_3_line_116 |  | 113 | 114 | 0.010669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4006-3_1_3_line_117 |  | 113 | 115 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4006-3_1_3_line_118 |  | 114 | 116 | 0.00062365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4006-3_1_3_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0097459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4006-3_1_3_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0072087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4006-3_1_3_line_121 |  | 120 | 121 | 0.024134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4006-3_1_3_line_122 |  | 120 | 122 | 0.00015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4006-3_1_3_line_123 |  | 122 | 123 | 0.014238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4006-3_1_3_line_124 |  | 124 | 125 | 0.020629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4006-3_1_3_line_125 |  | 125 | 130 | 0.019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4006-3_1_3_line_126 |  | 126 | 127 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4006-3_1_3_line_127 |  | 126 | 128 | 0.0038096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4006-3_1_3_line_128 |  | 127 | 129 | 0.0077151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4006-3_1_3_line_129 |  | 128 | 130 | 0.013706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4006-3_1_3_trafo_190 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2649800.2072 | 1246242.367 | 2649803.5969 | 1246232.4061
1 | 2649790.3216 | 1246277.9515 | 2649793.6365 | 1246261.6755 | 2649800.2072 | 1246242.367
2 | 2649636.321 | 1246222.9985 | 2649639.7284 | 1246216.003
3 | 2649636.321 | 1246222.9985 | 2649631.4448 | 1246233.0096
4 | 2649690.7842 | 1246249.1437 | 2649636.321 | 1246222.9985
5 | 2649626.7495 | 1246242.6491 | 2649631.4448 | 1246233.0096
6 | 2649679.5651 | 1246280.2097 | 2649690.7842 | 1246249.1437
7 | 2649699.5331 | 1246224.9177 | 2649690.7842 | 1246249.1437
8 | 2649717.5874 | 1246235.093 | 2649718.5038 | 1246235.6095
9 | 2649699.5331 | 1246224.9177 | 2649717.5874 | 1246235.093
10 | 2649718.5038 | 1246235.6095 | 2649737.6651 | 1246246.4087
11 | 2649737.6651 | 1246246.4087 | 2649741.9127 | 1246248.8027
12 | 2649754.1033 | 1246255.6733 | 2649741.9127 | 1246248.8027
13 | 2649679.5651 | 1246280.2097 | 2649677.6531 | 1246283.6395
14 | 2649679.5651 | 1246280.2097 | 2649694.766 | 1246287.8149
15 | 2649790.3216 | 1246277.9515 | 2649754.1033 | 1246255.6733
16 | 2649788.3104 | 1246287.8261 | 2649790.3216 | 1246277.9515
17 | 2649626.7495 | 1246242.6491 | 2649617.797 | 1246261.029
18 | 2649725.3882 | 1246303.1354 | 2649694.766 | 1246287.8149
19 | 2649677.6531 | 1246283.6395 | 2649665.8848 | 1246304.7498
20 | 2649788.3104 | 1246287.8261 | 2649786.5071 | 1246290.7359
21 | 2649788.3104 | 1246287.8261 | 2649790.2488 | 1246302.5856 | 2649790.7551 | 1246305.8483
22 | 2649720.2171 | 1246424.2566 | 2649724.6878 | 1246419.6144 | 2649727.8582 | 1246414.3309
23 | 2649741.2212 | 1246387.5961 | 2649735.0301 | 1246402.3784 | 2649727.8582 | 1246414.3309
24 | 2649744.1786 | 1246380.5348 | 2649741.2212 | 1246387.5961
25 | 2649741.2212 | 1246387.5961 | 2649696.0872 | 1246364.7937
26 | 2649751.065 | 1246364.0923 | 2649744.1786 | 1246380.5348
27 | 2649751.065 | 1246364.0923 | 2649752.5299 | 1246360.5946
28 | 2649910.5329 | 1246555.2371 | 2649907.9321 | 1246562.0731
29 | 2649895.4348 | 1246594.9208 | 2649907.9321 | 1246562.0731
30 | 2649918.0911 | 1246535.3713 | 2649910.5329 | 1246555.2371
31 | 2649895.4348 | 1246594.9208 | 2649903.7161 | 1246602.9522
32 | 2649895.4348 | 1246594.9208 | 2649876.8989 | 1246581.3447 | 2649868.616 | 1246578.0951
33 | 2649924.5536 | 1246513.3553 | 2649923.3747 | 1246521.4842 | 2649918.0911 | 1246535.3713
34 | 2649930.2244 | 1246620.6729 | 2649917.4232 | 1246612.9177 | 2649905.1377 | 1246604.3309 | 2649903.7161 | 1246602.9522
35 | 2649834.0797 | 1246571.5329 | 2649836.107 | 1246571.6733 | 2649860.8548 | 1246575.0501 | 2649868.616 | 1246578.0951
36 | 2649921.8508 | 1246496.1321 | 2649925.139 | 1246509.3131 | 2649924.5536 | 1246513.3553
37 | 2649924.5536 | 1246513.3553 | 2649947.9139 | 1246521.9757
38 | 2649804.1355 | 1246569.459 | 2649834.0797 | 1246571.5329
39 | 2649885.1428 | 1246505.4637 | 2649881.0619 | 1246516.5696 | 2649866.1872 | 1246509.0098
40 | 2649859.0836 | 1246505.3996 | 2649866.1872 | 1246509.0098
41 | 2649866.1872 | 1246509.0098 | 2649854.2526 | 1246542.3743
42 | 2649891.6841 | 1246487.6617 | 2649885.1428 | 1246505.4637
43 | 2649921.8508 | 1246496.1321 | 2649907.0356 | 1246491.8936 | 2649891.6841 | 1246487.6617
44 | 2649891.6841 | 1246487.6617 | 2649875.1735 | 1246480.9335
45 | 2649921.8508 | 1246496.1321 | 2649934.1909 | 1246491.9887 | 2649953.0872 | 1246492.3925 | 2649954.2924 | 1246492.4934
46 | 2649875.1735 | 1246480.9335 | 2649841.231 | 1246467.1017 | 2649829.2574 | 1246460.5899
47 | 2649875.1735 | 1246480.9335 | 2649875.9978 | 1246436.0952
48 | 2649804.1355 | 1246569.459 | 2649798.1272 | 1246516.7509
49 | 2649798.1272 | 1246516.7509 | 2649788.1188 | 1246516.0915
50 | 2649796.6354 | 1246380.8351 | 2649796.5252 | 1246388.4137
51 | 2649796.4668 | 1246392.4314 | 2649796.5252 | 1246388.4137
52 | 2649796.8355 | 1246367.0698 | 2649796.6354 | 1246380.8351
53 | 2649796.4668 | 1246392.4314 | 2649772.7761 | 1246392.6106 | 2649771.5254 | 1246411.1236
54 | 2649796.4668 | 1246392.4314 | 2649796.5937 | 1246407.4922
55 | 2649797.1285 | 1246346.9175 | 2649796.8355 | 1246367.0698
56 | 2649796.5937 | 1246407.4922 | 2649796.6094 | 1246409.3576
57 | 2649797.1285 | 1246346.9175 | 2649794.8378 | 1246332.1565
58 | 2649797.1285 | 1246346.9175 | 2649813.0601 | 1246346.8957 | 2649824.9922 | 1246350.8763
59 | 2649796.6094 | 1246409.3576 | 2649796.7241 | 1246422.9651 | 2649798.22 | 1246430.7287
60 | 2649800.2348 | 1246441.1846 | 2649800.2348 | 1246441.1846 | 2649798.22 | 1246430.7287
61 | 2649800.2348 | 1246441.1846 | 2649808.5893 | 1246448.8068
62 | 2649828.2092 | 1246460.0199 | 2649810.0626 | 1246450.1509 | 2649808.5893 | 1246448.8068
63 | 2649828.2092 | 1246460.0199 | 2649829.2574 | 1246460.5899
64 | 2649875.9978 | 1246436.0952 | 2649888.1752 | 1246437.1938
65 | 2649954.2924 | 1246492.4934 | 2649984.6928 | 1246495.0382
66 | 2649950.3297 | 1246261.0252 | 2649950.9574 | 1246260.052 | 2649952.5333 | 1246256.8076
67 | 2649952.5333 | 1246256.8076 | 2649965.6927 | 1246255.8955 | 2649969.2487 | 1246254.4985
68 | 2649950.3297 | 1246261.0252 | 2649951.2468 | 1246267.8375 | 2649945.702 | 1246283.101 | 2649946.892 | 1246295.9633
69 | 2649950.3297 | 1246261.0252 | 2649949.465 | 1246262.7501
70 | 2649947.4413 | 1246307.6477 | 2649947.3429 | 1246300.8378 | 2649946.892 | 1246295.9633
71 | 2649935.2598 | 1246287.8719 | 2649941.7937 | 1246278.0536 | 2649949.465 | 1246262.7501
72 | 2649838.2259 | 1246356.4772 | 2649847.2653 | 1246360.303 | 2649859.3131 | 1246364.1169
73 | 2649824.9922 | 1246350.8763 | 2649838.2259 | 1246356.4772
74 | 2649859.3131 | 1246364.1169 | 2649861.3936 | 1246364.7755
75 | 2649824.9922 | 1246350.8763 | 2649829.6962 | 1246337.7428
76 | 2649861.3936 | 1246364.7755 | 2649863.7628 | 1246365.5255
77 | 2649829.6962 | 1246337.7428 | 2649830.0984 | 1246336.62
78 | 2649881.0363 | 1246370.9937 | 2649863.7628 | 1246365.5255
79 | 2649790.7551 | 1246305.8483 | 2649794.8378 | 1246332.1565
80 | 2649838.5071 | 1246313.9312 | 2649837.7094 | 1246315.3704 | 2649830.0984 | 1246336.62
81 | 2649995.4438 | 1246493.0162 | 2650005.2151 | 1246474.5973 | 2650006.9705 | 1246468.8861 | 2650004.5169 | 1246460.6487 | 2649999.7731 | 1246457.6306
82 | 2649995.4438 | 1246493.0162 | 2649984.6928 | 1246495.0382 | 2649984.6928 | 1246495.0382
83 | 2649995.4438 | 1246493.0162 | 2649997.7703 | 1246493.0968
84 | 2650021.9559 | 1246493.603 | 2650019.6317 | 1246493.854 | 2649997.7703 | 1246493.0968
85 | 2649905.475 | 1246378.7302 | 2649881.0363 | 1246370.9937
86 | 2649786.5071 | 1246290.7359 | 2649774.5724 | 1246309.9924 | 2649772.2364 | 1246315.2028
87 | 2649762.0503 | 1246337.9227 | 2649772.2364 | 1246315.2028
88 | 2649903.6442 | 1246268.3262 | 2649903.1571 | 1246261.163
89 | 2649903.6442 | 1246268.3262 | 2649902.0366 | 1246281.6216 | 2649901.8588 | 1246302.751
90 | 2649903.6442 | 1246268.3262 | 2649926.3013 | 1246282.3335
91 | 2649901.8588 | 1246302.751 | 2649901.8055 | 1246309.0936 | 2649903.7759 | 1246326.0932
92 | 2649935.2598 | 1246287.8719 | 2649926.3013 | 1246282.3335
93 | 2649903.8701 | 1246326.9062 | 2649903.7759 | 1246326.0932
94 | 2649935.2598 | 1246287.8719 | 2649929.4354 | 1246295.9728 | 2649928.5874 | 1246298.9828
95 | 2649919.6822 | 1246380.4363 | 2649915.9056 | 1246364.9873
96 | 2649919.6822 | 1246380.4363 | 2649908.5738 | 1246379.2358
97 | 2649919.6822 | 1246380.4363 | 2649930.6843 | 1246380.0174 | 2649939.8085 | 1246377.8505
98 | 2649905.475 | 1246378.7302 | 2649906.2936 | 1246378.9894 | 2649908.5738 | 1246379.2358
99 | 2649947.6392 | 1246375.9907 | 2649947.6392 | 1246375.9907 | 2649939.8085 | 1246377.8505
100 | 2649856.426 | 1246252.6222 | 2649855.6753 | 1246258.6489
101 | 2649852.62 | 1246283.1749 | 2649855.6753 | 1246258.6489
102 | 2649852.452 | 1246284.5231 | 2649852.62 | 1246283.1749
103 | 2649852.452 | 1246284.5231 | 2649851.7692 | 1246290.0048 | 2649842.0362 | 1246307.5642
104 | 2649842.0362 | 1246307.5642 | 2649839.0259 | 1246312.9952
105 | 2649838.5071 | 1246313.9312 | 2649839.0259 | 1246312.9952
106 | 2649757.7478 | 1246348.1358 | 2649752.5299 | 1246360.5946
107 | 2649757.7478 | 1246348.1358 | 2649761.6703 | 1246338.7702 | 2649762.0503 | 1246337.9227
108 | 2649971.6773 | 1246364.6244 | 2649947.6392 | 1246375.9907
109 | 2649984.6956 | 1246358.4688 | 2649971.6773 | 1246364.6244
110 | 2649984.6956 | 1246358.4688 | 2649959.6439 | 1246339.0559 | 2649956.2966 | 1246333.6968
111 | 2649984.6956 | 1246358.4688 | 2649991.7661 | 1246361.1635 | 2650006.0103 | 1246365.0639 | 2650018.8347 | 1246366.6657
112 | 2649956.2966 | 1246333.6968 | 2649955.127 | 1246331.8241 | 2649949.9042 | 1246321.4176 | 2649947.5243 | 1246313.3922 | 2649947.4413 | 1246307.6477
113 | 2650067.0169 | 1246364.9937 | 2650065.43 | 1246365.0648 | 2650034.1721 | 1246368.5814 | 2650018.8347 | 1246366.6657
114 | 2650018.8347 | 1246366.6657 | 2649995.3993 | 1246408.9399
115 | 2650067.0169 | 1246364.9937 | 2650053.3172 | 1246309.1251
116 | 2649958.5758 | 1246536.7204 | 2649955.2465 | 1246546.8563
117 | 2649958.5758 | 1246536.7204 | 2649960.4904 | 1246530.8918 | 2649955.8499 | 1246524.9042 | 2649947.9139 | 1246521.9757
118 | 2649955.0518 | 1246547.4488 | 2649955.2465 | 1246546.8563
119 | 2649955.0518 | 1246547.4488 | 2649952.0105 | 1246556.708
120 | 2649949.7608 | 1246563.5567 | 2649952.0105 | 1246556.708
121 | 2650050.3413 | 1246295.0462 | 2650046.0023 | 1246274.518 | 2650045.7822 | 1246271.373
122 | 2650050.3413 | 1246295.0462 | 2650050.3727 | 1246295.1946
123 | 2650053.3172 | 1246309.1251 | 2650050.3727 | 1246295.1946
124 | 2650059.0464 | 1246452.6592 | 2650063.3844 | 1246446.3243 | 2650070.0867 | 1246435.2421
125 | 2650048.0464 | 1246468.7232 | 2650059.0464 | 1246452.6592
126 | 2650038.2395 | 1246483.2364 | 2650034.7551 | 1246488.4 | 2650029.5511 | 1246492.5932
127 | 2650038.2395 | 1246483.2364 | 2650040.3704 | 1246480.0785
128 | 2650029.5511 | 1246492.5932 | 2650029.2792 | 1246492.8124 | 2650021.9559 | 1246493.603
129 | 2650040.3704 | 1246480.0785 | 2650047.1167 | 1246470.0808 | 2650048.0464 | 1246468.7232

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2649803.5969 | 1246232.4061
1 | 2649800.2072 | 1246242.367
2 | 2649639.7284 | 1246216.003
3 | 2649636.321 | 1246222.9985
4 | 2649631.4448 | 1246233.0096
5 | 2649690.7842 | 1246249.1437
6 | 2649717.5874 | 1246235.093
7 | 2649718.5038 | 1246235.6095
8 | 2649699.5331 | 1246224.9177
9 | 2649737.6651 | 1246246.4087
10 | 2649741.9127 | 1246248.8027
11 | 2649679.5651 | 1246280.2097
12 | 2649754.1033 | 1246255.6733
13 | 2649790.3216 | 1246277.9515
14 | 2649626.7495 | 1246242.6491
15 | 2649617.797 | 1246261.029
16 | 2649725.3882 | 1246303.1354
17 | 2649694.766 | 1246287.8149
18 | 2649677.6531 | 1246283.6395
19 | 2649665.8848 | 1246304.7498
20 | 2649788.3104 | 1246287.8261
21 | 2649720.2171 | 1246424.2566
22 | 2649727.8582 | 1246414.3309
23 | 2649741.2212 | 1246387.5961
24 | 2649744.1786 | 1246380.5348
25 | 2649696.0872 | 1246364.7937
26 | 2649751.065 | 1246364.0923
27 | 2649907.9321 | 1246562.0731
28 | 2649910.5329 | 1246555.2371
29 | 2649895.4348 | 1246594.9208
30 | 2649918.0911 | 1246535.3713
31 | 2649903.7161 | 1246602.9522
32 | 2649868.616 | 1246578.0951
33 | 2649924.5536 | 1246513.3553
34 | 2649930.2244 | 1246620.6729
35 | 2649834.0797 | 1246571.5329
36 | 2649866.1872 | 1246509.0098
37 | 2649885.1428 | 1246505.4637
38 | 2649859.0836 | 1246505.3996
39 | 2649854.2526 | 1246542.3743
40 | 2649891.6841 | 1246487.6617
41 | 2649921.8508 | 1246496.1321
42 | 2649875.1735 | 1246480.9335
43 | 2649804.1355 | 1246569.459
44 | 2649798.1272 | 1246516.7509
45 | 2649796.5252 | 1246388.4137
46 | 2649796.6354 | 1246380.8351
47 | 2649796.4668 | 1246392.4314
48 | 2649796.8355 | 1246367.0698
49 | 2649771.5254 | 1246411.1236
50 | 2649796.5937 | 1246407.4922
51 | 2649797.1285 | 1246346.9175
52 | 2649796.6094 | 1246409.3576
53 | 2649798.22 | 1246430.7287
54 | 2649800.2348 | 1246441.1846
55 | 2649808.5893 | 1246448.8068
56 | 2649828.2092 | 1246460.0199
57 | 2649829.2574 | 1246460.5899
58 | 2649875.9978 | 1246436.0952
59 | 2649954.2924 | 1246492.4934
60 | 2649952.5333 | 1246256.8076
61 | 2649950.3297 | 1246261.0252
62 | 2649969.2487 | 1246254.4985
63 | 2649946.892 | 1246295.9633
64 | 2649949.465 | 1246262.7501
65 | 2649788.1188 | 1246516.0915
66 | 2649838.2259 | 1246356.4772
67 | 2649859.3131 | 1246364.1169
68 | 2649824.9922 | 1246350.8763
69 | 2649861.3936 | 1246364.7755
70 | 2649829.6962 | 1246337.7428
71 | 2649863.7628 | 1246365.5255
72 | 2649794.8378 | 1246332.1565
73 | 2649830.0984 | 1246336.62
74 | 2649888.1752 | 1246437.1938
75 | 2649999.7731 | 1246457.6306
76 | 2649995.4438 | 1246493.0162
77 | 2649984.6928 | 1246495.0382
78 | 2649997.7703 | 1246493.0968
79 | 2649790.7551 | 1246305.8483
80 | 2649881.0363 | 1246370.9937
81 | 2649786.5071 | 1246290.7359
82 | 2649772.2364 | 1246315.2028
83 | 2649903.1571 | 1246261.163
84 | 2649903.6442 | 1246268.3262
85 | 2649901.8588 | 1246302.751
86 | 2649926.3013 | 1246282.3335
87 | 2649903.7759 | 1246326.0932
88 | 2649935.2598 | 1246287.8719
89 | 2649903.8701 | 1246326.9062
90 | 2649915.9056 | 1246364.9873
91 | 2649919.6822 | 1246380.4363
92 | 2649908.5738 | 1246379.2358
93 | 2649939.8085 | 1246377.8505
94 | 2649856.426 | 1246252.6222
95 | 2649855.6753 | 1246258.6489
96 | 2649852.62 | 1246283.1749
97 | 2649852.452 | 1246284.5231
98 | 2649842.0362 | 1246307.5642
99 | 2649839.0259 | 1246312.9952
100 | 2649838.5071 | 1246313.9312
101 | 2649752.5299 | 1246360.5946
102 | 2649757.7478 | 1246348.1358
103 | 2649762.0503 | 1246337.9227
104 | 2649905.475 | 1246378.7302
105 | 2649971.6773 | 1246364.6244
106 | 2649947.6392 | 1246375.9907
107 | 2649984.6956 | 1246358.4688
108 | 2649956.2966 | 1246333.6968
109 | 2650018.8347 | 1246366.6657
110 | 2649947.4413 | 1246307.6477
111 | 2650067.0169 | 1246364.9937
112 | 2649995.3993 | 1246408.9399
113 | 2649958.5758 | 1246536.7204
114 | 2649955.2465 | 1246546.8563
115 | 2649947.9139 | 1246521.9757
116 | 2649955.0518 | 1246547.4488
117 | 2649952.0105 | 1246556.708
118 | 2649949.7608 | 1246563.5567
119 | 2649928.5874 | 1246298.9828
120 | 2650050.3413 | 1246295.0462
121 | 2650045.7822 | 1246271.373
122 | 2650050.3727 | 1246295.1946
123 | 2650053.3172 | 1246309.1251
124 | 2650070.0867 | 1246435.2421
125 | 2650059.0464 | 1246452.6592
126 | 2650038.2395 | 1246483.2364
127 | 2650029.5511 | 1246492.5932
128 | 2650040.3704 | 1246480.0785
129 | 2650021.9559 | 1246493.603
130 | 2650048.0464 | 1246468.7232
131 | 2649824.9922 | 1246350.8763

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1