## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4008-10_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4008-10_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4008-10_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4008-10_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4008-10_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4008-10_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4008-10_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4008-10_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4008-10_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4008-10_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4008-10_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4008-10_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4008-10_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4008-10_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4008-10_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4008-10_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4008-10_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4008-10_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4008-10_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4008-10_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4008-10_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4008-10_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4008-10_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4008-10_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4008-10_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4008-10_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4008-10_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4008-10_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4008-10_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4008-10_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4008-10_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4008-10_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4008-10_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4008-10_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4008-10_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4008-10_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4008-10_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4008-10_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4008-10_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4008-10_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4008-10_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4008-10_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4008-10_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4008-10_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4008-10_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4008-10_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4008-10_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4008-10_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4008-10_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4008-10_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4008-10_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4008-10_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4008-10_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4008-10_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4008-10_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4008-10_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4008-10_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4008-10_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4008-10_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4008-10_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4008-10_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4008-10_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4008-10_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4008-10_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4008-10_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4008-10_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4008-10_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4008-10_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4008-10_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4008-10_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4008-10_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4008-10_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4008-10_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4008-10_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4008-10_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4008-10_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4008-10_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4008-10_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4008-10_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4008-10_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4008-10_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4008-10_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4008-10_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4008-10_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4008-10_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4008-10_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4008-10_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4008-10_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4008-10_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4008-10_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4008-10_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4008-10_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4008-10_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4008-10_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4008-10_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4008-10_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4008-10_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4008-10_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4008-10_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4008-10_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4008-10_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4008-10_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4008-10_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4008-10_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4008-10_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4008-10_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4008-10_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4008-10_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4008-10_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4008-10_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4008-10_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4008-10_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4008-10_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4008-10_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4008-10_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4008-10_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4008-10_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4008-10_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4008-10_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4008-10_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4008-10_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4008-10_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4008-10_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4008-10_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_301_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4008-10_0_3_load_0 | 0 | 0.0053885 | 0.0013505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4008-10_0_3_load_1 | 1 | 0.0014685 | 0.00036804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4008-10_0_3_load_2 | 2 | 0.00075376 | 0.00018891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4008-10_0_3_load_106 | 3 | 0.00042826 | 0.00010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4008-10_0_3_load_32 | 5 | 0.0013101 | 0.00032835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4008-10_0_3_load_33 | 6 | 0.0015797 | 0.0003959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4008-10_0_3_load_34 | 7 | 0.0016141 | 0.00040452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4008-10_0_3_load_35 | 8 | 0.0029742 | 0.0007454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4008-10_0_3_load_36 | 9 | 0.0014815 | 0.00037129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4008-10_0_3_load_37 | 10 | 0.0014895 | 0.0003733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4008-10_0_3_load_132 | 13 | 0.0008779 | 0.00022002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4008-10_0_3_load_40 | 15 | 0.00091578 | 0.00022952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4008-10_0_3_load_39 | 16 | 0.0035745 | 0.00089585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4008-10_0_3_load_41 | 17 | 0.0020197 | 0.00050619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4008-10_0_3_load_42 | 19 | 0.0011816 | 0.00029613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4008-10_0_3_load_44 | 20 | 0.0027212 | 0.00068199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4008-10_0_3_load_45 | 21 | 0.0040278 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4008-10_0_3_load_160 | 23 | 0.0012783 | 0.00032038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4008-10_0_3_load_50 | 24 | 0.0018525 | 0.00046428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4008-10_0_3_load_76 | 25 | 0.0029537 | 0.00074027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4008-10_0_3_load_46 | 29 | 0.005518 | 0.0013829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4008-10_0_3_load_47 | 30 | 0.0021544 | 0.00053994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4008-10_0_3_load_48 | 31 | 0.0016399 | 0.00041099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4008-10_0_3_load_51 | 32 | 0.0032005 | 0.00080211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4008-10_0_3_load_164 | 33 | 0.00072624 | 0.00018201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4008-10_0_3_load_163 | 34 | 0.00088713 | 0.00022234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4008-10_0_3_load_165 | 35 | 0.0011558 | 0.00028966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4008-10_0_3_load_53 | 37 | 0.0060968 | 0.001528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4008-10_0_3_load_54 | 38 | 0.0015389 | 0.00038569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4008-10_0_3_load_55 | 39 | 0.0021394 | 0.00053619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4008-10_0_3_load_56 | 40 | 0.0014465 | 0.00036252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4008-10_0_3_load_57 | 41 | 0.0039185 | 0.00098208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4008-10_0_3_load_58 | 42 | 0.0011426 | 0.00028636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4008-10_0_3_load_90 | 44 | 0.0048301 | 0.0012105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4008-10_0_3_load_123 | 45 | 0.0038375 | 0.00096178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4008-10_0_3_load_108 | 46 | 0.0016205 | 0.00040613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4008-10_0_3_load_83 | 47 | 0.0026117 | 0.00065456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4008-10_0_3_load_59 | 49 | 0.0023402 | 0.00058652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4008-10_0_3_load_60 | 50 | 0.0029175 | 0.0007312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4008-10_0_3_load_61 | 51 | 0.0017021 | 0.00042659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4008-10_0_3_load_62 | 52 | 0.0035214 | 0.00088254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4008-10_0_3_load_63 | 53 | 0.0010902 | 0.00027323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4008-10_0_3_load_74 | 55 | 0.0023987 | 0.00060118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4008-10_0_3_load_96 | 56 | 0.0021063 | 0.00052789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4008-10_0_3_load_88 | 57 | 0.0026122 | 0.00065469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4008-10_0_3_load_75 | 58 | 0.0010974 | 0.00027503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4008-10_0_3_load_64 | 59 | 0.0012379 | 0.00031025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4008-10_0_3_load_65 | 60 | 0.0017746 | 0.00044474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4008-10_0_3_load_66 | 61 | 0.0016601 | 0.00041607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4008-10_0_3_load_67 | 62 | 0.0022051 | 0.00055264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4008-10_0_3_load_68 | 63 | 0.0016132 | 0.0004043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4008-10_0_3_load_95 | 64 | 0.0022693 | 0.00056874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4008-10_0_3_load_72 | 65 | 0.0014619 | 0.00036638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4008-10_0_3_load_94 | 66 | 0.0026475 | 0.00066352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4008-10_0_3_load_73 | 67 | 0.0019109 | 0.00047891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4008-10_0_3_load_69 | 68 | 0.0050841 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4008-10_0_3_load_70 | 69 | 0.0028987 | 0.00072649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4008-10_0_3_load_87 | 70 | 0.0044486 | 0.0011149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4008-10_0_3_load_101 | 71 | 0.0013618 | 0.0003413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4008-10_0_3_load_102 | 72 | 0.002375 | 0.00059523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4008-10_0_3_load_100 | 73 | 0.00099746 | 0.00024999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4008-10_0_3_load_103 | 74 | 0.0022553 | 0.00056522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4008-10_0_3_load_77 | 75 | 0.00048125 | 0.00012061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4008-10_0_3_load_78 | 76 | 0.00067432 | 0.000169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4008-10_0_3_load_79 | 77 | 0.00074183 | 0.00018592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4008-10_0_3_load_81 | 78 | 0.0033785 | 0.00084673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4008-10_0_3_load_93 | 79 | 0.00081783 | 0.00020497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4008-10_0_3_load_115 | 80 | 0.0016687 | 0.00041823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4008-10_0_3_load_91 | 81 | 0.00053999 | 0.00013533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4008-10_0_3_load_114 | 82 | 0.0016324 | 0.00040911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4008-10_0_3_load_82 | 83 | 0.0016969 | 0.00042529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4008-10_0_3_load_107 | 86 | 0.0010941 | 0.0002742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4008-10_0_3_load_92 | 89 | 0.0034414 | 0.0008625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4008-10_0_3_load_98 | 90 | 0.0042007 | 0.0010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4008-10_0_3_load_124 | 92 | 0.0016097 | 0.00040344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4008-10_0_3_load_122 | 93 | 0.0034782 | 0.00087172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4008-10_0_3_load_109 | 95 | 0.0023253 | 0.00058276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4008-10_0_3_load_110 | 96 | 0.0015207 | 0.00038111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4008-10_0_3_load_112 | 97 | 0.0039764 | 0.00099658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4008-10_0_3_load_113 | 98 | 0.0023093 | 0.00057876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4008-10_0_3_load_144 | 100 | 0.00073523 | 0.00018427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4008-10_0_3_load_118 | 102 | 0.0016307 | 0.00040868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4008-10_0_3_load_119 | 103 | 0.0059125 | 0.0014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4008-10_0_3_load_141 | 105 | 0.004331 | 0.0010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4008-10_0_3_load_138 | 106 | 0.0015131 | 0.00037923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4008-10_0_3_load_137 | 107 | 0.0022387 | 0.00056107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4008-10_0_3_load_125 | 108 | 0.00097567 | 0.00024453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4008-10_0_3_load_129 | 110 | 0.0013029 | 0.00032653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4008-10_0_3_load_130 | 111 | 0.001728 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4008-10_0_3_load_133 | 112 | 0.0008979 | 0.00022503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4008-10_0_3_load_134 | 113 | 0.00813 | 0.0020376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4008-10_0_3_load_135 | 114 | 0.0079494 | 0.0019923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4008-10_0_3_load_139 | 115 | 0.0019346 | 0.00048485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4008-10_0_3_load_140 | 116 | 0.0031781 | 0.00079651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4008-10_0_3_load_142 | 117 | 0.0011619 | 0.00029121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4008-10_0_3_load_154 | 118 | 0.00971 | 0.0024336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4008-10_0_3_load_155 | 119 | 0.0017861 | 0.00044764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4008-10_0_3_load_156 | 120 | 0.0012625 | 0.00031641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4008-10_0_3_load_158 | 121 | 0.0020551 | 0.00051505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4008-10_0_3_load_162 | 123 | 0.0062995 | 0.0015788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4008-10_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4008-10_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.049859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4008-10_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.2218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4008-10_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.03325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4008-10_0_3_line_4 |  | 4 | 79 | 0.047777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4008-10_0_3_line_5 |  | 4 | 76 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4008-10_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0041965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4008-10_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.02243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4008-10_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4008-10_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.03027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4008-10_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.014325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4008-10_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0074048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4008-10_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0060652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4008-10_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.023277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4008-10_0_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.06149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4008-10_0_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.020893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4008-10_0_3_line_16 |  | 13 | 112 | 0.022738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4008-10_0_3_line_17 |  | 14 | 108 | 0.15445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4008-10_0_3_line_18 |  | 15 | 18 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4008-10_0_3_line_19 |  | 16 | 17 | 0.00021183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4008-10_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.029218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4008-10_0_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.017436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4008-10_0_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.033327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4008-10_0_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.013677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4008-10_0_3_line_24 |  | 20 | 25 | 0.02174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4008-10_0_3_line_25 |  | 21 | 26 | 0.0082483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4008-10_0_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4008-10_0_3_line_27 |  | 22 | 24 | 0.037729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4008-10_0_3_line_28 |  | 23 | 36 | 0.0074586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4008-10_0_3_line_29 |  | 24 | 31 | 0.01057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4008-10_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4008-10_0_3_line_31 |  | 26 | 28 | 0.080763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4008-10_0_3_line_32 |  | 27 | 33 | 0.024211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4008-10_0_3_line_33 |  | 27 | 30 | 0.015255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4008-10_0_3_line_34 |  | 28 | 92 | 0.033323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4008-10_0_3_line_35 |  | 28 | 88 | 0.002764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4008-10_0_3_line_36 |  | 29 | 30 | 0.0071949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4008-10_0_3_line_37 |  | 29 | 31 | 0.030146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4008-10_0_3_line_38 |  | 31 | 32 | 0.033728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4008-10_0_3_line_39 |  | 32 | 34 | 0.0077247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4008-10_0_3_line_40 |  | 33 | 35 | 0.015199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4008-10_0_3_line_41 |  | 36 | 122 | 0.001604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4008-10_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.00017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4008-10_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.028941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4008-10_0_3_line_44 |  | 38 | 40 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4008-10_0_3_line_45 |  | 39 | 41 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4008-10_0_3_line_46 |  | 39 | 42 | 0.010941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4008-10_0_3_line_47 |  | 40 | 43 | 0.0090725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4008-10_0_3_line_48 |  | 41 | 44 | 0.024453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4008-10_0_3_line_49 |  | 42 | 45 | 0.013223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4008-10_0_3_line_50 |  | 43 | 46 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4008-10_0_3_line_51 |  | 43 | 47 | 0.013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4008-10_0_3_line_52 |  | 44 | 48 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4008-10_0_3_line_53 |  | 47 | 83 | 0.011658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4008-10_0_3_line_54 |  | 48 | 70 | 0.029043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4008-10_0_3_line_55 |  | 48 | 69 | 0.017898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4008-10_0_3_line_56 |  | 49 | 50 | 0.023812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4008-10_0_3_line_57 |  | 49 | 51 | 0.00073427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4008-10_0_3_line_58 |  | 50 | 52 | 0.00067637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4008-10_0_3_line_59 |  | 51 | 53 | 0.017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4008-10_0_3_line_60 |  | 52 | 54 | 0.03362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4008-10_0_3_line_61 |  | 53 | 55 | 0.0090657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4008-10_0_3_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0028821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4008-10_0_3_line_63 |  | 54 | 57 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4008-10_0_3_line_64 |  | 55 | 58 | 0.009638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4008-10_0_3_line_65 |  | 56 | 88 | 0.046492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4008-10_0_3_line_66 |  | 57 | 70 | 0.019613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4008-10_0_3_line_67 |  | 58 | 73 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4008-10_0_3_line_68 |  | 59 | 60 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4008-10_0_3_line_69 |  | 59 | 61 | 0.0022204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4008-10_0_3_line_70 |  | 60 | 62 | 0.0028746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4008-10_0_3_line_71 |  | 61 | 63 | 0.0024705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4008-10_0_3_line_72 |  | 62 | 64 | 0.00052977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4008-10_0_3_line_73 |  | 63 | 65 | 0.02205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4008-10_0_3_line_74 |  | 64 | 66 | 0.023567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4008-10_0_3_line_75 |  | 65 | 67 | 0.0023068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4008-10_0_3_line_76 |  | 66 | 89 | 0.013932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4008-10_0_3_line_77 |  | 67 | 71 | 0.019659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4008-10_0_3_line_78 |  | 68 | 69 | 0.002546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4008-10_0_3_line_79 |  | 71 | 72 | 0.0026413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4008-10_0_3_line_80 |  | 72 | 95 | 0.023788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4008-10_0_3_line_81 |  | 73 | 74 | 0.013407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4008-10_0_3_line_82 |  | 74 | 94 | 0.015135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4008-10_0_3_line_83 |  | 75 | 76 | 0.020531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4008-10_0_3_line_84 |  | 75 | 77 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4008-10_0_3_line_85 |  | 77 | 78 | 0.013796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4008-10_0_3_line_86 |  | 78 | 80 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4008-10_0_3_line_87 |  | 79 | 81 | 0.050834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4008-10_0_3_line_88 |  | 80 | 82 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4008-10_0_3_line_89 |  | 81 | 89 | 0.0029662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4008-10_0_3_line_90 |  | 82 | 98 | 0.021527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4008-10_0_3_line_91 |  | 83 | 84 | 0.056433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4008-10_0_3_line_92 |  | 84 | 85 | 0.045505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4008-10_0_3_line_93 |  | 85 | 86 | 0.036098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4008-10_0_3_line_94 |  | 86 | 87 | 0.10208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4008-10_0_3_line_95 |  | 87 | 100 | 0.038351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4008-10_0_3_line_96 |  | 88 | 90 | 0.029884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4008-10_0_3_line_97 |  | 90 | 91 | 0.013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4008-10_0_3_line_98 |  | 91 | 93 | 0.028238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4008-10_0_3_line_99 |  | 93 | 99 | 0.012693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4008-10_0_3_line_100 |  | 94 | 97 | 0.010724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4008-10_0_3_line_101 |  | 94 | 98 | 0.0089515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4008-10_0_3_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4008-10_0_3_line_103 |  | 96 | 101 | 0.0098915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4008-10_0_3_line_104 |  | 99 | 104 | 0.038597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4008-10_0_3_line_105 |  | 99 | 103 | 0.013109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4008-10_0_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.047522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4008-10_0_3_line_107 |  | 104 | 105 | 0.025144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4008-10_0_3_line_108 |  | 104 | 106 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4008-10_0_3_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0026022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4008-10_0_3_line_110 |  | 107 | 115 | 0.021903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4008-10_0_3_line_111 |  | 108 | 109 | 0.012997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4008-10_0_3_line_112 |  | 109 | 110 | 0.012981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4008-10_0_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.040414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4008-10_0_3_line_114 |  | 112 | 113 | 0.025888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4008-10_0_3_line_115 |  | 113 | 114 | 0.027445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4008-10_0_3_line_116 |  | 115 | 116 | 0.010334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4008-10_0_3_line_117 |  | 116 | 117 | 0.014321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4008-10_0_3_line_118 |  | 118 | 119 | 0.032266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4008-10_0_3_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0018442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4008-10_0_3_line_120 |  | 120 | 121 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4008-10_0_3_line_121 |  | 121 | 122 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4008-10_0_3_line_122 |  | 122 | 123 | 0.036454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4008-10_0_3_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2645198.1144 | 1251755.5688 | 2645199.5453 | 1251757.0889
1 | 2645232.8927 | 1251794.1504 | 2645220.3696 | 1251780.422 | 2645203.512 | 1251761.3027 | 2645199.5453 | 1251757.0889
2 | 2645275.426 | 1252011.8298 | 2645232.8927 | 1251794.1504
3 | 2645255.0813 | 1252036.9501 | 2645263.8094 | 1252020.6056 | 2645267.0237 | 1252017.7171 | 2645271.5687 | 1252013.5156 | 2645275.426 | 1252011.8298
4 | 2645255.0813 | 1252036.9501 | 2645248.7652 | 1252059.6285 | 2645246.8483 | 1252067.5415 | 2645243.9443 | 1252083.371
5 | 2645255.0813 | 1252036.9501 | 2645265.199 | 1252038.2505 | 2645275.7312 | 1252040.6599
6 | 2645702.0952 | 1252219.0191 | 2645700.9774 | 1252219.8055 | 2645698.7835 | 1252221.5928
7 | 2645702.0952 | 1252219.0191 | 2645720.4396 | 1252206.1129
8 | 2645698.7835 | 1252221.5928 | 2645689.0394 | 1252229.5313 | 2645688.9044 | 1252229.6592
9 | 2645747.7115 | 1252193.0316 | 2645736.1542 | 1252197.9285 | 2645720.4396 | 1252206.1129 | 2645720.4396 | 1252206.1129
10 | 2645688.9044 | 1252229.6592 | 2645678.5048 | 1252239.5104
11 | 2645754.5296 | 1252190.1428 | 2645747.7115 | 1252193.0316
12 | 2645674.1016 | 1252243.6814 | 2645678.5048 | 1252239.5104
13 | 2645754.5296 | 1252190.1428 | 2645748.647 | 1252174.0308 | 2645744.7721 | 1252169.2878
14 | 2645812.9704 | 1252170.5028 | 2645754.5296 | 1252190.1428
15 | 2645674.1016 | 1252243.6814 | 2645659.655 | 1252228.5881
16 | 2645729.8869 | 1252152.1433 | 2645733.7924 | 1252155.8483 | 2645744.7721 | 1252169.2878
17 | 2645812.9704 | 1252170.5028 | 2645838.7396 | 1252322.787
18 | 2645642.6532 | 1252210.6945 | 2645651.0292 | 1252219.5762 | 2645659.655 | 1252228.5881
19 | 2645642.1761 | 1252274.3101 | 2645642.3322 | 1252274.1669
20 | 2645620.7645 | 1252294.1869 | 2645624.987 | 1252290.0682 | 2645642.1761 | 1252274.3101
21 | 2645642.6532 | 1252210.6945 | 2645653.713 | 1252197.2158
22 | 2645642.6532 | 1252210.6945 | 2645632.6272 | 1252201.4555 | 2645623.1766 | 1252192.9437 | 2645617.674 | 1252188.6578
23 | 2645610.9739 | 1252303.7364 | 2645620.7645 | 1252294.1869
24 | 2645667.5031 | 1252180.4097 | 2645653.713 | 1252197.2158
25 | 2645611.1667 | 1252183.5894 | 2645617.674 | 1252188.6578
26 | 2645610.9739 | 1252303.7364 | 2645599.9783 | 1252314.5928
27 | 2645610.9739 | 1252303.7364 | 2645607.0998 | 1252297.2466 | 2645607.1914 | 1252290.2426 | 2645605.9791 | 1252267.1087
28 | 2645594.6707 | 1252319.8331 | 2645599.9783 | 1252314.5928
29 | 2645605.5038 | 1252256.5511 | 2645605.5267 | 1252258.4748 | 2645605.9791 | 1252267.1087
30 | 2645611.1667 | 1252183.5894 | 2645603.4159 | 1252195.4267 | 2645603.3651 | 1252203.9988
31 | 2645539.0138 | 1252148.3664 | 2645553.7136 | 1252152.4042 | 2645570.795 | 1252159.785 | 2645581.6236 | 1252165.75 | 2645591.7333 | 1252170.998 | 2645603.1105 | 1252178.2349 | 2645611.1667 | 1252183.5894
32 | 2645603.3651 | 1252203.9988 | 2645580.714 | 1252195.4502
33 | 2645603.3651 | 1252203.9988 | 2645603.9854 | 1252219.241
34 | 2645539.0138 | 1252148.3664 | 2645531.3263 | 1252160.8158 | 2645515.8443 | 1252171.2878
35 | 2645539.0138 | 1252148.3664 | 2645536.2778 | 1252147.9228
36 | 2645603.9854 | 1252219.241 | 2645604.2779 | 1252226.43
37 | 2645605.5038 | 1252256.5511 | 2645604.2779 | 1252226.43
38 | 2645605.5038 | 1252256.5511 | 2645575.1788 | 1252245.2435 | 2645573.9002 | 1252245.7175
39 | 2645566.6572 | 1252248.4024 | 2645573.9002 | 1252245.7175
40 | 2645566.4944 | 1252190.0837 | 2645580.714 | 1252195.4502
41 | 2645593.4328 | 1252320.8576 | 2645594.6707 | 1252319.8331
42 | 2645573.6186 | 1252009.516 | 2645573.7257 | 1252009.3802
43 | 2645555.6939 | 1252032.2376 | 2645573.6186 | 1252009.516
44 | 2645583.2427 | 1251997.3162 | 2645573.7257 | 1252009.3802
45 | 2645555.6939 | 1252032.2376 | 2645541.9998 | 1252049.5984
46 | 2645555.6939 | 1252032.2376 | 2645565.4208 | 1252037.2459
47 | 2645589.4301 | 1251990.702 | 2645585.0576 | 1251995.0157 | 2645583.2427 | 1251997.3162
48 | 2645541.9998 | 1252049.5984 | 2645537.518 | 1252055.2804 | 2645528.4418 | 1252069.9096
49 | 2645577.1772 | 1252043.2991 | 2645565.4208 | 1252037.2459
50 | 2645589.4301 | 1251990.702 | 2645574.1721 | 1251982.9422
51 | 2645589.4301 | 1251990.702 | 2645599.1482 | 1251981.1062
52 | 2645522.1667 | 1252080.0238 | 2645528.4418 | 1252069.9096
53 | 2645607.4436 | 1251972.9152 | 2645599.1482 | 1251981.1062
54 | 2645522.1667 | 1252080.0238 | 2645506.8523 | 1252104.7014
55 | 2645522.1667 | 1252080.0238 | 2645505.844 | 1252072.6824
56 | 2645434.3339 | 1252115.1585 | 2645440.8897 | 1252118.3932 | 2645455.9066 | 1252125.233
57 | 2645433.6755 | 1252114.8336 | 2645434.3339 | 1252115.1585
58 | 2645455.9066 | 1252125.233 | 2645456.5221 | 1252125.5133
59 | 2645417.9525 | 1252106.6446 | 2645423.9514 | 1252110.0355 | 2645433.6755 | 1252114.8336
60 | 2645488.3807 | 1252136.036 | 2645482.505 | 1252134.6455 | 2645463.3603 | 1252128.628 | 2645456.5221 | 1252125.5133
61 | 2645417.9525 | 1252106.6446 | 2645410.0604 | 1252102.1835
62 | 2645488.3807 | 1252136.036 | 2645491.1478 | 1252136.8421
63 | 2645488.3807 | 1252136.036 | 2645496.8792 | 1252121.5886
64 | 2645410.0604 | 1252102.1835 | 2645401.6701 | 1252097.4408
65 | 2645536.2778 | 1252147.9228 | 2645517.3029 | 1252143.3852 | 2645504.3361 | 1252140.6838 | 2645491.1478 | 1252136.8421
66 | 2645506.8523 | 1252104.7014 | 2645506.0973 | 1252105.9181 | 2645496.8792 | 1252121.5886
67 | 2645401.6701 | 1252097.4408 | 2645392.827 | 1252092.4421
68 | 2645341.0007 | 1252138.9708 | 2645313.959 | 1252127.9634
69 | 2645341.0007 | 1252138.9708 | 2645343.0572 | 1252139.8079
70 | 2645313.959 | 1252127.9634 | 2645311.2965 | 1252126.8796
71 | 2645345.3454 | 1252140.7393 | 2645343.0572 | 1252139.8079
72 | 2645310.8058 | 1252126.6799 | 2645311.2965 | 1252126.8796
73 | 2645345.3454 | 1252140.7393 | 2645365.7683 | 1252149.0526
74 | 2645310.8058 | 1252126.6799 | 2645288.9784 | 1252117.795
75 | 2645367.9049 | 1252149.9223 | 2645365.7683 | 1252149.0526
76 | 2645276.0456 | 1252112.6179 | 2645277.9605 | 1252113.3101 | 2645288.9784 | 1252117.795
77 | 2645386.1132 | 1252157.334 | 2645367.9049 | 1252149.9223
78 | 2645503.522 | 1252071.6381 | 2645505.844 | 1252072.6824
79 | 2645386.1132 | 1252157.334 | 2645388.5596 | 1252158.3298
80 | 2645388.5596 | 1252158.3298 | 2645410.592 | 1252167.2982
81 | 2645381.1552 | 1252085.8445 | 2645392.827 | 1252092.4421
82 | 2645367.9791 | 1252078.3966 | 2645381.1552 | 1252085.8445
83 | 2645295.745 | 1252045.2384 | 2645275.7312 | 1252040.6599
84 | 2645295.745 | 1252045.2384 | 2645303.665 | 1252047.0502 | 2645305.4894 | 1252047.8351
85 | 2645318.1627 | 1252053.2872 | 2645305.4894 | 1252047.8351
86 | 2645318.1627 | 1252053.2872 | 2645329.6664 | 1252058.2361
87 | 2645273.2561 | 1252111.6096 | 2645254.4875 | 1252104.8251 | 2645241.1166 | 1252099.6752 | 2645242.9741 | 1252088.6596 | 2645243.9443 | 1252083.371
88 | 2645341.1337 | 1252063.9768 | 2645332.6093 | 1252059.5021 | 2645329.6664 | 1252058.2361
89 | 2645273.2561 | 1252111.6096 | 2645276.0456 | 1252112.6179
90 | 2645360.1944 | 1252073.9823 | 2645341.1337 | 1252063.9768
91 | 2645644.4197 | 1251930.4062 | 2645622.0004 | 1251958.5417 | 2645607.4436 | 1251972.9152
92 | 2645604.9753 | 1251913.3689 | 2645607.8599 | 1251911.1896 | 2645612.4151 | 1251916.4949 | 2645622.6521 | 1251920.9433 | 2645644.4197 | 1251930.4062
93 | 2645604.9753 | 1251913.3689 | 2645601.7129 | 1251915.612 | 2645588.4924 | 1251928.1744 | 2645579.1344 | 1251938.4547
94 | 2645579.1344 | 1251938.4547 | 2645499.9082 | 1251874.0795
95 | 2645499.9082 | 1251874.0795 | 2645479.709 | 1251898.1631 | 2645474.3426 | 1251902.5294
96 | 2645536.2778 | 1252147.9228 | 2645548.7175 | 1252128.8721 | 2645554.6641 | 1252132.8093
97 | 2645564.6334 | 1252141.603 | 2645554.6641 | 1252132.8093
98 | 2645564.6334 | 1252141.603 | 2645574.9456 | 1252136.2342 | 2645586.5445 | 1252124.3419
99 | 2645595.4072 | 1252115.2549 | 2645586.5445 | 1252124.3419
100 | 2645367.9791 | 1252078.3966 | 2645373.0925 | 1252068.9626
101 | 2645367.9791 | 1252078.3966 | 2645362.7878 | 1252075.3437 | 2645360.1944 | 1252073.9823
102 | 2645428.1738 | 1252175.9329 | 2645425.7196 | 1252174.7042 | 2645414.1738 | 1252168.7562 | 2645410.592 | 1252167.2982
103 | 2645437.0186 | 1252180.3613 | 2645428.1738 | 1252175.9329
104 | 2645595.4072 | 1252115.2549 | 2645618.6768 | 1252084.4129
105 | 2645595.4072 | 1252115.2549 | 2645583.8711 | 1252109.0287
106 | 2645437.0186 | 1252180.3613 | 2645427.1046 | 1252193.8723 | 2645415.8932 | 1252209.2747 | 2645408.4225 | 1252217.1228 | 2645407.7908 | 1252217.7317
107 | 2645618.6768 | 1252084.4129 | 2645596.5524 | 1252072.3456
108 | 2645618.6768 | 1252084.4129 | 2645628.1726 | 1252071.4314
109 | 2645629.7089 | 1252069.3311 | 2645628.1726 | 1252071.4314
110 | 2645629.7089 | 1252069.3311 | 2645642.6401 | 1252051.6532
111 | 2645841.276 | 1252335.5341 | 2645838.7396 | 1252322.787
112 | 2645841.276 | 1252335.5341 | 2645842.9721 | 1252335.7696 | 2645854.0128 | 1252338.025
113 | 2645841.276 | 1252335.5341 | 2645847.7061 | 1252375.4332
114 | 2645729.8869 | 1252152.1433 | 2645711.1056 | 1252134.326
115 | 2645711.1056 | 1252134.326 | 2645691.1945 | 1252115.4368
116 | 2645642.6401 | 1252051.6532 | 2645648.7413 | 1252043.3124
117 | 2645657.0834 | 1252031.6741 | 2645654.8285 | 1252034.9908 | 2645648.7413 | 1252043.3124
118 | 2645547.887 | 1252367.0203 | 2645560.3164 | 1252351.6908 | 2645569.4875 | 1252343.152
119 | 2645570.8372 | 1252341.8953 | 2645569.4875 | 1252343.152
120 | 2645570.8372 | 1252341.8953 | 2645584.3537 | 1252329.3108
121 | 2645593.4328 | 1252320.8576 | 2645584.3537 | 1252329.3108
122 | 2645593.4328 | 1252320.8576 | 2645565.7166 | 1252303.9886 | 2645561.9549 | 1252302.6065

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645198.1144 | 1251755.5688
1 | 2645199.5453 | 1251757.0889
2 | 2645232.8927 | 1251794.1504
3 | 2645275.426 | 1252011.8298
4 | 2645255.0813 | 1252036.9501
5 | 2645702.0952 | 1252219.0191
6 | 2645698.7835 | 1252221.5928
7 | 2645720.4396 | 1252206.1129
8 | 2645688.9044 | 1252229.6592
9 | 2645747.7115 | 1252193.0316
10 | 2645678.5048 | 1252239.5104
11 | 2645754.5296 | 1252190.1428
12 | 2645674.1016 | 1252243.6814
13 | 2645744.7721 | 1252169.2878
14 | 2645812.9704 | 1252170.5028
15 | 2645659.655 | 1252228.5881
16 | 2645642.3322 | 1252274.1669
17 | 2645642.1761 | 1252274.3101
18 | 2645642.6532 | 1252210.6945
19 | 2645620.7645 | 1252294.1869
20 | 2645653.713 | 1252197.2158
21 | 2645617.674 | 1252188.6578
22 | 2645610.9739 | 1252303.7364
23 | 2645599.9783 | 1252314.5928
24 | 2645605.9791 | 1252267.1087
25 | 2645667.5031 | 1252180.4097
26 | 2645611.1667 | 1252183.5894
27 | 2645603.3651 | 1252203.9988
28 | 2645539.0138 | 1252148.3664
29 | 2645604.2779 | 1252226.43
30 | 2645603.9854 | 1252219.241
31 | 2645605.5038 | 1252256.5511
32 | 2645573.9002 | 1252245.7175
33 | 2645580.714 | 1252195.4502
34 | 2645566.6572 | 1252248.4024
35 | 2645566.4944 | 1252190.0837
36 | 2645594.6707 | 1252319.8331
37 | 2645573.6186 | 1252009.516
38 | 2645573.7257 | 1252009.3802
39 | 2645555.6939 | 1252032.2376
40 | 2645583.2427 | 1251997.3162
41 | 2645541.9998 | 1252049.5984
42 | 2645565.4208 | 1252037.2459
43 | 2645589.4301 | 1251990.702
44 | 2645528.4418 | 1252069.9096
45 | 2645577.1772 | 1252043.2991
46 | 2645574.1721 | 1251982.9422
47 | 2645599.1482 | 1251981.1062
48 | 2645522.1667 | 1252080.0238
49 | 2645434.3339 | 1252115.1585
50 | 2645455.9066 | 1252125.233
51 | 2645433.6755 | 1252114.8336
52 | 2645456.5221 | 1252125.5133
53 | 2645417.9525 | 1252106.6446
54 | 2645488.3807 | 1252136.036
55 | 2645410.0604 | 1252102.1835
56 | 2645491.1478 | 1252136.8421
57 | 2645496.8792 | 1252121.5886
58 | 2645401.6701 | 1252097.4408
59 | 2645341.0007 | 1252138.9708
60 | 2645313.959 | 1252127.9634
61 | 2645343.0572 | 1252139.8079
62 | 2645311.2965 | 1252126.8796
63 | 2645345.3454 | 1252140.7393
64 | 2645310.8058 | 1252126.6799
65 | 2645365.7683 | 1252149.0526
66 | 2645288.9784 | 1252117.795
67 | 2645367.9049 | 1252149.9223
68 | 2645503.522 | 1252071.6381
69 | 2645505.844 | 1252072.6824
70 | 2645506.8523 | 1252104.7014
71 | 2645386.1132 | 1252157.334
72 | 2645388.5596 | 1252158.3298
73 | 2645392.827 | 1252092.4421
74 | 2645381.1552 | 1252085.8445
75 | 2645295.745 | 1252045.2384
76 | 2645275.7312 | 1252040.6599
77 | 2645305.4894 | 1252047.8351
78 | 2645318.1627 | 1252053.2872
79 | 2645243.9443 | 1252083.371
80 | 2645329.6664 | 1252058.2361
81 | 2645273.2561 | 1252111.6096
82 | 2645341.1337 | 1252063.9768
83 | 2645607.4436 | 1251972.9152
84 | 2645644.4197 | 1251930.4062
85 | 2645604.9753 | 1251913.3689
86 | 2645579.1344 | 1251938.4547
87 | 2645499.9082 | 1251874.0795
88 | 2645536.2778 | 1252147.9228
89 | 2645276.0456 | 1252112.6179
90 | 2645554.6641 | 1252132.8093
91 | 2645564.6334 | 1252141.603
92 | 2645515.8443 | 1252171.2878
93 | 2645586.5445 | 1252124.3419
94 | 2645367.9791 | 1252078.3966
95 | 2645410.592 | 1252167.2982
96 | 2645428.1738 | 1252175.9329
97 | 2645373.0925 | 1252068.9626
98 | 2645360.1944 | 1252073.9823
99 | 2645595.4072 | 1252115.2549
100 | 2645474.3426 | 1251902.5294
101 | 2645437.0186 | 1252180.3613
102 | 2645407.7908 | 1252217.7317
103 | 2645583.8711 | 1252109.0287
104 | 2645618.6768 | 1252084.4129
105 | 2645596.5524 | 1252072.3456
106 | 2645628.1726 | 1252071.4314
107 | 2645629.7089 | 1252069.3312
108 | 2645838.7396 | 1252322.787
109 | 2645841.276 | 1252335.5341
110 | 2645854.0128 | 1252338.025
111 | 2645847.7061 | 1252375.4332
112 | 2645729.8869 | 1252152.1433
113 | 2645711.1056 | 1252134.326
114 | 2645691.1945 | 1252115.4368
115 | 2645642.6401 | 1252051.6532
116 | 2645648.7413 | 1252043.3124
117 | 2645657.0834 | 1252031.6741
118 | 2645547.887 | 1252367.0203
119 | 2645569.4875 | 1252343.152
120 | 2645570.8372 | 1252341.8953
121 | 2645584.3537 | 1252329.3108
122 | 2645593.4328 | 1252320.8576
123 | 2645561.9549 | 1252302.6065
124 | 2645539.0138 | 1252148.3664

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1