## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4008-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4008-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4008-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4008-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4008-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4008-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4008-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4008-9_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4008-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4008-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4008-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4008-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4008-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4008-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4008-9_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4008-9_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4008-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4008-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4008-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4008-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4008-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4008-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4008-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4008-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4008-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4008-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4008-9_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4008-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4008-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4008-9_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4008-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4008-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4008-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4008-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4008-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4008-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4008-9_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4008-9_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4008-9_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4008-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4008-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4008-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4008-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4008-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4008-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4008-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4008-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4008-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4008-9_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4008-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4008-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4008-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4008-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4008-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4008-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4008-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4008-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4008-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4008-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4008-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4008-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4008-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4008-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4008-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4008-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4008-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4008-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4008-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4008-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4008-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4008-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4008-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4008-9_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4008-9_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4008-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4008-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4008-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4008-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4008-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4008-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4008-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4008-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4008-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4008-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4008-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4008-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4008-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4008-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4008-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4008-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4008-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4008-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4008-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4008-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4008-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4008-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4008-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4008-9_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4008-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4008-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4008-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4008-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4008-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4008-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4008-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4008-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4008-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4008-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4008-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4008-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4008-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4008-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4008-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4008-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4008-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4008-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4008-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4008-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4008-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4008-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4008-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4008-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4008-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4008-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4008-9_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4008-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4008-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4008-9_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4008-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4008-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4008-9_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4008-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4008-9_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4008-9_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4008-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4008-9_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4008-9_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_301_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4008-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0038033 | 0.00095319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4008-9_0_3_load_1 | 1 | 0.011334 | 0.0028406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4008-9_0_3_load_3 | 3 | 0.003523 | 0.00088294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4008-9_0_3_load_94 | 5 | 0.0034711 | 0.00086994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4008-9_0_3_load_136 | 7 | 0.005032 | 0.0012611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4008-9_0_3_load_92 | 8 | 0.0029999 | 0.00075185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4008-9_0_3_load_19 | 9 | 0.0031364 | 0.00078605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4008-9_0_3_load_5 | 10 | 0.013619 | 0.0034132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4008-9_0_3_load_6 | 12 | 0.0028055 | 0.00070314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4008-9_0_3_load_93 | 13 | 0.0042237 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4008-9_0_3_load_129 | 15 | 0.0045518 | 0.0011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4008-9_0_3_load_95 | 16 | 0.0031407 | 0.00078713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4008-9_0_3_load_91 | 17 | 0.0015421 | 0.0003865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4008-9_0_3_load_7 | 18 | 0.0022566 | 0.00056557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4008-9_0_3_load_8 | 19 | 0.0021762 | 0.0005454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4008-9_0_3_load_10 | 21 | 0.0018494 | 0.0004635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4008-9_0_3_load_11 | 22 | 0.0021417 | 0.00053675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4008-9_0_3_load_66 | 24 | 0.0024603 | 0.00061661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4008-9_0_3_load_86 | 25 | 0.0022831 | 0.0005722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4008-9_0_3_load_132 | 26 | 0.0010884 | 0.00027278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4008-9_0_3_load_67 | 27 | 0.0015701 | 0.00039352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4008-9_0_3_load_87 | 28 | 0.0023518 | 0.00058941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4008-9_0_3_load_133 | 29 | 0.0011098 | 0.00027815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4008-9_0_3_load_13 | 30 | 0.0015981 | 0.00040052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4008-9_0_3_load_14 | 31 | 0.0016703 | 0.00041862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4008-9_0_3_load_16 | 33 | 0.0010039 | 0.00025159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4008-9_0_3_load_17 | 34 | 0.0020377 | 0.0005107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4008-9_0_3_load_18 | 35 | 0.0012946 | 0.00032446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4008-9_0_3_load_131 | 36 | 0.0018515 | 0.00046403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4008-9_0_3_load_127 | 37 | 0.0012593 | 0.0003156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4008-9_0_3_load_21 | 39 | 0.0049506 | 0.0012407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4008-9_0_3_load_22 | 40 | 0.003868 | 0.00096941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4008-9_0_3_load_23 | 41 | 0.0019996 | 0.00050114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4008-9_0_3_load_25 | 43 | 0.0011896 | 0.00029815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4008-9_0_3_load_27 | 45 | 0.0012435 | 0.00031165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4008-9_0_3_load_103 | 46 | 0.0025864 | 0.00064821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4008-9_0_3_load_101 | 47 | 0.0026864 | 0.00067327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4008-9_0_3_load_130 | 48 | 0.0024222 | 0.00060706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4008-9_0_3_load_38 | 49 | 0.0020308 | 0.00050896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4008-9_0_3_load_85 | 50 | 0.0027425 | 0.00068735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4008-9_0_3_load_99 | 51 | 0.0026852 | 0.00067298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4008-9_0_3_load_39 | 52 | 0.0019247 | 0.00048239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4008-9_0_3_load_28 | 53 | 0.0021633 | 0.00054217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4008-9_0_3_load_29 | 54 | 0.0019504 | 0.00048881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4008-9_0_3_load_30 | 55 | 0.002497 | 0.00062581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4008-9_0_3_load_31 | 56 | 0.0020661 | 0.00051782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4008-9_0_3_load_32 | 57 | 0.0021114 | 0.00052916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4008-9_0_3_load_76 | 58 | 0.002287 | 0.00057319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4008-9_0_3_load_59 | 59 | 0.0014005 | 0.00035099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4008-9_0_3_load_44 | 61 | 0.0028984 | 0.00072641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4008-9_0_3_load_33 | 62 | 0.0010718 | 0.00026862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4008-9_0_3_load_34 | 63 | 0.0017019 | 0.00042654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4008-9_0_3_load_35 | 64 | 0.0050241 | 0.0012592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4008-9_0_3_load_36 | 65 | 0.00099107 | 0.00024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4008-9_0_3_load_37 | 66 | 0.0028231 | 0.00070753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4008-9_0_3_load_60 | 67 | 0.0009341 | 0.00023411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4008-9_0_3_load_117 | 69 | 0.0014759 | 0.00036988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4008-9_0_3_load_58 | 70 | 0.0024887 | 0.00062372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4008-9_0_3_load_134 | 72 | 0.0014128 | 0.00035408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4008-9_0_3_load_135 | 73 | 0.0018657 | 0.00046759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4008-9_0_3_load_40 | 74 | 0.0019465 | 0.00048783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4008-9_0_3_load_41 | 75 | 0.0011013 | 0.00027601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4008-9_0_3_load_42 | 76 | 0.0018554 | 0.000465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4008-9_0_3_load_73 | 78 | 0.0042056 | 0.001054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4008-9_0_3_load_82 | 79 | 0.0040049 | 0.0010037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4008-9_0_3_load_71 | 80 | 0.005031 | 0.0012609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4008-9_0_3_load_83 | 81 | 0.0005923 | 0.00014844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4008-9_0_3_load_45 | 82 | 0.001259 | 0.00031554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4008-9_0_3_load_49 | 84 | 0.00086409 | 0.00021656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4008-9_0_3_load_50 | 85 | 0.0029723 | 0.00074492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4008-9_0_3_load_51 | 86 | 0.00085054 | 0.00021316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4008-9_0_3_load_57 | 89 | 0.00088744 | 0.00022241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4008-9_0_3_load_52 | 90 | 0.00074879 | 0.00018766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4008-9_0_3_load_96 | 91 | 0.0013428 | 0.00033654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4008-9_0_3_load_122 | 94 | 0.0032875 | 0.00082393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4008-9_0_3_load_121 | 95 | 0.00093965 | 0.0002355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4008-9_0_3_load_56 | 96 | 0.0035751 | 0.00089601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4008-9_0_3_load_118 | 97 | 0.0012628 | 0.0003165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4008-9_0_3_load_61 | 98 | 0.0013064 | 0.00032742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4008-9_0_3_load_62 | 99 | 0.0016967 | 0.00042524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4008-9_0_3_load_63 | 100 | 0.0011608 | 0.00029093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4008-9_0_3_load_64 | 101 | 0.0019979 | 0.00050071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4008-9_0_3_load_65 | 102 | 0.0012265 | 0.00030739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4008-9_0_3_load_114 | 103 | 0.0011444 | 0.00028681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4008-9_0_3_load_81 | 104 | 0.0011674 | 0.00029257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4008-9_0_3_load_74 | 105 | 0.0044542 | 0.0011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4008-9_0_3_load_75 | 106 | 0.0017104 | 0.00042868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4008-9_0_3_load_69 | 107 | 0.0033398 | 0.00083702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4008-9_0_3_load_70 | 108 | 0.0013639 | 0.00034182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4008-9_0_3_load_72 | 109 | 0.0036543 | 0.00091585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4008-9_0_3_load_109 | 111 | 0.004458 | 0.0011173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4008-9_0_3_load_105 | 112 | 0.004202 | 0.0010531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4008-9_0_3_load_77 | 113 | 0.0016794 | 0.00042091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4008-9_0_3_load_78 | 114 | 0.0016154 | 0.00040485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4008-9_0_3_load_79 | 115 | 0.001082 | 0.00027118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4008-9_0_3_load_80 | 116 | 0.0011446 | 0.00028685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4008-9_0_3_load_104 | 117 | 0.0011667 | 0.00029241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4008-9_0_3_load_84 | 118 | 0.0024309 | 0.00060925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4008-9_0_3_load_90 | 121 | 0.0024403 | 0.00061159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4008-9_0_3_load_113 | 122 | 0.001374 | 0.00034435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4008-9_0_3_load_110 | 123 | 0.0017006 | 0.0004262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4008-9_0_3_load_116 | 124 | 0.0012704 | 0.00031839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4008-9_0_3_load_119 | 125 | 0.0012476 | 0.00031267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4008-9_0_3_load_111 | 126 | 0.0011199 | 0.00028068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4008-9_0_3_load_115 | 127 | 0.00096501 | 0.00024185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4008-9_0_3_load_98 | 128 | 0.0026874 | 0.00067352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4008-9_0_3_load_100 | 129 | 0.0026855 | 0.00067305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4008-9_0_3_load_123 | 130 | 0.0010465 | 0.00026229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4008-9_0_3_load_106 | 131 | 0.0040134 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4008-9_0_3_load_139 | 132 | 0.006487 | 0.0016258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4008-9_0_3_load_137 | 133 | 0.0043253 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4008-9_0_3_load_112 | 134 | 0.0018916 | 0.00047409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4008-9_0_3_load_124 | 135 | 0.0012487 | 0.00031295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4008-9_0_3_load_126 | 136 | 0.00086273 | 0.00021622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4008-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4008-9_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4008-9_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.030048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4008-9_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4008-9_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4008-9_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.034066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4008-9_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4008-9_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.018378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4008-9_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4008-9_0_3_line_9 |  | 8 | 17 | 0.01292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4008-9_0_3_line_10 |  | 9 | 39 | 0.010622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4008-9_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.048229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4008-9_0_3_line_12 |  | 11 | 14 | 0.045896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4008-9_0_3_line_13 |  | 11 | 15 | 0.063017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4008-9_0_3_line_14 |  | 11 | 16 | 0.033822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4008-9_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.047028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4008-9_0_3_line_16 |  | 13 | 16 | 0.023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4008-9_0_3_line_17 |  | 13 | 17 | 0.0046785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4008-9_0_3_line_18 |  | 14 | 36 | 0.018003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4008-9_0_3_line_19 |  | 14 | 48 | 0.022162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4008-9_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.031528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4008-9_0_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.017327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4008-9_0_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4008-9_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.022304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4008-9_0_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.031672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4008-9_0_3_line_25 |  | 21 | 24 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4008-9_0_3_line_26 |  | 22 | 25 | 0.019911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4008-9_0_3_line_27 |  | 23 | 26 | 0.024762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4008-9_0_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.02523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4008-9_0_3_line_29 |  | 25 | 28 | 0.0044188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4008-9_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.0075306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4008-9_0_3_line_31 |  | 27 | 60 | 0.0033951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4008-9_0_3_line_32 |  | 28 | 119 | 0.037186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4008-9_0_3_line_33 |  | 29 | 101 | 0.0035254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4008-9_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0008773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4008-9_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.02237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4008-9_0_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0077638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4008-9_0_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_4008-9_0_3_line_38 |  | 32 | 35 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_4008-9_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.03213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4008-9_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0074917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_4008-9_0_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.01833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_4008-9_0_3_line_42 |  | 38 | 130 | 0.018217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4008-9_0_3_line_43 |  | 38 | 117 | 0.024917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_4008-9_0_3_line_44 |  | 40 | 41 | 0.014192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4008-9_0_3_line_45 |  | 40 | 42 | 0.019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4008-9_0_3_line_46 |  | 41 | 43 | 0.025872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4008-9_0_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.011771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4008-9_0_3_line_48 |  | 42 | 45 | 0.013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_4008-9_0_3_line_49 |  | 43 | 46 | 0.0022629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4008-9_0_3_line_50 |  | 44 | 47 | 0.019276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4008-9_0_3_line_51 |  | 44 | 48 | 0.011948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4008-9_0_3_line_52 |  | 45 | 49 | 0.03233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4008-9_0_3_line_53 |  | 46 | 50 | 0.0024266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4008-9_0_3_line_54 |  | 47 | 51 | 0.02807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4008-9_0_3_line_55 |  | 49 | 52 | 0.020746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4008-9_0_3_line_56 |  | 50 | 77 | 0.03218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4008-9_0_3_line_57 |  | 51 | 128 | 0.0094991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4008-9_0_3_line_58 |  | 52 | 72 | 0.022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4008-9_0_3_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0057586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4008-9_0_3_line_60 |  | 53 | 55 | 0.020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4008-9_0_3_line_61 |  | 54 | 56 | 0.019788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4008-9_0_3_line_62 |  | 55 | 57 | 0.0047911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4008-9_0_3_line_63 |  | 56 | 58 | 0.00324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4008-9_0_3_line_64 |  | 57 | 59 | 0.018724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4008-9_0_3_line_65 |  | 58 | 60 | 0.020735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4008-9_0_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0079334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4008-9_0_3_line_67 |  | 60 | 105 | 0.023539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4008-9_0_3_line_68 |  | 61 | 76 | 0.015746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4008-9_0_3_line_69 |  | 62 | 63 | 0.011427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4008-9_0_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4008-9_0_3_line_71 |  | 63 | 65 | 0.0099847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4008-9_0_3_line_72 |  | 64 | 66 | 0.027415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4008-9_0_3_line_73 |  | 65 | 67 | 0.01434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4008-9_0_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.024754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4008-9_0_3_line_75 |  | 67 | 69 | 0.016334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4008-9_0_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.014568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4008-9_0_3_line_77 |  | 68 | 71 | 0.031731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4008-9_0_3_line_78 |  | 69 | 97 | 0.011865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4008-9_0_3_line_79 |  | 70 | 89 | 0.021761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4008-9_0_3_line_80 |  | 71 | 84 | 0.02566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4008-9_0_3_line_81 |  | 71 | 82 | 0.014074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4008-9_0_3_line_82 |  | 72 | 73 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4008-9_0_3_line_83 |  | 74 | 75 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4008-9_0_3_line_84 |  | 74 | 76 | 0.0086135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4008-9_0_3_line_85 |  | 77 | 78 | 0.023249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4008-9_0_3_line_86 |  | 77 | 79 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4008-9_0_3_line_87 |  | 78 | 80 | 0.012988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4008-9_0_3_line_88 |  | 79 | 81 | 0.023863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4008-9_0_3_line_89 |  | 80 | 107 | 0.030896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4008-9_0_3_line_90 |  | 81 | 118 | 0.003002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4008-9_0_3_line_91 |  | 82 | 83 | 0.016353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4008-9_0_3_line_92 |  | 83 | 85 | 0.032849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4008-9_0_3_line_93 |  | 83 | 86 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4008-9_0_3_line_94 |  | 84 | 87 | 0.00087854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4008-9_0_3_line_95 |  | 86 | 88 | 0.028453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4008-9_0_3_line_96 |  | 87 | 90 | 0.02216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4008-9_0_3_line_97 |  | 88 | 91 | 0.0043693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4008-9_0_3_line_98 |  | 89 | 96 | 0.0084188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4008-9_0_3_line_99 |  | 90 | 92 | 0.0079218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4008-9_0_3_line_100 |  | 92 | 93 | 0.013676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4008-9_0_3_line_101 |  | 93 | 94 | 0.049364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4008-9_0_3_line_102 |  | 94 | 95 | 0.0010078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4008-9_0_3_line_103 |  | 95 | 118 | 0.020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4008-9_0_3_line_104 |  | 98 | 99 | 0.00054314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4008-9_0_3_line_105 |  | 98 | 100 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4008-9_0_3_line_106 |  | 99 | 101 | 0.0074306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4008-9_0_3_line_107 |  | 100 | 102 | 0.0050734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4008-9_0_3_line_108 |  | 102 | 103 | 0.0018454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4008-9_0_3_line_109 |  | 103 | 104 | 0.007532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4008-9_0_3_line_110 |  | 104 | 115 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4008-9_0_3_line_111 |  | 105 | 106 | 0.00014288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4008-9_0_3_line_112 |  | 107 | 108 | 0.017885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4008-9_0_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.0099148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4008-9_0_3_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0041654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4008-9_0_3_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4008-9_0_3_line_116 |  | 110 | 112 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4008-9_0_3_line_117 |  | 111 | 133 | 0.026946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4008-9_0_3_line_118 |  | 112 | 131 | 0.019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4008-9_0_3_line_119 |  | 112 | 132 | 0.12183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4008-9_0_3_line_120 |  | 113 | 114 | 0.010458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_4008-9_0_3_line_121 |  | 113 | 115 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4008-9_0_3_line_122 |  | 114 | 116 | 0.0022141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_4008-9_0_3_line_123 |  | 116 | 117 | 0.0075307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_4008-9_0_3_line_124 |  | 119 | 120 | 0.002482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4008-9_0_3_line_125 |  | 119 | 121 | 0.0239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4008-9_0_3_line_126 |  | 120 | 122 | 0.018315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4008-9_0_3_line_127 |  | 120 | 123 | 0.012131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4008-9_0_3_line_128 |  | 121 | 124 | 0.029628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4008-9_0_3_line_129 |  | 122 | 125 | 0.0051513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4008-9_0_3_line_130 |  | 123 | 126 | 0.022656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4008-9_0_3_line_131 |  | 124 | 127 | 0.00064805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4008-9_0_3_line_132 |  | 126 | 134 | 0.017814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4008-9_0_3_line_133 |  | 128 | 129 | 0.021408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4008-9_0_3_line_134 |  | 130 | 135 | 0.0014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4008-9_0_3_line_135 |  | 135 | 136 | 0.0053203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4008-9_0_3_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2646397.8563 | 1250650.1277 | 2646397.8563 | 1250650.1277 | 2646401.9091 | 1250636.7281 | 2646399.1125 | 1250632.37 | 2646380.0072 | 1250623.1723
1 | 2646391.9455 | 1250660.7887 | 2646397.8563 | 1250650.1277
2 | 2646391.9455 | 1250660.7887 | 2646411.4772 | 1250670.8928 | 2646418.5196 | 1250674.8073
3 | 2646369.4214 | 1250649.1491 | 2646391.9455 | 1250660.7887
4 | 2646418.5196 | 1250674.8073 | 2646433.4399 | 1250683.1006
5 | 2646369.4214 | 1250649.1491 | 2646337.8576 | 1250636.1047
6 | 2646369.4214 | 1250649.1491 | 2646363.3813 | 1250662.5236
7 | 2646449.5036 | 1250692.0294 | 2646433.4399 | 1250683.1006
8 | 2646337.8576 | 1250636.1047 | 2646327.3555 | 1250659.5608
9 | 2646460.4011 | 1250698.9643 | 2646450.9196 | 1250692.8165 | 2646449.5036 | 1250692.0294
10 | 2646337.344 | 1250663.1746 | 2646327.3555 | 1250659.5608
11 | 2646512.4881 | 1250732.7372 | 2646536.3379 | 1250690.818
12 | 2646491.6584 | 1250773.6349 | 2646509.698 | 1250737.1961 | 2646512.4881 | 1250732.7372
13 | 2646512.4881 | 1250732.7372 | 2646549.1692 | 1250758.22 | 2646558.1269 | 1250764.2722 | 2646564.5128 | 1250768.2862
14 | 2646512.4881 | 1250732.7372 | 2646484.1092 | 1250714.3364
15 | 2646464.3266 | 1250701.5095 | 2646493.1962 | 1250664.3854
16 | 2646464.3266 | 1250701.5095 | 2646484.1092 | 1250714.3364
17 | 2646460.4011 | 1250698.9643 | 2646464.3266 | 1250701.5095
18 | 2646491.6584 | 1250773.6349 | 2646474.7255 | 1250767.5196
19 | 2646491.6584 | 1250773.6349 | 2646481.8996 | 1250793.5332
20 | 2646257.1569 | 1250728.2902 | 2646262.5115 | 1250732.4596 | 2646273.827 | 1250749.793 | 2646275.9139 | 1250753.2543
21 | 2646243.5454 | 1250717.5683 | 2646251.7225 | 1250724.0587 | 2646257.1569 | 1250728.2902
22 | 2646276.5204 | 1250754.2603 | 2646275.9139 | 1250753.2543
23 | 2646243.5454 | 1250717.5683 | 2646233.264 | 1250737.3609
24 | 2646256.7685 | 1250688.7741 | 2646243.5454 | 1250717.5683
25 | 2646287.9214 | 1250772.5878 | 2646286.4355 | 1250770.7056 | 2646276.5204 | 1250754.2603
26 | 2646224.0854 | 1250755.0304 | 2646233.264 | 1250737.3609
27 | 2646256.7685 | 1250688.7741 | 2646280.0426 | 1250697.2281
28 | 2646287.9214 | 1250772.5878 | 2646296.3539 | 1250783.2693 | 2646305.4926 | 1250790.4482
29 | 2646224.0854 | 1250755.0304 | 2646222.0484 | 1250758.9518
30 | 2646287.1207 | 1250699.7991 | 2646280.0426 | 1250697.2281
31 | 2646308.1624 | 1250792.5455 | 2646305.4926 | 1250790.4482
32 | 2646204.9067 | 1250791.9509 | 2646222.0484 | 1250758.9518
33 | 2646287.1207 | 1250699.7991 | 2646290.4343 | 1250701.0027
34 | 2646432.5997 | 1250774.7401 | 2646432.8699 | 1250773.9055
35 | 2646432.6843 | 1250752.3363 | 2646431.154 | 1250757.8614 | 2646434.2007 | 1250769.7933 | 2646432.8699 | 1250773.9055
36 | 2646430.2093 | 1250782.1267 | 2646432.5997 | 1250774.7401
37 | 2646432.6843 | 1250752.3363 | 2646444.5062 | 1250756.6058
38 | 2646432.6843 | 1250752.3363 | 2646417.3434 | 1250746.894
39 | 2646444.5062 | 1250756.6058 | 2646474.7255 | 1250767.5196
40 | 2646410.2827 | 1250744.3892 | 2646417.3434 | 1250746.894
41 | 2646393.0073 | 1250738.2607 | 2646410.2827 | 1250744.3892
42 | 2646393.0073 | 1250738.2607 | 2646386.8369 | 1250755.4007
43 | 2646393.0073 | 1250738.2607 | 2646369.5873 | 1250729.7537
44 | 2646456.6944 | 1250845.6254 | 2646462.7748 | 1250832.8024
45 | 2646471.3253 | 1250814.7702 | 2646462.7748 | 1250832.8024
46 | 2646456.6944 | 1250845.6254 | 2646451.8536 | 1250855.8344 | 2646448.7642 | 1250870.077
47 | 2646471.3253 | 1250814.7702 | 2646476.6387 | 1250804.2602
48 | 2646471.3253 | 1250814.7702 | 2646458.7197 | 1250809.6049
49 | 2646448.2846 | 1250872.2885 | 2646448.7642 | 1250870.077
50 | 2646476.6387 | 1250804.2602 | 2646493.4273 | 1250813.7308
51 | 2646476.6387 | 1250804.2602 | 2646481.8996 | 1250793.5332
52 | 2646458.7197 | 1250809.6049 | 2646428.8039 | 1250797.3469
53 | 2646448.2846 | 1250872.2885 | 2646447.7702 | 1250874.6599
54 | 2646493.4273 | 1250813.7308 | 2646517.8759 | 1250827.5225
55 | 2646409.6069 | 1250789.4808 | 2646428.8039 | 1250797.3469
56 | 2646438.3095 | 1250905.2952 | 2646444.3827 | 1250890.277 | 2646447.7702 | 1250874.6599
57 | 2646517.8759 | 1250827.5225 | 2646526.1493 | 1250832.1896
58 | 2646409.6069 | 1250789.4808 | 2646388.5425 | 1250780.8496
59 | 2646353.1363 | 1250812.6726 | 2646351.6015 | 1250812.0092 | 2646347.7464 | 1250810.6535
60 | 2646371.6466 | 1250822.1081 | 2646364.2022 | 1250817.4558 | 2646353.1363 | 1250812.6726
61 | 2646329.0794 | 1250804.0892 | 2646347.7464 | 1250810.6535
62 | 2646371.6466 | 1250822.1081 | 2646374.4179 | 1250823.84 | 2646375.6445 | 1250824.743
63 | 2646326.0229 | 1250803.0143 | 2646329.0794 | 1250804.0892
64 | 2646375.6445 | 1250824.743 | 2646385.6829 | 1250832.1337 | 2646389.6945 | 1250836.9367
65 | 2646308.1624 | 1250792.5455 | 2646310.5857 | 1250794.4435 | 2646326.0229 | 1250803.0143 | 2646326.0229 | 1250803.0143
66 | 2646394.7801 | 1250843.0257 | 2646389.6945 | 1250836.9367
67 | 2646308.1624 | 1250792.5455 | 2646323.7634 | 1250774.9186
68 | 2646394.7801 | 1250843.0257 | 2646397.3862 | 1250846.1459 | 2646403.8494 | 1250855.875
69 | 2646279.7528 | 1250844.6379 | 2646290.8111 | 1250847.5167
70 | 2646306.6758 | 1250851.6879 | 2646306.079 | 1250851.4915 | 2646290.8111 | 1250847.5167
71 | 2646279.7528 | 1250844.6379 | 2646270.0901 | 1250842.1223
72 | 2646306.6758 | 1250851.6879 | 2646319.0512 | 1250855.7623 | 2646329.0225 | 1250862.5003 | 2646330.6272 | 1250864.2192
73 | 2646256.2126 | 1250838.5096 | 2646270.0901 | 1250842.1223
74 | 2646344.3241 | 1250884.5237 | 2646342.2546 | 1250878.8926 | 2646335.0558 | 1250868.963 | 2646330.6272 | 1250864.2192
75 | 2646256.2126 | 1250838.5096 | 2646240.4057 | 1250834.3945
76 | 2646344.3241 | 1250884.5237 | 2646357.3822 | 1250890.9818
77 | 2646348.5253 | 1250915.8111 | 2646348.2262 | 1250907.7255 | 2646347.4741 | 1250897.724 | 2646345.6399 | 1250888.0809 | 2646344.3241 | 1250884.5237
78 | 2646228.9229 | 1250831.4051 | 2646240.4057 | 1250834.3945
79 | 2646376.8878 | 1250900.6287 | 2646357.3822 | 1250890.9818
80 | 2646348.5253 | 1250915.8111 | 2646349.3611 | 1250941.4578
81 | 2646348.5253 | 1250915.8111 | 2646334.4587 | 1250916.2566
82 | 2646371.8188 | 1250773.997 | 2646388.5425 | 1250780.8496
83 | 2646408.6286 | 1250863.0407 | 2646416.5452 | 1250874.1595
84 | 2646408.6286 | 1250863.0407 | 2646408.3453 | 1250862.6428 | 2646403.8494 | 1250855.875
85 | 2646438.3095 | 1250905.2952 | 2646451.5881 | 1250924.3788
86 | 2646438.3095 | 1250905.2952 | 2646429.058 | 1250917.5088 | 2646425.6803 | 1250922.1101
87 | 2646451.5881 | 1250924.3788 | 2646459.006 | 1250935.0396
88 | 2646425.6803 | 1250922.1101 | 2646417.7129 | 1250932.9638 | 2646410.332 | 1250940.2895
89 | 2646473.1043 | 1250962.1477 | 2646469.1061 | 1250949.5553 | 2646459.006 | 1250935.0396
90 | 2646410.332 | 1250940.2895 | 2646408.2013 | 1250942.4043
91 | 2646318.1139 | 1250916.7742 | 2646334.4587 | 1250916.2566
92 | 2646318.1139 | 1250916.7742 | 2646317.696 | 1250892.0208 | 2646322.341 | 1250885.395
93 | 2646318.1139 | 1250916.7742 | 2646309.5069 | 1250917.0516 | 2646302.2114 | 1250916.9946
94 | 2646349.3897 | 1250942.3359 | 2646349.3611 | 1250941.4578
95 | 2646275.1737 | 1250908.9114 | 2646290.7942 | 1250915.2376 | 2646298.8874 | 1250916.9686 | 2646302.2114 | 1250916.9946
96 | 2646349.3897 | 1250942.3359 | 2646349.6822 | 1250951.2553 | 2646350.6273 | 1250964.4576
97 | 2646275.1737 | 1250908.9114 | 2646271.124 | 1250907.2713
98 | 2646384.4341 | 1250904.3609 | 2646376.8878 | 1250900.6287
99 | 2646351.1929 | 1250972.3592 | 2646350.6273 | 1250964.4576
100 | 2646351.1929 | 1250972.3592 | 2646352.1731 | 1250985.9984
101 | 2646352.1731 | 1250985.9984 | 2646364.0978 | 1250977.4636 | 2646392.0276 | 1250956.9569 | 2646392.066 | 1250956.9242
102 | 2646392.8338 | 1250956.2714 | 2646392.066 | 1250956.9242
103 | 2646392.8338 | 1250956.2714 | 2646402.5745 | 1250947.9889 | 2646408.2013 | 1250942.4043
104 | 2646297.9289 | 1250703.725 | 2646297.4184 | 1250703.5396
105 | 2646314.0055 | 1250709.5645 | 2646297.9289 | 1250703.725
106 | 2646290.4343 | 1250701.0027 | 2646297.4184 | 1250703.5396
107 | 2646314.0055 | 1250709.5645 | 2646318.774 | 1250711.2966
108 | 2646320.5085 | 1250711.9267 | 2646318.774 | 1250711.2966
109 | 2646320.5085 | 1250711.9267 | 2646327.5879 | 1250714.4981
110 | 2646327.5879 | 1250714.4981 | 2646338.8234 | 1250718.5793
111 | 2646323.858 | 1250774.8116 | 2646323.7634 | 1250774.9186
112 | 2646473.1043 | 1250962.1477 | 2646473.5405 | 1250963.5218 | 2646476.2649 | 1250972.2491 | 2646475.24 | 1250979.4778
113 | 2646473.8482 | 1250989.2945 | 2646475.24 | 1250979.4778
114 | 2646472.8765 | 1250993.3368 | 2646473.6761 | 1250990.5078 | 2646473.8482 | 1250989.2945
115 | 2646472.8765 | 1250993.3368 | 2646458.2165 | 1250994.4242
116 | 2646472.8765 | 1250993.3368 | 2646468.1185 | 1251010.2649
117 | 2646434.4651 | 1251004.8438 | 2646447.5231 | 1250995.2173 | 2646458.2165 | 1250994.4242
118 | 2646468.1185 | 1251010.2649 | 2646467.0298 | 1251014.1385 | 2646463.8347 | 1251023.0862 | 2646462.482 | 1251029.0929
119 | 2646468.1185 | 1251010.2649 | 2646586.8669 | 1251037.4945
120 | 2646350.5985 | 1250722.8564 | 2646360.428 | 1250726.4268
121 | 2646350.5985 | 1250722.8564 | 2646338.8234 | 1250718.5793
122 | 2646362.5091 | 1250727.1827 | 2646360.428 | 1250726.4268
123 | 2646362.5091 | 1250727.1827 | 2646369.5873 | 1250729.7537
124 | 2646204.9067 | 1250791.9509 | 2646206.842 | 1250793.5115
125 | 2646204.9067 | 1250791.9509 | 2646185.5894 | 1250777.878
126 | 2646206.842 | 1250793.5115 | 2646203.1271 | 1250801.399 | 2646194.228 | 1250804.9899
127 | 2646206.842 | 1250793.5115 | 2646214.8605 | 1250800.0006 | 2646216.5418 | 1250800.6861
128 | 2646162.9765 | 1250776.6075 | 2646167.7672 | 1250768.9461 | 2646173.9908 | 1250769.4282 | 2646185.5894 | 1250777.878
129 | 2646194.228 | 1250804.9899 | 2646189.451 | 1250806.9175
130 | 2646216.5418 | 1250800.6861 | 2646228.5397 | 1250805.5777 | 2646231.974 | 1250796.5069
131 | 2646162.6329 | 1250777.1569 | 2646162.9765 | 1250776.6075
132 | 2646238.2815 | 1250779.8473 | 2646231.974 | 1250796.5069
133 | 2646544.701 | 1250842.8728 | 2646533.6248 | 1250836.4066 | 2646526.1493 | 1250832.1896
134 | 2646386.8369 | 1250755.4007 | 2646386.3488 | 1250756.7566
135 | 2646384.5467 | 1250761.7624 | 2646386.3488 | 1250756.7566

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646397.8563 | 1250650.1277
1 | 2646380.0072 | 1250623.1723
2 | 2646391.9455 | 1250660.7887
3 | 2646418.5196 | 1250674.8073
4 | 2646369.4214 | 1250649.1491
5 | 2646433.4399 | 1250683.1006
6 | 2646337.8576 | 1250636.1047
7 | 2646363.3813 | 1250662.5235
8 | 2646449.5036 | 1250692.0294
9 | 2646327.3555 | 1250659.5608
10 | 2646536.3379 | 1250690.818
11 | 2646512.4881 | 1250732.7372
12 | 2646493.1962 | 1250664.3854
13 | 2646464.3266 | 1250701.5095
14 | 2646491.6584 | 1250773.6349
15 | 2646564.5128 | 1250768.2862
16 | 2646484.1092 | 1250714.3364
17 | 2646460.4011 | 1250698.9643
18 | 2646257.1569 | 1250728.2902
19 | 2646275.9139 | 1250753.2543
20 | 2646243.5454 | 1250717.5683
21 | 2646276.5204 | 1250754.2603
22 | 2646233.264 | 1250737.3609
23 | 2646256.7685 | 1250688.7741
24 | 2646287.9214 | 1250772.5878
25 | 2646224.0854 | 1250755.0304
26 | 2646280.0426 | 1250697.2281
27 | 2646305.4926 | 1250790.4482
28 | 2646222.0484 | 1250758.9518
29 | 2646287.1207 | 1250699.7991
30 | 2646432.8699 | 1250773.9055
31 | 2646432.5997 | 1250774.7401
32 | 2646432.6843 | 1250752.3363
33 | 2646430.2093 | 1250782.1267
34 | 2646444.5062 | 1250756.6058
35 | 2646417.3434 | 1250746.894
36 | 2646474.7255 | 1250767.5196
37 | 2646410.2827 | 1250744.3892
38 | 2646393.0073 | 1250738.2607
39 | 2646337.344 | 1250663.1746
40 | 2646462.7748 | 1250832.8024
41 | 2646456.6944 | 1250845.6254
42 | 2646471.3253 | 1250814.7702
43 | 2646448.7642 | 1250870.077
44 | 2646476.6387 | 1250804.2602
45 | 2646458.7197 | 1250809.6049
46 | 2646448.2846 | 1250872.2885
47 | 2646493.4273 | 1250813.7308
48 | 2646481.8996 | 1250793.5332
49 | 2646428.8039 | 1250797.3469
50 | 2646447.7702 | 1250874.6599
51 | 2646517.8759 | 1250827.5225
52 | 2646409.6069 | 1250789.4808
53 | 2646353.1363 | 1250812.6726
54 | 2646347.7464 | 1250810.6535
55 | 2646371.6466 | 1250822.1081
56 | 2646329.0794 | 1250804.0892
57 | 2646375.6445 | 1250824.743
58 | 2646326.0229 | 1250803.0143
59 | 2646389.6945 | 1250836.9367
60 | 2646308.1624 | 1250792.5455
61 | 2646394.7801 | 1250843.0257
62 | 2646290.8111 | 1250847.5167
63 | 2646279.7528 | 1250844.6379
64 | 2646306.6758 | 1250851.6879
65 | 2646270.0901 | 1250842.1223
66 | 2646330.6272 | 1250864.2192
67 | 2646256.2126 | 1250838.5096
68 | 2646344.3241 | 1250884.5237
69 | 2646240.4057 | 1250834.3945
70 | 2646357.3822 | 1250890.9818
71 | 2646348.5253 | 1250915.8111
72 | 2646388.5425 | 1250780.8496
73 | 2646371.8188 | 1250773.997
74 | 2646408.6286 | 1250863.0407
75 | 2646416.5452 | 1250874.1595
76 | 2646403.8494 | 1250855.875
77 | 2646438.3095 | 1250905.2952
78 | 2646451.5881 | 1250924.3788
79 | 2646425.6803 | 1250922.1101
80 | 2646459.006 | 1250935.0396
81 | 2646410.332 | 1250940.2895
82 | 2646334.4587 | 1250916.2566
83 | 2646318.1139 | 1250916.7742
84 | 2646349.3611 | 1250941.4578
85 | 2646322.341 | 1250885.395
86 | 2646302.2114 | 1250916.9946
87 | 2646349.3897 | 1250942.3359
88 | 2646275.1737 | 1250908.9114
89 | 2646376.8878 | 1250900.6287
90 | 2646350.6273 | 1250964.4576
91 | 2646271.124 | 1250907.2713
92 | 2646351.1929 | 1250972.3592
93 | 2646352.1731 | 1250985.9984
94 | 2646392.066 | 1250956.9242
95 | 2646392.8338 | 1250956.2714
96 | 2646384.4341 | 1250904.3609
97 | 2646228.9229 | 1250831.4051
98 | 2646297.9289 | 1250703.725
99 | 2646297.4184 | 1250703.5396
100 | 2646314.0055 | 1250709.5645
101 | 2646290.4343 | 1250701.0027
102 | 2646318.774 | 1250711.2966
103 | 2646320.5085 | 1250711.9267
104 | 2646327.5879 | 1250714.4981
105 | 2646323.7634 | 1250774.9186
106 | 2646323.858 | 1250774.8116
107 | 2646473.1043 | 1250962.1477
108 | 2646475.24 | 1250979.4778
109 | 2646473.8482 | 1250989.2945
110 | 2646472.8765 | 1250993.3368
111 | 2646458.2165 | 1250994.4242
112 | 2646468.1185 | 1251010.2649
113 | 2646350.5985 | 1250722.8564
114 | 2646360.428 | 1250726.4268
115 | 2646338.8234 | 1250718.5793
116 | 2646362.5091 | 1250727.1827
117 | 2646369.5873 | 1250729.7537
118 | 2646408.2013 | 1250942.4043
119 | 2646204.9067 | 1250791.9509
120 | 2646206.842 | 1250793.5115
121 | 2646185.5894 | 1250777.878
122 | 2646194.228 | 1250804.9899
123 | 2646216.5418 | 1250800.6861
124 | 2646162.9765 | 1250776.6075
125 | 2646189.451 | 1250806.9175
126 | 2646231.974 | 1250796.5069
127 | 2646162.6329 | 1250777.1569
128 | 2646526.1493 | 1250832.1896
129 | 2646544.701 | 1250842.8728
130 | 2646386.8369 | 1250755.4007
131 | 2646462.482 | 1251029.0929
132 | 2646586.8669 | 1251037.4945
133 | 2646434.4651 | 1251004.8438
134 | 2646238.2815 | 1250779.8473
135 | 2646386.3488 | 1250756.7566
136 | 2646384.5467 | 1250761.7624
137 | 2646371.8188 | 1250773.997

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1