## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4012-15_1_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4012-15_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4012-15_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4012-15_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4012-15_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4012-15_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4012-15_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4012-15_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4012-15_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4012-15_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4012-15_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4012-15_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4012-15_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4012-15_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4012-15_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4012-15_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4012-15_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4012-15_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4012-15_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4012-15_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4012-15_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4012-15_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4012-15_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4012-15_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4012-15_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4012-15_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4012-15_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4012-15_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4012-15_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4012-15_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4012-15_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4012-15_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4012-15_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4012-15_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4012-15_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4012-15_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4012-15_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4012-15_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4012-15_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4012-15_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4012-15_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4012-15_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4012-15_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4012-15_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4012-15_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4012-15_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4012-15_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4012-15_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4012-15_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4012-15_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4012-15_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4012-15_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4012-15_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4012-15_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4012-15_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4012-15_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4012-15_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4012-15_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4012-15_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4012-15_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4012-15_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4012-15_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4012-15_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4012-15_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4012-15_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4012-15_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4012-15_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4012-15_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4012-15_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4012-15_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4012-15_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4012-15_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4012-15_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4012-15_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4012-15_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4012-15_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4012-15_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4012-15_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4012-15_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4012-15_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4012-15_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4012-15_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4012-15_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4012-15_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4012-15_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4012-15_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4012-15_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4012-15_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4012-15_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4012-15_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4012-15_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4012-15_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4012-15_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4012-15_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4012-15_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4012-15_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4012-15_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4012-15_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4012-15_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4012-15_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4012-15_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4012-15_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4012-15_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4012-15_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4012-15_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4012-15_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4012-15_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4012-15_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4012-15_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4012-15_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4012-15_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4012-15_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4012-15_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4012-15_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4012-15_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4012-15_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4012-15_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4012-15_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4012-15_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4012-15_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4012-15_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4012-15_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_612_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4012-15_1_3_load_3 | 0 | 0.00050569 | 0.00012674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4012-15_1_3_load_4 | 1 | 0.0012014 | 0.00030109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4012-15_1_3_load_5 | 2 | 0.0053281 | 0.0013354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4012-15_1_3_load_21 | 5 | 0.00099841 | 0.00025022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4012-15_1_3_load_127 | 6 | 0.00099883 | 0.00025033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4012-15_1_3_load_85 | 7 | 0.0043055 | 0.0010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4012-15_1_3_load_125 | 8 | 0.00050429 | 0.00012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4012-15_1_3_load_86 | 9 | 0.0067565 | 0.0016933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4012-15_1_3_load_24 | 10 | 0.0053583 | 0.0013429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4012-15_1_3_load_152 | 16 | 0.0032388 | 0.00081172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4012-15_1_3_load_97 | 18 | 0.0027562 | 0.00069076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4012-15_1_3_load_93 | 19 | 0.0020762 | 0.00052034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4012-15_1_3_load_164 | 20 | 0.0014535 | 0.00036427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4012-15_1_3_load_179 | 21 | 0.0017614 | 0.00044144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4012-15_1_3_load_162 | 23 | 0.0032987 | 0.00082672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4012-15_1_3_load_171 | 25 | 0.0012803 | 0.00032087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4012-15_1_3_load_168 | 26 | 0.0016761 | 0.00042007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4012-15_1_3_load_191 | 27 | 0.00099312 | 0.0002489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4012-15_1_3_load_196 | 31 | 0.0022184 | 0.00055598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4012-15_1_3_load_190 | 32 | 0.001034 | 0.00025914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4012-15_1_3_load_163 | 33 | 0.0020457 | 0.00051271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4012-15_1_3_load_180 | 34 | 0.0010401 | 0.00026067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4012-15_1_3_load_194 | 36 | 0.0013031 | 0.0003266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4012-15_1_3_load_193 | 37 | 0.00096428 | 0.00024167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4012-15_1_3_load_169 | 39 | 0.00096611 | 0.00024213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4012-15_1_3_load_192 | 40 | 0.0012837 | 0.00032173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4012-15_1_3_load_56 | 41 | 0.0036093 | 0.00090457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4012-15_1_3_load_57 | 42 | 0.0066444 | 0.0016652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4012-15_1_3_load_59 | 43 | 0.0019773 | 0.00049556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4012-15_1_3_load_61 | 46 | 0.0024196 | 0.00060641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4012-15_1_3_load_118 | 47 | 0.0027762 | 0.00069578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4012-15_1_3_load_99 | 48 | 0.0026008 | 0.00065181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4012-15_1_3_load_98 | 49 | 0.0045369 | 0.0011371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4012-15_1_3_load_176 | 50 | 0.0027802 | 0.00069679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4012-15_1_3_load_175 | 53 | 0.0024081 | 0.00060353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4012-15_1_3_load_78 | 54 | 0.002028 | 0.00050825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4012-15_1_3_load_109 | 55 | 0.0036317 | 0.00091019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4012-15_1_3_load_70 | 56 | 0.0023587 | 0.00059115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4012-15_1_3_load_72 | 57 | 0.0016361 | 0.00041005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4012-15_1_3_load_71 | 58 | 0.012828 | 0.0032149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4012-15_1_3_load_74 | 60 | 0.0073334 | 0.0018379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4012-15_1_3_load_200 | 63 | 0.00082326 | 0.00020633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4012-15_1_3_load_100 | 65 | 0.0082729 | 0.0020734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4012-15_1_3_load_96 | 66 | 0.003563 | 0.00089297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4012-15_1_3_load_156 | 67 | 0.0024454 | 0.00061288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4012-15_1_3_load_129 | 68 | 0.0056948 | 0.0014273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4012-15_1_3_load_95 | 69 | 0.003715 | 0.00093107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4012-15_1_3_load_101 | 70 | 0.0043026 | 0.0010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4012-15_1_3_load_102 | 71 | 0.0027448 | 0.00068791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4012-15_1_3_load_113 | 72 | 0.0030043 | 0.00075296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4012-15_1_3_load_189 | 74 | 0.0022651 | 0.00056768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4012-15_1_3_load_185 | 75 | 0.0024317 | 0.00060944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4012-15_1_3_load_167 | 78 | 0.0034605 | 0.00086727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4012-15_1_3_load_166 | 79 | 0.0059832 | 0.0014995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4012-15_1_3_load_123 | 80 | 0.00088661 | 0.0002222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4012-15_1_3_load_124 | 81 | 0.00088616 | 0.00022209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4012-15_1_3_load_126 | 82 | 0.0008866 | 0.0002222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4012-15_1_3_load_132 | 83 | 0.0048949 | 0.0012268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4012-15_1_3_load_128 | 85 | 0.0025266 | 0.00063322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4012-15_1_3_load_133 | 86 | 0.0053605 | 0.0013435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4012-15_1_3_load_144 | 87 | 0.003533 | 0.00088546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4012-15_1_3_load_154 | 88 | 0.0038286 | 0.00095953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4012-15_1_3_load_145 | 89 | 0.0047509 | 0.0011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4012-15_1_3_load_134 | 90 | 0.0037945 | 0.00095098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4012-15_1_3_load_135 | 91 | 0.0021821 | 0.00054689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4012-15_1_3_load_137 | 93 | 0.0034602 | 0.0008672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4012-15_1_3_load_138 | 94 | 0.0047064 | 0.0011795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4012-15_1_3_load_139 | 95 | 0.0013052 | 0.00032711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4012-15_1_3_load_140 | 96 | 0.0011248 | 0.00028191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4012-15_1_3_load_160 | 98 | 0.0019539 | 0.00048969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4012-15_1_3_load_143 | 99 | 0.0019466 | 0.00048786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4012-15_1_3_load_141 | 100 | 0.0023211 | 0.00058171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4012-15_1_3_load_158 | 101 | 0.0038651 | 0.0009687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4012-15_1_3_load_184 | 102 | 0.00078624 | 0.00019705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4012-15_1_3_load_178 | 104 | 0.002411 | 0.00060427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4012-15_1_3_load_147 | 105 | 0.0066953 | 0.001678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4012-15_1_3_load_148 | 106 | 0.00113 | 0.00028322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4012-15_1_3_load_150 | 107 | 0.0010779 | 0.00027016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4012-15_1_3_load_151 | 108 | 0.0059765 | 0.0014978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4012-15_1_3_load_170 | 109 | 0.0011587 | 0.0002904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4012-15_1_3_load_153 | 110 | 0.0041992 | 0.0010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4012-15_1_3_load_155 | 111 | 0.0035334 | 0.00088556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4012-15_1_3_load_157 | 112 | 0.0013011 | 0.0003261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4012-15_1_3_load_172 | 114 | 0.0022141 | 0.00055491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4012-15_1_3_load_159 | 115 | 0.0024657 | 0.00061796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4012-15_1_3_load_173 | 116 | 0.0032168 | 0.00080621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4012-15_1_3_load_187 | 117 | 0.00075401 | 0.00018897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4012-15_1_3_load_174 | 118 | 0.0030094 | 0.00075422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4012-15_1_3_load_181 | 119 | 0.001814 | 0.00045462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4012-15_1_3_load_195 | 120 | 0.0016807 | 0.00042122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4012-15_1_3_load_188 | 121 | 0.0030458 | 0.00076335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 116 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4012-15_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0042502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4012-15_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.045212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4012-15_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.028324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4012-15_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.005339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4012-15_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4012-15_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4012-15_1_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.001854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4012-15_1_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.012704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4012-15_1_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.010274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4012-15_1_3_line_9 |  | 8 | 80 | 0.020318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4012-15_1_3_line_10 |  | 10 | 11 | 0.010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4012-15_1_3_line_11 |  | 11 | 15 | 0.006104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4012-15_1_3_line_12 |  | 12 | 13 | 0.032184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4012-15_1_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.014387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4012-15_1_3_line_14 |  | 13 | 16 | 0.023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4012-15_1_3_line_15 |  | 14 | 20 | 0.016218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4012-15_1_3_line_16 |  | 14 | 21 | 0.01411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4012-15_1_3_line_17 |  | 15 | 22 | 0.034003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4012-15_1_3_line_18 |  | 15 | 23 | 0.0066715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4012-15_1_3_line_19 |  | 16 | 28 | 0.025446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4012-15_1_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.015408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4012-15_1_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0059574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4012-15_1_3_line_22 |  | 19 | 29 | 0.012328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4012-15_1_3_line_23 |  | 20 | 33 | 0.027367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4012-15_1_3_line_24 |  | 21 | 34 | 0.023635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4012-15_1_3_line_25 |  | 22 | 27 | 0.014399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4012-15_1_3_line_26 |  | 23 | 33 | 0.026538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4012-15_1_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.02277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4012-15_1_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.016523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4012-15_1_3_line_29 |  | 25 | 38 | 0.018455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4012-15_1_3_line_30 |  | 26 | 39 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4012-15_1_3_line_31 |  | 27 | 40 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4012-15_1_3_line_32 |  | 28 | 108 | 0.013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4012-15_1_3_line_33 |  | 28 | 105 | 0.018667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4012-15_1_3_line_34 |  | 29 | 69 | 0.02542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4012-15_1_3_line_35 |  | 29 | 66 | 0.024631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4012-15_1_3_line_36 |  | 30 | 31 | 0.003845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4012-15_1_3_line_37 |  | 30 | 32 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4012-15_1_3_line_38 |  | 32 | 74 | 0.013516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4012-15_1_3_line_39 |  | 34 | 119 | 0.002887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4012-15_1_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.026274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4012-15_1_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.014921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4012-15_1_3_line_42 |  | 36 | 117 | 0.026272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4012-15_1_3_line_43 |  | 38 | 102 | 0.013962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4012-15_1_3_line_44 |  | 38 | 96 | 0.00094901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4012-15_1_3_line_45 |  | 39 | 109 | 0.014655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4012-15_1_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.015685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4012-15_1_3_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0053039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4012-15_1_3_line_48 |  | 43 | 47 | 0.0061003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4012-15_1_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.025907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4012-15_1_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4012-15_1_3_line_51 |  | 45 | 48 | 0.013953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4012-15_1_3_line_52 |  | 45 | 49 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4012-15_1_3_line_53 |  | 46 | 50 | 0.0062344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4012-15_1_3_line_54 |  | 47 | 51 | 0.0029605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4012-15_1_3_line_55 |  | 49 | 52 | 0.015278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4012-15_1_3_line_56 |  | 50 | 53 | 0.017944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4012-15_1_3_line_57 |  | 51 | 77 | 0.005958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4012-15_1_3_line_58 |  | 51 | 72 | 0.0018632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4012-15_1_3_line_59 |  | 52 | 65 | 0.022792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4012-15_1_3_line_60 |  | 53 | 118 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4012-15_1_3_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0045798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4012-15_1_3_line_62 |  | 55 | 66 | 0.01534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4012-15_1_3_line_63 |  | 56 | 57 | 0.016401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4012-15_1_3_line_64 |  | 57 | 60 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4012-15_1_3_line_65 |  | 58 | 59 | 0.015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4012-15_1_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.00444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4012-15_1_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4012-15_1_3_line_68 |  | 61 | 63 | 0.025804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4012-15_1_3_line_69 |  | 61 | 64 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4012-15_1_3_line_70 |  | 62 | 65 | 0.015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4012-15_1_3_line_71 |  | 64 | 67 | 0.018388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4012-15_1_3_line_72 |  | 64 | 68 | 0.0019599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4012-15_1_3_line_73 |  | 67 | 88 | 0.0025365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4012-15_1_3_line_74 |  | 68 | 85 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4012-15_1_3_line_75 |  | 69 | 70 | 0.018472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4012-15_1_3_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0047829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4012-15_1_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.023169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4012-15_1_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.032971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4012-15_1_3_line_79 |  | 73 | 75 | 0.012733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4012-15_1_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.040327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4012-15_1_3_line_81 |  | 76 | 117 | 0.0093071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4012-15_1_3_line_82 |  | 76 | 121 | 0.014065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4012-15_1_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4012-15_1_3_line_84 |  | 78 | 79 | 0.020279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4012-15_1_3_line_85 |  | 79 | 108 | 0.0096355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4012-15_1_3_line_86 |  | 80 | 81 | 0.020964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4012-15_1_3_line_87 |  | 81 | 82 | 0.02399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4012-15_1_3_line_88 |  | 82 | 83 | 0.023053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4012-15_1_3_line_89 |  | 83 | 84 | 0.013171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4012-15_1_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.012302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4012-15_1_3_line_91 |  | 84 | 85 | 0.02896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4012-15_1_3_line_92 |  | 86 | 87 | 0.014711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4012-15_1_3_line_93 |  | 87 | 89 | 0.02126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4012-15_1_3_line_94 |  | 88 | 110 | 0.02539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4012-15_1_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4012-15_1_3_line_96 |  | 90 | 92 | 0.024988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4012-15_1_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4012-15_1_3_line_98 |  | 92 | 94 | 0.019275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4012-15_1_3_line_99 |  | 92 | 95 | 0.021932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_4012-15_1_3_line_100 |  | 92 | 96 | 0.023955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4012-15_1_3_line_101 |  | 93 | 97 | 0.0074834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4012-15_1_3_line_102 |  | 95 | 98 | 0.01096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_4012-15_1_3_line_103 |  | 97 | 99 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4012-15_1_3_line_104 |  | 97 | 100 | 0.023724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4012-15_1_3_line_105 |  | 98 | 101 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_4012-15_1_3_line_106 |  | 99 | 103 | 0.010632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4012-15_1_3_line_107 |  | 101 | 115 | 0.0098724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_4012-15_1_3_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0078298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4012-15_1_3_line_109 |  | 105 | 106 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4012-15_1_3_line_110 |  | 106 | 107 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4012-15_1_3_line_111 |  | 107 | 109 | 0.0032712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4012-15_1_3_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0046717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4012-15_1_3_line_113 |  | 111 | 112 | 0.030527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4012-15_1_3_line_114 |  | 112 | 113 | 0.010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4012-15_1_3_line_115 |  | 113 | 114 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_4012-15_1_3_line_116 |  | 113 | 115 | 0.012714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_4012-15_1_3_line_117 |  | 114 | 116 | 0.023406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_4012-15_1_3_line_118 |  | 116 | 118 | 0.007385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4012-15_1_3_line_119 |  | 119 | 120 | 0.017802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4012-15_1_3_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0019431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4012-15_1_3_trafo_173 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 116 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2647953.1293 | 1247981.5269 | 2647950.4706 | 1247984.843
1 | 2647953.1293 | 1247981.5269 | 2647964.9619 | 1247966.7687 | 2647981.1969 | 1247946.0834
2 | 2647999.1168 | 1247924.1606 | 2647992.2337 | 1247932.0214 | 2647981.1969 | 1247946.0834
3 | 2647999.1168 | 1247924.1606 | 2648000.6159 | 1247925.5515 | 2648003.0294 | 1247927.8059
4 | 2647999.1168 | 1247924.1606 | 2648005.9294 | 1247915.6656 | 2648016.5279 | 1247901.7971
5 | 2648003.0294 | 1247927.8059 | 2648013.8247 | 1247934.6797
6 | 2648017.6537 | 1247900.324 | 2648016.5279 | 1247901.7971
7 | 2648024.541 | 1247941.5031 | 2648013.8247 | 1247934.6797
8 | 2648017.6537 | 1247900.324 | 2648023.8922 | 1247892.1607
9 | 2648024.541 | 1247941.5031 | 2648041.6795 | 1247952.4158
10 | 2648285.8801 | 1247790.6198 | 2648278.4909 | 1247783.5865
11 | 2648289.7101 | 1247785.8589 | 2648285.8801 | 1247790.6198
12 | 2648213.903 | 1247767.1076 | 2648228.5675 | 1247751.5496 | 2648235.9723 | 1247743.6823
13 | 2648233.7681 | 1247733.3352 | 2648229.8745 | 1247737.5731 | 2648235.9723 | 1247743.6823
14 | 2648213.903 | 1247767.1076 | 2648197.5473 | 1247784.4762
15 | 2648233.7681 | 1247733.3352 | 2648245.4086 | 1247744.6283
16 | 2648233.7681 | 1247733.3352 | 2648243.7707 | 1247723.383
17 | 2648289.7101 | 1247785.8589 | 2648296.6921 | 1247786.316 | 2648299.5307 | 1247786.4392 | 2648308.0013 | 1247777.5244 | 2648312.8174 | 1247766.6785
18 | 2648289.7101 | 1247785.8589 | 2648284.4367 | 1247781.7722
19 | 2648180.1024 | 1247803.0016 | 2648197.5473 | 1247784.4762
20 | 2648188.5505 | 1247700.19 | 2648199.2965 | 1247689.1476
21 | 2648188.5505 | 1247700.19 | 2648184.4262 | 1247704.4889
22 | 2648175.8914 | 1247713.3849 | 2648184.4262 | 1247704.4889
23 | 2648245.4086 | 1247744.6283 | 2648265.0507 | 1247763.6843
24 | 2648243.7707 | 1247723.383 | 2648260.5255 | 1247706.7126
25 | 2648312.8174 | 1247766.6785 | 2648302.7684 | 1247756.3658
26 | 2648284.4367 | 1247781.7722 | 2648280.7494 | 1247778.9146 | 2648265.0507 | 1247763.6843
27 | 2648265.6851 | 1247857.5004 | 2648253.2456 | 1247876.5719
28 | 2648265.6851 | 1247857.5004 | 2648251.7595 | 1247848.6072
29 | 2648243.1633 | 1247892.0294 | 2648253.2456 | 1247876.5719
30 | 2648235.7947 | 1247838.4116 | 2648251.7595 | 1247848.6072
31 | 2648302.7684 | 1247756.3658 | 2648289.3873 | 1247742.6334
32 | 2648180.1024 | 1247803.0016 | 2648168.9856 | 1247795.9627
33 | 2648180.1024 | 1247803.0016 | 2648195.9021 | 1247812.9424
34 | 2648175.8914 | 1247713.3849 | 2648168.4652 | 1247721.1187 | 2648158.2817 | 1247731.7166
35 | 2648175.8914 | 1247713.3849 | 2648166.4706 | 1247705.4031 | 2648155.5903 | 1247699.7018
36 | 2648206.237 | 1247699.3664 | 2648202.4039 | 1247698.9461
37 | 2648202.4039 | 1247698.9461 | 2648203.4031 | 1247694.9404 | 2648203.661 | 1247693.8751 | 2648213.4655 | 1247683.4589 | 2648214.933 | 1247681.8934
38 | 2648224.1838 | 1247672.0396 | 2648216.848 | 1247679.8506 | 2648214.933 | 1247681.8934
39 | 2648262.572 | 1247704.6764 | 2648260.5255 | 1247706.7126
40 | 2648334.4654 | 1247719.9234 | 2648315.7055 | 1247705.1162 | 2648313.8808 | 1247703.5968
41 | 2648334.4654 | 1247719.9234 | 2648328.1469 | 1247733.4407
42 | 2648313.8808 | 1247703.5968 | 2648293.6921 | 1247686.7849
43 | 2648243.1633 | 1247892.0294 | 2648256.0087 | 1247897.4997
44 | 2648242.6449 | 1247892.8243 | 2648243.1633 | 1247892.0294
45 | 2648235.7947 | 1247838.4116 | 2648223.4431 | 1247830.5236
46 | 2648115.7213 | 1247777.6906 | 2648105.1375 | 1247789.2661
47 | 2648115.7213 | 1247777.6906 | 2648119.3003 | 1247773.7762
48 | 2648119.3003 | 1247773.7762 | 2648123.4167 | 1247769.2741
49 | 2648068.1127 | 1247833.6472 | 2648083.9573 | 1247813.1174
50 | 2648083.9573 | 1247813.1174 | 2648085.7368 | 1247814.3993 | 2648103.3248 | 1247827.0413
51 | 2648068.1127 | 1247833.6472 | 2648057.1135 | 1247825.0625
52 | 2648068.1127 | 1247833.6472 | 2648058.2498 | 1247846.8905
53 | 2648108.3871 | 1247830.6801 | 2648103.3248 | 1247827.0413
54 | 2648125.4144 | 1247767.0892 | 2648123.4167 | 1247769.2741
55 | 2648049.1241 | 1247859.1439 | 2648058.2498 | 1247846.8905
56 | 2648108.3871 | 1247830.6801 | 2648122.9577 | 1247841.1533
57 | 2648130.2038 | 1247770.6527 | 2648127.5313 | 1247768.663 | 2648125.4144 | 1247767.0892
58 | 2648125.4144 | 1247767.0892 | 2648126.6835 | 1247765.7251
59 | 2648049.1241 | 1247859.1439 | 2648051.2574 | 1247860.5621 | 2648068.0323 | 1247871.8709
60 | 2648135.7335 | 1247850.3364 | 2648122.9577 | 1247841.1533
61 | 2648142.0027 | 1247692.5819 | 2648137.9461 | 1247690.4563
62 | 2648155.5903 | 1247699.7018 | 2648142.0027 | 1247692.5819
63 | 2648065.307 | 1247913.3225 | 2648065.307 | 1247913.3225 | 2648079.273 | 1247921.9208
64 | 2648065.307 | 1247913.3225 | 2648063.6298 | 1247905.9484 | 2648069.7417 | 1247895.3936
65 | 2648120.9965 | 1247947.6081 | 2648107.7818 | 1247939.4723
66 | 2648119.0835 | 1247951.6175 | 2648120.9965 | 1247947.6081
67 | 2648080.738 | 1247880.4365 | 2648076.8056 | 1247887.6206 | 2648072.8898 | 1247889.9571 | 2648069.7417 | 1247895.3936
68 | 2648097.1505 | 1247937.9193 | 2648119.0835 | 1247951.6175
69 | 2648128.6337 | 1247957.5767 | 2648119.0835 | 1247951.6175
70 | 2648080.738 | 1247880.4365 | 2648068.0323 | 1247871.8709
71 | 2648128.6337 | 1247957.5767 | 2648136.5901 | 1247940.9994
72 | 2648128.6337 | 1247957.5767 | 2648127.7854 | 1247959.3435
73 | 2648136.5901 | 1247940.9994 | 2648137.6876 | 1247938.7126
74 | 2648127.7854 | 1247959.3435 | 2648122.7853 | 1247969.7579
75 | 2648158.2817 | 1247731.7166 | 2648155.4789 | 1247734.6335 | 2648148.4838 | 1247742.2819 | 2648145.7185 | 1247745.2566
76 | 2648145.7185 | 1247745.2566 | 2648142.4621 | 1247748.7597
77 | 2648142.4621 | 1247748.7597 | 2648135.9891 | 1247755.7229 | 2648126.6835 | 1247765.7251
78 | 2648245.6477 | 1247647.0182 | 2648237.1206 | 1247657.2891 | 2648226.0813 | 1247670.019 | 2648224.1838 | 1247672.0396
79 | 2648245.6477 | 1247647.0182 | 2648255.4611 | 1247655.1322
80 | 2648286.5401 | 1247680.8291 | 2648255.4611 | 1247655.1322
81 | 2648286.5401 | 1247680.8291 | 2648293.6921 | 1247686.7849
82 | 2648286.5401 | 1247680.8291 | 2648276.5693 | 1247690.7496
83 | 2648130.2038 | 1247770.6527 | 2648133.274 | 1247772.9458 | 2648143.8272 | 1247779.7782
84 | 2648160.8503 | 1247790.7994 | 2648143.8272 | 1247779.7782
85 | 2648168.9856 | 1247795.9627 | 2648161.7094 | 1247791.3555 | 2648160.8503 | 1247790.7994
86 | 2648041.6795 | 1247952.4158 | 2648059.3634 | 1247963.6757
87 | 2648059.3634 | 1247963.6757 | 2648065.1634 | 1247967.3688 | 2648079.6304 | 1247976.512
88 | 2648099.1178 | 1247988.8282 | 2648079.6304 | 1247976.512
89 | 2648110.2512 | 1247995.8645 | 2648099.1178 | 1247988.8282
90 | 2648110.2512 | 1247995.8645 | 2648120.7555 | 1248002.2682
91 | 2648110.2512 | 1247995.8645 | 2648122.7853 | 1247969.7579
92 | 2648134.2081 | 1248008.2007 | 2648121.5082 | 1248002.7271 | 2648120.7555 | 1248002.2682
93 | 2648153.7321 | 1248016.6155 | 2648134.2081 | 1248008.2007
94 | 2648148.6738 | 1247915.8229 | 2648137.6876 | 1247938.7126
95 | 2648216.5622 | 1247935.5139 | 2648217.1124 | 1247934.556
96 | 2648229.5586 | 1247912.8884 | 2648217.1124 | 1247934.556
97 | 2648216.5622 | 1247935.5139 | 2648204.9656 | 1247955.7024
98 | 2648229.5586 | 1247912.8884 | 2648246.9321 | 1247921.237
99 | 2648229.5586 | 1247912.8884 | 2648211.0649 | 1247901.0995
100 | 2648229.5586 | 1247912.8884 | 2648242.6449 | 1247892.8243
101 | 2648201.2381 | 1247962.1914 | 2648204.9656 | 1247955.7024
102 | 2648201.8229 | 1247895.2081 | 2648211.0649 | 1247901.0995
103 | 2648201.2381 | 1247962.1914 | 2648194.8996 | 1247972.9215
104 | 2648201.2381 | 1247962.1914 | 2648222.7306 | 1247972.2374
105 | 2648188.4996 | 1247886.7151 | 2648201.8229 | 1247895.2081
106 | 2648189.4919 | 1247982.0761 | 2648194.8996 | 1247972.9215
107 | 2648188.4996 | 1247886.7151 | 2648180.1747 | 1247881.4083
108 | 2648189.4919 | 1247982.0761 | 2648185.5091 | 1247988.8171
109 | 2648206.5006 | 1247819.7037 | 2648196.6626 | 1247813.4209 | 2648195.9021 | 1247812.9424
110 | 2648206.5006 | 1247819.7037 | 2648220.6861 | 1247828.7629
111 | 2648223.4431 | 1247830.5236 | 2648220.6861 | 1247828.7629
112 | 2648148.6738 | 1247915.8229 | 2648150.6952 | 1247911.6111
113 | 2648164.3942 | 1247884.3341 | 2648156.2117 | 1247900.1174 | 2648150.6952 | 1247911.6111
114 | 2648169.454 | 1247874.5744 | 2648164.3942 | 1247884.3341
115 | 2648169.454 | 1247874.5744 | 2648160.7355 | 1247868.3076
116 | 2648169.454 | 1247874.5744 | 2648180.1747 | 1247881.4083
117 | 2648160.7355 | 1247868.3076 | 2648141.7301 | 1247854.6467
118 | 2648135.7335 | 1247850.3364 | 2648141.7301 | 1247854.6467
119 | 2648262.572 | 1247704.6764 | 2648275.1919 | 1247692.1201
120 | 2648275.1919 | 1247692.1201 | 2648276.5693 | 1247690.7496

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647950.4706 | 1247984.843
1 | 2647953.1293 | 1247981.5269
2 | 2647981.1969 | 1247946.0834
3 | 2647999.1168 | 1247924.1606
4 | 2648003.0294 | 1247927.8059
5 | 2648016.5279 | 1247901.7971
6 | 2648013.8247 | 1247934.6797
7 | 2648017.6537 | 1247900.324
8 | 2648024.541 | 1247941.5031
9 | 2648023.8922 | 1247892.1607
10 | 2648278.4909 | 1247783.5865
11 | 2648285.8801 | 1247790.6198
12 | 2648235.9723 | 1247743.6823
13 | 2648213.903 | 1247767.1076
14 | 2648233.7681 | 1247733.3352
15 | 2648289.7101 | 1247785.8589
16 | 2648197.5473 | 1247784.4762
17 | 2648188.5505 | 1247700.19
18 | 2648199.2965 | 1247689.1476
19 | 2648184.4262 | 1247704.4889
20 | 2648245.4086 | 1247744.6283
21 | 2648243.7707 | 1247723.383
22 | 2648312.8174 | 1247766.6785
23 | 2648284.4367 | 1247781.7722
24 | 2648265.6851 | 1247857.5004
25 | 2648253.2456 | 1247876.5719
26 | 2648251.7595 | 1247848.6072
27 | 2648302.7684 | 1247756.3658
28 | 2648180.1024 | 1247803.0016
29 | 2648175.8914 | 1247713.3849
30 | 2648202.4039 | 1247698.9461
31 | 2648206.237 | 1247699.3664
32 | 2648214.933 | 1247681.8934
33 | 2648265.0507 | 1247763.6843
34 | 2648260.5255 | 1247706.7126
35 | 2648334.4654 | 1247719.9234
36 | 2648313.8808 | 1247703.5968
37 | 2648328.1469 | 1247733.4407
38 | 2648243.1633 | 1247892.0294
39 | 2648235.7947 | 1247838.4116
40 | 2648289.3873 | 1247742.6334
41 | 2648105.1375 | 1247789.2661
42 | 2648115.7213 | 1247777.6906
43 | 2648119.3003 | 1247773.7762
44 | 2648083.9574 | 1247813.1174
45 | 2648068.1127 | 1247833.6472
46 | 2648103.3248 | 1247827.0413
47 | 2648123.4167 | 1247769.2741
48 | 2648057.1135 | 1247825.0625
49 | 2648058.2498 | 1247846.8905
50 | 2648108.3871 | 1247830.6801
51 | 2648125.4144 | 1247767.0892
52 | 2648049.1241 | 1247859.1439
53 | 2648122.9577 | 1247841.1533
54 | 2648137.9461 | 1247690.4563
55 | 2648142.0027 | 1247692.5819
56 | 2648079.273 | 1247921.9208
57 | 2648065.307 | 1247913.3225
58 | 2648107.7818 | 1247939.4723
59 | 2648120.9965 | 1247947.6081
60 | 2648069.7417 | 1247895.3936
61 | 2648119.0835 | 1247951.6175
62 | 2648080.738 | 1247880.4365
63 | 2648097.1505 | 1247937.9193
64 | 2648128.6337 | 1247957.5767
65 | 2648068.0323 | 1247871.8709
66 | 2648155.5903 | 1247699.7018
67 | 2648136.5901 | 1247940.9994
68 | 2648127.7854 | 1247959.3435
69 | 2648158.2817 | 1247731.7166
70 | 2648145.7185 | 1247745.2566
71 | 2648142.4621 | 1247748.7597
72 | 2648126.6835 | 1247765.7251
73 | 2648245.6477 | 1247647.0182
74 | 2648224.1838 | 1247672.0396
75 | 2648255.4611 | 1247655.1322
76 | 2648286.5401 | 1247680.8291
77 | 2648130.2038 | 1247770.6526
78 | 2648143.8272 | 1247779.7782
79 | 2648160.8503 | 1247790.7994
80 | 2648041.6795 | 1247952.4158
81 | 2648059.3634 | 1247963.6757
82 | 2648079.6304 | 1247976.512
83 | 2648099.1178 | 1247988.8282
84 | 2648110.2512 | 1247995.8645
85 | 2648122.7853 | 1247969.7579
86 | 2648120.7555 | 1248002.2682
87 | 2648134.2081 | 1248008.2007
88 | 2648137.6876 | 1247938.7126
89 | 2648153.7321 | 1248016.6155
90 | 2648217.1124 | 1247934.556
91 | 2648216.5622 | 1247935.5139
92 | 2648229.5586 | 1247912.8884
93 | 2648204.9656 | 1247955.7024
94 | 2648246.9321 | 1247921.237
95 | 2648211.0649 | 1247901.0995
96 | 2648242.6449 | 1247892.8243
97 | 2648201.2381 | 1247962.1914
98 | 2648201.8229 | 1247895.2081
99 | 2648194.8996 | 1247972.9215
100 | 2648222.7306 | 1247972.2374
101 | 2648188.4996 | 1247886.7151
102 | 2648256.0087 | 1247897.4997
103 | 2648189.4919 | 1247982.0761
104 | 2648185.5091 | 1247988.8171
105 | 2648195.9021 | 1247812.9424
106 | 2648206.5006 | 1247819.7037
107 | 2648220.6861 | 1247828.7629
108 | 2648168.9856 | 1247795.9627
109 | 2648223.4431 | 1247830.5236
110 | 2648148.6738 | 1247915.8229
111 | 2648150.6952 | 1247911.6111
112 | 2648164.3942 | 1247884.3341
113 | 2648169.454 | 1247874.5744
114 | 2648160.7355 | 1247868.3076
115 | 2648180.1747 | 1247881.4083
116 | 2648141.7301 | 1247854.6467
117 | 2648293.6921 | 1247686.7849
118 | 2648135.7335 | 1247850.3364
119 | 2648262.572 | 1247704.6764
120 | 2648275.1919 | 1247692.1201
121 | 2648276.5693 | 1247690.7496
122 | 2648169.454 | 1247874.5744

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1