## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4013-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4013-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4013-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4013-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4013-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4013-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4013-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4013-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4013-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4013-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4013-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4013-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4013-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4013-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4013-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4013-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4013-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4013-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4013-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4013-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4013-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4013-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4013-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4013-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4013-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4013-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4013-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4013-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4013-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4013-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4013-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4013-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4013-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4013-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4013-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4013-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4013-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4013-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4013-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4013-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4013-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4013-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4013-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4013-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4013-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4013-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4013-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4013-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4013-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4013-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4013-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4013-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4013-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4013-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4013-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4013-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4013-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4013-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4013-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4013-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4013-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4013-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4013-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4013-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4013-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4013-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4013-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4013-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4013-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4013-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4013-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4013-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4013-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4013-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4013-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4013-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4013-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4013-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4013-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4013-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4013-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4013-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4013-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4013-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4013-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4013-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4013-3_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4013-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4013-3_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4013-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4013-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4013-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4013-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4013-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4013-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4013-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4013-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4013-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4013-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4013-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4013-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4013-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4013-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4013-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4013-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4013-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4013-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4013-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4013-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4013-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4013-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4013-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4013-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4013-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4013-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4013-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4013-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4013-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4013-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4013-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4013-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4013-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4013-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4013-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4013-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4013-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4013-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4013-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4013-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4013-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4013-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_419_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4013-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0054491 | 0.0013657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4013-3_0_6_load_17 | 5 | 0.0024795 | 0.00062143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4013-3_0_6_load_26 | 8 | 0.0032641 | 0.00081806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4013-3_0_6_load_23 | 9 | 0.011282 | 0.0028276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4013-3_0_6_load_15 | 12 | 0.031425 | 0.0078759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4013-3_0_6_load_133 | 16 | 0.0043651 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4013-3_0_6_load_14 | 18 | 0.0018747 | 0.00046984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4013-3_0_6_load_138 | 19 | 0.0066827 | 0.0016748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4013-3_0_6_load_135 | 21 | 0.0039314 | 0.0009853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4013-3_0_6_load_134 | 24 | 0.0095022 | 0.0023815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4013-3_0_6_load_120 | 26 | 0.0019699 | 0.0004937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4013-3_0_6_load_64 | 29 | 0.015863 | 0.0039757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4013-3_0_6_load_73 | 30 | 0.011544 | 0.0028933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4013-3_0_6_load_119 | 31 | 0.0025654 | 0.00064294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4013-3_0_6_load_105 | 32 | 0.0012784 | 0.00032039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4013-3_0_6_load_70 | 34 | 0.015599 | 0.0039094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4013-3_0_6_load_111 | 35 | 0.001322 | 0.00033132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4013-3_0_6_load_110 | 37 | 0.0041089 | 0.0010298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4013-3_0_6_load_113 | 38 | 0.010227 | 0.002563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4013-3_0_6_load_7 | 39 | 0.0096724 | 0.0024241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4013-3_0_6_load_8 | 40 | 0.011703 | 0.0029331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4013-3_0_6_load_13 | 43 | 0.011566 | 0.0028986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4013-3_0_6_load_101 | 44 | 0.0010225 | 0.00025627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4013-3_0_6_load_94 | 45 | 0.0015132 | 0.00037924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4013-3_0_6_load_102 | 46 | 0.00041675 | 0.00010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4013-3_0_6_load_92 | 47 | 0.0033714 | 0.00084495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4013-3_0_6_load_83 | 50 | 0.0072282 | 0.0018115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4013-3_0_6_load_20 | 52 | 0.008238 | 0.0020646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4013-3_0_6_load_21 | 53 | 0.0029876 | 0.00074877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4013-3_0_6_load_48 | 56 | 0.014889 | 0.0037316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4013-3_0_6_load_136 | 58 | 0.0014422 | 0.00036144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4013-3_0_6_load_118 | 60 | 0.0049468 | 0.0012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4013-3_0_6_load_27 | 61 | 0.0023106 | 0.00057909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4013-3_0_6_load_28 | 62 | 0.0011856 | 0.00029714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4013-3_0_6_load_29 | 63 | 0.0020796 | 0.00052119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4013-3_0_6_load_30 | 64 | 0.0024219 | 0.00060698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4013-3_0_6_load_46 | 67 | 0.0019198 | 0.00048114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4013-3_0_6_load_32 | 69 | 0.003366 | 0.00084359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4013-3_0_6_load_47 | 70 | 0.0034906 | 0.00087483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4013-3_0_6_load_36 | 72 | 0.003299 | 0.00082681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4013-3_0_6_load_37 | 73 | 0.00066078 | 0.00016561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4013-3_0_6_load_39 | 74 | 0.00069141 | 0.00017328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4013-3_0_6_load_45 | 75 | 0.0043325 | 0.0010858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4013-3_0_6_load_38 | 76 | 0.0017126 | 0.00042921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4013-3_0_6_load_40 | 77 | 0.0017545 | 0.00043973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4013-3_0_6_load_41 | 78 | 0.0064048 | 0.0016052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4013-3_0_6_load_43 | 79 | 0.0051217 | 0.0012836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4013-3_0_6_load_52 | 81 | 0.0039466 | 0.00098911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4013-3_0_6_load_139 | 83 | 0.011356 | 0.0028461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4013-3_0_6_load_86 | 84 | 0.0036698 | 0.00091975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4013-3_0_6_load_140 | 85 | 0.0051064 | 0.0012798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4013-3_0_6_load_142 | 88 | 0.0095194 | 0.0023858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4013-3_0_6_load_54 | 89 | 0.015764 | 0.0039509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4013-3_0_6_load_63 | 91 | 0.012396 | 0.0031067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4013-3_0_6_load_96 | 95 | 0.0079873 | 0.0020018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4013-3_0_6_load_98 | 96 | 0.0018013 | 0.00045144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4013-3_0_6_load_137 | 97 | 0.023905 | 0.005991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4013-3_0_6_load_99 | 98 | 0.0021326 | 0.00053447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4013-3_0_6_load_65 | 99 | 0.010113 | 0.0025346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4013-3_0_6_load_67 | 100 | 0.0083545 | 0.0020938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4013-3_0_6_load_75 | 101 | 0.0014916 | 0.00037384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4013-3_0_6_load_100 | 103 | 0.0014374 | 0.00036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4013-3_0_6_load_115 | 104 | 0.0059949 | 0.0015025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4013-3_0_6_load_127 | 105 | 0.0020503 | 0.00051385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4013-3_0_6_load_116 | 106 | 0.0022802 | 0.00057148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4013-3_0_6_load_128 | 107 | 0.0018904 | 0.00047378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4013-3_0_6_load_77 | 108 | 0.0011777 | 0.00029515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4013-3_0_6_load_78 | 109 | 0.0012459 | 0.00031226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4013-3_0_6_load_132 | 112 | 0.0014339 | 0.00035937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4013-3_0_6_load_87 | 113 | 0.01695 | 0.0042481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4013-3_0_6_load_88 | 114 | 0.014268 | 0.0035759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4013-3_0_6_load_125 | 117 | 0.0013919 | 0.00034884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4013-3_0_6_load_121 | 118 | 0.00076699 | 0.00019222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4013-3_0_6_load_91 | 119 | 0.0047455 | 0.0011893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4013-3_0_6_load_93 | 120 | 0.0012666 | 0.00031743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4013-3_0_6_load_95 | 121 | 0.0023368 | 0.00058565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4013-3_0_6_load_109 | 123 | 0.0055488 | 0.0013907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4013-3_0_6_load_112 | 124 | 0.0033165 | 0.0008312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4013-3_0_6_load_114 | 125 | 0.002815 | 0.0007055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4013-3_0_6_load_117 | 126 | 0.0031234 | 0.0007828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4013-3_0_6_load_122 | 127 | 0.00096168 | 0.00024102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4013-3_0_6_load_124 | 128 | 0.002555 | 0.00064035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4013-3_0_6_load_129 | 129 | 0.00097274 | 0.00024379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4013-3_0_6_load_130 | 130 | 0.0011882 | 0.00029778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4013-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4013-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.041639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_4013-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_4013-3_0_6_line_3 |  | 2 | 6 | 0.018218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4013-3_0_6_line_4 |  | 2 | 7 | 0.019801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4013-3_0_6_line_5 |  | 2 | 4 | 0.060296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4013-3_0_6_line_6 |  | 3 | 8 | 0.012323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4013-3_0_6_line_7 |  | 3 | 9 | 0.028321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4013-3_0_6_line_8 |  | 4 | 5 | 0.0068334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4013-3_0_6_line_9 |  | 5 | 17 | 0.018595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_4013-3_0_6_line_10 |  | 6 | 19 | 0.038215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4013-3_0_6_line_11 |  | 6 | 20 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4013-3_0_6_line_12 |  | 7 | 21 | 0.022973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4013-3_0_6_line_13 |  | 8 | 31 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4013-3_0_6_line_14 |  | 10 | 11 | 0.035006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4013-3_0_6_line_15 |  | 10 | 12 | 0.048965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4013-3_0_6_line_16 |  | 10 | 13 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4013-3_0_6_line_17 |  | 10 | 14 | 0.037441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_4013-3_0_6_line_18 |  | 11 | 32 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4013-3_0_6_line_19 |  | 11 | 33 | 0.051517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4013-3_0_6_line_20 |  | 12 | 18 | 0.030351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_4013-3_0_6_line_21 |  | 13 | 34 | 0.040956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4013-3_0_6_line_22 |  | 14 | 35 | 0.041857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4013-3_0_6_line_23 |  | 15 | 16 | 0.0026795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4013-3_0_6_line_24 |  | 15 | 17 | 0.050369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4013-3_0_6_line_25 |  | 17 | 18 | 0.034912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_4013-3_0_6_line_26 |  | 20 | 54 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4013-3_0_6_line_27 |  | 20 | 53 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4013-3_0_6_line_28 |  | 21 | 58 | 0.0019186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4013-3_0_6_line_29 |  | 22 | 23 | 0.076829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4013-3_0_6_line_30 |  | 22 | 24 | 0.018177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4013-3_0_6_line_31 |  | 23 | 25 | 0.023187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4013-3_0_6_line_32 |  | 23 | 26 | 0.019109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4013-3_0_6_line_33 |  | 25 | 101 | 0.021633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4013-3_0_6_line_34 |  | 25 | 102 | 0.080392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4013-3_0_6_line_35 |  | 25 | 30 | 0.02497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4013-3_0_6_line_36 |  | 27 | 28 | 0.047055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_4013-3_0_6_line_37 |  | 27 | 29 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4013-3_0_6_line_38 |  | 28 | 97 | 0.010581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4013-3_0_6_line_39 |  | 28 | 90 | 0.015374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4013-3_0_6_line_40 |  | 29 | 99 | 0.018719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4013-3_0_6_line_41 |  | 31 | 60 | 0.016161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4013-3_0_6_line_42 |  | 32 | 48 | 0.004091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4013-3_0_6_line_43 |  | 33 | 43 | 0.030232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4013-3_0_6_line_44 |  | 33 | 40 | 0.01242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4013-3_0_6_line_45 |  | 35 | 103 | 0.020291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4013-3_0_6_line_46 |  | 36 | 37 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4013-3_0_6_line_47 |  | 36 | 38 | 0.023696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4013-3_0_6_line_48 |  | 37 | 48 | 0.018726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4013-3_0_6_line_49 |  | 39 | 40 | 0.018976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4013-3_0_6_line_50 |  | 39 | 41 | 0.012988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4013-3_0_6_line_51 |  | 41 | 42 | 0.043234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4013-3_0_6_line_52 |  | 42 | 44 | 0.02916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4013-3_0_6_line_53 |  | 42 | 45 | 0.040097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4013-3_0_6_line_54 |  | 44 | 46 | 0.012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4013-3_0_6_line_55 |  | 45 | 47 | 0.027209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4013-3_0_6_line_56 |  | 47 | 119 | 0.0064399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4013-3_0_6_line_57 |  | 48 | 122 | 0.006416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4013-3_0_6_line_58 |  | 48 | 123 | 0.017735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4013-3_0_6_line_59 |  | 49 | 50 | 0.030348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4013-3_0_6_line_60 |  | 49 | 51 | 0.016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4013-3_0_6_line_61 |  | 51 | 108 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4013-3_0_6_line_62 |  | 52 | 53 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4013-3_0_6_line_63 |  | 54 | 55 | 0.01739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4013-3_0_6_line_64 |  | 54 | 56 | 0.016424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4013-3_0_6_line_65 |  | 55 | 83 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4013-3_0_6_line_66 |  | 56 | 80 | 0.011151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4013-3_0_6_line_67 |  | 57 | 58 | 0.020462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4013-3_0_6_line_68 |  | 57 | 59 | 0.005998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4013-3_0_6_line_69 |  | 59 | 75 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4013-3_0_6_line_70 |  | 59 | 78 | 0.037289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4013-3_0_6_line_71 |  | 60 | 126 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4013-3_0_6_line_72 |  | 61 | 62 | 0.0089333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4013-3_0_6_line_73 |  | 61 | 63 | 0.0099442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4013-3_0_6_line_74 |  | 62 | 64 | 0.0073829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4013-3_0_6_line_75 |  | 63 | 65 | 0.022883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4013-3_0_6_line_76 |  | 65 | 66 | 0.009341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4013-3_0_6_line_77 |  | 65 | 67 | 0.012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4013-3_0_6_line_78 |  | 66 | 68 | 0.021437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4013-3_0_6_line_79 |  | 66 | 69 | 0.0085973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4013-3_0_6_line_80 |  | 67 | 70 | 0.015121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4013-3_0_6_line_81 |  | 68 | 73 | 0.0085939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4013-3_0_6_line_82 |  | 68 | 74 | 0.0090967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4013-3_0_6_line_83 |  | 69 | 71 | 0.0085789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4013-3_0_6_line_84 |  | 71 | 72 | 0.01507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4013-3_0_6_line_85 |  | 72 | 75 | 0.0081267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4013-3_0_6_line_86 |  | 74 | 76 | 0.0036464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4013-3_0_6_line_87 |  | 76 | 77 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4013-3_0_6_line_88 |  | 78 | 79 | 0.01059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4013-3_0_6_line_89 |  | 80 | 81 | 0.044072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4013-3_0_6_line_90 |  | 80 | 82 | 0.032163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4013-3_0_6_line_91 |  | 81 | 84 | 0.0027102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4013-3_0_6_line_92 |  | 82 | 85 | 0.021256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4013-3_0_6_line_93 |  | 82 | 86 | 0.0036279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4013-3_0_6_line_94 |  | 84 | 87 | 0.01967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4013-3_0_6_line_95 |  | 86 | 88 | 0.002536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4013-3_0_6_line_96 |  | 87 | 113 | 0.035172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4013-3_0_6_line_97 |  | 87 | 110 | 0.010666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4013-3_0_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.0063893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4013-3_0_6_line_99 |  | 90 | 91 | 0.044282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_4013-3_0_6_line_100 |  | 91 | 92 | 0.020004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_4013-3_0_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.06005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_4013-3_0_6_line_102 |  | 93 | 94 | 0.015133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_4013-3_0_6_line_103 |  | 93 | 95 | 0.0018297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4013-3_0_6_line_104 |  | 94 | 96 | 0.011043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_4013-3_0_6_line_105 |  | 96 | 98 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_4013-3_0_6_line_106 |  | 98 | 103 | 0.024127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4013-3_0_6_line_107 |  | 99 | 100 | 0.0092239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4013-3_0_6_line_108 |  | 101 | 104 | 0.023083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4013-3_0_6_line_109 |  | 102 | 105 | 0.034774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4013-3_0_6_line_110 |  | 104 | 106 | 0.011532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4013-3_0_6_line_111 |  | 105 | 107 | 0.012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4013-3_0_6_line_112 |  | 106 | 126 | 0.010553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4013-3_0_6_line_113 |  | 108 | 109 | 0.010108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4013-3_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.026356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4013-3_0_6_line_115 |  | 110 | 111 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4013-3_0_6_line_116 |  | 111 | 112 | 0.011324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4013-3_0_6_line_117 |  | 113 | 114 | 0.039047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4013-3_0_6_line_118 |  | 114 | 115 | 0.045741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4013-3_0_6_line_119 |  | 115 | 116 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4013-3_0_6_line_120 |  | 116 | 117 | 0.019008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4013-3_0_6_line_121 |  | 116 | 118 | 0.041547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4013-3_0_6_line_122 |  | 117 | 129 | 0.0042469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4013-3_0_6_line_123 |  | 118 | 127 | 0.023965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4013-3_0_6_line_124 |  | 119 | 120 | 0.0056788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4013-3_0_6_line_125 |  | 120 | 121 | 0.0090697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4013-3_0_6_line_126 |  | 122 | 124 | 0.044026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4013-3_0_6_line_127 |  | 123 | 125 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4013-3_0_6_line_128 |  | 127 | 128 | 0.00055444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4013-3_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.0047377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4013-3_0_6_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2645702.1818 | 1246532.8849 | 2645723.9067 | 1246533.3605
1 | 2645701.6495 | 1246574.5196 | 2645701.8868 | 1246563.3251 | 2645702.1818 | 1246532.8849
2 | 2645692.4163 | 1246506.2142 | 2645704.0475 | 1246506.4261 | 2645702.9133 | 1246515.39 | 2645702.4033 | 1246526.6825 | 2645702.1818 | 1246532.8849
3 | 2645701.6495 | 1246574.5196 | 2645701.1315 | 1246592.7278
4 | 2645701.6495 | 1246574.5196 | 2645690.4697 | 1246573.5885 | 2645681.8479 | 1246573.0106
5 | 2645701.6495 | 1246574.5196 | 2645701.8868 | 1246563.3251 | 2645719.6094 | 1246565.0628 | 2645750.8903 | 1246565.8821
6 | 2645692.4163 | 1246506.2142 | 2645680.0954 | 1246505.9845
7 | 2645692.4163 | 1246506.2142 | 2645691.3099 | 1246530.2105 | 2645691.2768 | 1246534.5095
8 | 2645750.8903 | 1246565.8821 | 2645751.6829 | 1246559.0948
9 | 2645761.7762 | 1246566.7222 | 2645760.2658 | 1246566.6772 | 2645761.1401 | 1246559.1011 | 2645751.6829 | 1246559.0948
10 | 2645701.1315 | 1246592.7278 | 2645734.9644 | 1246592.6883 | 2645735.0896 | 1246588.2086
11 | 2645701.1315 | 1246592.7278 | 2645700.7995 | 1246608.369
12 | 2645681.8479 | 1246573.0106 | 2645681.8377 | 1246570.4088 | 2645674.0696 | 1246560.9872 | 2645671.7481 | 1246559.346 | 2645666.4328 | 1246559.201
13 | 2645667.3671 | 1246505.7472 | 2645680.0954 | 1246505.9845
14 | 2645748.1255 | 1246456.21 | 2645754.8015 | 1246453.4819 | 2645757.2647 | 1246452.4113 | 2645761.8728 | 1246450.4233 | 2645767.7051 | 1246447.3773 | 2645773.1127 | 1246444.5616 | 2645779.3976 | 1246440.6297
15 | 2645748.1255 | 1246456.21 | 2645751.2942 | 1246467.4975 | 2645756.4093 | 1246471.2506 | 2645759.0704 | 1246484.68 | 2645760.1413 | 1246498.6087 | 2645760.4187 | 1246501.8331
16 | 2645745.7067 | 1246444.6726 | 2645748.1255 | 1246456.21
17 | 2645748.1255 | 1246456.21 | 2645754.8015 | 1246453.4819 | 2645757.2647 | 1246452.4113 | 2645761.8728 | 1246450.4233 | 2645758.4044 | 1246439.8006 | 2645754.5664 | 1246429.1194
18 | 2645779.3976 | 1246440.6297 | 2645783.6635 | 1246445.7882 | 2645785.1102 | 1246447.2337 | 2645790.1325 | 1246452.2536 | 2645798.2701 | 1246455.8504
19 | 2645779.3976 | 1246440.6297 | 2645793.1925 | 1246430.6406 | 2645802.7213 | 1246422.3753 | 2645810.2348 | 1246414.8727 | 2645802.4796 | 1246406.7185
20 | 2645760.4187 | 1246501.8331 | 2645761.6872 | 1246516.577 | 2645763.5185 | 1246532.0212
21 | 2645745.7067 | 1246444.6726 | 2645743.6643 | 1246435.2506 | 2645734.4064 | 1246406.4379 | 2645734.4119 | 1246405.3862
22 | 2645754.5664 | 1246429.1194 | 2645740.04 | 1246389.8639
23 | 2645760.3984 | 1246617.0451 | 2645757.7191 | 1246617.0164
24 | 2645760.3984 | 1246617.0451 | 2645760.5134 | 1246611.9314 | 2645760.7556 | 1246593.2653 | 2645760.8004 | 1246577.6664 | 2645761.7762 | 1246566.7222
25 | 2645761.7762 | 1246566.7222 | 2645762.8597 | 1246561.3936 | 2645764.3751 | 1246539.2461 | 2645763.5185 | 1246532.0212
26 | 2645700.6576 | 1246619.92 | 2645700.7995 | 1246608.369
27 | 2645700.7995 | 1246608.369 | 2645685.1319 | 1246606.7693
28 | 2645666.4328 | 1246559.201 | 2645664.5149 | 1246559.1487
29 | 2645594.4468 | 1246445.9763 | 2645594.925 | 1246440.7542 | 2645595.1569 | 1246436.1418 | 2645593.1957 | 1246426.9318 | 2645593.91 | 1246413.6062 | 2645605.2198 | 1246380.9602 | 2645608.967 | 1246372.0609
30 | 2645608.967 | 1246372.0609 | 2645602.8879 | 1246360.0395 | 2645600.7458 | 1246355.8491
31 | 2645592.7809 | 1246469.1011 | 2645594.4468 | 1246445.9763
32 | 2645594.4468 | 1246445.9763 | 2645575.3631 | 1246445.0004
33 | 2645592.7809 | 1246469.1011 | 2645592.7702 | 1246473.4372 | 2645593.365 | 1246490.7238
34 | 2645521.2486 | 1246503.297 | 2645529.3156 | 1246496.4543 | 2645532.4482 | 1246493.7877 | 2645556.8961 | 1246479.4991 | 2645570.6494 | 1246474.8683 | 2645592.7809 | 1246469.1011
35 | 2645592.7809 | 1246469.1011 | 2645617.6942 | 1246467.4248
36 | 2645673.9868 | 1246435.3808 | 2645664.9806 | 1246417.9888 | 2645657.4769 | 1246408.5359 | 2645650.4745 | 1246394.784
37 | 2645673.9868 | 1246435.3808 | 2645688.8087 | 1246435.0155
38 | 2645650.4745 | 1246394.784 | 2645640.9212 | 1246399.3914
39 | 2645663.3202 | 1246386.3994 | 2645655.1804 | 1246390.8843 | 2645650.4745 | 1246394.784
40 | 2645688.8087 | 1246435.0155 | 2645695.6402 | 1246434.8471 | 2645707.503 | 1246434.1121
41 | 2645651.2085 | 1246505.4459 | 2645667.3671 | 1246505.7472
42 | 2645802.0119 | 1246457.5043 | 2645798.2701 | 1246455.8504
43 | 2645802.4796 | 1246406.7185 | 2645774.6223 | 1246418.4632
44 | 2645802.4796 | 1246406.7185 | 2645809.5628 | 1246396.5162
45 | 2645732.9982 | 1246370.8344 | 2645740.04 | 1246389.8639
46 | 2645767.0324 | 1246472.8891 | 2645776.5878 | 1246468.0151 | 2645779.5058 | 1246467.7152 | 2645780.7194 | 1246466.0902 | 2645784.645 | 1246464.5072
47 | 2645767.0324 | 1246472.8891 | 2645768.6236 | 1246482.0408 | 2645769.8906 | 1246496.3924
48 | 2645802.0119 | 1246457.5043 | 2645784.645 | 1246464.5072
49 | 2645820.3851 | 1246380.9285 | 2645820.3851 | 1246380.9285 | 2645809.5628 | 1246396.5162
50 | 2645833.3596 | 1246380.3394 | 2645820.3851 | 1246380.9285
51 | 2645833.3596 | 1246380.3394 | 2645835.6761 | 1246371.8738 | 2645836.7452 | 1246365.489 | 2645837.9079 | 1246354.8131 | 2645838.5925 | 1246337.5847
52 | 2645838.5925 | 1246337.5847 | 2645839.0444 | 1246308.4285
53 | 2645838.5925 | 1246337.5847 | 2645815.8755 | 1246338.8657 | 2645806.1234 | 1246337.8786 | 2645798.9481 | 1246335.5565
54 | 2645839.6818 | 1246296.2837 | 2645839.1048 | 1246304.5333 | 2645839.0444 | 1246308.4285
55 | 2645777.8501 | 1246319.3107 | 2645781.4885 | 1246323.39 | 2645792.1156 | 1246333.3453 | 2645798.9481 | 1246335.5565
56 | 2645773.5635 | 1246314.5048 | 2645777.8501 | 1246319.3107
57 | 2645802.0119 | 1246457.5043 | 2645807.8989 | 1246460.0959
58 | 2645802.0119 | 1246457.5043 | 2645803.5171 | 1246475.1754
59 | 2645753.9557 | 1246746.237 | 2645753.2654 | 1246735.8358 | 2645757.8058 | 1246724.9636 | 2645758.3346 | 1246716.8385
60 | 2645738.334 | 1246743.4481 | 2645743.7239 | 1246745.8245 | 2645753.9557 | 1246746.237
61 | 2645738.334 | 1246743.4481 | 2645727.2436 | 1246735.8687
62 | 2645667.2555 | 1246604.9441 | 2645685.1319 | 1246606.7693
63 | 2645700.6576 | 1246619.92 | 2645718.0966 | 1246620.21
64 | 2645700.6576 | 1246619.92 | 2645700.3691 | 1246636.3411
65 | 2645730.7388 | 1246616.6162 | 2645730.6883 | 1246620.2182 | 2645718.0966 | 1246620.21
66 | 2645700.1732 | 1246647.4902 | 2645700.3691 | 1246636.3411
67 | 2645655.0539 | 1246571.2033 | 2645655.5082 | 1246560.2661 | 2645656.9838 | 1246558.9433 | 2645664.5149 | 1246559.1487
68 | 2645649.0519 | 1246570.8013 | 2645655.0539 | 1246571.2033
69 | 2645649.0519 | 1246570.8013 | 2645636.1057 | 1246570.1321
70 | 2645649.0519 | 1246570.8013 | 2645645.4935 | 1246575.7883 | 2645643.2486 | 1246598.5529 | 2645642.3859 | 1246606.796
71 | 2645628.413 | 1246505.0209 | 2645651.2085 | 1246505.4459
72 | 2645607.0504 | 1246530.0858 | 2645613.3826 | 1246530.6559 | 2645615.9478 | 1246530.8855
73 | 2645607.0504 | 1246530.0858 | 2645606.0907 | 1246529.9994 | 2645600.8589 | 1246530.6041 | 2645598.2102 | 1246533.2077
74 | 2645623.3013 | 1246531.5438 | 2645615.9478 | 1246530.8855
75 | 2645595.6945 | 1246555.8478 | 2645595.4219 | 1246552.9883 | 2645596.0806 | 1246545.922 | 2645596.9537 | 1246538.4571 | 2645598.2102 | 1246533.2077 | 2645598.2102 | 1246533.2077
76 | 2645599.451 | 1246564.3935 | 2645597.3392 | 1246559.0626 | 2645595.6945 | 1246555.8478
77 | 2645595.6945 | 1246555.8478 | 2645592.1599 | 1246555.7873 | 2645584.0568 | 1246555.5249 | 2645583.5375 | 1246555.4958
78 | 2645594.3986 | 1246581.9553 | 2645592.3124 | 1246578.2034 | 2645591.8315 | 1246573.9413 | 2645593.0113 | 1246569.8254 | 2645595.6885 | 1246566.466 | 2645599.451 | 1246564.3935
79 | 2645599.451 | 1246564.3935 | 2645603.7226 | 1246563.9038 | 2645607.8528 | 1246565.0919
80 | 2645568.4597 | 1246554.3933 | 2645575.5475 | 1246555.0481 | 2645583.5375 | 1246555.4958
81 | 2645594.3986 | 1246581.9553 | 2645597.7621 | 1246584.6162 | 2645601.9 | 1246585.8043
82 | 2645594.3986 | 1246581.9553 | 2645585.3195 | 1246581.3904
83 | 2645613.3026 | 1246571.5047 | 2645611.2163 | 1246567.7639 | 2645607.8528 | 1246565.0919
84 | 2645613.3026 | 1246571.5047 | 2645617.2896 | 1246569.7119 | 2645627.9884 | 1246569.7639
85 | 2645636.1057 | 1246570.1321 | 2645629.088 | 1246569.7693 | 2645627.9884 | 1246569.7639
86 | 2645581.6801 | 1246581.164 | 2645585.3195 | 1246581.3904
87 | 2645581.6801 | 1246581.164 | 2645569.929 | 1246580.433 | 2645569.6901 | 1246584.1416
88 | 2645641.2837 | 1246617.3281 | 2645642.3859 | 1246606.796
89 | 2645700.1732 | 1246647.4902 | 2645700.1014 | 1246653.8717 | 2645697.7846 | 1246668.2968 | 2645695.3606 | 1246680.9532 | 2645692.5832 | 1246690.7612
90 | 2645700.1732 | 1246647.4902 | 2645707.4228 | 1246647.7239 | 2645709.8938 | 1246648.5769 | 2645712.5101 | 1246649.1974 | 2645714.1237 | 1246649.5768 | 2645719.0159 | 1246649.8925 | 2645726.5529 | 1246650.084 | 2645732.0582 | 1246650.2487
91 | 2645691.8448 | 1246693.3689 | 2645692.5832 | 1246690.7612
92 | 2645732.0582 | 1246650.2487 | 2645732.0015 | 1246656.6192 | 2645732.8699 | 1246659.5834 | 2645744.6865 | 1246660.1971
93 | 2645732.0582 | 1246650.2487 | 2645733.4175 | 1246650.2814 | 2645733.435 | 1246648.0134
94 | 2645686.4856 | 1246712.2946 | 2645691.8448 | 1246693.3689
95 | 2645733.435 | 1246648.0134 | 2645733.3941 | 1246645.4781
96 | 2645686.4856 | 1246712.2946 | 2645654.8761 | 1246696.8696
97 | 2645686.4856 | 1246712.2946 | 2645687.9681 | 1246713.0065 | 2645692.2562 | 1246715.2632 | 2645696.0036 | 1246717.1044
98 | 2645663.3202 | 1246386.3994 | 2645669.0603 | 1246383.5933
99 | 2645663.3202 | 1246386.3994 | 2645642.2424 | 1246347.4559
100 | 2645655.8079 | 1246333.8956 | 2645651.9555 | 1246341.7268 | 2645642.2424 | 1246347.4559
101 | 2645655.8079 | 1246333.8956 | 2645661.6392 | 1246331.9725 | 2645686.6865 | 1246317.4779 | 2645698.1978 | 1246311.7182 | 2645703.6833 | 1246309.5812 | 2645709.0108 | 1246306.3868
102 | 2645714.3859 | 1246320.5376 | 2645709.0108 | 1246306.3868
103 | 2645709.0108 | 1246306.3868 | 2645708.3408 | 1246304.6842
104 | 2645714.3859 | 1246320.5376 | 2645718.2183 | 1246330.8941
105 | 2645718.2183 | 1246330.8941 | 2645724.625 | 1246348.2071
106 | 2645724.625 | 1246348.2071 | 2645732.9982 | 1246370.8344
107 | 2645707.503 | 1246434.1121 | 2645710.483 | 1246433.9274 | 2645715.1454 | 1246429.7828
108 | 2645593.365 | 1246490.7238 | 2645593.4494 | 1246493.1778 | 2645594.211 | 1246499.2432 | 2645596.816 | 1246503.3104 | 2645601.0218 | 1246504.5102 | 2645606.3317 | 1246504.6092
109 | 2645521.2486 | 1246503.297 | 2645522.7835 | 1246507.0335 | 2645522.2593 | 1246537.7637
110 | 2645606.3317 | 1246504.6092 | 2645617.8616 | 1246504.8241
111 | 2645522.0421 | 1246550.49 | 2645522.2593 | 1246537.7637
112 | 2645617.8616 | 1246504.8241 | 2645628.413 | 1246505.0209
113 | 2645727.2436 | 1246735.8687 | 2645718.769 | 1246730.3588
114 | 2645696.0036 | 1246717.1044 | 2645712.3774 | 1246726.2033 | 2645718.769 | 1246730.3588
115 | 2645679.5426 | 1246724.238 | 2645688.1892 | 1246724.5048 | 2645691.7237 | 1246722.6085 | 2645694.2202 | 1246720.1483 | 2645696.0036 | 1246717.1044
116 | 2645679.5426 | 1246724.238 | 2645668.2236 | 1246723.8887
117 | 2645654.8761 | 1246696.8696 | 2645631.8525 | 1246685.6344 | 2645619.0724 | 1246681.5131
118 | 2645574.3194 | 1246672.6058 | 2645607.4623 | 1246677.775 | 2645613.4148 | 1246679.6887 | 2645619.0724 | 1246681.5131
119 | 2645574.3194 | 1246672.6058 | 2645573.5666 | 1246663.4273 | 2645570.5405 | 1246653.2195
120 | 2645570.5405 | 1246653.2195 | 2645577.9324 | 1246646.7386 | 2645581.2729 | 1246638.1908
121 | 2645570.5405 | 1246653.2195 | 2645569.5171 | 1246649.776 | 2645541.187 | 1246624.5188
122 | 2645582.8188 | 1246634.2353 | 2645581.2729 | 1246638.1908
123 | 2645541.187 | 1246624.5188 | 2645538.0304 | 1246621.7045 | 2645522.3922 | 1246609.6641
124 | 2645773.5635 | 1246314.5048 | 2645769.7835 | 1246310.2668
125 | 2645769.7835 | 1246310.2668 | 2645763.7464 | 1246303.4982
126 | 2645807.8989 | 1246460.0959 | 2645808.2943 | 1246470.517 | 2645812.7507 | 1246503.818
127 | 2645803.5171 | 1246475.1754 | 2645804.5208 | 1246486.9581
128 | 2645522.3922 | 1246609.6641 | 2645521.9529 | 1246609.3258
129 | 2645584.5433 | 1246629.8225 | 2645582.8188 | 1246634.2353

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645723.9067 | 1246533.3605
1 | 2645702.1818 | 1246532.8849
2 | 2645701.6495 | 1246574.5196
3 | 2645692.4163 | 1246506.2142
4 | 2645750.8903 | 1246565.8821
5 | 2645751.6829 | 1246559.0948
6 | 2645701.1315 | 1246592.7278
7 | 2645681.8479 | 1246573.0106
8 | 2645680.0954 | 1246505.9845
9 | 2645691.2768 | 1246534.5095
10 | 2645748.1255 | 1246456.21
11 | 2645779.3976 | 1246440.6297
12 | 2645760.4187 | 1246501.8331
13 | 2645745.7067 | 1246444.6726
14 | 2645754.5664 | 1246429.1194
15 | 2645760.3984 | 1246617.0451
16 | 2645757.7191 | 1246617.0164
17 | 2645761.7762 | 1246566.7222
18 | 2645763.5185 | 1246532.0212
19 | 2645735.0896 | 1246588.2086
20 | 2645700.7995 | 1246608.369
21 | 2645666.4328 | 1246559.201
22 | 2645608.967 | 1246372.0609
23 | 2645594.4468 | 1246445.9763
24 | 2645600.7458 | 1246355.8491
25 | 2645592.7809 | 1246469.1011
26 | 2645575.3631 | 1246445.0004
27 | 2645673.9868 | 1246435.3808
28 | 2645650.4745 | 1246394.784
29 | 2645688.8087 | 1246435.0155
30 | 2645617.6942 | 1246467.4248
31 | 2645667.3671 | 1246505.7472
32 | 2645798.2701 | 1246455.8504
33 | 2645802.4796 | 1246406.7185
34 | 2645734.4119 | 1246405.3862
35 | 2645740.04 | 1246389.8639
36 | 2645767.0324 | 1246472.8891
37 | 2645784.645 | 1246464.5072
38 | 2645769.8906 | 1246496.3924
39 | 2645820.3851 | 1246380.9285
40 | 2645809.5628 | 1246396.5162
41 | 2645833.3596 | 1246380.3394
42 | 2645838.5925 | 1246337.5847
43 | 2645774.6223 | 1246418.4632
44 | 2645839.0444 | 1246308.4285
45 | 2645798.9481 | 1246335.5565
46 | 2645839.6818 | 1246296.2837
47 | 2645777.8501 | 1246319.3107
48 | 2645802.0119 | 1246457.5043
49 | 2645753.9557 | 1246746.237
50 | 2645758.3346 | 1246716.8385
51 | 2645738.334 | 1246743.4481
52 | 2645667.2555 | 1246604.9441
53 | 2645685.1319 | 1246606.7693
54 | 2645700.6576 | 1246619.92
55 | 2645718.0966 | 1246620.21
56 | 2645700.3691 | 1246636.3411
57 | 2645655.0539 | 1246571.2033
58 | 2645664.5149 | 1246559.1487
59 | 2645649.0519 | 1246570.8013
60 | 2645651.2085 | 1246505.4459
61 | 2645607.0504 | 1246530.0858
62 | 2645615.9478 | 1246530.8855
63 | 2645598.2102 | 1246533.2077
64 | 2645623.3013 | 1246531.5438
65 | 2645595.6945 | 1246555.8478
66 | 2645599.451 | 1246564.3935
67 | 2645583.5375 | 1246555.4958
68 | 2645594.3986 | 1246581.9553
69 | 2645607.8528 | 1246565.0919
70 | 2645568.4597 | 1246554.3933
71 | 2645613.3026 | 1246571.5047
72 | 2645627.9884 | 1246569.7639
73 | 2645601.9 | 1246585.8043
74 | 2645585.3195 | 1246581.3904
75 | 2645636.1057 | 1246570.1321
76 | 2645581.6801 | 1246581.164
77 | 2645569.6901 | 1246584.1416
78 | 2645642.3859 | 1246606.796
79 | 2645641.2837 | 1246617.3281
80 | 2645700.1732 | 1246647.4902
81 | 2645692.5832 | 1246690.7612
82 | 2645732.0582 | 1246650.2487
83 | 2645730.7388 | 1246616.6162
84 | 2645691.8448 | 1246693.3689
85 | 2645744.6865 | 1246660.1971
86 | 2645733.435 | 1246648.0134
87 | 2645686.4856 | 1246712.2946
88 | 2645733.3941 | 1246645.4781
89 | 2645669.0603 | 1246383.5933
90 | 2645663.3202 | 1246386.3994
91 | 2645642.2424 | 1246347.4559
92 | 2645655.8079 | 1246333.8956
93 | 2645709.0108 | 1246306.3868
94 | 2645714.3859 | 1246320.5376
95 | 2645708.3408 | 1246304.6842
96 | 2645718.2183 | 1246330.8941
97 | 2645640.9212 | 1246399.3914
98 | 2645724.625 | 1246348.2071
99 | 2645707.503 | 1246434.1121
100 | 2645715.1454 | 1246429.7828
101 | 2645593.365 | 1246490.7238
102 | 2645521.2486 | 1246503.297
103 | 2645732.9982 | 1246370.8344
104 | 2645606.3317 | 1246504.6092
105 | 2645522.2593 | 1246537.7637
106 | 2645617.8616 | 1246504.8241
107 | 2645522.0421 | 1246550.49
108 | 2645727.2436 | 1246735.8687
109 | 2645718.769 | 1246730.3588
110 | 2645696.0036 | 1246717.1044
111 | 2645679.5426 | 1246724.238
112 | 2645668.2236 | 1246723.8887
113 | 2645654.8761 | 1246696.8696
114 | 2645619.0724 | 1246681.5131
115 | 2645574.3194 | 1246672.6058
116 | 2645570.5405 | 1246653.2195
117 | 2645581.2729 | 1246638.1908
118 | 2645541.187 | 1246624.5188
119 | 2645773.5635 | 1246314.5048
120 | 2645769.7835 | 1246310.2668
121 | 2645763.7464 | 1246303.4982
122 | 2645807.8989 | 1246460.0959
123 | 2645803.5171 | 1246475.1754
124 | 2645812.7507 | 1246503.818
125 | 2645804.5208 | 1246486.9581
126 | 2645628.413 | 1246505.0209
127 | 2645522.3922 | 1246609.6641
128 | 2645521.9529 | 1246609.3258
129 | 2645582.8188 | 1246634.2353
130 | 2645584.5433 | 1246629.8225
131 | 2645704.0475 | 1246506.4261

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1