## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4021-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4021-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4021-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4021-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4021-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4021-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4021-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4021-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4021-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4021-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4021-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4021-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4021-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4021-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4021-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4021-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4021-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4021-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4021-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4021-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4021-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4021-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4021-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4021-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4021-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4021-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4021-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4021-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4021-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4021-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4021-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4021-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4021-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4021-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4021-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4021-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4021-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4021-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4021-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4021-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4021-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4021-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4021-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4021-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4021-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4021-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4021-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4021-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4021-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4021-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4021-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4021-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4021-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4021-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4021-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4021-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4021-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4021-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4021-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4021-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4021-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4021-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4021-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4021-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4021-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4021-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4021-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4021-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4021-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4021-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4021-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4021-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4021-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4021-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4021-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4021-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4021-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4021-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4021-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4021-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4021-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4021-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4021-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4021-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4021-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4021-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4021-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4021-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4021-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4021-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4021-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4021-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4021-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4021-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4021-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4021-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4021-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4021-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4021-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4021-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4021-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4021-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4021-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4021-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4021-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4021-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4021-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4021-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4021-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4021-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4021-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4021-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4021-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4021-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4021-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4021-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4021-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4021-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4021-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4021-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4021-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4021-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4021-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4021-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4021-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4021-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4021-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4021-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4021-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4021-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_614_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4021-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0149 | 0.0037344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4021-3_0_4_load_3 | 2 | 0.0032078 | 0.00080396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4021-3_0_4_load_4 | 3 | 0.0026552 | 0.00066545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4021-3_0_4_load_38 | 7 | 0.020356 | 0.0051018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4021-3_0_4_load_90 | 8 | 0.0020295 | 0.00050863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4021-3_0_4_load_46 | 11 | 0.029292 | 0.0073412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4021-3_0_4_load_15 | 12 | 0.0039701 | 0.00099501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4021-3_0_4_load_16 | 13 | 0.0086282 | 0.0021624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4021-3_0_4_load_14 | 14 | 0.0086311 | 0.0021632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4021-3_0_4_load_63 | 18 | 0.023424 | 0.0058707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4021-3_0_4_load_69 | 19 | 0.010853 | 0.0027199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4021-3_0_4_load_127 | 21 | 0.0037746 | 0.00094601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4021-3_0_4_load_32 | 24 | 0.001935 | 0.00048496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4021-3_0_4_load_27 | 25 | 0.0021304 | 0.00053394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4021-3_0_4_load_47 | 26 | 0.0077699 | 0.0019473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4021-3_0_4_load_88 | 28 | 0.0010729 | 0.00026888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4021-3_0_4_load_65 | 29 | 0.0021494 | 0.0005387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4021-3_0_4_load_66 | 30 | 0.0035631 | 0.00089299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4021-3_0_4_load_44 | 31 | 0.0037643 | 0.00094342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4021-3_0_4_load_17 | 32 | 0.0035866 | 0.00089889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4021-3_0_4_load_22 | 33 | 0.0065675 | 0.001646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4021-3_0_4_load_20 | 34 | 0.0072469 | 0.0018163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4021-3_0_4_load_30 | 36 | 0.0029377 | 0.00073626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4021-3_0_4_load_26 | 37 | 0.0026609 | 0.00066688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4021-3_0_4_load_19 | 39 | 0.003021 | 0.00075713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4021-3_0_4_load_21 | 40 | 0.0060675 | 0.0015207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4021-3_0_4_load_24 | 42 | 0.0089805 | 0.0022507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4021-3_0_4_load_28 | 44 | 0.0027766 | 0.00069589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4021-3_0_4_load_113 | 45 | 0.0021289 | 0.00053355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4021-3_0_4_load_114 | 46 | 0.0018733 | 0.00046949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4021-3_0_4_load_123 | 49 | 0.0018378 | 0.0004606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4021-3_0_4_load_73 | 50 | 0.0085151 | 0.0021341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4021-3_0_4_load_61 | 51 | 0.011307 | 0.0028338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4021-3_0_4_load_58 | 52 | 0.020813 | 0.0052162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4021-3_0_4_load_140 | 54 | 0.0037787 | 0.00094702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4021-3_0_4_load_139 | 55 | 0.0038126 | 0.00095552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4021-3_0_4_load_135 | 56 | 0.0038085 | 0.00095449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4021-3_0_4_load_125 | 57 | 0.0027971 | 0.00070102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4021-3_0_4_load_71 | 58 | 0.0027393 | 0.00068654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4021-3_0_4_load_121 | 60 | 0.0019251 | 0.00048248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4021-3_0_4_load_41 | 61 | 0.0038157 | 0.00095631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4021-3_0_4_load_52 | 64 | 0.0021308 | 0.00053402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4021-3_0_4_load_50 | 66 | 0.0035014 | 0.00087754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4021-3_0_4_load_48 | 67 | 0.010821 | 0.0027121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4021-3_0_4_load_45 | 68 | 0.0034476 | 0.00086404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4021-3_0_4_load_51 | 70 | 0.0090208 | 0.0022608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4021-3_0_4_load_60 | 73 | 0.0021463 | 0.0005379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4021-3_0_4_load_56 | 74 | 0.0044308 | 0.0011105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4021-3_0_4_load_67 | 76 | 0.0065698 | 0.0016465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4021-3_0_4_load_74 | 77 | 0.0015118 | 0.00037888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4021-3_0_4_load_75 | 78 | 0.0017732 | 0.00044441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4021-3_0_4_load_76 | 79 | 0.0024491 | 0.0006138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4021-3_0_4_load_78 | 80 | 0.0014048 | 0.00035208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4021-3_0_4_load_79 | 81 | 0.0030503 | 0.00076448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4021-3_0_4_load_84 | 85 | 0.0028363 | 0.00071084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4021-3_0_4_load_83 | 86 | 0.0075516 | 0.0018926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4021-3_0_4_load_96 | 87 | 0.0063349 | 0.0015877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4021-3_0_4_load_85 | 89 | 0.002867 | 0.00071853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4021-3_0_4_load_86 | 90 | 0.001391 | 0.00034861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4021-3_0_4_load_87 | 91 | 0.0011941 | 0.00029928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4021-3_0_4_load_89 | 92 | 0.0013458 | 0.0003373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4021-3_0_4_load_91 | 93 | 0.0030592 | 0.0007667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4021-3_0_4_load_92 | 94 | 0.0019735 | 0.0004946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4021-3_0_4_load_93 | 95 | 0.00059401 | 0.00014887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4021-3_0_4_load_94 | 96 | 0.001152 | 0.00028871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4021-3_0_4_load_95 | 97 | 0.0038265 | 0.000959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4021-3_0_4_load_99 | 98 | 0.0016705 | 0.00041866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4021-3_0_4_load_100 | 99 | 0.0015936 | 0.00039939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4021-3_0_4_load_102 | 101 | 0.0040819 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4021-3_0_4_load_103 | 102 | 0.0016692 | 0.00041834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4021-3_0_4_load_105 | 103 | 0.0023671 | 0.00059325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4021-3_0_4_load_104 | 104 | 0.0025622 | 0.00064215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4021-3_0_4_load_101 | 105 | 0.0026538 | 0.0006651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4021-3_0_4_load_106 | 106 | 0.0040542 | 0.0010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4021-3_0_4_load_107 | 107 | 0.0045639 | 0.0011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4021-3_0_4_load_108 | 108 | 0.0030321 | 0.00075993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4021-3_0_4_load_109 | 109 | 0.0041242 | 0.0010336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4021-3_0_4_load_110 | 110 | 0.0031197 | 0.00078188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4021-3_0_4_load_115 | 111 | 0.0018827 | 0.00047186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4021-3_0_4_load_116 | 112 | 0.0018726 | 0.00046932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4021-3_0_4_load_117 | 113 | 0.0020643 | 0.00051735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4021-3_0_4_load_118 | 114 | 0.0018826 | 0.00047183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4021-3_0_4_load_119 | 115 | 0.002106 | 0.00052782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4021-3_0_4_load_120 | 116 | 0.0018833 | 0.00047199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4021-3_0_4_load_122 | 117 | 0.0018615 | 0.00046653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4021-3_0_4_load_133 | 119 | 0.0084358 | 0.0021142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4021-3_0_4_load_131 | 120 | 0.0020758 | 0.00052024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4021-3_0_4_load_126 | 121 | 0.0039146 | 0.00098109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4021-3_0_4_load_128 | 122 | 0.0021413 | 0.00053667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4021-3_0_4_load_129 | 123 | 0.0021489 | 0.00053858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4021-3_0_4_load_136 | 124 | 0.0039203 | 0.00098253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4021-3_0_4_load_130 | 125 | 0.0027828 | 0.00069744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4021-3_0_4_load_141 | 127 | 0.011701 | 0.0029326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4021-3_0_4_load_137 | 128 | 0.003749 | 0.00093958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4021-3_0_4_load_138 | 129 | 0.0037828 | 0.00094805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4021-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4021-3_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0074076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4021-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4021-3_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4021-3_0_4_line_4 |  | 4 | 12 | 0.0040333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4021-3_0_4_line_5 |  | 4 | 13 | 0.017508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4021-3_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.24286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4021-3_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.026585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4021-3_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.091267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4021-3_0_4_line_9 |  | 7 | 27 | 0.11098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_4021-3_0_4_line_10 |  | 8 | 28 | 0.018553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_4021-3_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.020472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4021-3_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.019308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4021-3_0_4_line_13 |  | 10 | 27 | 0.025347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4021-3_0_4_line_14 |  | 10 | 31 | 0.0035098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4021-3_0_4_line_15 |  | 11 | 26 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4021-3_0_4_line_16 |  | 12 | 32 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4021-3_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.017876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4021-3_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.031657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4021-3_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.036934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4021-3_0_4_line_20 |  | 15 | 18 | 0.023431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4021-3_0_4_line_21 |  | 16 | 50 | 0.035163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4021-3_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.019196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4021-3_0_4_line_23 |  | 19 | 53 | 0.016854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4021-3_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.02368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4021-3_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.035275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4021-3_0_4_line_26 |  | 21 | 56 | 0.0021486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4021-3_0_4_line_27 |  | 22 | 57 | 0.017872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4021-3_0_4_line_28 |  | 22 | 58 | 0.012009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4021-3_0_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0071372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4021-3_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.036555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4021-3_0_4_line_31 |  | 24 | 47 | 0.0097785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4021-3_0_4_line_32 |  | 27 | 61 | 0.013987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4021-3_0_4_line_33 |  | 27 | 62 | 0.022266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_4021-3_0_4_line_34 |  | 28 | 90 | 0.021986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4021-3_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.019088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4021-3_0_4_line_36 |  | 30 | 76 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4021-3_0_4_line_37 |  | 32 | 38 | 0.0065681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4021-3_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.01801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4021-3_0_4_line_39 |  | 34 | 38 | 0.017135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4021-3_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.022461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4021-3_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.0068285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4021-3_0_4_line_42 |  | 37 | 42 | 0.0099758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4021-3_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.012226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4021-3_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.025065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4021-3_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.0063451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4021-3_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.02076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4021-3_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.009098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4021-3_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.022376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4021-3_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.019417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4021-3_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4021-3_0_4_line_51 |  | 46 | 111 | 9.4516e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4021-3_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.005319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4021-3_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.016638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4021-3_0_4_line_54 |  | 48 | 58 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4021-3_0_4_line_55 |  | 48 | 59 | 0.037055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4021-3_0_4_line_56 |  | 49 | 60 | 0.0069759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4021-3_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.004139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4021-3_0_4_line_58 |  | 52 | 75 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4021-3_0_4_line_59 |  | 53 | 76 | 0.017839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_4021-3_0_4_line_60 |  | 53 | 59 | 0.020767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4021-3_0_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0013456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4021-3_0_4_line_62 |  | 55 | 129 | 0.00082375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4021-3_0_4_line_63 |  | 56 | 124 | 0.0017396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4021-3_0_4_line_64 |  | 57 | 121 | 0.00058683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4021-3_0_4_line_65 |  | 59 | 73 | 0.0098856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_4021-3_0_4_line_66 |  | 60 | 115 | 0.008587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4021-3_0_4_line_67 |  | 62 | 66 | 0.021558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_4021-3_0_4_line_68 |  | 62 | 67 | 0.011477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4021-3_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.004173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4021-3_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.014925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4021-3_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4021-3_0_4_line_72 |  | 66 | 70 | 0.011254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_4021-3_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.01621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4021-3_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_4021-3_0_4_line_75 |  | 69 | 72 | 0.014313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4021-3_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.010141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_4021-3_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.025063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_4021-3_0_4_line_78 |  | 71 | 74 | 0.028061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4021-3_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.010499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4021-3_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4021-3_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4021-3_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0085696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4021-3_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.034324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4021-3_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.021002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4021-3_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.015725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4021-3_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.007981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4021-3_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0028322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4021-3_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.031501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4021-3_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.046519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4021-3_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.020897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_4021-3_0_4_line_91 |  | 88 | 100 | 0.060839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_4021-3_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0035346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4021-3_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_4021-3_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_4021-3_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_4021-3_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0068202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_4021-3_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.001258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_4021-3_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.014741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4021-3_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0067513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_4021-3_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_4021-3_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.024039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_4021-3_0_4_line_102 |  | 99 | 105 | 0.020888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_4021-3_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.031317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4021-3_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.0043345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_4021-3_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.014621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4021-3_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4021-3_0_4_line_107 |  | 103 | 106 | 0.014399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4021-3_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.021653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_4021-3_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.011504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4021-3_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.02246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4021-3_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4021-3_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4021-3_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 1.983e-08 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4021-3_0_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4021-3_0_4_line_115 |  | 113 | 114 | 0.012981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4021-3_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.01823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4021-3_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.0026512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4021-3_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0012597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4021-3_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.055313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4021-3_0_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.0094763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4021-3_0_4_line_121 |  | 119 | 126 | 0.0039647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4021-3_0_4_line_122 |  | 120 | 125 | 0.0074161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4021-3_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4021-3_0_4_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0079486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4021-3_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.00035558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4021-3_0_4_line_126 |  | 124 | 128 | 0.030831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4021-3_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 0.024709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4021-3_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.0009773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4021-3_0_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2664293.8729 | 1257547.4129 | 2664279.4503 | 1257563.05
1 | 2664293.8729 | 1257547.4129 | 2664289.1615 | 1257541.6966
2 | 2664293.8729 | 1257547.4129 | 2664309.4054 | 1257562.7543
3 | 2664320.2813 | 1257573.4964 | 2664309.4054 | 1257562.7543
4 | 2664320.2813 | 1257573.4964 | 2664322.9581 | 1257576.5133
5 | 2664320.2813 | 1257573.4964 | 2664311.9613 | 1257577.2643 | 2664304.0667 | 1257580.0584
6 | 2664133.1165 | 1257618.5324 | 2664125.5538 | 1257605.3187 | 2664131.508 | 1257601.3692 | 2664134.4123 | 1257594.2844 | 2664151.8152 | 1257586.5784 | 2664151.9452 | 1257582.2434 | 2664138.8868 | 1257555.716 | 2664137.0861 | 1257551.4156 | 2664139.8894 | 1257545.3082 | 2664157.1509 | 1257536.7556 | 2664164.9498 | 1257554.6087 | 2664161.8379 | 1257555.798 | 2664170.5934 | 1257577.2196 | 2664181.7574 | 1257598.3336 | 2664186.1271 | 1257605.6085 | 2664194.5046 | 1257610.425 | 2664196.636 | 1257609.2584 | 2664199.1466 | 1257609.2745 | 2664202.3059 | 1257609.2754 | 2664205.9155 | 1257610.1597 | 2664212.2817 | 1257613.4088 | 2664226.4232 | 1257624.1589 | 2664229.8671 | 1257627.1095
7 | 2664229.8671 | 1257627.1095 | 2664250.0406 | 1257644.4245
8 | 2664133.1165 | 1257618.5324 | 2664177.2648 | 1257698.411
9 | 2664334.2568 | 1257716.7078 | 2664250.0406 | 1257644.4245
10 | 2664177.2648 | 1257698.411 | 2664186.2395 | 1257714.6491
11 | 2664345.1296 | 1257693.7981 | 2664340.4424 | 1257688.0097 | 2664334.8803 | 1257682.245 | 2664331.9541 | 1257678.1436
12 | 2664331.9541 | 1257678.1436 | 2664322.9214 | 1257670.5066 | 2664317.276 | 1257665.5998
13 | 2664345.1296 | 1257693.7981 | 2664334.2568 | 1257716.7078
14 | 2664345.1296 | 1257693.7981 | 2664346.6812 | 1257690.6499
15 | 2664317.276 | 1257665.5998 | 2664308.1355 | 1257657.6551
16 | 2664322.9581 | 1257576.5133 | 2664338.0673 | 1257593.542
17 | 2664304.0667 | 1257580.0584 | 2664302.924 | 1257583.9043 | 2664298.424 | 1257592.1058 | 2664294.0901 | 1257593.3486
18 | 2664519.3845 | 1257780.913 | 2664501.464 | 1257771.0884 | 2664491.7552 | 1257765.323
19 | 2664459.9994 | 1257746.4635 | 2664470.1203 | 1257752.4669 | 2664491.7552 | 1257765.323
20 | 2664491.7552 | 1257765.323 | 2664481.2451 | 1257786.2646
21 | 2664519.3845 | 1257780.913 | 2664509.9581 | 1257798.3564 | 2664512.0344 | 1257799.4798 | 2664505.9155 | 1257810.9215
22 | 2664459.9994 | 1257746.4635 | 2664443.7829 | 1257736.1919
23 | 2664429.5449 | 1257727.1736 | 2664443.7829 | 1257736.1919
24 | 2664487.908 | 1257746.1227 | 2664491.6666 | 1257745.0851 | 2664511.2883 | 1257747.5861
25 | 2664487.908 | 1257746.1227 | 2664479.0656 | 1257740.4222 | 2664461.99 | 1257729.1503 | 2664459.6019 | 1257725.4995
26 | 2664511.2883 | 1257747.5861 | 2664513.4197 | 1257747.8578
27 | 2664459.6019 | 1257725.4995 | 2664468.3288 | 1257709.9031
28 | 2664459.6019 | 1257725.4995 | 2664454.4062 | 1257721.4177 | 2664449.9261 | 1257718.3993
29 | 2664417.455 | 1257703.9474 | 2664422.0656 | 1257702.2185 | 2664424.1531 | 1257702.9534
30 | 2664417.455 | 1257703.9474 | 2664417.3608 | 1257700.8219 | 2664414.588 | 1257693.7199 | 2664405.3401 | 1257681.6216 | 2664398.0087 | 1257673.9994
31 | 2664433.0832 | 1257706.8973 | 2664427.4435 | 1257704.1117 | 2664424.1531 | 1257702.9534
32 | 2664334.2568 | 1257716.7078 | 2664344.9523 | 1257725.7209
33 | 2664331.725 | 1257736.6725 | 2664328.8884 | 1257733.3504 | 2664328.7485 | 1257728.1896 | 2664334.2568 | 1257716.7078
34 | 2664186.2395 | 1257714.6491 | 2664187.1581 | 1257716.3112 | 2664198.4291 | 1257732.9383
35 | 2664379.695 | 1257694.541 | 2664395.5057 | 1257705.2353
36 | 2664395.5057 | 1257705.2353 | 2664404.2721 | 1257711.1648 | 2664414.4751 | 1257717.6278
37 | 2664342.4265 | 1257598.4551 | 2664338.0673 | 1257593.542
38 | 2664328.642 | 1257603.4311 | 2664327.5873 | 1257611.6701 | 2664320.0833 | 1257616.6811 | 2664319.8027 | 1257617.3005
39 | 2664342.4265 | 1257598.4551 | 2664338.6189 | 1257599.8258 | 2664333.9535 | 1257597.5735 | 2664328.642 | 1257603.4311
40 | 2664341.2983 | 1257648.8127 | 2664359.8785 | 1257661.4323
41 | 2664341.2983 | 1257648.8127 | 2664346.6823 | 1257644.6126
42 | 2664346.6823 | 1257644.6126 | 2664346.6823 | 1257644.6126 | 2664348.7338 | 1257634.85
43 | 2664342.4265 | 1257598.4551 | 2664348.9709 | 1257608.7822
44 | 2664348.9709 | 1257608.7822 | 2664362.3878 | 1257629.9539
45 | 2664365.7842 | 1257635.3134 | 2664362.3878 | 1257629.9539
46 | 2664365.7842 | 1257635.3134 | 2664361.3893 | 1257633.8424 | 2664357.0443 | 1257630.5594 | 2664354.9582 | 1257634.4841 | 2664348.7338 | 1257634.85
47 | 2664371.3912 | 1257642.4907 | 2664365.7842 | 1257635.3134
48 | 2664371.3912 | 1257642.4907 | 2664378.7579 | 1257640.4026 | 2664393.0641 | 1257643.8647
49 | 2664393.0641 | 1257643.8647 | 2664411.9365 | 1257648.4317
50 | 2664411.9365 | 1257648.4317 | 2664423.8864 | 1257651.3236 | 2664426.333 | 1257652.1254
51 | 2664426.4228 | 1257652.1549 | 2664426.333 | 1257652.1254
52 | 2664433.0832 | 1257706.8973 | 2664437.4303 | 1257709.9802
53 | 2664433.0832 | 1257706.8973 | 2664438.8643 | 1257697.3867 | 2664441.2723 | 1257692.4333
54 | 2664437.4303 | 1257709.9802 | 2664449.9261 | 1257718.3993
55 | 2664417.1195 | 1257740.9929 | 2664424.1208 | 1257730.9062 | 2664434.4199 | 1257714.3173 | 2664437.4303 | 1257709.9802
56 | 2664444.3222 | 1257686.1594 | 2664441.2723 | 1257692.4333
57 | 2664441.9109 | 1257774.829 | 2664439.6855 | 1257778.3189
58 | 2664428.4033 | 1257796.0112 | 2664439.6855 | 1257778.3189
59 | 2664429.5449 | 1257727.1736 | 2664414.4751 | 1257717.6278
60 | 2664417.1195 | 1257740.9929 | 2664419.9276 | 1257742.0798 | 2664425.7213 | 1257734.1815 | 2664429.5449 | 1257727.1736
61 | 2664547.3142 | 1257753.4168 | 2664548.6191 | 1257753.745
62 | 2664547.3142 | 1257753.4168 | 2664546.5153 | 1257753.2159
63 | 2664513.4197 | 1257747.8578 | 2664515.1453 | 1257748.0777
64 | 2664468.6153 | 1257709.3909 | 2664468.3288 | 1257709.9031
65 | 2664417.1195 | 1257740.9929 | 2664412.0239 | 1257749.4641
66 | 2664447.8468 | 1257678.3369 | 2664446.8007 | 1257681.0612 | 2664444.3222 | 1257686.1594
67 | 2664331.725 | 1257736.6725 | 2664345.5937 | 1257753.0462 | 2664345.693 | 1257753.0603
68 | 2664331.725 | 1257736.6725 | 2664329.715 | 1257738.4631 | 2664320.9332 | 1257738.2186
69 | 2664307.4597 | 1257722.9879 | 2664304.7573 | 1257719.8007
70 | 2664307.4597 | 1257722.9879 | 2664306.2362 | 1257730.1131 | 2664306.1807 | 1257735.2162 | 2664306.1299 | 1257737.8065
71 | 2664306.1299 | 1257737.8065 | 2664320.9332 | 1257738.2186
72 | 2664345.693 | 1257753.0603 | 2664356.8352 | 1257754.6427
73 | 2664381.2293 | 1257756.2915 | 2664368.8339 | 1257745.8458
74 | 2664399.1051 | 1257770.9409 | 2664381.2293 | 1257756.2915
75 | 2664381.2293 | 1257756.2915 | 2664373.9926 | 1257756.146 | 2664366.8759 | 1257756.0686
76 | 2664366.8759 | 1257756.0686 | 2664356.8352 | 1257754.6427
77 | 2664399.1051 | 1257770.9409 | 2664412.0239 | 1257749.4641
78 | 2664399.1051 | 1257770.9409 | 2664420.426 | 1257789.1851
79 | 2664428.4033 | 1257796.0112 | 2664420.426 | 1257789.1851
80 | 2664144.352 | 1257761.4817 | 2664141.8324 | 1257755.593 | 2664136.8116 | 1257743.7842
81 | 2664144.352 | 1257761.4817 | 2664150.436 | 1257775.7008 | 2664151.9192 | 1257777.7272
82 | 2664156.9805 | 1257784.6424 | 2664151.9192 | 1257777.7272
83 | 2664156.9805 | 1257784.6424 | 2664162.331 | 1257791.9526 | 2664182.349 | 1257807.3665
84 | 2664199.9585 | 1257818.6799 | 2664190.4382 | 1257813.5952 | 2664182.349 | 1257807.3665
85 | 2664213.8566 | 1257826.1137 | 2664199.9585 | 1257818.6799
86 | 2664197.1199 | 1257825.2761 | 2664200.2265 | 1257822.4744 | 2664199.9585 | 1257818.6799
87 | 2664213.8566 | 1257826.1137 | 2664216.5816 | 1257826.8855
88 | 2664197.1199 | 1257825.2761 | 2664165.6576 | 1257823.7143
89 | 2664216.5816 | 1257826.8855 | 2664247.6212 | 1257835.6758 | 2664258.1619 | 1257838.4366 | 2664261.5172 | 1257838.6565
90 | 2664282.3698 | 1257840.0228 | 2664261.5172 | 1257838.6565
91 | 2664340.4588 | 1257841.8216 | 2664339.1279 | 1257844.2645 | 2664337.4037 | 1257846.1249 | 2664334.7508 | 1257846.7187 | 2664331.7854 | 1257846.2417 | 2664304.7841 | 1257840.8334 | 2664282.3698 | 1257840.0228
92 | 2664200.5525 | 1257735.7634 | 2664198.6237 | 1257733.2255 | 2664198.4291 | 1257732.9383
93 | 2664200.5525 | 1257735.7634 | 2664211.0741 | 1257749.6077
94 | 2664219.3831 | 1257758.815 | 2664212.3166 | 1257751.2426 | 2664211.0741 | 1257749.6077
95 | 2664219.3831 | 1257758.815 | 2664229.141 | 1257769.2714
96 | 2664233.9919 | 1257774.0649 | 2664229.5185 | 1257769.6759 | 2664229.141 | 1257769.2714
97 | 2664233.9919 | 1257774.0649 | 2664234.8898 | 1257774.9459
98 | 2664234.8898 | 1257774.9459 | 2664245.4119 | 1257785.2693
99 | 2664250.4486 | 1257789.7519 | 2664247.9231 | 1257787.7331 | 2664245.4119 | 1257785.2693
100 | 2664250.4486 | 1257789.7519 | 2664262.2526 | 1257799.1879
101 | 2664262.2526 | 1257799.1879 | 2664274.7579 | 1257809.1844 | 2664281.5046 | 1257813.5373
102 | 2664281.5046 | 1257813.5373 | 2664293.3039 | 1257821.15 | 2664299.4765 | 1257824.1105
103 | 2664340.4588 | 1257841.8216 | 2664351.1525 | 1257845.7629 | 2664369.8457 | 1257852.6464
104 | 2664340.4588 | 1257841.8216 | 2664336.4475 | 1257840.1794
105 | 2664369.8457 | 1257852.6464 | 2664383.5664 | 1257857.6988
106 | 2664319.1739 | 1257833.084 | 2664334.9342 | 1257839.5599 | 2664336.4475 | 1257840.1794
107 | 2664383.5664 | 1257857.6988 | 2664397.0783 | 1257862.6744
108 | 2664299.4765 | 1257824.1105 | 2664312.2805 | 1257830.2515 | 2664319.1739 | 1257833.084
109 | 2664408.0229 | 1257866.1856 | 2664402.3681 | 1257864.6223 | 2664397.0783 | 1257862.6744
110 | 2664408.0229 | 1257866.1856 | 2664429.6713 | 1257872.1705
111 | 2664429.6713 | 1257872.1705 | 2664432.9325 | 1257873.0721 | 2664443.7929 | 1257875.5769
112 | 2664443.7929 | 1257875.5769 | 2664465.1139 | 1257880.4944 | 2664470.9332 | 1257881.4406
113 | 2664426.4229 | 1257652.1549 | 2664426.4228 | 1257652.1549
114 | 2664442.0471 | 1257657.2756 | 2664426.4229 | 1257652.1549
115 | 2664454.3822 | 1257661.3182 | 2664442.0471 | 1257657.2756
116 | 2664454.3822 | 1257661.3182 | 2664447.8468 | 1257678.3369
117 | 2664454.3822 | 1257661.3182 | 2664456.6815 | 1257662.6381
118 | 2664457.774 | 1257663.2652 | 2664456.6815 | 1257662.6381
119 | 2664479.5964 | 1257675.7921 | 2664485.26 | 1257674.3083 | 2664499.1199 | 1257676.2495 | 2664530.7176 | 1257692.3499
120 | 2664479.5964 | 1257675.7921 | 2664477.12 | 1257684.9391
121 | 2664534.6716 | 1257692.0595 | 2664530.7176 | 1257692.3499
122 | 2664477.12 | 1257684.9391 | 2664475.1819 | 1257692.0975
123 | 2664473.0118 | 1257700.1131 | 2664472.2667 | 1257702.8653 | 2664468.6153 | 1257709.3909
124 | 2664473.0118 | 1257700.1131 | 2664475.089 | 1257692.4408
125 | 2664475.1819 | 1257692.0975 | 2664475.089 | 1257692.4408
126 | 2664515.1453 | 1257748.0777 | 2664526.8665 | 1257749.5718 | 2664543.2123 | 1257752.3853 | 2664545.5675 | 1257752.9776
127 | 2664534.6716 | 1257692.0595 | 2664534.7721 | 1257689.0695 | 2664538.16 | 1257684.6921 | 2664534.5223 | 1257682.9401 | 2664524.1569 | 1257676.5336
128 | 2664546.5153 | 1257753.2159 | 2664545.5675 | 1257752.9776

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664279.4503 | 1257563.05
1 | 2664293.8729 | 1257547.4129
2 | 2664289.1615 | 1257541.6966
3 | 2664309.4054 | 1257562.7543
4 | 2664320.2813 | 1257573.4964
5 | 2664229.8671 | 1257627.1095
6 | 2664133.1165 | 1257618.5324
7 | 2664250.0406 | 1257644.4245
8 | 2664177.2648 | 1257698.411
9 | 2664331.9541 | 1257678.1436
10 | 2664345.1296 | 1257693.7981
11 | 2664317.276 | 1257665.5998
12 | 2664322.9581 | 1257576.5133
13 | 2664304.0667 | 1257580.0584
14 | 2664294.0901 | 1257593.3486
15 | 2664491.7552 | 1257765.323
16 | 2664519.3845 | 1257780.913
17 | 2664459.9994 | 1257746.4635
18 | 2664481.2451 | 1257786.2646
19 | 2664443.7829 | 1257736.1919
20 | 2664487.908 | 1257746.1227
21 | 2664511.2883 | 1257747.5861
22 | 2664459.6019 | 1257725.4995
23 | 2664417.455 | 1257703.9474
24 | 2664424.1531 | 1257702.9534
25 | 2664398.0087 | 1257673.9994
26 | 2664308.1355 | 1257657.6551
27 | 2664334.2568 | 1257716.7078
28 | 2664186.2395 | 1257714.6491
29 | 2664379.695 | 1257694.541
30 | 2664395.5057 | 1257705.2353
31 | 2664346.6812 | 1257690.6499
32 | 2664338.0673 | 1257593.542
33 | 2664319.8027 | 1257617.3005
34 | 2664328.642 | 1257603.4311
35 | 2664341.2983 | 1257648.8127
36 | 2664359.8785 | 1257661.4323
37 | 2664346.6823 | 1257644.6126
38 | 2664342.4265 | 1257598.4551
39 | 2664348.9709 | 1257608.7822
40 | 2664362.3878 | 1257629.9539
41 | 2664365.7842 | 1257635.3134
42 | 2664348.7338 | 1257634.85
43 | 2664371.3912 | 1257642.4907
44 | 2664393.0642 | 1257643.8647
45 | 2664411.9365 | 1257648.4317
46 | 2664426.333 | 1257652.1254
47 | 2664433.0832 | 1257706.8973
48 | 2664437.4303 | 1257709.9802
49 | 2664441.2723 | 1257692.4333
50 | 2664505.9155 | 1257810.9215
51 | 2664441.9109 | 1257774.829
52 | 2664439.6855 | 1257778.3189
53 | 2664429.5449 | 1257727.1736
54 | 2664548.6191 | 1257753.745
55 | 2664547.3142 | 1257753.4168
56 | 2664513.4197 | 1257747.8578
57 | 2664468.3288 | 1257709.9031
58 | 2664449.9261 | 1257718.3993
59 | 2664417.1195 | 1257740.9929
60 | 2664444.3222 | 1257686.1594
61 | 2664344.9523 | 1257725.7209
62 | 2664331.725 | 1257736.6725
63 | 2664307.4597 | 1257722.9879
64 | 2664304.7573 | 1257719.8007
65 | 2664306.1299 | 1257737.8065
66 | 2664345.693 | 1257753.0603
67 | 2664320.9332 | 1257738.2186
68 | 2664368.8339 | 1257745.8458
69 | 2664381.2293 | 1257756.2915
70 | 2664356.8352 | 1257754.6427
71 | 2664399.1051 | 1257770.9409
72 | 2664366.8759 | 1257756.0686
73 | 2664412.0239 | 1257749.4641
74 | 2664420.426 | 1257789.1851
75 | 2664428.4033 | 1257796.0112
76 | 2664414.4751 | 1257717.6278
77 | 2664144.352 | 1257761.4817
78 | 2664136.8116 | 1257743.7842
79 | 2664151.9192 | 1257777.7272
80 | 2664156.9805 | 1257784.6424
81 | 2664182.349 | 1257807.3665
82 | 2664199.9585 | 1257818.6799
83 | 2664213.8566 | 1257826.1137
84 | 2664197.1199 | 1257825.2761
85 | 2664216.5816 | 1257826.8855
86 | 2664165.6576 | 1257823.7143
87 | 2664261.5172 | 1257838.6565
88 | 2664282.3698 | 1257840.0228
89 | 2664200.5525 | 1257735.7634
90 | 2664198.4291 | 1257732.9383
91 | 2664211.0741 | 1257749.6077
92 | 2664219.3831 | 1257758.815
93 | 2664229.141 | 1257769.2714
94 | 2664233.9919 | 1257774.0649
95 | 2664234.8898 | 1257774.9459
96 | 2664245.4119 | 1257785.2693
97 | 2664250.4486 | 1257789.7519
98 | 2664262.2526 | 1257799.1879
99 | 2664281.5046 | 1257813.5373
100 | 2664340.4588 | 1257841.8216
101 | 2664369.8457 | 1257852.6464
102 | 2664336.4475 | 1257840.1794
103 | 2664383.5664 | 1257857.6988
104 | 2664319.1739 | 1257833.084
105 | 2664299.4765 | 1257824.1105
106 | 2664397.0783 | 1257862.6744
107 | 2664408.0229 | 1257866.1856
108 | 2664429.6713 | 1257872.1705
109 | 2664443.7929 | 1257875.5769
110 | 2664470.9332 | 1257881.4406
111 | 2664426.4228 | 1257652.1549
112 | 2664426.4228 | 1257652.1549
113 | 2664442.0471 | 1257657.2756
114 | 2664454.3822 | 1257661.3182
115 | 2664447.8468 | 1257678.3369
116 | 2664456.6815 | 1257662.6381
117 | 2664457.774 | 1257663.2652
118 | 2664479.5964 | 1257675.7921
119 | 2664530.7176 | 1257692.3499
120 | 2664477.12 | 1257684.9391
121 | 2664468.6153 | 1257709.3909
122 | 2664473.0118 | 1257700.1131
123 | 2664475.089 | 1257692.4408
124 | 2664515.1453 | 1257748.0777
125 | 2664475.1819 | 1257692.0975
126 | 2664534.6716 | 1257692.0595
127 | 2664524.1569 | 1257676.5336
128 | 2664545.5675 | 1257752.9776
129 | 2664546.5153 | 1257753.2159
130 | 2664353.7802 | 1257676.246

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1