## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4023-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4023-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4023-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4023-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4023-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4023-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4023-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4023-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4023-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4023-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4023-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4023-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4023-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4023-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4023-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4023-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4023-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4023-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4023-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4023-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4023-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4023-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4023-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4023-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4023-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4023-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4023-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4023-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4023-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4023-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4023-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4023-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4023-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4023-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4023-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4023-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4023-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4023-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4023-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4023-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4023-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4023-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4023-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4023-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4023-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4023-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4023-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4023-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4023-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4023-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4023-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4023-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4023-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4023-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4023-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4023-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4023-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4023-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4023-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4023-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4023-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4023-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4023-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4023-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4023-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4023-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4023-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4023-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4023-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4023-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4023-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4023-4_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4023-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4023-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4023-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4023-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4023-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4023-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4023-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4023-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4023-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4023-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4023-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4023-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4023-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4023-4_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4023-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4023-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4023-4_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4023-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4023-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4023-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4023-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4023-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4023-4_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4023-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4023-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4023-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4023-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4023-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4023-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4023-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4023-4_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4023-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4023-4_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4023-4_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4023-4_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4023-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4023-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4023-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4023-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4023-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4023-4_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4023-4_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4023-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4023-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4023-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4023-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4023-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4023-4_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4023-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4023-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4023-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4023-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4023-4_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4023-4_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4023-4_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4023-4_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4023-4_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4023-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4023-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4023-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4023-4_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4023-4_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4023-4_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4023-4_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4023-4_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4023-4_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4023-4_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4023-4_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4023-4_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_515_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4023-4_0_3_load_0 | 0 | 0.00045572 | 0.00011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4023-4_0_3_load_1 | 1 | 0.0038621 | 0.00096793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4023-4_0_3_load_4 | 4 | 0.0033827 | 0.00084779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4023-4_0_3_load_9 | 5 | 0.0051801 | 0.0012983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4023-4_0_3_load_8 | 6 | 0.0035182 | 0.00088175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4023-4_0_3_load_5 | 8 | 0.0043854 | 0.0010991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4023-4_0_3_load_7 | 10 | 0.020833 | 0.0052213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4023-4_0_3_load_97 | 11 | 0.0010977 | 0.00027512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4023-4_0_3_load_96 | 12 | 0.00097052 | 0.00024323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4023-4_0_3_load_14 | 15 | 0.0033924 | 0.00085021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4023-4_0_3_load_10 | 16 | 0.0037922 | 0.00095041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4023-4_0_3_load_11 | 17 | 0.0028899 | 0.00072428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4023-4_0_3_load_95 | 21 | 0.0012995 | 0.00032568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4023-4_0_3_load_15 | 24 | 0.0036192 | 0.00090705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4023-4_0_3_load_24 | 27 | 0.0029179 | 0.00073129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4023-4_0_3_load_23 | 28 | 0.0036179 | 0.00090674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4023-4_0_3_load_22 | 29 | 0.0054187 | 0.001358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4023-4_0_3_load_25 | 30 | 0.0028703 | 0.00071935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4023-4_0_3_load_94 | 31 | 0.0019497 | 0.00048864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4023-4_0_3_load_26 | 32 | 0.0098929 | 0.0024794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4023-4_0_3_load_27 | 33 | 0.0038317 | 0.00096032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4023-4_0_3_load_28 | 34 | 0.0059959 | 0.0015027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4023-4_0_3_load_31 | 37 | 0.003175 | 0.00079572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4023-4_0_3_load_32 | 40 | 0.0021673 | 0.00054318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4023-4_0_3_load_102 | 42 | 0.0039057 | 0.00097886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4023-4_0_3_load_33 | 43 | 0.0027397 | 0.00068664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4023-4_0_3_load_35 | 44 | 0.0020165 | 0.00050539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4023-4_0_3_load_39 | 46 | 0.0027318 | 0.00068466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4023-4_0_3_load_68 | 48 | 0.0037748 | 0.00094605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4023-4_0_3_load_69 | 50 | 0.0022077 | 0.00055331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4023-4_0_3_load_70 | 51 | 0.0068547 | 0.0017179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4023-4_0_3_load_37 | 53 | 0.0020476 | 0.00051317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4023-4_0_3_load_51 | 54 | 0.009261 | 0.002321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4023-4_0_3_load_38 | 56 | 0.0047413 | 0.0011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4023-4_0_3_load_64 | 58 | 0.0038758 | 0.00097137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4023-4_0_3_load_48 | 59 | 0.0021953 | 0.00055019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4023-4_0_3_load_62 | 60 | 0.0014285 | 0.00035801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4023-4_0_3_load_65 | 61 | 0.0010126 | 0.00025377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4023-4_0_3_load_46 | 62 | 0.0040124 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4023-4_0_3_load_60 | 63 | 0.0022401 | 0.00056142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4023-4_0_3_load_41 | 64 | 0.0020844 | 0.00052239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4023-4_0_3_load_43 | 65 | 0.0023999 | 0.00060148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4023-4_0_3_load_45 | 66 | 0.0021318 | 0.00053429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4023-4_0_3_load_49 | 67 | 0.0031422 | 0.00078751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4023-4_0_3_load_55 | 68 | 0.0041127 | 0.0010307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4023-4_0_3_load_90 | 70 | 0.0011604 | 0.00029083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4023-4_0_3_load_122 | 71 | 0.0018011 | 0.00045139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4023-4_0_3_load_53 | 73 | 0.0036639 | 0.00091827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4023-4_0_3_load_54 | 74 | 0.0089939 | 0.0022541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4023-4_0_3_load_71 | 75 | 0.0030763 | 0.000771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4023-4_0_3_load_79 | 76 | 0.0063013 | 0.0015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4023-4_0_3_load_78 | 78 | 0.0057239 | 0.0014346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4023-4_0_3_load_57 | 79 | 0.0025179 | 0.00063104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4023-4_0_3_load_58 | 80 | 0.0015056 | 0.00037733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4023-4_0_3_load_93 | 81 | 0.0020058 | 0.00050269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4023-4_0_3_load_59 | 82 | 0.00083865 | 0.00021018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4023-4_0_3_load_61 | 83 | 0.0019878 | 0.00049819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4023-4_0_3_load_88 | 84 | 0.0025323 | 0.00063465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4023-4_0_3_load_121 | 85 | 0.0026075 | 0.00065351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4023-4_0_3_load_75 | 89 | 0.0070437 | 0.0017653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4023-4_0_3_load_103 | 90 | 0.0044301 | 0.0011103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4023-4_0_3_load_73 | 91 | 0.002575 | 0.00064537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4023-4_0_3_load_74 | 92 | 0.0025753 | 0.00064543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4023-4_0_3_load_76 | 93 | 0.0051518 | 0.0012912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4023-4_0_3_load_128 | 94 | 0.0040875 | 0.0010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4023-4_0_3_load_81 | 95 | 0.0024687 | 0.00061871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4023-4_0_3_load_82 | 96 | 0.0017839 | 0.00044709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4023-4_0_3_load_84 | 98 | 0.00074505 | 0.00018673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4023-4_0_3_load_85 | 99 | 0.0071354 | 0.0017883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4023-4_0_3_load_108 | 100 | 0.001562 | 0.00039147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4023-4_0_3_load_109 | 101 | 0.00090748 | 0.00022744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4023-4_0_3_load_145 | 102 | 0.0011576 | 0.00029012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4023-4_0_3_load_107 | 103 | 0.0057113 | 0.0014314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4023-4_0_3_load_134 | 105 | 0.0009355 | 0.00023446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4023-4_0_3_load_132 | 106 | 0.001572 | 0.00039399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4023-4_0_3_load_86 | 107 | 0.0019694 | 0.00049358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4023-4_0_3_load_87 | 108 | 0.0027586 | 0.00069137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4023-4_0_3_load_89 | 109 | 0.0022611 | 0.00056668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4023-4_0_3_load_91 | 110 | 0.0019484 | 0.00048832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4023-4_0_3_load_92 | 111 | 0.010317 | 0.0025858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4023-4_0_3_load_137 | 112 | 0.001709 | 0.00042831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4023-4_0_3_load_138 | 113 | 0.010115 | 0.002535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4023-4_0_3_load_99 | 114 | 0.0012632 | 0.00031659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4023-4_0_3_load_104 | 117 | 0.0045424 | 0.0011384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4023-4_0_3_load_106 | 118 | 0.0043729 | 0.001096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4023-4_0_3_load_126 | 119 | 0.0026406 | 0.0006618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4023-4_0_3_load_110 | 120 | 0.0024102 | 0.00060406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4023-4_0_3_load_111 | 121 | 0.0020837 | 0.00052223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4023-4_0_3_load_113 | 122 | 0.0023119 | 0.0005794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4023-4_0_3_load_115 | 123 | 0.0010436 | 0.00026155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4023-4_0_3_load_124 | 125 | 0.0011901 | 0.00029826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4023-4_0_3_load_129 | 126 | 0.0014106 | 0.00035353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4023-4_0_3_load_130 | 127 | 0.0021414 | 0.00053667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4023-4_0_3_load_125 | 128 | 0.0033261 | 0.0008336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4023-4_0_3_load_116 | 129 | 0.0018459 | 0.00046262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4023-4_0_3_load_117 | 130 | 0.0018673 | 0.00046798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4023-4_0_3_load_118 | 131 | 0.0059389 | 0.0014884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4023-4_0_3_load_120 | 132 | 0.0028199 | 0.00070675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4023-4_0_3_load_131 | 133 | 0.0033248 | 0.00083328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4023-4_0_3_load_142 | 134 | 0.0015924 | 0.00039909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4023-4_0_3_load_140 | 135 | 0.0021429 | 0.00053706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4023-4_0_3_load_143 | 136 | 0.0016004 | 0.00040109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4023-4_0_3_load_139 | 137 | 0.0015426 | 0.0003866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4023-4_0_3_load_135 | 138 | 0.0010267 | 0.00025731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4023-4_0_3_load_136 | 139 | 0.00096153 | 0.00024098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4023-4_0_3_load_141 | 140 | 0.0021344 | 0.00053493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4023-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4023-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4023-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4023-4_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.027226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4023-4_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.050689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4023-4_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4023-4_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4023-4_0_3_line_7 |  | 7 | 15 | 0.026211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4023-4_0_3_line_8 |  | 7 | 16 | 0.025261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4023-4_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.027102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4023-4_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0061631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4023-4_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.072058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4023-4_0_3_line_12 |  | 11 | 14 | 0.020765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4023-4_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4023-4_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.021199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4023-4_0_3_line_15 |  | 13 | 61 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4023-4_0_3_line_16 |  | 14 | 114 | 0.0083254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4023-4_0_3_line_17 |  | 15 | 20 | 0.017641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4023-4_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0095001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4023-4_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0061431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4023-4_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.044694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4023-4_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4023-4_0_3_line_22 |  | 19 | 22 | 0.032611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4023-4_0_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4023-4_0_3_line_24 |  | 21 | 31 | 0.016783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4023-4_0_3_line_25 |  | 22 | 27 | 0.021398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4023-4_0_3_line_26 |  | 23 | 28 | 0.048239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4023-4_0_3_line_27 |  | 23 | 29 | 0.028005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4023-4_0_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0095568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4023-4_0_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.007044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4023-4_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.0097884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4023-4_0_3_line_31 |  | 27 | 30 | 0.014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4023-4_0_3_line_32 |  | 30 | 32 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4023-4_0_3_line_33 |  | 31 | 80 | 0.006185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4023-4_0_3_line_34 |  | 33 | 34 | 0.0058035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4023-4_0_3_line_35 |  | 33 | 35 | 0.007709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4023-4_0_3_line_36 |  | 34 | 36 | 0.022338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4023-4_0_3_line_37 |  | 35 | 37 | 0.015553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4023-4_0_3_line_38 |  | 36 | 38 | 0.010766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4023-4_0_3_line_39 |  | 37 | 39 | 0.016471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4023-4_0_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.0091814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4023-4_0_3_line_41 |  | 39 | 41 | 0.034654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4023-4_0_3_line_42 |  | 39 | 42 | 0.014112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4023-4_0_3_line_43 |  | 40 | 43 | 0.014582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4023-4_0_3_line_44 |  | 41 | 103 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4023-4_0_3_line_45 |  | 41 | 87 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4023-4_0_3_line_46 |  | 42 | 115 | 0.011442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4023-4_0_3_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0095823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4023-4_0_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4023-4_0_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.026959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4023-4_0_3_line_50 |  | 45 | 48 | 0.046812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4023-4_0_3_line_51 |  | 46 | 53 | 0.014699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4023-4_0_3_line_52 |  | 47 | 54 | 0.00071654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4023-4_0_3_line_53 |  | 47 | 55 | 0.008168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4023-4_0_3_line_54 |  | 49 | 50 | 0.016257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4023-4_0_3_line_55 |  | 49 | 51 | 0.016022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4023-4_0_3_line_56 |  | 49 | 52 | 0.01778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_4023-4_0_3_line_57 |  | 50 | 70 | 0.0080084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4023-4_0_3_line_58 |  | 51 | 71 | 0.012434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4023-4_0_3_line_59 |  | 52 | 67 | 0.0083741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_4023-4_0_3_line_60 |  | 52 | 66 | 0.014945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4023-4_0_3_line_61 |  | 53 | 56 | 0.0083028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4023-4_0_3_line_62 |  | 55 | 64 | 0.0071899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4023-4_0_3_line_63 |  | 56 | 57 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4023-4_0_3_line_64 |  | 57 | 58 | 0.026264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4023-4_0_3_line_65 |  | 57 | 59 | 0.035978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4023-4_0_3_line_66 |  | 57 | 60 | 0.028218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4023-4_0_3_line_67 |  | 58 | 61 | 0.025685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4023-4_0_3_line_68 |  | 59 | 62 | 0.0029183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4023-4_0_3_line_69 |  | 60 | 63 | 0.0074251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4023-4_0_3_line_70 |  | 62 | 66 | 0.026729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4023-4_0_3_line_71 |  | 63 | 82 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4023-4_0_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.022476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4023-4_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.01211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4023-4_0_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.023644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4023-4_0_3_line_75 |  | 69 | 79 | 0.014953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4023-4_0_3_line_76 |  | 69 | 80 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4023-4_0_3_line_77 |  | 70 | 84 | 0.0089978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4023-4_0_3_line_78 |  | 71 | 85 | 0.012396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_4023-4_0_3_line_79 |  | 72 | 73 | 0.030762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4023-4_0_3_line_80 |  | 72 | 74 | 0.0037858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4023-4_0_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.022504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4023-4_0_3_line_82 |  | 74 | 76 | 0.019212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4023-4_0_3_line_83 |  | 75 | 77 | 0.0019737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4023-4_0_3_line_84 |  | 76 | 78 | 0.033436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4023-4_0_3_line_85 |  | 77 | 86 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4023-4_0_3_line_86 |  | 77 | 87 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4023-4_0_3_line_87 |  | 79 | 81 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4023-4_0_3_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0025172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4023-4_0_3_line_89 |  | 84 | 107 | 0.016575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4023-4_0_3_line_90 |  | 85 | 115 | 0.010998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4023-4_0_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4023-4_0_3_line_92 |  | 86 | 89 | 0.024126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4023-4_0_3_line_93 |  | 87 | 90 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4023-4_0_3_line_94 |  | 88 | 94 | 0.012869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4023-4_0_3_line_95 |  | 89 | 91 | 0.021619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4023-4_0_3_line_96 |  | 90 | 117 | 0.011406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4023-4_0_3_line_97 |  | 91 | 92 | 0.0366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4023-4_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.02507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4023-4_0_3_line_99 |  | 95 | 96 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4023-4_0_3_line_100 |  | 95 | 97 | 0.0026491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4023-4_0_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4023-4_0_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.042782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4023-4_0_3_line_103 |  | 99 | 102 | 0.0027276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4023-4_0_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.028398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4023-4_0_3_line_105 |  | 100 | 102 | 0.044402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4023-4_0_3_line_106 |  | 100 | 103 | 0.042459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4023-4_0_3_line_107 |  | 101 | 119 | 0.0014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4023-4_0_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.010474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4023-4_0_3_line_109 |  | 104 | 106 | 0.026776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4023-4_0_3_line_110 |  | 105 | 138 | 0.0056404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4023-4_0_3_line_111 |  | 106 | 126 | 0.0034994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4023-4_0_3_line_112 |  | 107 | 108 | 0.00036279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4023-4_0_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.015962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4023-4_0_3_line_114 |  | 109 | 110 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4023-4_0_3_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0088094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4023-4_0_3_line_116 |  | 111 | 112 | 0.0092011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4023-4_0_3_line_117 |  | 112 | 113 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4023-4_0_3_line_118 |  | 113 | 133 | 0.0072843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4023-4_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.018567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4023-4_0_3_line_120 |  | 116 | 123 | 0.020075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4023-4_0_3_line_121 |  | 116 | 120 | 0.012813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4023-4_0_3_line_122 |  | 117 | 118 | 0.0013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4023-4_0_3_line_123 |  | 120 | 121 | 0.02584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4023-4_0_3_line_124 |  | 121 | 122 | 0.017484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4023-4_0_3_line_125 |  | 122 | 124 | 0.040224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4023-4_0_3_line_126 |  | 123 | 125 | 0.0021811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4023-4_0_3_line_127 |  | 124 | 126 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4023-4_0_3_line_128 |  | 124 | 127 | 0.007814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4023-4_0_3_line_129 |  | 125 | 128 | 0.017671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4023-4_0_3_line_130 |  | 127 | 134 | 0.016881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4023-4_0_3_line_131 |  | 127 | 135 | 0.0041941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4023-4_0_3_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4023-4_0_3_line_133 |  | 129 | 131 | 0.027465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4023-4_0_3_line_134 |  | 131 | 132 | 0.0010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4023-4_0_3_line_135 |  | 132 | 133 | 0.018545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4023-4_0_3_line_136 |  | 134 | 136 | 0.0072169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4023-4_0_3_line_137 |  | 135 | 137 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4023-4_0_3_line_138 |  | 137 | 140 | 0.0059906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4023-4_0_3_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0064799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4023-4_0_3_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2671652.8 | 1249411.776 | 2671672.1158 | 1249408.9286
1 | 2671640.2317 | 1249412.3442 | 2671642.2206 | 1249413.3356 | 2671652.8 | 1249411.776
2 | 2671697.2197 | 1249405.2279 | 2671672.1158 | 1249408.9286
3 | 2671640.2317 | 1249412.3442 | 2671639.824 | 1249409.2148 | 2671652.0407 | 1249389.8819 | 2671651.4866 | 1249388.8161
4 | 2671697.2197 | 1249405.2279 | 2671704.8286 | 1249404.1636 | 2671715.3124 | 1249400.7546 | 2671722.5871 | 1249397.3624 | 2671735.9829 | 1249391.0532 | 2671742.8154 | 1249388.6342 | 2671744.697 | 1249388.3726
5 | 2671697.2197 | 1249405.2279 | 2671699.5484 | 1249411.8386 | 2671699.7046 | 1249414.5313 | 2671697.2118 | 1249422.7292 | 2671696.9865 | 1249423.6508
6 | 2671770.072 | 1249387.5077 | 2671760.4781 | 1249386.6354 | 2671750.394 | 1249387.5807 | 2671744.697 | 1249388.3726
7 | 2671770.072 | 1249387.5077 | 2671772.0789 | 1249379.5374 | 2671785.8791 | 1249367.9932
8 | 2671770.072 | 1249387.5077 | 2671778.0734 | 1249390.1953 | 2671794.5514 | 1249393.5728
9 | 2671776.1618 | 1249497.5047 | 2671783.884 | 1249471.5256
10 | 2671776.1618 | 1249497.5047 | 2671770.2796 | 1249495.6655
11 | 2671846.2695 | 1249514.1568 | 2671776.1618 | 1249497.5047
12 | 2671840.6528 | 1249534.1231 | 2671842.8381 | 1249524.5205 | 2671846.2695 | 1249514.1568
13 | 2671846.2695 | 1249514.1568 | 2671846.945 | 1249512.1169 | 2671856.3799 | 1249487.4802 | 2671856.5111 | 1249487.0982
14 | 2671861.3525 | 1249466.5811 | 2671860.176 | 1249476.4294 | 2671856.5111 | 1249487.0982
15 | 2671861.3525 | 1249466.5811 | 2671878.6752 | 1249469.7418
16 | 2671840.6528 | 1249534.1231 | 2671839.3585 | 1249542.3473
17 | 2671799.4102 | 1249356.6741 | 2671785.8791 | 1249367.9932
18 | 2671794.5514 | 1249393.5728 | 2671800.9632 | 1249394.887 | 2671803.8458 | 1249395.5365
19 | 2671809.9161 | 1249396.3186 | 2671806.5957 | 1249396.1561 | 2671803.8458 | 1249395.5365
20 | 2671809.9161 | 1249396.3186 | 2671809.6552 | 1249398.5282 | 2671818.9804 | 1249399.1415 | 2671834.1953 | 1249399.1258 | 2671845.5221 | 1249399.6857 | 2671851.1594 | 1249403.0564
21 | 2671851.1594 | 1249403.0564 | 2671862.7082 | 1249403.3951
22 | 2671825.2944 | 1249394.0255 | 2671832.4468 | 1249405.0867 | 2671838.5007 | 1249402.1135 | 2671851.1594 | 1249403.0564
23 | 2671799.4102 | 1249356.6741 | 2671806.8616 | 1249349.915
24 | 2671879.4751 | 1249404.1078 | 2671867.9688 | 1249403.5494 | 2671862.7082 | 1249403.3951
25 | 2671825.2944 | 1249394.0255 | 2671828.9536 | 1249391.1566 | 2671838.8151 | 1249384.2823 | 2671840.5243 | 1249379.875
26 | 2671816.3708 | 1249305.4539 | 2671815.3896 | 1249342.1795 | 2671806.8616 | 1249349.915
27 | 2671806.8616 | 1249349.915 | 2671803.282 | 1249345.6019 | 2671797.6264 | 1249341.2414 | 2671790.476 | 1249332.5042 | 2671788.1868 | 1249329.2624
28 | 2671776.238 | 1249324.1703 | 2671781.7308 | 1249331.9909
29 | 2671776.238 | 1249324.1703 | 2671779.0259 | 1249322.1692 | 2671782.5404 | 1249321.2667
30 | 2671782.5404 | 1249321.2667 | 2671788.1868 | 1249329.2624
31 | 2671845.8754 | 1249366.1882 | 2671844.0685 | 1249370.7362 | 2671840.5243 | 1249379.875
32 | 2671836.6953 | 1249356.092 | 2671845.8754 | 1249366.1882
33 | 2671879.4751 | 1249404.1078 | 2671885.6528 | 1249404.4076
34 | 2672009.331 | 1249427.7629 | 2672008.3452 | 1249428.9152 | 2672005.346 | 1249431.9786
35 | 2672014.3425 | 1249421.9052 | 2672009.331 | 1249427.7629
36 | 2671989.549 | 1249447.7671 | 2671994.2236 | 1249443.354 | 2671998.276 | 1249439.2003 | 2672005.346 | 1249431.9786
37 | 2672014.3425 | 1249421.9052 | 2672023.5154 | 1249409.3448
38 | 2671982.1 | 1249455.56 | 2671989.549 | 1249447.7671
39 | 2672034.1983 | 1249397.2732 | 2672031.3403 | 1249398.8285 | 2672029.0519 | 1249400.7354 | 2672024.3553 | 1249408.1948 | 2672023.5154 | 1249409.3448
40 | 2671982.1 | 1249455.56 | 2671980.1005 | 1249452.9561 | 2671977.5872 | 1249447.62
41 | 2672059.2665 | 1249417.7703 | 2672054.4497 | 1249411.5183 | 2672048.4142 | 1249403.6505 | 2672045.0338 | 1249399.7399 | 2672042.4076 | 1249397.751 | 2672039.6417 | 1249396.7056 | 2672036.7251 | 1249396.8702 | 2672034.1983 | 1249397.2732
42 | 2672034.1983 | 1249397.2732 | 2672029.6916 | 1249392.8375 | 2672022.0777 | 1249391.1994
43 | 2671971.4903 | 1249434.375 | 2671973.7114 | 1249439.3911 | 2671977.5872 | 1249447.62
44 | 2672059.2665 | 1249417.7703 | 2672064.1907 | 1249412.7154 | 2672067.0695 | 1249408.2027
45 | 2672059.2665 | 1249417.7703 | 2672062.2399 | 1249423.4883 | 2672061.598 | 1249428.4618
46 | 2672010.6473 | 1249391.7053 | 2672022.0777 | 1249391.1994
47 | 2671971.4903 | 1249434.375 | 2671967.6107 | 1249425.6133
48 | 2671972.1125 | 1249495.801 | 2671969.4965 | 1249494.8463 | 2671968.0222 | 1249494.3837 | 2671964.3792 | 1249493.4388 | 2671960.4739 | 1249492.4863
49 | 2671972.1125 | 1249495.801 | 2671998.2518 | 1249502.7011
50 | 2671972.1125 | 1249495.801 | 2671962.6166 | 1249522.9274 | 2671956.7267 | 1249538.5116 | 2671956.014 | 1249539.73
51 | 2671946.1933 | 1249489.0031 | 2671960.4739 | 1249492.4863
52 | 2671998.9433 | 1249502.8888 | 2671998.2518 | 1249502.7011
53 | 2671996.2754 | 1249510.6272 | 2671998.2518 | 1249502.7011
54 | 2671959.9921 | 1249402.6871 | 2671956.7531 | 1249395.2091 | 2671954.0619 | 1249387.5617
55 | 2671959.9921 | 1249402.6871 | 2671965.8013 | 1249401.8459 | 2671975.6958 | 1249399.5739
56 | 2671959.9921 | 1249402.6871 | 2671952.6134 | 1249404.0652 | 2671942.3262 | 1249404.9521
57 | 2671954.0619 | 1249387.5617 | 2671951.4035 | 1249380.0073
58 | 2671975.6958 | 1249399.5739 | 2671987.8145 | 1249396.7913
59 | 2671942.3262 | 1249404.9521 | 2671937.4211 | 1249405.3373 | 2671933.9673 | 1249405.3091
60 | 2671942.3262 | 1249404.9521 | 2671941.2351 | 1249413.9676 | 2671939.8541 | 1249419.6668
61 | 2671946.1933 | 1249489.0031 | 2671938.127 | 1249487.0357
62 | 2671996.2754 | 1249510.6272 | 2671993.9984 | 1249517.4471
63 | 2671924.3993 | 1249483.4465 | 2671928.2076 | 1249484.4601 | 2671931.5634 | 1249485.4348 | 2671938.127 | 1249487.0357
64 | 2671924.3993 | 1249483.4465 | 2671903.2704 | 1249478.6646 | 2671904.1754 | 1249474.3947 | 2671903.9431 | 1249474.3523
65 | 2671924.3993 | 1249483.4465 | 2671932.8722 | 1249448.4803
66 | 2671924.3993 | 1249483.4465 | 2671920.0112 | 1249502.2067 | 2671917.1113 | 1249510.675
67 | 2671903.9431 | 1249474.3523 | 2671878.6752 | 1249469.7418
68 | 2671933.5594 | 1249445.644 | 2671932.8722 | 1249448.4803
69 | 2671917.1113 | 1249510.675 | 2671914.7058 | 1249517.6996
70 | 2671939.8541 | 1249419.6668 | 2671933.5594 | 1249445.644
71 | 2671907.3545 | 1249537.7983 | 2671909.9209 | 1249531.6721 | 2671914.7058 | 1249517.6996
72 | 2671986.8804 | 1249538.7667 | 2671993.9984 | 1249517.4471
73 | 2671921.8576 | 1249405.2102 | 2671933.9673 | 1249405.3091
74 | 2671898.2142 | 1249405.0171 | 2671921.8576 | 1249405.2102
75 | 2671898.2142 | 1249405.0171 | 2671899.0336 | 1249390.0861
76 | 2671898.2142 | 1249405.0171 | 2671885.6528 | 1249404.4076
77 | 2671951.4035 | 1249380.0073 | 2671948.4167 | 1249371.5198
78 | 2671999.8958 | 1249394.0172 | 2671987.8145 | 1249396.7913
79 | 2672033.0454 | 1249495.2072 | 2672041.2404 | 1249472.0123 | 2672042.2205 | 1249469.0332 | 2672043.3638 | 1249466.2322
80 | 2672033.0454 | 1249495.2072 | 2672032.0379 | 1249498.8565
81 | 2672043.3638 | 1249466.2322 | 2672044.5552 | 1249463.313 | 2672047.7811 | 1249458.2041 | 2672052.3729 | 1249451.911 | 2672055.0068 | 1249447.0618
82 | 2672027.5222 | 1249517.5274 | 2672028.1952 | 1249514.6845 | 2672030.0828 | 1249506.6127 | 2672031.0629 | 1249502.3883 | 2672032.0379 | 1249498.8565
83 | 2672055.9489 | 1249445.3275 | 2672055.0068 | 1249447.0618
84 | 2672020.7104 | 1249550.2485 | 2672023.5152 | 1249534.4529 | 2672027.5222 | 1249517.5274
85 | 2672066.6385 | 1249462.2584 | 2672063.0388 | 1249454.031 | 2672059.9454 | 1249448.2448 | 2672055.9489 | 1249445.3275
86 | 2672061.598 | 1249428.4618 | 2672059.0548 | 1249435.8028 | 2672055.9489 | 1249445.3275
87 | 2671901.4207 | 1249374.1116 | 2671899.7265 | 1249377.4601 | 2671899.0336 | 1249390.0861
88 | 2671907.3545 | 1249537.7983 | 2671906.3819 | 1249540.12
89 | 2671942.9145 | 1249355.8843 | 2671948.4167 | 1249371.5198
90 | 2672010.6473 | 1249391.7053 | 2672004.9855 | 1249392.8485 | 2671999.8958 | 1249394.0172
91 | 2672091.2956 | 1249459.4228 | 2672066.6385 | 1249462.2584
92 | 2672066.6385 | 1249462.2584 | 2672068.5114 | 1249467.1958 | 2672071.8843 | 1249473.5859 | 2672076.4053 | 1249484.2897
93 | 2672061.598 | 1249428.4618 | 2672074.8632 | 1249430.4235
94 | 2672091.2956 | 1249459.4228 | 2672104.0552 | 1249461.3682
95 | 2672086.784 | 1249502.4746 | 2672085.7479 | 1249502.086 | 2672083.97 | 1249501.1303 | 2672082.6803 | 1249499.1466 | 2672076.4053 | 1249484.2897
96 | 2672074.8632 | 1249430.4235 | 2672081.0965 | 1249431.3453 | 2672085.4822 | 1249433.9587
97 | 2672086.784 | 1249502.4746 | 2672090.19 | 1249503.7523 | 2672103.7812 | 1249508.0762 | 2672106.0147 | 1249510.0603 | 2672106.5742 | 1249512.48 | 2672105.6597 | 1249515.0374 | 2672102.2126 | 1249524.9693
98 | 2672093.9928 | 1249548.653 | 2672102.2126 | 1249524.9693
99 | 2672110.1559 | 1249327.258 | 2672106.0597 | 1249313.1901
100 | 2672110.8965 | 1249329.8015 | 2672110.1559 | 1249327.258
101 | 2672106.0597 | 1249313.1901 | 2672101.9129 | 1249298.9487
102 | 2672110.8965 | 1249329.8015 | 2672088.0742 | 1249337.5629 | 2672093.7628 | 1249355.3514
103 | 2672094.5936 | 1249357.9494 | 2672093.7628 | 1249355.3514
104 | 2672052.0825 | 1249370.7704 | 2672037.3325 | 1249355.6036 | 2672033.6505 | 1249349.3675
105 | 2672052.0825 | 1249370.7704 | 2672094.5936 | 1249357.9494
106 | 2672067.0695 | 1249408.2027 | 2672067.8078 | 1249402.1295 | 2672067.5621 | 1249397.501 | 2672066.2667 | 1249390.4024 | 2672062.4111 | 1249382.094 | 2672055.9465 | 1249374.7435 | 2672052.0825 | 1249370.7704
107 | 2672032.9212 | 1249348.1325 | 2672033.6505 | 1249349.3675
108 | 2672017.6687 | 1249300.4474 | 2672016.2829 | 1249290.065
109 | 2672017.6687 | 1249300.4474 | 2672011.6442 | 1249300.9857 | 2672000.8846 | 1249292.2599 | 2671995.7283 | 1249289.6955 | 2671994.657 | 1249289.3831
110 | 2672016.2829 | 1249290.065 | 2672016.2223 | 1249289.6109 | 2672015.4658 | 1249284.4841
111 | 2671991.2737 | 1249288.5622 | 2671991.8684 | 1249288.57 | 2671994.657 | 1249289.3831
112 | 2671942.9145 | 1249355.8843 | 2671942.7941 | 1249355.5421
113 | 2671942.7941 | 1249355.5421 | 2671937.4956 | 1249340.4855
114 | 2671937.4956 | 1249340.4855 | 2671936.0753 | 1249336.4494 | 2671930.6647 | 1249328.7116 | 2671926.7654 | 1249324.4006
115 | 2671926.7654 | 1249324.4006 | 2671924.3092 | 1249321.685 | 2671920.2097 | 1249318.5715
116 | 2671912.8824 | 1249313.0064 | 2671920.2097 | 1249318.5715
117 | 2671912.8824 | 1249313.0064 | 2671903.5844 | 1249305.9446 | 2671901.0359 | 1249304.1281
118 | 2671895.1041 | 1249299.9003 | 2671901.0359 | 1249304.1281
119 | 2672006.1774 | 1249373.6826 | 2672010.6473 | 1249391.7053
120 | 2672006.1774 | 1249373.6826 | 2672006.4433 | 1249366.7141 | 2672002.8815 | 1249354.1063 | 2672002.8815 | 1249354.1063
121 | 2672006.1774 | 1249373.6826 | 2672002.341 | 1249370.6227 | 2671999.5324 | 1249363.2327
122 | 2672086.6588 | 1249434.6598 | 2672086.6588 | 1249434.6598 | 2672085.4822 | 1249433.9587
123 | 2671999.5324 | 1249363.2327 | 2671997.8704 | 1249358.86 | 2671988.0258 | 1249340.1271
124 | 2671988.0258 | 1249340.1271 | 2671979.8924 | 1249324.6505 | 2671979.8924 | 1249324.6505
125 | 2671970.7067 | 1249288.2907 | 2671970.5525 | 1249290.4237 | 2671970.3209 | 1249293.323 | 2671970.787 | 1249297.2203 | 2671976.6497 | 1249302.5508 | 2671979.4478 | 1249309.0339 | 2671981.4398 | 1249313.5057 | 2671981.7901 | 1249315.7449 | 2671979.8924 | 1249324.6505
126 | 2672001.9273 | 1249352.145 | 2672002.8815 | 1249354.1063
127 | 2671970.7067 | 1249288.2907 | 2671991.2737 | 1249288.5622
128 | 2671970.7067 | 1249288.2907 | 2671962.8817 | 1249287.8621
129 | 2671994.1961 | 1249336.2547 | 2672001.9273 | 1249352.145
130 | 2671962.8817 | 1249287.8621 | 2671963.8658 | 1249285.1721 | 2671970.5253 | 1249275.2569 | 2671971.5996 | 1249273.4841
131 | 2671962.8817 | 1249287.8621 | 2671959.1719 | 1249285.9057
132 | 2671862.3988 | 1249267.035 | 2671862.0028 | 1249266.0107
133 | 2671862.3988 | 1249267.035 | 2671863.7309 | 1249270.4804 | 2671868.3773 | 1249276.4966 | 2671873.4786 | 1249282.9742 | 2671879.5276 | 1249288.0932
134 | 2671880.3031 | 1249288.7495 | 2671879.5276 | 1249288.0932
135 | 2671895.1041 | 1249299.9003 | 2671884.8093 | 1249292.5629 | 2671880.3031 | 1249288.7495
136 | 2671975.3399 | 1249267.312 | 2671971.5996 | 1249273.4841
137 | 2671947.847 | 1249278.4488 | 2671957.2921 | 1249284.9144 | 2671959.1719 | 1249285.9057
138 | 2671947.847 | 1249278.4488 | 2671946.0143 | 1249277.1942 | 2671942.8581 | 1249275.1332
139 | 2672015.4658 | 1249284.4841 | 2672014.52 | 1249278.0737

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2671652.8 | 1249411.776
1 | 2671672.1158 | 1249408.9286
2 | 2671640.2317 | 1249412.3442
3 | 2671697.2197 | 1249405.2279
4 | 2671651.4866 | 1249388.8161
5 | 2671744.697 | 1249388.3726
6 | 2671696.9865 | 1249423.6508
7 | 2671770.072 | 1249387.5077
8 | 2671783.884 | 1249471.5256
9 | 2671776.1618 | 1249497.5047
10 | 2671770.2796 | 1249495.6655
11 | 2671846.2695 | 1249514.1568
12 | 2671856.5111 | 1249487.0982
13 | 2671861.3525 | 1249466.5811
14 | 2671840.6528 | 1249534.1231
15 | 2671785.8791 | 1249367.9932
16 | 2671794.5514 | 1249393.5728
17 | 2671803.8458 | 1249395.5365
18 | 2671809.9161 | 1249396.3186
19 | 2671851.1594 | 1249403.0564
20 | 2671799.4102 | 1249356.6741
21 | 2671862.7082 | 1249403.3951
22 | 2671825.2944 | 1249394.0255
23 | 2671806.8616 | 1249349.915
24 | 2671781.7308 | 1249331.9909
25 | 2671776.238 | 1249324.1703
26 | 2671782.5404 | 1249321.2667
27 | 2671840.5243 | 1249379.875
28 | 2671816.3708 | 1249305.4539
29 | 2671788.1868 | 1249329.2624
30 | 2671845.8754 | 1249366.1882
31 | 2671879.4751 | 1249404.1078
32 | 2671836.6953 | 1249356.092
33 | 2672009.331 | 1249427.7629
34 | 2672005.346 | 1249431.9786
35 | 2672014.3425 | 1249421.9052
36 | 2671989.549 | 1249447.7671
37 | 2672023.5154 | 1249409.3448
38 | 2671982.1 | 1249455.56
39 | 2672034.1983 | 1249397.2732
40 | 2671977.5872 | 1249447.62
41 | 2672059.2665 | 1249417.7703
42 | 2672022.0777 | 1249391.1994
43 | 2671971.4903 | 1249434.375
44 | 2671967.6107 | 1249425.6133
45 | 2671972.1125 | 1249495.801
46 | 2671960.4739 | 1249492.4863
47 | 2671998.2518 | 1249502.7011
48 | 2671956.014 | 1249539.73
49 | 2671959.9921 | 1249402.6871
50 | 2671954.0619 | 1249387.5617
51 | 2671975.6958 | 1249399.5739
52 | 2671942.3262 | 1249404.9521
53 | 2671946.1933 | 1249489.0031
54 | 2671998.9433 | 1249502.8888
55 | 2671996.2754 | 1249510.6272
56 | 2671938.127 | 1249487.0357
57 | 2671924.3993 | 1249483.4465
58 | 2671903.9431 | 1249474.3523
59 | 2671932.8722 | 1249448.4803
60 | 2671917.1113 | 1249510.675
61 | 2671878.6752 | 1249469.7418
62 | 2671933.5594 | 1249445.644
63 | 2671914.7058 | 1249517.6996
64 | 2671993.9984 | 1249517.4471
65 | 2671986.8804 | 1249538.7667
66 | 2671939.8541 | 1249419.6668
67 | 2671933.9673 | 1249405.3091
68 | 2671921.8576 | 1249405.2102
69 | 2671898.2142 | 1249405.0171
70 | 2671951.4035 | 1249380.0073
71 | 2671987.8145 | 1249396.7913
72 | 2672033.0454 | 1249495.2072
73 | 2672043.3638 | 1249466.2322
74 | 2672032.0379 | 1249498.8565
75 | 2672055.0068 | 1249447.0618
76 | 2672027.5222 | 1249517.5274
77 | 2672055.9489 | 1249445.3275
78 | 2672020.7104 | 1249550.2485
79 | 2671899.0336 | 1249390.0861
80 | 2671885.6528 | 1249404.4076
81 | 2671901.4207 | 1249374.1116
82 | 2671907.3545 | 1249537.7983
83 | 2671906.3819 | 1249540.12
84 | 2671948.4167 | 1249371.5198
85 | 2671999.8958 | 1249394.0172
86 | 2672066.6385 | 1249462.2584
87 | 2672061.598 | 1249428.4618
88 | 2672091.2956 | 1249459.4228
89 | 2672076.4053 | 1249484.2897
90 | 2672074.8632 | 1249430.4235
91 | 2672086.784 | 1249502.4746
92 | 2672102.2126 | 1249524.9693
93 | 2672093.9928 | 1249548.653
94 | 2672104.0552 | 1249461.3682
95 | 2672110.1559 | 1249327.258
96 | 2672106.0597 | 1249313.1901
97 | 2672110.8965 | 1249329.8015
98 | 2672101.9129 | 1249298.9487
99 | 2672093.7628 | 1249355.3514
100 | 2672052.0825 | 1249370.7704
101 | 2672033.6505 | 1249349.3675
102 | 2672094.5936 | 1249357.9494
103 | 2672067.0695 | 1249408.2027
104 | 2672017.6687 | 1249300.4474
105 | 2672016.2829 | 1249290.065
106 | 2671994.657 | 1249289.3831
107 | 2671942.9145 | 1249355.8843
108 | 2671942.7941 | 1249355.5421
109 | 2671937.4956 | 1249340.4855
110 | 2671926.7654 | 1249324.4006
111 | 2671920.2097 | 1249318.5715
112 | 2671912.8824 | 1249313.0064
113 | 2671901.0359 | 1249304.1281
114 | 2671839.3585 | 1249542.3473
115 | 2672010.6473 | 1249391.7053
116 | 2672006.1774 | 1249373.6826
117 | 2672085.4822 | 1249433.9587
118 | 2672086.6588 | 1249434.6598
119 | 2672032.9212 | 1249348.1325
120 | 2671999.5324 | 1249363.2327
121 | 2671988.0258 | 1249340.1271
122 | 2671979.8924 | 1249324.6505
123 | 2672002.8815 | 1249354.1063
124 | 2671970.7067 | 1249288.2907
125 | 2672001.9273 | 1249352.145
126 | 2671991.2737 | 1249288.5622
127 | 2671962.8817 | 1249287.8621
128 | 2671994.1961 | 1249336.2547
129 | 2671862.3988 | 1249267.035
130 | 2671862.0028 | 1249266.0107
131 | 2671879.5276 | 1249288.0932
132 | 2671880.3031 | 1249288.7495
133 | 2671895.1041 | 1249299.9003
134 | 2671971.5996 | 1249273.4841
135 | 2671959.1719 | 1249285.9057
136 | 2671975.3399 | 1249267.312
137 | 2671947.847 | 1249278.4488
138 | 2672015.4658 | 1249284.4841
139 | 2672014.52 | 1249278.0737
140 | 2671942.8581 | 1249275.1332
141 | 2671942.3262 | 1249404.9521

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1