## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4026-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4026-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4026-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4026-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4026-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4026-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4026-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4026-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4026-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4026-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4026-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4026-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4026-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4026-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4026-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4026-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4026-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4026-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4026-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4026-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4026-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4026-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4026-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4026-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4026-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4026-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4026-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4026-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4026-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4026-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4026-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4026-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4026-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4026-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4026-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4026-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4026-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4026-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4026-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4026-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4026-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4026-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4026-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4026-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4026-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4026-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4026-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4026-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4026-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4026-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4026-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4026-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4026-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4026-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4026-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4026-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4026-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4026-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4026-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4026-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4026-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4026-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4026-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4026-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4026-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4026-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4026-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4026-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4026-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4026-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4026-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4026-8_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4026-8_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4026-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4026-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4026-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4026-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4026-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4026-8_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4026-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4026-8_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4026-8_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4026-8_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4026-8_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4026-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4026-8_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4026-8_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4026-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4026-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4026-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4026-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4026-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4026-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4026-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4026-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4026-8_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4026-8_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4026-8_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4026-8_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4026-8_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4026-8_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4026-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4026-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4026-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4026-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4026-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4026-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4026-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4026-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4026-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4026-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4026-8_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4026-8_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4026-8_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4026-8_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4026-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4026-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4026-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4026-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4026-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4026-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4026-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4026-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4026-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4026-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4026-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4026-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4026-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4026-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4026-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4026-8_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4026-8_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4026-8_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4026-8_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4026-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4026-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4026-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4026-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4026-8_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4026-8_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4026-8_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4026-8_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4026-8_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4026-8_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4026-8_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_614_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4026-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0010023 | 0.0002512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4026-8_0_3_load_29 | 4 | 0.0039183 | 0.00098201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4026-8_0_3_load_68 | 5 | 0.0018748 | 0.00046988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4026-8_0_3_load_27 | 6 | 0.0018979 | 0.00047565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4026-8_0_3_load_4 | 7 | 0.0077151 | 0.0019336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4026-8_0_3_load_5 | 8 | 0.0040803 | 0.0010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4026-8_0_3_load_6 | 9 | 0.0024224 | 0.00060711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4026-8_0_3_load_8 | 11 | 0.0036731 | 0.00092056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4026-8_0_3_load_9 | 12 | 0.0012324 | 0.00030887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4026-8_0_3_load_20 | 13 | 0.0019368 | 0.00048541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4026-8_0_3_load_18 | 14 | 0.0018743 | 0.00046974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4026-8_0_3_load_11 | 15 | 0.0036424 | 0.00091288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4026-8_0_3_load_15 | 16 | 0.0023547 | 0.00059014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4026-8_0_3_load_13 | 17 | 0.0018752 | 0.00046997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4026-8_0_3_load_46 | 18 | 0.0071532 | 0.0017928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4026-8_0_3_load_14 | 19 | 0.0025602 | 0.00064166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4026-8_0_3_load_16 | 20 | 0.0012583 | 0.00031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4026-8_0_3_load_36 | 21 | 0.0012444 | 0.00031187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4026-8_0_3_load_17 | 23 | 0.0020193 | 0.00050608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4026-8_0_3_load_19 | 24 | 0.0099106 | 0.0024838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4026-8_0_3_load_21 | 25 | 0.0016535 | 0.00041441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4026-8_0_3_load_33 | 26 | 0.001304 | 0.00032682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4026-8_0_3_load_22 | 27 | 0.0022639 | 0.00056739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4026-8_0_3_load_23 | 28 | 0.0014705 | 0.00036854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4026-8_0_3_load_24 | 29 | 0.0024318 | 0.00060946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4026-8_0_3_load_25 | 30 | 0.0013542 | 0.00033939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4026-8_0_3_load_26 | 31 | 0.0021539 | 0.00053982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4026-8_0_3_load_42 | 32 | 0.0019106 | 0.00047884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4026-8_0_3_load_30 | 33 | 0.0011627 | 0.0002914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4026-8_0_3_load_43 | 34 | 0.0014921 | 0.00037395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4026-8_0_3_load_31 | 35 | 0.0022474 | 0.00056325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4026-8_0_3_load_28 | 36 | 0.0015153 | 0.00037977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4026-8_0_3_load_66 | 37 | 0.002642 | 0.00066216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4026-8_0_3_load_32 | 38 | 0.0011413 | 0.00028603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4026-8_0_3_load_59 | 39 | 0.0019889 | 0.00049847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4026-8_0_3_load_41 | 40 | 0.0016958 | 0.00042502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4026-8_0_3_load_60 | 42 | 0.0057485 | 0.0014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4026-8_0_3_load_55 | 43 | 0.0026177 | 0.00065605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4026-8_0_3_load_37 | 44 | 0.0035147 | 0.00088087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4026-8_0_3_load_38 | 45 | 0.0027403 | 0.00068679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4026-8_0_3_load_39 | 46 | 0.0018736 | 0.00046958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4026-8_0_3_load_40 | 47 | 0.0023919 | 0.00059947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4026-8_0_3_load_45 | 48 | 0.0022099 | 0.00055387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4026-8_0_3_load_50 | 50 | 0.001717 | 0.00043031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4026-8_0_3_load_47 | 51 | 0.0026582 | 0.0006662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4026-8_0_3_load_61 | 52 | 0.0022425 | 0.00056203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4026-8_0_3_load_48 | 53 | 0.001663 | 0.00041679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4026-8_0_3_load_49 | 54 | 0.0015777 | 0.00039541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4026-8_0_3_load_69 | 55 | 0.0027404 | 0.0006868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4026-8_0_3_load_54 | 56 | 0.0017209 | 0.0004313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4026-8_0_3_load_51 | 57 | 0.0031326 | 0.00078511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4026-8_0_3_load_52 | 58 | 0.0027269 | 0.00068342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4026-8_0_3_load_93 | 63 | 0.0037754 | 0.0009462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4026-8_0_3_load_101 | 66 | 0.004042 | 0.001013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4026-8_0_3_load_70 | 67 | 0.0021765 | 0.00054549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4026-8_0_3_load_86 | 68 | 0.0044127 | 0.0011059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4026-8_0_3_load_92 | 70 | 0.0023289 | 0.00058369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4026-8_0_3_load_124 | 71 | 0.0046496 | 0.0011653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4026-8_0_3_load_122 | 72 | 0.0018694 | 0.00046852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4026-8_0_3_load_100 | 73 | 0.0039524 | 0.00099055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4026-8_0_3_load_71 | 74 | 0.0012592 | 0.00031557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4026-8_0_3_load_63 | 76 | 0.0017987 | 0.00045081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4026-8_0_3_load_142 | 78 | 0.0030162 | 0.00075593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4026-8_0_3_load_125 | 80 | 0.0021278 | 0.00053329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4026-8_0_3_load_135 | 81 | 0.001946 | 0.00048772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4026-8_0_3_load_120 | 82 | 0.0025469 | 0.00063831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4026-8_0_3_load_143 | 83 | 0.0018036 | 0.00045202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4026-8_0_3_load_85 | 84 | 0.002565 | 0.00064284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4026-8_0_3_load_134 | 85 | 0.0038655 | 0.00096879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4026-8_0_3_load_118 | 86 | 0.0029331 | 0.0007351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4026-8_0_3_load_72 | 87 | 0.0017221 | 0.0004316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4026-8_0_3_load_114 | 88 | 0.0037038 | 0.00092827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4026-8_0_3_load_115 | 89 | 0.002105 | 0.00052757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4026-8_0_3_load_73 | 90 | 0.0010528 | 0.00026387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4026-8_0_3_load_74 | 91 | 0.0031254 | 0.00078329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4026-8_0_3_load_77 | 94 | 0.0078404 | 0.001965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4026-8_0_3_load_136 | 95 | 0.0039673 | 0.00099429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4026-8_0_3_load_137 | 96 | 0.016624 | 0.0041664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4026-8_0_3_load_128 | 97 | 0.0085109 | 0.002133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4026-8_0_3_load_149 | 98 | 0.0079443 | 0.001991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4026-8_0_3_load_138 | 99 | 0.0028644 | 0.00071788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4026-8_0_3_load_140 | 100 | 0.00064892 | 0.00016263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4026-8_0_3_load_80 | 101 | 0.0014878 | 0.00037289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4026-8_0_3_load_81 | 102 | 0.0023963 | 0.00060057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4026-8_0_3_load_82 | 103 | 0.0019129 | 0.00047943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4026-8_0_3_load_83 | 104 | 0.0024774 | 0.0006209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4026-8_0_3_load_84 | 105 | 0.0012997 | 0.00032574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4026-8_0_3_load_88 | 106 | 0.002084 | 0.0005223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4026-8_0_3_load_87 | 107 | 0.0036683 | 0.00091937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4026-8_0_3_load_133 | 111 | 0.0014102 | 0.00035342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4026-8_0_3_load_139 | 112 | 0.0014168 | 0.00035509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4026-8_0_3_load_132 | 113 | 0.0032215 | 0.00080738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4026-8_0_3_load_123 | 114 | 0.0013471 | 0.00033763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4026-8_0_3_load_95 | 116 | 0.0022113 | 0.00055419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4026-8_0_3_load_96 | 117 | 0.003 | 0.00075187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4026-8_0_3_load_104 | 119 | 0.0046431 | 0.0011637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4026-8_0_3_load_103 | 120 | 0.0020634 | 0.00051714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4026-8_0_3_load_98 | 121 | 0.0034921 | 0.0008752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4026-8_0_3_load_99 | 122 | 0.0030952 | 0.00077574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4026-8_0_3_load_105 | 123 | 0.0029356 | 0.00073572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4026-8_0_3_load_106 | 124 | 0.0032256 | 0.00080842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4026-8_0_3_load_108 | 126 | 0.0032215 | 0.00080737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4026-8_0_3_load_109 | 127 | 0.0029379 | 0.0007363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4026-8_0_3_load_110 | 128 | 0.0032247 | 0.00080819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4026-8_0_3_load_117 | 129 | 0.0032237 | 0.00080793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4026-8_0_3_load_121 | 130 | 0.0029356 | 0.00073572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4026-8_0_3_load_131 | 131 | 0.0032237 | 0.00080793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4026-8_0_3_load_126 | 132 | 0.0032241 | 0.00080804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4026-8_0_3_load_119 | 133 | 0.0029339 | 0.0007353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4026-8_0_3_load_111 | 134 | 0.0031407 | 0.00078714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4026-8_0_3_load_112 | 135 | 0.0039716 | 0.00099538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4026-8_0_3_load_116 | 137 | 0.0032534 | 0.00081539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4026-8_0_3_load_129 | 138 | 0.0032215 | 0.00080738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4026-8_0_3_load_130 | 139 | 0.0013394 | 0.00033569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4026-8_0_3_load_144 | 140 | 0.0024065 | 0.00060312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4026-8_0_3_load_145 | 141 | 0.0016424 | 0.00041163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4026-8_0_3_load_146 | 142 | 0.0021336 | 0.00053472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4026-8_0_3_load_147 | 143 | 0.0014573 | 0.00036524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4026-8_0_3_load_148 | 144 | 0.0034994 | 0.00087702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4026-8_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4026-8_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.029525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4026-8_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.093665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4026-8_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4026-8_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.034189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4026-8_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.03278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4026-8_0_3_line_6 |  | 5 | 18 | 0.0039371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4026-8_0_3_line_7 |  | 6 | 36 | 0.023017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4026-8_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.025906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4026-8_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.010227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4026-8_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.027919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4026-8_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.00049623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4026-8_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.023385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4026-8_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.025102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4026-8_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.016599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4026-8_0_3_line_15 |  | 14 | 23 | 0.003909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4026-8_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4026-8_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.0049521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4026-8_0_3_line_18 |  | 17 | 19 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4026-8_0_3_line_19 |  | 18 | 48 | 0.005697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4026-8_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.022907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4026-8_0_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.028341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4026-8_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.023367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4026-8_0_3_line_23 |  | 22 | 41 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4026-8_0_3_line_24 |  | 22 | 26 | 0.0023339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4026-8_0_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.028095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4026-8_0_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.025544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4026-8_0_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0047942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4026-8_0_3_line_28 |  | 27 | 28 | 0.026977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4026-8_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.012683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4026-8_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.00077932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4026-8_0_3_line_31 |  | 29 | 31 | 0.0066196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4026-8_0_3_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0047691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4026-8_0_3_line_33 |  | 31 | 33 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4026-8_0_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4026-8_0_3_line_35 |  | 33 | 35 | 0.010984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4026-8_0_3_line_36 |  | 34 | 49 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4026-8_0_3_line_37 |  | 35 | 38 | 0.010281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4026-8_0_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.024235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4026-8_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.0085719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4026-8_0_3_line_40 |  | 39 | 40 | 0.0062445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4026-8_0_3_line_41 |  | 40 | 46 | 0.0023139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4026-8_0_3_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0032312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4026-8_0_3_line_43 |  | 42 | 43 | 0.026061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4026-8_0_3_line_44 |  | 43 | 59 | 0.041245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4026-8_0_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.0023589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4026-8_0_3_line_46 |  | 44 | 46 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4026-8_0_3_line_47 |  | 45 | 47 | 0.014454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4026-8_0_3_line_48 |  | 47 | 48 | 0.025509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4026-8_0_3_line_49 |  | 49 | 50 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4026-8_0_3_line_50 |  | 49 | 51 | 0.01506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4026-8_0_3_line_51 |  | 50 | 52 | 0.024922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4026-8_0_3_line_52 |  | 51 | 53 | 0.0087774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4026-8_0_3_line_53 |  | 53 | 54 | 0.008464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4026-8_0_3_line_54 |  | 54 | 55 | 0.0058664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4026-8_0_3_line_55 |  | 55 | 56 | 0.002757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4026-8_0_3_line_56 |  | 56 | 58 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4026-8_0_3_line_57 |  | 57 | 58 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4026-8_0_3_line_58 |  | 57 | 59 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4026-8_0_3_line_59 |  | 59 | 60 | 0.039136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4026-8_0_3_line_60 |  | 59 | 61 | 0.020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_4026-8_0_3_line_61 |  | 60 | 62 | 0.016593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4026-8_0_3_line_62 |  | 60 | 63 | 0.017324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4026-8_0_3_line_63 |  | 61 | 67 | 0.0020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4026-8_0_3_line_64 |  | 61 | 64 | 0.024448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4026-8_0_3_line_65 |  | 62 | 68 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4026-8_0_3_line_66 |  | 62 | 69 | 0.041419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4026-8_0_3_line_67 |  | 63 | 70 | 0.0004131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4026-8_0_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4026-8_0_3_line_69 |  | 64 | 66 | 0.026049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4026-8_0_3_line_70 |  | 65 | 71 | 0.041658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4026-8_0_3_line_71 |  | 65 | 72 | 0.0054497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4026-8_0_3_line_72 |  | 66 | 73 | 0.020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4026-8_0_3_line_73 |  | 67 | 74 | 0.013397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4026-8_0_3_line_74 |  | 69 | 98 | 0.002796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4026-8_0_3_line_75 |  | 69 | 92 | 0.018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4026-8_0_3_line_76 |  | 70 | 115 | 0.026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4026-8_0_3_line_77 |  | 73 | 121 | 0.0087052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4026-8_0_3_line_78 |  | 74 | 87 | 0.040636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_4026-8_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.070466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4026-8_0_3_line_80 |  | 75 | 77 | 0.056133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4026-8_0_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0029537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4026-8_0_3_line_82 |  | 77 | 82 | 0.03425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4026-8_0_3_line_83 |  | 78 | 83 | 0.023677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4026-8_0_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4026-8_0_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.039867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_4026-8_0_3_line_86 |  | 80 | 84 | 0.0023899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4026-8_0_3_line_87 |  | 81 | 85 | 0.0031467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_4026-8_0_3_line_88 |  | 82 | 86 | 0.024824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4026-8_0_3_line_89 |  | 83 | 140 | 0.0017689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4026-8_0_3_line_90 |  | 84 | 104 | 0.013118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4026-8_0_3_line_91 |  | 85 | 137 | 0.0051865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_4026-8_0_3_line_92 |  | 86 | 133 | 0.013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4026-8_0_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_4026-8_0_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0039801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_4026-8_0_3_line_95 |  | 89 | 137 | 0.015797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_4026-8_0_3_line_96 |  | 90 | 91 | 0.016296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4026-8_0_3_line_97 |  | 90 | 92 | 0.028905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4026-8_0_3_line_98 |  | 91 | 93 | 0.0020218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4026-8_0_3_line_99 |  | 92 | 94 | 0.012907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4026-8_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.051103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4026-8_0_3_line_101 |  | 93 | 96 | 0.010961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4026-8_0_3_line_102 |  | 94 | 97 | 0.0070657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4026-8_0_3_line_103 |  | 95 | 99 | 0.019341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4026-8_0_3_line_104 |  | 96 | 100 | 0.05663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4026-8_0_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0074105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4026-8_0_3_line_106 |  | 101 | 103 | 0.016176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4026-8_0_3_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0076173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4026-8_0_3_line_108 |  | 103 | 105 | 0.0094168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4026-8_0_3_line_109 |  | 105 | 106 | 0.007633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4026-8_0_3_line_110 |  | 106 | 107 | 0.00316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4026-8_0_3_line_111 |  | 107 | 108 | 0.015336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4026-8_0_3_line_112 |  | 108 | 109 | 0.038483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4026-8_0_3_line_113 |  | 108 | 110 | 0.012553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4026-8_0_3_line_114 |  | 109 | 111 | 0.019897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4026-8_0_3_line_115 |  | 110 | 112 | 0.038663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4026-8_0_3_line_116 |  | 111 | 113 | 0.014382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4026-8_0_3_line_117 |  | 112 | 114 | 0.0052214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4026-8_0_3_line_118 |  | 113 | 131 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4026-8_0_3_line_119 |  | 114 | 136 | 0.0026063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4026-8_0_3_line_120 |  | 115 | 116 | 0.01226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4026-8_0_3_line_121 |  | 115 | 117 | 0.014244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4026-8_0_3_line_122 |  | 115 | 118 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4026-8_0_3_line_123 |  | 118 | 119 | 0.020476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4026-8_0_3_line_124 |  | 118 | 120 | 0.017027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4026-8_0_3_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4026-8_0_3_line_126 |  | 123 | 124 | 0.030784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4026-8_0_3_line_127 |  | 123 | 125 | 0.0055855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4026-8_0_3_line_128 |  | 124 | 126 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4026-8_0_3_line_129 |  | 125 | 127 | 0.010324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4026-8_0_3_line_130 |  | 125 | 128 | 0.024258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4026-8_0_3_line_131 |  | 126 | 129 | 0.016902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4026-8_0_3_line_132 |  | 127 | 130 | 0.013129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4026-8_0_3_line_133 |  | 128 | 131 | 0.013031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4026-8_0_3_line_134 |  | 130 | 132 | 0.025127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4026-8_0_3_line_135 |  | 130 | 133 | 0.012849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4026-8_0_3_line_136 |  | 132 | 138 | 0.012423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4026-8_0_3_line_137 |  | 134 | 135 | 0.0047168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4026-8_0_3_line_138 |  | 135 | 136 | 0.027783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4026-8_0_3_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0092314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4026-8_0_3_line_140 |  | 140 | 141 | 0.023881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4026-8_0_3_line_141 |  | 141 | 142 | 0.0016258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4026-8_0_3_line_142 |  | 142 | 143 | 0.00036245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4026-8_0_3_line_143 |  | 143 | 144 | 0.0093406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4026-8_0_3_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2666891.5134 | 1259450.5267 | 2666883.3281 | 1259444.4631 | 2666882.5407 | 1259443.9384
1 | 2666871.4917 | 1259471.9941 | 2666876.6241 | 1259468.0602 | 2666880.6806 | 1259464.6147 | 2666883.998 | 1259460.5491 | 2666891.5134 | 1259450.5267
2 | 2666811.5035 | 1259493.6215 | 2666797.0338 | 1259485.3744 | 2666802.0991 | 1259481.373 | 2666808.9284 | 1259480.0269 | 2666819.1907 | 1259478.386 | 2666829.8598 | 1259478.0951 | 2666854.86 | 1259476.9654 | 2666862.5333 | 1259475.64 | 2666866.9955 | 1259474.3228 | 2666871.4917 | 1259471.9941
3 | 2666871.4917 | 1259471.9941 | 2666879.1557 | 1259481.4876
4 | 2666811.5035 | 1259493.6215 | 2666839.9313 | 1259512.614
5 | 2666879.1557 | 1259481.4876 | 2666890.4782 | 1259486.0745 | 2666902.9878 | 1259500.3375 | 2666904.5304 | 1259500.7295
6 | 2666839.9313 | 1259512.614 | 2666843.205 | 1259514.8012
7 | 2666926.8385 | 1259506.398 | 2666904.5304 | 1259500.7295
8 | 2666823.9697 | 1259603.9184 | 2666802.4094 | 1259589.5554
9 | 2666823.9697 | 1259603.9184 | 2666823.991 | 1259603.9326 | 2666833.4536 | 1259607.7439
10 | 2666780.8838 | 1259571.8892 | 2666794.4475 | 1259584.2514 | 2666802.4094 | 1259589.5554
11 | 2666833.4536 | 1259607.7439 | 2666833.9139 | 1259607.9293
12 | 2666780.8838 | 1259571.8892 | 2666772.5911 | 1259593.7542
13 | 2666833.9139 | 1259607.9293 | 2666857.1984 | 1259617.3077
14 | 2666872.5955 | 1259623.5093 | 2666857.1984 | 1259617.3077
15 | 2666872.5955 | 1259623.5093 | 2666876.2215 | 1259624.9698
16 | 2666847.0413 | 1259638.0377 | 2666830.4309 | 1259637.708 | 2666824.9595 | 1259636.7243
17 | 2666851.9924 | 1259638.136 | 2666847.0413 | 1259638.0377
18 | 2666851.9924 | 1259638.136 | 2666868.1635 | 1259638.4569
19 | 2666847.9421 | 1259517.966 | 2666843.205 | 1259514.8012
20 | 2666890.6064 | 1259641.5177 | 2666882.4807 | 1259638.7411 | 2666868.1635 | 1259638.4569
21 | 2666890.6064 | 1259641.5177 | 2666904.2552 | 1259646.1815 | 2666914.6724 | 1259655.4111
22 | 2666931.7509 | 1259649.606 | 2666926.8546 | 1259658.0012 | 2666923.6122 | 1259659.4434 | 2666920.1944 | 1259659.0712 | 2666916.4717 | 1259657.0054 | 2666914.6724 | 1259655.4111
23 | 2666931.7509 | 1259649.606 | 2666944.6317 | 1259655.6672
24 | 2666931.7509 | 1259649.606 | 2666929.6341 | 1259648.6232
25 | 2666902.117 | 1259635.8479 | 2666894.8302 | 1259632.4649 | 2666876.2215 | 1259624.9698
26 | 2666925.2856 | 1259646.6043 | 2666902.117 | 1259635.8479
27 | 2666925.2856 | 1259646.6043 | 2666929.6341 | 1259648.6232
28 | 2666991.4862 | 1259579.6412 | 2666979.769 | 1259576.6731 | 2666965.6268 | 1259572.0159
29 | 2666953.6061 | 1259567.9715 | 2666959.3129 | 1259569.9367 | 2666965.6268 | 1259572.0159
30 | 2666992.2417 | 1259579.8325 | 2666991.4862 | 1259579.6412
31 | 2666947.3472 | 1259565.8161 | 2666953.6061 | 1259567.9715
32 | 2666996.8648 | 1259581.0036 | 2666992.2417 | 1259579.8325
33 | 2666947.3472 | 1259565.8161 | 2666933.9019 | 1259561.1859
34 | 2666996.8648 | 1259581.0036 | 2667002.7905 | 1259582.5046 | 2667016.0993 | 1259585.3899
35 | 2666923.5165 | 1259557.6095 | 2666933.9019 | 1259561.1859
36 | 2667026.9268 | 1259587.7373 | 2667016.0993 | 1259585.3899
37 | 2666923.5165 | 1259557.6095 | 2666913.7958 | 1259554.2619
38 | 2666926.8385 | 1259506.398 | 2666950.8939 | 1259503.4508
39 | 2666905.691 | 1259551.4709 | 2666913.7958 | 1259554.2619
40 | 2666905.691 | 1259551.4709 | 2666900.6877 | 1259549.7479 | 2666899.7918 | 1259549.4235
41 | 2666899.7918 | 1259549.4235 | 2666897.6161 | 1259548.6356
42 | 2666944.6317 | 1259655.6672 | 2666947.5553 | 1259657.0431
43 | 2666947.5553 | 1259657.0431 | 2666955.6231 | 1259660.8398 | 2666965.5729 | 1259664.8108 | 2666971.7224 | 1259666.693
44 | 2667012.3553 | 1259673.0241 | 2667002.0055 | 1259672.4398 | 2666986.9857 | 1259670.2349 | 2666980.2518 | 1259669.1579 | 2666974.0608 | 1259667.4088 | 2666971.7224 | 1259666.693
45 | 2666879.7334 | 1259541.8606 | 2666881.9266 | 1259542.729
46 | 2666897.6161 | 1259548.6356 | 2666888.5791 | 1259545.3634 | 2666881.9266 | 1259542.729
47 | 2666867.3634 | 1259534.4601 | 2666867.3634 | 1259534.4601 | 2666872.3358 | 1259538.0078 | 2666879.0115 | 1259541.5747 | 2666879.7334 | 1259541.8606
48 | 2666867.3634 | 1259534.4601 | 2666857.7176 | 1259525.5779 | 2666849.7474 | 1259519.1721 | 2666847.9421 | 1259517.966
49 | 2667026.9268 | 1259587.7373 | 2667042.9101 | 1259590.7792
50 | 2667026.9268 | 1259587.7373 | 2667023.9903 | 1259602.5078
51 | 2667042.9101 | 1259590.7792 | 2667050.8447 | 1259592.2893 | 2667066.5178 | 1259595.3913 | 2667067.3757 | 1259595.5202
52 | 2667022.2788 | 1259611.1167 | 2667023.9903 | 1259602.5078
53 | 2667022.2788 | 1259611.1167 | 2667020.6284 | 1259619.4183
54 | 2667020.6284 | 1259619.4183 | 2667019.4845 | 1259625.172
55 | 2667018.9469 | 1259627.8761 | 2667019.4845 | 1259625.172
56 | 2667018.9469 | 1259627.8761 | 2667016.1845 | 1259641.7708
57 | 2667012.6118 | 1259659.7414 | 2667016.1845 | 1259641.7708
58 | 2667012.3553 | 1259673.0241 | 2667011.6042 | 1259664.8095 | 2667012.6118 | 1259659.7414
59 | 2666989.7068 | 1259690.1915 | 2667012.502 | 1259689.3489 | 2667012.3553 | 1259673.0241
60 | 2667012.3553 | 1259673.0241 | 2667019.4084 | 1259673.8601 | 2667020.1749 | 1259672.7346 | 2667022.2121 | 1259670.5561 | 2667025.5393 | 1259668.9481 | 2667030.7423 | 1259667.4281
61 | 2666989.7068 | 1259690.1915 | 2666973.0975 | 1259691.2377
62 | 2666989.7068 | 1259690.1915 | 2666989.2672 | 1259693.7336 | 2666987.9317 | 1259704.5042 | 2666988.1897 | 1259707.3946
63 | 2667030.7423 | 1259667.4281 | 2667032.8058 | 1259667.2475
64 | 2667030.7423 | 1259667.4281 | 2667034.484 | 1259673.1414 | 2667036.0359 | 1259679.1967 | 2667033.6583 | 1259688.132 | 2667035.7578 | 1259688.4337
65 | 2666973.0975 | 1259691.2377 | 2666969.74 | 1259688.2085 | 2666964.7954 | 1259687.541 | 2666957.1959 | 1259688.1776
66 | 2666932.6485 | 1259696.851 | 2666939.3693 | 1259698.4059 | 2666955.767 | 1259694.077 | 2666973.0975 | 1259691.2377
67 | 2666988.2265 | 1259707.8061 | 2666988.1897 | 1259707.3946
68 | 2667035.7578 | 1259688.4337 | 2667053.9989 | 1259691.0534
69 | 2667035.7578 | 1259688.4337 | 2667035.8959 | 1259692.883 | 2667036.8231 | 1259714.4607
70 | 2667053.9989 | 1259691.0534 | 2667054.3346 | 1259698.0068 | 2667058.9341 | 1259697.8588 | 2667059.6491 | 1259719.8942 | 2667051.6085 | 1259720.2331
71 | 2667053.9989 | 1259691.0534 | 2667054.932 | 1259691.1863 | 2667059.2924 | 1259692.3273
72 | 2667035.7411 | 1259733.8269 | 2667035.4818 | 1259722.0999 | 2667037.1484 | 1259722.0298 | 2667036.8231 | 1259714.4607
73 | 2667046.1554 | 1259666.1239 | 2667041.1996 | 1259666.5125 | 2667032.8058 | 1259667.2475
74 | 2666934.0926 | 1259694.4544 | 2666932.6485 | 1259696.851
75 | 2666928.3111 | 1259702.4727 | 2666939.3693 | 1259698.4059 | 2666932.6485 | 1259696.851
76 | 2666985.6156 | 1259733.3103 | 2666987.4345 | 1259729.7727 | 2666986.6402 | 1259724.0373 | 2666987.7444 | 1259713.0528 | 2666988.5805 | 1259711.7724 | 2666988.2265 | 1259707.8061
77 | 2667035.7411 | 1259733.8269 | 2667035.9334 | 1259742.53
78 | 2667086.6673 | 1259662.9468 | 2667046.1554 | 1259666.1239
79 | 2667209.4452 | 1259648.4404 | 2667166.6901 | 1259644.6746 | 2667160.8771 | 1259637.5144 | 2667143.0005 | 1259633.4949
80 | 2667209.4452 | 1259648.4404 | 2667223.6135 | 1259659.9097 | 2667225.1609 | 1259665.02 | 2667225.3032 | 1259669.0801 | 2667222.6867 | 1259673.1534 | 2667232.3206 | 1259681.6802 | 2667239.2286 | 1259689.9759
81 | 2667143.0005 | 1259633.4949 | 2667140.1188 | 1259632.8469
82 | 2667239.2286 | 1259689.9759 | 2667239.3966 | 1259692.4352 | 2667238.4106 | 1259694.3032 | 2667212.7979 | 1259693.6785 | 2667209.7972 | 1259696.402
83 | 2667116.8724 | 1259630.2351 | 2667125.589 | 1259631.9768 | 2667132.2323 | 1259631.0736 | 2667140.1188 | 1259632.8469
84 | 2667175.5773 | 1259667.8592 | 2667171.5554 | 1259683.7638
85 | 2667175.5773 | 1259667.8592 | 2667162.8094 | 1259665.1567 | 2667146.6543 | 1259662.705 | 2667136.212 | 1259661.8695
86 | 2667171.5554 | 1259683.7638 | 2667170.9695 | 1259686.0808
87 | 2667136.212 | 1259661.8695 | 2667133.0753 | 1259661.6185
88 | 2667224.3971 | 1259714.3058 | 2667211.2878 | 1259703.8578 | 2667209.3033 | 1259700.7329 | 2667209.7972 | 1259696.402
89 | 2667115.1377 | 1259629.8885 | 2667116.8724 | 1259630.2351
90 | 2667167.7535 | 1259698.7984 | 2667170.9695 | 1259686.0808
91 | 2667133.0753 | 1259661.6185 | 2667130.2977 | 1259661.3963 | 2667127.898 | 1259661.3617
92 | 2667224.3971 | 1259714.3058 | 2667234.7268 | 1259722.5385
93 | 2667086.6673 | 1259662.9468 | 2667103.1373 | 1259661.6552 | 2667108.127 | 1259661.4693
94 | 2667112.1043 | 1259661.3212 | 2667108.127 | 1259661.4693
95 | 2667112.1043 | 1259661.3212 | 2667115.7227 | 1259661.1864 | 2667127.898 | 1259661.3617
96 | 2666899.9025 | 1259706.8277 | 2666895.9685 | 1259707.0994 | 2666883.6827 | 1259705.8139
97 | 2666928.3111 | 1259702.4727 | 2666917.8215 | 1259705.5898 | 2666899.9025 | 1259706.8277
98 | 2666881.6719 | 1259705.6034 | 2666883.6827 | 1259705.8139
99 | 2666928.3111 | 1259702.4727 | 2666931.5238 | 1259714.9738
100 | 2666881.6719 | 1259705.6034 | 2666865.7189 | 1259703.9442 | 2666830.6597 | 1259704.5361
101 | 2666879.2521 | 1259716.2951 | 2666881.6719 | 1259705.6034
102 | 2666938.458 | 1259716.331 | 2666931.5238 | 1259714.9738
103 | 2666811.3212 | 1259704.8626 | 2666830.6597 | 1259704.5361
104 | 2666879.2521 | 1259716.2951 | 2666854.838 | 1259767.3916
105 | 2667164.0693 | 1259713.3675 | 2667165.886 | 1259706.1832
106 | 2667164.0693 | 1259713.3675 | 2667160.1036 | 1259729.0498
107 | 2667165.886 | 1259706.1832 | 2667167.7535 | 1259698.7984
108 | 2667160.1036 | 1259729.0498 | 2667157.7949 | 1259738.1792
109 | 2667157.7949 | 1259738.1792 | 2667155.9236 | 1259745.5793
110 | 2667155.1489 | 1259748.6428 | 2667155.9236 | 1259745.5793
111 | 2667151.3891 | 1259763.5109 | 2667155.1489 | 1259748.6428
112 | 2667151.3891 | 1259763.5109 | 2667158.628 | 1259766.5619 | 2667168.1197 | 1259769.027 | 2667188.9272 | 1259771.287
113 | 2667151.3891 | 1259763.5109 | 2667140.5936 | 1259757.0503
114 | 2667188.9272 | 1259771.287 | 2667189.8407 | 1259767.1721 | 2667190.6145 | 1259762.7554 | 2667190.9247 | 1259761.3246 | 2667200.5373 | 1259759.7918
115 | 2667140.5936 | 1259757.0503 | 2667123.4401 | 1259740.9772 | 2667112.9374 | 1259730.0501
116 | 2667200.5373 | 1259759.7918 | 2667214.7398 | 1259757.5272
117 | 2667112.9374 | 1259730.0501 | 2667109.3192 | 1259726.2857
118 | 2667227.2887 | 1259755.5263 | 2667214.7398 | 1259757.5272
119 | 2667107.5132 | 1259724.4067 | 2667109.3192 | 1259726.2857
120 | 2666985.6156 | 1259733.3103 | 2666984.0579 | 1259733.7486 | 2666973.4262 | 1259734.2201
121 | 2666985.6156 | 1259733.3103 | 2666987.1356 | 1259732.8716 | 2666999.7866 | 1259732.334
122 | 2666984.8722 | 1259745.7111 | 2666985.5918 | 1259736.7459 | 2666985.6156 | 1259733.3103
123 | 2666984.8722 | 1259745.7111 | 2666987.7039 | 1259752.5704 | 2667000.7501 | 1259752.0882
124 | 2666984.8722 | 1259745.7111 | 2666981.1165 | 1259753.2185 | 2666972.4927 | 1259753.611
125 | 2667035.9334 | 1259742.53 | 2667035.9582 | 1259743.6521
126 | 2667266.3919 | 1259748.4499 | 2667270.851 | 1259752.0255 | 2667274.8474 | 1259755.8626 | 2667273.5498 | 1259761.263 | 2667272.3944 | 1259766.0978 | 2667272.1901 | 1259766.8294 | 2667271.2732 | 1259767.9198 | 2667264.572 | 1259769.1797
127 | 2667261.0357 | 1259746.8657 | 2667266.3919 | 1259748.4499 | 2667266.3919 | 1259748.4499
128 | 2667264.572 | 1259769.1797 | 2667252.1199 | 1259771.5209
129 | 2667261.0357 | 1259746.8657 | 2667259.5937 | 1259743.1021 | 2667254.7921 | 1259739.0339
130 | 2667261.0357 | 1259746.8657 | 2667261.6797 | 1259748.5631 | 2667259.4651 | 1259750.4282 | 2667240.1581 | 1259753.4838
131 | 2667252.1199 | 1259771.5209 | 2667240.2662 | 1259773.7496 | 2667237.4905 | 1259773.9182 | 2667235.5082 | 1259773.3568
132 | 2667244.7747 | 1259730.5467 | 2667254.7921 | 1259739.0339
133 | 2667227.2887 | 1259755.5263 | 2667232.1307 | 1259754.7542 | 2667240.1581 | 1259753.4838
134 | 2667244.7747 | 1259730.5467 | 2667219.9877 | 1259734.6666
135 | 2667244.7747 | 1259730.5467 | 2667234.7268 | 1259722.5385
136 | 2667219.9877 | 1259734.6666 | 2667207.733 | 1259736.7035
137 | 2667075.6103 | 1259727.174 | 2667080.327 | 1259727.2118
138 | 2667107.5132 | 1259724.4067 | 2667100.432 | 1259727.373 | 2667080.327 | 1259727.2118
139 | 2667198.6266 | 1259738.2171 | 2667207.733 | 1259736.7035
140 | 2667115.1377 | 1259629.8885 | 2667112.6087 | 1259629.3832 | 2667103.0678 | 1259626.5841 | 2667091.7755 | 1259625.3537
141 | 2667090.1593 | 1259625.1776 | 2667091.7755 | 1259625.3537
142 | 2667090.1593 | 1259625.1776 | 2667089.799 | 1259625.1384
143 | 2667080.5133 | 1259624.1267 | 2667089.799 | 1259625.1384

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666882.5407 | 1259443.9384
1 | 2666891.5134 | 1259450.5267
2 | 2666871.4917 | 1259471.9941
3 | 2666811.5035 | 1259493.6215
4 | 2666879.1557 | 1259481.4876
5 | 2666839.9313 | 1259512.614
6 | 2666904.5304 | 1259500.7295
7 | 2666823.9697 | 1259603.9184
8 | 2666802.4094 | 1259589.5554
9 | 2666833.4536 | 1259607.7439
10 | 2666780.8838 | 1259571.8892
11 | 2666833.9139 | 1259607.9293
12 | 2666772.5911 | 1259593.7542
13 | 2666857.1984 | 1259617.3077
14 | 2666872.5955 | 1259623.5093
15 | 2666824.9595 | 1259636.7243
16 | 2666847.0413 | 1259638.0377
17 | 2666851.9924 | 1259638.136
18 | 2666843.205 | 1259514.8012
19 | 2666868.1635 | 1259638.4569
20 | 2666890.6064 | 1259641.5177
21 | 2666914.6724 | 1259655.4111
22 | 2666931.7509 | 1259649.606
23 | 2666876.2215 | 1259624.9698
24 | 2666902.117 | 1259635.8479
25 | 2666925.2856 | 1259646.6043
26 | 2666929.6341 | 1259648.6232
27 | 2666965.6268 | 1259572.016
28 | 2666991.4862 | 1259579.6412
29 | 2666953.6061 | 1259567.9715
30 | 2666992.2417 | 1259579.8325
31 | 2666947.3472 | 1259565.8161
32 | 2666996.8648 | 1259581.0036
33 | 2666933.9019 | 1259561.1859
34 | 2667016.0993 | 1259585.3899
35 | 2666923.5165 | 1259557.6095
36 | 2666926.8385 | 1259506.398
37 | 2666950.8939 | 1259503.4508
38 | 2666913.7958 | 1259554.2619
39 | 2666905.691 | 1259551.4709
40 | 2666899.7918 | 1259549.4235
41 | 2666944.6317 | 1259655.6672
42 | 2666947.5553 | 1259657.0431
43 | 2666971.7224 | 1259666.693
44 | 2666881.9266 | 1259542.7291
45 | 2666879.7334 | 1259541.8606
46 | 2666897.6161 | 1259548.6356
47 | 2666867.3634 | 1259534.4601
48 | 2666847.9421 | 1259517.966
49 | 2667026.9268 | 1259587.7373
50 | 2667042.9101 | 1259590.7792
51 | 2667023.9903 | 1259602.5078
52 | 2667067.3757 | 1259595.5202
53 | 2667022.2788 | 1259611.1167
54 | 2667020.6284 | 1259619.4183
55 | 2667019.4845 | 1259625.172
56 | 2667018.9469 | 1259627.8761
57 | 2667012.6118 | 1259659.7414
58 | 2667016.1845 | 1259641.7708
59 | 2667012.3553 | 1259673.0241
60 | 2666989.7068 | 1259690.1915
61 | 2667030.7423 | 1259667.4281
62 | 2666973.0975 | 1259691.2377
63 | 2666988.1897 | 1259707.3946
64 | 2667035.7578 | 1259688.4337
65 | 2667053.9989 | 1259691.0534
66 | 2667036.8231 | 1259714.4607
67 | 2667032.8058 | 1259667.2475
68 | 2666957.1959 | 1259688.1776
69 | 2666932.6485 | 1259696.851
70 | 2666988.2265 | 1259707.8061
71 | 2667051.6085 | 1259720.2331
72 | 2667059.2924 | 1259692.3273
73 | 2667035.7411 | 1259733.8269
74 | 2667046.1554 | 1259666.1239
75 | 2667209.4452 | 1259648.4404
76 | 2667143.0005 | 1259633.4949
77 | 2667239.2286 | 1259689.9759
78 | 2667140.1188 | 1259632.8469
79 | 2667175.5773 | 1259667.8592
80 | 2667171.5554 | 1259683.7638
81 | 2667136.212 | 1259661.8695
82 | 2667209.7972 | 1259696.402
83 | 2667116.8724 | 1259630.2351
84 | 2667170.9695 | 1259686.0808
85 | 2667133.0753 | 1259661.6185
86 | 2667224.3971 | 1259714.3058
87 | 2667086.6673 | 1259662.9468
88 | 2667108.127 | 1259661.4693
89 | 2667112.1043 | 1259661.3212
90 | 2666899.9025 | 1259706.8277
91 | 2666883.6827 | 1259705.8139
92 | 2666928.3111 | 1259702.4727
93 | 2666881.6719 | 1259705.6034
94 | 2666931.5238 | 1259714.9738
95 | 2666830.6597 | 1259704.5361
96 | 2666879.2521 | 1259716.2951
97 | 2666938.458 | 1259716.331
98 | 2666934.0926 | 1259694.4544
99 | 2666811.3212 | 1259704.8626
100 | 2666854.838 | 1259767.3916
101 | 2667164.0693 | 1259713.3675
102 | 2667165.886 | 1259706.1832
103 | 2667160.1036 | 1259729.0498
104 | 2667167.7535 | 1259698.7984
105 | 2667157.7949 | 1259738.1792
106 | 2667155.9236 | 1259745.5793
107 | 2667155.1489 | 1259748.6428
108 | 2667151.3891 | 1259763.5109
109 | 2667188.9272 | 1259771.287
110 | 2667140.5936 | 1259757.0503
111 | 2667200.5373 | 1259759.7918
112 | 2667112.9374 | 1259730.0501
113 | 2667214.7398 | 1259757.5272
114 | 2667109.3192 | 1259726.2857
115 | 2666985.6156 | 1259733.3103
116 | 2666973.4262 | 1259734.2201
117 | 2666999.7866 | 1259732.334
118 | 2666984.8722 | 1259745.7111
119 | 2667000.7501 | 1259752.0882
120 | 2666972.4927 | 1259753.611
121 | 2667035.9334 | 1259742.53
122 | 2667035.9582 | 1259743.6521
123 | 2667266.3919 | 1259748.4499
124 | 2667264.572 | 1259769.1797
125 | 2667261.0357 | 1259746.8657
126 | 2667252.1199 | 1259771.5209
127 | 2667254.7921 | 1259739.0339
128 | 2667240.1581 | 1259753.4838
129 | 2667235.5082 | 1259773.3568
130 | 2667244.7747 | 1259730.5467
131 | 2667227.2887 | 1259755.5263
132 | 2667219.9877 | 1259734.6666
133 | 2667234.7268 | 1259722.5385
134 | 2667075.6103 | 1259727.174
135 | 2667080.327 | 1259727.2118
136 | 2667107.5132 | 1259724.4067
137 | 2667127.898 | 1259661.3617
138 | 2667207.733 | 1259736.7035
139 | 2667198.6266 | 1259738.2172
140 | 2667115.1377 | 1259629.8885
141 | 2667091.7755 | 1259625.3537
142 | 2667090.1593 | 1259625.1776
143 | 2667089.799 | 1259625.1384
144 | 2667080.5133 | 1259624.1267
145 | 2667012.6118 | 1259659.7414

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1