## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4029-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4029-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4029-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4029-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4029-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4029-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4029-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4029-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4029-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4029-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4029-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4029-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4029-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4029-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4029-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4029-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4029-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4029-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4029-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4029-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4029-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4029-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4029-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4029-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4029-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4029-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4029-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4029-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4029-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4029-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4029-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4029-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4029-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4029-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4029-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4029-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4029-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4029-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4029-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4029-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4029-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4029-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4029-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4029-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4029-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4029-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4029-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4029-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4029-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4029-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4029-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4029-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4029-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4029-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4029-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4029-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4029-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4029-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4029-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4029-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4029-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4029-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4029-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4029-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4029-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4029-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4029-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4029-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4029-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4029-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4029-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4029-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4029-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4029-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4029-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4029-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4029-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4029-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4029-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4029-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4029-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4029-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4029-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4029-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4029-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4029-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4029-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4029-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4029-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4029-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4029-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4029-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4029-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4029-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4029-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4029-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4029-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4029-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4029-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4029-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4029-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4029-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4029-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4029-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4029-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4029-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4029-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4029-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4029-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4029-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4029-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4029-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4029-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4029-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4029-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4029-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4029-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4029-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4029-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4029-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4029-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4029-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4029-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4029-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4029-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4029-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4029-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4029-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4029-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4029-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4029-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4029-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4029-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4029-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4029-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4029-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4029-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4029-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4029-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4029-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4029-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4029-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4029-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_421_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4029-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0011533 | 0.00028904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4029-1_0_6_load_3 | 3 | 0.0011245 | 0.00028183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4029-1_0_6_load_114 | 5 | 0.0060499 | 0.0015162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4029-1_0_6_load_64 | 8 | 0.0026886 | 0.00067383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4029-1_0_6_load_68 | 9 | 0.0015405 | 0.00038609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4029-1_0_6_load_15 | 11 | 0.010247 | 0.0025682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4029-1_0_6_load_139 | 13 | 0.00022795 | 5.7129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4029-1_0_6_load_32 | 15 | 0.0012899 | 0.00032328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4029-1_0_6_load_28 | 17 | 0.0026672 | 0.00066847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4029-1_0_6_load_112 | 19 | 0.0024468 | 0.00061322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4029-1_0_6_load_63 | 20 | 0.00057639 | 0.00014446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4029-1_0_6_load_62 | 21 | 0.0072604 | 0.0018196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4029-1_0_6_load_14 | 22 | 0.0010406 | 0.0002608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4029-1_0_6_load_10 | 23 | 0.0040059 | 0.001004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4029-1_0_6_load_140 | 24 | 0.00031687 | 7.9416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4029-1_0_6_load_19 | 25 | 0.00549 | 0.0013759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4029-1_0_6_load_142 | 27 | 0.006047 | 0.0015155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4029-1_0_6_load_149 | 29 | 0.0041166 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4029-1_0_6_load_110 | 31 | 0.0040651 | 0.0010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4029-1_0_6_load_11 | 32 | 0.00037266 | 9.3397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4029-1_0_6_load_13 | 33 | 0.0016324 | 0.00040911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4029-1_0_6_load_17 | 36 | 0.00051795 | 0.00012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4029-1_0_6_load_16 | 37 | 0.00070439 | 0.00017654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4029-1_0_6_load_41 | 40 | 0.0060748 | 0.0015225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4029-1_0_6_load_50 | 43 | 0.002045 | 0.00051251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4029-1_0_6_load_47 | 44 | 0.0024155 | 0.00060539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4029-1_0_6_load_67 | 45 | 0.0015531 | 0.00038925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4029-1_0_6_load_147 | 46 | 0.0010745 | 0.00026929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4029-1_0_6_load_48 | 47 | 0.0021298 | 0.00053377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4029-1_0_6_load_66 | 48 | 0.0018088 | 0.00045332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4029-1_0_6_load_23 | 49 | 0.0029639 | 0.00074283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4029-1_0_6_load_24 | 50 | 0.0028722 | 0.00071984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4029-1_0_6_load_25 | 51 | 0.0015289 | 0.00038318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4029-1_0_6_load_26 | 52 | 0.0025213 | 0.00063189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4029-1_0_6_load_34 | 57 | 0.0034167 | 0.00085631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4029-1_0_6_load_35 | 58 | 0.0051794 | 0.0012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4029-1_0_6_load_39 | 59 | 0.0027997 | 0.00070166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4029-1_0_6_load_71 | 60 | 0.0022076 | 0.00055327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4029-1_0_6_load_69 | 61 | 0.0045276 | 0.0011347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4029-1_0_6_load_143 | 62 | 0.0074832 | 0.0018755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4029-1_0_6_load_51 | 63 | 0.0018488 | 0.00046335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4029-1_0_6_load_55 | 64 | 0.0036248 | 0.00090846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4029-1_0_6_load_56 | 66 | 0.0025692 | 0.00064391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4029-1_0_6_load_36 | 67 | 0.0024589 | 0.00061625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4029-1_0_6_load_37 | 68 | 0.00072459 | 0.0001816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4029-1_0_6_load_38 | 69 | 0.0013403 | 0.00033592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4029-1_0_6_load_40 | 70 | 0.002629 | 0.00065888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4029-1_0_6_load_53 | 71 | 0.0014283 | 0.00035797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4029-1_0_6_load_54 | 72 | 0.0022344 | 0.00055999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4029-1_0_6_load_42 | 73 | 0.00373 | 0.00093484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4029-1_0_6_load_52 | 74 | 0.0056295 | 0.0014109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4029-1_0_6_load_58 | 75 | 0.020818 | 0.0052175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4029-1_0_6_load_72 | 76 | 0.0060392 | 0.0015136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4029-1_0_6_load_49 | 78 | 0.0021273 | 0.00053315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4029-1_0_6_load_80 | 79 | 0.0010451 | 0.00026194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4029-1_0_6_load_79 | 80 | 0.0010381 | 0.00026017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4029-1_0_6_load_146 | 81 | 0.0010901 | 0.0002732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4029-1_0_6_load_73 | 82 | 0.0036677 | 0.00091921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4029-1_0_6_load_60 | 83 | 0.0045431 | 0.0011386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4029-1_0_6_load_61 | 84 | 0.0015048 | 0.00037714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4029-1_0_6_load_65 | 85 | 0.00098737 | 0.00024746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4029-1_0_6_load_76 | 86 | 0.0026726 | 0.00066982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4029-1_0_6_load_75 | 87 | 0.0015406 | 0.00038612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4029-1_0_6_load_74 | 88 | 0.011445 | 0.0028683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4029-1_0_6_load_77 | 89 | 0.0014484 | 0.00036301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4029-1_0_6_load_78 | 90 | 0.0014774 | 0.00037027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4029-1_0_6_load_83 | 91 | 0.0022208 | 0.00055658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4029-1_0_6_load_84 | 92 | 0.0023622 | 0.00059203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4029-1_0_6_load_81 | 93 | 0.0015109 | 0.00037868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4029-1_0_6_load_82 | 94 | 0.0011626 | 0.00029137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4029-1_0_6_load_85 | 95 | 0.00075029 | 0.00018804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4029-1_0_6_load_86 | 96 | 0.0023674 | 0.00059332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4029-1_0_6_load_129 | 97 | 0.0044548 | 0.0011165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4029-1_0_6_load_128 | 98 | 0.00071613 | 0.00017948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4029-1_0_6_load_88 | 99 | 0.0024476 | 0.00061342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4029-1_0_6_load_89 | 100 | 0.0024476 | 0.00061342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4029-1_0_6_load_90 | 101 | 0.0016675 | 0.00041791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4029-1_0_6_load_91 | 102 | 0.0082621 | 0.0020707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4029-1_0_6_load_92 | 103 | 0.00080213 | 0.00020103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4029-1_0_6_load_117 | 104 | 0.010651 | 0.0026695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4029-1_0_6_load_116 | 105 | 0.00065051 | 0.00016303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4029-1_0_6_load_93 | 106 | 0.003453 | 0.00086541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4029-1_0_6_load_96 | 109 | 0.0024851 | 0.00062283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4029-1_0_6_load_100 | 111 | 0.0017244 | 0.00043217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4029-1_0_6_load_101 | 112 | 0.0020082 | 0.00050331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4029-1_0_6_load_148 | 114 | 0.0074562 | 0.0018687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4029-1_0_6_load_102 | 117 | 0.079291 | 0.019872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4029-1_0_6_load_115 | 118 | 0.0014562 | 0.00036495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4029-1_0_6_load_132 | 119 | 0.006881 | 0.0017245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4029-1_0_6_load_145 | 120 | 0.001233 | 0.00030903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4029-1_0_6_load_122 | 121 | 0.0013049 | 0.00032703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4029-1_0_6_load_103 | 122 | 0.0010084 | 0.00025274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4029-1_0_6_load_130 | 123 | 0.0027359 | 0.00068569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4029-1_0_6_load_104 | 124 | 0.00023073 | 5.7826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4029-1_0_6_load_120 | 125 | 0.00036668 | 9.1898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4029-1_0_6_load_106 | 126 | 0.054048 | 0.013546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4029-1_0_6_load_107 | 127 | 0.0030051 | 0.00075314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4029-1_0_6_load_108 | 128 | 0.0027781 | 0.00069627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4029-1_0_6_load_113 | 129 | 0.0015942 | 0.00039953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4029-1_0_6_load_123 | 130 | 0.028622 | 0.0071733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4029-1_0_6_load_109 | 131 | 0.0024468 | 0.00061322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4029-1_0_6_load_135 | 132 | 0.0047693 | 0.0011953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4029-1_0_6_load_119 | 133 | 0.0033401 | 0.0008371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4029-1_0_6_load_121 | 134 | 0.00040286 | 0.00010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4029-1_0_6_load_136 | 135 | 0.0048499 | 0.0012155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4029-1_0_6_load_124 | 136 | 0.049842 | 0.012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4029-1_0_6_load_125 | 137 | 0.0052278 | 0.0013102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4029-1_0_6_load_131 | 139 | 0.0014522 | 0.00036395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4029-1_0_6_load_133 | 140 | 0.0014383 | 0.00036048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4029-1_0_6_load_134 | 141 | 0.0012119 | 0.00030372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4029-1_0_6_load_141 | 142 | 0.0024924 | 0.00062465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4029-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0084542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_4029-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_4029-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_4029-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.043908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_4029-1_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.05599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_4029-1_0_6_line_5 |  | 4 | 12 | 0.11331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_4029-1_0_6_line_6 |  | 4 | 13 | 0.032186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4029-1_0_6_line_7 |  | 5 | 15 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_4029-1_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.06429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4029-1_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.014907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4029-1_0_6_line_10 |  | 6 | 9 | 0.021958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4029-1_0_6_line_11 |  | 7 | 10 | 0.018708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_4029-1_0_6_line_12 |  | 7 | 11 | 0.021955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4029-1_0_6_line_13 |  | 8 | 20 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4029-1_0_6_line_14 |  | 9 | 21 | 0.024692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_4029-1_0_6_line_15 |  | 10 | 22 | 0.016566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4029-1_0_6_line_16 |  | 10 | 23 | 0.038933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_4029-1_0_6_line_17 |  | 12 | 18 | 0.012502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_4029-1_0_6_line_18 |  | 12 | 19 | 0.10785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4029-1_0_6_line_19 |  | 13 | 24 | 0.024696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4029-1_0_6_line_20 |  | 14 | 15 | 0.0051171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4029-1_0_6_line_21 |  | 14 | 16 | 0.027943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4029-1_0_6_line_22 |  | 14 | 17 | 0.011116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_4029-1_0_6_line_23 |  | 16 | 27 | 0.0009139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4029-1_0_6_line_24 |  | 17 | 28 | 0.012417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_4029-1_0_6_line_25 |  | 18 | 29 | 0.056898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4029-1_0_6_line_26 |  | 18 | 30 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4029-1_0_6_line_27 |  | 19 | 31 | 0.010901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4029-1_0_6_line_28 |  | 20 | 85 | 0.011587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4029-1_0_6_line_29 |  | 21 | 39 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_4029-1_0_6_line_30 |  | 22 | 35 | 0.017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4029-1_0_6_line_31 |  | 23 | 32 | 0.025623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_4029-1_0_6_line_32 |  | 24 | 142 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4029-1_0_6_line_33 |  | 25 | 26 | 0.016987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4029-1_0_6_line_34 |  | 26 | 41 | 0.030079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4029-1_0_6_line_35 |  | 27 | 62 | 0.022204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4029-1_0_6_line_36 |  | 28 | 34 | 0.006515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4029-1_0_6_line_37 |  | 30 | 97 | 0.013667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4029-1_0_6_line_38 |  | 30 | 96 | 0.041187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4029-1_0_6_line_39 |  | 31 | 131 | 0.010489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4029-1_0_6_line_40 |  | 32 | 33 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_4029-1_0_6_line_41 |  | 33 | 34 | 0.03824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4029-1_0_6_line_42 |  | 35 | 36 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4029-1_0_6_line_43 |  | 36 | 37 | 0.011078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4029-1_0_6_line_44 |  | 38 | 39 | 0.005913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4029-1_0_6_line_45 |  | 38 | 40 | 0.023786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4029-1_0_6_line_46 |  | 39 | 75 | 0.034846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4029-1_0_6_line_47 |  | 40 | 73 | 0.0020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4029-1_0_6_line_48 |  | 41 | 45 | 0.01792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4029-1_0_6_line_49 |  | 41 | 42 | 0.037773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4029-1_0_6_line_50 |  | 42 | 43 | 0.015425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4029-1_0_6_line_51 |  | 42 | 44 | 0.0099345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4029-1_0_6_line_52 |  | 43 | 46 | 0.006164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4029-1_0_6_line_53 |  | 44 | 47 | 0.018381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4029-1_0_6_line_54 |  | 45 | 48 | 0.028232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4029-1_0_6_line_55 |  | 46 | 81 | 0.0019099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4029-1_0_6_line_56 |  | 47 | 78 | 0.0075508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4029-1_0_6_line_57 |  | 49 | 50 | 0.021466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4029-1_0_6_line_58 |  | 49 | 51 | 0.0071326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4029-1_0_6_line_59 |  | 50 | 52 | 2.0113e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4029-1_0_6_line_60 |  | 51 | 53 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4029-1_0_6_line_61 |  | 53 | 54 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4029-1_0_6_line_62 |  | 53 | 55 | 0.031977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4029-1_0_6_line_63 |  | 54 | 59 | 0.025203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4029-1_0_6_line_64 |  | 55 | 60 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4029-1_0_6_line_65 |  | 55 | 61 | 0.022725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4029-1_0_6_line_66 |  | 56 | 57 | 0.02231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4029-1_0_6_line_67 |  | 56 | 58 | 0.0017551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4029-1_0_6_line_68 |  | 57 | 63 | 0.00039946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4029-1_0_6_line_69 |  | 58 | 64 | 0.013617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4029-1_0_6_line_70 |  | 59 | 68 | 0.0075734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4029-1_0_6_line_71 |  | 60 | 86 | 0.029278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4029-1_0_6_line_72 |  | 61 | 83 | 0.036849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4029-1_0_6_line_73 |  | 62 | 138 | 0.076237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4029-1_0_6_line_74 |  | 63 | 65 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4029-1_0_6_line_75 |  | 64 | 66 | 0.018261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4029-1_0_6_line_76 |  | 65 | 74 | 0.030894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4029-1_0_6_line_77 |  | 65 | 73 | 0.033496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4029-1_0_6_line_78 |  | 67 | 68 | 0.015924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4029-1_0_6_line_79 |  | 67 | 69 | 0.0053827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4029-1_0_6_line_80 |  | 69 | 70 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4029-1_0_6_line_81 |  | 70 | 71 | 0.0039591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4029-1_0_6_line_82 |  | 71 | 72 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4029-1_0_6_line_83 |  | 74 | 76 | 0.023587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4029-1_0_6_line_84 |  | 75 | 77 | 0.031556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4029-1_0_6_line_85 |  | 76 | 82 | 0.017125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4029-1_0_6_line_86 |  | 77 | 83 | 0.012349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4029-1_0_6_line_87 |  | 77 | 84 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4029-1_0_6_line_88 |  | 78 | 79 | 0.003982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4029-1_0_6_line_89 |  | 79 | 80 | 0.0044844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4029-1_0_6_line_90 |  | 80 | 93 | 0.0046265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4029-1_0_6_line_91 |  | 81 | 84 | 0.015207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4029-1_0_6_line_92 |  | 82 | 88 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4029-1_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0019385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4029-1_0_6_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0014687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4029-1_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0026455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4029-1_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.01963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4029-1_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4029-1_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0092244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4029-1_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.03691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4029-1_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_4029-1_0_6_line_101 |  | 98 | 102 | 0.022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_4029-1_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.005646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_4029-1_0_6_line_103 |  | 99 | 101 | 0.025288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_4029-1_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.0013347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4029-1_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0086638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_4029-1_0_6_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0088563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4029-1_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.018415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4029-1_0_6_line_108 |  | 105 | 116 | 0.061573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_4029-1_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4029-1_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.015483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4029-1_0_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.046485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4029-1_0_6_line_112 |  | 107 | 110 | 0.11495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_4029-1_0_6_line_113 |  | 108 | 111 | 0.055117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4029-1_0_6_line_114 |  | 108 | 112 | 0.041794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4029-1_0_6_line_115 |  | 110 | 117 | 0.057563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_4029-1_0_6_line_116 |  | 110 | 113 | 0.058921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4029-1_0_6_line_117 |  | 110 | 116 | 0.016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_4029-1_0_6_line_118 |  | 111 | 118 | 0.021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4029-1_0_6_line_119 |  | 112 | 119 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4029-1_0_6_line_120 |  | 113 | 114 | 0.061511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4029-1_0_6_line_121 |  | 113 | 115 | 0.042606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4029-1_0_6_line_122 |  | 115 | 120 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4029-1_0_6_line_123 |  | 115 | 121 | 0.011652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4029-1_0_6_line_124 |  | 117 | 122 | 0.006839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4029-1_0_6_line_125 |  | 119 | 123 | 0.0066735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4029-1_0_6_line_126 |  | 121 | 125 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4029-1_0_6_line_127 |  | 122 | 124 | 0.082501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4029-1_0_6_line_128 |  | 123 | 139 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4029-1_0_6_line_129 |  | 125 | 133 | 0.019371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4029-1_0_6_line_130 |  | 126 | 127 | 0.089695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4029-1_0_6_line_131 |  | 127 | 128 | 0.053944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4029-1_0_6_line_132 |  | 128 | 129 | 0.0012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4029-1_0_6_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0058312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4029-1_0_6_line_134 |  | 130 | 132 | 0.02521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4029-1_0_6_line_135 |  | 132 | 135 | 0.0016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4029-1_0_6_line_136 |  | 133 | 134 | 0.005033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4029-1_0_6_line_137 |  | 135 | 138 | 0.024624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4029-1_0_6_line_138 |  | 136 | 137 | 0.051661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4029-1_0_6_line_139 |  | 137 | 138 | 0.029559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4029-1_0_6_line_140 |  | 139 | 140 | 0.004924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4029-1_0_6_line_141 |  | 140 | 141 | 0.012081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4029-1_0_6_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2659633.2925 | 1258979.9464 | 2659633.4284 | 1258976.1784 | 2659635.2882 | 1258971.8797
1 | 2659645.4839 | 1258948.313 | 2659635.2882 | 1258971.8797
2 | 2659633.2925 | 1258979.9464 | 2659633.8059 | 1258982.8536 | 2659635.2952 | 1258985.4149 | 2659639.4001 | 1258988.7476 | 2659652.4939 | 1258994.7171 | 2659664.5631 | 1258998.7968
3 | 2659656.2425 | 1258910.7721 | 2659650.4371 | 1258926.5694 | 2659640.6387 | 1258945.8847 | 2659645.4839 | 1258948.313
4 | 2659717.6053 | 1259016.7261 | 2659664.5631 | 1258998.7968
5 | 2659656.2425 | 1258910.7721 | 2659660.2025 | 1258898.5698 | 2659664.1546 | 1258901.3561 | 2659683.5796 | 1258824.4853 | 2659688.1664 | 1258818.1603 | 2659690.6235 | 1258809.9791
6 | 2659656.2425 | 1258910.7721 | 2659647.7334 | 1258908.3735 | 2659640.6622 | 1258909.9034 | 2659626.7322 | 1258917.9968
7 | 2659717.6053 | 1259016.7261 | 2659737.092 | 1259023.3129
8 | 2659567.558 | 1259011.5853 | 2659582.8954 | 1259003.6117 | 2659586.563 | 1259001.7027 | 2659611.2304 | 1259012.659 | 2659608.8485 | 1259028.3574
9 | 2659567.558 | 1259011.5853 | 2659559.3666 | 1258999.1308
10 | 2659567.558 | 1259011.5853 | 2659548.1743 | 1259021.9013
11 | 2659606.0465 | 1259046.8537 | 2659608.8485 | 1259028.3574
12 | 2659608.8485 | 1259028.3574 | 2659588.8167 | 1259019.372
13 | 2659551.1337 | 1258989.3565 | 2659553.5851 | 1258990.3405 | 2659559.3666 | 1258999.1308
14 | 2659527.1169 | 1259034.5601 | 2659527.1415 | 1259034.5287 | 2659533.055 | 1259029.6736 | 2659542.2755 | 1259025.0407 | 2659548.1743 | 1259021.9013
15 | 2659606.0465 | 1259046.8537 | 2659603.1138 | 1259063.1583
16 | 2659606.0465 | 1259046.8537 | 2659644.4652 | 1259053.1601
17 | 2659690.6235 | 1258809.9791 | 2659703.1022 | 1258811.2058
18 | 2659690.6235 | 1258809.9791 | 2659692.3531 | 1258805.1709 | 2659691.6102 | 1258798.1139 | 2659695.3528 | 1258779.8273 | 2659703.817 | 1258756.8071 | 2659726.825 | 1258714.164 | 2659728.4424 | 1258710.5091
19 | 2659626.7322 | 1258917.9968 | 2659617.5428 | 1258923.3358 | 2659605.0131 | 1258929.7317
20 | 2659735.6554 | 1259028.2242 | 2659737.092 | 1259023.3129
21 | 2659735.6554 | 1259028.2242 | 2659762.0183 | 1259037.7082
22 | 2659735.6554 | 1259028.2242 | 2659732.3153 | 1259038.8262
23 | 2659762.0183 | 1259037.7082 | 2659762.8736 | 1259038.0301
24 | 2659728.5842 | 1259050.6691 | 2659732.3153 | 1259038.8262
25 | 2659703.1022 | 1258811.2058 | 2659702.7381 | 1258792.0105 | 2659706.2596 | 1258776.9574 | 2659718.7033 | 1258758.5029
26 | 2659717.9116 | 1258813.0454 | 2659703.1022 | 1258811.2058
27 | 2659728.4424 | 1258710.5091 | 2659732.854 | 1258700.5404
28 | 2659551.1337 | 1258989.3565 | 2659541.3399 | 1258985.4249 | 2659540.4238 | 1258985.9037
29 | 2659518.1916 | 1259053.4858 | 2659518.6399 | 1259047.8862 | 2659522.1324 | 1259040.9052 | 2659527.1169 | 1259034.5601
30 | 2659596.094 | 1259078.5097 | 2659599.3557 | 1259075.7405 | 2659601.2132 | 1259072.4346 | 2659601.8861 | 1259069.9841 | 2659603.1138 | 1259063.1583
31 | 2659644.4652 | 1259053.1601 | 2659669.75 | 1259057.3107
32 | 2659589.1966 | 1258937.8053 | 2659605.0131 | 1258929.7317
33 | 2659446.0979 | 1258904.176 | 2659445.3137 | 1258901.1882 | 2659457.5039 | 1258894.5122
34 | 2659446.0979 | 1258904.176 | 2659458.8571 | 1258923.2289 | 2659461.4731 | 1258920.9536 | 2659464.5464 | 1258918.9274
35 | 2659762.8736 | 1259038.0301 | 2659772.0059 | 1259041.4673 | 2659783.5803 | 1259046.0441
36 | 2659728.5842 | 1259050.6691 | 2659722.5438 | 1259053.1544
37 | 2659717.9116 | 1258813.0454 | 2659731.531 | 1258814.18
38 | 2659717.9116 | 1258813.0454 | 2659721.6021 | 1258841.7478 | 2659724.3923 | 1258853.6741
39 | 2659737.0989 | 1258690.9485 | 2659732.854 | 1258700.5404
40 | 2659669.75 | 1259057.3107 | 2659685.9626 | 1259059.972
41 | 2659722.5438 | 1259053.1544 | 2659705.869 | 1259059.9356 | 2659702.5866 | 1259061.0144 | 2659699.2272 | 1259061.5142 | 2659695.1043 | 1259061.4726 | 2659685.9626 | 1259059.972
42 | 2659596.094 | 1259078.5097 | 2659605.3708 | 1259085.4859 | 2659611.9217 | 1259085.8867
43 | 2659611.9217 | 1259085.8867 | 2659621.6881 | 1259086.4842 | 2659622.9721 | 1259086.333
44 | 2659522.7136 | 1259057.3118 | 2659518.1916 | 1259053.4858
45 | 2659522.7136 | 1259057.3118 | 2659520.545 | 1259064.573 | 2659516.8906 | 1259071.1632 | 2659512.0796 | 1259078.3783
46 | 2659518.1916 | 1259053.4858 | 2659492.1118 | 1259030.3753
47 | 2659512.0796 | 1259078.3783 | 2659510.9359 | 1259080.0935
48 | 2659464.5464 | 1258918.9274 | 2659474.5665 | 1258933.7839
49 | 2659449.67 | 1258951.5349 | 2659449.4971 | 1258945.4843 | 2659451.741 | 1258935.9778 | 2659454.8293 | 1258927.9697 | 2659458.8571 | 1258923.2289 | 2659461.4731 | 1258920.9536 | 2659464.5464 | 1258918.9274
50 | 2659449.67 | 1258951.5349 | 2659454.1338 | 1258964.9227 | 2659454.701 | 1258966.1069
51 | 2659449.67 | 1258951.5349 | 2659440.3265 | 1258954.9102 | 2659440.3265 | 1258954.9102
52 | 2659454.701 | 1258966.1069 | 2659457.3638 | 1258971.666
53 | 2659424.7611 | 1258964.6541 | 2659429.3541 | 1258961.3491 | 2659440.3265 | 1258954.9102
54 | 2659490.353 | 1258957.19 | 2659474.5665 | 1258933.7839
55 | 2659457.3638 | 1258971.666 | 2659458.1889 | 1258973.3886
56 | 2659424.7611 | 1258964.6541 | 2659420.698 | 1258967.5779 | 2659418.9649 | 1258969.4417
57 | 2659442.0152 | 1259103.1588 | 2659427.9066 | 1259094.9533 | 2659423.3778 | 1259092.5127
58 | 2659417.0989 | 1259089.129 | 2659423.3778 | 1259092.5127
59 | 2659442.0152 | 1259103.1588 | 2659442.0326 | 1259103.169
60 | 2659403.4125 | 1259081.7535 | 2659417.0989 | 1259089.129
61 | 2659396.0888 | 1259089.6858 | 2659403.4125 | 1259081.7535
62 | 2659424.3775 | 1259057.5575 | 2659403.4125 | 1259081.7535
63 | 2659396.0888 | 1259089.6858 | 2659381.1846 | 1259069.3625
64 | 2659424.3775 | 1259057.5575 | 2659418.1891 | 1259048.1738
65 | 2659424.3775 | 1259057.5575 | 2659439.6093 | 1259040.6921
66 | 2659468.774 | 1259131.301 | 2659478.9761 | 1259123.4756 | 2659484.6165 | 1259115.8908
67 | 2659468.774 | 1259131.301 | 2659467.3585 | 1259132.3386
68 | 2659484.8548 | 1259115.5703 | 2659484.6165 | 1259115.8908
69 | 2659456.4536 | 1259140.4672 | 2659456.6694 | 1259140.1747 | 2659467.3585 | 1259132.3386
70 | 2659376.7059 | 1259063.2554 | 2659381.1846 | 1259069.3625
71 | 2659402.1643 | 1259023.6716 | 2659407.9014 | 1259032.5741 | 2659418.1891 | 1259048.1738
72 | 2659439.6093 | 1259040.6921 | 2659451.5758 | 1259027.4422 | 2659464.2836 | 1259013.3262 | 2659464.2852 | 1259013.3248
73 | 2659855.0007 | 1259072.695 | 2659804.6434 | 1259054.3729 | 2659783.5803 | 1259046.0441
74 | 2659491.164 | 1259107.0862 | 2659484.8548 | 1259115.5703
75 | 2659456.4536 | 1259140.4672 | 2659451.3352 | 1259147.4041 | 2659447.2749 | 1259156.1475 | 2659447.2749 | 1259156.1475
76 | 2659491.164 | 1259107.0862 | 2659506.9907 | 1259114.1281 | 2659517.2345 | 1259117.1555 | 2659520.0699 | 1259117.712
77 | 2659491.164 | 1259107.0862 | 2659501.0709 | 1259094.888 | 2659510.9359 | 1259080.0935
78 | 2659376.7059 | 1259063.2554 | 2659367.2889 | 1259050.4144
79 | 2659364.1057 | 1259046.0738 | 2659367.2889 | 1259050.4144
80 | 2659364.1057 | 1259046.0738 | 2659350.6232 | 1259027.6894
81 | 2659348.2819 | 1259024.4967 | 2659350.6232 | 1259027.6894
82 | 2659342.1014 | 1259016.0691 | 2659348.2819 | 1259024.4967
83 | 2659543.2129 | 1259122.2667 | 2659542.9109 | 1259122.1951 | 2659520.0699 | 1259117.712
84 | 2659473.6068 | 1259005.2251 | 2659480.5675 | 1259018.4157 | 2659488.7465 | 1259027.3932 | 2659492.1118 | 1259030.3753
85 | 2659543.2129 | 1259122.2667 | 2659559.8751 | 1259126.2204
86 | 2659473.6068 | 1259005.2251 | 2659464.2852 | 1259013.3248
87 | 2659473.6068 | 1259005.2251 | 2659464.8126 | 1258987.0768
88 | 2659418.9649 | 1258969.4417 | 2659416.2533 | 1258972.3578
89 | 2659416.2533 | 1258972.3578 | 2659413.1995 | 1258975.6418
90 | 2659409.2814 | 1258978.102 | 2659413.1995 | 1258975.6418 | 2659413.1995 | 1258975.6418
91 | 2659464.8126 | 1258987.0768 | 2659458.9772 | 1258975.0342 | 2659458.1889 | 1258973.3886
92 | 2659575.698 | 1259129.9749 | 2659559.8751 | 1259126.2204
93 | 2659401.1142 | 1259022.0421 | 2659402.1643 | 1259023.6716
94 | 2659400.3187 | 1259020.8076 | 2659401.1142 | 1259022.0421
95 | 2659400.3187 | 1259020.8076 | 2659398.8856 | 1259018.5839
96 | 2659388.2519 | 1259002.0832 | 2659398.8856 | 1259018.5839
97 | 2659377.8553 | 1258985.9502 | 2659388.2519 | 1259002.0832
98 | 2659401.4693 | 1258983.0072 | 2659409.2814 | 1258978.102
99 | 2659732.8003 | 1258889.6134 | 2659724.3923 | 1258853.6741
100 | 2659746.6194 | 1258815.437 | 2659731.531 | 1258814.18
101 | 2659746.6194 | 1258815.437 | 2659769.212 | 1258817.3191
102 | 2659776.1686 | 1258817.8986 | 2659770.5421 | 1258817.4299
103 | 2659801.2361 | 1258821.1759 | 2659781.3989 | 1258818.3343 | 2659776.1686 | 1258817.8986
104 | 2659769.212 | 1258817.3191 | 2659770.5421 | 1258817.4299
105 | 2659801.2361 | 1258821.1759 | 2659808.7085 | 1258822.2463 | 2659809.7712 | 1258822.5839
106 | 2659818.2119 | 1258825.2652 | 2659809.7712 | 1258822.5839
107 | 2659835.7625 | 1258830.8404 | 2659818.2119 | 1258825.2652
108 | 2659894.8871 | 1258846.8018 | 2659887.0468 | 1258846.8447 | 2659883.4747 | 1258845.9969 | 2659835.7625 | 1258830.8404
109 | 2659928.5148 | 1258762.0253 | 2659933.8881 | 1258745.1367
110 | 2659938.5825 | 1258730.3821 | 2659933.8881 | 1258745.1367
111 | 2659928.5148 | 1258762.0253 | 2659974.6344 | 1258767.8426
112 | 2659901.1367 | 1258861.6535 | 2659898.2397 | 1258855.1862 | 2659910.1406 | 1258853.8946 | 2659907.6865 | 1258843.8847 | 2659906.4544 | 1258830.8184 | 2659907.8067 | 1258820.1021 | 2659928.5148 | 1258762.0253
113 | 2659938.5825 | 1258730.3821 | 2659950.3534 | 1258696.5769 | 2659953.1446 | 1258677.4581
114 | 2659938.5825 | 1258730.3821 | 2659957.9808 | 1258737.6393 | 2659969.979 | 1258738.6838 | 2659975.2849 | 1258731.3656 | 2659975.2849 | 1258731.3656
115 | 2659901.1367 | 1258861.6535 | 2659909.1914 | 1258880.6376 | 2659914.1796 | 1258894.9985 | 2659918.4491 | 1258916.3139
116 | 2659901.1367 | 1258861.6535 | 2659898.2397 | 1258855.1862 | 2659910.1406 | 1258853.8946 | 2659918.178 | 1258855.2324 | 2659948.5789 | 1258864.2689
117 | 2659894.8871 | 1258846.8018 | 2659898.2397 | 1258855.1862 | 2659901.1367 | 1258861.6535
118 | 2659953.1446 | 1258677.4581 | 2659956.2295 | 1258656.3271
119 | 2659978.0333 | 1258718.3904 | 2659977.8524 | 1258721.2621 | 2659975.2849 | 1258731.3656
120 | 2659978.7421 | 1258827.5812 | 2659959.3614 | 1258824.5716 | 2659955.6926 | 1258828.0592 | 2659948.5789 | 1258864.2689
121 | 2659948.5789 | 1258864.2689 | 2659985.0936 | 1258874.0124 | 2659984.0208 | 1258878.7049
122 | 2659984.0208 | 1258878.7049 | 2659998.1769 | 1258880.661
123 | 2659984.0208 | 1258878.7049 | 2659980.8125 | 1258889.9061
124 | 2659918.4491 | 1258916.3139 | 2659919.7923 | 1258923.0197
125 | 2659978.4529 | 1258711.7302 | 2659978.0333 | 1258718.3904
126 | 2659975.9707 | 1258906.8099 | 2659980.8125 | 1258889.9061
127 | 2659940.012 | 1259002.7311 | 2659934.0539 | 1258989.1565 | 2659929.4201 | 1258971.0855 | 2659919.7923 | 1258923.0197
128 | 2659978.4529 | 1258711.7302 | 2659979.7208 | 1258691.607
129 | 2659970.6367 | 1258925.4319 | 2659975.9707 | 1258906.8099
130 | 2659984.3402 | 1259105.1625 | 2659935.5741 | 1259073.4884 | 2659912.929 | 1259051.5262
131 | 2659912.929 | 1259051.5262 | 2659888.8598 | 1259028.183 | 2659879.5993 | 1259018.8715 | 2659872.5624 | 1259020.7443
132 | 2659872.5624 | 1259020.7443 | 2659871.3135 | 1259021.0767
133 | 2659865.6785 | 1259022.5765 | 2659871.3135 | 1259021.0767
134 | 2659865.6785 | 1259022.5765 | 2659865.3516 | 1259022.6635 | 2659859.1686 | 1259046.7547
135 | 2659858.8319 | 1259048.3706 | 2659858.9559 | 1259047.5835 | 2659859.1686 | 1259046.7547
136 | 2659969.2508 | 1258930.2704 | 2659970.6367 | 1258925.4319
137 | 2659855.0007 | 1259072.695 | 2659858.8319 | 1259048.3706
138 | 2659928.9109 | 1259105.89 | 2659926.1583 | 1259104.0819 | 2659905.7691 | 1259092.8119 | 2659885.9488 | 1259084.1607 | 2659882.7184 | 1259082.9638
139 | 2659855.0007 | 1259072.695 | 2659882.7184 | 1259082.9638
140 | 2659979.7208 | 1258691.607 | 2659980.0305 | 1258686.6928
141 | 2659980.7901 | 1258674.636 | 2659980.0305 | 1258686.6928

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659635.2882 | 1258971.8797
1 | 2659633.2925 | 1258979.9464
2 | 2659645.4839 | 1258948.313
3 | 2659664.5631 | 1258998.7968
4 | 2659656.2425 | 1258910.7721
5 | 2659717.6053 | 1259016.7261
6 | 2659567.558 | 1259011.5853
7 | 2659608.8485 | 1259028.3574
8 | 2659559.3666 | 1258999.1308
9 | 2659548.1743 | 1259021.9013
10 | 2659606.0465 | 1259046.8537
11 | 2659588.8167 | 1259019.372
12 | 2659690.6235 | 1258809.9791
13 | 2659626.7322 | 1258917.9968
14 | 2659735.6554 | 1259028.2242
15 | 2659737.092 | 1259023.3129
16 | 2659762.0183 | 1259037.7082
17 | 2659732.3153 | 1259038.8262
18 | 2659703.1022 | 1258811.2058
19 | 2659728.4424 | 1258710.5091
20 | 2659551.1337 | 1258989.3565
21 | 2659527.1169 | 1259034.5601
22 | 2659603.1138 | 1259063.1583
23 | 2659644.4652 | 1259053.1601
24 | 2659605.0131 | 1258929.7317
25 | 2659457.5039 | 1258894.5122
26 | 2659446.0979 | 1258904.176
27 | 2659762.8736 | 1259038.0301
28 | 2659728.5842 | 1259050.6691
29 | 2659718.7033 | 1258758.5029
30 | 2659717.9116 | 1258813.0454
31 | 2659732.854 | 1258700.5404
32 | 2659669.75 | 1259057.3107
33 | 2659685.9626 | 1259059.972
34 | 2659722.5438 | 1259053.1544
35 | 2659596.094 | 1259078.5097
36 | 2659611.9217 | 1259085.8867
37 | 2659622.9721 | 1259086.333
38 | 2659522.7136 | 1259057.3118
39 | 2659518.1916 | 1259053.4858
40 | 2659512.0796 | 1259078.3783
41 | 2659464.5464 | 1258918.9274
42 | 2659449.67 | 1258951.5349
43 | 2659454.701 | 1258966.1069
44 | 2659440.3265 | 1258954.9102
45 | 2659474.5665 | 1258933.7839
46 | 2659457.3639 | 1258971.666
47 | 2659424.7611 | 1258964.6541
48 | 2659490.353 | 1258957.19
49 | 2659423.3778 | 1259092.5127
50 | 2659442.0152 | 1259103.1588
51 | 2659417.0989 | 1259089.129
52 | 2659442.0326 | 1259103.1689
53 | 2659403.4125 | 1259081.7535
54 | 2659396.0889 | 1259089.6858
55 | 2659424.3775 | 1259057.5575
56 | 2659468.774 | 1259131.301
57 | 2659484.6165 | 1259115.8908
58 | 2659467.3585 | 1259132.3386
59 | 2659381.1846 | 1259069.3625
60 | 2659418.1891 | 1259048.1738
61 | 2659439.6093 | 1259040.6921
62 | 2659783.5803 | 1259046.0441
63 | 2659484.8548 | 1259115.5703
64 | 2659456.4536 | 1259140.4672
65 | 2659491.164 | 1259107.0862
66 | 2659447.2749 | 1259156.1475
67 | 2659367.2889 | 1259050.4144
68 | 2659376.7059 | 1259063.2554
69 | 2659364.1057 | 1259046.0738
70 | 2659350.6232 | 1259027.6894
71 | 2659348.2819 | 1259024.4967
72 | 2659342.1014 | 1259016.069
73 | 2659510.9359 | 1259080.0935
74 | 2659520.0699 | 1259117.712
75 | 2659492.1118 | 1259030.3753
76 | 2659543.2129 | 1259122.2667
77 | 2659473.6068 | 1259005.2251
78 | 2659418.9649 | 1258969.4417
79 | 2659416.2533 | 1258972.3578
80 | 2659413.1995 | 1258975.6418
81 | 2659458.1889 | 1258973.3886
82 | 2659559.8751 | 1259126.2204
83 | 2659464.2852 | 1259013.3248
84 | 2659464.8126 | 1258987.0768
85 | 2659540.4238 | 1258985.9037
86 | 2659402.1643 | 1259023.6716
87 | 2659401.1142 | 1259022.0421
88 | 2659575.698 | 1259129.9749
89 | 2659400.3187 | 1259020.8076
90 | 2659398.8856 | 1259018.5839
91 | 2659388.252 | 1259002.0832
92 | 2659377.8553 | 1258985.9502
93 | 2659409.2814 | 1258978.102
94 | 2659401.4693 | 1258983.0072
95 | 2659732.8003 | 1258889.6134
96 | 2659724.3923 | 1258853.6741
97 | 2659731.531 | 1258814.18
98 | 2659746.6194 | 1258815.437
99 | 2659776.1686 | 1258817.8986
100 | 2659770.5421 | 1258817.4299
101 | 2659801.2361 | 1258821.1759
102 | 2659769.212 | 1258817.3191
103 | 2659809.7712 | 1258822.5839
104 | 2659818.2119 | 1258825.2652
105 | 2659835.7625 | 1258830.8404
106 | 2659933.8881 | 1258745.1367
107 | 2659928.5148 | 1258762.0253
108 | 2659938.5825 | 1258730.3821
109 | 2659974.6344 | 1258767.8426
110 | 2659901.1367 | 1258861.6535
111 | 2659953.1446 | 1258677.4581
112 | 2659975.2849 | 1258731.3656
113 | 2659948.5789 | 1258864.2689
114 | 2659978.7421 | 1258827.5812
115 | 2659984.0208 | 1258878.7049
116 | 2659894.8871 | 1258846.8018
117 | 2659918.4491 | 1258916.3139
118 | 2659956.2295 | 1258656.3271
119 | 2659978.0333 | 1258718.3904
120 | 2659998.1769 | 1258880.661
121 | 2659980.8125 | 1258889.9061
122 | 2659919.7923 | 1258923.0197
123 | 2659978.4529 | 1258711.7302
124 | 2659940.012 | 1259002.7311
125 | 2659975.9707 | 1258906.8099
126 | 2659984.3402 | 1259105.1625
127 | 2659912.929 | 1259051.5262
128 | 2659872.5624 | 1259020.7443
129 | 2659871.3135 | 1259021.0767
130 | 2659865.6785 | 1259022.5765
131 | 2659737.0989 | 1258690.9485
132 | 2659859.1686 | 1259046.7547
133 | 2659970.6367 | 1258925.4319
134 | 2659969.2508 | 1258930.2704
135 | 2659858.8319 | 1259048.3706
136 | 2659928.9109 | 1259105.89
137 | 2659882.7184 | 1259082.9638
138 | 2659855.0007 | 1259072.695
139 | 2659979.7208 | 1258691.607
140 | 2659980.0305 | 1258686.6928
141 | 2659980.7901 | 1258674.636
142 | 2659589.1966 | 1258937.8053
143 | 2659735.6554 | 1259028.2242

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1