## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4029-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4029-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4029-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4029-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4029-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4029-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4029-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4029-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4029-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4029-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4029-8_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4029-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4029-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4029-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4029-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4029-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4029-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4029-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4029-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4029-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4029-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4029-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4029-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4029-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4029-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4029-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4029-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4029-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4029-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4029-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4029-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4029-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4029-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4029-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4029-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4029-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4029-8_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4029-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4029-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4029-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4029-8_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4029-8_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4029-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4029-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4029-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4029-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4029-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4029-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4029-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4029-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4029-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4029-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4029-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4029-8_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4029-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4029-8_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4029-8_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4029-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4029-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4029-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4029-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4029-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4029-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4029-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4029-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4029-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4029-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4029-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4029-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4029-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4029-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4029-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4029-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4029-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4029-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4029-8_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4029-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4029-8_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4029-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4029-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4029-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4029-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4029-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4029-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4029-8_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4029-8_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4029-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4029-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4029-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4029-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4029-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4029-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4029-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4029-8_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4029-8_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4029-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4029-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4029-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4029-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4029-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4029-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4029-8_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4029-8_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4029-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4029-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4029-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4029-8_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4029-8_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4029-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4029-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4029-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4029-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4029-8_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4029-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4029-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4029-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4029-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4029-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4029-8_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4029-8_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4029-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4029-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4029-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4029-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4029-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4029-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4029-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4029-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4029-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4029-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4029-8_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4029-8_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4029-8_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4029-8_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4029-8_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4029-8_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_421_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4029-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0039603 | 0.00099254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4029-8_0_4_load_1 | 1 | 0.002286 | 0.00057292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4029-8_0_4_load_3 | 3 | 0.0085278 | 0.0021373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4029-8_0_4_load_5 | 5 | 0.0033709 | 0.00084482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4029-8_0_4_load_26 | 6 | 0.0049281 | 0.0012351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4029-8_0_4_load_90 | 7 | 0.0023553 | 0.00059029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4029-8_0_4_load_88 | 8 | 0.0098634 | 0.002472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4029-8_0_4_load_27 | 9 | 0.0062398 | 0.0015638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4029-8_0_4_load_133 | 10 | 0.0029652 | 0.00074315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4029-8_0_4_load_89 | 11 | 0.00076871 | 0.00019266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4029-8_0_4_load_6 | 15 | 0.0019298 | 0.00048366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4029-8_0_4_load_7 | 16 | 0.0026936 | 0.00067508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4029-8_0_4_load_9 | 18 | 0.0019995 | 0.00050113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4029-8_0_4_load_10 | 19 | 0.0081828 | 0.0020508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4029-8_0_4_load_21 | 20 | 0.0034202 | 0.00085719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4029-8_0_4_load_11 | 21 | 0.0030605 | 0.00076702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4029-8_0_4_load_12 | 22 | 0.013441 | 0.0033685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4029-8_0_4_load_13 | 23 | 0.0041631 | 0.0010434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4029-8_0_4_load_30 | 25 | 0.0018599 | 0.00046614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4029-8_0_4_load_31 | 26 | 0.0022561 | 0.00056543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4029-8_0_4_load_14 | 28 | 0.014484 | 0.0036299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4029-8_0_4_load_17 | 31 | 0.0015367 | 0.00038513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4029-8_0_4_load_19 | 32 | 0.0046257 | 0.0011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4029-8_0_4_load_18 | 34 | 0.0015495 | 0.00038834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4029-8_0_4_load_134 | 36 | 0.0029079 | 0.00072879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4029-8_0_4_load_24 | 37 | 0.05674 | 0.01422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4029-8_0_4_load_73 | 38 | 0.00092138 | 0.00023092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4029-8_0_4_load_99 | 39 | 0.0014509 | 0.00036364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4029-8_0_4_load_122 | 40 | 0.0056358 | 0.0014125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4029-8_0_4_load_120 | 41 | 0.0039675 | 0.00099434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4029-8_0_4_load_110 | 42 | 0.0022576 | 0.00056581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4029-8_0_4_load_42 | 43 | 0.0022569 | 0.00056563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4029-8_0_4_load_32 | 44 | 0.0032432 | 0.00081281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4029-8_0_4_load_33 | 45 | 0.0059573 | 0.001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4029-8_0_4_load_47 | 46 | 0.0010389 | 0.00026037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4029-8_0_4_load_74 | 47 | 0.0013876 | 0.00034778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4029-8_0_4_load_45 | 48 | 0.00060435 | 0.00015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4029-8_0_4_load_34 | 49 | 0.0013684 | 0.00034295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4029-8_0_4_load_35 | 50 | 0.0016158 | 0.00040495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4029-8_0_4_load_36 | 51 | 0.003217 | 0.00080625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4029-8_0_4_load_38 | 52 | 0.0028405 | 0.00071189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4029-8_0_4_load_104 | 54 | 0.005008 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4029-8_0_4_load_135 | 55 | 0.0039516 | 0.00099036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4029-8_0_4_load_137 | 56 | 0.0031582 | 0.00079152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4029-8_0_4_load_39 | 57 | 0.002519 | 0.00063132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4029-8_0_4_load_40 | 58 | 0.0022561 | 0.00056544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4029-8_0_4_load_43 | 60 | 0.00807 | 0.0020225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4029-8_0_4_load_98 | 61 | 0.0018917 | 0.0004741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4029-8_0_4_load_44 | 63 | 0.0038405 | 0.00096252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4029-8_0_4_load_46 | 64 | 0.00072596 | 0.00018194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4029-8_0_4_load_48 | 65 | 0.0084645 | 0.0021214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4029-8_0_4_load_67 | 68 | 0.0015284 | 0.00038305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4029-8_0_4_load_64 | 69 | 0.0022493 | 0.00056373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4029-8_0_4_load_49 | 70 | 0.0079874 | 0.0020018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4029-8_0_4_load_50 | 71 | 0.0077836 | 0.0019507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4029-8_0_4_load_53 | 74 | 0.00414 | 0.0010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4029-8_0_4_load_121 | 75 | 0.0038131 | 0.00095566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4029-8_0_4_load_76 | 76 | 0.0034401 | 0.00086218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4029-8_0_4_load_119 | 77 | 0.0084823 | 0.0021259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4029-8_0_4_load_54 | 79 | 0.0014906 | 0.00037358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4029-8_0_4_load_55 | 80 | 0.0015435 | 0.00038684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4029-8_0_4_load_56 | 81 | 0.0013581 | 0.00034037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4029-8_0_4_load_57 | 82 | 0.0027827 | 0.00069741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4029-8_0_4_load_136 | 84 | 0.0022942 | 0.00057497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4029-8_0_4_load_111 | 85 | 0.00088061 | 0.0002207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4029-8_0_4_load_65 | 86 | 0.0022995 | 0.00057632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4029-8_0_4_load_59 | 87 | 0.0014815 | 0.0003713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4029-8_0_4_load_60 | 88 | 0.0012004 | 0.00030084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4029-8_0_4_load_61 | 89 | 0.001612 | 0.00040401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4029-8_0_4_load_62 | 90 | 0.0011881 | 0.00029777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4029-8_0_4_load_63 | 91 | 0.00097662 | 0.00024476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4029-8_0_4_load_72 | 92 | 0.0014154 | 0.00035474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4029-8_0_4_load_118 | 93 | 0.0010386 | 0.00026029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4029-8_0_4_load_131 | 94 | 0.0015002 | 0.00037599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4029-8_0_4_load_68 | 96 | 0.002033 | 0.00050952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4029-8_0_4_load_69 | 97 | 0.0030628 | 0.00076762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4029-8_0_4_load_112 | 102 | 0.0011429 | 0.00028643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4029-8_0_4_load_78 | 103 | 0.0015808 | 0.00039618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4029-8_0_4_load_79 | 104 | 0.0021202 | 0.00053137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4029-8_0_4_load_91 | 105 | 0.0031503 | 0.00078954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4029-8_0_4_load_123 | 106 | 0.0026642 | 0.00066771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4029-8_0_4_load_124 | 107 | 0.0047327 | 0.0011861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4029-8_0_4_load_87 | 108 | 0.0033616 | 0.00084251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4029-8_0_4_load_80 | 109 | 0.0019371 | 0.00048549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4029-8_0_4_load_93 | 110 | 0.0012843 | 0.00032187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4029-8_0_4_load_92 | 111 | 0.0011773 | 0.00029505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4029-8_0_4_load_113 | 112 | 0.0015918 | 0.00039893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4029-8_0_4_load_82 | 113 | 0.014639 | 0.0036689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4029-8_0_4_load_83 | 114 | 0.0094381 | 0.0023654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4029-8_0_4_load_85 | 116 | 0.0033027 | 0.00082773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4029-8_0_4_load_86 | 117 | 0.0025675 | 0.00064349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4029-8_0_4_load_116 | 118 | 0.0075492 | 0.001892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4029-8_0_4_load_117 | 119 | 0.0034941 | 0.00087571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4029-8_0_4_load_94 | 120 | 0.0024466 | 0.00061317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4029-8_0_4_load_95 | 121 | 0.0016728 | 0.00041925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4029-8_0_4_load_103 | 122 | 0.0025932 | 0.00064992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4029-8_0_4_load_100 | 124 | 0.002789 | 0.00069899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4029-8_0_4_load_109 | 125 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4029-8_0_4_load_107 | 126 | 0.0012397 | 0.00031071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4029-8_0_4_load_105 | 127 | 0.0016088 | 0.0004032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4029-8_0_4_load_106 | 128 | 0.0015486 | 0.00038812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4029-8_0_4_load_108 | 129 | 0.0022446 | 0.00056255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4029-8_0_4_load_130 | 130 | 0.0012933 | 0.00032413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4029-8_0_4_load_114 | 131 | 0.0020577 | 0.00051571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4029-8_0_4_load_125 | 134 | 0.0028166 | 0.0007059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4029-8_0_4_load_127 | 135 | 0.0059753 | 0.0014975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4029-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4029-8_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4029-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00052532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4029-8_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4029-8_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.028849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4029-8_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.022872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4029-8_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4029-8_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.051342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4029-8_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.012431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4029-8_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.029338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4029-8_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.014093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4029-8_0_4_line_11 |  | 9 | 27 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4029-8_0_4_line_12 |  | 10 | 54 | 6.4721e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4029-8_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.024997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4029-8_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.035263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4029-8_0_4_line_15 |  | 13 | 37 | 0.024162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4029-8_0_4_line_16 |  | 14 | 20 | 0.044207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4029-8_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.014495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4029-8_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.055333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4029-8_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0072362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4029-8_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.024992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4029-8_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.003794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4029-8_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.02262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4029-8_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.0099074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4029-8_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.018413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4029-8_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4029-8_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.024188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4029-8_0_4_line_27 |  | 24 | 27 | 0.044628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_4029-8_0_4_line_28 |  | 25 | 31 | 0.023113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4029-8_0_4_line_29 |  | 26 | 42 | 0.024237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4029-8_0_4_line_30 |  | 27 | 40 | 0.007223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4029-8_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4029-8_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4029-8_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.029342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4029-8_0_4_line_34 |  | 29 | 32 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4029-8_0_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.047527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4029-8_0_4_line_36 |  | 32 | 36 | 0.021383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4029-8_0_4_line_37 |  | 33 | 37 | 0.01624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4029-8_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0031872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4029-8_0_4_line_39 |  | 35 | 38 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4029-8_0_4_line_40 |  | 35 | 39 | 0.01457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4029-8_0_4_line_41 |  | 38 | 92 | 0.0052043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4029-8_0_4_line_42 |  | 39 | 124 | 0.02379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4029-8_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.030253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4029-8_0_4_line_44 |  | 41 | 77 | 0.011247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4029-8_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.023821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4029-8_0_4_line_46 |  | 43 | 58 | 0.023332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4029-8_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.025604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4029-8_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.23903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4029-8_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0042254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4029-8_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.041859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4029-8_0_4_line_51 |  | 47 | 67 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4029-8_0_4_line_52 |  | 48 | 63 | 0.036707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4029-8_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.037587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4029-8_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.0072597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4029-8_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0067866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4029-8_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4029-8_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0030984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4029-8_0_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.022929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4029-8_0_4_line_59 |  | 55 | 73 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4029-8_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.024385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4029-8_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4029-8_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.0040114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4029-8_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.012424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4029-8_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.018642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4029-8_0_4_line_65 |  | 62 | 95 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4029-8_0_4_line_66 |  | 62 | 68 | 0.0030009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4029-8_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4029-8_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.029952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4029-8_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.018719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4029-8_0_4_line_70 |  | 66 | 68 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4029-8_0_4_line_71 |  | 66 | 69 | 0.0078241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4029-8_0_4_line_72 |  | 67 | 105 | 0.048568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4029-8_0_4_line_73 |  | 69 | 86 | 0.029259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4029-8_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.034124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4029-8_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.015514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4029-8_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.042249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4029-8_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0020243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4029-8_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.015922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4029-8_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.019626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4029-8_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0068379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4029-8_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0089016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4029-8_0_4_line_82 |  | 78 | 106 | 0.027211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4029-8_0_4_line_83 |  | 78 | 107 | 0.0065619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4029-8_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.017816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4029-8_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0062807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4029-8_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.017429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4029-8_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4029-8_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0076914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4029-8_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.040248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4029-8_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.0068431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4029-8_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.011358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4029-8_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4029-8_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0088383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4029-8_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.00039144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4029-8_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4029-8_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4029-8_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0080032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4029-8_0_4_line_98 |  | 94 | 101 | 0.044108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4029-8_0_4_line_99 |  | 95 | 122 | 0.023657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4029-8_0_4_line_100 |  | 95 | 121 | 0.016104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4029-8_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.02317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4029-8_0_4_line_102 |  | 96 | 98 | 0.03933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4029-8_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.037154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4029-8_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.02613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4029-8_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.041496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4029-8_0_4_line_106 |  | 100 | 102 | 0.04652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4029-8_0_4_line_107 |  | 102 | 112 | 0.020492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4029-8_0_4_line_108 |  | 103 | 104 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4029-8_0_4_line_109 |  | 104 | 109 | 0.0025574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4029-8_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.013453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4029-8_0_4_line_111 |  | 108 | 115 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4029-8_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.032714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4029-8_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.020498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4029-8_0_4_line_114 |  | 111 | 120 | 0.0018074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4029-8_0_4_line_115 |  | 112 | 131 | 0.0011346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4029-8_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.036161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4029-8_0_4_line_117 |  | 113 | 115 | 0.023169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4029-8_0_4_line_118 |  | 114 | 116 | 0.0011707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4029-8_0_4_line_119 |  | 115 | 117 | 0.012341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4029-8_0_4_line_120 |  | 116 | 118 | 0.028165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4029-8_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.0022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4029-8_0_4_line_122 |  | 119 | 132 | 0.046554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4029-8_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.026337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4029-8_0_4_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0042812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4029-8_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4029-8_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4029-8_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4029-8_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.012793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4029-8_0_4_line_129 |  | 127 | 128 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4029-8_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.010744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4029-8_0_4_line_131 |  | 129 | 130 | 0.010631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4029-8_0_4_line_132 |  | 132 | 133 | 0.061496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4029-8_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.046108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4029-8_0_4_line_134 |  | 134 | 135 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4029-8_0_4_trafo_110 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2660360.9423 | 1259059.6155 | 2660364.3218 | 1259041.8277
1 | 2660357.7574 | 1259076.3793 | 2660360.9423 | 1259059.6155
2 | 2660364.4198 | 1259041.3116 | 2660364.3218 | 1259041.8277
3 | 2660349.9856 | 1259077.1229 | 2660357.7574 | 1259076.3793
4 | 2660357.7574 | 1259076.3793 | 2660376.996 | 1259083.6141 | 2660383.7562 | 1259088.421
5 | 2660364.4198 | 1259041.3116 | 2660368.6889 | 1259018.8412
6 | 2660349.9856 | 1259077.1229 | 2660338.9475 | 1259080.3127 | 2660335.7145 | 1259082.0113
7 | 2660349.9856 | 1259077.1229 | 2660343.0084 | 1259067.2224 | 2660331.8545 | 1259060.3259 | 2660314.5094 | 1259052.1989 | 2660307.9422 | 1259049.8899
8 | 2660371.0092 | 1259006.6283 | 2660368.6889 | 1259018.8412
9 | 2660335.7145 | 1259082.0113 | 2660319.4326 | 1259090.5657 | 2660309.6574 | 1259095.4896
10 | 2660307.9422 | 1259049.8899 | 2660294.6475 | 1259045.2154
11 | 2660375.0991 | 1258985.1012 | 2660371.0092 | 1259006.6283
12 | 2660309.5996 | 1259095.5187 | 2660309.6574 | 1259095.4896
13 | 2660453.741 | 1259118.9895 | 2660431.7581 | 1259131.0071
14 | 2660410.0768 | 1259135.6447 | 2660413.2471 | 1259136.6889 | 2660431.8449 | 1259143.1723 | 2660432.3735 | 1259134.9607 | 2660431.7581 | 1259131.0071
15 | 2660453.741 | 1259118.9895 | 2660460.8652 | 1259095.9013
16 | 2660410.0768 | 1259135.6447 | 2660400.6901 | 1259132.1353 | 2660380.5126 | 1259124.5907 | 2660368.0728 | 1259122.3294
17 | 2660320.3371 | 1259165.9851 | 2660320.3371 | 1259165.9851 | 2660332.3363 | 1259174.1174
18 | 2660339.4416 | 1259121.3029 | 2660338.047 | 1259132.3968 | 2660336.3756 | 1259135.1595 | 2660328.3983 | 1259138.3249 | 2660321.7105 | 1259143.6607 | 2660318.4347 | 1259152.2113 | 2660317.6852 | 1259162.1441 | 2660320.3371 | 1259165.9851
19 | 2660332.3363 | 1259174.1174 | 2660338.3264 | 1259178.1772
20 | 2660339.4416 | 1259121.3029 | 2660347.4935 | 1259120.4288 | 2660363.9222 | 1259121.5749 | 2660364.34 | 1259121.6508
21 | 2660364.34 | 1259121.6508 | 2660368.0728 | 1259122.3294
22 | 2660412.1196 | 1259025.1864 | 2660407.3444 | 1259047.2967
23 | 2660412.1196 | 1259025.1864 | 2660414.2111 | 1259015.5023
24 | 2660418.0982 | 1258997.5044 | 2660414.2111 | 1259015.5023
25 | 2660418.0982 | 1258997.5044 | 2660431.1956 | 1259001.7409
26 | 2660418.0982 | 1258997.5044 | 2660416.6796 | 1258973.358
27 | 2660418.0982 | 1258997.5044 | 2660375.0991 | 1258985.1012
28 | 2660431.1956 | 1259001.7409 | 2660453.1869 | 1259008.8543
29 | 2660415.2582 | 1258949.1627 | 2660416.6796 | 1258973.358
30 | 2660375.0991 | 1258985.1012 | 2660368.3024 | 1258982.6568
31 | 2660481.1047 | 1259017.8846 | 2660485.5368 | 1259029.4379
32 | 2660492.9113 | 1259048.6608 | 2660485.5368 | 1259029.4379
33 | 2660481.1047 | 1259017.8846 | 2660453.1869 | 1259008.8543
34 | 2660481.1047 | 1259017.8846 | 2660493.0744 | 1259021.7695
35 | 2660492.9113 | 1259048.6608 | 2660476.9207 | 1259054.7908 | 2660477.111 | 1259069.3589 | 2660465.6536 | 1259080.3832
36 | 2660513.4128 | 1259028.3704 | 2660493.0744 | 1259021.7695
37 | 2660465.6536 | 1259080.3832 | 2660460.8652 | 1259095.9013
38 | 2660456.8783 | 1258957.2822 | 2660458.0614 | 1258960.2418
39 | 2660456.8783 | 1258957.2822 | 2660472.5431 | 1258960.9302
40 | 2660456.8783 | 1258957.2822 | 2660452.1507 | 1258943.5003
41 | 2660472.5431 | 1258960.9302 | 2660477.6118 | 1258962.1106
42 | 2660452.1507 | 1258943.5003 | 2660444.4315 | 1258920.9973
43 | 2660368.3024 | 1258982.6568 | 2660339.8347 | 1258972.4184
44 | 2660329.2513 | 1258968.612 | 2660339.8347 | 1258972.4184
45 | 2660415.2582 | 1258949.1627 | 2660413.8612 | 1258925.3827
46 | 2660412.4928 | 1258902.091 | 2660413.8612 | 1258925.3827
47 | 2660224.4637 | 1258559.3039 | 2660223.8595 | 1258533.7069
48 | 2660364.9748 | 1258752.6717 | 2660224.4637 | 1258559.3039
49 | 2660364.9748 | 1258752.6717 | 2660361.6467 | 1258755.2751
50 | 2660364.9748 | 1258752.6717 | 2660366.15 | 1258751.7524 | 2660381.2125 | 1258747.9921 | 2660399.7303 | 1258752.0951 | 2660404.7054 | 1258755.2206
51 | 2660353.2813 | 1258767.3324 | 2660355.4581 | 1258760.1161 | 2660361.6467 | 1258755.2751
52 | 2660430.2162 | 1258780.3171 | 2660420.8158 | 1258765.342 | 2660404.7054 | 1258755.2206
53 | 2660279.0308 | 1258984.9706 | 2660267.8636 | 1259020.8603
54 | 2660279.0308 | 1258984.9706 | 2660281.1876 | 1258978.0387
55 | 2660281.1876 | 1258978.0387 | 2660283.204 | 1258971.5585
56 | 2660288.4955 | 1258954.5522 | 2660283.204 | 1258971.5585
57 | 2660288.4955 | 1258954.5522 | 2660291.439 | 1258955.5198
58 | 2660288.4955 | 1258954.5522 | 2660266.3671 | 1258948.5479
59 | 2660307.834 | 1258960.9093 | 2660291.439 | 1258955.5198
60 | 2660411.0627 | 1258877.7479 | 2660412.4928 | 1258902.091
61 | 2660410.09 | 1258861.1907 | 2660411.0627 | 1258877.7479
62 | 2660410.09 | 1258861.1907 | 2660413.9494 | 1258860.0972
63 | 2660425.9027 | 1258856.7103 | 2660413.9494 | 1258860.0972
64 | 2660443.8387 | 1258851.6282 | 2660425.9027 | 1258856.7103
65 | 2660443.8387 | 1258851.6282 | 2660439.0412 | 1258874.8071
66 | 2660443.8387 | 1258851.6282 | 2660444.4467 | 1258848.6896
67 | 2660430.2162 | 1258780.3171 | 2660431.2756 | 1258782.005
68 | 2660442.9213 | 1258809.4034 | 2660436.4672 | 1258790.2753 | 2660431.2756 | 1258782.005
69 | 2660448.9058 | 1258827.14 | 2660442.9213 | 1258809.4034
70 | 2660448.9058 | 1258827.14 | 2660444.4467 | 1258848.6896
71 | 2660448.9058 | 1258827.14 | 2660455.1083 | 1258822.3709
72 | 2660353.2813 | 1258767.3324 | 2660354.112 | 1258789.3568 | 2660356.0091 | 1258805.8659 | 2660358.7913 | 1258815.3777
73 | 2660455.1083 | 1258822.3709 | 2660478.303 | 1258804.5364
74 | 2660337.8281 | 1258926.7764 | 2660357.9512 | 1258933.9783 | 2660370.6467 | 1258935.1641
75 | 2660323.2212 | 1258921.5487 | 2660337.8281 | 1258926.7764
76 | 2660323.2212 | 1258921.5487 | 2660307.834 | 1258960.9093
77 | 2660323.2212 | 1258921.5487 | 2660323.9064 | 1258919.6439
78 | 2660307.834 | 1258960.9093 | 2660322.8168 | 1258966.2979
79 | 2660323.9064 | 1258919.6439 | 2660330.5498 | 1258901.1761
80 | 2660329.2513 | 1258968.612 | 2660322.8168 | 1258966.2979
81 | 2660333.5629 | 1258892.7999 | 2660330.5498 | 1258901.1761
82 | 2660333.5629 | 1258892.7999 | 2660360.077 | 1258899.2526
83 | 2660333.5629 | 1258892.7999 | 2660337.8177 | 1258887.8045
84 | 2660498.6402 | 1258811.2572 | 2660510.7392 | 1258824.3346
85 | 2660494.3749 | 1258806.647 | 2660498.6402 | 1258811.2572
86 | 2660522.7759 | 1258836.9314 | 2660519.4127 | 1258833.7095 | 2660510.7392 | 1258824.3346
87 | 2660483.7278 | 1258800.3652 | 2660489.492 | 1258801.3692 | 2660494.3749 | 1258806.647
88 | 2660522.7759 | 1258836.9314 | 2660528.3298 | 1258842.2522
89 | 2660475.1931 | 1258767.2985 | 2660482.9076 | 1258775.1497 | 2660488.7328 | 1258783.4596 | 2660490.5741 | 1258788.4265 | 2660488.3956 | 1258793.5857 | 2660483.7278 | 1258800.3652
90 | 2660483.7278 | 1258800.3652 | 2660478.303 | 1258804.5364
91 | 2660517.7498 | 1258971.458 | 2660506.6881 | 1258968.8819
92 | 2660517.7498 | 1258971.458 | 2660538.1548 | 1258976.2099
93 | 2660498.0801 | 1258966.8773 | 2660506.6881 | 1258968.8819
94 | 2660538.536 | 1258976.2987 | 2660538.1548 | 1258976.2099
95 | 2660498.0801 | 1258966.8773 | 2660477.6118 | 1258962.1106
96 | 2660538.536 | 1258976.2987 | 2660557.9441 | 1258980.8184
97 | 2660565.7387 | 1258982.6336 | 2660557.9441 | 1258980.8184
98 | 2660608.6971 | 1258992.6378 | 2660565.7387 | 1258982.6336
99 | 2660439.0412 | 1258874.8071 | 2660438.3433 | 1258878.1914 | 2660438.1804 | 1258898.3926
100 | 2660439.0412 | 1258874.8071 | 2660454.6914 | 1258878.6018
101 | 2660577.7882 | 1258863.5675 | 2660562.7236 | 1258845.9637
102 | 2660607.7237 | 1258888.975 | 2660580.7876 | 1258867.0724 | 2660577.7882 | 1258863.5675
103 | 2660607.7237 | 1258888.975 | 2660610.8378 | 1258896.9905 | 2660613.4563 | 1258925.4267
104 | 2660614.3497 | 1258951.5325 | 2660614.1198 | 1258936.4526 | 2660613.4563 | 1258925.4267
105 | 2660614.3497 | 1258951.5325 | 2660613.2824 | 1258960.795 | 2660608.6971 | 1258992.6378
106 | 2660614.3497 | 1258951.5325 | 2660607.8057 | 1258947.2069 | 2660570.74 | 1258936.166
107 | 2660570.74 | 1258936.166 | 2660551.1004 | 1258930.3159
108 | 2660559.5116 | 1258908.1567 | 2660537.3186 | 1258901.2636 | 2660535.6093 | 1258900.7756
109 | 2660533.1501 | 1258900.0736 | 2660535.6093 | 1258900.7756
110 | 2660347.7421 | 1258878.7445 | 2660346.0942 | 1258879.9628 | 2660338.0414 | 1258887.5418 | 2660337.8177 | 1258887.8045
111 | 2660355.9153 | 1258872.7021 | 2660347.7421 | 1258878.7445
112 | 2660501.693 | 1258891.093 | 2660533.1501 | 1258900.0736
113 | 2660481.9823 | 1258885.4659 | 2660501.693 | 1258891.093
114 | 2660481.9823 | 1258885.4659 | 2660480.2443 | 1258884.9697
115 | 2660550.013 | 1258929.992 | 2660551.1004 | 1258930.3159
116 | 2660336.3077 | 1258862.8495 | 2660300.9655 | 1258855.1958
117 | 2660355.9153 | 1258872.7021 | 2660352.1358 | 1258867.0706 | 2660339.8158 | 1258863.6092 | 2660336.3077 | 1258862.8495
118 | 2660299.8213 | 1258854.948 | 2660300.9655 | 1258855.1958
119 | 2660355.9153 | 1258872.7021 | 2660363.9861 | 1258863.3665
120 | 2660299.8213 | 1258854.948 | 2660272.2948 | 1258848.9869
121 | 2660270.0676 | 1258848.5046 | 2660272.2948 | 1258848.9869
122 | 2660224.568 | 1258838.6512 | 2660270.0676 | 1258848.5046
123 | 2660454.6914 | 1258878.6018 | 2660476.2409 | 1258883.8268 | 2660480.2443 | 1258884.9697
124 | 2660438.1459 | 1258902.6737 | 2660438.1804 | 1258898.3926
125 | 2660438.1459 | 1258902.6737 | 2660456.84 | 1258907.6853
126 | 2660438.1459 | 1258902.6737 | 2660444.4315 | 1258920.9973
127 | 2660467.7452 | 1258910.6087 | 2660456.84 | 1258907.6853
128 | 2660480.1017 | 1258913.9213 | 2660467.7452 | 1258910.6087
129 | 2660480.1017 | 1258913.9213 | 2660492.2509 | 1258917.1783
130 | 2660492.2509 | 1258917.1783 | 2660502.6284 | 1258919.9603
131 | 2660512.8969 | 1258922.7132 | 2660502.6284 | 1258919.9603
132 | 2660213.5343 | 1258899.1493 | 2660224.568 | 1258838.6512
133 | 2660213.5343 | 1258899.1493 | 2660258.1738 | 1258910.6918
134 | 2660280.7267 | 1258916.5234 | 2660258.1738 | 1258910.6918

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660360.9423 | 1259059.6155
1 | 2660364.3218 | 1259041.8277
2 | 2660357.7574 | 1259076.3793
3 | 2660364.4198 | 1259041.3116
4 | 2660349.9856 | 1259077.1229
5 | 2660383.7562 | 1259088.421
6 | 2660368.6889 | 1259018.8412
7 | 2660335.7145 | 1259082.0113
8 | 2660307.9422 | 1259049.8899
9 | 2660371.0092 | 1259006.6283
10 | 2660309.6574 | 1259095.4896
11 | 2660294.6475 | 1259045.2154
12 | 2660431.7581 | 1259131.0071
13 | 2660453.741 | 1259118.9895
14 | 2660410.0768 | 1259135.6447
15 | 2660320.3371 | 1259165.9851
16 | 2660332.3363 | 1259174.1174
17 | 2660339.4416 | 1259121.3029
18 | 2660338.3264 | 1259178.1772
19 | 2660364.34 | 1259121.6508
20 | 2660368.0728 | 1259122.3294
21 | 2660407.3444 | 1259047.2967
22 | 2660412.1196 | 1259025.1864
23 | 2660414.2111 | 1259015.5023
24 | 2660418.0982 | 1258997.5044
25 | 2660431.1956 | 1259001.7409
26 | 2660416.6796 | 1258973.358
27 | 2660375.0991 | 1258985.1012
28 | 2660485.5368 | 1259029.4379
29 | 2660481.1047 | 1259017.8846
30 | 2660492.9113 | 1259048.6608
31 | 2660453.1869 | 1259008.8543
32 | 2660493.0744 | 1259021.7695
33 | 2660465.6536 | 1259080.3832
34 | 2660458.0614 | 1258960.2418
35 | 2660456.8783 | 1258957.2822
36 | 2660513.4128 | 1259028.3704
37 | 2660460.8652 | 1259095.9013
38 | 2660472.5431 | 1258960.9302
39 | 2660452.1507 | 1258943.5003
40 | 2660368.3024 | 1258982.6568
41 | 2660339.8347 | 1258972.4184
42 | 2660415.2582 | 1258949.1627
43 | 2660413.8612 | 1258925.3827
44 | 2660223.8595 | 1258533.7069
45 | 2660224.4637 | 1258559.3039
46 | 2660364.9748 | 1258752.6717
47 | 2660361.6467 | 1258755.2751
48 | 2660404.7054 | 1258755.2206
49 | 2660279.0308 | 1258984.9706
50 | 2660267.8636 | 1259020.8603
51 | 2660281.1876 | 1258978.0387
52 | 2660283.204 | 1258971.5585
53 | 2660288.4955 | 1258954.5522
54 | 2660309.5996 | 1259095.5187
55 | 2660291.439 | 1258955.5198
56 | 2660266.3671 | 1258948.5479
57 | 2660411.0627 | 1258877.7479
58 | 2660412.4928 | 1258902.091
59 | 2660410.09 | 1258861.1907
60 | 2660413.9494 | 1258860.0972
61 | 2660425.9027 | 1258856.7103
62 | 2660443.8387 | 1258851.6282
63 | 2660430.2161 | 1258780.3171
64 | 2660431.2756 | 1258782.005
65 | 2660442.9213 | 1258809.4034
66 | 2660448.9058 | 1258827.14
67 | 2660353.2813 | 1258767.3324
68 | 2660444.4467 | 1258848.6896
69 | 2660455.1083 | 1258822.3709
70 | 2660337.8281 | 1258926.7764
71 | 2660370.6467 | 1258935.1641
72 | 2660323.2212 | 1258921.5487
73 | 2660307.834 | 1258960.9093
74 | 2660323.9064 | 1258919.6439
75 | 2660322.8168 | 1258966.2979
76 | 2660330.5498 | 1258901.1761
77 | 2660329.2513 | 1258968.612
78 | 2660333.5629 | 1258892.7999
79 | 2660498.6402 | 1258811.2572
80 | 2660510.7392 | 1258824.3346
81 | 2660494.3749 | 1258806.647
82 | 2660522.7759 | 1258836.9314
83 | 2660483.7278 | 1258800.3652
84 | 2660528.3298 | 1258842.2522
85 | 2660475.1931 | 1258767.2985
86 | 2660478.303 | 1258804.5364
87 | 2660517.7498 | 1258971.458
88 | 2660506.6881 | 1258968.8819
89 | 2660538.1548 | 1258976.2099
90 | 2660498.0801 | 1258966.8773
91 | 2660538.536 | 1258976.2987
92 | 2660477.6118 | 1258962.1106
93 | 2660557.9441 | 1258980.8184
94 | 2660565.7387 | 1258982.6336
95 | 2660439.0412 | 1258874.8071
96 | 2660577.7882 | 1258863.5675
97 | 2660562.7236 | 1258845.9637
98 | 2660607.7237 | 1258888.975
99 | 2660613.4563 | 1258925.4267
100 | 2660614.3497 | 1258951.5325
101 | 2660608.6971 | 1258992.6378
102 | 2660570.74 | 1258936.166
103 | 2660559.5116 | 1258908.1567
104 | 2660535.6093 | 1258900.7756
105 | 2660358.7913 | 1258815.3777
106 | 2660360.077 | 1258899.2526
107 | 2660337.8177 | 1258887.8045
108 | 2660347.7421 | 1258878.7445
109 | 2660533.1501 | 1258900.0736
110 | 2660501.693 | 1258891.093
111 | 2660481.9823 | 1258885.4659
112 | 2660551.1004 | 1258930.3159
113 | 2660336.3077 | 1258862.8495
114 | 2660300.9655 | 1258855.1958
115 | 2660355.9153 | 1258872.7021
116 | 2660299.8213 | 1258854.948
117 | 2660363.9861 | 1258863.3665
118 | 2660272.2948 | 1258848.9869
119 | 2660270.0676 | 1258848.5046
120 | 2660480.2443 | 1258884.9697
121 | 2660454.6914 | 1258878.6018
122 | 2660438.1804 | 1258898.3926
123 | 2660438.1459 | 1258902.6737
124 | 2660444.4315 | 1258920.9973
125 | 2660456.84 | 1258907.6853
126 | 2660467.7452 | 1258910.6087
127 | 2660480.1017 | 1258913.9213
128 | 2660492.2509 | 1258917.1783
129 | 2660502.6284 | 1258919.9603
130 | 2660512.8969 | 1258922.7132
131 | 2660550.013 | 1258929.992
132 | 2660224.568 | 1258838.6512
133 | 2660213.5343 | 1258899.1493
134 | 2660258.1738 | 1258910.6918
135 | 2660280.7267 | 1258916.5234
136 | 2660418.0982 | 1258997.5044

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1