## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4034-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4034-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4034-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4034-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4034-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4034-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4034-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4034-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4034-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4034-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4034-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4034-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4034-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4034-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4034-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4034-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4034-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4034-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4034-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4034-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4034-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4034-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4034-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4034-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4034-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4034-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4034-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4034-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4034-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4034-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4034-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4034-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4034-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4034-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4034-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4034-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4034-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4034-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4034-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4034-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4034-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4034-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4034-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4034-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4034-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4034-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4034-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4034-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4034-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4034-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4034-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4034-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4034-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4034-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4034-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4034-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4034-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4034-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4034-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4034-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4034-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4034-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4034-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4034-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4034-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4034-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4034-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4034-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4034-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4034-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4034-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4034-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4034-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4034-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4034-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4034-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4034-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4034-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4034-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4034-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4034-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4034-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4034-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4034-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4034-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4034-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4034-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4034-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4034-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4034-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4034-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4034-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4034-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4034-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4034-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4034-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4034-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4034-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4034-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4034-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4034-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4034-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4034-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4034-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4034-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4034-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4034-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4034-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4034-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4034-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4034-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4034-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4034-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4034-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4034-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4034-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4034-6_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4034-6_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4034-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4034-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4034-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4034-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4034-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4034-6_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4034-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4034-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4034-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4034-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4034-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4034-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4034-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_615_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4034-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0018109 | 0.00045385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4034-6_0_5_load_1 | 1 | 0.0044691 | 0.0011201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4034-6_0_5_load_124 | 6 | 0.00042124 | 0.00010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4034-6_0_5_load_123 | 7 | 0.00063982 | 0.00016035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4034-6_0_5_load_23 | 9 | 0.0043756 | 0.0010966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4034-6_0_5_load_18 | 10 | 0.0029646 | 0.000743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4034-6_0_5_load_15 | 11 | 0.013809 | 0.0034608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4034-6_0_5_load_78 | 13 | 0.0083399 | 0.0020902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4034-6_0_5_load_108 | 18 | 0.0023697 | 0.00059389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4034-6_0_5_load_125 | 19 | 0.00057725 | 0.00014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4034-6_0_5_load_9 | 22 | 0.010241 | 0.0025667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4034-6_0_5_load_10 | 23 | 0.011644 | 0.0029183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4034-6_0_5_load_11 | 24 | 0.0060569 | 0.001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4034-6_0_5_load_13 | 25 | 0.018236 | 0.0045703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4034-6_0_5_load_90 | 26 | 0.0047582 | 0.0011925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4034-6_0_5_load_89 | 27 | 0.0058976 | 0.0014781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4034-6_0_5_load_17 | 29 | 0.0049552 | 0.0012419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4034-6_0_5_load_109 | 34 | 0.0095733 | 0.0023993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4034-6_0_5_load_93 | 35 | 0.0078026 | 0.0019555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4034-6_0_5_load_91 | 36 | 0.010476 | 0.0026255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4034-6_0_5_load_117 | 37 | 0.015184 | 0.0038054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4034-6_0_5_load_79 | 39 | 0.012677 | 0.0031772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4034-6_0_5_load_77 | 40 | 0.0082115 | 0.002058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4034-6_0_5_load_132 | 43 | 0.0029764 | 0.00074595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4034-6_0_5_load_27 | 44 | 0.0028856 | 0.0007232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4034-6_0_5_load_28 | 45 | 0.0037646 | 0.00094349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4034-6_0_5_load_29 | 46 | 0.0051281 | 0.0012852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4034-6_0_5_load_33 | 49 | 0.0044772 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4034-6_0_5_load_45 | 50 | 0.0020848 | 0.00052251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4034-6_0_5_load_35 | 51 | 0.0033388 | 0.00083679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4034-6_0_5_load_56 | 55 | 0.013193 | 0.0033064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4034-6_0_5_load_100 | 56 | 0.002268 | 0.00056841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4034-6_0_5_load_34 | 57 | 0.014365 | 0.0036001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4034-6_0_5_load_105 | 58 | 0.017193 | 0.0043091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4034-6_0_5_load_36 | 60 | 0.012478 | 0.0031273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4034-6_0_5_load_37 | 61 | 0.0078486 | 0.001967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4034-6_0_5_load_38 | 62 | 0.022684 | 0.0056851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4034-6_0_5_load_41 | 63 | 0.011016 | 0.0027608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4034-6_0_5_load_85 | 64 | 0.0047467 | 0.0011896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4034-6_0_5_load_107 | 67 | 0.0070145 | 0.001758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4034-6_0_5_load_73 | 68 | 0.0095616 | 0.0023964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4034-6_0_5_load_106 | 69 | 0.0080742 | 0.0020236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4034-6_0_5_load_71 | 70 | 0.0027155 | 0.00068057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4034-6_0_5_load_86 | 72 | 0.015964 | 0.0040009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4034-6_0_5_load_54 | 73 | 0.0050438 | 0.0012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4034-6_0_5_load_57 | 74 | 0.0052605 | 0.0013184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4034-6_0_5_load_47 | 76 | 0.0069539 | 0.0017428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4034-6_0_5_load_48 | 77 | 0.0094176 | 0.0023603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4034-6_0_5_load_49 | 78 | 0.0058924 | 0.0014768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4034-6_0_5_load_51 | 79 | 0.0046959 | 0.0011769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4034-6_0_5_load_55 | 81 | 0.0033921 | 0.00085014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4034-6_0_5_load_113 | 82 | 0.0069042 | 0.0017304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4034-6_0_5_load_112 | 83 | 0.004404 | 0.0011037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4034-6_0_5_load_58 | 84 | 0.0019724 | 0.00049433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4034-6_0_5_load_59 | 85 | 0.0031221 | 0.00078248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4034-6_0_5_load_60 | 86 | 0.0031554 | 0.00079081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4034-6_0_5_load_61 | 87 | 0.0035026 | 0.00087783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4034-6_0_5_load_80 | 88 | 0.0030509 | 0.00076462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4034-6_0_5_load_81 | 89 | 0.0030602 | 0.00076696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4034-6_0_5_load_62 | 90 | 0.0030998 | 0.00077688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4034-6_0_5_load_63 | 91 | 0.0029791 | 0.00074663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4034-6_0_5_load_64 | 92 | 0.0031251 | 0.00078322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4034-6_0_5_load_84 | 94 | 0.0019853 | 0.00049757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4034-6_0_5_load_82 | 95 | 0.0027707 | 0.00069441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4034-6_0_5_load_66 | 97 | 0.002245 | 0.00056266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4034-6_0_5_load_67 | 98 | 0.0035762 | 0.00089628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4034-6_0_5_load_133 | 101 | 0.0044708 | 0.0011205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4034-6_0_5_load_83 | 102 | 0.0019657 | 0.00049266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4034-6_0_5_load_72 | 103 | 0.0067907 | 0.0017019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4034-6_0_5_load_74 | 104 | 0.0044881 | 0.0011248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4034-6_0_5_load_75 | 105 | 0.0054587 | 0.0013681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4034-6_0_5_load_92 | 106 | 0.0065591 | 0.0016439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4034-6_0_5_load_111 | 107 | 0.0027495 | 0.00068908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4034-6_0_5_load_95 | 108 | 0.0041712 | 0.0010454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4034-6_0_5_load_96 | 109 | 0.0026711 | 0.00066945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4034-6_0_5_load_97 | 110 | 0.0070766 | 0.0017736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4034-6_0_5_load_102 | 114 | 0.00055365 | 0.00013876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4034-6_0_5_load_118 | 115 | 0.0021239 | 0.0005323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4034-6_0_5_load_137 | 116 | 0.0021346 | 0.00053498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4034-6_0_5_load_101 | 118 | 0.0044908 | 0.0011255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4034-6_0_5_load_103 | 119 | 0.00062057 | 0.00015553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4034-6_0_5_load_104 | 120 | 0.0032633 | 0.00081787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4034-6_0_5_load_116 | 121 | 0.0039605 | 0.00099259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4034-6_0_5_load_114 | 122 | 0.0037331 | 0.00093562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4034-6_0_5_load_136 | 123 | 0.0064993 | 0.0016289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4034-6_0_5_load_119 | 124 | 0.0014776 | 0.00037033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4034-6_0_5_load_127 | 126 | 0.00034682 | 8.6922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4034-6_0_5_load_129 | 128 | 0.0051067 | 0.0012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4034-6_0_5_load_122 | 129 | 0.0080924 | 0.0020281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4034-6_0_5_load_130 | 130 | 0.010783 | 0.0027024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4034-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_4034-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_4034-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_4034-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4034-6_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.007844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4034-6_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0021888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4034-6_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.045411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4034-6_0_5_line_7 |  | 5 | 11 | 0.00066293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4034-6_0_5_line_8 |  | 7 | 15 | 0.019831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4034-6_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0067617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4034-6_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0093421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4034-6_0_5_line_11 |  | 10 | 20 | 0.0071318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4034-6_0_5_line_12 |  | 11 | 21 | 0.024725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_4034-6_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.049719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_4034-6_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.047964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_4034-6_0_5_line_15 |  | 13 | 30 | 0.023582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4034-6_0_5_line_16 |  | 14 | 26 | 0.032473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4034-6_0_5_line_17 |  | 14 | 23 | 0.033352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_4034-6_0_5_line_18 |  | 15 | 33 | 0.024924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_4034-6_0_5_line_19 |  | 15 | 19 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4034-6_0_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.003677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_4034-6_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.010598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_4034-6_0_5_line_22 |  | 17 | 112 | 0.006961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4034-6_0_5_line_23 |  | 17 | 109 | 0.023258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4034-6_0_5_line_24 |  | 18 | 34 | 0.023429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_4034-6_0_5_line_25 |  | 20 | 28 | 0.072261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_4034-6_0_5_line_26 |  | 20 | 25 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_4034-6_0_5_line_27 |  | 21 | 29 | 0.050255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_4034-6_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.0076562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_4034-6_0_5_line_29 |  | 22 | 24 | 0.029382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_4034-6_0_5_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0038629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_4034-6_0_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4034-6_0_5_line_32 |  | 27 | 94 | 0.023628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4034-6_0_5_line_33 |  | 28 | 35 | 0.051832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4034-6_0_5_line_34 |  | 28 | 36 | 0.0065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4034-6_0_5_line_35 |  | 29 | 31 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4034-6_0_5_line_36 |  | 30 | 40 | 0.020958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4034-6_0_5_line_37 |  | 30 | 104 | 0.040693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4034-6_0_5_line_38 |  | 31 | 32 | 0.027954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_4034-6_0_5_line_39 |  | 32 | 39 | 0.020451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4034-6_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.019308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_4034-6_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.015873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4034-6_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0035049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4034-6_0_5_line_43 |  | 38 | 106 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4034-6_0_5_line_44 |  | 38 | 66 | 0.015862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4034-6_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.043787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4034-6_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.11839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_4034-6_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.036965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_4034-6_0_5_line_48 |  | 42 | 130 | 0.090334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4034-6_0_5_line_49 |  | 43 | 128 | 0.0086939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_4034-6_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0013894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4034-6_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.030398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4034-6_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.020344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4034-6_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.027361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4034-6_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.010389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4034-6_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0085811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4034-6_0_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.032269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4034-6_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.028447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4034-6_0_5_line_58 |  | 50 | 56 | 0.015573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4034-6_0_5_line_59 |  | 51 | 57 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4034-6_0_5_line_60 |  | 52 | 58 | 0.023901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_4034-6_0_5_line_61 |  | 52 | 59 | 0.051242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4034-6_0_5_line_62 |  | 53 | 54 | 0.07478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4034-6_0_5_line_63 |  | 53 | 55 | 0.022811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4034-6_0_5_line_64 |  | 54 | 74 | 0.029572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4034-6_0_5_line_65 |  | 54 | 75 | 0.059611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4034-6_0_5_line_66 |  | 56 | 73 | 0.0097359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4034-6_0_5_line_67 |  | 57 | 60 | 0.0016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4034-6_0_5_line_68 |  | 58 | 69 | 0.012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_4034-6_0_5_line_69 |  | 59 | 63 | 0.051789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4034-6_0_5_line_70 |  | 59 | 62 | 0.001113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4034-6_0_5_line_71 |  | 60 | 61 | 0.026442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4034-6_0_5_line_72 |  | 63 | 64 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4034-6_0_5_line_73 |  | 64 | 68 | 0.0040786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4034-6_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.02374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_4034-6_0_5_line_75 |  | 65 | 67 | 0.03217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4034-6_0_5_line_76 |  | 66 | 72 | 0.030524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4034-6_0_5_line_77 |  | 67 | 69 | 0.0083421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_4034-6_0_5_line_78 |  | 70 | 71 | 0.030601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4034-6_0_5_line_79 |  | 71 | 103 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4034-6_0_5_line_80 |  | 71 | 99 | 0.021661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4034-6_0_5_line_81 |  | 73 | 80 | 0.022748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4034-6_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.003261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4034-6_0_5_line_83 |  | 76 | 77 | 0.059018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4034-6_0_5_line_84 |  | 76 | 78 | 0.026302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4034-6_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.0018719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4034-6_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.027481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4034-6_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4034-6_0_5_line_88 |  | 81 | 82 | 0.0084203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4034-6_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.006052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4034-6_0_5_line_90 |  | 83 | 122 | 0.0062062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4034-6_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4034-6_0_5_line_92 |  | 84 | 86 | 0.0049062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4034-6_0_5_line_93 |  | 85 | 87 | 0.0070649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4034-6_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.02758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4034-6_0_5_line_95 |  | 88 | 89 | 0.01402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4034-6_0_5_line_96 |  | 89 | 102 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4034-6_0_5_line_97 |  | 90 | 91 | 0.011946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4034-6_0_5_line_98 |  | 90 | 92 | 0.017373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4034-6_0_5_line_99 |  | 91 | 93 | 0.021696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4034-6_0_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.01324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4034-6_0_5_line_101 |  | 93 | 95 | 0.016129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4034-6_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4034-6_0_5_line_103 |  | 96 | 102 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4034-6_0_5_line_104 |  | 96 | 99 | 0.009024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4034-6_0_5_line_105 |  | 97 | 98 | 0.01338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4034-6_0_5_line_106 |  | 97 | 99 | 0.018157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4034-6_0_5_line_107 |  | 98 | 100 | 0.041248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4034-6_0_5_line_108 |  | 100 | 101 | 0.039513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4034-6_0_5_line_109 |  | 104 | 105 | 0.014848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4034-6_0_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.012437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4034-6_0_5_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0013244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4034-6_0_5_line_112 |  | 108 | 110 | 0.037116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4034-6_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0024166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4034-6_0_5_line_114 |  | 111 | 113 | 0.022523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4034-6_0_5_line_115 |  | 111 | 114 | 0.0080652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4034-6_0_5_line_116 |  | 112 | 115 | 0.035968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_4034-6_0_5_line_117 |  | 113 | 116 | 0.077004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4034-6_0_5_line_118 |  | 113 | 117 | 0.017516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4034-6_0_5_line_119 |  | 114 | 118 | 0.012007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4034-6_0_5_line_120 |  | 115 | 124 | 0.035595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_4034-6_0_5_line_121 |  | 117 | 123 | 0.043451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4034-6_0_5_line_122 |  | 118 | 119 | 0.02075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4034-6_0_5_line_123 |  | 119 | 120 | 0.003068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4034-6_0_5_line_124 |  | 120 | 121 | 0.0018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4034-6_0_5_line_125 |  | 124 | 125 | 0.013321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_4034-6_0_5_line_126 |  | 125 | 126 | 0.025598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4034-6_0_5_line_127 |  | 125 | 127 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4034-6_0_5_line_128 |  | 125 | 128 | 0.019777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_4034-6_0_5_line_129 |  | 127 | 129 | 0.034454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4034-6_0_5_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 106 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2667402.5426 | 1255353.9011 | 2667402.6278 | 1255353.9616 | 2667405.8778 | 1255349.4175 | 2667432.7755 | 1255369.2549
1 | 2667380.0306 | 1255337.9262 | 2667402.5426 | 1255353.9011
2 | 2667446.4575 | 1255379.3455 | 2667432.7755 | 1255369.2549
3 | 2667380.0306 | 1255337.9262 | 2667372.2793 | 1255332.3673
4 | 2667446.4575 | 1255379.3455 | 2667448.0956 | 1255380.5539 | 2667452.9313 | 1255383.8003
5 | 2667372.2793 | 1255332.3673 | 2667373.4427 | 1255330.5133
6 | 2667372.2793 | 1255332.3673 | 2667347.6417 | 1255370.5132
7 | 2667452.9313 | 1255383.8003 | 2667453.4988 | 1255384.1429
8 | 2667336.8826 | 1255387.1713 | 2667347.6417 | 1255370.5132
9 | 2667340.582 | 1255424.6739 | 2667344.2443 | 1255418.9899
10 | 2667340.582 | 1255424.6739 | 2667341.031 | 1255427.6367 | 2667341.8155 | 1255429.6248 | 2667345.3267 | 1255431.9442
11 | 2667341.5693 | 1255438.0059 | 2667345.3267 | 1255431.9442
12 | 2667474.6638 | 1255396.9239 | 2667453.4988 | 1255384.1429
13 | 2667442.8154 | 1255446.1081 | 2667467.583 | 1255461.6013 | 2667478.9022 | 1255444.5043
14 | 2667442.8154 | 1255446.1081 | 2667417.5272 | 1255486.9053
15 | 2667491.9205 | 1255424.8408 | 2667478.9022 | 1255444.5043
16 | 2667417.5272 | 1255486.9053 | 2667427.4644 | 1255494.5573 | 2667435.2007 | 1255508.033 | 2667436.1277 | 1255512.3268
17 | 2667417.5272 | 1255486.9053 | 2667401.4813 | 1255476.5152 | 2667389.5055 | 1255468.8176
18 | 2667316.9317 | 1255393.7938 | 2667322.2142 | 1255391.5855 | 2667326.7551 | 1255391.5816 | 2667332.5329 | 1255394.2381 | 2667336.8826 | 1255387.1713
19 | 2667336.8826 | 1255387.1713 | 2667323.2314 | 1255383.5678
20 | 2667270.6403 | 1255368.6163 | 2667269.2534 | 1255365.2092
21 | 2667270.6403 | 1255368.6163 | 2667273.962 | 1255373.0128 | 2667278.4688 | 1255375.3733
22 | 2667269.2534 | 1255365.2092 | 2667269.8903 | 1255358.2781
23 | 2667269.2534 | 1255365.2092 | 2667261.4896 | 1255366.055 | 2667247.4432 | 1255359.6256
24 | 2667278.4688 | 1255375.3733 | 2667299.2231 | 1255386.2439
25 | 2667341.5693 | 1255438.0059 | 2667333.4461 | 1255432.6541 | 2667329.1643 | 1255435.085 | 2667323.3607 | 1255435.3637 | 2667317.7973 | 1255432.4205 | 2667311.3308 | 1255443.8998 | 2667305.1809 | 1255455.3938 | 2667296.0719 | 1255472.4027
26 | 2667341.5693 | 1255438.0059 | 2667355.0993 | 1255446.7025
27 | 2667474.6638 | 1255396.9239 | 2667486.7534 | 1255376.5691 | 2667500.5101 | 1255356.8671 | 2667502.112 | 1255354.8813
28 | 2667383.065 | 1255464.6779 | 2667389.5055 | 1255468.8176
29 | 2667383.065 | 1255464.6779 | 2667358.3488 | 1255448.7912
30 | 2667355.0993 | 1255446.7025 | 2667358.3488 | 1255448.7912
31 | 2667435.0018 | 1255532.5572 | 2667438.0164 | 1255521.0745 | 2667436.1277 | 1255512.3268
32 | 2667435.0018 | 1255532.5572 | 2667433.5693 | 1255538.0139 | 2667425.8462 | 1255554.258
33 | 2667296.0719 | 1255472.4027 | 2667289.4553 | 1255467.8909 | 2667287.0376 | 1255466.2511 | 2667261.9706 | 1255449.1874 | 2667267.1462 | 1255439.9613
34 | 2667296.0719 | 1255472.4027 | 2667293.0028 | 1255478.1325
35 | 2667516.7305 | 1255336.7596 | 2667502.112 | 1255354.8813
36 | 2667491.9205 | 1255424.8408 | 2667503.4906 | 1255407.3657
37 | 2667491.9205 | 1255424.8408 | 2667503.6217 | 1255433.2469 | 2667493.9632 | 1255457.693
38 | 2667538.9539 | 1255353.8031 | 2667516.7305 | 1255336.7596
39 | 2667538.9539 | 1255353.8031 | 2667527.6637 | 1255370.8554
40 | 2667316.9317 | 1255393.7938 | 2667307.5319 | 1255390.5958 | 2667299.2231 | 1255386.2439
41 | 2667274.9123 | 1255426.1176 | 2667267.1462 | 1255439.9613
42 | 2667291.3479 | 1255481.2221 | 2667293.0028 | 1255478.1325
43 | 2667291.3479 | 1255481.2221 | 2667274.8713 | 1255470.3027
44 | 2667291.3479 | 1255481.2221 | 2667288.1498 | 1255487.1901 | 2667283.8572 | 1255495.2138
45 | 2667527.6637 | 1255370.8554 | 2667503.4906 | 1255407.3657
46 | 2667290.6735 | 1255164.974 | 2667307.7575 | 1255181.0242 | 2667329.7447 | 1255201.689 | 2667354.2692 | 1255224.7401 | 2667333.0928 | 1255247.5381
47 | 2667333.0928 | 1255247.5381 | 2667337.6483 | 1255272.1188 | 2667331.207 | 1255282.2024
48 | 2667290.6735 | 1255164.974 | 2667283.511 | 1255189.2214 | 2667245.2538 | 1255241.8333
49 | 2667325.9018 | 1255289.0564 | 2667329.2005 | 1255285.3435 | 2667331.207 | 1255282.2024
50 | 2667178.8034 | 1255529.809 | 2667179.7541 | 1255528.7958
51 | 2667158.0045 | 1255551.9774 | 2667178.8034 | 1255529.809
52 | 2667193.674 | 1255513.9593 | 2667179.7541 | 1255528.7958
53 | 2667193.674 | 1255513.9593 | 2667181.9534 | 1255502.5847 | 2667179.1492 | 1255497.7828 | 2667177.8067 | 1255492.4526
54 | 2667193.674 | 1255513.9593 | 2667201.4804 | 1255520.8144
55 | 2667177.8067 | 1255492.4526 | 2667175.7152 | 1255484.1303
56 | 2667177.8067 | 1255492.4526 | 2667146.8888 | 1255501.0972 | 2667146.7278 | 1255501.0582
57 | 2667222.5852 | 1255539.8839 | 2667211.71 | 1255529.7976 | 2667201.4804 | 1255520.8144
58 | 2667175.7152 | 1255484.1303 | 2667174.3065 | 1255478.525 | 2667170.9162 | 1255469.3377
59 | 2667146.7278 | 1255501.0582 | 2667141.6459 | 1255499.8257 | 2667134.5474 | 1255493.3476
60 | 2667222.5852 | 1255539.8839 | 2667233.9403 | 1255518.8529
61 | 2667222.5852 | 1255539.8839 | 2667242.5342 | 1255557.9456 | 2667230.1772 | 1255572.7383 | 2667226.6214 | 1255576.3339
62 | 2667075.5317 | 1255558.5527 | 2667063.0836 | 1255570.7761 | 2667052.3813 | 1255568.709 | 2667056.7694 | 1255540.8941 | 2667058.0093 | 1255522.6616
63 | 2667075.5317 | 1255558.5527 | 2667091.8122 | 1255542.5751
64 | 2667058.0093 | 1255522.6616 | 2667071.5665 | 1255522.4149 | 2667082.427 | 1255510.6488
65 | 2667056.9937 | 1255463.1736 | 2667056.0039 | 1255469.3113 | 2667056.5786 | 1255490.4887 | 2667058.0093 | 1255522.6616
66 | 2667170.9162 | 1255469.3377 | 2667167.5455 | 1255460.2038
67 | 2667133.3447 | 1255492.25 | 2667134.5474 | 1255493.3476
68 | 2667233.9403 | 1255518.8529 | 2667239.6792 | 1255508.224
69 | 2667226.6214 | 1255576.3339 | 2667257.2007 | 1255599.4645 | 2667265.8121 | 1255589.1366
70 | 2667226.6214 | 1255576.3339 | 2667225.8388 | 1255577.1252
71 | 2667112.927 | 1255489.5263 | 2667119.1778 | 1255483.0367 | 2667124.423 | 1255484.108 | 2667133.3447 | 1255492.25
72 | 2667265.8121 | 1255589.1366 | 2667273.0406 | 1255580.4674
73 | 2667273.0406 | 1255580.4674 | 2667275.6525 | 1255577.3348
74 | 2667272.1122 | 1255515.862 | 2667283.8572 | 1255495.2138
75 | 2667272.1122 | 1255515.862 | 2667243.6425 | 1255500.8835 | 2667243.6425 | 1255500.8835
76 | 2667283.8572 | 1255495.2138 | 2667309.8395 | 1255511.2339
77 | 2667243.6425 | 1255500.8835 | 2667239.6792 | 1255508.224
78 | 2667396.2449 | 1255619.7485 | 2667379.6945 | 1255609.9753 | 2667371.9544 | 1255618.3189
79 | 2667396.2449 | 1255619.7485 | 2667390.4104 | 1255639.6077
80 | 2667396.2449 | 1255619.7485 | 2667404.9638 | 1255599.9111
81 | 2667154.1399 | 1255442.3702 | 2667161.5861 | 1255448.8926 | 2667165.913 | 1255455.78 | 2667167.5455 | 1255460.2038
82 | 2667056.9937 | 1255463.1736 | 2667058.0793 | 1255460.0986
83 | 2667101.3017 | 1255427.5578 | 2667089.6251 | 1255425.8049 | 2667072.7814 | 1255439.8243 | 2667062.4833 | 1255451.3272 | 2667059.2302 | 1255456.8388 | 2667058.0793 | 1255460.0986
84 | 2667101.3017 | 1255427.5578 | 2667127.3123 | 1255431.4625
85 | 2667129.1634 | 1255431.7404 | 2667127.3123 | 1255431.4625
86 | 2667154.1399 | 1255442.3702 | 2667145.3791 | 1255436.7001 | 2667134.572 | 1255432.5523 | 2667129.1634 | 1255431.7404
87 | 2667154.1399 | 1255442.3702 | 2667162.509 | 1255429.9855
88 | 2667167.2236 | 1255423.0088 | 2667162.509 | 1255429.9855
89 | 2667170.6122 | 1255417.9943 | 2667167.2236 | 1255423.0088
90 | 2667170.6122 | 1255417.9943 | 2667174.087 | 1255412.8521
91 | 2667337.3778 | 1255535.4875 | 2667351.4101 | 1255546.5527
92 | 2667333.5253 | 1255532.4496 | 2667337.3778 | 1255535.4875
93 | 2667356.9576 | 1255550.9272 | 2667351.4101 | 1255546.5527
94 | 2667356.9576 | 1255550.9272 | 2667378.6146 | 1255568.0049
95 | 2667389.624 | 1255576.6864 | 2667378.6146 | 1255568.0049
96 | 2667397.8435 | 1255583.1679 | 2667389.624 | 1255576.6864
97 | 2667392.563 | 1255546.976 | 2667402.3631 | 1255553.8078
98 | 2667384.9176 | 1255532.8009 | 2667390.3296 | 1255536.4429 | 2667392.0107 | 1255541.1544 | 2667392.563 | 1255546.976
99 | 2667420.1614 | 1255566.2151 | 2667402.3631 | 1255553.8078
100 | 2667420.1614 | 1255566.2151 | 2667425.8462 | 1255554.258
101 | 2667420.1614 | 1255566.2151 | 2667413.4842 | 1255580.8971
102 | 2667408.5955 | 1255591.6464 | 2667413.4842 | 1255580.8971
103 | 2667408.5955 | 1255591.6464 | 2667397.8435 | 1255583.1679
104 | 2667408.5955 | 1255591.6464 | 2667404.9638 | 1255599.9111
105 | 2667420.4347 | 1255609.4154 | 2667431.8349 | 1255616.4189
106 | 2667404.9638 | 1255599.9111 | 2667420.4347 | 1255609.4154
107 | 2667431.8349 | 1255616.4189 | 2667467.6597 | 1255636.8628
108 | 2667467.6597 | 1255636.8628 | 2667474.3309 | 1255645.8119 | 2667479.1539 | 1255656.1077 | 2667479.6666 | 1255673.0812
109 | 2667488.5071 | 1255471.5024 | 2667493.9632 | 1255457.693
110 | 2667274.8713 | 1255470.3027 | 2667264.5044 | 1255463.4324
111 | 2667246.239 | 1255359.0743 | 2667247.4432 | 1255359.6256
112 | 2667246.239 | 1255359.0743 | 2667220.3379 | 1255347.2187 | 2667212.3124 | 1255344.0437
113 | 2667210.0653 | 1255343.1547 | 2667212.3124 | 1255344.0437
114 | 2667189.0694 | 1255334.8438 | 2667210.0653 | 1255343.1547
115 | 2667210.0653 | 1255343.1547 | 2667206.2957 | 1255350.2847
116 | 2667269.8903 | 1255358.2781 | 2667283.3601 | 1255349.1578 | 2667289.511 | 1255341.5666 | 2667291.6017 | 1255336.142 | 2667290.833 | 1255332.097
117 | 2667189.0694 | 1255334.8438 | 2667193.954 | 1255311.8715 | 2667204.0525 | 1255289.4253 | 2667221.438 | 1255266.2836
118 | 2667189.0694 | 1255334.8438 | 2667174.3813 | 1255329.0286 | 2667172.7521 | 1255328.3541
119 | 2667200.6837 | 1255360.8997 | 2667206.2957 | 1255350.2847
120 | 2667290.833 | 1255332.097 | 2667290.833 | 1255332.097 | 2667284.4307 | 1255325.9754 | 2667283.0541 | 1255322.3237 | 2667284.1105 | 1255318.3106 | 2667287.3851 | 1255314.912 | 2667294.5198 | 1255310.3564 | 2667299.4302 | 1255307.8791
121 | 2667169.2898 | 1255363.5959 | 2667161.2476 | 1255359.0681 | 2667159.4918 | 1255353.5998 | 2667172.7521 | 1255328.3541
122 | 2667200.6837 | 1255360.8997 | 2667190.9852 | 1255379.2441
123 | 2667190.9852 | 1255379.2441 | 2667189.5512 | 1255381.9564
124 | 2667188.6897 | 1255383.586 | 2667189.5512 | 1255381.9564
125 | 2667310.0173 | 1255300.0472 | 2667304.6934 | 1255305.2238 | 2667299.4302 | 1255307.8791
126 | 2667310.0173 | 1255300.0472 | 2667319.3827 | 1255312.2514 | 2667323.1213 | 1255321.7786
127 | 2667310.0173 | 1255300.0472 | 2667309.4821 | 1255293.3808 | 2667299.4381 | 1255283.793
128 | 2667310.0173 | 1255300.0472 | 2667319.978 | 1255295.724 | 2667325.9018 | 1255289.0564
129 | 2667299.4381 | 1255283.793 | 2667292.13 | 1255291.6602 | 2667278.9544 | 1255311.3804

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667402.5426 | 1255353.9011
1 | 2667432.7755 | 1255369.2549
2 | 2667380.0306 | 1255337.9262
3 | 2667446.4575 | 1255379.3455
4 | 2667372.2793 | 1255332.3673
5 | 2667452.9313 | 1255383.8003
6 | 2667373.4427 | 1255330.5133
7 | 2667347.6417 | 1255370.5132
8 | 2667340.582 | 1255424.6739
9 | 2667344.2443 | 1255418.9899
10 | 2667345.3267 | 1255431.9442
11 | 2667453.4988 | 1255384.1429
12 | 2667442.8154 | 1255446.1081
13 | 2667478.9022 | 1255444.5043
14 | 2667417.5272 | 1255486.9053
15 | 2667336.8826 | 1255387.1713
16 | 2667270.6403 | 1255368.6163
17 | 2667269.2534 | 1255365.2092
18 | 2667278.4688 | 1255375.3733
19 | 2667323.2314 | 1255383.5678
20 | 2667341.5693 | 1255438.0059
21 | 2667474.6638 | 1255396.9239
22 | 2667383.065 | 1255464.6779
23 | 2667389.5055 | 1255468.8176
24 | 2667358.3488 | 1255448.7912
25 | 2667355.0993 | 1255446.7025
26 | 2667436.1277 | 1255512.3268
27 | 2667435.0018 | 1255532.5572
28 | 2667296.0719 | 1255472.4027
29 | 2667502.112 | 1255354.8813
30 | 2667491.9205 | 1255424.8408
31 | 2667516.7305 | 1255336.7596
32 | 2667538.9539 | 1255353.8031
33 | 2667316.9317 | 1255393.7938
34 | 2667299.2231 | 1255386.2439
35 | 2667267.1462 | 1255439.9613
36 | 2667293.0028 | 1255478.1325
37 | 2667274.9123 | 1255426.1176
38 | 2667291.3479 | 1255481.2221
39 | 2667527.6637 | 1255370.8554
40 | 2667503.4906 | 1255407.3657
41 | 2667333.0928 | 1255247.5381
42 | 2667290.6735 | 1255164.974
43 | 2667331.207 | 1255282.2024
44 | 2667178.8034 | 1255529.809
45 | 2667179.7541 | 1255528.7958
46 | 2667158.0045 | 1255551.9774
47 | 2667193.674 | 1255513.9593
48 | 2667177.8067 | 1255492.4526
49 | 2667201.4804 | 1255520.8145
50 | 2667175.7152 | 1255484.1303
51 | 2667146.7278 | 1255501.0582
52 | 2667222.5852 | 1255539.8839
53 | 2667075.5317 | 1255558.5527
54 | 2667058.0093 | 1255522.6616
55 | 2667091.8122 | 1255542.5751
56 | 2667170.9162 | 1255469.3377
57 | 2667134.5474 | 1255493.3476
58 | 2667233.9403 | 1255518.8529
59 | 2667226.6214 | 1255576.3339
60 | 2667133.3447 | 1255492.25
61 | 2667112.927 | 1255489.5263
62 | 2667225.8388 | 1255577.1252
63 | 2667265.8121 | 1255589.1366
64 | 2667273.0406 | 1255580.4674
65 | 2667272.1122 | 1255515.862
66 | 2667283.8572 | 1255495.2138
67 | 2667243.6425 | 1255500.8835
68 | 2667275.6525 | 1255577.3348
69 | 2667239.6792 | 1255508.224
70 | 2667371.9544 | 1255618.3189
71 | 2667396.2449 | 1255619.7485
72 | 2667309.8395 | 1255511.2339
73 | 2667167.5455 | 1255460.2038
74 | 2667082.427 | 1255510.6488
75 | 2667056.9937 | 1255463.1736
76 | 2667101.3017 | 1255427.5578
77 | 2667058.0793 | 1255460.0986
78 | 2667127.3123 | 1255431.4625
79 | 2667129.1634 | 1255431.7404
80 | 2667154.1399 | 1255442.3702
81 | 2667162.509 | 1255429.9855
82 | 2667167.2236 | 1255423.0088
83 | 2667170.6122 | 1255417.9943
84 | 2667337.3778 | 1255535.4875
85 | 2667351.4101 | 1255546.5527
86 | 2667333.5253 | 1255532.4496
87 | 2667356.9576 | 1255550.9272
88 | 2667378.6146 | 1255568.0049
89 | 2667389.624 | 1255576.6864
90 | 2667392.563 | 1255546.976
91 | 2667402.3631 | 1255553.8078
92 | 2667384.9176 | 1255532.8009
93 | 2667420.1614 | 1255566.2151
94 | 2667425.8462 | 1255554.258
95 | 2667413.4842 | 1255580.8971
96 | 2667408.5955 | 1255591.6464
97 | 2667420.4347 | 1255609.4154
98 | 2667431.8349 | 1255616.4189
99 | 2667404.9638 | 1255599.9111
100 | 2667467.6597 | 1255636.8628
101 | 2667479.6666 | 1255673.0812
102 | 2667397.8435 | 1255583.1679
103 | 2667390.4104 | 1255639.6077
104 | 2667493.9632 | 1255457.693
105 | 2667488.5071 | 1255471.5024
106 | 2667274.8713 | 1255470.3027
107 | 2667264.5044 | 1255463.4324
108 | 2667246.239 | 1255359.0743
109 | 2667247.4432 | 1255359.6256
110 | 2667212.3124 | 1255344.0437
111 | 2667210.0653 | 1255343.1547
112 | 2667269.8903 | 1255358.2781
113 | 2667189.0694 | 1255334.8438
114 | 2667206.2957 | 1255350.2847
115 | 2667290.833 | 1255332.097
116 | 2667221.438 | 1255266.2836
117 | 2667172.7521 | 1255328.3541
118 | 2667200.6837 | 1255360.8997
119 | 2667190.9852 | 1255379.2441
120 | 2667189.5512 | 1255381.9564
121 | 2667188.6897 | 1255383.586
122 | 2667174.087 | 1255412.8521
123 | 2667169.2898 | 1255363.5959
124 | 2667299.4302 | 1255307.8791
125 | 2667310.0173 | 1255300.0472
126 | 2667323.1213 | 1255321.7786
127 | 2667299.4381 | 1255283.793
128 | 2667325.9018 | 1255289.0564
129 | 2667278.9544 | 1255311.3804
130 | 2667245.2538 | 1255241.8333
131 | 2667260.1594 | 1255460.5529

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1