## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4034-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4034-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4034-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4034-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4034-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4034-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4034-7_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4034-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4034-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4034-7_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4034-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4034-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4034-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4034-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4034-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4034-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4034-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4034-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4034-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4034-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4034-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4034-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4034-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4034-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4034-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4034-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4034-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4034-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4034-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4034-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4034-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4034-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4034-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4034-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4034-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4034-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4034-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4034-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4034-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4034-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4034-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4034-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4034-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4034-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4034-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4034-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4034-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4034-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4034-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4034-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4034-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4034-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4034-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4034-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4034-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4034-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4034-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4034-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4034-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4034-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4034-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4034-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4034-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4034-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4034-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4034-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4034-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4034-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4034-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4034-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4034-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4034-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4034-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4034-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4034-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4034-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4034-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4034-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4034-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4034-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4034-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4034-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4034-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4034-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4034-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4034-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4034-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4034-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4034-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4034-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4034-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4034-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4034-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4034-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4034-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4034-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4034-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4034-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4034-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4034-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4034-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4034-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4034-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4034-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4034-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4034-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4034-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4034-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4034-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4034-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4034-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4034-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4034-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4034-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4034-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4034-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4034-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4034-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4034-7_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4034-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4034-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4034-7_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4034-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4034-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4034-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4034-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4034-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4034-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4034-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4034-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4034-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4034-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4034-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4034-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4034-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4034-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4034-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4034-7_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4034-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4034-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4034-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4034-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4034-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4034-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_615_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4034-7_0_4_load_0 | 0 | 0.011693 | 0.0029306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4034-7_0_4_load_1 | 1 | 0.005201 | 0.0013035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4034-7_0_4_load_146 | 2 | 0.0010225 | 0.00025626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4034-7_0_4_load_18 | 3 | 0.001583 | 0.00039674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4034-7_0_4_load_3 | 4 | 0.0017694 | 0.00044345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4034-7_0_4_load_140 | 6 | 0.0016033 | 0.00040182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4034-7_0_4_load_126 | 7 | 0.0097702 | 0.0024486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4034-7_0_4_load_125 | 8 | 0.011101 | 0.0027822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4034-7_0_4_load_139 | 9 | 0.0020171 | 0.00050553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4034-7_0_4_load_6 | 10 | 0.012957 | 0.0032473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4034-7_0_4_load_7 | 11 | 0.013278 | 0.0033279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4034-7_0_4_load_10 | 14 | 0.0039766 | 0.00099663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4034-7_0_4_load_26 | 17 | 0.0056519 | 0.0014165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4034-7_0_4_load_28 | 18 | 0.010527 | 0.0026384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4034-7_0_4_load_51 | 19 | 0.0031118 | 0.00077989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4034-7_0_4_load_24 | 20 | 0.0091428 | 0.0022914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4034-7_0_4_load_62 | 21 | 0.0081824 | 0.0020507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4034-7_0_4_load_27 | 22 | 0.003483 | 0.00087291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4034-7_0_4_load_65 | 24 | 0.0014039 | 0.00035184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4034-7_0_4_load_52 | 26 | 0.0023337 | 0.00058489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4034-7_0_4_load_12 | 27 | 0.0028789 | 0.00072152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4034-7_0_4_load_16 | 30 | 0.0012836 | 0.0003217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4034-7_0_4_load_61 | 31 | 0.0017647 | 0.00044228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4034-7_0_4_load_20 | 32 | 0.0019595 | 0.00049109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4034-7_0_4_load_30 | 33 | 0.0019369 | 0.00048544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4034-7_0_4_load_17 | 35 | 0.0015135 | 0.00037931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4034-7_0_4_load_21 | 36 | 0.0024228 | 0.00060721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4034-7_0_4_load_34 | 37 | 0.0024237 | 0.00060744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4034-7_0_4_load_35 | 38 | 0.0017528 | 0.00043929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4034-7_0_4_load_22 | 39 | 0.0044597 | 0.0011177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4034-7_0_4_load_23 | 40 | 0.010394 | 0.0026049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4034-7_0_4_load_29 | 41 | 0.0024056 | 0.00060289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4034-7_0_4_load_31 | 42 | 0.0024228 | 0.00060721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4034-7_0_4_load_32 | 43 | 0.0055821 | 0.001399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4034-7_0_4_load_33 | 44 | 0.005583 | 0.0013992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4034-7_0_4_load_37 | 45 | 0.0055849 | 0.0013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4034-7_0_4_load_36 | 47 | 0.0040417 | 0.001013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4034-7_0_4_load_66 | 48 | 0.0040417 | 0.0010129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4034-7_0_4_load_40 | 49 | 0.0048817 | 0.0012235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4034-7_0_4_load_46 | 50 | 0.0011754 | 0.00029459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4034-7_0_4_load_45 | 53 | 0.0056443 | 0.0014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4034-7_0_4_load_41 | 54 | 0.0065682 | 0.0016462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4034-7_0_4_load_42 | 55 | 0.0056437 | 0.0014144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4034-7_0_4_load_44 | 56 | 0.0065525 | 0.0016422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4034-7_0_4_load_54 | 58 | 0.0056443 | 0.0014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4034-7_0_4_load_49 | 60 | 0.0018968 | 0.00047537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4034-7_0_4_load_50 | 61 | 0.00085042 | 0.00021313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4034-7_0_4_load_63 | 62 | 0.0055136 | 0.0013818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4034-7_0_4_load_88 | 63 | 0.00075376 | 0.00018891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4034-7_0_4_load_64 | 64 | 0.0047751 | 0.0011967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4034-7_0_4_load_55 | 66 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4034-7_0_4_load_57 | 67 | 0.0028664 | 0.00071838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4034-7_0_4_load_92 | 69 | 0.00096157 | 0.00024099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4034-7_0_4_load_93 | 70 | 0.0061219 | 0.0015343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4034-7_0_4_load_58 | 71 | 0.00080533 | 0.00020183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4034-7_0_4_load_91 | 72 | 0.0013738 | 0.00034431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4034-7_0_4_load_59 | 74 | 0.0013502 | 0.0003384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4034-7_0_4_load_68 | 75 | 0.0053108 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4034-7_0_4_load_73 | 77 | 0.0021905 | 0.00054898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4034-7_0_4_load_67 | 78 | 0.0056009 | 0.0014037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4034-7_0_4_load_69 | 79 | 0.0047322 | 0.001186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4034-7_0_4_load_95 | 81 | 0.0016827 | 0.00042173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4034-7_0_4_load_87 | 82 | 0.0025159 | 0.00063055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4034-7_0_4_load_114 | 83 | 0.0015488 | 0.00038816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4034-7_0_4_load_80 | 84 | 0.0039703 | 0.00099506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4034-7_0_4_load_85 | 85 | 0.00073708 | 0.00018473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4034-7_0_4_load_79 | 86 | 0.0010268 | 0.00025734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4034-7_0_4_load_86 | 87 | 0.0022268 | 0.00055808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4034-7_0_4_load_94 | 88 | 0.0037952 | 0.00095117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4034-7_0_4_load_99 | 89 | 0.013156 | 0.0032973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4034-7_0_4_load_77 | 90 | 0.0061959 | 0.0015528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4034-7_0_4_load_75 | 91 | 0.001101 | 0.00027594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4034-7_0_4_load_76 | 92 | 0.0021605 | 0.00054147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4034-7_0_4_load_81 | 94 | 0.0014641 | 0.00036694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4034-7_0_4_load_120 | 95 | 0.0060791 | 0.0015236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4034-7_0_4_load_121 | 96 | 0.0040335 | 0.0010109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4034-7_0_4_load_82 | 97 | 0.0014174 | 0.00035524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4034-7_0_4_load_83 | 98 | 0.0010892 | 0.00027299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4034-7_0_4_load_90 | 101 | 0.0015699 | 0.00039345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4034-7_0_4_load_98 | 102 | 0.00073338 | 0.0001838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4034-7_0_4_load_89 | 103 | 0.0050889 | 0.0012754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4034-7_0_4_load_100 | 104 | 0.0015294 | 0.00038329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4034-7_0_4_load_97 | 106 | 0.0056977 | 0.001428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4034-7_0_4_load_101 | 107 | 0.0040795 | 0.0010224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4034-7_0_4_load_133 | 108 | 0.0010819 | 0.00027116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4034-7_0_4_load_132 | 109 | 0.0047514 | 0.0011908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4034-7_0_4_load_102 | 110 | 0.0037916 | 0.00095026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4034-7_0_4_load_103 | 111 | 0.0027124 | 0.00067978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4034-7_0_4_load_105 | 113 | 0.0012896 | 0.0003232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4034-7_0_4_load_106 | 114 | 0.0020368 | 0.00051047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4034-7_0_4_load_107 | 115 | 0.0017568 | 0.00044029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4034-7_0_4_load_123 | 116 | 0.0012611 | 0.00031606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4034-7_0_4_load_128 | 117 | 0.0010908 | 0.00027338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4034-7_0_4_load_143 | 118 | 0.0023515 | 0.00058935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4034-7_0_4_load_124 | 119 | 0.0022213 | 0.0005567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4034-7_0_4_load_127 | 120 | 0.002149 | 0.0005386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4034-7_0_4_load_142 | 121 | 0.0018576 | 0.00046556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4034-7_0_4_load_108 | 122 | 0.0032022 | 0.00080255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4034-7_0_4_load_109 | 123 | 0.0022613 | 0.00056673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4034-7_0_4_load_112 | 126 | 0.0034519 | 0.00086512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4034-7_0_4_load_113 | 127 | 0.0022781 | 0.00057094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4034-7_0_4_load_138 | 129 | 0.0011782 | 0.0002953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4034-7_0_4_load_145 | 130 | 0.0020153 | 0.00050509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4034-7_0_4_load_134 | 131 | 0.0017906 | 0.00044876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4034-7_0_4_load_118 | 132 | 0.0024692 | 0.00061885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4034-7_0_4_load_116 | 133 | 0.0042737 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4034-7_0_4_load_117 | 134 | 0.0046714 | 0.0011708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4034-7_0_4_load_119 | 135 | 0.0018148 | 0.00045482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4034-7_0_4_load_131 | 136 | 0.0038436 | 0.00096331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4034-7_0_4_load_122 | 138 | 0.0073725 | 0.0018477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4034-7_0_4_load_129 | 139 | 0.0016365 | 0.00041014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4034-7_0_4_load_130 | 140 | 0.00097068 | 0.00024328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4034-7_0_4_load_135 | 142 | 0.0013936 | 0.00034926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4034-7_0_4_load_137 | 143 | 0.0015747 | 0.00039466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4034-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0048289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4034-7_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.67384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4034-7_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.44732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_4034-7_0_4_line_3 |  | 3 | 35 | 0.03569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4034-7_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.059965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4034-7_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.43191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4034-7_0_4_line_6 |  | 6 | 9 | 0.0012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4034-7_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.047764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4034-7_0_4_line_8 |  | 8 | 105 | 0.0045807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4034-7_0_4_line_9 |  | 9 | 137 | 0.010902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4034-7_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.031545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4034-7_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.040829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4034-7_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0068826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4034-7_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.014103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4034-7_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.008198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4034-7_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.059611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4034-7_0_4_line_16 |  | 13 | 17 | 0.050472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4034-7_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4034-7_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.014523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4034-7_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.039091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4034-7_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.019311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4034-7_0_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4034-7_0_4_line_22 |  | 19 | 26 | 0.0098579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4034-7_0_4_line_23 |  | 20 | 40 | 0.004305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4034-7_0_4_line_24 |  | 22 | 41 | 0.00072505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4034-7_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.019057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_4034-7_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.008394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_4034-7_0_4_line_27 |  | 24 | 48 | 0.01927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_4034-7_0_4_line_28 |  | 25 | 50 | 0.012879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_4034-7_0_4_line_29 |  | 25 | 46 | 0.011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_4034-7_0_4_line_30 |  | 26 | 65 | 0.034714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4034-7_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.028817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4034-7_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.01344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_4034-7_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_4034-7_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.021986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4034-7_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.0075882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4034-7_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.026216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4034-7_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.018719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4034-7_0_4_line_38 |  | 33 | 41 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4034-7_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.020475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4034-7_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.031995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_4034-7_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.024837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4034-7_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.021967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4034-7_0_4_line_43 |  | 38 | 47 | 0.017336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4034-7_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.035266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4034-7_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.023643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4034-7_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.022341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4034-7_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.023596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4034-7_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.03314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4034-7_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.018665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_4034-7_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4034-7_0_4_line_51 |  | 49 | 51 | 0.019523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_4034-7_0_4_line_52 |  | 50 | 52 | 0.019743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4034-7_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.024147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4034-7_0_4_line_54 |  | 51 | 54 | 0.0090715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4034-7_0_4_line_55 |  | 52 | 60 | 0.0051734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_4034-7_0_4_line_56 |  | 52 | 61 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4034-7_0_4_line_57 |  | 53 | 58 | 0.013184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_4034-7_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0059888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4034-7_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.023591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4034-7_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.008463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4034-7_0_4_line_61 |  | 59 | 75 | 0.034712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4034-7_0_4_line_62 |  | 60 | 62 | 0.016561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_4034-7_0_4_line_63 |  | 61 | 63 | 0.0037199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4034-7_0_4_line_64 |  | 62 | 64 | 0.041206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_4034-7_0_4_line_65 |  | 64 | 76 | 0.0037203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_4034-7_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.014049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4034-7_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.00092751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4034-7_0_4_line_68 |  | 67 | 71 | 0.0048829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4034-7_0_4_line_69 |  | 68 | 69 | 0.01017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4034-7_0_4_line_70 |  | 68 | 70 | 0.019559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4034-7_0_4_line_71 |  | 69 | 72 | 0.003452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4034-7_0_4_line_72 |  | 70 | 73 | 0.022225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4034-7_0_4_line_73 |  | 71 | 74 | 0.0060961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4034-7_0_4_line_74 |  | 72 | 103 | 0.005443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4034-7_0_4_line_75 |  | 73 | 86 | 0.033349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_4034-7_0_4_line_76 |  | 73 | 76 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_4034-7_0_4_line_77 |  | 75 | 78 | 0.029333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4034-7_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4034-7_0_4_line_79 |  | 77 | 85 | 0.0018284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4034-7_0_4_line_80 |  | 78 | 79 | 0.041938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4034-7_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.014241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4034-7_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0048236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_4034-7_0_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_4034-7_0_4_line_84 |  | 81 | 83 | 0.019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_4034-7_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.018682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_4034-7_0_4_line_86 |  | 83 | 105 | 0.014932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_4034-7_0_4_line_87 |  | 84 | 93 | 0.0093837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_4034-7_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0085282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4034-7_0_4_line_89 |  | 86 | 90 | 0.0051257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_4034-7_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.014319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4034-7_0_4_line_91 |  | 89 | 104 | 0.027759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4034-7_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.010885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4034-7_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0041068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_4034-7_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0090408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_4034-7_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.030202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4034-7_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0083605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4034-7_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0020943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4034-7_0_4_line_98 |  | 96 | 138 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4034-7_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4034-7_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.023687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4034-7_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.017516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4034-7_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.017804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4034-7_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.03028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4034-7_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.021697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4034-7_0_4_line_105 |  | 102 | 106 | 0.00062725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4034-7_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.0013125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4034-7_0_4_line_107 |  | 105 | 132 | 0.023521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4034-7_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4034-7_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4034-7_0_4_line_110 |  | 109 | 126 | 0.02991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4034-7_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4034-7_0_4_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0093871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4034-7_0_4_line_113 |  | 111 | 113 | 0.0036453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4034-7_0_4_line_114 |  | 112 | 114 | 0.012856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4034-7_0_4_line_115 |  | 112 | 115 | 0.0030127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4034-7_0_4_line_116 |  | 113 | 116 | 0.0038602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4034-7_0_4_line_117 |  | 114 | 117 | 0.025722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4034-7_0_4_line_118 |  | 115 | 118 | 0.014939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4034-7_0_4_line_119 |  | 116 | 119 | 0.018225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4034-7_0_4_line_120 |  | 117 | 120 | 0.00028729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4034-7_0_4_line_121 |  | 118 | 121 | 0.007903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4034-7_0_4_line_122 |  | 119 | 127 | 0.00036602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4034-7_0_4_line_123 |  | 120 | 139 | 0.02134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4034-7_0_4_line_124 |  | 121 | 137 | 0.031367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_4034-7_0_4_line_125 |  | 122 | 123 | 0.013647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4034-7_0_4_line_126 |  | 122 | 124 | 0.02472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4034-7_0_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.038299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4034-7_0_4_line_128 |  | 124 | 126 | 0.0042421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4034-7_0_4_line_129 |  | 124 | 127 | 0.017484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4034-7_0_4_line_130 |  | 125 | 128 | 0.077934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4034-7_0_4_line_131 |  | 128 | 131 | 0.10849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4034-7_0_4_line_132 |  | 129 | 130 | 0.021363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4034-7_0_4_line_133 |  | 130 | 141 | 0.0040345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4034-7_0_4_line_134 |  | 131 | 142 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4034-7_0_4_line_135 |  | 132 | 133 | 0.039132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_4034-7_0_4_line_136 |  | 133 | 134 | 0.018828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_4034-7_0_4_line_137 |  | 134 | 135 | 0.016213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_4034-7_0_4_line_138 |  | 135 | 136 | 0.0037064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_4034-7_0_4_line_139 |  | 136 | 137 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_4034-7_0_4_line_140 |  | 139 | 140 | 0.017743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4034-7_0_4_line_141 |  | 140 | 141 | 0.015677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4034-7_0_4_line_142 |  | 142 | 143 | 0.015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4034-7_0_4_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 144 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2666132.6268 | 1254726.0607 | 2666132.3561 | 1254730.882
1 | 2666458.6933 | 1255320.4277 | 2666132.3561 | 1254730.882
2 | 2666870.4326 | 1255495.2552 | 2666458.6933 | 1255320.4277
3 | 2666895.7071 | 1255470.1525 | 2666887.205 | 1255477.1641 | 2666870.4326 | 1255495.2552
4 | 2666896.7867 | 1254689.9584 | 2666872.1989 | 1254686.1781 | 2666848.6675 | 1254676.3499 | 2666840.3394 | 1254671.6017
5 | 2667094.4344 | 1255073.9945 | 2666896.7867 | 1254689.9584
6 | 2667094.4344 | 1255073.9945 | 2667093.6003 | 1255074.8954
7 | 2667000.4142 | 1255154.3595 | 2666991.1607 | 1255141.8404 | 2666970.3364 | 1255127.6058 | 2666964.2809 | 1255124.1514
8 | 2667003.137 | 1255158.0432 | 2667000.4142 | 1255154.3595
9 | 2667086.1945 | 1255082.8954 | 2667093.6003 | 1255074.8954
10 | 2667051.1287 | 1255425.2312 | 2667051.5546 | 1255429.2764 | 2667053.8675 | 1255448.1607 | 2667055.5906 | 1255456.4355
11 | 2667045.0508 | 1255385.4821 | 2667047.1688 | 1255387.6188 | 2667051.1287 | 1255425.2312
12 | 2667056.9937 | 1255463.1736 | 2667055.5906 | 1255456.4355
13 | 2667045.0508 | 1255385.4821 | 2667035.9017 | 1255396.2151
14 | 2667050.4686 | 1255379.3168 | 2667045.0508 | 1255385.4821
15 | 2667056.9937 | 1255463.1736 | 2667056.0039 | 1255469.3113 | 2667056.5786 | 1255490.4887 | 2667058.0093 | 1255522.6616
16 | 2667056.9937 | 1255463.1736 | 2667059.2302 | 1255456.8388 | 2667062.4833 | 1255451.3272 | 2667072.7814 | 1255439.8243 | 2667089.6251 | 1255425.8049
17 | 2667020.7622 | 1255413.2669 | 2667024.7548 | 1255409.2919 | 2667035.9017 | 1255396.2151
18 | 2667050.4686 | 1255379.3168 | 2667060.7671 | 1255369.0769
19 | 2667058.0093 | 1255522.6616 | 2667031.4023 | 1255494.0229
20 | 2667108.7225 | 1255428.6718 | 2667089.6251 | 1255425.8049
21 | 2667020.7622 | 1255413.2669 | 2667009.1978 | 1255424.7802
22 | 2667060.7671 | 1255369.0769 | 2667067.7576 | 1255362.1263
23 | 2667031.4023 | 1255494.0229 | 2667028.4721 | 1255490.869
24 | 2667009.1978 | 1255424.7802 | 2667008.684 | 1255425.2918
25 | 2667013.6029 | 1255353.6254 | 2667001.7029 | 1255368.5097
26 | 2667013.6029 | 1255353.6254 | 2667006.4649 | 1255349.1748
27 | 2667001.7029 | 1255368.5097 | 2666989.6694 | 1255383.561
28 | 2667006.4649 | 1255349.1748 | 2667013.8801 | 1255338.6442
29 | 2666996.338 | 1255342.8779 | 2667006.4649 | 1255349.1748
30 | 2667092.3742 | 1255337.6499 | 2667067.7576 | 1255362.1263
31 | 2666959.818 | 1255490.6387 | 2666948.0344 | 1255504.8047 | 2666941.1106 | 1255512.5526
32 | 2666959.818 | 1255490.6387 | 2666962.9829 | 1255477.5761
33 | 2666959.818 | 1255490.6387 | 2666946.2938 | 1255479.9418
34 | 2666962.9829 | 1255477.5761 | 2666977.3947 | 1255460.973
35 | 2666940.3422 | 1255475.2344 | 2666946.2938 | 1255479.9418
36 | 2666994.5793 | 1255441.1754 | 2666977.3947 | 1255460.973
37 | 2666925.6605 | 1255463.622 | 2666940.3422 | 1255475.2344
38 | 2666994.5793 | 1255441.1754 | 2667006.3463 | 1255427.6192 | 2667008.684 | 1255425.2918
39 | 2666925.6605 | 1255463.622 | 2666938.4462 | 1255447.6299
40 | 2666925.6605 | 1255463.622 | 2666916.0411 | 1255461.8231 | 2666908.4253 | 1255464.2722 | 2666898.9759 | 1255467.4567 | 2666895.7071 | 1255470.1525
41 | 2666953.9557 | 1255428.2309 | 2666938.4462 | 1255447.6299
42 | 2666953.9557 | 1255428.2309 | 2666967.6735 | 1255411.0731
43 | 2666978.4991 | 1255397.5326 | 2666967.6735 | 1255411.0731
44 | 2667028.4721 | 1255490.869 | 2667004.4684 | 1255465.0324
45 | 2666930.3641 | 1255421.6104 | 2666945.5493 | 1255403.4886
46 | 2666945.5493 | 1255403.4886 | 2666959.8984 | 1255386.3645
47 | 2666975.0532 | 1255368.279 | 2666959.8984 | 1255386.3645
48 | 2666996.338 | 1255342.8779 | 2666975.0532 | 1255368.279
49 | 2666996.338 | 1255342.8779 | 2666989.2848 | 1255335.5929 | 2666986.0476 | 1255327.7061
50 | 2666989.6694 | 1255383.561 | 2666978.4991 | 1255397.5326
51 | 2666984.2008 | 1255308.2711 | 2666984.9475 | 1255316.9414 | 2666986.0476 | 1255327.7061
52 | 2667025.2472 | 1255322.5013 | 2667013.8801 | 1255338.6442
53 | 2666984.2008 | 1255308.2711 | 2666998.7399 | 1255288.9917
54 | 2666984.2008 | 1255308.2711 | 2666977.1222 | 1255302.5978
55 | 2667025.2472 | 1255322.5013 | 2667028.9352 | 1255318.8733
56 | 2667025.2472 | 1255322.5013 | 2667019.2582 | 1255311.1586 | 2667020.457 | 1255305.5929
57 | 2666998.7399 | 1255288.9917 | 2667006.6783 | 1255278.4651
58 | 2666977.1222 | 1255302.5978 | 2666972.4491 | 1255298.8524
59 | 2666918.8368 | 1255255.8833 | 2666937.2453 | 1255270.6373
60 | 2666918.8368 | 1255255.8833 | 2666923.7425 | 1255248.9782
61 | 2666923.7425 | 1255248.9782 | 2666930.4499 | 1255249.4988 | 2666940.5975 | 1255244.6433 | 2666952.9566 | 1255233.3597
62 | 2667028.9352 | 1255318.8733 | 2667038.6343 | 1255309.3321 | 2667041.5776 | 1255309.0576
63 | 2667020.457 | 1255305.5929 | 2667021.2403 | 1255301.9564
64 | 2667075.9465 | 1255287.8441 | 2667048.2014 | 1255308.4397 | 2667041.5776 | 1255309.0576
65 | 2667078.9337 | 1255285.6267 | 2667075.9465 | 1255287.8441
66 | 2667092.3742 | 1255337.6499 | 2667102.6522 | 1255347.2274
67 | 2667102.6522 | 1255347.2274 | 2667103.3307 | 1255347.8598
68 | 2667106.9031 | 1255351.1886 | 2667103.3307 | 1255347.8598
69 | 2667120.8252 | 1255301.824 | 2667129.3368 | 1255307.3906
70 | 2667120.8252 | 1255301.824 | 2667107.2999 | 1255287.6959
71 | 2667129.3368 | 1255307.3906 | 2667132.2258 | 1255309.28
72 | 2667091.9305 | 1255271.6415 | 2667107.2999 | 1255287.6959
73 | 2667111.3629 | 1255355.3445 | 2667106.9031 | 1255351.1886
74 | 2667136.7812 | 1255312.2592 | 2667132.2258 | 1255309.28
75 | 2667091.9305 | 1255271.6415 | 2667071.1055 | 1255245.5939
76 | 2667091.9305 | 1255271.6415 | 2667078.9337 | 1255285.6267
77 | 2666974.6192 | 1255213.5821 | 2666952.9566 | 1255233.3597
78 | 2667078.9337 | 1255285.6267 | 2667085.6771 | 1255297.4379
79 | 2667085.6771 | 1255297.4379 | 2667086.5837 | 1255299.0257
80 | 2666974.6192 | 1255213.5821 | 2666986.8164 | 1255202.4463 | 2666994.3094 | 1255196.2154 | 2667004.8308 | 1255190.9973 | 2667008.7039 | 1255190.3171
81 | 2667022.5115 | 1255191.7089 | 2667014.407 | 1255189.3155 | 2667008.7039 | 1255190.3171
82 | 2667022.5115 | 1255191.7089 | 2667020.1055 | 1255187.5282
83 | 2667022.5115 | 1255191.7089 | 2667034.1749 | 1255201.9621
84 | 2667020.1055 | 1255187.5282 | 2667010.5849 | 1255170.985
85 | 2667046.7909 | 1255215.6949 | 2667037.606 | 1255204.9782 | 2667034.1749 | 1255201.9621
86 | 2667003.137 | 1255158.0432 | 2667010.5849 | 1255170.985
87 | 2667052.8975 | 1255222.8198 | 2667046.7909 | 1255215.6949
88 | 2667090.8121 | 1255306.4318 | 2667086.5837 | 1255299.0257
89 | 2667067.9047 | 1255241.5905 | 2667071.1055 | 1255245.5939
90 | 2667120.0782 | 1255242.5121 | 2667129.2859 | 1255231.5466
91 | 2667129.2859 | 1255231.5466 | 2667147.1365 | 1255210.2881
92 | 2667067.9047 | 1255241.5905 | 2667061.1076 | 1255233.0888
93 | 2667061.1076 | 1255233.0888 | 2667058.5431 | 1255229.8811
94 | 2667052.8975 | 1255222.8198 | 2667058.5431 | 1255229.8811
95 | 2667052.8975 | 1255222.8198 | 2667067.1208 | 1255196.177
96 | 2667071.0581 | 1255188.8017 | 2667067.1208 | 1255196.177
97 | 2667071.0581 | 1255188.8017 | 2667072.0444 | 1255186.9543
98 | 2667087.2107 | 1255170.2813 | 2667074.0678 | 1255183.1641 | 2667072.0444 | 1255186.9543
99 | 2667161.2476 | 1255359.0681 | 2667159.4918 | 1255353.5998 | 2667161.7376 | 1255349.3241
100 | 2667172.7521 | 1255328.3541 | 2667161.7376 | 1255349.3241
101 | 2667189.0694 | 1255334.8438 | 2667174.3813 | 1255329.0286 | 2667172.7521 | 1255328.3541
102 | 2667172.7521 | 1255328.3541 | 2667156.291 | 1255321.5706
103 | 2667189.0694 | 1255334.8438 | 2667193.954 | 1255311.8715 | 2667196.7414 | 1255305.676
104 | 2667136.7812 | 1255312.2592 | 2667142.0373 | 1255315.6967 | 2667156.291 | 1255321.5706
105 | 2667196.9987 | 1255305.104 | 2667196.7414 | 1255305.676
106 | 2667147.9805 | 1255209.2829 | 2667147.1365 | 1255210.2881
107 | 2667003.137 | 1255158.0432 | 2667015.2253 | 1255148.3507 | 2667020.8382 | 1255142.6129
108 | 2667147.9805 | 1255209.2829 | 2667159.0105 | 1255196.1471
109 | 2667160.3829 | 1255194.5128 | 2667159.0105 | 1255196.1471
110 | 2667160.3829 | 1255194.5128 | 2667179.6169 | 1255171.6067
111 | 2667134.4182 | 1255126.61 | 2667149.4832 | 1255139.7329
112 | 2667127.3399 | 1255120.4443 | 2667134.4182 | 1255126.61
113 | 2667152.2319 | 1255142.1272 | 2667149.4832 | 1255139.7329
114 | 2667127.3399 | 1255120.4443 | 2667132.6699 | 1255108.7449
115 | 2667127.3399 | 1255120.4443 | 2667124.6603 | 1255119.0672
116 | 2667155.1426 | 1255144.6627 | 2667152.2319 | 1255142.1272
117 | 2667144.7066 | 1255086.1014 | 2667139.2686 | 1255094.2605 | 2667132.6699 | 1255108.7449
118 | 2667111.5274 | 1255111.9729 | 2667114.0207 | 1255113.5995 | 2667124.6603 | 1255119.0672
119 | 2667155.1426 | 1255144.6627 | 2667168.8851 | 1255156.6335
120 | 2667144.7066 | 1255086.1014 | 2667144.8659 | 1255085.8623
121 | 2667105.2884 | 1255107.17 | 2667107.8806 | 1255109.5937 | 2667111.5274 | 1255111.9729
122 | 2667169.1611 | 1255156.874 | 2667168.8851 | 1255156.6335
123 | 2667157.0781 | 1255068.3753 | 2667152.9052 | 1255073.8003 | 2667144.8659 | 1255085.8623
124 | 2667086.1945 | 1255082.8954 | 2667092.2432 | 1255094.9727 | 2667105.2884 | 1255107.17
125 | 2667198.9627 | 1255150.0578 | 2667208.1369 | 1255139.9547
126 | 2667182.3448 | 1255168.3581 | 2667198.9627 | 1255150.0578
127 | 2667233.8834 | 1255111.6017 | 2667208.1369 | 1255139.9547
128 | 2667182.3448 | 1255168.3581 | 2667179.6169 | 1255171.6067
129 | 2667182.3448 | 1255168.3581 | 2667169.1611 | 1255156.874
130 | 2667233.8834 | 1255111.6017 | 2667264.5065 | 1255140.3813 | 2667290.6735 | 1255164.974
131 | 2667290.6735 | 1255164.974 | 2667283.511 | 1255189.2214 | 2667242.9743 | 1255244.9681 | 2667231.4176 | 1255236.5775
132 | 2667199.3512 | 1255079.3404 | 2667183.8934 | 1255064.5946
133 | 2667180.9742 | 1255061.8098 | 2667183.8934 | 1255064.5946
134 | 2667231.4176 | 1255236.5775 | 2667216.1833 | 1255225.5167
135 | 2667020.8382 | 1255142.6129 | 2667035.8916 | 1255127.2248 | 2667045.812 | 1255112.681
136 | 2667045.812 | 1255112.681 | 2667051.4937 | 1255104.3514 | 2667058.9322 | 1255099.7521
137 | 2667058.9322 | 1255099.7521 | 2667072.7222 | 1255091.2256
138 | 2667075.8747 | 1255089.2763 | 2667072.7222 | 1255091.2256
139 | 2667086.1945 | 1255082.8954 | 2667075.8747 | 1255089.2763
140 | 2667157.0781 | 1255068.3753 | 2667167.8961 | 1255054.3116
141 | 2667180.9742 | 1255061.8098 | 2667171.7346 | 1255054.4108 | 2667167.8961 | 1255054.3116 | 2667167.8961 | 1255054.3116
142 | 2667216.1833 | 1255225.5167 | 2667216.1833 | 1255225.5167 | 2667224.7709 | 1255213.0912

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666132.3561 | 1254730.882
1 | 2666132.6268 | 1254726.0607
2 | 2666458.6933 | 1255320.4277
3 | 2666870.4326 | 1255495.2552
4 | 2666840.3394 | 1254671.6017
5 | 2666896.7867 | 1254689.9584
6 | 2667094.4344 | 1255073.9945
7 | 2666964.2809 | 1255124.1514
8 | 2667000.4142 | 1255154.3595
9 | 2667093.6003 | 1255074.8954
10 | 2667051.1287 | 1255425.2312
11 | 2667055.5906 | 1255456.4355
12 | 2667045.0508 | 1255385.4821
13 | 2667056.9937 | 1255463.1736
14 | 2667035.9017 | 1255396.2151
15 | 2667050.4686 | 1255379.3168
16 | 2667058.0093 | 1255522.6616
17 | 2667089.6251 | 1255425.8049
18 | 2667020.7622 | 1255413.2669
19 | 2667060.7671 | 1255369.0769
20 | 2667031.4023 | 1255494.0229
21 | 2667108.7225 | 1255428.6718
22 | 2667009.1978 | 1255424.7802
23 | 2667013.6029 | 1255353.6254
24 | 2667001.7029 | 1255368.5097
25 | 2667006.4649 | 1255349.1748
26 | 2667067.7576 | 1255362.1263
27 | 2666941.1106 | 1255512.5526
28 | 2666959.818 | 1255490.6387
29 | 2666962.9829 | 1255477.5761
30 | 2666946.2938 | 1255479.9418
31 | 2666977.3947 | 1255460.973
32 | 2666940.3422 | 1255475.2344
33 | 2666994.5793 | 1255441.1754
34 | 2666925.6605 | 1255463.622
35 | 2666895.7071 | 1255470.1525
36 | 2666938.4462 | 1255447.6299
37 | 2666953.9557 | 1255428.2309
38 | 2666967.6735 | 1255411.0731
39 | 2667004.4684 | 1255465.0324
40 | 2667028.4721 | 1255490.869
41 | 2667008.684 | 1255425.2918
42 | 2666930.3641 | 1255421.6104
43 | 2666945.5493 | 1255403.4886
44 | 2666959.8984 | 1255386.3645
45 | 2666975.0532 | 1255368.279
46 | 2666996.338 | 1255342.8779
47 | 2666978.4991 | 1255397.5326
48 | 2666989.6694 | 1255383.561
49 | 2666986.0476 | 1255327.7061
50 | 2667013.8801 | 1255338.6442
51 | 2666984.2008 | 1255308.2711
52 | 2667025.2472 | 1255322.5013
53 | 2666998.7399 | 1255288.9917
54 | 2666977.1222 | 1255302.5978
55 | 2666972.4491 | 1255298.8524
56 | 2666937.2453 | 1255270.6373
57 | 2666918.8368 | 1255255.8833
58 | 2667006.6783 | 1255278.4651
59 | 2666923.7425 | 1255248.9782
60 | 2667028.9352 | 1255318.8733
61 | 2667020.457 | 1255305.5929
62 | 2667041.5776 | 1255309.0576
63 | 2667021.2403 | 1255301.9564
64 | 2667075.9465 | 1255287.8441
65 | 2667092.3742 | 1255337.6499
66 | 2667102.6522 | 1255347.2274
67 | 2667103.3307 | 1255347.8598
68 | 2667120.8252 | 1255301.824
69 | 2667129.3368 | 1255307.3906
70 | 2667107.2999 | 1255287.6959
71 | 2667106.9031 | 1255351.1886
72 | 2667132.2258 | 1255309.28
73 | 2667091.9305 | 1255271.6415
74 | 2667111.3629 | 1255355.3445
75 | 2666952.9566 | 1255233.3597
76 | 2667078.9337 | 1255285.6267
77 | 2667085.6771 | 1255297.4379
78 | 2666974.6192 | 1255213.5821
79 | 2667008.7039 | 1255190.3171
80 | 2667022.5115 | 1255191.7089
81 | 2667020.1055 | 1255187.5282
82 | 2667034.1749 | 1255201.9621
83 | 2667010.5849 | 1255170.985
84 | 2667046.7909 | 1255215.6949
85 | 2667086.5837 | 1255299.0257
86 | 2667071.1055 | 1255245.5939
87 | 2667090.8121 | 1255306.4318
88 | 2667120.0782 | 1255242.5121
89 | 2667129.2859 | 1255231.5466
90 | 2667067.9047 | 1255241.5905
91 | 2667061.1076 | 1255233.0888
92 | 2667058.5431 | 1255229.8811
93 | 2667052.8975 | 1255222.8198
94 | 2667067.1208 | 1255196.177
95 | 2667071.0581 | 1255188.8017
96 | 2667072.0444 | 1255186.9543
97 | 2667161.2476 | 1255359.0681
98 | 2667161.7376 | 1255349.3241
99 | 2667172.7521 | 1255328.3541
100 | 2667189.0694 | 1255334.8438
101 | 2667156.291 | 1255321.5706
102 | 2667196.7414 | 1255305.676
103 | 2667136.7812 | 1255312.2592
104 | 2667147.1365 | 1255210.2881
105 | 2667003.137 | 1255158.0432
106 | 2667196.9987 | 1255305.104
107 | 2667147.9805 | 1255209.2829
108 | 2667159.0105 | 1255196.1471
109 | 2667160.3829 | 1255194.5128
110 | 2667134.4182 | 1255126.61
111 | 2667149.4832 | 1255139.7329
112 | 2667127.3399 | 1255120.4443
113 | 2667152.2319 | 1255142.1272
114 | 2667132.6699 | 1255108.7449
115 | 2667124.6603 | 1255119.0672
116 | 2667155.1426 | 1255144.6627
117 | 2667144.7066 | 1255086.1014
118 | 2667111.5274 | 1255111.9729
119 | 2667168.8851 | 1255156.6335
120 | 2667144.8659 | 1255085.8623
121 | 2667105.2884 | 1255107.17
122 | 2667198.9627 | 1255150.0578
123 | 2667208.1369 | 1255139.9547
124 | 2667182.3448 | 1255168.3581
125 | 2667233.8834 | 1255111.6017
126 | 2667179.6169 | 1255171.6067
127 | 2667169.1611 | 1255156.874
128 | 2667290.6735 | 1255164.974
129 | 2667199.3512 | 1255079.3404
130 | 2667183.8934 | 1255064.5946
131 | 2667231.4176 | 1255236.5775
132 | 2667020.8382 | 1255142.6129
133 | 2667045.812 | 1255112.681
134 | 2667058.9322 | 1255099.7521
135 | 2667072.7222 | 1255091.2256
136 | 2667075.8747 | 1255089.2763
137 | 2667086.1945 | 1255082.8954
138 | 2667087.2107 | 1255170.2813
139 | 2667157.0781 | 1255068.3753
140 | 2667167.8961 | 1255054.3116
141 | 2667180.9742 | 1255061.8098
142 | 2667216.1833 | 1255225.5167
143 | 2667224.7709 | 1255213.0912
144 | 2667009.6176 | 1255274.5675

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1