## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_404-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_404-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_404-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_404-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_404-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_404-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_404-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_404-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_404-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_404-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_404-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_404-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_404-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_404-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_404-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_404-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_404-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_404-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_404-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_404-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_404-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_404-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_404-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_404-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_404-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_404-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_404-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_404-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_404-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_404-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_404-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_404-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_404-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_404-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_404-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_404-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_404-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_404-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_404-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_404-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_404-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_404-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_404-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_404-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_404-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_404-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_404-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_404-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_404-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_404-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_404-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_404-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_404-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_404-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_404-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_404-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_404-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_404-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_404-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_404-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_404-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_404-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_404-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_404-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_404-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_404-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_404-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_404-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_404-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_404-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_404-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_404-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_404-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_404-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_404-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_404-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_404-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_404-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_404-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_404-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_404-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_404-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_404-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_404-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_404-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_404-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_404-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_404-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_404-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_404-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_404-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_404-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_404-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_404-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_404-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_404-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_404-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_404-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_404-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_404-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_404-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_404-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_404-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_404-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_404-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_404-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_404-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_404-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_404-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_404-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_404-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_404-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_404-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_404-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_404-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_404-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_404-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_404-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_404-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_404-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_404-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_404-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_404-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_404-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_404-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_404-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_404-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_404-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_404-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_404-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_404-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_404-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_404-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_404-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_404-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_404-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_404-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_404-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_404-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_404-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_404-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_404-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_485_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_404-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0029981 | 0.00075139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_404-1_0_6_load_7 | 6 | 0.00073708 | 0.00018473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_404-1_0_6_load_4 | 7 | 0.0010428 | 0.00026134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_404-1_0_6_load_8 | 8 | 0.0048013 | 0.0012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_404-1_0_6_load_19 | 9 | 0.019655 | 0.004926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_404-1_0_6_load_10 | 10 | 0.01683 | 0.0042179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_404-1_0_6_load_33 | 11 | 0.0013048 | 0.00032702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_404-1_0_6_load_32 | 12 | 0.0011491 | 0.00028799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_404-1_0_6_load_30 | 13 | 0.00072439 | 0.00018155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_404-1_0_6_load_20 | 15 | 0.005467 | 0.0013702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_404-1_0_6_load_26 | 17 | 0.00050571 | 0.00012674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_404-1_0_6_load_25 | 20 | 0.0067748 | 0.0016979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_404-1_0_6_load_21 | 21 | 0.0072828 | 0.0018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_404-1_0_6_load_22 | 23 | 0.00054987 | 0.00013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_404-1_0_6_load_147 | 25 | 0.025273 | 0.0063339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_404-1_0_6_load_117 | 27 | 0.00073154 | 0.00018334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_404-1_0_6_load_141 | 28 | 0.0010403 | 0.00026072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_404-1_0_6_load_18 | 29 | 0.0099142 | 0.0024847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_404-1_0_6_load_31 | 30 | 0.0026407 | 0.00066182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_404-1_0_6_load_29 | 31 | 0.00074865 | 0.00018763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_404-1_0_6_load_134 | 33 | 0.0012243 | 0.00030685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_404-1_0_6_load_92 | 34 | 0.00054578 | 0.00013678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_404-1_0_6_load_35 | 36 | 0.0034491 | 0.00086442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_404-1_0_6_load_139 | 38 | 0.053454 | 0.013397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_404-1_0_6_load_34 | 39 | 0.0013039 | 0.00032679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_404-1_0_6_load_135 | 40 | 0.0012235 | 0.00030664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_404-1_0_6_load_27 | 42 | 0.00072457 | 0.00018159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_404-1_0_6_load_28 | 43 | 0.00074585 | 0.00018693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_404-1_0_6_load_73 | 45 | 0.0023284 | 0.00058355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_404-1_0_6_load_45 | 46 | 0.0022193 | 0.0005562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_404-1_0_6_load_97 | 47 | 0.0018904 | 0.00047378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_404-1_0_6_load_75 | 49 | 0.0020443 | 0.00051234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_404-1_0_6_load_94 | 50 | 0.0022844 | 0.00057253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_404-1_0_6_load_39 | 51 | 0.0030509 | 0.00076464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_404-1_0_6_load_42 | 54 | 0.0053174 | 0.0013327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_404-1_0_6_load_43 | 55 | 0.0014559 | 0.00036489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_404-1_0_6_load_44 | 56 | 0.0017288 | 0.00043328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_404-1_0_6_load_46 | 57 | 0.0026813 | 0.00067199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_404-1_0_6_load_48 | 58 | 0.0021732 | 0.00054466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_404-1_0_6_load_49 | 59 | 0.001728 | 0.00043307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_404-1_0_6_load_133 | 60 | 0.0021114 | 0.00052917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_404-1_0_6_load_52 | 61 | 0.0026803 | 0.00067174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_404-1_0_6_load_132 | 62 | 0.0019412 | 0.00048652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_404-1_0_6_load_53 | 63 | 0.0015951 | 0.00039977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_404-1_0_6_load_74 | 64 | 0.0021328 | 0.00053454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_404-1_0_6_load_54 | 65 | 0.0022674 | 0.00056826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_404-1_0_6_load_55 | 66 | 0.0013756 | 0.00034475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_404-1_0_6_load_56 | 67 | 0.0023101 | 0.00057897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_404-1_0_6_load_57 | 68 | 0.0021343 | 0.00053491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_404-1_0_6_load_58 | 69 | 0.002342 | 0.00058695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_404-1_0_6_load_59 | 70 | 0.0021279 | 0.00053329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_404-1_0_6_load_60 | 71 | 0.0025871 | 0.0006484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_404-1_0_6_load_61 | 72 | 0.0018491 | 0.00046343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_404-1_0_6_load_62 | 73 | 0.0014486 | 0.00036305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_404-1_0_6_load_63 | 74 | 0.0037423 | 0.00093791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_404-1_0_6_load_64 | 75 | 0.0014494 | 0.00036325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_404-1_0_6_load_66 | 77 | 0.0029586 | 0.0007415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_404-1_0_6_load_67 | 78 | 0.0042204 | 0.0010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_404-1_0_6_load_72 | 79 | 0.0027623 | 0.00069229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_404-1_0_6_load_68 | 80 | 0.0029675 | 0.00074372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_404-1_0_6_load_88 | 81 | 0.00223 | 0.0005589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_404-1_0_6_load_69 | 82 | 0.002776 | 0.00069573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_404-1_0_6_load_70 | 83 | 0.0014875 | 0.0003728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_404-1_0_6_load_71 | 84 | 0.0036185 | 0.00090687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_404-1_0_6_load_127 | 86 | 0.0015476 | 0.00038786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_404-1_0_6_load_113 | 87 | 0.0014257 | 0.00035732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_404-1_0_6_load_86 | 88 | 0.0042878 | 0.0010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_404-1_0_6_load_76 | 89 | 0.0025568 | 0.00064078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_404-1_0_6_load_77 | 90 | 0.0021468 | 0.00053805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_404-1_0_6_load_95 | 91 | 0.0019985 | 0.00050087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_404-1_0_6_load_78 | 92 | 0.0028716 | 0.00071968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_404-1_0_6_load_79 | 93 | 0.0016013 | 0.00040131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_404-1_0_6_load_80 | 94 | 0.0017678 | 0.00044306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_404-1_0_6_load_81 | 95 | 0.0018232 | 0.00045694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_404-1_0_6_load_82 | 96 | 0.0029353 | 0.00073567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_404-1_0_6_load_84 | 98 | 0.0027276 | 0.00068361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_404-1_0_6_load_85 | 99 | 0.0012963 | 0.00032488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_404-1_0_6_load_87 | 100 | 0.0069595 | 0.0017442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_404-1_0_6_load_89 | 101 | 0.0026835 | 0.00067255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_404-1_0_6_load_91 | 102 | 0.0024804 | 0.00062164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_404-1_0_6_load_96 | 103 | 0.0021459 | 0.00053781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_404-1_0_6_load_128 | 104 | 0.0019375 | 0.00048558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_404-1_0_6_load_99 | 106 | 0.0018659 | 0.00046763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_404-1_0_6_load_100 | 107 | 0.0030346 | 0.00076055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_404-1_0_6_load_101 | 108 | 0.0031771 | 0.00079626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_404-1_0_6_load_102 | 109 | 0.00089605 | 0.00022457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_404-1_0_6_load_103 | 110 | 0.0029353 | 0.00073567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_404-1_0_6_load_105 | 111 | 0.0027658 | 0.00069316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_404-1_0_6_load_109 | 112 | 0.0027154 | 0.00068055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_404-1_0_6_load_114 | 113 | 0.00069004 | 0.00017294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_404-1_0_6_load_107 | 114 | 0.0031352 | 0.00078576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_404-1_0_6_load_106 | 115 | 0.0031281 | 0.00078397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_404-1_0_6_load_110 | 117 | 0.0014516 | 0.00036381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_404-1_0_6_load_111 | 118 | 0.0014516 | 0.00036381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_404-1_0_6_load_125 | 119 | 0.0021765 | 0.00054548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_404-1_0_6_load_123 | 120 | 0.0022196 | 0.00055629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_404-1_0_6_load_115 | 121 | 0.00055934 | 0.00014018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_404-1_0_6_load_116 | 122 | 0.00055934 | 0.00014018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_404-1_0_6_load_118 | 123 | 0.00053514 | 0.00013412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_404-1_0_6_load_119 | 124 | 0.0017323 | 0.00043415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_404-1_0_6_load_120 | 125 | 0.0017319 | 0.00043406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_404-1_0_6_load_142 | 126 | 0.0017296 | 0.00043348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_404-1_0_6_load_143 | 127 | 0.0017368 | 0.00043527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_404-1_0_6_load_121 | 128 | 0.0017297 | 0.00043349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_404-1_0_6_load_122 | 129 | 0.0017295 | 0.00043346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_404-1_0_6_load_124 | 130 | 0.0017337 | 0.00043451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_404-1_0_6_load_126 | 131 | 0.0017343 | 0.00043467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_404-1_0_6_load_146 | 132 | 0.0017288 | 0.00043328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_404-1_0_6_load_145 | 133 | 0.0017333 | 0.00043441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_404-1_0_6_load_129 | 134 | 0.0030844 | 0.00077302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_404-1_0_6_load_130 | 135 | 0.0018524 | 0.00046425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_404-1_0_6_load_131 | 136 | 0.0023075 | 0.0005783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_404-1_0_6_load_136 | 137 | 0.00075686 | 0.00018969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_404-1_0_6_load_137 | 138 | 0.00024536 | 6.1493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_404-1_0_6_load_138 | 139 | 0.0014103 | 0.00035346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_404-1_0_6_load_140 | 140 | 0.015585 | 0.003906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_404-1_0_6_load_144 | 141 | 0.0017323 | 0.00043415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_404-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_404-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_404-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.009324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_404-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_404-1_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.054142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_404-1_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.026972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_404-1_0_6_line_6 |  | 4 | 9 | 0.0693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_404-1_0_6_line_7 |  | 4 | 10 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_404-1_0_6_line_8 |  | 5 | 11 | 0.016817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_404-1_0_6_line_9 |  | 5 | 12 | 0.020971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_404-1_0_6_line_10 |  | 6 | 13 | 0.013803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_404-1_0_6_line_11 |  | 7 | 8 | 0.010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_404-1_0_6_line_12 |  | 8 | 14 | 0.020247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_404-1_0_6_line_13 |  | 9 | 15 | 0.055824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_404-1_0_6_line_14 |  | 10 | 14 | 0.019513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_404-1_0_6_line_15 |  | 12 | 30 | 0.059852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_404-1_0_6_line_16 |  | 13 | 31 | 0.0056449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_404-1_0_6_line_17 |  | 14 | 19 | 0.022601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_404-1_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_404-1_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.027112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_404-1_0_6_line_20 |  | 16 | 19 | 0.0303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_404-1_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.023644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_404-1_0_6_line_22 |  | 18 | 21 | 0.030273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_404-1_0_6_line_23 |  | 19 | 29 | 0.030406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_404-1_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.023131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_404-1_0_6_line_25 |  | 22 | 23 | 0.016887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_404-1_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.069787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_404-1_0_6_line_27 |  | 24 | 25 | 0.009852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_404-1_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.23308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_404-1_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.024406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_404-1_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.088556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_404-1_0_6_line_31 |  | 27 | 37 | 0.021909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_404-1_0_6_line_32 |  | 28 | 38 | 0.016678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_404-1_0_6_line_33 |  | 31 | 42 | 0.0056477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_404-1_0_6_line_34 |  | 32 | 33 | 0.017725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_404-1_0_6_line_35 |  | 32 | 34 | 0.1189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_404-1_0_6_line_36 |  | 32 | 35 | 0.26159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_404-1_0_6_line_37 |  | 33 | 40 | 0.0090995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_404-1_0_6_line_38 |  | 34 | 41 | 0.076511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_404-1_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.03257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_404-1_0_6_line_40 |  | 36 | 39 | 0.017012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_404-1_0_6_line_41 |  | 37 | 113 | 0.013364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_404-1_0_6_line_42 |  | 38 | 139 | 0.009504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_404-1_0_6_line_43 |  | 40 | 137 | 0.029878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_404-1_0_6_line_44 |  | 41 | 102 | 0.0077902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_404-1_0_6_line_45 |  | 41 | 101 | 0.023645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_404-1_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0056366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_404-1_0_6_line_47 |  | 44 | 45 | 0.035353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_404-1_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.028648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_404-1_0_6_line_49 |  | 45 | 64 | 0.0013332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_404-1_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.023381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_404-1_0_6_line_51 |  | 48 | 103 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_404-1_0_6_line_52 |  | 48 | 102 | 0.024095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_404-1_0_6_line_53 |  | 49 | 50 | 0.017221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_404-1_0_6_line_54 |  | 50 | 91 | 0.00056946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_404-1_0_6_line_55 |  | 51 | 52 | 0.026708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_404-1_0_6_line_56 |  | 52 | 56 | 0.012596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_404-1_0_6_line_57 |  | 52 | 57 | 0.017365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_404-1_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_404-1_0_6_line_59 |  | 53 | 55 | 0.014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_404-1_0_6_line_60 |  | 55 | 58 | 0.0094571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_404-1_0_6_line_61 |  | 56 | 59 | 0.012445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_404-1_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.02223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_404-1_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0031462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_404-1_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.013713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_404-1_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_404-1_0_6_line_66 |  | 62 | 136 | 0.022272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_404-1_0_6_line_67 |  | 63 | 65 | 0.0025805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_404-1_0_6_line_68 |  | 64 | 89 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_404-1_0_6_line_69 |  | 65 | 66 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_404-1_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0072965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_404-1_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0095153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_404-1_0_6_line_72 |  | 68 | 69 | 0.010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_404-1_0_6_line_73 |  | 69 | 70 | 0.010524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_404-1_0_6_line_74 |  | 70 | 71 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_404-1_0_6_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0070557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_404-1_0_6_line_76 |  | 72 | 73 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_404-1_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0042126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_404-1_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0068172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_404-1_0_6_line_79 |  | 75 | 76 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_404-1_0_6_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0067131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_404-1_0_6_line_81 |  | 76 | 78 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_404-1_0_6_line_82 |  | 77 | 79 | 0.01692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_404-1_0_6_line_83 |  | 78 | 80 | 0.012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_404-1_0_6_line_84 |  | 79 | 81 | 0.016619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_404-1_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0084161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_404-1_0_6_line_86 |  | 81 | 88 | 0.013599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_404-1_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0094599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_404-1_0_6_line_88 |  | 83 | 84 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_404-1_0_6_line_89 |  | 84 | 85 | 0.014065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_404-1_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.036346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_404-1_0_6_line_91 |  | 85 | 87 | 0.014591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_404-1_0_6_line_92 |  | 86 | 104 | 0.0093403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_404-1_0_6_line_93 |  | 87 | 105 | 0.034445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_404-1_0_6_line_94 |  | 88 | 98 | 0.0052417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_404-1_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_404-1_0_6_line_96 |  | 90 | 92 | 0.017112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_404-1_0_6_line_97 |  | 91 | 103 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_404-1_0_6_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0062747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_404-1_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.016193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_404-1_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0013429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_404-1_0_6_line_101 |  | 95 | 96 | 0.019817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_404-1_0_6_line_102 |  | 96 | 97 | 0.024452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_404-1_0_6_line_103 |  | 97 | 98 | 0.016277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_404-1_0_6_line_104 |  | 97 | 99 | 0.002163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_404-1_0_6_line_105 |  | 99 | 100 | 0.019276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_404-1_0_6_line_106 |  | 100 | 101 | 0.0013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_404-1_0_6_line_107 |  | 104 | 134 | 0.026376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_404-1_0_6_line_108 |  | 105 | 109 | 0.0099032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_404-1_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0055921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_404-1_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.015507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_404-1_0_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.01073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_404-1_0_6_line_112 |  | 108 | 110 | 0.010704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_404-1_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.021503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_404-1_0_6_line_114 |  | 111 | 112 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_404-1_0_6_line_115 |  | 112 | 114 | 0.021255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_404-1_0_6_line_116 |  | 113 | 121 | 0.01486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_404-1_0_6_line_117 |  | 114 | 115 | 0.01046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_404-1_0_6_line_118 |  | 115 | 116 | 0.020629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_404-1_0_6_line_119 |  | 116 | 117 | 0.01308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_404-1_0_6_line_120 |  | 117 | 118 | 0.003071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_404-1_0_6_line_121 |  | 118 | 119 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_404-1_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0032844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_404-1_0_6_line_123 |  | 120 | 128 | 0.016936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_404-1_0_6_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0065447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_404-1_0_6_line_125 |  | 122 | 123 | 0.01573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_404-1_0_6_line_126 |  | 123 | 124 | 0.005355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_404-1_0_6_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0053538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_404-1_0_6_line_128 |  | 125 | 126 | 0.005355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_404-1_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.013429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_404-1_0_6_line_130 |  | 127 | 141 | 0.0053553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_404-1_0_6_line_131 |  | 128 | 129 | 0.0053527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_404-1_0_6_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0053544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_404-1_0_6_line_133 |  | 130 | 131 | 0.0053542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_404-1_0_6_line_134 |  | 131 | 132 | 0.013437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_404-1_0_6_line_135 |  | 132 | 133 | 0.0053553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_404-1_0_6_line_136 |  | 133 | 141 | 0.005355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_404-1_0_6_line_137 |  | 134 | 135 | 0.018402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_404-1_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.02246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_404-1_0_6_line_139 |  | 137 | 138 | 0.0010042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_404-1_0_6_line_140 |  | 139 | 140 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_404-1_0_6_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 142 | 82 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2612998.3327 | 1212392.6878 | 2612995.9825 | 1212390.437 | 2612992.8739 | 1212387.6509 | 2612987.7978 | 1212381.2808 | 2612983.6026 | 1212375.1016 | 2612980.7224 | 1212370.6963
1 | 2612964.4081 | 1212345.7436 | 2612980.7224 | 1212370.6963
2 | 2612998.3327 | 1212392.6878 | 2613007.6629 | 1212392.0632
3 | 2612964.4081 | 1212345.7436 | 2612958.728 | 1212337.6156 | 2612953.024 | 1212330.0101 | 2612945.7373 | 1212320.0666
4 | 2613007.6629 | 1212392.0632 | 2613059.1915 | 1212374.988
5 | 2613007.6629 | 1212392.0632 | 2613013.2615 | 1212399.2016 | 2613024.6842 | 1212410.9997 | 2613025.5941 | 1212412.1646
6 | 2612945.7373 | 1212320.0666 | 2612890.8051 | 1212361.8827 | 2612890.5954 | 1212362.041
7 | 2612945.7373 | 1212320.0666 | 2612949.364 | 1212315.1717 | 2612962.7744 | 1212304.8861
8 | 2613059.1915 | 1212374.988 | 2613075.1623 | 1212369.7199
9 | 2613059.1915 | 1212374.988 | 2613067.0878 | 1212394.4161 | 2613067.0878 | 1212394.4161
10 | 2613037.6201 | 1212413.5282 | 2613031.124 | 1212415.5385 | 2613027.9115 | 1212415.1313 | 2613025.5941 | 1212412.1646
11 | 2612991.0892 | 1212308.6723 | 2612997.8665 | 1212316.9444
12 | 2612978.2575 | 1212293.0107 | 2612991.0892 | 1212308.6723
13 | 2612846.038 | 1212395.6705 | 2612890.5954 | 1212362.041
14 | 2612978.2575 | 1212293.0107 | 2612962.7744 | 1212304.8861
15 | 2613124.0709 | 1212376.1139 | 2613095.7713 | 1212384.9512 | 2613067.0878 | 1212394.4161
16 | 2613043.0127 | 1212411.8594 | 2613037.6201 | 1212413.5282
17 | 2612996.6782 | 1212279.8877 | 2612983.5545 | 1212288.6308 | 2612978.2575 | 1212293.0107
18 | 2613031.3798 | 1212273.5262 | 2613021.9444 | 1212263.0553
19 | 2613021.9444 | 1212263.0553 | 2613029.2633 | 1212258.1796 | 2613045.5016 | 1212249.5768
20 | 2613021.9444 | 1212263.0553 | 2612996.6782 | 1212279.8877
21 | 2613045.5016 | 1212249.5768 | 2613046.3431 | 1212250.4013 | 2613061.4171 | 1212267.0991
22 | 2613045.5016 | 1212249.5768 | 2613072.6276 | 1212236.1369
23 | 2613017.9175 | 1212301.7016 | 2612996.6782 | 1212279.8877
24 | 2613093.3538 | 1212225.8679 | 2613072.6276 | 1212236.1369
25 | 2613093.3538 | 1212225.8679 | 2613099.5262 | 1212241.5902
26 | 2613093.3538 | 1212225.8679 | 2613131.5887 | 1212202.0827 | 2613142.37 | 1212194.6911 | 2613148.8745 | 1212204.3997
27 | 2613154.3568 | 1212212.594 | 2613148.8745 | 1212204.3997
28 | 2613085.8774 | 1212177.6134 | 2613109.3024 | 1212165.7691 | 2613145.169 | 1212144.7137 | 2613152.5862 | 1212140.183 | 2613169.5278 | 1212129.8366 | 2613178.1348 | 1212130.1001 | 2613172.964 | 1212146.0421 | 2613178.829 | 1212146.055 | 2613188.6284 | 1212139.5729 | 2613188.9225 | 1212147.4558 | 2613183.861 | 1212151.7137 | 2613189.0202 | 1212158.2843 | 2613142.37 | 1212194.6911 | 2613148.8745 | 1212204.3997
29 | 2613085.8774 | 1212177.6134 | 2613068.4 | 1212186.4469 | 2613063.99 | 1212188.4011
30 | 2613085.8774 | 1212177.6134 | 2613088.772 | 1212163.6341 | 2613085.9413 | 1212155.3011 | 2613076.3796 | 1212146.9533 | 2613029.8391 | 1212122.0449
31 | 2613043.9593 | 1212197.2775 | 2613063.99 | 1212188.4011
32 | 2613029.8391 | 1212122.0449 | 2613015.1348 | 1212114.1752
33 | 2613043.0127 | 1212411.8594 | 2613048.408 | 1212410.1898
34 | 2612946.0411 | 1212063.4792 | 2612933.0606 | 1212075.5485
35 | 2612946.0411 | 1212063.4792 | 2612938.1294 | 1212061.3609 | 2612904.1592 | 1212037.9857 | 2612897.7222 | 1212038.9613 | 2612883.0357 | 1212053.5712 | 2612853.781 | 1212084.053
36 | 2612946.0411 | 1212063.4792 | 2612956.9431 | 1212056.4766 | 2613011.7279 | 1212003.5657 | 2612997.7165 | 1212000.9449 | 2612989.8929 | 1212000.1942 | 2612978.8697 | 1211999.9702 | 2612954.1525 | 1212001.3842 | 2612947.3609 | 1212001.2139 | 2612940.5709 | 1212000.2542 | 2612933.655 | 1211997.8157 | 2612926.0143 | 1211993.2856 | 2612917.7172 | 1211986.6306 | 2612903.8491 | 1211973.8714 | 2612865.4614 | 1211934.1667
37 | 2612933.0606 | 1212075.5485 | 2612926.3966 | 1212081.7446
38 | 2612800.8022 | 1212139.2541 | 2612853.781 | 1212084.053
39 | 2612865.4614 | 1211934.1667 | 2612876.7864 | 1211903.6295
40 | 2612892.6447 | 1211909.7886 | 2612876.7864 | 1211903.6295
41 | 2613043.9593 | 1212197.2775 | 2613032.2113 | 1212190.9072
42 | 2613015.1348 | 1212114.1752 | 2613006.7554 | 1212109.6905
43 | 2612899.4404 | 1212092.9627 | 2612920.5011 | 1212087.2262 | 2612926.3966 | 1212081.7446
44 | 2612800.8022 | 1212139.2541 | 2612793.8547 | 1212135.7299
45 | 2612800.8022 | 1212139.2541 | 2612821.7184 | 1212150.2814
46 | 2613053.7926 | 1212408.5235 | 2613048.408 | 1212410.1898
47 | 2612728.2977 | 1212245.2368 | 2612745.0198 | 1212230.4529 | 2612755.6047 | 1212222.8501
48 | 2612728.2977 | 1212245.2368 | 2612745.5009 | 1212268.1447
49 | 2612755.6047 | 1212222.8501 | 2612756.6875 | 1212222.0724
50 | 2612772.3664 | 1212124.8298 | 2612751.4751 | 1212114.3304
51 | 2612772.3664 | 1212124.8298 | 2612753.9141 | 1212138.463
52 | 2612772.3664 | 1212124.8298 | 2612793.8547 | 1212135.7299
53 | 2612725.5752 | 1212159.4008 | 2612739.426 | 1212149.1674
54 | 2612739.426 | 1212149.1674 | 2612739.884 | 1212148.829
55 | 2612770.5766 | 1212301.536 | 2612786.5605 | 1212322.9331
56 | 2612770.5766 | 1212301.536 | 2612780.4732 | 1212293.7445
57 | 2612770.5766 | 1212301.536 | 2612756.395 | 1212311.5577
58 | 2612812.5662 | 1212357.746 | 2612796.3029 | 1212369.7001
59 | 2612812.5662 | 1212357.746 | 2612824.5133 | 1212349.405
60 | 2612832.2675 | 1212343.9913 | 2612824.5133 | 1212349.405
61 | 2612790.2518 | 1212286.046 | 2612780.4732 | 1212293.7445
62 | 2612832.2675 | 1212343.9913 | 2612836.4105 | 1212341.0988 | 2612850.163 | 1212330.8069
63 | 2612790.2518 | 1212286.046 | 2612792.7238 | 1212284.0998
64 | 2612860.7853 | 1212322.1454 | 2612854.2158 | 1212327.7739 | 2612850.163 | 1212330.8069
65 | 2612804.7456 | 1212274.6353 | 2612792.7238 | 1212284.0998
66 | 2612860.7853 | 1212322.1454 | 2612877.6987 | 1212307.6543
67 | 2612804.7456 | 1212274.6353 | 2612806.7731 | 1212273.039
68 | 2612771.3542 | 1212211.5378 | 2612756.6875 | 1212222.0724
69 | 2612819.6273 | 1212263.2389 | 2612810.4593 | 1212270.1369 | 2612806.7731 | 1212273.039
70 | 2612819.6273 | 1212263.2389 | 2612825.4578 | 1212258.852
71 | 2612833.0612 | 1212253.1311 | 2612825.4578 | 1212258.852
72 | 2612833.0612 | 1212253.1311 | 2612841.5353 | 1212246.7552
73 | 2612849.9449 | 1212240.4278 | 2612841.5353 | 1212246.7552
74 | 2612849.9449 | 1212240.4278 | 2612862.1444 | 1212231.2489
75 | 2612867.7824 | 1212227.0068 | 2612862.1444 | 1212231.2489
76 | 2612879.6844 | 1212218.0517 | 2612867.7824 | 1212227.0068
77 | 2612879.6844 | 1212218.0517 | 2612883.0506 | 1212215.519
78 | 2612883.0506 | 1212215.519 | 2612888.4981 | 1212211.4203
79 | 2612908.2619 | 1212196.55 | 2612888.4981 | 1212211.4203
80 | 2612908.2619 | 1212196.55 | 2612902.3474 | 1212193.3746
81 | 2612908.2619 | 1212196.55 | 2612917.2279 | 1212201.3748
82 | 2612887.44 | 1212185.3712 | 2612902.3474 | 1212193.3746
83 | 2612927.9346 | 1212207.1364 | 2612917.2279 | 1212201.3748
84 | 2612872.7974 | 1212177.5099 | 2612887.44 | 1212185.3712
85 | 2612927.9346 | 1212207.1364 | 2612935.3457 | 1212211.1246
86 | 2612860.8157 | 1212171.0773 | 2612872.7974 | 1212177.5099
87 | 2612943.676 | 1212215.6074 | 2612935.3457 | 1212211.1246
88 | 2612943.676 | 1212215.6074 | 2612953.4803 | 1212220.8834 | 2612956.8822 | 1212225.3563
89 | 2612965.3965 | 1212236.5512 | 2612956.8822 | 1212225.3563
90 | 2612965.3965 | 1212236.5512 | 2612945.0223 | 1212253.6723 | 2612937.3478 | 1212259.6589
91 | 2612965.3965 | 1212236.5512 | 2612977.2662 | 1212228.1055 | 2612977.2861 | 1212228.0933
92 | 2612937.3478 | 1212259.6589 | 2612929.9832 | 1212265.4038
93 | 2613007.2884 | 1212211.2167 | 2612991.0732 | 1212219.6307 | 2612977.2861 | 1212228.0933
94 | 2612860.8157 | 1212171.0773 | 2612856.1975 | 1212168.5978
95 | 2612771.3542 | 1212211.5378 | 2612772.6633 | 1212210.5975
96 | 2612786.5615 | 1212200.6149 | 2612772.6633 | 1212210.5975
97 | 2612739.884 | 1212148.829 | 2612753.9141 | 1212138.463
98 | 2612786.5615 | 1212200.6149 | 2612791.6579 | 1212196.9544
99 | 2612804.81 | 1212187.5076 | 2612791.6579 | 1212196.9544
100 | 2612804.81 | 1212187.5076 | 2612805.9007 | 1212186.7242
101 | 2612821.9964 | 1212175.1632 | 2612805.9007 | 1212186.7242
102 | 2612841.8564 | 1212160.8985 | 2612821.9964 | 1212175.1632
103 | 2612841.8564 | 1212160.8985 | 2612856.1975 | 1212168.5978
104 | 2612841.8564 | 1212160.8985 | 2612839.943 | 1212159.8897
105 | 2612822.8919 | 1212150.9001 | 2612839.943 | 1212159.8897
106 | 2612821.7184 | 1212150.2814 | 2612822.8919 | 1212150.9001
107 | 2612929.9832 | 1212265.4038 | 2612909.1861 | 1212281.6268
108 | 2613007.2884 | 1212211.2167 | 2612998.6047 | 1212206.4556
109 | 2612984.2926 | 1212198.6085 | 2612989.1961 | 1212201.2969
110 | 2612970.6955 | 1212191.1533 | 2612984.2926 | 1212198.6085
111 | 2612998.6047 | 1212206.4556 | 2612989.1961 | 1212201.2969
112 | 2612970.6955 | 1212191.1533 | 2612961.3094 | 1212186.0071
113 | 2612942.4545 | 1212175.6692 | 2612961.3094 | 1212186.0071
114 | 2612942.4545 | 1212175.6692 | 2612933.1432 | 1212170.5639
115 | 2612914.5057 | 1212160.3452 | 2612933.1432 | 1212170.5639
116 | 2613032.2113 | 1212190.9072 | 2613019.1485 | 1212183.824
117 | 2612914.5057 | 1212160.3452 | 2612905.3335 | 1212155.3162
118 | 2612887.2445 | 1212145.3983 | 2612905.3335 | 1212155.3162
119 | 2612887.2445 | 1212145.3983 | 2612894.6218 | 1212134.597
120 | 2612897.6192 | 1212133.9285 | 2612894.6218 | 1212134.597
121 | 2612897.6192 | 1212133.9285 | 2612909.4814 | 1212131.2827 | 2612914.9233 | 1212130.4382
122 | 2612914.9233 | 1212130.4382 | 2612916.1235 | 1212130.252 | 2612918.1201 | 1212130.7978
123 | 2612933.5871 | 1212137.4288 | 2612924.6501 | 1212132.5828 | 2612918.1201 | 1212130.7978
124 | 2613013.3953 | 1212180.7043 | 2613019.1485 | 1212183.824
125 | 2613013.3953 | 1212180.7043 | 2612999.5677 | 1212173.2064
126 | 2612999.5677 | 1212173.2064 | 2612994.8602 | 1212170.6538
127 | 2612990.1538 | 1212168.1018 | 2612994.8602 | 1212170.6538
128 | 2612990.1538 | 1212168.1018 | 2612985.4463 | 1212165.5492
129 | 2612985.4463 | 1212165.5492 | 2612973.6415 | 1212159.1481
130 | 2612968.9337 | 1212156.5953 | 2612973.6415 | 1212159.1481
131 | 2612933.5871 | 1212137.4288 | 2612938.2925 | 1212139.9803
132 | 2612942.9995 | 1212142.5326 | 2612938.2925 | 1212139.9803
133 | 2612947.7062 | 1212145.0848 | 2612942.9995 | 1212142.5326
134 | 2612959.5185 | 1212151.4899 | 2612947.7062 | 1212145.0848
135 | 2612964.2262 | 1212154.0427 | 2612959.5185 | 1212151.4899
136 | 2612968.9337 | 1212156.5953 | 2612964.2262 | 1212154.0427
137 | 2612909.1861 | 1212281.6268 | 2612896.7991 | 1212291.2894 | 2612894.7548 | 1212293.041
138 | 2612894.7548 | 1212293.041 | 2612877.6987 | 1212307.6543
139 | 2612898.4715 | 1212093.2266 | 2612899.4404 | 1212092.9627
140 | 2612995.579 | 1212103.7089 | 2613006.7554 | 1212109.6905

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612980.7224 | 1212370.6963
1 | 2612998.3327 | 1212392.6878
2 | 2612964.4081 | 1212345.7436
3 | 2613007.6629 | 1212392.0632
4 | 2612945.7373 | 1212320.0666
5 | 2613059.1915 | 1212374.988
6 | 2613025.5941 | 1212412.1646
7 | 2612997.8665 | 1212316.9444
8 | 2612991.0892 | 1212308.6723
9 | 2612890.5954 | 1212362.041
10 | 2612962.7744 | 1212304.8861
11 | 2613075.1623 | 1212369.7199
12 | 2613067.0878 | 1212394.4161
13 | 2613037.6201 | 1212413.5282
14 | 2612978.2575 | 1212293.0107
15 | 2612846.038 | 1212395.6705
16 | 2613021.9444 | 1212263.0553
17 | 2613031.3798 | 1212273.5262
18 | 2613045.5016 | 1212249.5768
19 | 2612996.6782 | 1212279.8877
20 | 2613061.4171 | 1212267.0991
21 | 2613072.6276 | 1212236.1369
22 | 2613093.3538 | 1212225.8679
23 | 2613099.5262 | 1212241.5902
24 | 2613148.8745 | 1212204.3997
25 | 2613154.3568 | 1212212.5941
26 | 2613085.8774 | 1212177.6134
27 | 2613063.99 | 1212188.4011
28 | 2613029.8391 | 1212122.0449
29 | 2613017.9175 | 1212301.7016
30 | 2613124.0709 | 1212376.1139
31 | 2613043.0127 | 1212411.8594
32 | 2612946.0411 | 1212063.4792
33 | 2612933.0606 | 1212075.5485
34 | 2612853.781 | 1212084.053
35 | 2612865.4614 | 1211934.1667
36 | 2612876.7864 | 1211903.6295
37 | 2613043.9593 | 1212197.2775
38 | 2613015.1348 | 1212114.1752
39 | 2612892.6447 | 1211909.7886
40 | 2612926.3966 | 1212081.7446
41 | 2612800.8022 | 1212139.2541
42 | 2613048.408 | 1212410.1898
43 | 2613053.7926 | 1212408.5235
44 | 2612728.2977 | 1212245.2368
45 | 2612755.6047 | 1212222.8501
46 | 2612745.5009 | 1212268.1447
47 | 2612751.4751 | 1212114.3304
48 | 2612772.3664 | 1212124.8298
49 | 2612725.5752 | 1212159.4008
50 | 2612739.426 | 1212149.1674
51 | 2612786.5605 | 1212322.9331
52 | 2612770.5766 | 1212301.536
53 | 2612812.5662 | 1212357.746
54 | 2612796.3029 | 1212369.7001
55 | 2612824.5133 | 1212349.405
56 | 2612780.4732 | 1212293.7445
57 | 2612756.395 | 1212311.5577
58 | 2612832.2675 | 1212343.9913
59 | 2612790.2518 | 1212286.046
60 | 2612850.163 | 1212330.8069
61 | 2612792.7238 | 1212284.0998
62 | 2612860.7853 | 1212322.1454
63 | 2612804.7456 | 1212274.6353
64 | 2612756.6875 | 1212222.0724
65 | 2612806.7731 | 1212273.039
66 | 2612819.6273 | 1212263.2389
67 | 2612825.4578 | 1212258.852
68 | 2612833.0612 | 1212253.1311
69 | 2612841.5353 | 1212246.7552
70 | 2612849.9449 | 1212240.4278
71 | 2612862.1444 | 1212231.2489
72 | 2612867.7824 | 1212227.0068
73 | 2612879.6844 | 1212218.0517
74 | 2612883.0506 | 1212215.519
75 | 2612888.4981 | 1212211.4203
76 | 2612908.2619 | 1212196.55
77 | 2612902.3474 | 1212193.3746
78 | 2612917.2279 | 1212201.3748
79 | 2612887.44 | 1212185.3712
80 | 2612927.9346 | 1212207.1364
81 | 2612872.7974 | 1212177.5099
82 | 2612935.3457 | 1212211.1246
83 | 2612943.676 | 1212215.6074
84 | 2612956.8822 | 1212225.3563
85 | 2612965.3965 | 1212236.5512
86 | 2612937.3478 | 1212259.6589
87 | 2612977.2861 | 1212228.0933
88 | 2612860.8157 | 1212171.0773
89 | 2612771.3542 | 1212211.5378
90 | 2612772.6633 | 1212210.5975
91 | 2612739.884 | 1212148.829
92 | 2612786.5615 | 1212200.6149
93 | 2612791.6579 | 1212196.9544
94 | 2612804.81 | 1212187.5076
95 | 2612805.9007 | 1212186.7242
96 | 2612821.9964 | 1212175.1632
97 | 2612841.8564 | 1212160.8985
98 | 2612856.1975 | 1212168.5978
99 | 2612839.943 | 1212159.8897
100 | 2612822.8919 | 1212150.9001
101 | 2612821.7184 | 1212150.2814
102 | 2612793.8547 | 1212135.7299
103 | 2612753.9141 | 1212138.463
104 | 2612929.9832 | 1212265.4038
105 | 2613007.2884 | 1212211.2167
106 | 2612984.2926 | 1212198.6085
107 | 2612989.1961 | 1212201.2969
108 | 2612970.6955 | 1212191.1533
109 | 2612998.6047 | 1212206.4556
110 | 2612961.3094 | 1212186.0071
111 | 2612942.4545 | 1212175.6692
112 | 2612933.1432 | 1212170.5639
113 | 2613032.2113 | 1212190.9072
114 | 2612914.5057 | 1212160.3452
115 | 2612905.3335 | 1212155.3162
116 | 2612887.2445 | 1212145.3983
117 | 2612894.6218 | 1212134.597
118 | 2612897.6192 | 1212133.9285
119 | 2612914.9233 | 1212130.4382
120 | 2612918.1201 | 1212130.7978
121 | 2613019.1485 | 1212183.824
122 | 2613013.3953 | 1212180.7043
123 | 2612999.5677 | 1212173.2064
124 | 2612994.8602 | 1212170.6538
125 | 2612990.1538 | 1212168.1018
126 | 2612985.4463 | 1212165.5491
127 | 2612973.6415 | 1212159.1481
128 | 2612933.5871 | 1212137.4288
129 | 2612938.2925 | 1212139.9803
130 | 2612942.9995 | 1212142.5326
131 | 2612947.7062 | 1212145.0848
132 | 2612959.5185 | 1212151.4899
133 | 2612964.2262 | 1212154.0427
134 | 2612909.1862 | 1212281.6268
135 | 2612894.7548 | 1212293.041
136 | 2612877.6987 | 1212307.6543
137 | 2612899.4404 | 1212092.9627
138 | 2612898.4715 | 1212093.2266
139 | 2613006.7554 | 1212109.6905
140 | 2612995.5791 | 1212103.7089
141 | 2612968.9337 | 1212156.5953
142 | 2612908.2619 | 1212196.55

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1