## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_404-24_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_404-24_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_404-24_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_404-24_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_404-24_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_404-24_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_404-24_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_404-24_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_404-24_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_404-24_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_404-24_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_404-24_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_404-24_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_404-24_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_404-24_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_404-24_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_404-24_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_404-24_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_404-24_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_404-24_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_404-24_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_404-24_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_404-24_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_404-24_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_404-24_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_404-24_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_404-24_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_404-24_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_404-24_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_404-24_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_404-24_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_404-24_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_404-24_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_404-24_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_404-24_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_404-24_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_404-24_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_404-24_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_404-24_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_404-24_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_404-24_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_404-24_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_404-24_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_404-24_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_404-24_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_404-24_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_404-24_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_404-24_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_404-24_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_404-24_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_404-24_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_404-24_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_404-24_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_404-24_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_404-24_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_404-24_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_404-24_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_404-24_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_404-24_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_404-24_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_404-24_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_404-24_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_404-24_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_404-24_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_404-24_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_404-24_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_404-24_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_404-24_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_404-24_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_404-24_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_404-24_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_404-24_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_404-24_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_404-24_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_404-24_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_404-24_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_404-24_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_404-24_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_404-24_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_404-24_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_404-24_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_404-24_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_404-24_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_404-24_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_404-24_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_404-24_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_404-24_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_404-24_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_404-24_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_404-24_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_404-24_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_404-24_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_404-24_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_404-24_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_404-24_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_404-24_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_404-24_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_404-24_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_404-24_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_404-24_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_404-24_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_404-24_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_404-24_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_404-24_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_404-24_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_404-24_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_404-24_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_404-24_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_404-24_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_404-24_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_404-24_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_404-24_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_404-24_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_404-24_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_404-24_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_404-24_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_404-24_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_404-24_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_404-24_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_404-24_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_404-24_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_404-24_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_404-24_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_404-24_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_404-24_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_404-24_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_404-24_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_404-24_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_404-24_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_404-24_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_404-24_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_404-24_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_404-24_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_404-24_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_404-24_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_404-24_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_404-24_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_404-24_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_404-24_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_404-24_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_404-24_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_404-24_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_404-24_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_404-24_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_404-24_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_404-24_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_404-24_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_404-24_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_404-24_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_404-24_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_182_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_404-24_0_5_load_0 | 0 | 0.0017755 | 0.00044498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_404-24_0_5_load_95 | 3 | 0.0019869 | 0.00049797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_404-24_0_5_load_3 | 4 | 0.066616 | 0.016696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_404-24_0_5_load_12 | 5 | 0.01609 | 0.0040324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_404-24_0_5_load_5 | 8 | 0.0098461 | 0.0024677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_404-24_0_5_load_6 | 9 | 0.0079322 | 0.001988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_404-24_0_5_load_20 | 10 | 0.0068258 | 0.0017107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_404-24_0_5_load_27 | 11 | 0.0083811 | 0.0021005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_404-24_0_5_load_7 | 13 | 0.0062217 | 0.0015593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_404-24_0_5_load_21 | 16 | 0.0033397 | 0.00083701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_404-24_0_5_load_14 | 17 | 0.0012592 | 0.00031559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_404-24_0_5_load_33 | 19 | 0.0084588 | 0.00212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_404-24_0_5_load_34 | 20 | 0.0059074 | 0.0014805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_404-24_0_5_load_13 | 21 | 0.0061516 | 0.0015417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_404-24_0_5_load_56 | 22 | 0.0087765 | 0.0021996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_404-24_0_5_load_67 | 23 | 0.0035323 | 0.00088528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_404-24_0_5_load_15 | 24 | 0.0031276 | 0.00078385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_404-24_0_5_load_16 | 25 | 0.0051208 | 0.0012834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_404-24_0_5_load_37 | 29 | 0.0020559 | 0.00051526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_404-24_0_5_load_26 | 30 | 0.0034575 | 0.00086654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_404-24_0_5_load_22 | 31 | 0.007025 | 0.0017606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_404-24_0_5_load_35 | 32 | 0.0027572 | 0.00069101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_404-24_0_5_load_23 | 33 | 0.0067462 | 0.0016908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_404-24_0_5_load_81 | 36 | 0.0057936 | 0.001452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_404-24_0_5_load_39 | 37 | 0.0031822 | 0.00079754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_404-24_0_5_load_109 | 39 | 0.0037591 | 0.00094212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_404-24_0_5_load_80 | 40 | 0.0027376 | 0.00068611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_404-24_0_5_load_40 | 41 | 0.0044607 | 0.001118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_404-24_0_5_load_28 | 42 | 0.0031752 | 0.00079577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_404-24_0_5_load_48 | 44 | 0.005436 | 0.0013624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_404-24_0_5_load_30 | 48 | 0.0042724 | 0.0010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_404-24_0_5_load_146 | 49 | 0.0041219 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_404-24_0_5_load_144 | 50 | 0.0030338 | 0.00076034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_404-24_0_5_load_145 | 51 | 0.0027211 | 0.00068197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_404-24_0_5_load_68 | 53 | 0.0035733 | 0.00089556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_404-24_0_5_load_36 | 54 | 0.0089555 | 0.0022445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_404-24_0_5_load_38 | 55 | 0.0015217 | 0.00038136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_404-24_0_5_load_66 | 56 | 0.0015089 | 0.00037816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_404-24_0_5_load_72 | 57 | 0.0028527 | 0.00071495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_404-24_0_5_load_41 | 58 | 0.0038323 | 0.00096047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_404-24_0_5_load_42 | 59 | 0.0063426 | 0.0015896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_404-24_0_5_load_43 | 60 | 0.0067805 | 0.0016994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_404-24_0_5_load_44 | 61 | 0.0063629 | 0.0015947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_404-24_0_5_load_45 | 62 | 0.0024873 | 0.00062337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_404-24_0_5_load_46 | 63 | 0.002233 | 0.00055964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_404-24_0_5_load_49 | 65 | 0.0032694 | 0.00081939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_404-24_0_5_load_122 | 66 | 0.0026161 | 0.00065566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_404-24_0_5_load_50 | 67 | 0.0016584 | 0.00041564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_404-24_0_5_load_51 | 68 | 0.0019488 | 0.0004884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_404-24_0_5_load_53 | 69 | 0.0086169 | 0.0021596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_404-24_0_5_load_54 | 70 | 0.0043987 | 0.0011024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_404-24_0_5_load_55 | 71 | 0.0082543 | 0.0020687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_404-24_0_5_load_60 | 72 | 0.0053085 | 0.0013304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_404-24_0_5_load_65 | 73 | 0.0010204 | 0.00025574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_404-24_0_5_load_58 | 74 | 0.01204 | 0.0030176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_404-24_0_5_load_63 | 75 | 0.0018203 | 0.00045622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_404-24_0_5_load_59 | 76 | 0.0047812 | 0.0011983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_404-24_0_5_load_61 | 77 | 0.0024806 | 0.00062169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_404-24_0_5_load_69 | 78 | 0.00677 | 0.0016967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_404-24_0_5_load_62 | 79 | 0.0012869 | 0.00032253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_404-24_0_5_load_64 | 80 | 0.00109 | 0.00027318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_404-24_0_5_load_149 | 81 | 0.0023508 | 0.00058916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_404-24_0_5_load_148 | 82 | 0.0083988 | 0.0021049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_404-24_0_5_load_73 | 83 | 0.0027262 | 0.00068325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_404-24_0_5_load_70 | 84 | 0.0033504 | 0.0008397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_404-24_0_5_load_71 | 85 | 0.0036636 | 0.00091819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_404-24_0_5_load_98 | 86 | 0.0022671 | 0.00056818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_404-24_0_5_load_96 | 87 | 0.0039306 | 0.00098509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_404-24_0_5_load_74 | 88 | 0.0026503 | 0.00066423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_404-24_0_5_load_75 | 89 | 0.0021438 | 0.00053729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_404-24_0_5_load_76 | 90 | 0.0047957 | 0.0012019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_404-24_0_5_load_77 | 91 | 0.0048798 | 0.001223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_404-24_0_5_load_78 | 92 | 0.0034403 | 0.00086221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_404-24_0_5_load_79 | 93 | 0.0031541 | 0.00079048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_404-24_0_5_load_147 | 94 | 0.0024627 | 0.00061721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_404-24_0_5_load_83 | 96 | 0.0016796 | 0.00042094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_404-24_0_5_load_84 | 97 | 0.0018411 | 0.00046142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_404-24_0_5_load_85 | 98 | 0.0032188 | 0.0008067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_404-24_0_5_load_86 | 99 | 0.0034542 | 0.00086571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_404-24_0_5_load_88 | 101 | 0.0029255 | 0.00073319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_404-24_0_5_load_89 | 102 | 0.0030572 | 0.00076621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_404-24_0_5_load_90 | 103 | 0.0032563 | 0.0008161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_404-24_0_5_load_93 | 104 | 0.0030433 | 0.00076272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_404-24_0_5_load_91 | 105 | 0.0022252 | 0.00055768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_404-24_0_5_load_99 | 107 | 0.0010952 | 0.00027447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_404-24_0_5_load_100 | 108 | 0.001361 | 0.00034109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_404-24_0_5_load_101 | 109 | 0.0011974 | 0.00030009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_404-24_0_5_load_126 | 110 | 0.0015597 | 0.0003909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_404-24_0_5_load_94 | 111 | 0.0020633 | 0.00051712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_404-24_0_5_load_102 | 112 | 0.0020948 | 0.000525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_404-24_0_5_load_103 | 114 | 0.0021701 | 0.00054388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_404-24_0_5_load_104 | 115 | 0.0028456 | 0.00071317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_404-24_0_5_load_105 | 116 | 0.0026236 | 0.00065754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_404-24_0_5_load_106 | 117 | 0.0032609 | 0.00081726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_404-24_0_5_load_107 | 118 | 0.0033085 | 0.0008292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_404-24_0_5_load_110 | 119 | 0.0041842 | 0.0010487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_404-24_0_5_load_117 | 120 | 0.0035381 | 0.00088672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_404-24_0_5_load_118 | 121 | 0.0031368 | 0.00078614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_404-24_0_5_load_115 | 122 | 0.002787 | 0.00069848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_404-24_0_5_load_112 | 123 | 0.0029371 | 0.00073611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_404-24_0_5_load_113 | 124 | 0.0029508 | 0.00073953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_404-24_0_5_load_114 | 125 | 0.0024959 | 0.00062554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_404-24_0_5_load_125 | 126 | 0.0037757 | 0.00094628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_404-24_0_5_load_127 | 127 | 0.0034739 | 0.00087065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_404-24_0_5_load_123 | 129 | 0.002945 | 0.00073808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_404-24_0_5_load_138 | 130 | 0.0019421 | 0.00048674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_404-24_0_5_load_119 | 131 | 0.0063767 | 0.0015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_404-24_0_5_load_120 | 132 | 0.0033192 | 0.00083187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_404-24_0_5_load_124 | 134 | 0.0093446 | 0.002342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_404-24_0_5_load_140 | 135 | 0.0024236 | 0.0006074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_404-24_0_5_load_141 | 136 | 0.0015509 | 0.0003887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_404-24_0_5_load_128 | 137 | 0.0034514 | 0.00086499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_404-24_0_5_load_129 | 138 | 0.0042736 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_404-24_0_5_load_130 | 139 | 0.001754 | 0.00043959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_404-24_0_5_load_131 | 140 | 0.0032032 | 0.00080279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_404-24_0_5_load_132 | 141 | 0.0044545 | 0.0011164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_404-24_0_5_load_134 | 143 | 0.0077147 | 0.0019335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_404-24_0_5_load_133 | 144 | 0.001359 | 0.00034059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_404-24_0_5_load_135 | 145 | 0.0015703 | 0.00039354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_404-24_0_5_load_137 | 146 | 0.0014267 | 0.00035756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_404-24_0_5_load_152 | 147 | 0.0013587 | 0.00034052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_404-24_0_5_load_153 | 148 | 0.001513 | 0.00037919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_404-24_0_5_load_142 | 149 | 0.0028481 | 0.0007138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_404-24_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_404-24_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.16519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_404-24_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.027552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_404-24_0_5_line_3 |  | 3 | 111 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_404-24_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.068821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_404-24_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.022995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_404-24_0_5_line_6 |  | 6 | 13 | 0.020831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_404-24_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.027289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_404-24_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.028171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_404-24_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0038128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_404-24_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.016734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_404-24_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_404-24_0_5_line_12 |  | 12 | 28 | 0.023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_404-24_0_5_line_13 |  | 12 | 26 | 0.026398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_404-24_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_404-24_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.027546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_404-24_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.014379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_404-24_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0026902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_404-24_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0085882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_404-24_0_5_line_19 |  | 17 | 21 | 0.013422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_404-24_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.014762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_404-24_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.026228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_404-24_0_5_line_22 |  | 19 | 22 | 0.0011939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_404-24_0_5_line_23 |  | 20 | 23 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_404-24_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.024946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_404-24_0_5_line_25 |  | 22 | 52 | 0.019831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_404-24_0_5_line_26 |  | 23 | 53 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_404-24_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0063512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_404-24_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.025129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_404-24_0_5_line_29 |  | 26 | 27 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_404-24_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_404-24_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_404-24_0_5_line_32 |  | 28 | 31 | 0.005499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_404-24_0_5_line_33 |  | 29 | 32 | 0.002265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_404-24_0_5_line_34 |  | 30 | 37 | 0.00093779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_404-24_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.017048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_404-24_0_5_line_36 |  | 32 | 54 | 0.010903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_404-24_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.024322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_404-24_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.022901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_404-24_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.016502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_404-24_0_5_line_40 |  | 35 | 38 | 0.018329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_404-24_0_5_line_41 |  | 35 | 39 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_404-24_0_5_line_42 |  | 36 | 40 | 0.00025042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_404-24_0_5_line_43 |  | 37 | 41 | 0.011176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_404-24_0_5_line_44 |  | 38 | 94 | 0.014192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_404-24_0_5_line_45 |  | 38 | 51 | 0.014538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_404-24_0_5_line_46 |  | 39 | 95 | 0.0028852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_404-24_0_5_line_47 |  | 40 | 92 | 0.02117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_404-24_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0053333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_404-24_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0091138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_404-24_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.009653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_404-24_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.01184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_404-24_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.024359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_404-24_0_5_line_53 |  | 45 | 48 | 0.010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_404-24_0_5_line_54 |  | 46 | 66 | 0.030044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_404-24_0_5_line_55 |  | 46 | 64 | 0.019154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_404-24_0_5_line_56 |  | 47 | 49 | 0.012423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_404-24_0_5_line_57 |  | 47 | 50 | 0.0012683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_404-24_0_5_line_58 |  | 50 | 51 | 0.018125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_404-24_0_5_line_59 |  | 52 | 72 | 0.029914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_404-24_0_5_line_60 |  | 52 | 73 | 0.012042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_404-24_0_5_line_61 |  | 53 | 84 | 0.021595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_404-24_0_5_line_62 |  | 54 | 55 | 0.013111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_404-24_0_5_line_63 |  | 55 | 56 | 0.00012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_404-24_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.0093246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_404-24_0_5_line_65 |  | 57 | 83 | 0.018868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_404-24_0_5_line_66 |  | 58 | 59 | 0.025569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_404-24_0_5_line_67 |  | 59 | 60 | 0.026424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_404-24_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.0055104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_404-24_0_5_line_69 |  | 61 | 62 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_404-24_0_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.00092182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_404-24_0_5_line_71 |  | 63 | 64 | 0.0082204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_404-24_0_5_line_72 |  | 64 | 65 | 0.016498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_404-24_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.0028876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_404-24_0_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.00031621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_404-24_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.026479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_404-24_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.022616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_404-24_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0055345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_404-24_0_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_404-24_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.014561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_404-24_0_5_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0098623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_404-24_0_5_line_81 |  | 75 | 79 | 0.011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_404-24_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.018482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_404-24_0_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0023837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_404-24_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0070759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_404-24_0_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.055695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_404-24_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.020875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_404-24_0_5_line_87 |  | 83 | 88 | 0.0025617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_404-24_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0095279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_404-24_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.010992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_404-24_0_5_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0085013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_404-24_0_5_line_91 |  | 87 | 111 | 0.01131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_404-24_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.025476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_404-24_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.00019973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_404-24_0_5_line_94 |  | 90 | 91 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_404-24_0_5_line_95 |  | 92 | 93 | 0.00051351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_404-24_0_5_line_96 |  | 95 | 119 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_404-24_0_5_line_97 |  | 95 | 118 | 0.020067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_404-24_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.013072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_404-24_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.0078329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_404-24_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_404-24_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.013412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_404-24_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0094402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_404-24_0_5_line_103 |  | 100 | 102 | 0.013687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_404-24_0_5_line_104 |  | 101 | 103 | 0.00017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_404-24_0_5_line_105 |  | 102 | 104 | 0.0056102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_404-24_0_5_line_106 |  | 103 | 105 | 0.023965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_404-24_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.016791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_404-24_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0088429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_404-24_0_5_line_109 |  | 106 | 108 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_404-24_0_5_line_110 |  | 107 | 109 | 0.0073286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_404-24_0_5_line_111 |  | 108 | 110 | 0.014409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_404-24_0_5_line_112 |  | 109 | 112 | 0.0031898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_404-24_0_5_line_113 |  | 110 | 113 | 0.016818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_404-24_0_5_line_114 |  | 113 | 126 | 0.018063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_404-24_0_5_line_115 |  | 113 | 125 | 0.02403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_404-24_0_5_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0032213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_404-24_0_5_line_117 |  | 114 | 116 | 0.022181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_404-24_0_5_line_118 |  | 115 | 117 | 0.021205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_404-24_0_5_line_119 |  | 117 | 118 | 0.00013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_404-24_0_5_line_120 |  | 119 | 120 | 0.020884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_404-24_0_5_line_121 |  | 120 | 121 | 0.035881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_404-24_0_5_line_122 |  | 120 | 122 | 0.022484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_404-24_0_5_line_123 |  | 121 | 128 | 0.0030481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_404-24_0_5_line_124 |  | 122 | 124 | 0.00068357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_404-24_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.020451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_404-24_0_5_line_126 |  | 123 | 125 | 0.0010685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_404-24_0_5_line_127 |  | 126 | 127 | 0.017583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_404-24_0_5_line_128 |  | 127 | 137 | 0.0011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_404-24_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.010613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_404-24_0_5_line_130 |  | 128 | 130 | 0.022876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_404-24_0_5_line_131 |  | 129 | 133 | 0.013389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_404-24_0_5_line_132 |  | 130 | 142 | 0.016302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_404-24_0_5_line_133 |  | 131 | 132 | 0.021459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_404-24_0_5_line_134 |  | 131 | 133 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_404-24_0_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.038089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_404-24_0_5_line_136 |  | 134 | 135 | 0.02323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_404-24_0_5_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0026526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_404-24_0_5_line_138 |  | 136 | 149 | 0.0042562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_404-24_0_5_line_139 |  | 138 | 139 | 0.00054105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_404-24_0_5_line_140 |  | 138 | 140 | 0.0015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_404-24_0_5_line_141 |  | 139 | 141 | 0.0037796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_404-24_0_5_line_142 |  | 141 | 142 | 0.023648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_404-24_0_5_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0019035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_404-24_0_5_line_144 |  | 143 | 144 | 0.019412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_404-24_0_5_line_145 |  | 144 | 145 | 0.0036761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_404-24_0_5_line_146 |  | 145 | 146 | 0.0037247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_404-24_0_5_line_147 |  | 146 | 147 | 0.0035446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_404-24_0_5_line_148 |  | 147 | 148 | 0.0036309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_404-24_0_5_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 150 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2612906.7867 | 1211883.3827 | 2612881.1488 | 1211873.5075
1 | 2613070.4399 | 1211860.8914 | 2612906.7867 | 1211883.3827
2 | 2613070.4399 | 1211860.8914 | 2613088.063 | 1211882.0705
3 | 2613105.5615 | 1211898.777 | 2613094.8321 | 1211890.2055 | 2613088.063 | 1211882.0705
4 | 2613280.4295 | 1211979.853 | 2613325.8944 | 1211928.188
5 | 2613269.0464 | 1211998.0046 | 2613268.7783 | 1211995.5693 | 2613270.3085 | 1211994.1497 | 2613272.8547 | 1211993.655 | 2613274.2857 | 1211992.4353 | 2613280.4295 | 1211979.853
6 | 2613269.0464 | 1211998.0046 | 2613265.9202 | 1211996.2411 | 2613255.4369 | 1211992.3379 | 2613249.404 | 1211991.8105
7 | 2613255.5921 | 1211884.4446 | 2613252.6979 | 1211880.8139 | 2613248.637 | 1211875.7132 | 2613240.4939 | 1211871.6263 | 2613233.4922 | 1211871.199
8 | 2613255.5921 | 1211884.4446 | 2613269.8317 | 1211873.3254 | 2613274.3825 | 1211864.3038
9 | 2613229.6865 | 1211870.9667 | 2613233.4922 | 1211871.199
10 | 2613274.3825 | 1211864.3038 | 2613281.9194 | 1211849.3626
11 | 2613213.1922 | 1211869.954 | 2613216.679 | 1211870.1729 | 2613229.6865 | 1211870.9667
12 | 2613213.1922 | 1211869.954 | 2613213.2708 | 1211861.8607 | 2613213.7123 | 1211851.1446 | 2613214.0186 | 1211846.6205
13 | 2613213.7798 | 1211896.3367 | 2613213.2616 | 1211883.2616 | 2613213.2306 | 1211876.6689 | 2613213.1922 | 1211869.954
14 | 2613232.8225 | 1211994.4892 | 2613236.7526 | 1211993.4639 | 2613244.347 | 1211991.3684 | 2613249.404 | 1211991.8105
15 | 2613226.3935 | 1211967.7044 | 2613232.8225 | 1211994.4892
16 | 2613226.3935 | 1211967.7044 | 2613212.3976 | 1211971.0005
17 | 2613226.3935 | 1211967.7044 | 2613225.8157 | 1211965.077
18 | 2613204.038 | 1211972.9692 | 2613212.3976 | 1211971.0005
19 | 2613222.933 | 1211951.9687 | 2613225.8157 | 1211965.077
20 | 2613204.038 | 1211972.9692 | 2613194.7857 | 1211984.4717
21 | 2613204.038 | 1211972.9692 | 2613187.6846 | 1211964.3839 | 2613181.6235 | 1211959.5418
22 | 2613194.7857 | 1211984.4717 | 2613194.0374 | 1211985.4021
23 | 2613181.6235 | 1211959.5418 | 2613168.9312 | 1211949.4021
24 | 2613218.0223 | 1211927.5118 | 2613222.2866 | 1211949.0294 | 2613222.933 | 1211951.9687
25 | 2613183.5829 | 1212001.9626 | 2613185.8991 | 1211995.5196 | 2613194.0374 | 1211985.4021
26 | 2613153.944 | 1211937.4291 | 2613168.9312 | 1211949.4021
27 | 2613218.0223 | 1211927.5118 | 2613217.0495 | 1211922.603 | 2613216.8535 | 1211921.2704
28 | 2613213.7798 | 1211896.3367 | 2613215.1109 | 1211909.4247 | 2613216.8535 | 1211921.2704
29 | 2613203.1459 | 1211884.829 | 2613213.7798 | 1211896.3367
30 | 2613203.1459 | 1211884.829 | 2613194.6352 | 1211892.6714
31 | 2613214.0186 | 1211846.6205 | 2613197.8162 | 1211844.4457
32 | 2613214.0186 | 1211846.6205 | 2613214.3957 | 1211841.1345
33 | 2613192.9695 | 1211894.2063 | 2613194.6352 | 1211892.6714
34 | 2613196.8868 | 1211844.3209 | 2613197.8162 | 1211844.4457
35 | 2613214.3957 | 1211841.1345 | 2613214.5053 | 1211839.5399 | 2613216.3917 | 1211824.2062
36 | 2613192.9695 | 1211894.2063 | 2613190.2192 | 1211896.7406 | 2613183.6109 | 1211899.5053 | 2613183.6109 | 1211899.5053
37 | 2613220.108 | 1211800.1746 | 2613217.2207 | 1211817.4668 | 2613216.3917 | 1211824.2062
38 | 2613224.7844 | 1211777.7613 | 2613220.6624 | 1211796.8407 | 2613220.108 | 1211800.1746
39 | 2613220.108 | 1211800.1746 | 2613203.7197 | 1211798.2411
40 | 2613224.7844 | 1211777.7613 | 2613242.7825 | 1211781.492
41 | 2613224.7844 | 1211777.7613 | 2613228.3228 | 1211764.0771
42 | 2613203.7197 | 1211798.2411 | 2613203.471 | 1211798.2117
43 | 2613185.8098 | 1211842.834 | 2613196.8868 | 1211844.3209
44 | 2613240.2824 | 1211795.461 | 2613242.7825 | 1211781.492
45 | 2613242.7825 | 1211781.492 | 2613246.3664 | 1211782.4783 | 2613255.1166 | 1211788.8442
46 | 2613229.0451 | 1211761.2837 | 2613228.3228 | 1211764.0771
47 | 2613182.4465 | 1211795.7312 | 2613203.471 | 1211798.2117
48 | 2613298.8217 | 1211819.4707 | 2613295.375 | 1211823.5407
49 | 2613298.8217 | 1211819.4707 | 2613304.6367 | 1211812.453
50 | 2613298.8217 | 1211819.4707 | 2613290.2388 | 1211815.0047
51 | 2613312.1913 | 1211803.3358 | 2613304.6367 | 1211812.453
52 | 2613290.2388 | 1211815.0047 | 2613270.7989 | 1211800.2534
53 | 2613290.2388 | 1211815.0047 | 2613283.8946 | 1211823.8727
54 | 2613312.1913 | 1211803.3358 | 2613301.305 | 1211789.1926 | 2613296.5624 | 1211777.9559
55 | 2613327.7032 | 1211814.6322 | 2613312.1913 | 1211803.3358
56 | 2613262.8383 | 1211809.8078 | 2613270.7989 | 1211800.2534
57 | 2613270.7989 | 1211800.2534 | 2613269.7733 | 1211799.5072
58 | 2613269.7733 | 1211799.5072 | 2613255.1166 | 1211788.8442
59 | 2613183.5829 | 1212001.9626 | 2613160.6208 | 1211982.7892
60 | 2613183.5829 | 1212001.9626 | 2613181.7948 | 1212006.6391 | 2613177.3374 | 1212012.0823
61 | 2613153.944 | 1211937.4291 | 2613137.0721 | 1211923.9504
62 | 2613183.6109 | 1211899.5053 | 2613178.2672 | 1211897.2924 | 2613172.8739 | 1211892.3323
63 | 2613172.7844 | 1211892.25 | 2613172.8739 | 1211892.3323
64 | 2613172.7844 | 1211892.25 | 2613165.921 | 1211885.9378
65 | 2613165.921 | 1211885.9378 | 2613160.1762 | 1211880.6544 | 2613152.0428 | 1211873.1547
66 | 2613403.5918 | 1211858.1335 | 2613392.1468 | 1211851.5409 | 2613381.4201 | 1211845.3974
67 | 2613381.4201 | 1211845.3974 | 2613358.4907 | 1211832.2651
68 | 2613353.709 | 1211829.5264 | 2613358.4907 | 1211832.2651
69 | 2613353.709 | 1211829.5264 | 2613335.6364 | 1211819.1757
70 | 2613335.6364 | 1211819.1757 | 2613334.8365 | 1211818.7176
71 | 2613327.7032 | 1211814.6322 | 2613334.8365 | 1211818.7176
72 | 2613327.7032 | 1211814.6322 | 2613336.3746 | 1211800.5967
73 | 2613337.8923 | 1211798.1402 | 2613336.3746 | 1211800.5967
74 | 2613337.8923 | 1211798.1402 | 2613338.0585 | 1211797.8712
75 | 2613351.9759 | 1211775.3445 | 2613338.0585 | 1211797.8712
76 | 2613351.9759 | 1211775.3445 | 2613361.8408 | 1211759.3773 | 2613364.365 | 1211756.4744
77 | 2613364.365 | 1211756.4744 | 2613367.9966 | 1211752.298
78 | 2613160.6208 | 1211982.7892 | 2613152.8111 | 1211976.2681
79 | 2613177.3374 | 1212012.0823 | 2613168.1121 | 1212023.3478
80 | 2613152.8111 | 1211976.2681 | 2613145.2409 | 1211969.9469
81 | 2613160.6477 | 1212032.463 | 2613168.1121 | 1212023.3478
82 | 2613145.2409 | 1211969.9469 | 2613131.0545 | 1211958.1012
83 | 2613129.2248 | 1211956.5734 | 2613131.0545 | 1211958.1012
84 | 2613156.1646 | 1212037.9375 | 2613160.6477 | 1212032.463
85 | 2613156.1646 | 1212037.9375 | 2613100.7682 | 1212043.6999
86 | 2613100.7682 | 1212043.6999 | 2613083.9081 | 1212031.3914
87 | 2613152.0428 | 1211873.1547 | 2613150.1595 | 1211871.4182
88 | 2613137.0721 | 1211923.9504 | 2613129.628 | 1211918.0034
89 | 2613121.0403 | 1211911.1428 | 2613129.628 | 1211918.0034
90 | 2613121.0403 | 1211911.1428 | 2613114.3983 | 1211905.8366
91 | 2613105.5615 | 1211898.777 | 2613114.3983 | 1211905.8366
92 | 2613150.1595 | 1211871.4182 | 2613131.4304 | 1211854.1482
93 | 2613131.2836 | 1211854.0128 | 2613131.4304 | 1211854.1482
94 | 2613119.5812 | 1211843.2222 | 2613131.2836 | 1211854.0128
95 | 2613182.4465 | 1211795.7312 | 2613181.9365 | 1211795.671
96 | 2613229.0451 | 1211761.2837 | 2613231.881 | 1211746.6151 | 2613232.3361 | 1211744.2096
97 | 2613229.0451 | 1211761.2837 | 2613209.1534 | 1211758.6353
98 | 2613150.3019 | 1211829.936 | 2613141.2358 | 1211820.5183
99 | 2613135.8034 | 1211814.8753 | 2613135.8034 | 1211814.8753 | 2613141.2358 | 1211820.5183
100 | 2613136.9103 | 1211804.6024 | 2613135.8034 | 1211814.8753
101 | 2613138.3471 | 1211791.2676 | 2613136.9103 | 1211804.6024
102 | 2613138.3471 | 1211791.2676 | 2613139.3559 | 1211781.8815
103 | 2613138.3471 | 1211791.2676 | 2613124.7769 | 1211789.4874
104 | 2613139.3559 | 1211781.8815 | 2613139.3746 | 1211781.7075
105 | 2613119.2143 | 1211788.7577 | 2613124.7769 | 1211789.4874
106 | 2613139.3746 | 1211781.7075 | 2613141.9355 | 1211757.8801
107 | 2613143.7298 | 1211741.1848 | 2613141.9355 | 1211757.8801
108 | 2613143.7298 | 1211741.1848 | 2613134.9881 | 1211739.8505
109 | 2613143.7298 | 1211741.1848 | 2613145.349 | 1211726.1593
110 | 2613134.9881 | 1211739.8505 | 2613127.7433 | 1211738.7447
111 | 2613151.7852 | 1211715.2343 | 2613146.2271 | 1211718.0106 | 2613145.349 | 1211726.1593
112 | 2613124.5901 | 1211738.2634 | 2613127.7433 | 1211738.7447
113 | 2613167.9792 | 1211714.6009 | 2613156.1986 | 1211713.0297 | 2613151.7852 | 1211715.2343
114 | 2613167.9792 | 1211714.6009 | 2613170.5334 | 1211710.482 | 2613174.7081 | 1211697.9418
115 | 2613167.9792 | 1211714.6009 | 2613191.7986 | 1211717.7713
116 | 2613184.808 | 1211755.3938 | 2613188.0012 | 1211755.819
117 | 2613162.8207 | 1211752.4663 | 2613184.808 | 1211755.3938
118 | 2613209.0206 | 1211758.6176 | 2613188.0012 | 1211755.819
119 | 2613209.1534 | 1211758.6353 | 2613209.0206 | 1211758.6176
120 | 2613236.0952 | 1211723.6672 | 2613234.2103 | 1211734.3023 | 2613232.3361 | 1211744.2096
121 | 2613236.0952 | 1211723.6672 | 2613238.76 | 1211700.5157 | 2613240.5244 | 1211688.0631
122 | 2613236.0952 | 1211723.6672 | 2613213.8078 | 1211720.7007
123 | 2613240.952 | 1211685.0452 | 2613240.5244 | 1211688.0631
124 | 2613213.1302 | 1211720.6105 | 2613213.8078 | 1211720.7007
125 | 2613192.8577 | 1211717.9123 | 2613213.1302 | 1211720.6105
126 | 2613192.8577 | 1211717.9123 | 2613191.7986 | 1211717.7713
127 | 2613174.7081 | 1211697.9418 | 2613177.6157 | 1211689.2079 | 2613185.9482 | 1211690.0798
128 | 2613187.0575 | 1211690.1959 | 2613185.9482 | 1211690.0798
129 | 2613240.952 | 1211685.0452 | 2613245.0509 | 1211686.7885 | 2613250.7211 | 1211689.1913
130 | 2613240.952 | 1211685.0452 | 2613242.7325 | 1211662.2386
131 | 2613258.3857 | 1211700.17 | 2613250.7211 | 1211689.1913
132 | 2613244.0014 | 1211645.9856 | 2613242.7325 | 1211662.2386
133 | 2613270.7326 | 1211717.8516 | 2613283.0187 | 1211735.446
134 | 2613258.3857 | 1211700.17 | 2613270.7326 | 1211717.8516
135 | 2613258.3857 | 1211700.17 | 2613267.8597 | 1211693.4316 | 2613287.9457 | 1211676.2029
136 | 2613287.9457 | 1211676.2029 | 2613304.5354 | 1211661.9731 | 2613305.5756 | 1211661.0765
137 | 2613307.5848 | 1211659.3445 | 2613305.5756 | 1211661.0765
138 | 2613310.8085 | 1211656.5656 | 2613307.5848 | 1211659.3445
139 | 2613216.7295 | 1211639.7815 | 2613217.2571 | 1211639.9015
140 | 2613215.1823 | 1211639.4295 | 2613216.7295 | 1211639.7815
141 | 2613220.9426 | 1211640.7399 | 2613217.2571 | 1211639.9015
142 | 2613244.0014 | 1211645.9856 | 2613220.9426 | 1211640.7399
143 | 2613244.0014 | 1211645.9856 | 2613244.1497 | 1211644.0879
144 | 2613245.6616 | 1211624.7347 | 2613244.1497 | 1211644.0879
145 | 2613245.9479 | 1211621.0698 | 2613245.6616 | 1211624.7347
146 | 2613245.9479 | 1211621.0698 | 2613246.238 | 1211617.3564
147 | 2613246.238 | 1211617.3564 | 2613246.514 | 1211613.8226
148 | 2613246.514 | 1211613.8226 | 2613246.7968 | 1211610.2027

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612881.1488 | 1211873.5075
1 | 2612906.7867 | 1211883.3827
2 | 2613070.4399 | 1211860.8914
3 | 2613088.063 | 1211882.0705
4 | 2613325.8944 | 1211928.188
5 | 2613280.4295 | 1211979.853
6 | 2613269.0464 | 1211998.0046
7 | 2613255.5921 | 1211884.4446
8 | 2613233.4922 | 1211871.199
9 | 2613274.3825 | 1211864.3038
10 | 2613229.6865 | 1211870.9667
11 | 2613281.9194 | 1211849.3626
12 | 2613213.1922 | 1211869.954
13 | 2613249.404 | 1211991.8105
14 | 2613232.8225 | 1211994.4892
15 | 2613226.3935 | 1211967.7044
16 | 2613212.3976 | 1211971.0005
17 | 2613225.8157 | 1211965.077
18 | 2613204.038 | 1211972.9692
19 | 2613194.7857 | 1211984.4717
20 | 2613181.6235 | 1211959.5418
21 | 2613222.933 | 1211951.9687
22 | 2613194.0374 | 1211985.4021
23 | 2613168.9312 | 1211949.4021
24 | 2613218.0223 | 1211927.5118
25 | 2613216.8535 | 1211921.2704
26 | 2613213.7798 | 1211896.3367
27 | 2613203.1459 | 1211884.829
28 | 2613214.0186 | 1211846.6205
29 | 2613194.6352 | 1211892.6714
30 | 2613197.8162 | 1211844.4457
31 | 2613214.3957 | 1211841.1345
32 | 2613192.9695 | 1211894.2063
33 | 2613216.3917 | 1211824.2062
34 | 2613220.108 | 1211800.1746
35 | 2613224.7844 | 1211777.7613
36 | 2613203.7197 | 1211798.2411
37 | 2613196.8868 | 1211844.3209
38 | 2613242.7825 | 1211781.492
39 | 2613228.3228 | 1211764.0771
40 | 2613203.471 | 1211798.2117
41 | 2613185.8098 | 1211842.834
42 | 2613295.375 | 1211823.5407
43 | 2613298.8217 | 1211819.4707
44 | 2613304.6367 | 1211812.453
45 | 2613290.2388 | 1211815.0047
46 | 2613312.1913 | 1211803.3358
47 | 2613270.7989 | 1211800.2534
48 | 2613283.8946 | 1211823.8727
49 | 2613262.8383 | 1211809.8078
50 | 2613269.7733 | 1211799.5072
51 | 2613255.1166 | 1211788.8442
52 | 2613183.5829 | 1212001.9626
53 | 2613153.944 | 1211937.4291
54 | 2613183.6109 | 1211899.5053
55 | 2613172.8739 | 1211892.3323
56 | 2613172.7844 | 1211892.25
57 | 2613165.921 | 1211885.9378
58 | 2613403.5918 | 1211858.1335
59 | 2613381.4201 | 1211845.3974
60 | 2613358.4907 | 1211832.2651
61 | 2613353.709 | 1211829.5264
62 | 2613335.6364 | 1211819.1757
63 | 2613334.8365 | 1211818.7176
64 | 2613327.7032 | 1211814.6322
65 | 2613336.3746 | 1211800.5967
66 | 2613296.5624 | 1211777.9559
67 | 2613337.8923 | 1211798.1402
68 | 2613338.0585 | 1211797.8712
69 | 2613351.9759 | 1211775.3445
70 | 2613364.365 | 1211756.4744
71 | 2613367.9966 | 1211752.298
72 | 2613160.6208 | 1211982.7892
73 | 2613177.3374 | 1212012.0823
74 | 2613152.8111 | 1211976.2681
75 | 2613168.1121 | 1212023.3478
76 | 2613145.2409 | 1211969.9469
77 | 2613131.0545 | 1211958.1012
78 | 2613129.2248 | 1211956.5734
79 | 2613160.6477 | 1212032.463
80 | 2613156.1646 | 1212037.9375
81 | 2613100.7682 | 1212043.6999
82 | 2613083.9081 | 1212031.3914
83 | 2613152.0428 | 1211873.1547
84 | 2613137.0721 | 1211923.9504
85 | 2613129.628 | 1211918.0034
86 | 2613121.0403 | 1211911.1428
87 | 2613114.3983 | 1211905.8366
88 | 2613150.1595 | 1211871.4182
89 | 2613131.4304 | 1211854.1482
90 | 2613131.2836 | 1211854.0128
91 | 2613119.5812 | 1211843.2222
92 | 2613182.4465 | 1211795.7312
93 | 2613181.9365 | 1211795.671
94 | 2613240.2824 | 1211795.461
95 | 2613229.0451 | 1211761.2837
96 | 2613150.3019 | 1211829.936
97 | 2613141.2358 | 1211820.5183
98 | 2613135.8034 | 1211814.8753
99 | 2613136.9103 | 1211804.6024
100 | 2613138.3471 | 1211791.2676
101 | 2613139.3559 | 1211781.8815
102 | 2613124.7769 | 1211789.4874
103 | 2613139.3746 | 1211781.7075
104 | 2613119.2143 | 1211788.7577
105 | 2613141.9355 | 1211757.8801
106 | 2613143.7298 | 1211741.1848
107 | 2613134.9881 | 1211739.8505
108 | 2613145.349 | 1211726.1593
109 | 2613127.7433 | 1211738.7447
110 | 2613151.7852 | 1211715.2343
111 | 2613105.5615 | 1211898.777
112 | 2613124.5901 | 1211738.2634
113 | 2613167.9792 | 1211714.6009
114 | 2613184.808 | 1211755.3938
115 | 2613188.0012 | 1211755.819
116 | 2613162.8207 | 1211752.4663
117 | 2613209.0206 | 1211758.6176
118 | 2613209.1534 | 1211758.6353
119 | 2613232.3361 | 1211744.2096
120 | 2613236.0952 | 1211723.6672
121 | 2613240.5244 | 1211688.0631
122 | 2613213.8078 | 1211720.7007
123 | 2613192.8577 | 1211717.9123
124 | 2613213.1302 | 1211720.6105
125 | 2613191.7986 | 1211717.7713
126 | 2613174.7081 | 1211697.9418
127 | 2613185.9482 | 1211690.0798
128 | 2613240.952 | 1211685.0452
129 | 2613250.7211 | 1211689.1913
130 | 2613242.7325 | 1211662.2386
131 | 2613270.7326 | 1211717.8516
132 | 2613283.0187 | 1211735.446
133 | 2613258.3857 | 1211700.17
134 | 2613287.9457 | 1211676.2029
135 | 2613305.5756 | 1211661.0765
136 | 2613307.5848 | 1211659.3445
137 | 2613187.0575 | 1211690.1959
138 | 2613216.7295 | 1211639.7815
139 | 2613217.2571 | 1211639.9015
140 | 2613215.1823 | 1211639.4295
141 | 2613220.9426 | 1211640.7399
142 | 2613244.0014 | 1211645.9856
143 | 2613244.1497 | 1211644.0879
144 | 2613245.6616 | 1211624.7347
145 | 2613245.9479 | 1211621.0698
146 | 2613246.238 | 1211617.3564
147 | 2613246.514 | 1211613.8226
148 | 2613246.7968 | 1211610.2027
149 | 2613310.8085 | 1211656.5656
150 | 2613213.1922 | 1211869.954

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1