## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_404-28_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_404-28_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_404-28_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_404-28_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_404-28_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_404-28_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_404-28_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_404-28_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_404-28_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_404-28_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_404-28_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_404-28_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_404-28_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_404-28_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_404-28_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_404-28_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_404-28_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_404-28_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_404-28_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_404-28_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_404-28_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_404-28_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_404-28_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_404-28_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_404-28_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_404-28_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_404-28_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_404-28_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_404-28_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_404-28_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_404-28_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_404-28_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_404-28_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_404-28_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_404-28_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_404-28_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_404-28_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_404-28_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_404-28_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_404-28_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_404-28_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_404-28_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_404-28_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_404-28_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_404-28_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_404-28_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_404-28_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_404-28_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_404-28_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_404-28_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_404-28_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_404-28_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_404-28_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_404-28_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_404-28_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_404-28_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_404-28_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_404-28_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_404-28_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_404-28_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_404-28_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_404-28_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_404-28_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_404-28_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_404-28_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_404-28_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_404-28_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_404-28_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_404-28_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_404-28_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_404-28_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_404-28_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_404-28_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_404-28_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_404-28_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_404-28_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_404-28_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_404-28_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_404-28_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_404-28_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_404-28_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_404-28_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_404-28_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_404-28_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_404-28_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_404-28_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_404-28_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_404-28_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_404-28_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_404-28_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_404-28_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_404-28_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_404-28_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_404-28_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_404-28_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_404-28_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_404-28_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_404-28_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_404-28_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_404-28_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_404-28_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_404-28_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_404-28_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_404-28_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_404-28_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_404-28_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_404-28_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_404-28_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_404-28_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_404-28_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_404-28_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_404-28_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_404-28_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_404-28_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_404-28_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_404-28_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_404-28_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_404-28_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_404-28_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_404-28_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_404-28_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_404-28_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_404-28_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_404-28_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_404-28_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_404-28_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_404-28_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_404-28_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_404-28_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_404-28_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_404-28_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_182_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_404-28_1_3_load_40 | 0 | 0.0043222 | 0.0010832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_404-28_1_3_load_205 | 1 | 0.0041049 | 0.0010288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_404-28_1_3_load_221 | 4 | 0.0023254 | 0.00058281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_404-28_1_3_load_15 | 6 | 0.0030398 | 0.00076186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_404-28_1_3_load_17 | 8 | 0.0029258 | 0.00073326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_404-28_1_3_load_19 | 10 | 0.0017021 | 0.00042658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_404-28_1_3_load_21 | 11 | 0.0017874 | 0.00044797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_404-28_1_3_load_159 | 12 | 0.0013878 | 0.00034782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_404-28_1_3_load_157 | 13 | 0.0012861 | 0.00032233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_404-28_1_3_load_113 | 14 | 0.0020944 | 0.0005249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_404-28_1_3_load_34 | 15 | 0.0029607 | 0.00074203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_404-28_1_3_load_30 | 16 | 0.0059946 | 0.0015024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_404-28_1_3_load_206 | 17 | 0.0017589 | 0.00044083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_404-28_1_3_load_156 | 19 | 0.0020046 | 0.0005024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_404-28_1_3_load_22 | 20 | 0.0033436 | 0.000838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_404-28_1_3_load_23 | 21 | 0.0019434 | 0.00048706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_404-28_1_3_load_80 | 25 | 0.0043087 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_404-28_1_3_load_29 | 29 | 0.0071435 | 0.0017903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_404-28_1_3_load_202 | 31 | 0.0033901 | 0.00084965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_404-28_1_3_load_208 | 33 | 0.0022256 | 0.00055779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_404-28_1_3_load_209 | 34 | 0.0023139 | 0.00057993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_404-28_1_3_load_56 | 36 | 0.0062563 | 0.001568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_404-28_1_3_load_204 | 38 | 0.0019875 | 0.00049812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_404-28_1_3_load_210 | 39 | 0.0022335 | 0.00055976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_404-28_1_3_load_61 | 41 | 0.0060551 | 0.0015175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_404-28_1_3_load_58 | 42 | 0.0093475 | 0.0023427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_404-28_1_3_load_79 | 44 | 0.0035374 | 0.00088656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_404-28_1_3_load_76 | 46 | 0.0024882 | 0.0006236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_404-28_1_3_load_32 | 47 | 0.0023579 | 0.00059094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_404-28_1_3_load_223 | 48 | 0.0022826 | 0.00057207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_404-28_1_3_load_158 | 49 | 0.001433 | 0.00035914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_404-28_1_3_load_41 | 50 | 0.0074531 | 0.0018679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_404-28_1_3_load_42 | 51 | 0.0077898 | 0.0019523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_404-28_1_3_load_47 | 55 | 0.0055712 | 0.0013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_404-28_1_3_load_44 | 56 | 0.011403 | 0.0028578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_404-28_1_3_load_53 | 57 | 0.011669 | 0.0029246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_404-28_1_3_load_51 | 58 | 0.0070171 | 0.0017587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_404-28_1_3_load_45 | 59 | 0.0048497 | 0.0012155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_404-28_1_3_load_50 | 60 | 0.0072182 | 0.001809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_404-28_1_3_load_62 | 63 | 0.016954 | 0.0042492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_404-28_1_3_load_63 | 64 | 0.0011336 | 0.00028411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_404-28_1_3_load_64 | 65 | 0.0022081 | 0.00055341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_404-28_1_3_load_65 | 66 | 0.0021673 | 0.00054318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_404-28_1_3_load_66 | 67 | 0.0017848 | 0.0004473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_404-28_1_3_load_67 | 68 | 0.0012723 | 0.00031887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_404-28_1_3_load_73 | 70 | 0.0013836 | 0.00034675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_404-28_1_3_load_68 | 73 | 0.0056727 | 0.0014217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_404-28_1_3_load_69 | 74 | 0.0032145 | 0.00080563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_404-28_1_3_load_70 | 75 | 0.0049339 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_404-28_1_3_load_74 | 77 | 0.0036026 | 0.00090289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_404-28_1_3_load_75 | 78 | 0.0019482 | 0.00048826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_404-28_1_3_load_82 | 79 | 0.0044834 | 0.0011237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_404-28_1_3_load_87 | 80 | 0.0017343 | 0.00043465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_404-28_1_3_load_103 | 81 | 0.0017345 | 0.0004347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_404-28_1_3_load_102 | 83 | 0.0019923 | 0.00049931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_404-28_1_3_load_114 | 85 | 0.0027668 | 0.00069342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_404-28_1_3_load_112 | 86 | 0.0020569 | 0.0005155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_404-28_1_3_load_89 | 87 | 0.0076005 | 0.0019049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_404-28_1_3_load_115 | 88 | 0.0024844 | 0.00062265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_404-28_1_3_load_83 | 89 | 0.0024285 | 0.00060864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_404-28_1_3_load_86 | 91 | 0.0014167 | 0.00035506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_404-28_1_3_load_88 | 92 | 0.0019285 | 0.00048332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_404-28_1_3_load_200 | 93 | 0.0012256 | 0.00030716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_404-28_1_3_load_105 | 94 | 0.0015785 | 0.00039562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_404-28_1_3_load_91 | 95 | 0.0015703 | 0.00039356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_404-28_1_3_load_97 | 97 | 0.0052056 | 0.0013047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_404-28_1_3_load_93 | 98 | 0.0028177 | 0.00070619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_404-28_1_3_load_96 | 99 | 0.0024718 | 0.00061949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_404-28_1_3_load_119 | 100 | 0.002306 | 0.00057793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_404-28_1_3_load_155 | 101 | 0.0063268 | 0.0015856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_404-28_1_3_load_94 | 102 | 0.00081687 | 0.00020473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_404-28_1_3_load_95 | 103 | 0.0011426 | 0.00028636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_404-28_1_3_load_98 | 104 | 0.0013118 | 0.00032876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_404-28_1_3_load_99 | 105 | 0.002825 | 0.000708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_404-28_1_3_load_104 | 109 | 0.0022862 | 0.00057298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_404-28_1_3_load_110 | 110 | 0.0013114 | 0.00032866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_404-28_1_3_load_106 | 112 | 0.0010362 | 0.00025971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_404-28_1_3_load_107 | 113 | 0.0015829 | 0.00039671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_404-28_1_3_load_108 | 114 | 0.0016977 | 0.00042548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_404-28_1_3_load_117 | 115 | 0.0028974 | 0.00072615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_404-28_1_3_load_118 | 116 | 0.0015146 | 0.00037959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_404-28_1_3_load_224 | 117 | 0.0019821 | 0.00049675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_404-28_1_3_load_120 | 119 | 0.0020895 | 0.00052369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_404-28_1_3_load_129 | 120 | 0.0016833 | 0.00042189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_404-28_1_3_load_127 | 121 | 0.0032204 | 0.0008071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_404-28_1_3_load_126 | 122 | 0.0037535 | 0.00094072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_404-28_1_3_load_211 | 125 | 0.0016384 | 0.00041062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_404-28_1_3_load_217 | 126 | 0.0044375 | 0.0011121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_404-28_1_3_load_216 | 128 | 0.0016795 | 0.00042091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_404-28_1_3_load_220 | 129 | 0.002029 | 0.00050852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_404-28_1_3_load_225 | 130 | 0.0020663 | 0.00051786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_404-28_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_404-28_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_404-28_1_3_line_2 |  | 2 | 17 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_404-28_1_3_line_3 |  | 2 | 8 | 0.005422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_404-28_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.021978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_404-28_1_3_line_5 |  | 3 | 5 | 0.012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_404-28_1_3_line_6 |  | 5 | 123 | 0.014373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_404-28_1_3_line_7 |  | 5 | 126 | 0.015786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_404-28_1_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0064835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_404-28_1_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.010827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_404-28_1_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.006744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_404-28_1_3_line_11 |  | 7 | 10 | 0.014943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_404-28_1_3_line_12 |  | 8 | 11 | 0.016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_404-28_1_3_line_13 |  | 9 | 15 | 0.019866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_404-28_1_3_line_14 |  | 9 | 16 | 0.018828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_404-28_1_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.0082056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_404-28_1_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.042995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_404-28_1_3_line_17 |  | 13 | 19 | 0.0018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_404-28_1_3_line_18 |  | 14 | 26 | 0.0021561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_404-28_1_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0010832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_404-28_1_3_line_20 |  | 18 | 47 | 0.015535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_404-28_1_3_line_21 |  | 18 | 40 | 0.005623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_404-28_1_3_line_22 |  | 19 | 49 | 0.016145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_404-28_1_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.010649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_404-28_1_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.017269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_404-28_1_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.013049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_404-28_1_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.055862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_404-28_1_3_line_27 |  | 23 | 27 | 0.020547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_404-28_1_3_line_28 |  | 23 | 28 | 0.020893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_404-28_1_3_line_29 |  | 23 | 29 | 0.015893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_404-28_1_3_line_30 |  | 24 | 30 | 0.007312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_404-28_1_3_line_31 |  | 24 | 31 | 0.02192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_404-28_1_3_line_32 |  | 25 | 26 | 0.03775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_404-28_1_3_line_33 |  | 26 | 86 | 0.017585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_404-28_1_3_line_34 |  | 27 | 32 | 0.005917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_404-28_1_3_line_35 |  | 27 | 33 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_404-28_1_3_line_36 |  | 28 | 34 | 0.008865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_404-28_1_3_line_37 |  | 28 | 35 | 0.010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_404-28_1_3_line_38 |  | 29 | 36 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_404-28_1_3_line_39 |  | 30 | 37 | 0.01813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_404-28_1_3_line_40 |  | 30 | 38 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_404-28_1_3_line_41 |  | 32 | 39 | 0.018842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_404-28_1_3_line_42 |  | 32 | 40 | 0.019052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_404-28_1_3_line_43 |  | 35 | 41 | 0.02193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_404-28_1_3_line_44 |  | 35 | 42 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_404-28_1_3_line_45 |  | 37 | 117 | 0.021539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_404-28_1_3_line_46 |  | 37 | 118 | 0.00676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_404-28_1_3_line_47 |  | 40 | 48 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_404-28_1_3_line_48 |  | 42 | 62 | 0.027637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_404-28_1_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.039952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_404-28_1_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.074275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_404-28_1_3_line_51 |  | 43 | 46 | 0.016064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_404-28_1_3_line_52 |  | 45 | 62 | 0.016858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_404-28_1_3_line_53 |  | 45 | 63 | 0.024556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_404-28_1_3_line_54 |  | 45 | 61 | 0.017242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_404-28_1_3_line_55 |  | 46 | 69 | 0.036375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_404-28_1_3_line_56 |  | 50 | 51 | 0.018902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_404-28_1_3_line_57 |  | 51 | 52 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_404-28_1_3_line_58 |  | 52 | 53 | 0.03473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_404-28_1_3_line_59 |  | 52 | 54 | 0.02934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_404-28_1_3_line_60 |  | 53 | 55 | 0.020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_404-28_1_3_line_61 |  | 53 | 56 | 0.013134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_404-28_1_3_line_62 |  | 54 | 57 | 0.04355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_404-28_1_3_line_63 |  | 54 | 58 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_404-28_1_3_line_64 |  | 56 | 59 | 0.02252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_404-28_1_3_line_65 |  | 57 | 61 | 0.0095346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_404-28_1_3_line_66 |  | 58 | 60 | 0.017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_404-28_1_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.018342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_404-28_1_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.0020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_404-28_1_3_line_69 |  | 65 | 67 | 0.014936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_404-28_1_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.020502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_404-28_1_3_line_71 |  | 67 | 69 | 0.012278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_404-28_1_3_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0016356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_404-28_1_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.026253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_404-28_1_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.032899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_404-28_1_3_line_75 |  | 71 | 84 | 0.024105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_404-28_1_3_line_76 |  | 71 | 85 | 0.011531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_404-28_1_3_line_77 |  | 72 | 77 | 0.014559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_404-28_1_3_line_78 |  | 72 | 78 | 0.02286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_404-28_1_3_line_79 |  | 72 | 74 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_404-28_1_3_line_80 |  | 73 | 74 | 0.020819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_404-28_1_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.00086211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_404-28_1_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.020517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_404-28_1_3_line_83 |  | 76 | 79 | 0.030749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_404-28_1_3_line_84 |  | 77 | 80 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_404-28_1_3_line_85 |  | 78 | 81 | 0.0031376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_404-28_1_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.021686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_404-28_1_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.027415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_404-28_1_3_line_88 |  | 82 | 92 | 0.023418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_404-28_1_3_line_89 |  | 82 | 89 | 0.0042793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_404-28_1_3_line_90 |  | 83 | 108 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_404-28_1_3_line_91 |  | 84 | 87 | 0.032653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_404-28_1_3_line_92 |  | 85 | 88 | 0.020807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_404-28_1_3_line_93 |  | 86 | 115 | 0.0033716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_404-28_1_3_line_94 |  | 87 | 95 | 0.022065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_404-28_1_3_line_95 |  | 88 | 106 | 0.013068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_404-28_1_3_line_96 |  | 89 | 90 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_404-28_1_3_line_97 |  | 90 | 91 | 0.023043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_404-28_1_3_line_98 |  | 91 | 93 | 0.00017112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_404-28_1_3_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_404-28_1_3_line_100 |  | 96 | 97 | 0.015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_404-28_1_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.034076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_404-28_1_3_line_102 |  | 97 | 101 | 0.018171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_404-28_1_3_line_103 |  | 98 | 102 | 0.036957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_404-28_1_3_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0040897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_404-28_1_3_line_105 |  | 100 | 106 | 0.016144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_404-28_1_3_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0085723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_404-28_1_3_line_107 |  | 103 | 104 | 0.014686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_404-28_1_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.02888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_404-28_1_3_line_109 |  | 105 | 107 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_404-28_1_3_line_110 |  | 106 | 116 | 0.030465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_404-28_1_3_line_111 |  | 106 | 119 | 0.01159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_404-28_1_3_line_112 |  | 107 | 108 | 0.027373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_404-28_1_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.014872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_404-28_1_3_line_114 |  | 109 | 110 | 0.018959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_404-28_1_3_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0065633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_404-28_1_3_line_116 |  | 111 | 114 | 0.011997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_404-28_1_3_line_117 |  | 112 | 113 | 0.018276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_404-28_1_3_line_118 |  | 113 | 114 | 0.016848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_404-28_1_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.0059922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_404-28_1_3_line_120 |  | 118 | 130 | 0.02265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_404-28_1_3_line_121 |  | 118 | 127 | 0.019121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_404-28_1_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_404-28_1_3_line_123 |  | 120 | 121 | 0.014741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_404-28_1_3_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0028063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_404-28_1_3_line_125 |  | 123 | 124 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_404-28_1_3_line_126 |  | 123 | 125 | 0.022827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_404-28_1_3_line_127 |  | 124 | 127 | 0.006697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_404-28_1_3_line_128 |  | 124 | 128 | 0.02277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_404-28_1_3_line_129 |  | 127 | 129 | 0.021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_404-28_1_3_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2613562.8539 | 1212663.9688 | 2613554.759 | 1212649.22
1 | 2613573.3579 | 1212637.978 | 2613554.759 | 1212649.22
2 | 2613583.0521 | 1212654.2647 | 2613573.3579 | 1212637.978
3 | 2613578.0058 | 1212635.1648 | 2613573.3579 | 1212637.978
4 | 2613514.4657 | 1212619.579 | 2613503.1894 | 1212600.6986
5 | 2613503.1894 | 1212600.6986 | 2613513.7551 | 1212594.4522
6 | 2613526.1466 | 1212587.1094 | 2613513.7551 | 1212594.4522
7 | 2613513.7551 | 1212594.4522 | 2613514.2016 | 1212595.2426 | 2613515.3144 | 1212596.9683 | 2613516.5337 | 1212598.6053 | 2613518.4679 | 1212599.9215 | 2613520.1983 | 1212600.6369 | 2613522.2323 | 1212601.4531 | 2613523.5589 | 1212602.679 | 2613524.8757 | 1212604.9165
8 | 2613592.8166 | 1212626.2044 | 2613587.2692 | 1212629.5605
9 | 2613578.0058 | 1212635.1648 | 2613587.2692 | 1212629.5605
10 | 2613592.8166 | 1212626.2044 | 2613598.5979 | 1212622.7045
11 | 2613601.6163 | 1212638.2979 | 2613592.8166 | 1212626.2044
12 | 2613586.1179 | 1212648.9909 | 2613578.0058 | 1212635.1648
13 | 2613608.9209 | 1212639.693 | 2613598.5979 | 1212622.7045
14 | 2613598.5979 | 1212622.7045 | 2613614.7106 | 1212612.9644
15 | 2613667.2946 | 1212761.4485 | 2613660.5846 | 1212766.1716
16 | 2613703.7364 | 1212739.3366 | 2613694.9378 | 1212741.9909 | 2613667.2946 | 1212761.4485
17 | 2613659.0333 | 1212767.2636 | 2613660.5846 | 1212766.1716
18 | 2613705.8005 | 1212738.7139 | 2613703.7364 | 1212739.3366
19 | 2613615.6375 | 1212612.4041 | 2613614.7106 | 1212612.9644
20 | 2613623.6596 | 1212625.7187 | 2613615.6375 | 1212612.4041
21 | 2613620.4604 | 1212609.4912 | 2613615.6375 | 1212612.4041
22 | 2613645.7784 | 1212776.4806 | 2613650.9829 | 1212772.9301 | 2613659.0333 | 1212767.2636
23 | 2613644.5619 | 1212566.4152 | 2613651.0158 | 1212574.8859
24 | 2613634.0964 | 1212552.6792 | 2613644.5619 | 1212566.4152
25 | 2613658.9238 | 1212585.2652 | 2613651.0158 | 1212574.8859
26 | 2613592.9952 | 1212547.5274 | 2613619.4285 | 1212532.1121 | 2613634.0964 | 1212552.6792
27 | 2613658.9238 | 1212585.2652 | 2613641.7449 | 1212596.6102
28 | 2613658.9238 | 1212585.2652 | 2613664.8872 | 1212588.5584 | 2613670.863 | 1212593.0968 | 2613675.9735 | 1212597.2997
29 | 2613658.9238 | 1212585.2652 | 2613666.9898 | 1212582.6265 | 2613673.3265 | 1212578.7929
30 | 2613592.9952 | 1212547.5274 | 2613586.6891 | 1212551.2596
31 | 2613604.2334 | 1212566.3635 | 2613592.9952 | 1212547.5274
32 | 2613705.8005 | 1212738.7139 | 2613731.5641 | 1212723.6199 | 2613738.0586 | 1212719.1394
33 | 2613705.8005 | 1212738.7139 | 2613712.1473 | 1212755.1137
34 | 2613641.7449 | 1212596.6102 | 2613636.671 | 1212599.6781
35 | 2613650.5194 | 1212613.0727 | 2613641.7449 | 1212596.6102
36 | 2613671.1859 | 1212604.6929 | 2613673.2269 | 1212602.463 | 2613675.9735 | 1212597.2997
37 | 2613685.4201 | 1212602.1462 | 2613675.9735 | 1212597.2997
38 | 2613673.3265 | 1212578.7929 | 2613692.314 | 1212567.3056
39 | 2613571.057 | 1212560.5183 | 2613586.6891 | 1212551.2596
40 | 2613598.9293 | 1212570.4093 | 2613586.6891 | 1212551.2596
41 | 2613646.7381 | 1212615.6211 | 2613636.671 | 1212599.6781
42 | 2613620.4604 | 1212609.4912 | 2613629.5477 | 1212605.3429 | 2613636.671 | 1212599.6781
43 | 2613685.4201 | 1212602.1462 | 2613682.8394 | 1212614.525 | 2613683.2745 | 1212620.2626 | 2613684.8245 | 1212623.4346
44 | 2613685.4201 | 1212602.1462 | 2613689.6009 | 1212604.2903 | 2613701.2516 | 1212607.3545
45 | 2613581.3075 | 1212579.4744 | 2613571.057 | 1212560.5183
46 | 2613565.2302 | 1212563.9737 | 2613571.057 | 1212560.5183
47 | 2613627.9192 | 1212623.2714 | 2613620.4604 | 1212609.4912
48 | 2613727.1833 | 1212616.6054 | 2613714.8443 | 1212610.9295 | 2613701.2516 | 1212607.3545
49 | 2613770.5119 | 1212696.7498 | 2613779.7268 | 1212689.9783 | 2613805.2302 | 1212677.219
50 | 2613770.5119 | 1212696.7498 | 2613734.365 | 1212631.8638
51 | 2613770.5119 | 1212696.7498 | 2613776.4332 | 1212711.6829
52 | 2613727.1833 | 1212616.6054 | 2613734.365 | 1212631.8638
53 | 2613734.365 | 1212631.8638 | 2613740.74 | 1212627.8762 | 2613755.572 | 1212619.4946
54 | 2613719.7661 | 1212641.1022 | 2613734.365 | 1212631.8638
55 | 2613774.8153 | 1212747.944 | 2613776.865 | 1212728.6935 | 2613776.4332 | 1212711.6829
56 | 2613637.5192 | 1212673.0542 | 2613623.8045 | 1212660.0461
57 | 2613649.6803 | 1212684.5887 | 2613637.5192 | 1212673.0542
58 | 2613619.3316 | 1212701.6292 | 2613649.6803 | 1212684.5887
59 | 2613649.6803 | 1212684.5887 | 2613674.9046 | 1212669.4822
60 | 2613619.3316 | 1212701.6292 | 2613601.5499 | 1212712.4605
61 | 2613619.3316 | 1212701.6292 | 2613610.008 | 1212692.378
62 | 2613674.9046 | 1212669.4822 | 2613711.7085 | 1212646.1995
63 | 2613674.9046 | 1212669.4822 | 2613663.5211 | 1212658.1264
64 | 2613594.0219 | 1212676.5162 | 2613610.008 | 1212692.378
65 | 2613719.7661 | 1212641.1022 | 2613711.7085 | 1212646.1995
66 | 2613663.5211 | 1212658.1264 | 2613650.8139 | 1212645.4501
67 | 2613816.8658 | 1212731.471 | 2613800.2742 | 1212739.2894
68 | 2613816.8658 | 1212731.471 | 2613818.7186 | 1212730.5979
69 | 2613800.2742 | 1212739.2894 | 2613786.7635 | 1212745.656
70 | 2613818.7186 | 1212730.5979 | 2613837.2648 | 1212721.8584
71 | 2613774.8153 | 1212747.944 | 2613784.2449 | 1212746.8428 | 2613786.7635 | 1212745.656
72 | 2613838.7444 | 1212721.1612 | 2613837.2648 | 1212721.8584
73 | 2613767.2523 | 1212773.0852 | 2613774.8153 | 1212747.944
74 | 2613868.5048 | 1212707.1373 | 2613838.7444 | 1212721.1612
75 | 2613762.1997 | 1212796.6535 | 2613767.2523 | 1212773.0852
76 | 2613767.2523 | 1212773.0852 | 2613761.3333 | 1212773.683 | 2613756.409 | 1212776.3106
77 | 2613868.5048 | 1212707.1373 | 2613881.5226 | 1212700.6184
78 | 2613868.5048 | 1212707.1373 | 2613877.4744 | 1212728.1643
79 | 2613868.5048 | 1212707.1373 | 2613863.315 | 1212695.2808
80 | 2613854.9671 | 1212676.2092 | 2613863.315 | 1212695.2808
81 | 2613854.6214 | 1212675.4194 | 2613854.9671 | 1212676.2092
82 | 2613846.3945 | 1212656.6244 | 2613854.6214 | 1212675.4194
83 | 2613846.3945 | 1212656.6244 | 2613874.0608 | 1212643.2054
84 | 2613891.9852 | 1212695.3792 | 2613881.5226 | 1212700.6184
85 | 2613878.7055 | 1212731.0504 | 2613877.4744 | 1212728.1643
86 | 2613911.3758 | 1212685.6691 | 2613891.9852 | 1212695.3792
87 | 2613889.4622 | 1212756.267 | 2613878.7055 | 1212731.0504
88 | 2613911.3758 | 1212685.6691 | 2613921.4375 | 1212706.815
89 | 2613911.3758 | 1212685.6691 | 2613915.2294 | 1212683.8086
90 | 2613895.0693 | 1212769.4116 | 2613889.4622 | 1212756.267
91 | 2613762.1997 | 1212796.6535 | 2613791.7602 | 1212782.7829
92 | 2613756.409 | 1212776.3106 | 2613738.0515 | 1212786.1061
93 | 2613713.3642 | 1212758.258 | 2613712.1473 | 1212755.1137
94 | 2613811.7357 | 1212773.41 | 2613791.7602 | 1212782.7829
95 | 2613726.5223 | 1212792.258 | 2613738.0515 | 1212786.1061
96 | 2613931.7724 | 1212675.8221 | 2613915.2294 | 1212683.8086
97 | 2613931.7724 | 1212675.8221 | 2613943.293 | 1212695.7788
98 | 2613943.293 | 1212695.7788 | 2613943.3785 | 1212695.927
99 | 2613922.0574 | 1212708.1176 | 2613921.4375 | 1212706.815
100 | 2613750.8048 | 1212849.7571 | 2613739.2506 | 1212856.5233 | 2613737.5922 | 1212857.5164
101 | 2613750.8048 | 1212849.7571 | 2613780.3609 | 1212832.797
102 | 2613737.5922 | 1212857.5164 | 2613722.0029 | 1212866.8522
103 | 2613780.3609 | 1212832.797 | 2613812.4158 | 1212814.403
104 | 2613732.8031 | 1212807.1306 | 2613734.3942 | 1212810.8981
105 | 2613726.5223 | 1212792.258 | 2613732.8031 | 1212807.1306
106 | 2613819.851 | 1212810.1365 | 2613812.4158 | 1212814.403
107 | 2613819.851 | 1212810.1365 | 2613832.5892 | 1212802.8269
108 | 2613832.5892 | 1212802.8269 | 2613857.6382 | 1212788.4532
109 | 2613870.3464 | 1212781.1608 | 2613857.6382 | 1212788.4532
110 | 2613726.5223 | 1212792.258 | 2613715.5269 | 1212763.8463
111 | 2613726.5223 | 1212792.258 | 2613721.044 | 1212796.1699 | 2613717.0655 | 1212798.9577
112 | 2613870.3464 | 1212781.1608 | 2613892.5219 | 1212770.5618 | 2613895.0693 | 1212769.4116
113 | 2613895.0693 | 1212769.4116 | 2613908.1546 | 1212762.3447
114 | 2613924.8368 | 1212753.3355 | 2613908.1546 | 1212762.3447
115 | 2613930.6117 | 1212750.2167 | 2613924.8368 | 1212753.3355
116 | 2613930.6117 | 1212750.2167 | 2613941.1098 | 1212744.41
117 | 2613971.8458 | 1212727.4095 | 2613955.8529 | 1212736.2554
118 | 2613955.8529 | 1212736.2554 | 2613941.1098 | 1212744.41
119 | 2613713.3642 | 1212758.258 | 2613715.5269 | 1212763.8463
120 | 2613577.3033 | 1212583.1562 | 2613565.2302 | 1212563.9737
121 | 2613548.7387 | 1212573.7307 | 2613565.2302 | 1212563.9737
122 | 2613707.0176 | 1212805.9984 | 2613717.0655 | 1212798.9577
123 | 2613707.0176 | 1212805.9984 | 2613694.9454 | 1212814.4575
124 | 2613692.6472 | 1212816.068 | 2613694.9454 | 1212814.4575
125 | 2613526.1466 | 1212587.1094 | 2613542.9651 | 1212577.1529
126 | 2613537.6031 | 1212606.8686 | 2613526.1466 | 1212587.1094
127 | 2613542.9651 | 1212577.1529 | 2613548.7387 | 1212573.7307
128 | 2613554.65 | 1212596.7125 | 2613542.9651 | 1212577.1529
129 | 2613559.6216 | 1212591.8211 | 2613548.7387 | 1212573.7307

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613554.759 | 1212649.22
1 | 2613562.8539 | 1212663.9688
2 | 2613573.3579 | 1212637.978
3 | 2613503.1894 | 1212600.6986
4 | 2613514.4657 | 1212619.579
5 | 2613513.7551 | 1212594.4522
6 | 2613587.2692 | 1212629.5605
7 | 2613592.8166 | 1212626.2044
8 | 2613578.0058 | 1212635.1648
9 | 2613598.5979 | 1212622.7045
10 | 2613601.6163 | 1212638.2979
11 | 2613586.1179 | 1212648.9909
12 | 2613667.2946 | 1212761.4485
13 | 2613660.5846 | 1212766.1716
14 | 2613703.7364 | 1212739.3366
15 | 2613608.9209 | 1212639.693
16 | 2613614.7106 | 1212612.9644
17 | 2613583.0521 | 1212654.2647
18 | 2613615.6375 | 1212612.4041
19 | 2613659.0333 | 1212767.2636
20 | 2613644.5619 | 1212566.4152
21 | 2613651.0158 | 1212574.8859
22 | 2613634.0964 | 1212552.6792
23 | 2613658.9238 | 1212585.2652
24 | 2613592.9952 | 1212547.5274
25 | 2613738.0586 | 1212719.1394
26 | 2613705.8005 | 1212738.7139
27 | 2613641.7449 | 1212596.6102
28 | 2613675.9735 | 1212597.2997
29 | 2613673.3265 | 1212578.7929
30 | 2613586.6891 | 1212551.2596
31 | 2613604.2334 | 1212566.3635
32 | 2613636.671 | 1212599.6781
33 | 2613650.5194 | 1212613.0727
34 | 2613671.1859 | 1212604.6929
35 | 2613685.4201 | 1212602.1462
36 | 2613692.314 | 1212567.3056
37 | 2613571.057 | 1212560.5183
38 | 2613598.9294 | 1212570.4092
39 | 2613646.7381 | 1212615.6211
40 | 2613620.4604 | 1212609.4912
41 | 2613684.8245 | 1212623.4346
42 | 2613701.2516 | 1212607.3545
43 | 2613770.5119 | 1212696.7498
44 | 2613805.2302 | 1212677.219
45 | 2613734.365 | 1212631.8638
46 | 2613776.4332 | 1212711.6829
47 | 2613623.6596 | 1212625.7187
48 | 2613627.9192 | 1212623.2714
49 | 2613645.7784 | 1212776.4806
50 | 2613623.8045 | 1212660.0461
51 | 2613637.5192 | 1212673.0542
52 | 2613649.6803 | 1212684.5887
53 | 2613619.3316 | 1212701.6292
54 | 2613674.9046 | 1212669.4822
55 | 2613601.5499 | 1212712.4605
56 | 2613610.008 | 1212692.378
57 | 2613711.7085 | 1212646.1995
58 | 2613663.5211 | 1212658.1264
59 | 2613594.0219 | 1212676.5162
60 | 2613650.8139 | 1212645.4501
61 | 2613719.7661 | 1212641.1022
62 | 2613727.1833 | 1212616.6054
63 | 2613755.572 | 1212619.4946
64 | 2613816.8658 | 1212731.471
65 | 2613800.2742 | 1212739.2894
66 | 2613818.7186 | 1212730.5979
67 | 2613786.7635 | 1212745.656
68 | 2613837.2648 | 1212721.8584
69 | 2613774.8153 | 1212747.944
70 | 2613838.7444 | 1212721.1612
71 | 2613767.2523 | 1212773.0852
72 | 2613868.5048 | 1212707.1373
73 | 2613854.9671 | 1212676.2092
74 | 2613863.315 | 1212695.2808
75 | 2613854.6214 | 1212675.4194
76 | 2613846.3945 | 1212656.6244
77 | 2613881.5226 | 1212700.6184
78 | 2613877.4744 | 1212728.1643
79 | 2613874.0608 | 1212643.2054
80 | 2613891.9852 | 1212695.3792
81 | 2613878.7055 | 1212731.0504
82 | 2613911.3758 | 1212685.6691
83 | 2613889.4622 | 1212756.267
84 | 2613762.1997 | 1212796.6535
85 | 2613756.409 | 1212776.3106
86 | 2613712.1473 | 1212755.1137
87 | 2613791.7602 | 1212782.7829
88 | 2613738.0515 | 1212786.1061
89 | 2613915.2294 | 1212683.8086
90 | 2613931.7724 | 1212675.8221
91 | 2613943.293 | 1212695.7788
92 | 2613921.4375 | 1212706.815
93 | 2613943.3785 | 1212695.927
94 | 2613922.0574 | 1212708.1176
95 | 2613811.7357 | 1212773.41
96 | 2613750.8048 | 1212849.7571
97 | 2613737.5922 | 1212857.5164
98 | 2613780.3609 | 1212832.797
99 | 2613734.3942 | 1212810.8981
100 | 2613732.8031 | 1212807.1306
101 | 2613722.0029 | 1212866.8522
102 | 2613812.4158 | 1212814.403
103 | 2613819.851 | 1212810.1365
104 | 2613832.5892 | 1212802.8269
105 | 2613857.6382 | 1212788.4532
106 | 2613726.5223 | 1212792.258
107 | 2613870.3464 | 1212781.1608
108 | 2613895.0693 | 1212769.4116
109 | 2613908.1546 | 1212762.3447
110 | 2613924.8368 | 1212753.3355
111 | 2613930.6117 | 1212750.2167
112 | 2613971.8458 | 1212727.4095
113 | 2613955.8529 | 1212736.2554
114 | 2613941.1098 | 1212744.41
115 | 2613713.3642 | 1212758.258
116 | 2613715.5269 | 1212763.8463
117 | 2613581.3075 | 1212579.4744
118 | 2613565.2302 | 1212563.9737
119 | 2613717.0655 | 1212798.9577
120 | 2613707.0176 | 1212805.9984
121 | 2613694.9454 | 1212814.4575
122 | 2613692.6472 | 1212816.068
123 | 2613526.1466 | 1212587.1094
124 | 2613542.9651 | 1212577.1529
125 | 2613537.6031 | 1212606.8686
126 | 2613524.8757 | 1212604.9165
127 | 2613548.7387 | 1212573.7307
128 | 2613554.65 | 1212596.7125
129 | 2613559.6216 | 1212591.8211
130 | 2613577.3033 | 1212583.1562
131 | 2613719.7661 | 1212641.1022

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1