## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_404-36_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_404-36_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_404-36_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_404-36_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_404-36_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_404-36_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_404-36_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_404-36_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_404-36_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_404-36_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_404-36_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_404-36_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_404-36_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_404-36_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_404-36_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_404-36_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_404-36_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_404-36_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_404-36_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_404-36_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_404-36_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_404-36_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_404-36_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_404-36_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_404-36_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_404-36_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_404-36_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_404-36_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_404-36_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_404-36_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_404-36_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_404-36_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_404-36_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_404-36_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_404-36_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_404-36_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_404-36_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_404-36_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_404-36_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_404-36_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_404-36_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_404-36_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_404-36_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_404-36_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_404-36_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_404-36_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_404-36_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_404-36_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_404-36_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_404-36_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_404-36_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_404-36_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_404-36_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_404-36_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_404-36_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_404-36_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_404-36_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_404-36_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_404-36_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_404-36_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_404-36_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_404-36_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_404-36_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_404-36_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_404-36_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_404-36_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_404-36_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_404-36_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_404-36_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_404-36_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_404-36_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_404-36_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_404-36_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_404-36_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_404-36_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_404-36_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_404-36_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_404-36_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_404-36_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_404-36_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_404-36_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_404-36_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_404-36_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_404-36_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_404-36_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_404-36_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_404-36_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_404-36_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_404-36_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_404-36_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_404-36_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_404-36_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_404-36_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_404-36_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_404-36_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_404-36_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_404-36_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_404-36_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_404-36_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_404-36_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_404-36_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_404-36_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_404-36_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_404-36_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_404-36_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_404-36_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_404-36_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_404-36_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_404-36_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_404-36_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_404-36_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_404-36_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_404-36_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_404-36_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_404-36_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_404-36_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_404-36_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_404-36_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_404-36_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_404-36_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_404-36_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_404-36_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_404-36_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_404-36_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_404-36_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_404-36_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_404-36_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_404-36_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_404-36_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_404-36_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_404-36_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_404-36_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_404-36_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_404-36_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_404-36_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_404-36_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_404-36_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_404-36_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_404-36_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_404-36_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_404-36_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_431_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_404-36_0_6_load_0 | 0 | 0.031109 | 0.0077967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_404-36_0_6_load_138 | 6 | 0.075794 | 0.018996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_404-36_0_6_load_137 | 7 | 0.056454 | 0.014149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_404-36_0_6_load_66 | 9 | 0.003572 | 0.00089524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_404-36_0_6_load_144 | 12 | 0.024237 | 0.0060744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_404-36_0_6_load_136 | 13 | 0.003362 | 0.0008426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_404-36_0_6_load_56 | 16 | 0.004266 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_404-36_0_6_load_50 | 18 | 0.0041747 | 0.0010463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_404-36_0_6_load_118 | 19 | 0.003087 | 0.00077367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_404-36_0_6_load_115 | 20 | 0.0016093 | 0.00040333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_404-36_0_6_load_70 | 21 | 0.0035721 | 0.00089524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_404-36_0_6_load_69 | 22 | 0.003571 | 0.00089499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_404-36_0_6_load_9 | 24 | 0.0042789 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_404-36_0_6_load_10 | 25 | 0.0038216 | 0.00095778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_404-36_0_6_load_11 | 26 | 0.0027224 | 0.00068229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_404-36_0_6_load_12 | 27 | 0.0035653 | 0.00089355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_404-36_0_6_load_13 | 28 | 0.0054126 | 0.0013565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_404-36_0_6_load_22 | 29 | 0.0048907 | 0.0012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_404-36_0_6_load_42 | 30 | 0.0031748 | 0.00079569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_404-36_0_6_load_14 | 31 | 0.0022727 | 0.0005696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_404-36_0_6_load_15 | 32 | 0.0022007 | 0.00055155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_404-36_0_6_load_17 | 33 | 0.0022719 | 0.00056938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_404-36_0_6_load_20 | 35 | 0.0022016 | 0.00055177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_404-36_0_6_load_21 | 36 | 0.0042266 | 0.0010593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_404-36_0_6_load_127 | 37 | 0.0018547 | 0.00046483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_404-36_0_6_load_55 | 38 | 0.0018334 | 0.00045949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_404-36_0_6_load_43 | 39 | 0.0015686 | 0.00039313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_404-36_0_6_load_37 | 40 | 0.0016234 | 0.00040687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_404-36_0_6_load_23 | 41 | 0.001535 | 0.00038471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_404-36_0_6_load_24 | 42 | 0.0026107 | 0.0006543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_404-36_0_6_load_25 | 43 | 0.0014603 | 0.00036598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_404-36_0_6_load_26 | 44 | 0.0012726 | 0.00031895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_404-36_0_6_load_27 | 45 | 0.0022799 | 0.00057139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_404-36_0_6_load_28 | 46 | 0.0021535 | 0.00053971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_404-36_0_6_load_31 | 49 | 0.0034437 | 0.00086308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_404-36_0_6_load_44 | 51 | 0.0034967 | 0.00087636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_404-36_0_6_load_39 | 52 | 0.0015172 | 0.00038025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_404-36_0_6_load_139 | 54 | 0.036327 | 0.0091045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_404-36_0_6_load_40 | 55 | 0.0012205 | 0.00030589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_404-36_0_6_load_145 | 56 | 0.010783 | 0.0027024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_404-36_0_6_load_112 | 60 | 0.011089 | 0.0027791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_404-36_0_6_load_146 | 61 | 0.010789 | 0.0027039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_404-36_0_6_load_34 | 63 | 0.0020374 | 0.00051062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_404-36_0_6_load_35 | 64 | 0.0016093 | 0.00040332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_404-36_0_6_load_58 | 67 | 0.004679 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_404-36_0_6_load_57 | 68 | 0.0037008 | 0.0009275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_404-36_0_6_load_41 | 69 | 0.0011706 | 0.00029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_404-36_0_6_load_46 | 70 | 0.0010533 | 0.00026398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_404-36_0_6_load_49 | 71 | 0.0012574 | 0.00031514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_404-36_0_6_load_116 | 72 | 0.001533 | 0.00038421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_404-36_0_6_load_51 | 73 | 0.0058914 | 0.0014765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_404-36_0_6_load_53 | 75 | 0.0063035 | 0.0015798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_404-36_0_6_load_54 | 76 | 0.0017913 | 0.00044894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_404-36_0_6_load_121 | 77 | 0.0018109 | 0.00045386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_404-36_0_6_load_120 | 78 | 0.001913 | 0.00047945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_404-36_0_6_load_59 | 79 | 0.0028967 | 0.00072598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_404-36_0_6_load_60 | 80 | 0.0037123 | 0.00093038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_404-36_0_6_load_62 | 82 | 0.0024472 | 0.00061333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_404-36_0_6_load_64 | 84 | 0.0071199 | 0.0017844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_404-36_0_6_load_65 | 85 | 0.010995 | 0.0027556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_404-36_0_6_load_81 | 87 | 0.0016785 | 0.00042066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_404-36_0_6_load_88 | 89 | 0.010601 | 0.0026569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_404-36_0_6_load_68 | 92 | 0.003574 | 0.00089572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_404-36_0_6_load_71 | 93 | 0.0019691 | 0.00049351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_404-36_0_6_load_72 | 94 | 0.0022928 | 0.00057464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_404-36_0_6_load_73 | 95 | 0.0022554 | 0.00056525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_404-36_0_6_load_74 | 96 | 0.0024006 | 0.00060166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_404-36_0_6_load_75 | 97 | 0.002191 | 0.00054911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_404-36_0_6_load_119 | 99 | 0.0023442 | 0.0005875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_404-36_0_6_load_85 | 100 | 0.0049563 | 0.0012422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_404-36_0_6_load_83 | 101 | 0.0023463 | 0.00058803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_404-36_0_6_load_102 | 102 | 0.0019683 | 0.00049329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_404-36_0_6_load_76 | 103 | 0.0013688 | 0.00034305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_404-36_0_6_load_77 | 104 | 0.002289 | 0.00057368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_404-36_0_6_load_78 | 105 | 0.001332 | 0.00033383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_404-36_0_6_load_80 | 107 | 0.0014915 | 0.00037381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_404-36_0_6_load_92 | 110 | 0.001764 | 0.0004421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_404-36_0_6_load_124 | 112 | 0.0070603 | 0.0017695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_404-36_0_6_load_131 | 113 | 0.0018118 | 0.00045407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_404-36_0_6_load_129 | 114 | 0.0018395 | 0.00046103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_404-36_0_6_load_134 | 116 | 0.0020503 | 0.00051386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_404-36_0_6_load_93 | 117 | 0.0017135 | 0.00042943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_404-36_0_6_load_86 | 118 | 0.0015184 | 0.00038056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_404-36_0_6_load_122 | 119 | 0.0014493 | 0.00036324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_404-36_0_6_load_97 | 120 | 0.0049433 | 0.0012389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_404-36_0_6_load_106 | 121 | 0.0013817 | 0.0003463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_404-36_0_6_load_87 | 122 | 0.007887 | 0.0019767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_404-36_0_6_load_109 | 123 | 0.0070911 | 0.0017772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_404-36_0_6_load_99 | 125 | 0.0055538 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_404-36_0_6_load_107 | 126 | 0.0010226 | 0.00025629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_404-36_0_6_load_108 | 127 | 0.0076781 | 0.0019243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_404-36_0_6_load_132 | 128 | 0.0018011 | 0.0004514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_404-36_0_6_load_128 | 129 | 0.0023645 | 0.00059259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_404-36_0_6_load_135 | 130 | 0.0041093 | 0.0010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_404-36_0_6_load_142 | 131 | 0.028577 | 0.0071621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_404-36_0_6_load_103 | 132 | 0.0015163 | 0.00038002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_404-36_0_6_load_104 | 133 | 0.001467 | 0.00036766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_404-36_0_6_load_105 | 134 | 0.0010986 | 0.00027534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_404-36_0_6_load_111 | 136 | 0.0025373 | 0.00063592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_404-36_0_6_load_141 | 137 | 0.011089 | 0.0027793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_404-36_0_6_load_117 | 138 | 0.0018186 | 0.00045579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_404-36_0_6_load_130 | 139 | 0.0053086 | 0.0013305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_404-36_0_6_load_133 | 140 | 0.0037248 | 0.00093352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_404-36_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_404-36_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.076172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_404-36_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.059764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_404-36_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.041916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_404-36_0_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.06735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_404-36_0_6_line_5 |  | 3 | 7 | 0.041608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_404-36_0_6_line_6 |  | 4 | 9 | 0.020721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_404-36_0_6_line_7 |  | 5 | 6 | 0.026839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_404-36_0_6_line_8 |  | 5 | 7 | 0.0034978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_404-36_0_6_line_9 |  | 6 | 14 | 0.041716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_404-36_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.02409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_404-36_0_6_line_11 |  | 9 | 23 | 0.033167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_404-36_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.053273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_404-36_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_404-36_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.026737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_404-36_0_6_line_15 |  | 13 | 19 | 0.029037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_404-36_0_6_line_16 |  | 14 | 131 | 0.037012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_404-36_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_404-36_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_404-36_0_6_line_19 |  | 15 | 18 | 0.012689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_404-36_0_6_line_20 |  | 16 | 67 | 0.034223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_404-36_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.008025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_404-36_0_6_line_22 |  | 17 | 20 | 0.056289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_404-36_0_6_line_23 |  | 18 | 71 | 0.020098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_404-36_0_6_line_24 |  | 20 | 72 | 0.0069405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_404-36_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 1.5027e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_404-36_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.012059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_404-36_0_6_line_27 |  | 23 | 92 | 0.011068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_404-36_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.01896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_404-36_0_6_line_29 |  | 24 | 26 | 0.010303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_404-36_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.0070149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_404-36_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0044931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_404-36_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_404-36_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.012565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_404-36_0_6_line_34 |  | 30 | 35 | 0.032853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_404-36_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0093777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_404-36_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.018867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_404-36_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.022627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_404-36_0_6_line_38 |  | 34 | 35 | 0.013441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_404-36_0_6_line_39 |  | 34 | 36 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_404-36_0_6_line_40 |  | 36 | 39 | 0.039053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_404-36_0_6_line_41 |  | 37 | 38 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_404-36_0_6_line_42 |  | 38 | 74 | 0.022389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_404-36_0_6_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0069586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_404-36_0_6_line_44 |  | 40 | 64 | 0.0070497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_404-36_0_6_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0032057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_404-36_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_404-36_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0011854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_404-36_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0080283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_404-36_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0025556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_404-36_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.021659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_404-36_0_6_line_51 |  | 47 | 48 | 0.024466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_404-36_0_6_line_52 |  | 47 | 49 | 0.02859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_404-36_0_6_line_53 |  | 48 | 50 | 0.045223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_404-36_0_6_line_54 |  | 48 | 51 | 0.0051388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_404-36_0_6_line_55 |  | 49 | 52 | 0.014609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_404-36_0_6_line_56 |  | 50 | 53 | 0.040223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_404-36_0_6_line_57 |  | 50 | 54 | 0.036007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_404-36_0_6_line_58 |  | 52 | 55 | 0.0011585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_404-36_0_6_line_59 |  | 53 | 56 | 0.0035244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_404-36_0_6_line_60 |  | 54 | 57 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_404-36_0_6_line_61 |  | 55 | 69 | 4.9689e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_404-36_0_6_line_62 |  | 57 | 137 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_404-36_0_6_line_63 |  | 57 | 62 | 0.02954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_404-36_0_6_line_64 |  | 58 | 59 | 0.028513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_404-36_0_6_line_65 |  | 58 | 60 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_404-36_0_6_line_66 |  | 59 | 112 | 0.021573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_404-36_0_6_line_67 |  | 59 | 115 | 0.007634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_404-36_0_6_line_68 |  | 60 | 135 | 0.044387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_404-36_0_6_line_69 |  | 61 | 62 | 0.0076486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_404-36_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.0073518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_404-36_0_6_line_71 |  | 63 | 65 | 0.028904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_404-36_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_404-36_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_404-36_0_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.028628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_404-36_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.0071874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_404-36_0_6_line_76 |  | 70 | 71 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_404-36_0_6_line_77 |  | 72 | 138 | 0.0037066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_404-36_0_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.037676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_404-36_0_6_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0027794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_404-36_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_404-36_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0065197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_404-36_0_6_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0056956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_404-36_0_6_line_83 |  | 78 | 99 | 0.022497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_404-36_0_6_line_84 |  | 79 | 80 | 0.034112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_404-36_0_6_line_85 |  | 79 | 81 | 0.01967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_404-36_0_6_line_86 |  | 80 | 82 | 0.036329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_404-36_0_6_line_87 |  | 80 | 83 | 0.004857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_404-36_0_6_line_88 |  | 81 | 84 | 0.0095589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_404-36_0_6_line_89 |  | 81 | 85 | 0.026062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_404-36_0_6_line_90 |  | 83 | 86 | 0.027477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_404-36_0_6_line_91 |  | 84 | 87 | 0.0078108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_404-36_0_6_line_92 |  | 85 | 88 | 0.024151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_404-36_0_6_line_93 |  | 86 | 89 | 0.018222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_404-36_0_6_line_94 |  | 87 | 90 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_404-36_0_6_line_95 |  | 88 | 91 | 0.001623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_404-36_0_6_line_96 |  | 89 | 122 | 0.004647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_404-36_0_6_line_97 |  | 90 | 101 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_404-36_0_6_line_98 |  | 91 | 123 | 0.018505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_404-36_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0068783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_404-36_0_6_line_100 |  | 93 | 95 | 0.00012541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_404-36_0_6_line_101 |  | 94 | 96 | 0.0060192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_404-36_0_6_line_102 |  | 95 | 97 | 0.0068498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_404-36_0_6_line_103 |  | 96 | 98 | 0.0027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_404-36_0_6_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0045337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_404-36_0_6_line_105 |  | 98 | 100 | 0.02241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_404-36_0_6_line_106 |  | 98 | 101 | 0.013863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_404-36_0_6_line_107 |  | 99 | 102 | 0.017697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_404-36_0_6_line_108 |  | 102 | 117 | 4.0619e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_404-36_0_6_line_109 |  | 103 | 104 | 0.010081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_404-36_0_6_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0067737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_404-36_0_6_line_111 |  | 104 | 106 | 0.013951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_404-36_0_6_line_112 |  | 105 | 107 | 0.0070095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_404-36_0_6_line_113 |  | 106 | 108 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_404-36_0_6_line_114 |  | 106 | 109 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_404-36_0_6_line_115 |  | 107 | 110 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_404-36_0_6_line_116 |  | 108 | 111 | 0.012685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_404-36_0_6_line_117 |  | 108 | 112 | 0.021731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_404-36_0_6_line_118 |  | 109 | 113 | 0.029391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_404-36_0_6_line_119 |  | 109 | 114 | 0.061375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_404-36_0_6_line_120 |  | 110 | 117 | 0.00055633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_404-36_0_6_line_121 |  | 111 | 125 | 0.017794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_404-36_0_6_line_122 |  | 111 | 120 | 0.020406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_404-36_0_6_line_123 |  | 113 | 128 | 0.00028262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_404-36_0_6_line_124 |  | 114 | 129 | 0.00010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_404-36_0_6_line_125 |  | 115 | 116 | 0.026997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_404-36_0_6_line_126 |  | 116 | 130 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_404-36_0_6_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0052536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_404-36_0_6_line_128 |  | 119 | 121 | 0.0050234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_404-36_0_6_line_129 |  | 121 | 133 | 0.0050506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_404-36_0_6_line_130 |  | 123 | 127 | 0.0072292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_404-36_0_6_line_131 |  | 124 | 125 | 0.009725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_404-36_0_6_line_132 |  | 124 | 126 | 0.010653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_404-36_0_6_line_133 |  | 126 | 134 | 0.0052122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_404-36_0_6_line_134 |  | 128 | 140 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_404-36_0_6_line_135 |  | 129 | 139 | 0.019924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_404-36_0_6_line_136 |  | 132 | 133 | 0.005283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_404-36_0_6_line_137 |  | 132 | 134 | 0.0054142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_404-36_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.038147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_404-36_0_6_line_139 |  | 136 | 137 | 0.022322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_404-36_0_6_trafo_113 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2613918.4551 | 1210773.7495 | 2613880.3357 | 1210765.3342
1 | 2613812.3258 | 1210738.8512 | 2613847.8254 | 1210749.8615 | 2613876.5944 | 1210756.6651 | 2613880.3357 | 1210765.3342
2 | 2613959.9692 | 1210773.1902 | 2613953.0608 | 1210767.0707 | 2613942.4991 | 1210760.2312 | 2613938.0666 | 1210757.953 | 2613939.5983 | 1210769.185 | 2613930.6042 | 1210771.143 | 2613928.468 | 1210771.516 | 2613918.4551 | 1210773.7495
3 | 2613812.3258 | 1210738.8512 | 2613817.2283 | 1210728.4789 | 2613839.4525 | 1210736.2345 | 2613842.0509 | 1210729.837
4 | 2613959.9692 | 1210773.1902 | 2613960.1256 | 1210784.3079 | 2613960.5697 | 1210792.6469 | 2613961.8064 | 1210803.2668 | 2613962.6152 | 1210811.5956 | 2613963.1428 | 1210819.9793 | 2613963.013 | 1210826.7605 | 2613962.6191 | 1210835.9981 | 2613966.9952 | 1210836.3752
5 | 2613959.9692 | 1210773.1902 | 2613959.93 | 1210770.4219 | 2613960.1654 | 1210757.4819 | 2613960.259 | 1210746.6428 | 2613960.4113 | 1210731.5861
6 | 2613842.0509 | 1210729.837 | 2613851.2883 | 1210731.0812 | 2613855.739 | 1210720.5858
7 | 2613960.4467 | 1210728.0884 | 2613960.9425 | 1210701.2544
8 | 2613960.4467 | 1210728.0884 | 2613960.4113 | 1210731.5861
9 | 2613962.073 | 1210659.554 | 2613961.1684 | 1210689.0239 | 2613960.9425 | 1210701.2544
10 | 2613958.3665 | 1210847.8726 | 2613962.6991 | 1210850.5842 | 2613962.6191 | 1210835.9981 | 2613966.9952 | 1210836.3752
11 | 2613882.0421 | 1210717.6338 | 2613863.662 | 1210710.2649 | 2613861.3463 | 1210712.7165 | 2613858.0045 | 1210715.2435 | 2613855.739 | 1210720.5858
12 | 2613909.9598 | 1210832.5181 | 2613913.1417 | 1210833.3815 | 2613921.7256 | 1210831.3226 | 2613922.4912 | 1210832.1359 | 2613924.9504 | 1210833.3423 | 2613931.9295 | 1210835.1484 | 2613939.3677 | 1210835.6104 | 2613940.9611 | 1210836.5813 | 2613942.1524 | 1210837.3401 | 2613943.3816 | 1210838.0989 | 2613948.8297 | 1210841.469 | 2613951.3555 | 1210843.476 | 2613958.3665 | 1210847.8726
13 | 2613909.9598 | 1210832.5181 | 2613898.9041 | 1210829.5179
14 | 2613958.3665 | 1210847.8726 | 2613958.406 | 1210863.5481 | 2613958.0928 | 1210874.605
15 | 2613958.0928 | 1210874.605 | 2613957.7932 | 1210885.1809 | 2613957.6973 | 1210903.6372
16 | 2613962.073 | 1210659.554 | 2613967.9697 | 1210659.6345 | 2613974.9834 | 1210659.7398 | 2613993.8597 | 1210659.5948 | 2613999.0348 | 1210658.8884
17 | 2613965.8056 | 1210919.6077 | 2613966.7929 | 1210919.8323 | 2613989.6191 | 1210920.6402
18 | 2613957.6555 | 1210911.6621 | 2613961.8954 | 1210911.772 | 2613961.8033 | 1210918.6867 | 2613965.8056 | 1210919.6077
19 | 2613965.8056 | 1210919.6077 | 2613965.9842 | 1210906.9204
20 | 2614023.8204 | 1210921.8507 | 2613989.6191 | 1210920.6402
21 | 2613957.6555 | 1210911.6621 | 2613957.6973 | 1210903.6372
22 | 2613957.6555 | 1210911.6621 | 2613956.2727 | 1210911.6255 | 2613954.4049 | 1210914.2226 | 2613953.4827 | 1210938.2338 | 2613950.623 | 1210939.3389 | 2613927.4101 | 1210931.1599
23 | 2613965.9842 | 1210906.9204 | 2613966.267 | 1210886.8241
24 | 2613927.4101 | 1210931.1599 | 2613920.864 | 1210928.8535
25 | 2613886.4633 | 1210706.4148 | 2613886.4689 | 1210706.4008
26 | 2613882.0421 | 1210717.6338 | 2613886.4633 | 1210706.4148
27 | 2613882.0421 | 1210717.6338 | 2613892.3131 | 1210721.7571
28 | 2614180.663 | 1210866.115 | 2614161.7033 | 1210866.0548
29 | 2614180.663 | 1210866.115 | 2614190.9659 | 1210866.1477
30 | 2614154.6885 | 1210866.0325 | 2614161.7033 | 1210866.0548
31 | 2614195.459 | 1210866.162 | 2614190.9659 | 1210866.1477
32 | 2614154.6885 | 1210866.0325 | 2614140.6038 | 1210865.9878 | 2614140.6038 | 1210865.9878
33 | 2614140.4152 | 1210878.5514 | 2614140.6038 | 1210865.9878
34 | 2614139.922 | 1210911.4009 | 2614140.4152 | 1210878.5514
35 | 2614190.5888 | 1210924.9961 | 2614183.7623 | 1210924.8226 | 2614181.2133 | 1210924.8236
36 | 2614162.3468 | 1210924.8314 | 2614181.2133 | 1210924.8236
37 | 2614139.7202 | 1210924.8407 | 2614162.3468 | 1210924.8314
38 | 2614139.7202 | 1210924.8407 | 2614139.922 | 1210911.4009
39 | 2614139.7202 | 1210924.8407 | 2614123.9576 | 1210923.2937
40 | 2614123.9576 | 1210923.2937 | 2614116.276 | 1210922.5397 | 2614098.1074 | 1210929.0339 | 2614086.072 | 1210928.6999
41 | 2614251.9209 | 1210814.3133 | 2614251.733 | 1210812.9548 | 2614249.5374 | 1210799.9979 | 2614248.3435 | 1210792.7126
42 | 2614243.6416 | 1210770.8677 | 2614246.1219 | 1210779.156 | 2614248.3435 | 1210792.7126
43 | 2614086.072 | 1210928.6999 | 2614079.116 | 1210928.5069
44 | 2614072.069 | 1210928.3113 | 2614079.116 | 1210928.5069
45 | 2614084.917 | 1210844.3768 | 2614088.1187 | 1210844.5366
46 | 2614084.917 | 1210844.3768 | 2614074.6317 | 1210843.8633
47 | 2614073.4478 | 1210843.8041 | 2614074.6317 | 1210843.8633
48 | 2614073.4478 | 1210843.8041 | 2614065.4294 | 1210843.4038
49 | 2614065.4294 | 1210843.4038 | 2614062.877 | 1210843.2764
50 | 2614041.2448 | 1210842.1964 | 2614062.877 | 1210843.2764
51 | 2614041.2448 | 1210842.1964 | 2614016.781 | 1210840.3047
52 | 2614041.2448 | 1210842.1964 | 2614040.216 | 1210869.398 | 2614040.1795 | 1210870.7667
53 | 2614016.781 | 1210840.3047 | 2614018.3001 | 1210801.6423 | 2614011.7732 | 1210801.4046
54 | 2614016.781 | 1210840.3047 | 2614011.6576 | 1210839.9075
55 | 2614039.7909 | 1210885.3705 | 2614040.1795 | 1210870.7667
56 | 2613982.0903 | 1210815.1874 | 2613981.2052 | 1210813.4955 | 2613981.2973 | 1210809.8382 | 2613984.1722 | 1210805.4869 | 2613986.6797 | 1210802.291 | 2613990.6123 | 1210800.5992 | 2614011.7732 | 1210801.4046
57 | 2614011.7732 | 1210801.4046 | 2614010.4515 | 1210797.9774 | 2614007.884 | 1210787.8213 | 2614007.1851 | 1210781.2271 | 2614008.2734 | 1210774.0145 | 2614011.408 | 1210769.1302 | 2614013.0985 | 1210767.8354
58 | 2614039.7909 | 1210885.3705 | 2614039.7601 | 1210886.5286
59 | 2613982.0903 | 1210815.1874 | 2613983.4347 | 1210815.4574 | 2613984.5017 | 1210817.3276
60 | 2614027.7808 | 1210760.6194 | 2614024.564 | 1210761.6791 | 2614017.6732 | 1210764.3311 | 2614013.0985 | 1210767.8354
61 | 2614039.7587 | 1210886.5782 | 2614039.7601 | 1210886.5286
62 | 2614027.7808 | 1210760.6194 | 2614031.6301 | 1210755.5478 | 2614034.8648 | 1210750.119 | 2614035.2311 | 1210746.2065 | 2614035.5386 | 1210740.3276
63 | 2614027.7808 | 1210760.6194 | 2614041.3509 | 1210761.2737 | 2614041.4959 | 1210777.2274
64 | 2614100.6157 | 1210786.7493 | 2614126.3747 | 1210774.3698
65 | 2614100.6157 | 1210786.7493 | 2614098.4811 | 1210783.2201 | 2614097.1635 | 1210771.555 | 2614097.008 | 1210768.8473
66 | 2614126.3747 | 1210774.3698 | 2614130.0265 | 1210769.2867 | 2614143.7543 | 1210762.499
67 | 2614126.3747 | 1210774.3698 | 2614132.1995 | 1210772.627 | 2614133.7727 | 1210772.564
68 | 2614073.1272 | 1210736.4122 | 2614078.6566 | 1210740.7832 | 2614082.7644 | 1210742.1269 | 2614088.9196 | 1210745.3543 | 2614093.1957 | 1210749.4555 | 2614095.6935 | 1210753.6526 | 2614096.565 | 1210761.1366 | 2614097.008 | 1210768.8473
69 | 2614041.4959 | 1210777.2274 | 2614039.5354 | 1210777.2117 | 2614039.3008 | 1210782.8949
70 | 2614064.72 | 1210928.1073 | 2614072.069 | 1210928.3113
71 | 2614038.4365 | 1210934.8081 | 2614040.1079 | 1210931.7103 | 2614042.9163 | 1210929.7825 | 2614047.1967 | 1210928.7809 | 2614055.2155 | 1210927.8436 | 2614064.72 | 1210928.1073
72 | 2614038.7696 | 1210922.3798 | 2614038.4365 | 1210934.8081
73 | 2614038.7696 | 1210922.3798 | 2614023.8204 | 1210921.8507
74 | 2614038.7696 | 1210922.3798 | 2614039.516 | 1210895.7 | 2614039.5675 | 1210893.7631
75 | 2614039.5675 | 1210893.7631 | 2614039.7587 | 1210886.5782
76 | 2613966.4782 | 1210870.4475 | 2613966.3066 | 1210884.0112 | 2613966.267 | 1210886.8241
77 | 2613917.368 | 1210927.6217 | 2613920.864 | 1210928.8535
78 | 2614243.6416 | 1210770.8677 | 2614271.1408 | 1210764.9854 | 2614272.0171 | 1210755.4712
79 | 2614272.272 | 1210752.7034 | 2614272.0171 | 1210755.4712
80 | 2614243.6416 | 1210770.8677 | 2614242.8764 | 1210768.3077
81 | 2614240.881 | 1210762.1036 | 2614241.6664 | 1210764.2593 | 2614242.8764 | 1210768.3077
82 | 2614238.9312 | 1210756.7521 | 2614240.881 | 1210762.1036
83 | 2614230.6091 | 1210735.8616 | 2614235.0907 | 1210746.2114 | 2614238.9312 | 1210756.7521
84 | 2614146.0137 | 1210624.9106 | 2614155.3345 | 1210635.961 | 2614161.8362 | 1210643.7029 | 2614167.5515 | 1210649.7975 | 2614168.3153 | 1210650.7101
85 | 2614180.9411 | 1210665.7937 | 2614168.3153 | 1210650.7101
86 | 2614146.0137 | 1210624.9106 | 2614135.453 | 1210611.1669 | 2614126.5234 | 1210598.561 | 2614124.783 | 1210595.4329
87 | 2614146.0137 | 1210624.9106 | 2614141.6392 | 1210627.0459
88 | 2614180.9411 | 1210665.7937 | 2614187.0767 | 1210673.1236
89 | 2614180.9411 | 1210665.7937 | 2614157.9327 | 1210678.035
90 | 2614116.906 | 1210639.161 | 2614141.6392 | 1210627.0459
91 | 2614187.0767 | 1210673.1236 | 2614192.0903 | 1210679.113
92 | 2614137.9641 | 1210690.2169 | 2614154.7979 | 1210682.9192 | 2614157.9327 | 1210678.035
93 | 2614116.906 | 1210639.161 | 2614115.0954 | 1210640.0461 | 2614117.7332 | 1210646.1001 | 2614121.7359 | 1210654.8288
94 | 2614200.7237 | 1210690.4432 | 2614193.1562 | 1210680.3863 | 2614192.0903 | 1210679.113
95 | 2614137.7779 | 1210691.8284 | 2614137.9641 | 1210690.2169
96 | 2614123.673 | 1210659.0528 | 2614121.7359 | 1210654.8288
97 | 2614200.7237 | 1210690.4432 | 2614208.8216 | 1210701.1906 | 2614208.8286 | 1210701.2006
98 | 2614137.7779 | 1210691.8284 | 2614121.0594 | 1210699.7601
99 | 2614224.8381 | 1210725.9042 | 2614221.3891 | 1210719.9531
100 | 2614224.8381 | 1210725.9042 | 2614224.901 | 1210726.0127
101 | 2614221.3891 | 1210719.9531 | 2614218.9696 | 1210715.7783 | 2614218.2871 | 1210714.7987
102 | 2614224.901 | 1210726.0127 | 2614228.3357 | 1210731.939
103 | 2614216.7431 | 1210712.5824 | 2614218.2871 | 1210714.7987
104 | 2614230.6091 | 1210735.8616 | 2614228.3357 | 1210731.939
105 | 2614216.7431 | 1210712.5824 | 2614207.5891 | 1210717.7969 | 2614206.801 | 1210716.8834 | 2614197.2601 | 1210721.6564
106 | 2614216.7431 | 1210712.5824 | 2614208.8286 | 1210701.2006
107 | 2614230.6091 | 1210735.8616 | 2614214.7169 | 1210743.6475
108 | 2614214.6804 | 1210743.6653 | 2614214.7169 | 1210743.6475
109 | 2614191.0846 | 1210755.2263 | 2614182.0314 | 1210759.662
110 | 2614191.0846 | 1210755.2263 | 2614197.1673 | 1210752.246
111 | 2614169.5035 | 1210765.8002 | 2614182.0314 | 1210759.662
112 | 2614203.4619 | 1210749.1619 | 2614197.1673 | 1210752.246
113 | 2614163.2346 | 1210752.867 | 2614169.5035 | 1210765.8002
114 | 2614169.5035 | 1210765.8002 | 2614162.6724 | 1210772.0764 | 2614167.7932 | 1210772.4443
115 | 2614203.4619 | 1210749.1619 | 2614212.0461 | 1210744.956 | 2614214.1808 | 1210743.9101
116 | 2614163.2346 | 1210752.867 | 2614157.6992 | 1210741.4476
117 | 2614163.2346 | 1210752.867 | 2614143.7543 | 1210762.499
118 | 2614167.7932 | 1210772.4443 | 2614167.1419 | 1210801.8278
119 | 2614167.7932 | 1210772.4443 | 2614201.5873 | 1210774.9034 | 2614201.1133 | 1210802.3908
120 | 2614214.1808 | 1210743.9101 | 2614214.6804 | 1210743.6653
121 | 2614157.6992 | 1210741.4476 | 2614149.9392 | 1210725.4347
122 | 2614157.6992 | 1210741.4476 | 2614175.9488 | 1210732.3178
123 | 2614167.1357 | 1210802.1104 | 2614167.1419 | 1210801.8278
124 | 2614201.1115 | 1210802.4963 | 2614201.1133 | 1210802.3908
125 | 2614133.7727 | 1210772.564 | 2614133.2958 | 1210799.5573
126 | 2614132.9307 | 1210820.2219 | 2614133.2958 | 1210799.5573
127 | 2614183.5089 | 1210698.6524 | 2614178.7669 | 1210700.9137
128 | 2614174.2327 | 1210703.076 | 2614178.7669 | 1210700.9137
129 | 2614174.2327 | 1210703.076 | 2614169.6739 | 1210705.2499
130 | 2614114.528 | 1210702.8587 | 2614121.0594 | 1210699.7601
131 | 2614145.6982 | 1210716.6832 | 2614149.9392 | 1210725.4347
132 | 2614145.6982 | 1210716.6832 | 2614155.3138 | 1210712.0978
133 | 2614155.3138 | 1210712.0978 | 2614160.0184 | 1210709.8543
134 | 2614166.6873 | 1210822.3361 | 2614167.1357 | 1210802.1104
135 | 2614200.7679 | 1210822.4169 | 2614201.1115 | 1210802.4963
136 | 2614164.9053 | 1210707.5239 | 2614169.6739 | 1210705.2499
137 | 2614164.9053 | 1210707.5239 | 2614160.0184 | 1210709.8543
138 | 2614073.1272 | 1210736.4122 | 2614068.6735 | 1210730.2539 | 2614066.3627 | 1210727.3135 | 2614063.2433 | 1210722.4923 | 2614059.5877 | 1210719.4598 | 2614054.5905 | 1210718.203 | 2614049.7648 | 1210718.3695 | 2614043.8626 | 1210720.6681
139 | 2614035.5386 | 1210740.3276 | 2614035.8835 | 1210733.7345 | 2614037.2325 | 1210728.7571 | 2614039.9254 | 1210724.3053 | 2614043.8626 | 1210720.6681

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613880.3357 | 1210765.3342
1 | 2613918.4551 | 1210773.7495
2 | 2613812.3258 | 1210738.8512
3 | 2613959.9692 | 1210773.1902
4 | 2613842.0509 | 1210729.837
5 | 2613960.4467 | 1210728.0884
6 | 2613960.9425 | 1210701.2544
7 | 2613960.4113 | 1210731.5861
8 | 2613966.9952 | 1210836.3752
9 | 2613855.739 | 1210720.5858
10 | 2613909.9598 | 1210832.5181
11 | 2613958.3665 | 1210847.8726
12 | 2613898.9041 | 1210829.5179
13 | 2613958.0928 | 1210874.605
14 | 2613962.073 | 1210659.554
15 | 2613965.8056 | 1210919.6077
16 | 2613989.6191 | 1210920.6402
17 | 2613957.6555 | 1210911.6621
18 | 2613965.9842 | 1210906.9204
19 | 2613957.6973 | 1210903.6372
20 | 2613927.4101 | 1210931.1599
21 | 2613886.4689 | 1210706.4008
22 | 2613886.4633 | 1210706.4148
23 | 2613882.0421 | 1210717.6338
24 | 2614180.663 | 1210866.115
25 | 2614161.7033 | 1210866.0548
26 | 2614190.9659 | 1210866.1477
27 | 2614154.6885 | 1210866.0325
28 | 2614195.459 | 1210866.162
29 | 2614140.6038 | 1210865.9878
30 | 2614140.4152 | 1210878.5514
31 | 2614190.5888 | 1210924.9961
32 | 2614181.2133 | 1210924.8236
33 | 2614162.3468 | 1210924.8314
34 | 2614139.7202 | 1210924.8407
35 | 2614139.922 | 1210911.4009
36 | 2614123.9576 | 1210923.2937
37 | 2614251.9209 | 1210814.3133
38 | 2614248.3435 | 1210792.7126
39 | 2614086.072 | 1210928.6999
40 | 2614079.116 | 1210928.5069
41 | 2614088.1187 | 1210844.5366
42 | 2614084.917 | 1210844.3768
43 | 2614074.6317 | 1210843.8633
44 | 2614073.4478 | 1210843.8041
45 | 2614065.4294 | 1210843.4038
46 | 2614062.877 | 1210843.2764
47 | 2614041.2448 | 1210842.1964
48 | 2614016.781 | 1210840.3047
49 | 2614040.1795 | 1210870.7667
50 | 2614011.7732 | 1210801.4046
51 | 2614011.6576 | 1210839.9075
52 | 2614039.7909 | 1210885.3705
53 | 2613982.0903 | 1210815.1874
54 | 2614013.0985 | 1210767.8354
55 | 2614039.7601 | 1210886.5286
56 | 2613984.5017 | 1210817.3276
57 | 2614027.7808 | 1210760.6194
58 | 2614100.6157 | 1210786.7493
59 | 2614126.3747 | 1210774.3698
60 | 2614097.008 | 1210768.8473
61 | 2614039.3008 | 1210782.8949
62 | 2614041.4959 | 1210777.2274
63 | 2614064.72 | 1210928.1073
64 | 2614072.069 | 1210928.3113
65 | 2614038.4365 | 1210934.8081
66 | 2614038.7696 | 1210922.3798
67 | 2614023.8204 | 1210921.8507
68 | 2614039.5675 | 1210893.7631
69 | 2614039.7587 | 1210886.5782
70 | 2613966.4782 | 1210870.4475
71 | 2613966.267 | 1210886.8241
72 | 2613920.864 | 1210928.8535
73 | 2614272.0171 | 1210755.4712
74 | 2614243.6416 | 1210770.8677
75 | 2614272.272 | 1210752.7034
76 | 2614242.8764 | 1210768.3077
77 | 2614240.881 | 1210762.1036
78 | 2614238.9312 | 1210756.7521
79 | 2614168.3153 | 1210650.7101
80 | 2614146.0137 | 1210624.9106
81 | 2614180.9411 | 1210665.7937
82 | 2614124.783 | 1210595.4329
83 | 2614141.6392 | 1210627.0459
84 | 2614187.0767 | 1210673.1236
85 | 2614157.9327 | 1210678.035
86 | 2614116.906 | 1210639.161
87 | 2614192.0903 | 1210679.113
88 | 2614137.9641 | 1210690.2169
89 | 2614121.7359 | 1210654.8288
90 | 2614200.7237 | 1210690.4432
91 | 2614137.7779 | 1210691.8284
92 | 2613892.3131 | 1210721.7571
93 | 2614224.8381 | 1210725.9042
94 | 2614221.3891 | 1210719.9531
95 | 2614224.901 | 1210726.0127
96 | 2614218.2871 | 1210714.7987
97 | 2614228.3357 | 1210731.939
98 | 2614216.7431 | 1210712.5824
99 | 2614230.6091 | 1210735.8616
100 | 2614197.2601 | 1210721.6564
101 | 2614208.8286 | 1210701.2006
102 | 2614214.7169 | 1210743.6475
103 | 2614191.0846 | 1210755.2263
104 | 2614182.0314 | 1210759.662
105 | 2614197.1673 | 1210752.246
106 | 2614169.5035 | 1210765.8002
107 | 2614203.4619 | 1210749.1619
108 | 2614163.2346 | 1210752.867
109 | 2614167.7932 | 1210772.4443
110 | 2614214.1808 | 1210743.9101
111 | 2614157.6992 | 1210741.4476
112 | 2614143.7543 | 1210762.499
113 | 2614167.1419 | 1210801.8278
114 | 2614201.1133 | 1210802.3908
115 | 2614133.7727 | 1210772.564
116 | 2614133.2958 | 1210799.5573
117 | 2614214.6804 | 1210743.6654
118 | 2614183.5089 | 1210698.6524
119 | 2614178.7669 | 1210700.9137
120 | 2614175.9488 | 1210732.3178
121 | 2614174.2327 | 1210703.076
122 | 2614123.673 | 1210659.0528
123 | 2614121.0594 | 1210699.7601
124 | 2614145.6982 | 1210716.6832
125 | 2614149.9392 | 1210725.4347
126 | 2614155.3138 | 1210712.0978
127 | 2614114.5279 | 1210702.8587
128 | 2614167.1357 | 1210802.1104
129 | 2614201.1115 | 1210802.4963
130 | 2614132.9307 | 1210820.2219
131 | 2613999.0348 | 1210658.8884
132 | 2614164.9053 | 1210707.5239
133 | 2614169.6739 | 1210705.2499
134 | 2614160.0184 | 1210709.8543
135 | 2614073.1272 | 1210736.4122
136 | 2614043.8626 | 1210720.6681
137 | 2614035.5386 | 1210740.3276
138 | 2613917.368 | 1210927.6217
139 | 2614200.7679 | 1210822.4169
140 | 2614166.6873 | 1210822.3361
141 | 2614041.3509 | 1210761.2737

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1