## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_404-49_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_404-49_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_404-49_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_404-49_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_404-49_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_404-49_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_404-49_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_404-49_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_404-49_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_404-49_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_404-49_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_404-49_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_404-49_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_404-49_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_404-49_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_404-49_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_404-49_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_404-49_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_404-49_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_404-49_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_404-49_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_404-49_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_404-49_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_404-49_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_404-49_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_404-49_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_404-49_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_404-49_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_404-49_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_404-49_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_404-49_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_404-49_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_404-49_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_404-49_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_404-49_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_404-49_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_404-49_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_404-49_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_404-49_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_404-49_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_404-49_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_404-49_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_404-49_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_404-49_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_404-49_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_404-49_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_404-49_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_404-49_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_404-49_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_404-49_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_404-49_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_404-49_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_404-49_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_404-49_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_404-49_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_404-49_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_404-49_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_404-49_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_404-49_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_404-49_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_404-49_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_404-49_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_404-49_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_404-49_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_404-49_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_404-49_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_404-49_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_404-49_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_404-49_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_404-49_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_404-49_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_404-49_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_404-49_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_404-49_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_404-49_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_404-49_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_404-49_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_404-49_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_404-49_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_404-49_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_404-49_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_404-49_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_404-49_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_404-49_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_404-49_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_404-49_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_404-49_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_404-49_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_404-49_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_404-49_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_404-49_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_404-49_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_404-49_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_404-49_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_404-49_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_404-49_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_404-49_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_404-49_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_404-49_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_404-49_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_404-49_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_404-49_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_404-49_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_404-49_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_404-49_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_404-49_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_404-49_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_404-49_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_404-49_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_404-49_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_404-49_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_404-49_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_404-49_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_404-49_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_404-49_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_404-49_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_404-49_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_404-49_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_404-49_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_404-49_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_404-49_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_404-49_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_404-49_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_404-49_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_404-49_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_404-49_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_404-49_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_404-49_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_404-49_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_404-49_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_182_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_404-49_0_4_load_0 | 0 | 0.0020295 | 0.00050863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_404-49_0_4_load_1 | 1 | 0.0026474 | 0.00066351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_404-49_0_4_load_5 | 4 | 0.0052083 | 0.0013053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_404-49_0_4_load_8 | 5 | 0.0028966 | 0.00072596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_404-49_0_4_load_6 | 6 | 0.010299 | 0.0025811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_404-49_0_4_load_83 | 7 | 0.0031938 | 0.00080044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_404-49_0_4_load_79 | 8 | 0.002461 | 0.00061677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_404-49_0_4_load_84 | 10 | 0.0034693 | 0.00086949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_404-49_0_4_load_9 | 11 | 0.0030872 | 0.00077373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_404-49_0_4_load_10 | 12 | 0.0042249 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_404-49_0_4_load_67 | 13 | 0.0015009 | 0.00037617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_404-49_0_4_load_78 | 14 | 0.0017726 | 0.00044425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_404-49_0_4_load_68 | 15 | 0.0046365 | 0.001162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_404-49_0_4_load_11 | 16 | 0.001739 | 0.00043582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_404-49_0_4_load_12 | 17 | 0.0017378 | 0.00043553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_404-49_0_4_load_14 | 19 | 0.0067011 | 0.0016795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_404-49_0_4_load_15 | 20 | 0.0038318 | 0.00096034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_404-49_0_4_load_16 | 21 | 0.0030532 | 0.0007652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_404-49_0_4_load_18 | 22 | 0.0066475 | 0.001666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_404-49_0_4_load_97 | 23 | 0.0071999 | 0.0018045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_404-49_0_4_load_30 | 24 | 0.0030247 | 0.00075806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_404-49_0_4_load_17 | 25 | 0.0035524 | 0.00089031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_404-49_0_4_load_95 | 26 | 0.0067705 | 0.0016968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_404-49_0_4_load_27 | 27 | 0.0059941 | 0.0015023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_404-49_0_4_load_19 | 28 | 0.0019682 | 0.00049329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_404-49_0_4_load_20 | 29 | 0.0068179 | 0.0017087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_404-49_0_4_load_21 | 30 | 0.0022416 | 0.0005618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_404-49_0_4_load_23 | 32 | 0.0079796 | 0.0019999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_404-49_0_4_load_24 | 33 | 0.0019343 | 0.00048479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_404-49_0_4_load_44 | 34 | 0.0023813 | 0.00059682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_404-49_0_4_load_102 | 35 | 0.0029065 | 0.00072844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_404-49_0_4_load_45 | 36 | 0.0057552 | 0.0014424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_404-49_0_4_load_25 | 37 | 0.0026084 | 0.00065373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_404-49_0_4_load_26 | 38 | 0.0024328 | 0.00060972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_404-49_0_4_load_66 | 41 | 0.0021575 | 0.00054073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_404-49_0_4_load_82 | 42 | 0.0025309 | 0.00063431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_404-49_0_4_load_88 | 43 | 0.0056365 | 0.0014126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_404-49_0_4_load_65 | 44 | 0.0052518 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_404-49_0_4_load_81 | 45 | 0.0028446 | 0.00071292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_404-49_0_4_load_89 | 46 | 0.003038 | 0.00076139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_404-49_0_4_load_31 | 47 | 0.012641 | 0.0031682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_404-49_0_4_load_35 | 50 | 0.0037891 | 0.00094965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_404-49_0_4_load_38 | 51 | 0.0036058 | 0.0009037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_404-49_0_4_load_56 | 52 | 0.0043403 | 0.0010878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_404-49_0_4_load_36 | 53 | 0.0023923 | 0.00059957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_404-49_0_4_load_55 | 54 | 0.0032207 | 0.00080717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_404-49_0_4_load_37 | 55 | 0.0029651 | 0.00074313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_404-49_0_4_load_39 | 56 | 0.0022389 | 0.00056113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_404-49_0_4_load_40 | 57 | 0.0026425 | 0.00066227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_404-49_0_4_load_41 | 58 | 0.0014274 | 0.00035775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_404-49_0_4_load_42 | 59 | 0.0027059 | 0.00067817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_404-49_0_4_load_43 | 60 | 0.0026802 | 0.00067171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_404-49_0_4_load_57 | 61 | 0.0047706 | 0.0011956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_404-49_0_4_load_58 | 62 | 0.0025657 | 0.00064302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_404-49_0_4_load_46 | 63 | 0.0020319 | 0.00050925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_404-49_0_4_load_47 | 64 | 0.0031808 | 0.00079717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_404-49_0_4_load_54 | 65 | 0.002066 | 0.0005178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_404-49_0_4_load_52 | 66 | 0.0042129 | 0.0010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_404-49_0_4_load_48 | 67 | 0.0012944 | 0.00032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_404-49_0_4_load_51 | 70 | 0.0015955 | 0.00039988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_404-49_0_4_load_53 | 71 | 0.0027011 | 0.00067696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_404-49_0_4_load_64 | 72 | 0.0036006 | 0.00090239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_404-49_0_4_load_62 | 73 | 0.0030802 | 0.00077198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_404-49_0_4_load_60 | 74 | 0.0025589 | 0.00064132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_404-49_0_4_load_59 | 75 | 0.0043312 | 0.0010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_404-49_0_4_load_61 | 76 | 0.0041675 | 0.0010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_404-49_0_4_load_63 | 77 | 0.0027027 | 0.00067737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_404-49_0_4_load_70 | 78 | 0.0037161 | 0.00093133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_404-49_0_4_load_71 | 79 | 0.002036 | 0.00051026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_404-49_0_4_load_72 | 80 | 0.0027365 | 0.00068582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_404-49_0_4_load_80 | 81 | 0.0023814 | 0.00059685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_404-49_0_4_load_77 | 82 | 0.0029407 | 0.00073701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_404-49_0_4_load_75 | 83 | 0.0030436 | 0.0007628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_404-49_0_4_load_76 | 84 | 0.0020726 | 0.00051943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_404-49_0_4_load_85 | 85 | 0.0059584 | 0.0014933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_404-49_0_4_load_86 | 86 | 0.0029986 | 0.00075153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_404-49_0_4_load_87 | 87 | 0.0028198 | 0.00070672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_404-49_0_4_load_136 | 88 | 0.002564 | 0.00064259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_404-49_0_4_load_137 | 89 | 0.0029281 | 0.00073385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_404-49_0_4_load_129 | 90 | 0.0045936 | 0.0011513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_404-49_0_4_load_138 | 91 | 0.0021562 | 0.00054039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_404-49_0_4_load_127 | 92 | 0.0039648 | 0.00099368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_404-49_0_4_load_90 | 93 | 0.0026546 | 0.00066531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_404-49_0_4_load_91 | 94 | 0.0061807 | 0.001549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_404-49_0_4_load_93 | 96 | 0.0042136 | 0.001056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_404-49_0_4_load_94 | 97 | 0.0032453 | 0.00081334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_404-49_0_4_load_121 | 98 | 0.0036877 | 0.00092423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_404-49_0_4_load_131 | 99 | 0.0072851 | 0.0018258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_404-49_0_4_load_120 | 100 | 0.0028549 | 0.0007155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_404-49_0_4_load_96 | 101 | 0.0055373 | 0.0013878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_404-49_0_4_load_98 | 102 | 0.0042142 | 0.0010562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_404-49_0_4_load_99 | 103 | 0.0036928 | 0.00092551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_404-49_0_4_load_100 | 104 | 0.0049331 | 0.0012364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_404-49_0_4_load_114 | 105 | 0.0036833 | 0.00092313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_404-49_0_4_load_103 | 107 | 0.0015042 | 0.00037698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_404-49_0_4_load_104 | 108 | 0.004117 | 0.0010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_404-49_0_4_load_107 | 110 | 0.0067803 | 0.0016993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_404-49_0_4_load_108 | 111 | 0.0018437 | 0.00046208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_404-49_0_4_load_109 | 112 | 0.0024712 | 0.00061934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_404-49_0_4_load_115 | 113 | 0.0012757 | 0.00031972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_404-49_0_4_load_116 | 114 | 0.0025161 | 0.0006306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_404-49_0_4_load_111 | 115 | 0.0032338 | 0.00081047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_404-49_0_4_load_112 | 116 | 0.0026879 | 0.00067364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_404-49_0_4_load_117 | 118 | 0.002471 | 0.00061928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_404-49_0_4_load_118 | 119 | 0.0026276 | 0.00065853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_404-49_0_4_load_119 | 120 | 0.0029451 | 0.00073811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_404-49_0_4_load_123 | 121 | 0.0023156 | 0.00058035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_404-49_0_4_load_132 | 122 | 0.0042925 | 0.0010758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_404-49_0_4_load_122 | 123 | 0.0048364 | 0.0012121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_404-49_0_4_load_124 | 124 | 0.0026934 | 0.00067504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_404-49_0_4_load_125 | 125 | 0.0062448 | 0.0015651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_404-49_0_4_load_130 | 127 | 0.0054169 | 0.0013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_404-49_0_4_load_126 | 128 | 0.0047909 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_404-49_0_4_load_128 | 129 | 0.0047954 | 0.0012018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_404-49_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_404-49_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_404-49_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_404-49_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_404-49_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.033655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_404-49_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_404-49_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_404-49_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.028194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_404-49_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.039434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_404-49_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0063936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_404-49_0_4_line_10 |  | 8 | 14 | 0.0080458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_404-49_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.018705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_404-49_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.021824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_404-49_0_4_line_13 |  | 10 | 85 | 0.031169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_404-49_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_404-49_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.013451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_404-49_0_4_line_16 |  | 14 | 84 | 0.011945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_404-49_0_4_line_17 |  | 15 | 78 | 0.00223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_404-49_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.008607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_404-49_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.020145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_404-49_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0038368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_404-49_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_404-49_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.023293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_404-49_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.00012995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_404-49_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0027155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_404-49_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.020711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_404-49_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.014888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_404-49_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.011814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_404-49_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.02822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_404-49_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_404-49_0_4_line_30 |  | 26 | 101 | 0.017224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_404-49_0_4_line_31 |  | 27 | 40 | 0.030281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_404-49_0_4_line_32 |  | 27 | 37 | 0.014301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_404-49_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.00015571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_404-49_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0057345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_404-49_0_4_line_35 |  | 30 | 31 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_404-49_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0047203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_404-49_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.010736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_404-49_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.021206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_404-49_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.00028878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_404-49_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0018575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_404-49_0_4_line_41 |  | 36 | 63 | 0.012648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_404-49_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.011512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_404-49_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.035321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_404-49_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.0057159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_404-49_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.023619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_404-49_0_4_line_46 |  | 40 | 43 | 0.001658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_404-49_0_4_line_47 |  | 41 | 44 | 0.028815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_404-49_0_4_line_48 |  | 42 | 45 | 0.005875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_404-49_0_4_line_49 |  | 43 | 46 | 0.010647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_404-49_0_4_line_50 |  | 45 | 81 | 0.0009651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_404-49_0_4_line_51 |  | 46 | 93 | 0.022598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_404-49_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.025529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_404-49_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.00703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_404-49_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.015955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_404-49_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.017408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_404-49_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0051577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_404-49_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.013054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_404-49_0_4_line_58 |  | 52 | 54 | 0.012041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_404-49_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0043127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_404-49_0_4_line_60 |  | 54 | 71 | 0.022142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_404-49_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.015225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_404-49_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_404-49_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_404-49_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0025094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_404-49_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.010474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_404-49_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0095087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_404-49_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.003087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_404-49_0_4_line_68 |  | 62 | 73 | 0.012433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_404-49_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0087504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_404-49_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0084783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_404-49_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.016339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_404-49_0_4_line_72 |  | 66 | 69 | 0.019628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_404-49_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.033361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_404-49_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_404-49_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.028924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_404-49_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.028436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_404-49_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.020024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_404-49_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0035816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_404-49_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0079807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_404-49_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.021688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_404-49_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_404-49_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.015619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_404-49_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0042728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_404-49_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0090532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_404-49_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0064538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_404-49_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.0011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_404-49_0_4_line_87 |  | 86 | 87 | 0.030737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_404-49_0_4_line_88 |  | 87 | 90 | 0.020916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_404-49_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.033882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_404-49_0_4_line_90 |  | 89 | 91 | 0.028972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_404-49_0_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.05024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_404-49_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.00037073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_404-49_0_4_line_93 |  | 92 | 128 | 0.023925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_404-49_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 5.4224e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_404-49_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0024678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_404-49_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.020846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_404-49_0_4_line_97 |  | 95 | 97 | 0.022372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_404-49_0_4_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0033739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_404-49_0_4_line_99 |  | 97 | 99 | 0.041299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_404-49_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_404-49_0_4_line_101 |  | 100 | 120 | 0.012029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_404-49_0_4_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0098782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_404-49_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0052344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_404-49_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0038182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_404-49_0_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_404-49_0_4_line_106 |  | 106 | 115 | 0.0042106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_404-49_0_4_line_107 |  | 106 | 112 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_404-49_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_404-49_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.031469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_404-49_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_404-49_0_4_line_111 |  | 109 | 111 | 0.010994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_404-49_0_4_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0047117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_404-49_0_4_line_113 |  | 111 | 113 | 0.0082147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_404-49_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.023364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_404-49_0_4_line_115 |  | 114 | 122 | 0.027467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_404-49_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.032469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_404-49_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_404-49_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.018025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_404-49_0_4_line_119 |  | 117 | 119 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_404-49_0_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.0079836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_404-49_0_4_line_121 |  | 119 | 121 | 0.025925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_404-49_0_4_line_122 |  | 121 | 123 | 0.010481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_404-49_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_404-49_0_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.02149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_404-49_0_4_line_125 |  | 125 | 126 | 0.026931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_404-49_0_4_line_126 |  | 126 | 127 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_404-49_0_4_line_127 |  | 127 | 129 | 0.02422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_404-49_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.0025543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_404-49_0_4_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2613693.2157 | 1211709.1015 | 2613697.3068 | 1211699.6124 | 2613701.7035 | 1211690.7593
1 | 2613686.8299 | 1211729.394 | 2613688.1562 | 1211720.8367 | 2613693.2157 | 1211709.1015
2 | 2613686.8299 | 1211729.394 | 2613686.9023 | 1211734.2636 | 2613687.0346 | 1211739.5446
3 | 2613686.8299 | 1211729.394 | 2613675.7383 | 1211722.2869 | 2613663.9528 | 1211711.2825
4 | 2613687.0346 | 1211739.5446 | 2613657.4881 | 1211755.6579
5 | 2613687.0346 | 1211739.5446 | 2613689.6137 | 1211748.0108 | 2613690.085 | 1211749.1566
6 | 2613649.7075 | 1211697.9814 | 2613663.9528 | 1211711.2825
7 | 2613657.4881 | 1211755.6579 | 2613655.853 | 1211756.5496 | 2613632.7373 | 1211769.1589
8 | 2613704.6085 | 1211785.8106 | 2613700.5769 | 1211774.6619 | 2613690.085 | 1211749.1566
9 | 2613649.7075 | 1211697.9814 | 2613645.0344 | 1211693.6179
10 | 2613625.674 | 1211773.0118 | 2613632.7373 | 1211769.1589
11 | 2613704.6085 | 1211785.8106 | 2613688.1323 | 1211794.6651
12 | 2613704.6085 | 1211785.8106 | 2613713.3476 | 1211805.8086
13 | 2613622.1913 | 1211672.4115 | 2613639.9912 | 1211688.909 | 2613645.0344 | 1211693.6179
14 | 2613688.1323 | 1211794.6651 | 2613667.1877 | 1211805.9209
15 | 2613667.1877 | 1211805.9209 | 2613655.3391 | 1211812.2885
16 | 2613625.674 | 1211773.0118 | 2613615.1875 | 1211778.7321
17 | 2613653.3748 | 1211813.3441 | 2613655.3391 | 1211812.2885
18 | 2613472.244 | 1211802.2686 | 2613478.965 | 1211807.6453
19 | 2613454.8456 | 1211792.2593 | 2613468.4979 | 1211799.2717 | 2613472.244 | 1211802.2686
20 | 2613481.961 | 1211810.0422 | 2613478.965 | 1211807.6453
21 | 2613454.8456 | 1211792.2593 | 2613443.9011 | 1211793.5622
22 | 2613454.8456 | 1211792.2593 | 2613461.9102 | 1211785.9939 | 2613474.0672 | 1211779.3574
23 | 2613481.961 | 1211810.0422 | 2613482.0625 | 1211810.1234
24 | 2613441.2038 | 1211793.8739 | 2613441.3714 | 1211793.8633 | 2613443.9011 | 1211793.5622
25 | 2613474.0672 | 1211779.3574 | 2613492.2458 | 1211769.4338
26 | 2613482.0625 | 1211810.1234 | 2613493.6879 | 1211819.4236
27 | 2613441.2038 | 1211793.8739 | 2613429.4128 | 1211794.6171
28 | 2613517.0151 | 1211755.9123 | 2613492.2458 | 1211769.4338
29 | 2613505.5658 | 1211828.9259 | 2613493.6879 | 1211819.4236
30 | 2613429.4128 | 1211794.6171 | 2613425.361 | 1211794.8724 | 2613412.8345 | 1211790.8239
31 | 2613517.0151 | 1211755.9123 | 2613543.5188 | 1211741.1305
32 | 2613517.0151 | 1211755.9123 | 2613527.1264 | 1211766.0257
33 | 2613505.5658 | 1211828.9259 | 2613505.6874 | 1211829.0231
34 | 2613505.6874 | 1211829.0231 | 2613510.1653 | 1211832.6054
35 | 2613524.2697 | 1211843.8889 | 2613510.1653 | 1211832.6054
36 | 2613524.2697 | 1211843.8889 | 2613527.9417 | 1211846.8552
37 | 2613524.2697 | 1211843.8889 | 2613530.9961 | 1211835.5218
38 | 2613544.4378 | 1211860.181 | 2613527.9417 | 1211846.8552
39 | 2613531.177 | 1211835.2967 | 2613530.9961 | 1211835.5218
40 | 2613544.4378 | 1211860.181 | 2613545.8827 | 1211861.3483
41 | 2613555.7214 | 1211869.2961 | 2613545.8827 | 1211861.3483
42 | 2613535.2658 | 1211774.1667 | 2613527.1264 | 1211766.0257
43 | 2613560.239 | 1211799.1452 | 2613535.2658 | 1211774.1667
44 | 2613560.239 | 1211799.1452 | 2613564.1932 | 1211803.2726
45 | 2613543.5188 | 1211741.1305 | 2613559.8589 | 1211758.1854
46 | 2613543.5188 | 1211741.1305 | 2613542.2822 | 1211740.0259
47 | 2613584.1269 | 1211824.0795 | 2613564.1932 | 1211803.2726
48 | 2613563.9234 | 1211762.4276 | 2613559.8589 | 1211758.1854
49 | 2613542.2822 | 1211740.0259 | 2613534.3422 | 1211732.9332
50 | 2613564.591 | 1211763.1244 | 2613563.9234 | 1211762.4276
51 | 2613517.4889 | 1211717.8781 | 2613534.3422 | 1211732.9332
52 | 2613516.5449 | 1211927.2181 | 2613520.3423 | 1211937.8993 | 2613525.0957 | 1211951.2727
53 | 2613516.5449 | 1211927.2181 | 2613509.9674 | 1211929.7491
54 | 2613516.5449 | 1211927.2181 | 2613530.1089 | 1211922.7018 | 2613531.7134 | 1211922.2803
55 | 2613509.9674 | 1211929.7491 | 2613507.5569 | 1211923.9738 | 2613505.8038 | 1211919.7453 | 2613500.3104 | 1211916.1375
56 | 2613536.7019 | 1211920.9699 | 2613531.7134 | 1211922.2803
57 | 2613500.3104 | 1211916.1375 | 2613489.399 | 1211908.9716
58 | 2613536.7019 | 1211920.9699 | 2613548.3477 | 1211917.9107
59 | 2613485.7942 | 1211906.6042 | 2613489.399 | 1211908.9716
60 | 2613569.7635 | 1211912.2851 | 2613548.3477 | 1211917.9107
61 | 2613485.7942 | 1211906.6042 | 2613473.0682 | 1211898.2465
62 | 2613471.817 | 1211897.4328 | 2613471.9162 | 1211897.4899 | 2613473.0682 | 1211898.2465
63 | 2613471.817 | 1211897.4328 | 2613455.8867 | 1211888.2565
64 | 2613453.7122 | 1211887.004 | 2613455.8867 | 1211888.2565
65 | 2613453.7122 | 1211887.004 | 2613444.6363 | 1211881.776
66 | 2613444.6363 | 1211881.776 | 2613436.3968 | 1211877.0299
67 | 2613433.7218 | 1211875.4891 | 2613436.3968 | 1211877.0299
68 | 2613433.7218 | 1211875.4891 | 2613422.948 | 1211869.2831
69 | 2613555.7214 | 1211869.2961 | 2613562.5283 | 1211874.7948
70 | 2613569.1235 | 1211880.1225 | 2613562.5283 | 1211874.7948
71 | 2613569.1235 | 1211880.1225 | 2613581.8338 | 1211890.3901
72 | 2613596.6915 | 1211903.2082 | 2613586.9257 | 1211894.5034 | 2613581.8338 | 1211890.3901
73 | 2613645.0012 | 1211887.6204 | 2613613.2521 | 1211897.8647
74 | 2613596.6915 | 1211903.2082 | 2613613.2521 | 1211897.8647
75 | 2613645.0012 | 1211887.6204 | 2613624.9921 | 1211866.7348
76 | 2613596.6915 | 1211903.2082 | 2613575.9715 | 1211910.6543 | 2613569.7635 | 1211912.2851
77 | 2613624.9921 | 1211866.7348 | 2613611.1398 | 1211852.2757
78 | 2613422.948 | 1211869.2831 | 2613419.8445 | 1211867.4954
79 | 2613412.929 | 1211863.512 | 2613419.8445 | 1211867.4954
80 | 2613412.929 | 1211863.512 | 2613394.136 | 1211852.6867
81 | 2613378.7122 | 1211843.8465 | 2613392.1468 | 1211851.5409 | 2613394.136 | 1211852.6867
82 | 2613653.3748 | 1211813.3441 | 2613639.6166 | 1211820.7379
83 | 2613639.6166 | 1211820.7379 | 2613635.8529 | 1211822.7605
84 | 2613609.5218 | 1211781.8226 | 2613601.5742 | 1211786.158
85 | 2613609.5218 | 1211781.8226 | 2613615.1875 | 1211778.7321
86 | 2613622.1913 | 1211672.4115 | 2613621.3214 | 1211671.6052
87 | 2613621.3214 | 1211671.6052 | 2613598.7777 | 1211650.711
88 | 2613583.437 | 1211636.4927 | 2613598.7777 | 1211650.711
89 | 2613663.5527 | 1211642.925 | 2613649.0313 | 1211629.4519 | 2613638.8186 | 1211619.7697
90 | 2613638.8186 | 1211619.7697 | 2613617.7934 | 1211599.8365
91 | 2613583.437 | 1211636.4927 | 2613617.7934 | 1211599.8365
92 | 2613583.437 | 1211636.4927 | 2613583.1651 | 1211636.2407
93 | 2613565.6179 | 1211619.9775 | 2613583.1651 | 1211636.2407
94 | 2613517.4484 | 1211717.842 | 2613517.4889 | 1211717.8781
95 | 2613515.608 | 1211716.198 | 2613517.4484 | 1211717.842
96 | 2613515.608 | 1211716.198 | 2613511.4898 | 1211712.9647 | 2613499.5839 | 1211702.8688
97 | 2613515.608 | 1211716.198 | 2613495.8173 | 1211726.6307
98 | 2613497.0106 | 1211700.6867 | 2613499.5839 | 1211702.8688
99 | 2613495.8173 | 1211726.6307 | 2613459.2837 | 1211745.8895
100 | 2613484.0287 | 1211689.6784 | 2613497.0106 | 1211700.6867
101 | 2613484.0287 | 1211689.6784 | 2613474.8542 | 1211681.8986
102 | 2613412.8345 | 1211790.8239 | 2613403.435 | 1211787.7861
103 | 2613399.184 | 1211784.7318 | 2613403.435 | 1211787.7861 | 2613403.435 | 1211787.7861
104 | 2613399.184 | 1211784.7318 | 2613396.0832 | 1211782.504
105 | 2613417.0721 | 1211699.9119 | 2613397.4812 | 1211718.6366
106 | 2613417.0721 | 1211699.9119 | 2613420.1738 | 1211697.0644
107 | 2613417.0721 | 1211699.9119 | 2613407.7594 | 1211688.8945
108 | 2613375.5809 | 1211653.0712 | 2613359.6565 | 1211638.028
109 | 2613397.7071 | 1211675.4104 | 2613389.4766 | 1211666.198 | 2613375.5809 | 1211653.0712
110 | 2613397.7071 | 1211675.4104 | 2613399.3293 | 1211677.0928 | 2613403.3262 | 1211683.6498 | 2613404.7178 | 1211685.2961
111 | 2613397.7071 | 1211675.4104 | 2613405.7526 | 1211667.9177
112 | 2613404.7178 | 1211685.2961 | 2613407.7594 | 1211688.8945
113 | 2613411.7641 | 1211662.3192 | 2613405.7526 | 1211667.9177
114 | 2613411.7641 | 1211662.3192 | 2613428.8621 | 1211646.396
115 | 2613428.8621 | 1211646.396 | 2613448.9623 | 1211627.6768
116 | 2613420.1738 | 1211697.0644 | 2613444.0925 | 1211675.1067
117 | 2613455.0173 | 1211665.0775 | 2613444.0925 | 1211675.1067
118 | 2613455.0173 | 1211665.0775 | 2613468.7651 | 1211676.7353
119 | 2613455.0173 | 1211665.0775 | 2613466.4905 | 1211654.4283
120 | 2613468.7651 | 1211676.7353 | 2613474.8542 | 1211681.8986
121 | 2613466.4905 | 1211654.4283 | 2613485.4917 | 1211636.7918
122 | 2613493.1736 | 1211629.6616 | 2613485.4917 | 1211636.7918
123 | 2613493.1736 | 1211629.6616 | 2613500.5153 | 1211622.8472
124 | 2613500.5153 | 1211622.8472 | 2613516.2659 | 1211608.2278
125 | 2613536.0046 | 1211589.9068 | 2613516.2659 | 1211608.2278
126 | 2613536.0046 | 1211589.9068 | 2613546.2083 | 1211601.5558
127 | 2613546.2083 | 1211601.5558 | 2613548.2207 | 1211603.8533 | 2613563.7445 | 1211618.2412
128 | 2613565.6179 | 1211619.9775 | 2613563.7445 | 1211618.2412

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613693.2157 | 1211709.1015
1 | 2613701.7035 | 1211690.7593
2 | 2613686.8299 | 1211729.394
3 | 2613687.0346 | 1211739.5446
4 | 2613663.9528 | 1211711.2825
5 | 2613657.4881 | 1211755.6579
6 | 2613690.085 | 1211749.1566
7 | 2613649.7075 | 1211697.9814
8 | 2613632.7373 | 1211769.1589
9 | 2613704.6085 | 1211785.8106
10 | 2613645.0344 | 1211693.6179
11 | 2613688.1323 | 1211794.6651
12 | 2613713.3476 | 1211805.8086
13 | 2613667.1877 | 1211805.9209
14 | 2613625.674 | 1211773.0118
15 | 2613655.3391 | 1211812.2885
16 | 2613472.244 | 1211802.2686
17 | 2613478.965 | 1211807.6453
18 | 2613454.8456 | 1211792.2593
19 | 2613481.961 | 1211810.0422
20 | 2613443.9011 | 1211793.5622
21 | 2613474.0672 | 1211779.3574
22 | 2613482.0625 | 1211810.1234
23 | 2613441.2038 | 1211793.8739
24 | 2613492.2458 | 1211769.4338
25 | 2613493.6879 | 1211819.4236
26 | 2613429.4128 | 1211794.6171
27 | 2613517.0151 | 1211755.9123
28 | 2613505.5658 | 1211828.9259
29 | 2613505.6874 | 1211829.0231
30 | 2613510.1653 | 1211832.6054
31 | 2613524.2697 | 1211843.8889
32 | 2613527.9417 | 1211846.8552
33 | 2613530.9961 | 1211835.5218
34 | 2613544.4378 | 1211860.181
35 | 2613531.177 | 1211835.2967
36 | 2613545.8827 | 1211861.3483
37 | 2613527.1264 | 1211766.0257
38 | 2613535.2658 | 1211774.1667
39 | 2613560.239 | 1211799.1452
40 | 2613543.5188 | 1211741.1305
41 | 2613564.1932 | 1211803.2726
42 | 2613559.8589 | 1211758.1854
43 | 2613542.2822 | 1211740.0259
44 | 2613584.1269 | 1211824.0795
45 | 2613563.9234 | 1211762.4276
46 | 2613534.3422 | 1211732.9332
47 | 2613525.0957 | 1211951.2727
48 | 2613516.5449 | 1211927.2181
49 | 2613509.9674 | 1211929.7491
50 | 2613531.7134 | 1211922.2803
51 | 2613500.3104 | 1211916.1375
52 | 2613536.7019 | 1211920.9699
53 | 2613489.399 | 1211908.9716
54 | 2613548.3477 | 1211917.9107
55 | 2613485.7942 | 1211906.6041
56 | 2613473.0682 | 1211898.2465
57 | 2613471.817 | 1211897.4328
58 | 2613455.8867 | 1211888.2565
59 | 2613453.7122 | 1211887.004
60 | 2613444.6363 | 1211881.776
61 | 2613436.3968 | 1211877.0299
62 | 2613433.7218 | 1211875.4891
63 | 2613555.7214 | 1211869.2961
64 | 2613562.5283 | 1211874.7948
65 | 2613569.1235 | 1211880.1225
66 | 2613581.8338 | 1211890.3901
67 | 2613613.2521 | 1211897.8647
68 | 2613645.0012 | 1211887.6204
69 | 2613596.6915 | 1211903.2082
70 | 2613624.9921 | 1211866.7348
71 | 2613569.7635 | 1211912.2851
72 | 2613611.1398 | 1211852.2757
73 | 2613422.948 | 1211869.2831
74 | 2613419.8445 | 1211867.4954
75 | 2613412.929 | 1211863.512
76 | 2613394.136 | 1211852.6867
77 | 2613378.7122 | 1211843.8465
78 | 2613653.3748 | 1211813.3441
79 | 2613639.6166 | 1211820.7379
80 | 2613635.8529 | 1211822.7605
81 | 2613564.591 | 1211763.1244
82 | 2613601.5742 | 1211786.158
83 | 2613609.5218 | 1211781.8226
84 | 2613615.1875 | 1211778.7321
85 | 2613622.1913 | 1211672.4115
86 | 2613621.3214 | 1211671.6052
87 | 2613598.7777 | 1211650.711
88 | 2613663.5527 | 1211642.925
89 | 2613638.8186 | 1211619.7697
90 | 2613583.437 | 1211636.4927
91 | 2613617.7934 | 1211599.8365
92 | 2613583.1651 | 1211636.2407
93 | 2613517.4889 | 1211717.8781
94 | 2613517.4484 | 1211717.842
95 | 2613515.608 | 1211716.198
96 | 2613499.5839 | 1211702.8688
97 | 2613495.8173 | 1211726.6307
98 | 2613497.0106 | 1211700.6867
99 | 2613459.2837 | 1211745.8895
100 | 2613484.0287 | 1211689.6784
101 | 2613412.8345 | 1211790.8239
102 | 2613403.435 | 1211787.7861
103 | 2613399.184 | 1211784.7318
104 | 2613396.0832 | 1211782.504
105 | 2613397.4812 | 1211718.6366
106 | 2613417.0721 | 1211699.9119
107 | 2613375.5809 | 1211653.0712
108 | 2613359.6565 | 1211638.028
109 | 2613397.7071 | 1211675.4104
110 | 2613404.7178 | 1211685.2961
111 | 2613405.7526 | 1211667.9177
112 | 2613407.7594 | 1211688.8945
113 | 2613411.7641 | 1211662.3192
114 | 2613428.8621 | 1211646.396
115 | 2613420.1738 | 1211697.0644
116 | 2613444.0925 | 1211675.1067
117 | 2613455.0173 | 1211665.0775
118 | 2613468.7651 | 1211676.7353
119 | 2613466.4905 | 1211654.4283
120 | 2613474.8542 | 1211681.8986
121 | 2613485.4917 | 1211636.7918
122 | 2613448.9623 | 1211627.6768
123 | 2613493.1736 | 1211629.6616
124 | 2613500.5153 | 1211622.8472
125 | 2613516.2659 | 1211608.2278
126 | 2613536.0046 | 1211589.9068
127 | 2613546.2083 | 1211601.5558
128 | 2613565.6179 | 1211619.9775
129 | 2613563.7445 | 1211618.2412
130 | 2613517.0151 | 1211755.9123

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1