## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_404-53_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_404-53_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_404-53_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_404-53_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_404-53_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_404-53_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_404-53_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_404-53_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_404-53_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_404-53_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_404-53_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_404-53_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_404-53_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_404-53_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_404-53_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_404-53_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_404-53_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_404-53_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_404-53_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_404-53_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_404-53_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_404-53_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_404-53_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_404-53_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_404-53_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_404-53_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_404-53_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_404-53_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_404-53_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_404-53_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_404-53_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_404-53_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_404-53_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_404-53_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_404-53_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_404-53_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_404-53_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_404-53_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_404-53_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_404-53_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_404-53_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_404-53_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_404-53_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_404-53_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_404-53_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_404-53_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_404-53_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_404-53_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_404-53_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_404-53_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_404-53_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_404-53_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_404-53_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_404-53_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_404-53_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_404-53_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_404-53_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_404-53_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_404-53_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_404-53_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_404-53_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_404-53_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_404-53_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_404-53_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_404-53_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_404-53_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_404-53_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_404-53_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_404-53_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_404-53_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_404-53_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_404-53_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_404-53_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_404-53_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_404-53_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_404-53_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_404-53_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_404-53_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_404-53_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_404-53_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_404-53_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_404-53_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_404-53_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_404-53_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_404-53_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_404-53_0_9_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_404-53_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_404-53_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_404-53_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_404-53_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_404-53_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_404-53_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_404-53_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_404-53_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_404-53_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_404-53_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_404-53_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_404-53_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_404-53_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_404-53_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_404-53_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_404-53_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_404-53_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_404-53_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_404-53_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_404-53_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_404-53_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_404-53_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_404-53_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_404-53_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_404-53_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_404-53_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_404-53_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_404-53_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_404-53_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_404-53_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_404-53_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_404-53_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_404-53_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_404-53_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_404-53_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_404-53_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_404-53_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_404-53_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_404-53_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_404-53_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_404-53_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_404-53_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_404-53_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_404-53_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_404-53_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_404-53_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_404-53_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_404-53_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_404-53_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_404-53_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_404-53_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_404-53_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_404-53_0_9_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_404-53_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_404-53_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_404-53_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_404-53_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_404-53_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_404-53_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_404-53_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_404-53_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_404-53_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_404-53_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_404-53_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_404-53_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_404-53_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_182_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_404-53_0_9_load_0 | 0 | 0.0025513 | 0.00063942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_404-53_0_9_load_1 | 1 | 0.0019813 | 0.00049656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_404-53_0_9_load_135 | 2 | 0.0076135 | 0.0019081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_404-53_0_9_load_159 | 3 | 0.0023118 | 0.00057939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_404-53_0_9_load_134 | 4 | 0.012105 | 0.0030339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_404-53_0_9_load_154 | 6 | 0.0013481 | 0.00033786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_404-53_0_9_load_155 | 7 | 0.0018993 | 0.00047602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_404-53_0_9_load_150 | 8 | 0.0014019 | 0.00035136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_404-53_0_9_load_156 | 9 | 0.0016374 | 0.00041037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_404-53_0_9_load_157 | 10 | 0.0014991 | 0.00037571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_404-53_0_9_load_158 | 11 | 0.002273 | 0.00056966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_404-53_0_9_load_4 | 14 | 0.013587 | 0.0034052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_404-53_0_9_load_5 | 17 | 0.0027522 | 0.00068977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_404-53_0_9_load_8 | 20 | 0.003552 | 0.00089023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_404-53_0_9_load_10 | 22 | 0.0012787 | 0.00032048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_404-53_0_9_load_11 | 23 | 0.0032763 | 0.00082112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_404-53_0_9_load_26 | 24 | 0.0028827 | 0.00072248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_404-53_0_9_load_44 | 25 | 0.0024082 | 0.00060354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_404-53_0_9_load_17 | 26 | 0.0014789 | 0.00037064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_404-53_0_9_load_39 | 27 | 0.0033834 | 0.00084796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_404-53_0_9_load_24 | 28 | 0.001215 | 0.0003045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_404-53_0_9_load_18 | 30 | 0.0018971 | 0.00047545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_404-53_0_9_load_37 | 31 | 0.0011858 | 0.00029718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_404-53_0_9_load_12 | 32 | 0.0043772 | 0.001097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_404-53_0_9_load_13 | 33 | 0.0025626 | 0.00064225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_404-53_0_9_load_15 | 34 | 0.0026842 | 0.00067272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_404-53_0_9_load_14 | 35 | 0.0028209 | 0.00070699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_404-53_0_9_load_16 | 36 | 0.0022963 | 0.0005755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_404-53_0_9_load_20 | 37 | 0.0040217 | 0.0010079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_404-53_0_9_load_21 | 38 | 0.0067404 | 0.0016893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_404-53_0_9_load_43 | 41 | 0.0021964 | 0.00055047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_404-53_0_9_load_42 | 42 | 0.0030817 | 0.00077234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_404-53_0_9_load_40 | 43 | 0.0018256 | 0.00045755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_404-53_0_9_load_27 | 44 | 0.0022764 | 0.00057052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_404-53_0_9_load_23 | 45 | 0.0023384 | 0.00058605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_404-53_0_9_load_25 | 46 | 0.0021481 | 0.00053837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_404-53_0_9_load_29 | 47 | 0.0023191 | 0.00058122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_404-53_0_9_load_30 | 48 | 0.0027051 | 0.00067797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_404-53_0_9_load_32 | 50 | 0.0038869 | 0.00097414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_404-53_0_9_load_33 | 51 | 0.0021024 | 0.0005269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_404-53_0_9_load_34 | 52 | 0.0024564 | 0.00061562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_404-53_0_9_load_50 | 53 | 0.0027776 | 0.00069613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_404-53_0_9_load_46 | 54 | 0.0026516 | 0.00066456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_404-53_0_9_load_52 | 55 | 0.0019724 | 0.00049434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_404-53_0_9_load_47 | 56 | 0.00097735 | 0.00024495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_404-53_0_9_load_151 | 57 | 0.0016912 | 0.00042386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_404-53_0_9_load_35 | 58 | 0.0022373 | 0.00056073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_404-53_0_9_load_36 | 59 | 0.0020674 | 0.00051813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_404-53_0_9_load_38 | 60 | 0.0018591 | 0.00046594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_404-53_0_9_load_48 | 61 | 0.0022622 | 0.00056695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_404-53_0_9_load_51 | 62 | 0.0032149 | 0.00080572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_404-53_0_9_load_54 | 63 | 0.0014138 | 0.00035434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_404-53_0_9_load_53 | 64 | 0.00073834 | 0.00018505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_404-53_0_9_load_55 | 65 | 0.00095912 | 0.00024038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_404-53_0_9_load_56 | 66 | 0.0093716 | 0.0023487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_404-53_0_9_load_57 | 67 | 0.0062555 | 0.0015678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_404-53_0_9_load_58 | 68 | 0.005301 | 0.0013286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_404-53_0_9_load_60 | 70 | 0.0058478 | 0.0014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_404-53_0_9_load_115 | 71 | 0.0058937 | 0.0014771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_404-53_0_9_load_117 | 73 | 0.0064427 | 0.0016147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_404-53_0_9_load_113 | 74 | 0.0027874 | 0.00069858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_404-53_0_9_load_61 | 75 | 0.0072912 | 0.0018273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_404-53_0_9_load_120 | 76 | 0.0036242 | 0.00090831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_404-53_0_9_load_119 | 77 | 0.0019796 | 0.00049614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_404-53_0_9_load_63 | 78 | 0.013062 | 0.0032737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_404-53_0_9_load_121 | 83 | 0.0051341 | 0.0012867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_404-53_0_9_load_111 | 84 | 0.0043287 | 0.0010849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_404-53_0_9_load_161 | 85 | 0.0068415 | 0.0017146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_404-53_0_9_load_88 | 86 | 0.0030373 | 0.00076122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_404-53_0_9_load_112 | 87 | 0.0041178 | 0.001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_404-53_0_9_load_70 | 88 | 0.008912 | 0.0022336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_404-53_0_9_load_71 | 89 | 0.0020462 | 0.00051283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_404-53_0_9_load_72 | 90 | 0.0020643 | 0.00051735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_404-53_0_9_load_148 | 93 | 0.0020135 | 0.00050463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_404-53_0_9_load_77 | 94 | 0.0044978 | 0.0011272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_404-53_0_9_load_74 | 95 | 0.0045536 | 0.0011413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_404-53_0_9_load_75 | 97 | 0.0029214 | 0.00073217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_404-53_0_9_load_147 | 98 | 0.002821 | 0.000707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_404-53_0_9_load_76 | 99 | 0.0057043 | 0.0014296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_404-53_0_9_load_78 | 100 | 0.0057302 | 0.0014361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_404-53_0_9_load_79 | 101 | 0.011295 | 0.0028309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_404-53_0_9_load_87 | 102 | 0.0062143 | 0.0015575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_404-53_0_9_load_80 | 103 | 0.0052534 | 0.0013166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_404-53_0_9_load_137 | 104 | 0.0029547 | 0.00074051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_404-53_0_9_load_136 | 106 | 0.0014674 | 0.00036776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_404-53_0_9_load_141 | 107 | 0.0020048 | 0.00050246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_404-53_0_9_load_83 | 110 | 0.0024254 | 0.00060785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_404-53_0_9_load_84 | 111 | 0.0064054 | 0.0016053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_404-53_0_9_load_138 | 114 | 0.0016743 | 0.00041962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_404-53_0_9_load_142 | 116 | 0.0020542 | 0.00051483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_404-53_0_9_load_143 | 117 | 0.0020513 | 0.0005141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_404-53_0_9_load_145 | 118 | 0.0019999 | 0.00050123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_404-53_0_9_load_90 | 121 | 0.011254 | 0.0028205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_404-53_0_9_load_94 | 124 | 0.0081343 | 0.0020386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_404-53_0_9_load_89 | 125 | 0.011126 | 0.0027884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_404-53_0_9_load_129 | 128 | 0.0066187 | 0.0016588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_404-53_0_9_load_132 | 130 | 0.003022 | 0.00075738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_404-53_0_9_load_102 | 133 | 0.0068779 | 0.0017238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_404-53_0_9_load_101 | 135 | 0.0014571 | 0.00036518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_404-53_0_9_load_99 | 136 | 0.0083228 | 0.0020859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_404-53_0_9_load_125 | 137 | 0.0043199 | 0.0010827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_404-53_0_9_load_128 | 138 | 0.0080363 | 0.0020141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_404-53_0_9_load_103 | 139 | 0.0035387 | 0.00088689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_404-53_0_9_load_100 | 141 | 0.0017524 | 0.00043918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_404-53_0_9_load_110 | 142 | 0.0088577 | 0.0022199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_404-53_0_9_load_127 | 143 | 0.0037909 | 0.0009501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_404-53_0_9_load_124 | 144 | 0.0022895 | 0.00057379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_404-53_0_9_load_105 | 145 | 0.015153 | 0.0037976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_404-53_0_9_load_106 | 146 | 0.0028212 | 0.00070706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_404-53_0_9_load_109 | 148 | 0.0030301 | 0.00075941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_404-53_0_9_load_118 | 149 | 0.0067418 | 0.0016896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_404-53_0_9_load_160 | 150 | 0.0023162 | 0.00058051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_404-53_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00027541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_404-53_0_9_line_1 |  | 0 | 2 | 0.055279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_404-53_0_9_line_2 |  | 1 | 3 | 0.10835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_404-53_0_9_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_404-53_0_9_line_4 |  | 3 | 11 | 0.037348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_404-53_0_9_line_5 |  | 4 | 13 | 0.0084277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_404-53_0_9_line_6 |  | 5 | 6 | 0.014855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_404-53_0_9_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0025053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_404-53_0_9_line_8 |  | 5 | 8 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_404-53_0_9_line_9 |  | 6 | 9 | 0.016315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_404-53_0_9_line_10 |  | 7 | 10 | 0.02358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_404-53_0_9_line_11 |  | 8 | 57 | 0.026923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_404-53_0_9_line_12 |  | 10 | 115 | 0.0095465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_404-53_0_9_line_13 |  | 11 | 119 | 0.025862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_404-53_0_9_line_14 |  | 12 | 13 | 0.088763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_404-53_0_9_line_15 |  | 12 | 14 | 0.03572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_404-53_0_9_line_16 |  | 14 | 15 | 0.026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_404-53_0_9_line_17 |  | 15 | 16 | 0.066176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_404-53_0_9_line_18 |  | 16 | 30 | 0.085799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_404-53_0_9_line_19 |  | 17 | 18 | 0.030747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_404-53_0_9_line_20 |  | 17 | 19 | 0.020614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_404-53_0_9_line_21 |  | 18 | 20 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_404-53_0_9_line_22 |  | 18 | 21 | 0.016669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_404-53_0_9_line_23 |  | 19 | 22 | 0.020643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_404-53_0_9_line_24 |  | 19 | 23 | 0.019243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_404-53_0_9_line_25 |  | 20 | 24 | 0.0050976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_404-53_0_9_line_26 |  | 21 | 25 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_404-53_0_9_line_27 |  | 22 | 26 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_404-53_0_9_line_28 |  | 23 | 27 | 0.019589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_404-53_0_9_line_29 |  | 24 | 28 | 0.022466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_404-53_0_9_line_30 |  | 25 | 29 | 0.015809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_404-53_0_9_line_31 |  | 26 | 30 | 0.023358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_404-53_0_9_line_32 |  | 27 | 31 | 0.0032943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_404-53_0_9_line_33 |  | 28 | 45 | 0.00030876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_404-53_0_9_line_34 |  | 29 | 36 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_404-53_0_9_line_35 |  | 31 | 58 | 0.034207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_404-53_0_9_line_36 |  | 32 | 33 | 0.0028924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_404-53_0_9_line_37 |  | 33 | 34 | 0.009269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_404-53_0_9_line_38 |  | 34 | 37 | 0.020964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_404-53_0_9_line_39 |  | 35 | 36 | 0.026924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_404-53_0_9_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0058847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_404-53_0_9_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0057221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_404-53_0_9_line_42 |  | 39 | 40 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_404-53_0_9_line_43 |  | 39 | 41 | 0.025182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_404-53_0_9_line_44 |  | 40 | 42 | 0.013008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_404-53_0_9_line_45 |  | 40 | 43 | 0.010629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_404-53_0_9_line_46 |  | 41 | 44 | 0.0017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_404-53_0_9_line_47 |  | 43 | 51 | 0.0097255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_404-53_0_9_line_48 |  | 44 | 46 | 0.014613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_404-53_0_9_line_49 |  | 45 | 46 | 0.00020172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_404-53_0_9_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0072108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_404-53_0_9_line_51 |  | 47 | 49 | 0.010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_404-53_0_9_line_52 |  | 48 | 50 | 0.03681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_404-53_0_9_line_53 |  | 49 | 51 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_404-53_0_9_line_54 |  | 49 | 52 | 0.056344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_404-53_0_9_line_55 |  | 50 | 53 | 0.026001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_404-53_0_9_line_56 |  | 52 | 54 | 0.032588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_404-53_0_9_line_57 |  | 53 | 55 | 0.026581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_404-53_0_9_line_58 |  | 54 | 56 | 0.029134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_404-53_0_9_line_59 |  | 56 | 62 | 0.00013881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_404-53_0_9_line_60 |  | 58 | 59 | 0.011344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_404-53_0_9_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0099319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_404-53_0_9_line_62 |  | 60 | 61 | 0.025202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_404-53_0_9_line_63 |  | 62 | 63 | 0.019324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_404-53_0_9_line_64 |  | 63 | 65 | 0.032146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_404-53_0_9_line_65 |  | 64 | 65 | 0.00358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_404-53_0_9_line_66 |  | 66 | 67 | 0.0036666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_404-53_0_9_line_67 |  | 66 | 68 | 0.026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_404-53_0_9_line_68 |  | 67 | 69 | 0.018952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_404-53_0_9_line_69 |  | 68 | 70 | 0.0034477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_404-53_0_9_line_70 |  | 69 | 71 | 0.033384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_404-53_0_9_line_71 |  | 70 | 72 | 0.0032888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_404-53_0_9_line_72 |  | 72 | 73 | 0.017381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_404-53_0_9_line_73 |  | 72 | 74 | 0.026383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_404-53_0_9_line_74 |  | 73 | 149 | 0.00083136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_404-53_0_9_line_75 |  | 74 | 81 | 0.009261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_404-53_0_9_line_76 |  | 75 | 76 | 0.038208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_404-53_0_9_line_77 |  | 76 | 77 | 0.014248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_404-53_0_9_line_78 |  | 77 | 149 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_404-53_0_9_line_79 |  | 78 | 79 | 0.023194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_404-53_0_9_line_80 |  | 79 | 80 | 0.004625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_404-53_0_9_line_81 |  | 79 | 81 | 0.024395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_404-53_0_9_line_82 |  | 80 | 82 | 0.044187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_404-53_0_9_line_83 |  | 80 | 83 | 0.030937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_404-53_0_9_line_84 |  | 81 | 84 | 0.023808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_404-53_0_9_line_85 |  | 82 | 85 | 0.019911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_404-53_0_9_line_86 |  | 83 | 86 | 0.019578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_404-53_0_9_line_87 |  | 84 | 87 | 0.034705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_404-53_0_9_line_88 |  | 87 | 148 | 0.0099573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_404-53_0_9_line_89 |  | 88 | 89 | 0.028783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_404-53_0_9_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0096856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_404-53_0_9_line_91 |  | 89 | 91 | 0.077342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_404-53_0_9_line_92 |  | 90 | 92 | 0.018277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_404-53_0_9_line_93 |  | 91 | 93 | 0.051044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_404-53_0_9_line_94 |  | 92 | 94 | 0.026145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_404-53_0_9_line_95 |  | 92 | 95 | 0.012772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_404-53_0_9_line_96 |  | 93 | 98 | 0.025246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_404-53_0_9_line_97 |  | 94 | 96 | 0.041794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_404-53_0_9_line_98 |  | 95 | 97 | 0.028654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_404-53_0_9_line_99 |  | 96 | 102 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_404-53_0_9_line_100 |  | 96 | 103 | 0.017471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_404-53_0_9_line_101 |  | 97 | 99 | 0.006644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_404-53_0_9_line_102 |  | 98 | 108 | 0.033405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_404-53_0_9_line_103 |  | 99 | 100 | 0.019407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_404-53_0_9_line_104 |  | 100 | 101 | 0.027399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_404-53_0_9_line_105 |  | 102 | 113 | 0.0036615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_404-53_0_9_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0048107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_404-53_0_9_line_107 |  | 104 | 106 | 0.023227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_404-53_0_9_line_108 |  | 105 | 107 | 0.01519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_404-53_0_9_line_109 |  | 106 | 114 | 0.0019111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_404-53_0_9_line_110 |  | 108 | 119 | 0.024009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_404-53_0_9_line_111 |  | 108 | 116 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_404-53_0_9_line_112 |  | 109 | 110 | 0.014137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_404-53_0_9_line_113 |  | 109 | 111 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_404-53_0_9_line_114 |  | 110 | 112 | 0.013654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_404-53_0_9_line_115 |  | 112 | 120 | 0.002367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_404-53_0_9_line_116 |  | 112 | 121 | 0.015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_404-53_0_9_line_117 |  | 113 | 126 | 0.010712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_404-53_0_9_line_118 |  | 114 | 115 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_404-53_0_9_line_119 |  | 115 | 118 | 0.0084892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_404-53_0_9_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0030171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_404-53_0_9_line_121 |  | 117 | 118 | 0.019627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_404-53_0_9_line_122 |  | 119 | 150 | 0.041636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_404-53_0_9_line_123 |  | 120 | 127 | 0.022632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_404-53_0_9_line_124 |  | 120 | 128 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_404-53_0_9_line_125 |  | 121 | 125 | 0.00044812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_404-53_0_9_line_126 |  | 122 | 123 | 0.01182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_404-53_0_9_line_127 |  | 122 | 124 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_404-53_0_9_line_128 |  | 123 | 129 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_404-53_0_9_line_129 |  | 123 | 130 | 0.024669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_404-53_0_9_line_130 |  | 124 | 127 | 0.01314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_404-53_0_9_line_131 |  | 126 | 128 | 0.027222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_404-53_0_9_line_132 |  | 126 | 138 | 0.020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_404-53_0_9_line_133 |  | 129 | 142 | 0.038417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_404-53_0_9_line_134 |  | 131 | 132 | 0.020701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_404-53_0_9_line_135 |  | 131 | 133 | 0.013791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_404-53_0_9_line_136 |  | 132 | 137 | 0.033741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_404-53_0_9_line_137 |  | 132 | 138 | 0.0026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_404-53_0_9_line_138 |  | 133 | 139 | 0.0017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_404-53_0_9_line_139 |  | 134 | 135 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_404-53_0_9_line_140 |  | 134 | 136 | 0.017797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_404-53_0_9_line_141 |  | 135 | 140 | 0.034904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_404-53_0_9_line_142 |  | 136 | 141 | 0.010903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_404-53_0_9_line_143 |  | 137 | 144 | 0.011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_404-53_0_9_line_144 |  | 140 | 143 | 0.030225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_404-53_0_9_line_145 |  | 142 | 147 | 0.051202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_404-53_0_9_line_146 |  | 143 | 151 | 0.039216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_404-53_0_9_line_147 |  | 144 | 151 | 0.0068777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_404-53_0_9_line_148 |  | 145 | 146 | 0.0081287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_404-53_0_9_line_149 |  | 145 | 147 | 0.021881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_404-53_0_9_line_150 |  | 147 | 148 | 0.036874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_404-53_0_9_trafo_144 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 152 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2614122.1152 | 1212618.6913 | 2614122.3894 | 1212618.7167
1 | 2614170.894 | 1212592.2012 | 2614122.3894 | 1212618.7167
2 | 2614122.1152 | 1212618.6913 | 2614017.9266 | 1212648.4392
3 | 2614205.7107 | 1212582.8545 | 2614202.6438 | 1212584.4514 | 2614170.894 | 1212592.2012
4 | 2613989.7836 | 1212623.8863 | 2614017.9266 | 1212648.4392
5 | 2614213.1858 | 1212578.9622 | 2614205.7107 | 1212582.8545
6 | 2613988.6865 | 1212688.2394 | 2614001.415 | 1212680.5816
7 | 2613988.6865 | 1212688.2394 | 2613987.5364 | 1212686.0137
8 | 2613988.6865 | 1212688.2394 | 2613995.9117 | 1212700.4874
9 | 2614015.3953 | 1212672.1706 | 2614001.415 | 1212680.5816
10 | 2613976.7116 | 1212665.0647 | 2613987.5364 | 1212686.0137
11 | 2613995.9117 | 1212700.4874 | 2614001.9656 | 1212710.7498 | 2613988.833 | 1212718.0136
12 | 2613972.3293 | 1212656.5835 | 2613976.7116 | 1212665.0647
13 | 2613970.2954 | 1212606.8842 | 2613989.7836 | 1212623.8863
14 | 2614213.1858 | 1212578.9622 | 2614238.1637 | 1212591.6064 | 2614255.7341 | 1212594.9723 | 2614273.2619 | 1212597.1486 | 2614281.4247 | 1212604.9835 | 2614288.7342 | 1212617.0299
15 | 2614288.7342 | 1212617.0299 | 2614297.0247 | 1212628.6563 | 2614310.8947 | 1212645.0541
16 | 2614333.1738 | 1212658.3482 | 2614317.3015 | 1212650.1723 | 2614310.8947 | 1212645.0541
17 | 2614333.1738 | 1212658.3482 | 2614325.9568 | 1212677.5417 | 2614322.9681 | 1212691.6202 | 2614317.3567 | 1212722.3908
18 | 2614317.3567 | 1212722.3908 | 2614314.6006 | 1212734.491 | 2614304.2564 | 1212759.0801 | 2614291.0691 | 1212781.3277 | 2614278.001 | 1212797.5744
19 | 2614185.206 | 1212874.5395 | 2614202.3619 | 1212863.3739 | 2614210.6833 | 1212857.3426
20 | 2614227.3738 | 1212845.2453 | 2614210.6833 | 1212857.3426
21 | 2614185.206 | 1212874.5395 | 2614174.8978 | 1212864.9914
22 | 2614172.578 | 1212885.4602 | 2614185.206 | 1212874.5395
23 | 2614227.3738 | 1212845.2453 | 2614243.4389 | 1212832.2813
24 | 2614227.3738 | 1212845.2453 | 2614216.056 | 1212829.6831
25 | 2614174.8978 | 1212864.9914 | 2614171.1581 | 1212861.5274
26 | 2614172.578 | 1212885.4602 | 2614161.2549 | 1212890.6586 | 2614151.5502 | 1212896.6506
27 | 2614243.4389 | 1212832.2813 | 2614252.4973 | 1212824.9714 | 2614262.373 | 1212814.8978
28 | 2614216.056 | 1212829.6831 | 2614214.3584 | 1212827.3488 | 2614213.2423 | 1212817.4962 | 2614215.8252 | 1212811.2203
29 | 2614154.6764 | 1212846.2608 | 2614171.1581 | 1212861.5274
30 | 2614138.0983 | 1212904.9563 | 2614151.5502 | 1212896.6506
31 | 2614278.001 | 1212797.5744 | 2614271.8085 | 1212805.273 | 2614262.373 | 1212814.8978
32 | 2614217.448 | 1212808.3804 | 2614216.4054 | 1212809.8105 | 2614215.8252 | 1212811.2203
33 | 2614154.6764 | 1212846.2608 | 2614154.4499 | 1212846.051
34 | 2614138.0983 | 1212904.9563 | 2614126.747 | 1212894.3393
35 | 2614217.448 | 1212808.3804 | 2614232.2879 | 1212788.0249 | 2614238.0887 | 1212781.1228
36 | 2614094.1447 | 1212851.1506 | 2614096.0639 | 1212848.9867
37 | 2614102.2142 | 1212842.0522 | 2614096.0639 | 1212848.9867
38 | 2614102.2142 | 1212842.0522 | 2614116.1244 | 1212826.3683
39 | 2614126.747 | 1212894.3393 | 2614107.0831 | 1212875.9475
40 | 2614120.0291 | 1212821.9657 | 2614116.1244 | 1212826.3683
41 | 2614123.8259 | 1212817.6848 | 2614120.0291 | 1212821.9657
42 | 2614131.6245 | 1212806.0188 | 2614123.8259 | 1212817.6848
43 | 2614123.8259 | 1212817.6848 | 2614142.3004 | 1212834.7972
44 | 2614138.8589 | 1212795.1965 | 2614131.6245 | 1212806.0188
45 | 2614131.6245 | 1212806.0188 | 2614133.9013 | 1212806.9025 | 2614139.4685 | 1212800.9005
46 | 2614143.5811 | 1212835.9835 | 2614142.3004 | 1212834.7972
47 | 2614146.0824 | 1212793.7701 | 2614139.4685 | 1212800.9005
48 | 2614154.3019 | 1212845.9139 | 2614143.5811 | 1212835.9835
49 | 2614154.4499 | 1212846.051 | 2614154.3019 | 1212845.9139
50 | 2614171.3808 | 1212775.7456 | 2614177.1493 | 1212771.4188
51 | 2614161.0758 | 1212776.9387 | 2614170.4128 | 1212776.4717 | 2614171.3808 | 1212775.7456
52 | 2614177.1493 | 1212771.4188 | 2614206.5965 | 1212749.3314
53 | 2614161.0758 | 1212776.9387 | 2614160.1058 | 1212779.1599 | 2614158.8351 | 1212780.0241 | 2614156.1163 | 1212782.9526 | 2614146.0824 | 1212793.7701
54 | 2614161.0758 | 1212776.9387 | 2614156.5283 | 1212775.7607 | 2614147.7015 | 1212769.2695 | 2614136.8581 | 1212757.8486 | 2614132.1316 | 1212748.8546 | 2614137.0247 | 1212738.7827 | 2614139.3973 | 1212736.0978
55 | 2614227.3963 | 1212733.7301 | 2614206.5965 | 1212749.3314
56 | 2614139.3973 | 1212736.0978 | 2614160.9761 | 1212711.6783
57 | 2614249.4555 | 1212718.9245 | 2614233.1033 | 1212729.4495 | 2614227.3963 | 1212733.7301
58 | 2614160.9761 | 1212711.6783 | 2614180.2676 | 1212689.8472
59 | 2614180.3595 | 1212689.7432 | 2614180.2676 | 1212689.8472
60 | 2614245.387 | 1212772.4388 | 2614238.0887 | 1212781.1228
61 | 2614245.387 | 1212772.4388 | 2614251.7771 | 1212764.8355
62 | 2614251.7771 | 1212764.8355 | 2614254.8446 | 1212761.1857 | 2614265.6554 | 1212743.8448
63 | 2614193.1555 | 1212675.2628 | 2614180.3595 | 1212689.7432
64 | 2614193.1555 | 1212675.2628 | 2614196.8854 | 1212671.0418 | 2614206.4943 | 1212664.9168 | 2614216.9269 | 1212663.7964 | 2614221.4943 | 1212664.528
65 | 2614225.0293 | 1212665.0942 | 2614221.4943 | 1212664.528
66 | 2613731.3868 | 1212450.6276 | 2613731.3654 | 1212446.9611
67 | 2613731.3868 | 1212450.6276 | 2613731.5425 | 1212477.2492
68 | 2613731.2545 | 1212428.009 | 2613731.3654 | 1212446.9611
69 | 2613731.5627 | 1212480.6968 | 2613731.5425 | 1212477.2492
70 | 2613731.2545 | 1212428.009 | 2613760.3822 | 1212420.6828 | 2613763.6298 | 1212419.8631
71 | 2613731.5819 | 1212483.9856 | 2613731.5627 | 1212480.6968
72 | 2613731.5819 | 1212483.9856 | 2613714.2022 | 1212484.174
73 | 2613731.5819 | 1212483.9856 | 2613732.2468 | 1212510.3607
74 | 2613714.2022 | 1212484.174 | 2613713.3709 | 1212484.183
75 | 2613732.4802 | 1212519.6187 | 2613732.2468 | 1212510.3607
76 | 2613682.665 | 1212484.5159 | 2613673.9966 | 1212447.3038
77 | 2613682.665 | 1212484.5159 | 2613696.9123 | 1212484.3614
78 | 2613713.3709 | 1212484.183 | 2613696.9123 | 1212484.3614
79 | 2613730.9355 | 1212543.9399 | 2613711.0903 | 1212555.9461
80 | 2613730.9355 | 1212543.9399 | 2613730.621 | 1212548.5529
81 | 2613730.9355 | 1212543.9399 | 2613732.4627 | 1212527.2341 | 2613732.4802 | 1212519.6187
82 | 2613730.621 | 1212548.5529 | 2613730.3149 | 1212552.8435 | 2613728.127 | 1212592.6608
83 | 2613730.621 | 1212548.5529 | 2613739.4999 | 1212545.9496 | 2613757.8831 | 1212534.4493
84 | 2613732.4802 | 1212519.6187 | 2613745.3616 | 1212520.7267 | 2613752.6186 | 1212519.7761 | 2613755.7806 | 1212518.1405
85 | 2613744.8719 | 1212581.8154 | 2613728.127 | 1212592.6608
86 | 2613757.8831 | 1212534.4493 | 2613774.4812 | 1212524.0658
87 | 2613755.7806 | 1212518.1405 | 2613760.0646 | 1212515.9244 | 2613785.4547 | 1212500.1678
88 | 2613793.9152 | 1212494.9174 | 2613785.4547 | 1212500.1678
89 | 2613789.6965 | 1212600.211 | 2613814.7548 | 1212586.0506
90 | 2613814.7548 | 1212586.0506 | 2613823.1872 | 1212581.2855
91 | 2613814.7548 | 1212586.0506 | 2613846.3945 | 1212656.6244
92 | 2613839.0992 | 1212572.2936 | 2613823.1872 | 1212581.2855
93 | 2613846.3945 | 1212656.6244 | 2613892.3211 | 1212634.3485
94 | 2613839.0992 | 1212572.2936 | 2613861.41 | 1212558.6634
95 | 2613839.0992 | 1212572.2936 | 2613832.2148 | 1212561.5356
96 | 2613915.8591 | 1212625.3275 | 2613898.9986 | 1212631.1097 | 2613892.3211 | 1212634.3485
97 | 2613897.0752 | 1212536.8746 | 2613861.41 | 1212558.6634
98 | 2613832.2148 | 1212561.5356 | 2613816.7698 | 1212537.4003
99 | 2613897.0752 | 1212536.8746 | 2613910.6296 | 1212529.4365
100 | 2613897.0752 | 1212536.8746 | 2613887.7161 | 1212522.1217
101 | 2613820.096 | 1212532.2986 | 2613817.2862 | 1212534.1775 | 2613816.7698 | 1212537.4003 | 2613816.7698 | 1212537.4003
102 | 2613947.4576 | 1212614.4908 | 2613915.8591 | 1212625.3275
103 | 2613836.2288 | 1212521.5112 | 2613820.096 | 1212532.2986
104 | 2613836.2288 | 1212521.5112 | 2613844.7906 | 1212515.7862 | 2613845.9494 | 1212514.0101 | 2613845.8248 | 1212512.0532 | 2613839.2594 | 1212500.812
105 | 2613913.8396 | 1212527.6751 | 2613910.6296 | 1212529.4365
106 | 2613931.7724 | 1212675.8221 | 2613936.1189 | 1212673.7603
107 | 2613957.1045 | 1212663.8055 | 2613936.1189 | 1212673.7603
108 | 2613931.7724 | 1212675.8221 | 2613939.3668 | 1212688.9776
109 | 2613957.1045 | 1212663.8055 | 2613958.8312 | 1212662.9864
110 | 2613947.4576 | 1212614.4908 | 2613970.2954 | 1212606.8842
111 | 2613947.4576 | 1212614.4908 | 2613956.4914 | 1212629.7796
112 | 2613872.4532 | 1212498.0625 | 2613884.3732 | 1212490.4611
113 | 2613872.4532 | 1212498.0625 | 2613857.928 | 1212506.5657
114 | 2613895.8857 | 1212483.1195 | 2613884.3732 | 1212490.4611
115 | 2613897.8866 | 1212481.8457 | 2613895.8857 | 1212483.1195
116 | 2613895.8857 | 1212483.1195 | 2613887.1194 | 1212470.1641
117 | 2613913.8396 | 1212527.6751 | 2613923.2486 | 1212522.5051
118 | 2613972.3293 | 1212656.5835 | 2613958.8312 | 1212662.9864
119 | 2613972.3293 | 1212656.5835 | 2613968.0107 | 1212649.2748
120 | 2613956.4914 | 1212629.7796 | 2613958.0263 | 1212632.3772
121 | 2613968.0107 | 1212649.2748 | 2613958.0263 | 1212632.3772
122 | 2613970.2954 | 1212606.8842 | 2614010.286 | 1212595.2956
123 | 2613916.8314 | 1212469.3827 | 2613897.8866 | 1212481.8457
124 | 2613897.8866 | 1212481.8457 | 2613908.8415 | 1212499.4081
125 | 2613887.1194 | 1212470.1641 | 2613886.8682 | 1212469.793
126 | 2613909.5146 | 1212437.1921 | 2613899.6312 | 1212443.7172
127 | 2613899.6312 | 1212443.7172 | 2613909.5161 | 1212458.467
128 | 2613900.4228 | 1212426.6873 | 2613903.1009 | 1212424.937 | 2613906.089 | 1212430.3914 | 2613909.5146 | 1212437.1921
129 | 2613909.5146 | 1212437.1921 | 2613930.0977 | 1212423.5942
130 | 2613916.8314 | 1212469.3827 | 2613909.5161 | 1212458.467
131 | 2613923.2486 | 1212522.5051 | 2613908.8415 | 1212499.4081
132 | 2613923.2486 | 1212522.5051 | 2613941.0228 | 1212512.2935
133 | 2613900.4228 | 1212426.6873 | 2613868.1967 | 1212447.6008
134 | 2613932.1966 | 1212493.4986 | 2613943.3307 | 1212510.9676
135 | 2613932.1966 | 1212493.4986 | 2613943.8096 | 1212486.0598
136 | 2613943.3307 | 1212510.9676 | 2613974.658 | 1212498.4362
137 | 2613943.3307 | 1212510.9676 | 2613941.0228 | 1212512.2935
138 | 2613943.8096 | 1212486.0598 | 2613945.3015 | 1212485.1041
139 | 2613956.2361 | 1212443.104 | 2613965.2322 | 1212437.104
140 | 2613956.2361 | 1212443.104 | 2613966.217 | 1212457.8391
141 | 2613995.2162 | 1212419.9153 | 2613988.7097 | 1212421.4454 | 2613965.2322 | 1212437.104
142 | 2613966.217 | 1212457.8391 | 2613972.3314 | 1212466.866
143 | 2613984.3245 | 1212492.932 | 2613977.8975 | 1212497.1404 | 2613974.658 | 1212498.4362
144 | 2613995.2162 | 1212419.9153 | 2613993.0772 | 1212450.065
145 | 2613825.2463 | 1212475.474 | 2613868.1967 | 1212447.6008
146 | 2613990.0785 | 1212489.1644 | 2613990.9349 | 1212480.2614 | 2613993.0772 | 1212450.065
147 | 2613990.0785 | 1212489.1644 | 2613984.3245 | 1212492.932
148 | 2613819.0482 | 1212454.4893 | 2613816.7457 | 1212446.6936
149 | 2613825.2463 | 1212475.474 | 2613819.0482 | 1212454.4893
150 | 2613825.2463 | 1212475.474 | 2613793.9152 | 1212494.9174

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614122.3894 | 1212618.7167
1 | 2614122.1152 | 1212618.6913
2 | 2614170.894 | 1212592.2012
3 | 2614017.9266 | 1212648.4392
4 | 2614205.7107 | 1212582.8545
5 | 2613988.6865 | 1212688.2394
6 | 2614001.415 | 1212680.5816
7 | 2613987.5364 | 1212686.0137
8 | 2613995.9117 | 1212700.4874
9 | 2614015.3953 | 1212672.1706
10 | 2613976.7116 | 1212665.0647
11 | 2613989.7836 | 1212623.8863
12 | 2614288.7342 | 1212617.0299
13 | 2614213.1858 | 1212578.9622
14 | 2614310.8947 | 1212645.0541
15 | 2614333.1738 | 1212658.3482
16 | 2614317.3567 | 1212722.3908
17 | 2614210.6833 | 1212857.3426
18 | 2614185.206 | 1212874.5395
19 | 2614227.3738 | 1212845.2453
20 | 2614174.8978 | 1212864.9914
21 | 2614172.578 | 1212885.4602
22 | 2614243.4389 | 1212832.2813
23 | 2614216.056 | 1212829.6831
24 | 2614171.1581 | 1212861.5274
25 | 2614151.5502 | 1212896.6506
26 | 2614262.373 | 1212814.8978
27 | 2614215.8252 | 1212811.2203
28 | 2614154.6764 | 1212846.2608
29 | 2614138.0983 | 1212904.9563
30 | 2614278.001 | 1212797.5744
31 | 2614217.448 | 1212808.3804
32 | 2614094.1447 | 1212851.1506
33 | 2614096.0639 | 1212848.9867
34 | 2614102.2142 | 1212842.0522
35 | 2614107.0831 | 1212875.9475
36 | 2614126.747 | 1212894.3393
37 | 2614116.1244 | 1212826.3683
38 | 2614120.0291 | 1212821.9657
39 | 2614123.8259 | 1212817.6848
40 | 2614131.6245 | 1212806.0188
41 | 2614142.3004 | 1212834.7972
42 | 2614138.8589 | 1212795.1965
43 | 2614139.4685 | 1212800.9005
44 | 2614143.5811 | 1212835.9835
45 | 2614154.4499 | 1212846.051
46 | 2614154.3019 | 1212845.9139
47 | 2614171.3808 | 1212775.7456
48 | 2614177.1493 | 1212771.4188
49 | 2614161.0758 | 1212776.9387
50 | 2614206.5965 | 1212749.3314
51 | 2614146.0824 | 1212793.7701
52 | 2614139.3973 | 1212736.0978
53 | 2614227.3963 | 1212733.7301
54 | 2614160.9761 | 1212711.6783
55 | 2614249.4555 | 1212718.9245
56 | 2614180.2676 | 1212689.8472
57 | 2613988.833 | 1212718.0136
58 | 2614238.0887 | 1212781.1228
59 | 2614245.387 | 1212772.4388
60 | 2614251.7771 | 1212764.8355
61 | 2614265.6554 | 1212743.8448
62 | 2614180.3595 | 1212689.7432
63 | 2614193.1555 | 1212675.2628
64 | 2614225.0293 | 1212665.0942
65 | 2614221.4943 | 1212664.528
66 | 2613731.3868 | 1212450.6276
67 | 2613731.3654 | 1212446.9611
68 | 2613731.5425 | 1212477.2492
69 | 2613731.2545 | 1212428.009
70 | 2613731.5627 | 1212480.6968
71 | 2613763.6298 | 1212419.8631
72 | 2613731.5819 | 1212483.9856
73 | 2613714.2022 | 1212484.174
74 | 2613732.2468 | 1212510.3607
75 | 2613673.9966 | 1212447.3038
76 | 2613682.665 | 1212484.5159
77 | 2613696.9123 | 1212484.3614
78 | 2613711.0903 | 1212555.9461
79 | 2613730.9355 | 1212543.9399
80 | 2613730.621 | 1212548.5529
81 | 2613732.4802 | 1212519.6187
82 | 2613728.127 | 1212592.6608
83 | 2613757.8831 | 1212534.4493
84 | 2613755.7806 | 1212518.1405
85 | 2613744.8719 | 1212581.8154
86 | 2613774.4812 | 1212524.0658
87 | 2613785.4547 | 1212500.1678
88 | 2613789.6965 | 1212600.211
89 | 2613814.7548 | 1212586.0506
90 | 2613823.1872 | 1212581.2855
91 | 2613846.3945 | 1212656.6244
92 | 2613839.0992 | 1212572.2936
93 | 2613892.3211 | 1212634.3485
94 | 2613861.41 | 1212558.6634
95 | 2613832.2148 | 1212561.5356
96 | 2613897.0752 | 1212536.8746
97 | 2613816.7698 | 1212537.4003
98 | 2613915.8591 | 1212625.3275
99 | 2613820.096 | 1212532.2986
100 | 2613836.2288 | 1212521.5112
101 | 2613839.2594 | 1212500.812
102 | 2613910.6296 | 1212529.4365
103 | 2613887.7161 | 1212522.1217
104 | 2613936.1189 | 1212673.7603
105 | 2613931.7724 | 1212675.8221
106 | 2613957.1045 | 1212663.8055
107 | 2613939.3668 | 1212688.9776
108 | 2613947.4576 | 1212614.4908
109 | 2613872.4532 | 1212498.0625
110 | 2613884.3732 | 1212490.4611
111 | 2613857.928 | 1212506.5657
112 | 2613895.8857 | 1212483.1195
113 | 2613913.8396 | 1212527.6751
114 | 2613958.8312 | 1212662.9864
115 | 2613972.3293 | 1212656.5835
116 | 2613956.4914 | 1212629.7796
117 | 2613958.0263 | 1212632.3772
118 | 2613968.0107 | 1212649.2749
119 | 2613970.2954 | 1212606.8842
120 | 2613897.8866 | 1212481.8457
121 | 2613887.1194 | 1212470.1641
122 | 2613899.6312 | 1212443.7172
123 | 2613909.5146 | 1212437.1921
124 | 2613909.5161 | 1212458.467
125 | 2613886.8682 | 1212469.793
126 | 2613923.2486 | 1212522.5051
127 | 2613916.8314 | 1212469.3827
128 | 2613908.8415 | 1212499.4081
129 | 2613900.4228 | 1212426.6873
130 | 2613930.0977 | 1212423.5942
131 | 2613932.1966 | 1212493.4986
132 | 2613943.3307 | 1212510.9676
133 | 2613943.8096 | 1212486.0598
134 | 2613956.2361 | 1212443.104
135 | 2613965.2322 | 1212437.104
136 | 2613966.217 | 1212457.8391
137 | 2613974.658 | 1212498.4362
138 | 2613941.0228 | 1212512.2935
139 | 2613945.3015 | 1212485.1041
140 | 2613995.2162 | 1212419.9153
141 | 2613972.3314 | 1212466.866
142 | 2613868.1967 | 1212447.6008
143 | 2613993.0772 | 1212450.065
144 | 2613984.3245 | 1212492.932
145 | 2613819.0482 | 1212454.4893
146 | 2613816.7457 | 1212446.6936
147 | 2613825.2463 | 1212475.474
148 | 2613793.9152 | 1212494.9174
149 | 2613713.3709 | 1212484.183
150 | 2614010.286 | 1212595.2956
151 | 2613990.0785 | 1212489.1644
152 | 2613970.2954 | 1212606.8842

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1