## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4048-10_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4048-10_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4048-10_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4048-10_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4048-10_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4048-10_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4048-10_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4048-10_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4048-10_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4048-10_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4048-10_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4048-10_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4048-10_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4048-10_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4048-10_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4048-10_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4048-10_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4048-10_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4048-10_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4048-10_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4048-10_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4048-10_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4048-10_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4048-10_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4048-10_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4048-10_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4048-10_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4048-10_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4048-10_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4048-10_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4048-10_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4048-10_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4048-10_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4048-10_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4048-10_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4048-10_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4048-10_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4048-10_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4048-10_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4048-10_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4048-10_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4048-10_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4048-10_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4048-10_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4048-10_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4048-10_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4048-10_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4048-10_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4048-10_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4048-10_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4048-10_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4048-10_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4048-10_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4048-10_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4048-10_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4048-10_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4048-10_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4048-10_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4048-10_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4048-10_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4048-10_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4048-10_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4048-10_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4048-10_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4048-10_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4048-10_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4048-10_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4048-10_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4048-10_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4048-10_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4048-10_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4048-10_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4048-10_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4048-10_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4048-10_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4048-10_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4048-10_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4048-10_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4048-10_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4048-10_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4048-10_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4048-10_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4048-10_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4048-10_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4048-10_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4048-10_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4048-10_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4048-10_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4048-10_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4048-10_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4048-10_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4048-10_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4048-10_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4048-10_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4048-10_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4048-10_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4048-10_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4048-10_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4048-10_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4048-10_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4048-10_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4048-10_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4048-10_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4048-10_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4048-10_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4048-10_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4048-10_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4048-10_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4048-10_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4048-10_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4048-10_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4048-10_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4048-10_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4048-10_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4048-10_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4048-10_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4048-10_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4048-10_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4048-10_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4048-10_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4048-10_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4048-10_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4048-10_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4048-10_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4048-10_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4048-10_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4048-10_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4048-10_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4048-10_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4048-10_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4048-10_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4048-10_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4048-10_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4048-10_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4048-10_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4048-10_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4048-10_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4048-10_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4048-10_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4048-10_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4048-10_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4048-10_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4048-10_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4048-10_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4048-10_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4048-10_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4048-10_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4048-10_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4048-10_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_4048-10_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_4048-10_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_4048-10_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_519_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4048-10_0_3_load_0 | 0 | 0.0020797 | 0.00052123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4048-10_0_3_load_1 | 1 | 0.0029249 | 0.00073304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4048-10_0_3_load_3 | 3 | 0.00094034 | 0.00023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4048-10_0_3_load_4 | 4 | 0.0029603 | 0.00074192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4048-10_0_3_load_5 | 5 | 0.00070046 | 0.00017555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4048-10_0_3_load_98 | 6 | 0.0043379 | 0.0010872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4048-10_0_3_load_96 | 7 | 0.0016299 | 0.00040849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4048-10_0_3_load_8 | 8 | 0.0012032 | 0.00030155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4048-10_0_3_load_133 | 11 | 0.0019555 | 0.00049008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4048-10_0_3_load_103 | 12 | 0.001379 | 0.00034561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4048-10_0_3_load_132 | 13 | 0.00051099 | 0.00012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4048-10_0_3_load_102 | 14 | 0.0013918 | 0.00034883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4048-10_0_3_load_44 | 17 | 0.002739 | 0.00068646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4048-10_0_3_load_9 | 18 | 0.0010699 | 0.00026815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4048-10_0_3_load_10 | 19 | 0.002635 | 0.00066039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4048-10_0_3_load_11 | 20 | 0.0015769 | 0.0003952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4048-10_0_3_load_12 | 21 | 0.0024576 | 0.00061592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4048-10_0_3_load_14 | 23 | 0.0028267 | 0.00070845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4048-10_0_3_load_30 | 25 | 0.0020845 | 0.00052242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4048-10_0_3_load_20 | 26 | 0.0025154 | 0.00063043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4048-10_0_3_load_35 | 27 | 0.0018705 | 0.00046879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4048-10_0_3_load_32 | 28 | 0.0014958 | 0.00037489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4048-10_0_3_load_31 | 29 | 0.0040446 | 0.0010137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4048-10_0_3_load_37 | 31 | 0.0030839 | 0.00077291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4048-10_0_3_load_33 | 32 | 0.0012752 | 0.0003196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4048-10_0_3_load_16 | 33 | 0.0034687 | 0.00086933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4048-10_0_3_load_17 | 34 | 0.0019934 | 0.0004996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4048-10_0_3_load_21 | 35 | 0.0031627 | 0.00079265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4048-10_0_3_load_22 | 37 | 0.0021066 | 0.00052796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4048-10_0_3_load_23 | 38 | 0.0040771 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4048-10_0_3_load_24 | 39 | 0.003361 | 0.00084236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4048-10_0_3_load_25 | 40 | 0.0024189 | 0.00060622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4048-10_0_3_load_38 | 41 | 0.0022676 | 0.00056833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4048-10_0_3_load_39 | 42 | 0.0022557 | 0.00056532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4048-10_0_3_load_26 | 43 | 0.0033496 | 0.00083949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4048-10_0_3_load_155 | 44 | 0.0025759 | 0.00064559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4048-10_0_3_load_114 | 45 | 0.0065767 | 0.0016483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4048-10_0_3_load_27 | 46 | 0.0027162 | 0.00068075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4048-10_0_3_load_154 | 47 | 0.0046027 | 0.0011535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4048-10_0_3_load_28 | 48 | 0.0025757 | 0.00064553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4048-10_0_3_load_62 | 50 | 0.0083023 | 0.0020808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4048-10_0_3_load_34 | 52 | 0.0019214 | 0.00048155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4048-10_0_3_load_40 | 54 | 0.0017501 | 0.00043863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4048-10_0_3_load_41 | 55 | 0.0028866 | 0.00072344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4048-10_0_3_load_47 | 56 | 0.002479 | 0.0006213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4048-10_0_3_load_43 | 57 | 0.0027301 | 0.00068422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4048-10_0_3_load_46 | 58 | 0.0015051 | 0.00037721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4048-10_0_3_load_109 | 59 | 0.0019259 | 0.00048267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4048-10_0_3_load_115 | 60 | 0.0021058 | 0.00052775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4048-10_0_3_load_48 | 61 | 0.0015646 | 0.00039212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4048-10_0_3_load_49 | 62 | 0.0019001 | 0.0004762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4048-10_0_3_load_50 | 63 | 0.0036791 | 0.00092208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4048-10_0_3_load_51 | 64 | 0.0064938 | 0.0016275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4048-10_0_3_load_52 | 65 | 0.0021264 | 0.00053292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4048-10_0_3_load_53 | 66 | 0.0060838 | 0.0015247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4048-10_0_3_load_54 | 69 | 0.002727 | 0.00068344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4048-10_0_3_load_55 | 70 | 0.0024914 | 0.0006244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4048-10_0_3_load_56 | 71 | 0.0026036 | 0.00065253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4048-10_0_3_load_57 | 72 | 0.0025957 | 0.00065054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4048-10_0_3_load_77 | 73 | 0.0074134 | 0.001858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4048-10_0_3_load_78 | 74 | 0.0083513 | 0.002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4048-10_0_3_load_148 | 76 | 0.0053145 | 0.0013319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4048-10_0_3_load_144 | 77 | 0.0019933 | 0.00049957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4048-10_0_3_load_63 | 78 | 0.0022583 | 0.00056598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4048-10_0_3_load_64 | 79 | 0.0047424 | 0.0011885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4048-10_0_3_load_65 | 80 | 0.0049581 | 0.0012426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4048-10_0_3_load_66 | 81 | 0.0022932 | 0.00057473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4048-10_0_3_load_67 | 82 | 0.0029037 | 0.00072775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4048-10_0_3_load_73 | 84 | 0.0065236 | 0.001635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4048-10_0_3_load_70 | 85 | 0.0033684 | 0.0008442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4048-10_0_3_load_75 | 86 | 0.0034478 | 0.00086409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4048-10_0_3_load_71 | 87 | 0.0044926 | 0.001126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4048-10_0_3_load_92 | 88 | 0.0071526 | 0.0017926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4048-10_0_3_load_72 | 90 | 0.0067805 | 0.0016994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4048-10_0_3_load_74 | 91 | 0.0079598 | 0.0019949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4048-10_0_3_load_76 | 93 | 0.0010016 | 0.00025102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4048-10_0_3_load_84 | 94 | 0.0082687 | 0.0020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4048-10_0_3_load_90 | 95 | 0.0037397 | 0.00093727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4048-10_0_3_load_79 | 96 | 0.0089152 | 0.0022344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4048-10_0_3_load_83 | 100 | 0.0088877 | 0.0022275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4048-10_0_3_load_85 | 101 | 0.0013678 | 0.0003428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4048-10_0_3_load_123 | 103 | 0.0030449 | 0.00076311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4048-10_0_3_load_120 | 104 | 0.0053037 | 0.0013292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4048-10_0_3_load_86 | 105 | 0.0037408 | 0.00093754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4048-10_0_3_load_87 | 106 | 0.002416 | 0.0006055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4048-10_0_3_load_88 | 107 | 0.0062586 | 0.0015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4048-10_0_3_load_91 | 108 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4048-10_0_3_load_117 | 110 | 0.0047788 | 0.0011977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4048-10_0_3_load_116 | 111 | 0.001664 | 0.00041703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4048-10_0_3_load_95 | 113 | 0.0013655 | 0.00034223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4048-10_0_3_load_97 | 114 | 0.0024701 | 0.00061907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4048-10_0_3_load_100 | 116 | 0.0050865 | 0.0012748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4048-10_0_3_load_101 | 117 | 0.0027917 | 0.00069967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4048-10_0_3_load_106 | 120 | 0.0031508 | 0.00078966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4048-10_0_3_load_107 | 121 | 0.0016106 | 0.00040366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4048-10_0_3_load_152 | 122 | 0.002988 | 0.00074887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4048-10_0_3_load_139 | 124 | 0.0030518 | 0.00076485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4048-10_0_3_load_135 | 125 | 0.0020481 | 0.00051331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4048-10_0_3_load_118 | 126 | 0.0012529 | 0.00031401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4048-10_0_3_load_119 | 127 | 0.0012828 | 0.0003215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4048-10_0_3_load_110 | 128 | 0.003004 | 0.00075287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4048-10_0_3_load_112 | 130 | 0.0042259 | 0.0010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4048-10_0_3_load_121 | 131 | 0.0021756 | 0.00054526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4048-10_0_3_load_130 | 132 | 0.0033198 | 0.00083201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4048-10_0_3_load_124 | 134 | 0.0012751 | 0.00031957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4048-10_0_3_load_151 | 138 | 0.0014089 | 0.00035311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4048-10_0_3_load_128 | 139 | 0.0053379 | 0.0013378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4048-10_0_3_load_149 | 140 | 0.021682 | 0.005434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4048-10_0_3_load_129 | 141 | 0.0013925 | 0.00034898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4048-10_0_3_load_131 | 142 | 0.0012846 | 0.00032196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4048-10_0_3_load_153 | 143 | 0.0029204 | 0.00073192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4048-10_0_3_load_140 | 144 | 0.0011921 | 0.00029877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4048-10_0_3_load_138 | 145 | 0.0020436 | 0.00051217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4048-10_0_3_load_136 | 146 | 0.0023567 | 0.00059063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4048-10_0_3_load_141 | 147 | 0.0057005 | 0.0014287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4048-10_0_3_load_142 | 148 | 0.0031221 | 0.00078246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4048-10_0_3_load_143 | 149 | 0.0023935 | 0.00059987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4048-10_0_3_load_145 | 150 | 0.0025671 | 0.00064337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4048-10_0_3_load_147 | 151 | 0.0032512 | 0.00081482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4048-10_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.059893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4048-10_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.054808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4048-10_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4048-10_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.04551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4048-10_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.093344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4048-10_0_3_line_5 |  | 3 | 8 | 0.11986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4048-10_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4048-10_0_3_line_7 |  | 7 | 113 | 0.020198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4048-10_0_3_line_8 |  | 8 | 12 | 0.1695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4048-10_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0064162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4048-10_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.008606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4048-10_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.16864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4048-10_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.007468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4048-10_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.00067984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4048-10_0_3_line_14 |  | 14 | 118 | 0.001959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4048-10_0_3_line_15 |  | 15 | 16 | 0.04893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4048-10_0_3_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0053131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4048-10_0_3_line_17 |  | 16 | 59 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4048-10_0_3_line_18 |  | 16 | 41 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4048-10_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.020761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4048-10_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0044806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4048-10_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0032362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4048-10_0_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4048-10_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.047082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4048-10_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.002453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4048-10_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_4048-10_0_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.021747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4048-10_0_3_line_27 |  | 24 | 27 | 0.013893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4048-10_0_3_line_28 |  | 24 | 28 | 0.014527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4048-10_0_3_line_29 |  | 25 | 29 | 0.0043674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4048-10_0_3_line_30 |  | 26 | 30 | 0.011843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_4048-10_0_3_line_31 |  | 27 | 31 | 0.0023001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4048-10_0_3_line_32 |  | 28 | 32 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4048-10_0_3_line_33 |  | 29 | 49 | 0.024031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4048-10_0_3_line_34 |  | 30 | 35 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4048-10_0_3_line_35 |  | 30 | 33 | 0.0098736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4048-10_0_3_line_36 |  | 31 | 56 | 0.022806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4048-10_0_3_line_37 |  | 32 | 52 | 0.0048043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4048-10_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.006951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4048-10_0_3_line_39 |  | 35 | 40 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_4048-10_0_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4048-10_0_3_line_41 |  | 36 | 38 | 0.022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4048-10_0_3_line_42 |  | 36 | 39 | 0.018013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4048-10_0_3_line_43 |  | 37 | 41 | 0.028732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4048-10_0_3_line_44 |  | 38 | 42 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4048-10_0_3_line_45 |  | 39 | 43 | 0.020586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4048-10_0_3_line_46 |  | 40 | 44 | 0.0037125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_4048-10_0_3_line_47 |  | 42 | 45 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4048-10_0_3_line_48 |  | 43 | 46 | 0.0010908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4048-10_0_3_line_49 |  | 44 | 47 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4048-10_0_3_line_50 |  | 45 | 60 | 0.0033557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4048-10_0_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.019224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4048-10_0_3_line_52 |  | 47 | 151 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4048-10_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4048-10_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.018182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4048-10_0_3_line_55 |  | 51 | 67 | 0.024143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4048-10_0_3_line_56 |  | 51 | 71 | 0.016889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4048-10_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0096915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4048-10_0_3_line_58 |  | 53 | 54 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4048-10_0_3_line_59 |  | 53 | 55 | 0.017402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4048-10_0_3_line_60 |  | 55 | 57 | 0.02183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4048-10_0_3_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0060265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4048-10_0_3_line_62 |  | 58 | 61 | 0.00010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4048-10_0_3_line_63 |  | 59 | 126 | 0.012321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4048-10_0_3_line_64 |  | 60 | 117 | 0.025794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4048-10_0_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.014423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4048-10_0_3_line_66 |  | 62 | 64 | 0.024717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4048-10_0_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.017393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4048-10_0_3_line_68 |  | 65 | 66 | 0.035482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4048-10_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.02718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4048-10_0_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.025697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4048-10_0_3_line_71 |  | 68 | 73 | 0.046733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_4048-10_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4048-10_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.00074919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4048-10_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.022021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4048-10_0_3_line_75 |  | 73 | 74 | 0.033815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4048-10_0_3_line_76 |  | 74 | 96 | 0.034171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4048-10_0_3_line_77 |  | 75 | 76 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4048-10_0_3_line_78 |  | 75 | 77 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4048-10_0_3_line_79 |  | 76 | 140 | 0.0019812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4048-10_0_3_line_80 |  | 77 | 148 | 0.009014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4048-10_0_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.014804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4048-10_0_3_line_82 |  | 78 | 80 | 0.014058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4048-10_0_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.033545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4048-10_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.013171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4048-10_0_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0030233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4048-10_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.02124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4048-10_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.019388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4048-10_0_3_line_88 |  | 84 | 86 | 0.0025583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4048-10_0_3_line_89 |  | 85 | 87 | 0.028108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4048-10_0_3_line_90 |  | 86 | 93 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4048-10_0_3_line_91 |  | 87 | 90 | 0.0031696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4048-10_0_3_line_92 |  | 88 | 89 | 0.029877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4048-10_0_3_line_93 |  | 89 | 108 | 0.013466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4048-10_0_3_line_94 |  | 89 | 106 | 0.028605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4048-10_0_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.015137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4048-10_0_3_line_96 |  | 91 | 92 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4048-10_0_3_line_97 |  | 92 | 94 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4048-10_0_3_line_98 |  | 92 | 95 | 0.023345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4048-10_0_3_line_99 |  | 94 | 98 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4048-10_0_3_line_100 |  | 95 | 107 | 0.0040741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4048-10_0_3_line_101 |  | 96 | 97 | 0.018011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4048-10_0_3_line_102 |  | 97 | 98 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4048-10_0_3_line_103 |  | 97 | 99 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4048-10_0_3_line_104 |  | 98 | 100 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4048-10_0_3_line_105 |  | 99 | 101 | 0.028295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4048-10_0_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4048-10_0_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.010644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4048-10_0_3_line_108 |  | 102 | 104 | 0.023309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4048-10_0_3_line_109 |  | 104 | 131 | 0.0087526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4048-10_0_3_line_110 |  | 105 | 106 | 0.027162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4048-10_0_3_line_111 |  | 105 | 107 | 0.00024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4048-10_0_3_line_112 |  | 108 | 109 | 0.021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4048-10_0_3_line_113 |  | 109 | 110 | 0.035642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4048-10_0_3_line_114 |  | 109 | 111 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4048-10_0_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0010701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4048-10_0_3_line_116 |  | 112 | 130 | 0.020094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4048-10_0_3_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0032087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4048-10_0_3_line_118 |  | 114 | 115 | 0.016917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4048-10_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4048-10_0_3_line_120 |  | 115 | 117 | 0.0066965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4048-10_0_3_line_121 |  | 116 | 118 | 0.022563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4048-10_0_3_line_122 |  | 118 | 119 | 0.026095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4048-10_0_3_line_123 |  | 119 | 120 | 0.016099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4048-10_0_3_line_124 |  | 119 | 121 | 0.0099254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4048-10_0_3_line_125 |  | 120 | 122 | 0.01661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4048-10_0_3_line_126 |  | 121 | 123 | 0.010492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4048-10_0_3_line_127 |  | 123 | 124 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4048-10_0_3_line_128 |  | 123 | 125 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4048-10_0_3_line_129 |  | 124 | 147 | 0.016603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4048-10_0_3_line_130 |  | 125 | 146 | 0.01386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4048-10_0_3_line_131 |  | 126 | 127 | 0.010027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4048-10_0_3_line_132 |  | 128 | 129 | 0.0030513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4048-10_0_3_line_133 |  | 129 | 130 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4048-10_0_3_line_134 |  | 132 | 133 | 0.096177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4048-10_0_3_line_135 |  | 133 | 135 | 0.026891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4048-10_0_3_line_136 |  | 134 | 135 | 0.026718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4048-10_0_3_line_137 |  | 135 | 136 | 0.007288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4048-10_0_3_line_138 |  | 136 | 141 | 0.014832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4048-10_0_3_line_139 |  | 136 | 142 | 0.046384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4048-10_0_3_line_140 |  | 137 | 138 | 0.020358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_4048-10_0_3_line_141 |  | 137 | 139 | 0.14086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4048-10_0_3_line_142 |  | 137 | 140 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_4048-10_0_3_line_143 |  | 138 | 143 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_4048-10_0_3_line_144 |  | 139 | 141 | 0.019783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4048-10_0_3_line_145 |  | 143 | 144 | 0.015867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_4048-10_0_3_line_146 |  | 144 | 145 | 0.020832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_4048-10_0_3_line_147 |  | 145 | 146 | 0.0088321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_4048-10_0_3_line_148 |  | 148 | 149 | 0.015299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_4048-10_0_3_line_149 |  | 149 | 150 | 0.0084002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_4048-10_0_3_line_150 |  | 150 | 151 | 0.017973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4048-10_0_3_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 152 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2670418.6587 | 1254825.2588 | 2670422.3097 | 1254812.4956 | 2670425.6784 | 1254800.7271 | 2670427.2935 | 1254791.7953 | 2670425.7114 | 1254783.3704 | 2670414.9992 | 1254770.523
1 | 2670404.0433 | 1254878.0819 | 2670416.0522 | 1254834.3705 | 2670418.6587 | 1254825.2588
2 | 2670407.6222 | 1254747.9638 | 2670408.3953 | 1254751.9194 | 2670409.3063 | 1254759.0465 | 2670411.4311 | 1254766.2437 | 2670414.9992 | 1254770.523
3 | 2670404.0433 | 1254878.0819 | 2670439.5118 | 1254892.8143 | 2670445.469 | 1254896.6836
4 | 2670404.0433 | 1254878.0819 | 2670372.0831 | 1254965.7844
5 | 2670407.6222 | 1254747.9638 | 2670357.5765 | 1254639.0515
6 | 2670228.6109 | 1254809.1382 | 2670220.1485 | 1254799.3314
7 | 2670206.5681 | 1254784.401 | 2670211.0936 | 1254788.838 | 2670220.1485 | 1254799.3314
8 | 2670224.3551 | 1254743.8414 | 2670357.5765 | 1254639.0515
9 | 2670363.0701 | 1254635.9296 | 2670360.6699 | 1254636.6683 | 2670357.5765 | 1254639.0515
10 | 2670363.0701 | 1254635.9296 | 2670367.6829 | 1254628.6569
11 | 2670367.6829 | 1254628.6569 | 2670536.3196 | 1254630.3098
12 | 2670541.6062 | 1254625.0351 | 2670536.3196 | 1254630.3098
13 | 2670223.8422 | 1254744.2876 | 2670224.3551 | 1254743.8414
14 | 2670222.3643 | 1254745.5733 | 2670223.8422 | 1254744.2876
15 | 2670168.3702 | 1254909.3752 | 2670168.5692 | 1254905.319 | 2670178.0616 | 1254896.1915 | 2670181.2403 | 1254891.5035 | 2670180.1589 | 1254885.364 | 2670166.0672 | 1254871.3758
16 | 2670168.3702 | 1254909.3752 | 2670163.1532 | 1254910.3808
17 | 2670166.0672 | 1254871.3758 | 2670174.2178 | 1254862.9182
18 | 2670166.0672 | 1254871.3758 | 2670158.0209 | 1254864.4175
19 | 2670040.1457 | 1254818.0247 | 2670054.5158 | 1254833.009
20 | 2670037.0444 | 1254814.7908 | 2670040.1457 | 1254818.0247
21 | 2670056.7558 | 1254835.3447 | 2670054.5158 | 1254833.009
22 | 2670024.4523 | 1254801.6604 | 2670037.0444 | 1254814.7908
23 | 2670024.4523 | 1254801.6604 | 2670058.8413 | 1254769.3991
24 | 2670024.4523 | 1254801.6604 | 2670022.6596 | 1254803.3405
25 | 2670058.8413 | 1254769.3991 | 2670046.4994 | 1254756.839
26 | 2670058.8413 | 1254769.3991 | 2670073.479 | 1254785.4819
27 | 2670022.6596 | 1254803.3405 | 2670013.1238 | 1254793.2369
28 | 2670022.6596 | 1254803.3405 | 2670012.0659 | 1254813.2801
29 | 2670043.4383 | 1254753.7238 | 2670046.4994 | 1254756.839
30 | 2670081.4502 | 1254794.2401 | 2670073.479 | 1254785.4819
31 | 2670013.1238 | 1254793.2369 | 2670011.5451 | 1254791.5642
32 | 2670000.5432 | 1254824.0913 | 2670012.0659 | 1254813.2801
33 | 2670026.595 | 1254736.5828 | 2670043.4383 | 1254753.7238
34 | 2670081.4502 | 1254794.2401 | 2670090.0658 | 1254786.5476 | 2670090.9196 | 1254785.6904
35 | 2670081.4502 | 1254794.2401 | 2670088.5384 | 1254801.1137
36 | 2669995.8914 | 1254774.9785 | 2670011.5451 | 1254791.5642
37 | 2669997.0397 | 1254827.3786 | 2670000.5432 | 1254824.0913
38 | 2670088.5384 | 1254801.1137 | 2670093.5284 | 1254805.9527
39 | 2670090.9196 | 1254785.6904 | 2670098.6928 | 1254777.8878 | 2670103.6811 | 1254772.9516
40 | 2670119.1882 | 1254830.8356 | 2670136.2882 | 1254845.6234
41 | 2670119.1882 | 1254830.8356 | 2670136.2236 | 1254816.7134
42 | 2670119.1882 | 1254830.8356 | 2670106.3528 | 1254843.4733
43 | 2670136.2882 | 1254845.6234 | 2670158.0209 | 1254864.4175
44 | 2670149.3517 | 1254805.8303 | 2670136.2236 | 1254816.7134
45 | 2670106.3528 | 1254843.4733 | 2670091.6842 | 1254857.9162
46 | 2670106.32 | 1254770.3403 | 2670103.6811 | 1254772.9516
47 | 2670149.3517 | 1254805.8303 | 2670164.601 | 1254793.1888
48 | 2670090.9069 | 1254858.6815 | 2670091.6842 | 1254857.9162
49 | 2670106.32 | 1254770.3403 | 2670106.6542 | 1254770.0096 | 2670116.8924 | 1254761.6246
50 | 2670167.1845 | 1254791.0471 | 2670164.601 | 1254793.1888
51 | 2670077.2084 | 1254872.169 | 2670090.9069 | 1254858.6815
52 | 2670116.8924 | 1254761.6246 | 2670116.8924 | 1254761.6246 | 2670110.8141 | 1254754.4475 | 2670108.315 | 1254751.2824
53 | 2670026.595 | 1254736.5828 | 2670031.9786 | 1254731.0757 | 2670040.8706 | 1254721.8942
54 | 2670026.595 | 1254736.5828 | 2670013.5206 | 1254723.9079
55 | 2669996.7217 | 1254706.5746 | 2670000.5554 | 1254710.2781 | 2670006.4851 | 1254716.6417 | 2670013.5206 | 1254723.9079
56 | 2670013.5206 | 1254723.9079 | 2670001.6987 | 1254735.9694
57 | 2669989.972 | 1254834.0099 | 2669997.0397 | 1254827.3786
58 | 2669989.972 | 1254834.0099 | 2669979.7962 | 1254843.5591
59 | 2669989.972 | 1254834.0099 | 2669978.2791 | 1254821.1223
60 | 2669963.6106 | 1254804.9551 | 2669978.2791 | 1254821.1223
61 | 2669991.755 | 1254770.5958 | 2669995.8914 | 1254774.9785
62 | 2669991.6807 | 1254770.5171 | 2669991.755 | 1254770.5958
63 | 2670174.2178 | 1254862.9182 | 2670182.7675 | 1254854.0464
64 | 2670187.042 | 1254774.5854 | 2670167.1845 | 1254791.0471
65 | 2669923.2145 | 1254781.1836 | 2669913.5747 | 1254791.9117
66 | 2669923.2145 | 1254781.1836 | 2669939.7348 | 1254762.798 | 2669939.7348 | 1254762.798
67 | 2669939.7348 | 1254762.798 | 2669952.0494 | 1254750.5157
68 | 2669977.2731 | 1254725.5617 | 2669967.6211 | 1254734.9848 | 2669952.0494 | 1254750.5157
69 | 2669996.7217 | 1254706.5746 | 2669977.2731 | 1254725.5617
70 | 2669996.7217 | 1254706.5746 | 2670016.783 | 1254690.4443
71 | 2670016.783 | 1254690.4443 | 2670012.336 | 1254685.6549 | 2670024.2883 | 1254673.9432 | 2670022.5622 | 1254669.3528 | 2670006.004 | 1254660.9692
72 | 2670001.1743 | 1254736.5045 | 2669985.8362 | 1254752.1535
73 | 2670001.6987 | 1254735.9694 | 2670001.1743 | 1254736.5045
74 | 2669985.8362 | 1254752.1535 | 2669970.4223 | 1254767.8799
75 | 2670006.004 | 1254660.9692 | 2669975.8359 | 1254645.6949
76 | 2669945.3197 | 1254630.3195 | 2669975.2282 | 1254645.3872 | 2669975.8359 | 1254645.6949
77 | 2670069.103 | 1254692.7424 | 2670083.7759 | 1254678.1319
78 | 2670069.103 | 1254692.7424 | 2670078.3331 | 1254701.9694 | 2670082.6997 | 1254707.7414
79 | 2670083.7759 | 1254678.1319 | 2670085.1798 | 1254676.734
80 | 2670082.6997 | 1254707.7414 | 2670087.3131 | 1254713.8398 | 2670087.9432 | 1254715.0531
81 | 2669836.5566 | 1254727.5084 | 2669847.7272 | 1254737.2239
82 | 2669825.9495 | 1254718.283 | 2669836.5566 | 1254727.5084
83 | 2669847.7272 | 1254737.2239 | 2669858.6177 | 1254746.6958 | 2669866.6645 | 1254747.5469 | 2669874.2063 | 1254739.5126
84 | 2669825.9495 | 1254718.283 | 2669816.0113 | 1254709.6394
85 | 2669876.2755 | 1254737.3084 | 2669874.2063 | 1254739.5126
86 | 2669876.2755 | 1254737.3084 | 2669891.8659 | 1254751.7338
87 | 2669876.2755 | 1254737.3084 | 2669889.5424 | 1254723.1699
88 | 2669891.8659 | 1254751.7338 | 2669893.7437 | 1254753.4713
89 | 2669889.5424 | 1254723.1699 | 2669908.7763 | 1254702.6725
90 | 2669906.2441 | 1254765.0377 | 2669893.7437 | 1254753.4713
91 | 2669910.9451 | 1254700.3612 | 2669908.7763 | 1254702.6725
92 | 2669828.7004 | 1254633.3717 | 2669826.716 | 1254641.71 | 2669820.1782 | 1254661.988
93 | 2669828.7004 | 1254633.3717 | 2669830.3736 | 1254620.0103
94 | 2669828.7004 | 1254633.3717 | 2669837.2383 | 1254636.7304 | 2669854.3061 | 1254646.0152
95 | 2669910.9451 | 1254700.3612 | 2669915.2624 | 1254695.7603 | 2669917.0693 | 1254687.1198
96 | 2669902.4668 | 1254672.2144 | 2669917.0693 | 1254687.1198 | 2669917.0693 | 1254687.1198
97 | 2669902.4668 | 1254672.2144 | 2669911.1741 | 1254655.9541
98 | 2669902.4668 | 1254672.2144 | 2669881.9595 | 1254661.0585
99 | 2669918.5429 | 1254642.1934 | 2669911.1741 | 1254655.9541
100 | 2669878.3806 | 1254659.1116 | 2669881.9595 | 1254661.0585
101 | 2669929.2348 | 1254622.2161 | 2669945.3197 | 1254630.3195
102 | 2669929.2348 | 1254622.2161 | 2669918.5429 | 1254642.1934
103 | 2669910.2301 | 1254612.1178 | 2669929.2348 | 1254622.2161
104 | 2669918.5429 | 1254642.1934 | 2669900.0031 | 1254633.1634
105 | 2669910.2301 | 1254612.1178 | 2669913.9937 | 1254603.8896 | 2669896.8011 | 1254595.2385
106 | 2669883.9883 | 1254588.7912 | 2669896.8011 | 1254595.2385
107 | 2669874.4564 | 1254583.9975 | 2669883.9883 | 1254588.7912
108 | 2669883.9883 | 1254588.7912 | 2669893.9688 | 1254567.727
109 | 2669893.9688 | 1254567.727 | 2669893.9688 | 1254567.727 | 2669886.0366 | 1254564.0273
110 | 2669854.3061 | 1254646.0152 | 2669878.1664 | 1254658.9951
111 | 2669878.3806 | 1254659.1116 | 2669878.1664 | 1254658.9951
112 | 2669832.9896 | 1254599.1196 | 2669830.3736 | 1254620.0103
113 | 2669832.9896 | 1254599.1196 | 2669838.2629 | 1254600.3938 | 2669865.5061 | 1254613.6691
114 | 2669832.9896 | 1254599.1196 | 2669833.2145 | 1254597.3209 | 2669834.8724 | 1254584.0712
115 | 2669835.0053 | 1254583.0094 | 2669834.8724 | 1254584.0712
116 | 2669835.0053 | 1254583.0094 | 2669836.948 | 1254563.01
117 | 2670206.5681 | 1254784.401 | 2670204.2768 | 1254782.1546
118 | 2670192.1974 | 1254770.3116 | 2670204.2768 | 1254782.1546
119 | 2670192.1974 | 1254770.3116 | 2670204.9178 | 1254759.8803
120 | 2670192.1974 | 1254770.3116 | 2670187.042 | 1254774.5854
121 | 2670222.3643 | 1254745.5733 | 2670204.9178 | 1254759.8803
122 | 2670204.0502 | 1254726.9316 | 2670222.3643 | 1254745.5733
123 | 2670204.0502 | 1254726.9316 | 2670191.3786 | 1254736.8623
124 | 2670204.0502 | 1254726.9316 | 2670197.0966 | 1254719.8491
125 | 2670178.3052 | 1254747.1079 | 2670191.3786 | 1254736.8623
126 | 2670189.7462 | 1254712.3626 | 2670197.0966 | 1254719.8491
127 | 2670189.7462 | 1254712.3626 | 2670176.6693 | 1254723.3272
128 | 2670189.7462 | 1254712.3626 | 2670179.7399 | 1254702.1783
129 | 2670163.9463 | 1254733.9949 | 2670176.6693 | 1254723.3272
130 | 2670170.0263 | 1254692.292 | 2670179.7399 | 1254702.1783
131 | 2670182.7675 | 1254854.0464 | 2670189.7255 | 1254846.8263
132 | 2669838.7937 | 1254544.5261 | 2669839.4966 | 1254541.5568
133 | 2669838.7937 | 1254544.5261 | 2669837.5298 | 1254557.0203 | 2669836.948 | 1254563.01
134 | 2670143.4291 | 1254480.4117 | 2670092.1491 | 1254399.0456
135 | 2670143.4291 | 1254480.4117 | 2670132.5398 | 1254488.3108 | 2670123.4369 | 1254498.2547
136 | 2670123.4369 | 1254498.2547 | 2670115.415 | 1254510.5687 | 2670109.9545 | 1254521.2786
137 | 2670130.4278 | 1254500.3835 | 2670123.4369 | 1254498.2547
138 | 2670130.4278 | 1254500.3835 | 2670121.4193 | 1254512.1658
139 | 2670130.4278 | 1254500.3835 | 2670176.7956 | 1254501.6196
140 | 2670096.6006 | 1254669.7954 | 2670100.0936 | 1254669.1474 | 2670106.948 | 1254668.7615 | 2670113.6805 | 1254670.3979 | 2670116.4158 | 1254671.6584
141 | 2670096.6006 | 1254669.7954 | 2670113.2442 | 1254529.9218
142 | 2670096.6006 | 1254669.7954 | 2670092.9941 | 1254670.4754 | 2670088.1724 | 1254673.7541 | 2670085.1798 | 1254676.734
143 | 2670116.4158 | 1254671.6584 | 2670122.0763 | 1254674.2668 | 2670129.6883 | 1254675.8007
144 | 2670121.4193 | 1254512.1658 | 2670117.4699 | 1254517.3313 | 2670113.2442 | 1254529.9218
145 | 2670145.4631 | 1254677.3301 | 2670141.201 | 1254676.7394 | 2670131.2805 | 1254676.1215 | 2670129.6883 | 1254675.8007
146 | 2670145.4631 | 1254677.3301 | 2670151.2029 | 1254678.1255 | 2670157.1937 | 1254680.5983 | 2670163.8363 | 1254685.992
147 | 2670170.0263 | 1254692.292 | 2670163.8363 | 1254685.992 | 2670163.8363 | 1254685.992
148 | 2670087.9432 | 1254715.0531 | 2670094.9943 | 1254728.6301
149 | 2670098.866 | 1254736.0849 | 2670094.9943 | 1254728.6301
150 | 2670098.866 | 1254736.0849 | 2670103.7683 | 1254745.5243 | 2670108.315 | 1254751.2824

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670418.6587 | 1254825.2588
1 | 2670414.9992 | 1254770.523
2 | 2670404.0433 | 1254878.0819
3 | 2670407.6222 | 1254747.9638
4 | 2670445.469 | 1254896.6836
5 | 2670372.0831 | 1254965.7844
6 | 2670228.6109 | 1254809.1382
7 | 2670220.1485 | 1254799.3314
8 | 2670357.5765 | 1254639.0515
9 | 2670363.0701 | 1254635.9296
10 | 2670367.6829 | 1254628.6569
11 | 2670536.3196 | 1254630.3098
12 | 2670224.3551 | 1254743.8414
13 | 2670541.6062 | 1254625.0351
14 | 2670223.8422 | 1254744.2876
15 | 2670168.3702 | 1254909.3752
16 | 2670166.0672 | 1254871.3758
17 | 2670163.1532 | 1254910.3808
18 | 2670040.1457 | 1254818.0247
19 | 2670054.5158 | 1254833.009
20 | 2670037.0444 | 1254814.7908
21 | 2670056.7558 | 1254835.3447
22 | 2670024.4523 | 1254801.6604
23 | 2670058.8413 | 1254769.3991
24 | 2670022.6596 | 1254803.3405
25 | 2670046.4994 | 1254756.839
26 | 2670073.479 | 1254785.4819
27 | 2670013.1238 | 1254793.2369
28 | 2670012.0659 | 1254813.2801
29 | 2670043.4383 | 1254753.7238
30 | 2670081.4502 | 1254794.2401
31 | 2670011.5451 | 1254791.5642
32 | 2670000.5432 | 1254824.0913
33 | 2670088.5384 | 1254801.1137
34 | 2670093.5284 | 1254805.9527
35 | 2670090.9196 | 1254785.6904
36 | 2670119.1882 | 1254830.8356
37 | 2670136.2882 | 1254845.6234
38 | 2670136.2236 | 1254816.7134
39 | 2670106.3528 | 1254843.4733
40 | 2670103.6811 | 1254772.9516
41 | 2670158.0209 | 1254864.4175
42 | 2670149.3517 | 1254805.8303
43 | 2670091.6842 | 1254857.9162
44 | 2670106.32 | 1254770.3403
45 | 2670164.601 | 1254793.1888
46 | 2670090.9069 | 1254858.6815
47 | 2670116.8924 | 1254761.6246
48 | 2670077.2084 | 1254872.169
49 | 2670026.595 | 1254736.5828
50 | 2670040.8706 | 1254721.8942
51 | 2670013.5206 | 1254723.9079
52 | 2669997.0397 | 1254827.3786
53 | 2669989.972 | 1254834.0099
54 | 2669979.7962 | 1254843.5591
55 | 2669978.2791 | 1254821.1223
56 | 2669995.8914 | 1254774.9785
57 | 2669963.6106 | 1254804.9551
58 | 2669991.755 | 1254770.5958
59 | 2670174.2178 | 1254862.9182
60 | 2670167.1845 | 1254791.0471
61 | 2669991.6807 | 1254770.5171
62 | 2669923.2145 | 1254781.1836
63 | 2669913.5747 | 1254791.9117
64 | 2669939.7348 | 1254762.798
65 | 2669952.0494 | 1254750.5157
66 | 2669977.2731 | 1254725.5617
67 | 2669996.7217 | 1254706.5746
68 | 2670016.783 | 1254690.4443
69 | 2670001.1743 | 1254736.5045
70 | 2669985.8362 | 1254752.1535
71 | 2670001.6987 | 1254735.9694
72 | 2669970.4223 | 1254767.8799
73 | 2670006.004 | 1254660.9692
74 | 2669975.8359 | 1254645.6949
75 | 2670069.103 | 1254692.7424
76 | 2670083.7759 | 1254678.1319
77 | 2670082.6997 | 1254707.7414
78 | 2669836.5566 | 1254727.5084
79 | 2669847.7272 | 1254737.2239
80 | 2669825.9495 | 1254718.283
81 | 2669874.2063 | 1254739.5126
82 | 2669816.0113 | 1254709.6394
83 | 2669876.2755 | 1254737.3084
84 | 2669891.8659 | 1254751.7338
85 | 2669889.5424 | 1254723.1699
86 | 2669893.7437 | 1254753.4713
87 | 2669908.7763 | 1254702.6725
88 | 2669820.1782 | 1254661.988
89 | 2669828.7004 | 1254633.3717
90 | 2669910.9451 | 1254700.3612
91 | 2669917.0693 | 1254687.1198
92 | 2669902.4668 | 1254672.2144
93 | 2669906.2441 | 1254765.0377
94 | 2669911.1741 | 1254655.9541
95 | 2669881.9595 | 1254661.0585
96 | 2669945.3197 | 1254630.3195
97 | 2669929.2348 | 1254622.2161
98 | 2669918.5429 | 1254642.1934
99 | 2669910.2301 | 1254612.1178
100 | 2669900.0031 | 1254633.1634
101 | 2669896.8011 | 1254595.2385
102 | 2669883.9883 | 1254588.7912
103 | 2669874.4564 | 1254583.9975
104 | 2669893.9688 | 1254567.727
105 | 2669878.1664 | 1254658.9951
106 | 2669854.3061 | 1254646.0152
107 | 2669878.3806 | 1254659.1116
108 | 2669830.3736 | 1254620.0103
109 | 2669832.9896 | 1254599.1196
110 | 2669865.5061 | 1254613.6691
111 | 2669834.8724 | 1254584.0712
112 | 2669835.0053 | 1254583.0094
113 | 2670206.5681 | 1254784.401
114 | 2670204.2768 | 1254782.1546
115 | 2670192.1974 | 1254770.3116
116 | 2670204.9178 | 1254759.8803
117 | 2670187.042 | 1254774.5854
118 | 2670222.3643 | 1254745.5733
119 | 2670204.0502 | 1254726.9316
120 | 2670191.3786 | 1254736.8623
121 | 2670197.0966 | 1254719.8491
122 | 2670178.3052 | 1254747.1079
123 | 2670189.7462 | 1254712.3626
124 | 2670176.6693 | 1254723.3272
125 | 2670179.7399 | 1254702.1784
126 | 2670182.7675 | 1254854.0464
127 | 2670189.7255 | 1254846.8263
128 | 2669839.4966 | 1254541.5568
129 | 2669838.7937 | 1254544.5261
130 | 2669836.948 | 1254563.01
131 | 2669886.0366 | 1254564.0273
132 | 2670092.1491 | 1254399.0456
133 | 2670143.4291 | 1254480.4117
134 | 2670109.9545 | 1254521.2786
135 | 2670123.4369 | 1254498.2547
136 | 2670130.4278 | 1254500.3835
137 | 2670096.6006 | 1254669.7954
138 | 2670116.4158 | 1254671.6584
139 | 2670113.2442 | 1254529.9218
140 | 2670085.1798 | 1254676.734
141 | 2670121.4193 | 1254512.1658
142 | 2670176.7956 | 1254501.6196
143 | 2670129.6883 | 1254675.8007
144 | 2670145.4631 | 1254677.3301
145 | 2670163.8363 | 1254685.992
146 | 2670170.0263 | 1254692.292
147 | 2670163.9463 | 1254733.9949
148 | 2670087.9432 | 1254715.0531
149 | 2670094.9943 | 1254728.6301
150 | 2670098.866 | 1254736.0849
151 | 2670108.315 | 1254751.2824
152 | 2670040.8706 | 1254721.8942

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1