## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_405-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_405-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_405-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_405-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_405-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_405-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_405-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_405-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_405-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_405-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_405-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_405-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_405-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_405-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_405-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_405-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_405-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_405-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_405-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_405-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_405-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_405-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_405-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_405-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_405-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_405-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_405-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_405-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_405-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_405-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_405-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_405-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_405-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_405-4_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_405-4_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_405-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_405-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_405-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_405-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_405-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_405-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_405-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_405-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_405-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_405-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_405-4_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_405-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_405-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_405-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_405-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_405-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_405-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_405-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_405-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_405-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_405-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_405-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_405-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_405-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_405-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_405-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_405-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_405-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_405-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_405-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_405-4_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_405-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_405-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_405-4_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_405-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_405-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_405-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_405-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_405-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_405-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_405-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_405-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_405-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_405-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_405-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_405-4_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_405-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_405-4_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_405-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_405-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_405-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_405-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_405-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_405-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_405-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_405-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_405-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_405-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_405-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_405-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_405-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_405-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_405-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_405-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_405-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_405-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_405-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_405-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_405-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_405-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_405-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_405-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_405-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_405-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_405-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_405-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_405-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_405-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_405-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_405-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_405-4_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_405-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_405-4_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_405-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_405-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_405-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_405-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_405-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_405-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_405-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_405-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_405-4_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_405-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_405-4_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_405-4_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_405-4_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_405-4_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_405-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_405-4_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_405-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_405-4_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_405-4_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_405-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_405-4_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_405-4_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_405-4_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_405-4_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_405-4_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_405-4_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_405-4_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_405-4_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_405-4_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_405-4_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_405-4_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_405-4_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_446_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_405-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0040629 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_405-4_0_6_load_1 | 1 | 0.001644 | 0.00041204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_405-4_0_6_load_3 | 3 | 0.0023587 | 0.00059115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_405-4_0_6_load_24 | 5 | 0.0035976 | 0.00090165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_405-4_0_6_load_26 | 6 | 0.0002971 | 7.446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_405-4_0_6_load_25 | 7 | 0.0025972 | 0.00065092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_405-4_0_6_load_23 | 8 | 0.0021972 | 0.00055068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_405-4_0_6_load_5 | 10 | 0.0022788 | 0.00057113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_405-4_0_6_load_6 | 11 | 0.0022508 | 0.0005641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_405-4_0_6_load_7 | 12 | 0.00464 | 0.0011629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_405-4_0_6_load_8 | 13 | 0.0032136 | 0.0008054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_405-4_0_6_load_9 | 14 | 0.0036056 | 0.00090365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_405-4_0_6_load_10 | 15 | 0.0017956 | 0.00045001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_405-4_0_6_load_11 | 16 | 0.0021795 | 0.00054624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_405-4_0_6_load_12 | 17 | 0.0037168 | 0.00093151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_405-4_0_6_load_13 | 18 | 0.0086941 | 0.002179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_405-4_0_6_load_14 | 19 | 0.0046022 | 0.0011534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_405-4_0_6_load_15 | 20 | 0.0023198 | 0.00058139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_405-4_0_6_load_18 | 21 | 0.0023976 | 0.00060091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_405-4_0_6_load_16 | 23 | 0.0030642 | 0.00076797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_405-4_0_6_load_19 | 24 | 0.0051237 | 0.0012841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_405-4_0_6_load_20 | 25 | 0.0043438 | 0.0010887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_405-4_0_6_load_22 | 27 | 0.0025132 | 0.00062987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_405-4_0_6_load_32 | 28 | 0.00035058 | 8.7864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_405-4_0_6_load_29 | 29 | 0.00035923 | 9.0031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_405-4_0_6_load_27 | 30 | 0.0036895 | 0.00092468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_405-4_0_6_load_28 | 31 | 0.001578 | 0.00039548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_405-4_0_6_load_30 | 32 | 0.00040759 | 0.00010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_405-4_0_6_load_141 | 33 | 0.00047431 | 0.00011887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_405-4_0_6_load_140 | 34 | 0.0095046 | 0.0023821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_405-4_0_6_load_33 | 35 | 0.002801 | 0.00070201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_405-4_0_6_load_35 | 37 | 0.0020073 | 0.00050307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_405-4_0_6_load_37 | 39 | 0.0026505 | 0.00066429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_405-4_0_6_load_41 | 40 | 0.0048918 | 0.001226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_405-4_0_6_load_42 | 41 | 0.0026659 | 0.00066813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_405-4_0_6_load_39 | 42 | 0.0016382 | 0.00041056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_405-4_0_6_load_38 | 43 | 0.0027079 | 0.00067866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_405-4_0_6_load_45 | 44 | 0.0016886 | 0.0004232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_405-4_0_6_load_146 | 45 | 0.00098231 | 0.00024619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_405-4_0_6_load_44 | 47 | 0.00049551 | 0.00012419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_405-4_0_6_load_47 | 49 | 0.00044344 | 0.00011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_405-4_0_6_load_46 | 52 | 0.0011757 | 0.00029466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_405-4_0_6_load_52 | 53 | 0.00054912 | 0.00013762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_405-4_0_6_load_48 | 54 | 0.0031059 | 0.00077841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_405-4_0_6_load_49 | 55 | 0.0026076 | 0.00065353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_405-4_0_6_load_53 | 56 | 0.00062564 | 0.0001568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_405-4_0_6_load_55 | 58 | 0.00092857 | 0.00023272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_405-4_0_6_load_56 | 59 | 0.0028045 | 0.00070288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_405-4_0_6_load_57 | 61 | 0.019383 | 0.0048579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_405-4_0_6_load_149 | 65 | 8.1332e-05 | 2.0384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_405-4_0_6_load_75 | 66 | 0.0001317 | 3.3008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_405-4_0_6_load_72 | 67 | 0.0012036 | 0.00030165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_405-4_0_6_load_147 | 68 | 0.00018006 | 4.5128e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_405-4_0_6_load_61 | 69 | 0.00023171 | 5.8071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_405-4_0_6_load_62 | 70 | 0.00017333 | 4.3442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_405-4_0_6_load_65 | 73 | 0.0021867 | 0.00054803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_405-4_0_6_load_73 | 74 | 0.00040349 | 0.00010112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_405-4_0_6_load_66 | 75 | 0.0027065 | 0.0006783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_405-4_0_6_load_84 | 76 | 0.00022619 | 5.6688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_405-4_0_6_load_67 | 77 | 0.0022498 | 0.00056386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_405-4_0_6_load_68 | 78 | 0.00023398 | 5.8641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_405-4_0_6_load_152 | 80 | 0.0008152 | 0.00020431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_405-4_0_6_load_145 | 82 | 0.0015148 | 0.00037966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_405-4_0_6_load_112 | 83 | 0.0016126 | 0.00040415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_405-4_0_6_load_110 | 84 | 0.0037539 | 0.00094082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_405-4_0_6_load_85 | 85 | 0.0012022 | 0.0003013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_405-4_0_6_load_76 | 86 | 0.00030962 | 7.7598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_405-4_0_6_load_77 | 87 | 0.00092934 | 0.00023291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_405-4_0_6_load_78 | 88 | 0.0028572 | 0.00071607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_405-4_0_6_load_81 | 92 | 0.0029685 | 0.00074397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_405-4_0_6_load_98 | 93 | 0.0017309 | 0.00043379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_405-4_0_6_load_92 | 94 | 0.0036053 | 0.00090358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_405-4_0_6_load_82 | 95 | 0.0023925 | 0.00059961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_405-4_0_6_load_109 | 96 | 0.0013703 | 0.00034342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_405-4_0_6_load_91 | 97 | 0.0009608 | 0.0002408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_405-4_0_6_load_87 | 99 | 0.0011779 | 0.00029521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_405-4_0_6_load_88 | 100 | 0.0099033 | 0.002482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_405-4_0_6_load_89 | 101 | 0.0016411 | 0.00041131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_405-4_0_6_load_90 | 103 | 0.0013014 | 0.00032616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_405-4_0_6_load_93 | 105 | 0.0011222 | 0.00028125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_405-4_0_6_load_94 | 106 | 0.0010628 | 0.00026636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_405-4_0_6_load_96 | 107 | 0.0010867 | 0.00027235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_405-4_0_6_load_102 | 108 | 0.0043457 | 0.0010891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_405-4_0_6_load_99 | 109 | 0.00077406 | 0.000194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_405-4_0_6_load_100 | 110 | 0.0092891 | 0.0023281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_405-4_0_6_load_101 | 112 | 0.0021849 | 0.00054758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_405-4_0_6_load_103 | 113 | 0.0018453 | 0.00046246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_405-4_0_6_load_104 | 114 | 0.0039167 | 0.00098162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_405-4_0_6_load_126 | 117 | 0.0034141 | 0.00085566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_405-4_0_6_load_105 | 118 | 0.0019979 | 0.00050072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_405-4_0_6_load_106 | 119 | 0.0022698 | 0.00056886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_405-4_0_6_load_107 | 120 | 0.0007868 | 0.00019719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_405-4_0_6_load_119 | 122 | 0.0012595 | 0.00031566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_405-4_0_6_load_113 | 123 | 0.00081907 | 0.00020528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_405-4_0_6_load_117 | 126 | 0.0022669 | 0.00056814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_405-4_0_6_load_118 | 127 | 0.0012269 | 0.0003075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_405-4_0_6_load_122 | 128 | 0.0047382 | 0.0011875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_405-4_0_6_load_121 | 129 | 0.00080472 | 0.00020168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_405-4_0_6_load_125 | 130 | 0.0012274 | 0.00030761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_405-4_0_6_load_120 | 132 | 0.011723 | 0.0029381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_405-4_0_6_load_124 | 133 | 0.011385 | 0.0028533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_405-4_0_6_load_128 | 135 | 0.005161 | 0.0012935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_405-4_0_6_load_131 | 137 | 0.0076839 | 0.0019258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_405-4_0_6_load_133 | 138 | 0.0020126 | 0.0005044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_405-4_0_6_load_136 | 139 | 0.00097255 | 0.00024374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_405-4_0_6_load_134 | 140 | 0.0021072 | 0.00052811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_405-4_0_6_load_143 | 141 | 0.0025795 | 0.00064647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_405-4_0_6_load_137 | 143 | 0.0012725 | 0.00031891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_405-4_0_6_load_138 | 144 | 0.0013661 | 0.00034237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_405-4_0_6_load_150 | 145 | 0.0030549 | 0.00076562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_405-4_0_6_load_139 | 147 | 0.0014963 | 0.000375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_405-4_0_6_load_151 | 148 | 0.0024823 | 0.00062212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_405-4_0_6_load_148 | 149 | 0.00021017 | 5.2674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 118 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_405-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_405-4_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_405-4_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.030434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_405-4_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0097109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_405-4_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_405-4_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.049735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_405-4_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_405-4_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.028218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_405-4_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.017195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_405-4_0_6_line_9 |  | 8 | 27 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_405-4_0_6_line_10 |  | 9 | 28 | 0.028245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_405-4_0_6_line_11 |  | 9 | 29 | 0.0084007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_405-4_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0098332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_405-4_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.00084962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_405-4_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.011179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_405-4_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_405-4_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0099365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_405-4_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0070466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_405-4_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0067325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_405-4_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0083511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_405-4_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0075655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_405-4_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.019689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_405-4_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0078203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_405-4_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.01478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_405-4_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.020377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_405-4_0_6_line_25 |  | 22 | 23 | 0.024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_405-4_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.037343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_405-4_0_6_line_27 |  | 25 | 26 | 0.020841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_405-4_0_6_line_28 |  | 26 | 27 | 0.03692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_405-4_0_6_line_29 |  | 28 | 33 | 0.013784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_405-4_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.022371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_405-4_0_6_line_31 |  | 30 | 31 | 0.0056475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_405-4_0_6_line_32 |  | 31 | 32 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_405-4_0_6_line_33 |  | 33 | 34 | 0.025304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_405-4_0_6_line_34 |  | 34 | 146 | 0.010044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_405-4_0_6_line_35 |  | 35 | 36 | 0.046132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_405-4_0_6_line_36 |  | 36 | 37 | 0.016385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_405-4_0_6_line_37 |  | 36 | 38 | 0.048248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_405-4_0_6_line_38 |  | 37 | 39 | 0.013788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_405-4_0_6_line_39 |  | 38 | 40 | 0.037891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_405-4_0_6_line_40 |  | 38 | 41 | 0.037947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_405-4_0_6_line_41 |  | 38 | 42 | 0.016605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_405-4_0_6_line_42 |  | 39 | 43 | 0.008994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_405-4_0_6_line_43 |  | 40 | 44 | 0.020361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_405-4_0_6_line_44 |  | 41 | 45 | 0.037548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_405-4_0_6_line_45 |  | 42 | 46 | 0.023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_405-4_0_6_line_46 |  | 45 | 51 | 0.015808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_405-4_0_6_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0038516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_405-4_0_6_line_48 |  | 47 | 50 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_405-4_0_6_line_49 |  | 48 | 49 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_405-4_0_6_line_50 |  | 48 | 50 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_405-4_0_6_line_51 |  | 49 | 52 | 0.012882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_405-4_0_6_line_52 |  | 50 | 53 | 0.011423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_405-4_0_6_line_53 |  | 51 | 82 | 0.029753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_405-4_0_6_line_54 |  | 51 | 60 | 0.030882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_405-4_0_6_line_55 |  | 51 | 79 | 0.041689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_405-4_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.016684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_405-4_0_6_line_57 |  | 53 | 56 | 0.003585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_405-4_0_6_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0033078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_405-4_0_6_line_59 |  | 56 | 57 | 0.015308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_405-4_0_6_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0045327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_405-4_0_6_line_61 |  | 59 | 60 | 0.035875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_405-4_0_6_line_62 |  | 61 | 62 | 0.014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_405-4_0_6_line_63 |  | 62 | 63 | 0.058721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_405-4_0_6_line_64 |  | 63 | 64 | 0.04058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_405-4_0_6_line_65 |  | 63 | 65 | 0.015468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_405-4_0_6_line_66 |  | 64 | 66 | 0.057164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_405-4_0_6_line_67 |  | 64 | 67 | 0.027736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_405-4_0_6_line_68 |  | 65 | 68 | 0.023796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_405-4_0_6_line_69 |  | 66 | 86 | 0.0048536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_405-4_0_6_line_70 |  | 67 | 72 | 0.065833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_405-4_0_6_line_71 |  | 68 | 149 | 0.0007155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_405-4_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_405-4_0_6_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0094713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_405-4_0_6_line_74 |  | 70 | 72 | 0.020705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_405-4_0_6_line_75 |  | 71 | 73 | 0.040685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_405-4_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0096751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_405-4_0_6_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0082375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_405-4_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_405-4_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.026754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_405-4_0_6_line_80 |  | 76 | 85 | 0.023232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_405-4_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0095151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_405-4_0_6_line_82 |  | 79 | 80 | 0.028415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_405-4_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.034953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_405-4_0_6_line_84 |  | 81 | 83 | 0.061682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_405-4_0_6_line_85 |  | 81 | 84 | 0.026086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_405-4_0_6_line_86 |  | 83 | 121 | 0.03656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_405-4_0_6_line_87 |  | 85 | 98 | 0.028927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_405-4_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0093591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_405-4_0_6_line_89 |  | 88 | 89 | 0.019061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_405-4_0_6_line_90 |  | 89 | 90 | 0.032681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_405-4_0_6_line_91 |  | 90 | 91 | 0.044123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_405-4_0_6_line_92 |  | 90 | 92 | 0.021483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_405-4_0_6_line_93 |  | 91 | 93 | 0.027553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_405-4_0_6_line_94 |  | 91 | 94 | 0.032785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_405-4_0_6_line_95 |  | 92 | 95 | 0.028631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_405-4_0_6_line_96 |  | 93 | 96 | 0.023367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_405-4_0_6_line_97 |  | 94 | 97 | 0.0013958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_405-4_0_6_line_98 |  | 96 | 111 | 0.036093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_405-4_0_6_line_99 |  | 97 | 103 | 0.026322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_405-4_0_6_line_100 |  | 98 | 99 | 0.013443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_405-4_0_6_line_101 |  | 98 | 100 | 0.029274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_405-4_0_6_line_102 |  | 99 | 101 | 0.0030491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_405-4_0_6_line_103 |  | 100 | 102 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_405-4_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_405-4_0_6_line_105 |  | 102 | 104 | 0.023437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_405-4_0_6_line_106 |  | 102 | 105 | 0.016685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_405-4_0_6_line_107 |  | 104 | 108 | 0.047312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_405-4_0_6_line_108 |  | 104 | 109 | 0.021592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_405-4_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.00076016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_405-4_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.015767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_405-4_0_6_line_111 |  | 109 | 110 | 0.022776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_405-4_0_6_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0097513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_405-4_0_6_line_113 |  | 111 | 119 | 0.022697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_405-4_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.041184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_405-4_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.014924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_405-4_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.014006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_405-4_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.022308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_405-4_0_6_line_118 |  | 115 | 117 | 0.040858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_405-4_0_6_line_119 |  | 116 | 134 | 0.020318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_405-4_0_6_line_120 |  | 116 | 135 | 0.0071496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_405-4_0_6_line_121 |  | 117 | 130 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_405-4_0_6_line_122 |  | 118 | 119 | 0.012544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_405-4_0_6_line_123 |  | 118 | 120 | 0.0052378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_405-4_0_6_line_124 |  | 121 | 122 | 0.021746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_405-4_0_6_line_125 |  | 121 | 123 | 0.018343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_405-4_0_6_line_126 |  | 123 | 124 | 0.052918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_405-4_0_6_line_127 |  | 124 | 125 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_405-4_0_6_line_128 |  | 124 | 126 | 0.02263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_405-4_0_6_line_129 |  | 124 | 127 | 0.0088397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_405-4_0_6_line_130 |  | 125 | 128 | 0.0074927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_405-4_0_6_line_131 |  | 126 | 129 | 0.015431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_405-4_0_6_line_132 |  | 127 | 130 | 0.030078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_405-4_0_6_line_133 |  | 128 | 131 | 0.039302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_405-4_0_6_line_134 |  | 129 | 132 | 0.0076397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_405-4_0_6_line_135 |  | 131 | 133 | 0.0018806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_405-4_0_6_line_136 |  | 134 | 139 | 0.031044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_405-4_0_6_line_137 |  | 134 | 140 | 0.029422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_405-4_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.0058356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_405-4_0_6_line_139 |  | 136 | 137 | 0.020573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_405-4_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_405-4_0_6_line_141 |  | 139 | 141 | 0.017199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_405-4_0_6_line_142 |  | 140 | 142 | 0.043551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_405-4_0_6_line_143 |  | 141 | 145 | 0.04868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_405-4_0_6_line_144 |  | 141 | 146 | 0.028591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_405-4_0_6_line_145 |  | 142 | 143 | 0.016403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_405-4_0_6_line_146 |  | 143 | 144 | 0.0027236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_405-4_0_6_line_147 |  | 144 | 147 | 0.0069947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_405-4_0_6_line_148 |  | 145 | 148 | 0.00068092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_405-4_0_6_trafo_105 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 150 | 118 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2611662.8397 | 1215402.0584 | 2611647.4956 | 1215414.6949
1 | 2611673.7378 | 1215393.0833 | 2611662.8397 | 1215402.0584
2 | 2611673.7378 | 1215393.0833 | 2611653.2198 | 1215370.6053
3 | 2611673.7378 | 1215393.0833 | 2611677.4644 | 1215390.0111 | 2611680.7147 | 1215393.6528
4 | 2611639.9944 | 1215356.9286 | 2611652.7348 | 1215370.0739 | 2611653.2198 | 1215370.6053
5 | 2611680.7147 | 1215393.6528 | 2611690.7472 | 1215404.2228 | 2611715.5471 | 1215429.1486
6 | 2611680.7147 | 1215393.6528 | 2611688.8647 | 1215384.1197
7 | 2611620.3571 | 1215336.6646 | 2611626.038 | 1215342.5287 | 2611639.9944 | 1215356.9286
8 | 2611727.6751 | 1215441.3381 | 2611715.5471 | 1215429.1486
9 | 2611605.4569 | 1215321.2838 | 2611620.3571 | 1215336.6646
10 | 2611727.6751 | 1215441.3381 | 2611731.4489 | 1215445.1255 | 2611745.3168 | 1215463.3471
11 | 2611727.6751 | 1215441.3381 | 2611734.0591 | 1215435.8777
12 | 2611438.6703 | 1215431.6902 | 2611446.49 | 1215425.7282
13 | 2611437.9946 | 1215432.2053 | 2611438.6703 | 1215431.6902
14 | 2611446.49 | 1215425.7282 | 2611455.3796 | 1215418.9504
15 | 2611455.3796 | 1215418.9504 | 2611465.7614 | 1215411.035
16 | 2611473.6632 | 1215405.0104 | 2611465.7614 | 1215411.035
17 | 2611479.2669 | 1215400.738 | 2611473.6632 | 1215405.0104
18 | 2611479.2669 | 1215400.738 | 2611484.6208 | 1215396.6561
19 | 2611491.0564 | 1215391.3677 | 2611489.8895 | 1215392.639 | 2611484.6208 | 1215396.6561
20 | 2611496.1724 | 1215385.7942 | 2611491.0564 | 1215391.3677
21 | 2611496.1724 | 1215385.7942 | 2611509.4861 | 1215371.2897
22 | 2611514.7744 | 1215365.5284 | 2611509.4861 | 1215371.2897
23 | 2611524.7689 | 1215354.64 | 2611514.7744 | 1215365.5284
24 | 2611524.7689 | 1215354.64 | 2611538.5489 | 1215339.6283
25 | 2611524.7689 | 1215354.64 | 2611540.711 | 1215372.7394
26 | 2611538.5489 | 1215339.6283 | 2611563.802 | 1215312.1182
27 | 2611577.8954 | 1215296.7652 | 2611563.802 | 1215312.1182
28 | 2611577.8954 | 1215296.7652 | 2611599.5154 | 1215315.1507 | 2611605.4569 | 1215321.2838
29 | 2611753.6646 | 1215474.3157 | 2611745.3168 | 1215463.3471
30 | 2611750.2407 | 1215420.4927 | 2611743.898 | 1215427.4621 | 2611734.0591 | 1215435.8777
31 | 2611750.2407 | 1215420.4927 | 2611754.0419 | 1215416.316
32 | 2611754.0419 | 1215416.316 | 2611765.0368 | 1215404.2348
33 | 2611768.989 | 1215494.4513 | 2611753.6646 | 1215474.3157
34 | 2611775.0715 | 1215502.4434 | 2611768.989 | 1215494.4513
35 | 2612227.4545 | 1215546.7523 | 2612254.4049 | 1215559.8592 | 2612270.151 | 1215563.5063
36 | 2612227.4545 | 1215546.7523 | 2612232.6717 | 1215562.2848
37 | 2612227.4545 | 1215546.7523 | 2612220.8867 | 1215543.0479 | 2612197.0571 | 1215526.0564 | 2612190.6987 | 1215516.4491
38 | 2612237.0617 | 1215575.3547 | 2612232.6717 | 1215562.2848
39 | 2612190.6987 | 1215516.4491 | 2612225.9017 | 1215502.4328
40 | 2612190.6987 | 1215516.4491 | 2612153.3127 | 1215522.9483
41 | 2612190.6987 | 1215516.4491 | 2612188.1264 | 1215500.6905 | 2612187.8812 | 1215500.1018
42 | 2612237.0617 | 1215575.3547 | 2612237.0617 | 1215575.3547 | 2612228.4492 | 1215577.9464
43 | 2612244.8183 | 1215494.9011 | 2612225.9017 | 1215502.4328
44 | 2612153.3127 | 1215522.9483 | 2612116.3193 | 1215529.3793
45 | 2612179.0366 | 1215478.8708 | 2612187.8812 | 1215500.1018
46 | 2612100.7451 | 1215532.0867 | 2612116.3193 | 1215529.3793
47 | 2612179.0366 | 1215478.8708 | 2612175.9026 | 1215476.6317
48 | 2612165.3513 | 1215469.093 | 2612175.9026 | 1215476.6317
49 | 2612174.2701 | 1215459.2611 | 2612184.1251 | 1215448.3972 | 2612185.4501 | 1215447.5078
50 | 2612165.3513 | 1215469.093 | 2612174.2701 | 1215459.2611
51 | 2612196.1462 | 1215440.3287 | 2612185.4501 | 1215447.5078
52 | 2612165.3513 | 1215469.093 | 2612156.2066 | 1215462.2468
53 | 2612100.7451 | 1215532.0867 | 2612105.1253 | 1215561.5155
54 | 2612077.1023 | 1215520.1767 | 2612079.6638 | 1215522.6055 | 2612087.9087 | 1215534.3176 | 2612100.7451 | 1215532.0867
55 | 2612064.1262 | 1215550.3121 | 2612087.9087 | 1215534.3176 | 2612100.7451 | 1215532.0867
56 | 2612196.1462 | 1215440.3287 | 2612199.978 | 1215437.7568 | 2612209.6278 | 1215430.5072
57 | 2612156.2066 | 1215462.2468 | 2612153.3367 | 1215460.0983
58 | 2612212.2724 | 1215428.5203 | 2612209.6278 | 1215430.5072
59 | 2612141.0833 | 1215450.9224 | 2612142.1522 | 1215451.725 | 2612153.3367 | 1215460.0983
60 | 2612141.0833 | 1215450.9224 | 2612137.4537 | 1215448.2073
61 | 2612077.1023 | 1215520.1767 | 2612101.4469 | 1215493.8256
62 | 2612148.6456 | 1215278.8404 | 2612161.5143 | 1215285.117
63 | 2612095.7431 | 1215253.041 | 2612148.6456 | 1215278.8404
64 | 2612076.9837 | 1215289.0458 | 2612079.3239 | 1215284.5591 | 2612095.7431 | 1215253.041
65 | 2612095.7431 | 1215253.041 | 2612102.8914 | 1215239.324
66 | 2612076.9837 | 1215289.0458 | 2612044.4911 | 1215274.7723 | 2612039.277 | 1215273.55 | 2612033.1841 | 1215275.1831 | 2612027.6348 | 1215283.5158
67 | 2612076.9837 | 1215289.0458 | 2612065.3288 | 1215311.4016 | 2612064.5651 | 1215313.8081
68 | 2612102.8914 | 1215239.324 | 2612113.8883 | 1215218.2215
69 | 2612027.6348 | 1215283.5158 | 2612024.9445 | 1215287.5556
70 | 2612044.9999 | 1215376.6643 | 2612050.7258 | 1215357.4205 | 2612064.5651 | 1215313.8081
71 | 2612114.2189 | 1215217.587 | 2612113.8883 | 1215218.2215
72 | 2612069.4563 | 1215396.7911 | 2612060.9869 | 1215389.821
73 | 2612076.7695 | 1215402.8097 | 2612069.4563 | 1215396.7911
74 | 2612044.9999 | 1215376.6643 | 2612060.9869 | 1215389.821
75 | 2612076.7695 | 1215402.8097 | 2612051.4781 | 1215434.6786
76 | 2612044.9999 | 1215376.6643 | 2612037.4935 | 1215382.7685
77 | 2612046.3574 | 1215441.1311 | 2612051.4781 | 1215434.6786
78 | 2612037.4935 | 1215382.7685 | 2612012.8813 | 1215402.783
79 | 2612046.3574 | 1215441.1311 | 2612029.7261 | 1215462.0877
80 | 2612012.8813 | 1215402.783 | 2611998.0593 | 1215414.8361 | 2611994.9437 | 1215417.5442
81 | 2612029.7261 | 1215462.0877 | 2612023.8112 | 1215469.5409
82 | 2612064.1262 | 1215550.3121 | 2612081.0348 | 1215573.1813
83 | 2612039.1052 | 1215574.342 | 2612053.307 | 1215557.5833 | 2612064.1262 | 1215550.3121
84 | 2612039.1052 | 1215574.342 | 2612032.6526 | 1215588.8151 | 2612024.3906 | 1215596.9586 | 2612012.3186 | 1215604.283 | 2611992.4486 | 1215607.4144
85 | 2612039.1052 | 1215574.342 | 2612018.2978 | 1215558.6089
86 | 2611957.0947 | 1215616.7018 | 2611991.2118 | 1215607.6093 | 2611992.4486 | 1215607.4144
87 | 2611973.1111 | 1215436.5207 | 2611994.9437 | 1215417.5442
88 | 2612019.7569 | 1215295.3454 | 2612024.9445 | 1215287.5556
89 | 2611960.0925 | 1215328.3891 | 2611975.1422 | 1215340.0863
90 | 2611960.0925 | 1215328.3891 | 2611936.5163 | 1215351.0883
91 | 2611936.5163 | 1215351.0883 | 2611904.1633 | 1215381.1854
92 | 2611936.5163 | 1215351.0883 | 2611953.3676 | 1215364.4127
93 | 2611904.1633 | 1215381.1854 | 2611884.0809 | 1215400.05
94 | 2611904.1633 | 1215381.1854 | 2611929.7317 | 1215401.7058
95 | 2611977.0164 | 1215378.2956 | 2611965.5967 | 1215370.5684 | 2611962.3678 | 1215371.5292 | 2611953.3676 | 1215364.4127
96 | 2611867.0495 | 1215416.0485 | 2611884.0809 | 1215400.05
97 | 2611929.7317 | 1215401.7058 | 2611930.8202 | 1215402.5795
98 | 2611840.7426 | 1215440.7601 | 2611867.0495 | 1215416.0485
99 | 2611951.3489 | 1215419.0551 | 2611930.8202 | 1215402.5795
100 | 2611973.1111 | 1215436.5207 | 2611962.6271 | 1215428.1067
101 | 2611973.1111 | 1215436.5207 | 2611955.0767 | 1215459.5795
102 | 2611960.2492 | 1215426.1982 | 2611962.6271 | 1215428.1067
103 | 2611948.0131 | 1215468.611 | 2611955.0767 | 1215459.5795
104 | 2611960.2492 | 1215426.1982 | 2611951.3489 | 1215419.0551
105 | 2611931.7307 | 1215485.5104 | 2611948.0131 | 1215468.611
106 | 2611948.0131 | 1215468.611 | 2611935.4967 | 1215457.5777
107 | 2611931.7307 | 1215485.5104 | 2611934.384 | 1215487.6168 | 2611939.5922 | 1215491.6851 | 2611968.0076 | 1215515.872
108 | 2611931.7307 | 1215485.5104 | 2611913.9598 | 1215497.7738
109 | 2611935.4967 | 1215457.5777 | 2611934.9265 | 1215457.075
110 | 2611923.099 | 1215446.649 | 2611934.9265 | 1215457.075
111 | 2611913.9598 | 1215497.7738 | 2611895.2139 | 1215510.7101
112 | 2611887.1882 | 1215516.2485 | 2611895.2139 | 1215510.7101
113 | 2611840.7426 | 1215440.7601 | 2611856.7063 | 1215456.8949
114 | 2611887.1882 | 1215516.2485 | 2611876.4548 | 1215523.6555 | 2611858.6091 | 1215545.4164
115 | 2611849.1454 | 1215556.9564 | 2611858.6091 | 1215545.4164
116 | 2611840.2637 | 1215567.7866 | 2611849.1454 | 1215556.9564
117 | 2611840.2637 | 1215567.7866 | 2611826.107 | 1215585.0573
118 | 2611840.2637 | 1215567.7866 | 2611855.4079 | 1215577.1441 | 2611864.5291 | 1215591.3368 | 2611867.6277 | 1215596.69
119 | 2611816.7808 | 1215566.9954 | 2611826.107 | 1215585.0573
120 | 2611826.107 | 1215585.0573 | 2611827.5355 | 1215592.0628
121 | 2611874.118 | 1215607.9027 | 2611867.6277 | 1215596.69
122 | 2611866.4981 | 1215464.1929 | 2611862.8621 | 1215463.1165 | 2611856.7063 | 1215456.8949
123 | 2611871.5205 | 1215465.6796 | 2611866.4981 | 1215464.1929
124 | 2611957.0947 | 1215616.7018 | 2611962.9873 | 1215627.7865 | 2611968.1396 | 1215635.3989
125 | 2611957.0947 | 1215616.7018 | 2611939.1985 | 1215620.7237
126 | 2611891.6398 | 1215642.5529 | 2611909.7949 | 1215630.571 | 2611924.2415 | 1215624.085 | 2611939.1985 | 1215620.7237
127 | 2611891.6398 | 1215642.5529 | 2611877.7194 | 1215651.7416 | 2611875.5982 | 1215653.1382
128 | 2611891.6398 | 1215642.5529 | 2611898.0028 | 1215650.0364 | 2611903.4756 | 1215658.3965 | 2611905.9917 | 1215659.6582
129 | 2611891.6398 | 1215642.5529 | 2611888.3028 | 1215634.3672
130 | 2611875.5982 | 1215653.1382 | 2611868.9195 | 1215656.5345
131 | 2611905.9917 | 1215659.6582 | 2611909.2403 | 1215661.2873 | 2611918.0768 | 1215661.9497 | 2611920.9955 | 1215662.2672
132 | 2611888.3028 | 1215634.3672 | 2611885.6026 | 1215627.7436 | 2611874.118 | 1215607.9027
133 | 2611831.4588 | 1215666.3472 | 2611848.0363 | 1215664.9681 | 2611856.1946 | 1215663.0053 | 2611868.9195 | 1215656.5345
134 | 2611928.5904 | 1215663.0935 | 2611920.9955 | 1215662.2672
135 | 2611831.4588 | 1215666.3472 | 2611831.3389 | 1215668.224
136 | 2611816.7808 | 1215566.9954 | 2611799.9316 | 1215540.9214
137 | 2611816.7808 | 1215566.9954 | 2611789.1262 | 1215577.04
138 | 2611828.7014 | 1215597.7808 | 2611827.5355 | 1215592.0628
139 | 2611828.7014 | 1215597.7808 | 2611808.244 | 1215599.9557
140 | 2611795.6433 | 1215601.2954 | 2611808.244 | 1215599.9557
141 | 2611790.5972 | 1215526.4764 | 2611799.9316 | 1215540.9214
142 | 2611748.192 | 1215591.908 | 2611789.1262 | 1215577.04
143 | 2611790.5972 | 1215526.4764 | 2611749.9821 | 1215553.3116
144 | 2611790.5972 | 1215526.4764 | 2611775.0715 | 1215502.4434
145 | 2611748.192 | 1215591.908 | 2611753.4109 | 1215607.4583
146 | 2611753.4109 | 1215607.4583 | 2611754.2775 | 1215610.0404
147 | 2611756.503 | 1215616.6716 | 2611754.2775 | 1215610.0404
148 | 2611749.414 | 1215553.687 | 2611749.9821 | 1215553.3116

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611662.8397 | 1215402.0584
1 | 2611647.4956 | 1215414.6949
2 | 2611673.7378 | 1215393.0833
3 | 2611653.2198 | 1215370.6053
4 | 2611680.7147 | 1215393.6528
5 | 2611639.9944 | 1215356.9286
6 | 2611715.5471 | 1215429.1486
7 | 2611688.8647 | 1215384.1197
8 | 2611620.3571 | 1215336.6646
9 | 2611727.6751 | 1215441.3381
10 | 2611438.6703 | 1215431.6902
11 | 2611446.49 | 1215425.7282
12 | 2611437.9946 | 1215432.2053
13 | 2611455.3796 | 1215418.9504
14 | 2611465.7614 | 1215411.035
15 | 2611473.6632 | 1215405.0104
16 | 2611479.2669 | 1215400.738
17 | 2611484.6208 | 1215396.6561
18 | 2611491.0564 | 1215391.3677
19 | 2611496.1724 | 1215385.7942
20 | 2611509.4861 | 1215371.2897
21 | 2611514.7744 | 1215365.5284
22 | 2611524.7689 | 1215354.64
23 | 2611540.711 | 1215372.7394
24 | 2611538.5489 | 1215339.6283
25 | 2611563.802 | 1215312.1182
26 | 2611577.8954 | 1215296.7652
27 | 2611605.4569 | 1215321.2838
28 | 2611745.3168 | 1215463.3471
29 | 2611734.0591 | 1215435.8777
30 | 2611750.2407 | 1215420.4927
31 | 2611754.0419 | 1215416.316
32 | 2611765.0368 | 1215404.2348
33 | 2611753.6646 | 1215474.3157
34 | 2611768.989 | 1215494.4513
35 | 2612270.151 | 1215563.5063
36 | 2612227.4545 | 1215546.7523
37 | 2612232.6717 | 1215562.2848
38 | 2612190.6987 | 1215516.4491
39 | 2612237.0617 | 1215575.3547
40 | 2612225.9017 | 1215502.4328
41 | 2612153.3127 | 1215522.9483
42 | 2612187.8812 | 1215500.1018
43 | 2612228.4492 | 1215577.9464
44 | 2612244.8183 | 1215494.9011
45 | 2612116.3193 | 1215529.3793
46 | 2612179.0366 | 1215478.8708
47 | 2612175.9026 | 1215476.6317
48 | 2612174.2701 | 1215459.2611
49 | 2612185.4501 | 1215447.5078
50 | 2612165.3513 | 1215469.093
51 | 2612100.7451 | 1215532.0867
52 | 2612196.1462 | 1215440.3287
53 | 2612156.2066 | 1215462.2468
54 | 2612209.6278 | 1215430.5072
55 | 2612212.2724 | 1215428.5203
56 | 2612153.3367 | 1215460.0983
57 | 2612141.0833 | 1215450.9224
58 | 2612137.4537 | 1215448.2073
59 | 2612101.4469 | 1215493.8256
60 | 2612077.1023 | 1215520.1767
61 | 2612161.5143 | 1215285.117
62 | 2612148.6456 | 1215278.8404
63 | 2612095.7431 | 1215253.041
64 | 2612076.9837 | 1215289.0458
65 | 2612102.8914 | 1215239.324
66 | 2612027.6348 | 1215283.5158
67 | 2612064.5651 | 1215313.8081
68 | 2612113.8883 | 1215218.2215
69 | 2612069.4563 | 1215396.7911
70 | 2612060.9869 | 1215389.821
71 | 2612076.7695 | 1215402.8097
72 | 2612044.9999 | 1215376.6643
73 | 2612051.4781 | 1215434.6786
74 | 2612037.4935 | 1215382.7685
75 | 2612046.3574 | 1215441.1311
76 | 2612012.8813 | 1215402.783
77 | 2612029.7261 | 1215462.0877
78 | 2612023.8112 | 1215469.5409
79 | 2612064.1262 | 1215550.3121
80 | 2612081.0348 | 1215573.1813
81 | 2612039.1052 | 1215574.342
82 | 2612105.1253 | 1215561.5155
83 | 2611992.4486 | 1215607.4144
84 | 2612018.2978 | 1215558.6089
85 | 2611994.9437 | 1215417.5442
86 | 2612024.9445 | 1215287.5556
87 | 2612019.7569 | 1215295.3454
88 | 2611975.1422 | 1215340.0863
89 | 2611960.0925 | 1215328.3891
90 | 2611936.5163 | 1215351.0883
91 | 2611904.1633 | 1215381.1854
92 | 2611953.3676 | 1215364.4127
93 | 2611884.0809 | 1215400.05
94 | 2611929.7317 | 1215401.7058
95 | 2611977.0164 | 1215378.2956
96 | 2611867.0495 | 1215416.0485
97 | 2611930.8202 | 1215402.5795
98 | 2611973.1111 | 1215436.5207
99 | 2611962.6271 | 1215428.1067
100 | 2611955.0767 | 1215459.5795
101 | 2611960.2492 | 1215426.1982
102 | 2611948.0131 | 1215468.611
103 | 2611951.3489 | 1215419.0551
104 | 2611931.7307 | 1215485.5104
105 | 2611935.4967 | 1215457.5777
106 | 2611934.9265 | 1215457.075
107 | 2611923.099 | 1215446.649
108 | 2611968.0076 | 1215515.872
109 | 2611913.9598 | 1215497.7738
110 | 2611895.2139 | 1215510.7101
111 | 2611840.7426 | 1215440.7601
112 | 2611887.1882 | 1215516.2485
113 | 2611858.6091 | 1215545.4164
114 | 2611849.1454 | 1215556.9564
115 | 2611840.2637 | 1215567.7866
116 | 2611826.107 | 1215585.0573
117 | 2611867.6277 | 1215596.69
118 | 2611866.4981 | 1215464.1929
119 | 2611856.7063 | 1215456.8949
120 | 2611871.5205 | 1215465.6796
121 | 2611957.0947 | 1215616.7018
122 | 2611968.1396 | 1215635.3989
123 | 2611939.1985 | 1215620.7237
124 | 2611891.6398 | 1215642.5529
125 | 2611875.5982 | 1215653.1382
126 | 2611905.9917 | 1215659.6582
127 | 2611888.3028 | 1215634.3672
128 | 2611868.9195 | 1215656.5345
129 | 2611920.9955 | 1215662.2672
130 | 2611874.118 | 1215607.9027
131 | 2611831.4588 | 1215666.3472
132 | 2611928.5904 | 1215663.0935
133 | 2611831.3389 | 1215668.224
134 | 2611816.7808 | 1215566.9954
135 | 2611827.5355 | 1215592.0628
136 | 2611828.7014 | 1215597.7808
137 | 2611808.244 | 1215599.9557
138 | 2611795.6433 | 1215601.2954
139 | 2611799.9316 | 1215540.9214
140 | 2611789.1262 | 1215577.04
141 | 2611790.5972 | 1215526.4764
142 | 2611748.192 | 1215591.908
143 | 2611753.4109 | 1215607.4583
144 | 2611754.2775 | 1215610.0404
145 | 2611749.9821 | 1215553.3116
146 | 2611775.0715 | 1215502.4434
147 | 2611756.503 | 1215616.6716
148 | 2611749.414 | 1215553.687
149 | 2612114.2189 | 1215217.587
150 | 2611871.5205 | 1215465.6796

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1