## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_405-5_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_405-5_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_405-5_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_405-5_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_405-5_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_405-5_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_405-5_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_405-5_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_405-5_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_405-5_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_405-5_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_405-5_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_405-5_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_405-5_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_405-5_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_405-5_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_405-5_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_405-5_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_405-5_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_405-5_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_405-5_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_405-5_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_405-5_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_405-5_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_405-5_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_405-5_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_405-5_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_405-5_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_405-5_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_405-5_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_405-5_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_405-5_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_405-5_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_405-5_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_405-5_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_405-5_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_405-5_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_405-5_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_405-5_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_405-5_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_405-5_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_405-5_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_405-5_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_405-5_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_405-5_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_405-5_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_405-5_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_405-5_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_405-5_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_405-5_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_405-5_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_405-5_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_405-5_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_405-5_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_405-5_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_405-5_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_405-5_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_405-5_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_405-5_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_405-5_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_405-5_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_405-5_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_405-5_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_405-5_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_405-5_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_405-5_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_405-5_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_405-5_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_405-5_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_405-5_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_405-5_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_405-5_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_405-5_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_405-5_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_405-5_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_405-5_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_405-5_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_405-5_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_405-5_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_405-5_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_405-5_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_405-5_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_405-5_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_405-5_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_405-5_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_405-5_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_405-5_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_405-5_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_405-5_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_405-5_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_405-5_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_405-5_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_405-5_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_405-5_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_405-5_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_405-5_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_405-5_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_405-5_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_405-5_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_405-5_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_405-5_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_405-5_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_405-5_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_405-5_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_405-5_1_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_405-5_1_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_405-5_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_405-5_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_405-5_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_405-5_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_405-5_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_405-5_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_405-5_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_405-5_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_405-5_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_405-5_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_405-5_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_405-5_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_405-5_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_405-5_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_405-5_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_405-5_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_405-5_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_405-5_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_405-5_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_405-5_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_405-5_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_405-5_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_405-5_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_405-5_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_405-5_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_405-5_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_405-5_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_405-5_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_405-5_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_405-5_1_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_405-5_1_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_405-5_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_405-5_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_405-5_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_405-5_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_405-5_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_405-5_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_405-5_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_405-5_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_405-5_1_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_446_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_405-5_1_3_load_33 | 0 | 0.0019319 | 0.00048417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_405-5_1_3_load_34 | 1 | 0.0014611 | 0.0003662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_405-5_1_3_load_35 | 2 | 0.0013078 | 0.00032777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_405-5_1_3_load_38 | 5 | 0.003618 | 0.00090675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_405-5_1_3_load_39 | 6 | 0.00095626 | 0.00023966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_405-5_1_3_load_40 | 7 | 0.00077738 | 0.00019483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_405-5_1_3_load_42 | 9 | 0.0018256 | 0.00045753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_405-5_1_3_load_44 | 11 | 0.0024568 | 0.00061574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_405-5_1_3_load_46 | 13 | 0.0033127 | 0.00083025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_405-5_1_3_load_47 | 14 | 0.0033305 | 0.00083471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_405-5_1_3_load_222 | 16 | 0.0027969 | 0.00070096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_405-5_1_3_load_218 | 17 | 0.0015279 | 0.00038292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_405-5_1_3_load_226 | 19 | 0.0023887 | 0.00059866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_405-5_1_3_load_223 | 20 | 0.0025843 | 0.00064769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_405-5_1_3_load_219 | 21 | 0.0019277 | 0.00048314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_405-5_1_3_load_49 | 22 | 0.0022122 | 0.00055444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_405-5_1_3_load_50 | 23 | 0.0010878 | 0.00027263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_405-5_1_3_load_51 | 24 | 0.0022052 | 0.00055268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_405-5_1_3_load_52 | 25 | 0.0014524 | 0.00036401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_405-5_1_3_load_212 | 27 | 0.0037795 | 0.00094722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_405-5_1_3_load_54 | 28 | 0.0023163 | 0.00058053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_405-5_1_3_load_55 | 29 | 0.0020255 | 0.00050764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_405-5_1_3_load_211 | 30 | 0.0027503 | 0.00068928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_405-5_1_3_load_60 | 31 | 0.0022634 | 0.00056726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_405-5_1_3_load_56 | 32 | 0.0044558 | 0.0011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_405-5_1_3_load_88 | 33 | 0.0022019 | 0.00055185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_405-5_1_3_load_58 | 35 | 0.0038529 | 0.00096562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_405-5_1_3_load_64 | 36 | 0.0045123 | 0.0011309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_405-5_1_3_load_59 | 37 | 0.00084304 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_405-5_1_3_load_78 | 39 | 0.0019576 | 0.00049062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_405-5_1_3_load_62 | 40 | 0.0025139 | 0.00063004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_405-5_1_3_load_63 | 41 | 0.0012278 | 0.00030771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_405-5_1_3_load_65 | 42 | 0.0018779 | 0.00047064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_405-5_1_3_load_66 | 43 | 0.0043751 | 0.0010965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_405-5_1_3_load_68 | 47 | 0.0011891 | 0.00029801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_405-5_1_3_load_69 | 48 | 0.0015577 | 0.0003904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_405-5_1_3_load_76 | 49 | 0.0024719 | 0.00061951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_405-5_1_3_load_70 | 50 | 0.0012477 | 0.0003127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_405-5_1_3_load_208 | 54 | 0.00083341 | 0.00020887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_405-5_1_3_load_72 | 55 | 0.0030095 | 0.00075425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_405-5_1_3_load_75 | 57 | 0.0029952 | 0.00075066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_405-5_1_3_load_202 | 58 | 0.0010749 | 0.0002694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_405-5_1_3_load_201 | 60 | 0.001479 | 0.00037067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_405-5_1_3_load_83 | 61 | 0.0015257 | 0.00038236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_405-5_1_3_load_80 | 62 | 0.0081163 | 0.0020341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_405-5_1_3_load_85 | 63 | 0.0014687 | 0.00036809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_405-5_1_3_load_81 | 64 | 0.0022917 | 0.00057436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_405-5_1_3_load_87 | 67 | 0.0022714 | 0.00056926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_405-5_1_3_load_84 | 68 | 0.0010925 | 0.0002738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_405-5_1_3_load_89 | 69 | 0.0019049 | 0.00047742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_405-5_1_3_load_91 | 71 | 0.0039136 | 0.00098083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_405-5_1_3_load_95 | 72 | 0.0025896 | 0.00064903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_405-5_1_3_load_98 | 73 | 0.0015838 | 0.00039695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_405-5_1_3_load_93 | 75 | 0.0028 | 0.00070175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_405-5_1_3_load_94 | 76 | 0.0016567 | 0.00041521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_405-5_1_3_load_104 | 77 | 0.0048096 | 0.0012054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_405-5_1_3_load_101 | 78 | 0.0024275 | 0.00060838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_405-5_1_3_load_179 | 79 | 0.0034354 | 0.000861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_405-5_1_3_load_102 | 80 | 0.0027938 | 0.00070018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_405-5_1_3_load_180 | 81 | 0.0032025 | 0.00080263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_405-5_1_3_load_103 | 82 | 0.0023611 | 0.00059175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_405-5_1_3_load_106 | 83 | 0.0021589 | 0.00054107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_405-5_1_3_load_181 | 84 | 0.0031964 | 0.0008011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_405-5_1_3_load_185 | 85 | 0.0043202 | 0.0010828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_405-5_1_3_load_182 | 86 | 0.0033244 | 0.00083317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_405-5_1_3_load_188 | 87 | 0.0038989 | 0.00097715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_405-5_1_3_load_183 | 88 | 0.0026341 | 0.00066017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_405-5_1_3_load_184 | 89 | 0.006526 | 0.0016356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_405-5_1_3_load_186 | 90 | 0.0014779 | 0.0003704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_405-5_1_3_load_187 | 91 | 0.00084998 | 0.00021302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_405-5_1_3_load_189 | 92 | 0.0020821 | 0.00052183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_405-5_1_3_load_195 | 93 | 0.0036104 | 0.00090485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_405-5_1_3_load_197 | 95 | 0.00030537 | 7.6532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_405-5_1_3_load_198 | 96 | 0.0025509 | 0.00063931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_405-5_1_3_load_200 | 98 | 0.0031331 | 0.00078522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_405-5_1_3_load_203 | 99 | 0.00084851 | 0.00021266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_405-5_1_3_load_204 | 100 | 0.00033177 | 8.3149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_405-5_1_3_load_205 | 101 | 0.00084782 | 0.00021248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_405-5_1_3_load_206 | 102 | 0.0022242 | 0.00055745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_405-5_1_3_load_207 | 103 | 0.001347 | 0.0003376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_405-5_1_3_load_286 | 104 | 0.0016216 | 0.00040641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_405-5_1_3_load_285 | 105 | 0.0038363 | 0.00096146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_405-5_1_3_load_214 | 107 | 0.0023536 | 0.00058987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_405-5_1_3_load_215 | 108 | 0.0036003 | 0.00090233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_405-5_1_3_load_216 | 109 | 0.00055553 | 0.00013923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_405-5_1_3_load_217 | 110 | 0.00031714 | 7.9483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_405-5_1_3_load_240 | 111 | 0.0035434 | 0.00088806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_405-5_1_3_load_235 | 112 | 0.0008859 | 0.00022203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_405-5_1_3_load_241 | 113 | 0.0021536 | 0.00053973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_405-5_1_3_load_236 | 114 | 0.00066517 | 0.00016671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_405-5_1_3_load_220 | 115 | 0.0019761 | 0.00049525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_405-5_1_3_load_224 | 117 | 0.001969 | 0.00049347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_405-5_1_3_load_225 | 118 | 0.0028305 | 0.00070938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_405-5_1_3_load_227 | 119 | 0.0020124 | 0.00050435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_405-5_1_3_load_272 | 120 | 0.0028448 | 0.00071296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_405-5_1_3_load_273 | 121 | 0.0034075 | 0.00085399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_405-5_1_3_load_228 | 122 | 0.0046018 | 0.0011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_405-5_1_3_load_229 | 123 | 0.0023309 | 0.00058419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_405-5_1_3_load_230 | 124 | 0.0034335 | 0.00086052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_405-5_1_3_load_233 | 127 | 0.00052299 | 0.00013107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_405-5_1_3_load_239 | 129 | 0.0043636 | 0.0010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_405-5_1_3_load_237 | 130 | 0.00072266 | 0.00018112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_405-5_1_3_load_276 | 132 | 0.0030224 | 0.00075748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_405-5_1_3_load_277 | 133 | 0.0019165 | 0.00048032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_405-5_1_3_load_281 | 136 | 0.00043431 | 0.00010885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_405-5_1_3_load_243 | 137 | 0.00073998 | 0.00018546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_405-5_1_3_load_271 | 138 | 0.00099216 | 0.00024866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_405-5_1_3_load_242 | 139 | 0.0017357 | 0.000435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_405-5_1_3_load_244 | 140 | 0.0032701 | 0.00081956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_405-5_1_3_load_245 | 141 | 0.0018759 | 0.00047014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_405-5_1_3_load_270 | 142 | 0.0041327 | 0.0010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_405-5_1_3_load_268 | 143 | 0.0022875 | 0.00057329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_405-5_1_3_load_269 | 144 | 0.0013534 | 0.0003392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_405-5_1_3_load_287 | 145 | 0.001622 | 0.00040652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_405-5_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_405-5_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0030073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_405-5_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_405-5_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.047519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_405-5_1_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.038289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_405-5_1_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0037465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_405-5_1_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0051225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_405-5_1_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_405-5_1_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.020179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_405-5_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.042175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_405-5_1_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0068172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_405-5_1_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.033622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_405-5_1_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_405-5_1_3_line_13 |  | 11 | 14 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_405-5_1_3_line_14 |  | 12 | 15 | 0.022453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_405-5_1_3_line_15 |  | 12 | 16 | 0.010728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_405-5_1_3_line_16 |  | 13 | 17 | 0.01071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_405-5_1_3_line_17 |  | 14 | 18 | 0.0074947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_405-5_1_3_line_18 |  | 15 | 19 | 0.02398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_405-5_1_3_line_19 |  | 16 | 20 | 0.025561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_405-5_1_3_line_20 |  | 17 | 21 | 0.016003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_405-5_1_3_line_21 |  | 18 | 22 | 0.021843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_405-5_1_3_line_22 |  | 18 | 23 | 0.0099795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_405-5_1_3_line_23 |  | 19 | 116 | 0.034482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_405-5_1_3_line_24 |  | 20 | 117 | 0.027849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_405-5_1_3_line_25 |  | 21 | 115 | 0.043545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_405-5_1_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0032095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_405-5_1_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.010143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_405-5_1_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.019277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_405-5_1_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.0061127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_405-5_1_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.029811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_405-5_1_3_line_31 |  | 26 | 29 | 0.0059865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_405-5_1_3_line_32 |  | 27 | 30 | 0.007778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_405-5_1_3_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0090764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_405-5_1_3_line_34 |  | 29 | 32 | 0.014026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_405-5_1_3_line_35 |  | 30 | 106 | 0.01944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_405-5_1_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0053028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_405-5_1_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_405-5_1_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.026925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_405-5_1_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0052282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_405-5_1_3_line_40 |  | 36 | 39 | 0.030563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_405-5_1_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0086413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_405-5_1_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.026874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_405-5_1_3_line_43 |  | 38 | 41 | 0.028969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_405-5_1_3_line_44 |  | 39 | 46 | 0.018352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_405-5_1_3_line_45 |  | 40 | 42 | 0.001994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_405-5_1_3_line_46 |  | 41 | 43 | 0.015336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_405-5_1_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.016232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_405-5_1_3_line_48 |  | 43 | 45 | 0.030003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_405-5_1_3_line_49 |  | 44 | 47 | 0.013149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_405-5_1_3_line_50 |  | 44 | 48 | 0.012085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_405-5_1_3_line_51 |  | 45 | 49 | 0.0018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_405-5_1_3_line_52 |  | 46 | 65 | 0.020938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_405-5_1_3_line_53 |  | 47 | 50 | 0.030473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_405-5_1_3_line_54 |  | 48 | 51 | 0.038159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_405-5_1_3_line_55 |  | 49 | 59 | 0.0090682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_405-5_1_3_line_56 |  | 50 | 52 | 0.014456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_405-5_1_3_line_57 |  | 51 | 53 | 0.076905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_405-5_1_3_line_58 |  | 51 | 54 | 0.0079569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_405-5_1_3_line_59 |  | 52 | 55 | 0.018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_405-5_1_3_line_60 |  | 52 | 56 | 0.004699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_405-5_1_3_line_61 |  | 53 | 104 | 0.059727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_405-5_1_3_line_62 |  | 54 | 103 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_405-5_1_3_line_63 |  | 56 | 57 | 0.010445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_405-5_1_3_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0033816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_405-5_1_3_line_65 |  | 58 | 60 | 0.028958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_405-5_1_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.055213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_405-5_1_3_line_67 |  | 59 | 62 | 0.025698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_405-5_1_3_line_68 |  | 60 | 99 | 0.0085758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_405-5_1_3_line_69 |  | 61 | 63 | 0.021199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_405-5_1_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.013472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_405-5_1_3_line_71 |  | 63 | 69 | 0.020956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_405-5_1_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_405-5_1_3_line_73 |  | 65 | 68 | 0.0098564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_405-5_1_3_line_74 |  | 66 | 67 | 0.01102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_405-5_1_3_line_75 |  | 66 | 68 | 0.030464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_405-5_1_3_line_76 |  | 67 | 72 | 0.024608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_405-5_1_3_line_77 |  | 69 | 70 | 0.00807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_405-5_1_3_line_78 |  | 69 | 71 | 0.037372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_405-5_1_3_line_79 |  | 70 | 74 | 0.013545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_405-5_1_3_line_80 |  | 70 | 75 | 0.012658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_405-5_1_3_line_81 |  | 71 | 76 | 0.0071501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_405-5_1_3_line_82 |  | 72 | 73 | 0.020311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_405-5_1_3_line_83 |  | 74 | 77 | 0.0056275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_405-5_1_3_line_84 |  | 75 | 78 | 0.019478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_405-5_1_3_line_85 |  | 76 | 79 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_405-5_1_3_line_86 |  | 78 | 80 | 0.0035529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_405-5_1_3_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0083333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_405-5_1_3_line_88 |  | 80 | 82 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_405-5_1_3_line_89 |  | 81 | 84 | 0.019862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_405-5_1_3_line_90 |  | 81 | 85 | 0.057955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_405-5_1_3_line_91 |  | 82 | 83 | 0.0036639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_405-5_1_3_line_92 |  | 84 | 86 | 0.0088213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_405-5_1_3_line_93 |  | 85 | 88 | 0.026158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_405-5_1_3_line_94 |  | 86 | 87 | 0.026431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_405-5_1_3_line_95 |  | 88 | 89 | 0.01864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_405-5_1_3_line_96 |  | 89 | 90 | 0.030538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_405-5_1_3_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0068139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_405-5_1_3_line_98 |  | 91 | 92 | 0.031368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_405-5_1_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.071385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_405-5_1_3_line_100 |  | 94 | 95 | 0.020041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_405-5_1_3_line_101 |  | 94 | 96 | 0.054689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_405-5_1_3_line_102 |  | 95 | 97 | 0.015301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_405-5_1_3_line_103 |  | 96 | 98 | 0.0083891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_405-5_1_3_line_104 |  | 97 | 100 | 0.036304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_405-5_1_3_line_105 |  | 98 | 101 | 0.030121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_405-5_1_3_line_106 |  | 99 | 100 | 0.078068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_405-5_1_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_405-5_1_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.022318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_405-5_1_3_line_109 |  | 105 | 145 | 0.001641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_405-5_1_3_line_110 |  | 106 | 107 | 0.048584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_405-5_1_3_line_111 |  | 106 | 108 | 0.065298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_405-5_1_3_line_112 |  | 107 | 109 | 0.033283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_405-5_1_3_line_113 |  | 108 | 110 | 0.024473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_405-5_1_3_line_114 |  | 109 | 111 | 0.028569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_405-5_1_3_line_115 |  | 110 | 112 | 0.0006196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_405-5_1_3_line_116 |  | 111 | 113 | 0.038293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_405-5_1_3_line_117 |  | 112 | 114 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_405-5_1_3_line_118 |  | 113 | 139 | 0.0058622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_405-5_1_3_line_119 |  | 114 | 130 | 0.018123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_405-5_1_3_line_120 |  | 116 | 120 | 0.028626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_405-5_1_3_line_121 |  | 116 | 121 | 0.1819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_405-5_1_3_line_122 |  | 117 | 118 | 0.032615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_405-5_1_3_line_123 |  | 118 | 119 | 0.0030673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_405-5_1_3_line_124 |  | 121 | 131 | 0.03727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_405-5_1_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.026856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_405-5_1_3_line_126 |  | 122 | 124 | 0.02515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_405-5_1_3_line_127 |  | 123 | 125 | 0.041048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_405-5_1_3_line_128 |  | 125 | 126 | 0.033781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_405-5_1_3_line_129 |  | 126 | 127 | 0.01495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_405-5_1_3_line_130 |  | 127 | 128 | 0.039479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_405-5_1_3_line_131 |  | 128 | 129 | 0.011281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_405-5_1_3_line_132 |  | 128 | 130 | 0.0083201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_405-5_1_3_line_133 |  | 129 | 137 | 0.013873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_405-5_1_3_line_134 |  | 131 | 132 | 0.019993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_405-5_1_3_line_135 |  | 131 | 133 | 0.013631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_405-5_1_3_line_136 |  | 132 | 134 | 0.086983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_405-5_1_3_line_137 |  | 134 | 135 | 0.040905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_405-5_1_3_line_138 |  | 135 | 136 | 0.050843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_405-5_1_3_line_139 |  | 137 | 138 | 0.022417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_405-5_1_3_line_140 |  | 138 | 142 | 0.0016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_405-5_1_3_line_141 |  | 139 | 140 | 0.023236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_405-5_1_3_line_142 |  | 140 | 141 | 0.0013848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_405-5_1_3_line_143 |  | 142 | 144 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_405-5_1_3_line_144 |  | 143 | 144 | 0.011533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_405-5_1_3_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 146 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2612349.0936 | 1215711.3489 | 2612368.5675 | 1215700.7291 | 2612371.1164 | 1215701.8127 | 2612377.0541 | 1215715.4071
1 | 2612346.4533 | 1215712.7887 | 2612349.0936 | 1215711.3489
2 | 2612332.4773 | 1215720.4103 | 2612346.4533 | 1215712.7887
3 | 2612332.4773 | 1215720.4103 | 2612344.4354 | 1215742.603 | 2612366.7429 | 1215742.3266
4 | 2612366.7429 | 1215742.3266 | 2612381.3579 | 1215735.3195 | 2612386.209 | 1215728.2255 | 2612397.8873 | 1215721.479
5 | 2612397.8873 | 1215721.479 | 2612401.1314 | 1215719.6049
6 | 2612401.1314 | 1215719.6049 | 2612403.6396 | 1215718.1559 | 2612405.3541 | 1215716.7366
7 | 2612415.5975 | 1215696.4017 | 2612415.2716 | 1215703.4383 | 2612411.945 | 1215711.2803 | 2612405.3541 | 1215716.7366
8 | 2612415.5975 | 1215696.4017 | 2612426.4869 | 1215699.3037 | 2612435.0036 | 1215696.6865
9 | 2612395.4247 | 1215659.3389 | 2612415.5975 | 1215696.4017
10 | 2612435.0036 | 1215696.6865 | 2612435.0036 | 1215696.6865 | 2612441.7554 | 1215695.7445
11 | 2612381.7152 | 1215628.6265 | 2612395.4247 | 1215659.3389
12 | 2612395.4247 | 1215659.3389 | 2612408.2923 | 1215656.2821
13 | 2612441.7554 | 1215695.7445 | 2612441.7554 | 1215695.7445 | 2612451.1577 | 1215705.4028
14 | 2612369.2106 | 1215609.9568 | 2612381.7152 | 1215628.6265
15 | 2612381.7152 | 1215628.6265 | 2612392.315 | 1215626.9758
16 | 2612418.7124 | 1215653.8068 | 2612408.2923 | 1215656.2821
17 | 2612458.6354 | 1215705.9075 | 2612451.1577 | 1215705.4028
18 | 2612369.2106 | 1215609.9568 | 2612369.2388 | 1215607.3331 | 2612366.6236 | 1215601.5578 | 2612359.4116 | 1215593.6829 | 2612357.6034 | 1215589.7394
19 | 2612392.315 | 1215626.9758 | 2612417.5713 | 1215623.0427
20 | 2612418.7124 | 1215653.8068 | 2612434.2824 | 1215650.108
21 | 2612458.6354 | 1215705.9075 | 2612472.2704 | 1215722.9728
22 | 2612458.6354 | 1215705.9075 | 2612459.9026 | 1215698.984 | 2612461.5302 | 1215696.5345
23 | 2612343.8363 | 1215558.1307 | 2612351.2935 | 1215575.9784 | 2612357.6034 | 1215589.7394
24 | 2612417.5713 | 1215623.0427 | 2612445.0884 | 1215618.7575
25 | 2612434.2824 | 1215650.108 | 2612476.6483 | 1215640.0437
26 | 2612472.2704 | 1215722.9728 | 2612474.2737 | 1215725.4802
27 | 2612467.4389 | 1215688.3036 | 2612465.0589 | 1215691.2237 | 2612461.5302 | 1215696.5345
28 | 2612486.3065 | 1215740.5403 | 2612474.2737 | 1215725.4802
29 | 2612471.3008 | 1215683.5653 | 2612467.4389 | 1215688.3036
30 | 2612486.3065 | 1215740.5403 | 2612512.0281 | 1215725.4696
31 | 2612486.3065 | 1215740.5403 | 2612490.152 | 1215745.1285
32 | 2612476.2148 | 1215677.5362 | 2612471.3008 | 1215683.5653
33 | 2612519.8593 | 1215720.8812 | 2612512.0281 | 1215725.4696
34 | 2612490.152 | 1215745.1285 | 2612499.1614 | 1215755.8781
35 | 2612488.4966 | 1215662.4673 | 2612476.2148 | 1215677.5362
36 | 2612519.8593 | 1215720.8812 | 2612524.4345 | 1215718.2004
37 | 2612509.2775 | 1215767.9482 | 2612499.1614 | 1215755.8781
38 | 2612509.2775 | 1215767.9482 | 2612533.1446 | 1215755.4863
39 | 2612533.1446 | 1215755.4863 | 2612537.7791 | 1215753.0665
40 | 2612565.2565 | 1215739.7004 | 2612547.4717 | 1215748.0056 | 2612537.7791 | 1215753.0665
41 | 2612475.128 | 1215789.0334 | 2612481.7002 | 1215783.4229
42 | 2612475.128 | 1215789.0334 | 2612452.7421 | 1215797.8807 | 2612450.0406 | 1215798.6278
43 | 2612475.128 | 1215789.0334 | 2612481.5102 | 1215794.1384 | 2612492.4468 | 1215796.1401 | 2612502.112 | 1215795.6487
44 | 2612581.8845 | 1215731.9354 | 2612565.2565 | 1215739.7004
45 | 2612448.1187 | 1215799.1593 | 2612450.0406 | 1215798.6278
46 | 2612517.3439 | 1215794.1866 | 2612512.607 | 1215795.115 | 2612502.112 | 1215795.6487
47 | 2612432.4737 | 1215803.4862 | 2612448.1187 | 1215799.1593
48 | 2612546.7872 | 1215788.416 | 2612517.3439 | 1215794.1866
49 | 2612432.4737 | 1215803.4862 | 2612445.0956 | 1215805.6025 | 2612445.4465 | 1215805.5929
50 | 2612432.4737 | 1215803.4862 | 2612420.6584 | 1215806.0261
51 | 2612546.7872 | 1215788.416 | 2612548.5328 | 1215787.8812
52 | 2612581.8845 | 1215731.9354 | 2612590.299 | 1215741.8476 | 2612594.0958 | 1215748.8373
53 | 2612445.4465 | 1215805.5929 | 2612455.627 | 1215805.3131 | 2612474.4605 | 1215812.8593
54 | 2612383.3513 | 1215814.046 | 2612420.6584 | 1215806.0261
55 | 2612557.2032 | 1215785.2249 | 2612548.5328 | 1215787.8812
56 | 2612486.1919 | 1215820.9856 | 2612478.9998 | 1215814.6782 | 2612474.4605 | 1215812.8593
57 | 2612323.906 | 1215819.6822 | 2612323.7159 | 1215827.1861 | 2612322.4522 | 1215832.5087 | 2612329.9625 | 1215831.8349 | 2612362.8641 | 1215819.051 | 2612383.3513 | 1215814.046
58 | 2612383.3513 | 1215814.046 | 2612387.974 | 1215820.5223
59 | 2612486.1919 | 1215820.9856 | 2612470.3656 | 1215830.0133
60 | 2612490.3421 | 1215818.7597 | 2612486.1919 | 1215820.9856
61 | 2612323.906 | 1215819.6822 | 2612317.747 | 1215805.6394 | 2612356.401 | 1215783.8079
62 | 2612387.974 | 1215820.5223 | 2612399.2892 | 1215836.3748
63 | 2612490.3421 | 1215818.7597 | 2612495.2119 | 1215827.9994
64 | 2612496.7886 | 1215830.991 | 2612495.2119 | 1215827.9994
65 | 2612486.0074 | 1215849.2574 | 2612489.3067 | 1215849.2303 | 2612495.3775 | 1215847.0529 | 2612500.8098 | 1215841.6612 | 2612500.1733 | 1215837.413 | 2612496.7886 | 1215830.991
66 | 2612557.2032 | 1215785.2249 | 2612611.209 | 1215773.7411
67 | 2612557.2032 | 1215785.2249 | 2612562.4221 | 1215780.2552 | 2612573.4214 | 1215770.4617 | 2612576.2945 | 1215768.0294
68 | 2612477.4319 | 1215849.3279 | 2612486.0074 | 1215849.2574
69 | 2612611.209 | 1215773.7411 | 2612611.4075 | 1215773.6989 | 2612632.3881 | 1215772.8975
70 | 2612576.2945 | 1215768.0294 | 2612586.5765 | 1215759.3246
71 | 2612653.3292 | 1215772.0975 | 2612632.3881 | 1215772.8975
72 | 2612594.0958 | 1215748.8373 | 2612590.3981 | 1215756.0892 | 2612586.5765 | 1215759.3246
73 | 2612594.0958 | 1215748.8373 | 2612598.6057 | 1215741.6538 | 2612599.4995 | 1215740.6095
74 | 2612618.9427 | 1215718.0388 | 2612625.6686 | 1215722.1887 | 2612628.6809 | 1215722.9891
75 | 2612618.9427 | 1215718.0388 | 2612616.423 | 1215724.7706 | 2612605.6537 | 1215733.4195 | 2612599.4995 | 1215740.6095
76 | 2612628.6809 | 1215722.9891 | 2612648.6536 | 1215728.2962 | 2612652.4714 | 1215729.279
77 | 2612653.3292 | 1215772.0975 | 2612661.3909 | 1215772.8149
78 | 2612653.3292 | 1215772.0975 | 2612651.1102 | 1215776.6398 | 2612623.2841 | 1215793.0739
79 | 2612661.3909 | 1215772.8149 | 2612662.6076 | 1215786.3029
80 | 2612661.3909 | 1215772.8149 | 2612673.998 | 1215773.9455
81 | 2612623.2841 | 1215793.0739 | 2612617.1275 | 1215796.7099
82 | 2612652.4714 | 1215729.279 | 2612672.1413 | 1215734.3426
83 | 2612662.6076 | 1215786.3029 | 2612667.675 | 1215788.7504
84 | 2612673.998 | 1215773.9455 | 2612684.6272 | 1215774.8986 | 2612693.1453 | 1215777.1327
85 | 2612601.5266 | 1215805.9238 | 2612617.1275 | 1215796.7099
86 | 2612696.582 | 1215778.034 | 2612693.1453 | 1215777.1327
87 | 2612601.5266 | 1215805.9238 | 2612594.3513 | 1215810.1616
88 | 2612696.582 | 1215778.034 | 2612720.0114 | 1215784.1789 | 2612720.0114 | 1215784.1789
89 | 2612577.2494 | 1215820.2619 | 2612594.3513 | 1215810.1616
90 | 2612594.3513 | 1215810.1616 | 2612620.2413 | 1215862.012
91 | 2612723.2256 | 1215785.9376 | 2612720.0114 | 1215784.1789
92 | 2612577.2494 | 1215820.2619 | 2612569.6538 | 1215824.7478
93 | 2612620.2413 | 1215862.012 | 2612637.5948 | 1215856.123 | 2612645.1512 | 1215854.0607
94 | 2612546.8955 | 1215838.1889 | 2612569.6538 | 1215824.7478
95 | 2612645.1512 | 1215854.0607 | 2612652.8339 | 1215851.9639 | 2612663.4047 | 1215853.4585
96 | 2612663.4047 | 1215853.4585 | 2612693.6419 | 1215857.7335
97 | 2612693.6419 | 1215857.7335 | 2612700.3887 | 1215858.6874
98 | 2612731.4021 | 1215863.3841 | 2612710.0711 | 1215860.0564 | 2612700.3887 | 1215858.6874
99 | 2612472.8796 | 1215938.947 | 2612524.2346 | 1215920.4659 | 2612538.1513 | 1215920.495 | 2612541.0053 | 1215920.9464
100 | 2612472.8796 | 1215938.947 | 2612454.4241 | 1215946.7593
101 | 2612472.8796 | 1215938.947 | 2612468.882 | 1215948.155 | 2612465.1165 | 1215962.6331 | 2612463.8287 | 1215975.8157 | 2612463.3985 | 1215989.2002 | 2612463.0537 | 1215992.2351
102 | 2612443.3692 | 1215956.7846 | 2612450.0902 | 1215948.5939 | 2612454.4241 | 1215946.7593
103 | 2612463.0537 | 1215992.2351 | 2612462.1069 | 1216000.5706 | 2612462.1069 | 1216000.5706
104 | 2612443.3692 | 1215956.7846 | 2612441.7284 | 1215949.8995 | 2612443.8172 | 1215934.8286 | 2612450.941 | 1215922.7638
105 | 2612451.2159 | 1216028.5725 | 2612452.2442 | 1216026.3314 | 2612458.0018 | 1216014.0697 | 2612462.1069 | 1216000.5706
106 | 2612477.4319 | 1215849.3279 | 2612450.941 | 1215922.7638
107 | 2612405.4692 | 1215845.0328 | 2612399.2892 | 1215836.3748
108 | 2612375.8339 | 1215772.8324 | 2612356.401 | 1215783.8079
109 | 2612375.8339 | 1215772.8324 | 2612377.2628 | 1215772.0254
110 | 2612488.4966 | 1215662.4673 | 2612502.606 | 1215639.5727 | 2612511.1775 | 1215625.3603 | 2612515.0807 | 1215622.0872
111 | 2612488.4966 | 1215662.4673 | 2612497.7035 | 1215634.7931 | 2612508.248 | 1215610.1789 | 2612513.2191 | 1215602.2537
112 | 2612545.434 | 1215611.3276 | 2612523.7807 | 1215614.7917 | 2612515.0807 | 1215622.0872
113 | 2612527.9849 | 1215582.9564 | 2612521.3131 | 1215589.35 | 2612513.2191 | 1215602.2537
114 | 2612545.434 | 1215611.3276 | 2612573.6439 | 1215606.8145
115 | 2612528.4322 | 1215582.5277 | 2612527.9849 | 1215582.9564
116 | 2612573.6439 | 1215606.8145 | 2612599.3688 | 1215602.6989 | 2612611.4133 | 1215600.5148
117 | 2612528.4322 | 1215582.5277 | 2612541.1742 | 1215570.3172
118 | 2612611.4133 | 1215600.5148 | 2612617.1814 | 1215599.4688
119 | 2612541.1742 | 1215570.3172 | 2612554.2592 | 1215557.778
120 | 2612343.8363 | 1215558.1307 | 2612320.9015 | 1215575.261
121 | 2612343.8363 | 1215558.1307 | 2612237.0018 | 1215410.9147
122 | 2612445.0884 | 1215618.7575 | 2612477.3152 | 1215613.7389
123 | 2612480.3459 | 1215613.2669 | 2612477.3152 | 1215613.7389
124 | 2612247.3237 | 1215383.934 | 2612253.2212 | 1215392.5065 | 2612253.0389 | 1215399.9326 | 2612237.0018 | 1215410.9147
125 | 2612410.5761 | 1215573.8081 | 2612432.482 | 1215572.7556 | 2612437.1033 | 1215571.0547
126 | 2612385.4554 | 1215575.015 | 2612410.5761 | 1215573.8081
127 | 2612473.0475 | 1215552.1949 | 2612467.4565 | 1215557.1083 | 2612457.9829 | 1215563.3699 | 2612437.1033 | 1215571.0547
128 | 2612506.2421 | 1215545.4381 | 2612473.0475 | 1215552.1949
129 | 2612506.2421 | 1215545.4381 | 2612521.0886 | 1215547.1908
130 | 2612560.2663 | 1215552.0215 | 2612556.1904 | 1215551.3348 | 2612521.0886 | 1215547.1908
131 | 2612560.2663 | 1215552.0215 | 2612569.8926 | 1215546.1396
132 | 2612560.2663 | 1215552.0215 | 2612554.2592 | 1215557.778
133 | 2612582.1571 | 1215539.6748 | 2612572.8865 | 1215544.3103 | 2612569.8926 | 1215546.1396
134 | 2612247.3237 | 1215383.934 | 2612235.905 | 1215367.5228
135 | 2612247.3237 | 1215383.934 | 2612258.5764 | 1215376.2409
136 | 2612185.4965 | 1215296.8143 | 2612192.5133 | 1215303.9103 | 2612204.2396 | 1215321.2774 | 2612225.9438 | 1215353.2063 | 2612235.905 | 1215367.5228
137 | 2612185.4965 | 1215296.8143 | 2612148.6456 | 1215278.8404
138 | 2612148.6456 | 1215278.8404 | 2612154.0754 | 1215274.7713 | 2612170.7353 | 1215259.5299 | 2612186.9556 | 1215245.4521
139 | 2612602.2075 | 1215529.6493 | 2612582.1571 | 1215539.6748
140 | 2612603.6889 | 1215528.9085 | 2612602.2075 | 1215529.6493
141 | 2612617.1814 | 1215599.4688 | 2612622.1557 | 1215598.5668 | 2612639.6138 | 1215593.4926
142 | 2612640.9436 | 1215593.106 | 2612639.6138 | 1215593.4926
143 | 2612603.6889 | 1215528.9085 | 2612614.3129 | 1215523.5964
144 | 2612624.6283 | 1215518.4385 | 2612614.3129 | 1215523.5964

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612349.0936 | 1215711.3489
1 | 2612377.0541 | 1215715.4071
2 | 2612346.4533 | 1215712.7887
3 | 2612332.4773 | 1215720.4103
4 | 2612366.7429 | 1215742.3266
5 | 2612397.8873 | 1215721.479
6 | 2612401.1314 | 1215719.6049
7 | 2612405.3541 | 1215716.7366
8 | 2612415.5975 | 1215696.4017
9 | 2612435.0036 | 1215696.6865
10 | 2612395.4247 | 1215659.3389
11 | 2612441.7554 | 1215695.7445
12 | 2612381.7152 | 1215628.6265
13 | 2612408.2923 | 1215656.2821
14 | 2612451.1578 | 1215705.4028
15 | 2612369.2106 | 1215609.9568
16 | 2612392.315 | 1215626.9758
17 | 2612418.7124 | 1215653.8068
18 | 2612458.6354 | 1215705.9075
19 | 2612357.6034 | 1215589.7394
20 | 2612417.5713 | 1215623.0427
21 | 2612434.2824 | 1215650.108
22 | 2612472.2704 | 1215722.9728
23 | 2612461.5302 | 1215696.5345
24 | 2612474.2737 | 1215725.4802
25 | 2612467.4389 | 1215688.3036
26 | 2612486.3065 | 1215740.5403
27 | 2612471.3008 | 1215683.5653
28 | 2612512.0281 | 1215725.4696
29 | 2612490.152 | 1215745.1285
30 | 2612476.2148 | 1215677.5362
31 | 2612519.8593 | 1215720.8812
32 | 2612499.1614 | 1215755.8781
33 | 2612524.4345 | 1215718.2004
34 | 2612509.2775 | 1215767.9482
35 | 2612533.1446 | 1215755.4863
36 | 2612537.7791 | 1215753.0665
37 | 2612481.7002 | 1215783.4229
38 | 2612475.128 | 1215789.0334
39 | 2612565.2565 | 1215739.7004
40 | 2612450.0406 | 1215798.6278
41 | 2612502.112 | 1215795.6487
42 | 2612448.1187 | 1215799.1593
43 | 2612517.3439 | 1215794.1866
44 | 2612432.4737 | 1215803.4862
45 | 2612546.7872 | 1215788.416
46 | 2612581.8845 | 1215731.9354
47 | 2612445.4465 | 1215805.5929
48 | 2612420.6584 | 1215806.0261
49 | 2612548.5328 | 1215787.8812
50 | 2612474.4605 | 1215812.8593
51 | 2612383.3513 | 1215814.046
52 | 2612486.1919 | 1215820.9856
53 | 2612323.906 | 1215819.6822
54 | 2612387.974 | 1215820.5223
55 | 2612470.3656 | 1215830.0133
56 | 2612490.3421 | 1215818.7597
57 | 2612495.2119 | 1215827.9994
58 | 2612496.7886 | 1215830.991
59 | 2612557.2032 | 1215785.2249
60 | 2612486.0074 | 1215849.2574
61 | 2612611.209 | 1215773.7411
62 | 2612576.2945 | 1215768.0294
63 | 2612632.388 | 1215772.8975
64 | 2612586.5765 | 1215759.3246
65 | 2612594.0958 | 1215748.8373
66 | 2612618.9427 | 1215718.0388
67 | 2612628.6809 | 1215722.9891
68 | 2612599.4995 | 1215740.6095
69 | 2612653.3292 | 1215772.0975
70 | 2612661.3909 | 1215772.8149
71 | 2612623.2841 | 1215793.0739
72 | 2612652.4714 | 1215729.279
73 | 2612672.1413 | 1215734.3426
74 | 2612662.6076 | 1215786.3029
75 | 2612673.998 | 1215773.9455
76 | 2612617.1275 | 1215796.7099
77 | 2612667.675 | 1215788.7504
78 | 2612693.1453 | 1215777.1327
79 | 2612601.5266 | 1215805.9238
80 | 2612696.582 | 1215778.034
81 | 2612594.3513 | 1215810.1616
82 | 2612720.0114 | 1215784.1789
83 | 2612723.2256 | 1215785.9376
84 | 2612577.2494 | 1215820.2619
85 | 2612620.2413 | 1215862.012
86 | 2612569.6538 | 1215824.7478
87 | 2612546.8955 | 1215838.1889
88 | 2612645.1512 | 1215854.0607
89 | 2612663.4047 | 1215853.4585
90 | 2612693.6419 | 1215857.7335
91 | 2612700.3887 | 1215858.6874
92 | 2612731.4021 | 1215863.3841
93 | 2612541.0053 | 1215920.9464
94 | 2612472.8796 | 1215938.947
95 | 2612454.4241 | 1215946.7593
96 | 2612463.0537 | 1215992.2351
97 | 2612443.3692 | 1215956.7846
98 | 2612462.1069 | 1216000.5706
99 | 2612477.4319 | 1215849.3279
100 | 2612450.941 | 1215922.7638
101 | 2612451.2159 | 1216028.5725
102 | 2612405.4692 | 1215845.0328
103 | 2612399.2892 | 1215836.3748
104 | 2612356.401 | 1215783.8079
105 | 2612375.8339 | 1215772.8324
106 | 2612488.4966 | 1215662.4673
107 | 2612515.0807 | 1215622.0872
108 | 2612513.2191 | 1215602.2537
109 | 2612545.434 | 1215611.3276
110 | 2612527.9849 | 1215582.9564
111 | 2612573.6439 | 1215606.8145
112 | 2612528.4322 | 1215582.5277
113 | 2612611.4133 | 1215600.5148
114 | 2612541.1742 | 1215570.3172
115 | 2612476.6483 | 1215640.0437
116 | 2612343.8363 | 1215558.1307
117 | 2612445.0884 | 1215618.7575
118 | 2612477.3152 | 1215613.7389
119 | 2612480.3459 | 1215613.2669
120 | 2612320.9015 | 1215575.261
121 | 2612237.0018 | 1215410.9147
122 | 2612410.5761 | 1215573.8081
123 | 2612437.1033 | 1215571.0547
124 | 2612385.4554 | 1215575.015
125 | 2612473.0475 | 1215552.1949
126 | 2612506.2421 | 1215545.4381
127 | 2612521.0886 | 1215547.1908
128 | 2612560.2663 | 1215552.0215
129 | 2612569.8926 | 1215546.1396
130 | 2612554.2592 | 1215557.778
131 | 2612247.3237 | 1215383.934
132 | 2612235.905 | 1215367.5228
133 | 2612258.5764 | 1215376.2409
134 | 2612185.4965 | 1215296.8143
135 | 2612148.6456 | 1215278.8404
136 | 2612186.9556 | 1215245.4521
137 | 2612582.1571 | 1215539.6748
138 | 2612602.2075 | 1215529.6493
139 | 2612617.1814 | 1215599.4688
140 | 2612639.6138 | 1215593.4926
141 | 2612640.9436 | 1215593.106
142 | 2612603.6889 | 1215528.9085
143 | 2612624.6283 | 1215518.4385
144 | 2612614.3129 | 1215523.5964
145 | 2612377.2628 | 1215772.0254
146 | 2612534.0843 | 1215712.5464

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1