## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4063-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4063-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4063-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4063-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4063-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4063-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4063-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4063-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4063-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4063-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4063-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4063-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4063-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4063-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4063-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4063-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4063-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4063-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4063-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4063-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4063-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4063-6_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4063-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4063-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4063-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4063-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4063-6_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4063-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4063-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4063-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4063-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4063-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4063-6_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4063-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4063-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4063-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4063-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4063-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4063-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4063-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4063-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4063-6_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4063-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4063-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4063-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4063-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4063-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4063-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4063-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4063-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4063-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4063-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4063-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4063-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4063-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4063-6_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4063-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4063-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4063-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4063-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4063-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4063-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4063-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4063-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4063-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4063-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4063-6_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4063-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4063-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4063-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4063-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4063-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4063-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4063-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4063-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4063-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4063-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4063-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4063-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4063-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4063-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4063-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4063-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4063-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4063-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4063-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4063-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4063-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4063-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4063-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4063-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4063-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4063-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4063-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4063-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4063-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4063-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4063-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4063-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4063-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4063-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4063-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4063-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4063-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4063-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4063-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4063-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4063-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4063-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4063-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4063-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4063-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4063-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4063-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4063-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4063-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4063-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4063-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4063-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4063-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4063-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4063-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4063-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4063-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4063-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4063-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4063-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4063-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4063-6_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4063-6_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4063-6_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4063-6_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4063-6_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4063-6_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4063-6_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4063-6_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4063-6_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_426_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4063-6_0_5_load_0 | 0 | 0.021567 | 0.0054053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4063-6_0_5_load_1 | 1 | 0.0091109 | 0.0022834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4063-6_0_5_load_3 | 3 | 0.0020239 | 0.00050723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4063-6_0_5_load_42 | 6 | 0.0020453 | 0.0005126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4063-6_0_5_load_55 | 7 | 0.0026173 | 0.00065595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4063-6_0_5_load_47 | 8 | 0.0028014 | 0.00070209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4063-6_0_5_load_5 | 10 | 0.018115 | 0.0045401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4063-6_0_5_load_48 | 16 | 0.019416 | 0.0048661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4063-6_0_5_load_121 | 17 | 0.0086065 | 0.002157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4063-6_0_5_load_53 | 19 | 0.043928 | 0.011009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4063-6_0_5_load_49 | 22 | 0.0088553 | 0.0022194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4063-6_0_5_load_144 | 26 | 0.011661 | 0.0029226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4063-6_0_5_load_50 | 29 | 0.010403 | 0.0026073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4063-6_0_5_load_145 | 32 | 0.029526 | 0.0073998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4063-6_0_5_load_64 | 35 | 0.00041579 | 0.00010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4063-6_0_5_load_91 | 36 | 0.0051279 | 0.0012852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4063-6_0_5_load_69 | 37 | 0.0035521 | 0.00089024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4063-6_0_5_load_73 | 39 | 0.0044694 | 0.0011201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4063-6_0_5_load_71 | 40 | 0.0028607 | 0.00071696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4063-6_0_5_load_149 | 41 | 0.064408 | 0.016142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4063-6_0_5_load_114 | 42 | 0.0075115 | 0.0018826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4063-6_0_5_load_11 | 43 | 0.022504 | 0.0056402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4063-6_0_5_load_34 | 45 | 0.0017168 | 0.00043028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4063-6_0_5_load_35 | 46 | 0.0008292 | 0.00020782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4063-6_0_5_load_36 | 47 | 0.0030241 | 0.00075791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4063-6_0_5_load_45 | 49 | 0.0011438 | 0.00028666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4063-6_0_5_load_106 | 51 | 0.003985 | 0.00099875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4063-6_0_5_load_107 | 52 | 0.0050357 | 0.0012621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4063-6_0_5_load_68 | 53 | 0.0021655 | 0.00054271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4063-6_0_5_load_147 | 55 | 0.023888 | 0.005987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4063-6_0_5_load_115 | 57 | 0.044101 | 0.011053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4063-6_0_5_load_65 | 58 | 0.0029204 | 0.00073192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4063-6_0_5_load_72 | 59 | 0.0034633 | 0.00086798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4063-6_0_5_load_63 | 60 | 0.00069688 | 0.00017465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4063-6_0_5_load_82 | 62 | 0.0011791 | 0.0002955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4063-6_0_5_load_78 | 63 | 0.0011755 | 0.00029462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4063-6_0_5_load_41 | 64 | 0.0032973 | 0.00082638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4063-6_0_5_load_148 | 66 | 0.016622 | 0.0041658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4063-6_0_5_load_83 | 67 | 0.0026046 | 0.00065277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4063-6_0_5_load_44 | 70 | 0.0056856 | 0.0014249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4063-6_0_5_load_37 | 71 | 0.0015898 | 0.00039843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4063-6_0_5_load_38 | 72 | 0.00073231 | 0.00018353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4063-6_0_5_load_40 | 73 | 0.0010593 | 0.00026548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4063-6_0_5_load_56 | 74 | 0.002207 | 0.00055312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4063-6_0_5_load_57 | 75 | 0.0015914 | 0.00039885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4063-6_0_5_load_58 | 76 | 0.0014725 | 0.00036905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4063-6_0_5_load_61 | 78 | 0.0028153 | 0.00070559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4063-6_0_5_load_66 | 79 | 0.00045181 | 0.00011323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4063-6_0_5_load_70 | 80 | 0.0023372 | 0.00058575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4063-6_0_5_load_74 | 84 | 0.0021637 | 0.00054228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4063-6_0_5_load_75 | 85 | 0.0066016 | 0.0016545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4063-6_0_5_load_76 | 86 | 0.0041302 | 0.0010351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4063-6_0_5_load_77 | 87 | 0.0022385 | 0.00056103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4063-6_0_5_load_81 | 88 | 0.0044943 | 0.0011264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4063-6_0_5_load_79 | 89 | 0.0012522 | 0.00031384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4063-6_0_5_load_85 | 90 | 0.002997 | 0.00075112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4063-6_0_5_load_90 | 91 | 0.0018408 | 0.00046136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4063-6_0_5_load_88 | 92 | 0.0017423 | 0.00043666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4063-6_0_5_load_86 | 93 | 0.0014295 | 0.00035827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4063-6_0_5_load_87 | 94 | 0.0019119 | 0.00047916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4063-6_0_5_load_89 | 95 | 0.0011753 | 0.00029457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4063-6_0_5_load_100 | 96 | 0.003554 | 0.00089072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4063-6_0_5_load_105 | 97 | 0.0054125 | 0.0013565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4063-6_0_5_load_104 | 98 | 0.0033539 | 0.00084056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4063-6_0_5_load_101 | 99 | 0.0049669 | 0.0012448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4063-6_0_5_load_94 | 100 | 0.0028049 | 0.00070297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4063-6_0_5_load_95 | 101 | 0.0026494 | 0.00066401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4063-6_0_5_load_98 | 104 | 0.0024435 | 0.00061241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4063-6_0_5_load_99 | 105 | 0.0021399 | 0.00053632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4063-6_0_5_load_103 | 106 | 0.0031327 | 0.00078512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4063-6_0_5_load_130 | 107 | 0.0017171 | 0.00043036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4063-6_0_5_load_108 | 108 | 0.005143 | 0.001289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4063-6_0_5_load_129 | 110 | 0.0024482 | 0.00061357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4063-6_0_5_load_127 | 111 | 0.0018871 | 0.00047295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4063-6_0_5_load_110 | 112 | 0.0060627 | 0.0015194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4063-6_0_5_load_111 | 113 | 0.0019891 | 0.00049852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4063-6_0_5_load_112 | 114 | 0.0033561 | 0.00084112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4063-6_0_5_load_117 | 115 | 0.0027825 | 0.00069737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4063-6_0_5_load_118 | 116 | 0.0037098 | 0.00092975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4063-6_0_5_load_119 | 117 | 0.0020366 | 0.00051042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4063-6_0_5_load_120 | 118 | 0.0024426 | 0.00061216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4063-6_0_5_load_132 | 119 | 0.001578 | 0.0003955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4063-6_0_5_load_133 | 120 | 0.0042123 | 0.0010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4063-6_0_5_load_122 | 121 | 0.0013482 | 0.0003379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4063-6_0_5_load_123 | 122 | 0.0010799 | 0.00027065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4063-6_0_5_load_124 | 123 | 0.0013683 | 0.00034294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4063-6_0_5_load_125 | 124 | 0.0012571 | 0.00031505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4063-6_0_5_load_126 | 125 | 0.0018676 | 0.00046807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4063-6_0_5_load_134 | 126 | 0.0052714 | 0.0013211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4063-6_0_5_load_128 | 127 | 0.0014825 | 0.00037156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4063-6_0_5_load_135 | 128 | 0.0033267 | 0.00083376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4063-6_0_5_load_137 | 129 | 0.0025313 | 0.0006344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4063-6_0_5_load_136 | 130 | 0.0022661 | 0.00056794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4063-6_0_5_load_141 | 131 | 0.0039217 | 0.00098287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4063-6_0_5_load_142 | 132 | 0.0012115 | 0.00030363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4063-6_0_5_load_138 | 133 | 0.0019348 | 0.0004849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4063-6_0_5_load_139 | 134 | 0.0050207 | 0.0012583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4063-6_0_5_load_140 | 135 | 0.0010958 | 0.00027463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4063-6_0_5_load_143 | 136 | 0.0011564 | 0.00028982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4063-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4063-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0032691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4063-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4063-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4063-6_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4063-6_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0081062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4063-6_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4063-6_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4063-6_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.035799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4063-6_0_5_line_9 |  | 7 | 74 | 0.012636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_4063-6_0_5_line_10 |  | 8 | 50 | 0.020318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4063-6_0_5_line_11 |  | 9 | 64 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_4063-6_0_5_line_12 |  | 9 | 71 | 0.01451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4063-6_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.024215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_4063-6_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.009599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_4063-6_0_5_line_15 |  | 11 | 13 | 0.005217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4063-6_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.022812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4063-6_0_5_line_17 |  | 12 | 15 | 0.012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_4063-6_0_5_line_18 |  | 13 | 17 | 0.016538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_4063-6_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.016502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4063-6_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.030026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4063-6_0_5_line_21 |  | 15 | 19 | 0.017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4063-6_0_5_line_22 |  | 17 | 42 | 0.0098013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_4063-6_0_5_line_23 |  | 18 | 41 | 0.026125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4063-6_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.03532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_4063-6_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4063-6_0_5_line_26 |  | 20 | 23 | 0.011297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_4063-6_0_5_line_27 |  | 21 | 55 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4063-6_0_5_line_28 |  | 21 | 31 | 0.00983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_4063-6_0_5_line_29 |  | 23 | 56 | 0.022333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_4063-6_0_5_line_30 |  | 23 | 57 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_4063-6_0_5_line_31 |  | 24 | 25 | 0.020841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4063-6_0_5_line_32 |  | 24 | 26 | 0.047583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4063-6_0_5_line_33 |  | 25 | 64 | 0.023258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_4063-6_0_5_line_34 |  | 25 | 30 | 0.030998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4063-6_0_5_line_35 |  | 27 | 28 | 0.003696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4063-6_0_5_line_36 |  | 27 | 29 | 0.0096214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4063-6_0_5_line_37 |  | 28 | 66 | 0.013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4063-6_0_5_line_38 |  | 29 | 30 | 0.0048177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4063-6_0_5_line_39 |  | 30 | 31 | 0.019291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4063-6_0_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.014388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4063-6_0_5_line_41 |  | 33 | 34 | 0.036822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4063-6_0_5_line_42 |  | 33 | 35 | 0.030279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4063-6_0_5_line_43 |  | 34 | 36 | 0.01355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4063-6_0_5_line_44 |  | 34 | 37 | 0.010395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4063-6_0_5_line_45 |  | 35 | 60 | 0.025458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4063-6_0_5_line_46 |  | 37 | 65 | 0.043938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4063-6_0_5_line_47 |  | 38 | 39 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4063-6_0_5_line_48 |  | 38 | 40 | 0.044194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4063-6_0_5_line_49 |  | 40 | 69 | 0.01107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4063-6_0_5_line_50 |  | 42 | 114 | 0.011308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4063-6_0_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4063-6_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.018517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4063-6_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0026627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4063-6_0_5_line_54 |  | 45 | 47 | 0.015327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4063-6_0_5_line_55 |  | 46 | 48 | 0.028401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4063-6_0_5_line_56 |  | 48 | 70 | 0.0044444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4063-6_0_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.007825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4063-6_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.039569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4063-6_0_5_line_59 |  | 52 | 108 | 0.040584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4063-6_0_5_line_60 |  | 53 | 54 | 0.0070107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4063-6_0_5_line_61 |  | 54 | 79 | 0.035814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4063-6_0_5_line_62 |  | 56 | 113 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_4063-6_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.0009494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4063-6_0_5_line_64 |  | 59 | 69 | 0.01746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4063-6_0_5_line_65 |  | 60 | 78 | 0.035423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_4063-6_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0060077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4063-6_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4063-6_0_5_line_68 |  | 63 | 89 | 0.018773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4063-6_0_5_line_69 |  | 65 | 80 | 0.02043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_4063-6_0_5_line_70 |  | 65 | 79 | 0.039216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4063-6_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4063-6_0_5_line_72 |  | 68 | 90 | 0.025433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4063-6_0_5_line_73 |  | 69 | 77 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4063-6_0_5_line_74 |  | 70 | 73 | 0.0086415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4063-6_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.004411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4063-6_0_5_line_76 |  | 72 | 73 | 0.029771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4063-6_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0097924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_4063-6_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.028425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_4063-6_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4063-6_0_5_line_80 |  | 77 | 78 | 0.037104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4063-6_0_5_line_81 |  | 80 | 81 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_4063-6_0_5_line_82 |  | 81 | 82 | 0.011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_4063-6_0_5_line_83 |  | 81 | 83 | 0.03067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4063-6_0_5_line_84 |  | 82 | 98 | 0.10243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4063-6_0_5_line_85 |  | 82 | 99 | 0.059077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_4063-6_0_5_line_86 |  | 83 | 88 | 0.033638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4063-6_0_5_line_87 |  | 83 | 87 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4063-6_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0037896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4063-6_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.0012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4063-6_0_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.011636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4063-6_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.016011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4063-6_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4063-6_0_5_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0028603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4063-6_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0014002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4063-6_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.024608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4063-6_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0038191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4063-6_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.00023922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4063-6_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.028497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4063-6_0_5_line_99 |  | 97 | 104 | 0.00042295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4063-6_0_5_line_100 |  | 99 | 103 | 0.017306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4063-6_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0086442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4063-6_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0063282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4063-6_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4063-6_0_5_line_104 |  | 102 | 104 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4063-6_0_5_line_105 |  | 102 | 105 | 0.035816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4063-6_0_5_line_106 |  | 103 | 106 | 0.0052891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4063-6_0_5_line_107 |  | 105 | 107 | 0.0029209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4063-6_0_5_line_108 |  | 106 | 108 | 0.034315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4063-6_0_5_line_109 |  | 107 | 109 | 0.01499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4063-6_0_5_line_110 |  | 109 | 120 | 0.014034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4063-6_0_5_line_111 |  | 109 | 129 | 0.050909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4063-6_0_5_line_112 |  | 109 | 130 | 0.015956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4063-6_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0065286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4063-6_0_5_line_114 |  | 111 | 127 | 0.021901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4063-6_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.023612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_4063-6_0_5_line_116 |  | 112 | 114 | 0.0080468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_4063-6_0_5_line_117 |  | 115 | 116 | 0.029569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4063-6_0_5_line_118 |  | 115 | 117 | 0.0083834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4063-6_0_5_line_119 |  | 117 | 118 | 0.014578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4063-6_0_5_line_120 |  | 118 | 119 | 0.003349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4063-6_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.023432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4063-6_0_5_line_122 |  | 121 | 122 | 0.010998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4063-6_0_5_line_123 |  | 121 | 123 | 0.0028025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4063-6_0_5_line_124 |  | 122 | 124 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4063-6_0_5_line_125 |  | 123 | 125 | 0.018848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4063-6_0_5_line_126 |  | 124 | 126 | 0.018198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4063-6_0_5_line_127 |  | 125 | 127 | 0.0055082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4063-6_0_5_line_128 |  | 126 | 128 | 0.0029679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4063-6_0_5_line_129 |  | 128 | 130 | 0.028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4063-6_0_5_line_130 |  | 129 | 131 | 0.046026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4063-6_0_5_line_131 |  | 131 | 132 | 0.019447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4063-6_0_5_line_132 |  | 132 | 136 | 0.019948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4063-6_0_5_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4063-6_0_5_line_134 |  | 134 | 135 | 0.0072722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4063-6_0_5_line_135 |  | 135 | 136 | 0.019572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4063-6_0_5_trafo_2 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2668622.3725 | 1244823.9018 | 2668618.1822 | 1244833.1977
1 | 2668623.716 | 1244820.9215 | 2668622.3725 | 1244823.9018
2 | 2668618.1822 | 1244833.1977 | 2668613.6482 | 1244843.256
3 | 2668611.7346 | 1244814.7787 | 2668623.716 | 1244820.9215
4 | 2668611.7346 | 1244814.7787 | 2668616.4086 | 1244804.6256 | 2668616.9059 | 1244797.5598
5 | 2668611.7346 | 1244814.7787 | 2668608.0543 | 1244822.0013
6 | 2668616.9059 | 1244797.5598 | 2668629.3976 | 1244797.179
7 | 2668616.9059 | 1244797.5598 | 2668602.0807 | 1244795.4588
8 | 2668591.8015 | 1244853.8978 | 2668608.0543 | 1244822.0013
9 | 2668642.0274 | 1244796.794 | 2668629.3976 | 1244797.179
10 | 2668582.0267 | 1244792.2084 | 2668594.2661 | 1244794.3514 | 2668602.0807 | 1244795.4588
11 | 2668591.8015 | 1244853.8978 | 2668581.7187 | 1244874.9782
12 | 2668591.8015 | 1244853.8978 | 2668578.3868 | 1244848.3681
13 | 2668433.9714 | 1244889.8784 | 2668428.829 | 1244886.9615 | 2668428.1951 | 1244880.3385 | 2668431.3127 | 1244875.3709 | 2668434.4644 | 1244870.5203
14 | 2668439.8255 | 1244862.5602 | 2668437.5441 | 1244865.7806 | 2668434.4644 | 1244870.5203
15 | 2668433.9714 | 1244889.8784 | 2668429.0983 | 1244891.7791
16 | 2668439.8255 | 1244862.5602 | 2668459.4192 | 1244874.3389
17 | 2668439.8255 | 1244862.5602 | 2668428.7806 | 1244856.4508
18 | 2668429.0983 | 1244891.7791 | 2668434.7036 | 1244895.8354 | 2668442.9002 | 1244900.8685
19 | 2668459.4192 | 1244874.3389 | 2668466.943 | 1244876.5049 | 2668474.3748 | 1244880.9759
20 | 2668428.7806 | 1244856.4508 | 2668433.3504 | 1244849.3985 | 2668436.1816 | 1244845.0281 | 2668437.4742 | 1244843.0305 | 2668439.636 | 1244839.6976 | 2668443.7549 | 1244843.57 | 2668446.6645 | 1244840.2568
21 | 2668428.7806 | 1244856.4508 | 2668423.6148 | 1244853.5892 | 2668420.2686 | 1244854.7848 | 2668416.3634 | 1244861.8669
22 | 2668451.2526 | 1244905.9973 | 2668442.9002 | 1244900.8685
23 | 2668466.8027 | 1244837.6095 | 2668461.8651 | 1244845.0911 | 2668459.7569 | 1244846.401 | 2668456.2397 | 1244846.0491 | 2668446.6645 | 1244840.2568
24 | 2668522.0426 | 1244909.9865 | 2668527.3887 | 1244913.5841 | 2668530.2144 | 1244916.2297 | 2668532.0418 | 1244918.9527 | 2668545.9384 | 1244928.0529 | 2668550.4966 | 1244930.5184
25 | 2668522.0426 | 1244909.9865 | 2668516.9736 | 1244906.6034 | 2668504.3062 | 1244898.9827
26 | 2668515.8654 | 1244919.4551 | 2668522.0426 | 1244909.9865
27 | 2668544.8587 | 1244939.7486 | 2668550.4966 | 1244930.5184
28 | 2668559.6893 | 1244934.0715 | 2668550.4966 | 1244930.5184
29 | 2668515.8654 | 1244919.4551 | 2668507.8346 | 1244931.7488 | 2668503.6498 | 1244938.1716
30 | 2668515.8654 | 1244919.4551 | 2668533.6652 | 1244930.2621
31 | 2668569.9722 | 1244894.9741 | 2668565.8886 | 1244891.9804 | 2668563.4081 | 1244895.4208 | 2668557.3003 | 1244903.4559 | 2668556.4928 | 1244904.6807
32 | 2668556.4928 | 1244904.6807 | 2668546.5177 | 1244898.2054 | 2668545.8143 | 1244897.608 | 2668516.1703 | 1244879.4406
33 | 2668569.9722 | 1244894.9741 | 2668571.8141 | 1244892.5159 | 2668572.4831 | 1244891.5119 | 2668573.0672 | 1244890.6625 | 2668575.2733 | 1244887.4301 | 2668575.9344 | 1244886.4593 | 2668578.2037 | 1244882.3271 | 2668581.7187 | 1244874.9782
34 | 2668569.8307 | 1244917.6661 | 2668565.9234 | 1244915.1081 | 2668568.9107 | 1244910.317 | 2668576.1413 | 1244899.2707 | 2668569.9722 | 1244894.9741
35 | 2668582.051 | 1244925.3572 | 2668583.939 | 1244922.1768
36 | 2668582.051 | 1244925.3572 | 2668573.9081 | 1244920.2323
37 | 2668594.9001 | 1244927.674 | 2668594.2311 | 1244928.678 | 2668590.8633 | 1244926.5154 | 2668583.939 | 1244922.1768
38 | 2668569.8307 | 1244917.6661 | 2668573.9081 | 1244920.2323
39 | 2668559.6893 | 1244934.0715 | 2668562.7503 | 1244928.781 | 2668565.975 | 1244923.7147 | 2668569.8307 | 1244917.6661
40 | 2668559.6893 | 1244934.0715 | 2668564.3826 | 1244936.6164 | 2668572.0434 | 1244941.4329
41 | 2668824.3725 | 1244790.1016 | 2668836.3282 | 1244789.9847 | 2668847.5015 | 1244789.5696 | 2668850.2924 | 1244782.1857 | 2668852.3803 | 1244776.7839
42 | 2668824.3725 | 1244790.1016 | 2668794.1245 | 1244791.4616
43 | 2668852.3803 | 1244776.7839 | 2668864.7561 | 1244782.3009
44 | 2668852.3803 | 1244776.7839 | 2668842.858 | 1244772.6145
45 | 2668794.1245 | 1244791.4616 | 2668791.7416 | 1244791.5687 | 2668768.8291 | 1244792.3259 | 2668768.6816 | 1244792.3316
46 | 2668802.6091 | 1244754.9914 | 2668842.858 | 1244772.6145
47 | 2668701.4715 | 1244878.3502 | 2668684.3884 | 1244877.5296
48 | 2668701.4715 | 1244878.3502 | 2668701.2826 | 1244872.4772 | 2668700.073 | 1244834.1778
49 | 2668699.7236 | 1244823.1136 | 2668700.073 | 1244834.1778
50 | 2668451.2526 | 1244905.9973 | 2668460.8891 | 1244911.9145
51 | 2668505.1048 | 1244820.7287 | 2668494.2982 | 1244816.879 | 2668483.3324 | 1244813.7281 | 2668480.5295 | 1244812.4109
52 | 2668505.1048 | 1244820.7287 | 2668515.2754 | 1244808.9824 | 2668517.45 | 1244806.9459
53 | 2668505.1048 | 1244820.7287 | 2668507.6108 | 1244821.6288
54 | 2668517.45 | 1244806.9459 | 2668519.7672 | 1244804.7757 | 2668526.4811 | 1244794.6462
55 | 2668534.3402 | 1244831.2291 | 2668507.6108 | 1244821.6288
56 | 2668534.3402 | 1244831.2291 | 2668538.496 | 1244832.8047
57 | 2668582.0267 | 1244792.2084 | 2668574.5133 | 1244790.022
58 | 2668777.5062 | 1244583.5582 | 2668785.8187 | 1244588.8475 | 2668810.465 | 1244605.4489
59 | 2668844.1254 | 1244628.122 | 2668810.465 | 1244605.4489
60 | 2668734.6726 | 1244723.3265 | 2668729.0984 | 1244719.0747
61 | 2668734.6726 | 1244723.3265 | 2668766.4262 | 1244739.89
62 | 2668503.6498 | 1244938.1716 | 2668487.8679 | 1244928.4808
63 | 2668717.1665 | 1244822.348 | 2668718.115 | 1244822.3064
64 | 2668699.7236 | 1244823.1136 | 2668717.1665 | 1244822.348
65 | 2668733.2847 | 1244793.7044 | 2668768.6816 | 1244792.3316
66 | 2668925.8739 | 1244772.3229 | 2668931.2732 | 1244774.9571
67 | 2668925.8739 | 1244772.3229 | 2668912.4017 | 1244765.5137
68 | 2668912.4017 | 1244765.5137 | 2668895.647 | 1244757.0454
69 | 2668802.6091 | 1244754.9914 | 2668813.3797 | 1244737.6311
70 | 2668802.6091 | 1244754.9914 | 2668768.3976 | 1244740.9184 | 2668766.4262 | 1244739.89
71 | 2669001.1149 | 1244749.5258 | 2668995.0871 | 1244758.4175
72 | 2669001.1149 | 1244749.5258 | 2668996.5009 | 1244744.0683 | 2668989.6939 | 1244730.9467 | 2668987.3929 | 1244728.3035
73 | 2668696.2089 | 1244795.1423 | 2668699.7236 | 1244823.1136
74 | 2668546.5762 | 1244835.8683 | 2668538.496 | 1244832.8047
75 | 2668574.3087 | 1244846.6871 | 2668578.3868 | 1244848.3681
76 | 2668574.3087 | 1244846.6871 | 2668565.1036 | 1244842.8927 | 2668546.5762 | 1244835.8683
77 | 2668642.0274 | 1244796.794 | 2668651.8152 | 1244796.4956
78 | 2668651.8152 | 1244796.4956 | 2668680.227 | 1244795.6295
79 | 2668696.2089 | 1244795.1423 | 2668680.227 | 1244795.6295
80 | 2668696.2089 | 1244795.1423 | 2668733.2847 | 1244793.7044
81 | 2668824.2246 | 1244720.1511 | 2668813.3797 | 1244737.6311
82 | 2668830.621 | 1244710.0849 | 2668824.2246 | 1244720.1511
83 | 2668851.4592 | 1244734.4103 | 2668824.2246 | 1244720.1511
84 | 2668830.621 | 1244710.0849 | 2668826.6056 | 1244707.7256 | 2668772.3043 | 1244673.8057 | 2668744.3954 | 1244654.4466
85 | 2668830.621 | 1244710.0849 | 2668843.3645 | 1244689.6407 | 2668856.6959 | 1244668.6807 | 2668863.5626 | 1244663.0231 | 2668864.508 | 1244662.2076
86 | 2668851.4592 | 1244734.4103 | 2668868.3888 | 1244743.2685 | 2668881.3578 | 1244749.8233
87 | 2668851.4592 | 1244734.4103 | 2668858.9498 | 1244720.285
88 | 2668866.1768 | 1244706.6567 | 2668864.4014 | 1244710.0047
89 | 2668866.7485 | 1244705.5787 | 2668866.1768 | 1244706.6567
90 | 2668858.9498 | 1244720.285 | 2668864.4014 | 1244710.0047
91 | 2668895.647 | 1244757.0454 | 2668881.3578 | 1244749.8233
92 | 2668971.7641 | 1244712.5921 | 2668971.7641 | 1244712.5921 | 2668981.6852 | 1244721.7472 | 2668987.3929 | 1244728.3035
93 | 2668969.3799 | 1244711.012 | 2668971.7641 | 1244712.5921
94 | 2668968.2128 | 1244710.2385 | 2668969.3799 | 1244711.012
95 | 2668968.2128 | 1244710.2385 | 2668947.7006 | 1244696.6438
96 | 2668947.7006 | 1244696.6438 | 2668944.5171 | 1244694.534
97 | 2668944.3177 | 1244694.4019 | 2668944.5171 | 1244694.534
98 | 2668920.5643 | 1244678.6591 | 2668944.3177 | 1244694.4019
99 | 2668920.2118 | 1244678.4254 | 2668920.5643 | 1244678.6591
100 | 2668876.9729 | 1244650.2476 | 2668871.8674 | 1244655.859 | 2668864.508 | 1244662.2076
101 | 2668901.2701 | 1244665.9577 | 2668894.0111 | 1244661.2641
102 | 2668906.5842 | 1244669.3937 | 2668901.2701 | 1244665.9577
103 | 2668876.9729 | 1244650.2476 | 2668894.0111 | 1244661.2641
104 | 2668906.5842 | 1244669.3937 | 2668920.2118 | 1244678.4254
105 | 2668906.5842 | 1244669.3937 | 2668913.7394 | 1244660.3704 | 2668926.9951 | 1244640.0045
106 | 2668876.9729 | 1244650.2476 | 2668872.5861 | 1244647.2928
107 | 2668926.9951 | 1244640.0045 | 2668927.7887 | 1244638.7852 | 2668928.5446 | 1244637.529
108 | 2668872.5861 | 1244647.2928 | 2668844.1254 | 1244628.122
109 | 2668936.2726 | 1244624.685 | 2668928.5446 | 1244637.529
110 | 2668936.2726 | 1244624.685 | 2668947.2645 | 1244633.4102
111 | 2668936.2726 | 1244624.685 | 2668946.0124 | 1244609.154 | 2668950.4746 | 1244599.7326 | 2668953.5966 | 1244577.8013
112 | 2668936.2726 | 1244624.685 | 2668923.2228 | 1244615.5035
113 | 2668824.5728 | 1244546.0949 | 2668819.2334 | 1244542.3382
114 | 2668824.5728 | 1244546.0949 | 2668842.4845 | 1244558.6973
115 | 2668467.7462 | 1244916.1251 | 2668487.8679 | 1244928.4808
116 | 2668467.7462 | 1244916.1251 | 2668460.8891 | 1244911.9145
117 | 2668986.2254 | 1244664.3364 | 2668986.881 | 1244664.8568 | 2669008.1931 | 1244684.126
118 | 2668986.2254 | 1244664.3364 | 2668979.6592 | 1244659.1242
119 | 2668968.2407 | 1244650.0606 | 2668979.6592 | 1244659.1242
120 | 2668968.2407 | 1244650.0606 | 2668965.6177 | 1244647.9785
121 | 2668965.6177 | 1244647.9785 | 2668947.2645 | 1244633.4102
122 | 2668864.6962 | 1244574.3251 | 2668873.6908 | 1244580.6536
123 | 2668864.6962 | 1244574.3251 | 2668862.4041 | 1244572.7124
124 | 2668873.6908 | 1244580.6536 | 2668883.0123 | 1244587.212
125 | 2668846.9895 | 1244561.8669 | 2668862.4041 | 1244572.7124
126 | 2668897.896 | 1244597.6839 | 2668883.0123 | 1244587.212
127 | 2668846.9895 | 1244561.8669 | 2668842.4845 | 1244558.6973
128 | 2668897.896 | 1244597.6839 | 2668900.3233 | 1244599.3917
129 | 2668923.2228 | 1244615.5035 | 2668900.3233 | 1244599.3917
130 | 2668953.5966 | 1244577.8013 | 2668954.482 | 1244571.5818 | 2668953.222 | 1244561.0153 | 2668948.735 | 1244555.0145 | 2668931.6491 | 1244541.7846
131 | 2668916.2727 | 1244529.8784 | 2668931.6491 | 1244541.7846
132 | 2668900.5006 | 1244517.6658 | 2668916.2727 | 1244529.8784
133 | 2668868.1273 | 1244493.0901 | 2668879.1207 | 1244501.4325
134 | 2668884.9137 | 1244505.8286 | 2668879.1207 | 1244501.4325
135 | 2668900.5006 | 1244517.6658 | 2668899.9265 | 1244517.2213 | 2668884.9137 | 1244505.8286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668622.3725 | 1244823.9018
1 | 2668618.1822 | 1244833.1977
2 | 2668623.716 | 1244820.9215
3 | 2668613.6482 | 1244843.256
4 | 2668611.7346 | 1244814.7787
5 | 2668616.9059 | 1244797.5598
6 | 2668608.0543 | 1244822.0013
7 | 2668629.3976 | 1244797.179
8 | 2668602.0807 | 1244795.4588
9 | 2668591.8015 | 1244853.8978
10 | 2668434.4644 | 1244870.5203
11 | 2668433.9714 | 1244889.8784
12 | 2668439.8255 | 1244862.5602
13 | 2668429.0983 | 1244891.7791
14 | 2668459.4192 | 1244874.3389
15 | 2668428.7806 | 1244856.4508
16 | 2668474.3748 | 1244880.9759
17 | 2668442.9002 | 1244900.8685
18 | 2668446.6645 | 1244840.2568
19 | 2668416.3634 | 1244861.8669
20 | 2668522.0426 | 1244909.9865
21 | 2668550.4966 | 1244930.5184
22 | 2668504.3062 | 1244898.9827
23 | 2668515.8654 | 1244919.4551
24 | 2668556.4928 | 1244904.6807
25 | 2668569.9722 | 1244894.9741
26 | 2668516.1703 | 1244879.4406
27 | 2668582.051 | 1244925.3572
28 | 2668583.939 | 1244922.1768
29 | 2668573.9081 | 1244920.2323
30 | 2668569.8307 | 1244917.6661
31 | 2668559.6893 | 1244934.0715
32 | 2668572.0434 | 1244941.4329
33 | 2668824.3725 | 1244790.1016
34 | 2668852.3803 | 1244776.7839
35 | 2668794.1245 | 1244791.4616
36 | 2668864.7561 | 1244782.3009
37 | 2668842.858 | 1244772.6145
38 | 2668701.4715 | 1244878.3502
39 | 2668684.3884 | 1244877.5296
40 | 2668700.073 | 1244834.1778
41 | 2668466.8027 | 1244837.6095
42 | 2668451.2526 | 1244905.9973
43 | 2668480.5295 | 1244812.4109
44 | 2668505.1048 | 1244820.7287
45 | 2668517.45 | 1244806.9459
46 | 2668507.6108 | 1244821.6288
47 | 2668526.4811 | 1244794.6462
48 | 2668534.3402 | 1244831.2291
49 | 2668574.5133 | 1244790.022
50 | 2668582.0267 | 1244792.2084
51 | 2668777.5062 | 1244583.5582
52 | 2668810.465 | 1244605.4489
53 | 2668729.0984 | 1244719.0747
54 | 2668734.6726 | 1244723.3265
55 | 2668544.8587 | 1244939.7486
56 | 2668503.6498 | 1244938.1716
57 | 2668533.6652 | 1244930.2621
58 | 2668718.115 | 1244822.3064
59 | 2668717.1665 | 1244822.348
60 | 2668768.6816 | 1244792.3316
61 | 2668925.8739 | 1244772.3229
62 | 2668931.2732 | 1244774.9571
63 | 2668912.4017 | 1244765.5137
64 | 2668581.7187 | 1244874.9782
65 | 2668802.6091 | 1244754.9914
66 | 2668594.9001 | 1244927.674
67 | 2668995.0871 | 1244758.4175
68 | 2669001.1149 | 1244749.5258
69 | 2668699.7236 | 1244823.1136
70 | 2668538.496 | 1244832.8047
71 | 2668578.3868 | 1244848.3681
72 | 2668574.3087 | 1244846.6871
73 | 2668546.5762 | 1244835.8683
74 | 2668642.0274 | 1244796.794
75 | 2668651.8152 | 1244796.4956
76 | 2668680.227 | 1244795.6295
77 | 2668696.2089 | 1244795.1423
78 | 2668733.2847 | 1244793.7044
79 | 2668766.4262 | 1244739.89
80 | 2668813.3797 | 1244737.6311
81 | 2668824.2246 | 1244720.1511
82 | 2668830.621 | 1244710.0849
83 | 2668851.4592 | 1244734.4103
84 | 2668866.1768 | 1244706.6567
85 | 2668864.4014 | 1244710.0047
86 | 2668866.7485 | 1244705.5787
87 | 2668858.9498 | 1244720.285
88 | 2668881.3578 | 1244749.8233
89 | 2668895.647 | 1244757.0454
90 | 2668987.3929 | 1244728.3035
91 | 2668971.7641 | 1244712.5921
92 | 2668969.3799 | 1244711.012
93 | 2668968.2128 | 1244710.2385
94 | 2668947.7006 | 1244696.6438
95 | 2668944.5171 | 1244694.534
96 | 2668944.3177 | 1244694.4019
97 | 2668920.5643 | 1244678.6591
98 | 2668744.3954 | 1244654.4466
99 | 2668864.508 | 1244662.2076
100 | 2668901.2701 | 1244665.9577
101 | 2668894.0111 | 1244661.2641
102 | 2668906.5842 | 1244669.3937
103 | 2668876.9729 | 1244650.2476
104 | 2668920.2118 | 1244678.4254
105 | 2668926.9951 | 1244640.0045
106 | 2668872.5861 | 1244647.2928
107 | 2668928.5446 | 1244637.529
108 | 2668844.1254 | 1244628.122
109 | 2668936.2726 | 1244624.685
110 | 2668819.2334 | 1244542.3382
111 | 2668824.5728 | 1244546.0949
112 | 2668467.7462 | 1244916.1251
113 | 2668487.8679 | 1244928.4808
114 | 2668460.8891 | 1244911.9145
115 | 2668986.2254 | 1244664.3364
116 | 2669008.1931 | 1244684.126
117 | 2668979.6592 | 1244659.1242
118 | 2668968.2407 | 1244650.0606
119 | 2668965.6177 | 1244647.9785
120 | 2668947.2645 | 1244633.4102
121 | 2668864.6962 | 1244574.3251
122 | 2668873.6908 | 1244580.6536
123 | 2668862.4041 | 1244572.7124
124 | 2668883.0123 | 1244587.212
125 | 2668846.9895 | 1244561.8669
126 | 2668897.896 | 1244597.6839
127 | 2668842.4845 | 1244558.6973
128 | 2668900.3233 | 1244599.3917
129 | 2668953.5966 | 1244577.8013
130 | 2668923.2228 | 1244615.5035
131 | 2668931.6491 | 1244541.7846
132 | 2668916.2727 | 1244529.8784
133 | 2668868.1273 | 1244493.0901
134 | 2668879.1207 | 1244501.4325
135 | 2668884.9137 | 1244505.8286
136 | 2668900.5006 | 1244517.6658
137 | 2668611.7346 | 1244814.7787

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1