## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4063-8_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4063-8_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4063-8_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4063-8_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4063-8_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4063-8_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4063-8_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4063-8_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4063-8_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4063-8_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4063-8_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4063-8_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4063-8_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4063-8_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4063-8_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4063-8_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4063-8_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4063-8_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4063-8_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4063-8_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4063-8_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4063-8_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4063-8_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4063-8_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4063-8_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4063-8_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4063-8_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4063-8_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4063-8_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4063-8_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4063-8_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4063-8_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4063-8_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4063-8_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4063-8_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4063-8_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4063-8_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4063-8_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4063-8_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4063-8_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4063-8_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4063-8_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4063-8_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4063-8_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4063-8_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4063-8_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4063-8_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4063-8_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4063-8_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4063-8_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4063-8_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4063-8_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4063-8_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4063-8_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4063-8_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4063-8_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4063-8_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4063-8_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4063-8_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4063-8_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4063-8_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4063-8_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4063-8_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4063-8_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4063-8_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4063-8_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4063-8_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4063-8_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4063-8_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4063-8_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4063-8_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4063-8_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4063-8_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4063-8_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4063-8_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4063-8_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4063-8_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4063-8_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4063-8_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4063-8_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4063-8_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4063-8_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4063-8_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4063-8_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4063-8_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4063-8_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4063-8_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4063-8_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4063-8_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4063-8_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4063-8_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4063-8_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4063-8_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4063-8_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4063-8_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4063-8_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4063-8_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4063-8_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4063-8_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4063-8_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4063-8_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4063-8_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4063-8_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4063-8_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4063-8_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4063-8_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4063-8_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4063-8_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4063-8_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4063-8_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4063-8_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4063-8_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4063-8_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4063-8_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4063-8_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4063-8_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4063-8_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4063-8_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4063-8_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4063-8_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4063-8_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4063-8_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4063-8_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4063-8_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4063-8_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4063-8_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4063-8_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4063-8_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4063-8_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4063-8_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4063-8_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4063-8_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4063-8_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4063-8_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4063-8_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4063-8_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4063-8_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4063-8_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4063-8_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4063-8_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4063-8_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4063-8_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4063-8_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4063-8_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_426_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4063-8_0_8_load_0 | 0 | 0.00041328 | 0.00010358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4063-8_0_8_load_1 | 1 | 0.00038239 | 9.5837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4063-8_0_8_load_3 | 3 | 0.00067127 | 0.00016824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4063-8_0_8_load_15 | 4 | 0.0065838 | 0.0016501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4063-8_0_8_load_17 | 6 | 0.0062492 | 0.0015662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4063-8_0_8_load_14 | 7 | 0.0087469 | 0.0021922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4063-8_0_8_load_6 | 8 | 0.00038358 | 9.6134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4063-8_0_8_load_145 | 9 | 0.0053413 | 0.0013386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4063-8_0_8_load_144 | 12 | 0.0027893 | 0.00069906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4063-8_0_8_load_7 | 14 | 0.00029378 | 7.3628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4063-8_0_8_load_147 | 15 | 0.0036321 | 0.00091029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4063-8_0_8_load_148 | 16 | 0.0086746 | 0.0021741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4063-8_0_8_load_136 | 20 | 0.003072 | 0.00076991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4063-8_0_8_load_39 | 21 | 0.010081 | 0.0025265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4063-8_0_8_load_40 | 22 | 0.0052642 | 0.0013193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4063-8_0_8_load_38 | 23 | 0.0039449 | 0.00098868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4063-8_0_8_load_149 | 24 | 0.0028365 | 0.0007109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4063-8_0_8_load_135 | 27 | 0.0003847 | 9.6414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4063-8_0_8_load_134 | 28 | 0.000386 | 9.674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4063-8_0_8_load_8 | 29 | 0.0032649 | 0.00081825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4063-8_0_8_load_118 | 33 | 0.0031661 | 0.00079349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4063-8_0_8_load_26 | 36 | 0.005463 | 0.0013691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4063-8_0_8_load_117 | 37 | 0.0020289 | 0.00050848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4063-8_0_8_load_119 | 38 | 0.003177 | 0.00079624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4063-8_0_8_load_19 | 40 | 0.0031219 | 0.00078242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4063-8_0_8_load_24 | 41 | 0.0028227 | 0.00070743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4063-8_0_8_load_18 | 42 | 0.0054615 | 0.0013688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4063-8_0_8_load_16 | 43 | 0.0083037 | 0.0020811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4063-8_0_8_load_129 | 44 | 0.0028017 | 0.00070216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4063-8_0_8_load_130 | 45 | 0.0005392 | 0.00013514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4063-8_0_8_load_132 | 46 | 0.00051043 | 0.00012793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4063-8_0_8_load_41 | 47 | 0.0061518 | 0.0015418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4063-8_0_8_load_20 | 48 | 0.013109 | 0.0032854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4063-8_0_8_load_22 | 49 | 0.0077473 | 0.0019417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4063-8_0_8_load_30 | 50 | 0.011272 | 0.0028249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4063-8_0_8_load_65 | 51 | 0.0022913 | 0.00057426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4063-8_0_8_load_50 | 53 | 0.0013248 | 0.00033202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4063-8_0_8_load_31 | 54 | 0.014089 | 0.003531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4063-8_0_8_load_88 | 55 | 0.0013932 | 0.00034916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4063-8_0_8_load_49 | 56 | 0.00097976 | 0.00024555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4063-8_0_8_load_25 | 57 | 0.003877 | 0.00097166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4063-8_0_8_load_27 | 58 | 0.0012867 | 0.00032248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4063-8_0_8_load_29 | 59 | 0.0027427 | 0.00068738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4063-8_0_8_load_36 | 60 | 0.0022601 | 0.00056642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4063-8_0_8_load_42 | 61 | 0.0024498 | 0.00061397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4063-8_0_8_load_37 | 62 | 0.0024674 | 0.00061839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4063-8_0_8_load_32 | 63 | 0.0086575 | 0.0021698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4063-8_0_8_load_35 | 66 | 0.021852 | 0.0054767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4063-8_0_8_load_82 | 67 | 0.006981 | 0.0017496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4063-8_0_8_load_68 | 68 | 0.0021491 | 0.00053861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4063-8_0_8_load_46 | 69 | 0.021817 | 0.0054679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4063-8_0_8_load_90 | 70 | 0.0109 | 0.0027319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4063-8_0_8_load_67 | 71 | 0.0021495 | 0.00053872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4063-8_0_8_load_47 | 72 | 0.00521 | 0.0013057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4063-8_0_8_load_43 | 73 | 0.0025254 | 0.00063293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4063-8_0_8_load_44 | 74 | 0.0044323 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4063-8_0_8_load_45 | 75 | 0.0069701 | 0.0017469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4063-8_0_8_load_56 | 76 | 0.0040132 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4063-8_0_8_load_54 | 77 | 0.001699 | 0.00042582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4063-8_0_8_load_48 | 78 | 0.02108 | 0.0052831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4063-8_0_8_load_59 | 79 | 0.0018706 | 0.00046882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4063-8_0_8_load_60 | 80 | 0.02256 | 0.0056541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4063-8_0_8_load_51 | 81 | 0.002743 | 0.00068746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4063-8_0_8_load_52 | 82 | 0.003021 | 0.00075713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4063-8_0_8_load_53 | 83 | 0.0033083 | 0.00082913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4063-8_0_8_load_55 | 84 | 0.0017808 | 0.00044632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4063-8_0_8_load_57 | 85 | 0.0010752 | 0.00026947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4063-8_0_8_load_143 | 86 | 0.0093917 | 0.0023538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4063-8_0_8_load_142 | 87 | 0.0076933 | 0.0019281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4063-8_0_8_load_58 | 88 | 0.0041174 | 0.0010319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4063-8_0_8_load_61 | 89 | 0.0027361 | 0.00068574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4063-8_0_8_load_64 | 90 | 0.0022505 | 0.00056403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4063-8_0_8_load_62 | 91 | 0.011715 | 0.0029359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4063-8_0_8_load_115 | 92 | 0.0020287 | 0.00050845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4063-8_0_8_load_116 | 93 | 0.0012987 | 0.0003255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4063-8_0_8_load_69 | 94 | 0.0021504 | 0.00053895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4063-8_0_8_load_70 | 95 | 0.0047535 | 0.0011913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4063-8_0_8_load_80 | 96 | 0.00018417 | 4.6158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4063-8_0_8_load_78 | 97 | 0.00018429 | 4.6188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4063-8_0_8_load_71 | 98 | 0.0020053 | 0.00050258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4063-8_0_8_load_75 | 102 | 0.0018636 | 0.00046706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4063-8_0_8_load_76 | 103 | 0.0018648 | 0.00046737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4063-8_0_8_load_77 | 104 | 0.005009 | 0.0012554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4063-8_0_8_load_89 | 105 | 0.001922 | 0.0004817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4063-8_0_8_load_111 | 107 | 0.0018638 | 0.00046711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4063-8_0_8_load_92 | 109 | 0.0010061 | 0.00025216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4063-8_0_8_load_113 | 110 | 0.0018637 | 0.00046708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4063-8_0_8_load_83 | 113 | 0.0027509 | 0.00068944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4063-8_0_8_load_79 | 114 | 0.00024535 | 6.1489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4063-8_0_8_load_81 | 115 | 0.00024538 | 6.1497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4063-8_0_8_load_108 | 118 | 0.00047865 | 0.00011996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4063-8_0_8_load_127 | 119 | 0.0024423 | 0.00061209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4063-8_0_8_load_91 | 120 | 0.010473 | 0.0026247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4063-8_0_8_load_84 | 121 | 0.0094692 | 0.0023732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4063-8_0_8_load_86 | 122 | 0.0024445 | 0.00061264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4063-8_0_8_load_103 | 123 | 0.0024445 | 0.00061264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4063-8_0_8_load_87 | 124 | 0.0021823 | 0.00054694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4063-8_0_8_load_102 | 126 | 0.0024451 | 0.0006128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4063-8_0_8_load_93 | 127 | 0.0016156 | 0.00040491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4063-8_0_8_load_94 | 128 | 0.0036094 | 0.0009046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4063-8_0_8_load_95 | 129 | 0.0001315 | 3.2956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4063-8_0_8_load_96 | 130 | 0.0031557 | 0.00079091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4063-8_0_8_load_97 | 131 | 0.00061677 | 0.00015458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4063-8_0_8_load_98 | 132 | 0.00072167 | 0.00018087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4063-8_0_8_load_104 | 133 | 0.00019016 | 4.7659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4063-8_0_8_load_99 | 134 | 0.002446 | 0.00061304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4063-8_0_8_load_105 | 135 | 0.00012913 | 3.2363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4063-8_0_8_load_107 | 136 | 0.0051258 | 0.0012846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4063-8_0_8_load_128 | 137 | 0.00035101 | 8.7971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4063-8_0_8_load_100 | 138 | 0.0024463 | 0.0006131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4063-8_0_8_load_101 | 139 | 0.0084162 | 0.0021093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4063-8_0_8_load_123 | 140 | 0.0044286 | 0.0011099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4063-8_0_8_load_124 | 141 | 0.0031674 | 0.00079383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4063-8_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0086268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_4063-8_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0064976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_4063-8_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0032608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4063-8_0_8_line_3 |  | 1 | 4 | 0.092649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4063-8_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.11671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_4063-8_0_8_line_5 |  | 3 | 8 | 0.0031685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4063-8_0_8_line_6 |  | 4 | 6 | 0.072191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_4063-8_0_8_line_7 |  | 4 | 7 | 0.032584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4063-8_0_8_line_8 |  | 5 | 9 | 0.007624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4063-8_0_8_line_9 |  | 5 | 10 | 0.025079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4063-8_0_8_line_10 |  | 5 | 11 | 0.029675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4063-8_0_8_line_11 |  | 6 | 26 | 0.0043722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_4063-8_0_8_line_12 |  | 7 | 43 | 0.040593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4063-8_0_8_line_13 |  | 8 | 14 | 0.0060679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4063-8_0_8_line_14 |  | 10 | 15 | 0.006436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4063-8_0_8_line_15 |  | 11 | 12 | 0.001047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4063-8_0_8_line_16 |  | 11 | 13 | 0.082525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4063-8_0_8_line_17 |  | 13 | 16 | 0.004238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4063-8_0_8_line_18 |  | 13 | 17 | 0.062818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4063-8_0_8_line_19 |  | 14 | 27 | 0.00019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4063-8_0_8_line_20 |  | 17 | 86 | 0.023399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4063-8_0_8_line_21 |  | 17 | 25 | 0.03711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4063-8_0_8_line_22 |  | 18 | 19 | 0.064659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4063-8_0_8_line_23 |  | 18 | 20 | 0.018152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4063-8_0_8_line_24 |  | 19 | 24 | 0.005546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4063-8_0_8_line_25 |  | 19 | 25 | 0.066729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4063-8_0_8_line_26 |  | 21 | 22 | 0.012514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4063-8_0_8_line_27 |  | 21 | 23 | 0.011908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4063-8_0_8_line_28 |  | 22 | 74 | 0.007374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4063-8_0_8_line_29 |  | 23 | 26 | 0.024329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4063-8_0_8_line_30 |  | 25 | 87 | 0.016569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4063-8_0_8_line_31 |  | 26 | 47 | 0.0078042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_4063-8_0_8_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0067391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4063-8_0_8_line_33 |  | 28 | 46 | 0.0001431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4063-8_0_8_line_34 |  | 29 | 30 | 0.010211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4063-8_0_8_line_35 |  | 30 | 31 | 0.056919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4063-8_0_8_line_36 |  | 31 | 35 | 0.040554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4063-8_0_8_line_37 |  | 31 | 36 | 0.0066971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4063-8_0_8_line_38 |  | 32 | 33 | 0.03016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_4063-8_0_8_line_39 |  | 32 | 34 | 0.023549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4063-8_0_8_line_40 |  | 33 | 37 | 0.012866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_4063-8_0_8_line_41 |  | 34 | 38 | 0.00879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_4063-8_0_8_line_42 |  | 35 | 39 | 0.006529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4063-8_0_8_line_43 |  | 35 | 40 | 0.056731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_4063-8_0_8_line_44 |  | 36 | 41 | 0.0097971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4063-8_0_8_line_45 |  | 37 | 52 | 0.010429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4063-8_0_8_line_46 |  | 38 | 143 | 0.0060811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4063-8_0_8_line_47 |  | 39 | 51 | 0.014605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4063-8_0_8_line_48 |  | 39 | 52 | 0.032604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_4063-8_0_8_line_49 |  | 39 | 53 | 0.04296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4063-8_0_8_line_50 |  | 40 | 48 | 0.039829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4063-8_0_8_line_51 |  | 41 | 57 | 0.021724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_4063-8_0_8_line_52 |  | 42 | 43 | 0.042461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4063-8_0_8_line_53 |  | 44 | 45 | 0.0081015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4063-8_0_8_line_54 |  | 45 | 46 | 0.008652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4063-8_0_8_line_55 |  | 47 | 61 | 0.0085844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_4063-8_0_8_line_56 |  | 48 | 49 | 0.012659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_4063-8_0_8_line_57 |  | 49 | 50 | 0.024145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_4063-8_0_8_line_58 |  | 50 | 54 | 0.027935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_4063-8_0_8_line_59 |  | 51 | 55 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4063-8_0_8_line_60 |  | 53 | 56 | 0.009336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4063-8_0_8_line_61 |  | 54 | 63 | 0.048529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_4063-8_0_8_line_62 |  | 56 | 81 | 0.021794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4063-8_0_8_line_63 |  | 57 | 58 | 0.023872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_4063-8_0_8_line_64 |  | 58 | 59 | 0.024422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_4063-8_0_8_line_65 |  | 59 | 60 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_4063-8_0_8_line_66 |  | 60 | 62 | 0.011111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_4063-8_0_8_line_67 |  | 61 | 73 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_4063-8_0_8_line_68 |  | 62 | 73 | 0.018085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_4063-8_0_8_line_69 |  | 63 | 64 | 0.01602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4063-8_0_8_line_70 |  | 64 | 65 | 0.052462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4063-8_0_8_line_71 |  | 64 | 66 | 0.028135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4063-8_0_8_line_72 |  | 65 | 67 | 0.017816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4063-8_0_8_line_73 |  | 65 | 68 | 0.011392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4063-8_0_8_line_74 |  | 66 | 69 | 0.0033512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4063-8_0_8_line_75 |  | 67 | 70 | 0.03553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4063-8_0_8_line_76 |  | 68 | 71 | 0.018637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4063-8_0_8_line_77 |  | 69 | 72 | 0.033393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4063-8_0_8_line_78 |  | 70 | 120 | 0.0031071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4063-8_0_8_line_79 |  | 71 | 94 | 0.018035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4063-8_0_8_line_80 |  | 72 | 78 | 0.032461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4063-8_0_8_line_81 |  | 74 | 75 | 0.028582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4063-8_0_8_line_82 |  | 75 | 76 | 0.022181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4063-8_0_8_line_83 |  | 76 | 77 | 0.023006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4063-8_0_8_line_84 |  | 77 | 83 | 0.021899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4063-8_0_8_line_85 |  | 78 | 79 | 0.051668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4063-8_0_8_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0032918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4063-8_0_8_line_87 |  | 80 | 91 | 0.044544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4063-8_0_8_line_88 |  | 81 | 82 | 0.02169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4063-8_0_8_line_89 |  | 83 | 84 | 0.022829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4063-8_0_8_line_90 |  | 84 | 85 | 0.023702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4063-8_0_8_line_91 |  | 85 | 88 | 0.022422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4063-8_0_8_line_92 |  | 88 | 89 | 0.028304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4063-8_0_8_line_93 |  | 89 | 90 | 0.023584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4063-8_0_8_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0051094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4063-8_0_8_line_95 |  | 93 | 111 | 0.010004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4063-8_0_8_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0082707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4063-8_0_8_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0099706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4063-8_0_8_line_98 |  | 96 | 97 | 0.018039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4063-8_0_8_line_99 |  | 97 | 114 | 0.018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4063-8_0_8_line_100 |  | 98 | 99 | 0.039455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4063-8_0_8_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0065287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4063-8_0_8_line_102 |  | 99 | 101 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4063-8_0_8_line_103 |  | 99 | 102 | 0.01806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4063-8_0_8_line_104 |  | 100 | 103 | 0.033417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4063-8_0_8_line_105 |  | 100 | 104 | 0.010108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4063-8_0_8_line_106 |  | 101 | 105 | 0.0096373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4063-8_0_8_line_107 |  | 102 | 106 | 0.024832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4063-8_0_8_line_108 |  | 103 | 107 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4063-8_0_8_line_109 |  | 104 | 108 | 0.026165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4063-8_0_8_line_110 |  | 105 | 109 | 0.012114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4063-8_0_8_line_111 |  | 106 | 110 | 0.013789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4063-8_0_8_line_112 |  | 106 | 111 | 0.005813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4063-8_0_8_line_113 |  | 107 | 112 | 0.017593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4063-8_0_8_line_114 |  | 108 | 113 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4063-8_0_8_line_115 |  | 109 | 127 | 0.00088795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4063-8_0_8_line_116 |  | 111 | 141 | 0.016881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4063-8_0_8_line_117 |  | 112 | 140 | 0.017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4063-8_0_8_line_118 |  | 112 | 125 | 0.034727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4063-8_0_8_line_119 |  | 113 | 121 | 0.028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4063-8_0_8_line_120 |  | 114 | 115 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4063-8_0_8_line_121 |  | 116 | 117 | 0.035414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4063-8_0_8_line_122 |  | 116 | 118 | 0.10841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4063-8_0_8_line_123 |  | 117 | 119 | 0.1396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4063-8_0_8_line_124 |  | 118 | 136 | 0.0063014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4063-8_0_8_line_125 |  | 119 | 137 | 0.073725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4063-8_0_8_line_126 |  | 121 | 122 | 0.0032778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4063-8_0_8_line_127 |  | 122 | 123 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4063-8_0_8_line_128 |  | 123 | 126 | 0.020875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4063-8_0_8_line_129 |  | 124 | 125 | 0.019741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4063-8_0_8_line_130 |  | 126 | 139 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4063-8_0_8_line_131 |  | 127 | 128 | 0.018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4063-8_0_8_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0070768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4063-8_0_8_line_133 |  | 129 | 131 | 0.0076632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4063-8_0_8_line_134 |  | 130 | 132 | 0.0085725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4063-8_0_8_line_135 |  | 131 | 133 | 0.058889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4063-8_0_8_line_136 |  | 132 | 134 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4063-8_0_8_line_137 |  | 133 | 135 | 0.013872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4063-8_0_8_line_138 |  | 134 | 138 | 0.01683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4063-8_0_8_line_139 |  | 135 | 136 | 0.00245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4063-8_0_8_line_140 |  | 138 | 139 | 0.0014515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4063-8_0_8_line_141 |  | 141 | 142 | 0.028979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_4063-8_0_8_line_142 |  | 142 | 143 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4063-8_0_8_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 144 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2667965.0491 | 1244844.9599 | 2667973.4974 | 1244843.2142
1 | 2667958.6859 | 1244846.2747 | 2667965.0491 | 1244844.9599
2 | 2667976.6942 | 1244842.5714 | 2667975.3571 | 1244842.8299 | 2667973.4974 | 1244843.2142
3 | 2667953.6236 | 1244752.7213 | 2667973.4974 | 1244843.2142
4 | 2667924.1839 | 1244914.1826 | 2667930.4392 | 1244922.8713 | 2667951.3273 | 1244912.103 | 2667965.2248 | 1244904.7237 | 2667970.1563 | 1244902.3341 | 2667974.4188 | 1244900.2926 | 2667967.4428 | 1244885.2577 | 2667961.6216 | 1244863.0867 | 2667958.6859 | 1244846.2747
5 | 2667976.6942 | 1244842.5714 | 2667979.8051 | 1244841.9699
6 | 2667894.2884 | 1244765.9261 | 2667894.2884 | 1244765.9261 | 2667907.7203 | 1244760.2981 | 2667925.6801 | 1244748.5955 | 2667931.5635 | 1244760.0819 | 2667937.5725 | 1244758.6275 | 2667953.6236 | 1244752.7213
7 | 2667984.2035 | 1244741.4691 | 2667953.6236 | 1244752.7213
8 | 2667924.1839 | 1244914.1826 | 2667917.2188 | 1244917.3273
9 | 2667915.7089 | 1244890.8137 | 2667918.2172 | 1244897.4471 | 2667921.2764 | 1244902.1631 | 2667924.1839 | 1244914.1826
10 | 2667924.1839 | 1244914.1826 | 2667930.4392 | 1244922.8713 | 2667931.7545 | 1244929.4243 | 2667933.3428 | 1244933.2563 | 2667934.5929 | 1244936.2616 | 2667939.1248 | 1244934.4455
11 | 2667892.2547 | 1244762.0557 | 2667894.2884 | 1244765.9261
12 | 2667984.2035 | 1244741.4691 | 2668010.043 | 1244731.9613 | 2668021.7496 | 1244726.1731
13 | 2667979.8051 | 1244841.9699 | 2667985.7627 | 1244840.818
14 | 2667915.7089 | 1244890.8137 | 2667921.5142 | 1244888.0004
15 | 2667939.1248 | 1244934.4455 | 2667940.1689 | 1244934.3352
16 | 2667939.1248 | 1244934.4455 | 2667934.5929 | 1244936.2616 | 2667937.3578 | 1244942.9201 | 2667937.5121 | 1244953.1957 | 2667911.1002 | 1244963.3337 | 2667899.4034 | 1244968.5924 | 2667881.746 | 1244975.7176
17 | 2667881.746 | 1244975.7176 | 2667879.5129 | 1244972.1118
18 | 2667881.746 | 1244975.7176 | 2667863.9496 | 1244984.4312 | 2667852.5803 | 1244989.4714 | 2667841.8553 | 1244976.5064 | 2667833.6087 | 1244965.5156
19 | 2667985.9571 | 1244840.7803 | 2667985.7627 | 1244840.818
20 | 2667833.6087 | 1244965.5156 | 2667822.7877 | 1244949.036 | 2667821.2506 | 1244945.6881
21 | 2667833.6087 | 1244965.5156 | 2667855.0129 | 1244955.8425 | 2667848.3558 | 1244943.9581
22 | 2667893.5977 | 1244923.2722 | 2667896.9004 | 1244931.1377 | 2667897.5718 | 1244932.5575 | 2667875.9682 | 1244945.1191 | 2667871.9557 | 1244935.889 | 2667864.3404 | 1244917.9338
23 | 2667893.5977 | 1244923.2722 | 2667885.6581 | 1244906.9486
24 | 2667864.3404 | 1244917.9338 | 2667859.1785 | 1244919.9985
25 | 2667848.3558 | 1244943.9581 | 2667855.0129 | 1244955.8425 | 2667875.9682 | 1244945.1191 | 2667871.9557 | 1244935.889 | 2667864.3404 | 1244917.9338
26 | 2667848.5133 | 1244783.5186 | 2667859.9181 | 1244778.3682
27 | 2667870.771 | 1244773.467 | 2667859.9181 | 1244778.3682
28 | 2667848.5133 | 1244783.5186 | 2667841.7928 | 1244786.5536
29 | 2667892.2547 | 1244762.0557 | 2667871.7417 | 1244773.0287 | 2667870.771 | 1244773.467
30 | 2667848.3558 | 1244943.9581 | 2667844.9361 | 1244936.4026 | 2667841.6252 | 1244928.8186
31 | 2667892.2547 | 1244762.0557 | 2667899.187 | 1244758.4712
32 | 2667985.9571 | 1244840.7803 | 2667987.6256 | 1244840.4577 | 2667992.6077 | 1244839.6978
33 | 2667992.7491 | 1244839.6763 | 2667992.6077 | 1244839.6978
34 | 2668061.9976 | 1244630.931 | 2668063.8616 | 1244633.7766 | 2668066.6504 | 1244635.7211 | 2668069.9741 | 1244636.4819
35 | 2668009.246 | 1244652.5413 | 2668027.139 | 1244644.0738 | 2668037.6556 | 1244639.658 | 2668053.3102 | 1244633.9779 | 2668061.9976 | 1244630.931
36 | 2667979.8303 | 1244624.6515 | 2668002.9373 | 1244645.8532 | 2668009.246 | 1244652.5413
37 | 2668009.246 | 1244652.5413 | 2668004.0945 | 1244656.8207
38 | 2668025.8161 | 1244578.9022 | 2668008.5317 | 1244594.9041 | 2668004.29 | 1244589.8408 | 2668004.29 | 1244589.8408
39 | 2668008.4293 | 1244562.9807 | 2668015.7076 | 1244570.1246 | 2668022.6144 | 1244576.0635 | 2668025.8161 | 1244578.9022
40 | 2667992.5657 | 1244594.605 | 2667994.7511 | 1244592.6779 | 2668004.29 | 1244589.8408
41 | 2668008.4293 | 1244562.9807 | 2668002.9844 | 1244556.0802
42 | 2667979.8303 | 1244624.6515 | 2667974.6775 | 1244620.623
43 | 2667979.8303 | 1244624.6515 | 2667963.2617 | 1244634.2684 | 2667951.6292 | 1244641.7626 | 2667932.8509 | 1244656.28
44 | 2667996.5584 | 1244663.081 | 2668004.0945 | 1244656.8207
45 | 2667984.7431 | 1244601.5028 | 2667992.5657 | 1244594.605
46 | 2668000.509 | 1244550.5257 | 2668002.9844 | 1244556.0802
47 | 2667974.6775 | 1244620.623 | 2667962.8606 | 1244612.0396
48 | 2667984.7431 | 1244601.5028 | 2667992.8087 | 1244606.5431 | 2667980.795 | 1244614.3331 | 2667974.6775 | 1244620.623
49 | 2667974.6775 | 1244620.623 | 2667970.8578 | 1244623.5702 | 2667933.0918 | 1244628.8656
50 | 2667898.1421 | 1244675.7912 | 2667902.8728 | 1244673.5155 | 2667932.8509 | 1244656.28
51 | 2667996.5584 | 1244663.081 | 2667996.5584 | 1244663.081 | 2667988.0249 | 1244672.4898 | 2667981.9603 | 1244679.1692
52 | 2668059.9385 | 1244707.6275 | 2668054.5922 | 1244709.9344 | 2668021.7496 | 1244726.1731
53 | 2668009.3112 | 1244837.1501 | 2668001.3022 | 1244838.3717
54 | 2667992.7491 | 1244839.6763 | 2668001.3022 | 1244838.3717
55 | 2667899.187 | 1244758.4712 | 2667906.8123 | 1244754.5283
56 | 2667898.1421 | 1244675.7912 | 2667886.7344 | 1244681.2789
57 | 2667864.2547 | 1244690.0191 | 2667880.9285 | 1244684.0718 | 2667886.7344 | 1244681.2789
58 | 2667837.9437 | 1244699.4037 | 2667864.2547 | 1244690.0191
59 | 2667952.6978 | 1244604.6578 | 2667962.8606 | 1244612.0396
60 | 2667923.882 | 1244630.3629 | 2667926.5802 | 1244629.7786 | 2667933.0918 | 1244628.8656
61 | 2667837.9437 | 1244699.4037 | 2667792.2349 | 1244715.7073
62 | 2667923.882 | 1244630.3629 | 2667902.5821 | 1244634.9755
63 | 2667967.0157 | 1244697.7773 | 2667980.2416 | 1244681.0621 | 2667981.9603 | 1244679.1692
64 | 2667967.0157 | 1244697.7773 | 2667964.7222 | 1244700.6758 | 2667951.9739 | 1244717.0179
65 | 2667942.3522 | 1244728.2304 | 2667945.8176 | 1244724.9095 | 2667951.9739 | 1244717.0179
66 | 2667942.3522 | 1244728.2304 | 2667934.33 | 1244735.9181
67 | 2667906.8123 | 1244754.5283 | 2667911.4409 | 1244752.135 | 2667920.0462 | 1244746.8435
68 | 2667934.33 | 1244735.9181 | 2667928.0918 | 1244741.8962 | 2667920.0462 | 1244746.8435
69 | 2667777.1463 | 1244721.0891 | 2667792.2349 | 1244715.7073
70 | 2667777.1463 | 1244721.0891 | 2667758.8016 | 1244671.9232
71 | 2667777.1463 | 1244721.0891 | 2667751.0684 | 1244731.65
72 | 2667758.8016 | 1244671.9232 | 2667775.5339 | 1244665.8054
73 | 2667758.8016 | 1244671.9232 | 2667748.3295 | 1244676.4088
74 | 2667748.106 | 1244733.215 | 2667750.9247 | 1244731.7082 | 2667751.0684 | 1244731.65
75 | 2667775.5339 | 1244665.8054 | 2667808.9031 | 1244653.6045
76 | 2667731.1983 | 1244683.7466 | 2667748.3295 | 1244676.4088
77 | 2667748.106 | 1244733.215 | 2667727.4848 | 1244744.2382 | 2667719.3133 | 1244750.0211
78 | 2667811.8213 | 1244652.5376 | 2667808.9031 | 1244653.6045
79 | 2667731.1983 | 1244683.7466 | 2667714.6197 | 1244690.8478
80 | 2667694.238 | 1244770.6059 | 2667714.4503 | 1244753.4626 | 2667719.3133 | 1244750.0211
81 | 2667815.7695 | 1244798.3724 | 2667819.0578 | 1244796.8207 | 2667841.7928 | 1244786.5536
82 | 2667815.7695 | 1244798.3724 | 2667795.7099 | 1244807.8381
83 | 2667795.7099 | 1244807.8381 | 2667781.3518 | 1244814.6134 | 2667775.0031 | 1244817.8578
84 | 2667755.5033 | 1244827.823 | 2667775.0031 | 1244817.8578
85 | 2667694.238 | 1244770.6059 | 2667687.1183 | 1244776.6447 | 2667656.295 | 1244805.6603
86 | 2667656.295 | 1244805.6603 | 2667653.8981 | 1244807.9167
87 | 2667653.8981 | 1244807.9167 | 2667621.4644 | 1244838.4483
88 | 2667902.5821 | 1244634.9755 | 2667881.3837 | 1244639.5661
89 | 2667755.5033 | 1244827.823 | 2667743.0666 | 1244834.1787 | 2667735.3809 | 1244838.592
90 | 2667735.3809 | 1244838.592 | 2667714.8268 | 1244850.3946
91 | 2667714.8268 | 1244850.3946 | 2667699.5892 | 1244859.1444 | 2667695.5563 | 1244861.8406
92 | 2667672.0264 | 1244877.572 | 2667695.5563 | 1244861.8406
93 | 2667654.1142 | 1244892.893 | 2667670.5324 | 1244878.5709 | 2667672.0264 | 1244877.572
94 | 2667961.033 | 1244577.7906 | 2667957.7119 | 1244573.9078
95 | 2667951.2092 | 1244566.3053 | 2667957.7119 | 1244573.9078
96 | 2667714.6197 | 1244690.8478 | 2667707.0171 | 1244694.1042
97 | 2667697.9536 | 1244698.2565 | 2667704.4912 | 1244695.1862 | 2667707.0171 | 1244694.1042
98 | 2667681.6255 | 1244705.925 | 2667697.9536 | 1244698.2565
99 | 2667681.6255 | 1244705.925 | 2667665.0327 | 1244713.7177
100 | 2667909.0872 | 1244575.6074 | 2667902.188 | 1244572.2928 | 2667893.1815 | 1244569.5545 | 2667883.1534 | 1244567.6051 | 2667871.0922 | 1244565.969
101 | 2667864.6228 | 1244565.0914 | 2667871.0922 | 1244565.969
102 | 2667909.0872 | 1244575.6074 | 2667920.1442 | 1244583.3949
103 | 2667909.0872 | 1244575.6074 | 2667925.485 | 1244572.3372 | 2667926.78 | 1244571.9959
104 | 2667864.6228 | 1244565.0914 | 2667872.1377 | 1244558.1837 | 2667884.4573 | 1244544.793 | 2667888.639 | 1244542.0269
105 | 2667864.6228 | 1244565.0914 | 2667854.5149 | 1244565.1978
106 | 2667920.1442 | 1244583.3949 | 2667912.7067 | 1244589.5236
107 | 2667948.5404 | 1244561.1378 | 2667938.7038 | 1244568.8528 | 2667926.78 | 1244571.9959
108 | 2667888.639 | 1244542.0269 | 2667894.6683 | 1244538.0385 | 2667902.066 | 1244531.4741 | 2667902.066 | 1244531.4741
109 | 2667828.9171 | 1244562.448 | 2667836.2816 | 1244565.3898 | 2667854.5149 | 1244565.1978
110 | 2667903.9636 | 1244597.8351 | 2667906.8626 | 1244594.3394 | 2667912.7067 | 1244589.5236
111 | 2667948.5404 | 1244561.1378 | 2667939.3104 | 1244550.8694
112 | 2667948.5404 | 1244561.1378 | 2667951.2092 | 1244566.3053
113 | 2667909.9612 | 1244515.7758 | 2667906.8183 | 1244522.9781 | 2667902.066 | 1244531.4741
114 | 2667828.9171 | 1244562.448 | 2667824.7172 | 1244566.9365 | 2667818.8084 | 1244569.5263 | 2667818.307 | 1244569.7497
115 | 2667903.3968 | 1244598.5186 | 2667903.9636 | 1244597.8351
116 | 2667951.2092 | 1244566.3053 | 2667964.784 | 1244556.8208 | 2667965.1021 | 1244556.7774
117 | 2667909.9612 | 1244515.7758 | 2667914.6029 | 1244519.576 | 2667926.1294 | 1244520.9255
118 | 2667895.8527 | 1244487.3946 | 2667902.2919 | 1244495.2404 | 2667907.4984 | 1244497.2347 | 2667907.079 | 1244506.8032 | 2667909.9612 | 1244515.7758
119 | 2667791.9891 | 1244581.4748 | 2667818.307 | 1244569.7497
120 | 2667651.4925 | 1244720.0768 | 2667665.0327 | 1244713.7177
121 | 2667499.4082 | 1244700.9428 | 2667530.2197 | 1244718.5612
122 | 2667530.2197 | 1244718.5612 | 2667568.7154 | 1244683.8419 | 2667597.4275 | 1244654.2705 | 2667606.7968 | 1244642.1113
123 | 2667499.4082 | 1244700.9428 | 2667502.1154 | 1244694.8027 | 2667508.3096 | 1244684.3659 | 2667492.6182 | 1244674.0914 | 2667484.361 | 1244663.2788 | 2667484.6416 | 1244652.5635 | 2667490.8387 | 1244637.9015 | 2667498.1499 | 1244626.2655 | 2667513.7002 | 1244605.1388 | 2667528.253 | 1244588.9323
124 | 2667610.7647 | 1244637.2252 | 2667609.7764 | 1244638.2445 | 2667606.7968 | 1244642.1113
125 | 2667575.7663 | 1244532.6088 | 2667553.4999 | 1244560.8165 | 2667528.253 | 1244588.9323
126 | 2667791.9891 | 1244581.4748 | 2667788.9951 | 1244582.8087
127 | 2667788.9951 | 1244582.8087 | 2667772.5008 | 1244590.1572
128 | 2667753.6261 | 1244599.0612 | 2667762.2834 | 1244594.7092 | 2667772.5008 | 1244590.1572
129 | 2667895.8527 | 1244487.3946 | 2667879.2521 | 1244498.0769
130 | 2667738.027 | 1244606.9026 | 2667753.6261 | 1244599.0612
131 | 2667889.4395 | 1244609.2838 | 2667898.112 | 1244604.8911 | 2667903.3968 | 1244598.5186
132 | 2667688.1191 | 1244628.2947 | 2667694.8797 | 1244626.2029
133 | 2667680.7983 | 1244630.5598 | 2667688.1191 | 1244628.2947
134 | 2667703.0692 | 1244623.6691 | 2667694.8797 | 1244626.2029
135 | 2667680.7983 | 1244630.5598 | 2667622.1266 | 1244625.5073
136 | 2667703.0692 | 1244623.6691 | 2667707.2418 | 1244622.378 | 2667721.6933 | 1244615.1134
137 | 2667622.1266 | 1244625.5073 | 2667612.4702 | 1244635.4663
138 | 2667736.7302 | 1244607.5546 | 2667721.6933 | 1244615.1134
139 | 2667612.4702 | 1244635.4663 | 2667610.7647 | 1244637.2252
140 | 2667738.027 | 1244606.9026 | 2667736.7302 | 1244607.5546
141 | 2667988.909 | 1244541.3308 | 2667980.1376 | 1244548.4019 | 2667970.2637 | 1244556.072 | 2667965.1021 | 1244556.7774
142 | 2667988.909 | 1244541.3308 | 2667997.9909 | 1244548.0396 | 2668000.509 | 1244550.5257

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667965.0491 | 1244844.9599
1 | 2667973.4974 | 1244843.2142
2 | 2667958.6859 | 1244846.2747
3 | 2667976.6942 | 1244842.5714
4 | 2667953.6236 | 1244752.7213
5 | 2667924.1839 | 1244914.1826
6 | 2667894.2884 | 1244765.9261
7 | 2667984.2035 | 1244741.4691
8 | 2667979.8051 | 1244841.9699
9 | 2667917.2188 | 1244917.3273
10 | 2667915.7089 | 1244890.8137
11 | 2667939.1248 | 1244934.4455
12 | 2667940.1689 | 1244934.3352
13 | 2667881.746 | 1244975.7176
14 | 2667985.7627 | 1244840.818
15 | 2667921.5142 | 1244888.0004
16 | 2667879.5129 | 1244972.1118
17 | 2667833.6087 | 1244965.5156
18 | 2667893.5977 | 1244923.2722
19 | 2667864.3404 | 1244917.9338
20 | 2667885.6581 | 1244906.9486
21 | 2667859.9181 | 1244778.3682
22 | 2667848.5133 | 1244783.5186
23 | 2667870.771 | 1244773.467
24 | 2667859.1785 | 1244919.9985
25 | 2667848.3558 | 1244943.9581
26 | 2667892.2547 | 1244762.0557
27 | 2667985.9571 | 1244840.7803
28 | 2667992.6077 | 1244839.6978
29 | 2668069.9741 | 1244636.4819
30 | 2668061.9976 | 1244630.931
31 | 2668009.246 | 1244652.5413
32 | 2668025.8161 | 1244578.9022
33 | 2668004.29 | 1244589.8408
34 | 2668008.4293 | 1244562.9807
35 | 2667979.8303 | 1244624.6515
36 | 2668004.0945 | 1244656.8207
37 | 2667992.5657 | 1244594.605
38 | 2668002.9844 | 1244556.0802
39 | 2667974.6775 | 1244620.623
40 | 2667932.8509 | 1244656.28
41 | 2667996.5584 | 1244663.081
42 | 2668059.9385 | 1244707.6275
43 | 2668021.7496 | 1244726.173
44 | 2668009.3112 | 1244837.1501
45 | 2668001.3022 | 1244838.3717
46 | 2667992.7491 | 1244839.6763
47 | 2667899.187 | 1244758.4712
48 | 2667898.1421 | 1244675.7912
49 | 2667886.7344 | 1244681.2789
50 | 2667864.2547 | 1244690.0191
51 | 2667962.8606 | 1244612.0396
52 | 2667984.7431 | 1244601.5028
53 | 2667933.0918 | 1244628.8656
54 | 2667837.9437 | 1244699.4037
55 | 2667952.6978 | 1244604.6578
56 | 2667923.882 | 1244630.3629
57 | 2667981.9603 | 1244679.1692
58 | 2667967.0157 | 1244697.7773
59 | 2667951.9739 | 1244717.0179
60 | 2667942.3522 | 1244728.2304
61 | 2667906.8123 | 1244754.5283
62 | 2667934.33 | 1244735.9181
63 | 2667792.2349 | 1244715.7073
64 | 2667777.1463 | 1244721.0891
65 | 2667758.8016 | 1244671.9232
66 | 2667751.0684 | 1244731.65
67 | 2667775.5339 | 1244665.8054
68 | 2667748.3295 | 1244676.4088
69 | 2667748.106 | 1244733.215
70 | 2667808.9031 | 1244653.6045
71 | 2667731.1983 | 1244683.7466
72 | 2667719.3133 | 1244750.0211
73 | 2667920.0462 | 1244746.8435
74 | 2667841.7928 | 1244786.5536
75 | 2667815.7695 | 1244798.3724
76 | 2667795.7099 | 1244807.8381
77 | 2667775.0031 | 1244817.8578
78 | 2667694.238 | 1244770.6059
79 | 2667656.295 | 1244805.6603
80 | 2667653.8981 | 1244807.9167
81 | 2667902.5821 | 1244634.9755
82 | 2667881.3837 | 1244639.5661
83 | 2667755.5033 | 1244827.823
84 | 2667735.3809 | 1244838.592
85 | 2667714.8268 | 1244850.3946
86 | 2667821.2506 | 1244945.6881
87 | 2667841.6252 | 1244928.8186
88 | 2667695.5563 | 1244861.8406
89 | 2667672.0264 | 1244877.572
90 | 2667654.1142 | 1244892.893
91 | 2667621.4644 | 1244838.4483
92 | 2667961.033 | 1244577.7906
93 | 2667957.7119 | 1244573.9078
94 | 2667714.6197 | 1244690.8478
95 | 2667707.0171 | 1244694.1042
96 | 2667697.9536 | 1244698.2565
97 | 2667681.6255 | 1244705.925
98 | 2667871.0922 | 1244565.969
99 | 2667909.0872 | 1244575.6074
100 | 2667864.6228 | 1244565.0914
101 | 2667920.1442 | 1244583.3949
102 | 2667926.78 | 1244571.9959
103 | 2667888.639 | 1244542.0269
104 | 2667854.5149 | 1244565.1978
105 | 2667912.7067 | 1244589.5236
106 | 2667948.5404 | 1244561.1378
107 | 2667902.066 | 1244531.4741
108 | 2667828.9171 | 1244562.448
109 | 2667903.9636 | 1244597.8351
110 | 2667939.3104 | 1244550.8694
111 | 2667951.2092 | 1244566.3053
112 | 2667909.9612 | 1244515.7758
113 | 2667818.307 | 1244569.7497
114 | 2667665.0327 | 1244713.7177
115 | 2667651.4925 | 1244720.0768
116 | 2667530.2197 | 1244718.5612
117 | 2667499.4082 | 1244700.9428
118 | 2667606.7968 | 1244642.1113
119 | 2667528.253 | 1244588.9323
120 | 2667811.8213 | 1244652.5376
121 | 2667791.9891 | 1244581.4748
122 | 2667788.9951 | 1244582.8087
123 | 2667772.5008 | 1244590.1572
124 | 2667879.2521 | 1244498.0769
125 | 2667895.8527 | 1244487.3946
126 | 2667753.6261 | 1244599.0612
127 | 2667903.3968 | 1244598.5186
128 | 2667889.4395 | 1244609.2838
129 | 2667688.1191 | 1244628.2947
130 | 2667694.8797 | 1244626.2029
131 | 2667680.7983 | 1244630.5598
132 | 2667703.0692 | 1244623.6691
133 | 2667622.1266 | 1244625.5073
134 | 2667721.6933 | 1244615.1134
135 | 2667612.4702 | 1244635.4663
136 | 2667610.7647 | 1244637.2252
137 | 2667575.7663 | 1244532.6088
138 | 2667736.7302 | 1244607.5546
139 | 2667738.027 | 1244606.9026
140 | 2667926.1294 | 1244520.9255
141 | 2667965.1021 | 1244556.7774
142 | 2667988.909 | 1244541.3308
143 | 2668000.509 | 1244550.5257
144 | 2667777.1463 | 1244721.0891

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1