## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4063-9_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4063-9_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4063-9_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4063-9_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4063-9_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4063-9_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4063-9_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4063-9_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4063-9_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4063-9_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4063-9_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4063-9_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4063-9_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4063-9_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4063-9_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4063-9_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4063-9_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4063-9_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4063-9_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4063-9_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4063-9_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4063-9_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4063-9_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4063-9_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4063-9_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4063-9_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4063-9_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4063-9_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4063-9_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4063-9_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4063-9_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4063-9_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4063-9_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4063-9_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4063-9_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4063-9_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4063-9_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4063-9_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4063-9_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4063-9_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4063-9_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4063-9_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4063-9_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4063-9_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4063-9_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4063-9_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4063-9_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4063-9_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4063-9_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4063-9_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4063-9_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4063-9_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4063-9_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4063-9_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4063-9_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4063-9_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4063-9_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4063-9_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4063-9_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4063-9_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4063-9_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4063-9_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4063-9_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4063-9_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4063-9_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4063-9_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4063-9_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4063-9_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4063-9_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4063-9_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4063-9_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4063-9_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4063-9_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4063-9_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4063-9_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4063-9_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4063-9_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4063-9_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4063-9_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4063-9_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4063-9_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4063-9_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4063-9_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4063-9_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4063-9_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4063-9_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4063-9_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4063-9_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4063-9_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4063-9_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4063-9_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4063-9_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4063-9_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4063-9_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4063-9_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4063-9_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4063-9_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4063-9_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4063-9_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4063-9_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4063-9_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4063-9_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4063-9_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4063-9_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4063-9_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4063-9_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4063-9_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4063-9_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4063-9_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4063-9_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4063-9_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4063-9_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4063-9_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4063-9_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4063-9_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_426_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4063-9_0_8_load_0 | 0 | 0.0091046 | 0.0022818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4063-9_0_8_load_3 | 3 | 0.00071572 | 0.00017938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4063-9_0_8_load_63 | 8 | 0.0017611 | 0.00044138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4063-9_0_8_load_121 | 10 | 0.01102 | 0.0027619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4063-9_0_8_load_30 | 13 | 0.0020239 | 0.00050724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4063-9_0_8_load_31 | 17 | 0.026852 | 0.0067298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4063-9_0_8_load_71 | 19 | 0.0025308 | 0.00063428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4063-9_0_8_load_72 | 20 | 0.0063511 | 0.0015917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4063-9_0_8_load_69 | 21 | 0.0025472 | 0.00063838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4063-9_0_8_load_95 | 25 | 0.0049454 | 0.0012394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4063-9_0_8_load_124 | 26 | 0.02642 | 0.0066214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4063-9_0_8_load_70 | 29 | 0.0064209 | 0.0016092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4063-9_0_8_load_99 | 30 | 0.0026791 | 0.00067144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4063-9_0_8_load_78 | 32 | 0.0090497 | 0.0022681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4063-9_0_8_load_83 | 35 | 0.021695 | 0.0054372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4063-9_0_8_load_81 | 36 | 0.021977 | 0.0055081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4063-9_0_8_load_75 | 37 | 0.021233 | 0.0053215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4063-9_0_8_load_64 | 39 | 0.004096 | 0.0010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4063-9_0_8_load_51 | 40 | 0.0043208 | 0.0010829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4063-9_0_8_load_88 | 42 | 0.0021954 | 0.00055023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4063-9_0_8_load_123 | 44 | 0.021536 | 0.0053974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4063-9_0_8_load_66 | 46 | 0.0015556 | 0.00038986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4063-9_0_8_load_68 | 47 | 0.0010651 | 0.00026694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4063-9_0_8_load_98 | 49 | 0.00079686 | 0.00019971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4063-9_0_8_load_97 | 50 | 0.0016402 | 0.00041107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4063-9_0_8_load_50 | 52 | 0.0038756 | 0.00097132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4063-9_0_8_load_47 | 53 | 0.003892 | 0.00097542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4063-9_0_8_load_80 | 54 | 0.0020973 | 0.00052562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4063-9_0_8_load_58 | 55 | 0.00080952 | 0.00020289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4063-9_0_8_load_77 | 56 | 0.0078523 | 0.001968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4063-9_0_8_load_82 | 57 | 0.010502 | 0.002632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4063-9_0_8_load_27 | 59 | 0.09648 | 0.02418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4063-9_0_8_load_122 | 61 | 0.006141 | 0.0015391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4063-9_0_8_load_33 | 63 | 0.00098298 | 0.00024636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4063-9_0_8_load_32 | 64 | 0.0018483 | 0.00046322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4063-9_0_8_load_40 | 67 | 0.001679 | 0.00042081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4063-9_0_8_load_86 | 69 | 0.0016046 | 0.00040216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4063-9_0_8_load_87 | 70 | 0.0013754 | 0.00034471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4063-9_0_8_load_94 | 71 | 0.0026746 | 0.00067033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4063-9_0_8_load_92 | 72 | 0.0062868 | 0.0015756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4063-9_0_8_load_35 | 74 | 0.0040757 | 0.0010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4063-9_0_8_load_61 | 75 | 0.0049753 | 0.0012469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4063-9_0_8_load_43 | 76 | 0.0038682 | 0.00096945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4063-9_0_8_load_57 | 77 | 0.001759 | 0.00044085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4063-9_0_8_load_44 | 78 | 0.0011786 | 0.00029539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4063-9_0_8_load_37 | 79 | 0.0012676 | 0.00031769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4063-9_0_8_load_38 | 80 | 0.0014522 | 0.00036396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4063-9_0_8_load_62 | 81 | 0.0014177 | 0.00035531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4063-9_0_8_load_54 | 82 | 0.002932 | 0.00073483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4063-9_0_8_load_55 | 83 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4063-9_0_8_load_65 | 84 | 0.0034479 | 0.00086412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4063-9_0_8_load_67 | 85 | 0.0054545 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4063-9_0_8_load_79 | 86 | 0.0058682 | 0.0014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4063-9_0_8_load_73 | 87 | 0.0022932 | 0.00057472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4063-9_0_8_load_76 | 88 | 0.035695 | 0.008946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4063-9_0_8_load_85 | 90 | 0.0039084 | 0.00097954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4063-9_0_8_load_119 | 91 | 0.0073446 | 0.0018407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4063-9_0_8_load_89 | 93 | 0.0020642 | 0.00051735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4063-9_0_8_load_90 | 94 | 0.003421 | 0.00085738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4063-9_0_8_load_91 | 95 | 0.0022316 | 0.00055928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4063-9_0_8_load_115 | 98 | 0.0038083 | 0.00095446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4063-9_0_8_load_120 | 99 | 0.021598 | 0.0054129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4063-9_0_8_load_100 | 100 | 0.0066033 | 0.0016549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4063-9_0_8_load_101 | 101 | 0.0032096 | 0.0008044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4063-9_0_8_load_103 | 103 | 0.0021166 | 0.00053046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4063-9_0_8_load_104 | 104 | 0.0034275 | 0.00085901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4063-9_0_8_load_114 | 106 | 0.0043452 | 0.001089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4063-9_0_8_load_106 | 107 | 0.0095516 | 0.0023939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4063-9_0_8_load_107 | 108 | 0.0082479 | 0.0020671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4063-9_0_8_load_108 | 109 | 0.010892 | 0.0027298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4063-9_0_8_load_118 | 110 | 0.0041337 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4063-9_0_8_load_113 | 111 | 0.014922 | 0.0037399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4063-9_0_8_load_110 | 112 | 0.0050367 | 0.0012623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4063-9_0_8_load_111 | 113 | 0.0037891 | 0.00094964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4063-9_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_4063-9_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.037058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_4063-9_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_4063-9_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_4063-9_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.026788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_4063-9_0_8_line_5 |  | 4 | 9 | 0.048892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_4063-9_0_8_line_6 |  | 4 | 10 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4063-9_0_8_line_7 |  | 5 | 31 | 0.009711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_4063-9_0_8_line_8 |  | 6 | 7 | 0.033623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4063-9_0_8_line_9 |  | 6 | 8 | 0.013007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4063-9_0_8_line_10 |  | 7 | 46 | 0.0015338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4063-9_0_8_line_11 |  | 7 | 47 | 0.0091246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4063-9_0_8_line_12 |  | 8 | 48 | 0.018708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4063-9_0_8_line_13 |  | 9 | 33 | 0.060757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_4063-9_0_8_line_14 |  | 11 | 12 | 0.079598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4063-9_0_8_line_15 |  | 11 | 13 | 0.053957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_4063-9_0_8_line_16 |  | 11 | 14 | 0.033649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_4063-9_0_8_line_17 |  | 12 | 26 | 0.009094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4063-9_0_8_line_18 |  | 13 | 51 | 0.018147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_4063-9_0_8_line_19 |  | 14 | 52 | 0.020118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_4063-9_0_8_line_20 |  | 14 | 53 | 0.043356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4063-9_0_8_line_21 |  | 15 | 16 | 0.050502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4063-9_0_8_line_22 |  | 15 | 17 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4063-9_0_8_line_23 |  | 16 | 32 | 0.038439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4063-9_0_8_line_24 |  | 18 | 19 | 0.023457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4063-9_0_8_line_25 |  | 18 | 20 | 0.011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4063-9_0_8_line_26 |  | 18 | 21 | 0.014979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4063-9_0_8_line_27 |  | 19 | 54 | 0.020007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4063-9_0_8_line_28 |  | 20 | 27 | 0.02582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4063-9_0_8_line_29 |  | 22 | 23 | 0.080212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4063-9_0_8_line_30 |  | 22 | 24 | 0.1267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4063-9_0_8_line_31 |  | 22 | 25 | 0.0097336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4063-9_0_8_line_32 |  | 23 | 30 | 0.026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4063-9_0_8_line_33 |  | 24 | 41 | 0.008457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4063-9_0_8_line_34 |  | 24 | 42 | 0.021406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4063-9_0_8_line_35 |  | 25 | 34 | 0.023272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4063-9_0_8_line_36 |  | 27 | 28 | 0.03503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4063-9_0_8_line_37 |  | 27 | 29 | 0.020692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4063-9_0_8_line_38 |  | 28 | 36 | 0.028439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_4063-9_0_8_line_39 |  | 28 | 37 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4063-9_0_8_line_40 |  | 30 | 50 | 0.024818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4063-9_0_8_line_41 |  | 31 | 55 | 0.015237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4063-9_0_8_line_42 |  | 31 | 51 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_4063-9_0_8_line_43 |  | 32 | 56 | 0.023744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4063-9_0_8_line_44 |  | 33 | 34 | 0.099126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4063-9_0_8_line_45 |  | 33 | 35 | 0.025364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4063-9_0_8_line_46 |  | 35 | 57 | 0.036121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4063-9_0_8_line_47 |  | 36 | 57 | 0.031467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_4063-9_0_8_line_48 |  | 37 | 58 | 0.0095208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_4063-9_0_8_line_49 |  | 38 | 39 | 0.016391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4063-9_0_8_line_50 |  | 38 | 40 | 0.010425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4063-9_0_8_line_51 |  | 40 | 68 | 0.01667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4063-9_0_8_line_52 |  | 41 | 71 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4063-9_0_8_line_53 |  | 41 | 72 | 0.017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4063-9_0_8_line_54 |  | 42 | 70 | 0.0078764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4063-9_0_8_line_55 |  | 43 | 44 | 0.005632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4063-9_0_8_line_56 |  | 43 | 45 | 0.038418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4063-9_0_8_line_57 |  | 45 | 52 | 0.018924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_4063-9_0_8_line_58 |  | 45 | 78 | 0.02958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4063-9_0_8_line_59 |  | 46 | 84 | 0.014585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4063-9_0_8_line_60 |  | 48 | 81 | 0.040633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4063-9_0_8_line_61 |  | 48 | 62 | 0.044412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4063-9_0_8_line_62 |  | 49 | 50 | 0.020338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4063-9_0_8_line_63 |  | 51 | 59 | 0.061107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4063-9_0_8_line_64 |  | 53 | 68 | 0.0096507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4063-9_0_8_line_65 |  | 54 | 86 | 0.025887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4063-9_0_8_line_66 |  | 56 | 86 | 0.010121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4063-9_0_8_line_67 |  | 58 | 88 | 0.028065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4063-9_0_8_line_68 |  | 58 | 87 | 0.02993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4063-9_0_8_line_69 |  | 60 | 61 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4063-9_0_8_line_70 |  | 60 | 62 | 0.034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4063-9_0_8_line_71 |  | 62 | 79 | 0.0034366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4063-9_0_8_line_72 |  | 63 | 64 | 0.011261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4063-9_0_8_line_73 |  | 64 | 73 | 0.0063447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4063-9_0_8_line_74 |  | 65 | 66 | 0.013682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4063-9_0_8_line_75 |  | 65 | 67 | 0.032084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4063-9_0_8_line_76 |  | 66 | 76 | 0.0087977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4063-9_0_8_line_77 |  | 66 | 73 | 0.023137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4063-9_0_8_line_78 |  | 67 | 80 | 0.020123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4063-9_0_8_line_79 |  | 69 | 70 | 0.01201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4063-9_0_8_line_80 |  | 72 | 94 | 0.0037234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4063-9_0_8_line_81 |  | 73 | 74 | 0.043065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4063-9_0_8_line_82 |  | 74 | 75 | 0.002884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4063-9_0_8_line_83 |  | 75 | 77 | 0.02591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4063-9_0_8_line_84 |  | 76 | 78 | 0.034758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_4063-9_0_8_line_85 |  | 77 | 83 | 0.013988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4063-9_0_8_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0086218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4063-9_0_8_line_87 |  | 82 | 83 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4063-9_0_8_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0067953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4063-9_0_8_line_89 |  | 88 | 89 | 0.031144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4063-9_0_8_line_90 |  | 89 | 90 | 0.023916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4063-9_0_8_line_91 |  | 90 | 91 | 0.033824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4063-9_0_8_line_92 |  | 91 | 92 | 0.018469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4063-9_0_8_line_93 |  | 92 | 99 | 0.027281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4063-9_0_8_line_94 |  | 92 | 105 | 0.010044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4063-9_0_8_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0075252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4063-9_0_8_line_96 |  | 93 | 95 | 0.0094292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4063-9_0_8_line_97 |  | 96 | 97 | 0.007555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4063-9_0_8_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0060224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4063-9_0_8_line_99 |  | 97 | 106 | 0.0062323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4063-9_0_8_line_100 |  | 97 | 103 | 0.027772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4063-9_0_8_line_101 |  | 98 | 114 | 0.0080506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4063-9_0_8_line_102 |  | 100 | 101 | 0.01742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4063-9_0_8_line_103 |  | 100 | 102 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4063-9_0_8_line_104 |  | 101 | 103 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4063-9_0_8_line_105 |  | 102 | 104 | 0.0087891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4063-9_0_8_line_106 |  | 102 | 105 | 0.006919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4063-9_0_8_line_107 |  | 107 | 108 | 0.019261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4063-9_0_8_line_108 |  | 108 | 109 | 0.0073072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4063-9_0_8_line_109 |  | 109 | 110 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4063-9_0_8_line_110 |  | 110 | 111 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4063-9_0_8_line_111 |  | 111 | 113 | 0.0052624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4063-9_0_8_line_112 |  | 112 | 113 | 0.020174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4063-9_0_8_line_113 |  | 112 | 114 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4063-9_0_8_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2668920.2688 | 1244975.0105 | 2668921.6654 | 1244978.3735 | 2668917.1145 | 1245002.838
1 | 2668916.9734 | 1245038.1496 | 2668912.465 | 1245031.4148 | 2668916.7328 | 1245004.8903 | 2668917.1145 | 1245002.838
2 | 2668920.2688 | 1244975.0105 | 2668916.5599 | 1244972.2988 | 2668900.5647 | 1244968.8928
3 | 2668916.9734 | 1245038.1496 | 2668910.6509 | 1245039.277 | 2668910.6644 | 1245042.0124 | 2668902.4088 | 1245078.7978
4 | 2668874.3644 | 1244963.3137 | 2668900.5647 | 1244968.8928
5 | 2668876.2458 | 1245097.3292 | 2668877.9661 | 1245083.8843 | 2668878.4103 | 1245082.0659 | 2668880.2032 | 1245079.9408 | 2668882.5312 | 1245072.7183 | 2668884.9265 | 1245071.423 | 2668887.565 | 1245071.298 | 2668891.8314 | 1245072.1926 | 2668900.3839 | 1245074.8827 | 2668902.4088 | 1245078.7978
6 | 2668902.4088 | 1245078.7978 | 2668899.617 | 1245092.6721
7 | 2668877.057 | 1244953.9829 | 2668874.3644 | 1244963.3137
8 | 2668909.5989 | 1244849.5545 | 2668916.6076 | 1244853.1161 | 2668927.9416 | 1244859.0185 | 2668935.11 | 1244848.1943
9 | 2668935.11 | 1244848.1943 | 2668942.0546 | 1244837.1957
10 | 2668909.5989 | 1244849.5545 | 2668908.1571 | 1244849.0311
11 | 2668909.5989 | 1244849.5545 | 2668913.0804 | 1244841.1202
12 | 2668951.7008 | 1244821.1681 | 2668945.0484 | 1244832.4543 | 2668942.0546 | 1244837.1957
13 | 2668832.1916 | 1245120.9457 | 2668843.2259 | 1245112.9236 | 2668852.9342 | 1245104.5749 | 2668854.6562 | 1245100.7366 | 2668856.8064 | 1245094.5128 | 2668868.0189 | 1245099.135 | 2668869.4861 | 1245095.1159 | 2668876.2458 | 1245097.3292
14 | 2668800.9566 | 1244922.8117 | 2668799.2555 | 1244926.8058 | 2668822.4317 | 1244935.8364 | 2668824.8912 | 1244940.0679 | 2668823.48 | 1244953.5832 | 2668820.9553 | 1244966.6853 | 2668815.3925 | 1244984.3887
15 | 2668800.9566 | 1244922.8117 | 2668850.8919 | 1244943.2523
16 | 2668800.9566 | 1244922.8117 | 2668809.3416 | 1244900.8936 | 2668812.2206 | 1244891.1201
17 | 2668806.2749 | 1244984.1495 | 2668815.3925 | 1244984.3887
18 | 2668867.6866 | 1244950.127 | 2668850.8919 | 1244943.2523
19 | 2668812.2206 | 1244891.1201 | 2668819.0506 | 1244872.1973
20 | 2668812.2206 | 1244891.1201 | 2668798.3099 | 1244887.1672 | 2668788.3575 | 1244885.2727 | 2668769.7317 | 1244883.0074
21 | 2668559.6893 | 1244934.0715 | 2668562.7503 | 1244928.781 | 2668565.975 | 1244923.7147 | 2668582.9673 | 1244933.0175 | 2668593.8756 | 1244939.815 | 2668598.3605 | 1244944.0365
22 | 2668598.3605 | 1244944.0365 | 2668610.1235 | 1244951.376
23 | 2668559.6893 | 1244934.0715 | 2668564.3826 | 1244936.6164 | 2668586.4527 | 1244950.4923 | 2668592.4113 | 1244954.2233
24 | 2668679.7037 | 1245009.3008 | 2668659.9642 | 1244996.6284
25 | 2668679.7037 | 1245009.3008 | 2668689.5787 | 1245015.355
26 | 2668679.7037 | 1245009.3008 | 2668671.6022 | 1245021.8996
27 | 2668659.9642 | 1244996.6284 | 2668653.2646 | 1244992.3274 | 2668643.0555 | 1244985.9348
28 | 2668711.591 | 1245028.8502 | 2668689.5787 | 1245015.355
29 | 2668857.7094 | 1245239.936 | 2668860.5633 | 1245240.7809 | 2668861.9174 | 1245242.5979 | 2668865.5257 | 1245247.4431 | 2668874.6295 | 1245270.9541 | 2668874.3918 | 1245272.5525 | 2668872.7813 | 1245273.9459 | 2668872.6074 | 1245281.1155 | 2668867.7815 | 1245290.0213 | 2668862.5123 | 1245300.0227 | 2668861.377 | 1245306.0471 | 2668858.208 | 1245310.2132
30 | 2668857.7094 | 1245239.936 | 2668860.5633 | 1245240.7809 | 2668861.9174 | 1245242.5979 | 2668865.5257 | 1245247.4431 | 2668874.6295 | 1245270.9541 | 2668876.6518 | 1245275.0916 | 2668881.3669 | 1245278.9713 | 2668887.9631 | 1245290.0334 | 2668889.9705 | 1245292.8475 | 2668890.8526 | 1245297.5611 | 2668892.7104 | 1245299.5952 | 2668895.0656 | 1245299.7893 | 2668896.4036 | 1245298.4372 | 2668896.4356 | 1245295.6801 | 2668894.1429 | 1245292.0621 | 2668891.3902 | 1245294.8654 | 2668890.2818 | 1245297.2653 | 2668890.8976 | 1245298.8959 | 2668914.0611 | 1245326.4285
31 | 2668857.7094 | 1245239.936 | 2668858.48 | 1245236.0423 | 2668859.1544 | 1245230.3176
32 | 2668858.208 | 1245310.2132 | 2668868.582 | 1245321.9418 | 2668860.7986 | 1245329.5738
33 | 2668914.0611 | 1245326.4285 | 2668920.5544 | 1245320.989
34 | 2668914.0611 | 1245326.4285 | 2668897.8672 | 1245340.4282
35 | 2668853.3305 | 1245208.3965 | 2668854.9164 | 1245212.3732 | 2668859.4109 | 1245221.5985 | 2668859.3015 | 1245229.0691 | 2668859.1544 | 1245230.3176
36 | 2668711.591 | 1245028.8502 | 2668730.0612 | 1245039.6828 | 2668741.6296 | 1245046.8663
37 | 2668711.591 | 1245028.8502 | 2668701.2527 | 1245046.7741
38 | 2668741.6296 | 1245046.8663 | 2668765.9616 | 1245061.5888
39 | 2668741.6296 | 1245046.8663 | 2668734.9817 | 1245061.8668
40 | 2668843.078 | 1245346.9497 | 2668860.7986 | 1245329.5738
41 | 2668877.057 | 1244953.9829 | 2668881.9821 | 1244939.564
42 | 2668877.057 | 1244953.9829 | 2668867.6866 | 1244950.127
43 | 2668612.536 | 1244966.8247 | 2668592.4113 | 1244954.2233
44 | 2668832.1916 | 1245120.9457 | 2668824.6831 | 1245128.5639 | 2668833.4796 | 1245134.3144 | 2668838.3697 | 1245139.408 | 2668839.8682 | 1245144.4067 | 2668842.5344 | 1245162.7282 | 2668844.8343 | 1245176.142 | 2668846.6275 | 1245188.9496 | 2668850.4451 | 1245201.158 | 2668853.3305 | 1245208.3965
45 | 2668832.1916 | 1245120.9457 | 2668829.0091 | 1245117.1617 | 2668830.0019 | 1245113.6485 | 2668829.3127 | 1245109.2374 | 2668827.3585 | 1245105.7345 | 2668821.523 | 1245099.842
46 | 2668821.523 | 1245099.842 | 2668817.5448 | 1245095.8249 | 2668809.8788 | 1245090.321 | 2668792.4834 | 1245078.5036
47 | 2668765.9616 | 1245061.5888 | 2668780.8053 | 1245070.5702 | 2668792.4834 | 1245078.5036
48 | 2668731.4774 | 1245070.6987 | 2668732.2023 | 1245068.1386 | 2668734.9817 | 1245061.8668
49 | 2668733.1137 | 1244879.9844 | 2668716.7441 | 1244879.139
50 | 2668733.1137 | 1244879.9844 | 2668743.5135 | 1244880.7099
51 | 2668760.1262 | 1244882.0766 | 2668751.6572 | 1244881.2779 | 2668743.5135 | 1244880.7099
52 | 2668920.5544 | 1245320.989 | 2668922.7323 | 1245318.8795 | 2668937.9573 | 1245306.5255 | 2668949.3187 | 1245296.5844
53 | 2668920.5544 | 1245320.989 | 2668927.2847 | 1245327.0048 | 2668930.9236 | 1245331.1611 | 2668932.0989 | 1245333.6852
54 | 2668897.8672 | 1245340.4282 | 2668891.9087 | 1245345.5794
55 | 2668864.0708 | 1244869.7845 | 2668861.9623 | 1244875.0081
56 | 2668864.0708 | 1244869.7845 | 2668835.0223 | 1244856.9163 | 2668828.2862 | 1244856.549
57 | 2668828.2862 | 1244856.549 | 2668823.4867 | 1244859.9068 | 2668819.0506 | 1244872.1973
58 | 2668828.2862 | 1244856.549 | 2668825.84 | 1244846.6025 | 2668829.3107 | 1244837.2919 | 2668833.3038 | 1244828.7819
59 | 2668894.4476 | 1244844.0547 | 2668908.1571 | 1244849.0311
60 | 2668951.7008 | 1244821.1681 | 2668971.307 | 1244788.273 | 2668972.7206 | 1244786.4108
61 | 2668911.0774 | 1244802.9502 | 2668930.8553 | 1244811.8305 | 2668951.7008 | 1244821.1681
62 | 2668843.078 | 1245346.9497 | 2668837.4833 | 1245352.4356 | 2668831.7254 | 1245351.8239 | 2668827.2378 | 1245346.8323
63 | 2668867.6866 | 1244950.127 | 2668863.4999 | 1244954.0812 | 2668851.6766 | 1245008.1519
64 | 2668760.1262 | 1244882.0766 | 2668769.0555 | 1244882.9251 | 2668769.7317 | 1244883.0074
65 | 2668621.1145 | 1244972.1962 | 2668643.0555 | 1244985.9348
66 | 2668612.536 | 1244966.8247 | 2668621.1145 | 1244972.1962
67 | 2668731.4774 | 1245070.6987 | 2668728.797 | 1245077.6947 | 2668725.2873 | 1245083.2246 | 2668725.31 | 1245089.0957 | 2668720.939 | 1245095.9773
68 | 2668731.4774 | 1245070.6987 | 2668736.5397 | 1245087.0243 | 2668744.002 | 1245094.4604 | 2668745.4686 | 1245096.2363
69 | 2668925.8739 | 1244772.3229 | 2668942.6599 | 1244780.5125
70 | 2668925.8739 | 1244772.3229 | 2668911.0774 | 1244802.9502
71 | 2668911.0774 | 1244802.9502 | 2668907.9386 | 1244801.5509
72 | 2668818.0341 | 1244790.3866 | 2668806.7845 | 1244790.8924
73 | 2668824.3725 | 1244790.1016 | 2668818.0341 | 1244790.3866
74 | 2668852.3803 | 1244776.7839 | 2668850.2924 | 1244782.1857 | 2668847.5015 | 1244789.5696
75 | 2668852.3803 | 1244776.7839 | 2668881.6844 | 1244789.8472
76 | 2668847.5015 | 1244789.5696 | 2668849.8588 | 1244793.4997 | 2668848.0684 | 1244797.3153
77 | 2668824.3725 | 1244790.1016 | 2668836.3282 | 1244789.9847 | 2668847.5015 | 1244789.5696
78 | 2668881.6844 | 1244789.8472 | 2668900.0638 | 1244798.0405
79 | 2668882.823 | 1245353.434 | 2668891.9087 | 1245345.5794
80 | 2668933.3691 | 1245337.1585 | 2668933.1204 | 1245335.8788 | 2668932.0989 | 1245333.6852
81 | 2668824.3725 | 1244790.1016 | 2668824.5667 | 1244817.6342 | 2668809.0504 | 1244818.3152
82 | 2668806.1691 | 1244818.4417 | 2668809.0504 | 1244818.3152
83 | 2668806.1691 | 1244818.4417 | 2668780.2844 | 1244819.5778
84 | 2668833.3038 | 1244828.7819 | 2668848.0684 | 1244797.3153
85 | 2668780.2844 | 1244819.5778 | 2668766.3098 | 1244820.1911
86 | 2668900.0638 | 1244798.0405 | 2668907.9386 | 1244801.5509
87 | 2668744.3901 | 1244821.1532 | 2668766.3098 | 1244820.1911
88 | 2668894.4476 | 1244844.0547 | 2668888.06 | 1244841.7361
89 | 2668713.6912 | 1245120.8277 | 2668721.0582 | 1245107.8039 | 2668718.3924 | 1245105.716 | 2668723.0612 | 1245098.6207 | 2668720.3534 | 1245096.8993 | 2668720.939 | 1245095.9773
90 | 2668713.6912 | 1245120.8277 | 2668720.9752 | 1245123.4361 | 2668736.0163 | 1245129.3978
91 | 2668736.0163 | 1245129.3978 | 2668741.6368 | 1245131.6256 | 2668762.253 | 1245138.5137 | 2668767.9419 | 1245140.5491
92 | 2668780.4745 | 1245151.8565 | 2668780.3344 | 1245150.2537 | 2668779.1101 | 1245147.015 | 2668776.6103 | 1245143.6504 | 2668767.9419 | 1245140.5491
93 | 2668780.4745 | 1245151.8565 | 2668784.6359 | 1245151.371 | 2668806.0581 | 1245159.9896
94 | 2668775.0718 | 1245156.4304 | 2668777.6638 | 1245157.7058 | 2668779.2962 | 1245157.0242 | 2668780.6007 | 1245153.3479 | 2668780.4745 | 1245151.8565
95 | 2668932.7658 | 1245344.4212 | 2668934.0258 | 1245340.537 | 2668933.3691 | 1245337.1585
96 | 2668932.7658 | 1245344.4212 | 2668930.7344 | 1245350.6836 | 2668929.7032 | 1245353.3358
97 | 2668790.6851 | 1245241.5264 | 2668789.8661 | 1245239.8268 | 2668788.5521 | 1245238.4662 | 2668786.862 | 1245237.6016 | 2668784.9914 | 1245237.3241
98 | 2668790.6851 | 1245241.5264 | 2668790.8962 | 1245243.5191 | 2668790.4202 | 1245245.4705 | 2668789.3127 | 1245247.1478
99 | 2668784.9914 | 1245237.3241 | 2668783.1666 | 1245237.6477 | 2668781.532 | 1245238.5182 | 2668780.2546 | 1245239.8599 | 2668779.9661 | 1245240.4697
100 | 2668784.9914 | 1245237.3241 | 2668784.6129 | 1245234.1286 | 2668783.0203 | 1245222.9023 | 2668784.4629 | 1245218.3937 | 2668783.3856 | 1245209.9806
101 | 2668781.8977 | 1245248.0291 | 2668783.755 | 1245248.8067 | 2668785.7636 | 1245248.919 | 2668787.6895 | 1245248.3409 | 2668789.3127 | 1245247.1478
102 | 2668767.8837 | 1245171.4043 | 2668768.2631 | 1245173.43 | 2668775.1321 | 1245187.1677
103 | 2668769.3141 | 1245159.6881 | 2668768.538 | 1245165.3609 | 2668767.516 | 1245169.4408 | 2668767.8837 | 1245171.4043
104 | 2668775.1321 | 1245187.1677 | 2668780.0343 | 1245196.9718 | 2668782.7932 | 1245205.3541 | 2668783.3856 | 1245209.9806
105 | 2668769.3141 | 1245159.6881 | 2668767.1581 | 1245159.2517 | 2668765.2824 | 1245158.107 | 2668763.8968 | 1245156.4008 | 2668763.1879 | 1245154.3245
106 | 2668775.0718 | 1245156.4304 | 2668774.0282 | 1245157.8081 | 2668772.6483 | 1245158.8595 | 2668771.0389 | 1245159.508 | 2668769.3141 | 1245159.6881
107 | 2668746.4471 | 1245342.465 | 2668748.8231 | 1245336.8635 | 2668753.7853 | 1245324.6569 | 2668753.7853 | 1245324.6569
108 | 2668758.5815 | 1245320.3206 | 2668757.4771 | 1245323.61 | 2668753.7853 | 1245324.6569
109 | 2668758.5815 | 1245320.3206 | 2668763.018 | 1245307.1071 | 2668761.5229 | 1245302.4643 | 2668762.4203 | 1245299.3895
110 | 2668766.1201 | 1245286.7137 | 2668762.4203 | 1245299.3895
111 | 2668767.5945 | 1245281.662 | 2668766.1201 | 1245286.7137
112 | 2668775.3585 | 1245263.1141 | 2668769.5409 | 1245274.9936 | 2668767.5945 | 1245281.662
113 | 2668781.8977 | 1245248.0291 | 2668779.2381 | 1245255.1922 | 2668775.3585 | 1245263.1141

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668917.1145 | 1245002.838
1 | 2668920.2688 | 1244975.0105
2 | 2668916.9734 | 1245038.1496
3 | 2668900.5647 | 1244968.8928
4 | 2668902.4088 | 1245078.7978
5 | 2668874.3644 | 1244963.3137
6 | 2668935.11 | 1244848.1943
7 | 2668909.5989 | 1244849.5545
8 | 2668942.0546 | 1244837.1957
9 | 2668876.2458 | 1245097.3292
10 | 2668899.617 | 1245092.6721
11 | 2668800.9566 | 1244922.8117
12 | 2668815.3925 | 1244984.3887
13 | 2668850.8919 | 1244943.2523
14 | 2668812.2206 | 1244891.1201
15 | 2668598.3605 | 1244944.0365
16 | 2668559.6893 | 1244934.0715
17 | 2668610.1235 | 1244951.376
18 | 2668679.7037 | 1245009.3008
19 | 2668659.9642 | 1244996.6284
20 | 2668689.5787 | 1245015.355
21 | 2668671.6022 | 1245021.8996
22 | 2668857.7094 | 1245239.936
23 | 2668858.208 | 1245310.2132
24 | 2668914.0611 | 1245326.4285
25 | 2668859.1544 | 1245230.3176
26 | 2668806.2749 | 1244984.1495
27 | 2668711.591 | 1245028.8502
28 | 2668741.6296 | 1245046.8663
29 | 2668701.2527 | 1245046.7742
30 | 2668860.7986 | 1245329.5738
31 | 2668877.057 | 1244953.9829
32 | 2668592.4113 | 1244954.2233
33 | 2668832.1916 | 1245120.9457
34 | 2668853.3305 | 1245208.3965
35 | 2668821.523 | 1245099.842
36 | 2668765.9616 | 1245061.5888
37 | 2668734.9817 | 1245061.8668
38 | 2668733.1137 | 1244879.9844
39 | 2668716.7441 | 1244879.139
40 | 2668743.5135 | 1244880.7099
41 | 2668920.5544 | 1245320.989
42 | 2668897.8672 | 1245340.4282
43 | 2668864.0708 | 1244869.7845
44 | 2668861.9623 | 1244875.0081
45 | 2668828.2862 | 1244856.549
46 | 2668908.1571 | 1244849.0311
47 | 2668913.0804 | 1244841.1202
48 | 2668951.7008 | 1244821.1681
49 | 2668827.2378 | 1245346.8323
50 | 2668843.078 | 1245346.9497
51 | 2668867.6866 | 1244950.127
52 | 2668819.0506 | 1244872.1973
53 | 2668769.7317 | 1244883.0074
54 | 2668643.0555 | 1244985.9348
55 | 2668881.9821 | 1244939.564
56 | 2668612.536 | 1244966.8247
57 | 2668792.4834 | 1245078.5036
58 | 2668731.4774 | 1245070.6987
59 | 2668851.6766 | 1245008.1519
60 | 2668925.8739 | 1244772.3229
61 | 2668942.6599 | 1244780.5125
62 | 2668911.0774 | 1244802.9502
63 | 2668806.7845 | 1244790.8924
64 | 2668818.0341 | 1244790.3866
65 | 2668852.3803 | 1244776.7839
66 | 2668847.5015 | 1244789.5696
67 | 2668881.6844 | 1244789.8472
68 | 2668760.1262 | 1244882.0766
69 | 2668882.823 | 1245353.434
70 | 2668891.9087 | 1245345.5794
71 | 2668949.3187 | 1245296.5844
72 | 2668932.0989 | 1245333.6852
73 | 2668824.3725 | 1244790.1016
74 | 2668809.0504 | 1244818.3152
75 | 2668806.1691 | 1244818.4417
76 | 2668848.0684 | 1244797.3153
77 | 2668780.2844 | 1244819.5778
78 | 2668833.3038 | 1244828.7819
79 | 2668907.9386 | 1244801.5509
80 | 2668900.0638 | 1244798.0405
81 | 2668972.7206 | 1244786.4108
82 | 2668744.3901 | 1244821.1532
83 | 2668766.3098 | 1244820.1911
84 | 2668894.4476 | 1244844.0547
85 | 2668888.06 | 1244841.7361
86 | 2668621.1145 | 1244972.1962
87 | 2668745.4686 | 1245096.2363
88 | 2668720.939 | 1245095.9773
89 | 2668713.6912 | 1245120.8277
90 | 2668736.0163 | 1245129.3978
91 | 2668767.9419 | 1245140.5491
92 | 2668780.4745 | 1245151.8565
93 | 2668932.7658 | 1245344.4212
94 | 2668933.3691 | 1245337.1585
95 | 2668929.7032 | 1245353.3358
96 | 2668790.6851 | 1245241.5264
97 | 2668784.9914 | 1245237.3241
98 | 2668789.3127 | 1245247.1478
99 | 2668806.0581 | 1245159.9897
100 | 2668767.8837 | 1245171.4043
101 | 2668775.1321 | 1245187.1677
102 | 2668769.3141 | 1245159.6881
103 | 2668783.3856 | 1245209.9806
104 | 2668763.1879 | 1245154.3245
105 | 2668775.0718 | 1245156.4304
106 | 2668779.9661 | 1245240.4697
107 | 2668746.4471 | 1245342.465
108 | 2668753.7853 | 1245324.6569
109 | 2668758.5815 | 1245320.3206
110 | 2668762.4203 | 1245299.3895
111 | 2668766.1201 | 1245286.7137
112 | 2668775.3585 | 1245263.1141
113 | 2668767.5945 | 1245281.662
114 | 2668781.8977 | 1245248.0291
115 | 2668741.6296 | 1245046.8663

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1