## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4075-2_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4075-2_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4075-2_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4075-2_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4075-2_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4075-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4075-2_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4075-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4075-2_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4075-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4075-2_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4075-2_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4075-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4075-2_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4075-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4075-2_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4075-2_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4075-2_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4075-2_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4075-2_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4075-2_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4075-2_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4075-2_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4075-2_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4075-2_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4075-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4075-2_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4075-2_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4075-2_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4075-2_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4075-2_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4075-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4075-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4075-2_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4075-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4075-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4075-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4075-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4075-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4075-2_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4075-2_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4075-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4075-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4075-2_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4075-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4075-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4075-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4075-2_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4075-2_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4075-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4075-2_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4075-2_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4075-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4075-2_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4075-2_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4075-2_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4075-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4075-2_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4075-2_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4075-2_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4075-2_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4075-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4075-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4075-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4075-2_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4075-2_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4075-2_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4075-2_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4075-2_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4075-2_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4075-2_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4075-2_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4075-2_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4075-2_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4075-2_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4075-2_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4075-2_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4075-2_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4075-2_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4075-2_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4075-2_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4075-2_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4075-2_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4075-2_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4075-2_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4075-2_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4075-2_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4075-2_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4075-2_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4075-2_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4075-2_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4075-2_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4075-2_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4075-2_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4075-2_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4075-2_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4075-2_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4075-2_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4075-2_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4075-2_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4075-2_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4075-2_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4075-2_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4075-2_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4075-2_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4075-2_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4075-2_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4075-2_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4075-2_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4075-2_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4075-2_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4075-2_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4075-2_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4075-2_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4075-2_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4075-2_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4075-2_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4075-2_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4075-2_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4075-2_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4075-2_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4075-2_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4075-2_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4075-2_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4075-2_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4075-2_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4075-2_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4075-2_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4075-2_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4075-2_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4075-2_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_420_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4075-2_1_4_load_12 | 0 | 0.042791 | 0.010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4075-2_1_4_load_13 | 1 | 0.0059863 | 0.0015003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4075-2_1_4_load_15 | 2 | 0.0023499 | 0.00058894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4075-2_1_4_load_16 | 4 | 0.017193 | 0.0043089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4075-2_1_4_load_91 | 5 | 0.013304 | 0.0033342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4075-2_1_4_load_122 | 6 | 0.0025201 | 0.0006316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4075-2_1_4_load_119 | 7 | 0.001607 | 0.00040275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4075-2_1_4_load_90 | 8 | 0.0028503 | 0.00071435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4075-2_1_4_load_221 | 10 | 0.0020525 | 0.00051439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4075-2_1_4_load_77 | 11 | 0.0013912 | 0.00034867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4075-2_1_4_load_93 | 12 | 0.0027054 | 0.00067805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4075-2_1_4_load_128 | 13 | 0.001987 | 0.00049798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4075-2_1_4_load_118 | 14 | 0.0015917 | 0.00039892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4075-2_1_4_load_42 | 15 | 0.00093957 | 0.00023548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4075-2_1_4_load_43 | 16 | 0.0015493 | 0.0003883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4075-2_1_4_load_46 | 19 | 0.0013223 | 0.00033141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4075-2_1_4_load_47 | 20 | 0.001432 | 0.00035889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4075-2_1_4_load_76 | 21 | 0.008348 | 0.0020922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4075-2_1_4_load_48 | 22 | 0.00071172 | 0.00017837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4075-2_1_4_load_210 | 23 | 0.0041196 | 0.0010325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4075-2_1_4_load_92 | 25 | 0.003859 | 0.00096715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4075-2_1_4_load_103 | 26 | 0.0041102 | 0.0010301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4075-2_1_4_load_104 | 27 | 0.0017716 | 0.00044401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4075-2_1_4_load_105 | 28 | 0.0029089 | 0.00072905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4075-2_1_4_load_106 | 29 | 0.0014844 | 0.00037202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4075-2_1_4_load_107 | 30 | 0.0087615 | 0.0021958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4075-2_1_4_load_117 | 31 | 0.0015612 | 0.00039127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4075-2_1_4_load_116 | 33 | 0.0016759 | 0.00042003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4075-2_1_4_load_134 | 34 | 0.0025593 | 0.00064142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4075-2_1_4_load_108 | 35 | 0.0016297 | 0.00040844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4075-2_1_4_load_109 | 36 | 0.0016376 | 0.00041042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4075-2_1_4_load_110 | 37 | 0.0014667 | 0.0003676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4075-2_1_4_load_111 | 38 | 0.0022989 | 0.00057615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4075-2_1_4_load_112 | 39 | 0.0016766 | 0.00042019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4075-2_1_4_load_113 | 40 | 0.0021738 | 0.00054481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4075-2_1_4_load_114 | 41 | 0.002121 | 0.00053157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4075-2_1_4_load_123 | 42 | 0.0020582 | 0.00051583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4075-2_1_4_load_115 | 43 | 0.0014128 | 0.00035408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4075-2_1_4_load_124 | 44 | 0.0029304 | 0.00073442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4075-2_1_4_load_223 | 47 | 0.0027702 | 0.00069428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4075-2_1_4_load_129 | 48 | 0.0031327 | 0.00078512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4075-2_1_4_load_127 | 51 | 0.0014589 | 0.00036564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4075-2_1_4_load_132 | 52 | 0.0052991 | 0.0013281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4075-2_1_4_load_130 | 53 | 0.0018209 | 0.00045635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4075-2_1_4_load_186 | 54 | 0.0027887 | 0.00069893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4075-2_1_4_load_150 | 55 | 0.0031638 | 0.00079293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4075-2_1_4_load_131 | 56 | 0.0054342 | 0.0013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4075-2_1_4_load_184 | 57 | 0.0021103 | 0.00052889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4075-2_1_4_load_149 | 58 | 0.0050225 | 0.0012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4075-2_1_4_load_209 | 60 | 0.0032094 | 0.00080436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4075-2_1_4_load_135 | 61 | 0.0054517 | 0.0013663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4075-2_1_4_load_136 | 62 | 0.0015041 | 0.00037696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4075-2_1_4_load_137 | 63 | 0.0013992 | 0.00035068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4075-2_1_4_load_138 | 64 | 0.0042237 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4075-2_1_4_load_143 | 65 | 0.0015037 | 0.00037687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4075-2_1_4_load_141 | 66 | 0.0015044 | 0.00037704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4075-2_1_4_load_139 | 67 | 0.0040291 | 0.0010098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4075-2_1_4_load_140 | 68 | 0.0057861 | 0.0014501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4075-2_1_4_load_144 | 70 | 0.0040844 | 0.0010237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4075-2_1_4_load_147 | 72 | 0.0027579 | 0.0006912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4075-2_1_4_load_148 | 73 | 0.00096269 | 0.00024127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4075-2_1_4_load_175 | 74 | 0.003533 | 0.00088545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4075-2_1_4_load_174 | 75 | 0.003926 | 0.00098396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4075-2_1_4_load_203 | 76 | 0.0018835 | 0.00047204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4075-2_1_4_load_177 | 77 | 0.0027579 | 0.0006912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4075-2_1_4_load_178 | 78 | 0.00090117 | 0.00022586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4075-2_1_4_load_181 | 79 | 0.0014615 | 0.00036629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4075-2_1_4_load_179 | 80 | 0.0017299 | 0.00043356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4075-2_1_4_load_152 | 82 | 0.0040988 | 0.0010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4075-2_1_4_load_153 | 83 | 0.0019318 | 0.00048415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4075-2_1_4_load_187 | 84 | 0.0014849 | 0.00037216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4075-2_1_4_load_176 | 85 | 0.001484 | 0.00037192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4075-2_1_4_load_154 | 86 | 0.0028254 | 0.00070812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4075-2_1_4_load_155 | 87 | 0.0022631 | 0.00056719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4075-2_1_4_load_156 | 88 | 0.0031444 | 0.00078807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4075-2_1_4_load_157 | 89 | 0.0030241 | 0.0007579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4075-2_1_4_load_165 | 91 | 0.0041523 | 0.0010407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4075-2_1_4_load_193 | 92 | 0.0020716 | 0.00051919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4075-2_1_4_load_191 | 93 | 0.0033304 | 0.00083468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4075-2_1_4_load_208 | 95 | 0.0029899 | 0.00074933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4075-2_1_4_load_160 | 96 | 0.0022202 | 0.00055644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4075-2_1_4_load_162 | 97 | 0.0032042 | 0.00080305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4075-2_1_4_load_218 | 98 | 0.0034826 | 0.00087281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4075-2_1_4_load_164 | 99 | 0.002432 | 0.00060951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4075-2_1_4_load_202 | 100 | 0.0016023 | 0.00040158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4075-2_1_4_load_200 | 101 | 0.0025998 | 0.00065158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4075-2_1_4_load_168 | 103 | 0.0036301 | 0.00090979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4075-2_1_4_load_185 | 104 | 0.0031762 | 0.00079603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4075-2_1_4_load_205 | 105 | 0.0031413 | 0.00078729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4075-2_1_4_load_189 | 106 | 0.0024805 | 0.00062167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4075-2_1_4_load_183 | 107 | 0.0030892 | 0.00077422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4075-2_1_4_load_206 | 108 | 0.0022354 | 0.00056024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4075-2_1_4_load_188 | 109 | 0.00077151 | 0.00019336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4075-2_1_4_load_169 | 110 | 0.0022103 | 0.00055394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4075-2_1_4_load_170 | 111 | 0.0014849 | 0.00037216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4075-2_1_4_load_171 | 112 | 0.001485 | 0.00037216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4075-2_1_4_load_172 | 113 | 0.001909 | 0.00047844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4075-2_1_4_load_173 | 114 | 0.0021926 | 0.00054952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4075-2_1_4_load_195 | 115 | 0.0025648 | 0.00064279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4075-2_1_4_load_196 | 116 | 0.0020219 | 0.00050675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4075-2_1_4_load_180 | 117 | 0.00077526 | 0.0001943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4075-2_1_4_load_204 | 119 | 0.0013361 | 0.00033486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4075-2_1_4_load_190 | 120 | 0.0016143 | 0.00040458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4075-2_1_4_load_197 | 121 | 0.0015618 | 0.00039142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4075-2_1_4_load_198 | 122 | 0.0022354 | 0.00056023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4075-2_1_4_load_199 | 123 | 0.002652 | 0.00066467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4075-2_1_4_load_207 | 124 | 0.0022342 | 0.00055994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4075-2_1_4_load_201 | 125 | 0.0023164 | 0.00058054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4075-2_1_4_load_216 | 126 | 0.0094273 | 0.0023627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4075-2_1_4_load_213 | 127 | 0.0024413 | 0.00061186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4075-2_1_4_load_217 | 128 | 0.0062228 | 0.0015596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4075-2_1_4_load_214 | 129 | 0.0034578 | 0.0008666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4075-2_1_4_load_215 | 130 | 0.0033364 | 0.00083618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4075-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0046953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4075-2_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4075-2_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.051243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4075-2_1_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.020612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4075-2_1_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.050975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4075-2_1_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.033817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4075-2_1_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.020254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4075-2_1_4_line_7 |  | 6 | 13 | 0.0093459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4075-2_1_4_line_8 |  | 7 | 14 | 0.027579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4075-2_1_4_line_9 |  | 8 | 21 | 0.034721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4075-2_1_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.018672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4075-2_1_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.011597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4075-2_1_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.011667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4075-2_1_4_line_13 |  | 11 | 18 | 0.048915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4075-2_1_4_line_14 |  | 12 | 25 | 0.021587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4075-2_1_4_line_15 |  | 13 | 48 | 0.017228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4075-2_1_4_line_16 |  | 14 | 45 | 0.037185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4075-2_1_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.024827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4075-2_1_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.022676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4075-2_1_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.013026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4075-2_1_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.01124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4075-2_1_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0090949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4075-2_1_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.030899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4075-2_1_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.025534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4075-2_1_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.02486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4075-2_1_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.032182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4075-2_1_4_line_26 |  | 24 | 126 | 0.024134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4075-2_1_4_line_27 |  | 24 | 127 | 0.021623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4075-2_1_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4075-2_1_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0056002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4075-2_1_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.004174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4075-2_1_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4075-2_1_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0030004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4075-2_1_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4075-2_1_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0025784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4075-2_1_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4075-2_1_4_line_36 |  | 33 | 43 | 0.012071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4075-2_1_4_line_37 |  | 34 | 59 | 0.040745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4075-2_1_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0061418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4075-2_1_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0094763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4075-2_1_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0048576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4075-2_1_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.009887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4075-2_1_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.011902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4075-2_1_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0022683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4075-2_1_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.018024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4075-2_1_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0076909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4075-2_1_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0088268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4075-2_1_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.019275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4075-2_1_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.052502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4075-2_1_4_line_49 |  | 48 | 56 | 0.013169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4075-2_1_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.006923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4075-2_1_4_line_51 |  | 49 | 51 | 0.026674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4075-2_1_4_line_52 |  | 50 | 52 | 0.029835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4075-2_1_4_line_53 |  | 50 | 53 | 0.012445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4075-2_1_4_line_54 |  | 51 | 54 | 0.018851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4075-2_1_4_line_55 |  | 52 | 55 | 0.025047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4075-2_1_4_line_56 |  | 53 | 56 | 0.0059711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4075-2_1_4_line_57 |  | 54 | 57 | 0.014499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4075-2_1_4_line_58 |  | 55 | 58 | 0.023025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4075-2_1_4_line_59 |  | 57 | 107 | 0.0042626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4075-2_1_4_line_60 |  | 58 | 81 | 0.020513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4075-2_1_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.029523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4075-2_1_4_line_62 |  | 60 | 95 | 0.032705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4075-2_1_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.013968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4075-2_1_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.00038713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4075-2_1_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.011494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4075-2_1_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.004983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4075-2_1_4_line_67 |  | 65 | 66 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4075-2_1_4_line_68 |  | 66 | 67 | 0.0025013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4075-2_1_4_line_69 |  | 67 | 68 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4075-2_1_4_line_70 |  | 68 | 69 | 0.027137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4075-2_1_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4075-2_1_4_line_72 |  | 70 | 71 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4075-2_1_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.026326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4075-2_1_4_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4075-2_1_4_line_75 |  | 72 | 77 | 0.022087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4075-2_1_4_line_76 |  | 74 | 75 | 0.026518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4075-2_1_4_line_77 |  | 74 | 76 | 0.032326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4075-2_1_4_line_78 |  | 75 | 82 | 0.021181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4075-2_1_4_line_79 |  | 76 | 125 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4075-2_1_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4075-2_1_4_line_81 |  | 78 | 115 | 0.001081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4075-2_1_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.036225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4075-2_1_4_line_83 |  | 80 | 117 | 0.028794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4075-2_1_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0085189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_4075-2_1_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.02713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4075-2_1_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.010911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4075-2_1_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4075-2_1_4_line_88 |  | 85 | 113 | 0.0072585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4075-2_1_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.016505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4075-2_1_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0020222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4075-2_1_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.00090318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4075-2_1_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0077675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4075-2_1_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.027118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4075-2_1_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.0066449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4075-2_1_4_line_95 |  | 90 | 93 | 0.029451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4075-2_1_4_line_96 |  | 91 | 94 | 0.011394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4075-2_1_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.0079361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4075-2_1_4_line_98 |  | 94 | 102 | 0.009215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4075-2_1_4_line_99 |  | 94 | 103 | 0.015298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4075-2_1_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.023077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4075-2_1_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.01714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4075-2_1_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.036291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4075-2_1_4_line_103 |  | 98 | 130 | 0.010527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4075-2_1_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0099376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4075-2_1_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_4075-2_1_4_line_106 |  | 101 | 125 | 0.0051294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4075-2_1_4_line_107 |  | 102 | 104 | 0.013351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_4075-2_1_4_line_108 |  | 102 | 105 | 0.028702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4075-2_1_4_line_109 |  | 103 | 106 | 0.0020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4075-2_1_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.025279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_4075-2_1_4_line_111 |  | 105 | 108 | 0.00206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4075-2_1_4_line_112 |  | 106 | 109 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4075-2_1_4_line_113 |  | 108 | 124 | 0.021295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4075-2_1_4_line_114 |  | 109 | 120 | 0.002445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4075-2_1_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0068449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4075-2_1_4_line_116 |  | 110 | 112 | 0.014084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4075-2_1_4_line_117 |  | 111 | 113 | 0.013555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4075-2_1_4_line_118 |  | 112 | 114 | 0.0050458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4075-2_1_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.020138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4075-2_1_4_line_120 |  | 116 | 121 | 0.0015696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4075-2_1_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.031929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4075-2_1_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.029064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4075-2_1_4_line_123 |  | 118 | 120 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4075-2_1_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4075-2_1_4_line_125 |  | 122 | 123 | 0.01297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4075-2_1_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0075584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4075-2_1_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.036202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4075-2_1_4_line_128 |  | 127 | 129 | 0.003916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4075-2_1_4_line_129 |  | 129 | 130 | 0.019141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4075-2_1_4_trafo_130 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2671037.6084 | 1246853.4027 | 2671032.9261 | 1246853.0545
1 | 2671032.9261 | 1246853.0545 | 2671019.2988 | 1246852.0413
2 | 2670982.9477 | 1246852.173 | 2670985.1088 | 1246853.3775 | 2670990.8584 | 1246864.6431 | 2670994.7208 | 1246865.0786 | 2671001.1636 | 1246854.4148 | 2671009.645 | 1246857.0738 | 2671019.2988 | 1246852.0413
3 | 2670982.9477 | 1246852.173 | 2670975.8281 | 1246869.5223 | 2670975.0378 | 1246871.2044
4 | 2670982.9477 | 1246852.173 | 2670991.8308 | 1246828.229 | 2670996.5368 | 1246803.2314
5 | 2671092.529 | 1246892.1469 | 2671091.4572 | 1246905.9327 | 2671090.652 | 1246925.9061
6 | 2671089.8393 | 1246946.1433 | 2671090.4357 | 1246931.2718 | 2671090.652 | 1246925.9061
7 | 2670971.0633 | 1246879.6631 | 2670975.0378 | 1246871.2044
8 | 2670998.7426 | 1246775.7865 | 2670997.7038 | 1246797.0328 | 2670996.5368 | 1246803.2314
9 | 2671088.4479 | 1246980.8367 | 2671089.8393 | 1246946.1433
10 | 2671138.206 | 1246970.3055 | 2671144.3702 | 1246963.986 | 2671150.17 | 1246956.0323
11 | 2671138.206 | 1246970.3055 | 2671130.3129 | 1246978.8026
12 | 2671138.206 | 1246970.3055 | 2671142.6829 | 1246981.0798
13 | 2671093.9172 | 1247010.692 | 2671110.6556 | 1247000.6744 | 2671128.8085 | 1246980.4222 | 2671130.3129 | 1246978.8026
14 | 2671142.6829 | 1246981.0798 | 2671150.9659 | 1247001.0143
15 | 2670963.3155 | 1246895.0462 | 2670968.0612 | 1246886.0522 | 2670971.0633 | 1246879.6631
16 | 2671005.8723 | 1246739.4231 | 2671001.7346 | 1246753.1388 | 2670998.9143 | 1246772.2742 | 2670998.7426 | 1246775.7865
17 | 2671061.4151 | 1247030.0941 | 2671061.4151 | 1247030.0941 | 2671082.7325 | 1247017.3687
18 | 2671041.2065 | 1247040.3815 | 2671061.4151 | 1247030.0941
19 | 2671093.9172 | 1247010.692 | 2671082.7325 | 1247017.3687
20 | 2671041.2065 | 1247040.3815 | 2671033.2259 | 1247048.2962
21 | 2671041.2065 | 1247040.3815 | 2671037.5992 | 1247036.3243 | 2671034.2905 | 1247034.7457
22 | 2671093.9172 | 1247010.692 | 2671087.9253 | 1246993.8416 | 2671088.442 | 1246980.9831 | 2671088.4479 | 1246980.8367
23 | 2671020.0468 | 1247070.0738 | 2671020.4572 | 1247069.3313 | 2671028.7893 | 1247054.1648 | 2671031.9566 | 1247049.555 | 2671033.2259 | 1247048.2962
24 | 2671034.2905 | 1247034.7457 | 2671011.8535 | 1247024.0409
25 | 2670982.808 | 1247010.1832 | 2671011.8535 | 1247024.0409
26 | 2670982.808 | 1247010.1832 | 2670984.1088 | 1246986.0847
27 | 2670982.808 | 1247010.1832 | 2670975.6069 | 1247012.2763 | 2670969.0814 | 1247024.8023
28 | 2670911.8141 | 1246747.1446 | 2670905.1601 | 1246733.8861
29 | 2670902.6482 | 1246728.881 | 2670905.1601 | 1246733.8861
30 | 2670911.8141 | 1246747.1446 | 2670913.2979 | 1246750.101 | 2670913.6016 | 1246750.9122
31 | 2670902.6482 | 1246728.881 | 2670895.5016 | 1246714.641 | 2670893.3875 | 1246711.8868
32 | 2670913.6016 | 1246750.9122 | 2670914.6539 | 1246753.722
33 | 2670880.3499 | 1246694.9015 | 2670893.3875 | 1246711.8868
34 | 2670914.6539 | 1246753.722 | 2670915.5581 | 1246756.1366
35 | 2670880.3499 | 1246694.9015 | 2670862.5445 | 1246704.9719
36 | 2670919.7913 | 1246767.4406 | 2670915.5581 | 1246756.1366
37 | 2670826.6743 | 1246724.2812 | 2670840.9321 | 1246717.0575 | 2670861.3285 | 1246705.6597 | 2670862.5445 | 1246704.9719
38 | 2670929.2776 | 1246795.1281 | 2670930.4813 | 1246801.1508
39 | 2670929.2776 | 1246795.1281 | 2670928.2676 | 1246790.075 | 2670926.7514 | 1246786.0263
40 | 2670931.4334 | 1246805.9142 | 2670930.4813 | 1246801.1508
41 | 2670923.2841 | 1246776.7673 | 2670926.7514 | 1246786.0263
42 | 2670931.4334 | 1246805.9142 | 2670933.3779 | 1246815.6431 | 2670933.5567 | 1246817.6159
43 | 2670923.2841 | 1246776.7673 | 2670922.4886 | 1246774.6431
44 | 2670935.1842 | 1246835.5666 | 2670933.5567 | 1246817.6159
45 | 2670919.7913 | 1246767.4406 | 2670922.4886 | 1246774.6431
46 | 2670935.1842 | 1246835.5666 | 2670935.9811 | 1246844.3573
47 | 2671005.8723 | 1246739.4231 | 2671025.1566 | 1246740.7883
48 | 2671025.1566 | 1246740.7883 | 2671019.1817 | 1246779.2217 | 2671017.7203 | 1246792.7471
49 | 2670963.3155 | 1246895.0462 | 2670963.3155 | 1246895.0462 | 2670957.5821 | 1246900.0923 | 2670952.0948 | 1246899.4
50 | 2670934.7439 | 1246890.2344 | 2670933.8233 | 1246897.0949
51 | 2670934.7439 | 1246890.2344 | 2670927.7282 | 1246889.45 | 2670908.3929 | 1246886.1512
52 | 2670933.8233 | 1246897.0949 | 2670928.6738 | 1246916.4804 | 2670925.3189 | 1246925.6636
53 | 2670933.8233 | 1246897.0949 | 2670946.1706 | 1246898.6527
54 | 2670908.3929 | 1246886.1512 | 2670895.4182 | 1246883.9376 | 2670889.8483 | 1246882.7828
55 | 2670925.3189 | 1246925.6636 | 2670921.2078 | 1246936.9167 | 2670916.846 | 1246949.2332
56 | 2670952.0948 | 1246899.4 | 2670946.1706 | 1246898.6527
57 | 2670875.5914 | 1246880.1544 | 2670885.2306 | 1246881.8255 | 2670889.8483 | 1246882.7828
58 | 2670916.846 | 1246949.2332 | 2670909.1597 | 1246970.937
59 | 2670871.3914 | 1246879.4262 | 2670875.5914 | 1246880.1544
60 | 2670902.312 | 1246990.2731 | 2670909.1597 | 1246970.937
61 | 2670826.6743 | 1246724.2812 | 2670834.8557 | 1246752.6483
62 | 2670834.8557 | 1246752.6483 | 2670835.0377 | 1246753.2794 | 2670841.2661 | 1246784.717
63 | 2670854.6236 | 1247011.8046 | 2670857.6468 | 1246998.1681
64 | 2670857.7306 | 1246997.7901 | 2670857.6468 | 1246998.1681
65 | 2670854.6236 | 1247011.8046 | 2670852.1357 | 1247023.0264
66 | 2670851.0571 | 1247027.8913 | 2670852.1357 | 1247023.0264
67 | 2670851.0571 | 1247027.8913 | 2670847.5453 | 1247043.7314
68 | 2670847.5453 | 1247043.7314 | 2670847.0039 | 1247046.1735
69 | 2670847.0039 | 1247046.1735 | 2670844.3412 | 1247058.1841 | 2670842.2545 | 1247064.03 | 2670841.5007 | 1247065.1745
70 | 2670819.7368 | 1247080.4838 | 2670824.5413 | 1247076.0269 | 2670830.8097 | 1247072.9663 | 2670836.1458 | 1247070.7951 | 2670839.7696 | 1247067.803 | 2670841.5007 | 1247065.1745
71 | 2670819.7368 | 1247080.4838 | 2670808.6566 | 1247070.2888 | 2670805.6722 | 1247065.4689
72 | 2670799.6753 | 1247052.5801 | 2670803.6766 | 1247062.2459 | 2670805.6722 | 1247065.4689
73 | 2670799.6753 | 1247052.5801 | 2670797.6118 | 1247047.0071 | 2670797.1161 | 1247041.0748 | 2670797.9212 | 1247033.7459 | 2670799.3261 | 1247026.8301
74 | 2670799.6753 | 1247052.5801 | 2670793.1285 | 1247050.5005 | 2670777.8607 | 1247007.0752
75 | 2670803.7843 | 1247005.198 | 2670799.4782 | 1247026.0812 | 2670799.3261 | 1247026.8301
76 | 2670892.5575 | 1247018.3249 | 2670887.4957 | 1247032.8817 | 2670884.1726 | 1247043.4796
77 | 2670884.1726 | 1247043.4796 | 2670903.5491 | 1247069.355
78 | 2670899.5141 | 1246998.3193 | 2670892.5575 | 1247018.3249
79 | 2670903.5491 | 1247069.355 | 2670908.032 | 1247080.6736
80 | 2670803.7843 | 1247005.198 | 2670807.8647 | 1246985.4096
81 | 2670807.8647 | 1246985.4096 | 2670808.083 | 1246984.3509
82 | 2670758.0781 | 1246947.785 | 2670756.3568 | 1246935.3692 | 2670760.7144 | 1246914.562 | 2670761.827 | 1246912.3992
83 | 2670774.9987 | 1246886.7941 | 2670761.827 | 1246912.3992
84 | 2670902.312 | 1246990.2731 | 2670899.5141 | 1246998.3193
85 | 2670902.312 | 1246990.2731 | 2670888.5398 | 1246986.6281 | 2670880.3809 | 1246983.5395 | 2670877.5293 | 1246980.5111
86 | 2670873.4808 | 1246970.895 | 2670874.451 | 1246977.242 | 2670877.5293 | 1246980.5111
87 | 2670876.3716 | 1246957.0109 | 2670873.225 | 1246969.2217 | 2670873.4808 | 1246970.895
88 | 2670876.3716 | 1246957.0109 | 2670878.1829 | 1246949.9821
89 | 2670842.7309 | 1246825.2292 | 2670843.4134 | 1246820.4269 | 2670844.3152 | 1246808.8072 | 2670844.3152 | 1246808.8072
90 | 2670844.2707 | 1246806.7855 | 2670844.3152 | 1246808.8072
91 | 2670842.7309 | 1246825.2292 | 2670842.6038 | 1246826.1234
92 | 2670844.0998 | 1246799.0199 | 2670844.2707 | 1246806.7855
93 | 2670842.6038 | 1246826.1234 | 2670841.4257 | 1246834.4131 | 2670837.6311 | 1246852.7696
94 | 2670844.0998 | 1246799.0199 | 2670842.8084 | 1246792.5017
95 | 2670844.0998 | 1246799.0199 | 2670833.2805 | 1246800.4473 | 2670814.891 | 1246802.7883
96 | 2670835.3245 | 1246863.9277 | 2670837.6311 | 1246852.7696
97 | 2670842.8084 | 1246792.5017 | 2670841.2661 | 1246784.717
98 | 2670833.3134 | 1246872.9212 | 2670835.3245 | 1246863.9277
99 | 2670835.3245 | 1246863.9277 | 2670820.183 | 1246861.7479
100 | 2670981.7396 | 1247082.5081 | 2670963.2074 | 1247068.7569
101 | 2670953.5648 | 1247054.587 | 2670963.2074 | 1247068.7569
102 | 2670963.2074 | 1247068.7569 | 2670937.7072 | 1247094.5792
103 | 2670953.5648 | 1247054.587 | 2670958.4284 | 1247045.2511
104 | 2670937.7072 | 1247094.5792 | 2670928.2668 | 1247091.4751
105 | 2670909.9207 | 1247085.4425 | 2670928.2668 | 1247091.4751
106 | 2670909.9207 | 1247085.4425 | 2670909.9207 | 1247085.4425 | 2670908.032 | 1247080.6736
107 | 2670833.3134 | 1246872.9212 | 2670846.4837 | 1246875.1108
108 | 2670833.3134 | 1246872.9212 | 2670826.794 | 1246900.8734
109 | 2670818.1262 | 1246861.4518 | 2670820.183 | 1246861.7479
110 | 2670871.3914 | 1246879.4262 | 2670846.8608 | 1246875.1735 | 2670846.4837 | 1246875.1108
111 | 2670826.794 | 1246900.8734 | 2670826.3261 | 1246902.8795
112 | 2670799.3523 | 1246858.749 | 2670818.1262 | 1246861.4518
113 | 2670826.3261 | 1246902.8795 | 2670821.4891 | 1246923.6182
114 | 2670799.3523 | 1246858.749 | 2670796.9322 | 1246858.4006
115 | 2670883.2736 | 1246930.2273 | 2670881.5655 | 1246936.8556
116 | 2670886.7882 | 1246916.5886 | 2670883.2736 | 1246930.2273
117 | 2670878.1829 | 1246949.9821 | 2670881.5655 | 1246936.8556
118 | 2670888.0474 | 1246911.7024 | 2670886.7882 | 1246916.5886
119 | 2670808.083 | 1246984.3509 | 2670812.1499 | 1246964.6278
120 | 2670812.4669 | 1246963.0905 | 2670812.1499 | 1246964.6278
121 | 2670784.8756 | 1246856.6648 | 2670784.1477 | 1246861.9488 | 2670782.9683 | 1246867.0939 | 2670781.362 | 1246872.5675 | 2670779.7038 | 1246877.3177 | 2670777.1323 | 1246882.6464 | 2670774.9987 | 1246886.7941
122 | 2670784.8756 | 1246856.6648 | 2670785.1239 | 1246852.3203 | 2670784.9871 | 1246847.96 | 2670784.4501 | 1246843.5838 | 2670783.5241 | 1246839.5255 | 2670782.016 | 1246835.5046 | 2670780.3941 | 1246832.1607 | 2670778.2937 | 1246829.0334
123 | 2670784.8756 | 1246856.6648 | 2670796.9322 | 1246858.4006
124 | 2670812.4669 | 1246963.0905 | 2670813.8709 | 1246956.2814 | 2670816.8263 | 1246943.6102
125 | 2670819.7723 | 1246930.979 | 2670816.8263 | 1246943.6102
126 | 2670819.7723 | 1246930.979 | 2670821.4891 | 1246923.6182
127 | 2670986.06 | 1246949.935 | 2670984.1088 | 1246986.0847
128 | 2670969.0814 | 1247024.8023 | 2670967.2721 | 1247028.2753
129 | 2670958.4284 | 1247045.2511 | 2670967.2721 | 1247028.2753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2671037.6084 | 1246853.4027
1 | 2671032.9261 | 1246853.0545
2 | 2671019.2988 | 1246852.0413
3 | 2670982.9477 | 1246852.173
4 | 2671092.529 | 1246892.1469
5 | 2671090.652 | 1246925.9061
6 | 2670975.0378 | 1246871.2044
7 | 2670996.5368 | 1246803.2314
8 | 2671089.8393 | 1246946.1433
9 | 2671138.206 | 1246970.3055
10 | 2671150.17 | 1246956.0323
11 | 2671130.3129 | 1246978.8026
12 | 2671142.6829 | 1246981.0798
13 | 2670971.0633 | 1246879.6631
14 | 2670998.7426 | 1246775.7865
15 | 2671061.4151 | 1247030.0941
16 | 2671082.7325 | 1247017.3687
17 | 2671041.2065 | 1247040.3815
18 | 2671093.9172 | 1247010.692
19 | 2671033.2259 | 1247048.2962
20 | 2671034.2905 | 1247034.7457
21 | 2671088.4479 | 1246980.8367
22 | 2671020.0468 | 1247070.0738
23 | 2671011.8535 | 1247024.0409
24 | 2670982.808 | 1247010.1832
25 | 2671150.9659 | 1247001.0143
26 | 2670905.1601 | 1246733.8861
27 | 2670911.8141 | 1246747.1446
28 | 2670902.6482 | 1246728.881
29 | 2670913.6016 | 1246750.9122
30 | 2670893.3875 | 1246711.8868
31 | 2670914.6539 | 1246753.722
32 | 2670880.3499 | 1246694.9015
33 | 2670915.5581 | 1246756.1366
34 | 2670862.5445 | 1246704.9719
35 | 2670929.2776 | 1246795.1281
36 | 2670930.4813 | 1246801.1508
37 | 2670926.7514 | 1246786.0263
38 | 2670931.4334 | 1246805.9142
39 | 2670923.2841 | 1246776.7673
40 | 2670933.5567 | 1246817.6159
41 | 2670922.4886 | 1246774.6431
42 | 2670935.1842 | 1246835.5666
43 | 2670919.7913 | 1246767.4406
44 | 2670935.9811 | 1246844.3573
45 | 2671005.8723 | 1246739.4231
46 | 2671025.1566 | 1246740.7883
47 | 2671017.7203 | 1246792.7471
48 | 2670963.3155 | 1246895.0462
49 | 2670934.7439 | 1246890.2344
50 | 2670933.8233 | 1246897.0949
51 | 2670908.3929 | 1246886.1512
52 | 2670925.3189 | 1246925.6636
53 | 2670946.1706 | 1246898.6527
54 | 2670889.8483 | 1246882.7828
55 | 2670916.846 | 1246949.2332
56 | 2670952.0948 | 1246899.4
57 | 2670875.5914 | 1246880.1544
58 | 2670909.1597 | 1246970.937
59 | 2670826.6743 | 1246724.2812
60 | 2670834.8557 | 1246752.6483
61 | 2670857.6468 | 1246998.1681
62 | 2670854.6236 | 1247011.8046
63 | 2670857.7306 | 1246997.7901
64 | 2670852.1357 | 1247023.0264
65 | 2670851.0571 | 1247027.8913
66 | 2670847.5453 | 1247043.7314
67 | 2670847.0039 | 1247046.1735
68 | 2670841.5007 | 1247065.1745
69 | 2670819.7368 | 1247080.4838
70 | 2670805.6722 | 1247065.4689
71 | 2670799.6753 | 1247052.5801
72 | 2670799.3261 | 1247026.8301
73 | 2670777.8607 | 1247007.0752
74 | 2670884.1726 | 1247043.4796
75 | 2670892.5575 | 1247018.3249
76 | 2670903.5491 | 1247069.355
77 | 2670803.7843 | 1247005.198
78 | 2670807.8647 | 1246985.4096
79 | 2670758.0781 | 1246947.785
80 | 2670761.827 | 1246912.3992
81 | 2670902.312 | 1246990.2731
82 | 2670899.5141 | 1246998.3193
83 | 2670877.5293 | 1246980.5111
84 | 2670873.4808 | 1246970.895
85 | 2670876.3716 | 1246957.0109
86 | 2670844.3152 | 1246808.8072
87 | 2670842.7309 | 1246825.2292
88 | 2670844.2707 | 1246806.7855
89 | 2670842.6038 | 1246826.1234
90 | 2670844.0998 | 1246799.0199
91 | 2670837.6311 | 1246852.7696
92 | 2670842.8084 | 1246792.5017
93 | 2670814.891 | 1246802.7883
94 | 2670835.3245 | 1246863.9277
95 | 2670841.2661 | 1246784.717
96 | 2670981.7396 | 1247082.5081
97 | 2670963.2074 | 1247068.7569
98 | 2670953.5648 | 1247054.587
99 | 2670937.7072 | 1247094.5792
100 | 2670928.2668 | 1247091.4751
101 | 2670909.9207 | 1247085.4425
102 | 2670833.3134 | 1246872.9212
103 | 2670820.183 | 1246861.7479
104 | 2670846.4837 | 1246875.1108
105 | 2670826.794 | 1246900.8734
106 | 2670818.1262 | 1246861.4518
107 | 2670871.3914 | 1246879.4262
108 | 2670826.3261 | 1246902.8795
109 | 2670799.3523 | 1246858.749
110 | 2670883.2736 | 1246930.2273
111 | 2670881.5655 | 1246936.8556
112 | 2670886.7882 | 1246916.5886
113 | 2670878.1829 | 1246949.9821
114 | 2670888.0474 | 1246911.7024
115 | 2670808.083 | 1246984.3509
116 | 2670812.1499 | 1246964.6278
117 | 2670774.9987 | 1246886.7941
118 | 2670784.8756 | 1246856.6648
119 | 2670778.2937 | 1246829.0334
120 | 2670796.9322 | 1246858.4006
121 | 2670812.4669 | 1246963.0905
122 | 2670816.8263 | 1246943.6102
123 | 2670819.7723 | 1246930.979
124 | 2670821.4891 | 1246923.6182
125 | 2670908.032 | 1247080.6736
126 | 2670984.1088 | 1246986.0847
127 | 2670969.0814 | 1247024.8023
128 | 2670986.06 | 1246949.935
129 | 2670967.2721 | 1247028.2753
130 | 2670958.4284 | 1247045.2511
131 | 2670933.8233 | 1246897.0949

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1