## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4075-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4075-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4075-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4075-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4075-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4075-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4075-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4075-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4075-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4075-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4075-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4075-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4075-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4075-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4075-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4075-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4075-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4075-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4075-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4075-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4075-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4075-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4075-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4075-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4075-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4075-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4075-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4075-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4075-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4075-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4075-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4075-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4075-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4075-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4075-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4075-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4075-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4075-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4075-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4075-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4075-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4075-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4075-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4075-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4075-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4075-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4075-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4075-9_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4075-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4075-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4075-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4075-9_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4075-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4075-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4075-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4075-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4075-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4075-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4075-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4075-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4075-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4075-9_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4075-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4075-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4075-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4075-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4075-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4075-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4075-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4075-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4075-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4075-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4075-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4075-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4075-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4075-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4075-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4075-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4075-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4075-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4075-9_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4075-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4075-9_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4075-9_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4075-9_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4075-9_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4075-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4075-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4075-9_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4075-9_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4075-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4075-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4075-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4075-9_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4075-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4075-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4075-9_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4075-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4075-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4075-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4075-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4075-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4075-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4075-9_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4075-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4075-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4075-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4075-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4075-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4075-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4075-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4075-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4075-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4075-9_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4075-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4075-9_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4075-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4075-9_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4075-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4075-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4075-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4075-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4075-9_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4075-9_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4075-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4075-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4075-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4075-9_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4075-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4075-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4075-9_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4075-9_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4075-9_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4075-9_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4075-9_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4075-9_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4075-9_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4075-9_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4075-9_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_420_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4075-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0028663 | 0.00071836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4075-9_0_5_load_1 | 1 | 0.0029002 | 0.00072685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4075-9_0_5_load_3 | 3 | 0.0032119 | 0.00080497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4075-9_0_5_load_5 | 5 | 0.0013279 | 0.0003328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4075-9_0_5_load_6 | 6 | 0.0018138 | 0.00045458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4075-9_0_5_load_72 | 7 | 0.0078425 | 0.0019655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4075-9_0_5_load_69 | 8 | 0.0022104 | 0.00055397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4075-9_0_5_load_110 | 9 | 0.0027079 | 0.00067865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4075-9_0_5_load_7 | 10 | 0.0033161 | 0.0008311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4075-9_0_5_load_70 | 11 | 0.0035043 | 0.00087826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4075-9_0_5_load_8 | 13 | 0.0022013 | 0.00055169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4075-9_0_5_load_9 | 14 | 0.0017397 | 0.00043601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4075-9_0_5_load_10 | 15 | 0.0025638 | 0.00064256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4075-9_0_5_load_11 | 16 | 0.0033572 | 0.00084138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4075-9_0_5_load_12 | 17 | 0.0017061 | 0.00042759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4075-9_0_5_load_13 | 18 | 0.013508 | 0.0033853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4075-9_0_5_load_14 | 19 | 0.034021 | 0.0085263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4075-9_0_5_load_17 | 22 | 0.0040771 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4075-9_0_5_load_18 | 23 | 0.0040624 | 0.0010181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4075-9_0_5_load_36 | 24 | 0.0084312 | 0.0021131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4075-9_0_5_load_22 | 25 | 0.0027197 | 0.00068163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4075-9_0_5_load_48 | 29 | 0.0039935 | 0.0010009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4075-9_0_5_load_19 | 30 | 0.013507 | 0.0033851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4075-9_0_5_load_23 | 31 | 0.0024023 | 0.00060207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4075-9_0_5_load_24 | 32 | 0.0049017 | 0.0012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4075-9_0_5_load_26 | 34 | 0.034119 | 0.008551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4075-9_0_5_load_27 | 35 | 0.0026269 | 0.00065837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4075-9_0_5_load_28 | 37 | 0.011513 | 0.0028854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4075-9_0_5_load_29 | 38 | 0.011998 | 0.0030069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4075-9_0_5_load_56 | 39 | 0.0019612 | 0.00049153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4075-9_0_5_load_38 | 41 | 0.02546 | 0.0063809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4075-9_0_5_load_31 | 42 | 0.0015501 | 0.00038849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4075-9_0_5_load_32 | 43 | 0.002325 | 0.00058269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4075-9_0_5_load_33 | 44 | 0.0017982 | 0.00045068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4075-9_0_5_load_139 | 47 | 0.0015026 | 0.00037659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4075-9_0_5_load_43 | 50 | 0.0011603 | 0.00029081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4075-9_0_5_load_137 | 51 | 0.0026773 | 0.00067099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4075-9_0_5_load_77 | 52 | 0.0032834 | 0.0008229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4075-9_0_5_load_58 | 54 | 0.0039222 | 0.000983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4075-9_0_5_load_57 | 55 | 0.0022617 | 0.00056684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4075-9_0_5_load_39 | 56 | 0.0012953 | 0.00032464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4075-9_0_5_load_40 | 57 | 0.0020552 | 0.00051509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4075-9_0_5_load_41 | 58 | 0.0017499 | 0.00043856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4075-9_0_5_load_52 | 59 | 0.0020127 | 0.00050444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4075-9_0_5_load_51 | 60 | 0.0042479 | 0.0010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4075-9_0_5_load_123 | 61 | 0.004553 | 0.0011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4075-9_0_5_load_76 | 62 | 0.0033935 | 0.0008505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4075-9_0_5_load_75 | 64 | 0.0021203 | 0.0005314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4075-9_0_5_load_50 | 65 | 0.0018577 | 0.00046559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4075-9_0_5_load_80 | 66 | 0.0026148 | 0.00065533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4075-9_0_5_load_78 | 68 | 0.001611 | 0.00040376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4075-9_0_5_load_59 | 69 | 0.0010939 | 0.00027416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4075-9_0_5_load_60 | 70 | 0.0012288 | 0.00030796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4075-9_0_5_load_61 | 71 | 0.002847 | 0.00071353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4075-9_0_5_load_63 | 72 | 0.0016885 | 0.00042318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4075-9_0_5_load_74 | 73 | 0.00088345 | 0.00022141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4075-9_0_5_load_102 | 74 | 0.0019135 | 0.00047957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4075-9_0_5_load_65 | 75 | 0.0016408 | 0.00041122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4075-9_0_5_load_66 | 76 | 0.0016298 | 0.00040847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4075-9_0_5_load_67 | 77 | 0.001841 | 0.00046141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4075-9_0_5_load_68 | 78 | 0.0020006 | 0.00050141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4075-9_0_5_load_73 | 79 | 0.0021268 | 0.00053304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4075-9_0_5_load_122 | 80 | 0.0029791 | 0.00074663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4075-9_0_5_load_134 | 82 | 0.0020576 | 0.00051567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4075-9_0_5_load_132 | 83 | 0.0022571 | 0.00056568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4075-9_0_5_load_133 | 84 | 0.002428 | 0.00060851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4075-9_0_5_load_121 | 85 | 0.00071068 | 0.00017811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4075-9_0_5_load_103 | 86 | 0.0024938 | 0.000625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4075-9_0_5_load_79 | 87 | 0.0017611 | 0.00044138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4075-9_0_5_load_126 | 88 | 0.0023822 | 0.00059703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4075-9_0_5_load_124 | 89 | 0.0023807 | 0.00059666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4075-9_0_5_load_83 | 91 | 0.0031903 | 0.00079958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4075-9_0_5_load_91 | 92 | 0.0024738 | 0.00061999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4075-9_0_5_load_140 | 93 | 0.0012892 | 0.0003231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4075-9_0_5_load_89 | 95 | 0.001057 | 0.00026491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4075-9_0_5_load_141 | 96 | 0.0012908 | 0.0003235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4075-9_0_5_load_86 | 97 | 0.0012888 | 0.000323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4075-9_0_5_load_84 | 98 | 0.0020558 | 0.00051523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4075-9_0_5_load_87 | 99 | 0.0034743 | 0.00087073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4075-9_0_5_load_88 | 100 | 0.0012898 | 0.00032326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4075-9_0_5_load_90 | 101 | 0.0021988 | 0.00055108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4075-9_0_5_load_127 | 103 | 0.0022006 | 0.00055152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4075-9_0_5_load_112 | 104 | 0.0011015 | 0.00027606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4075-9_0_5_load_92 | 105 | 0.0021978 | 0.00055082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4075-9_0_5_load_93 | 106 | 0.0022004 | 0.00055147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4075-9_0_5_load_95 | 108 | 0.0021983 | 0.00055096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4075-9_0_5_load_96 | 109 | 0.0021991 | 0.00055114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4075-9_0_5_load_97 | 110 | 0.0021991 | 0.00055115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4075-9_0_5_load_98 | 112 | 0.0022001 | 0.00055141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4075-9_0_5_load_116 | 114 | 0.0021974 | 0.00055072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4075-9_0_5_load_117 | 115 | 0.0021991 | 0.00055114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4075-9_0_5_load_99 | 116 | 0.0022003 | 0.00055144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4075-9_0_5_load_100 | 118 | 0.0021991 | 0.00055114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4075-9_0_5_load_101 | 119 | 0.0021991 | 0.00055114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4075-9_0_5_load_138 | 122 | 0.0030035 | 0.00075276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4075-9_0_5_load_136 | 123 | 0.0024436 | 0.00061241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4075-9_0_5_load_105 | 124 | 0.0025387 | 0.00063627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4075-9_0_5_load_106 | 125 | 0.0035273 | 0.00088402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4075-9_0_5_load_108 | 126 | 0.0023807 | 0.00059666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4075-9_0_5_load_125 | 127 | 0.0018892 | 0.00047349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4075-9_0_5_load_111 | 128 | 0.0011003 | 0.00027575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4075-9_0_5_load_113 | 129 | 0.0011004 | 0.00027579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4075-9_0_5_load_119 | 130 | 0.0021995 | 0.00055124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4075-9_0_5_load_118 | 131 | 0.0021997 | 0.00055129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4075-9_0_5_load_120 | 132 | 0.0025804 | 0.0006467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4075-9_0_5_load_128 | 133 | 0.0019295 | 0.00048359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4075-9_0_5_load_129 | 134 | 0.0034065 | 0.00085375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4075-9_0_5_load_130 | 135 | 0.0035522 | 0.00089025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4075-9_0_5_load_131 | 136 | 0.0034046 | 0.00085328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4075-9_0_5_load_144 | 137 | 0.0034051 | 0.00085339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4075-9_0_5_load_135 | 138 | 0.0035592 | 0.00089203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4075-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4075-9_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4075-9_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4075-9_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.004774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_4075-9_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_4075-9_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4075-9_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.033453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4075-9_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.038556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_4075-9_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.026664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4075-9_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0085924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4075-9_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4075-9_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.014821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_4075-9_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.012512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4075-9_0_5_line_13 |  | 11 | 81 | 0.018785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_4075-9_0_5_line_14 |  | 12 | 121 | 0.001914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4075-9_0_5_line_15 |  | 12 | 124 | 0.0187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_4075-9_0_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4075-9_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.01093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4075-9_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.007618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4075-9_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.014589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4075-9_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.007645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4075-9_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.033879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4075-9_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.018809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4075-9_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.016149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4075-9_0_5_line_24 |  | 20 | 23 | 0.011907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4075-9_0_5_line_25 |  | 21 | 24 | 0.053294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4075-9_0_5_line_26 |  | 22 | 25 | 0.026832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4075-9_0_5_line_27 |  | 23 | 26 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4075-9_0_5_line_28 |  | 24 | 27 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4075-9_0_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.0060723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4075-9_0_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.030443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4075-9_0_5_line_31 |  | 27 | 40 | 0.022904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4075-9_0_5_line_32 |  | 28 | 31 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4075-9_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.040599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4075-9_0_5_line_34 |  | 29 | 61 | 0.030487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4075-9_0_5_line_35 |  | 29 | 62 | 0.031993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4075-9_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.048726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4075-9_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.014469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4075-9_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.010147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4075-9_0_5_line_39 |  | 35 | 36 | 0.020874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4075-9_0_5_line_40 |  | 36 | 39 | 0.00278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4075-9_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.03918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4075-9_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.040375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4075-9_0_5_line_43 |  | 39 | 63 | 0.018742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4075-9_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4075-9_0_5_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0095519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_4075-9_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_4075-9_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.011404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_4075-9_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.010196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_4075-9_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.013951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4075-9_0_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.030363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4075-9_0_5_line_51 |  | 46 | 49 | 0.023239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4075-9_0_5_line_52 |  | 46 | 50 | 0.04453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4075-9_0_5_line_53 |  | 47 | 51 | 0.01035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4075-9_0_5_line_54 |  | 48 | 52 | 0.023929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4075-9_0_5_line_55 |  | 48 | 53 | 0.038556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4075-9_0_5_line_56 |  | 49 | 54 | 0.011381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4075-9_0_5_line_57 |  | 49 | 55 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4075-9_0_5_line_58 |  | 52 | 68 | 0.0052467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4075-9_0_5_line_59 |  | 53 | 59 | 0.018052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4075-9_0_5_line_60 |  | 53 | 58 | 0.005454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4075-9_0_5_line_61 |  | 54 | 61 | 0.02903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4075-9_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0025689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4075-9_0_5_line_63 |  | 56 | 58 | 0.02613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4075-9_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0049297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4075-9_0_5_line_65 |  | 60 | 65 | 0.031893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4075-9_0_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.031459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4075-9_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.01957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4075-9_0_5_line_68 |  | 66 | 67 | 0.0079263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4075-9_0_5_line_69 |  | 67 | 90 | 0.010357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4075-9_0_5_line_70 |  | 67 | 91 | 0.028161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4075-9_0_5_line_71 |  | 68 | 87 | 0.026366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4075-9_0_5_line_72 |  | 69 | 70 | 0.020709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4075-9_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.00014876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4075-9_0_5_line_74 |  | 71 | 72 | 0.022012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4075-9_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.019806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4075-9_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.01425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4075-9_0_5_line_77 |  | 74 | 86 | 0.031534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4075-9_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4075-9_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.020583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4075-9_0_5_line_80 |  | 77 | 78 | 0.013445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4075-9_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0052488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4075-9_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.023312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4075-9_0_5_line_83 |  | 80 | 85 | 0.00095568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4075-9_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.022784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4075-9_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0090679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_4075-9_0_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.038283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_4075-9_0_5_line_87 |  | 84 | 92 | 0.029229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_4075-9_0_5_line_88 |  | 85 | 121 | 0.018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4075-9_0_5_line_89 |  | 86 | 120 | 0.019167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4075-9_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0015609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_4075-9_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_4075-9_0_5_line_92 |  | 89 | 127 | 0.011566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4075-9_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.014813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4075-9_0_5_line_94 |  | 90 | 93 | 0.024108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4075-9_0_5_line_95 |  | 91 | 94 | 0.032575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4075-9_0_5_line_96 |  | 92 | 95 | 0.01752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_4075-9_0_5_line_97 |  | 93 | 96 | 0.010126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4075-9_0_5_line_98 |  | 94 | 97 | 0.037706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4075-9_0_5_line_99 |  | 94 | 98 | 0.050355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4075-9_0_5_line_100 |  | 95 | 99 | 0.0078375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_4075-9_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.01866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4075-9_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0074785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4075-9_0_5_line_103 |  | 101 | 102 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4075-9_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.011673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4075-9_0_5_line_105 |  | 102 | 104 | 0.012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4075-9_0_5_line_106 |  | 103 | 114 | 0.008829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4075-9_0_5_line_107 |  | 104 | 128 | 0.003031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4075-9_0_5_line_108 |  | 105 | 106 | 0.011477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4075-9_0_5_line_109 |  | 105 | 107 | 0.011599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4075-9_0_5_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0025846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4075-9_0_5_line_111 |  | 107 | 109 | 0.0066385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4075-9_0_5_line_112 |  | 107 | 110 | 0.010434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4075-9_0_5_line_113 |  | 108 | 111 | 0.0057646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4075-9_0_5_line_114 |  | 109 | 112 | 0.010643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4075-9_0_5_line_115 |  | 110 | 113 | 0.017113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4075-9_0_5_line_116 |  | 111 | 114 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4075-9_0_5_line_117 |  | 111 | 115 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4075-9_0_5_line_118 |  | 112 | 116 | 0.0095313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4075-9_0_5_line_119 |  | 113 | 117 | 0.009159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4075-9_0_5_line_120 |  | 115 | 130 | 0.0099016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4075-9_0_5_line_121 |  | 116 | 118 | 0.047101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4075-9_0_5_line_122 |  | 117 | 137 | 0.019873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4075-9_0_5_line_123 |  | 117 | 136 | 0.0092722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4075-9_0_5_line_124 |  | 118 | 119 | 0.0051881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4075-9_0_5_line_125 |  | 120 | 121 | 0.030542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4075-9_0_5_line_126 |  | 120 | 122 | 0.0063554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4075-9_0_5_line_127 |  | 122 | 123 | 0.028416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4075-9_0_5_line_128 |  | 123 | 138 | 0.026047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4075-9_0_5_line_129 |  | 124 | 125 | 0.00027866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_4075-9_0_5_line_130 |  | 125 | 126 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_4075-9_0_5_line_131 |  | 126 | 127 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_4075-9_0_5_line_132 |  | 128 | 129 | 0.0040582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4075-9_0_5_line_133 |  | 130 | 131 | 0.0098829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4075-9_0_5_line_134 |  | 131 | 132 | 0.0011756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4075-9_0_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0080788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4075-9_0_5_line_136 |  | 133 | 135 | 0.011962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4075-9_0_5_line_137 |  | 134 | 136 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4075-9_0_5_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2670600.734 | 1246198.229 | 2670607.5508 | 1246206.2921 | 2670609.2063 | 1246208.6836
1 | 2670592.234 | 1246188.1748 | 2670600.734 | 1246198.229
2 | 2670615.4479 | 1246217.6998 | 2670609.2063 | 1246208.6836
3 | 2670588.6912 | 1246184.9637 | 2670592.234 | 1246188.1748
4 | 2670592.234 | 1246188.1748 | 2670581.5944 | 1246199.6247
5 | 2670615.4479 | 1246217.6998 | 2670621.8625 | 1246226.9659 | 2670625.3264 | 1246232.8787
6 | 2670588.6912 | 1246184.9637 | 2670613.8504 | 1246162.915
7 | 2670588.6912 | 1246184.9637 | 2670568.8622 | 1246167.004 | 2670559.297 | 1246160.0896
8 | 2670563.4442 | 1246219.1571 | 2670581.5944 | 1246199.6247
9 | 2670629.6697 | 1246240.2925 | 2670625.3264 | 1246232.8787
10 | 2670556.8846 | 1246158.3458 | 2670559.297 | 1246160.0896
11 | 2670554.0982 | 1246230.6511 | 2670561.6075 | 1246221.1337 | 2670563.4442 | 1246219.1571
12 | 2670629.6697 | 1246240.2925 | 2670635.9943 | 1246251.0883
13 | 2670541.1035 | 1246148.1606 | 2670555.5219 | 1246157.3608 | 2670556.8846 | 1246158.3458
14 | 2670554.0982 | 1246230.6511 | 2670555.5872 | 1246231.8586
15 | 2670554.0982 | 1246230.6511 | 2670539.5559 | 1246218.8955
16 | 2670641.7023 | 1246260.8316 | 2670635.9943 | 1246251.0883
17 | 2670647.2274 | 1246270.2626 | 2670641.7023 | 1246260.8316
18 | 2670647.2274 | 1246270.2626 | 2670651.0782 | 1246276.8356
19 | 2670658.4525 | 1246289.4232 | 2670651.0782 | 1246276.8356
20 | 2670411.8755 | 1246342.009 | 2670413.7517 | 1246334.5978
21 | 2670422.0662 | 1246301.7547 | 2670413.7517 | 1246334.5978
22 | 2670407.2595 | 1246360.2425 | 2670411.8755 | 1246342.009
23 | 2670422.0662 | 1246301.7547 | 2670406.2283 | 1246298.5979
24 | 2670422.0662 | 1246301.7547 | 2670433.3131 | 1246305.6626
25 | 2670407.2595 | 1246360.2425 | 2670403.2223 | 1246374.4935 | 2670395.31 | 1246394.447 | 2670389.6226 | 1246400.0835 | 2670381.5925 | 1246404.1687
26 | 2670406.2283 | 1246298.5979 | 2670379.9141 | 1246293.353
27 | 2670452.2506 | 1246312.2427 | 2670433.3131 | 1246305.6626
28 | 2670371.7465 | 1246409.1778 | 2670381.5925 | 1246404.1687
29 | 2670373.9589 | 1246292.166 | 2670379.9141 | 1246293.353
30 | 2670462.3902 | 1246283.5318 | 2670452.2506 | 1246312.2427
31 | 2670371.7465 | 1246409.1778 | 2670376.6844 | 1246419.5882 | 2670384.9386 | 1246427.4584
32 | 2670373.9589 | 1246292.166 | 2670350.7757 | 1246289.618
33 | 2670373.9589 | 1246292.166 | 2670366.8816 | 1246325.1498 | 2670365.2475 | 1246331.8169
34 | 2670462.3902 | 1246283.5318 | 2670435.302 | 1246269.5424
35 | 2670462.3902 | 1246283.5318 | 2670477.4208 | 1246290.7821 | 2670488.2489 | 1246301.5982
36 | 2670519.2189 | 1246379.1968 | 2670547.8938 | 1246418.592
37 | 2670519.2189 | 1246379.1968 | 2670509.5343 | 1246389.9461
38 | 2670519.2189 | 1246379.1968 | 2670522.7298 | 1246369.677
39 | 2670529.9526 | 1246350.0927 | 2670522.7298 | 1246369.677
40 | 2670529.9526 | 1246350.0927 | 2670527.4654 | 1246348.851
41 | 2670420.3684 | 1246435.8954 | 2670457.8099 | 1246424.3524
42 | 2670384.9386 | 1246427.4584 | 2670400.7865 | 1246439.655 | 2670405.2253 | 1246440.5639 | 2670420.3684 | 1246435.8954
43 | 2670510.6971 | 1246340.4793 | 2670527.4654 | 1246348.851
44 | 2670384.9386 | 1246427.4584 | 2670381.22 | 1246428.2481 | 2670378.8279 | 1246429.9321 | 2670377.061 | 1246433.6804 | 2670376.3578 | 1246438.1863 | 2670376.2649 | 1246440.262
45 | 2670408.3774 | 1246207.8402 | 2670417.9288 | 1246207.7381
46 | 2670399.2133 | 1246223.2865 | 2670399.7111 | 1246219.1311 | 2670400.9601 | 1246213.1973 | 2670403.3019 | 1246209.4002 | 2670408.0194 | 1246207.844 | 2670408.3774 | 1246207.8402
47 | 2670429.3309 | 1246207.8748 | 2670420.8338 | 1246207.7071 | 2670417.9288 | 1246207.7381
48 | 2670398.0004 | 1246233.4098 | 2670399.2133 | 1246223.2865
49 | 2670429.3309 | 1246207.8748 | 2670441.4575 | 1246208.408 | 2670443.2291 | 1246208.7933
50 | 2670431.8133 | 1246177.6162 | 2670429.3309 | 1246207.8748
51 | 2670397.0297 | 1246256.6258 | 2670398.0004 | 1246233.4098
52 | 2670398.0004 | 1246233.4098 | 2670353.5129 | 1246231.4762
53 | 2670443.2291 | 1246208.7933 | 2670453.3423 | 1246210.993
54 | 2670431.8133 | 1246177.6162 | 2670455.3361 | 1246182.0081
55 | 2670393.232 | 1246174.9898 | 2670431.8133 | 1246177.6162
56 | 2670397.0297 | 1246256.6258 | 2670407.8345 | 1246260.201
57 | 2670397.0297 | 1246256.6258 | 2670382.8676 | 1246256.2696
58 | 2670460.4937 | 1246182.971 | 2670455.3361 | 1246182.0081
59 | 2670393.232 | 1246174.9898 | 2670393.0307 | 1246164.5912 | 2670391.9398 | 1246157.0183
60 | 2670393.232 | 1246174.9898 | 2670387.7906 | 1246174.6191
61 | 2670407.8345 | 1246260.201 | 2670433.9402 | 1246268.8391 | 2670435.302 | 1246269.5424
62 | 2670361.688 | 1246174.5727 | 2670359.1202 | 1246174.6489
63 | 2670361.688 | 1246174.5727 | 2670379.3953 | 1246174.0472 | 2670387.7906 | 1246174.6191
64 | 2670391.9398 | 1246157.0183 | 2670391.2369 | 1246152.1389 | 2670391.2369 | 1246152.1389
65 | 2670369.389 | 1246134.6697 | 2670375.4083 | 1246134.4275 | 2670380.8186 | 1246135.6148 | 2670383.3837 | 1246137.8245 | 2670387.9614 | 1246141.6816 | 2670391.2369 | 1246152.1389
66 | 2670510.5057 | 1246323.8305 | 2670488.2489 | 1246301.5982
67 | 2670510.6971 | 1246340.4793 | 2670515.385 | 1246328.7045 | 2670510.5057 | 1246323.8305
68 | 2670443.3979 | 1246122.0368 | 2670442.4528 | 1246129.9066
69 | 2670443.3979 | 1246122.0368 | 2670453.7717 | 1246122.5826
70 | 2670443.3979 | 1246122.0368 | 2670442.3929 | 1246106.7919 | 2670439.6623 | 1246094.2019
71 | 2670460.4937 | 1246182.971 | 2670465.84 | 1246183.9692 | 2670486.069 | 1246189.3293
72 | 2670588.9495 | 1246344.0931 | 2670599.1638 | 1246362.1078
73 | 2670588.8761 | 1246343.9637 | 2670588.9495 | 1246344.0931
74 | 2670578.0856 | 1246324.7786 | 2670581.9721 | 1246331.7874 | 2670588.8761 | 1246343.9637
75 | 2670578.0856 | 1246324.7786 | 2670568.4804 | 1246307.457
76 | 2670561.5699 | 1246294.9948 | 2670568.4804 | 1246307.457
77 | 2670545.0913 | 1246268.1928 | 2670550.9761 | 1246275.8903 | 2670561.5699 | 1246294.9948
78 | 2670610.8355 | 1246320.0483 | 2670600.0259 | 1246301.3467
79 | 2670600.0259 | 1246301.3467 | 2670589.7259 | 1246283.5268
80 | 2670589.7259 | 1246283.5268 | 2670586.7406 | 1246278.362 | 2670582.7359 | 1246272.0455
81 | 2670579.9253 | 1246267.6126 | 2670582.7359 | 1246272.0455
82 | 2670579.9253 | 1246267.6126 | 2670571.0496 | 1246253.6134 | 2670567.1469 | 1246248.1226
83 | 2670567.1469 | 1246248.1226 | 2670566.5933 | 1246247.3436
84 | 2670541.1035 | 1246148.1606 | 2670541.9025 | 1246137.5182 | 2670543.4854 | 1246125.5103
85 | 2670541.1035 | 1246148.1606 | 2670532.8182 | 1246144.4754
86 | 2670532.8182 | 1246144.4754 | 2670522.6616 | 1246139.9578 | 2670503.6649 | 1246132.6602 | 2670496.9834 | 1246131.3095
87 | 2670468.3327 | 1246125.5243 | 2670471.5811 | 1246126.1744 | 2670496.9834 | 1246131.3095
88 | 2670555.5872 | 1246231.8586 | 2670566.5933 | 1246247.3436
89 | 2670533.4501 | 1246252.9658 | 2670545.0913 | 1246268.1928
90 | 2670487.5778 | 1246189.7291 | 2670486.069 | 1246189.3293
91 | 2670487.5778 | 1246189.7291 | 2670497.8243 | 1246192.4441 | 2670503.5091 | 1246195.604
92 | 2670513.6182 | 1246201.2231 | 2670503.5091 | 1246195.604
93 | 2670468.3327 | 1246125.5243 | 2670453.7717 | 1246122.5826
94 | 2670453.7717 | 1246122.5826 | 2670449.8025 | 1246103.1218 | 2670449.2533 | 1246098.9111
95 | 2670428.3228 | 1246063.7946 | 2670437.8161 | 1246085.6894 | 2670439.6623 | 1246094.2019
96 | 2670468.3327 | 1246125.5243 | 2670474.0539 | 1246115.1738 | 2670476.7493 | 1246110.1592
97 | 2670449.2533 | 1246098.9111 | 2670447.9436 | 1246088.8705
98 | 2670428.3228 | 1246063.7946 | 2670462.2944 | 1246047.4348
99 | 2670428.3228 | 1246063.7946 | 2670382.3293 | 1246084.2949
100 | 2670480.585 | 1246103.327 | 2670479.0602 | 1246105.8601 | 2670476.7493 | 1246110.1592
101 | 2670480.585 | 1246103.327 | 2670484.6093 | 1246096.6417 | 2670488.8819 | 1246094.3909 | 2670494.8959 | 1246094.7971
102 | 2670502.274 | 1246095.8219 | 2670499.4728 | 1246095.1061 | 2670494.8959 | 1246094.7971
103 | 2670516.4211 | 1246100.6003 | 2670507.9162 | 1246097.2636 | 2670502.274 | 1246095.8219
104 | 2670516.4211 | 1246100.6003 | 2670521.7328 | 1246090.2063
105 | 2670516.4211 | 1246100.6003 | 2670526.0571 | 1246108.2324
106 | 2670525.7505 | 1246082.3444 | 2670521.7328 | 1246090.2063
107 | 2670528.4331 | 1246110.1142 | 2670526.0571 | 1246108.2324
108 | 2670546.3013 | 1246060.8501 | 2670540.0401 | 1246064.8337 | 2670536.9509 | 1246067.4616
109 | 2670556.2133 | 1246054.8301 | 2670550.7966 | 1246057.9901 | 2670546.3013 | 1246060.8501
110 | 2670534.9822 | 1246069.1363 | 2670536.9509 | 1246067.4616
111 | 2670556.2133 | 1246054.8301 | 2670555.0421 | 1246054.2157 | 2670550.169 | 1246052.0917
112 | 2670556.2133 | 1246054.8301 | 2670565.4741 | 1246059.6358
113 | 2670530.5915 | 1246072.8715 | 2670534.9822 | 1246069.1363
114 | 2670540.4124 | 1246047.8391 | 2670550.169 | 1246052.0917
115 | 2670579.7747 | 1246068.9981 | 2670568.3622 | 1246061.1346 | 2670565.4741 | 1246059.6358
116 | 2670530.5915 | 1246072.8715 | 2670525.7505 | 1246082.3444
117 | 2670530.5915 | 1246072.8715 | 2670517.833 | 1246065.2949
118 | 2670531.675 | 1246044.0307 | 2670540.4124 | 1246047.8391
119 | 2670579.7747 | 1246068.9981 | 2670574.0759 | 1246076.1798
120 | 2670509.3194 | 1246060.2392 | 2670517.833 | 1246065.2949
121 | 2670531.675 | 1246044.0307 | 2670554.6939 | 1246002.9379
122 | 2670574.0759 | 1246076.1798 | 2670561.6045 | 1246091.6519
123 | 2670574.0759 | 1246076.1798 | 2670577.4911 | 1246079.9564 | 2670579.4936 | 1246083.6259
124 | 2670554.6939 | 1246002.9379 | 2670555.9922 | 1246002.3126 | 2670559.3547 | 1246000.6591
125 | 2670555.5872 | 1246231.8586 | 2670533.4501 | 1246252.9658
126 | 2670533.4501 | 1246252.9658 | 2670528.5385 | 1246248.9325
127 | 2670528.5385 | 1246248.9325 | 2670512.7036 | 1246235.9294 | 2670505.8149 | 1246232.008
128 | 2670482.7109 | 1246220.1346 | 2670488.9238 | 1246222.3928 | 2670505.8149 | 1246232.008
129 | 2670539.3392 | 1246218.7203 | 2670539.5559 | 1246218.8955
130 | 2670539.3392 | 1246218.7203 | 2670526.6665 | 1246208.476 | 2670523.0828 | 1246206.484
131 | 2670513.6182 | 1246201.2231 | 2670523.0828 | 1246206.484
132 | 2670531.6143 | 1246112.6339 | 2670528.4331 | 1246110.1142
133 | 2670500.8219 | 1246055.193 | 2670509.3194 | 1246060.2392
134 | 2670499.8111 | 1246054.5927 | 2670500.8219 | 1246055.193
135 | 2670593.7421 | 1246109.7353 | 2670589.8721 | 1246102.6438
136 | 2670599.4721 | 1246120.2352 | 2670593.7421 | 1246109.7353
137 | 2670589.8721 | 1246102.6438 | 2670579.4936 | 1246083.6259

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670600.734 | 1246198.229
1 | 2670609.2063 | 1246208.6836
2 | 2670592.234 | 1246188.1748
3 | 2670615.4479 | 1246217.6998
4 | 2670588.6912 | 1246184.9637
5 | 2670581.5944 | 1246199.6247
6 | 2670625.3264 | 1246232.8787
7 | 2670613.8504 | 1246162.915
8 | 2670559.297 | 1246160.0896
9 | 2670563.4442 | 1246219.1571
10 | 2670629.6697 | 1246240.2925
11 | 2670556.8846 | 1246158.3458
12 | 2670554.0982 | 1246230.6511
13 | 2670635.9943 | 1246251.0883
14 | 2670641.7023 | 1246260.8316
15 | 2670647.2274 | 1246270.2626
16 | 2670651.0782 | 1246276.8356
17 | 2670658.4525 | 1246289.4232
18 | 2670413.7517 | 1246334.5978
19 | 2670411.8755 | 1246342.009
20 | 2670422.0662 | 1246301.7547
21 | 2670407.2595 | 1246360.2425
22 | 2670406.2283 | 1246298.5979
23 | 2670433.3131 | 1246305.6626
24 | 2670381.5925 | 1246404.1687
25 | 2670379.9141 | 1246293.353
26 | 2670452.2506 | 1246312.2427
27 | 2670371.7465 | 1246409.1778
28 | 2670373.9589 | 1246292.166
29 | 2670462.3902 | 1246283.5318
30 | 2670365.2475 | 1246331.8169
31 | 2670350.7757 | 1246289.618
32 | 2670547.8938 | 1246418.592
33 | 2670519.2189 | 1246379.1968
34 | 2670509.5343 | 1246389.9461
35 | 2670522.7298 | 1246369.677
36 | 2670529.9526 | 1246350.0927
37 | 2670457.8099 | 1246424.3524
38 | 2670420.3684 | 1246435.8954
39 | 2670527.4654 | 1246348.851
40 | 2670384.9386 | 1246427.4584
41 | 2670376.2649 | 1246440.262
42 | 2670408.3774 | 1246207.8402
43 | 2670417.9288 | 1246207.7381
44 | 2670399.2133 | 1246223.2865
45 | 2670429.3309 | 1246207.8748
46 | 2670398.0004 | 1246233.4098
47 | 2670443.2291 | 1246208.7933
48 | 2670431.8133 | 1246177.6162
49 | 2670397.0297 | 1246256.6258
50 | 2670353.5129 | 1246231.4762
51 | 2670453.3423 | 1246210.993
52 | 2670455.3361 | 1246182.0081
53 | 2670393.232 | 1246174.9898
54 | 2670407.8345 | 1246260.201
55 | 2670382.8676 | 1246256.2696
56 | 2670361.688 | 1246174.5727
57 | 2670359.1202 | 1246174.6489
58 | 2670387.7906 | 1246174.6191
59 | 2670391.9398 | 1246157.0183
60 | 2670391.2369 | 1246152.1389
61 | 2670435.302 | 1246269.5424
62 | 2670488.2489 | 1246301.5982
63 | 2670510.6971 | 1246340.4793
64 | 2670510.5057 | 1246323.8305
65 | 2670369.389 | 1246134.6697
66 | 2670442.4528 | 1246129.9066
67 | 2670443.3979 | 1246122.0368
68 | 2670460.4937 | 1246182.971
69 | 2670588.9495 | 1246344.0931
70 | 2670599.1638 | 1246362.1078
71 | 2670588.8761 | 1246343.9637
72 | 2670578.0856 | 1246324.7786
73 | 2670568.4804 | 1246307.457
74 | 2670561.5699 | 1246294.9948
75 | 2670610.8355 | 1246320.0483
76 | 2670600.0259 | 1246301.3467
77 | 2670589.7259 | 1246283.5268
78 | 2670582.7359 | 1246272.0455
79 | 2670579.9253 | 1246267.6126
80 | 2670567.147 | 1246248.1226
81 | 2670541.1035 | 1246148.1606
82 | 2670543.4854 | 1246125.5103
83 | 2670532.8182 | 1246144.4754
84 | 2670496.9834 | 1246131.3095
85 | 2670566.5933 | 1246247.3436
86 | 2670545.0913 | 1246268.1928
87 | 2670486.069 | 1246189.3293
88 | 2670487.5778 | 1246189.7291
89 | 2670503.5091 | 1246195.604
90 | 2670453.7717 | 1246122.5826
91 | 2670439.6623 | 1246094.2019
92 | 2670468.3327 | 1246125.5243
93 | 2670449.2533 | 1246098.9111
94 | 2670428.3228 | 1246063.7946
95 | 2670476.7493 | 1246110.1592
96 | 2670447.9436 | 1246088.8705
97 | 2670462.2944 | 1246047.4348
98 | 2670382.3294 | 1246084.2949
99 | 2670480.585 | 1246103.327
100 | 2670494.8959 | 1246094.7971
101 | 2670502.274 | 1246095.8219
102 | 2670516.4211 | 1246100.6003
103 | 2670521.7328 | 1246090.2063
104 | 2670526.0571 | 1246108.2324
105 | 2670546.3013 | 1246060.8501
106 | 2670536.9509 | 1246067.4616
107 | 2670556.2133 | 1246054.8301
108 | 2670534.9822 | 1246069.1363
109 | 2670550.169 | 1246052.0917
110 | 2670565.4741 | 1246059.6358
111 | 2670530.5915 | 1246072.8715
112 | 2670540.4124 | 1246047.8391
113 | 2670579.7747 | 1246068.9981
114 | 2670525.7505 | 1246082.3444
115 | 2670517.833 | 1246065.2949
116 | 2670531.675 | 1246044.0307
117 | 2670574.0759 | 1246076.1798
118 | 2670554.6939 | 1246002.9379
119 | 2670559.3547 | 1246000.6591
120 | 2670533.4501 | 1246252.9658
121 | 2670555.5872 | 1246231.8586
122 | 2670528.5385 | 1246248.9325
123 | 2670505.8149 | 1246232.008
124 | 2670539.5559 | 1246218.8955
125 | 2670539.3392 | 1246218.7203
126 | 2670523.0828 | 1246206.484
127 | 2670513.6182 | 1246201.2231
128 | 2670528.4331 | 1246110.1142
129 | 2670531.6143 | 1246112.6339
130 | 2670509.3194 | 1246060.2392
131 | 2670500.8219 | 1246055.193
132 | 2670499.8111 | 1246054.5927
133 | 2670593.7421 | 1246109.7353
134 | 2670589.8721 | 1246102.6438
135 | 2670599.4721 | 1246120.2352
136 | 2670579.4936 | 1246083.6259
137 | 2670561.6045 | 1246091.6519
138 | 2670482.7109 | 1246220.1346
139 | 2670452.2506 | 1246312.2427

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1