## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4083-8_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4083-8_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4083-8_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4083-8_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4083-8_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4083-8_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4083-8_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4083-8_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4083-8_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4083-8_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4083-8_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4083-8_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4083-8_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4083-8_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4083-8_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4083-8_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4083-8_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4083-8_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4083-8_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4083-8_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4083-8_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4083-8_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4083-8_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4083-8_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4083-8_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4083-8_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4083-8_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4083-8_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4083-8_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4083-8_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4083-8_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4083-8_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4083-8_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4083-8_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4083-8_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4083-8_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4083-8_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4083-8_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4083-8_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4083-8_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4083-8_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4083-8_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4083-8_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4083-8_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4083-8_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4083-8_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4083-8_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4083-8_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4083-8_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4083-8_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4083-8_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4083-8_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4083-8_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4083-8_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4083-8_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4083-8_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4083-8_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4083-8_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4083-8_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4083-8_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4083-8_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4083-8_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4083-8_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4083-8_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4083-8_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4083-8_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4083-8_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4083-8_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4083-8_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4083-8_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4083-8_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4083-8_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4083-8_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4083-8_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4083-8_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4083-8_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4083-8_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4083-8_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4083-8_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4083-8_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4083-8_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4083-8_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4083-8_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4083-8_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4083-8_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4083-8_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4083-8_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4083-8_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4083-8_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4083-8_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4083-8_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4083-8_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4083-8_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4083-8_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4083-8_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4083-8_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4083-8_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4083-8_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4083-8_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4083-8_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4083-8_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4083-8_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4083-8_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4083-8_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4083-8_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4083-8_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4083-8_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4083-8_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4083-8_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4083-8_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4083-8_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4083-8_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4083-8_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4083-8_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4083-8_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4083-8_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4083-8_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4083-8_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4083-8_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4083-8_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4083-8_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4083-8_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4083-8_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4083-8_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4083-8_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4083-8_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4083-8_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4083-8_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4083-8_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4083-8_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4083-8_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4083-8_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4083-8_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4083-8_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4083-8_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4083-8_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4083-8_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4083-8_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4083-8_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4083-8_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4083-8_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4083-8_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4083-8_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4083-8_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4083-8_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4083-8_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4083-8_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4083-8_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_426_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4083-8_0_8_load_0 | 0 | 0.0030814 | 0.00077227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4083-8_0_8_load_5 | 1 | 0.0048131 | 0.0012063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4083-8_0_8_load_7 | 3 | 0.0024918 | 0.0006245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4083-8_0_8_load_4 | 6 | 0.084619 | 0.021207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4083-8_0_8_load_37 | 8 | 0.0018248 | 0.00045734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4083-8_0_8_load_35 | 9 | 0.0030982 | 0.00077647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4083-8_0_8_load_40 | 11 | 0.002641 | 0.00066191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4083-8_0_8_load_17 | 12 | 0.0039221 | 0.00098297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4083-8_0_8_load_34 | 13 | 0.0014445 | 0.00036204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4083-8_0_8_load_14 | 14 | 0.00068122 | 0.00017073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4083-8_0_8_load_10 | 15 | 0.0048392 | 0.0012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4083-8_0_8_load_11 | 16 | 0.0023979 | 0.00060096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4083-8_0_8_load_13 | 18 | 0.00812 | 0.0020351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4083-8_0_8_load_16 | 20 | 0.0639 | 0.016015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4083-8_0_8_load_18 | 21 | 0.00089455 | 0.0002242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4083-8_0_8_load_26 | 23 | 0.0020506 | 0.00051394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4083-8_0_8_load_134 | 24 | 0.002119 | 0.00053107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4083-8_0_8_load_49 | 25 | 0.0042945 | 0.0010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4083-8_0_8_load_27 | 26 | 0.002903 | 0.00072755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4083-8_0_8_load_135 | 27 | 0.0035307 | 0.00088488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4083-8_0_8_load_48 | 28 | 0.0027883 | 0.0006988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4083-8_0_8_load_20 | 29 | 0.0034324 | 0.00086024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4083-8_0_8_load_43 | 30 | 0.0018888 | 0.00047337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4083-8_0_8_load_62 | 31 | 0.0020772 | 0.0005206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4083-8_0_8_load_21 | 32 | 0.00085212 | 0.00021356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4083-8_0_8_load_61 | 33 | 0.0012522 | 0.00031384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4083-8_0_8_load_25 | 36 | 0.0018877 | 0.00047311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4083-8_0_8_load_42 | 37 | 0.0013299 | 0.00033332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4083-8_0_8_load_29 | 38 | 0.00081133 | 0.00020334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4083-8_0_8_load_30 | 39 | 0.0010098 | 0.00025309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4083-8_0_8_load_59 | 40 | 0.0005381 | 0.00013486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4083-8_0_8_load_28 | 41 | 0.0051541 | 0.0012917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4083-8_0_8_load_33 | 42 | 0.00058247 | 0.00014598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4083-8_0_8_load_36 | 43 | 0.0030823 | 0.00077251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4083-8_0_8_load_39 | 45 | 0.0053262 | 0.0013349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4083-8_0_8_load_41 | 46 | 0.0034717 | 0.00087008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4083-8_0_8_load_44 | 47 | 0.0008944 | 0.00022416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4083-8_0_8_load_45 | 48 | 0.0023613 | 0.00059179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4083-8_0_8_load_58 | 49 | 0.002366 | 0.00059298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4083-8_0_8_load_46 | 50 | 0.0049465 | 0.0012397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4083-8_0_8_load_47 | 51 | 0.0070547 | 0.0017681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4083-8_0_8_load_50 | 52 | 0.0041249 | 0.0010338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4083-8_0_8_load_51 | 53 | 0.003586 | 0.00089873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4083-8_0_8_load_52 | 54 | 0.0026814 | 0.00067202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4083-8_0_8_load_53 | 56 | 0.0023882 | 0.00059855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4083-8_0_8_load_56 | 58 | 0.0025252 | 0.00063286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4083-8_0_8_load_57 | 59 | 0.0019635 | 0.0004921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4083-8_0_8_load_128 | 61 | 0.0024012 | 0.0006018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4083-8_0_8_load_129 | 63 | 0.001185 | 0.00029699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4083-8_0_8_load_150 | 64 | 0.0073865 | 0.0018512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4083-8_0_8_load_127 | 65 | 0.0024012 | 0.00060181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4083-8_0_8_load_77 | 67 | 0.0027006 | 0.00067684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4083-8_0_8_load_60 | 68 | 0.00094317 | 0.00023638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4083-8_0_8_load_63 | 69 | 0.0018565 | 0.00046529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4083-8_0_8_load_64 | 70 | 0.00074542 | 0.00018682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4083-8_0_8_load_65 | 71 | 0.0023171 | 0.00058071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4083-8_0_8_load_66 | 72 | 0.0035073 | 0.000879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4083-8_0_8_load_67 | 73 | 0.0014863 | 0.00037251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4083-8_0_8_load_87 | 76 | 0.0024812 | 0.00062185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4083-8_0_8_load_152 | 78 | 0.014618 | 0.0036636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4083-8_0_8_load_117 | 79 | 0.0031751 | 0.00079575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4083-8_0_8_load_119 | 80 | 0.0073031 | 0.0018303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4083-8_0_8_load_138 | 81 | 0.0034381 | 0.00086167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4083-8_0_8_load_70 | 82 | 0.0012333 | 0.0003091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4083-8_0_8_load_73 | 84 | 0.0025519 | 0.00063957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4083-8_0_8_load_74 | 85 | 0.00070103 | 0.00017569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4083-8_0_8_load_75 | 86 | 0.0013694 | 0.00034321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4083-8_0_8_load_78 | 87 | 0.0035762 | 0.00089629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4083-8_0_8_load_79 | 88 | 0.0021888 | 0.00054857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4083-8_0_8_load_143 | 89 | 0.0014128 | 0.00035408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4083-8_0_8_load_126 | 90 | 0.0013137 | 0.00032924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4083-8_0_8_load_81 | 91 | 0.0010285 | 0.00025777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4083-8_0_8_load_147 | 92 | 0.0031456 | 0.00078837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4083-8_0_8_load_141 | 93 | 0.0027623 | 0.0006923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4083-8_0_8_load_125 | 94 | 0.0049142 | 0.0012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4083-8_0_8_load_148 | 96 | 0.0016717 | 0.00041897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4083-8_0_8_load_82 | 97 | 0.0024032 | 0.00060229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4083-8_0_8_load_83 | 98 | 0.0024054 | 0.00060284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4083-8_0_8_load_84 | 99 | 0.023541 | 0.0059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4083-8_0_8_load_85 | 100 | 0.0024677 | 0.00061847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4083-8_0_8_load_86 | 101 | 0.0024028 | 0.00060219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4083-8_0_8_load_111 | 102 | 0.0024663 | 0.00061811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4083-8_0_8_load_110 | 103 | 0.0024677 | 0.00061847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4083-8_0_8_load_88 | 104 | 0.0049408 | 0.0012383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4083-8_0_8_load_89 | 105 | 0.0020788 | 0.00052099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4083-8_0_8_load_91 | 107 | 0.006581 | 0.0016493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4083-8_0_8_load_92 | 108 | 0.0057508 | 0.0014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4083-8_0_8_load_93 | 109 | 0.0053941 | 0.0013519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4083-8_0_8_load_94 | 110 | 0.0065804 | 0.0016492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4083-8_0_8_load_130 | 111 | 0.003196 | 0.000801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4083-8_0_8_load_98 | 112 | 0.0065783 | 0.0016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4083-8_0_8_load_131 | 113 | 0.0034917 | 0.0008751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4083-8_0_8_load_96 | 114 | 0.0065969 | 0.0016533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4083-8_0_8_load_95 | 115 | 0.0065969 | 0.0016533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4083-8_0_8_load_97 | 116 | 0.0091863 | 0.0023023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4083-8_0_8_load_99 | 117 | 0.010463 | 0.0026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4083-8_0_8_load_101 | 119 | 0.0025674 | 0.00064346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4083-8_0_8_load_144 | 121 | 0.0076326 | 0.0019129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4083-8_0_8_load_153 | 122 | 0.0034393 | 0.00086198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4083-8_0_8_load_103 | 124 | 0.00075684 | 0.00018968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4083-8_0_8_load_104 | 125 | 0.00075727 | 0.00018979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4083-8_0_8_load_105 | 126 | 0.0023769 | 0.00059572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4083-8_0_8_load_106 | 127 | 0.0012079 | 0.00030274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4083-8_0_8_load_107 | 128 | 0.001234 | 0.00030928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4083-8_0_8_load_108 | 129 | 0.001228 | 0.00030777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4083-8_0_8_load_109 | 130 | 0.00090707 | 0.00022733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4083-8_0_8_load_115 | 131 | 0.0013796 | 0.00034576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4083-8_0_8_load_142 | 132 | 0.00090641 | 0.00022717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4083-8_0_8_load_116 | 133 | 0.018605 | 0.0046629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4083-8_0_8_load_140 | 134 | 0.00090641 | 0.00022717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4083-8_0_8_load_112 | 135 | 0.0024031 | 0.00060228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4083-8_0_8_load_113 | 136 | 0.0024677 | 0.00061846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4083-8_0_8_load_114 | 137 | 0.004934 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4083-8_0_8_load_121 | 138 | 0.0052958 | 0.0013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4083-8_0_8_load_122 | 139 | 0.0024012 | 0.00060181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4083-8_0_8_load_124 | 141 | 0.0031052 | 0.00077823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4083-8_0_8_load_132 | 142 | 0.0034953 | 0.000876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4083-8_0_8_load_133 | 143 | 0.0040439 | 0.0010135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4083-8_0_8_load_136 | 144 | 0.0016457 | 0.00041245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_4083-8_0_8_load_137 | 145 | 0.0027915 | 0.00069962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_4083-8_0_8_load_146 | 146 | 0.0028926 | 0.00072496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_4083-8_0_8_load_139 | 147 | 0.0013886 | 0.00034802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 143 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4083-8_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.072371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4083-8_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.045387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4083-8_0_8_line_2 |  | 2 | 7 | 0.009444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4083-8_0_8_line_3 |  | 2 | 5 | 0.052652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4083-8_0_8_line_4 |  | 3 | 4 | 0.073873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4083-8_0_8_line_5 |  | 4 | 10 | 0.025092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4083-8_0_8_line_6 |  | 5 | 6 | 0.014506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4083-8_0_8_line_7 |  | 7 | 8 | 0.076914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_4083-8_0_8_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0045094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_4083-8_0_8_line_9 |  | 9 | 43 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_4083-8_0_8_line_10 |  | 10 | 11 | 0.028061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4083-8_0_8_line_11 |  | 10 | 12 | 0.032611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4083-8_0_8_line_12 |  | 11 | 13 | 0.01748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4083-8_0_8_line_13 |  | 12 | 14 | 0.017251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4083-8_0_8_line_14 |  | 13 | 42 | 0.024836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4083-8_0_8_line_15 |  | 14 | 17 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4083-8_0_8_line_16 |  | 15 | 16 | 0.028631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4083-8_0_8_line_17 |  | 15 | 17 | 0.027844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4083-8_0_8_line_18 |  | 16 | 18 | 0.026421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4083-8_0_8_line_19 |  | 17 | 19 | 0.045807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4083-8_0_8_line_20 |  | 18 | 20 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4083-8_0_8_line_21 |  | 19 | 21 | 0.002108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4083-8_0_8_line_22 |  | 19 | 22 | 0.028983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4083-8_0_8_line_23 |  | 21 | 23 | 0.020686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4083-8_0_8_line_24 |  | 22 | 24 | 0.035837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_4083-8_0_8_line_25 |  | 22 | 25 | 0.027212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_4083-8_0_8_line_26 |  | 23 | 26 | 0.033691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4083-8_0_8_line_27 |  | 24 | 27 | 0.010858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_4083-8_0_8_line_28 |  | 25 | 28 | 0.035749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_4083-8_0_8_line_29 |  | 26 | 41 | 0.011974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4083-8_0_8_line_30 |  | 27 | 77 | 0.02821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_4083-8_0_8_line_31 |  | 28 | 51 | 0.064867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_4083-8_0_8_line_32 |  | 29 | 30 | 0.094804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4083-8_0_8_line_33 |  | 29 | 31 | 0.042314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4083-8_0_8_line_34 |  | 31 | 33 | 0.069787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4083-8_0_8_line_35 |  | 31 | 32 | 0.040025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4083-8_0_8_line_36 |  | 33 | 68 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4083-8_0_8_line_37 |  | 34 | 35 | 0.028575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4083-8_0_8_line_38 |  | 34 | 36 | 0.040266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4083-8_0_8_line_39 |  | 35 | 37 | 0.013821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4083-8_0_8_line_40 |  | 35 | 38 | 0.036968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4083-8_0_8_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4083-8_0_8_line_42 |  | 37 | 40 | 0.012568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4083-8_0_8_line_43 |  | 38 | 41 | 0.022085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4083-8_0_8_line_44 |  | 40 | 49 | 0.030507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4083-8_0_8_line_45 |  | 43 | 44 | 0.041785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4083-8_0_8_line_46 |  | 44 | 45 | 0.015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_4083-8_0_8_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0091504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_4083-8_0_8_line_48 |  | 46 | 47 | 0.024333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_4083-8_0_8_line_49 |  | 47 | 48 | 0.010377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_4083-8_0_8_line_50 |  | 48 | 50 | 0.011624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4083-8_0_8_line_51 |  | 49 | 68 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4083-8_0_8_line_52 |  | 50 | 51 | 0.018481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4083-8_0_8_line_53 |  | 52 | 53 | 0.031556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4083-8_0_8_line_54 |  | 52 | 54 | 0.025357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4083-8_0_8_line_55 |  | 54 | 55 | 0.015414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4083-8_0_8_line_56 |  | 55 | 58 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4083-8_0_8_line_57 |  | 55 | 59 | 0.035277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4083-8_0_8_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0081357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4083-8_0_8_line_59 |  | 57 | 60 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_4083-8_0_8_line_60 |  | 57 | 61 | 0.0090573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4083-8_0_8_line_61 |  | 58 | 62 | 0.10714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4083-8_0_8_line_62 |  | 59 | 63 | 0.023011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4083-8_0_8_line_63 |  | 60 | 64 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_4083-8_0_8_line_64 |  | 61 | 65 | 0.0078924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_4083-8_0_8_line_65 |  | 62 | 66 | 0.066598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4083-8_0_8_line_66 |  | 63 | 67 | 0.0025696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4083-8_0_8_line_67 |  | 64 | 123 | 0.036509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_4083-8_0_8_line_68 |  | 65 | 140 | 0.01713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_4083-8_0_8_line_69 |  | 66 | 79 | 0.029843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4083-8_0_8_line_70 |  | 67 | 84 | 0.024371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4083-8_0_8_line_71 |  | 69 | 70 | 0.031157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4083-8_0_8_line_72 |  | 69 | 71 | 0.0028068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4083-8_0_8_line_73 |  | 70 | 72 | 0.020063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4083-8_0_8_line_74 |  | 71 | 73 | 0.03147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4083-8_0_8_line_75 |  | 72 | 74 | 0.017767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4083-8_0_8_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0029289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4083-8_0_8_line_77 |  | 74 | 76 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4083-8_0_8_line_78 |  | 75 | 77 | 0.047523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4083-8_0_8_line_79 |  | 76 | 78 | 0.023792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4083-8_0_8_line_80 |  | 77 | 81 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4083-8_0_8_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0025969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4083-8_0_8_line_82 |  | 81 | 95 | 0.017227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_4083-8_0_8_line_83 |  | 82 | 83 | 0.026438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4083-8_0_8_line_84 |  | 83 | 84 | 0.013456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_4083-8_0_8_line_85 |  | 83 | 85 | 0.01217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4083-8_0_8_line_86 |  | 83 | 86 | 0.030026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_4083-8_0_8_line_87 |  | 85 | 87 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4083-8_0_8_line_88 |  | 86 | 88 | 0.024863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_4083-8_0_8_line_89 |  | 87 | 89 | 0.02561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4083-8_0_8_line_90 |  | 88 | 90 | 0.0071282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_4083-8_0_8_line_91 |  | 89 | 93 | 0.0049996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4083-8_0_8_line_92 |  | 90 | 94 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_4083-8_0_8_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0065099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4083-8_0_8_line_94 |  | 92 | 96 | 0.015832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4083-8_0_8_line_95 |  | 93 | 147 | 0.015018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4083-8_0_8_line_96 |  | 94 | 141 | 0.006433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_4083-8_0_8_line_97 |  | 95 | 96 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4083-8_0_8_line_98 |  | 95 | 146 | 0.0095832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_4083-8_0_8_line_99 |  | 97 | 98 | 0.00088595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4083-8_0_8_line_100 |  | 97 | 99 | 0.0025132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4083-8_0_8_line_101 |  | 98 | 100 | 0.00018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4083-8_0_8_line_102 |  | 100 | 101 | 0.00096713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4083-8_0_8_line_103 |  | 101 | 102 | 0.005086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4083-8_0_8_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0042333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4083-8_0_8_line_105 |  | 103 | 135 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4083-8_0_8_line_106 |  | 104 | 105 | 0.045474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4083-8_0_8_line_107 |  | 104 | 106 | 0.022938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4083-8_0_8_line_108 |  | 105 | 107 | 0.00066022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_4083-8_0_8_line_109 |  | 106 | 108 | 0.024361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_4083-8_0_8_line_110 |  | 107 | 109 | 0.0089193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_4083-8_0_8_line_111 |  | 108 | 110 | 0.041306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_4083-8_0_8_line_112 |  | 109 | 111 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_4083-8_0_8_line_113 |  | 110 | 112 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_4083-8_0_8_line_114 |  | 111 | 113 | 0.036916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_4083-8_0_8_line_115 |  | 112 | 114 | 0.028143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_4083-8_0_8_line_116 |  | 113 | 142 | 0.02281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_4083-8_0_8_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0034221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_4083-8_0_8_line_118 |  | 115 | 116 | 0.031937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_4083-8_0_8_line_119 |  | 116 | 117 | 0.023557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_4083-8_0_8_line_120 |  | 116 | 118 | 0.063982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4083-8_0_8_line_121 |  | 117 | 119 | 0.013407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_4083-8_0_8_line_122 |  | 118 | 120 | 0.021764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4083-8_0_8_line_123 |  | 119 | 121 | 0.030149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_4083-8_0_8_line_124 |  | 120 | 122 | 0.024658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4083-8_0_8_line_125 |  | 121 | 123 | 0.045867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_4083-8_0_8_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0063682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4083-8_0_8_line_127 |  | 124 | 126 | 0.0026461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4083-8_0_8_line_128 |  | 125 | 127 | 0.0033782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4083-8_0_8_line_129 |  | 126 | 128 | 0.00088151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4083-8_0_8_line_130 |  | 127 | 129 | 0.0011726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4083-8_0_8_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0060107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4083-8_0_8_line_132 |  | 129 | 131 | 0.0050561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4083-8_0_8_line_133 |  | 130 | 132 | 0.0050397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4083-8_0_8_line_134 |  | 131 | 133 | 0.0063387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4083-8_0_8_line_135 |  | 132 | 134 | 0.0048076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4083-8_0_8_line_136 |  | 134 | 147 | 0.0056919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4083-8_0_8_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0090412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4083-8_0_8_line_138 |  | 136 | 137 | 0.0034721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4083-8_0_8_line_139 |  | 137 | 138 | 0.0052858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4083-8_0_8_line_140 |  | 138 | 139 | 0.014537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4083-8_0_8_line_141 |  | 139 | 140 | 0.0098641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4083-8_0_8_line_142 |  | 140 | 141 | 0.024306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_4083-8_0_8_line_143 |  | 142 | 143 | 0.002577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_4083-8_0_8_line_144 |  | 143 | 144 | 0.03272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_4083-8_0_8_line_145 |  | 144 | 145 | 0.013558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_4083-8_0_8_line_146 |  | 145 | 146 | 0.009457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4083-8_0_8_trafo_133 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 148 | 143 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2668980.6441 | 1243891.8427 | 2668929.1782 | 1243840.9628
1 | 2669017.4229 | 1243916.3234 | 2669007.8692 | 1243904.0593 | 2668981.5403 | 1243892.2005 | 2668980.6441 | 1243891.8427
2 | 2669017.4229 | 1243916.3234 | 2669014.0779 | 1243925.1573
3 | 2669017.4229 | 1243916.3234 | 2669038.0525 | 1243867.8629
4 | 2669131.146 | 1243713.7059 | 2669088.8177 | 1243774.2497
5 | 2669153.2721 | 1243725.6609 | 2669131.146 | 1243713.7059
6 | 2669038.0525 | 1243867.8629 | 2669043.9218 | 1243854.5973
7 | 2669078.5744 | 1243967.0611 | 2669014.0779 | 1243925.1573
8 | 2669078.5744 | 1243967.0611 | 2669082.3557 | 1243969.5179
9 | 2669099.3061 | 1243980.5306 | 2669082.3557 | 1243969.5179
10 | 2669153.2721 | 1243725.6609 | 2669168.3796 | 1243702.0139
11 | 2669153.2721 | 1243725.6609 | 2669180.2665 | 1243743.957
12 | 2669177.7908 | 1243687.2832 | 2669168.3796 | 1243702.0139
13 | 2669194.5468 | 1243753.6358 | 2669180.2665 | 1243743.957
14 | 2669191.1625 | 1243666.3538 | 2669187.4839 | 1243672.1112 | 2669177.7908 | 1243687.2832
15 | 2669205.0346 | 1243760.7442 | 2669194.5468 | 1243753.6358
16 | 2669174.4163 | 1243808.1983 | 2669189.9387 | 1243784.1407
17 | 2669205.0346 | 1243760.7442 | 2669189.9387 | 1243784.1407
18 | 2669174.4163 | 1243808.1983 | 2669160.0918 | 1243830.3994
19 | 2669244.8477 | 1243783.5244 | 2669232.2981 | 1243777.3626 | 2669205.0346 | 1243760.7442
20 | 2669152.2646 | 1243842.5305 | 2669160.0918 | 1243830.3994
21 | 2669244.8477 | 1243783.5244 | 2669245.6554 | 1243781.5773
22 | 2669244.8477 | 1243783.5244 | 2669234.3971 | 1243810.5658
23 | 2669245.6554 | 1243781.5773 | 2669253.5814 | 1243762.4698
24 | 2669234.3971 | 1243810.5658 | 2669264.4669 | 1243830.0624
25 | 2669234.3971 | 1243810.5658 | 2669223.6904 | 1243835.5829
26 | 2669266.5506 | 1243731.3758 | 2669265.5027 | 1243733.7308 | 2669253.5814 | 1243762.4698
27 | 2669264.4669 | 1243830.0624 | 2669273.5776 | 1243835.9696
28 | 2669210.1607 | 1243868.6731 | 2669223.4263 | 1243836.2001 | 2669223.6904 | 1243835.5829
29 | 2669271.4184 | 1243720.4362 | 2669266.5506 | 1243731.3758
30 | 2669297.2473 | 1243851.3165 | 2669273.5776 | 1243835.9696
31 | 2669182.4235 | 1243927.206 | 2669198.0249 | 1243898.3805 | 2669210.1607 | 1243868.6731
32 | 2669399.9232 | 1243514.5437 | 2669312.5618 | 1243477.7231
33 | 2669408.5066 | 1243555.9777 | 2669399.9232 | 1243514.5437
34 | 2669408.5066 | 1243555.9777 | 2669387.1239 | 1243574.7852 | 2669373.1734 | 1243579.8145 | 2669360.0679 | 1243592.7259 | 2669354.9822 | 1243599.0083
35 | 2669408.5066 | 1243555.9777 | 2669368.4827 | 1243555.7378
36 | 2669341.8025 | 1243615.2895 | 2669354.9822 | 1243599.0083
37 | 2669296.0027 | 1243666.7513 | 2669300.6063 | 1243657.632 | 2669309.3207 | 1243641.4558
38 | 2669309.3207 | 1243641.4558 | 2669309.1995 | 1243635.0055 | 2669312.9197 | 1243620.6389 | 2669313.4318 | 1243609.804 | 2669308.2318 | 1243603.558
39 | 2669296.0027 | 1243666.7513 | 2669303.1808 | 1243663.6885 | 2669306.3013 | 1243658.5436
40 | 2669296.0027 | 1243666.7513 | 2669287.4992 | 1243684.2975 | 2669280.3968 | 1243700.2589
41 | 2669308.2318 | 1243603.558 | 2669307.2156 | 1243602.3374 | 2669297.8464 | 1243596.2793 | 2669294.1872 | 1243594.3117
42 | 2669306.3013 | 1243658.5436 | 2669311.7118 | 1243649.6228 | 2669313.0819 | 1243647.9857
43 | 2669271.4184 | 1243720.4362 | 2669280.3968 | 1243700.2589
44 | 2669313.0819 | 1243647.9857 | 2669322.2818 | 1243636.993 | 2669333.4527 | 1243625.2984
45 | 2669134.7771 | 1244002.5827 | 2669123.1995 | 1243996.0544 | 2669099.3061 | 1243980.5306
46 | 2669134.7771 | 1244002.5827 | 2669143.8779 | 1243990.2236
47 | 2669149.3036 | 1243982.8553 | 2669143.8779 | 1243990.2236
48 | 2669162.5372 | 1243962.4448 | 2669151.4024 | 1243980.0051 | 2669149.3036 | 1243982.8553
49 | 2669162.5372 | 1243962.4448 | 2669168.0941 | 1243953.6812 | 2669168.0941 | 1243953.6812
50 | 2669173.6268 | 1243943.4589 | 2669168.0941 | 1243953.6812
51 | 2669341.8025 | 1243615.2895 | 2669335.0753 | 1243623.5998 | 2669333.4527 | 1243625.2984
52 | 2669182.4235 | 1243927.206 | 2669173.6268 | 1243943.4589
53 | 2669448.5271 | 1244019.7223 | 2669434.7155 | 1244048.0955
54 | 2669459.6256 | 1243996.9227 | 2669448.5271 | 1244019.7223
55 | 2669466.3722 | 1243983.0633 | 2669459.6256 | 1243996.9227
56 | 2669466.3722 | 1243983.0633 | 2669473.8533 | 1243967.4055
57 | 2669466.3722 | 1243983.0633 | 2669452.2089 | 1243974.069 | 2669436.4961 | 1243964.3054
58 | 2669413.1226 | 1244086.9571 | 2669416.5104 | 1244085.4846 | 2669418.455 | 1244081.4913
59 | 2669413.1226 | 1244086.9571 | 2669413.2145 | 1244097.1875
60 | 2669413.1226 | 1244086.9571 | 2669411.9608 | 1244077.9746
61 | 2669473.8533 | 1243967.4055 | 2669520.04 | 1243870.7356
62 | 2669436.4961 | 1243964.3054 | 2669416.9507 | 1243952.1603
63 | 2669413.2145 | 1244097.1875 | 2669409.463 | 1244113.6801
64 | 2669411.9608 | 1244077.9746 | 2669411.3207 | 1244073.0263 | 2669410.676 | 1244070.196
65 | 2669520.04 | 1243870.7356 | 2669547.6563 | 1243810.1058
66 | 2669414.7682 | 1243950.8041 | 2669416.9507 | 1243952.1603
67 | 2669397.2248 | 1244148.0583 | 2669408.944 | 1244115.9618 | 2669409.463 | 1244113.6801
68 | 2669406.8713 | 1244053.494 | 2669410.676 | 1244070.196
69 | 2669547.6563 | 1243810.1058 | 2669520.1192 | 1243798.6029
70 | 2669414.7682 | 1243950.8041 | 2669394.0682 | 1243937.9415
71 | 2669340.4204 | 1243843.16 | 2669355.9106 | 1243828.0189 | 2669362.1956 | 1243820.9011
72 | 2669338.4132 | 1243845.1219 | 2669340.4204 | 1243843.16
73 | 2669375.4752 | 1243805.8621 | 2669362.1956 | 1243820.9011
74 | 2669338.4132 | 1243845.1219 | 2669327.8761 | 1243855.4215 | 2669337.4602 | 1243869.1411
75 | 2669385.7001 | 1243791.4527 | 2669381.2932 | 1243799.2733 | 2669375.4752 | 1243805.8621
76 | 2669339.1375 | 1243871.5421 | 2669337.4602 | 1243869.1411
77 | 2669385.7001 | 1243791.4527 | 2669371.3984 | 1243781.6139
78 | 2669297.2473 | 1243851.3165 | 2669308.702 | 1243861.9021 | 2669339.1375 | 1243871.5421
79 | 2669351.7966 | 1243768.1291 | 2669371.3984 | 1243781.6139
80 | 2669297.2473 | 1243851.3165 | 2669292.0996 | 1243863.0424 | 2669290.1459 | 1243867.6064
81 | 2669517.723 | 1243797.6019 | 2669520.1192 | 1243798.6029
82 | 2669283.3664 | 1243883.4435 | 2669290.1459 | 1243867.6064
83 | 2669380.9079 | 1243940.7452 | 2669369.3204 | 1243916.982
84 | 2669380.9079 | 1243940.7452 | 2669394.0682 | 1243937.9415 | 2669394.0682 | 1243937.9415
85 | 2669380.9079 | 1243940.7452 | 2669375.5265 | 1243942.717 | 2669369.1373 | 1243941.9157
86 | 2669380.9079 | 1243940.7452 | 2669385.8942 | 1243957.037 | 2669388.6328 | 1243969.7336
87 | 2669352.3047 | 1243939.8047 | 2669369.1373 | 1243941.9157
88 | 2669388.6328 | 1243969.7336 | 2669393.875 | 1243994.0382
89 | 2669330.3393 | 1243951.3221 | 2669342.3606 | 1243941.6953 | 2669350.789 | 1243939.6146 | 2669352.3047 | 1243939.8047
90 | 2669395.3779 | 1244001.0061 | 2669393.875 | 1243994.0382
91 | 2669330.3393 | 1243951.3221 | 2669326.4367 | 1243954.4473
92 | 2669395.3779 | 1244001.0061 | 2669398.3605 | 1244014.8342 | 2669400.2246 | 1244023.4822
93 | 2669310.1846 | 1243894.1308 | 2669314.0044 | 1243888.8593
94 | 2669310.1846 | 1243894.1308 | 2669310.1846 | 1243894.1308 | 2669303.1002 | 1243896.3162 | 2669295.1768 | 1243893.4735
95 | 2669314.714 | 1243963.8349 | 2669326.4367 | 1243954.4473
96 | 2669401.58 | 1244029.7707 | 2669400.2246 | 1244023.4822
97 | 2669283.3664 | 1243883.4435 | 2669291.9841 | 1243892.3281 | 2669295.1768 | 1243893.4735
98 | 2669283.3664 | 1243883.4435 | 2669279.4521 | 1243892.1908
99 | 2669350.5291 | 1244031.6935 | 2669349.6789 | 1244031.4441
100 | 2669347.2673 | 1244030.7369 | 2669349.6789 | 1244031.4441
101 | 2669350.705 | 1244031.745 | 2669350.5291 | 1244031.6935
102 | 2669351.633 | 1244032.0172 | 2669350.705 | 1244031.745
103 | 2669356.5135 | 1244033.4484 | 2669351.633 | 1244032.0172
104 | 2669360.5757 | 1244034.6396 | 2669360.5757 | 1244034.6396 | 2669356.5135 | 1244033.4484
105 | 2669360.5757 | 1244034.6396 | 2669367.606 | 1244042.8714
106 | 2669193.0258 | 1244004.7453 | 2669167.1516 | 1244042.1413
107 | 2669154.1006 | 1244061.004 | 2669167.1516 | 1244042.1413
108 | 2669193.4014 | 1244004.2024 | 2669193.0258 | 1244004.7453
109 | 2669154.1006 | 1244061.004 | 2669174.1845 | 1244074.7919
110 | 2669193.4014 | 1244004.2024 | 2669198.4763 | 1243996.8676
111 | 2669174.1845 | 1244074.7919 | 2669203.2159 | 1244094.7223 | 2669209.0017 | 1244096.6276
112 | 2669207.8148 | 1243983.3707 | 2669198.4763 | 1243996.8676
113 | 2669209.0017 | 1244096.6276 | 2669227.3832 | 1244102.681
114 | 2669207.8148 | 1243983.3707 | 2669228.8194 | 1243953.0126
115 | 2669254.4812 | 1244109.9728 | 2669244.8707 | 1244108.4399 | 2669227.3832 | 1244102.681
116 | 2669244.0598 | 1243936.4465 | 2669236.3222 | 1243942.1688 | 2669228.8194 | 1243953.0126
117 | 2669257.8605 | 1244110.5119 | 2669254.4812 | 1244109.9728
118 | 2669289.3989 | 1244115.5424 | 2669257.8605 | 1244110.5119
119 | 2669289.3989 | 1244115.5424 | 2669312.663 | 1244119.2461
120 | 2669289.3989 | 1244115.5424 | 2669263.1581 | 1244173.9212
121 | 2669312.663 | 1244119.2461 | 2669318.0409 | 1244120.1022 | 2669325.5615 | 1244122.7131
122 | 2669263.1581 | 1244173.9212 | 2669283.1742 | 1244182.6053
123 | 2669354.0433 | 1244132.601 | 2669325.5615 | 1244122.7131
124 | 2669293.3143 | 1244160.1192 | 2669283.1742 | 1244182.6053
125 | 2669397.2248 | 1244148.0583 | 2669375.2145 | 1244139.9508 | 2669354.0433 | 1244132.601
126 | 2669296.0669 | 1243980.591 | 2669291.3778 | 1243984.9
127 | 2669296.0669 | 1243980.591 | 2669298.0152 | 1243978.8006
128 | 2669288.8904 | 1243987.1858 | 2669291.3778 | 1243984.9
129 | 2669298.0152 | 1243978.8006 | 2669298.6643 | 1243978.2041
130 | 2669288.027 | 1243987.9792 | 2669288.8904 | 1243987.1858
131 | 2669298.6643 | 1243978.2041 | 2669303.0901 | 1243974.1371
132 | 2669284.3041 | 1243991.4003 | 2669288.027 | 1243987.9792
133 | 2669306.8009 | 1243970.727 | 2669303.0901 | 1243974.1371
134 | 2669279.6368 | 1243995.6893 | 2669284.3041 | 1243991.4003
135 | 2669306.8009 | 1243970.727 | 2669310.3408 | 1243967.4741
136 | 2669314.714 | 1243963.8349 | 2669311.5014 | 1243966.4076 | 2669310.3408 | 1243967.4741
137 | 2669367.606 | 1244042.8714 | 2669368.7095 | 1244044.1635 | 2669374.6573 | 1244048.4681
138 | 2669377.47 | 1244050.5037 | 2669377.47 | 1244050.5037 | 2669374.6573 | 1244048.4681
139 | 2669377.47 | 1244050.5037 | 2669382.6962 | 1244051.2947
140 | 2669397.0692 | 1244053.4702 | 2669382.6962 | 1244051.2947
141 | 2669406.8713 | 1244053.494 | 2669400.6379 | 1244054.0104 | 2669397.0692 | 1244053.4702
142 | 2669406.8713 | 1244053.494 | 2669403.1274 | 1244036.9498 | 2669401.58 | 1244029.7707
143 | 2669244.0598 | 1243936.4465 | 2669246.1318 | 1243934.9142
144 | 2669270.0183 | 1243913.1805 | 2669264.9329 | 1243921.0101 | 2669246.1318 | 1243934.9142
145 | 2669270.0183 | 1243913.1805 | 2669270.1508 | 1243912.9765 | 2669275.5893 | 1243900.823
146 | 2669279.4521 | 1243892.1908 | 2669275.5893 | 1243900.823

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668929.1782 | 1243840.9628
1 | 2668980.6441 | 1243891.8427
2 | 2669017.4229 | 1243916.3234
3 | 2669088.8177 | 1243774.2497
4 | 2669131.146 | 1243713.7059
5 | 2669038.0525 | 1243867.8629
6 | 2669043.9218 | 1243854.5973
7 | 2669014.0779 | 1243925.1573
8 | 2669078.5744 | 1243967.0611
9 | 2669082.3557 | 1243969.5179
10 | 2669153.2721 | 1243725.6609
11 | 2669168.3796 | 1243702.0139
12 | 2669180.2665 | 1243743.957
13 | 2669177.7908 | 1243687.2832
14 | 2669194.5468 | 1243753.6358
15 | 2669189.9387 | 1243784.1407
16 | 2669174.4163 | 1243808.1983
17 | 2669205.0346 | 1243760.7442
18 | 2669160.0918 | 1243830.3994
19 | 2669244.8477 | 1243783.5244
20 | 2669152.2646 | 1243842.5305
21 | 2669245.6554 | 1243781.5773
22 | 2669234.3971 | 1243810.5658
23 | 2669253.5814 | 1243762.4698
24 | 2669264.4669 | 1243830.0624
25 | 2669223.6904 | 1243835.5829
26 | 2669266.5506 | 1243731.3758
27 | 2669273.5776 | 1243835.9696
28 | 2669210.1607 | 1243868.6731
29 | 2669399.9232 | 1243514.5437
30 | 2669312.5618 | 1243477.7231
31 | 2669408.5066 | 1243555.9777
32 | 2669368.4827 | 1243555.7378
33 | 2669354.9822 | 1243599.0083
34 | 2669309.3207 | 1243641.4558
35 | 2669296.0027 | 1243666.7513
36 | 2669308.2318 | 1243603.558
37 | 2669306.3013 | 1243658.5436
38 | 2669280.3968 | 1243700.2589
39 | 2669294.1872 | 1243594.3117
40 | 2669313.0819 | 1243647.9857
41 | 2669271.4184 | 1243720.4362
42 | 2669191.1625 | 1243666.3538
43 | 2669099.3061 | 1243980.5306
44 | 2669134.7771 | 1244002.5827
45 | 2669143.8779 | 1243990.2236
46 | 2669149.3036 | 1243982.8553
47 | 2669162.5372 | 1243962.4448
48 | 2669168.0941 | 1243953.6812
49 | 2669333.4527 | 1243625.2984
50 | 2669173.6268 | 1243943.4589
51 | 2669182.4234 | 1243927.206
52 | 2669448.5271 | 1244019.7223
53 | 2669434.7155 | 1244048.0955
54 | 2669459.6256 | 1243996.9227
55 | 2669466.3722 | 1243983.0633
56 | 2669418.455 | 1244081.4913
57 | 2669413.1226 | 1244086.9571
58 | 2669473.8533 | 1243967.4055
59 | 2669436.4961 | 1243964.3054
60 | 2669413.2145 | 1244097.1875
61 | 2669411.9608 | 1244077.9746
62 | 2669520.04 | 1243870.7356
63 | 2669416.9507 | 1243952.1603
64 | 2669409.463 | 1244113.6801
65 | 2669410.676 | 1244070.196
66 | 2669547.6563 | 1243810.1058
67 | 2669414.7682 | 1243950.8041
68 | 2669341.8025 | 1243615.2895
69 | 2669340.4204 | 1243843.16
70 | 2669362.1956 | 1243820.9011
71 | 2669338.4132 | 1243845.1219
72 | 2669375.4752 | 1243805.8621
73 | 2669337.4602 | 1243869.1411
74 | 2669385.7001 | 1243791.4527
75 | 2669339.1375 | 1243871.5421
76 | 2669371.3984 | 1243781.6139
77 | 2669297.2473 | 1243851.3165
78 | 2669351.7966 | 1243768.1291
79 | 2669520.1192 | 1243798.6029
80 | 2669517.723 | 1243797.6019
81 | 2669290.1459 | 1243867.6064
82 | 2669369.3204 | 1243916.982
83 | 2669380.9079 | 1243940.7452
84 | 2669394.0682 | 1243937.9415
85 | 2669369.1373 | 1243941.9157
86 | 2669388.6328 | 1243969.7336
87 | 2669352.3047 | 1243939.8047
88 | 2669393.875 | 1243994.0382
89 | 2669330.3393 | 1243951.3221
90 | 2669395.3779 | 1244001.0061
91 | 2669314.0044 | 1243888.8593
92 | 2669310.1846 | 1243894.1308
93 | 2669326.4367 | 1243954.4473
94 | 2669400.2246 | 1244023.4822
95 | 2669283.3664 | 1243883.4435
96 | 2669295.1768 | 1243893.4735
97 | 2669349.6789 | 1244031.4441
98 | 2669350.5291 | 1244031.6935
99 | 2669347.2673 | 1244030.7369
100 | 2669350.705 | 1244031.745
101 | 2669351.633 | 1244032.0172
102 | 2669356.5135 | 1244033.4484
103 | 2669360.5757 | 1244034.6396
104 | 2669167.1516 | 1244042.1413
105 | 2669193.0258 | 1244004.7453
106 | 2669154.1006 | 1244061.004
107 | 2669193.4014 | 1244004.2024
108 | 2669174.1845 | 1244074.7919
109 | 2669198.4763 | 1243996.8676
110 | 2669209.0017 | 1244096.6276
111 | 2669207.8148 | 1243983.3707
112 | 2669227.3832 | 1244102.681
113 | 2669228.8194 | 1243953.0126
114 | 2669254.4812 | 1244109.9728
115 | 2669257.8605 | 1244110.5119
116 | 2669289.3989 | 1244115.5424
117 | 2669312.663 | 1244119.2461
118 | 2669263.1581 | 1244173.9212
119 | 2669325.5615 | 1244122.7131
120 | 2669283.1742 | 1244182.6053
121 | 2669354.0433 | 1244132.601
122 | 2669293.3143 | 1244160.1192
123 | 2669397.2248 | 1244148.0583
124 | 2669296.0669 | 1243980.591
125 | 2669291.3778 | 1243984.9
126 | 2669298.0152 | 1243978.8006
127 | 2669288.8903 | 1243987.1858
128 | 2669298.6643 | 1243978.2041
129 | 2669288.027 | 1243987.9792
130 | 2669303.0901 | 1243974.1371
131 | 2669284.3041 | 1243991.4003
132 | 2669306.8009 | 1243970.727
133 | 2669279.6368 | 1243995.6893
134 | 2669310.3408 | 1243967.4741
135 | 2669367.606 | 1244042.8714
136 | 2669374.6573 | 1244048.4681
137 | 2669377.47 | 1244050.5037
138 | 2669382.6962 | 1244051.2947
139 | 2669397.0692 | 1244053.4702
140 | 2669406.8713 | 1244053.494
141 | 2669401.58 | 1244029.7707
142 | 2669244.0598 | 1243936.4465
143 | 2669246.1318 | 1243934.9142
144 | 2669270.0183 | 1243913.1805
145 | 2669275.5893 | 1243900.823
146 | 2669279.4521 | 1243892.1908
147 | 2669314.714 | 1243963.8349
148 | 2669283.3664 | 1243883.4435

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1