## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4095-28_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4095-28_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4095-28_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4095-28_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4095-28_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4095-28_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4095-28_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4095-28_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4095-28_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4095-28_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4095-28_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4095-28_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4095-28_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4095-28_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4095-28_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4095-28_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4095-28_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4095-28_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4095-28_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4095-28_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4095-28_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4095-28_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4095-28_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4095-28_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4095-28_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4095-28_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4095-28_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4095-28_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4095-28_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4095-28_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4095-28_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4095-28_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4095-28_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4095-28_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4095-28_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4095-28_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4095-28_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4095-28_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4095-28_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4095-28_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4095-28_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4095-28_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4095-28_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4095-28_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4095-28_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4095-28_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4095-28_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4095-28_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4095-28_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4095-28_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4095-28_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4095-28_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4095-28_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4095-28_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4095-28_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4095-28_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4095-28_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4095-28_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4095-28_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4095-28_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4095-28_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4095-28_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4095-28_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4095-28_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4095-28_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4095-28_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4095-28_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4095-28_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4095-28_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4095-28_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4095-28_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4095-28_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4095-28_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4095-28_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4095-28_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4095-28_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4095-28_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4095-28_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4095-28_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4095-28_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4095-28_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4095-28_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4095-28_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4095-28_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4095-28_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4095-28_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4095-28_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4095-28_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4095-28_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4095-28_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4095-28_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4095-28_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4095-28_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4095-28_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4095-28_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4095-28_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4095-28_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4095-28_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4095-28_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4095-28_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4095-28_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4095-28_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4095-28_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4095-28_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4095-28_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4095-28_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4095-28_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4095-28_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4095-28_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4095-28_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4095-28_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4095-28_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4095-28_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4095-28_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4095-28_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4095-28_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4095-28_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4095-28_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4095-28_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4095-28_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_430_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4095-28_0_3_load_0 | 0 | 0.00134 | 0.00033583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4095-28_0_3_load_43 | 3 | 0.00069689 | 0.00017466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4095-28_0_3_load_56 | 4 | 0.0011773 | 0.00029505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4095-28_0_3_load_54 | 5 | 0.00033079 | 8.2904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4095-28_0_3_load_2 | 6 | 0.014654 | 0.0036727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4095-28_0_3_load_3 | 7 | 0.003356 | 0.00084108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4095-28_0_3_load_4 | 8 | 0.0033923 | 0.00085019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4095-28_0_3_load_6 | 10 | 0.0032005 | 0.00080213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4095-28_0_3_load_83 | 12 | 0.0035639 | 0.0008932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4095-28_0_3_load_70 | 13 | 0.0033776 | 0.00084651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4095-28_0_3_load_89 | 14 | 0.0030553 | 0.00076573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4095-28_0_3_load_66 | 16 | 0.0032648 | 0.00081823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4095-28_0_3_load_68 | 17 | 0.0036109 | 0.00090498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4095-28_0_3_load_7 | 18 | 0.0042444 | 0.0010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4095-28_0_3_load_8 | 19 | 0.0045008 | 0.001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4095-28_0_3_load_10 | 21 | 0.0016718 | 0.00041899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4095-28_0_3_load_11 | 22 | 0.0034084 | 0.00085423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4095-28_0_3_load_12 | 23 | 0.0011693 | 0.00029305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4095-28_0_3_load_20 | 24 | 0.0018032 | 0.00045193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4095-28_0_3_load_98 | 25 | 0.0047573 | 0.0011923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4095-28_0_3_load_18 | 26 | 0.001755 | 0.00043983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4095-28_0_3_load_102 | 27 | 0.0011976 | 0.00030015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4095-28_0_3_load_100 | 28 | 0.0018435 | 0.00046202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4095-28_0_3_load_96 | 29 | 0.0025219 | 0.00063205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4095-28_0_3_load_13 | 30 | 0.0036738 | 0.00092075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4095-28_0_3_load_14 | 31 | 0.0038962 | 0.00097649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4095-28_0_3_load_15 | 32 | 0.0027561 | 0.00069075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4095-28_0_3_load_16 | 33 | 0.0047573 | 0.0011923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4095-28_0_3_load_17 | 34 | 0.0042453 | 0.001064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4095-28_0_3_load_95 | 35 | 0.0047562 | 0.001192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4095-28_0_3_load_41 | 36 | 0.0098208 | 0.0024613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4095-28_0_3_load_118 | 37 | 0.0011683 | 0.00029281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4095-28_0_3_load_40 | 38 | 0.011413 | 0.0028603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4095-28_0_3_load_19 | 39 | 0.0011901 | 0.00029827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4095-28_0_3_load_21 | 40 | 0.0003852 | 9.6541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4095-28_0_3_load_60 | 41 | 0.0004485 | 0.00011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4095-28_0_3_load_61 | 42 | 0.00058623 | 0.00014692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4095-28_0_3_load_22 | 43 | 0.0025152 | 0.00063037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4095-28_0_3_load_23 | 44 | 0.0035466 | 0.00088885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4095-28_0_3_load_24 | 45 | 0.003257 | 0.00081627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4095-28_0_3_load_25 | 46 | 0.004802 | 0.0012035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4095-28_0_3_load_26 | 47 | 0.0024819 | 0.00062202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4095-28_0_3_load_27 | 48 | 0.0031778 | 0.00079642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4095-28_0_3_load_50 | 49 | 0.0032727 | 0.00082022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4095-28_0_3_load_28 | 50 | 0.0032943 | 0.00082563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4095-28_0_3_load_48 | 51 | 0.0030294 | 0.00075924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4095-28_0_3_load_34 | 52 | 0.0039982 | 0.0010021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4095-28_0_3_load_42 | 53 | 0.0024653 | 0.00061786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4095-28_0_3_load_44 | 54 | 0.0026056 | 0.00065302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4095-28_0_3_load_32 | 55 | 0.00070425 | 0.0001765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4095-28_0_3_load_46 | 56 | 0.024799 | 0.0062151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4095-28_0_3_load_29 | 57 | 0.00094346 | 0.00023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4095-28_0_3_load_30 | 58 | 0.023238 | 0.0058239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4095-28_0_3_load_67 | 59 | 0.00099712 | 0.0002499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4095-28_0_3_load_65 | 60 | 0.0011443 | 0.00028679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4095-28_0_3_load_33 | 61 | 0.0024996 | 0.00062645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4095-28_0_3_load_35 | 62 | 0.00086141 | 0.00021589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4095-28_0_3_load_63 | 63 | 0.0005664 | 0.00014195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4095-28_0_3_load_64 | 64 | 0.00080822 | 0.00020256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4095-28_0_3_load_36 | 65 | 0.0002431 | 6.0926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4095-28_0_3_load_37 | 66 | 0.0012567 | 0.00031495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4095-28_0_3_load_38 | 67 | 0.0058866 | 0.0014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4095-28_0_3_load_39 | 68 | 0.00058684 | 0.00014708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4095-28_0_3_load_47 | 69 | 0.0030048 | 0.00075307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4095-28_0_3_load_52 | 71 | 0.0030157 | 0.0007558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4095-28_0_3_load_49 | 72 | 0.0038932 | 0.00097573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4095-28_0_3_load_51 | 73 | 0.0029992 | 0.00075166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4095-28_0_3_load_53 | 74 | 0.0008072 | 0.0002023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4095-28_0_3_load_58 | 77 | 0.00069094 | 0.00017317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4095-28_0_3_load_103 | 78 | 0.00049773 | 0.00012474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4095-28_0_3_load_62 | 79 | 0.00046101 | 0.00011554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4095-28_0_3_load_69 | 81 | 0.00096739 | 0.00024245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4095-28_0_3_load_119 | 83 | 0.00096791 | 0.00024258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4095-28_0_3_load_72 | 84 | 0.007495 | 0.0018784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4095-28_0_3_load_73 | 85 | 0.0019544 | 0.00048983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4095-28_0_3_load_74 | 86 | 0.0018489 | 0.00046339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4095-28_0_3_load_75 | 87 | 0.0018043 | 0.0004522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4095-28_0_3_load_76 | 88 | 0.001892 | 0.00047418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4095-28_0_3_load_90 | 89 | 0.0036459 | 0.00091374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4095-28_0_3_load_88 | 90 | 0.0018528 | 0.00046435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4095-28_0_3_load_91 | 91 | 0.002248 | 0.00056341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4095-28_0_3_load_86 | 92 | 0.0016039 | 0.00040198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4095-28_0_3_load_77 | 93 | 0.0021982 | 0.00055091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4095-28_0_3_load_78 | 94 | 0.0025208 | 0.00063176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4095-28_0_3_load_79 | 95 | 0.0025422 | 0.00063712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4095-28_0_3_load_80 | 96 | 0.00039618 | 9.9291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4095-28_0_3_load_82 | 98 | 0.0015832 | 0.00039678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4095-28_0_3_load_93 | 99 | 0.0014967 | 0.00037511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4095-28_0_3_load_101 | 100 | 0.003077 | 0.00077116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4095-28_0_3_load_105 | 101 | 0.0013844 | 0.00034697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4095-28_0_3_load_107 | 102 | 0.0038956 | 0.00097632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4095-28_0_3_load_92 | 103 | 0.0060489 | 0.001516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4095-28_0_3_load_106 | 104 | 0.0022311 | 0.00055916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4095-28_0_3_load_87 | 105 | 0.0030552 | 0.00076569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4095-28_0_3_load_114 | 106 | 0.0032417 | 0.00081245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4095-28_0_3_load_85 | 107 | 0.0022642 | 0.00056747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4095-28_0_3_load_120 | 109 | 0.00067043 | 0.00016803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4095-28_0_3_load_99 | 110 | 0.0029867 | 0.00074854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4095-28_0_3_load_97 | 111 | 0.0047601 | 0.001193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4095-28_0_3_load_108 | 112 | 0.0012182 | 0.0003053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4095-28_0_3_load_109 | 113 | 0.0025087 | 0.00062873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4095-28_0_3_load_110 | 114 | 0.0016113 | 0.00040383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4095-28_0_3_load_111 | 115 | 0.0031434 | 0.00078782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4095-28_0_3_load_112 | 116 | 0.0018615 | 0.00046653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4095-28_0_3_load_113 | 117 | 0.0031414 | 0.00078732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4095-28_0_3_load_117 | 118 | 0.001702 | 0.00042656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4095-28_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4095-28_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.25778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4095-28_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.030124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4095-28_0_3_line_3 |  | 3 | 53 | 0.030291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4095-28_0_3_line_4 |  | 3 | 57 | 0.072204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4095-28_0_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0045611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4095-28_0_3_line_6 |  | 5 | 74 | 0.025212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4095-28_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.01537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4095-28_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0077397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4095-28_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4095-28_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4095-28_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4095-28_0_3_line_12 |  | 9 | 12 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4095-28_0_3_line_13 |  | 10 | 13 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4095-28_0_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.018432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4095-28_0_3_line_15 |  | 11 | 15 | 0.013899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4095-28_0_3_line_16 |  | 12 | 16 | 0.010376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4095-28_0_3_line_17 |  | 13 | 17 | 0.0032902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4095-28_0_3_line_18 |  | 14 | 105 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4095-28_0_3_line_19 |  | 15 | 106 | 0.028083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4095-28_0_3_line_20 |  | 16 | 70 | 0.027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4095-28_0_3_line_21 |  | 17 | 81 | 0.020853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4095-28_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.0072657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4095-28_0_3_line_23 |  | 18 | 20 | 0.012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4095-28_0_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.015491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4095-28_0_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.016266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4095-28_0_3_line_26 |  | 20 | 23 | 0.0090935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4095-28_0_3_line_27 |  | 21 | 24 | 0.0010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4095-28_0_3_line_28 |  | 23 | 25 | 0.0002629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4095-28_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 6.4802e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4095-28_0_3_line_30 |  | 25 | 29 | 1.6268e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4095-28_0_3_line_31 |  | 26 | 39 | 0.0096618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4095-28_0_3_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4095-28_0_3_line_33 |  | 28 | 97 | 0.012038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4095-28_0_3_line_34 |  | 29 | 111 | 0.00013936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4095-28_0_3_line_35 |  | 30 | 31 | 0.0051201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4095-28_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0027506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4095-28_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4095-28_0_3_line_38 |  | 32 | 34 | 0.00049614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4095-28_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.00011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4095-28_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.020134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4095-28_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.00089794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4095-28_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0083668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4095-28_0_3_line_43 |  | 37 | 110 | 0.002521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4095-28_0_3_line_44 |  | 38 | 67 | 0.016443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4095-28_0_3_line_45 |  | 39 | 40 | 0.015163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4095-28_0_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0067019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4095-28_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0028884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4095-28_0_3_line_48 |  | 42 | 79 | 0.014899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4095-28_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.00067677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4095-28_0_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0076894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4095-28_0_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.0025377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4095-28_0_3_line_52 |  | 45 | 47 | 0.0021082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4095-28_0_3_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0082839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4095-28_0_3_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0023956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4095-28_0_3_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0035227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4095-28_0_3_line_56 |  | 49 | 51 | 0.0031507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4095-28_0_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.019416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4095-28_0_3_line_58 |  | 51 | 72 | 0.0080166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4095-28_0_3_line_59 |  | 52 | 55 | 0.019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4095-28_0_3_line_60 |  | 53 | 54 | 0.007028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4095-28_0_3_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0077188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4095-28_0_3_line_62 |  | 55 | 61 | 0.006271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4095-28_0_3_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0077223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4095-28_0_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.083595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4095-28_0_3_line_65 |  | 59 | 60 | 0.0046647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4095-28_0_3_line_66 |  | 60 | 64 | 0.018725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4095-28_0_3_line_67 |  | 61 | 62 | 0.0032563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4095-28_0_3_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0026034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4095-28_0_3_line_69 |  | 63 | 64 | 0.00032811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4095-28_0_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0045475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4095-28_0_3_line_71 |  | 65 | 67 | 0.011437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4095-28_0_3_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0024193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4095-28_0_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0020033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4095-28_0_3_line_74 |  | 69 | 70 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_4095-28_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0087957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4095-28_0_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.011922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4095-28_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.013811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4095-28_0_3_line_78 |  | 74 | 75 | 0.018411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4095-28_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.012251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4095-28_0_3_line_80 |  | 75 | 77 | 0.011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4095-28_0_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.023592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4095-28_0_3_line_82 |  | 77 | 79 | 0.013348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4095-28_0_3_line_83 |  | 78 | 80 | 0.021848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4095-28_0_3_line_84 |  | 80 | 108 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4095-28_0_3_line_85 |  | 80 | 99 | 0.015021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4095-28_0_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.021898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4095-28_0_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.019823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4095-28_0_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0015574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4095-28_0_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.0092032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4095-28_0_3_line_90 |  | 85 | 87 | 0.010147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4095-28_0_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0098836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4095-28_0_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0063841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4095-28_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0010125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4095-28_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4095-28_0_3_line_95 |  | 90 | 92 | 0.010169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4095-28_0_3_line_96 |  | 91 | 103 | 0.0070814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4095-28_0_3_line_97 |  | 92 | 107 | 0.0087166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4095-28_0_3_line_98 |  | 93 | 94 | 0.014424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4095-28_0_3_line_99 |  | 93 | 95 | 0.021339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4095-28_0_3_line_100 |  | 94 | 96 | 0.0054608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4095-28_0_3_line_101 |  | 95 | 97 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4095-28_0_3_line_102 |  | 95 | 98 | 0.013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4095-28_0_3_line_103 |  | 96 | 99 | 0.026327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4095-28_0_3_line_104 |  | 97 | 100 | 0.01654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4095-28_0_3_line_105 |  | 98 | 101 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4095-28_0_3_line_106 |  | 100 | 102 | 0.0048882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4095-28_0_3_line_107 |  | 101 | 104 | 0.013255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4095-28_0_3_line_108 |  | 102 | 112 | 0.017964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4095-28_0_3_line_109 |  | 105 | 107 | 0.010452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4095-28_0_3_line_110 |  | 106 | 119 | 0.035952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4095-28_0_3_line_111 |  | 108 | 109 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4095-28_0_3_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0063979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4095-28_0_3_line_113 |  | 113 | 114 | 0.019077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4095-28_0_3_line_114 |  | 113 | 115 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4095-28_0_3_line_115 |  | 114 | 116 | 0.020513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4095-28_0_3_line_116 |  | 115 | 117 | 0.015016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4095-28_0_3_line_117 |  | 116 | 118 | 0.020816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4095-28_0_3_line_118 |  | 117 | 119 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4095-28_0_3_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2658200.6489 | 1260412.7807 | 2658192.2589 | 1260417.5906 | 2658177.7071 | 1260426.591
1 | 2658452.8037 | 1260466.3151 | 2658200.6489 | 1260412.7807
2 | 2658452.8037 | 1260466.3151 | 2658457.3156 | 1260461.2115 | 2658466.9787 | 1260459.5169 | 2658478.6761 | 1260466.2595
3 | 2658465.4708 | 1260438.9982 | 2658465.4708 | 1260438.9982 | 2658478.6761 | 1260466.2595
4 | 2658478.6761 | 1260466.2595 | 2658546.0051 | 1260492.3416
5 | 2658338.7828 | 1260178.026 | 2658336.5971 | 1260174.0227
6 | 2658337.5277 | 1260153.9065 | 2658329.7068 | 1260161.4023 | 2658336.5971 | 1260174.0227
7 | 2658568.7741 | 1260314.2197 | 2658560.3272 | 1260305.25 | 2658558.3948 | 1260302.8916
8 | 2658568.7741 | 1260314.2197 | 2658574.0802 | 1260319.8543
9 | 2658548.9192 | 1260291.3271 | 2658558.3948 | 1260302.8916
10 | 2658589.5116 | 1260337.0524 | 2658582.4178 | 1260328.7078 | 2658574.0802 | 1260319.8543
11 | 2658559.9234 | 1260284.3754 | 2658548.9192 | 1260291.3271
12 | 2658548.9192 | 1260291.3271 | 2658539.4921 | 1260295.5564
13 | 2658589.5116 | 1260337.0524 | 2658603.2749 | 1260353.2425
14 | 2658559.9234 | 1260284.3754 | 2658551.8073 | 1260269.8401 | 2658550.6858 | 1260268.4528
15 | 2658559.9234 | 1260284.3754 | 2658566.4302 | 1260279.5251 | 2658571.0919 | 1260276.0576
16 | 2658539.4921 | 1260295.5564 | 2658530.0255 | 1260299.8034
17 | 2658605.4059 | 1260355.7493 | 2658603.2749 | 1260353.2425
18 | 2658550.6858 | 1260268.4528 | 2658541.3948 | 1260256.96
19 | 2658571.0919 | 1260276.0576 | 2658578.2591 | 1260270.7247 | 2658590.1585 | 1260255.7209
20 | 2658504.8087 | 1260311.1164 | 2658530.0255 | 1260299.8034
21 | 2658605.4059 | 1260355.7493 | 2658608.8712 | 1260359.8255 | 2658621.5051 | 1260368.8098
22 | 2658415.1344 | 1260218.0906 | 2658410.2871 | 1260212.6782
23 | 2658423.6599 | 1260227.6101 | 2658415.1344 | 1260218.0906
24 | 2658410.2871 | 1260212.6782 | 2658406.0676 | 1260207.9667 | 2658399.9123 | 1260201.1745
25 | 2658423.6599 | 1260227.6101 | 2658430.8946 | 1260218.486 | 2658432.9205 | 1260214.3318
26 | 2658423.6599 | 1260227.6101 | 2658429.8657 | 1260234.2569
27 | 2658399.2275 | 1260200.4189 | 2658399.9123 | 1260201.1745
28 | 2658429.8657 | 1260234.2569 | 2658430.0451 | 1260234.4491
29 | 2658399.184 | 1260200.3709 | 2658399.2275 | 1260200.4189
30 | 2658430.0451 | 1260234.4491 | 2658430.0562 | 1260234.461
31 | 2658399.184 | 1260200.3709 | 2658392.6959 | 1260193.2116
32 | 2658452.6535 | 1260182.9585 | 2658446.5969 | 1260191.5352
33 | 2658459.5973 | 1260173.1254 | 2658452.6535 | 1260182.9585
34 | 2658430.0562 | 1260234.461 | 2658430.1513 | 1260234.5628
35 | 2658447.8878 | 1260253.5598 | 2658444.3936 | 1260249.8173
36 | 2658447.8878 | 1260253.5598 | 2658449.7649 | 1260255.5703
37 | 2658444.3936 | 1260249.8173 | 2658436.9304 | 1260241.8237
38 | 2658449.7649 | 1260255.5703 | 2658450.1035 | 1260255.9329
39 | 2658436.8507 | 1260241.7384 | 2658436.9304 | 1260241.8237
40 | 2658450.1035 | 1260255.9329 | 2658463.8439 | 1260270.6498
41 | 2658436.238 | 1260241.082 | 2658436.8507 | 1260241.7384
42 | 2658469.5537 | 1260276.7655 | 2658469.5537 | 1260276.7655 | 2658463.8439 | 1260270.6498
43 | 2658434.5175 | 1260239.2393 | 2658436.238 | 1260241.082
44 | 2658469.5537 | 1260276.7655 | 2658471.9574 | 1260279.102 | 2658481.3325 | 1260288.2383
45 | 2658392.6959 | 1260193.2116 | 2658382.5136 | 1260181.9759
46 | 2658378.0132 | 1260177.0099 | 2658382.5136 | 1260181.9759
47 | 2658378.0132 | 1260177.0099 | 2658377.9237 | 1260176.9111 | 2658376.0557 | 1260174.886
48 | 2658365.9543 | 1260163.9348 | 2658376.0557 | 1260174.886
49 | 2658541.6902 | 1260355.7113 | 2658542.148 | 1260356.2098
50 | 2658536.4889 | 1260350.048 | 2658541.6902 | 1260355.7113
51 | 2658542.148 | 1260356.2098 | 2658543.8645 | 1260358.0788
52 | 2658535.0628 | 1260348.4953 | 2658536.4889 | 1260350.048
53 | 2658549.4679 | 1260364.18 | 2658543.8645 | 1260358.0788
54 | 2658535.0628 | 1260348.4953 | 2658534.0452 | 1260347.3873 | 2658533.4859 | 1260346.6934
55 | 2658549.4679 | 1260364.18 | 2658551.8508 | 1260366.7745
56 | 2658531.5087 | 1260344.2404 | 2658533.4859 | 1260346.6934
57 | 2658551.8508 | 1260366.7745 | 2658564.9841 | 1260381.0745
58 | 2658531.5087 | 1260344.2404 | 2658526.4777 | 1260337.999
59 | 2658578.0936 | 1260395.1776 | 2658567.2915 | 1260383.5868 | 2658564.9841 | 1260381.0745
60 | 2658465.4708 | 1260438.9982 | 2658471.8637 | 1260441.9176
61 | 2658478.885 | 1260445.124 | 2658471.8637 | 1260441.9176
62 | 2658578.0936 | 1260395.1776 | 2658582.369 | 1260399.7653
63 | 2658551.7138 | 1260487.1411 | 2658546.0051 | 1260492.3416
64 | 2658602.8955 | 1260421.0463 | 2658551.7138 | 1260487.1411
65 | 2658602.8955 | 1260421.0463 | 2658599.5217 | 1260417.8249
66 | 2658586.5877 | 1260404.292 | 2658596.5977 | 1260415.0329 | 2658599.5217 | 1260417.8249
67 | 2658582.369 | 1260399.7653 | 2658584.5891 | 1260402.1474
68 | 2658586.364 | 1260404.0519 | 2658584.5891 | 1260402.1474
69 | 2658586.364 | 1260404.0519 | 2658586.5877 | 1260404.292
70 | 2658489.5236 | 1260296.2208 | 2658492.7804 | 1260299.3946
71 | 2658489.5236 | 1260296.2208 | 2658481.3325 | 1260288.2383
72 | 2658492.7804 | 1260299.3946 | 2658494.513 | 1260301.083
73 | 2658494.513 | 1260301.083 | 2658495.9477 | 1260302.4812
74 | 2658504.8087 | 1260311.1164 | 2658495.9477 | 1260302.4812
75 | 2658504.8087 | 1260311.1164 | 2658510.3286 | 1260317.9644
76 | 2658510.3286 | 1260317.9644 | 2658517.8104 | 1260327.2463
77 | 2658526.4777 | 1260337.999 | 2658517.8104 | 1260327.2463
78 | 2658352.2929 | 1260143.1784 | 2658343.9804 | 1260147.722 | 2658337.5277 | 1260153.9065
79 | 2658352.2929 | 1260143.1784 | 2658353.0841 | 1260136.3146 | 2658355.2801 | 1260131.4438
80 | 2658352.2929 | 1260143.1784 | 2658356.1916 | 1260152.1122 | 2658357.4078 | 1260153.6999
81 | 2658355.2801 | 1260131.4438 | 2658358.6682 | 1260127.2075 | 2658366.4356 | 1260117.566 | 2658369.9135 | 1260112.9416
82 | 2658365.9543 | 1260163.9348 | 2658361.7871 | 1260159.4171 | 2658357.4078 | 1260153.6999
83 | 2658383.0458 | 1260095.4804 | 2658369.9135 | 1260112.9416
84 | 2658383.0458 | 1260095.4804 | 2658393.6402 | 1260080.4296
85 | 2658383.0458 | 1260095.4804 | 2658393.4006 | 1260106.362
86 | 2658641.5276 | 1260376.4054 | 2658628.7402 | 1260373.9548 | 2658621.5051 | 1260368.8098
87 | 2658641.5276 | 1260376.4054 | 2658640.5237 | 1260386.4472 | 2658642.4564 | 1260395.9844
88 | 2658507.8954 | 1260220.6062 | 2658506.8387 | 1260219.4621
89 | 2658514.1394 | 1260227.3672 | 2658507.8954 | 1260220.6062
90 | 2658499.9542 | 1260212.0077 | 2658506.8387 | 1260219.4621
91 | 2658514.1394 | 1260227.3672 | 2658520.8451 | 1260234.6281
92 | 2658499.9542 | 1260212.0077 | 2658495.6229 | 1260207.3177
93 | 2658521.5321 | 1260235.3719 | 2658520.8451 | 1260234.6281
94 | 2658495.6229 | 1260207.3177 | 2658493.2595 | 1260204.7586 | 2658486.9585 | 1260198.8374
95 | 2658521.5321 | 1260235.3719 | 2658528.4314 | 1260242.8425
96 | 2658481.7981 | 1260193.988 | 2658486.9585 | 1260198.8374
97 | 2658534.3453 | 1260249.246 | 2658528.4314 | 1260242.8425
98 | 2658425.6014 | 1260139.4933 | 2658418.9025 | 1260133.1614 | 2658415.3133 | 1260129.3896
99 | 2658441.1091 | 1260154.1514 | 2658425.6014 | 1260139.4933
100 | 2658411.5489 | 1260125.4336 | 2658415.3133 | 1260129.3896
101 | 2658441.1091 | 1260154.1514 | 2658459.5973 | 1260173.1254
102 | 2658441.1091 | 1260154.1514 | 2658450.4265 | 1260144.0965
103 | 2658411.5489 | 1260125.4336 | 2658393.4006 | 1260106.362
104 | 2658459.5973 | 1260173.1254 | 2658470.8919 | 1260161.0423
105 | 2658450.4265 | 1260144.0965 | 2658462.6219 | 1260130.9359 | 2658458.8886 | 1260127.3046
106 | 2658474.2298 | 1260157.4713 | 2658470.8919 | 1260161.0423
107 | 2658449.3867 | 1260118.0625 | 2658458.8886 | 1260127.3046
108 | 2658474.2298 | 1260157.4713 | 2658486.4965 | 1260144.348
109 | 2658541.3948 | 1260256.96 | 2658540.8701 | 1260256.311 | 2658534.3453 | 1260249.246
110 | 2658611.5379 | 1260226.8334 | 2658599.2236 | 1260244.2908 | 2658590.1585 | 1260255.7209
111 | 2658393.6402 | 1260080.4296 | 2658404.8135 | 1260065.2718
112 | 2658430.1513 | 1260234.5628 | 2658434.5175 | 1260239.2393
113 | 2658571.7041 | 1260194.015 | 2658556.9135 | 1260181.967
114 | 2658587.5735 | 1260207.0084 | 2658582.317 | 1260202.66 | 2658571.7041 | 1260194.015
115 | 2658541.0092 | 1260169.0119 | 2658556.9135 | 1260181.967
116 | 2658587.5735 | 1260207.0084 | 2658599.1433 | 1260216.5797
117 | 2658524.8702 | 1260155.8655 | 2658541.0092 | 1260169.0119
118 | 2658611.5379 | 1260226.8334 | 2658599.1433 | 1260216.5797

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2658177.7071 | 1260426.591
1 | 2658200.6489 | 1260412.7807
2 | 2658452.8037 | 1260466.3151
3 | 2658478.6761 | 1260466.2595
4 | 2658338.7828 | 1260178.026
5 | 2658336.5971 | 1260174.0227
6 | 2658568.7741 | 1260314.2197
7 | 2658558.3948 | 1260302.8916
8 | 2658574.0802 | 1260319.8543
9 | 2658548.9192 | 1260291.3271
10 | 2658589.5116 | 1260337.0524
11 | 2658559.9234 | 1260284.3754
12 | 2658539.4921 | 1260295.5564
13 | 2658603.2749 | 1260353.2425
14 | 2658550.6858 | 1260268.4528
15 | 2658571.0919 | 1260276.0576
16 | 2658530.0255 | 1260299.8034
17 | 2658605.4059 | 1260355.7493
18 | 2658415.1344 | 1260218.0906
19 | 2658410.2871 | 1260212.6782
20 | 2658423.6599 | 1260227.6101
21 | 2658399.9123 | 1260201.1745
22 | 2658432.9205 | 1260214.3318
23 | 2658429.8657 | 1260234.2569
24 | 2658399.2275 | 1260200.4189
25 | 2658430.0451 | 1260234.4491
26 | 2658399.184 | 1260200.3709
27 | 2658446.5969 | 1260191.5352
28 | 2658452.6535 | 1260182.9585
29 | 2658430.0562 | 1260234.461
30 | 2658447.8878 | 1260253.5598
31 | 2658444.3936 | 1260249.8173
32 | 2658449.7649 | 1260255.5703
33 | 2658436.9304 | 1260241.8237
34 | 2658450.1035 | 1260255.9329
35 | 2658436.8507 | 1260241.7384
36 | 2658463.8439 | 1260270.6498
37 | 2658436.238 | 1260241.082
38 | 2658469.5537 | 1260276.7655
39 | 2658392.6959 | 1260193.2116
40 | 2658382.5136 | 1260181.9759
41 | 2658378.0132 | 1260177.0099
42 | 2658376.0557 | 1260174.886
43 | 2658541.6902 | 1260355.7113
44 | 2658542.148 | 1260356.2098
45 | 2658536.4889 | 1260350.048
46 | 2658543.8645 | 1260358.0788
47 | 2658535.0628 | 1260348.4953
48 | 2658549.4679 | 1260364.18
49 | 2658533.4859 | 1260346.6934
50 | 2658551.8508 | 1260366.7745
51 | 2658531.5087 | 1260344.2404
52 | 2658564.9841 | 1260381.0745
53 | 2658465.4708 | 1260438.9982
54 | 2658471.8637 | 1260441.9176
55 | 2658578.0936 | 1260395.1776
56 | 2658478.885 | 1260445.124
57 | 2658546.0051 | 1260492.3416
58 | 2658551.7138 | 1260487.1411
59 | 2658602.8955 | 1260421.0463
60 | 2658599.5217 | 1260417.8249
61 | 2658582.369 | 1260399.7653
62 | 2658584.5891 | 1260402.1474
63 | 2658586.364 | 1260404.0519
64 | 2658586.5877 | 1260404.292
65 | 2658489.5236 | 1260296.2208
66 | 2658492.7804 | 1260299.3946
67 | 2658481.3325 | 1260288.2383
68 | 2658494.513 | 1260301.083
69 | 2658495.9477 | 1260302.4812
70 | 2658504.8087 | 1260311.1164
71 | 2658510.3286 | 1260317.9644
72 | 2658526.4777 | 1260337.999
73 | 2658517.8104 | 1260327.2463
74 | 2658337.5277 | 1260153.9065
75 | 2658352.2929 | 1260143.1784
76 | 2658355.2801 | 1260131.4438
77 | 2658357.4078 | 1260153.6999
78 | 2658369.9135 | 1260112.9416
79 | 2658365.9543 | 1260163.9348
80 | 2658383.0458 | 1260095.4804
81 | 2658621.5051 | 1260368.8098
82 | 2658641.5276 | 1260376.4054
83 | 2658642.4564 | 1260395.9844
84 | 2658507.8954 | 1260220.6062
85 | 2658506.8387 | 1260219.4621
86 | 2658514.1394 | 1260227.3672
87 | 2658499.9542 | 1260212.0077
88 | 2658520.8451 | 1260234.6281
89 | 2658495.6229 | 1260207.3177
90 | 2658521.5321 | 1260235.3719
91 | 2658486.9585 | 1260198.8374
92 | 2658528.4314 | 1260242.8425
93 | 2658425.6014 | 1260139.4933
94 | 2658415.3133 | 1260129.3896
95 | 2658441.1091 | 1260154.1514
96 | 2658411.5489 | 1260125.4336
97 | 2658459.5973 | 1260173.1254
98 | 2658450.4265 | 1260144.0965
99 | 2658393.4006 | 1260106.362
100 | 2658470.8919 | 1260161.0423
101 | 2658458.8886 | 1260127.3046
102 | 2658474.2298 | 1260157.4713
103 | 2658481.7981 | 1260193.988
104 | 2658449.3867 | 1260118.0625
105 | 2658541.3948 | 1260256.96
106 | 2658590.1585 | 1260255.7209
107 | 2658534.3453 | 1260249.246
108 | 2658393.6402 | 1260080.4296
109 | 2658404.8135 | 1260065.2718
110 | 2658434.5175 | 1260239.2393
111 | 2658430.1513 | 1260234.5628
112 | 2658486.4965 | 1260144.348
113 | 2658571.7041 | 1260194.015
114 | 2658556.9135 | 1260181.967
115 | 2658587.5735 | 1260207.0084
116 | 2658541.0092 | 1260169.0119
117 | 2658599.1433 | 1260216.5797
118 | 2658524.8702 | 1260155.8655
119 | 2658611.5379 | 1260226.8334
120 | 2658504.8087 | 1260311.1164

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1