## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4100-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4100-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4100-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4100-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4100-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4100-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4100-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4100-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4100-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4100-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4100-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4100-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4100-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4100-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4100-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4100-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4100-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4100-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4100-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4100-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4100-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4100-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4100-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4100-5_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4100-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4100-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4100-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4100-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4100-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4100-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4100-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4100-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4100-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4100-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4100-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4100-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4100-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4100-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4100-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4100-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4100-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4100-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4100-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4100-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4100-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4100-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4100-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4100-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4100-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4100-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4100-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4100-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4100-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4100-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4100-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4100-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4100-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4100-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4100-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4100-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4100-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4100-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4100-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4100-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4100-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4100-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4100-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4100-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4100-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4100-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4100-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4100-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4100-5_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4100-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4100-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4100-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4100-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4100-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4100-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4100-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4100-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4100-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4100-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4100-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4100-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4100-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4100-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4100-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4100-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4100-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4100-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4100-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4100-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4100-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4100-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4100-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4100-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4100-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4100-5_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4100-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4100-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4100-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4100-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4100-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4100-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4100-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4100-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4100-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4100-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4100-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4100-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4100-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4100-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4100-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4100-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4100-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4100-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4100-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4100-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4100-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4100-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4100-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4100-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4100-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4100-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4100-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4100-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4100-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4100-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4100-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4100-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4100-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4100-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_421_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4100-5_0_3_load_0 | 0 | 0.00065373 | 0.00016384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4100-5_0_3_load_1 | 1 | 0.00053455 | 0.00013397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4100-5_0_3_load_2 | 2 | 0.0015803 | 0.00039605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4100-5_0_3_load_3 | 3 | 0.0027638 | 0.00069267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4100-5_0_3_load_61 | 5 | 0.0030198 | 0.00075683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4100-5_0_3_load_15 | 7 | 0.001703 | 0.0004268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4100-5_0_3_load_75 | 9 | 0.0022059 | 0.00055285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4100-5_0_3_load_5 | 10 | 0.0039256 | 0.00098385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4100-5_0_3_load_118 | 13 | 0.0021426 | 0.00053699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4100-5_0_3_load_117 | 14 | 0.002031 | 0.00050901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4100-5_0_3_load_119 | 15 | 0.0018249 | 0.00045736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4100-5_0_3_load_8 | 16 | 0.002999 | 0.00075161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4100-5_0_3_load_9 | 17 | 0.0013602 | 0.00034091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4100-5_0_3_load_11 | 19 | 0.0047605 | 0.0011931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4100-5_0_3_load_12 | 20 | 0.0010286 | 0.00025778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4100-5_0_3_load_132 | 23 | 0.0014708 | 0.00036861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4100-5_0_3_load_98 | 24 | 0.0010125 | 0.00025376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4100-5_0_3_load_20 | 25 | 0.0035289 | 0.00088442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4100-5_0_3_load_17 | 26 | 0.0017356 | 0.00043499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4100-5_0_3_load_72 | 27 | 0.0020245 | 0.00050738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4100-5_0_3_load_69 | 28 | 0.0016947 | 0.00042474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4100-5_0_3_load_128 | 29 | 0.0013675 | 0.00034272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4100-5_0_3_load_97 | 30 | 0.0028346 | 0.00071043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4100-5_0_3_load_18 | 31 | 0.002127 | 0.00053308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4100-5_0_3_load_82 | 32 | 0.0022965 | 0.00057555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4100-5_0_3_load_70 | 33 | 0.003424 | 0.00085813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4100-5_0_3_load_76 | 34 | 0.0017864 | 0.00044772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4100-5_0_3_load_59 | 37 | 0.0033879 | 0.00084909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4100-5_0_3_load_54 | 38 | 0.0041851 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4100-5_0_3_load_111 | 39 | 0.004859 | 0.0012178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4100-5_0_3_load_112 | 40 | 0.0030447 | 0.00076308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4100-5_0_3_load_21 | 41 | 0.0023766 | 0.00059563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4100-5_0_3_load_22 | 42 | 0.0073562 | 0.0018436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4100-5_0_3_load_23 | 43 | 0.0098042 | 0.0024572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4100-5_0_3_load_26 | 46 | 0.0019617 | 0.00049164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4100-5_0_3_load_80 | 47 | 0.0027436 | 0.0006876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4100-5_0_3_load_78 | 48 | 0.0022021 | 0.0005519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4100-5_0_3_load_77 | 50 | 0.0024871 | 0.00062332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4100-5_0_3_load_28 | 51 | 0.0045777 | 0.0011473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4100-5_0_3_load_29 | 52 | 0.007354 | 0.0018431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4100-5_0_3_load_31 | 54 | 0.0073532 | 0.0018429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4100-5_0_3_load_32 | 55 | 0.0021291 | 0.00053359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4100-5_0_3_load_33 | 56 | 0.0029478 | 0.00073879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4100-5_0_3_load_84 | 57 | 0.0055421 | 0.001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4100-5_0_3_load_133 | 58 | 0.0022702 | 0.00056896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4100-5_0_3_load_85 | 59 | 0.0021299 | 0.00053381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4100-5_0_3_load_34 | 60 | 0.011962 | 0.002998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4100-5_0_3_load_35 | 61 | 0.0026043 | 0.00065269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4100-5_0_3_load_36 | 62 | 0.0017986 | 0.00045076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4100-5_0_3_load_39 | 68 | 0.002017 | 0.0005055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4100-5_0_3_load_130 | 69 | 0.0031387 | 0.00078663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4100-5_0_3_load_52 | 70 | 0.0034552 | 0.00086595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4100-5_0_3_load_49 | 71 | 0.0020919 | 0.00052429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4100-5_0_3_load_137 | 72 | 0.0080823 | 0.0020256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4100-5_0_3_load_40 | 73 | 0.0029347 | 0.00073551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4100-5_0_3_load_41 | 74 | 0.0051032 | 0.001279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4100-5_0_3_load_43 | 75 | 0.0012104 | 0.00030336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4100-5_0_3_load_45 | 77 | 0.0020477 | 0.00051321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4100-5_0_3_load_46 | 78 | 0.0013775 | 0.00034524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4100-5_0_3_load_129 | 79 | 0.001636 | 0.00041002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4100-5_0_3_load_50 | 80 | 0.0033142 | 0.00083061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4100-5_0_3_load_51 | 81 | 0.0029073 | 0.00072864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4100-5_0_3_load_55 | 83 | 0.0096261 | 0.0024125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4100-5_0_3_load_87 | 84 | 0.002786 | 0.00069823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4100-5_0_3_load_57 | 85 | 0.0028605 | 0.00071692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4100-5_0_3_load_58 | 86 | 0.0037717 | 0.00094528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4100-5_0_3_load_67 | 88 | 0.001628 | 0.00040802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4100-5_0_3_load_63 | 89 | 0.0029436 | 0.00073773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4100-5_0_3_load_64 | 90 | 0.0017947 | 0.00044978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4100-5_0_3_load_65 | 91 | 0.0021194 | 0.00053117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4100-5_0_3_load_66 | 92 | 0.0024036 | 0.00060241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4100-5_0_3_load_68 | 93 | 0.0031322 | 0.00078499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4100-5_0_3_load_73 | 94 | 0.0021861 | 0.00054789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4100-5_0_3_load_79 | 95 | 0.0027901 | 0.00069926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4100-5_0_3_load_71 | 96 | 0.0019473 | 0.00048804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4100-5_0_3_load_83 | 97 | 0.0041575 | 0.001042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4100-5_0_3_load_136 | 98 | 0.0021292 | 0.00053363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4100-5_0_3_load_88 | 100 | 0.0035835 | 0.0008981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4100-5_0_3_load_89 | 101 | 0.0034902 | 0.00087474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4100-5_0_3_load_92 | 104 | 0.0076315 | 0.0019126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4100-5_0_3_load_93 | 105 | 0.0014477 | 0.00036284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4100-5_0_3_load_110 | 106 | 0.0030783 | 0.0007715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4100-5_0_3_load_108 | 107 | 0.0036908 | 0.00092499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4100-5_0_3_load_96 | 108 | 0.0026272 | 0.00065843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4100-5_0_3_load_115 | 109 | 0.0027786 | 0.00069638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4100-5_0_3_load_109 | 110 | 0.0033087 | 0.00082924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4100-5_0_3_load_94 | 111 | 0.0026017 | 0.00065206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4100-5_0_3_load_95 | 112 | 0.0013668 | 0.00034256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4100-5_0_3_load_99 | 113 | 0.0016766 | 0.00042019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4100-5_0_3_load_100 | 114 | 0.0018255 | 0.0004575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4100-5_0_3_load_102 | 116 | 0.0036038 | 0.00090319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4100-5_0_3_load_104 | 118 | 0.0015112 | 0.00037875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4100-5_0_3_load_106 | 119 | 0.0031272 | 0.00078376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4100-5_0_3_load_113 | 120 | 0.0014647 | 0.0003671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4100-5_0_3_load_105 | 121 | 0.0016132 | 0.00040432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4100-5_0_3_load_114 | 122 | 0.0013958 | 0.00034982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4100-5_0_3_load_107 | 123 | 0.0030651 | 0.0007682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4100-5_0_3_load_122 | 124 | 0.0021299 | 0.00053381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4100-5_0_3_load_123 | 125 | 0.0017213 | 0.00043139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4100-5_0_3_load_120 | 126 | 0.0024386 | 0.00061117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4100-5_0_3_load_121 | 127 | 0.0017419 | 0.00043657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4100-5_0_3_load_125 | 128 | 0.001285 | 0.00032205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4100-5_0_3_load_126 | 129 | 0.0013963 | 0.00034995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4100-5_0_3_load_124 | 130 | 0.0019925 | 0.00049936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4100-5_0_3_load_127 | 131 | 0.0013951 | 0.00034963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4100-5_0_3_load_131 | 132 | 0.0033875 | 0.00084898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4100-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4100-5_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4100-5_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4100-5_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4100-5_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4100-5_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4100-5_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4100-5_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0049182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4100-5_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.010213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4100-5_0_3_line_9 |  | 8 | 85 | 0.017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4100-5_0_3_line_10 |  | 9 | 34 | 0.022919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4100-5_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.018817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4100-5_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.018026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4100-5_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4100-5_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.015923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4100-5_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4100-5_0_3_line_16 |  | 15 | 126 | 0.013299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4100-5_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4100-5_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.039428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4100-5_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0019371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4100-5_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.021484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4100-5_0_3_line_21 |  | 18 | 21 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4100-5_0_3_line_22 |  | 18 | 22 | 0.019376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4100-5_0_3_line_23 |  | 19 | 23 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4100-5_0_3_line_24 |  | 20 | 24 | 0.01855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4100-5_0_3_line_25 |  | 21 | 25 | 0.028997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4100-5_0_3_line_26 |  | 21 | 26 | 0.022393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4100-5_0_3_line_27 |  | 22 | 27 | 0.0064648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4100-5_0_3_line_28 |  | 22 | 28 | 0.021791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4100-5_0_3_line_29 |  | 23 | 29 | 0.013359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4100-5_0_3_line_30 |  | 24 | 30 | 0.016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4100-5_0_3_line_31 |  | 26 | 31 | 0.02978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4100-5_0_3_line_32 |  | 27 | 32 | 0.026017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4100-5_0_3_line_33 |  | 28 | 33 | 0.013329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4100-5_0_3_line_34 |  | 29 | 116 | 0.0056497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4100-5_0_3_line_35 |  | 30 | 112 | 0.0016383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4100-5_0_3_line_36 |  | 31 | 35 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4100-5_0_3_line_37 |  | 32 | 49 | 0.019959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4100-5_0_3_line_38 |  | 33 | 96 | 0.022956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4100-5_0_3_line_39 |  | 34 | 94 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4100-5_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.006623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4100-5_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.016797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4100-5_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.015574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4100-5_0_3_line_43 |  | 37 | 78 | 0.00033701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4100-5_0_3_line_44 |  | 38 | 82 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4100-5_0_3_line_45 |  | 39 | 40 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4100-5_0_3_line_46 |  | 40 | 70 | 0.0071576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4100-5_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4100-5_0_3_line_48 |  | 41 | 43 | 0.021966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4100-5_0_3_line_49 |  | 42 | 44 | 0.0044647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4100-5_0_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0094822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4100-5_0_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.0074083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4100-5_0_3_line_52 |  | 45 | 47 | 0.03357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4100-5_0_3_line_53 |  | 45 | 48 | 0.022043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4100-5_0_3_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0089736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4100-5_0_3_line_55 |  | 48 | 50 | 0.00020406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4100-5_0_3_line_56 |  | 49 | 97 | 0.023874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4100-5_0_3_line_57 |  | 50 | 95 | 0.026132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4100-5_0_3_line_58 |  | 51 | 52 | 0.021621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4100-5_0_3_line_59 |  | 51 | 53 | 0.023812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4100-5_0_3_line_60 |  | 52 | 54 | 0.02449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4100-5_0_3_line_61 |  | 53 | 55 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4100-5_0_3_line_62 |  | 53 | 56 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4100-5_0_3_line_63 |  | 55 | 57 | 0.0089733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4100-5_0_3_line_64 |  | 56 | 58 | 0.021491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4100-5_0_3_line_65 |  | 57 | 59 | 0.010253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4100-5_0_3_line_66 |  | 59 | 99 | 0.012384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4100-5_0_3_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0067609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4100-5_0_3_line_68 |  | 60 | 62 | 0.016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4100-5_0_3_line_69 |  | 61 | 63 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4100-5_0_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.039841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4100-5_0_3_line_71 |  | 63 | 65 | 0.020865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4100-5_0_3_line_72 |  | 63 | 66 | 0.015967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4100-5_0_3_line_73 |  | 64 | 67 | 0.029367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4100-5_0_3_line_74 |  | 64 | 68 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4100-5_0_3_line_75 |  | 65 | 69 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4100-5_0_3_line_76 |  | 66 | 70 | 0.012131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4100-5_0_3_line_77 |  | 66 | 71 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4100-5_0_3_line_78 |  | 67 | 72 | 0.044262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4100-5_0_3_line_79 |  | 68 | 73 | 0.022733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4100-5_0_3_line_80 |  | 69 | 79 | 0.0036162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4100-5_0_3_line_81 |  | 71 | 80 | 0.0099182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4100-5_0_3_line_82 |  | 73 | 74 | 0.025413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4100-5_0_3_line_83 |  | 74 | 75 | 0.032307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4100-5_0_3_line_84 |  | 75 | 76 | 0.039831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4100-5_0_3_line_85 |  | 76 | 77 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4100-5_0_3_line_86 |  | 79 | 132 | 0.003704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4100-5_0_3_line_87 |  | 80 | 81 | 0.012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4100-5_0_3_line_88 |  | 81 | 82 | 0.032464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4100-5_0_3_line_89 |  | 82 | 83 | 0.02126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4100-5_0_3_line_90 |  | 83 | 84 | 0.0086639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4100-5_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.026198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4100-5_0_3_line_92 |  | 87 | 88 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4100-5_0_3_line_93 |  | 88 | 91 | 0.032308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4100-5_0_3_line_94 |  | 89 | 90 | 0.001617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4100-5_0_3_line_95 |  | 89 | 91 | 0.034541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4100-5_0_3_line_96 |  | 90 | 92 | 0.019461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4100-5_0_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4100-5_0_3_line_98 |  | 92 | 94 | 0.0041692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4100-5_0_3_line_99 |  | 93 | 95 | 0.0075193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4100-5_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.013208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4100-5_0_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0063852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4100-5_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.019481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4100-5_0_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.012832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4100-5_0_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.016847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4100-5_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4100-5_0_3_line_106 |  | 102 | 105 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4100-5_0_3_line_107 |  | 103 | 106 | 0.0069697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4100-5_0_3_line_108 |  | 103 | 107 | 0.01322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4100-5_0_3_line_109 |  | 105 | 108 | 0.0073067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4100-5_0_3_line_110 |  | 106 | 109 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4100-5_0_3_line_111 |  | 107 | 110 | 0.0054207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4100-5_0_3_line_112 |  | 108 | 111 | 0.018301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4100-5_0_3_line_113 |  | 111 | 112 | 0.0011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4100-5_0_3_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0016201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4100-5_0_3_line_115 |  | 113 | 115 | 0.020884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4100-5_0_3_line_116 |  | 114 | 116 | 0.025278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4100-5_0_3_line_117 |  | 115 | 117 | 0.006248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4100-5_0_3_line_118 |  | 115 | 118 | 0.035551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4100-5_0_3_line_119 |  | 117 | 119 | 0.017737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4100-5_0_3_line_120 |  | 118 | 120 | 0.011261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4100-5_0_3_line_121 |  | 119 | 121 | 0.025155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4100-5_0_3_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0091609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4100-5_0_3_line_123 |  | 121 | 123 | 0.0056993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4100-5_0_3_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0060187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4100-5_0_3_line_125 |  | 124 | 125 | 0.014314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4100-5_0_3_line_126 |  | 125 | 130 | 0.0072483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4100-5_0_3_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0041031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4100-5_0_3_line_128 |  | 127 | 128 | 0.019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4100-5_0_3_line_129 |  | 128 | 129 | 0.010483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4100-5_0_3_line_130 |  | 129 | 131 | 0.0093978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4100-5_0_3_line_131 |  | 130 | 131 | 0.0015181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4100-5_0_3_trafo_12 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2658744.8003 | 1257000.2993 | 2658734.9854 | 1257003.7934
1 | 2658744.8003 | 1257000.2993 | 2658744.8003 | 1257000.2993 | 2658749.316 | 1256996.6193 | 2658750.5505 | 1256992.284 | 2658749.074 | 1256986.0538 | 2658746.2741 | 1256978.3431
2 | 2658734.9854 | 1257003.7934 | 2658734.9854 | 1257003.7934 | 2658713.7939 | 1257011.6333 | 2658712.7362 | 1257011.898
3 | 2658741.4591 | 1256964.6629 | 2658742.4973 | 1256967.9423 | 2658746.2741 | 1256978.3431
4 | 2658685.8325 | 1257017.0249 | 2658699.1362 | 1257015.3018 | 2658712.7362 | 1257011.898
5 | 2658745.8941 | 1256946.316 | 2658741.712 | 1256959.6952 | 2658741.4591 | 1256964.6629
6 | 2658741.4591 | 1256964.6629 | 2658730.7992 | 1256968.0492
7 | 2658680.9551 | 1257017.6566 | 2658685.8325 | 1257017.0249
8 | 2658745.8941 | 1256946.316 | 2658742.9744 | 1256944.1856 | 2658739.847 | 1256942.4644 | 2658736.8253 | 1256942.2565 | 2658736.8253 | 1256942.2565
9 | 2658680.9551 | 1257017.6566 | 2658671.9531 | 1257019.024 | 2658663.7303 | 1257021.374
10 | 2658736.8253 | 1256942.2565 | 2658714.8327 | 1256948.7062
11 | 2658458.4444 | 1256743.7941 | 2658461.3841 | 1256725.2081
12 | 2658476.4683 | 1256745.2175 | 2658458.4444 | 1256743.7941
13 | 2658476.4683 | 1256745.2175 | 2658475.2062 | 1256759.9122
14 | 2658476.4683 | 1256745.2175 | 2658492.3901 | 1256745.378
15 | 2658472.6999 | 1256778.0148 | 2658474.142 | 1256772.3028 | 2658475.2062 | 1256759.9122
16 | 2658472.6999 | 1256778.0148 | 2658471.1205 | 1256784.2704 | 2658467.8782 | 1256790.3011
17 | 2658480.7068 | 1256928.1813 | 2658460.5201 | 1256919.7321
18 | 2658517.0776 | 1256943.4045 | 2658480.7068 | 1256928.1813
19 | 2658460.5201 | 1256919.7321 | 2658458.7333 | 1256918.9842
20 | 2658517.0776 | 1256943.4045 | 2658519.1071 | 1256938.7212 | 2658519.7236 | 1256922.3532
21 | 2658512.1803 | 1256949.8496 | 2658522.4552 | 1256944.0581 | 2658517.0776 | 1256943.4045
22 | 2658535.8924 | 1256940.277 | 2658522.4552 | 1256944.0581 | 2658517.0776 | 1256943.4045
23 | 2658449.1534 | 1256914.9745 | 2658458.7333 | 1256918.9842
24 | 2658520.3071 | 1256903.8124 | 2658520.1193 | 1256911.8453 | 2658519.7236 | 1256922.3532
25 | 2658512.1803 | 1256949.8496 | 2658485.3578 | 1256960.8677
26 | 2658512.1803 | 1256949.8496 | 2658516.6507 | 1256959.8898 | 2658521.2873 | 1256970.3068
27 | 2658535.8924 | 1256940.277 | 2658542.0483 | 1256938.3024
28 | 2658535.8924 | 1256940.277 | 2658539.2703 | 1256944.1243 | 2658543.1582 | 1256944.4407 | 2658550.8793 | 1256944.4949 | 2658553.7343 | 1256946.3133 | 2658554.8882 | 1256947.5124
29 | 2658449.1534 | 1256914.9745 | 2658436.8302 | 1256909.8165
30 | 2658520.3071 | 1256903.8124 | 2658520.4461 | 1256897.8608 | 2658519.7332 | 1256893.6952 | 2658519.6716 | 1256887.2787
31 | 2658521.2873 | 1256970.3068 | 2658533.3971 | 1256997.5132
32 | 2658542.0483 | 1256938.3024 | 2658566.8219 | 1256930.3557
33 | 2658554.8882 | 1256947.5124 | 2658556.2945 | 1256948.9738 | 2658560.5642 | 1256959.4371
34 | 2658436.8302 | 1256909.8165 | 2658431.6186 | 1256907.6352
35 | 2658519.6559 | 1256885.6404 | 2658519.6716 | 1256887.2787
36 | 2658537.5638 | 1257006.8745 | 2658533.3971 | 1256997.5132
37 | 2658585.8272 | 1256924.2593 | 2658566.8219 | 1256930.3557
38 | 2658569.2372 | 1256980.6911 | 2658560.5642 | 1256959.4371
39 | 2658714.8327 | 1256948.7062 | 2658698.1132 | 1256953.6094
40 | 2658537.5638 | 1257006.8745 | 2658530.9213 | 1257006.7977
41 | 2658530.9213 | 1257006.7977 | 2658531.0687 | 1257023.5944
42 | 2658530.9213 | 1257006.7977 | 2658515.3481 | 1257006.634
43 | 2658531.0687 | 1257023.5944 | 2658531.0717 | 1257023.9314
44 | 2658495.19 | 1257006.4222 | 2658515.3481 | 1257006.634
45 | 2658432.9239 | 1256980.8496 | 2658436.0621 | 1256977.5846 | 2658447.9178 | 1256975.1914
46 | 2658432.9239 | 1256980.8496 | 2658430.4089 | 1256983.4664 | 2658428.182 | 1256986.203
47 | 2658656.1939 | 1256901.3862 | 2658668.3524 | 1256897.3746
48 | 2658635.334 | 1256908.2687 | 2658656.1939 | 1256901.3862
49 | 2658672.5923 | 1256895.9757 | 2658668.3524 | 1256897.3746
50 | 2658626.3292 | 1256911.2397 | 2658635.334 | 1256908.2687
51 | 2658672.5923 | 1256895.9757 | 2658679.9519 | 1256895.1281
52 | 2658626.3292 | 1256911.2397 | 2658594.3703 | 1256921.5131
53 | 2658626.3292 | 1256911.2397 | 2658632.4712 | 1256932.4093
54 | 2658585.8272 | 1256924.2593 | 2658594.3703 | 1256921.5131
55 | 2658632.4712 | 1256932.4093 | 2658632.5281 | 1256932.6053
56 | 2658585.8272 | 1256924.2593 | 2658584.6989 | 1256918.6441 | 2658583.533 | 1256900.5353
57 | 2658632.5281 | 1256932.6053 | 2658639.8096 | 1256957.7027
58 | 2658602.2662 | 1256832.8633 | 2658622.8877 | 1256826.365
59 | 2658579.3619 | 1256839.2124 | 2658585.2158 | 1256838.2363 | 2658602.2662 | 1256832.8633
60 | 2658646.2458 | 1256819.0043 | 2658622.8877 | 1256826.365
61 | 2658579.3619 | 1256839.2124 | 2658580.0755 | 1256849.4479
62 | 2658579.3619 | 1256839.2124 | 2658579.8025 | 1256828.9539
63 | 2658580.6996 | 1256858.3995 | 2658580.0755 | 1256849.4479
64 | 2658582.1199 | 1256807.6259 | 2658580.2145 | 1256819.3622 | 2658579.8025 | 1256828.9539
65 | 2658581.4127 | 1256868.6281 | 2658580.6996 | 1256858.3995
66 | 2658582.274 | 1256880.9822 | 2658581.4127 | 1256868.6281
67 | 2658404.509 | 1257009.9428 | 2658403.3238 | 1257016.599
68 | 2658400.3979 | 1257033.0294 | 2658403.3238 | 1257016.599
69 | 2658407.3753 | 1256993.8466 | 2658404.509 | 1257009.9428
70 | 2658393.4132 | 1257072.2538 | 2658400.3979 | 1257033.0294
71 | 2658407.3753 | 1256993.8466 | 2658386.8523 | 1256989.7636
72 | 2658423.0898 | 1256996.926 | 2658407.3753 | 1256993.8466
73 | 2658393.4132 | 1257072.2538 | 2658364.6948 | 1257078.7754
74 | 2658393.4132 | 1257072.2538 | 2658411.7619 | 1257068.1619
75 | 2658386.8523 | 1256989.7636 | 2658392.5054 | 1256977.7774 | 2658392.5054 | 1256977.7774
76 | 2658423.0898 | 1256996.926 | 2658424.8977 | 1256990.2391 | 2658428.182 | 1256986.203
77 | 2658423.0898 | 1256996.926 | 2658440.9809 | 1257000.2664
78 | 2658364.6948 | 1257078.7754 | 2658371.6786 | 1257035.0686
79 | 2658411.7619 | 1257068.1619 | 2658433.9499 | 1257063.2138
80 | 2658392.5054 | 1256977.7774 | 2658395.5127 | 1256975.7692
81 | 2658450.7307 | 1257002.0867 | 2658440.9809 | 1257000.2664
82 | 2658433.9499 | 1257063.2138 | 2658433.9499 | 1257063.2138 | 2658453.2569 | 1257062.893 | 2658459.358 | 1257063.0475
83 | 2658491.6456 | 1257064.1155 | 2658481.3384 | 1257063.604 | 2658459.358 | 1257063.0475
84 | 2658531.439 | 1257065.7782 | 2658520.7863 | 1257065.5617 | 2658491.6456 | 1257064.1155
85 | 2658531.439 | 1257065.7782 | 2658546.1626 | 1257066.0907 | 2658549.267 | 1257065.2369
86 | 2658398.5931 | 1256973.7123 | 2658395.5127 | 1256975.7692
87 | 2658450.7307 | 1257002.0867 | 2658457.3591 | 1257003.3242 | 2658462.8285 | 1257003.9622
88 | 2658495.19 | 1257006.4222 | 2658471.3158 | 1257004.9521 | 2658462.8285 | 1257003.9622
89 | 2658495.19 | 1257006.4222 | 2658494.3392 | 1256985.1793
90 | 2658493.9924 | 1256976.5223 | 2658494.3392 | 1256985.1793
91 | 2658599.3389 | 1257003.6052 | 2658609.6118 | 1257008.6771 | 2658617.4906 | 1257015.6379 | 2658619.5278 | 1257019.3424
92 | 2658599.3389 | 1257003.6052 | 2658602.5438 | 1256995.9759 | 2658605.5045 | 1256992.4471 | 2658615.3116 | 1256989.0751
93 | 2658645.8638 | 1256978.57 | 2658615.3116 | 1256989.0751
94 | 2658673.8862 | 1256960.7143 | 2658675.4378 | 1256960.2593
95 | 2658645.8638 | 1256978.57 | 2658648.7312 | 1256976.8527 | 2658656.7808 | 1256966.5807 | 2658660.3589 | 1256964.6814 | 2658673.8862 | 1256960.7143
96 | 2658675.4378 | 1256960.2593 | 2658694.1125 | 1256954.7827
97 | 2658645.8638 | 1256978.57 | 2658641.9047 | 1256964.9242
98 | 2658694.1125 | 1256954.7827 | 2658698.1132 | 1256953.6094
99 | 2658639.8096 | 1256957.7027 | 2658641.9047 | 1256964.9242
100 | 2658582.6843 | 1256887.3541 | 2658583.533 | 1256900.5353
101 | 2658582.274 | 1256880.9822 | 2658582.6843 | 1256887.3541
102 | 2658519.0336 | 1256830.1799 | 2658518.9252 | 1256823.6483 | 2658520.6696 | 1256813.4805 | 2658521.4657 | 1256810.972
103 | 2658519.2465 | 1256843.0098 | 2658519.0336 | 1256830.1799
104 | 2658526.5616 | 1256794.9144 | 2658521.4657 | 1256810.972
105 | 2658519.2465 | 1256843.0098 | 2658535.0372 | 1256842.988
106 | 2658519.2465 | 1256843.0098 | 2658519.399 | 1256858.8921
107 | 2658526.5616 | 1256794.9144 | 2658528.1763 | 1256788.1343
108 | 2658526.5616 | 1256794.9144 | 2658539.7586 | 1256795.6876
109 | 2658519.4692 | 1256866.1984 | 2658519.399 | 1256858.8921
110 | 2658528.1763 | 1256788.1343 | 2658531.2507 | 1256775.2245 | 2658532.7376 | 1256762.9808
111 | 2658539.7586 | 1256795.6876 | 2658545.1701 | 1256796.0047
112 | 2658519.6449 | 1256884.499 | 2658519.4692 | 1256866.1984
113 | 2658519.6449 | 1256884.499 | 2658519.6559 | 1256885.6404
114 | 2658406.8066 | 1256897.25 | 2658408.3011 | 1256897.8755
115 | 2658387.7739 | 1256888.6894 | 2658393.8285 | 1256891.818 | 2658406.8066 | 1256897.25
116 | 2658408.3011 | 1256897.8755 | 2658431.6186 | 1256907.6352
117 | 2658387.7739 | 1256888.6894 | 2658381.509 | 1256888.5386
118 | 2658387.7739 | 1256888.6894 | 2658391.3405 | 1256884.1213 | 2658395.364 | 1256879.869 | 2658413.8738 | 1256864.7466
119 | 2658381.509 | 1256888.5386 | 2658379.7818 | 1256892.4021 | 2658375.1793 | 1256905.099
120 | 2658413.8738 | 1256864.7466 | 2658422.5947 | 1256857.6217 | 2658422.5947 | 1256857.6217
121 | 2658366.6066 | 1256928.7484 | 2658375.1793 | 1256905.099
122 | 2658429.2401 | 1256851.316 | 2658429.2401 | 1256851.316 | 2658422.5947 | 1256857.6217
123 | 2658366.6066 | 1256928.7484 | 2658364.6644 | 1256934.1066
124 | 2658432.4819 | 1256846.245 | 2658429.2401 | 1256851.316
125 | 2658432.4819 | 1256846.245 | 2658440.1916 | 1256834.1849
126 | 2658440.1916 | 1256834.1849 | 2658444.0957 | 1256828.0778
127 | 2658465.9352 | 1256793.9149 | 2658467.8782 | 1256790.3011
128 | 2658455.6215 | 1256810.0483 | 2658465.9352 | 1256793.9149 | 2658465.9352 | 1256793.9149
129 | 2658455.6215 | 1256810.0483 | 2658449.9752 | 1256818.8807
130 | 2658449.9752 | 1256818.8807 | 2658444.9134 | 1256826.7988
131 | 2658444.9134 | 1256826.7988 | 2658444.0957 | 1256828.0778

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2658744.8003 | 1257000.2993
1 | 2658734.9854 | 1257003.7934
2 | 2658746.2741 | 1256978.3431
3 | 2658712.7362 | 1257011.898
4 | 2658741.4591 | 1256964.6629
5 | 2658685.8325 | 1257017.0249
6 | 2658745.8941 | 1256946.316
7 | 2658730.7992 | 1256968.0492
8 | 2658680.9551 | 1257017.6566
9 | 2658736.8253 | 1256942.2565
10 | 2658461.3841 | 1256725.2081
11 | 2658458.4444 | 1256743.7941
12 | 2658476.4683 | 1256745.2175
13 | 2658475.2062 | 1256759.9122
14 | 2658492.3901 | 1256745.378
15 | 2658472.6999 | 1256778.0148
16 | 2658480.7068 | 1256928.1813
17 | 2658460.5201 | 1256919.7321
18 | 2658517.0776 | 1256943.4045
19 | 2658458.7333 | 1256918.9842
20 | 2658519.7236 | 1256922.3532
21 | 2658512.1803 | 1256949.8496
22 | 2658535.8924 | 1256940.277
23 | 2658449.1534 | 1256914.9745
24 | 2658520.3071 | 1256903.8124
25 | 2658485.3579 | 1256960.8677
26 | 2658521.2873 | 1256970.3068
27 | 2658542.0483 | 1256938.3024
28 | 2658554.8882 | 1256947.5124
29 | 2658436.8302 | 1256909.8165
30 | 2658519.6716 | 1256887.2787
31 | 2658533.3971 | 1256997.5132
32 | 2658566.8219 | 1256930.3557
33 | 2658560.5642 | 1256959.4371
34 | 2658714.8327 | 1256948.7062
35 | 2658537.5638 | 1257006.8745
36 | 2658530.9213 | 1257006.7977
37 | 2658531.0687 | 1257023.5944
38 | 2658515.3481 | 1257006.634
39 | 2658447.9178 | 1256975.1914
40 | 2658432.9239 | 1256980.8496
41 | 2658656.1939 | 1256901.3862
42 | 2658668.3524 | 1256897.3746
43 | 2658635.334 | 1256908.2687
44 | 2658672.5923 | 1256895.9757
45 | 2658626.3292 | 1256911.2397
46 | 2658679.9519 | 1256895.1281
47 | 2658594.3703 | 1256921.5131
48 | 2658632.4712 | 1256932.4093
49 | 2658585.8272 | 1256924.2593
50 | 2658632.5281 | 1256932.6053
51 | 2658602.2662 | 1256832.8633
52 | 2658622.8877 | 1256826.365
53 | 2658579.3619 | 1256839.2124
54 | 2658646.2458 | 1256819.0043
55 | 2658580.0755 | 1256849.4479
56 | 2658579.8025 | 1256828.9539
57 | 2658580.6996 | 1256858.3995
58 | 2658582.1199 | 1256807.6259
59 | 2658581.4127 | 1256868.6281
60 | 2658403.3238 | 1257016.599
61 | 2658404.509 | 1257009.9428
62 | 2658400.3979 | 1257033.0294
63 | 2658407.3753 | 1256993.8466
64 | 2658393.4132 | 1257072.2538
65 | 2658386.8523 | 1256989.7636
66 | 2658423.0898 | 1256996.926
67 | 2658364.6948 | 1257078.7754
68 | 2658411.7619 | 1257068.1619
69 | 2658392.5054 | 1256977.7774
70 | 2658428.182 | 1256986.203
71 | 2658440.9809 | 1257000.2664
72 | 2658371.6786 | 1257035.0686
73 | 2658433.9499 | 1257063.2138
74 | 2658459.358 | 1257063.0475
75 | 2658491.6456 | 1257064.1155
76 | 2658531.439 | 1257065.7782
77 | 2658549.267 | 1257065.2369
78 | 2658531.0717 | 1257023.9314
79 | 2658395.5127 | 1256975.7692
80 | 2658450.7307 | 1257002.0867
81 | 2658462.8285 | 1257003.9622
82 | 2658495.19 | 1257006.4222
83 | 2658494.3392 | 1256985.1793
84 | 2658493.9924 | 1256976.5223
85 | 2658663.7303 | 1257021.374
86 | 2658619.5278 | 1257019.3424
87 | 2658599.3389 | 1257003.6052
88 | 2658615.3116 | 1256989.0751
89 | 2658673.8862 | 1256960.7143
90 | 2658675.4378 | 1256960.2593
91 | 2658645.8638 | 1256978.57
92 | 2658694.1125 | 1256954.7827
93 | 2658641.9047 | 1256964.9242
94 | 2658698.1132 | 1256953.6094
95 | 2658639.8096 | 1256957.7027
96 | 2658569.2372 | 1256980.6911
97 | 2658583.533 | 1256900.5353
98 | 2658582.6843 | 1256887.3541
99 | 2658582.274 | 1256880.9822
100 | 2658519.0336 | 1256830.1799
101 | 2658521.4657 | 1256810.972
102 | 2658519.2465 | 1256843.0098
103 | 2658526.5616 | 1256794.9144
104 | 2658535.0372 | 1256842.988
105 | 2658519.399 | 1256858.8921
106 | 2658528.1763 | 1256788.1343
107 | 2658539.7586 | 1256795.6876
108 | 2658519.4692 | 1256866.1984
109 | 2658532.7376 | 1256762.9808
110 | 2658545.1701 | 1256796.0047
111 | 2658519.6449 | 1256884.499
112 | 2658519.6559 | 1256885.6404
113 | 2658406.8066 | 1256897.25
114 | 2658408.3011 | 1256897.8755
115 | 2658387.7739 | 1256888.6894
116 | 2658431.6186 | 1256907.6352
117 | 2658381.509 | 1256888.5386
118 | 2658413.8738 | 1256864.7466
119 | 2658375.1793 | 1256905.099
120 | 2658422.5947 | 1256857.6217
121 | 2658366.6066 | 1256928.7484
122 | 2658429.2401 | 1256851.316
123 | 2658364.6644 | 1256934.1066
124 | 2658432.4819 | 1256846.245
125 | 2658440.1916 | 1256834.1849
126 | 2658467.8782 | 1256790.3011
127 | 2658465.9352 | 1256793.9149
128 | 2658455.6215 | 1256810.0483
129 | 2658449.9752 | 1256818.8807
130 | 2658444.0957 | 1256828.0778
131 | 2658444.9134 | 1256826.7988
132 | 2658398.5931 | 1256973.7123
133 | 2658517.0776 | 1256943.4045

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1