## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_412-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_412-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_412-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_412-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_412-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_412-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_412-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_412-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_412-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_412-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_412-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_412-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_412-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_412-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_412-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_412-16_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_412-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_412-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_412-16_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_412-16_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_412-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_412-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_412-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_412-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_412-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_412-16_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_412-16_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_412-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_412-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_412-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_412-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_412-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_412-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_412-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_412-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_412-16_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_412-16_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_412-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_412-16_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_412-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_412-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_412-16_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_412-16_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_412-16_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_412-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_412-16_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_412-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_412-16_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_412-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_412-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_412-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_412-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_412-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_412-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_412-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_412-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_412-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_412-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_412-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_412-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_412-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_412-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_412-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_412-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_412-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_412-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_412-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_412-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_412-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_412-16_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_412-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_412-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_412-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_412-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_412-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_412-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_412-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_412-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_412-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_412-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_412-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_412-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_412-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_412-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_412-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_412-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_412-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_412-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_412-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_412-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_412-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_412-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_412-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_412-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_412-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_412-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_412-16_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_412-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_412-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_412-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_412-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_412-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_412-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_412-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_412-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_412-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_412-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_412-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_412-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_412-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_412-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_412-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_412-16_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_412-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_412-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_412-16_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_412-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_412-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_412-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_412-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_412-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_412-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_412-16_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_412-16_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_412-16_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_412-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_412-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_412-16_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_412-16_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_412-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_412-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_412-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_412-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_412-16_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_412-16_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_412-16_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_412-16_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_412-16_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_412-16_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_412-16_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_412-16_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_412-16_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_412-16_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_412-16_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_412-16_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_412-16_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_412-16_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_412-16_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_446_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_412-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0024377 | 0.00061094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_412-16_0_4_load_2 | 2 | 0.005829 | 0.0014609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_412-16_0_4_load_5 | 5 | 0.002458 | 0.00061603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_412-16_0_4_load_7 | 7 | 0.0055392 | 0.0013883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_412-16_0_4_load_8 | 8 | 0.0037653 | 0.00094367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_412-16_0_4_load_9 | 9 | 0.0013189 | 0.00033054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_412-16_0_4_load_10 | 10 | 0.0032868 | 0.00082374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_412-16_0_4_load_11 | 11 | 0.0089652 | 0.0022469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_412-16_0_4_load_15 | 13 | 0.0022314 | 0.00055923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_412-16_0_4_load_13 | 14 | 0.0048232 | 0.0012088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_412-16_0_4_load_68 | 15 | 0.0026414 | 0.00066199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_412-16_0_4_load_12 | 17 | 0.0048161 | 0.001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_412-16_0_4_load_152 | 18 | 0.0021978 | 0.00055083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_412-16_0_4_load_151 | 19 | 0.0022846 | 0.00057257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_412-16_0_4_load_67 | 20 | 0.0010476 | 0.00026256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_412-16_0_4_load_71 | 21 | 0.0042105 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_412-16_0_4_load_42 | 22 | 0.00431 | 0.0010802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_412-16_0_4_load_16 | 23 | 0.0034157 | 0.00085606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_412-16_0_4_load_34 | 24 | 0.0094309 | 0.0023636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_412-16_0_4_load_149 | 25 | 0.0021469 | 0.00053807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_412-16_0_4_load_150 | 26 | 0.0022869 | 0.00057314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_412-16_0_4_load_35 | 27 | 0.0024097 | 0.00060393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_412-16_0_4_load_17 | 28 | 0.0040777 | 0.001022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_412-16_0_4_load_18 | 29 | 0.003863 | 0.00096816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_412-16_0_4_load_19 | 30 | 0.0023063 | 0.00057802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_412-16_0_4_load_21 | 31 | 0.0041112 | 0.0010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_412-16_0_4_load_24 | 32 | 0.0041039 | 0.0010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_412-16_0_4_load_26 | 34 | 0.003647 | 0.00091403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_412-16_0_4_load_137 | 35 | 0.0028171 | 0.00070604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_412-16_0_4_load_141 | 36 | 0.00091805 | 0.00023009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_412-16_0_4_load_28 | 37 | 0.0021863 | 0.00054794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_412-16_0_4_load_30 | 39 | 0.0022134 | 0.00055472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_412-16_0_4_load_31 | 40 | 0.0025713 | 0.00064442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_412-16_0_4_load_138 | 41 | 0.0031765 | 0.00079611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_412-16_0_4_load_136 | 42 | 0.0015353 | 0.00038478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_412-16_0_4_load_135 | 43 | 0.0030543 | 0.00076547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_412-16_0_4_load_143 | 45 | 0.0021624 | 0.00054195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_412-16_0_4_load_32 | 46 | 0.0035724 | 0.00089534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_412-16_0_4_load_148 | 47 | 0.0045333 | 0.0011362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_412-16_0_4_load_36 | 48 | 0.0023381 | 0.00058599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_412-16_0_4_load_81 | 50 | 0.0066675 | 0.001671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_412-16_0_4_load_82 | 51 | 0.0063756 | 0.0015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_412-16_0_4_load_37 | 53 | 0.0039655 | 0.00099385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_412-16_0_4_load_38 | 54 | 0.0041588 | 0.0010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_412-16_0_4_load_40 | 56 | 0.001111 | 0.00027845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_412-16_0_4_load_44 | 59 | 0.002063 | 0.00051704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_412-16_0_4_load_45 | 60 | 0.0044684 | 0.0011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_412-16_0_4_load_72 | 61 | 0.0035515 | 0.0008901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_412-16_0_4_load_47 | 62 | 0.0028414 | 0.00071213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_412-16_0_4_load_48 | 64 | 0.0014938 | 0.00037438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_412-16_0_4_load_49 | 65 | 0.0030709 | 0.00076965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_412-16_0_4_load_52 | 66 | 0.0012723 | 0.00031888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_412-16_0_4_load_53 | 67 | 0.0026537 | 0.00066509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_412-16_0_4_load_76 | 68 | 0.0018413 | 0.00046147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_412-16_0_4_load_126 | 69 | 0.0029745 | 0.00074547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_412-16_0_4_load_112 | 70 | 0.004292 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_412-16_0_4_load_57 | 73 | 0.002246 | 0.00056291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_412-16_0_4_load_56 | 74 | 0.0021072 | 0.00052813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_412-16_0_4_load_58 | 75 | 0.0023952 | 0.0006003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_412-16_0_4_load_61 | 78 | 0.0016447 | 0.0004122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_412-16_0_4_load_62 | 79 | 0.0025475 | 0.00063846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_412-16_0_4_load_66 | 80 | 0.0022741 | 0.00056995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_412-16_0_4_load_63 | 81 | 0.00097822 | 0.00024517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_412-16_0_4_load_69 | 82 | 0.0016084 | 0.00040311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_412-16_0_4_load_65 | 84 | 0.0040069 | 0.0010042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_412-16_0_4_load_70 | 85 | 0.0052873 | 0.0013251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_412-16_0_4_load_73 | 86 | 0.0026783 | 0.00067124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_412-16_0_4_load_74 | 87 | 0.0023099 | 0.00057892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_412-16_0_4_load_75 | 88 | 0.0021544 | 0.00053994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_412-16_0_4_load_77 | 89 | 0.0017047 | 0.00042724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_412-16_0_4_load_79 | 90 | 0.0019692 | 0.00049354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_412-16_0_4_load_84 | 91 | 0.00235 | 0.00058896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_412-16_0_4_load_80 | 92 | 0.0050403 | 0.0012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_412-16_0_4_load_83 | 93 | 0.0037949 | 0.00095109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_412-16_0_4_load_85 | 94 | 0.00086182 | 0.00021599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_412-16_0_4_load_92 | 95 | 0.0024414 | 0.00061188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_412-16_0_4_load_124 | 96 | 0.0030167 | 0.00075606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_412-16_0_4_load_96 | 97 | 0.0036471 | 0.00091404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_412-16_0_4_load_94 | 99 | 0.0014178 | 0.00035534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_412-16_0_4_load_86 | 100 | 0.0024791 | 0.00062132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_412-16_0_4_load_87 | 101 | 0.00084024 | 0.00021058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_412-16_0_4_load_88 | 102 | 0.0026329 | 0.00065987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_412-16_0_4_load_89 | 103 | 0.0022675 | 0.0005683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_412-16_0_4_load_90 | 104 | 0.0024496 | 0.00061394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_412-16_0_4_load_91 | 105 | 0.0023058 | 0.00057789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_412-16_0_4_load_103 | 107 | 0.0026255 | 0.00065802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_412-16_0_4_load_104 | 108 | 0.0024658 | 0.00061799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_412-16_0_4_load_95 | 109 | 0.0019664 | 0.00049282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_412-16_0_4_load_97 | 110 | 0.0029995 | 0.00075175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_412-16_0_4_load_98 | 111 | 0.0015993 | 0.00040081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_412-16_0_4_load_111 | 112 | 0.0020019 | 0.00050172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_412-16_0_4_load_108 | 113 | 0.0036394 | 0.00091211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_412-16_0_4_load_99 | 114 | 0.0016883 | 0.00042313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_412-16_0_4_load_113 | 115 | 0.0026241 | 0.00065767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_412-16_0_4_load_109 | 116 | 0.0024289 | 0.00060873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_412-16_0_4_load_100 | 117 | 0.0015736 | 0.00039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_412-16_0_4_load_106 | 120 | 0.0016344 | 0.00040961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_412-16_0_4_load_105 | 121 | 0.0037824 | 0.00094797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_412-16_0_4_load_110 | 122 | 0.0033544 | 0.00084068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_412-16_0_4_load_114 | 123 | 0.0034005 | 0.00085224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_412-16_0_4_load_115 | 124 | 0.0053801 | 0.0013484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_412-16_0_4_load_116 | 125 | 0.0047811 | 0.0011983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_412-16_0_4_load_117 | 126 | 0.0065028 | 0.0016298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_412-16_0_4_load_140 | 127 | 0.0082568 | 0.0020694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_412-16_0_4_load_139 | 128 | 0.0055092 | 0.0013807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_412-16_0_4_load_118 | 129 | 0.0069512 | 0.0017421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_412-16_0_4_load_119 | 130 | 0.0024879 | 0.00062354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_412-16_0_4_load_120 | 131 | 0.003431 | 0.00085989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_412-16_0_4_load_122 | 133 | 0.0038448 | 0.00096359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_412-16_0_4_load_123 | 134 | 0.0026624 | 0.00066725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_412-16_0_4_load_125 | 135 | 0.0052094 | 0.0013056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_412-16_0_4_load_132 | 136 | 0.0032516 | 0.00081493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_412-16_0_4_load_127 | 137 | 0.0044428 | 0.0011135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_412-16_0_4_load_131 | 138 | 0.0030517 | 0.00076483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_412-16_0_4_load_133 | 139 | 0.0035317 | 0.00088514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_412-16_0_4_load_134 | 140 | 0.0015542 | 0.00038951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_412-16_0_4_load_128 | 141 | 0.0045137 | 0.0011312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_412-16_0_4_load_142 | 142 | 0.0033287 | 0.00083426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_412-16_0_4_load_129 | 143 | 0.0036954 | 0.00092616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_412-16_0_4_load_130 | 144 | 0.0037556 | 0.00094124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_412-16_0_4_load_144 | 145 | 0.0022353 | 0.00056023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_412-16_0_4_load_146 | 146 | 0.0023299 | 0.00058393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_412-16_0_4_load_147 | 147 | 0.0022484 | 0.0005635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_412-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_412-16_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.01802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_412-16_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_412-16_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.004969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_412-16_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.037195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_412-16_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.009662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_412-16_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.023407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_412-16_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_412-16_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_412-16_0_4_line_9 |  | 4 | 10 | 0.047966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_412-16_0_4_line_10 |  | 5 | 11 | 0.021526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_412-16_0_4_line_11 |  | 6 | 12 | 0.031604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_412-16_0_4_line_12 |  | 6 | 13 | 0.021367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_412-16_0_4_line_13 |  | 7 | 14 | 0.030404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_412-16_0_4_line_14 |  | 8 | 15 | 0.0076564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_412-16_0_4_line_15 |  | 10 | 16 | 0.039322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_412-16_0_4_line_16 |  | 11 | 17 | 0.0069793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_412-16_0_4_line_17 |  | 12 | 18 | 0.017906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_412-16_0_4_line_18 |  | 13 | 19 | 0.00086541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_412-16_0_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.0070855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_412-16_0_4_line_20 |  | 16 | 21 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_412-16_0_4_line_21 |  | 16 | 22 | 0.017653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_412-16_0_4_line_22 |  | 17 | 23 | 0.027536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_412-16_0_4_line_23 |  | 18 | 25 | 0.026169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_412-16_0_4_line_24 |  | 19 | 26 | 0.030546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_412-16_0_4_line_25 |  | 20 | 84 | 0.019748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_412-16_0_4_line_26 |  | 21 | 57 | 0.020034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_412-16_0_4_line_27 |  | 22 | 55 | 0.014342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_412-16_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.032107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_412-16_0_4_line_29 |  | 24 | 27 | 0.040163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_412-16_0_4_line_30 |  | 26 | 147 | 0.0029812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_412-16_0_4_line_31 |  | 27 | 48 | 0.0010322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_412-16_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0021683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_412-16_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_412-16_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0028136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_412-16_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_412-16_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.0036111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_412-16_0_4_line_37 |  | 33 | 39 | 0.010136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_412-16_0_4_line_38 |  | 33 | 40 | 0.016478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_412-16_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.01696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_412-16_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.041231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_412-16_0_4_line_41 |  | 35 | 41 | 0.0071821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_412-16_0_4_line_42 |  | 36 | 42 | 0.00052051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_412-16_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.015864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_412-16_0_4_line_44 |  | 38 | 44 | 0.021759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_412-16_0_4_line_45 |  | 38 | 45 | 0.0095257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_412-16_0_4_line_46 |  | 39 | 46 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_412-16_0_4_line_47 |  | 40 | 44 | 0.012987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_412-16_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0022952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_412-16_0_4_line_49 |  | 43 | 140 | 0.0044929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_412-16_0_4_line_50 |  | 44 | 47 | 0.01753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_412-16_0_4_line_51 |  | 45 | 145 | 0.024043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_412-16_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.029936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_412-16_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_412-16_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.023886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_412-16_0_4_line_55 |  | 49 | 52 | 0.004309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_412-16_0_4_line_56 |  | 50 | 69 | 0.0094319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_412-16_0_4_line_57 |  | 51 | 70 | 0.024923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_412-16_0_4_line_58 |  | 52 | 63 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_412-16_0_4_line_59 |  | 52 | 59 | 0.013774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_412-16_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.020199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_412-16_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_412-16_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0047228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_412-16_0_4_line_63 |  | 57 | 61 | 0.0025509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_412-16_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.029073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_412-16_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.016832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_412-16_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_412-16_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.036015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_412-16_0_4_line_68 |  | 63 | 68 | 0.023789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_412-16_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.00040926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_412-16_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.010279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_412-16_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.017128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_412-16_0_4_line_72 |  | 67 | 71 | 0.038561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_412-16_0_4_line_73 |  | 68 | 87 | 0.021218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_412-16_0_4_line_74 |  | 69 | 96 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_412-16_0_4_line_75 |  | 70 | 97 | 0.029281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_412-16_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.020494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_412-16_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.027273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_412-16_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_412-16_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0045658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_412-16_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.007468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_412-16_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_412-16_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.041766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_412-16_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_412-16_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.00015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_412-16_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0024203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_412-16_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.01897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_412-16_0_4_line_87 |  | 82 | 85 | 0.0092527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_412-16_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.024493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_412-16_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0034137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_412-16_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.026612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_412-16_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.019262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_412-16_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_412-16_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.020451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_412-16_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.0025154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_412-16_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.02263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_412-16_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.023839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_412-16_0_4_line_97 |  | 94 | 100 | 0.0021491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_412-16_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.00504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_412-16_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_412-16_0_4_line_100 |  | 96 | 132 | 0.020408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_412-16_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.017059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_412-16_0_4_line_102 |  | 98 | 109 | 0.033337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_412-16_0_4_line_103 |  | 98 | 110 | 0.019919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_412-16_0_4_line_104 |  | 99 | 111 | 0.00084417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_412-16_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.0087151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_412-16_0_4_line_106 |  | 101 | 102 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_412-16_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0039117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_412-16_0_4_line_108 |  | 103 | 104 | 0.02174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_412-16_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.00016661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_412-16_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.01608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_412-16_0_4_line_111 |  | 106 | 108 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_412-16_0_4_line_112 |  | 108 | 121 | 0.027223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_412-16_0_4_line_113 |  | 109 | 112 | 0.018653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_412-16_0_4_line_114 |  | 110 | 113 | 0.020995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_412-16_0_4_line_115 |  | 111 | 114 | 0.0083907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_412-16_0_4_line_116 |  | 112 | 115 | 0.003671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_412-16_0_4_line_117 |  | 113 | 116 | 0.0090993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_412-16_0_4_line_118 |  | 114 | 117 | 0.0011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_412-16_0_4_line_119 |  | 115 | 119 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_412-16_0_4_line_120 |  | 116 | 122 | 0.008224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_412-16_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.0066693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_412-16_0_4_line_122 |  | 118 | 120 | 0.016242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_412-16_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.021646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_412-16_0_4_line_124 |  | 122 | 123 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_412-16_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_412-16_0_4_line_126 |  | 124 | 125 | 0.019147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_412-16_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.015688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_412-16_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0071437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_412-16_0_4_line_129 |  | 127 | 128 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_412-16_0_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.0037953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_412-16_0_4_line_131 |  | 129 | 131 | 0.0081489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_412-16_0_4_line_132 |  | 130 | 132 | 0.013638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_412-16_0_4_line_133 |  | 131 | 133 | 0.012583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_412-16_0_4_line_134 |  | 132 | 134 | 0.011033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_412-16_0_4_line_135 |  | 133 | 135 | 0.032779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_412-16_0_4_line_136 |  | 133 | 136 | 0.022569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_412-16_0_4_line_137 |  | 134 | 137 | 0.0053982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_412-16_0_4_line_138 |  | 135 | 138 | 0.006622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_412-16_0_4_line_139 |  | 136 | 139 | 0.016347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_412-16_0_4_line_140 |  | 137 | 141 | 0.01149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_412-16_0_4_line_141 |  | 138 | 142 | 0.0089466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_412-16_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.0028903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_412-16_0_4_line_143 |  | 141 | 143 | 0.010982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_412-16_0_4_line_144 |  | 143 | 144 | 0.0041205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_412-16_0_4_line_145 |  | 145 | 146 | 0.0017675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_412-16_0_4_line_146 |  | 146 | 147 | 0.021918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_412-16_0_4_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 148 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2611282.8614 | 1215064.7271 | 2611267.3733 | 1215055.0004
1 | 2611282.8614 | 1215064.7271 | 2611292.4186 | 1215070.3038 | 2611298.1482 | 1215074.2451
2 | 2611282.8614 | 1215064.7271 | 2611276.4654 | 1215070.0292 | 2611263.6358 | 1215080.4443
3 | 2611282.8614 | 1215064.7271 | 2611286.6869 | 1215061.5436
4 | 2611298.1482 | 1215074.2451 | 2611315.7229 | 1215086.3346 | 2611327.5048 | 1215095.9623 | 2611327.9823 | 1215096.401
5 | 2611256.122 | 1215086.5447 | 2611263.6358 | 1215080.4443
6 | 2611263.6358 | 1215080.4443 | 2611280.6073 | 1215096.5641
7 | 2611286.6869 | 1215061.5436 | 2611297.6592 | 1215053.5931 | 2611298.4846 | 1215052.9855
8 | 2611286.6869 | 1215061.5436 | 2611276.814 | 1215054.2543 | 2611269.9799 | 1215049.9365
9 | 2611286.6869 | 1215061.5436 | 2611325.5088 | 1215087.3425 | 2611326.5591 | 1215088.1965
10 | 2611327.9823 | 1215096.401 | 2611338.6098 | 1215106.1668 | 2611343.7641 | 1215111.0395
11 | 2611256.122 | 1215086.5447 | 2611231.7019 | 1215106.6881
12 | 2611256.122 | 1215086.5447 | 2611264.5877 | 1215099.1789 | 2611268.5468 | 1215103.8961
13 | 2611302.8773 | 1215117.2611 | 2611289.5663 | 1215105.0736 | 2611280.6073 | 1215096.5641
14 | 2611298.4846 | 1215052.9855 | 2611304.6503 | 1215048.4463
15 | 2611355.9377 | 1215114.2375 | 2611346.0932 | 1215104.0798 | 2611326.5591 | 1215088.1965
16 | 2611343.7641 | 1215111.0395 | 2611348.8359 | 1215115.8341
17 | 2611231.7019 | 1215106.6881 | 2611236.105 | 1215115.3457 | 2611239.2351 | 1215122.9172
18 | 2611268.5468 | 1215103.8961 | 2611269.1032 | 1215104.559
19 | 2611309.7121 | 1215043.5995 | 2611307.8866 | 1215046.0637 | 2611304.6503 | 1215048.4463
20 | 2611355.9377 | 1215114.2375 | 2611365.0695 | 1215104.3865
21 | 2611355.9377 | 1215114.2375 | 2611368.2225 | 1215126.915
22 | 2611368.8475 | 1215134.7491 | 2611362.6604 | 1215128.903 | 2611348.8359 | 1215115.8341
23 | 2611249.2327 | 1215147.1011 | 2611239.2351 | 1215122.9172
24 | 2611281.52 | 1215131.5844 | 2611277.4751 | 1215114.534 | 2611269.1032 | 1215104.559
25 | 2611309.7121 | 1215043.5995 | 2611321.4672 | 1215027.7315
26 | 2611380.9882 | 1215094.2293 | 2611373.7045 | 1215095.0715 | 2611365.0695 | 1215104.3865
27 | 2611378.2033 | 1215137.2149 | 2611368.2225 | 1215126.915
28 | 2611368.8475 | 1215134.7491 | 2611392.1845 | 1215156.8
29 | 2611392.1845 | 1215156.8 | 2611396.8145 | 1215161.1749 | 2611414.808 | 1215178.5078 | 2611421.635 | 1215184.0755
30 | 2611281.52 | 1215131.5844 | 2611282.2081 | 1215134.4851
31 | 2611422.4349 | 1215184.7278 | 2611421.635 | 1215184.0755
32 | 2611312.7959 | 1215216.8145 | 2611310.9898 | 1215218.0143
33 | 2611312.7959 | 1215216.8145 | 2611324.3057 | 1215209.1685
34 | 2611324.3057 | 1215209.1685 | 2611326.6493 | 1215207.6117
35 | 2611326.6493 | 1215207.6117 | 2611341.1545 | 1215197.9759
36 | 2611343.8773 | 1215195.6162 | 2611341.8007 | 1215197.5467 | 2611341.1545 | 1215197.9759
37 | 2611343.8773 | 1215195.6162 | 2611351.3096 | 1215188.7238
38 | 2611343.8773 | 1215195.6162 | 2611331.7916 | 1215184.4145
39 | 2611345.4956 | 1215267.9268 | 2611359.6973 | 1215258.6551
40 | 2611345.4956 | 1215267.9268 | 2611372.962 | 1215298.6776
41 | 2611365.7111 | 1215254.7289 | 2611359.6973 | 1215258.6551
42 | 2611373.4385 | 1215298.4682 | 2611372.962 | 1215298.6776
43 | 2611303.922 | 1215187.3694 | 2611290.7667 | 1215196.2352
44 | 2611303.922 | 1215187.3694 | 2611322.2668 | 1215175.5862
45 | 2611303.922 | 1215187.3694 | 2611299.9591 | 1215178.7072
46 | 2611360.0774 | 1215180.5929 | 2611351.3096 | 1215188.7238
47 | 2611322.2668 | 1215175.5862 | 2611331.7916 | 1215184.4145
48 | 2611375.5399 | 1215297.545 | 2611373.4385 | 1215298.4682
49 | 2611379.6532 | 1215295.7377 | 2611375.5399 | 1215297.545
50 | 2611334.3414 | 1215162.8463 | 2611322.2668 | 1215175.5862
51 | 2611299.9591 | 1215178.7072 | 2611292.6771 | 1215162.7899 | 2611290.2559 | 1215156.7155
52 | 2611445.6342 | 1215203.6475 | 2611422.4349 | 1215184.7278
53 | 2611445.6342 | 1215203.6475 | 2611439.3707 | 1215212.7267
54 | 2611445.6342 | 1215203.6475 | 2611465.3129 | 1215217.1862
55 | 2611445.6342 | 1215203.6475 | 2611448.0784 | 1215200.0946
56 | 2611439.3707 | 1215212.7267 | 2611434.0147 | 1215220.4904 | 2611434.0147 | 1215220.4904
57 | 2611485.9617 | 1215231.1409 | 2611476.1795 | 1215224.6622 | 2611465.3129 | 1215217.1862
58 | 2611448.0784 | 1215200.0946 | 2611459.1587 | 1215207.1086
59 | 2611448.0784 | 1215200.0946 | 2611437.4452 | 1215191.3398
60 | 2611387.3033 | 1215128.2625 | 2611401.5281 | 1215114.2685 | 2611401.3533 | 1215114.098
61 | 2611378.2033 | 1215137.2149 | 2611387.3033 | 1215128.2625
62 | 2611380.9882 | 1215094.2293 | 2611384.3686 | 1215097.5273
63 | 2611380.9882 | 1215094.2293 | 2611379.1639 | 1215092.4462
64 | 2611415.001 | 1215172.8606 | 2611437.4452 | 1215191.3398
65 | 2611415.001 | 1215172.8606 | 2611424.5484 | 1215158.9978
66 | 2611424.5484 | 1215158.9978 | 2611431.2106 | 1215149.3244
67 | 2611431.2106 | 1215149.3244 | 2611451.6386 | 1215119.6631
68 | 2611459.1587 | 1215207.1086 | 2611471.5657 | 1215186.8108
69 | 2611451.8708 | 1215119.3261 | 2611451.6386 | 1215119.6631
70 | 2611451.8708 | 1215119.3261 | 2611457.7008 | 1215110.8609
71 | 2611457.7008 | 1215110.8609 | 2611467.4158 | 1215096.755
72 | 2611489.2878 | 1215064.9971 | 2611467.4158 | 1215096.755
73 | 2611471.5657 | 1215186.8108 | 2611482.6316 | 1215168.7069
74 | 2611434.0147 | 1215220.4904 | 2611429.766 | 1215218.7035 | 2611424.2367 | 1215226.2841
75 | 2611510.3126 | 1215247.4012 | 2611502.8963 | 1215242.3567 | 2611485.9617 | 1215231.1409
76 | 2611470.2354 | 1215057.3563 | 2611481.3748 | 1215061.3688 | 2611489.2878 | 1215064.9971
77 | 2611470.2354 | 1215057.3563 | 2611451.5087 | 1215077.1843
78 | 2611423.8537 | 1215040.6444 | 2611413.7184 | 1215036.9925 | 2611404.1146 | 1215033.7155
79 | 2611399.7934 | 1215032.2411 | 2611404.1146 | 1215033.7155
80 | 2611399.7934 | 1215032.2411 | 2611392.7057 | 1215029.8262
81 | 2611392.7057 | 1215029.8262 | 2611380.7183 | 1215042.9091
82 | 2611392.7057 | 1215029.8262 | 2611353.1755 | 1215016.3434
83 | 2611380.7183 | 1215042.9091 | 2611369.5765 | 1215055.0689
84 | 2611353.1755 | 1215016.3434 | 2611353.0292 | 1215016.2935
85 | 2611367.9414 | 1215056.8534 | 2611369.5765 | 1215055.0689
86 | 2611336.0466 | 1215008.051 | 2611345.9982 | 1215013.8953 | 2611353.0292 | 1215016.2935
87 | 2611361.6906 | 1215063.6754 | 2611367.9414 | 1215056.8534
88 | 2611336.0466 | 1215008.051 | 2611321.4672 | 1215027.7315
89 | 2611484.412 | 1215165.7943 | 2611482.6316 | 1215168.7069
90 | 2611484.412 | 1215165.7943 | 2611488.637 | 1215158.8822 | 2611496.7575 | 1215157.1301 | 2611505.8797 | 1215161.7009
91 | 2611505.8797 | 1215161.7009 | 2611523.1007 | 1215170.3296
92 | 2611524.3163 | 1215170.9387 | 2611523.1007 | 1215170.3296
93 | 2611524.3163 | 1215170.9387 | 2611542.6004 | 1215180.1002
94 | 2611542.6004 | 1215180.1002 | 2611544.8493 | 1215181.227
95 | 2611488.5362 | 1215227.1527 | 2611507.397 | 1215239.6581
96 | 2611527.2655 | 1215252.8317 | 2611507.397 | 1215239.6581
97 | 2611546.7707 | 1215182.1897 | 2611544.8493 | 1215181.227
98 | 2611524.4176 | 1215256.9952 | 2611527.2655 | 1215252.8317
99 | 2611527.2655 | 1215252.8317 | 2611543.2338 | 1215264.7671
100 | 2611412.2102 | 1215242.7725 | 2611424.2367 | 1215226.2841
101 | 2611524.4176 | 1215256.9952 | 2611510.3126 | 1215247.4012
102 | 2611524.4176 | 1215256.9952 | 2611532.2586 | 1215262.3689 | 2611551.5357 | 1215276.3808
103 | 2611524.4176 | 1215256.9952 | 2611513.1822 | 1215273.443
104 | 2611543.91 | 1215265.2725 | 2611543.2338 | 1215264.7671
105 | 2611554.5624 | 1215186.0939 | 2611546.7707 | 1215182.1897
106 | 2611554.5624 | 1215186.0939 | 2611567.45 | 1215192.5513
107 | 2611567.45 | 1215192.5513 | 2611570.9473 | 1215194.3037
108 | 2611590.3838 | 1215204.0425 | 2611570.9473 | 1215194.3037
109 | 2611590.5328 | 1215204.1172 | 2611590.3838 | 1215204.0425
110 | 2611625.1644 | 1215221.4697 | 2611633.5544 | 1215207.7523
111 | 2611625.1644 | 1215221.4697 | 2611614.8951 | 1215237.2051
112 | 2611614.8951 | 1215237.2051 | 2611600.0167 | 1215260.003
113 | 2611551.5357 | 1215276.3808 | 2611556.8109 | 1215280.2152 | 2611566.3535 | 1215287.7055
114 | 2611513.1822 | 1215273.443 | 2611501.34 | 1215290.779
115 | 2611550.6308 | 1215270.2958 | 2611543.91 | 1215265.2725
116 | 2611569.2411 | 1215289.9722 | 2611566.3535 | 1215287.7055
117 | 2611496.2074 | 1215298.2927 | 2611501.34 | 1215290.779
118 | 2611550.6308 | 1215270.2958 | 2611551.5873 | 1215271.0108
119 | 2611577.8954 | 1215296.7652 | 2611569.2411 | 1215289.9722
120 | 2611496.2074 | 1215298.2927 | 2611493.8452 | 1215301.7507 | 2611490.6583 | 1215304.2275
121 | 2611577.8954 | 1215296.7652 | 2611580.7869 | 1215293.6135 | 2611579.3098 | 1215291.7318
122 | 2611579.3098 | 1215291.7318 | 2611588.1864 | 1215278.1304
123 | 2611600.0167 | 1215260.003 | 2611588.1864 | 1215278.1304
124 | 2611490.6583 | 1215304.2275 | 2611481.808 | 1215311.1056
125 | 2611481.808 | 1215311.1056 | 2611469.4272 | 1215320.7275
126 | 2611454.3089 | 1215332.4768 | 2611469.4272 | 1215320.7275
127 | 2611441.682 | 1215341.7615 | 2611445.2987 | 1215339.4792 | 2611454.3089 | 1215332.4768
128 | 2611441.682 | 1215341.7615 | 2611435.6406 | 1215345.5739
129 | 2611418.2478 | 1215356.5495 | 2611435.6406 | 1215345.5739
130 | 2611424.375 | 1215254.4356 | 2611423.2201 | 1215250.8203 | 2611423.2201 | 1215250.8203
131 | 2611424.375 | 1215254.4356 | 2611424.375 | 1215254.4356 | 2611419.8375 | 1215261.2044
132 | 2611412.2102 | 1215242.7725 | 2611423.2201 | 1215250.8203
133 | 2611412.8309 | 1215271.6567 | 2611419.8375 | 1215261.2044
134 | 2611412.2102 | 1215242.7725 | 2611403.1098 | 1215236.5348
135 | 2611421.8523 | 1215303.1695 | 2611412.8309 | 1215271.6567 | 2611412.8309 | 1215271.6567
136 | 2611412.8309 | 1215271.6567 | 2611397.2653 | 1215287.9996
137 | 2611403.1098 | 1215236.5348 | 2611398.6572 | 1215233.4828
138 | 2611421.8523 | 1215303.1695 | 2611421.8523 | 1215303.1695 | 2611428.4133 | 1215304.0663
139 | 2611397.2653 | 1215287.9996 | 2611382.2994 | 1215294.5751
140 | 2611389.1797 | 1215226.9865 | 2611398.6572 | 1215233.4828
141 | 2611437.2774 | 1215305.2778 | 2611428.4133 | 1215304.0663
142 | 2611379.6532 | 1215295.7377 | 2611382.2994 | 1215294.5751
143 | 2611395.6181 | 1215218.09 | 2611389.1797 | 1215226.9865 | 2611389.1797 | 1215226.9865
144 | 2611398.0338 | 1215214.7519 | 2611395.6181 | 1215218.09
145 | 2611289.6014 | 1215155.0737 | 2611290.2559 | 1215156.7155
146 | 2611289.6014 | 1215155.0737 | 2611283.404 | 1215139.5259 | 2611282.2081 | 1215134.4851

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611267.3733 | 1215055.0004
1 | 2611282.8614 | 1215064.7271
2 | 2611298.1482 | 1215074.2451
3 | 2611263.6358 | 1215080.4443
4 | 2611286.6869 | 1215061.5436
5 | 2611327.9823 | 1215096.401
6 | 2611256.122 | 1215086.5447
7 | 2611280.6073 | 1215096.5641
8 | 2611298.4846 | 1215052.9855
9 | 2611269.9799 | 1215049.9365
10 | 2611326.5591 | 1215088.1965
11 | 2611343.7641 | 1215111.0395
12 | 2611231.7019 | 1215106.6881
13 | 2611268.5468 | 1215103.8961
14 | 2611302.8773 | 1215117.2611
15 | 2611304.6503 | 1215048.4463
16 | 2611355.9377 | 1215114.2375
17 | 2611348.8359 | 1215115.8341
18 | 2611239.2351 | 1215122.9172
19 | 2611269.1032 | 1215104.559
20 | 2611309.7121 | 1215043.5995
21 | 2611365.0695 | 1215104.3865
22 | 2611368.2225 | 1215126.915
23 | 2611368.8475 | 1215134.7491
24 | 2611392.1845 | 1215156.8
25 | 2611249.2327 | 1215147.1011
26 | 2611281.52 | 1215131.5844
27 | 2611421.635 | 1215184.0755
28 | 2611312.7959 | 1215216.8145
29 | 2611310.9898 | 1215218.0143
30 | 2611324.3057 | 1215209.1685
31 | 2611326.6493 | 1215207.6117
32 | 2611341.1545 | 1215197.9759
33 | 2611343.8773 | 1215195.6162
34 | 2611345.4956 | 1215267.9268
35 | 2611359.6973 | 1215258.6551
36 | 2611372.962 | 1215298.6776
37 | 2611290.7667 | 1215196.2352
38 | 2611303.922 | 1215187.3694
39 | 2611351.3096 | 1215188.7238
40 | 2611331.7916 | 1215184.4145
41 | 2611365.7111 | 1215254.7289
42 | 2611373.4385 | 1215298.4682
43 | 2611375.5399 | 1215297.545
44 | 2611322.2668 | 1215175.5862
45 | 2611299.9591 | 1215178.7072
46 | 2611360.0774 | 1215180.5929
47 | 2611334.3414 | 1215162.8463
48 | 2611422.4349 | 1215184.7278
49 | 2611445.6342 | 1215203.6475
50 | 2611439.3707 | 1215212.7267
51 | 2611465.3129 | 1215217.1862
52 | 2611448.0784 | 1215200.0946
53 | 2611387.3033 | 1215128.2625
54 | 2611401.3533 | 1215114.098
55 | 2611378.2033 | 1215137.2149
56 | 2611384.3686 | 1215097.5273
57 | 2611380.9882 | 1215094.2292
58 | 2611415.001 | 1215172.8606
59 | 2611437.4452 | 1215191.3398
60 | 2611424.5484 | 1215158.9978
61 | 2611379.1639 | 1215092.4462
62 | 2611431.2106 | 1215149.3244
63 | 2611459.1587 | 1215207.1086
64 | 2611451.6386 | 1215119.6631
65 | 2611451.8708 | 1215119.3261
66 | 2611457.7008 | 1215110.8609
67 | 2611467.4158 | 1215096.755
68 | 2611471.5657 | 1215186.8108
69 | 2611434.0147 | 1215220.4904
70 | 2611485.9617 | 1215231.1409
71 | 2611489.2878 | 1215064.9971
72 | 2611470.2354 | 1215057.3563
73 | 2611451.5087 | 1215077.1843
74 | 2611423.8537 | 1215040.6444
75 | 2611404.1146 | 1215033.7155
76 | 2611399.7934 | 1215032.2411
77 | 2611392.7057 | 1215029.8262
78 | 2611380.7183 | 1215042.9091
79 | 2611353.1755 | 1215016.3434
80 | 2611369.5765 | 1215055.0689
81 | 2611353.0292 | 1215016.2935
82 | 2611367.9414 | 1215056.8534
83 | 2611336.0466 | 1215008.051
84 | 2611321.4672 | 1215027.7315
85 | 2611361.6906 | 1215063.6754
86 | 2611484.412 | 1215165.7943
87 | 2611482.6316 | 1215168.7069
88 | 2611505.8797 | 1215161.7009
89 | 2611523.1007 | 1215170.3296
90 | 2611524.3163 | 1215170.9387
91 | 2611542.6004 | 1215180.1002
92 | 2611488.5362 | 1215227.1527
93 | 2611507.397 | 1215239.6581
94 | 2611544.8493 | 1215181.227
95 | 2611527.2655 | 1215252.8317
96 | 2611424.2367 | 1215226.2841
97 | 2611510.3126 | 1215247.4012
98 | 2611524.4176 | 1215256.9952
99 | 2611543.2338 | 1215264.7671
100 | 2611546.7707 | 1215182.1897
101 | 2611554.5624 | 1215186.0939
102 | 2611567.45 | 1215192.5513
103 | 2611570.9473 | 1215194.3037
104 | 2611590.3838 | 1215204.0425
105 | 2611590.5328 | 1215204.1172
106 | 2611625.1644 | 1215221.4697
107 | 2611633.5544 | 1215207.7523
108 | 2611614.8951 | 1215237.2051
109 | 2611551.5357 | 1215276.3808
110 | 2611513.1822 | 1215273.443
111 | 2611543.91 | 1215265.2725
112 | 2611566.3535 | 1215287.7055
113 | 2611501.34 | 1215290.779
114 | 2611550.6308 | 1215270.2958
115 | 2611569.2411 | 1215289.9722
116 | 2611496.2074 | 1215298.2927
117 | 2611551.5873 | 1215271.0108
118 | 2611579.3098 | 1215291.7318
119 | 2611577.8954 | 1215296.7652
120 | 2611588.1864 | 1215278.1304
121 | 2611600.0167 | 1215260.003
122 | 2611490.6583 | 1215304.2275
123 | 2611481.808 | 1215311.1056
124 | 2611469.4272 | 1215320.7275
125 | 2611454.3089 | 1215332.4768
126 | 2611441.682 | 1215341.7615
127 | 2611435.6406 | 1215345.5739
128 | 2611418.2478 | 1215356.5495
129 | 2611424.375 | 1215254.4356
130 | 2611423.2201 | 1215250.8203
131 | 2611419.8375 | 1215261.2044
132 | 2611412.2102 | 1215242.7725
133 | 2611412.8309 | 1215271.6567
134 | 2611403.1098 | 1215236.5348
135 | 2611421.8523 | 1215303.1695
136 | 2611397.2653 | 1215287.9996
137 | 2611398.6572 | 1215233.4828
138 | 2611428.4133 | 1215304.0663
139 | 2611382.2994 | 1215294.5751
140 | 2611379.6532 | 1215295.7377
141 | 2611389.1797 | 1215226.9865
142 | 2611437.2774 | 1215305.2778
143 | 2611395.6181 | 1215218.09
144 | 2611398.0338 | 1215214.7519
145 | 2611290.2559 | 1215156.7155
146 | 2611289.6014 | 1215155.0737
147 | 2611282.2081 | 1215134.4851
148 | 2611445.6342 | 1215203.6475

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1