## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4123-15_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4123-15_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4123-15_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4123-15_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4123-15_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4123-15_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4123-15_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4123-15_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4123-15_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4123-15_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4123-15_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4123-15_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4123-15_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4123-15_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4123-15_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4123-15_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4123-15_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4123-15_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4123-15_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4123-15_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4123-15_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4123-15_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4123-15_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4123-15_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4123-15_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4123-15_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4123-15_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4123-15_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4123-15_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4123-15_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4123-15_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4123-15_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4123-15_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4123-15_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4123-15_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4123-15_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4123-15_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4123-15_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4123-15_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4123-15_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4123-15_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4123-15_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4123-15_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4123-15_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4123-15_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4123-15_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4123-15_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4123-15_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4123-15_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4123-15_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4123-15_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4123-15_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4123-15_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4123-15_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4123-15_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4123-15_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4123-15_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4123-15_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4123-15_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4123-15_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4123-15_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4123-15_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4123-15_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4123-15_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4123-15_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4123-15_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4123-15_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4123-15_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4123-15_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4123-15_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4123-15_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4123-15_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4123-15_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4123-15_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4123-15_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4123-15_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4123-15_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4123-15_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4123-15_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4123-15_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4123-15_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4123-15_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4123-15_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4123-15_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4123-15_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4123-15_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4123-15_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4123-15_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4123-15_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4123-15_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4123-15_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4123-15_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4123-15_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4123-15_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4123-15_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4123-15_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4123-15_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4123-15_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4123-15_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4123-15_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4123-15_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4123-15_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4123-15_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4123-15_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4123-15_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4123-15_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4123-15_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4123-15_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4123-15_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4123-15_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4123-15_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4123-15_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4123-15_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4123-15_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4123-15_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4123-15_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4123-15_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4123-15_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4123-15_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4123-15_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4123-15_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4123-15_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4123-15_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4123-15_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4123-15_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4123-15_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4123-15_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_430_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4123-15_0_4_load_0 | 0 | 0.0014027 | 0.00035155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4123-15_0_4_load_1 | 1 | 0.0022977 | 0.00057586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4123-15_0_4_load_2 | 2 | 0.001256 | 0.00031479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4123-15_0_4_load_4 | 4 | 0.0026285 | 0.00065877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4123-15_0_4_load_5 | 5 | 0.0034574 | 0.00086651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4123-15_0_4_load_57 | 6 | 0.0041697 | 0.001045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4123-15_0_4_load_58 | 7 | 0.0022396 | 0.0005613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4123-15_0_4_load_87 | 8 | 0.0052602 | 0.0013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4123-15_0_4_load_77 | 9 | 0.0020926 | 0.00052446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4123-15_0_4_load_88 | 10 | 0.0034444 | 0.00086325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4123-15_0_4_load_6 | 11 | 0.0030067 | 0.00075354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4123-15_0_4_load_7 | 12 | 0.0018207 | 0.0004563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4123-15_0_4_load_9 | 14 | 0.0013891 | 0.00034814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4123-15_0_4_load_10 | 15 | 0.0014264 | 0.00035748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4123-15_0_4_load_59 | 16 | 0.0013621 | 0.00034137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4123-15_0_4_load_90 | 17 | 0.0014271 | 0.00035768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4123-15_0_4_load_33 | 18 | 0.0019422 | 0.00048677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4123-15_0_4_load_97 | 20 | 0.0032102 | 0.00080456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4123-15_0_4_load_95 | 21 | 0.0065823 | 0.0016497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4123-15_0_4_load_13 | 22 | 0.0016112 | 0.00040379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4123-15_0_4_load_14 | 23 | 0.0012765 | 0.00031991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4123-15_0_4_load_47 | 27 | 0.0015408 | 0.00038617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4123-15_0_4_load_41 | 28 | 0.002804 | 0.00070276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4123-15_0_4_load_75 | 29 | 0.00093083 | 0.00023329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4123-15_0_4_load_34 | 30 | 0.0015699 | 0.00039345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4123-15_0_4_load_76 | 31 | 0.0087181 | 0.002185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4123-15_0_4_load_18 | 32 | 0.0031475 | 0.00078883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4123-15_0_4_load_19 | 33 | 0.0021532 | 0.00053964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4123-15_0_4_load_20 | 34 | 0.0020962 | 0.00052536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4123-15_0_4_load_21 | 35 | 0.001564 | 0.00039197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4123-15_0_4_load_28 | 37 | 0.0014307 | 0.00035858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4123-15_0_4_load_26 | 38 | 0.0027229 | 0.00068241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4123-15_0_4_load_23 | 40 | 0.0025142 | 0.00063011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4123-15_0_4_load_29 | 41 | 0.0017419 | 0.00043657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4123-15_0_4_load_36 | 42 | 0.0084648 | 0.0021215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4123-15_0_4_load_92 | 43 | 0.0026832 | 0.00067248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4123-15_0_4_load_24 | 44 | 0.0016696 | 0.00041845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4123-15_0_4_load_25 | 45 | 0.0037126 | 0.00093046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4123-15_0_4_load_62 | 46 | 0.0028829 | 0.00072253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4123-15_0_4_load_61 | 47 | 0.0018651 | 0.00046745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4123-15_0_4_load_74 | 51 | 0.0020642 | 0.00051734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4123-15_0_4_load_86 | 52 | 0.077302 | 0.019374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4123-15_0_4_load_30 | 53 | 0.0018082 | 0.00045318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4123-15_0_4_load_31 | 54 | 0.0013175 | 0.00033019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4123-15_0_4_load_35 | 56 | 0.0016069 | 0.00040272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4123-15_0_4_load_94 | 57 | 0.00091204 | 0.00022858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4123-15_0_4_load_85 | 58 | 0.00091126 | 0.00022838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4123-15_0_4_load_40 | 60 | 0.0021754 | 0.00054521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4123-15_0_4_load_127 | 61 | 0.0065016 | 0.0016295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4123-15_0_4_load_117 | 62 | 0.0063147 | 0.0015826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4123-15_0_4_load_39 | 63 | 0.0063468 | 0.0015906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4123-15_0_4_load_82 | 64 | 0.0017198 | 0.00043103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4123-15_0_4_load_93 | 65 | 0.0018372 | 0.00046044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4123-15_0_4_load_116 | 66 | 0.0016051 | 0.00040227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4123-15_0_4_load_80 | 67 | 0.0020467 | 0.00051295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4123-15_0_4_load_66 | 68 | 0.0030122 | 0.00075494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4123-15_0_4_load_42 | 69 | 0.0015292 | 0.00038327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4123-15_0_4_load_55 | 71 | 0.0015084 | 0.00037804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4123-15_0_4_load_53 | 72 | 0.0014501 | 0.00036343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4123-15_0_4_load_48 | 73 | 0.0056426 | 0.0014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4123-15_0_4_load_49 | 74 | 0.0061498 | 0.0015413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4123-15_0_4_load_50 | 75 | 0.0097768 | 0.0024503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4123-15_0_4_load_51 | 76 | 0.0036495 | 0.00091465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4123-15_0_4_load_52 | 77 | 0.0054495 | 0.0013658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4123-15_0_4_load_67 | 78 | 0.0056543 | 0.0014171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4123-15_0_4_load_65 | 79 | 0.001666 | 0.00041755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4123-15_0_4_load_54 | 80 | 0.0015867 | 0.00039767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4123-15_0_4_load_56 | 81 | 0.001553 | 0.00038921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4123-15_0_4_load_68 | 82 | 0.0014381 | 0.00036043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4123-15_0_4_load_69 | 83 | 0.001289 | 0.00032304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4123-15_0_4_load_60 | 84 | 0.0015616 | 0.00039137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4123-15_0_4_load_63 | 85 | 0.0051104 | 0.0012808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4123-15_0_4_load_64 | 86 | 0.0014961 | 0.00037495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4123-15_0_4_load_70 | 87 | 0.00091663 | 0.00022973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4123-15_0_4_load_83 | 88 | 0.001548 | 0.00038797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4123-15_0_4_load_84 | 89 | 0.0012459 | 0.00031226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4123-15_0_4_load_71 | 90 | 0.0021153 | 0.00053014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4123-15_0_4_load_72 | 91 | 0.0020639 | 0.00051726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4123-15_0_4_load_73 | 92 | 0.0016461 | 0.00041256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4123-15_0_4_load_78 | 93 | 0.0018982 | 0.00047575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4123-15_0_4_load_79 | 94 | 0.0029493 | 0.00073916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4123-15_0_4_load_89 | 95 | 0.001787 | 0.00044787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4123-15_0_4_load_125 | 96 | 0.0015155 | 0.00037983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4123-15_0_4_load_123 | 97 | 0.0026148 | 0.00065532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4123-15_0_4_load_96 | 98 | 0.0080937 | 0.0020285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4123-15_0_4_load_98 | 99 | 0.0065765 | 0.0016482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4123-15_0_4_load_100 | 100 | 0.006574 | 0.0016476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4123-15_0_4_load_99 | 101 | 0.0061728 | 0.001547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4123-15_0_4_load_101 | 102 | 0.0056504 | 0.0014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4123-15_0_4_load_102 | 103 | 0.0057921 | 0.0014516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4123-15_0_4_load_113 | 104 | 0.0044898 | 0.0011253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4123-15_0_4_load_103 | 106 | 0.0036015 | 0.00090261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4123-15_0_4_load_104 | 107 | 0.0043759 | 0.0010967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4123-15_0_4_load_105 | 108 | 0.0025236 | 0.00063248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4123-15_0_4_load_106 | 109 | 0.0057771 | 0.0014479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4123-15_0_4_load_107 | 110 | 0.00258 | 0.00064662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4123-15_0_4_load_121 | 111 | 0.0033176 | 0.00083146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4123-15_0_4_load_114 | 112 | 0.0030993 | 0.00077675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4123-15_0_4_load_124 | 113 | 0.0041689 | 0.0010448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4123-15_0_4_load_115 | 114 | 0.0019321 | 0.00048423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4123-15_0_4_load_108 | 115 | 0.0017996 | 0.00045102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4123-15_0_4_load_109 | 116 | 0.0039386 | 0.00098712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4123-15_0_4_load_111 | 117 | 0.0013267 | 0.00033251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4123-15_0_4_load_112 | 118 | 0.0027422 | 0.00068727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4123-15_0_4_load_128 | 119 | 0.0045487 | 0.00114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4123-15_0_4_load_120 | 122 | 0.0017448 | 0.00043728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4123-15_0_4_load_129 | 123 | 0.0042076 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4123-15_0_4_load_130 | 124 | 0.0021588 | 0.00054105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4123-15_0_4_load_122 | 125 | 0.0013701 | 0.00034337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4123-15_0_4_load_131 | 126 | 0.017136 | 0.0042946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4123-15_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4123-15_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4123-15_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4123-15_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4123-15_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.02127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4123-15_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4123-15_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.018896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4123-15_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4123-15_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0037702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4123-15_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.012581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4123-15_0_4_line_10 |  | 10 | 49 | 0.016106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4123-15_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_4123-15_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.017369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_4123-15_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0014217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_4123-15_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.035732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_4123-15_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.020686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_4123-15_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0079599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_4123-15_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.0032163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_4123-15_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.014354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4123-15_0_4_line_19 |  | 18 | 54 | 0.021376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4123-15_0_4_line_20 |  | 19 | 95 | 0.0078771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4123-15_0_4_line_21 |  | 19 | 94 | 0.0075632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4123-15_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.040729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4123-15_0_4_line_23 |  | 21 | 98 | 0.044667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4123-15_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0063108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4123-15_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4123-15_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0059331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4123-15_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.016435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4123-15_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4123-15_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4123-15_0_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.0070429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4123-15_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.013263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4123-15_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.07277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4123-15_0_4_line_33 |  | 30 | 55 | 0.0082801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4123-15_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4123-15_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4123-15_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0063338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4123-15_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0091253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4123-15_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.017543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4123-15_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.033477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4123-15_0_4_line_40 |  | 36 | 39 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4123-15_0_4_line_41 |  | 36 | 40 | 0.011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4123-15_0_4_line_42 |  | 37 | 41 | 0.0069254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4123-15_0_4_line_43 |  | 38 | 42 | 0.00066801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4123-15_0_4_line_44 |  | 39 | 43 | 0.017462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4123-15_0_4_line_45 |  | 40 | 44 | 0.0035935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4123-15_0_4_line_46 |  | 41 | 52 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4123-15_0_4_line_47 |  | 42 | 48 | 0.016294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4123-15_0_4_line_48 |  | 43 | 51 | 0.021621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4123-15_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4123-15_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4123-15_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0086877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4123-15_0_4_line_52 |  | 47 | 84 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4123-15_0_4_line_53 |  | 48 | 59 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_4123-15_0_4_line_54 |  | 48 | 60 | 0.022446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4123-15_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.008617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4123-15_0_4_line_56 |  | 50 | 71 | 0.011864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4123-15_0_4_line_57 |  | 50 | 70 | 0.035542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4123-15_0_4_line_58 |  | 51 | 91 | 0.0084844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4123-15_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0013169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_4123-15_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.011234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_4123-15_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.033091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4123-15_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0051975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4123-15_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.00016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4123-15_0_4_line_64 |  | 58 | 89 | 0.01228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4123-15_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.02201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4123-15_0_4_line_66 |  | 59 | 62 | 0.017053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4123-15_0_4_line_67 |  | 60 | 65 | 0.01151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4123-15_0_4_line_68 |  | 62 | 66 | 0.0030733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4123-15_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.027464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4123-15_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.0010222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4123-15_0_4_line_71 |  | 65 | 68 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4123-15_0_4_line_72 |  | 66 | 121 | 0.028862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4123-15_0_4_line_73 |  | 67 | 93 | 0.020243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4123-15_0_4_line_74 |  | 68 | 86 | 0.002985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4123-15_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4123-15_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0035628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4123-15_0_4_line_77 |  | 72 | 80 | 0.01757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4123-15_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.013417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4123-15_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0099082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4123-15_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0052947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4123-15_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0084031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4123-15_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.01464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4123-15_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.00017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4123-15_0_4_line_84 |  | 79 | 85 | 0.0017149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4123-15_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.00010458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4123-15_0_4_line_86 |  | 81 | 82 | 0.015953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4123-15_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0012464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4123-15_0_4_line_88 |  | 83 | 87 | 0.0087455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4123-15_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4123-15_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0080347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4123-15_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.009326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4123-15_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.032173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4123-15_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4123-15_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4123-15_0_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_4123-15_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.01362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_4123-15_0_4_line_97 |  | 97 | 125 | 0.0065152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_4123-15_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.029216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4123-15_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4123-15_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.00035322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4123-15_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.027014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4123-15_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.0055549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4123-15_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.02351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4123-15_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.018068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4123-15_0_4_line_105 |  | 105 | 118 | 0.0034606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4123-15_0_4_line_106 |  | 105 | 115 | 0.013353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4123-15_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_4123-15_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.010311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_4123-15_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.0040492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_4123-15_0_4_line_110 |  | 108 | 110 | 0.019392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_4123-15_0_4_line_111 |  | 109 | 111 | 0.015798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_4123-15_0_4_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0048687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_4123-15_0_4_line_113 |  | 111 | 113 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_4123-15_0_4_line_114 |  | 112 | 114 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_4123-15_0_4_line_115 |  | 113 | 125 | 0.0065198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_4123-15_0_4_line_116 |  | 114 | 120 | 0.015157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_4123-15_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0091389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4123-15_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0047899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4123-15_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.022368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4123-15_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.019701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4123-15_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.018721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_4123-15_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.011329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4123-15_0_4_line_123 |  | 122 | 123 | 0.0098652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4123-15_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.01882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4123-15_0_4_line_125 |  | 124 | 126 | 0.0035841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4123-15_0_4_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2657969.6085 | 1258465.7261 | 2657952.2737 | 1258456.0699
1 | 2657987.4394 | 1258475.6587 | 2657969.6085 | 1258465.7261
2 | 2657941.3577 | 1258449.9892 | 2657952.2737 | 1258456.0699
3 | 2657987.4394 | 1258475.6587 | 2657984.4805 | 1258488.0404
4 | 2657987.4394 | 1258475.6587 | 2658006.7299 | 1258484.6192
5 | 2657941.3577 | 1258449.9892 | 2657928.7581 | 1258443.1097
6 | 2657941.3577 | 1258449.9892 | 2657933.0044 | 1258466.9389
7 | 2658006.7299 | 1258484.6192 | 2658017.4208 | 1258489.5852
8 | 2657928.7581 | 1258443.1097 | 2657925.449 | 1258441.3029
9 | 2658028.8311 | 1258494.8853 | 2658017.4208 | 1258489.5852
10 | 2658043.4384 | 1258501.6704 | 2658028.8311 | 1258494.8853
11 | 2658202.3905 | 1258471.4716 | 2658191.9804 | 1258488.3991
12 | 2658211.4891 | 1258456.6766 | 2658202.3905 | 1258471.4716
13 | 2658191.9804 | 1258488.3991 | 2658191.2356 | 1258489.6101
14 | 2658211.4891 | 1258456.6766 | 2658177.4114 | 1258445.9308
15 | 2658191.2356 | 1258489.6101 | 2658180.3991 | 1258507.2309
16 | 2658169.8199 | 1258443.537 | 2658177.4114 | 1258445.9308
17 | 2658178.7143 | 1258509.9706 | 2658178.7143 | 1258509.9706 | 2658180.3991 | 1258507.2309
18 | 2658156.1301 | 1258439.2202 | 2658169.8199 | 1258443.537
19 | 2658178.7143 | 1258509.9706 | 2658170.7011 | 1258529.7883
20 | 2658156.1301 | 1258439.2202 | 2658155.2513 | 1258432.7513 | 2658154.7342 | 1258431.5056
21 | 2658156.1301 | 1258439.2202 | 2658148.785 | 1258437.4174
22 | 2658215.3188 | 1258399.9643 | 2658213.5272 | 1258385.1453 | 2658203.2121 | 1258361.4947
23 | 2658203.2121 | 1258361.4947 | 2658200.3818 | 1258355.0056 | 2658183.9528 | 1258332.9505 | 2658175.7238 | 1258327.1195
24 | 2658158.7578 | 1258579.9185 | 2658162.7429 | 1258584.8119 | 2658162.7429 | 1258584.8119
25 | 2658162.8459 | 1258598.1114 | 2658162.7429 | 1258584.8119
26 | 2658155.0112 | 1258575.318 | 2658158.7578 | 1258579.9185
27 | 2658178.1881 | 1258604.122 | 2658162.8459 | 1258598.1114
28 | 2658155.0112 | 1258575.318 | 2658130.9065 | 1258569.0774
29 | 2658155.0112 | 1258575.318 | 2658159.3543 | 1258561.9176
30 | 2658178.1881 | 1258604.122 | 2658183.3995 | 1258599.3845
31 | 2658159.3543 | 1258561.9176 | 2658163.4435 | 1258549.3005
32 | 2658183.3995 | 1258599.3845 | 2658188.7156 | 1258594.5519 | 2658209.8192 | 1258584.2852 | 2658231.7362 | 1258579.4528 | 2658240.1205 | 1258561.6553
33 | 2658165.9964 | 1258541.4238 | 2658163.4435 | 1258549.3005
34 | 2658020.6347 | 1258435.032 | 2658006.0878 | 1258427.675
35 | 2658020.6347 | 1258435.032 | 2658039.6664 | 1258444.657
36 | 2658000.4357 | 1258424.8165 | 2658006.0878 | 1258427.675
37 | 2658047.8095 | 1258448.7753 | 2658039.6664 | 1258444.657
38 | 2657984.7809 | 1258416.8993 | 2658000.4357 | 1258424.8165
39 | 2658047.8095 | 1258448.7753 | 2658050.21 | 1258415.3842
40 | 2658047.8095 | 1258448.7753 | 2658046.6479 | 1258462.6739
41 | 2658047.8095 | 1258448.7753 | 2658052.3731 | 1258446.2071 | 2658058.598 | 1258447.6964
42 | 2657984.7809 | 1258416.8993 | 2657978.601 | 1258413.7739
43 | 2658050.21 | 1258415.3842 | 2658050.2579 | 1258414.7179
44 | 2658046.6479 | 1258462.6739 | 2658063.5891 | 1258466.9086
45 | 2658062.0928 | 1258448.5326 | 2658058.598 | 1258447.6964
46 | 2657968.0824 | 1258408.4542 | 2657978.601 | 1258413.7739
47 | 2658051.394 | 1258398.4632 | 2658051.1357 | 1258402.508 | 2658050.2579 | 1258414.7179
48 | 2658084.579 | 1258472.0901 | 2658082.3919 | 1258471.6086 | 2658063.5891 | 1258466.9086
49 | 2658062.0928 | 1258448.5326 | 2658079.0876 | 1258452.5988
50 | 2658079.0876 | 1258452.5988 | 2658094.1164 | 1258456.1945
51 | 2658102.5656 | 1258458.2161 | 2658094.1164 | 1258456.1945
52 | 2658125.6762 | 1258463.7455 | 2658102.5656 | 1258458.2161
53 | 2658051.394 | 1258398.4632 | 2658051.4676 | 1258394.8058 | 2658051.749 | 1258380.7206
54 | 2658051.394 | 1258398.4632 | 2658037.8869 | 1258391.2923 | 2658031.5716 | 1258387.932
55 | 2658043.4384 | 1258501.6704 | 2658042.7435 | 1258510.2587
56 | 2658042.7435 | 1258510.2587 | 2658054.2758 | 1258513.0451
57 | 2658038.1912 | 1258545.506 | 2658042.7435 | 1258510.2587
58 | 2658084.579 | 1258472.0901 | 2658092.8649 | 1258473.9146
59 | 2658170.7011 | 1258529.7883 | 2658170.2075 | 1258531.0092
60 | 2658165.9964 | 1258541.4238 | 2658170.2075 | 1258531.0092
61 | 2658165.9964 | 1258541.4238 | 2658133.9959 | 1258533.0006
62 | 2658128.9696 | 1258531.6776 | 2658133.9959 | 1258533.0006
63 | 2658128.8115 | 1258531.6359 | 2658128.9696 | 1258531.6776
64 | 2658128.8115 | 1258531.6359 | 2658116.9359 | 1258528.51
65 | 2658051.749 | 1258380.7206 | 2658058.9704 | 1258381.5698 | 2658066.8602 | 1258384.2269 | 2658070.7378 | 1258389.3352
66 | 2658051.749 | 1258380.7206 | 2658051.8963 | 1258373.3946 | 2658052.7991 | 1258363.711
67 | 2658022.0726 | 1258381.4989 | 2658027.8598 | 1258385.9569 | 2658031.5716 | 1258387.932
68 | 2658053.0844 | 1258360.651 | 2658052.7991 | 1258363.711
69 | 2658110.7155 | 1258424.7431 | 2658091.9155 | 1258417.641 | 2658085.2154 | 1258414.5771
70 | 2658110.7155 | 1258424.7431 | 2658111.6718 | 1258425.1043
71 | 2658008.4658 | 1258371.0172 | 2658022.0726 | 1258381.4989
72 | 2658055.7636 | 1258331.9138 | 2658053.0844 | 1258360.651
73 | 2658130.6085 | 1258432.258 | 2658111.6718 | 1258425.1043
74 | 2658008.4658 | 1258371.0172 | 2658006.8942 | 1258369.8066 | 2658006.0987 | 1258369.1988
75 | 2658038.1912 | 1258545.506 | 2658048.8924 | 1258548.1951
76 | 2658057.739 | 1258513.8819 | 2658054.2758 | 1258513.0451
77 | 2658057.739 | 1258513.8819 | 2658074.8175 | 1258518.0083
78 | 2657964.7607 | 1258337.6166 | 2657954.099 | 1258329.471
79 | 2657964.7607 | 1258337.6166 | 2657972.634 | 1258343.6318
80 | 2657949.8987 | 1258326.2475 | 2657950.4733 | 1258326.701 | 2657954.099 | 1258329.471
81 | 2657979.3114 | 1258348.7333 | 2657972.634 | 1258343.6318
82 | 2657979.3114 | 1258348.7333 | 2657990.9446 | 1258357.621
83 | 2657990.9446 | 1258357.621 | 2657991.0829 | 1258357.7267
84 | 2657992.4456 | 1258358.7678 | 2657991.0829 | 1258357.7267
85 | 2658074.8175 | 1258518.0083 | 2658074.9191 | 1258518.0329
86 | 2658090.4258 | 1258521.7796 | 2658074.9191 | 1258518.0329
87 | 2658091.6373 | 1258522.0723 | 2658090.4258 | 1258521.7796
88 | 2658091.6373 | 1258522.0723 | 2658100.1382 | 1258524.1263
89 | 2657992.4456 | 1258358.7678 | 2658006.0987 | 1258369.1988
90 | 2658100.1382 | 1258524.1263 | 2658101.8875 | 1258524.549 | 2658107.9171 | 1258526.1361
91 | 2658107.9171 | 1258526.1361 | 2658116.9359 | 1258528.51
92 | 2658092.8649 | 1258473.9146 | 2658124.2848 | 1258480.833
93 | 2658140.7438 | 1258484.4571 | 2658124.2848 | 1258480.833
94 | 2658130.6085 | 1258432.258 | 2658135.8845 | 1258434.2511 | 2658148.785 | 1258437.4174
95 | 2658148.1867 | 1258415.7715 | 2658148.4245 | 1258416.3058 | 2658154.7342 | 1258431.5056
96 | 2658148.1867 | 1258415.7715 | 2658142.6479 | 1258403.3281
97 | 2658139.9985 | 1258397.3759 | 2658142.6479 | 1258403.3281
98 | 2658151.8861 | 1258310.2284 | 2658175.7238 | 1258327.1195
99 | 2658151.8861 | 1258310.2284 | 2658130.9943 | 1258295.4246
100 | 2658130.9943 | 1258295.4246 | 2658130.789 | 1258295.2791 | 2658130.705 | 1258295.2221
101 | 2658130.705 | 1258295.2221 | 2658112.6355 | 1258282.9588 | 2658108.1952 | 1258280.299
102 | 2658108.1952 | 1258280.299 | 2658103.4298 | 1258277.4444
103 | 2658081.6856 | 1258269.6971 | 2658093.6884 | 1258271.6092 | 2658103.4298 | 1258277.4444
104 | 2658063.6942 | 1258268.1792 | 2658077.9941 | 1258269.109 | 2658081.6856 | 1258269.6971
105 | 2658063.6942 | 1258268.1792 | 2658063.4317 | 1258271.6298
106 | 2658063.6942 | 1258268.1792 | 2658062.9151 | 1258254.8491
107 | 2658114.2392 | 1258349.9206 | 2658115.16 | 1258350.621 | 2658121.3239 | 1258357.0528 | 2658124.3188 | 1258363.4745
108 | 2658114.2392 | 1258349.9206 | 2658106.7042 | 1258344.189 | 2658106.0087 | 1258343.7117
109 | 2658124.3188 | 1258363.4745 | 2658126.0302 | 1258367.1442
110 | 2658090.0195 | 1258332.7391 | 2658106.0087 | 1258343.7117
111 | 2658126.0302 | 1258367.1442 | 2658132.7071 | 1258381.4614
112 | 2658090.0195 | 1258332.7391 | 2658086.0052 | 1258329.9843
113 | 2658137.3472 | 1258391.4195 | 2658137.2646 | 1258391.2338 | 2658132.7071 | 1258381.4614
114 | 2658072.0194 | 1258320.6799 | 2658082.6063 | 1258327.6518 | 2658086.0052 | 1258329.9843
115 | 2658137.3472 | 1258391.4195 | 2658139.9985 | 1258397.3759
116 | 2658058.8021 | 1258313.4415 | 2658063.9923 | 1258315.3938 | 2658072.0194 | 1258320.6799
117 | 2658062.9151 | 1258254.8491 | 2658062.4418 | 1258246.7516 | 2658062.3706 | 1258245.7265
118 | 2658062.3706 | 1258245.7265 | 2658062.0387 | 1258240.9481
119 | 2658063.4317 | 1258271.6298 | 2658063.2268 | 1258274.3235 | 2658061.0164 | 1258293.8653
120 | 2658058.8021 | 1258313.4415 | 2658061.0164 | 1258293.8653
121 | 2658055.7636 | 1258331.9138 | 2658058.8021 | 1258313.4415
122 | 2658055.7636 | 1258331.9138 | 2658046.3856 | 1258325.5579
123 | 2658038.2192 | 1258320.0231 | 2658046.3856 | 1258325.5579
124 | 2658038.2192 | 1258320.0231 | 2658022.6402 | 1258309.4645
125 | 2658019.6733 | 1258307.4537 | 2658022.6402 | 1258309.4645

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657969.6085 | 1258465.7261
1 | 2657952.2737 | 1258456.0699
2 | 2657987.4394 | 1258475.6587
3 | 2657941.3577 | 1258449.9892
4 | 2657984.4805 | 1258488.0404
5 | 2658006.7299 | 1258484.6192
6 | 2657928.7581 | 1258443.1097
7 | 2657933.0044 | 1258466.9389
8 | 2658017.4208 | 1258489.5852
9 | 2657925.449 | 1258441.3029
10 | 2658028.831 | 1258494.8853
11 | 2658202.3905 | 1258471.4716
12 | 2658191.9804 | 1258488.3991
13 | 2658211.4891 | 1258456.6766
14 | 2658191.2356 | 1258489.6101
15 | 2658177.4114 | 1258445.9308
16 | 2658180.3991 | 1258507.2309
17 | 2658169.8199 | 1258443.537
18 | 2658178.7143 | 1258509.9706
19 | 2658156.1301 | 1258439.2202
20 | 2658215.3188 | 1258399.9643
21 | 2658203.2121 | 1258361.4947
22 | 2658162.7429 | 1258584.8119
23 | 2658158.7578 | 1258579.9185
24 | 2658162.8459 | 1258598.1114
25 | 2658155.0112 | 1258575.318
26 | 2658178.1881 | 1258604.122
27 | 2658130.9065 | 1258569.0774
28 | 2658159.3543 | 1258561.9176
29 | 2658183.3995 | 1258599.3845
30 | 2658163.4435 | 1258549.3005
31 | 2658240.1205 | 1258561.6553
32 | 2658020.6347 | 1258435.032
33 | 2658006.0878 | 1258427.675
34 | 2658039.6664 | 1258444.657
35 | 2658000.4357 | 1258424.8165
36 | 2658047.8095 | 1258448.7753
37 | 2657984.7809 | 1258416.8993
38 | 2658050.21 | 1258415.3842
39 | 2658046.6479 | 1258462.6739
40 | 2658058.598 | 1258447.6964
41 | 2657978.601 | 1258413.7739
42 | 2658050.2579 | 1258414.7179
43 | 2658063.5891 | 1258466.9086
44 | 2658062.0928 | 1258448.5326
45 | 2658079.0876 | 1258452.5988
46 | 2658094.1164 | 1258456.1945
47 | 2658102.5656 | 1258458.2161
48 | 2658051.394 | 1258398.4632
49 | 2658043.4384 | 1258501.6704
50 | 2658042.7435 | 1258510.2587
51 | 2658084.579 | 1258472.0901
52 | 2657968.0824 | 1258408.4542
53 | 2658170.2075 | 1258531.0092
54 | 2658170.7011 | 1258529.7883
55 | 2658165.9964 | 1258541.4238
56 | 2658133.9959 | 1258533.0006
57 | 2658128.9696 | 1258531.6776
58 | 2658128.8115 | 1258531.6359
59 | 2658051.749 | 1258380.7206
60 | 2658031.5716 | 1258387.932
61 | 2658070.7378 | 1258389.3352
62 | 2658052.7991 | 1258363.711
63 | 2658085.2154 | 1258414.5771
64 | 2658110.7155 | 1258424.7431
65 | 2658022.0726 | 1258381.4989
66 | 2658053.0844 | 1258360.651
67 | 2658111.6718 | 1258425.1043
68 | 2658008.4658 | 1258371.0172
69 | 2658048.8924 | 1258548.1951
70 | 2658038.1912 | 1258545.506
71 | 2658054.2758 | 1258513.0451
72 | 2658057.739 | 1258513.8819
73 | 2657964.7607 | 1258337.6166
74 | 2657954.099 | 1258329.471
75 | 2657972.634 | 1258343.6318
76 | 2657949.8987 | 1258326.2475
77 | 2657979.3114 | 1258348.7333
78 | 2657990.9446 | 1258357.621
79 | 2657991.0829 | 1258357.7267
80 | 2658074.8175 | 1258518.0083
81 | 2658074.9191 | 1258518.0329
82 | 2658090.4258 | 1258521.7796
83 | 2658091.6373 | 1258522.0723
84 | 2658125.6762 | 1258463.7455
85 | 2657992.4456 | 1258358.7678
86 | 2658006.0987 | 1258369.1988
87 | 2658100.1382 | 1258524.1263
88 | 2658107.9171 | 1258526.1361
89 | 2658116.9359 | 1258528.51
90 | 2658124.2848 | 1258480.833
91 | 2658092.8649 | 1258473.9146
92 | 2658140.7438 | 1258484.4571
93 | 2658130.6085 | 1258432.258
94 | 2658148.785 | 1258437.4174
95 | 2658154.7342 | 1258431.5056
96 | 2658148.1867 | 1258415.7715
97 | 2658142.6479 | 1258403.3281
98 | 2658175.7238 | 1258327.1195
99 | 2658151.8861 | 1258310.2284
100 | 2658130.9943 | 1258295.4246
101 | 2658130.705 | 1258295.2221
102 | 2658108.1952 | 1258280.299
103 | 2658103.4298 | 1258277.4444
104 | 2658081.6856 | 1258269.6971
105 | 2658063.6942 | 1258268.1792
106 | 2658114.2392 | 1258349.9206
107 | 2658124.3188 | 1258363.4745
108 | 2658106.0087 | 1258343.7117
109 | 2658126.0302 | 1258367.1442
110 | 2658090.0195 | 1258332.7391
111 | 2658132.7071 | 1258381.4614
112 | 2658086.0052 | 1258329.9843
113 | 2658137.3472 | 1258391.4195
114 | 2658072.0194 | 1258320.6799
115 | 2658062.9151 | 1258254.8491
116 | 2658062.3706 | 1258245.7265
117 | 2658062.0387 | 1258240.9481
118 | 2658063.4317 | 1258271.6298
119 | 2658061.0164 | 1258293.8653
120 | 2658058.8021 | 1258313.4415
121 | 2658055.7636 | 1258331.9138
122 | 2658046.3856 | 1258325.5579
123 | 2658038.2192 | 1258320.0231
124 | 2658022.6402 | 1258309.4645
125 | 2658139.9985 | 1258397.3759
126 | 2658019.6733 | 1258307.4537
127 | 2658051.749 | 1258380.7206

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1