## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4141-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4141-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4141-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4141-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4141-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4141-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4141-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4141-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4141-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4141-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4141-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4141-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4141-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4141-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4141-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4141-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4141-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4141-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4141-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4141-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4141-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4141-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4141-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4141-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4141-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4141-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4141-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4141-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4141-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4141-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4141-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4141-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4141-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4141-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4141-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4141-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4141-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4141-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4141-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4141-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4141-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4141-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4141-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4141-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4141-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4141-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4141-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4141-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4141-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4141-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4141-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4141-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4141-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4141-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4141-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4141-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4141-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4141-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4141-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4141-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4141-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4141-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4141-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4141-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4141-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4141-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4141-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4141-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4141-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4141-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4141-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4141-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4141-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4141-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4141-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4141-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4141-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4141-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4141-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4141-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4141-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4141-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4141-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4141-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4141-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4141-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4141-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4141-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4141-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4141-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4141-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4141-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4141-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4141-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4141-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4141-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4141-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4141-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4141-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4141-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4141-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4141-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4141-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4141-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4141-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4141-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4141-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4141-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4141-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4141-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4141-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4141-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4141-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4141-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4141-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4141-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4141-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4141-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4141-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4141-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4141-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4141-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4141-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4141-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4141-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4141-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4141-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4141-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4141-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4141-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4141-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4141-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4141-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4141-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4141-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4141-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4141-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4141-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4141-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4141-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4141-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4141-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4141-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4141-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4141-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4141-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4141-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4141-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_474_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4141-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0068286 | 0.0017114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4141-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0014924 | 0.00037404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4141-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0015663 | 0.00039254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4141-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0012703 | 0.00031837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4141-4_0_5_load_20 | 5 | 0.0013912 | 0.00034867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4141-4_0_5_load_41 | 6 | 0.0043455 | 0.0010891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4141-4_0_5_load_44 | 8 | 0.0080437 | 0.0020159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4141-4_0_5_load_77 | 9 | 0.0087212 | 0.0021857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4141-4_0_5_load_5 | 11 | 0.0061031 | 0.0015296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4141-4_0_5_load_9 | 13 | 0.0080765 | 0.0020242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4141-4_0_5_load_17 | 14 | 0.0070037 | 0.0017553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4141-4_0_5_load_21 | 17 | 0.0023084 | 0.00057854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4141-4_0_5_load_16 | 19 | 0.0031258 | 0.00078341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4141-4_0_5_load_14 | 20 | 0.0012226 | 0.0003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4141-4_0_5_load_15 | 21 | 0.0076948 | 0.0019285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4141-4_0_5_load_10 | 23 | 0.00092599 | 0.00023208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4141-4_0_5_load_82 | 24 | 0.0017284 | 0.00043317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4141-4_0_5_load_60 | 26 | 0.0024162 | 0.00060555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4141-4_0_5_load_71 | 27 | 0.0096324 | 0.0024141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4141-4_0_5_load_78 | 28 | 0.0007335 | 0.00018383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4141-4_0_5_load_62 | 29 | 0.0046838 | 0.0011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4141-4_0_5_load_61 | 31 | 0.0019567 | 0.0004904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4141-4_0_5_load_24 | 32 | 0.010684 | 0.0026776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4141-4_0_5_load_27 | 35 | 0.0013679 | 0.00034282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4141-4_0_5_load_28 | 36 | 0.00096476 | 0.00024179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4141-4_0_5_load_29 | 37 | 0.0063463 | 0.0015905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4141-4_0_5_load_50 | 39 | 0.0011739 | 0.0002942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4141-4_0_5_load_87 | 40 | 0.0058959 | 0.0014777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4141-4_0_5_load_68 | 43 | 0.0040354 | 0.0010114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4141-4_0_5_load_36 | 44 | 0.0012057 | 0.00030219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4141-4_0_5_load_88 | 45 | 0.001697 | 0.0004253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4141-4_0_5_load_64 | 46 | 0.0032017 | 0.00080241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4141-4_0_5_load_35 | 47 | 0.0025311 | 0.00063437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4141-4_0_5_load_59 | 48 | 0.0047659 | 0.0011945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4141-4_0_5_load_56 | 49 | 0.0051769 | 0.0012975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4141-4_0_5_load_69 | 50 | 0.0030623 | 0.00076749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4141-4_0_5_load_31 | 51 | 0.0051777 | 0.0012977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4141-4_0_5_load_74 | 56 | 0.0057419 | 0.0014391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4141-4_0_5_load_94 | 57 | 0.0083412 | 0.0020905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4141-4_0_5_load_72 | 58 | 0.0032899 | 0.00082452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4141-4_0_5_load_43 | 59 | 0.0074184 | 0.0018592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4141-4_0_5_load_38 | 61 | 0.014335 | 0.0035926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4141-4_0_5_load_39 | 62 | 0.0144 | 0.0036089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4141-4_0_5_load_155 | 65 | 0.014291 | 0.0035816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4141-4_0_5_load_83 | 67 | 0.013678 | 0.0034279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4141-4_0_5_load_51 | 68 | 0.014612 | 0.0036621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4141-4_0_5_load_45 | 69 | 0.0030548 | 0.00076561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4141-4_0_5_load_46 | 70 | 0.0028236 | 0.00070766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4141-4_0_5_load_47 | 71 | 0.0018951 | 0.00047496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4141-4_0_5_load_48 | 72 | 0.00341 | 0.00085463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4141-4_0_5_load_49 | 73 | 0.0032706 | 0.0008197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4141-4_0_5_load_84 | 74 | 0.016886 | 0.0042321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4141-4_0_5_load_85 | 75 | 0.0044096 | 0.0011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4141-4_0_5_load_53 | 76 | 0.014188 | 0.0035557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4141-4_0_5_load_57 | 77 | 0.0054324 | 0.0013615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4141-4_0_5_load_79 | 78 | 0.0055423 | 0.001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4141-4_0_5_load_66 | 79 | 0.0048294 | 0.0012104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4141-4_0_5_load_75 | 81 | 0.0032245 | 0.00080813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4141-4_0_5_load_70 | 82 | 0.0026723 | 0.00066974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4141-4_0_5_load_128 | 83 | 0.0060088 | 0.0015059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4141-4_0_5_load_129 | 84 | 0.0033541 | 0.00084061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4141-4_0_5_load_73 | 85 | 0.0042711 | 0.0010704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4141-4_0_5_load_81 | 86 | 0.00379 | 0.00094986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4141-4_0_5_load_122 | 90 | 0.0009515 | 0.00023847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4141-4_0_5_load_148 | 91 | 0.00085045 | 0.00021314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4141-4_0_5_load_120 | 92 | 0.0012236 | 0.00030666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4141-4_0_5_load_149 | 93 | 0.00086116 | 0.00021583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4141-4_0_5_load_90 | 94 | 0.0019599 | 0.0004912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4141-4_0_5_load_93 | 96 | 0.0037266 | 0.00093398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4141-4_0_5_load_95 | 97 | 0.0017268 | 0.00043278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4141-4_0_5_load_96 | 98 | 0.0092783 | 0.0023254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4141-4_0_5_load_139 | 99 | 0.013953 | 0.0034969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4141-4_0_5_load_152 | 100 | 0.040803 | 0.010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4141-4_0_5_load_153 | 101 | 0.0083413 | 0.0020905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4141-4_0_5_load_97 | 102 | 0.0021052 | 0.00052761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4141-4_0_5_load_98 | 103 | 0.0015574 | 0.00039032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4141-4_0_5_load_99 | 104 | 0.001428 | 0.0003579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4141-4_0_5_load_101 | 105 | 0.0010522 | 0.00026371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4141-4_0_5_load_112 | 107 | 0.0017992 | 0.00045092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4141-4_0_5_load_108 | 108 | 0.0016264 | 0.00040762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4141-4_0_5_load_102 | 109 | 0.0037097 | 0.00092973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4141-4_0_5_load_103 | 110 | 0.0010355 | 0.00025952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4141-4_0_5_load_105 | 112 | 0.0024942 | 0.00062511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4141-4_0_5_load_107 | 114 | 0.0070907 | 0.0017771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4141-4_0_5_load_154 | 115 | 0.0086223 | 0.002161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4141-4_0_5_load_121 | 116 | 0.0030033 | 0.0007527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4141-4_0_5_load_119 | 118 | 0.0039145 | 0.00098107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4141-4_0_5_load_127 | 119 | 0.0016438 | 0.00041197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4141-4_0_5_load_125 | 120 | 0.0035911 | 0.00090002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4141-4_0_5_load_109 | 121 | 0.002351 | 0.00058922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4141-4_0_5_load_111 | 122 | 0.002405 | 0.00060275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4141-4_0_5_load_133 | 124 | 0.0012771 | 0.00032007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4141-4_0_5_load_134 | 125 | 0.0088322 | 0.0022136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4141-4_0_5_load_113 | 126 | 0.0050414 | 0.0012635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4141-4_0_5_load_117 | 128 | 0.0045454 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4141-4_0_5_load_118 | 129 | 0.0027396 | 0.00068662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4141-4_0_5_load_116 | 130 | 0.004262 | 0.0010682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4141-4_0_5_load_138 | 131 | 0.0065008 | 0.0016292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4141-4_0_5_load_137 | 132 | 0.0031355 | 0.00078582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4141-4_0_5_load_123 | 133 | 0.0035536 | 0.00089061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4141-4_0_5_load_124 | 134 | 0.0040504 | 0.0010151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4141-4_0_5_load_130 | 135 | 0.00067592 | 0.0001694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4141-4_0_5_load_131 | 136 | 0.0010711 | 0.00026843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4141-4_0_5_load_132 | 137 | 0.0084641 | 0.0021213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4141-4_0_5_load_135 | 138 | 0.0039641 | 0.00099348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4141-4_0_5_load_140 | 139 | 0.00085781 | 0.00021499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4141-4_0_5_load_141 | 140 | 0.0015057 | 0.00037736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4141-4_0_5_load_142 | 141 | 0.0019716 | 0.00049413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4141-4_0_5_load_143 | 142 | 0.0015268 | 0.00038266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4141-4_0_5_load_144 | 143 | 0.0010672 | 0.00026746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4141-4_0_5_load_146 | 144 | 0.00091165 | 0.00022848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4141-4_0_5_load_147 | 145 | 0.0011137 | 0.00027912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4141-4_0_5_load_151 | 146 | 0.0014726 | 0.00036907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4141-4_0_5_load_150 | 147 | 0.019491 | 0.0048849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4141-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00035935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4141-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4141-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0095212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4141-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.027335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4141-4_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.017343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4141-4_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4141-4_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.04035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4141-4_0_5_line_7 |  | 6 | 10 | 0.039611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4141-4_0_5_line_8 |  | 7 | 14 | 0.020695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4141-4_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.022103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4141-4_0_5_line_10 |  | 9 | 28 | 0.0079887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4141-4_0_5_line_11 |  | 10 | 59 | 0.036577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4141-4_0_5_line_12 |  | 10 | 55 | 0.020761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_4141-4_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4141-4_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4141-4_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0077656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4141-4_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.02777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4141-4_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.038564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4141-4_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.04924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4141-4_0_5_line_19 |  | 15 | 19 | 0.038103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4141-4_0_5_line_20 |  | 16 | 21 | 0.01656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4141-4_0_5_line_21 |  | 16 | 22 | 0.065873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4141-4_0_5_line_22 |  | 17 | 24 | 0.010283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4141-4_0_5_line_23 |  | 18 | 25 | 0.05552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4141-4_0_5_line_24 |  | 18 | 26 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4141-4_0_5_line_25 |  | 19 | 20 | 0.0093929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4141-4_0_5_line_26 |  | 20 | 21 | 0.012804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4141-4_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.015106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4141-4_0_5_line_28 |  | 24 | 28 | 0.0094404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4141-4_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.046196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4141-4_0_5_line_30 |  | 26 | 31 | 0.018902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4141-4_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4141-4_0_5_line_32 |  | 30 | 67 | 0.036516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4141-4_0_5_line_33 |  | 30 | 63 | 0.041432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4141-4_0_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.033161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4141-4_0_5_line_35 |  | 32 | 34 | 0.0069784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4141-4_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0083897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4141-4_0_5_line_37 |  | 33 | 36 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4141-4_0_5_line_38 |  | 34 | 37 | 0.029501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4141-4_0_5_line_39 |  | 34 | 38 | 0.010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_4141-4_0_5_line_40 |  | 35 | 39 | 0.025518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_4141-4_0_5_line_41 |  | 36 | 40 | 0.0039816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4141-4_0_5_line_42 |  | 37 | 41 | 0.01061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4141-4_0_5_line_43 |  | 38 | 42 | 0.021706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4141-4_0_5_line_44 |  | 38 | 43 | 0.019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_4141-4_0_5_line_45 |  | 39 | 44 | 0.031173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_4141-4_0_5_line_46 |  | 40 | 45 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4141-4_0_5_line_47 |  | 41 | 46 | 0.011762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4141-4_0_5_line_48 |  | 41 | 47 | 0.038993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4141-4_0_5_line_49 |  | 42 | 48 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4141-4_0_5_line_50 |  | 42 | 49 | 0.0083976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4141-4_0_5_line_51 |  | 43 | 50 | 0.0033863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4141-4_0_5_line_52 |  | 44 | 54 | 0.035098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_4141-4_0_5_line_53 |  | 45 | 89 | 0.0009715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4141-4_0_5_line_54 |  | 46 | 75 | 0.01792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4141-4_0_5_line_55 |  | 47 | 52 | 0.018627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4141-4_0_5_line_56 |  | 48 | 78 | 0.030805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4141-4_0_5_line_57 |  | 49 | 77 | 0.020801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4141-4_0_5_line_58 |  | 50 | 82 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4141-4_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.02325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4141-4_0_5_line_60 |  | 52 | 53 | 0.013458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4141-4_0_5_line_61 |  | 53 | 56 | 0.021097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4141-4_0_5_line_62 |  | 54 | 55 | 0.027026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_4141-4_0_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.03334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_4141-4_0_5_line_64 |  | 56 | 58 | 0.027099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4141-4_0_5_line_65 |  | 57 | 60 | 0.032194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_4141-4_0_5_line_66 |  | 58 | 85 | 0.020818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4141-4_0_5_line_67 |  | 59 | 68 | 0.040444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4141-4_0_5_line_68 |  | 60 | 96 | 0.025088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4141-4_0_5_line_69 |  | 60 | 94 | 0.0067629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_4141-4_0_5_line_70 |  | 61 | 62 | 0.041015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4141-4_0_5_line_71 |  | 62 | 63 | 0.017216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4141-4_0_5_line_72 |  | 63 | 64 | 0.004882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4141-4_0_5_line_73 |  | 64 | 65 | 0.019283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4141-4_0_5_line_74 |  | 64 | 66 | 0.034631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4141-4_0_5_line_75 |  | 66 | 76 | 0.019562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4141-4_0_5_line_76 |  | 66 | 68 | 0.028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4141-4_0_5_line_77 |  | 69 | 70 | 0.0019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4141-4_0_5_line_78 |  | 69 | 71 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4141-4_0_5_line_79 |  | 70 | 72 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4141-4_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.0020186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4141-4_0_5_line_81 |  | 72 | 74 | 0.015847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4141-4_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0056574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4141-4_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4141-4_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.037329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4141-4_0_5_line_85 |  | 81 | 85 | 0.025533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4141-4_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0062088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4141-4_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.01774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4141-4_0_5_line_88 |  | 84 | 88 | 0.0092192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4141-4_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.00617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4141-4_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4141-4_0_5_line_91 |  | 88 | 103 | 0.025407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4141-4_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4141-4_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.024888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4141-4_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4141-4_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.013974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4141-4_0_5_line_96 |  | 92 | 118 | 0.0081693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4141-4_0_5_line_97 |  | 93 | 142 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4141-4_0_5_line_98 |  | 94 | 95 | 0.029681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4141-4_0_5_line_99 |  | 95 | 97 | 0.018525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4141-4_0_5_line_100 |  | 95 | 98 | 0.024528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4141-4_0_5_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0026865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4141-4_0_5_line_102 |  | 98 | 100 | 0.022002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4141-4_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.032002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4141-4_0_5_line_104 |  | 101 | 147 | 0.057921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4141-4_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.01034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4141-4_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0053285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4141-4_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4141-4_0_5_line_108 |  | 105 | 106 | 0.010811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4141-4_0_5_line_109 |  | 106 | 107 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4141-4_0_5_line_110 |  | 106 | 108 | 0.006016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4141-4_0_5_line_111 |  | 108 | 121 | 0.017177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4141-4_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0075276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4141-4_0_5_line_113 |  | 109 | 111 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4141-4_0_5_line_114 |  | 110 | 112 | 0.028493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4141-4_0_5_line_115 |  | 111 | 113 | 0.004726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4141-4_0_5_line_116 |  | 111 | 114 | 0.052891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4141-4_0_5_line_117 |  | 112 | 115 | 0.0087745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4141-4_0_5_line_118 |  | 113 | 116 | 0.030142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4141-4_0_5_line_119 |  | 114 | 117 | 0.0043511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4141-4_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.024705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4141-4_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.02499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4141-4_0_5_line_122 |  | 117 | 120 | 0.034699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4141-4_0_5_line_123 |  | 119 | 128 | 0.00070809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4141-4_0_5_line_124 |  | 120 | 133 | 0.0042005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4141-4_0_5_line_125 |  | 121 | 122 | 0.023233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4141-4_0_5_line_126 |  | 122 | 123 | 0.0298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4141-4_0_5_line_127 |  | 123 | 124 | 0.0040669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4141-4_0_5_line_128 |  | 123 | 125 | 0.019642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4141-4_0_5_line_129 |  | 124 | 137 | 0.014186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4141-4_0_5_line_130 |  | 125 | 138 | 0.026987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4141-4_0_5_line_131 |  | 126 | 127 | 0.041694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4141-4_0_5_line_132 |  | 127 | 128 | 0.017012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4141-4_0_5_line_133 |  | 127 | 129 | 0.014004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4141-4_0_5_line_134 |  | 130 | 131 | 0.020057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4141-4_0_5_line_135 |  | 131 | 132 | 0.025248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4141-4_0_5_line_136 |  | 132 | 138 | 0.00010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4141-4_0_5_line_137 |  | 133 | 134 | 0.020584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4141-4_0_5_line_138 |  | 135 | 136 | 0.00053566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4141-4_0_5_line_139 |  | 135 | 137 | 0.022969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4141-4_0_5_line_140 |  | 139 | 140 | 0.0091617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4141-4_0_5_line_141 |  | 139 | 141 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_4141-4_0_5_line_142 |  | 140 | 142 | 0.012558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_4141-4_0_5_line_143 |  | 141 | 143 | 0.013005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_4141-4_0_5_line_144 |  | 143 | 144 | 0.024436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_4141-4_0_5_line_145 |  | 144 | 145 | 0.007419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4141-4_0_5_line_146 |  | 145 | 146 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4141-4_0_5_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 148 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2656540.6446 | 1233503.4445 | 2656540.3161 | 1233503.2989
1 | 2656540.6446 | 1233503.4445 | 2656552.5679 | 1233508.7275
2 | 2656531.515 | 1233499.673 | 2656536.5682 | 1233501.6383 | 2656540.3161 | 1233503.2989
3 | 2656575.8463 | 1233522.8923 | 2656559.3654 | 1233511.7394 | 2656552.5679 | 1233508.7275
4 | 2656531.515 | 1233499.673 | 2656515.3511 | 1233493.3863
5 | 2656575.8463 | 1233522.8923 | 2656584.2901 | 1233529.0991
6 | 2656487.0759 | 1233468.5688 | 2656489.3792 | 1233477.1295 | 2656496.6256 | 1233485.7484 | 2656508.7886 | 1233490.8339 | 2656515.3511 | 1233493.3863
7 | 2656615.0986 | 1233553.9749 | 2656592.2278 | 1233534.9338 | 2656584.2901 | 1233529.0991
8 | 2656487.0759 | 1233468.5688 | 2656487.9196 | 1233459.4487 | 2656491.311 | 1233448.4223
9 | 2656560.2993 | 1233487.1092 | 2656554.3614 | 1233479.1151 | 2656546.5992 | 1233469.7741
10 | 2656546.5992 | 1233469.7741 | 2656541.4936 | 1233463.6299
11 | 2656615.0986 | 1233553.9749 | 2656628.3104 | 1233536.356 | 2656635.9628 | 1233523.975
12 | 2656629.0633 | 1233569.3734 | 2656615.0986 | 1233553.9749
13 | 2656439.8937 | 1233411.406 | 2656435.1584 | 1233428.9739
14 | 2656439.8937 | 1233411.406 | 2656441.0004 | 1233407.2805 | 2656446.0397 | 1233393.6046
15 | 2656448.7247 | 1233386.318 | 2656446.0397 | 1233393.6046
16 | 2656500.5064 | 1233422.3553 | 2656498.2237 | 1233425.9471 | 2656491.311 | 1233448.4223
17 | 2656500.5064 | 1233422.3553 | 2656528.7331 | 1233448.2737 | 2656528.8882 | 1233448.4604
18 | 2656500.5064 | 1233422.3553 | 2656511.6352 | 1233404.8497 | 2656522.1325 | 1233390.0622 | 2656531.0305 | 1233395.3724
19 | 2656500.5064 | 1233422.3553 | 2656462.4768 | 1233419.9843
20 | 2656448.7247 | 1233386.318 | 2656459.1794 | 1233399.1603
21 | 2656419.4808 | 1233371.7866 | 2656431.9218 | 1233361.1756 | 2656443.0318 | 1233352.0196 | 2656444.3609 | 1233369.1099 | 2656444.9135 | 1233377.087 | 2656448.7247 | 1233386.318
22 | 2656535.4601 | 1233456.3692 | 2656528.8882 | 1233448.4604
23 | 2656531.4259 | 1233347.4451 | 2656532.4884 | 1233361.4977 | 2656528.9466 | 1233380.4652 | 2656522.1325 | 1233390.0622 | 2656531.0305 | 1233395.3724
24 | 2656531.0305 | 1233395.3724 | 2656544.3222 | 1233403.3022
25 | 2656462.4768 | 1233419.9843 | 2656463.5303 | 1233415.2884 | 2656463.745 | 1233410.7131
26 | 2656463.745 | 1233410.7131 | 2656463.8626 | 1233408.2092 | 2656461.3492 | 1233401.8257 | 2656459.1794 | 1233399.1603
27 | 2656419.4808 | 1233371.7866 | 2656408.9606 | 1233382.6272
28 | 2656535.4601 | 1233456.3692 | 2656541.4936 | 1233463.6299
29 | 2656531.4259 | 1233347.4451 | 2656551.4563 | 1233350.8156 | 2656575.1753 | 1233361.1774
30 | 2656560.5551 | 1233412.9868 | 2656544.3222 | 1233403.3022
31 | 2656603.5787 | 1233420.2008 | 2656594.0878 | 1233414.5469
32 | 2656603.5787 | 1233420.2008 | 2656607.065 | 1233416.6206 | 2656623.2199 | 1233389.5563
33 | 2656603.5787 | 1233420.2008 | 2656603.904 | 1233424.1954 | 2656636.7855 | 1233442.2424
34 | 2656686.4165 | 1233682.9268 | 2656699.4532 | 1233713.418
35 | 2656702.1967 | 1233719.8346 | 2656699.4532 | 1233713.418
36 | 2656686.4165 | 1233682.9268 | 2656682.609 | 1233675.4508
37 | 2656686.4165 | 1233682.9268 | 2656704.8421 | 1233673.6227
38 | 2656702.1967 | 1233719.8346 | 2656698.1019 | 1233721.3409 | 2656692.1237 | 1233721.106 | 2656675.5288 | 1233711.5386
39 | 2656702.1967 | 1233719.8346 | 2656706.2417 | 1233729.0902
40 | 2656682.609 | 1233675.4508 | 2656671.0281 | 1233652.7118
41 | 2656708.3963 | 1233671.828 | 2656704.8421 | 1233673.6227
42 | 2656666.3372 | 1233706.2395 | 2656675.5288 | 1233711.5386
43 | 2656706.2417 | 1233729.0902 | 2656709.6482 | 1233750.5255
44 | 2656706.2417 | 1233729.0902 | 2656713.3536 | 1233729.525 | 2656724.7848 | 1233734.0369
45 | 2656656.8807 | 1233624.9337 | 2656671.0281 | 1233652.7118
46 | 2656708.3963 | 1233671.828 | 2656731.4271 | 1233660.1984
47 | 2656666.3372 | 1233706.2395 | 2656660.6728 | 1233716.5478
48 | 2656666.3372 | 1233706.2395 | 2656631.6937 | 1233688.3433
49 | 2656709.6482 | 1233750.5255 | 2656711.7624 | 1233760.5625
50 | 2656709.6482 | 1233750.5255 | 2656704.6352 | 1233753.8577 | 2656703.2854 | 1233755.8156
51 | 2656724.7848 | 1233734.0369 | 2656727.9346 | 1233735.2801
52 | 2656640.9521 | 1233593.658 | 2656656.8807 | 1233624.9337
53 | 2656731.4271 | 1233660.1984 | 2656732.2943 | 1233659.7605
54 | 2656660.6728 | 1233716.5478 | 2656658.5639 | 1233720.3857 | 2656655.7109 | 1233733.6225
55 | 2656613.7492 | 1233685.2805 | 2656626.2756 | 1233685.5444 | 2656631.6937 | 1233688.3433
56 | 2656718.0599 | 1233790.7171 | 2656717.0569 | 1233785.6968 | 2656711.7624 | 1233760.5625
57 | 2656703.2854 | 1233755.8156 | 2656691.4791 | 1233772.9413
58 | 2656752.3801 | 1233746.2359 | 2656739.4786 | 1233739.8365 | 2656727.9346 | 1233735.2801
59 | 2656613.7492 | 1233685.2805 | 2656620.5055 | 1233663.0342
60 | 2656607.754 | 1233697.1534 | 2656608.7161 | 1233693.1043 | 2656613.7492 | 1233685.2805
61 | 2656607.754 | 1233697.1534 | 2656602.8787 | 1233717.6797
62 | 2656629.0633 | 1233569.3734 | 2656640.9521 | 1233593.658
63 | 2656629.0633 | 1233569.3734 | 2656637.5464 | 1233567.3418 | 2656660.9747 | 1233574.8977
64 | 2656597.3179 | 1233744.1917 | 2656599.6072 | 1233731.4536 | 2656602.8787 | 1233717.6797
65 | 2656691.6149 | 1233584.7794 | 2656660.9747 | 1233574.8977
66 | 2656597.3179 | 1233744.1917 | 2656593.6356 | 1233764.6817
67 | 2656656.6608 | 1233489.9746 | 2656650.7668 | 1233499.5905 | 2656648.2078 | 1233501.2005 | 2656642.1217 | 1233511.4603 | 2656641.9124 | 1233514.349 | 2656635.9628 | 1233523.975
68 | 2656691.6149 | 1233584.7794 | 2656699.1033 | 1233560.8354
69 | 2656691.6149 | 1233584.7794 | 2656698.0693 | 1233586.7991
70 | 2656647.209 | 1233429.3814 | 2656668.0974 | 1233394.0843
71 | 2656636.7855 | 1233442.2424 | 2656640.4328 | 1233440.8318 | 2656647.209 | 1233429.3814
72 | 2656636.7855 | 1233442.2424 | 2656638.0123 | 1233446.9682
73 | 2656638.0123 | 1233446.9682 | 2656627.509 | 1233463.1565
74 | 2656638.0123 | 1233446.9682 | 2656667.9918 | 1233464.4541
75 | 2656667.9918 | 1233464.4541 | 2656672.9351 | 1233460.5209 | 2656680.1828 | 1233449.4355
76 | 2656667.9918 | 1233464.4541 | 2656662.9743 | 1233476.1694 | 2656663.125 | 1233479.4285 | 2656656.6608 | 1233489.9746
77 | 2656646.3354 | 1233777.1209 | 2656646.741 | 1233775.239
78 | 2656646.3354 | 1233777.1209 | 2656646.0732 | 1233778.3376 | 2656639.1325 | 1233798.8359
79 | 2656646.741 | 1233775.239 | 2656651.18 | 1233754.6439
80 | 2656638.4851 | 1233800.7479 | 2656639.1325 | 1233798.8359
81 | 2656651.18 | 1233754.6439 | 2656654.5189 | 1233739.1529
82 | 2656655.7109 | 1233733.6225 | 2656654.5189 | 1233739.1529
83 | 2656582.5164 | 1233826.5526 | 2656598.4292 | 1233830.7618
84 | 2656582.5164 | 1233826.5526 | 2656589.1192 | 1233789.8122
85 | 2656593.6356 | 1233764.6817 | 2656589.1192 | 1233789.8122
86 | 2656757.9422 | 1233748.9948 | 2656752.3801 | 1233746.2359
87 | 2656757.9422 | 1233748.9948 | 2656761.3966 | 1233750.7083 | 2656773.2423 | 1233757.9508
88 | 2656781.1079 | 1233762.7598 | 2656773.2423 | 1233757.9508
89 | 2656781.3278 | 1233772.2348 | 2656777.5317 | 1233777.0988
90 | 2656781.1079 | 1233762.7598 | 2656785.5332 | 1233765.4816 | 2656781.3278 | 1233772.2348
91 | 2656781.1079 | 1233762.7598 | 2656795.3708 | 1233759.5273 | 2656806.0692 | 1233758.1835
92 | 2656732.2943 | 1233659.7605 | 2656742.0264 | 1233656.166
93 | 2656732.2943 | 1233659.7605 | 2656742.7265 | 1233671.6232 | 2656751.2044 | 1233674.9047
94 | 2656753.0612 | 1233652.0904 | 2656742.0264 | 1233656.166
95 | 2656751.2044 | 1233674.9047 | 2656754.4777 | 1233676.1717 | 2656764.7474 | 1233678.1796
96 | 2656760.5144 | 1233648.7581 | 2656754.7135 | 1233651.4801 | 2656753.0612 | 1233652.0904
97 | 2656774.8083 | 1233680.1209 | 2656772.8922 | 1233679.772 | 2656764.7474 | 1233678.1796
98 | 2656726.3957 | 1233595.6626 | 2656698.0693 | 1233586.7991
99 | 2656726.3957 | 1233595.6626 | 2656744.077 | 1233601.1886
100 | 2656726.3957 | 1233595.6626 | 2656731.6278 | 1233577.3229 | 2656732.7289 | 1233571.9783
101 | 2656744.077 | 1233601.1886 | 2656746.6412 | 1233601.9899
102 | 2656737.1684 | 1233550.4294 | 2656732.7289 | 1233571.9783
103 | 2656744.0686 | 1233519.1817 | 2656738.9708 | 1233541.6809 | 2656737.1684 | 1233550.4294
104 | 2656744.0686 | 1233519.1817 | 2656754.7719 | 1233462.2581
105 | 2656816.3281 | 1233756.8949 | 2656806.0692 | 1233758.1835
106 | 2656821.6151 | 1233756.2308 | 2656816.3281 | 1233756.8949
107 | 2656821.6151 | 1233756.2308 | 2656839.8953 | 1233753.9346
108 | 2656849.973 | 1233750.2319 | 2656842.1733 | 1233753.6485 | 2656839.8953 | 1233753.9346
109 | 2656849.973 | 1233750.2319 | 2656854.8673 | 1233756.9386 | 2656866.2742 | 1233764.5561
110 | 2656849.973 | 1233750.2319 | 2656855.2649 | 1233747.3705
111 | 2656870.1196 | 1233738.7783 | 2656865.7934 | 1233741.6777 | 2656855.2649 | 1233747.3705
112 | 2656827.0264 | 1233628.8163 | 2656834.0816 | 1233631.4408
113 | 2656812.3808 | 1233623.3682 | 2656827.0264 | 1233628.8163
114 | 2656860.7864 | 1233641.375 | 2656834.0816 | 1233631.4408
115 | 2656812.3808 | 1233623.3682 | 2656807.9453 | 1233621.7025
116 | 2656812.3808 | 1233623.3682 | 2656830.1662 | 1233607.2721 | 2656850.4386 | 1233586.67
117 | 2656869.0102 | 1233644.4342 | 2656860.7864 | 1233641.375
118 | 2656807.9453 | 1233621.7025 | 2656789.3823 | 1233635.2117 | 2656782.8794 | 1233638.2632
119 | 2656853.4904 | 1233583.5686 | 2656850.4386 | 1233586.67
120 | 2656760.5144 | 1233648.7581 | 2656782.8794 | 1233638.2632
121 | 2656853.4904 | 1233583.5686 | 2656864.2847 | 1233572.6091 | 2656870.6479 | 1233565.4116
122 | 2656853.4904 | 1233583.5686 | 2656846.43 | 1233577.7306 | 2656837.6277 | 1233578.2913 | 2656822.1895 | 1233571.877
123 | 2656870.6479 | 1233565.4116 | 2656871.1169 | 1233564.8811
124 | 2656818.3104 | 1233570.2653 | 2656822.1895 | 1233571.877
125 | 2656870.1196 | 1233738.7783 | 2656888.9861 | 1233726.1339 | 2656889.413 | 1233725.8346
126 | 2656913.9063 | 1233708.8611 | 2656903.9469 | 1233715.648 | 2656889.413 | 1233725.8346
127 | 2656913.9063 | 1233708.8611 | 2656917.9254 | 1233708.2394
128 | 2656913.9063 | 1233708.8611 | 2656917.7859 | 1233689.6057
129 | 2656931.9095 | 1233707.2551 | 2656928.7282 | 1233706.5682 | 2656917.9254 | 1233708.2394
130 | 2656917.7859 | 1233689.6057 | 2656919.621 | 1233680.4974 | 2656923.1323 | 1233666.4108 | 2656924.4408 | 1233663.5142
131 | 2656882.3849 | 1233552.1357 | 2656922.4899 | 1233563.5359
132 | 2656882.3849 | 1233552.1357 | 2656871.1169 | 1233564.8811
133 | 2656882.3849 | 1233552.1357 | 2656891.0392 | 1233541.1258
134 | 2656934.8795 | 1233640.4047 | 2656943.1363 | 1233622.1256
135 | 2656934.8795 | 1233640.4047 | 2656924.4859 | 1233663.4142
136 | 2656924.4408 | 1233663.5142 | 2656924.4859 | 1233663.4142
137 | 2656818.3104 | 1233570.2653 | 2656799.3019 | 1233562.3676
138 | 2656954.2794 | 1233714.2757 | 2656953.7779 | 1233714.0875
139 | 2656953.7779 | 1233714.0875 | 2656940.5286 | 1233709.1162 | 2656931.9095 | 1233707.2551
140 | 2656787.163 | 1233682.3703 | 2656796.1765 | 1233684.0114
141 | 2656811.1025 | 1233686.7289 | 2656796.1765 | 1233684.0114
142 | 2656787.163 | 1233682.3703 | 2656774.8083 | 1233680.1209
143 | 2656811.1025 | 1233686.7289 | 2656823.8974 | 1233689.0585
144 | 2656823.8974 | 1233689.0585 | 2656847.9377 | 1233693.4355
145 | 2656855.2367 | 1233694.7644 | 2656847.9377 | 1233693.4355
146 | 2656865.7018 | 1233696.6698 | 2656855.2367 | 1233694.7644

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656540.6446 | 1233503.4445
1 | 2656540.3161 | 1233503.2989
2 | 2656552.5679 | 1233508.7275
3 | 2656531.515 | 1233499.673
4 | 2656575.8463 | 1233522.8923
5 | 2656515.3511 | 1233493.3863
6 | 2656584.2901 | 1233529.0991
7 | 2656487.0759 | 1233468.5688
8 | 2656560.2993 | 1233487.1092
9 | 2656546.5992 | 1233469.7741
10 | 2656615.0986 | 1233553.9749
11 | 2656435.1584 | 1233428.9739
12 | 2656439.8937 | 1233411.406
13 | 2656446.0397 | 1233393.6046
14 | 2656491.311 | 1233448.4223
15 | 2656500.5064 | 1233422.3553
16 | 2656448.7247 | 1233386.318
17 | 2656528.8882 | 1233448.4604
18 | 2656531.0305 | 1233395.3724
19 | 2656462.4768 | 1233419.9843
20 | 2656463.745 | 1233410.7131
21 | 2656459.1794 | 1233399.1603
22 | 2656419.4808 | 1233371.7866
23 | 2656408.9606 | 1233382.6272
24 | 2656535.4601 | 1233456.3692
25 | 2656531.4259 | 1233347.4451
26 | 2656544.3222 | 1233403.3022
27 | 2656575.1753 | 1233361.1774
28 | 2656541.4936 | 1233463.6299
29 | 2656594.0878 | 1233414.5469
30 | 2656603.5787 | 1233420.2008
31 | 2656560.5551 | 1233412.9868
32 | 2656699.4532 | 1233713.418
33 | 2656686.4165 | 1233682.9268
34 | 2656702.1967 | 1233719.8346
35 | 2656682.609 | 1233675.4508
36 | 2656704.8421 | 1233673.6227
37 | 2656675.5288 | 1233711.5386
38 | 2656706.2417 | 1233729.0902
39 | 2656671.0281 | 1233652.7118
40 | 2656708.3963 | 1233671.828
41 | 2656666.3372 | 1233706.2395
42 | 2656709.6482 | 1233750.5255
43 | 2656724.7848 | 1233734.0369
44 | 2656656.8807 | 1233624.9337
45 | 2656731.4271 | 1233660.1984
46 | 2656660.6728 | 1233716.5478
47 | 2656631.6937 | 1233688.3433
48 | 2656711.7624 | 1233760.5625
49 | 2656703.2854 | 1233755.8156
50 | 2656727.9346 | 1233735.2801
51 | 2656620.5055 | 1233663.0342
52 | 2656613.7492 | 1233685.2805
53 | 2656607.754 | 1233697.1533
54 | 2656640.9521 | 1233593.658
55 | 2656629.0633 | 1233569.3734
56 | 2656602.8787 | 1233717.6797
57 | 2656660.9747 | 1233574.8977
58 | 2656597.3179 | 1233744.1917
59 | 2656635.9628 | 1233523.975
60 | 2656691.6149 | 1233584.7794
61 | 2656668.0974 | 1233394.0843
62 | 2656647.209 | 1233429.3814
63 | 2656636.7855 | 1233442.2424
64 | 2656638.0123 | 1233446.9682
65 | 2656627.509 | 1233463.1565
66 | 2656667.9918 | 1233464.4541
67 | 2656623.2199 | 1233389.5563
68 | 2656656.6608 | 1233489.9746
69 | 2656646.3354 | 1233777.1209
70 | 2656646.741 | 1233775.239
71 | 2656639.1325 | 1233798.8359
72 | 2656651.18 | 1233754.6439
73 | 2656638.4851 | 1233800.7479
74 | 2656654.5189 | 1233739.1529
75 | 2656655.7109 | 1233733.6225
76 | 2656680.1828 | 1233449.4355
77 | 2656691.4791 | 1233772.9413
78 | 2656718.0599 | 1233790.7171
79 | 2656598.4292 | 1233830.7618
80 | 2656582.5164 | 1233826.5526
81 | 2656589.1192 | 1233789.8122
82 | 2656752.3801 | 1233746.2359
83 | 2656757.9422 | 1233748.9948
84 | 2656773.2423 | 1233757.9508
85 | 2656593.6356 | 1233764.6817
86 | 2656777.5317 | 1233777.0988
87 | 2656781.3278 | 1233772.2348
88 | 2656781.1079 | 1233762.7598
89 | 2656732.2943 | 1233659.7605
90 | 2656742.0264 | 1233656.166
91 | 2656751.2044 | 1233674.9047
92 | 2656753.0612 | 1233652.0904
93 | 2656764.7474 | 1233678.1796
94 | 2656698.0693 | 1233586.7991
95 | 2656726.3957 | 1233595.6626
96 | 2656699.1033 | 1233560.8354
97 | 2656744.077 | 1233601.1886
98 | 2656732.7289 | 1233571.9783
99 | 2656746.6412 | 1233601.9899
100 | 2656737.1684 | 1233550.4294
101 | 2656744.0686 | 1233519.1817
102 | 2656816.3281 | 1233756.8949
103 | 2656806.0692 | 1233758.1835
104 | 2656821.6151 | 1233756.2308
105 | 2656839.8953 | 1233753.9346
106 | 2656849.973 | 1233750.2319
107 | 2656866.2742 | 1233764.5561
108 | 2656855.2649 | 1233747.3705
109 | 2656827.0264 | 1233628.8163
110 | 2656834.0816 | 1233631.4408
111 | 2656812.3808 | 1233623.3682
112 | 2656860.7864 | 1233641.375
113 | 2656807.9453 | 1233621.7025
114 | 2656850.4386 | 1233586.67
115 | 2656869.0102 | 1233644.4342
116 | 2656782.8794 | 1233638.2632
117 | 2656853.4904 | 1233583.5686
118 | 2656760.5144 | 1233648.7581
119 | 2656870.6479 | 1233565.4116
120 | 2656822.1895 | 1233571.877
121 | 2656870.1196 | 1233738.7783
122 | 2656889.413 | 1233725.8346
123 | 2656913.9063 | 1233708.8611
124 | 2656917.9254 | 1233708.2394
125 | 2656917.7859 | 1233689.6057
126 | 2656922.4899 | 1233563.5359
127 | 2656882.3849 | 1233552.1357
128 | 2656871.1169 | 1233564.8811
129 | 2656891.0392 | 1233541.1258
130 | 2656943.1363 | 1233622.1256
131 | 2656934.8795 | 1233640.4047
132 | 2656924.4859 | 1233663.4142
133 | 2656818.3104 | 1233570.2653
134 | 2656799.3019 | 1233562.3676
135 | 2656953.7779 | 1233714.0875
136 | 2656954.2794 | 1233714.2757
137 | 2656931.9095 | 1233707.2551
138 | 2656924.4408 | 1233663.5142
139 | 2656796.1765 | 1233684.0114
140 | 2656787.163 | 1233682.3703
141 | 2656811.1025 | 1233686.7289
142 | 2656774.8083 | 1233680.1209
143 | 2656823.8974 | 1233689.0585
144 | 2656847.9377 | 1233693.4355
145 | 2656855.2367 | 1233694.7644
146 | 2656865.7018 | 1233696.6698
147 | 2656754.7719 | 1233462.2581
148 | 2656691.6149 | 1233584.7794

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1