## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4141-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4141-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4141-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4141-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4141-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4141-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4141-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4141-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4141-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4141-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4141-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4141-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4141-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4141-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4141-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4141-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4141-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4141-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4141-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4141-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4141-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4141-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4141-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4141-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4141-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4141-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4141-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4141-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4141-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4141-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4141-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4141-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4141-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4141-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4141-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4141-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4141-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4141-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4141-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4141-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4141-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4141-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4141-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4141-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4141-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4141-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4141-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4141-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4141-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4141-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4141-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4141-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4141-9_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4141-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4141-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4141-9_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4141-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4141-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4141-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4141-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4141-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4141-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4141-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4141-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4141-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4141-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4141-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4141-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4141-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4141-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4141-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4141-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4141-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4141-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4141-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4141-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4141-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4141-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4141-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4141-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4141-9_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4141-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4141-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4141-9_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4141-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4141-9_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4141-9_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4141-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4141-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4141-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4141-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4141-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4141-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4141-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4141-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4141-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4141-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4141-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4141-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4141-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4141-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4141-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4141-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4141-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4141-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4141-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4141-9_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4141-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4141-9_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4141-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4141-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4141-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4141-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4141-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4141-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4141-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4141-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4141-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4141-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4141-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4141-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4141-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4141-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4141-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4141-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4141-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4141-9_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4141-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4141-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4141-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4141-9_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4141-9_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4141-9_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4141-9_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4141-9_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4141-9_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4141-9_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4141-9_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4141-9_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4141-9_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4141-9_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_474_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4141-9_0_4_load_0 | 0 | 0.001423 | 0.00035665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4141-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0033381 | 0.0008366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4141-9_0_4_load_3 | 3 | 0.013511 | 0.0033863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4141-9_0_4_load_4 | 4 | 0.001359 | 0.00034059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4141-9_0_4_load_111 | 5 | 0.0038473 | 0.00096422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4141-9_0_4_load_85 | 6 | 0.0076601 | 0.0019198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4141-9_0_4_load_112 | 7 | 0.0030794 | 0.00077176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4141-9_0_4_load_83 | 8 | 0.0014629 | 0.00036664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4141-9_0_4_load_5 | 9 | 0.002532 | 0.00063458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4141-9_0_4_load_8 | 12 | 0.006616 | 0.0016581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4141-9_0_4_load_12 | 13 | 0.00090615 | 0.0002271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4141-9_0_4_load_9 | 14 | 0.0021358 | 0.00053528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4141-9_0_4_load_53 | 16 | 0.0013451 | 0.00033711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4141-9_0_4_load_10 | 17 | 0.0008404 | 0.00021062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4141-9_0_4_load_24 | 18 | 0.0008596 | 0.00021544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4141-9_0_4_load_25 | 19 | 0.0012545 | 0.00031441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4141-9_0_4_load_11 | 20 | 0.0085454 | 0.0021417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4141-9_0_4_load_52 | 21 | 0.0012208 | 0.00030596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4141-9_0_4_load_54 | 22 | 0.0099 | 0.0024812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4141-9_0_4_load_72 | 23 | 0.0024749 | 0.00062028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4141-9_0_4_load_14 | 24 | 0.00054329 | 0.00013616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4141-9_0_4_load_16 | 26 | 0.001499 | 0.00037567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4141-9_0_4_load_17 | 27 | 0.0040951 | 0.0010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4141-9_0_4_load_96 | 28 | 0.0013372 | 0.00033513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4141-9_0_4_load_108 | 30 | 0.0068577 | 0.0017187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4141-9_0_4_load_105 | 31 | 0.0008972 | 0.00022486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4141-9_0_4_load_18 | 32 | 0.0025478 | 0.00063854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4141-9_0_4_load_19 | 33 | 0.0024502 | 0.00061408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4141-9_0_4_load_20 | 34 | 0.0021079 | 0.0005283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4141-9_0_4_load_21 | 35 | 0.0022524 | 0.00056451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4141-9_0_4_load_22 | 36 | 0.0017441 | 0.0004371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4141-9_0_4_load_33 | 37 | 0.0018152 | 0.00045494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4141-9_0_4_load_58 | 38 | 0.0013864 | 0.00034748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4141-9_0_4_load_56 | 40 | 0.0023672 | 0.00059328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4141-9_0_4_load_75 | 41 | 0.00074617 | 0.00018701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4141-9_0_4_load_74 | 42 | 0.0038725 | 0.00097053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4141-9_0_4_load_26 | 43 | 0.0040864 | 0.0010242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4141-9_0_4_load_27 | 44 | 0.0012326 | 0.00030893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4141-9_0_4_load_29 | 46 | 0.0022624 | 0.00056701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4141-9_0_4_load_30 | 47 | 0.0018729 | 0.00046939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4141-9_0_4_load_31 | 48 | 0.0030186 | 0.00075654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4141-9_0_4_load_32 | 49 | 0.0017479 | 0.00043806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4141-9_0_4_load_39 | 50 | 0.0044621 | 0.0011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4141-9_0_4_load_70 | 51 | 0.00077843 | 0.00019509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4141-9_0_4_load_40 | 53 | 0.0017268 | 0.00043277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4141-9_0_4_load_71 | 54 | 0.0012573 | 0.00031511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4141-9_0_4_load_134 | 55 | 0.0013408 | 0.00033604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4141-9_0_4_load_77 | 56 | 0.0019351 | 0.00048499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4141-9_0_4_load_78 | 57 | 0.0023261 | 0.00058298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4141-9_0_4_load_34 | 59 | 0.0063305 | 0.0015866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4141-9_0_4_load_35 | 60 | 0.0011739 | 0.00029421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4141-9_0_4_load_36 | 61 | 0.0035641 | 0.00089326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4141-9_0_4_load_37 | 62 | 0.0020699 | 0.00051878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4141-9_0_4_load_50 | 64 | 0.00305 | 0.0007644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4141-9_0_4_load_115 | 65 | 0.0027148 | 0.00068039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4141-9_0_4_load_116 | 66 | 0.0018866 | 0.00047283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4141-9_0_4_load_110 | 67 | 0.0032409 | 0.00081226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4141-9_0_4_load_51 | 68 | 0.0035846 | 0.0008984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4141-9_0_4_load_41 | 69 | 0.0024804 | 0.00062164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4141-9_0_4_load_42 | 71 | 0.013206 | 0.0033098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4141-9_0_4_load_45 | 73 | 0.001386 | 0.00034736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4141-9_0_4_load_46 | 74 | 0.0031058 | 0.00077838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4141-9_0_4_load_47 | 75 | 0.0034283 | 0.00085921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4141-9_0_4_load_65 | 76 | 0.0015698 | 0.00039343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4141-9_0_4_load_57 | 77 | 0.0050536 | 0.0012665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4141-9_0_4_load_123 | 79 | 0.010103 | 0.002532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4141-9_0_4_load_121 | 80 | 0.01096 | 0.0027468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4141-9_0_4_load_66 | 81 | 0.0006438 | 0.00016135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4141-9_0_4_load_55 | 82 | 0.0022122 | 0.00055442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4141-9_0_4_load_138 | 83 | 0.0059073 | 0.0014805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4141-9_0_4_load_122 | 84 | 0.0083417 | 0.0020906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4141-9_0_4_load_142 | 85 | 0.0015084 | 0.00037804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4141-9_0_4_load_140 | 86 | 0.0018287 | 0.00045832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4141-9_0_4_load_73 | 87 | 0.0036981 | 0.00092683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4141-9_0_4_load_59 | 88 | 0.0016288 | 0.00040821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4141-9_0_4_load_60 | 90 | 0.0011136 | 0.00027909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4141-9_0_4_load_62 | 91 | 0.0013999 | 0.00035084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4141-9_0_4_load_69 | 94 | 0.0013449 | 0.00033707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4141-9_0_4_load_104 | 95 | 0.0033444 | 0.00083819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4141-9_0_4_load_99 | 96 | 0.0048097 | 0.0012054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4141-9_0_4_load_109 | 97 | 0.0013313 | 0.00033366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4141-9_0_4_load_68 | 98 | 0.00074086 | 0.00018568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4141-9_0_4_load_113 | 100 | 0.0025333 | 0.0006349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4141-9_0_4_load_98 | 101 | 0.001997 | 0.0005005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4141-9_0_4_load_120 | 102 | 0.0021313 | 0.00053416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4141-9_0_4_load_67 | 103 | 0.0010007 | 0.0002508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4141-9_0_4_load_100 | 105 | 0.0019824 | 0.00049683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4141-9_0_4_load_146 | 106 | 0.0027868 | 0.00069844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4141-9_0_4_load_135 | 108 | 0.0064226 | 0.0016097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4141-9_0_4_load_93 | 109 | 0.0015367 | 0.00038515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4141-9_0_4_load_127 | 110 | 0.002597 | 0.00065088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4141-9_0_4_load_81 | 111 | 0.0022338 | 0.00055983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4141-9_0_4_load_82 | 112 | 0.0069571 | 0.0017436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4141-9_0_4_load_117 | 113 | 0.0016728 | 0.00041923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4141-9_0_4_load_118 | 115 | 0.003027 | 0.00075863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4141-9_0_4_load_102 | 116 | 0.0031865 | 0.00079862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4141-9_0_4_load_94 | 117 | 0.00088984 | 0.00022301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4141-9_0_4_load_90 | 118 | 0.0024456 | 0.00061292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4141-9_0_4_load_89 | 119 | 0.0038631 | 0.00096818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4141-9_0_4_load_91 | 120 | 0.0026211 | 0.0006569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4141-9_0_4_load_92 | 121 | 0.0030485 | 0.00076403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4141-9_0_4_load_97 | 122 | 0.0050676 | 0.0012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4141-9_0_4_load_95 | 123 | 0.001661 | 0.00041628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4141-9_0_4_load_101 | 124 | 0.002464 | 0.00061755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4141-9_0_4_load_114 | 125 | 0.0014755 | 0.00036979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4141-9_0_4_load_136 | 126 | 0.0021851 | 0.00054763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4141-9_0_4_load_124 | 127 | 0.0026951 | 0.00067547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4141-9_0_4_load_125 | 128 | 0.003697 | 0.00092654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4141-9_0_4_load_126 | 129 | 0.0054356 | 0.0013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4141-9_0_4_load_128 | 130 | 0.005115 | 0.0012819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4141-9_0_4_load_129 | 131 | 0.0048358 | 0.001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4141-9_0_4_load_137 | 132 | 0.0091344 | 0.0022893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4141-9_0_4_load_144 | 134 | 0.0053139 | 0.0013318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4141-9_0_4_load_130 | 135 | 0.0010906 | 0.00027334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4141-9_0_4_load_131 | 136 | 0.0013625 | 0.00034148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4141-9_0_4_load_132 | 137 | 0.0015789 | 0.00039572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4141-9_0_4_load_133 | 138 | 0.0013545 | 0.00033947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4141-9_0_4_load_141 | 139 | 0.0016441 | 0.00041205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4141-9_0_4_load_143 | 140 | 0.0038739 | 0.00097089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4141-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0092139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4141-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4141-9_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4141-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4141-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4141-9_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0020755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4141-9_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0095546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4141-9_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4141-9_0_4_line_8 |  | 7 | 87 | 0.0083865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4141-9_0_4_line_9 |  | 8 | 111 | 0.022425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4141-9_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.082318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4141-9_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4141-9_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.042204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4141-9_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.025667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4141-9_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.014461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4141-9_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.029655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4141-9_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.033618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4141-9_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.019567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4141-9_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.015349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4141-9_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.037146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4141-9_0_4_line_20 |  | 16 | 21 | 0.024444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4141-9_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0023382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4141-9_0_4_line_22 |  | 19 | 28 | 0.016552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4141-9_0_4_line_23 |  | 21 | 68 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4141-9_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0054688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4141-9_0_4_line_25 |  | 23 | 87 | 0.005174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4141-9_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4141-9_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.017203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4141-9_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0053237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4141-9_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4141-9_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.048021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4141-9_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.077911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4141-9_0_4_line_32 |  | 30 | 125 | 0.0021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4141-9_0_4_line_33 |  | 32 | 33 | 0.0049802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_4141-9_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.012336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_4141-9_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_4141-9_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.0021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_4141-9_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0035433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_4141-9_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.010334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_4141-9_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.030938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4141-9_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.0066474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_4141-9_0_4_line_41 |  | 39 | 56 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4141-9_0_4_line_42 |  | 39 | 57 | 0.011921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4141-9_0_4_line_43 |  | 39 | 58 | 0.078504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4141-9_0_4_line_44 |  | 40 | 82 | 0.016839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_4141-9_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.036689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4141-9_0_4_line_46 |  | 42 | 46 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4141-9_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4141-9_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.027354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4141-9_0_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.016399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4141-9_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.017076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_4141-9_0_4_line_51 |  | 45 | 48 | 0.012971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_4141-9_0_4_line_52 |  | 45 | 49 | 0.022893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4141-9_0_4_line_53 |  | 47 | 50 | 0.023446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_4141-9_0_4_line_54 |  | 48 | 51 | 0.03981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_4141-9_0_4_line_55 |  | 49 | 52 | 0.037223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4141-9_0_4_line_56 |  | 50 | 53 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_4141-9_0_4_line_57 |  | 51 | 54 | 0.027001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_4141-9_0_4_line_58 |  | 52 | 55 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4141-9_0_4_line_59 |  | 53 | 69 | 0.022277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_4141-9_0_4_line_60 |  | 54 | 75 | 0.024431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_4141-9_0_4_line_61 |  | 55 | 137 | 0.0074513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4141-9_0_4_line_62 |  | 56 | 104 | 0.033519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4141-9_0_4_line_63 |  | 57 | 105 | 0.024489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4141-9_0_4_line_64 |  | 58 | 106 | 0.080903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4141-9_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.024783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4141-9_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0041108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4141-9_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0040391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4141-9_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.017553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4141-9_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.00072428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4141-9_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.010748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_4141-9_0_4_line_71 |  | 63 | 66 | 0.034954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4141-9_0_4_line_72 |  | 63 | 67 | 0.014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4141-9_0_4_line_73 |  | 64 | 68 | 0.019733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4141-9_0_4_line_74 |  | 65 | 69 | 0.0157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_4141-9_0_4_line_75 |  | 67 | 70 | 0.030392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4141-9_0_4_line_76 |  | 70 | 116 | 0.0099429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4141-9_0_4_line_77 |  | 70 | 114 | 0.008692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4141-9_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.038616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4141-9_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_4141-9_0_4_line_80 |  | 72 | 74 | 0.015026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_4141-9_0_4_line_81 |  | 72 | 75 | 0.033893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_4141-9_0_4_line_82 |  | 73 | 76 | 0.0023198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_4141-9_0_4_line_83 |  | 74 | 77 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_4141-9_0_4_line_84 |  | 76 | 81 | 0.01074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_4141-9_0_4_line_85 |  | 77 | 82 | 0.0049512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_4141-9_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.022766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4141-9_0_4_line_87 |  | 78 | 80 | 0.0078775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4141-9_0_4_line_88 |  | 79 | 83 | 0.034299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4141-9_0_4_line_89 |  | 80 | 84 | 0.015229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4141-9_0_4_line_90 |  | 81 | 103 | 0.002326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_4141-9_0_4_line_91 |  | 83 | 126 | 0.028839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4141-9_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.014682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4141-9_0_4_line_93 |  | 86 | 139 | 0.012536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4141-9_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.025303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4141-9_0_4_line_95 |  | 89 | 92 | 0.028163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4141-9_0_4_line_96 |  | 89 | 93 | 0.011974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4141-9_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.033331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4141-9_0_4_line_98 |  | 91 | 94 | 0.030416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4141-9_0_4_line_99 |  | 92 | 95 | 0.0092193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4141-9_0_4_line_100 |  | 92 | 96 | 0.02149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4141-9_0_4_line_101 |  | 93 | 97 | 0.063193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_4141-9_0_4_line_102 |  | 93 | 98 | 0.018237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_4141-9_0_4_line_103 |  | 94 | 99 | 0.01074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4141-9_0_4_line_104 |  | 95 | 100 | 0.027944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4141-9_0_4_line_105 |  | 96 | 101 | 0.026023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4141-9_0_4_line_106 |  | 97 | 102 | 0.02308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_4141-9_0_4_line_107 |  | 98 | 103 | 0.016112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_4141-9_0_4_line_108 |  | 99 | 104 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4141-9_0_4_line_109 |  | 100 | 125 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4141-9_0_4_line_110 |  | 101 | 122 | 0.003538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4141-9_0_4_line_111 |  | 104 | 109 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4141-9_0_4_line_112 |  | 105 | 107 | 0.00048607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4141-9_0_4_line_113 |  | 107 | 108 | 0.022395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4141-9_0_4_line_114 |  | 108 | 110 | 0.0013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4141-9_0_4_line_115 |  | 109 | 117 | 0.011387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4141-9_0_4_line_116 |  | 110 | 128 | 0.00059873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4141-9_0_4_line_117 |  | 111 | 112 | 0.0018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4141-9_0_4_line_118 |  | 111 | 113 | 0.088449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4141-9_0_4_line_119 |  | 112 | 114 | 0.022633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4141-9_0_4_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0053162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4141-9_0_4_line_121 |  | 116 | 124 | 0.0016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4141-9_0_4_line_122 |  | 117 | 123 | 0.033333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4141-9_0_4_line_123 |  | 118 | 119 | 0.0024167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4141-9_0_4_line_124 |  | 119 | 120 | 0.00046505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4141-9_0_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.030983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4141-9_0_4_line_126 |  | 121 | 122 | 0.0022281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4141-9_0_4_line_127 |  | 126 | 132 | 0.017488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4141-9_0_4_line_128 |  | 127 | 128 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4141-9_0_4_line_129 |  | 127 | 129 | 0.018177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4141-9_0_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4141-9_0_4_line_131 |  | 129 | 131 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4141-9_0_4_line_132 |  | 130 | 132 | 0.0035538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4141-9_0_4_line_133 |  | 131 | 133 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4141-9_0_4_line_134 |  | 133 | 134 | 0.018182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4141-9_0_4_line_135 |  | 134 | 140 | 0.033674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4141-9_0_4_line_136 |  | 135 | 136 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4141-9_0_4_line_137 |  | 135 | 137 | 0.0014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4141-9_0_4_line_138 |  | 136 | 138 | 0.01934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4141-9_0_4_line_139 |  | 139 | 140 | 0.028677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4141-9_0_4_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2655573.3425 | 1234108.0525 | 2655566.1835 | 1234113.8529
1 | 2655584.862 | 1234098.7191 | 2655573.3425 | 1234108.0525
2 | 2655584.862 | 1234098.7191 | 2655586.6466 | 1234102.1602 | 2655575.5643 | 1234112.7175
3 | 2655584.862 | 1234098.7191 | 2655589.7097 | 1234088.7435
4 | 2655554.8314 | 1234131.1775 | 2655565.6808 | 1234122.1327 | 2655575.5643 | 1234112.7175
5 | 2655589.7097 | 1234088.7435 | 2655590.6168 | 1234086.8768
6 | 2655554.8314 | 1234131.1775 | 2655547.4925 | 1234137.2956
7 | 2655597.29 | 1234073.1448 | 2655590.6168 | 1234086.8768
8 | 2655541.3563 | 1234142.9948 | 2655544.2885 | 1234139.9666 | 2655547.4925 | 1234137.2956
9 | 2655607.0916 | 1234052.975 | 2655597.29 | 1234073.1448
10 | 2655610.2153 | 1234218.2002 | 2655607.7838 | 1234220.8014 | 2655600.0227 | 1234229.1342 | 2655596.7586 | 1234234.963 | 2655574.4878 | 1234291.4186
11 | 2655610.2153 | 1234218.2002 | 2655604.046 | 1234209.3034
12 | 2655610.2153 | 1234218.2002 | 2655623.9584 | 1234235.54 | 2655628.5519 | 1234241.3312 | 2655638.0431 | 1234249.7496
13 | 2655604.046 | 1234209.3034 | 2655609.429 | 1234204.3506 | 2655616.7634 | 1234187.5279
14 | 2655604.046 | 1234209.3034 | 2655597.2718 | 1234199.5337 | 2655595.2854 | 1234197.8999
15 | 2655662.0869 | 1234267.0061 | 2655644.1219 | 1234255.1414 | 2655638.0431 | 1234249.7496
16 | 2655616.7634 | 1234187.5279 | 2655630.1989 | 1234156.7116
17 | 2655595.2854 | 1234197.8999 | 2655588.0698 | 1234191.965 | 2655581.063 | 1234188.4417 | 2655578.7962 | 1234187.7111
18 | 2655662.0869 | 1234267.0061 | 2655663.7759 | 1234263.6642 | 2655669.0208 | 1234253.3129
19 | 2655662.0869 | 1234267.0061 | 2655695.0972 | 1234284.0396
20 | 2655639.968 | 1234134.3046 | 2655630.1989 | 1234156.7116
21 | 2655576.5708 | 1234186.9939 | 2655578.7962 | 1234187.7111
22 | 2655709.8068 | 1234291.6298 | 2655695.0972 | 1234284.0396
23 | 2655644.7861 | 1234121.4585 | 2655641.4319 | 1234130.9468 | 2655639.968 | 1234134.3046
24 | 2655534.9313 | 1234151.4244 | 2655537.9349 | 1234146.8542
25 | 2655541.3563 | 1234142.9948 | 2655538.6018 | 1234145.8395 | 2655537.9349 | 1234146.8542
26 | 2655747.3238 | 1234310.9887 | 2655740.0155 | 1234328.2362
27 | 2655747.3238 | 1234310.9887 | 2655732.0362 | 1234303.1003
28 | 2655747.3238 | 1234310.9887 | 2655752.0481 | 1234313.4427
29 | 2655709.8068 | 1234291.6298 | 2655732.0362 | 1234303.1003
30 | 2655797.2472 | 1234333.2826 | 2655818.1522 | 1234290.0507
31 | 2655797.2472 | 1234333.2826 | 2655819.1756 | 1234341.3826 | 2655845.9324 | 1234348.7608 | 2655863.342 | 1234352.0042 | 2655872.1554 | 1234354.144
32 | 2655819.0677 | 1234288.1575 | 2655818.1522 | 1234290.0507
33 | 2655964.164 | 1234175.6051 | 2655968.7698 | 1234177.4998
34 | 2655952.7559 | 1234170.9123 | 2655964.164 | 1234175.6051
35 | 2655984.997 | 1234184.175 | 2655968.7698 | 1234177.4998
36 | 2655950.8104 | 1234170.1119 | 2655952.7559 | 1234170.9123
37 | 2655988.2739 | 1234185.523 | 2655984.997 | 1234184.175
38 | 2655941.2534 | 1234166.1806 | 2655950.8104 | 1234170.1119
39 | 2656016.886 | 1234197.2929 | 2655988.2739 | 1234185.523
40 | 2655941.2534 | 1234166.1806 | 2655935.1058 | 1234163.6517
41 | 2656016.886 | 1234197.2929 | 2656008.4515 | 1234212.111
42 | 2656016.886 | 1234197.2929 | 2656021.4459 | 1234186.2791
43 | 2656016.886 | 1234197.2929 | 2656034.9104 | 1234203.6002 | 2656042.0855 | 1234206.1028 | 2656055.7433 | 1234207.4769 | 2656093.69 | 1234204.266
44 | 2655919.5333 | 1234157.2458 | 2655935.1058 | 1234163.6517
45 | 2655704.5131 | 1234187.8421 | 2655722.5564 | 1234155.897
46 | 2655729.6825 | 1234143.2805 | 2655722.5564 | 1234155.897
47 | 2655737.7477 | 1234129.0015 | 2655745.5014 | 1234115.2738
48 | 2655758.9516 | 1234091.4555 | 2655757.4428 | 1234094.1319 | 2655745.5014 | 1234115.2738
49 | 2655729.6825 | 1234143.2805 | 2655737.7477 | 1234129.0015
50 | 2655758.9516 | 1234091.4555 | 2655743.129 | 1234085.033
51 | 2655758.9516 | 1234091.4555 | 2655770.9564 | 1234096.3687
52 | 2655758.9516 | 1234091.4555 | 2655760.1979 | 1234089.3325 | 2655770.525 | 1234071.7028
53 | 2655721.4043 | 1234076.2149 | 2655743.129 | 1234085.033
54 | 2655807.8001 | 1234111.4479 | 2655770.9564 | 1234096.3687
55 | 2655789.3393 | 1234039.5847 | 2655770.525 | 1234071.7028
56 | 2655721.4043 | 1234076.2149 | 2655711.7655 | 1234072.3025
57 | 2655807.8001 | 1234111.4479 | 2655832.7893 | 1234121.6753
58 | 2655789.3393 | 1234039.5847 | 2655775.3754 | 1234033.5437
59 | 2655711.7655 | 1234072.3025 | 2655691.1242 | 1234063.9242
60 | 2655855.4 | 1234130.9292 | 2655832.7893 | 1234121.6753
61 | 2655775.3754 | 1234033.5437 | 2655768.5367 | 1234030.5852
62 | 2655991.8705 | 1234241.2414 | 2656008.4515 | 1234212.111
63 | 2656030.8134 | 1234163.6529 | 2656021.4459 | 1234186.2791
64 | 2656093.69 | 1234204.266 | 2656095.9784 | 1234187.1765 | 2656104.6516 | 1234134.4352 | 2656107.1205 | 1234124.5274
65 | 2655652.9506 | 1234098.3623 | 2655654.8606 | 1234092.959 | 2655660.3635 | 1234074.7185
66 | 2655661.5508 | 1234070.7829 | 2655660.3635 | 1234074.7185
67 | 2655652.9506 | 1234098.3623 | 2655651.6044 | 1234102.1704
68 | 2655666.6183 | 1234053.9772 | 2655665.8683 | 1234056.4718 | 2655661.5508 | 1234070.7829
69 | 2655651.363 | 1234102.8533 | 2655651.6044 | 1234102.1704
70 | 2655666.6183 | 1234053.9772 | 2655676.5771 | 1234058.0195
71 | 2655666.6183 | 1234053.9772 | 2655667.7862 | 1234050.5192 | 2655677.8368 | 1234020.8723
72 | 2655666.6183 | 1234053.9772 | 2655653.1565 | 1234047.643
73 | 2655651.363 | 1234102.8533 | 2655644.7861 | 1234121.4585
74 | 2655676.5771 | 1234058.0195 | 2655691.1242 | 1234063.9242
75 | 2655625.6567 | 1234034.7036 | 2655653.1565 | 1234047.643
76 | 2655625.6567 | 1234034.7036 | 2655629.4866 | 1234025.5278
77 | 2655617.7734 | 1234030.9941 | 2655625.6567 | 1234034.7036
78 | 2655886.7675 | 1234143.7671 | 2655903.6186 | 1234109.022
79 | 2655886.7675 | 1234143.7671 | 2655880.4816 | 1234157.3552
80 | 2655886.7675 | 1234143.7671 | 2655900.6634 | 1234149.4834
81 | 2655886.7675 | 1234143.7671 | 2655855.4 | 1234130.9292
82 | 2655879.5077 | 1234159.4606 | 2655880.4816 | 1234157.3552
83 | 2655900.6634 | 1234149.4834 | 2655914.9544 | 1234155.3622
84 | 2655879.5077 | 1234159.4606 | 2655874.9985 | 1234169.208
85 | 2655919.5333 | 1234157.2458 | 2655914.9544 | 1234155.3622
86 | 2655952.9798 | 1234096.3369 | 2655958.0563 | 1234092.6156 | 2655964.7297 | 1234077.5563
87 | 2655952.9798 | 1234096.3369 | 2655953.8902 | 1234104.1616
88 | 2655992.6549 | 1234080.4473 | 2655971.9763 | 1234071.8109 | 2655967.7859 | 1234070.6596 | 2655964.7297 | 1234077.5563
89 | 2655947.996 | 1234118.2043 | 2655953.8902 | 1234104.1616 | 2655953.8902 | 1234104.1616
90 | 2655874.9985 | 1234169.208 | 2655874.022 | 1234171.319
91 | 2655992.6549 | 1234080.4473 | 2656019.2658 | 1234091.5613
92 | 2655983.7439 | 1234034.1251 | 2655970.3952 | 1234028.0108
93 | 2655983.7439 | 1234034.1251 | 2655995.1408 | 1234039.3453
94 | 2655854.5702 | 1234213.3653 | 2655878.3923 | 1234221.8943
95 | 2655854.5702 | 1234213.3653 | 2655842.8463 | 1234238.9829
96 | 2655859.6003 | 1234202.4944 | 2655854.5702 | 1234213.3653
97 | 2655911.5021 | 1234233.7487 | 2655926.2628 | 1234239.0336 | 2655942.7634 | 1234245.3065
98 | 2655971.1942 | 1234256.1147 | 2655942.7634 | 1234245.3065
99 | 2655842.8463 | 1234238.9829 | 2655838.8329 | 1234247.2827
100 | 2655842.8463 | 1234238.9829 | 2655863.0929 | 1234246.1859
101 | 2655859.6003 | 1234202.4944 | 2655800.8513 | 1234179.2165
102 | 2655859.6003 | 1234202.4944 | 2655867.2573 | 1234185.9422
103 | 2655981.2332 | 1234259.9311 | 2655971.1942 | 1234256.1147
104 | 2655838.8329 | 1234247.2827 | 2655826.6678 | 1234272.4403
105 | 2655863.0929 | 1234246.1859 | 2655887.6107 | 1234254.9086
106 | 2655804.8685 | 1234157.7069 | 2655798.7657 | 1234175.6057 | 2655800.8513 | 1234179.2165
107 | 2655867.2573 | 1234185.9422 | 2655874.022 | 1234171.319
108 | 2655991.8705 | 1234241.2414 | 2655981.2332 | 1234259.9311
109 | 2655819.0677 | 1234288.1575 | 2655826.6678 | 1234272.4403
110 | 2655890.9441 | 1234256.0945 | 2655887.6107 | 1234254.9086
111 | 2655991.8705 | 1234241.2414 | 2655980.3902 | 1234236.7586
112 | 2656030.9993 | 1234163.2038 | 2656030.8134 | 1234163.6529
113 | 2656030.9993 | 1234163.2038 | 2656039.5652 | 1234142.5115
114 | 2656039.5652 | 1234142.5115 | 2656040.0654 | 1234141.3033
115 | 2655980.3902 | 1234236.7586 | 2655969.7834 | 1234232.617
116 | 2656040.0654 | 1234141.3033 | 2656040.2944 | 1234140.7501
117 | 2655607.0916 | 1234052.975 | 2655607.8809 | 1234051.3509
118 | 2655607.0916 | 1234052.975 | 2655524.4592 | 1234021.4302
119 | 2655617.7734 | 1234030.9941 | 2655607.8809 | 1234051.3509
120 | 2655522.2564 | 1234026.2685 | 2655524.4592 | 1234021.4302
121 | 2655630.1228 | 1234024.0035 | 2655629.4866 | 1234025.5278
122 | 2655938.7331 | 1234220.4927 | 2655969.7834 | 1234232.617
123 | 2655922.6724 | 1234267.3824 | 2655924.9493 | 1234268.1924
124 | 2655922.2342 | 1234267.2265 | 2655922.6724 | 1234267.3824
125 | 2655922.2342 | 1234267.2265 | 2655893.0432 | 1234256.8413
126 | 2655890.9441 | 1234256.0945 | 2655893.0432 | 1234256.8413
127 | 2656035.4029 | 1234098.301 | 2656019.2658 | 1234091.5613
128 | 2656047.603 | 1234123.095 | 2656040.2944 | 1234140.7501
129 | 2656054.5556 | 1234106.3001 | 2656047.603 | 1234123.095
130 | 2656054.5556 | 1234106.3001 | 2656038.6822 | 1234099.6705
131 | 2656054.5556 | 1234106.3001 | 2656063.5664 | 1234084.5395
132 | 2656035.4029 | 1234098.301 | 2656038.6822 | 1234099.6705
133 | 2656068.832 | 1234071.8234 | 2656063.5664 | 1234084.5395
134 | 2656068.832 | 1234071.8234 | 2656052.1726 | 1234064.54
135 | 2656021.3189 | 1234051.051 | 2656052.1726 | 1234064.54
136 | 2655767.2427 | 1234030.0254 | 2655745.4335 | 1234020.5905
137 | 2655768.5367 | 1234030.5852 | 2655767.2427 | 1234030.0254
138 | 2655727.6832 | 1234012.9115 | 2655745.4335 | 1234020.5905
139 | 2656021.3189 | 1234051.051 | 2656007.6475 | 1234045.0739 | 2655995.1408 | 1234039.3453

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655573.3425 | 1234108.0525
1 | 2655566.1835 | 1234113.8529
2 | 2655584.862 | 1234098.7191
3 | 2655575.5643 | 1234112.7175
4 | 2655589.7097 | 1234088.7435
5 | 2655554.8314 | 1234131.1775
6 | 2655590.6168 | 1234086.8768
7 | 2655547.4925 | 1234137.2956
8 | 2655597.29 | 1234073.1448
9 | 2655574.4878 | 1234291.4186
10 | 2655610.2153 | 1234218.2002
11 | 2655604.046 | 1234209.3034
12 | 2655638.0431 | 1234249.7496
13 | 2655616.7634 | 1234187.5279
14 | 2655595.2854 | 1234197.8999
15 | 2655662.0869 | 1234267.0061
16 | 2655630.1989 | 1234156.7116
17 | 2655578.7962 | 1234187.7111
18 | 2655669.0208 | 1234253.3129
19 | 2655695.0972 | 1234284.0396
20 | 2655576.5708 | 1234186.9939
21 | 2655639.968 | 1234134.3046
22 | 2655534.9313 | 1234151.4244
23 | 2655537.9349 | 1234146.8542
24 | 2655740.0155 | 1234328.2362
25 | 2655747.3238 | 1234310.9887
26 | 2655732.0362 | 1234303.1003
27 | 2655752.0481 | 1234313.4427
28 | 2655709.8068 | 1234291.6298
29 | 2655797.2472 | 1234333.2826
30 | 2655818.1522 | 1234290.0507
31 | 2655872.1554 | 1234354.144
32 | 2655964.164 | 1234175.6051
33 | 2655968.7698 | 1234177.4998
34 | 2655952.7559 | 1234170.9123
35 | 2655984.997 | 1234184.175
36 | 2655950.8104 | 1234170.1119
37 | 2655988.2739 | 1234185.523
38 | 2655941.2534 | 1234166.1806
39 | 2656016.886 | 1234197.2929
40 | 2655935.1058 | 1234163.6517
41 | 2655704.5131 | 1234187.8421
42 | 2655722.5564 | 1234155.897
43 | 2655745.5014 | 1234115.2738
44 | 2655737.7477 | 1234129.0015
45 | 2655758.9516 | 1234091.4555
46 | 2655729.6825 | 1234143.2805
47 | 2655743.129 | 1234085.033
48 | 2655770.9564 | 1234096.3687
49 | 2655770.525 | 1234071.7028
50 | 2655721.4043 | 1234076.2149
51 | 2655807.8001 | 1234111.4479
52 | 2655789.3393 | 1234039.5847
53 | 2655711.7655 | 1234072.3025
54 | 2655832.7893 | 1234121.6753
55 | 2655775.3754 | 1234033.5437
56 | 2656008.4515 | 1234212.111
57 | 2656021.4459 | 1234186.2791
58 | 2656093.69 | 1234204.266
59 | 2655660.3635 | 1234074.7185
60 | 2655652.9506 | 1234098.3623
61 | 2655661.5508 | 1234070.7829
62 | 2655651.6044 | 1234102.1704
63 | 2655666.6183 | 1234053.9772
64 | 2655651.363 | 1234102.8533
65 | 2655676.5771 | 1234058.0195
66 | 2655677.8368 | 1234020.8723
67 | 2655653.1565 | 1234047.643
68 | 2655644.7861 | 1234121.4585
69 | 2655691.1242 | 1234063.9242
70 | 2655625.6567 | 1234034.7036
71 | 2655903.6186 | 1234109.022
72 | 2655886.7675 | 1234143.7671
73 | 2655880.4816 | 1234157.3552
74 | 2655900.6634 | 1234149.4834
75 | 2655855.4 | 1234130.9292
76 | 2655879.5077 | 1234159.4606
77 | 2655914.9544 | 1234155.3622
78 | 2655952.9798 | 1234096.3369
79 | 2655964.7297 | 1234077.5563
80 | 2655953.8902 | 1234104.1616
81 | 2655874.9985 | 1234169.208
82 | 2655919.5333 | 1234157.2458
83 | 2655992.6549 | 1234080.4473
84 | 2655947.996 | 1234118.2043
85 | 2655970.3952 | 1234028.0108
86 | 2655983.7439 | 1234034.1251
87 | 2655541.3563 | 1234142.9948
88 | 2655878.3923 | 1234221.8944
89 | 2655854.5702 | 1234213.3653
90 | 2655911.5021 | 1234233.7487
91 | 2655942.7634 | 1234245.3065
92 | 2655842.8463 | 1234238.9829
93 | 2655859.6003 | 1234202.4944
94 | 2655971.1942 | 1234256.1147
95 | 2655838.8329 | 1234247.2827
96 | 2655863.0929 | 1234246.1859
97 | 2655800.8513 | 1234179.2165
98 | 2655867.2573 | 1234185.9422
99 | 2655981.2332 | 1234259.9311
100 | 2655826.6678 | 1234272.4403
101 | 2655887.6107 | 1234254.9086
102 | 2655804.8685 | 1234157.7069
103 | 2655874.022 | 1234171.319
104 | 2655991.8705 | 1234241.2414
105 | 2656030.8134 | 1234163.6529
106 | 2656107.1205 | 1234124.5274
107 | 2656030.9993 | 1234163.2038
108 | 2656039.5652 | 1234142.5115
109 | 2655980.3902 | 1234236.7586
110 | 2656040.0654 | 1234141.3033
111 | 2655607.0916 | 1234052.975
112 | 2655607.8809 | 1234051.3509
113 | 2655524.4592 | 1234021.4302
114 | 2655617.7734 | 1234030.9941
115 | 2655522.2564 | 1234026.2685
116 | 2655629.4866 | 1234025.5278
117 | 2655969.7834 | 1234232.617
118 | 2655924.9493 | 1234268.1924
119 | 2655922.6724 | 1234267.3824
120 | 2655922.2342 | 1234267.2265
121 | 2655893.0432 | 1234256.8413
122 | 2655890.9441 | 1234256.0945
123 | 2655938.7331 | 1234220.4927
124 | 2655630.1228 | 1234024.0035
125 | 2655819.0677 | 1234288.1575
126 | 2656019.2658 | 1234091.5613
127 | 2656047.603 | 1234123.095
128 | 2656040.2944 | 1234140.7501
129 | 2656054.5556 | 1234106.3001
130 | 2656038.6822 | 1234099.6705
131 | 2656063.5664 | 1234084.5395
132 | 2656035.4029 | 1234098.301
133 | 2656068.832 | 1234071.8234
134 | 2656052.1726 | 1234064.54
135 | 2655767.2427 | 1234030.0254
136 | 2655745.4335 | 1234020.5905
137 | 2655768.5367 | 1234030.5852
138 | 2655727.6832 | 1234012.9115
139 | 2655995.1408 | 1234039.3453
140 | 2656021.3189 | 1234051.051
141 | 2655859.6003 | 1234202.4944

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1