## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4201-22_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4201-22_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4201-22_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4201-22_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4201-22_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4201-22_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4201-22_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4201-22_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4201-22_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4201-22_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4201-22_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4201-22_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4201-22_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4201-22_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4201-22_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4201-22_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4201-22_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4201-22_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4201-22_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4201-22_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4201-22_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4201-22_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4201-22_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4201-22_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4201-22_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4201-22_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4201-22_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4201-22_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4201-22_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4201-22_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4201-22_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4201-22_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4201-22_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4201-22_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4201-22_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4201-22_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4201-22_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4201-22_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4201-22_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4201-22_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4201-22_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4201-22_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4201-22_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4201-22_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4201-22_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4201-22_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4201-22_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4201-22_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4201-22_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4201-22_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4201-22_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4201-22_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4201-22_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4201-22_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4201-22_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4201-22_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4201-22_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4201-22_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4201-22_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4201-22_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4201-22_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4201-22_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4201-22_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4201-22_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4201-22_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4201-22_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4201-22_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4201-22_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4201-22_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4201-22_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4201-22_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4201-22_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4201-22_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4201-22_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4201-22_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4201-22_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4201-22_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4201-22_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4201-22_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4201-22_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4201-22_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4201-22_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4201-22_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4201-22_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4201-22_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4201-22_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4201-22_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4201-22_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4201-22_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4201-22_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4201-22_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4201-22_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4201-22_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4201-22_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4201-22_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4201-22_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4201-22_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4201-22_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4201-22_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4201-22_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4201-22_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4201-22_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4201-22_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4201-22_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4201-22_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4201-22_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4201-22_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4201-22_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4201-22_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4201-22_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4201-22_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4201-22_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4201-22_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4201-22_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4201-22_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4201-22_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_433_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4201-22_0_4_load_0 | 0 | 0.0026266 | 0.00065829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4201-22_0_4_load_1 | 1 | 0.0030796 | 0.00077182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4201-22_0_4_load_3 | 3 | 0.0038254 | 0.00095873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4201-22_0_4_load_4 | 4 | 0.0009554 | 0.00023945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4201-22_0_4_load_5 | 5 | 0.002482 | 0.00062205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4201-22_0_4_load_6 | 6 | 0.0011651 | 0.00029201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4201-22_0_4_load_11 | 7 | 0.0020486 | 0.00051343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4201-22_0_4_load_12 | 8 | 0.0043984 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4201-22_0_4_load_8 | 10 | 0.0018557 | 0.00046509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4201-22_0_4_load_9 | 11 | 0.0047471 | 0.0011897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4201-22_0_4_load_10 | 12 | 0.00097584 | 0.00024457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4201-22_0_4_load_76 | 13 | 0.0033159 | 0.00083103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4201-22_0_4_load_43 | 14 | 0.0020106 | 0.00050391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4201-22_0_4_load_13 | 15 | 0.0041434 | 0.0010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4201-22_0_4_load_15 | 16 | 0.0036028 | 0.00090295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4201-22_0_4_load_52 | 17 | 0.0024138 | 0.00060495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4201-22_0_4_load_51 | 18 | 0.0034511 | 0.00086492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4201-22_0_4_load_50 | 19 | 0.0026059 | 0.0006531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4201-22_0_4_load_42 | 21 | 0.002092 | 0.00052429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4201-22_0_4_load_41 | 22 | 0.0021807 | 0.00054654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4201-22_0_4_load_16 | 23 | 0.0019053 | 0.00047752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4201-22_0_4_load_108 | 26 | 0.0068371 | 0.0017135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4201-22_0_4_load_19 | 28 | 0.0014811 | 0.00037119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4201-22_0_4_load_20 | 29 | 0.0030422 | 0.00076245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4201-22_0_4_load_21 | 30 | 0.0026662 | 0.00066822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4201-22_0_4_load_22 | 31 | 0.0020114 | 0.0005041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4201-22_0_4_load_23 | 32 | 0.0031069 | 0.00077865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4201-22_0_4_load_53 | 34 | 0.0087591 | 0.0021952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4201-22_0_4_load_31 | 35 | 0.0024564 | 0.00061563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4201-22_0_4_load_25 | 36 | 0.00068046 | 0.00017054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4201-22_0_4_load_54 | 37 | 0.0027049 | 0.00067792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4201-22_0_4_load_24 | 38 | 0.0019345 | 0.00048484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4201-22_0_4_load_26 | 39 | 0.0028196 | 0.00070665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4201-22_0_4_load_33 | 40 | 0.00054297 | 0.00013608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4201-22_0_4_load_28 | 41 | 0.000243 | 6.0901e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4201-22_0_4_load_29 | 42 | 0.0013261 | 0.00033236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4201-22_0_4_load_30 | 43 | 0.00048739 | 0.00012215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4201-22_0_4_load_32 | 44 | 0.00048955 | 0.00012269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4201-22_0_4_load_34 | 45 | 0.00078796 | 0.00019748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4201-22_0_4_load_35 | 46 | 0.0021412 | 0.00053663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4201-22_0_4_load_36 | 48 | 0.0022814 | 0.00057177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4201-22_0_4_load_39 | 50 | 0.00068695 | 0.00017217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4201-22_0_4_load_111 | 56 | 0.0030697 | 0.00076933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4201-22_0_4_load_113 | 58 | 0.0039222 | 0.000983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4201-22_0_4_load_96 | 60 | 0.0040553 | 0.0010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4201-22_0_4_load_101 | 62 | 0.0012305 | 0.0003084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4201-22_0_4_load_95 | 63 | 0.0011112 | 0.0002785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4201-22_0_4_load_44 | 64 | 0.0030384 | 0.0007615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4201-22_0_4_load_45 | 65 | 0.0028009 | 0.00070197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4201-22_0_4_load_47 | 67 | 0.002215 | 0.00055513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4201-22_0_4_load_48 | 68 | 0.0021451 | 0.0005376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4201-22_0_4_load_49 | 69 | 0.0028209 | 0.00070698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4201-22_0_4_load_97 | 70 | 0.0019092 | 0.00047848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4201-22_0_4_load_98 | 73 | 0.0036001 | 0.00090227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4201-22_0_4_load_63 | 75 | 0.0034185 | 0.00085675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4201-22_0_4_load_59 | 76 | 0.00624 | 0.0015639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4201-22_0_4_load_55 | 77 | 0.0023221 | 0.00058197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4201-22_0_4_load_56 | 78 | 0.0025529 | 0.00063981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4201-22_0_4_load_58 | 79 | 0.0024384 | 0.00061113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4201-22_0_4_load_60 | 80 | 0.0026659 | 0.00066815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4201-22_0_4_load_62 | 81 | 0.0084865 | 0.0021269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4201-22_0_4_load_66 | 82 | 0.0021688 | 0.00054355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4201-22_0_4_load_64 | 83 | 0.0026667 | 0.00066834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4201-22_0_4_load_65 | 84 | 0.0021828 | 0.00054705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4201-22_0_4_load_67 | 85 | 0.0024358 | 0.00061046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4201-22_0_4_load_73 | 86 | 0.003018 | 0.00075639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4201-22_0_4_load_74 | 87 | 0.0013737 | 0.00034429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4201-22_0_4_load_68 | 88 | 0.0035266 | 0.00088386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4201-22_0_4_load_69 | 89 | 0.0025807 | 0.0006468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4201-22_0_4_load_70 | 90 | 0.0038261 | 0.00095891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4201-22_0_4_load_92 | 92 | 0.0041071 | 0.0010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4201-22_0_4_load_110 | 93 | 0.0085947 | 0.002154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4201-22_0_4_load_99 | 94 | 0.0063728 | 0.0015972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4201-22_0_4_load_75 | 95 | 0.0015709 | 0.00039369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4201-22_0_4_load_100 | 96 | 0.0036592 | 0.00091708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4201-22_0_4_load_78 | 97 | 0.0011899 | 0.00029821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4201-22_0_4_load_79 | 98 | 0.0012349 | 0.0003095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4201-22_0_4_load_117 | 100 | 0.0045453 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4201-22_0_4_load_81 | 101 | 0.0024996 | 0.00062646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4201-22_0_4_load_89 | 102 | 0.0016717 | 0.00041896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4201-22_0_4_load_88 | 103 | 0.0015983 | 0.00040058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4201-22_0_4_load_104 | 105 | 0.002559 | 0.00064134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4201-22_0_4_load_82 | 107 | 0.0028029 | 0.00070248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4201-22_0_4_load_112 | 109 | 0.0024904 | 0.00062415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4201-22_0_4_load_116 | 110 | 0.0018492 | 0.00046346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4201-22_0_4_load_114 | 111 | 0.0038226 | 0.00095803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4201-22_0_4_load_115 | 112 | 0.0032671 | 0.00081882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4201-22_0_4_load_90 | 113 | 0.0025757 | 0.00064553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4201-22_0_4_load_107 | 114 | 0.003691 | 0.00092504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4201-22_0_4_load_106 | 115 | 0.0022574 | 0.00056577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4201-22_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4201-22_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.009107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4201-22_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0075755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4201-22_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4201-22_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4201-22_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.01459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4201-22_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.044745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4201-22_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0079344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4201-22_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.014313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4201-22_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.036255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4201-22_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.03169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4201-22_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.016367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4201-22_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.019277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4201-22_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.065307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4201-22_0_4_line_14 |  | 13 | 20 | 0.032946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4201-22_0_4_line_15 |  | 14 | 17 | 0.031985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4201-22_0_4_line_16 |  | 14 | 21 | 0.017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4201-22_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0042611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4201-22_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.30808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4201-22_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.044401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4201-22_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.031067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4201-22_0_4_line_21 |  | 20 | 63 | 0.018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4201-22_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4201-22_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.0078125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4201-22_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.010459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4201-22_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.0065111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4201-22_0_4_line_26 |  | 26 | 27 | 0.039883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4201-22_0_4_line_27 |  | 27 | 108 | 0.001902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4201-22_0_4_line_28 |  | 27 | 106 | 0.03206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4201-22_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.016471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4201-22_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.0011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4201-22_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4201-22_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4201-22_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.024292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4201-22_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0043084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4201-22_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0022926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4201-22_0_4_line_36 |  | 33 | 36 | 0.020776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4201-22_0_4_line_37 |  | 34 | 37 | 0.01989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4201-22_0_4_line_38 |  | 35 | 40 | 0.031929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4201-22_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.005522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4201-22_0_4_line_40 |  | 37 | 71 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4201-22_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.046197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4201-22_0_4_line_42 |  | 40 | 45 | 0.0050381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4201-22_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0060886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4201-22_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.034006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4201-22_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.062686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4201-22_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.002845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4201-22_0_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.017638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4201-22_0_4_line_48 |  | 47 | 50 | 0.03393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_4201-22_0_4_line_49 |  | 47 | 51 | 0.023211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4201-22_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 1.0825e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4201-22_0_4_line_51 |  | 49 | 52 | 0.027442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4201-22_0_4_line_52 |  | 49 | 53 | 0.04124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4201-22_0_4_line_53 |  | 50 | 54 | 0.0091686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4201-22_0_4_line_54 |  | 51 | 55 | 0.023718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4201-22_0_4_line_55 |  | 51 | 56 | 0.0026009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4201-22_0_4_line_56 |  | 52 | 57 | 0.009407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4201-22_0_4_line_57 |  | 53 | 58 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4201-22_0_4_line_58 |  | 53 | 59 | 0.044576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4201-22_0_4_line_59 |  | 54 | 60 | 0.056125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4201-22_0_4_line_60 |  | 55 | 61 | 0.031822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4201-22_0_4_line_61 |  | 55 | 62 | 0.0052213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4201-22_0_4_line_62 |  | 56 | 63 | 0.025661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4201-22_0_4_line_63 |  | 57 | 111 | 0.004984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4201-22_0_4_line_64 |  | 57 | 112 | 0.041285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4201-22_0_4_line_65 |  | 59 | 90 | 0.0078573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4201-22_0_4_line_66 |  | 61 | 114 | 0.041822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4201-22_0_4_line_67 |  | 61 | 115 | 0.013589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4201-22_0_4_line_68 |  | 62 | 96 | 0.019426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4201-22_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4201-22_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.016909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4201-22_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.02327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4201-22_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_4201-22_0_4_line_73 |  | 66 | 69 | 0.014097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_4201-22_0_4_line_74 |  | 67 | 70 | 0.022398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4201-22_0_4_line_75 |  | 68 | 71 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_4201-22_0_4_line_76 |  | 69 | 72 | 0.043947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4201-22_0_4_line_77 |  | 70 | 73 | 0.024559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4201-22_0_4_line_78 |  | 71 | 74 | 0.008885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4201-22_0_4_line_79 |  | 72 | 75 | 0.041445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4201-22_0_4_line_80 |  | 72 | 76 | 0.010951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4201-22_0_4_line_81 |  | 74 | 93 | 0.019261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4201-22_0_4_line_82 |  | 74 | 91 | 0.047956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_4201-22_0_4_line_83 |  | 75 | 79 | 0.030119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4201-22_0_4_line_84 |  | 76 | 80 | 0.033734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_4201-22_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4201-22_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.024147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4201-22_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0052169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_4201-22_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.014111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4201-22_0_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_4201-22_0_4_line_90 |  | 83 | 84 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_4201-22_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.0069684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_4201-22_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.023818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4201-22_0_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.00029515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_4201-22_0_4_line_94 |  | 87 | 95 | 0.023353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_4201-22_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.023885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_4201-22_0_4_line_96 |  | 88 | 90 | 0.023215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_4201-22_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.013488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_4201-22_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.022684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4201-22_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.016935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4201-22_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.0043602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_4201-22_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0036511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4201-22_0_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.022556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4201-22_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.082773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_4201-22_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4201-22_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.050591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_4201-22_0_4_line_106 |  | 101 | 104 | 0.048245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4201-22_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.031574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4201-22_0_4_line_108 |  | 103 | 113 | 0.0033989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_4201-22_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.011866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4201-22_0_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.088388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4201-22_0_4_line_111 |  | 105 | 109 | 0.017227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4201-22_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.050341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4201-22_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.029047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4201-22_0_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.067486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4201-22_0_4_trafo_94 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2656245.2576 | 1247916.8591 | 2656256.2822 | 1247915.294
1 | 2656236.241 | 1247918.1392 | 2656245.2576 | 1247916.8591
2 | 2656256.2822 | 1247915.294 | 2656263.7824 | 1247914.2291
3 | 2656236.241 | 1247918.1392 | 2656237.2688 | 1247906.4435
4 | 2656236.241 | 1247918.1392 | 2656218.6969 | 1247919.9283
5 | 2656278.2278 | 1247912.1783 | 2656263.7824 | 1247914.2291
6 | 2656237.2688 | 1247906.4435 | 2656239.2041 | 1247884.422 | 2656237.7893 | 1247879.9166 | 2656234.335 | 1247876.248 | 2656228.2395 | 1247874.7448 | 2656221.7003 | 1247875.6354
7 | 2656210.8034 | 1247920.7332 | 2656218.6969 | 1247919.9283
8 | 2656292.399 | 1247910.1664 | 2656278.2278 | 1247912.1783
9 | 2656292.399 | 1247910.1664 | 2656293.4067 | 1247889.9399 | 2656291.5032 | 1247882.8281 | 2656286.0799 | 1247880.5195 | 2656283.3947 | 1247879.9395
10 | 2656292.399 | 1247910.1664 | 2656300.7288 | 1247910.201 | 2656315.9441 | 1247912.825 | 2656323.4409 | 1247915.379
11 | 2656267.3963 | 1247876.4839 | 2656283.3947 | 1247879.9395
12 | 2656323.4409 | 1247915.379 | 2656335.2153 | 1247919.3903 | 2656341.1289 | 1247922.8233
13 | 2656267.3963 | 1247876.4839 | 2656263.5856 | 1247811.2877
14 | 2656350.6317 | 1247952.5038 | 2656349.6442 | 1247935.6273 | 2656347.5828 | 1247929.2367 | 2656344.5811 | 1247924.8274 | 2656341.1289 | 1247922.8233
15 | 2656295.3068 | 1247813.5275 | 2656280.8437 | 1247810.7887 | 2656263.5856 | 1247811.2877
16 | 2656246.7574 | 1247808.6862 | 2656255.9444 | 1247811.5086 | 2656263.5856 | 1247811.2877
17 | 2656359.8916 | 1247512.2906 | 2656355.8986 | 1247510.8028
18 | 2656295.3068 | 1247813.5275 | 2656359.8916 | 1247512.2906
19 | 2656333.1759 | 1247830.4551 | 2656332.7329 | 1247830.1389 | 2656325.6614 | 1247819.2755 | 2656295.3068 | 1247813.5275
20 | 2656358.4633 | 1247848.5031 | 2656333.1759 | 1247830.4551
21 | 2656350.6317 | 1247952.5038 | 2656366.5486 | 1247953.6113 | 2656369.0895 | 1247953.9828
22 | 2656236.4685 | 1247802.1744 | 2656246.7574 | 1247808.6862 | 2656246.7574 | 1247808.6862
23 | 2656199.9018 | 1248025.4906 | 2656193.8782 | 1248020.5155
24 | 2656210.2547 | 1248027.1787 | 2656199.9018 | 1248025.4906
25 | 2656210.2547 | 1248027.1787 | 2656216.7452 | 1248027.6965
26 | 2656256.461 | 1248029.2515 | 2656255.1596 | 1248029.506 | 2656252.8896 | 1248029.9736 | 2656249.2557 | 1248030.1171 | 2656242.2058 | 1248029.7277 | 2656216.7452 | 1248027.6965
27 | 2656258.2495 | 1248028.5902 | 2656256.461 | 1248029.2515
28 | 2656256.461 | 1248029.2515 | 2656257.2982 | 1248032.5506 | 2656258.6056 | 1248034.8423 | 2656261.2329 | 1248037.3134 | 2656267.7745 | 1248041.1225 | 2656271.3544 | 1248043.4802 | 2656274.315 | 1248045.8433 | 2656276.3253 | 1248048.8755 | 2656277.2556 | 1248051.9087
29 | 2656623.1983 | 1248130.4308 | 2656632.7102 | 1248143.8777
30 | 2656623.1983 | 1248130.4308 | 2656622.5149 | 1248129.4647
31 | 2656644.4482 | 1248160.4716 | 2656632.7102 | 1248143.8777
32 | 2656610.8433 | 1248114.666 | 2656617.5693 | 1248122.4731 | 2656622.5149 | 1248129.4647
33 | 2656658.4766 | 1248180.3034 | 2656644.4482 | 1248160.4716
34 | 2656610.8433 | 1248114.666 | 2656608.0312 | 1248111.4019
35 | 2656658.4766 | 1248180.3034 | 2656659.8252 | 1248182.1574
36 | 2656658.4766 | 1248180.3034 | 2656642.1033 | 1248193.0928
37 | 2656608.0312 | 1248111.4019 | 2656595.0487 | 1248096.3327
38 | 2656659.8252 | 1248182.1574 | 2656678.6069 | 1248207.978
39 | 2656637.7515 | 1248196.4921 | 2656642.1033 | 1248193.0928
40 | 2656582.1346 | 1248086.199 | 2656594.6689 | 1248095.8919 | 2656595.0487 | 1248096.3327
41 | 2656637.7515 | 1248196.4921 | 2656626.5128 | 1248205.2708 | 2656599.6191 | 1248188.0468
42 | 2656681.5705 | 1248212.0523 | 2656678.6069 | 1248207.978
43 | 2656734.8932 | 1248302.8413 | 2656732.2203 | 1248297.3708
44 | 2656732.2203 | 1248297.3708 | 2656717.2918 | 1248266.8171
45 | 2656683.273 | 1248214.3317 | 2656701.7533 | 1248239.0238 | 2656716.8043 | 1248265.8194 | 2656717.2918 | 1248266.8171
46 | 2656681.5705 | 1248212.0523 | 2656681.6879 | 1248212.2137 | 2656683.273 | 1248214.3317
47 | 2656400.5914 | 1247980.8202 | 2656394.4905 | 1247997.369
48 | 2656400.5914 | 1247980.8202 | 2656423.409 | 1248005.932
49 | 2656397.0545 | 1247958.071 | 2656397.3383 | 1247969.5149 | 2656400.5914 | 1247980.8202
50 | 2656378.6412 | 1248046.6574 | 2656378.6381 | 1248046.6677
51 | 2656370.9564 | 1248073.0128 | 2656371.718 | 1248069.9513 | 2656378.6381 | 1248046.6677
52 | 2656419.0858 | 1248054.6911 | 2656405.3235 | 1248053.3705 | 2656389.4899 | 1248049.8842 | 2656378.6381 | 1248046.6677
53 | 2656429.5748 | 1248012.7177 | 2656423.409 | 1248005.932
54 | 2656420.6324 | 1247961.2196 | 2656397.0545 | 1247958.071
55 | 2656397.0545 | 1247958.071 | 2656394.4809 | 1247957.6948
56 | 2656370.9564 | 1248073.0128 | 2656367.2552 | 1248076.2687 | 2656363.8366 | 1248079.1827
57 | 2656393.8555 | 1248059.3544 | 2656403.0848 | 1248057.6855 | 2656419.0858 | 1248054.6911
58 | 2656463.5971 | 1248050.7342 | 2656449.3662 | 1248052.6333 | 2656419.0858 | 1248054.6911
59 | 2656429.5748 | 1248012.7177 | 2656484.5994 | 1248024.5606
60 | 2656420.6324 | 1247961.2196 | 2656429.3218 | 1247930.6035
61 | 2656420.6324 | 1247961.2196 | 2656425.7727 | 1247962.1353
62 | 2656394.4809 | 1247957.6948 | 2656369.0895 | 1247953.9828
63 | 2656363.8366 | 1248079.1827 | 2656359.4341 | 1248081.5425
64 | 2656363.8366 | 1248079.1827 | 2656362.1241 | 1248086.149 | 2656359.7445 | 1248094.9657 | 2656354.7138 | 1248105.4029 | 2656351.6949 | 1248112.3567 | 2656349.341 | 1248117.6825
65 | 2656463.5971 | 1248050.7342 | 2656471.4219 | 1248051.4481
66 | 2656388.637 | 1247920.4208 | 2656429.3218 | 1247930.6035
67 | 2656429.3218 | 1247930.6035 | 2656432.7485 | 1247917.4535
68 | 2656425.7727 | 1247962.1353 | 2656441.4032 | 1247964.9197 | 2656444.8881 | 1247965.5926
69 | 2656603.0373 | 1248067.7939 | 2656604.5023 | 1248068.9228 | 2656616.0419 | 1248079.5948
70 | 2656589.6436 | 1248057.4732 | 2656603.0373 | 1248067.7939
71 | 2656633.1258 | 1248095.3942 | 2656616.0419 | 1248079.5948
72 | 2656589.6436 | 1248057.4732 | 2656586.9624 | 1248069.2477
73 | 2656589.6436 | 1248057.4732 | 2656593.9318 | 1248044.0444
74 | 2656633.1258 | 1248095.3942 | 2656649.5699 | 1248110.6018
75 | 2656582.1346 | 1248086.199 | 2656584.2599 | 1248081.1158 | 2656586.9624 | 1248069.2477
76 | 2656595.3679 | 1248002.9015 | 2656598.0497 | 1248008.3531 | 2656601.85 | 1248018.474 | 2656601.1299 | 1248026.6617 | 2656595.6223 | 1248038.7507 | 2656593.9318 | 1248044.0444
77 | 2656667.6001 | 1248127.2764 | 2656649.5699 | 1248110.6018
78 | 2656582.1346 | 1248086.199 | 2656574.7433 | 1248081.2363
79 | 2656595.3679 | 1248002.9015 | 2656629.5852 | 1248026.2865
80 | 2656595.3679 | 1248002.9015 | 2656585.098 | 1247999.0987
81 | 2656574.7433 | 1248081.2363 | 2656559.0774 | 1248092.4416
82 | 2656531.0274 | 1248061.9841 | 2656550.7937 | 1248068.0211 | 2656567.232 | 1248076.1834 | 2656574.7433 | 1248081.2363
83 | 2656654.6402 | 1248043.0012 | 2656637.3101 | 1248031.5659 | 2656629.5852 | 1248026.2865
84 | 2656585.098 | 1247999.0987 | 2656570.2479 | 1247993.6 | 2656553.1575 | 1247988.2813
85 | 2656691.3668 | 1248067.2352 | 2656674.7946 | 1248056.3001
86 | 2656654.6402 | 1248043.0012 | 2656674.7946 | 1248056.3001
87 | 2656548.1762 | 1247986.7311 | 2656553.1575 | 1247988.2813
88 | 2656548.1762 | 1247986.7311 | 2656539.0297 | 1247983.8846 | 2656534.5831 | 1247983.0088
89 | 2656519.6586 | 1247980.0691 | 2656534.5831 | 1247983.0088
90 | 2656519.6586 | 1247980.0691 | 2656509.4282 | 1247978.0541 | 2656502.6166 | 1247976.7389
91 | 2656502.6166 | 1247976.7389 | 2656495.7746 | 1247975.4178
92 | 2656472.3881 | 1247970.9023 | 2656495.7746 | 1247975.4178
93 | 2656472.3881 | 1247970.9023 | 2656472.0983 | 1247970.8464
94 | 2656472.0983 | 1247970.8464 | 2656449.1692 | 1247966.4192
95 | 2656494.3859 | 1248054.6221 | 2656517.8034 | 1248059.3271
96 | 2656494.3859 | 1248054.6221 | 2656484.5508 | 1248052.6461 | 2656471.4219 | 1248051.4481
97 | 2656531.0274 | 1248061.9841 | 2656517.8034 | 1248059.3271
98 | 2656531.0274 | 1248061.9841 | 2656534.6292 | 1248043.0276 | 2656537.5159 | 1248041.2539
99 | 2656553.932 | 1248045.4133 | 2656537.5159 | 1248041.2539
100 | 2656449.1692 | 1247966.4192 | 2656444.8881 | 1247965.5926
101 | 2656280.8529 | 1248226.3882 | 2656281.5078 | 1248229.9801
102 | 2656276.8067 | 1248204.1976 | 2656280.8529 | 1248226.3882
103 | 2656281.5078 | 1248229.9801 | 2656357.623 | 1248262.5049
104 | 2656276.8067 | 1248204.1976 | 2656275.5076 | 1248197.0582 | 2656275.0196 | 1248188.2328
105 | 2656377.6919 | 1248216.0643 | 2656357.623 | 1248262.5049
106 | 2656272.877 | 1248140.0497 | 2656272.7941 | 1248147.9877 | 2656275.0196 | 1248188.2328
107 | 2656370.552 | 1248185.3085 | 2656377.6919 | 1248216.0643
108 | 2656370.552 | 1248185.3085 | 2656369.7834 | 1248181.9977
109 | 2656272.877 | 1248140.0497 | 2656279.1224 | 1248140.0534 | 2656281.7963 | 1248140.7904 | 2656283.9684 | 1248142.6303
110 | 2656272.877 | 1248140.0497 | 2656273.21 | 1248108.1533 | 2656273.6671 | 1248100.5746 | 2656277.7722 | 1248055.5605 | 2656277.2556 | 1248051.9087
111 | 2656290.1954 | 1248158.1376 | 2656288.942 | 1248150.9541 | 2656287.5188 | 1248146.5487 | 2656285.1151 | 1248143.6016 | 2656283.9684 | 1248142.6303
112 | 2656277.2556 | 1248051.9087 | 2656283.8703 | 1248052.7943 | 2656285.9484 | 1248054.2483 | 2656286.5619 | 1248058.835 | 2656287.7283 | 1248074.379 | 2656291.0086 | 1248087.6081 | 2656292.4075 | 1248094.7588
113 | 2656258.2495 | 1248028.5902 | 2656284.6712 | 1248040.827
114 | 2656349.341 | 1248117.6825 | 2656369.7834 | 1248181.9977

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656245.2576 | 1247916.8591
1 | 2656256.2822 | 1247915.294
2 | 2656236.241 | 1247918.1392
3 | 2656263.7824 | 1247914.2291
4 | 2656237.2688 | 1247906.4435
5 | 2656218.6969 | 1247919.9283
6 | 2656278.2278 | 1247912.1783
7 | 2656221.7003 | 1247875.6354
8 | 2656210.8034 | 1247920.7332
9 | 2656292.399 | 1247910.1664
10 | 2656283.3947 | 1247879.9395
11 | 2656323.4409 | 1247915.379
12 | 2656267.3963 | 1247876.4839
13 | 2656341.1289 | 1247922.8233
14 | 2656263.5856 | 1247811.2877
15 | 2656355.8986 | 1247510.8028
16 | 2656359.8916 | 1247512.2906
17 | 2656295.3068 | 1247813.5275
18 | 2656333.1759 | 1247830.4551
19 | 2656358.4633 | 1247848.5031
20 | 2656350.6317 | 1247952.5038
21 | 2656246.7574 | 1247808.6862
22 | 2656236.4685 | 1247802.1744
23 | 2656193.8782 | 1248020.5155
24 | 2656199.9018 | 1248025.4906
25 | 2656210.2547 | 1248027.1787
26 | 2656216.7452 | 1248027.6965
27 | 2656256.461 | 1248029.2515
28 | 2656623.1983 | 1248130.4308
29 | 2656632.7102 | 1248143.8777
30 | 2656622.5149 | 1248129.4647
31 | 2656644.4482 | 1248160.4716
32 | 2656610.8433 | 1248114.666
33 | 2656658.4766 | 1248180.3034
34 | 2656608.0312 | 1248111.4019
35 | 2656659.8252 | 1248182.1574
36 | 2656642.1033 | 1248193.0928
37 | 2656595.0487 | 1248096.3327
38 | 2656637.7515 | 1248196.4921
39 | 2656599.6191 | 1248188.0468
40 | 2656678.6069 | 1248207.978
41 | 2656734.8932 | 1248302.8413
42 | 2656732.2203 | 1248297.3708
43 | 2656717.2918 | 1248266.8171
44 | 2656683.273 | 1248214.3317
45 | 2656681.5705 | 1248212.0523
46 | 2656394.4905 | 1247997.369
47 | 2656400.5914 | 1247980.8202
48 | 2656378.6412 | 1248046.6574
49 | 2656378.6381 | 1248046.6677
50 | 2656423.409 | 1248005.932
51 | 2656397.0545 | 1247958.071
52 | 2656370.9564 | 1248073.0128
53 | 2656419.0858 | 1248054.6911
54 | 2656429.5748 | 1248012.7177
55 | 2656420.6324 | 1247961.2196
56 | 2656394.4809 | 1247957.6948
57 | 2656363.8366 | 1248079.1827
58 | 2656393.8555 | 1248059.3544
59 | 2656463.5971 | 1248050.7342
60 | 2656484.5994 | 1248024.5606
61 | 2656429.3218 | 1247930.6035
62 | 2656425.7727 | 1247962.1353
63 | 2656369.0895 | 1247953.9828
64 | 2656603.0373 | 1248067.7939
65 | 2656616.0419 | 1248079.5948
66 | 2656589.6436 | 1248057.4732
67 | 2656633.1258 | 1248095.3942
68 | 2656586.9624 | 1248069.2477
69 | 2656593.9318 | 1248044.0444
70 | 2656649.5699 | 1248110.6018
71 | 2656582.1346 | 1248086.199
72 | 2656595.3679 | 1248002.9015
73 | 2656667.6001 | 1248127.2764
74 | 2656574.7433 | 1248081.2363
75 | 2656629.5852 | 1248026.2865
76 | 2656585.098 | 1247999.0987
77 | 2656691.3668 | 1248067.2352
78 | 2656674.7946 | 1248056.3001
79 | 2656654.6402 | 1248043.0012
80 | 2656553.1575 | 1247988.2813
81 | 2656548.1762 | 1247986.7311
82 | 2656534.5831 | 1247983.0088
83 | 2656519.6586 | 1247980.0691
84 | 2656502.6166 | 1247976.7389
85 | 2656495.7746 | 1247975.4178
86 | 2656472.3881 | 1247970.9023
87 | 2656472.0983 | 1247970.8464
88 | 2656494.3859 | 1248054.6221
89 | 2656517.8034 | 1248059.3271
90 | 2656471.4219 | 1248051.4481
91 | 2656531.0274 | 1248061.9841
92 | 2656537.5159 | 1248041.2539
93 | 2656559.0774 | 1248092.4416
94 | 2656553.932 | 1248045.4133
95 | 2656449.1692 | 1247966.4192
96 | 2656444.8881 | 1247965.5926
97 | 2656280.8529 | 1248226.3882
98 | 2656281.5078 | 1248229.9801
99 | 2656276.8067 | 1248204.1976
100 | 2656357.623 | 1248262.5049
101 | 2656275.0196 | 1248188.2328
102 | 2656377.6919 | 1248216.0643
103 | 2656370.552 | 1248185.3085
104 | 2656272.877 | 1248140.0497
105 | 2656283.9684 | 1248142.6303
106 | 2656277.2556 | 1248051.9087
107 | 2656292.4075 | 1248094.7588
108 | 2656258.2495 | 1248028.5902
109 | 2656290.1954 | 1248158.1376
110 | 2656284.6712 | 1248040.827
111 | 2656359.4341 | 1248081.5425
112 | 2656349.341 | 1248117.6825
113 | 2656369.7834 | 1248181.9977
114 | 2656388.637 | 1247920.4208
115 | 2656432.7485 | 1247917.4535
116 | 2656400.5914 | 1247980.8202

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1