## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4204-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4204-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4204-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4204-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4204-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4204-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4204-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4204-7_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4204-7_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4204-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4204-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4204-7_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4204-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4204-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4204-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4204-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4204-7_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4204-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4204-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4204-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4204-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4204-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4204-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4204-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4204-7_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4204-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4204-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4204-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4204-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4204-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4204-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4204-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4204-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4204-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4204-7_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4204-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4204-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4204-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4204-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4204-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4204-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4204-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4204-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4204-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4204-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4204-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4204-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4204-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4204-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4204-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4204-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4204-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4204-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4204-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4204-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4204-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4204-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4204-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4204-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4204-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4204-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4204-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4204-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4204-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4204-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4204-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4204-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4204-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4204-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4204-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4204-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4204-7_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4204-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4204-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4204-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4204-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4204-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4204-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4204-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4204-7_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4204-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4204-7_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4204-7_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4204-7_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4204-7_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4204-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4204-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4204-7_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4204-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4204-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4204-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4204-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4204-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4204-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4204-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4204-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4204-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4204-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4204-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4204-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4204-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4204-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4204-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4204-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4204-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4204-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4204-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4204-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4204-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4204-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4204-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4204-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4204-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4204-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4204-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4204-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4204-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4204-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4204-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4204-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4204-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4204-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4204-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4204-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4204-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4204-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4204-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4204-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4204-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4204-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4204-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4204-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4204-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4204-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4204-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4204-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4204-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4204-7_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4204-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4204-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_484_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4204-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0041678 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4204-7_0_3_load_11 | 4 | 0.0040607 | 0.0010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4204-7_0_3_load_12 | 5 | 0.0020405 | 0.00051139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4204-7_0_3_load_141 | 8 | 0.005728 | 0.0014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4204-7_0_3_load_140 | 11 | 0.00036383 | 9.1185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4204-7_0_3_load_31 | 12 | 0.028204 | 0.0070686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4204-7_0_3_load_30 | 15 | 0.01372 | 0.0034385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4204-7_0_3_load_137 | 16 | 0.0030773 | 0.00077124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4204-7_0_3_load_83 | 19 | 0.00149 | 0.00037343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4204-7_0_3_load_13 | 21 | 0.027068 | 0.006784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4204-7_0_3_load_96 | 22 | 0.0030829 | 0.00077265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4204-7_0_3_load_94 | 23 | 0.0032173 | 0.00080633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4204-7_0_3_load_147 | 24 | 0.00082543 | 0.00020687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4204-7_0_3_load_61 | 30 | 0.03061 | 0.0076716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4204-7_0_3_load_59 | 31 | 0.022016 | 0.0055178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4204-7_0_3_load_146 | 34 | 0.012384 | 0.0031038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4204-7_0_3_load_107 | 35 | 0.0014398 | 0.00036086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4204-7_0_3_load_106 | 36 | 0.0062768 | 0.0015731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4204-7_0_3_load_32 | 39 | 0.0010527 | 0.00026383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4204-7_0_3_load_48 | 41 | 0.0015115 | 0.00037881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4204-7_0_3_load_49 | 42 | 0.005255 | 0.001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4204-7_0_3_load_50 | 44 | 0.0088521 | 0.0022185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4204-7_0_3_load_117 | 46 | 0.017197 | 0.0043099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4204-7_0_3_load_115 | 47 | 0.0030945 | 0.00077555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4204-7_0_3_load_38 | 48 | 0.00066064 | 0.00016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4204-7_0_3_load_37 | 49 | 0.0088454 | 0.0022169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4204-7_0_3_load_54 | 52 | 0.015488 | 0.0038818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4204-7_0_3_load_114 | 55 | 0.00082877 | 0.00020771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4204-7_0_3_load_62 | 58 | 0.023025 | 0.0057706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4204-7_0_3_load_105 | 59 | 0.0030927 | 0.0007751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4204-7_0_3_load_33 | 60 | 0.0022093 | 0.00055369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4204-7_0_3_load_45 | 64 | 0.0015736 | 0.00039439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4204-7_0_3_load_104 | 65 | 0.0031054 | 0.00077828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4204-7_0_3_load_43 | 68 | 0.00078671 | 0.00019717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4204-7_0_3_load_36 | 69 | 0.0048457 | 0.0012145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4204-7_0_3_load_34 | 70 | 0.0019696 | 0.00049363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4204-7_0_3_load_145 | 71 | 0.0074569 | 0.0018689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4204-7_0_3_load_110 | 73 | 0.0038229 | 0.00095811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4204-7_0_3_load_108 | 74 | 0.0037623 | 0.00094293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4204-7_0_3_load_39 | 76 | 0.0024643 | 0.00061761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4204-7_0_3_load_40 | 77 | 0.00091238 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4204-7_0_3_load_41 | 78 | 0.00091447 | 0.00022919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4204-7_0_3_load_135 | 79 | 0.00091238 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4204-7_0_3_load_128 | 80 | 0.0022667 | 0.00056808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4204-7_0_3_load_144 | 82 | 0.0027152 | 0.0006805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4204-7_0_3_load_143 | 83 | 0.0015884 | 0.0003981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4204-7_0_3_load_132 | 84 | 0.001458 | 0.00036541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4204-7_0_3_load_131 | 85 | 0.001109 | 0.00027795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4204-7_0_3_load_44 | 86 | 0.0012296 | 0.00030816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4204-7_0_3_load_148 | 87 | 0.057118 | 0.014315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4204-7_0_3_load_85 | 90 | 0.0039228 | 0.00098314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4204-7_0_3_load_68 | 91 | 0.0034032 | 0.00085293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4204-7_0_3_load_127 | 93 | 0.00096363 | 0.00024151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4204-7_0_3_load_57 | 95 | 0.0046384 | 0.0011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4204-7_0_3_load_58 | 96 | 0.0045292 | 0.0011351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4204-7_0_3_load_111 | 97 | 0.0038086 | 0.00095453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4204-7_0_3_load_118 | 98 | 0.0011216 | 0.0002811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4204-7_0_3_load_65 | 99 | 0.0049498 | 0.0012405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4204-7_0_3_load_66 | 100 | 0.0043892 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4204-7_0_3_load_74 | 101 | 0.00075752 | 0.00018985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4204-7_0_3_load_73 | 102 | 0.00084328 | 0.00021135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4204-7_0_3_load_69 | 103 | 0.0008081 | 0.00020253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4204-7_0_3_load_78 | 105 | 0.00098225 | 0.00024617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4204-7_0_3_load_75 | 106 | 0.0013923 | 0.00034893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4204-7_0_3_load_70 | 107 | 0.00084198 | 0.00021102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4204-7_0_3_load_71 | 108 | 0.00082543 | 0.00020687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4204-7_0_3_load_72 | 109 | 0.00081914 | 0.0002053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4204-7_0_3_load_80 | 111 | 0.0017834 | 0.00044695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4204-7_0_3_load_89 | 112 | 0.0013552 | 0.00033966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4204-7_0_3_load_90 | 114 | 0.002894 | 0.00072531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4204-7_0_3_load_95 | 116 | 0.0028489 | 0.00071401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4204-7_0_3_load_101 | 118 | 0.0018186 | 0.00045579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4204-7_0_3_load_99 | 119 | 0.0012837 | 0.00032174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4204-7_0_3_load_88 | 120 | 0.0022579 | 0.00056588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4204-7_0_3_load_129 | 121 | 0.003382 | 0.0008476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4204-7_0_3_load_126 | 122 | 0.00091238 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4204-7_0_3_load_130 | 123 | 0.0020877 | 0.00052322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4204-7_0_3_load_92 | 124 | 0.0028124 | 0.00070485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4204-7_0_3_load_93 | 125 | 0.0081498 | 0.0020425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4204-7_0_3_load_97 | 126 | 0.0029462 | 0.00073838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4204-7_0_3_load_103 | 128 | 0.0019493 | 0.00048854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4204-7_0_3_load_113 | 129 | 0.0034556 | 0.00086606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4204-7_0_3_load_119 | 130 | 0.0029981 | 0.00075139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4204-7_0_3_load_120 | 131 | 0.0024658 | 0.00061798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4204-7_0_3_load_121 | 132 | 0.0012526 | 0.00031393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4204-7_0_3_load_122 | 133 | 0.00074487 | 0.00018668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4204-7_0_3_load_123 | 134 | 0.00091238 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4204-7_0_3_load_124 | 135 | 0.00091447 | 0.00022919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4204-7_0_3_load_125 | 136 | 0.0012635 | 0.00031665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4204-7_0_3_load_136 | 137 | 0.0020899 | 0.00052378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4204-7_0_3_load_134 | 138 | 0.0020899 | 0.00052378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4204-7_0_3_load_133 | 139 | 0.0021062 | 0.00052786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4204-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4204-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4204-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.058809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4204-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.054856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4204-7_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.050491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4204-7_0_3_line_5 |  | 3 | 12 | 0.022792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4204-7_0_3_line_6 |  | 5 | 20 | 0.019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4204-7_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.009898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4204-7_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.041209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4204-7_0_3_line_9 |  | 7 | 11 | 0.023793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4204-7_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.023329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4204-7_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.029113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4204-7_0_3_line_12 |  | 10 | 21 | 0.051569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4204-7_0_3_line_13 |  | 12 | 15 | 0.016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4204-7_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.006044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4204-7_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.083595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4204-7_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.036347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4204-7_0_3_line_17 |  | 17 | 18 | 0.008628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_4204-7_0_3_line_18 |  | 17 | 19 | 0.020063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4204-7_0_3_line_19 |  | 18 | 24 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4204-7_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.022693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4204-7_0_3_line_21 |  | 19 | 25 | 0.027734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4204-7_0_3_line_22 |  | 20 | 26 | 0.007434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_4204-7_0_3_line_23 |  | 21 | 27 | 0.021465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4204-7_0_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.022136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4204-7_0_3_line_25 |  | 23 | 116 | 0.034239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4204-7_0_3_line_26 |  | 25 | 113 | 0.099764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4204-7_0_3_line_27 |  | 25 | 110 | 0.010763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_4204-7_0_3_line_28 |  | 26 | 101 | 0.012328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4204-7_0_3_line_29 |  | 26 | 56 | 0.035884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4204-7_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.058872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4204-7_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4204-7_0_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.016346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4204-7_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.022136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4204-7_0_3_line_34 |  | 30 | 56 | 0.041479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_4204-7_0_3_line_35 |  | 31 | 57 | 0.018528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4204-7_0_3_line_36 |  | 32 | 33 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4204-7_0_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.027344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4204-7_0_3_line_38 |  | 33 | 35 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4204-7_0_3_line_39 |  | 33 | 36 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4204-7_0_3_line_40 |  | 34 | 50 | 0.0096719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4204-7_0_3_line_41 |  | 36 | 59 | 0.0059639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4204-7_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4204-7_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.035349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4204-7_0_3_line_44 |  | 38 | 48 | 0.03647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4204-7_0_3_line_45 |  | 38 | 49 | 0.013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4204-7_0_3_line_46 |  | 38 | 40 | 0.020931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4204-7_0_3_line_47 |  | 39 | 60 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4204-7_0_3_line_48 |  | 40 | 41 | 0.0083012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_4204-7_0_3_line_49 |  | 40 | 42 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4204-7_0_3_line_50 |  | 41 | 61 | 0.012173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4204-7_0_3_line_51 |  | 42 | 43 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4204-7_0_3_line_52 |  | 43 | 44 | 0.015843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4204-7_0_3_line_53 |  | 44 | 65 | 0.028262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4204-7_0_3_line_54 |  | 45 | 46 | 0.038971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4204-7_0_3_line_55 |  | 45 | 47 | 0.0026946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4204-7_0_3_line_56 |  | 46 | 66 | 0.03084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4204-7_0_3_line_57 |  | 47 | 67 | 0.016304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4204-7_0_3_line_58 |  | 48 | 68 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4204-7_0_3_line_59 |  | 49 | 69 | 0.02735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4204-7_0_3_line_60 |  | 50 | 51 | 0.030861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4204-7_0_3_line_61 |  | 51 | 52 | 0.038833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4204-7_0_3_line_62 |  | 52 | 72 | 0.0096667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4204-7_0_3_line_63 |  | 53 | 54 | 0.05048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4204-7_0_3_line_64 |  | 53 | 55 | 0.021857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4204-7_0_3_line_65 |  | 54 | 73 | 0.056087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4204-7_0_3_line_66 |  | 54 | 74 | 0.051385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4204-7_0_3_line_67 |  | 55 | 75 | 0.015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4204-7_0_3_line_68 |  | 56 | 99 | 0.017805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4204-7_0_3_line_69 |  | 56 | 100 | 0.033863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4204-7_0_3_line_70 |  | 57 | 58 | 0.026825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4204-7_0_3_line_71 |  | 59 | 65 | 0.02479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4204-7_0_3_line_72 |  | 60 | 70 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4204-7_0_3_line_73 |  | 61 | 86 | 0.0084953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_4204-7_0_3_line_74 |  | 62 | 63 | 0.042934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4204-7_0_3_line_75 |  | 62 | 64 | 0.02969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_4204-7_0_3_line_76 |  | 63 | 87 | 0.006937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4204-7_0_3_line_77 |  | 63 | 88 | 0.062367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4204-7_0_3_line_78 |  | 64 | 86 | 0.0036586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4204-7_0_3_line_79 |  | 66 | 71 | 0.007286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4204-7_0_3_line_80 |  | 67 | 98 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4204-7_0_3_line_81 |  | 67 | 96 | 0.015108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4204-7_0_3_line_82 |  | 72 | 95 | 0.010499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4204-7_0_3_line_83 |  | 72 | 96 | 0.014669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4204-7_0_3_line_84 |  | 75 | 129 | 0.02282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4204-7_0_3_line_85 |  | 75 | 97 | 0.0089656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4204-7_0_3_line_86 |  | 76 | 77 | 0.020745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4204-7_0_3_line_87 |  | 77 | 78 | 0.0056216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4204-7_0_3_line_88 |  | 78 | 79 | 0.0056216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4204-7_0_3_line_89 |  | 79 | 80 | 0.0068413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4204-7_0_3_line_90 |  | 80 | 89 | 0.031908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4204-7_0_3_line_91 |  | 81 | 82 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4204-7_0_3_line_92 |  | 81 | 83 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4204-7_0_3_line_93 |  | 83 | 125 | 0.0061773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4204-7_0_3_line_94 |  | 84 | 85 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4204-7_0_3_line_95 |  | 85 | 139 | 0.0059974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4204-7_0_3_line_96 |  | 88 | 89 | 0.02621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4204-7_0_3_line_97 |  | 88 | 90 | 0.016143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_4204-7_0_3_line_98 |  | 89 | 93 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4204-7_0_3_line_99 |  | 90 | 94 | 0.011673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_4204-7_0_3_line_100 |  | 91 | 92 | 0.002111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4204-7_0_3_line_101 |  | 92 | 103 | 0.020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4204-7_0_3_line_102 |  | 93 | 122 | 0.018605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4204-7_0_3_line_103 |  | 94 | 120 | 0.018305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4204-7_0_3_line_104 |  | 94 | 112 | 0.037355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4204-7_0_3_line_105 |  | 95 | 97 | 0.00038274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4204-7_0_3_line_106 |  | 98 | 130 | 0.020576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4204-7_0_3_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0064521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4204-7_0_3_line_108 |  | 102 | 108 | 0.00079071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4204-7_0_3_line_109 |  | 103 | 104 | 0.017292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4204-7_0_3_line_110 |  | 104 | 105 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_4204-7_0_3_line_111 |  | 104 | 106 | 0.0095093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_4204-7_0_3_line_112 |  | 105 | 112 | 0.010702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_4204-7_0_3_line_113 |  | 106 | 110 | 0.010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_4204-7_0_3_line_114 |  | 107 | 108 | 0.0056614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4204-7_0_3_line_115 |  | 107 | 109 | 0.0027444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4204-7_0_3_line_116 |  | 110 | 111 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4204-7_0_3_line_117 |  | 111 | 114 | 0.02866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4204-7_0_3_line_118 |  | 113 | 115 | 0.011105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4204-7_0_3_line_119 |  | 113 | 116 | 0.024552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4204-7_0_3_line_120 |  | 114 | 117 | 0.023534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4204-7_0_3_line_121 |  | 115 | 118 | 0.019313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4204-7_0_3_line_122 |  | 115 | 119 | 0.0077086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4204-7_0_3_line_123 |  | 117 | 124 | 0.0057145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4204-7_0_3_line_124 |  | 117 | 125 | 0.067183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4204-7_0_3_line_125 |  | 119 | 127 | 0.058839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4204-7_0_3_line_126 |  | 120 | 121 | 0.012995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4204-7_0_3_line_127 |  | 121 | 123 | 0.0031576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4204-7_0_3_line_128 |  | 122 | 135 | 0.00038102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4204-7_0_3_line_129 |  | 123 | 137 | 0.0082755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4204-7_0_3_line_130 |  | 124 | 126 | 0.024629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4204-7_0_3_line_131 |  | 127 | 128 | 0.02214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4204-7_0_3_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0063587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4204-7_0_3_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0099147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4204-7_0_3_line_134 |  | 132 | 133 | 0.023337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4204-7_0_3_line_135 |  | 134 | 135 | 0.00038102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4204-7_0_3_line_136 |  | 134 | 136 | 0.0075704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4204-7_0_3_line_137 |  | 137 | 138 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4204-7_0_3_line_138 |  | 138 | 139 | 0.0022808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4204-7_0_3_trafo_148 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2655916.1069 | 1250314.2044 | 2655907.0929 | 1250332.4485
1 | 2655901.015 | 1250344.7499 | 2655907.0929 | 1250332.4485
2 | 2655916.1069 | 1250314.2044 | 2655919.842 | 1250317.5864 | 2655917.0084 | 1250330.6687 | 2655928.5957 | 1250336.3264 | 2655933.9353 | 1250333.6749 | 2655937.3927 | 1250335.2753 | 2655940.4483 | 1250339.4625 | 2655948.4923 | 1250340.617 | 2655947.5457 | 1250344.9222
3 | 2655901.015 | 1250344.7499 | 2655879.6104 | 1250336.2645 | 2655877.2258 | 1250335.3636 | 2655868.4377 | 1250358.6858 | 2655864.3791 | 1250357.096
4 | 2655901.015 | 1250344.7499 | 2655890.5513 | 1250367.2334 | 2655884.725 | 1250376.6739 | 2655877.2096 | 1250385.9206 | 2655875.0163 | 1250387.4646
5 | 2655947.5457 | 1250344.9222 | 2655969.3386 | 1250351.5954
6 | 2655856.8969 | 1250394.5463 | 2655867.4063 | 1250392.8219 | 2655875.0163 | 1250387.4646
7 | 2655860.6224 | 1250251.5938 | 2655859.4655 | 1250254.9964 | 2655857.4464 | 1250260.9704
8 | 2655860.6224 | 1250251.5938 | 2655899.2538 | 1250265.9403
9 | 2655857.4464 | 1250260.9704 | 2655852.8731 | 1250259.215 | 2655835.2386 | 1250252.4304
10 | 2655786.2363 | 1250233.5811 | 2655808.065 | 1250241.9812
11 | 2655808.065 | 1250241.9812 | 2655823.4549 | 1250247.8968 | 2655835.2386 | 1250252.4304
12 | 2655786.2363 | 1250233.5811 | 2655779.8812 | 1250250.2884 | 2655772.9612 | 1250268.4581 | 2655771.1618 | 1250273.5558 | 2655767.9578 | 1250281.8001
13 | 2655979.9529 | 1250344.2275 | 2655975.7204 | 1250353.5496 | 2655969.3386 | 1250351.5954
14 | 2656056.6774 | 1250377.3752 | 2656055.7604 | 1250383.3485
15 | 2656056.6774 | 1250377.3752 | 2656053.6077 | 1250376.2899 | 2655986.5567 | 1250346.7916 | 2655983.6993 | 1250345.5972 | 2655979.9529 | 1250344.2275 | 2655979.9529 | 1250344.2275
16 | 2656055.7604 | 1250383.3485 | 2656047.3072 | 1250418.6986
17 | 2655881.6659 | 1250412.8812 | 2655880.4282 | 1250410.4457 | 2655875.2385 | 1250407.617
18 | 2655881.6659 | 1250412.8812 | 2655883.0075 | 1250415.5068 | 2655885.2723 | 1250426.7026 | 2655884.7509 | 1250432.3708
19 | 2655875.2385 | 1250407.617 | 2655868.2019 | 1250422.1274
20 | 2655875.2385 | 1250407.617 | 2655861.9118 | 1250399.9084 | 2655856.8969 | 1250394.5463
21 | 2655879.5497 | 1250459.5713 | 2655884.1452 | 1250438.956 | 2655884.7509 | 1250432.3708
22 | 2655850.1092 | 1250391.4691 | 2655856.8969 | 1250394.5463
23 | 2655760.1762 | 1250301.8053 | 2655760.8182 | 1250300.1658 | 2655762.5898 | 1250295.6126 | 2655767.9578 | 1250281.8001
24 | 2655911.5363 | 1250491.6622 | 2655916.3026 | 1250470.0458
25 | 2655911.5363 | 1250491.6622 | 2655904.1639 | 1250525.0977
26 | 2655879.5497 | 1250459.5713 | 2655875.7285 | 1250487.7437 | 2655875.7728 | 1250508.6697 | 2655881.2631 | 1250536.4406 | 2655885.8905 | 1250542.8442 | 2655898.7104 | 1250549.036
27 | 2655879.5497 | 1250459.5713 | 2655868.7763 | 1250458.8916
28 | 2655850.1092 | 1250391.4691 | 2655844.4674 | 1250402.43
29 | 2655850.1092 | 1250391.4691 | 2655817.3507 | 1250376.606
30 | 2655730.1365 | 1250323.6714 | 2655747.4747 | 1250336.7322 | 2655760.1762 | 1250301.8053
31 | 2655730.1365 | 1250323.6714 | 2655747.4747 | 1250336.7322 | 2655766.0107 | 1250350.8385
32 | 2655766.0107 | 1250350.8385 | 2655779.038 | 1250360.7123
33 | 2655766.0107 | 1250350.8385 | 2655752.8855 | 1250368.664
34 | 2655817.3507 | 1250376.606 | 2655779.038 | 1250360.7123
35 | 2655746.2255 | 1250385.254 | 2655747.1233 | 1250376.4897 | 2655752.8855 | 1250368.664
36 | 2655666.3085 | 1250400.8696 | 2655672.7712 | 1250399.1847 | 2655677.9384 | 1250397.9879 | 2655683.2991 | 1250397.0821
37 | 2655666.3085 | 1250400.8696 | 2655658.6295 | 1250402.6654 | 2655639.1802 | 1250403.2403
38 | 2655683.2991 | 1250397.0821 | 2655680.679 | 1250385.2634
39 | 2655683.2991 | 1250397.0821 | 2655683.5456 | 1250398.174 | 2655684.1133 | 1250409.2537 | 2655684.0968 | 1250410.8494
40 | 2655629.5125 | 1250403.5261 | 2655639.1802 | 1250403.2403
41 | 2655684.0968 | 1250410.8494 | 2655684.0349 | 1250416.8129
42 | 2655673.9611 | 1250529.6526 | 2655678.5958 | 1250530.4856 | 2655683.2575 | 1250530.8518 | 2655682.7362 | 1250534.9164
43 | 2655673.9611 | 1250529.6526 | 2655673.7096 | 1250532.3188 | 2655670.7501 | 1250545.211 | 2655665.0298 | 1250561.1016 | 2655664.1329 | 1250563.4939
44 | 2655682.7362 | 1250534.9164 | 2655696.5126 | 1250536.5358 | 2655705.4869 | 1250539.0774 | 2655710.1455 | 1250542.19 | 2655711.2064 | 1250547.3702 | 2655710.6031 | 1250549.6733
45 | 2655682.7362 | 1250534.9164 | 2655679.1367 | 1250548.2169
46 | 2655682.7362 | 1250534.9164 | 2655683.2575 | 1250530.8518 | 2655684.048 | 1250524.655 | 2655684.3059 | 1250514.0723
47 | 2655664.1329 | 1250563.4939 | 2655660.267 | 1250573.8053
48 | 2655684.3059 | 1250514.0723 | 2655692.6069 | 1250514.0151
49 | 2655684.3059 | 1250514.0723 | 2655684.09 | 1250500.9168
50 | 2655704.7797 | 1250513.9312 | 2655692.6069 | 1250514.0151
51 | 2655683.8403 | 1250485.7039 | 2655684.09 | 1250500.9168
52 | 2655683.8403 | 1250485.7039 | 2655683.6292 | 1250469.8619
53 | 2655683.778 | 1250441.6017 | 2655683.5481 | 1250463.7749 | 2655683.6292 | 1250469.8619
54 | 2655644.8696 | 1250508.5761 | 2655649.1196 | 1250469.8377
55 | 2655644.8696 | 1250508.5761 | 2655642.3748 | 1250507.5576
56 | 2655652.3003 | 1250439.1646 | 2655651.7217 | 1250446.1195 | 2655649.1196 | 1250469.8377
57 | 2655627.2803 | 1250501.395 | 2655642.3748 | 1250507.5576
58 | 2655702.1299 | 1250567.9623 | 2655702.764 | 1250566.9489 | 2655709.5387 | 1250553.7367 | 2655710.6031 | 1250549.6733
59 | 2655669.6706 | 1250573.8754 | 2655672.1437 | 1250567.2171 | 2655679.0684 | 1250548.4691 | 2655679.1367 | 1250548.2169
60 | 2655619.5397 | 1250426.9154 | 2655621.9388 | 1250403.7552 | 2655629.5125 | 1250403.5261
61 | 2655619.5397 | 1250426.9154 | 2655615.5446 | 1250465.542
62 | 2655614.55 | 1250475.1575 | 2655615.5446 | 1250465.542
63 | 2655539.4102 | 1250508.7987 | 2655558.3738 | 1250461.9995
64 | 2655558.3738 | 1250461.9995 | 2655579.6789 | 1250466.8799
65 | 2655539.4102 | 1250508.7987 | 2655575.8803 | 1250518.2802 | 2655578.0855 | 1250522.2036 | 2655574.4501 | 1250535.6238
66 | 2655539.4102 | 1250508.7987 | 2655539.0557 | 1250533.7348 | 2655539.6841 | 1250560.1736
67 | 2655595.269 | 1250470.4512 | 2655579.6789 | 1250466.8799
68 | 2655817.3507 | 1250376.606 | 2655816.6259 | 1250394.396
69 | 2655817.3507 | 1250376.606 | 2655822.434 | 1250359.4753 | 2655827.8717 | 1250344.4342
70 | 2655746.2255 | 1250385.254 | 2655728.0252 | 1250382.014 | 2655720.1107 | 1250379.3891
71 | 2655683.778 | 1250441.6017 | 2655684.0349 | 1250416.8129
72 | 2655660.267 | 1250573.8053 | 2655656.7323 | 1250583.2332
73 | 2655704.7797 | 1250513.9312 | 2655712.5993 | 1250517.2514 | 2655712.5993 | 1250517.2514
74 | 2655724.2955 | 1250502.4733 | 2655731.7388 | 1250496.0388 | 2655740.211 | 1250498.1977 | 2655753.3146 | 1250501.5343 | 2655755.9047 | 1250491.0181
75 | 2655724.2955 | 1250502.4733 | 2655725.1904 | 1250520.4942 | 2655713.5474 | 1250520.785
76 | 2655755.9047 | 1250491.0181 | 2655757.478 | 1250484.2615
77 | 2655755.9047 | 1250491.0181 | 2655753.3146 | 1250501.5343 | 2655800.2013 | 1250513.4725 | 2655803.2589 | 1250514.2462
78 | 2655712.5993 | 1250517.2514 | 2655713.5474 | 1250520.785
79 | 2655652.3003 | 1250439.1646 | 2655659.5448 | 1250439.941
80 | 2655627.2803 | 1250501.395 | 2655623.3543 | 1250511.37
81 | 2655627.2803 | 1250501.395 | 2655621.526 | 1250495.1812 | 2655618.7409 | 1250489.1543
82 | 2655614.55 | 1250475.1575 | 2655604.3507 | 1250472.6679
83 | 2655614.55 | 1250475.1575 | 2655617.0054 | 1250485.3987 | 2655618.7409 | 1250489.1543
84 | 2655595.269 | 1250470.4512 | 2655598.5639 | 1250447.8704
85 | 2655595.269 | 1250470.4512 | 2655603.9789 | 1250472.5772
86 | 2655759.2848 | 1250600.4442 | 2655761.7085 | 1250595.4337 | 2655769.1817 | 1250582.2223
87 | 2655771.9495 | 1250577.3293 | 2655769.1817 | 1250582.2223
88 | 2655774.7173 | 1250572.4362 | 2655771.9495 | 1250577.3293
89 | 2655778.0856 | 1250566.4816 | 2655774.7173 | 1250572.4362
90 | 2655793.1954 | 1250538.3904 | 2655787.609 | 1250549.6457 | 2655778.0856 | 1250566.4816
91 | 2655877.2613 | 1250622.9961 | 2655866.0502 | 1250622.3344 | 2655863.5159 | 1250623.8417
92 | 2655877.2613 | 1250622.9961 | 2655874.5635 | 1250609.6948
93 | 2655874.5635 | 1250609.6948 | 2655874.5635 | 1250609.6948 | 2655874.4473 | 1250603.5186
94 | 2655807.8928 | 1250586.8407 | 2655801.5319 | 1250605.497
95 | 2655807.8928 | 1250586.8407 | 2655809.8282 | 1250581.1642
96 | 2655793.1954 | 1250538.3904 | 2655799.2127 | 1250526.272 | 2655803.2589 | 1250514.2462
97 | 2655803.2589 | 1250514.2462 | 2655808.1064 | 1250515.7262 | 2655818.6213 | 1250519.2031
98 | 2655793.1954 | 1250538.3904 | 2655782.7735 | 1250535.2865
99 | 2655829.7043 | 1250522.8678 | 2655818.6213 | 1250519.2031
100 | 2655816.8438 | 1250436.0312 | 2655816.6367 | 1250438.132
101 | 2655816.8438 | 1250436.0312 | 2655835.3097 | 1250445.0776
102 | 2655782.7735 | 1250535.2865 | 2655764.9429 | 1250529.9761
103 | 2655829.7043 | 1250522.8678 | 2655823.7973 | 1250540.193
104 | 2655829.7043 | 1250522.8678 | 2655840.5921 | 1250492.1713 | 2655841.7938 | 1250487.5401
105 | 2655603.9789 | 1250472.5772 | 2655604.3507 | 1250472.6679
106 | 2655615.8187 | 1250530.5165 | 2655623.3543 | 1250511.37
107 | 2655844.4674 | 1250402.43 | 2655841.5145 | 1250408.1667
108 | 2655841.1527 | 1250408.8697 | 2655841.5145 | 1250408.1667
109 | 2655850.8382 | 1250452.685 | 2655835.3097 | 1250445.0776
110 | 2655850.8382 | 1250452.685 | 2655844.4817 | 1250477.1816
111 | 2655850.8382 | 1250452.685 | 2655858.189 | 1250452.8766 | 2655860.1672 | 1250453.7338
112 | 2655844.4817 | 1250477.1816 | 2655841.7938 | 1250487.5401
113 | 2655868.7763 | 1250458.8916 | 2655866.2937 | 1250456.3887 | 2655860.1672 | 1250453.7338
114 | 2655838.5617 | 1250413.9034 | 2655841.1527 | 1250408.8697
115 | 2655837.3057 | 1250416.3435 | 2655838.5617 | 1250413.9034
116 | 2655868.7763 | 1250458.8916 | 2655869.8997 | 1250463.8389 | 2655868.328 | 1250484.5805
117 | 2655868.6861 | 1250513.1584 | 2655867.4253 | 1250496.4937 | 2655868.328 | 1250484.5805
118 | 2655909.1671 | 1250552.8594 | 2655898.7104 | 1250549.036
119 | 2655898.7104 | 1250549.036 | 2655904.1283 | 1250525.2595 | 2655904.1639 | 1250525.0977
120 | 2655871.6909 | 1250536.4727 | 2655869.486 | 1250523.732 | 2655868.6861 | 1250513.1584
121 | 2655909.1671 | 1250552.8594 | 2655906.6313 | 1250572.0043
122 | 2655909.1671 | 1250552.8594 | 2655915.5376 | 1250555.3323 | 2655916.355 | 1250555.6447
123 | 2655871.6909 | 1250536.4727 | 2655867.9749 | 1250540.685 | 2655867.957 | 1250540.7807
124 | 2655871.6909 | 1250536.4727 | 2655873.4019 | 1250547.9523 | 2655874.4473 | 1250603.5186
125 | 2655971.2098 | 1250576.9281 | 2655949.9699 | 1250568.6886 | 2655931.2278 | 1250561.3289 | 2655916.355 | 1250555.6447
126 | 2655823.7973 | 1250540.193 | 2655819.6036 | 1250552.4931
127 | 2655819.6036 | 1250552.4931 | 2655818.5846 | 1250555.4818
128 | 2655764.5777 | 1250529.8673 | 2655764.9429 | 1250529.9761
129 | 2655818.5846 | 1250555.4818 | 2655815.914 | 1250563.3145
130 | 2655867.957 | 1250540.7807 | 2655864.4849 | 1250559.365 | 2655858.7877 | 1250558.8234
131 | 2655967.3831 | 1250597.6507 | 2655968.8541 | 1250592.9614 | 2655966.8997 | 1250588.8845 | 2655971.2098 | 1250576.9281
132 | 2655615.8187 | 1250530.5165 | 2655613.49 | 1250536.4334
133 | 2655613.49 | 1250536.4334 | 2655609.8589 | 1250545.6592
134 | 2655601.3121 | 1250567.3748 | 2655609.8589 | 1250545.6592
135 | 2655764.2125 | 1250529.7586 | 2655764.5777 | 1250529.8673
136 | 2655756.957 | 1250527.5977 | 2655764.2125 | 1250529.7586
137 | 2655815.914 | 1250563.3145 | 2655810.5642 | 1250579.0054
138 | 2655809.8282 | 1250581.1642 | 2655810.5642 | 1250579.0054

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655907.0929 | 1250332.4485
1 | 2655916.1069 | 1250314.2044
2 | 2655901.015 | 1250344.7499
3 | 2655947.5457 | 1250344.9222
4 | 2655864.3791 | 1250357.096
5 | 2655875.0163 | 1250387.4646
6 | 2655860.6224 | 1250251.5938
7 | 2655857.4464 | 1250260.9704
8 | 2655899.2538 | 1250265.9403
9 | 2655808.065 | 1250241.9812
10 | 2655786.2363 | 1250233.5811
11 | 2655835.2386 | 1250252.4304
12 | 2655969.3386 | 1250351.5954
13 | 2656056.6774 | 1250377.3752
14 | 2656055.7604 | 1250383.3485
15 | 2655979.9529 | 1250344.2275
16 | 2656047.3072 | 1250418.6986
17 | 2655881.6659 | 1250412.8812
18 | 2655875.2385 | 1250407.617
19 | 2655884.7509 | 1250432.3708
20 | 2655856.8969 | 1250394.5463
21 | 2655767.9578 | 1250281.8001
22 | 2655916.3026 | 1250470.0458
23 | 2655911.5363 | 1250491.6622
24 | 2655868.2019 | 1250422.1274
25 | 2655879.5497 | 1250459.5713
26 | 2655850.1092 | 1250391.4691
27 | 2655760.1762 | 1250301.8053
28 | 2655730.1365 | 1250323.6714
29 | 2655766.0107 | 1250350.8385
30 | 2655779.038 | 1250360.7123
31 | 2655752.8855 | 1250368.664
32 | 2655666.3085 | 1250400.8696
33 | 2655683.2991 | 1250397.0821
34 | 2655639.1802 | 1250403.2403
35 | 2655680.679 | 1250385.2634
36 | 2655684.0968 | 1250410.8494
37 | 2655673.9611 | 1250529.6526
38 | 2655682.7362 | 1250534.9164
39 | 2655664.1329 | 1250563.4939
40 | 2655684.3059 | 1250514.0723
41 | 2655692.6069 | 1250514.0151
42 | 2655684.09 | 1250500.9168
43 | 2655683.8403 | 1250485.7039
44 | 2655683.6292 | 1250469.8619
45 | 2655644.8696 | 1250508.5761
46 | 2655649.1196 | 1250469.8377
47 | 2655642.3748 | 1250507.5576
48 | 2655710.6031 | 1250549.6733
49 | 2655679.1367 | 1250548.2169
50 | 2655629.5125 | 1250403.5261
51 | 2655619.5397 | 1250426.9154
52 | 2655615.5446 | 1250465.542
53 | 2655558.3738 | 1250461.9995
54 | 2655539.4102 | 1250508.7987
55 | 2655579.6789 | 1250466.8799
56 | 2655817.3507 | 1250376.606
57 | 2655746.2255 | 1250385.254
58 | 2655720.1107 | 1250379.3891
59 | 2655684.0349 | 1250416.8129
60 | 2655660.267 | 1250573.8053
61 | 2655704.7797 | 1250513.9312
62 | 2655724.2955 | 1250502.4733
63 | 2655755.9047 | 1250491.0181
64 | 2655713.5474 | 1250520.785
65 | 2655683.778 | 1250441.6017
66 | 2655652.3003 | 1250439.1645
67 | 2655627.2803 | 1250501.395
68 | 2655702.1299 | 1250567.9623
69 | 2655669.6706 | 1250573.8754
70 | 2655656.7323 | 1250583.2332
71 | 2655659.5448 | 1250439.941
72 | 2655614.55 | 1250475.1575
73 | 2655574.4501 | 1250535.6238
74 | 2655539.6841 | 1250560.1736
75 | 2655595.269 | 1250470.4512
76 | 2655759.2848 | 1250600.4442
77 | 2655769.1817 | 1250582.2223
78 | 2655771.9495 | 1250577.3293
79 | 2655774.7173 | 1250572.4362
80 | 2655778.0856 | 1250566.4816
81 | 2655877.2613 | 1250622.9961
82 | 2655863.5159 | 1250623.8417
83 | 2655874.5635 | 1250609.6948
84 | 2655801.5319 | 1250605.497
85 | 2655807.8928 | 1250586.8407
86 | 2655712.5993 | 1250517.2514
87 | 2655757.478 | 1250484.2615
88 | 2655803.2589 | 1250514.2462
89 | 2655793.1954 | 1250538.3904
90 | 2655818.6213 | 1250519.2031
91 | 2655816.6367 | 1250438.132
92 | 2655816.8438 | 1250436.0312
93 | 2655782.7735 | 1250535.2865
94 | 2655829.7043 | 1250522.8678
95 | 2655604.3507 | 1250472.6679
96 | 2655618.7409 | 1250489.1543
97 | 2655603.9789 | 1250472.5772
98 | 2655623.3543 | 1250511.37
99 | 2655816.6259 | 1250394.396
100 | 2655827.8718 | 1250344.4342
101 | 2655844.4674 | 1250402.43
102 | 2655841.5145 | 1250408.1667
103 | 2655835.3097 | 1250445.0776
104 | 2655850.8382 | 1250452.685
105 | 2655844.4817 | 1250477.1816
106 | 2655860.1672 | 1250453.7338
107 | 2655838.5617 | 1250413.9034
108 | 2655841.1527 | 1250408.8697
109 | 2655837.3057 | 1250416.3435
110 | 2655868.7763 | 1250458.8916
111 | 2655868.328 | 1250484.5805
112 | 2655841.7938 | 1250487.5401
113 | 2655898.7104 | 1250549.036
114 | 2655868.6861 | 1250513.1584
115 | 2655909.1671 | 1250552.8594
116 | 2655904.1639 | 1250525.0977
117 | 2655871.6909 | 1250536.4727
118 | 2655906.6313 | 1250572.0043
119 | 2655916.355 | 1250555.6447
120 | 2655823.7973 | 1250540.193
121 | 2655819.6036 | 1250552.4931
122 | 2655764.9428 | 1250529.9761
123 | 2655818.5846 | 1250555.4818
124 | 2655867.957 | 1250540.7807
125 | 2655874.4473 | 1250603.5186
126 | 2655858.7877 | 1250558.8234
127 | 2655971.2098 | 1250576.9281
128 | 2655967.3831 | 1250597.6507
129 | 2655598.5639 | 1250447.8704
130 | 2655615.8187 | 1250530.5165
131 | 2655613.49 | 1250536.4334
132 | 2655609.8589 | 1250545.6592
133 | 2655601.3121 | 1250567.3748
134 | 2655764.2125 | 1250529.7586
135 | 2655764.5777 | 1250529.8673
136 | 2655756.957 | 1250527.5977
137 | 2655815.914 | 1250563.3145
138 | 2655810.5642 | 1250579.0054
139 | 2655809.8282 | 1250581.1642
140 | 2655755.9047 | 1250491.0181

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1