## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4210-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4210-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4210-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4210-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4210-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4210-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4210-3_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4210-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4210-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4210-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4210-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4210-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4210-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4210-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4210-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4210-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4210-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4210-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4210-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4210-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4210-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4210-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4210-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4210-3_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4210-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4210-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4210-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4210-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4210-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4210-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4210-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4210-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4210-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4210-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4210-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4210-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4210-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4210-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4210-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4210-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4210-3_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4210-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4210-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4210-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4210-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4210-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4210-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4210-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4210-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4210-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4210-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4210-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4210-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4210-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4210-3_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4210-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4210-3_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4210-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4210-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4210-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4210-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4210-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4210-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4210-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4210-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4210-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4210-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4210-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4210-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4210-3_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4210-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4210-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4210-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4210-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4210-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4210-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4210-3_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4210-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4210-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4210-3_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4210-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4210-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4210-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4210-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4210-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4210-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4210-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4210-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4210-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4210-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4210-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4210-3_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4210-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4210-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4210-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4210-3_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4210-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4210-3_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4210-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4210-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4210-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4210-3_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4210-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4210-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4210-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4210-3_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4210-3_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4210-3_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4210-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4210-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4210-3_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4210-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4210-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4210-3_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4210-3_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4210-3_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4210-3_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4210-3_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4210-3_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4210-3_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4210-3_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4210-3_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4210-3_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4210-3_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4210-3_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4210-3_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4210-3_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4210-3_0_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4210-3_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_484_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4210-3_0_4_load_0 | 0 | 0.009105 | 0.0022819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4210-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0042493 | 0.001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4210-3_0_4_load_3 | 3 | 0.00055939 | 0.0001402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4210-3_0_4_load_270 | 6 | 0.0043661 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4210-3_0_4_load_56 | 8 | 0.0025725 | 0.00064474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4210-3_0_4_load_57 | 9 | 0.0026505 | 0.00066428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4210-3_0_4_load_60 | 12 | 0.0021494 | 0.00053869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4210-3_0_4_load_61 | 13 | 0.0037215 | 0.0009327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4210-3_0_4_load_80 | 14 | 0.0011607 | 0.00029089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4210-3_0_4_load_77 | 15 | 0.00083248 | 0.00020864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4210-3_0_4_load_78 | 17 | 0.0010719 | 0.00026865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4210-3_0_4_load_79 | 18 | 0.0024959 | 0.00062554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4210-3_0_4_load_84 | 19 | 0.0011648 | 0.00029193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4210-3_0_4_load_82 | 20 | 0.0021438 | 0.00053729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4210-3_0_4_load_193 | 22 | 0.0066742 | 0.0016727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4210-3_0_4_load_214 | 23 | 0.0075547 | 0.0018934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4210-3_0_4_load_85 | 24 | 0.0065451 | 0.0016404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4210-3_0_4_load_86 | 25 | 0.0031999 | 0.00080196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4210-3_0_4_load_87 | 26 | 0.0032795 | 0.00082193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4210-3_0_4_load_88 | 27 | 0.0030248 | 0.00075809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4210-3_0_4_load_99 | 31 | 0.00408 | 0.0010225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4210-3_0_4_load_94 | 32 | 0.0010283 | 0.00025772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4210-3_0_4_load_90 | 33 | 0.005826 | 0.0014601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4210-3_0_4_load_91 | 34 | 0.0012586 | 0.00031542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4210-3_0_4_load_92 | 35 | 0.0012847 | 0.00032197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4210-3_0_4_load_93 | 36 | 0.001599 | 0.00040075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4210-3_0_4_load_95 | 37 | 0.0017999 | 0.0004511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4210-3_0_4_load_96 | 38 | 0.0013156 | 0.00032972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4210-3_0_4_load_97 | 39 | 0.0011245 | 0.00028182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4210-3_0_4_load_264 | 40 | 0.0018228 | 0.00045684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4210-3_0_4_load_144 | 41 | 0.0029594 | 0.00074168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4210-3_0_4_load_141 | 42 | 0.0020696 | 0.00051869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4210-3_0_4_load_177 | 43 | 0.0018295 | 0.00045853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4210-3_0_4_load_101 | 45 | 0.0048519 | 0.001216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4210-3_0_4_load_104 | 48 | 0.004225 | 0.0010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4210-3_0_4_load_107 | 51 | 0.0039824 | 0.00099808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4210-3_0_4_load_113 | 53 | 0.0034863 | 0.00087375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4210-3_0_4_load_263 | 54 | 0.0010199 | 0.00025562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4210-3_0_4_load_253 | 56 | 0.0053317 | 0.0013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4210-3_0_4_load_114 | 57 | 0.001537 | 0.0003852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4210-3_0_4_load_147 | 58 | 0.0035339 | 0.00088567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4210-3_0_4_load_109 | 59 | 0.0043268 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4210-3_0_4_load_148 | 62 | 0.0026919 | 0.00067467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4210-3_0_4_load_115 | 63 | 0.0017703 | 0.00044367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4210-3_0_4_load_116 | 64 | 0.0015027 | 0.0003766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4210-3_0_4_load_117 | 65 | 0.0013698 | 0.00034329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4210-3_0_4_load_118 | 66 | 0.0021142 | 0.00052986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4210-3_0_4_load_119 | 67 | 0.00082796 | 0.00020751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4210-3_0_4_load_126 | 68 | 0.0021767 | 0.00054554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4210-3_0_4_load_256 | 69 | 0.0035037 | 0.00087812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4210-3_0_4_load_120 | 70 | 0.0043619 | 0.0010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4210-3_0_4_load_123 | 72 | 0.00033811 | 8.4739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4210-3_0_4_load_124 | 73 | 0.0074772 | 0.001874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4210-3_0_4_load_125 | 74 | 0.00044491 | 0.0001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4210-3_0_4_load_187 | 75 | 0.00031546 | 7.9061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4210-3_0_4_load_163 | 77 | 0.00045225 | 0.00011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4210-3_0_4_load_127 | 78 | 0.0010754 | 0.00026953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4210-3_0_4_load_255 | 79 | 0.0011134 | 0.00027903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4210-3_0_4_load_128 | 80 | 0.0022598 | 0.00056635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4210-3_0_4_load_129 | 81 | 0.0013215 | 0.00033119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4210-3_0_4_load_130 | 82 | 0.0020227 | 0.00050693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4210-3_0_4_load_131 | 83 | 0.0068374 | 0.0017136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4210-3_0_4_load_134 | 85 | 0.0043027 | 0.0010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4210-3_0_4_load_135 | 86 | 0.0044407 | 0.0011129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4210-3_0_4_load_136 | 87 | 0.0040392 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4210-3_0_4_load_137 | 88 | 0.0035946 | 0.00090088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4210-3_0_4_load_140 | 90 | 0.0023385 | 0.00058609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4210-3_0_4_load_260 | 91 | 0.0072722 | 0.0018226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4210-3_0_4_load_142 | 93 | 0.0069941 | 0.0017529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4210-3_0_4_load_146 | 96 | 0.0040677 | 0.0010195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4210-3_0_4_load_265 | 97 | 0.0024656 | 0.00061794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4210-3_0_4_load_173 | 98 | 0.0011134 | 0.00027905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4210-3_0_4_load_178 | 99 | 0.0043055 | 0.0010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4210-3_0_4_load_179 | 100 | 0.011826 | 0.0029639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4210-3_0_4_load_241 | 101 | 0.0028645 | 0.00071792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4210-3_0_4_load_189 | 103 | 0.00029496 | 7.3923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4210-3_0_4_load_239 | 105 | 0.002096 | 0.00052531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4210-3_0_4_load_236 | 107 | 0.0024809 | 0.00062178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4210-3_0_4_load_191 | 108 | 0.0061805 | 0.001549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4210-3_0_4_load_192 | 109 | 0.0042946 | 0.0010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4210-3_0_4_load_194 | 110 | 0.0051303 | 0.0012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4210-3_0_4_load_196 | 111 | 0.00081285 | 0.00020372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4210-3_0_4_load_197 | 112 | 0.00083073 | 0.0002082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4210-3_0_4_load_199 | 113 | 0.00080408 | 0.00020152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4210-3_0_4_load_269 | 114 | 0.00075475 | 0.00018916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4210-3_0_4_load_227 | 117 | 0.0093457 | 0.0023423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4210-3_0_4_load_233 | 118 | 0.0097643 | 0.0024472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4210-3_0_4_load_237 | 119 | 0.0030065 | 0.00075349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4210-3_0_4_load_238 | 120 | 0.0014637 | 0.00036684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4210-3_0_4_load_266 | 122 | 0.003341 | 0.00083734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4210-3_0_4_load_252 | 123 | 0.0066218 | 0.0016596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4210-3_0_4_load_257 | 124 | 0.0023781 | 0.000596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4210-3_0_4_load_261 | 125 | 0.00092468 | 0.00023175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4210-3_0_4_load_262 | 126 | 0.002453 | 0.00061479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4210-3_0_4_load_268 | 127 | 0.0037247 | 0.0009335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4210-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.059455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4210-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4210-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0062208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4210-3_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.012645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4210-3_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4210-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4210-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4210-3_0_4_line_7 |  | 5 | 98 | 0.021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4210-3_0_4_line_8 |  | 7 | 74 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4210-3_0_4_line_9 |  | 7 | 70 | 0.0087509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4210-3_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.023076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4210-3_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.0089118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4210-3_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.016018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4210-3_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0086811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4210-3_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4210-3_0_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4210-3_0_4_line_16 |  | 11 | 15 | 0.015549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4210-3_0_4_line_17 |  | 12 | 16 | 0.027203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4210-3_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4210-3_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.0064626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4210-3_0_4_line_20 |  | 16 | 21 | 0.038625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4210-3_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4210-3_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.001804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4210-3_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.025159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4210-3_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4210-3_0_4_line_25 |  | 22 | 108 | 0.022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4210-3_0_4_line_26 |  | 23 | 115 | 0.010769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4210-3_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.026056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4210-3_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.031675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4210-3_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.013324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4210-3_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.023946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4210-3_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.028994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4210-3_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.002195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4210-3_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.024198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4210-3_0_4_line_34 |  | 28 | 32 | 0.039613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4210-3_0_4_line_35 |  | 29 | 44 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4210-3_0_4_line_36 |  | 30 | 41 | 0.0041075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4210-3_0_4_line_37 |  | 30 | 42 | 0.03073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4210-3_0_4_line_38 |  | 31 | 43 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_4210-3_0_4_line_39 |  | 32 | 35 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4210-3_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.0060435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4210-3_0_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.012441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4210-3_0_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.022193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4210-3_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.0020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4210-3_0_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.012241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4210-3_0_4_line_45 |  | 38 | 39 | 0.0084209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4210-3_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0014234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4210-3_0_4_line_47 |  | 40 | 127 | 0.046235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4210-3_0_4_line_48 |  | 41 | 92 | 0.019549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4210-3_0_4_line_49 |  | 42 | 93 | 0.02687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4210-3_0_4_line_50 |  | 43 | 99 | 0.016371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4210-3_0_4_line_51 |  | 44 | 91 | 0.026837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4210-3_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.02746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4210-3_0_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4210-3_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.0047381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4210-3_0_4_line_55 |  | 46 | 49 | 0.055529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4210-3_0_4_line_56 |  | 46 | 50 | 0.029233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4210-3_0_4_line_57 |  | 47 | 51 | 0.023452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4210-3_0_4_line_58 |  | 47 | 52 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4210-3_0_4_line_59 |  | 48 | 53 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4210-3_0_4_line_60 |  | 49 | 54 | 0.012942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4210-3_0_4_line_61 |  | 50 | 55 | 0.009184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4210-3_0_4_line_62 |  | 50 | 56 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4210-3_0_4_line_63 |  | 51 | 57 | 0.015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4210-3_0_4_line_64 |  | 52 | 58 | 0.019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4210-3_0_4_line_65 |  | 54 | 126 | 0.0059618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4210-3_0_4_line_66 |  | 55 | 84 | 0.030463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4210-3_0_4_line_67 |  | 55 | 83 | 0.019668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4210-3_0_4_line_68 |  | 56 | 123 | 0.033908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4210-3_0_4_line_69 |  | 58 | 62 | 0.0093462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4210-3_0_4_line_70 |  | 59 | 60 | 0.031724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4210-3_0_4_line_71 |  | 60 | 61 | 0.025156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4210-3_0_4_line_72 |  | 61 | 62 | 0.0049485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4210-3_0_4_line_73 |  | 63 | 64 | 0.011081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4210-3_0_4_line_74 |  | 63 | 65 | 0.0073063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4210-3_0_4_line_75 |  | 64 | 66 | 0.017789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4210-3_0_4_line_76 |  | 65 | 67 | 0.0017174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4210-3_0_4_line_77 |  | 66 | 68 | 0.0054024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4210-3_0_4_line_78 |  | 67 | 69 | 0.018807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4210-3_0_4_line_79 |  | 68 | 78 | 0.017999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4210-3_0_4_line_80 |  | 69 | 84 | 0.055134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4210-3_0_4_line_81 |  | 70 | 71 | 0.030901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4210-3_0_4_line_82 |  | 71 | 72 | 0.019166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_4210-3_0_4_line_83 |  | 71 | 73 | 0.028214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_4210-3_0_4_line_84 |  | 72 | 75 | 0.01713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_4210-3_0_4_line_85 |  | 73 | 76 | 0.018686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_4210-3_0_4_line_86 |  | 74 | 77 | 0.017304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4210-3_0_4_line_87 |  | 75 | 102 | 0.0012132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4210-3_0_4_line_88 |  | 76 | 84 | 0.011361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4210-3_0_4_line_89 |  | 78 | 79 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4210-3_0_4_line_90 |  | 79 | 124 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4210-3_0_4_line_91 |  | 80 | 81 | 0.035924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4210-3_0_4_line_92 |  | 80 | 82 | 0.0331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4210-3_0_4_line_93 |  | 81 | 83 | 0.012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4210-3_0_4_line_94 |  | 85 | 86 | 0.018293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4210-3_0_4_line_95 |  | 86 | 87 | 0.0083669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4210-3_0_4_line_96 |  | 87 | 88 | 0.024716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4210-3_0_4_line_97 |  | 88 | 89 | 0.021332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4210-3_0_4_line_98 |  | 89 | 90 | 0.020741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4210-3_0_4_line_99 |  | 90 | 92 | 0.025394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4210-3_0_4_line_100 |  | 92 | 96 | 0.025423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4210-3_0_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.018026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_4210-3_0_4_line_102 |  | 94 | 95 | 0.025203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_4210-3_0_4_line_103 |  | 95 | 121 | 0.002691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4210-3_0_4_line_104 |  | 95 | 123 | 0.023125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4210-3_0_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4210-3_0_4_line_106 |  | 99 | 100 | 0.027075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4210-3_0_4_line_107 |  | 100 | 101 | 0.029726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4210-3_0_4_line_108 |  | 101 | 120 | 0.001132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4210-3_0_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.025659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4210-3_0_4_line_110 |  | 102 | 104 | 0.003885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4210-3_0_4_line_111 |  | 104 | 105 | 0.01648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4210-3_0_4_line_112 |  | 104 | 106 | 0.014823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4210-3_0_4_line_113 |  | 104 | 107 | 0.023149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4210-3_0_4_line_114 |  | 105 | 110 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4210-3_0_4_line_115 |  | 106 | 118 | 0.011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4210-3_0_4_line_116 |  | 107 | 119 | 0.036674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4210-3_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4210-3_0_4_line_118 |  | 109 | 110 | 0.033759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4210-3_0_4_line_119 |  | 111 | 112 | 0.0012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4210-3_0_4_line_120 |  | 112 | 113 | 0.0007849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4210-3_0_4_line_121 |  | 113 | 114 | 0.029356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4210-3_0_4_line_122 |  | 114 | 128 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4210-3_0_4_line_123 |  | 115 | 116 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4210-3_0_4_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0063111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4210-3_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4210-3_0_4_line_126 |  | 125 | 126 | 0.012577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4210-3_0_4_line_127 |  | 127 | 128 | 0.033701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4210-3_0_4_trafo_179 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2655173.457 | 1248417.2007 | 2655232.7271 | 1248412.522
1 | 2655256.6073 | 1248410.6369 | 2655232.7271 | 1248412.522
2 | 2655173.457 | 1248417.2007 | 2655178.7344 | 1248420.4942
3 | 2655162.7282 | 1248410.5075 | 2655167.2255 | 1248413.3068 | 2655173.457 | 1248417.2007
4 | 2655194.3289 | 1248430.226 | 2655178.7344 | 1248420.4942
5 | 2655163.2879 | 1248383.6276 | 2655162.7282 | 1248410.5075
6 | 2655162.7282 | 1248410.5075 | 2655147.292 | 1248400.8685
7 | 2655194.3289 | 1248430.226 | 2655213.0875 | 1248441.6669
8 | 2655147.292 | 1248400.8685 | 2655146.257 | 1248415.2898
9 | 2655147.292 | 1248400.8685 | 2655145.1522 | 1248399.5365 | 2655139.1669 | 1248397.8058
10 | 2654924.4994 | 1248434.5951 | 2654901.4943 | 1248436.4077
11 | 2654933.3837 | 1248433.8951 | 2654924.4994 | 1248434.5951
12 | 2654885.5253 | 1248437.6658 | 2654901.4943 | 1248436.4077
13 | 2654933.3837 | 1248433.8951 | 2654942.0479 | 1248433.3541
14 | 2654933.3837 | 1248433.8951 | 2654933.9221 | 1248457.6035
15 | 2654885.5253 | 1248437.6658 | 2654875.1942 | 1248438.3691
16 | 2654885.5253 | 1248437.6658 | 2654885.762 | 1248453.2127
17 | 2654969.1984 | 1248431.6587 | 2654942.0479 | 1248433.3541
18 | 2654885.762 | 1248453.2127 | 2654885.8014 | 1248455.7957
19 | 2654969.1984 | 1248431.6587 | 2654975.6586 | 1248431.4841
20 | 2654969.1984 | 1248431.6587 | 2654969.1992 | 1248434.8276 | 2655004.6508 | 1248434.2892
21 | 2654886.0998 | 1248475.394 | 2654885.8014 | 1248455.7957
22 | 2654886.1272 | 1248477.1978 | 2654886.0998 | 1248475.394
23 | 2655000.8088 | 1248430.8043 | 2654975.6586 | 1248431.4841
24 | 2655004.6508 | 1248434.2892 | 2655004.7984 | 1248454.4882
25 | 2655000.8088 | 1248430.8043 | 2655023.0148 | 1248430.204
26 | 2655004.877 | 1248465.2569 | 2655004.7984 | 1248454.4882
27 | 2654922.0937 | 1248287.6387 | 2654918.8891 | 1248282.6464 | 2654908.0847 | 1248265.6689
28 | 2654939.1991 | 1248314.298 | 2654935.8842 | 1248309.1219 | 2654922.0937 | 1248287.6387
29 | 2654900.9309 | 1248254.4277 | 2654908.0847 | 1248265.6689
30 | 2654953.4575 | 1248333.4902 | 2654944.2437 | 1248322.1749 | 2654939.1991 | 1248314.298
31 | 2654885.3641 | 1248229.9668 | 2654900.9309 | 1248254.4277
32 | 2654954.9899 | 1248331.9144 | 2654953.4575 | 1248333.4902
33 | 2654953.4575 | 1248333.4902 | 2654966.4226 | 1248340.9265 | 2654975.5268 | 1248342.5729
34 | 2654953.4575 | 1248333.4902 | 2654946.1231 | 1248341.0163 | 2654943.0775 | 1248348.5933 | 2654943.2755 | 1248369.5307
35 | 2654885.3641 | 1248229.9668 | 2654886.8369 | 1248229.1354 | 2654895.2876 | 1248242.1447
36 | 2654954.9899 | 1248331.9144 | 2654952.4052 | 1248328.7222
37 | 2654954.9899 | 1248331.9144 | 2654966.6081 | 1248338.0262 | 2654981.0959 | 1248341.6741 | 2654983.7579 | 1248341.6945
38 | 2654975.5268 | 1248342.5729 | 2654981.5231 | 1248343.6572 | 2654988.6056 | 1248343.7096
39 | 2654935.8761 | 1248378.0438 | 2654941.6922 | 1248377.478 | 2654943.3178 | 1248374.0017 | 2654943.2755 | 1248369.5307
40 | 2654917.4786 | 1248379.8335 | 2654923.4937 | 1248379.2483
41 | 2654935.8761 | 1248378.0438 | 2654923.4937 | 1248379.2483
42 | 2654895.3898 | 1248381.9823 | 2654917.4786 | 1248379.8335
43 | 2654895.3898 | 1248381.9823 | 2654893.3022 | 1248382.1854
44 | 2654881.1186 | 1248383.3707 | 2654893.3022 | 1248382.1854
45 | 2654872.7373 | 1248384.186 | 2654881.1186 | 1248383.3707
46 | 2654871.3206 | 1248384.3238 | 2654872.7373 | 1248384.186
47 | 2654871.3206 | 1248384.3238 | 2654865.337 | 1248338.4779
48 | 2654941.1744 | 1248312.7511 | 2654948.0688 | 1248323.3667 | 2654952.4052 | 1248328.7222
49 | 2655010.6269 | 1248341.8998 | 2654983.7579 | 1248341.6945
50 | 2655004.9758 | 1248343.8308 | 2654988.6056 | 1248343.7096
51 | 2654895.2876 | 1248242.1447 | 2654920.4597 | 1248232.8403
52 | 2655072.456 | 1248271.6737 | 2655049.4101 | 1248262.5314 | 2655046.9547 | 1248261.4913
53 | 2655024.9181 | 1248252.1526 | 2655034.1402 | 1248256.063 | 2655046.9547 | 1248261.4913
54 | 2655072.456 | 1248271.6737 | 2655071.4581 | 1248267.0419
55 | 2655106.3189 | 1248258.5459 | 2655106.5084 | 1248266.5976 | 2655102.899 | 1248274.6918 | 2655075.4754 | 1248281.5641 | 2655072.456 | 1248271.6737
56 | 2655072.456 | 1248271.6737 | 2655075.4754 | 1248281.5641 | 2655079.3361 | 1248300.057
57 | 2655024.9181 | 1248252.1526 | 2655023.8745 | 1248258.0025 | 2655021.3961 | 1248274.4351 | 2655022.2678 | 1248274.6228
58 | 2655024.9181 | 1248252.1526 | 2655009.558 | 1248245.639
59 | 2655071.4581 | 1248267.0419 | 2655067.1132 | 1248246.8739 | 2655066.1439 | 1248243.5735
60 | 2655106.3189 | 1248258.5459 | 2655118.962 | 1248255.7801
61 | 2655081.216 | 1248309.0473 | 2655079.3361 | 1248300.057
62 | 2655079.3361 | 1248300.057 | 2655070.5218 | 1248305.1009 | 2655070.5218 | 1248305.1009
63 | 2655037.1152 | 1248277.8187 | 2655022.2678 | 1248274.6228
64 | 2655009.558 | 1248245.639 | 2654994.2424 | 1248233.2052
65 | 2655118.962 | 1248255.7801 | 2655124.7861 | 1248254.5061
66 | 2655081.216 | 1248309.0473 | 2655087.683 | 1248338.8166
67 | 2655081.216 | 1248309.0473 | 2655100.46 | 1248304.9847
68 | 2655053.3495 | 1248322.6485 | 2655053.2347 | 1248313.3905 | 2655069.5158 | 1248313.4083 | 2655070.5218 | 1248305.1009
69 | 2654987.0719 | 1248227.2138 | 2654989.2758 | 1248229.173 | 2654994.2424 | 1248233.2052
70 | 2655001.0152 | 1248205.9438 | 2655017.281 | 1248219.8597 | 2655026.5046 | 1248215.235
71 | 2654983.3737 | 1248223.9259 | 2655001.0152 | 1248205.9438
72 | 2654983.3737 | 1248223.9259 | 2654987.0719 | 1248227.2138
73 | 2655180.1582 | 1248321.9914 | 2655171.5506 | 1248322.6405 | 2655169.146 | 1248323.1043
74 | 2655161.972 | 1248324.488 | 2655169.146 | 1248323.1043
75 | 2655180.1582 | 1248321.9914 | 2655197.8969 | 1248320.6536
76 | 2655160.2857 | 1248324.8132 | 2655161.972 | 1248324.488
77 | 2655203.284 | 1248320.2474 | 2655197.8969 | 1248320.6536
78 | 2655160.2857 | 1248324.8132 | 2655141.8194 | 1248328.375
79 | 2655203.284 | 1248320.2474 | 2655221.2319 | 1248318.8939
80 | 2655087.683 | 1248338.8166 | 2655141.8194 | 1248328.375
81 | 2655108.9256 | 1248392.4283 | 2655123.7784 | 1248393.3559 | 2655139.1669 | 1248397.8058
82 | 2655108.9256 | 1248392.4283 | 2655109.6413 | 1248410.4807 | 2655109.5816 | 1248411.5788
83 | 2655108.9256 | 1248392.4283 | 2655106.4217 | 1248380.7193 | 2655102.8789 | 1248371.9026 | 2655099.8766 | 1248365.8706
84 | 2655109.5816 | 1248411.5788 | 2655108.6508 | 1248428.6838
85 | 2655090.1702 | 1248349.9028 | 2655099.8766 | 1248365.8706
86 | 2655146.257 | 1248415.2898 | 2655145.0184 | 1248432.5491
87 | 2655108.5849 | 1248429.8953 | 2655108.6508 | 1248428.6838
88 | 2655087.683 | 1248338.8166 | 2655090.1702 | 1248349.9028
89 | 2655232.0565 | 1248318.0775 | 2655221.2319 | 1248318.8939
90 | 2655232.0565 | 1248318.0775 | 2655250.8722 | 1248316.6586
91 | 2655112.7779 | 1248302.3843 | 2655147.9274 | 1248294.9639
92 | 2655180.3133 | 1248288.127 | 2655147.9274 | 1248294.9639
93 | 2655112.7779 | 1248302.3843 | 2655100.46 | 1248304.9847
94 | 2654969.2173 | 1248268.5959 | 2654970.7074 | 1248268.9281 | 2654984.3706 | 1248278.646
95 | 2654969.2173 | 1248268.5959 | 2654963.631 | 1248267.3504 | 2654961.0483 | 1248267.9137
96 | 2654961.0483 | 1248267.9137 | 2654957.812 | 1248268.6195 | 2654947.8795 | 1248272.9193 | 2654937.2996 | 1248272.9006
97 | 2654916.0309 | 1248274.0697 | 2654927.1051 | 1248272.8825 | 2654937.2996 | 1248272.9006
98 | 2654916.0309 | 1248274.0697 | 2654927.3346 | 1248291.4595
99 | 2654941.1744 | 1248312.7511 | 2654927.3346 | 1248291.4595
100 | 2654941.1744 | 1248312.7511 | 2654956.3733 | 1248302.4404 | 2654959.5252 | 1248302.125 | 2654962.6951 | 1248303.1328 | 2654963.2326 | 1248303.3008
101 | 2655028.6525 | 1248342.0376 | 2655010.6269 | 1248341.8998
102 | 2655028.6525 | 1248342.0376 | 2655048.0969 | 1248344.5753 | 2655053.6362 | 1248345.7719
103 | 2655056.274 | 1248346.3412 | 2655053.6362 | 1248345.7719
104 | 2655053.6362 | 1248345.7719 | 2655053.3495 | 1248322.6485
105 | 2654985.7514 | 1248310.3403 | 2654963.2326 | 1248303.3008
106 | 2655004.9758 | 1248343.8308 | 2655028.9287 | 1248344.0081 | 2655032.0071 | 1248344.5246
107 | 2655061.1927 | 1248349.9139 | 2655059.0277 | 1248349.0576 | 2655032.0071 | 1248344.5246
108 | 2655061.1927 | 1248349.9139 | 2655062.2454 | 1248350.3303
109 | 2655108.5849 | 1248429.8953 | 2655107.9799 | 1248455.547
110 | 2655104.6892 | 1248429.8034 | 2655108.5849 | 1248429.8953
111 | 2655104.6892 | 1248429.8034 | 2655088.2132 | 1248429.4376
112 | 2655103.721 | 1248444.5935 | 2655104.6892 | 1248429.8034
113 | 2655104.6892 | 1248429.8034 | 2655105.7218 | 1248406.6774
114 | 2655088.2132 | 1248429.4376 | 2655076.5308 | 1248429.1782
115 | 2655103.721 | 1248444.5935 | 2655103.6306 | 1248456.427
116 | 2655105.7218 | 1248406.6774 | 2655106.32 | 1248393.2825 | 2655100.0936 | 1248378.27 | 2655095.054 | 1248373.392
117 | 2655042.7796 | 1248429.6837 | 2655040.5476 | 1248429.7301 | 2655023.0148 | 1248430.204
118 | 2655042.7796 | 1248429.6837 | 2655071.9678 | 1248429.0769 | 2655076.5308 | 1248429.1782
119 | 2654879.9978 | 1248289.466 | 2654880.9912 | 1248288.7642
120 | 2654879.9978 | 1248289.466 | 2654879.3568 | 1248289.9189
121 | 2654879.3568 | 1248289.9189 | 2654855.9936 | 1248307.6927
122 | 2654855.9936 | 1248307.6927 | 2654849.8067 | 1248311.1823 | 2654844.9471 | 1248311.6043
123 | 2655004.877 | 1248465.2569 | 2655015.0115 | 1248470.8992
124 | 2655015.0115 | 1248470.8992 | 2655021.3223 | 1248470.842
125 | 2655056.274 | 1248346.3412 | 2655056.3582 | 1248333.2108
126 | 2655137.0727 | 1248251.8183 | 2655124.7861 | 1248254.5061
127 | 2654844.9471 | 1248311.6043 | 2654856.0072 | 1248325.8052 | 2654865.337 | 1248338.4779

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655232.7271 | 1248412.522
1 | 2655173.457 | 1248417.2007
2 | 2655256.6073 | 1248410.6369
3 | 2655178.7344 | 1248420.4942
4 | 2655162.7282 | 1248410.5075
5 | 2655194.3289 | 1248430.226
6 | 2655163.2879 | 1248383.6276
7 | 2655147.292 | 1248400.8685
8 | 2654924.4994 | 1248434.5951
9 | 2654901.4943 | 1248436.4077
10 | 2654933.3837 | 1248433.8951
11 | 2654885.5253 | 1248437.6658
12 | 2654942.0479 | 1248433.3541
13 | 2654933.9221 | 1248457.6035
14 | 2654875.1942 | 1248438.3691
15 | 2654885.762 | 1248453.2127
16 | 2654969.1984 | 1248431.6587
17 | 2654885.8014 | 1248455.7957
18 | 2654886.0998 | 1248475.394
19 | 2654886.1272 | 1248477.1978
20 | 2654975.6586 | 1248431.4841
21 | 2655004.6508 | 1248434.2892
22 | 2655000.8088 | 1248430.8043
23 | 2655004.7984 | 1248454.4882
24 | 2654922.0937 | 1248287.6387
25 | 2654908.0847 | 1248265.6689
26 | 2654939.1991 | 1248314.298
27 | 2654900.9309 | 1248254.4277
28 | 2654953.4575 | 1248333.4902
29 | 2654885.3641 | 1248229.9668
30 | 2654954.9899 | 1248331.9144
31 | 2654975.5268 | 1248342.5729
32 | 2654943.2755 | 1248369.5307
33 | 2654923.4937 | 1248379.2483
34 | 2654917.4786 | 1248379.8335
35 | 2654935.8761 | 1248378.0438
36 | 2654895.3898 | 1248381.9823
37 | 2654893.3022 | 1248382.1854
38 | 2654881.1186 | 1248383.3707
39 | 2654872.7373 | 1248384.186
40 | 2654871.3206 | 1248384.3238
41 | 2654952.4052 | 1248328.7222
42 | 2654983.7579 | 1248341.6945
43 | 2654988.6056 | 1248343.7096
44 | 2654895.2876 | 1248242.1447
45 | 2655046.9547 | 1248261.4913
46 | 2655072.456 | 1248271.6737
47 | 2655024.9181 | 1248252.1526
48 | 2655071.4581 | 1248267.0419
49 | 2655106.3189 | 1248258.5459
50 | 2655079.3361 | 1248300.057
51 | 2655022.2678 | 1248274.6228
52 | 2655009.558 | 1248245.639
53 | 2655066.1439 | 1248243.5735
54 | 2655118.962 | 1248255.7801
55 | 2655081.216 | 1248309.0473
56 | 2655070.5218 | 1248305.1009
57 | 2655037.1152 | 1248277.8187
58 | 2654994.2424 | 1248233.2052
59 | 2655026.5046 | 1248215.235
60 | 2655001.0152 | 1248205.9438
61 | 2654983.3737 | 1248223.9259
62 | 2654987.072 | 1248227.2138
63 | 2655169.146 | 1248323.1043
64 | 2655180.1582 | 1248321.9914
65 | 2655161.972 | 1248324.488
66 | 2655197.8969 | 1248320.6536
67 | 2655160.2857 | 1248324.8132
68 | 2655203.284 | 1248320.2474
69 | 2655141.8194 | 1248328.375
70 | 2655139.1669 | 1248397.8058
71 | 2655108.9256 | 1248392.4283
72 | 2655109.5816 | 1248411.5788
73 | 2655099.8766 | 1248365.8706
74 | 2655146.257 | 1248415.2898
75 | 2655108.6508 | 1248428.6838
76 | 2655090.1702 | 1248349.9028
77 | 2655145.0184 | 1248432.5491
78 | 2655221.2319 | 1248318.8938
79 | 2655232.0565 | 1248318.0775
80 | 2655147.9274 | 1248294.9639
81 | 2655112.7779 | 1248302.3843
82 | 2655180.3133 | 1248288.127
83 | 2655100.46 | 1248304.9847
84 | 2655087.683 | 1248338.8166
85 | 2654984.3706 | 1248278.646
86 | 2654969.2173 | 1248268.5959
87 | 2654961.0483 | 1248267.9137
88 | 2654937.2996 | 1248272.9006
89 | 2654916.0309 | 1248274.0697
90 | 2654927.3346 | 1248291.4595
91 | 2654920.4597 | 1248232.8403
92 | 2654941.1744 | 1248312.7511
93 | 2655010.6269 | 1248341.8998
94 | 2655028.6525 | 1248342.0376
95 | 2655053.6362 | 1248345.7719
96 | 2654963.2326 | 1248303.3008
97 | 2654985.7514 | 1248310.3403
98 | 2655213.0875 | 1248441.6669
99 | 2655004.9758 | 1248343.8308
100 | 2655032.0071 | 1248344.5246
101 | 2655061.1927 | 1248349.9139
102 | 2655108.5849 | 1248429.8953
103 | 2655107.9799 | 1248455.547
104 | 2655104.6892 | 1248429.8034
105 | 2655088.2132 | 1248429.4376
106 | 2655103.721 | 1248444.5935
107 | 2655105.7218 | 1248406.6774
108 | 2655023.0148 | 1248430.204
109 | 2655042.7796 | 1248429.6837
110 | 2655076.5308 | 1248429.1782
111 | 2654880.9912 | 1248288.7642
112 | 2654879.9978 | 1248289.466
113 | 2654879.3568 | 1248289.9189
114 | 2654855.9936 | 1248307.6927
115 | 2655004.877 | 1248465.2569
116 | 2655015.0115 | 1248470.8992
117 | 2655021.3223 | 1248470.842
118 | 2655103.6306 | 1248456.427
119 | 2655095.054 | 1248373.392
120 | 2655062.2454 | 1248350.3303
121 | 2655056.274 | 1248346.3412
122 | 2655056.3582 | 1248333.2108
123 | 2655053.3495 | 1248322.6485
124 | 2655250.8722 | 1248316.6586
125 | 2655137.0727 | 1248251.8183
126 | 2655124.7861 | 1248254.5061
127 | 2654865.337 | 1248338.4779
128 | 2654844.9471 | 1248311.6043
129 | 2654953.4575 | 1248333.4902

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1